


靖江市人民医院聚焦超声皮肤治疗仪采购项目






招  标  文  件









招   标   人（盖章）：    靖江市人民医院               

[bookmark: _Toc2344]

[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7]采购代理机构（盖章）： 江苏智汇锡建工程项目管理有限公司   
[bookmark: _Toc21097] 
[bookmark: _Toc7487][bookmark: _Toc23445][bookmark: _Toc6218]2026年10月






目    录

供应商CA数字证书和电子签章办理特别提醒	1
关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒	2
第一章  招标公告	4
第二章 投标人须知	7
第三章 资格审查办法	20
第四章 评标办法	21
[bookmark: _GoBack]第五章 合同格式及条款	26
第六章 项目采购需求	30
第七章 电子投标文件格式	34















[bookmark: _Toc152268436][bookmark: _Toc150280159]
供应商CA数字证书和电子签章办理特别提醒
按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购[2023]101号）要求，“苏采云”系统目前使用的CA及电子签章更换为江苏省电子政务证书认证中心CA（由江苏意源科技有限公司提供服务）及方正国际软件（北京）有限公司电子签章。“CA数字证书”的获取与更换:
1.供应商需办理“CA数字证书”，“苏采云”系统仅支持江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章参加政府采购活动。省内各地区办理的“苏采云”系统下的电子政务证书认证中心CA及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章全省通用。
2.按照《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》 (苏财购[2023]101号)要求，“苏采云”系统原使用的国信CA及电子签章需更换为江苏省电子政务证书认证中心CA(由江苏意源科技有限公司提供服务) 及方正国际软件(北京) 有限公司电子签章才能参加政府采购活动。
3. “CA数字证书”和电子签章办理或更换的办理方式为现场办理。各供应商需填写“供应商CA数字证书及电子签章申请表”（操作指南中可下载），并携带营业执照复印件(盖公章)、原CA数字证书（更换）在工作日至泰州市公共资源交易中心一楼大厅6号窗口现场办理，地址:泰州市高港区泰州大道388号(原中国医药城会展交易中心W3馆西南角)。联系方式:江苏意源科技有限公司，王娟娟18051956669、陈路17327800634；方正国际软件 (北京)有限公司，周正波15195926199。
4. “CA数字证书”的办理、注册、安装、解绑，详见供应商操作指南，具体网址：“江苏政府采购网”-“办事指南”-“资料下载”-“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南”。


如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。



[bookmark: _Toc152268437]关于政府采购线上合同信用融资功能告知提醒
各政府采购供应商：
今年我市已正式启用“苏采云”系统，目前已全面开通政府采购线上合同信用融资（以下简称“政采贷”）功能。成交供应商可凭政府采购合同在中征平台发起贷款申请贷款。
“政采贷”业务流程

常见问题
Q1：哪些企业能申请“政采贷”？
答：江苏省内采用国库集中支付的政府采购项目的中标供应商，可凭政府采购合同申请"政采贷"。
Q2：供应商在哪里申请“政采贷”？
答：中标供应商在“中征应收账款融资服务平台”（简称“中征平台”）上向意向银行发起融资申请
Q3：中标供应商要注意什么？
答：中标供应商要加强和采购单位的沟通协调，尽早确定融资需求。需要“政采贷”融资的，政府采购合同付款账号应当空置。
Q4：采购单位要做什么？
答：采购单位在“苏采云”系统中公示政府采购合同时，要勾选融资标识，为中标供应商融资提供便利。如后续融资失败，采购单位要及时维护中标供应商相关账号信息，按时支付款项。
Q5：“政采贷”融资失败怎么办？
答：经合作银行审核后不予放款，或者贷款审核时间超过10个工作日的，视为融资失败，该项目回到财政预算管理一体化系统中支付资金。融资失败的，无法重新线上申请“政采贷”。
政采贷：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/paying.html
中征平台：https://www.crcrfsp.com/
联系电话：0523-84821917



































[bookmark: _Toc152268438][bookmark: _Toc4915]第一章  招标公告
	靖江市人民医院聚焦超声皮肤治疗仪采购项目 JSZC-321282-JSZH-G2026-0094 招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）获取招标文件，并于2026-11-26 14:00（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2]项目编号：JSZC-321282-JSZH-G2026-0094 
项目名称：靖江市人民医院聚焦超声皮肤治疗仪采购项目 
预算金额：120万元
最高限价（如有）：115万元
采购需求：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	核心产品
	是否接受
进口产品

	1
	聚焦超声皮肤治疗仪
	台
	1
	是
	否


合同履行期限： 30日历天。
本项目（是/否）接受联合体投标：否。
二、申请人资格条件
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件原件扫描件）；
2.具有《政府采购法》第二十二条第（二）、（三）、（四）、（五）项规定的基本资格条件（按投标文件格式要求提供了《基本资格条件声明函》）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：投标人若为产品制造商（注册人/备案人）且销售自产产品的，提供有效的《医疗器械生产许可证》（许可范围包含投标产品）及产品注册证（与投标产品一致）；投标人若非投标产品制造商的须提供自身有效的《医疗器械经营许可证》（许可范围包含投标产品）（提供相关证书原件扫描件）。
（四）投标截止时间当日，投标人有下列情形之一的，不得参加本采购项目招标投标活动：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；
2.被各级财政主管部门取消采购项目所在地的投标资格且处于有效期内；
3.被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；
4.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
5.在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单》”（以采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；
6.在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”网站中被列入“失信被执行人名单”或“税收违法黑名单”（以采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；
7.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
8.法律、法规规定的其他情形。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn） 
方式：“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn） 
售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-26  14:00 （北京时间）
地点：“苏采云”系统（http://jszfcg.jsczt.cn）
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1.本项目采用全流程电子化方式，潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统；
（2）投标客户端工具及供应商操作手册可访问江苏省政府采购网，选中“业务工作”，“下载专区”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》。
2.采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。如果项目采购文件变更并发布更正公告，需要重新下载采购文件。
3.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。
4.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
单位名称：靖江市人民医院
单位地址：靖江市中洲东路28号
联系人：王先生
联系电话：0523-84995920
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
单位地址：靖江市晨阳社区南区22幢-9号三楼
联系人：闻先生
联系电话：13809011110
3.项目联系方式
项目联系人：闻先生
电话：13809011110





















[bookmark: _Toc387526281][bookmark: _Toc387526177][bookmark: _Toc152268439][bookmark: _Toc6984][bookmark: _Toc6770][bookmark: _Toc369077558][bookmark: _Toc2936][bookmark: _Toc368759512][bookmark: _Toc184635069][bookmark: _Toc387526373][bookmark: _Toc363326679]第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc3882][bookmark: _Toc387526374][bookmark: _Toc9578][bookmark: _Toc369077559][bookmark: _Toc387526282][bookmark: _Toc387526178][bookmark: _Toc16205]投标人须知前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	采购人
	名称：靖江市人民医院
地  址：靖江市中洲路28号
联系人：王先生
电话：0523-84995920

	1.1.3
	采购代理机构
	名称：江苏智汇锡建工程项目管理有限公司
地址：靖江市晨阳社区南区22幢-9号三楼
联 系 人：闻先生
联系方式：13809011110

	1.1.4
	项目名称
	靖江市人民医院聚焦超声皮肤治疗仪采购项目

	1.1.5
	项目编号
	JSZC-321282-JSZH-G2026-0094  

	1.1.6
	采购预算
	120 万元

	1.1.7
	最高限价
	115万元

	1.1.8
	是否接受进口
产品投标
	□是
☑否

	1.2.1
	合同履行期限
	 30 日历天

	1.2.2
	验收要求
	符合招标文件要求。

	1.3.1
	本项目核心产品
	聚焦超声皮肤治疗仪

	1.3.2
	本项目标的所属行业
	  工业  

	1.4.1
	基本资格条件
	见《第一章招标公告》

	1.4.2
	特定资格条件
	见《第一章招标公告》

	1.4.4
	是否接受联合体投标
	□是
☑否

	2.2.1
	投标人提交
询问截止时间
	采购公告届满后 2 日

	3.3.1
	投标有效期
	 90 日（从投标截止日起算）

	4.1.1
	投标文件提交
截止时间
	时间：见招标公告
地点：见招标公告

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标文件提交截止时间
开标地点： 同投标文件提交地点 

	5.1.3
	解密时长
	30分钟

	5.3.1
	评标委员会成员
	评标委员会人数： 5 人；其中：采购人代表 1 人，评审专家 4 人；或全部由评审专家组成。 

	5.4.2
	评标委员会确定的
中标候选人名单数量
	 3 名

	6.1.2
	是否委托评标委员会
直接确定中标人
	□是
☑否

	7.2.8
	投诉受理部门
	名称：靖江市财政局
地址：靖江市政务服务中心4楼
电话：0523-89182489

	8.1.1
	招标代理费
	（1）根据采购人与招标代理人签订的《委托代理合同》的约定，本项目招标代理服务费用由中标人承担。标准为苏政采协[2024]20号文标准的55%。
（2）招标代理费不单独列项，无论投标人如何报价，均视为包含在投标人投标报价中。
（3）中标人在领取中标通知书前需将招标代理费用一次性支付给招标代理人。












投标人须知
一、总则
[bookmark: _Toc387526180][bookmark: _Toc5365][bookmark: _Toc8645][bookmark: _Toc387526376][bookmark: _Toc9727][bookmark: _Toc387526284][bookmark: _Toc29754][bookmark: _Toc3640][bookmark: _Toc3629]1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，现对本项目进行公开招标采购。
1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。
1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc12333][bookmark: _Toc10060][bookmark: _Toc30088]1.1.5 项目编号：见投标人须知前附表。
1.1.6 采购预算：见投标人须知前附表。
1.1.7 最高限价：见投标人须知前附表
1.1.8 是否接受进口产品投标：见投标人须知前附表。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
1.2合同履行期限及验收要求
1.2.1合同履行期限：见投标须知前附表。
1.2.2 验收要求：见投标须知前附表。
[bookmark: _Toc10223][bookmark: _Toc23392][bookmark: _Toc19315]1.3 本项目核心产品及所属行业
1.3.1 本项目核心产品：见投标人须知前附表。
1.3.2 本项目所属行业：见投标人须知前附表。
1.4 投标人的资格条件
1.4.1 参加本次政府采购活动的投标人应当具备的资格条件：见“投标人须知前附表”。
1.4.2 参加本次政府采购活动的投标人应当具备的特定资格条件：见“投标人须知前附表”。
1.4.3 投标截止时间当日，投标人有下列情形之一的，不得参加本采购项目招标投标活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；
（2）被各级财政主管部门取消采购项目所在地的投标资格且处于有效期内；
（3）被责令停业，暂扣或吊销营业执照，或吊销资质证书；
（4）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（5）在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”中被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单》” （由采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；
（6）在“信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）”网站中被列入“失信被执行人名单”或“税收违法黑名单”（由采购人或采购代理机构在资格审查时，通过相关网站查询为准）；
（7）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（8）法律、法规规定的其他情形。
1.4.4 本项目是否接受联合体投标：见供应商须知前附表。
[bookmark: _Toc2634][bookmark: _Toc9211][bookmark: _Toc4763]1.5 投标费用
投标人应自行承担所有与编写、提交投标文件等有关费用。采购人和采购人代理人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc11299][bookmark: _Toc27420][bookmark: _Toc14340]1.6 政府采购政策功能落实
1.6.1 中小企业
（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，在政府采购活动中，供应商提供的服务全部由中小企业承接，享受中小企业扶持政策：
（2）采购人、采购代理机构将对符合规定的小微企业报价给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》。否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.6.2 残疾人福利性单位
（1）根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业,享受评审中价格扣除政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.6.3 监狱企业
（1）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。否则不得享受相关中小企业扶持政策。
1.6.4 采购本国产品
（1）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（3）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%（投标人需在“第七章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值）以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《关于符合本国产品标准的声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（6）评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Toc20762][bookmark: _Toc11883][bookmark: _Toc1291]1.7 相同品牌产品投标 
1.7.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格评审、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
1.7.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
1.7.3 非单一产品采购项目，采购人确定的核心产品见投标须知前附表。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按本章第1.7.1款、第1.7.2款规定处理。
1.7.4 如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。
1.8 投标语言及计量单位
1.8.1 投标人提交的投标文件以及投标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的中文译文，并以中文译文为准，否则视同未提供该数据或资料。
1.8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件有特殊规定外，应使用中华人民共和国法定计量单位。
二、招标文件
[bookmark: _Toc23238][bookmark: _Toc20640][bookmark: _Toc27315]2.1 招标文件构成
2.1.1 本招标文件包括（但并不仅限于）：
第一章 招标公告
第二章 投标人须知及前附表
第三章 资格审查办法
第四章 评标办法
第五章 合同格式及条款
第六章 采购项目需求
第七章 投标文件格式
2.1.2 对采购文件所作的答疑、澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当上述文件相互之间发生矛盾时，以后发出的文件为准。
[bookmark: _Toc1392][bookmark: _Toc17142][bookmark: _Toc19552]2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人对已依法获取的招标文件发现问题、或产生疑问，应当在投标须知前附表规定的截止时间前，采用书面形式向采购人或采购代理机构提出询问或澄清要求。
2.2.2招标文件的澄清将通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。澄清是构成招标文件的组成部分。
2.2.3 如果澄清的内容影响投标文件编制且不能满足投标人编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。
2.2.4投标人应及时通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”查询和下载澄清文件，查询和下载如有遗漏，其风险由投标人自行承担。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的修改。招标文件的修改将通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”公开发布。招标文件的修改是构成招标文件的组成部分。
2.3.2 如果修改内容影响投标文件编制且不能满足投标人编制投标文件时间，采购人将视情况可能适当延长投标截止时间。
2.3.3投标人应及时通过“江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）”查询和下载招标文件的修改，查询和下载如有遗漏，其风险由投标人自行承担。
三、投标文件
[bookmark: _Toc23314][bookmark: _Toc19018][bookmark: _Toc32403]3.1 投标文件构成
3.1.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
3.1.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.1.3 评标过程中，投标人根据评标委员会要求作出的澄清、修改，构成投标文件的组成部分。
3.1.4 第七章“投标文件格式”中要求提供相关证明材料作为附件的，投标人应按要求在投标文件中提供相应证明材料。否则，不予认可。
[bookmark: _Toc10094][bookmark: _Toc11397][bookmark: _Toc25754]3.2.投标报价
3.2.1投标报价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、管理费、利润、税金、运输保险、开证（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
3.2.2 投标报价为一次不得更改报价，投标人只有一次报价的机会。投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则其投标无效。
3.2.3 投标人应按招标文件要求填写“投标分项报价表”。对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
3.2.4 在合同实施期间，中标供应商的中标单价不因任何因素变化而调整。以可调整中标价格的投标文件，评标委员会将否决其投标。
[bookmark: _Toc15276][bookmark: _Toc10338][bookmark: _Toc21868][bookmark: _Toc27515][bookmark: _Toc11258][bookmark: _Toc17381][bookmark: _Toc5062]3.3 投标有效期
3.3.1 在投标须知前附表规定的有效期内，投标文件应保持有效。有效期短于该规定期限的投标，将作为无效投标处理。
3.3.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不得修改投标文件的其他内容。
[bookmark: _Toc15008]3.4 投标文件的编制
3.4.1 投标人应将下载的采购文件导入“政府采购客户端”，并按照《苏采云平台供应商操作手册》和第七章“投标文件格式”的要求制作投标文件。
3.4.2 投标文件制作完成后导出投标文件（文件后缀为 zip）用于上传。
四、投标文件的提交
[bookmark: _Toc24836][bookmark: _Toc17014][bookmark: _Toc16990][bookmark: _Toc11648][bookmark: _Toc19436]4.1投标文件的提交
4.1.1 投标人必须在投标须知前附表规定的提交投标文件截止时间前，进入“参与详情”页面，点击“上传文件”，上传已制作完成的投标文件，等待开标。
4.1.2 投标人有下列情形之一的，采购人将拒绝接受其投标文件：
（1）投标截止时间后上传的投标文件；
（2）未上传至指定系统的投标文件。
[bookmark: _Toc13169][bookmark: _Toc4761][bookmark: _Toc15834]4.2 投标文件的修改和撤回
4.2.1 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
4.2.2 如果投标文件在客户端重新修改过了，需要重新导出和上传新投标文件。可将原先上传的投标文件撤回，撤回后，重新上传新投标文件。
4.2.3 在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。投标人之间恶意串通而撤回投标的，将受到根据政府采购法律法规的有关规定做出的处理。
五、开标、评标
[bookmark: _Toc26293][bookmark: _Toc21656][bookmark: _Toc5282]5.1 开标
5.1.1 采购人或采购代理机构在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。投标人不足3家的，不得开标。
5.1.2 投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人接收采购人及评标委员会联系。
5.1.3 开标程序：
（1）登录苏采云系统，点击“工作台”，选中“开标大厅”，选择对应项目；
（2）开标流程进入【解锁】环节点击【解锁】图标，并在投标须知前附表规定的解密时长内，使用CA证书进行标书解密，解锁完成后及时关注开标大厅，等待后续答疑澄清等提示；在解密时长倒计时结束前，投标人可进行解密操作，当剩余时间为0后，投标人则不可以进行解密操作，系统会自动进入下一节点【唱标】
（3）投标人在倒计时结束前点击【唱标确认】按钮进行开标记录确认，倒计时结束后系统将会视为已确认；
（4）开标会议结束。
5.1.4 开标时，投标文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
5.1.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，可通过【留言板】功能进行提出；请供应商谨慎发言以免被禁言。采购人或采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
[bookmark: _Toc31967][bookmark: _Toc15880][bookmark: _Toc3693]5.2 资格评审
5.2.1开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。
5.2.2采购人或者采购代理机构应当按照第三章“资格审查办法”规定的资格评审标准对投标文件进行资格评审。
5.2.3 资格评审结束后，合格投标人不足3家的，不得评标。
[bookmark: _Toc27848][bookmark: _Toc26733]5.3 评标委员会
5.3.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数见投标须知前附表。
5.3.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避；已经进入的，应当退出:
（1）投标人或者投标人主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关系活动中从事违法行为而受到行政处罚或者刑事处罚的；
（5）与投标人有其他利害关系与投标人有利害关系。
5.3.3 特殊情况处置
（1）评标活动终止
①评标委员会应当执行连续评标的原则，按照招标文件规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。出现评审专家临时缺席、回避等情形导致评审现场专家数量不符合法定标准的，采购人或者采购代理机构要按照有关程序及时补抽专家，继续组织评审。如无法及时补齐专家，则要立即停止评审工作，封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。
②发生下列情况之一的，评标委员会应终止评标并按照废标处理：
a.发生了不可抗力事件；
b.评标委员会名单泄密或者评标委员成员无法中途更换的；
c.发生评标信息泄露或者出现非法干预评审、谈判工作的；
d.监督人员现场发现评标委员会或者成员未按照招标文件规定评审或者存在违反法律法规规定行为，且拒绝改正的。
出现上述情形的，评标委员会有权予以废标或者建议采购人和采购代理机构封存招标文件和所有投标或投标文件，择期重新组建评标委员会进行评审。
(2)评标委员会中途更换成员
①除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得中途更换：
a.因不可抗拒的客观原因，不能到场或者需在评标过程中退出评标活动；
b.根据法律法规规定，某个或者某几个评标委员会成员需要回避；
②退出评标委员会的成员，其已完成的评审行为无效。由采购人向财政监督人员提出更换评标委员会成员意见并获准后，根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
(3)评委争议
评标过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
5.4 评标
5.4.1评标委员会对符合资格的投标人的投标文件，按照第四章“评标办法”规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。
5.4.2 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购人或采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因；评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.4.3 评标完成后，评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会推荐的中标候选人名单数量见投标人须知前附表。
六、中标和合同
[bookmark: _Toc29521][bookmark: _Toc29296][bookmark: _Toc8673][bookmark: _Toc1623][bookmark: _Toc21641][bookmark: _Toc11984]6.1 定标
6.1.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。
6.1.2采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。
采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
6.2 中标通知
6.2.1 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，将在招标公告发布的同一媒介发布中标公告。公告内容包括招标项目名称、中标人名单、评标委员会成员名单、采购人的名称和电话。中标公告期限为1个工作日。
6.2.2 采购人或者采购代理机构在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
6.3 签订合同
6.3.1采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
6.3.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
6.3.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
6.3.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。采购人或者采购代理机构应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
七、废标、质疑与投诉
[bookmark: _Toc10664][bookmark: _Toc2774][bookmark: _Toc22258]7.1 废标
7.1.1 在招标采购过程中，有下列情况之一时，采购人应当予以废标，并将理由通知所有投标人：
（1）符合专业条件的投标人或招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
7.1.2 废标后，除采购任务取消情形外，招标采购单位应当重新组织招标；需要采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得财政部门的批准。
7.1.3 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。
[bookmark: _Toc8333][bookmark: _Toc30375][bookmark: _Toc26328]7.2 质疑
7.2.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）以及相关的法律、法规及规定，投标人认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
7.2.2 提出质疑的投标人应当是参与本项目采购活动的投标人。
（1）对采购文件提出质疑的，潜在投标人应当在按规定获取采购文件之日起7个工作日内提出。
（2）对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
（3）对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告届满之日起7个工作日内提出。
7.2.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
7.2.4 质疑书应当署名，一式叁份。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。授权代表办理质疑事务时，还应当提交授权委托书，授权委托书应当载明代理的具体权限和事项。
7.2.5 除书面形式外，其他任何方式的质疑，采购人或者采购代理机构均不予接收和答复。
7.2.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后七个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人；但质疑答复的内容不得涉及商业秘密。
7.2.7 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：
（1）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。
（2）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
7.2.8质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向投标人须知前附表规定的财政部门提起投诉。
八、其他事宜
[bookmark: _Toc21692][bookmark: _Toc10386][bookmark: _Toc6452]8.1 补充的其他内容
8.1.1 采购人需要补充的其他内容：见投标人须知前附表
8.1.2 其他未尽事宜按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律、法规、规章的有关规定执行。





[bookmark: _Toc765][bookmark: _Toc152268440]第三章 资格审查办法
[bookmark: _Toc179715727][bookmark: _Toc152047234][bookmark: _Toc144974438][bookmark: _Toc234382664][bookmark: _Toc4791][bookmark: _Toc28292]1.审查方法
1.1 资格审查由采购人或者采购代理机构组成的评审小组依法对供应商的资格进行审查。
1.2 凡符合本章资格审查标准的供应商均通过资格审查，并进入评标。
[bookmark: _Toc152047235][bookmark: _Toc179715728][bookmark: _Toc144974439]2.审查标准
2.1 供应商有不符合下列情形之一的，不能通过资格审查，其投标无效：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供了有效的营业执照或事业单位法人登记证书原件扫描件（或电子证书）。

	2
	基本资格条件声明函
	按投标文件格式要求提供了《基本资格条件声明函》。

	3
	特定资格条件
	投标人若为产品制造商（注册人/备案人）且销售自产产品的，提供了有效的《医疗器械生产许可证》（许可范围包含投标产品）及产品注册证（与投标产品一致）；投标人若为非投标产品制造商的须提供了自身有效的《医疗器械经营许可证》（许可范围包含投标产品）（提供了相关证书原件扫描件）。

	4
	其他条件
	按投标文件格式要求提供了《非联合体投标声明函》。

	
	
	按投标文件格式要求提供了《政府采购诚信投标承诺书》。


2.2 未能通过资格审查的供应商投标文件作无效投标文件处理，其投标文件不再提交评标委员会进行评标。
3．澄清、说明或者补正
3.1在资格审查过程中，资格评审小组可以通过【询标】按钮要求投标人对所提交的资格证明文件中不明确的内容进行必要的澄清、说明或者补正。
3.2.2 投标人在收到【询问函】后，应在规定的时长内完成【询问反馈】并签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者补正不得改变资格证明文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正内容属于投标文件的组成部分。
3.2 资格评审小组不接受投标人主动提出的澄清、说明或者补正。投标人不按资格评审小组的要求澄清、说明或补正的，资格评审小组将否决其投标。
4.审查结果
4.1 资格评审小组完成资格审查后，确定通过资格审查的投标人名单，并编制书面资格审查报告。
4.2 通过资格审查的投标人数量不足3个的，不再进行评标。 
[bookmark: _Toc152268441]第四章 评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素与评审标准

	2.1.1
	符
合
性
评
审
标
准
	（1）投标文件组成齐全，格式、内容按招标文件的规定，字迹清晰可辩：
（2）投标文件中单位和个人电子签章齐全，符合招标文件规定；
（3）投标报价为唯一报价，且未提交选择性报价；
（4）投标报价未高于采购人的最高限价；
（5）投标人未提交可调价格的投标报价；
（6）商务条款响应表中未出现负偏离；
（7）投标报价分项表中产品品牌、规格/型号、国别及制造商名称填写完整、有效；
（8）投标产品制造商（注册人/备案人）具备有效的《医疗器械生产企业许可证》（许可范围包含投标产品）和投标产品有效的《医疗器械注册证》；
（9）产品质保期不低于招标文件最低要求；
（10）投标文件未附有采购人不能接受的条件。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	供货方案：5分
质保措施：5分
售后服务：6分
培训方案：6分
技术响应：36分
同类业绩：6分
质 保 期：6分
投标价格：30分

	条款号
	评分因素及分值
	评分标准

	2.2.2
（1）
	供货建设方案
（5分）
	根据供应商提供的供货方案、保护措施、供货周期、安装调试等各项内容的科学性、合理性、可行性进行评审。
（1）科学性、合理性、可行性强的，得5分；
（2）科学性、合理性、可行性一般的，得4分；
（3）科学性、合理性、可行性差的，得3分；
（4）不提供不得分。

	2.2.2
（2）
	质量保证措施
（5分）
	根据供应商提供的质量体系与过程追溯管理、质量风险管控等质量保证措施的科学性、合理性、可行性进行综合评审。
（1）科学性、合理性、可行性强的，得5分；
（2）科学性、合理性、可行性一般的，得4分；
（3）科学性、合理性、可行性差的，得3分；
（4）不提供不得分。

	2.2.2
（3）
	售后服务
（6分）
	根据供应商提供的售后服务方案（售后服务方案包括售后服务网点、易损配件储备及易损配件价格、技术支持等内容）的完整性，可实施性进行综合评审。
（1）完整性，可实施性强的，得6分；
（2）完整性，可实施性一般的，得4分；
（3）完整性，可实施性差的，得3分；
（4）不提供不得分。

	2.2.2
（4）
	培训方案
（6分）
	根据供应商提供的培训方案（培训方案包括：培训人员数量及资质，培训时间与次数，培训课程全面性与合理性，培训团队资质与实力，培训计划完整性与合理性等内容）的完整性、清晰性、合理性进行评审。
（1）完整性、清晰性、合理性强的，得6分；
（2）完整性、清晰性、合理性一般的，得4分；
（3）完整性、清晰性、合理性差的，得3分；
（4）不提供不得分。

	2.2.2
（5）
	技术响应
（36）
	《技术响应表》中加“▲”号技术要求满足招标要求的得2分/项【共12项24分】；非“▲”号技术要求满足招标要求的得1分【共12项12分】。

	2.2.2
（6）
	同类业绩
（6分）
	所投产品（同品牌同类型）自2022年1月1日（合同签订日）以来的销售业绩，毎提供一份业绩合同得1分，本项最多得6分。
注：需提供与最终用户签订的合同（关键页）原件扫描件。

	2.2.2
（7）
	质保期
（6分）
	供应商承诺在采购文件要求的质保期（3年）的基础上，每增加1年质保期加3分，本项最高得6分。

	2.2.2
（8）
	投标价格
（30分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。
注：
（1）对符合条件的小型企业或微型企业或残疾人福利性企业或监狱企业，以投标报价扣除10%后的价格参与评审。
（2）既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对符合本国产品标准的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审【对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品】。


















1. 评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。
[bookmark: _Toc16894][bookmark: _Toc234382665][bookmark: _Toc1971]2. 评审标准
[bookmark: _Toc3536]2.1 符合性评审标准
符合性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc23546][bookmark: _Toc29235][bookmark: _Toc234382667]2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；
2.2.2 评分标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc24010][bookmark: _Toc8953][bookmark: _Toc234382668]3. 评标程序
[bookmark: _Toc6644][bookmark: _Toc9836]3.1 符合性评审
3.1.1 评标委员会依据本章第2.1项规定的符合性评审标准，对通过资格评审的投标文件进行符合性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标文件处理。
3.1.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，并以修正的价格进行评审。供应商不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc30764][bookmark: _Toc19739][bookmark: _Toc234382671]3.2 澄清和补正
3.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和算术错误的内容，评标委员会可以通过“苏采云”系统【询标】按钮要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
3.2.2 投标人在收到评标委员会的【询问函】后，应在规定的时长内完成【询问反馈】并签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.2.3 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.2.4 凡超出招标文件规定的或给采购人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
[bookmark: _Toc234382670][bookmark: _Toc10483][bookmark: _Toc3943]3.3详细评审
3.3.1 异常低价投标审查
（1）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
a.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
b.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
c.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
d.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第a项至第d项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第c项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
3.3.2 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值对通过符合性评审的投标文件进行综合比较和评价，并计算出综合得分。
3.3.3 投标人的综合得分取评标委员会各成员独立对每个投标人评分的平均值。分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
[bookmark: _Toc15663]3.4 串通投标认定
投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
3.5 评标结果
3.5.1 评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并标明排序。
3.5.2 对于核心产品提供相同品牌产品且通过资格评审、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的供应商获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。如按上述办法认定后的合格供应商数量少于3家的，将予以废标。
3.5.3 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。













[bookmark: _Toc32256][bookmark: _Toc152268442]第五章 合同格式及条款

经公开招标，靖江市人民医院（以下简称“甲方”）、           （以下简称“乙方”）同意按下述条款和条件签订本合同（以下简称“合同”）：
1、合同文件
下列关于设备采购项目（           ）编号（            ）的
（1）招标文件
（2）投标文件
（3）资格证明文件
（4）中标通知书
（5）买方、卖方商定的其他必要文件。
2、合同范围和条件
本合同的范围和条件与上述合同文件的规定相一致。
3、设备及数量
本合同所提供的设备及数量详见卖方提供的供货一览表。
4、合同金额
根据上述合同文件要求，合同的总金额（大写）为         人民币，分项价格在投标在报价表中有明确规定。
5、合同纠纷处理
本合同所涉及的设备在交付验收使用后发生的合同纠纷，由买方、卖方按照《中华人民共和国民法典》有关规定进行处理。
6、合同详细内容：
一、设备名称、型号、数量和价格
	设备名称
	产地 制造商
	规格型号
	注册证号
	数量
及单位
	单价
（元）
	总价
（元）

	
	
	
	
	
	
	

	总计（大写）：                                     （小写）：   


二、设备详细配置清单、耗材、配件清单及价格见附件一（盖章）；并附中标通知书。
三、付款方式：
1.合同签订生效后7日内，支付合同价款30%的预付款；
2.设备安装、调试、验收合格后，凭验收合格报告和发票支付至合同价款的90%；
3.验收合格满一年后付清余款。。
四、交货期：合同签定之日起      。
五、交货地点：靖江市人民医院。
六、质保期：上述设备原厂质保期为     年，自验收合格之日起计算。质保期内，因设备自身质量问题发生故障，乙方免费提供上门维修、更换故障零部件、调试服务，免收人工费、差旅费、配件费；人为损坏、操作不当、配套耗材/易损件除外。保修期外乙方对本设备终身负责维修。
七、资质、质量要求及技术标准：
1．特别提醒条款：a、所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b、所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c、国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。d、发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e、其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
2．乙方保证向甲方提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。供货时还需提供该设备的报关单、商检证明、产品合格证等。
3．乙方保证所供设备是全新、未使用过的原包装产品，乙方提供的产品出厂日期不早于到货日期叁个月。乙方须保证所供产品质量合格，不得弄虚作假、不得提供假置伪劣产品或任意提供合同外产品，如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等）,乙方应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由乙方负担。同时，甲方有权要求延长设备的保修期。由于设备质量问题引起的医疗事故和法律纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任。
4．乙方须免费开放所投产品的所有输入输出接口，并能与采购人现有网络及信息系统对接，如接入第三方系统产生费用，该费用由乙方承担。
5.乙方保证同型号产品的成交价格为投标日前12个月内本地区的最低价。
八、设备包装、运输、到货、安装和验收要求：
1．设备到货时间，请乙方提前一周通知甲方，以便甲方安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知乙方，乙方接到通知一周内到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方的医学装备管理科联系，并与医学装备管理科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。
2．如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。
3．设备安装、调试结束后，甲方对设备试用后进行验收（时间由甲、乙双方商定），乙方免费派工程师到达现场协助验收工作。
4．保修期自我院验收合格之日算起，保修期外只收配件费，免收人工费。
5.设备的包装、运输应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》相关标准和要求。
九、售后服务要求：
1．确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。
2．如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时之内响应，24小时内到达甲方现场,48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
3．无论在保修期内还是保修期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来我院维修本设备，必须事先与我院医学装备管理科取得联系；在维修过程中与甲方工程师共同完成维修工作。否则由此引起的一切责任由乙方负责。
4．乙方免费提供全套技术资料（中文说明书及光盘、操作流程电子版等），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。
十、技术培训：
在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，并提供培训课件PPT，考核试卷，解答甲方人员提出的问题。
十一、各方的权利与义务
(一)甲方权利义务
1.按合同约定支付货款。
(二)乙方权利义务
1.负责并自行承担设备采购过程中的所有报价风险。本合同一经签订，乙方任何原因导致的报价漏项、缺项等的后果均由乙方自行承担。
2.保证所供产品符合合同要求，不得弄虚作假、不得提供假冒伪劣产品或任意提供合同外产品。
3.服从甲方的规章制度和现场管理，并按照合同要求办理相关设备的到货验收手续。本合同采购设备未办理验收交接手续前，相关资产的风险由乙方承担。
4.完善安全质量保证措施，乙方自行承担其服行合同过程产生的所有费用和造成的任何财产和人身损失。乙方及乙方所有员工必须履行安全责任义务，按规范流程提供商品或服务。如因乙方及其员工安全责任或义务履行不到位，引起甲方或合同外其他方人身伤害、机器损毁以及财产损失等，由乙方承担一切后果及责任（包括但不限于赔偿责任及由此对甲方、合同外其他方造成的影响等）。
本合同一式五份（三份），甲方执四（二）份，乙方执一份。
协议签署地点:靖江市人民医院
合同生效及其他
1.本合同经甲方、乙方双方代表签字盖章后生效。
2.甲方其他相关科室代表在附件二签字。
甲方（单位盖章）：靖江市人民医院            乙方（单位盖章）：

甲方代表：                                 乙方代表：
                                           
年    月     日                        年    月     日
















[bookmark: _Toc152268447][bookmark: _Toc25476]第六章 项目采购需求
一、项目概况
1.项目名称：靖江市人民医院聚焦超声皮肤治疗仪采购项目
2.采购预算：120万元
3.最高限价：115万元
4.合同履行期限： 30 日历天
二、采购清单
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	核心产品
	是否接受
进口产品

	1
	聚焦超声皮肤治疗仪
	套
	1
	是
	否


三、产品配置
	序号
	配置名称
	备注

	1
	超声治疗仪
	主机、台车、脚踏、手柄1套、手柄支架

	2
	治疗中检查
	用于小器官、肌骨、外周血管等临床超声检查

	3
	治疗中生命监测
	包含主机、电池、体外电极板、心电主电缆导联线、心电电极片


四、技术要求
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求

	超声治疗仪

	
	1
	波束类型：会/汇聚型；

	
	2
	具备≥两种声工作频率；

	▲
	3
	具备≥三种焦平面距离；

	
	4
	具有大焦域技术；

	
	5
	频率：≥三种模式可调节（频率≥15Hz）；

	
	6
	超声炮手柄具有滑动传感器检测功能，手柄停止运动立即停止输出超声能量；

	▲
	7
	超声刀手柄能量作用头（治疗头）与手持部分连成一体，使用方便；

	
	8
	主机上可同时适配安装超声刀手柄和超声炮手柄；

	▲
	9
	设备设计使用年限不少于10年；

	
	10
	具备液晶可触摸显示屏，主机屏幕尺寸≥14英寸；

	▲
	11
	具备治疗档案查询功能，查询内容包括：治疗时间、治疗参数、治疗能量发数等。

	▲
	12
	单个超声刀头手柄能量发数≥4万发，单个超声炮头手柄能量发数≥50万发；

	▲
	13
	具有明确面部除皱抗衰适应症；

	▲
	14
	一台主机上可同时适配安装≥2把超声刀手柄和1把超声炮手柄；

	
	15
	具备能量提升利用新技术。

	▲
	16
	主机、台车采用分体式设计，便于维护，降低整机维修更换成本。

	▲
	17
	配置超声影像模块，可用于治疗前人体临床超声检查；

	治疗中检查

	
	1
	显示终端屏幕尺寸≥10.95英寸，显示分辨率≥1920×1200，支持中文触控操作；支持B、2B、彩色多普勒、PW及M等成像模式；具备USB Type-C接口和无线网络接口，支持有线及无线连接显示终端。

	
	2
	物理通道数量≥32，阵元数量≥128；如用于较高性能配置，物理通道≥64。

	▲
	3
	支持DICOM图像存储及工作清单，可连接DICOM服务器或PACS。

	▲
	4
	内置可充电锂电池，电池容量≥3800mAh，规定条件下续航时间≥5小时；具备电池电量状态显示、低电量自动关机及探头温度状态提示；电池完全充电时间≤2.5小时，充放电次数≥500次。

	
	5
	单机重量≤250g，便于手持及移动使用；支持静态图像和动态电影存储、浏览及图像对比。

	治疗中生命监测

	
	1
	对病人进行：手动体外除颤、手动体内除颤、同步电复律、AED除颤、CPR功能、无创体外起搏、生命体征监护等功能。

	▲
	2
	 采用双相指数截断波（ BTE）除颤波形，具有阻抗自动补偿,成人室颤患者体外首次除颤能量150J，保证除颤成功率的同时，减少除颤损伤；除颤能量选择范围为1J~360J，除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S。


注：
1.上表中加“▲”项需提供技术支撑材料（技术支撑材料可以为厂家产品白皮书、或产品印刷版彩页、或第三方出具的产品检测报告、或实物图片、或招标文件要求的其他方式）作为佐证，投标人未提供相关证明材料或提供的相关证明材料无效，该项作负偏离处理。
2.技术支撑材料若为外文的，需提供中文译文，并以中文译文为准。
五、付款方式
1.合同签订生效后7日内，支付合同价款30%的预付款；
2.设备安装、调试、验收合格后，凭验收合格报告和发票支付至合同价款的90%；
3.验收合格满一年后付清余款。
六、交货期及交货地点
1.交货期： 30 日历天。 
2.交货地点：靖江市人民医院指定地点，由中标人负责办理运输和装卸等，费用由中标人负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。 
七、资质、质量要求及技术标准
1．产品制造商及产品资质要求：
（1）所投标产品制造商（注册人/备案人）必须具有合法、有效的《医疗器械生产企业许可证》，且许可范围包含所投标产品。
（2）所投标产品必须具有合法、有效的《医疗器械注册证》。
（3）投标人所提供医疗器械产品注册证必须真实有效。
（4）所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致。
（5）国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号。
（6）发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致.
（7）其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。
以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。
2．中标人保证向采购人提供的设备满足中国国家标准或相关行业标准。根据国家规定，如需要提供3C认证证书和标记的设备及有关配置，必须提供上述证书和标记。供货时还需提供该设备的报关单、商检证明、产品合格证等。
3．中标人保证所供设备是全新、未使用过的原包装产品，中标人提供的产品出厂日期不早于到货日期叁个月。中标人须保证所供产品质量合格，不得弄虚作假、不得提供假置伪劣产品或任意提供合同外产品，如果设备的质量或规格与合同不符，或证实设备有缺陷（包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等）,中标人应在接到甲方通知后5个工作日内更换成达标设备，其费用由中标人负担。同时，采购人有权要求延长设备的保修期。由于设备质量问题引起的医疗事故和法律纠纷，中标人承担全部的法律和经济责任。
4．中标人须免费开放所投产品的所有输入输出接口，并能与采购人现有网络及信息系统对接，如接入第三方系统产生费用，该费用由中标人承担。
5.中标人保证同型号产品的成交价格为投标日前12个月内本地区的最低价。
八、设备到货、安装和验收要求
1．设备到货时间，请中标人提前一周通知甲方，以便采购人安排好接收工作。设备到货后，甲方及时通知中标人，中标人接到通知一周内到达现场，负责设备的免费安装和调试。设备安装时，中标人必须事先与采购人的医学装备管理科联系，并与医学装备管理科共同参与，否则引起的一切责任由中标人承担。
2．如中标人提供的设备设有维修软件密码，中标人应保证无条件地为采购人永久免费打开。
3．设备安装、调试结束后，采购人对设备试用后进行验收（时间由双方商定），中标人免费派工程师到达现场协助验收工作。
4．保修期自我院验收合格之日算起，保修期外只收配件费，免收人工费。
九、质保期
上述设备原厂质保期为 3 年，自验收合格之日起计算。质保期内，因设备自身质量问题发生故障，中标人免费提供上门维修、更换故障零部件、调试服务，免收人工费、差旅费、配件费；人为损坏、操作不当、配套耗材/易损件除外。保修期外中标人对本设备终身负责维修。。
十、售后服务要求：
1．确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。
2．如设备发生故障，中标人在接到采购人报修电话后2小时之内响应，24小时内到达采购人现场,48小时内修复或免费提供备用机，否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。如有特殊情况，中标人应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。
3．无论在保修期内还是保修期外，中标人必须上门维修，中标人工程师来我院维修本设备，必须事先与我院医学装备管理科取得联系；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则，由此引起的一切责任由中标人负责。
4．中标人免费提供全套技术资料（中文说明书及光盘、操作流程电子版等），如技术资料不全，采购人有权不支付货款。
5.本合同设备使用年限内，中标人应承诺保证配件、耗材的供应；若因设备升级等原因导致配件、耗材价格提高，或已无法正常供应配件、耗材时，采购人有权要求中标人按折旧后的价格将设备回购。
十一、技术培训
在安装过程中或安装结束后，中标人工程师或有关人员有义务对采购人工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训，并提供培训课件PPT，考核试卷，解答采购人人员提出的问题。
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靖江市人民医院聚焦超声皮肤治疗仪采购项目
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投标人名称：                              （电子签章）

日期：   年  月   日
开标一览表

项目编号：
货币单位：人民币元
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见投标文件
	



元

	总价（大写）：
	金额大写 





投标人公章：            （电子签章）














（一）营业执照或事业单位法人登记证书原件扫描件

























（二）政府采购基本资格条件声明函
  采购人名称     ：
我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    政府采购活动，按照《政府采购法》及其实施条例等法律法规、规章政策以及本项目采购文件要求，我单位具备供应商基本资格条件。现就有关事项郑重声明如下：
1．我公司具有良好的商业信誉和健全的财务制度；
2．我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
3．我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4．我公司参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
以上承诺内容真实准确，若有不实，自愿按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，承担相应的法律责任。


投标人公章：            （电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
         年   月   日









（三）医疗器械经营许可证原件扫描件

[适用于投标人为非投标产品制造商]























（四）《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》原件扫描件
[适用于投标人为产品制造商（注册人/备案人）且销售自产产品]


	





















（五）其他条件
1.非联合体投标声明函

我单位单独投标，未组成联合体投标。




投标人公章：            （电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
         年   月   日















2.政府采购诚信投标承诺书
采购人名称  ：
我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）    政府采购活动，我单位在此郑重承诺：
1、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。
2、我方未以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标。
3、我方未与其他投标人相互串通投标。
4、我方不向采购人或评标委员会行贿以牟取中标。
5、我方不存在第二章投标人须知第1.4.3项情形之一。
6、我方所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
我方若有违反以上承诺或违法违规行为的，采购人可以取消投标资格，列入政府采购不良行为记录，并根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）中的相关条款进行处罚。如已中标的，自动取消中标资格；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。




投标人公章：            （电子签章）
法定代表人：            （电子签章）
         年   月   日




投标报价符合性审查

若若投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%的，投标人可在此提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于产品成本、采购运输、保管费用、安装调试费用、售后服务费用等。投标人已随投标文件提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场将不再要求重复提交。




























投标分项报价表
	序号
	产品名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	国别
	数量
	分项
单价
（元）
	分项
总价
（元）

	1
	聚焦超声皮肤治疗仪
	
	
	
	
	1台
	
	

	投标总报价（人民币：元）                  。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”投标报价应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、管理费、利润、税金、运输保险、开证（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。






投标人公章：            （电子签章）

         年   月   日








商务条款响应表
	序号
	主要商务条款
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况
（正/负/无）

	1
	履约期限
	30日历天
	
	

	2
	投标有效期
	90 日
	
	

	3
	付款方式
	（1）合同签订生效后7日内，支付合同价款30%的预付款；
（2）设备安装、调试、验收合格后，凭验收合格报告和发票支付至合同价款的90%；
（3）验收合格满一年后付清余款。
	
	

	4
	故障响应时间
	如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时之内响应，24小时内到达甲方现场,48小时内修复或免费提供备用机，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
	
	

	5
	保修期延长
	确保设备保修期内开机率为95%，如设备故障停机率超过5%（一年按365天计算，每年18天），每超过一天，保修期延长两周。
	
	

	6
	医疗器械生产企业许可证、医疗器械注册证
	投标产品制造商具有有效的《医疗器械生产企业许可证》及产品《医疗器械注册证》（附后）。
	
	




投标人公章：            （电子签章）
         年   月   日


附：
《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械注册证》原件扫描件














1

技术条款响应表
	参数性质
	序号
	具体技术（参数）要求
	偏离情况
（正/负/无）
	证明材料所在页次

	
	
	招标文件要求
	投标文件响应
	
	

	超声治疗仪

	
	1
	波束类型：会/汇聚型；
	
	
	

	
	2
	具备≥两种声工作频率；
	
	
	

	▲
	3
	具备≥三种焦平面距离；
	
	
	

	
	4
	具有大焦域技术；
	
	
	

	
	5
	频率：≥三种模式可调节（频率≥15Hz）；
	
	
	

	
	6
	超声炮手柄具有滑动传感器检测功能，手柄停止运动立即停止输出超声能量；
	
	
	

	▲
	7
	超声刀手柄能量作用头（治疗头）与手持部分连成一体，使用方便；
	
	
	

	
	8
	主机上可同时适配安装超声刀手柄和超声炮手柄；
	
	
	

	▲
	9
	设备设计使用年限不少于10年；
	
	
	

	
	10
	具备液晶可触摸显示屏，主机屏幕尺寸≥14英寸；
	
	
	

	▲
	11
	具备治疗档案查询功能，查询内容包括：治疗时间、治疗参数、治疗能量发数等。
	
	
	

	▲
	12
	单个超声刀头手柄能量发数≥4万发，单个超声炮头手柄能量发数≥50万发；
	
	
	

	▲
	13
	具有明确面部除皱抗衰适应症；
	
	
	

	▲
	14
	一台主机上可同时适配安装≥2把超声刀手柄和1把超声炮手柄；
	
	
	

	
	15
	具备能量提升利用新技术。
	
	
	

	▲
	16
	主机、台车采用分体式设计，便于维护，降低整机维修更换成本。
	
	
	

	▲
	17
	配置超声影像模块，可用于治疗前人体临床超声检查；
	
	
	

	治疗中检查

	
	1
	显示终端屏幕尺寸≥10.95英寸，显示分辨率≥1920×1200，支持中文触控操作；支持B、2B、彩色多普勒、PW及M等成像模式；具备USB Type-C接口和无线网络接口，支持有线及无线连接显示终端。
	
	
	

	
	2
	物理通道数量≥32，阵元数量≥128；如用于较高性能配置，物理通道≥64。
	
	
	

	▲
	3
	支持DICOM图像存储及工作清单，可连接DICOM服务器或PACS。
	
	
	

	▲
	4
	内置可充电锂电池，电池容量≥3800mAh，规定条件下续航时间≥5小时；具备电池电量状态显示、低电量自动关机及探头温度状态提示；电池完全充电时间≤2.5小时，充放电次数≥500次。
	
	
	

	
	5
	单机重量≤250g，便于手持及移动使用；支持静态图像和动态电影存储、浏览及图像对比。
	
	
	

	治疗中生命监测

	
	1
	对病人进行：手动体外除颤、手动体内除颤、同步电复律、AED除颤、CPR功能、无创体外起搏、生命体征监护等功能。
	
	
	

	▲
	2
	 采用双相指数截断波（ BTE）除颤波形，具有阻抗自动补偿,成人室颤患者体外首次除颤能量150J，保证除颤成功率的同时，减少除颤损伤；除颤能量选择范围为1J~360J，除颤充电至200J＜5S，充电至360J＜8S。
	
	
	


注：
1.以上表格中加“▲”项需提供技术支撑材料（技术支撑材料可以为厂家产品白皮书、或产品印刷版彩页、或第三方出具的产品检测报告、或实物图片、或招标文件要求的其他方式）作为佐证，投标人未提供相关证明材料或提供的相关证明材料无效，该项作负偏离处理。
2.技术支撑材料若为外文的，需提供中文译文，并以中文译文为准。
3.投标人针对上表列明的技术条款在“投标文件响应”栏逐条应答，不得合并应答、漏项应答，且实质内容满足招标文件要求。
4.“投标文件响应”栏应答文字表述可以和招标文件要求原文不完全一致，但实质性涵义无歧义且满足招标文件要求。
5.“投标文件响应”栏应答表述禁止仅使用“满足”“符合”“无偏离”“同意”“完全响应”等概括性简单词语应答，须对条款内容作出陈述性说明。





投标人公章：            （电子签章）

      
   年   月   日
供货方案
……
质保措施
……
售后服务
……
培训方案
……











同类业绩一览表
	合同名称
	采购人名称
	产品名称/型号
	合同签订时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表后附合同关键页原件扫描件。








投标人公章：            （电子签章）

         年   月   日















质保期承诺函
 
  采购人名称  ：
我单位自愿参加贵单位组织的    （项目名称）  政府采购活动，我单位在此郑重承诺： 所投设备原厂质保期为   年，自验收合格之日起计算。质保期内，因设备自身质量问题发生故障，我单位免费提供上门维修、更换故障零部件、调试服务，免收人工费、差旅费、配件费；人为损坏、操作不当、配套耗材/易损件除外。保修期外我单位对本设备终身负责维修。
 
 
 
投标人公章：（电子签章）
法定代表人：（电子签章）
         年   月  日
 






















 
企业报价折扣证明
（一）中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加 （采购人名称）的   （项目名称）    采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
 聚焦超声皮肤治疗仪 ，属于  工业  ；承接企业为     （企业名称）     ，从业人员     人，营业收入为      万元；资产总额为：     万元，属于   中型企业□小型企业□微型企业   。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。





备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.投标人应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行在“□”内打“✓”勾选制造商的企业规模类型；未打“✓”勾选制造商的企业规模类型的，不予认可。
3.专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

投标人公章：（电子签章）
       年    月    日

（二）残疾人福利性单位声明函
【非残疾人福利性单位无需提供】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。










投标人公章：            （电子签章）


         年   月   日








（三）监狱企业证明
【非监狱企业无需提供】


提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的投标人属于监狱企业的证明文件原件扫描件。










关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
（产品名称）1，生产厂为    （厂名）2   ，厂址为   （生产厂址）  。  / 1 的中国境内生产的组件成本占比≥  / 3。   /  1 的  / 4在中国境内生产。  / 1的  / 5在中国境内完成。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。








公司（单位）名称（电子签章）：

                                日期：     年    月　    日 




      
	1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。








备注：以上内容，如含有排除或限制市场竞争的内容，请与我单位反映。
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