西朱范红色村-教育体验区项目编制说明
一、工程概况：
  项目工程名称：西朱范村红色村体验区新建工程
  工程地址：东海县，请投标人自行了解本工程施工条件、周边环境及交通情况
二、招标范围：
[bookmark: _GoBack]   西朱范村红色村体验区新建工程设计图纸范围内的对现场原有墙体、门窗、灯具进行拆除，铲除原有墙面老旧涂料面层，完成全场基层清理修补、缺陷整改处理；室内外整体仿古风貌新建改造施工，室内主要包含墙地面基层处理、新建复古特色地砖地坪、新增隔墙、工艺吊顶、仿古风格装饰装修及门窗新装工程；室外主要包含屋面基层修缮、屋面防水翻新、顶面落水管改造、外墙仿古稻草泥面层施工、新建大小仿古造型拱门、特色围墙砌筑及涂料翻新、定制竹篱笆围栏安装、户外立体标识字安装；配套空调、强弱电、智能中控系统、监控系统等全套内容，具体详见工程量清单
三、工程量清单编制依据：
1、招标人提供的设计图纸
2、招标人提供的招标相关情况的说明
3、现行设计规范、规程和标准
4、《建设工程工程量清单计价标准》GB/T50500-2024
5、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB50854-2024
6、《江苏省房屋修缮工程计量表》2009
7、《江苏省安装工程消耗量》2026
8、增值税执行苏建函价{2019}178号文
9、建筑工人实名制费用执行江苏省住房和城乡建设厅[2019]19号文
10、智慧工地费用执行江苏省住房和城乡建设厅[2021]16号文
11、国家及地方关于招投标方面的相关法律、法规文件
四、一般说明：
1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。
2、交通运输情况：以现场踏勘情况为准。
3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。
4、本工程投标报价按《建设工程工程量清单计价标准》和相应计算标准的规定及要求，使用表格及格式按《建设工程工程量清单计价标准》要求执行。
5、本工程量清单中的分部分项工程量是根据本工程施工图、按照“工程量计算标准”的规定进行计算的，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据。
6、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只做重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
五、其他说明
1、本工程采用预拌砂浆及商品混凝土
2、本工程按质论价已按省优高值计取、智慧工地已按高值计取
3、本工程不含暂列金额、专业工程暂估价、材料暂估价、甲供材
4、本清单编制内容参考报价清单，图纸只是参考大致样子
六、编制范围补充及设计答疑：
编制范围补充：

