封闭式框架协议采购

征集文件

项目名称：江宁区卫健委下属单位外送检验项目

项目编号：JSZC-320115-JZCG-K2026-0047

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2026年9月

# 总  目  录

- 征集活动邀请………………………………

- 供应商须知…………………………………

- 框架协议文本………………………………

- 采购需求……………………………………

- 确定入围及成交供应商……………………

- 响应文件格式………………………………

第一章  征集活动邀请

受南京市江宁区卫生健康委员会（以下简称“卫健委”）委托，南京市公共资源交易中心江宁分中心（以下简称“交易中心”）就江宁区卫健委下属单位外送检验项目（项目名称）征集供应商，欢迎符合条件的供应商参加本次框架协议采购活动。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-K2026-0047

2.项目名称：江宁区卫健委下属单位外送检验项目

3.预算金额：1800万元（单位：人民币，两年预算金额，每年预算金额900万元）

4.最高限制单价：

收费标准按《关于调整南京市基层医疗卫生机构医疗服务项目价格的有关问题的通知》（宁价医〔2018〕239号）执行。供应商以上述文件中的物价收费标准为基础，报优惠率。报价时应当遵循 60%≤优惠率＜100%（如优惠率为60%，报价一览表中已有单位（％），只需在报价一览表对应位置填写数字“60”即可）。非体检项目结算单价＝《关于调整南京市基层医疗卫生机构医疗服务项目价格的有关问题的通知》（宁价医〔2018〕239号）中规定的物价收费标准×（1-优惠率）。体检项目结算单价在优惠率基础上下浮5个点，即体检项目结算单价＝《关于调整南京市基层医疗卫生机构医疗服务项目价格的有关问题的通知》（宁价医〔2018〕239号）中规定的物价收费标准×（1-优惠率-5%）。

框架协议期内，如出台新政策，则按最新政策执行。

5.适用本次框架协议的采购人或服务对象范围：南京市江宁区卫生健康委员会下属23家社区服务中心、部分直属单位。（详见本征集文件第四章）

6.采购需求：为南京市江宁区卫生健康委员会下属23家社区服务中心、部分直属单位提供外送检验服务。（详见本征集文件第四章）

7.框架协议的期限：自框架协议签订生效之日起两年。

8.本项目不接受联合体参加征集活动。

9.本项目不允许分包。

二、供应商的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1供应商信用承诺函（格式见第六章）。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（响应文件中无需提供证明材料）

（二）本项目特定资格要求：1.供应商具有有效的《医疗机构执业许可证》，诊疗科目必须包括：医学检验科；临床体液、血液专业；临床化学检验专业；临床免疫、血清学专业；临床微生物学专业；病理科。（提供证书扫描件并加盖电子公章）。

2.供应商实验室具有临床基因扩增检验实验室技术验收合格证书。（提供合格证书扫描件并加盖电子公章）。

三、获取征集文件

1.时间：自征集公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点

1.提交响应文件截止时间、开启时间：2026年10月9日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次征集活动不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询卫健委。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（苏采云系统供应商操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次采购活动的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、确定第一阶段入围供应商的评审方法、确定第二阶段成交供应商的方式、合同文本、框架协议项目资格审查结果的询问或质疑向卫健委提出，由卫健委负责答复。供应商对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

卫健委《质疑函》收件人：钱惠，收件地址：南京市江宁区天印大道671号二楼财务核算科，联系电话：025-51191172。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和卫健委不接受无运单的快件。

七、监管部门、征集人相关信息

1.监管部门：南京市江宁区财政局

地　址：南京市江宁区上元大街166号

联系人：崔晓明

联系方式：025-52288417

2.征集人：南京市江宁区卫生健康委员会

地　址：南京市江宁区东山街道上元大街397号

联系人：钱惠

联系方式：025-51191172

3.交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：张舒

联系电话：025-69613997　
                       第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本项目采用封闭式框架协议采购方式，本文件仅适用于征集公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足征集公告对供应商资格要求的规定。

2.2 满足征集文件规定的实质性要求和条件。

3.适用法律

3.1 本次封闭式框架协议采购活动（以下简称“采购活动”）及由此产生的框架协议文本和采购合同文本受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.参加采购活动的费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购活动有关的费用，无论采购活动过程中的做法和结果如何，征集人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购活动征集人不收取标书工本费与代理服务费。

5.征集文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、征集文件

6.征集文件构成

6.1 征集文件由以下部分组成：

（1）征集活动邀请

（2）供应商须知

（3）框架协议及合同文本

（4）采购需求

（5）确定入围及成交供应商

（6）响应文件格式

供应商请仔细检查征集文件是否齐全，如有缺漏请立即与征集人联系。

6.2 供应商应认真阅读征集文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按征集文件的要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对征集文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.征集文件的澄清

7.1 任何要求对征集文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止期十日前按征集公告中的通讯地址，以书面形式通知征集人。

8.征集文件的修改

8.1 在响应文件提交截止时间前，征集人可以对征集文件进行修改。征集文件的修改将在原公告媒体发布更正公告，更正内容将作为征集文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

8.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

8.3 征集人有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1 供应商提交的响应文件以及供应商与征集人就采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、响应及偏离表、其他证明文件、响应函、报价一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的征集文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的征集文件为准。

11.报价明细表（如有）

11.1 供应商应按照征集文件规定格式填报报价明细表。

11.2 每个采购包只能用一项服务进行响应。

12.技术与商务要求响应

12.1 供应商需对征集文件中的技术与商务要求逐项作出响应。供应商响应的技术与商务要求不得低于征集文件要求。

12.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

13.服务承诺

13.1 供应商需根据征集文件要求提供服务管理制度，服务人员的数量、素质、技术水平及服务的反应能力等材料。

14.响应函和报价一览表

14.1 供应商应按照征集文件中提供的格式完整、正确填写响应函、报价一览表。

14.2 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。征集文件另有规定的按规定执行。

15.响应文件有效期

15.1 响应文件有效期为响应文件提交截止时间之日后九十天。响应文件有效期比规定短的将被视为未实质性响应征集文件而予以拒绝。

16.响应文件有效期的延长

16.1 在特殊情况下，征集人于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃参加采购活动，同意延长响应文件有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受响应文件有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交

17.响应文件的递交

17.1 供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本征集文件第二章第25.1条规定做无效响应处理。

17.3 征集人可以按照规定，通过修改征集文件酌情延长截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

18.响应文件的拒收

18.1 响应文件提交截止时间后上传的任何响应文件将被拒绝。

19.响应文件的撤回和修改

19.1 响应文件的撤回

19.1.1供应商可在响应文件提交截止时间前撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项采购活动。

19.2 响应文件的修改

19.2.1供应商可在响应文件提交截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在响应文件提交截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

19.3 在响应文件提交截止时间至征集文件中规定的响应文件有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。

五、响应文件的开启与评审

20.响应文件的开启

20.1 征集人将在征集公告中规定的时间和地点组织开启响应文件。供应商应当按照《操作手册》规定，参加响应文件开启并在苏采云系统规定的时间内对电子响应文件进行解密。苏采云系统公布各供应商名称和报价。

20.2 供应商在响应文件开启过程中涉及到的响应文件解密、结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.3 供应商如果对响应文件开启过程和开启记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《报价记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开启结果。

21.评审

21.1 依法组建的评审小组进行项目评审。

21.2 评审小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定入围供应商。

22.评审过程的保密与公正

22.1 凡是与审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等，评审小组成员、交易中心均不得向供应商或与评审工作无关的其他人员透露。

22.2 供应商不得以任何方式影响评审工作，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

22.3 交易中心和评审小组不向未入围的供应商解释未入围原因，也不公布评审过程中的相关细节。

23.响应文件的澄清

23.1 评审期间，评审小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明和补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

评审小组并非对每个供应商都做澄清要求。

23.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评审小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评审小组澄清、说明和补正要求的，供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

24.响应文件审查

24.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查。卫健委指定代表依据法律法规和征集文件规定的资格要求对供应商的资格证明文件进行审查。

资格审查时，征集人将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加本次采购活动的资格。查询结果留存并归档。

24.1.2符合性审查。依据征集文件的规定，由评审小组从响应文件的有效性、完整性和对征集文件的响应程度进行审查，以确定是否对征集文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，征集人将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后不再接受有关询问。

24.2 在详细评审之前，评审小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了征集文件的要求。实质性响应是与征集文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。

所谓重大偏离或保留是指与征集文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与征集文件不一致，而且限制了框架协议中征集人的权利或入围供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评审小组以少数服从多数的原则作出结论。评审小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3 如果响应文件实质上没有响应征集文件的要求，评审小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应文件。

24.4 评审小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商相应的名次排列。

24.5 供应商在响应文件开启及项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与征集人及评审小组联系。

24.6 异常低价审查

24.6.1评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价审查程序：

（1）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的，即报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

（2）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商报价50%的，即报价<通过符合性审查的次低报价供应商报价×50%；

（3）报价低于采购项目最高限价45%的，即报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评审小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.6.2评审小组启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应处理。

25.无效响应和采购活动终止

25.1 无效响应情形

25.1.1供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件。

25.1.2供应商未按照征集文件要求上传电子响应文件。

25.1.3供应商同一项服务提交两个（含两个）以上不同的报价。

25.1.4供应商不具备征集文件中规定资格要求。

25.1.5供应商所报服务单价超过了最高限制单价。

25.1.6供应商未通过符合性审查。

25.1.7不符合征集文件中规定的实质性要求和条件（本文件中打“★”内容为实质性要求）。

25.1.8供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9响应文件含有征集人不能接受的附加条件。

25.1.10评审小组按照本征集文件规定对供应商进行异常低价审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。

25.1.11响应文件未按照征集文件加盖电子公章。

25.1.12法律法规及本征集文件规定的其他无效响应情形。

25.2 采购活动终止情形

25.2.1出现影响采购公正的违法、违规行为。

25.2.2因重大变故，采购任务取消。

25.2.3评审小组认定征集文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.4因苏采云系统故障原因造成响应文件开启不成功。

25.2.5提交响应文件和通过资格审查、符合性审查的供应商数量符合征集文件第五章规定的采购活动终止情形。

六、入围

26.确定入围供应商

26.1 入围供应商的确定原则和数量见征集文件第五章。

26.2 征集人将在“江苏政府采购网”发布入围结果公告，公告期限为1个工作日。

26.3 入围供应商有下列情形之一，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议：

26.3.1恶意串通谋取入围或者合同成交。

26.3.2提供虚假材料谋取入围或者合同成交。

26.3.3无正当理由拒不接受合同授予。

26.3.4不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，经采购人请求履行后仍不履行或者仍未按约定履行。

26.3.5框架协议有效期内，因违法行为被禁止或限制参加政府采购活动。

26.3.6框架协议约定的其他情形。

被取消入围资格或者被解除框架协议的供应商不得参加同一封闭式框架协议补充征集。

27.入围通知书

27.1 入围结果确定后，征集人将向入围供应商发出《入围通知书》，入围供应商应登录苏采云系统及时下载《入围通知书》。因系统存储空间有限，自入围结果公告发布之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《入围通知书》服务。因未及时下载而造成的一切后果由入围供应商自行承担。

27.2 《入围通知书》将是框架协议的一个组成部分，对征集人和入围供应商均具有法律效力。《入围通知书》发出后，入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，否则应当依法承担法律责任。

七、签订框架协议

28.签订框架协议

28.l 征集人在《入围通知书》发出之日起三十日内，按照征集文件确定的事项与入围供应商签订框架协议，入围供应商在接到通知后应及时登录苏采云系统完成框架协议签订工作，框架协议不得对征集文件确定的事项以及入围供应商的响应文件作实质性修改。入围供应商如无正当理由不及时签订框架协议的，应承担《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条第一款第（二）项规定的法律责任。

28.2 征集文件、入围供应商的响应文件及评审过程中有关澄清、承诺文件均作为框架协议的附件。

28.3 签订框架协议后，入围供应商不得将服务进行转包。征集文件不接受分包的，入围供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则征集人有权终止框架协议，采购人有权终止采购合同。转包或分包造成征集人或采购人损失的，入围供应商应承担相应赔偿责任。

29.政府采购履约资金扶持政策

29.1 入围供应商可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

29.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，入围供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、其他约定

30.其他

30.1 卫健委将建立用户反馈和评价机制，接受采购人对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人公开，作为第二阶段选定成交供应商的参考。

30.2 框架协议有效期满后十个工作日内，卫健委在苏采云系统发布成交结果汇总公告。

九、质疑

31.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的征集文件的，可以对征集文件提出质疑。

32.供应商认为征集文件、征集过程和征集结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第34条、第35条之规定以书面形式向卫健委或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

32.1 对征集文件提出质疑的，为收到征集文件之日或者征集文件公告期限届满之日。

32.2 对征集过程提出质疑的，为各征集程序环节结束之日。

32.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

33.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一征集程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一征集程序环节提出多次质疑的，征集人将只对供应商第一次质疑作出答复。

34.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和卫健委不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加征集活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

35.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见采购文件第一章。由卫健委负责答复的质疑，卫健委将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

36.以下情形的质疑不予受理：

36.1 超出政府采购法定期限的质疑；

36.2 属于第33条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

36.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

37.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或卫健委有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

十、政策功能落实

38.促进中小企业发展

38.1 本项目服务由中小企业承接的，参与征集活动的供应商享受中小企业扶持政策。

38.2 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

38.3 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

38.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

38.5 监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

38.6 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

第三章  框架协议文本

## 南京市政府采购框架协议文本（服务）（框架协议编号）

项目名称：

项目编号：

甲方（卫健委）：____________________

乙方（入围供应商）：__________________

甲、乙双方根据____________________项目框架协议采购的结果，签署本文本。

一、项目基本情况

1.1 采购需求：见征集文件

1.2 最高限制单价：见征集文件

……

1.3 适用本次框架协议的采购人范围：XXXXXXXXXXXXXXXXX

1.4 履行合同的地域范围：XXXXXXXXXXXXXXXXX

二、第一阶段入围服务的相关信息

2.1 入围服务详细技术规格：见响应文件

2.2 服务标准：见响应文件

2.3 服务协议价格：（大写）            （___元）人民币

……

三、入围服务升级换代规则

本项目框架协议期内，不对入围服务进行升级换代。

四、确定第二阶段成交供应商的方式

采购人依据入围服务价格、工作经验、工作质量、服务便利性、用户评价或考核情况等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

五、履约保证金

5.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

六、资金支付方式、时间和条件

由采购人（南京市江宁区卫生健康委员会下属23家社区服务中心、部分直属单位）和入围供应商按照合同约定执行。

七、框架协议期限

本次服务类框架协议有效期自框架协议签订生效之日起两年。

八、入围供应商的清退和补充规则

8.1 清退规则。入围供应商存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条规定情形的，尚未签订框架协议的，取消其入围资格；已经签订框架协议的，解除与其签订的框架协议。

8.2 补充规则。如出现剩余入围供应商不足入围供应商总数70%且影响框架协议执行的情形时，卫健委报监管部门同意后，将进行补充征集供应商。补充征集的条件、程序、评审方法和淘汰比例与初次征集相同。补充征集遵守原框架协议的有效期。补充征集期间，原框架协议继续履行。

九、采购合同文本

见“框架协议文本附件1”（乙方在苏采云系统中与采购人签订采购合同）

十、甲乙双方的权利和义务

10.1 甲方的权利

（1）确定框架协议采购需求。

（2）确定最高限制单价。

（3）确定框架协议有效期。

（4）制定统一的采购合同文本供采购人、供应商使用，并明确要求采购人、供应商不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

（5）乙方存在《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第十九条第一款规定的情形时，取消入围供应商的入围资格，或解除与其签订的框架协议。

（6）在框架协议期内，随时对乙方履约情况进行检查。

10.2 甲方的义务

（1）为第二阶段合同授予提供工作便利。

（2）对第二阶段最高限价和需求标准执行情况进行管理。

（3）对第二阶段确定成交供应商情况进行管理。

（4）根据框架协议约定，在质量不降低、价格不提高的前提下，对入围供应商因服务升级换代、用新服务替代原入围服务的情形进行审核。

（5）建立用户反馈和评价机制，接受采购人和服务对象对入围供应商履行框架协议和采购合同情况的反馈与评价，并将用户反馈和评价情况向采购人和服务对象公开，作为第二阶段直接选定成交供应商的参考。

（6）公开封闭式框架协议的第二阶段成交结果。

（7）办理入围供应商清退和补充相关事宜。

（8）建立真实完整的框架协议采购档案，妥善保存采购文件资料。

10.3 乙方的权利

（1）乙方具有为采购人提供服务的资格。

（2）乙方有权拒绝采购人提出的以本次框架协议采购名义购买非入围服务或满足采购人超出响应承诺以外的其他要求。

（3）对采购人在购买入围服务过程中的不正当要求和违规行为进行投诉，并要求有关部门做出处理。

（4）有权拒绝任何个人以采购人名义按照协议价格购买入围服务和进行现金交易。

10.4 乙方的义务

（1）严格执行国家法律法规，严格按照响应文件承诺的价格和服务履约，遵守本合同条款。

（2）随时接受并配合甲方的监督检查，并配合财政部门对采购人和其他入围供应商对框架协议执行情况进行监督，发现违规违约情形的，及时向财政部门报告。

（3）在框架协议有效期内，按照不高于协议价格的价格，向采购人提供相关服务。

十一、税费

本框架协议执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、争议解决的办法

因本框架协议的签订、履行而发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决，如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十三、框架协议文本的生效及其它

13.1 本框架协议文本经甲乙双方盖单位公章后生效。

13.2 本框架协议文本未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

13.3 本框架协议文本正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月   日

附件1：采购合同文本

## 政府采购合同（合同编号）

框架协议采购项目名称：

框架协议采购项目编号：

甲方（采购人）：____________________

乙方（成交供应商）：____________________

甲、乙双方根据______________封闭式框架协议采购项目公开征集的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 规格型号：

1.3 标的数量：

1.4 服务内容：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 服务时间：符合征集文件要求 （由甲乙双方协商决定）

1.8 合同组成：关于本项目的征集文件、响应文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：________________）。（包含税费、人员费用等为完成采购活动而产生的一切费用）

三、保密义务

3.1在合作期内及以后，协议内容及各方相关资料(包括但不限于各类数据、受检者信息、检验报告、样本、价格、商业信息)均为保密资料。除非保密资料已通过正当途径为公众所知，或除非由拥有资料一方事先书面授权透露，各方均应各自对保密资料保密，不得向除合同以外的任何第三人透露，也不得将保密资料用于与本协议条款和条件不相符合的任何目的。

3.2各方只能向因职责所需而需要了解上述保密资料的工作人员透露保密资料，且该工作人员经各方协商授权确定，并应与授权的工作人员签订《保密合同》以防止未经授权向第三人披露。

3.3各方保证对受检者所有信息保密，除非该信息已经由受检者主动公开。

3.4除征得甲方事先书面同意外，乙方不得将检验信息用于科研、宣传。

3.5本协议规定的保密义务不因本协议的终止、中止而失效，除非相关资料依法成为公开信息。

四、知识产权

# 4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

# 五、各方权利与义务

5.1甲方权利和义务

5.1.1甲方有权监督本项目的实际完成情况。

5.1.2甲方有权对乙方实验室以及提供的检验服务内容、质量进行定期或不定期质控监督。

5.1.3受检者咨询：甲方负责告知受检者及家属关于检验项目的相关必要信息及各种检验技术的局限性，并对受检者给予咨询解答工作，安排和指导受检者在接受检验前签署相关的知情同意书。

5.1.4样本采集和前期处理：甲方负责样本采集并保证样本的合法性、合格性。甲方应当在约定的检验项目要求的规定时间内，按照规定的方式对其所采集的标本进行符合规范的前期处理和存储。

5.1.5样本递送：甲方负责向乙方提供样本及每份样本的检验申请单、知情同意书，并确保样本、申请单、知情同意书中受检者信息一致，受检者和送检医生均需签字。甲方根据双方约定的方式将上述资料和样本递送至乙方，同时提供签字确认的交接单。

5.1.6报告接收与发放：甲方及时接收乙方所发放的检验报告单，根据检验结果及解释向受检者提供合理的医学建议。

5.1.7样本重采：由于受检者个体差异及不可控因素导致样本不符合检验要求需要重新采样的，甲方需根据乙方的反馈信息及时与受检者沟通并安排重新采样，重新采样检验不收取费用。

5.2乙方权利和义务

5.2.1临床培训和资料提供：乙方负责提供分析前样本的质量控制等相关内容的培训服务。乙方负责提供标本采集、运送所需的技术方法、递送所需的相应文本和材料。

5.2.2样本接收：乙方安排专人负责接收甲方递送的样本，并将签字确认后的交接单交还甲方。乙方接收到样本后核对样本、检验申请单和知情同意书信息；若发现信息不一致、样本破损或外观异常、无受检者和送检医生签字等现象，则该样本视为不合格样本，乙方应及时通知甲方确认送检信息或重采样本、补签字等。

5.2.3样本检验：乙方负责在接收到合格的样本、相关知情同意书及临床申请单后，安排样本的检验。所有经过检验后的剩余样本，均由乙方按相关法规负责处理或长期保管，并保证不提供给甲方之外的第三人。

5.2.3.1乙方严格按照相关标准开展本合同委托检验工作，不得转包、分包，保证工作全过程的公正性、科学性、准确性、可追溯性，并严格保障受检者个人隐私及数据安全，所涉及检验内容及结果不外泄。若乙方违反上述约定，造成的后果由乙方全部承担，若对甲方造成损失，甲方有权要求乙方承担责任（包括但不限于赔偿损失、消除影响、公开道歉）。

5.2.3.2乙方检验时使用的设备必须在检定合格有效期内，环境符合标准检验要求。若乙方违反上述约定，造成的后果由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。

5.2.3.3乙方对标本的全程管理符合检验需求和生物安全的要求。若乙方违反上述约定，造成的后果由乙方全部承担，甲方不承担任何责任。

5.2.3.4乙方保证检验过程中的质量控制。

5.2.3.5乙方根据行业标准保留检验后的标本以备复检。由于标本量不够导致无法复检的，乙方不负责复检。检验后的标本保存期不少于7天，检验报告保存期同病历保管要求。

5.2.3.6乙方仅对来样负责。乙方必须按照甲方委托书要求内容进行测试，出具检验报告。报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。

5.2.3.7乙方对甲方提供的相关检验信息确认无误后，应在承诺的检验周期内出具准确可靠的检验报告，乙方对出具的检验报告负全部责任。如有特殊情况不能在周期内出具报告，应及时告知甲方。

5.2.3.8检验结果的信息化，乙方应根据甲方的需求具体落实并承担因此而发生的费用。

5.2.3.9乙方专业的技术人员负责向甲方解释各项检验方法、质控标准、结果。

5.2.3.10配合甲方不定期对样本运输、检验流程、检验结果及检验质量的监督检查。

5.2.4报告发放：乙方应根据约定的各检验项目的检验周期将检验报告单以纸质报告和电子报告两种形式发给甲方，乙方自收到标本后，按照不同的检验项目所需周期完成相关检验。若由于样本自身或其他原因而导致的无法出具检验报告的情况，乙方需第一时间通知甲方。若出现检验项目危急值或双方约定的其他异常结果报告，乙方应立即电话通知甲方，并及时出具相应的纸质和电子报告。

5.2.5实验数据及样本回收：乙方应按检验周期将所有检验项目的原始实验数据(包括但不限于        等)返还甲方，血液或DNA样本需返回甲方或按国家有关要求保存。

5.2.6因乙方的过失或故意造成乙方工作人员、第三人的人身财产受到侵害，则由乙方自行承担全部责任；若因乙方的过失或故意造成甲方工作人员人身财产受到侵害，甲方均有权要求乙方承担责任且有权单方解除合同；因乙方的过失或故意造成责任事故，甲方有权根据实际情况请求乙方承担违约责任，有权不给付乙方相关费用。

六、合同转包或分包

6.1 乙方不得将合同标的转包或分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

七、合同款项支付

7.1 合同款项的支付方式及时间

甲方每    (定期)统计一次，并及时和乙方提供的对账单（收到的样本数量作为统计业务量的依据）核对，核对无误后，甲方根据费用审批单（按 “该周期内业务量×结算单价=该周期内的检验费用”计算，非体检项目结算单价＝《关于调整南京市基层医疗卫生机构医疗服务项目价格的有关问题的通知》（宁价医〔2018〕239号）中规定的物价收费标准×（1-优惠率）（体检结算单价＝《关于调整南京市基层医疗卫生机构医疗服务项目价格的有关问题的通知》（宁价医〔2018〕239号）中规定的物价收费标准×（1-优惠率-5%））和核对无误清单，在收到乙方开具的相应税务发票后 10工作日内，结算该周期内的检验费用。合同涵盖的费用包括但不限于：受托方的咨询费用、行政费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用及任何其他必要的费用及开支。除非本合同另有明确规定，否则所有引用的价格和费用都包含了应纳的税费。税费均由乙方承担。

八、税费

8.1 本合同执行中相关税费均由乙方负担。

九、项目验收

9.1 甲方按国家、行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）进行验收。

十、违约责任

# 10.1.延期责任

10.1.1如因甲方提供的样本及相关临床资料不合格或未能按时提供等原因导致的检验延误，由甲方自行承担责任，因乙方未尽临床培训等相应义务造成上述结果的情形除外。

10.1.2如因乙方原因(包括实验室内样本丢失、检验、出具报告等环节)不能按时提供检验结果导致的出具检验报告延误，由乙方承担违约责任。

10.1.3乙方在检验或数据处理过程中因样本活性低、个体差异、结果疑难复杂需进一步验证性检验等原因而出现培养或检验困难，检验报告出具时间将相应延长，在该情况下乙方应在检验周期届满前及时通知甲方，由乙方与甲方积极协商解决。非因乙方过错且乙方尽通知义务造成的延期的情形，不属于乙方的违约情况。

10.1.4不可抗拒的客观因素导致项目延误或协议不能继续履行时，各方均不承担责任。受到不可抗力影响的一方应当及时书面通知另一方，并出具证明材料。不可抗拒力包括地震、洪水、战争、军事行动、法律或政府政策等相关因素。

10.1.5特殊情况下，需要重新取样进行重新检验的，取样和检验均不重复收费。如遇无法出具报告的案例，由甲方负责退回受检者相应的检验费用，这种情形下无需就该样本向乙方支付检验费用。

# 10.2检验结果的争议

10.2.1乙方保证对甲方送检的合格样本(包括完整的临床申请单及受检者知情同意书)按照甲方申请的检验方法进行检验并对检验结果的质量承担责任。

10.2.2乙方保证在技术检验范围内完成全部检验内容。但是乙方在相应知情同意书上已标注的所用检验技术仍然不能全面覆盖生物复杂性的具体情形，乙方不承担责任。

10.2.3除上述情形之外，若合同各方对收费的样本检验结果的准确性有异议，可以在合同各方一致同意的前提下，委托具有相应检验资质的检测机构用相应技术方法进行复检并组织专家论证。

若确定为乙方检验结果不准确而造成的临床诊断失误，乙方承担相应责任。

10.2.4甲方对乙方提交的检验结果有异议的应当在接收报告后3个工作日内提出。若甲方在上述期限内没有提出异议，乙方将视同甲方完全接受检验结果。如因乙方检验结果有误经认定为乙方责任的，因此造成的医疗纠纷由乙方负责(不因甲方接受验测结果而免除乙方责任),如因乙方提供的知情同意书不全面并由此造成的医疗纠纷由乙方自行承担。

# 10.3违反保密义务

10.3.1合同各方如有违反本协议第三条保密义务的任何规定，则违约方须及时采取措施防止守约方损失扩大，每违约一次赔偿守约方相关损失并支付壹万元作为违约金。因违反保密条款引发侵权责任诉讼或赔偿事项的由违约方承担侵权法律责任。

# 10.4禁止转包、分包

10.4.1如乙方违反本协议第六条，将样本送至第三方检验的，每发现一次计算一次违约责任并按壹万元/次承担违约责任。

# 10.5检验不准确、不真实的责任承担

# 10.5.1如乙方出具的检验报告不准确或不真实，导致甲方对外承担包括但不限于民事赔偿、行政处罚等责任，应由乙方承担甲方经济损失等全部责任，并按最终经济损失的100% 向甲方支付违约金。

十一、不可抗力事件处理

11.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

11.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

11.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十二、解决争议的方法

12.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，由甲方实际所在地人民法院管辖。

十三、合同的生效及其他

13.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

13.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

13.3 合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

13.4 本合同签订之日起10个工作日内，甲乙双方应各自在苏采云系统中下载电子采购合同。甲方负责保存合同授予的采购文件资料及本电子采购合同。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

一、项目概况

1.项目背景

南京市江宁区卫生健康委员会下属23家社区服务中心、部分直属单位需进行相关检验检查，两年总预算金额1800万元。

2.项目建设遵循标准（包括但不仅限于）

2.1《关于调整南京市基层医疗卫生机构医疗服务项目价格的有关问题的通知》（宁价医〔2018〕239号）

2.2《药品冷链物流运作规范》（GB/T 28841-2012）

- 3.遵循国家、行业及地方现行的规范和标准要求。

二、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 产品类型 | 所属行业 | 属性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江宁区卫健委下属单位外送检验项目 | 1 | 项 | 主要产品 | 其他未列明行业 | 服务 |  |

★三、技术要求

（一）服务对象范围

- 南京市江宁区卫生健康委员会下属23家社区服务中心、部分直属单位。普通检验和特验（包括但不限于维生素检测、叶酸代谢能力检测、钙吸收能力检测等）

| 序号 | 检验项目 | 单位名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 普通检验和特验 | 南京市江宁区卫生健康委员会下属23家社区服务中心、部分直属单位：东山社区卫生服务中心、上坊社区卫生服务中心、百家湖社区卫生服务中心、秣陵社区卫生服务中心、东善桥社区卫生服务中心、汤山社区卫生服务中心、上峰社区卫生服务中心、麒麟社区卫生服务中心、淳化社区卫生服务中心、方山社区卫生服务中心、土桥社区卫生服务中心、湖熟社区卫生服务中心、龙都社区卫生服务中心、周岗社区卫生服务中心、谷里社区卫生服务中心、江宁社区卫生服务中心、陆郎社区卫生服务中心、铜井社区卫生服务中心、禄口社区卫生服务中心、铜山社区卫生服务中心、陶吴社区卫生服务中心、横溪社区卫生服务中心、丹阳社区卫生服务中心、江宁区卫生健康委员会部分直属单位。 |

（二）服务时间

具体服务时间以采购合同时间为准，服务期限不超过框架协议期限。

（三）服务形式

为南京市江宁区卫生健康委员会下属23家社区服务中心、部分直属单位提供外送检验服务。

（四）服务费用

两年总预算金额1800万元，每年预算金额900万元。

1.框架协议期内，第一阶段入围供应商的协议价格（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣，以下统称协议价格）是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价，协议有效期内价格不得上调。

- 2.本框架协议采购统一订立固定价格服务合同，履约期内不得变相涨价、额外增收其他费用。

- 3.入围供应商不得对江宁区卫健委及下属各单位实行差别待遇；社会合作医疗机构、普通客户所享受的优惠条件及增值服务，采购人须同等享受。

- 4.响应供应商须按照技术要求响应偏离表、商务要求响应偏离表完整填报相关信息，并逐项在技术服务偏离表、商务响应偏离表中规范填报。

（五）服务要求

1.供应商根据《国家卫生计生委关于印发医学检验实验室基本标准和管理规范（试行）的通知》开展检验检测，经验收检验检测程序不合规或检验检测质量不合格、不符合要求，供应商需重新返工重新检测，因此而产生的费用均由供应商自行承担。供应商应承担重新检验检测而导致不能按期履约交付给采购人造成的一切损失。

2.供应商配置冷链运输车辆接收标本，车辆必须配备专用车载冰箱或保温箱，冰箱或保温箱必须有相应的温度记录表，每周至少一次的清洁消毒，保证标本的质量。

3.供应商具有规范标本接收、登记和包装流程，保证标本质量和安全，确保标本顺利交接，方便查核。

4.供应商必须确保及时接收送检标本和及时检验。标本不符合检验要求时，应及时通知采购人重新取样。样本运输要求直立、冷藏、封闭，符合《药品冷链物流运作规范》（GB/T 28841-2012）要求，确保运输过程的样品质量和环境安全。

5.标本在接收及送检过程中如出现延迟、遗漏、丢失等情况，供应商须承担相应责任。供应商应有完善的保障措施和应急预案。

6.供应商应依据合同规定的工作内容和技术要求，组织具有相应能力的各层次技术人员组成项目组。本合同履行期间，供应商替换项目负责人必须征得采购人书面同意。

7.采购人有权根据项目的工作内容，对供应商的项目组成员的构成提出要求。在合同履行过程中，采购人如发现供应商的项目组成员有严重错误或有正当理由对供应商的项目组成员履行的服务不满意的，有权要求供应商替换项目组成员。供应商应根据采购人要求调整项目组成员，调整后的负责人、检验人员职称等资格不得低于原负责人、检验人员资格。

8.供应商负责其派往本项目人员的食宿费、交通费等，并按为其购买社会保险和人身意外伤害保险。

9.供应商对拟派本项目人员在合同履行期间的一切行为负责，期间发生的一切安全事故责任及因此发生的人身损害赔偿和其他费用由成交供应商承担，与征集人、采购人无关。

10.供应商签订采购合同后须安排1名联系人，负责与采购人对接相关业务，采购合同签订之日起 5 个工作日内，提供联系人资料（包括身份证复印件、介绍信原件等）交采购人备案，并将采购合同交征集人备案。如需更换人员，须提前 3 个工作日向采购人书面报备。未经采购人书面同意不得调整，否则采购人有权解除合同，由此造成的全部损失均由成交供应商承担。采购人同意更换后，成交供应商应同时备案变更人员的资料。

11.供应商须对采购人的人员进行培训和专业指导等。

12.检验报告单必须由具备相应资质的检验人员签发，并经供应商相关医师复核。如发生因成交供应商原因（如检测标本丢失、遗漏、混淆或检验结果 错误等）导致医疗事故或采购人医疗纠纷等不良后果的，供应商须承担相关的法律责任和经济损失。情节严重的，采购人有权解除合同，并不支付供应商一个季度的外送检测服务项目费用。

13.供应商须对被检测人信息、标本及检验结果等资料进行保密，检测样本、检测数据等信息不得泄露，以及不得挪作它用。

14.临床培训和资料提供：供应商负责提供分析前样本的质量控制等相关内容的培训服务。供应商负责提供标本采集、运送所需的技术方法、递送所需的相应文本和材料。

15.样本接收：供应商安排专人负责接收采购人递送的样本，并将签字确认后的交接单交还采购人。供应商接收到样本后核对样本、检验申请单和知情同意书信息；若发现信息不一致、样本破损或外观异常、无受检者和送检医生签字等现象，则该样本视为不合格样本，供应商应及时通知采购人确认送检信息或重采样本、补签字等。

16.样本检验：供应商负责在接收到合格的样本、相关知情同意书及临床申请单后，安排样本的检验。所有经过检验后的剩余样本，均由供应商按相关法规负责处理或长期保管，并保证不提供给采购人之外的第三人。

16.1供应商严格按照相关标准开展本合同委托检验工作，不得转包、分包，保证工作全过程的公正性、科学性、准确性、可追溯性，并严格保障受检者个人隐私及数据安全，所涉及检验内容及结果不外泄。

16.2供应商检验时使用的设备必须在检定合格有效期内，环境符合标准检验要求。

16.3供应商对标本的全程管理符合检验需求和生物安全的要求。

16.4供应商保证检验过程中的质量控制。

16.5供应商根据行业标准保留检验后的标本以备复检。由于标本量不够导致无法复检的，供应商不负责复检。检验后的标本保存期不少于7天，检验报告保存期同病历保管要求。

16.6供应商仅对来样负责。供应商必须按照采购人委托书要求内容进行测试，出具检验报告。报告内容必须真实、准确，保证与所测试的原始数据一致。

16.7供应商对采购人提供的相关检验信息确认无误后，应在承诺的检验周期内出具准确可靠的检验报告，供应商对出具的检验报告负全部责任。如有特殊情况不能在周期内出具报告，应及时告知采购人。

16.8检验结果的信息化，供应商应根据采购人的需求具体落实并承担因此而发生的费用。

16.9供应商专业的技术人员负责向采购人解释各项检验方法、质控标准、结果。

16.10配合采购人不定期对样本运输、检验流程、检验结果及检验质量的监督检查。

17.报告发放：供应商应根据约定的各检验项目的检验周期将检验报告单以纸质报告和电子报告两种形式发给采购人，供应商自收到标本后，按照不同的检验项目所需周期完成相关检验。若由于样本自身或其他原因而导致的无法出具检验报告的情况，供应商需第一时间通知采购人。若出现检验项目危急值或双方约定的其他异常结果报告，供应商应立即电话通知采购人，并及时出具相应的纸质和电子报告。

18.供应商须实现实验室整体流程的信息化，定期提供检验检测结果统计分析反馈。检验检测中心项目软件应具有临床信息登记，实验室流程管理及报告结果统计功能，并支持诊断结果的统一信息化管理，定期反馈统计分析数据和信息。

19.实验数据及样本回收：供应商应按检验周期将所有检验项目的原始实验数据(包括但不限于等)返还采购人，血液或DNA样本需返回采购人或按国家有关要求保存。供应商签订采购合同后，在采购合同签订之日起 5 个工作日内，向采购人提供以下材料：

（1）为本项目所投入的主要仪器设备清单（品牌、型号、购置信息）及现场照片。

（2）供应商提供的与本次服务相关的主要试剂盒清单（品牌、型号、产地）须满足检验检测内容需求，需提供医疗注册证或其他获批文件。如未获批或在审，需提供相关申请证明材料和性能验证材料。

（3）供应商须具有专业的服务团队，提供拟投入本项目的服务团队人员名单。

★四、商务要求

1.标本收取及报告

1.1按照服务对象要求收取标本，报告以电子版报告/纸版报告的方式发送到服务对象，并与服务对象系统相连接，接口相关费用由成交供应商支付。

1.2标本转运要求及出报告时间：专人取标本，每日标本及时取走（包括周六和调休日），物流要专业，严格冷链运输。性激素和β-HCG项目每天两次取走标本，早上取走的标本，下午3：30能出报告，不影响就诊者下午回诊。其他项目应严格按照项目手册中的时间出报告。传染病项目能1个工作日出报告，不影响手术。

1.3、能够提供报告的解读和咨询服务。

2.运输保障

2.1所有样本的运送必须符合样本温度的管理要求，采用相应的冷链运送技术，特殊标本运输过程中需干冰冻存。

2.2冷链样本运送必须采用符合相关标准的冷链物流车或转送车辆及冷链物流箱，冷链物流车或转送车辆及冷链物流箱配备数量满足标本转送要求。

2.3提供可实时监控物流各个环节的温度的系统和终端设备，能够对物流的全程进行温度监控、报警及记录，能够对整个过程进行溯源管理，并能够提交相关记录的纸质文档，以留档备查。

2.4标本安全管理：样本交接及运送过程必须符合样本的安全管理要求，符合《病原微生物实验室生物安全管理条例》、中华人民共和国卫生部令第45号《可感染人类的高致病性病原微生物菌（毒）种或样本运输管理规定》、《江苏省临床实验室生物安全管理规范》等相关法律法规规章涉及的生物安全规定。

2.5标本转运制度：项目实施过程中供应商须根据本项目实际制定标本转运物流流程规章制度（包括标本运输紧急预案）并制作工作各环节操作说明书。

2.6拟投入本项目的冷链运输车辆不少于3辆。（车辆如为购买，供应商须在响应文件中提供车辆购置发票（发票抬头和行驶证单位名称须与供应商名称一致）、有效期内行驶证；车辆如为租赁，供应商须在响应文件中提供有效期内的车辆租赁合同(租赁合同乙方须与供应商名称一致)及有效期内的租赁车辆行驶证、出租方车辆购置发票，并提供加盖公章的承诺书（承诺：如签订采购合同，将继续租赁满足上述要求的车辆投入本项目服务，租赁有效期覆盖对应服务期限。）

3.日常和突发事件应急处理要求

3.1对采购人需求有快速反应能力，要求在遇到突发情况时供应商半小时内作出相应反馈，必要时一小时内相关人员到位现场协调。

3.2遇实验室系统瘫痪或电信网络传输故障时有紧急解决措施。采购人将需委托外送检验检测的样本及样本对应信息送至指定地点，由供应商安排人员当日收取；按供应商检验检测时长，由供应商在检验检测完成后，将检验检测报告送至采购人检验科/病理科。

3.3如遇检验结果存在异议，供应商应能及时处理检验结果引起纠纷。

3.4检验报告中出现危急值，按照拟定的应急要求向采购人报备并说明情况，提供遇到危急值的反馈及处理措施。

4.检验检测结果质量控制要求

4.1项目实施过程中须建立质量控制、质量监管制度（质控水平、质控次数、质控规则），包括室内质控管理文件，室间质评及实验室比对管理程序，检验结果质量的保证管理程序（结果评判标准、结果审核、结果复核）等，用以监控和评价每个方法的分析过程质量，确保病人检验结果的准确性和可靠性。

4.2项目实施过程中须建立操作手册，按此手册进行检验操作。所有操作手册必须由实验室主任认可、签名和注明日期。方法的任何改变都必须由主任认可、签名、注明日期。

4.3定期进行设备保养和功能检查，并建立仪器操作手册以使设备、仪器和检验检测系统保持完善的实验性能，保证准确和可靠的结果和报告。

4.4明确在标本采集前对病人的要求，保证收集符合要求的标本。建立标本采集、运送、接收、登记及处理的质量管理制度，确保分析前标本准确无误。

4.5做好室内质控和室间质评，室内质控要有原始数据记录和质控图；质控标准品应有临检中心或有关机构的认可文书。

4.6发送报告单前，必须由供应商各专业科室负责人，对报告单进行审查、分发，由卫生员将结果送到检验科/病理科，进行核实，双方签字。

4.7检验检测实验室、操作者、仪器有相应检测资质和能力。

4.8查询报告要便捷，比如可提供网站查询功能，便于后期补打报告。

5.售后服务

5.1供应商能够建立标本送检沟通群；

5.2群内人员：供应商代表、检验检测人员、生信分析、报告组等涉及送检人员；

5.3沟通内容：检验检测流程每步骤及时群内反馈，结果汇报及解读沟通，异常反馈沟通等。

6.受检者咨询：采购人负责告知受检者及家属关于检验项目的相关必要信息及各种检验技术的局限性，并对受检者给予咨询解答工作，安排和指导受检者在接受检验前签署相关的知情同意书。

7.样本采集和前期处理：采购人负责样本采集并保证样本的合法性、合格性。采购人应当在约定的检验项目要求的规定时间内，按照规定的方式对其所采集的标本进行符合规范的前期处理和存储。

8.样本递送：采购人负责向供应商提供样本及每份样本的检验申请单、知情同意书，并确保样本、申请单、知情同意书中受检者信息一致，受检者和送检医生均需签字。采购人根据双方约定的方式将上述资料和样本递送至供应商，同时提供签字确认的交接单。

9.报告接收与发放：采购人应及时接收供应商所发放的检验报告单，根据检验结果及解释向受检者提供合理的医学建议。

10.样本重采：由于受检者个体差异及不可控因素导致样本不符合检验要求需要重新采样的，采购人需根据供应商的反馈信息及时与受检者沟通并安排重新采样，重新采样检验不收取费用。

11.检验收费：采购人定期统计一次，并及时和供应商提供的对账单核对，核对无误后，采购方根据采购人费用审批单和核对无误清单及时结算检验费用。

12.报价应包括各种人力成本、货物成本、资料费、服务费、税费、物流服务及合同实施过程中的所有费用。

13.服务标准

13.1相关要求

13.1.1供应商不得全部或部分外包或分包给第三方，也不得将采购人（或采购人指定的单位）委托检验检测项目委托第三方完成。

13.1.2保证按国家检验规范进行操作，并对标本的检验报告承担相应的责任；能够按采购人要求妥善保存及销毁检验后标本；保证检验结果的公正性，不受任何诱使或压力的干扰。对结果明显有差异的，要求复查，如引起医疗纠纷，需承担相应责任。

13.1.3报告时间延迟半天扣检验检测费的50%，延迟一天扣检验检测费的100%，如造成投诉纠纷需承担相应责任。五次以上延迟报告的，采购人有权利提前解除合同。

13.2保密义务

13.2.1在合作期内及以后，协议内容及各方相关资料(包括但不限于各类数据、受检者信息、检验报告、样本、价格、商业信息)均为保密资料。除非保密资料已通过正当途径为公众所知，或除非由拥有资料一方事先书面授权透露，各方均应各自对保密资料保密，不得向除合同以外的任何第三人透露，也不得将保密资料用于与本协议条款和条件不相符合的任何目的。

13.2.2各方只能向因职责所需而需要了解上述保密资料的工作人员透露保密资料，且该工作人员经各方协商授权确定，并应与授权的工作人员签订《保密合同》以防止未经授权向第三人披露。

13.2.3各方保证对受检者所有信息保密，除非该信息已经由受检者主动公开。

13.2.4除征得采购人事先书面同意外，供应商不得将检验信息用于科研、宣传。

13.2.5本协议规定的保密义务不因本协议的终止、中止而失效，除非相关资料依法成为公开信息。

# 13.3违约责任

13.3.1如因采购人提供的样本及相关临床资料不合格或未能按时提供等原因导致的检验延误，由采购人自行承担责任，因供应商未尽临床培训等相应义务造成上述结果的情形除外。

13.3.2如因供应商原因(包括实验室内样本丢失、检验、出具报告等环节)不能按时提供检验结果导致的出具检验报告延误，由供应商承担违约责任。

13.3.3供应商在检验或数据处理过程中因样本活性低、个体差异、结果疑难复杂需进一步验证性检验等原因而出现培养或检验困难，检验报告出具时间将相应延长，在该情况下供应商应在检验周期届满前及时通知采购人，由双方积极协商解决。非因供应商过错且供应商尽通知义务造成的延期的情形，不属于供应商的违约情况。

13.3.4不可抗拒的客观因素导致项目延误或协议不能继续履行时，各方均不承担责任。受到不可抗力影响的一方应当及时书面通知另一方，并出具证明材料。不可抗拒力包括地震、洪水、战争、军事行动、法律或政府政策等相关因素。

13.3.5特殊情况下，需要重新取样进行重新检验的，取样和检验均不重复收费。如遇无法出具报告的案例，由采购人负责退回受检者相应的检验费用，这种情形下无需就该样本向供应商支付检验费用。

# 13.4结果的争议

# (一)检验结果的争议

1.供应商保证对采购人送检的合格样本（包括完整的临床申请单及受检者知情同意书）按照采购人申请的检验方法进行检验并对检验结果的质量承担责任。

2.供应商保证在技术检验范围内完成全部检验内容。但是供应商在相应知情同意书上已标注的所用检验技术仍然不能全面覆盖生物复杂性的具体情形，供应商不承担责任。

3.除上述情形之外，若合同各方对收费的样本检验结果的准确性有异议，可以在合同各方一致同意的前提下，委托具有相应检验资质的检测机构用相应技术方法进行复检并组织专家论证，若确定为供应商检验结果不准确而造成的临床诊断失误，供应商承担相应责任。

4.采购人对供应商提交的检验结果有异议的应当在接收报告后3个工作日内提出。若采购人在上述期限内没有提出异议，供应商将视同采购人完全接受检验结果。如因供应商检验结果有误经认定为供应商责任的，因此造成的医疗纠纷由供应商负责(不因采购人接受验测结果而免除供应商责任),如因供应商提供的知情同意书不全面并由此造成的医疗纠纷由供应商自行承担。

(二)违反保密义务

合同各方如有违反本协议第五条保密义务的任何规定，则违约方须及时采取措施防止守约方损失扩大，每违约一次赔偿守约方相关损失并支付壹万元作为违约金。因违反保密条款引发侵权责任诉讼或赔偿事项的由违约方承担侵权法律责任。

(三)禁止转包、分包

供应商应亲自履行合同义务，不得将检验项目转包、分包给第三方进行检验。如供应商未经采购人同意，将样本送至第三方检验的，每发现一次计算一次违约责任并按壹万元/次承担违约责任。

(四)检验不准确、不真实的责任承担

如供应商出具的检验报告不准确或不真实，导致采购人对外承担包括但不限于民事赔偿、行政处罚等责任，应由供应商承担采购人经济损失等全部责任，并按最终经济损失的100% 向采购人及采购人支付违约金。

# 14.采购合同授予

- 第二阶段确定成交供应商时，由采购人依据入围服务价格、检验质量、检测时效、服务便利性、系统适配度、用户日常评价、履约考核结果等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。

# 15.履约管理要求

15.1管理形式

江宁区卫健委通过满意度调查、随机抽查、投诉举报处置、盲样质量考核、时效核查等方式，对框架协议入围供应商履约情况、服务质量、售后保障开展常态化监督，检查及处理结果在框架协议管理平台公示通报。

15.2管理标准

履约监管检查中，存在下列情形之一的，视为不合格履约行为，核实后依规处理：（1）入围检验服务质量、配置标准、服务时效、标本冷链转运不符合国家行业规定、响应承诺及框架协议约定；（2）无正当理由不按承诺时限提供标本收样、检测及售后保障服务；（3）单项业务实际结算价格高于框架协议入围限价及价格承诺；（4）采取不正当竞争手段，干扰医疗机构正常采购及业务选择；（5）满意度调查采购人反馈服务不满意，经核实确属供应商责任；（6）无正当理由放弃入围资格或擅自中途退出框架协议履约；（7）存在资质失效、试剂不合规、私自转包分包、数据造假等其他违法违规行为。

15.3管理措施

对履约监管查实的不合格行为，采取以下分级处理措施：（1）入围供应商出现不合格履约行为的，由采购人出具《责令整改通知书》，限期完成整改。被下达整改通知书的供应商记入履约差评，存档备案。（2）对拒不配合约谈、逾期未完成整改或整改不达标的供应商，暂停框架协议服务交易资格三个月，并在系统内公示。（3）入围资格供应商存在恶意违规、造成医疗质量安全严重后果，或框架协议有效期内两次被下达《责令整改通知书》的，解除当期框架协议入围资格，同时报请财政及卫健主管部门，列入政府采购供应商诚信档案及行业黑名单。

# 16.报价要求

供应商对江宁区卫健委下属单位外送检验项目进行报价，以《关于调整南京市基层医疗卫生机构医疗服务项目价格的有关问题的通知》（宁价医〔2018〕239号）作为参照，供应商以上述文件中的物价收费标准为基础，报优惠率。报价时应当遵循 60%≤优惠率＜100%（如优惠率为60%，报价一览表中已有单位（％），只需在报价一览表对应位置填写数字“60”即可）。非体检项目结算单价＝《关于调整南京市基层医疗卫生机构医疗服务项目价格的有关问题的通知》（宁价医〔2018〕239号）中规定的物价收费标准×（1-优惠率）。体检项目结算单价在优惠率基础上下浮5个点，即体检项目结算单价＝《关于调整南京市基层医疗卫生机构医疗服务项目价格的有关问题的通知》（宁价医〔2018〕239号）中规定的物价收费标准×（1-优惠率-5%）。合同涵盖的费用包括但不限于：受托方的咨询费用、行政费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用及任何其他必要的费用及开支。如出现采购人先行垫付费用的情况，采购人应当提供的详细垫付费用清单。除非本合同另有明确规定，否则所有引用的价格和费用都包含了应纳的税费。税费均由供应商承担。成交供应商不得就采购人委托的检验检测项目擅自向被检测者收费。

17框架协议有效期

自框架协议签订生效之日起两年。

18付款条件

以第三章采购合同文本内容为准。

19.履约保证金

履约保证金以第三章框架协议文本内容为准。

- 第五章 确定入围及成交供应商

一、确定第一阶段入围供应商的评审方法

1.确定第一阶段入围供应商的评审方法为质量优先法。质量优先法是指对满足采购需求且响应报价不超过最高限制单价的服务进行质量综合评分，按照评分从高到低排序，根据征集文件规定的淘汰率或者入围供应商数量上限，确定入围供应商的评审方法。评分因素包括：服务内容、服务水平、业绩等。

评审小组在综合比较与评价后按照综合得分由高到低顺序对供应商进行排序。综合得分相同的，依次按评审标准中“1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、2.1、2.2、3.1、4.1”分项得分由高到低的顺序进行排序，“1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、2.1、2.2、3.1、4.1”分项得分相同且超出本文件规定的入围供应商数量上限，则由评审小组现场对并列供应商随机抽签确定入围单位，抽签过程全程记录，所有专家签字存档。提交响应文件和符合资格条件、实质性要求的供应商少于2家时，采购活动终止。

- 2.入围供应商的数量上限和淘汰比例：入围供应商的淘汰比例不低于20%且至少淘汰一家供应商（按照淘汰比例20%计算淘汰数量，为小数时向上取整），入围供应商数量上限3家。

- 3.评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目整体服务方案 | 根据本项目采购需求中“技术要求”编制项目整体服务方案，内容包含①组织机构；②工作时间进度表；③工作程序和步骤(检验检测前准备、样本采集及存储运输、样本检测、检测结果发布和检验后处理环节)；④管理和协调方法；⑤关键步骤的操作和要点分析。以上每项内容逐项评分: 方案内容详细、科学合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得3分；部分符合得1.5分；不符合或不提供不得分。 | 15 | 主观分 |
| 1.2 | 信息化服务方案 | 根据本项目采购需求中“技术要求”编制信息化服务方案，内容包含:①信息化系统建设；②信息系统安全；③备份与灾难恢复；④报告单推送；⑤提供网络信息系统对接。以上每项内容逐项评分: 方案内容详细、科学合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 1.3 | 冷链运输服务方案 | 根据本项目采购需求中“商务要求”编制冷链运输服务方案，内容包含:①整体方案；②工作流程；③样本质量管理和环境安全；④运输线路及时间安排；⑤拟投入的样本运输、存储的车辆、设备。以上每项内容逐项评分: 方案内容详细、科学合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 1.4 | 质量保证及服务承诺方案 | 根据本项目采购需求中“商务要求”编制质量保证及服务承诺方案，内容包含:①质量保障与服务承诺；②样本检验质量保证措施；③样本处置全流程质量保障措施；④保密措施；⑤质量管理体系方案。以上每项内容逐项评分: 方案内容详细、科学合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 1.5 | 服务风险应急方案 | 根据本项目采购需求中“商务要求”编制服务风险应急方案，内容包含:①医疗机构急诊应急方案；②检验结果如果存在异议如何解决以及标本结果引起纠纷的应急解决方案；③妥善处理投诉服务的应急方案；④标本物流相应的应急预案；⑤信息化应急方案。以上每项内容逐项评分: 方案内容详细、科学合理，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 10 | 主观分 |
| 2.1 | 服务能力1 | 评委根据供应商拟投入本项目的团队人员配置进行综合评分： 1.项目负责人能力（6分） 拟投入本项目的项目负责人具有检验专业副高职称得4分,具有检验专业正高职称得6分，本项最高得6分。 2.专业人员能力（不含项目负责人）（10分） 具有检验专业副高及以上职称的得2分/人，具有检验专业中级职称的得1分/人，本项最高10分。 注：同一人员不重复得分。供应商须提供相关人员证书及社保部门出具供应商为其缴纳的自2026年1月1日以来任意1个月的社保证明材料扫描件并加盖公章。如相应人员是退休返聘人员不缴纳社保，响应文件中提供该人员证书、身份证扫描件、劳务协议，不提供不得分。 | 16 | 客观分 |
| 2.2 | 履约能力2 | 拟投入本项目的冷链运输车辆不少于3辆，在此基础上每增加一辆冷链运输车辆加5分，本项最高得10分。(注:车辆如为购买，供应商需提供车辆购置发票（发票抬头和行驶证单位名称需与供应商名称一致）、有效期内行驶证；车辆如为租赁，供应商需提供有效期内的车辆租赁合同(租赁合同乙方需与供应商名称一致)及有效期内的租赁车辆行驶证、出租方车辆购置发票，并提供加盖公章的承诺书（承诺：如签订采购合同，将继续租赁满足上述要求的车辆投入本项目服务，租赁有效期覆盖对应服务期限。） | 10 | 客观分 |
| 3.1 | 服务承诺 | 服务响应时间：供应商承诺收到采购人的反馈信息后2小时内（含）到达现场并解决问题的得10分，2（不含）-4（含）小时之间到达现场并解决问题的得5分，超过4个小时（不含）的不得分。以上需供应商提供加盖公章的承诺书，未提供不得分。 | 10 | 客观分 |
| 4.1 | 服务业绩 | 供应商提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（具有类似外送检验合作案例的），每提供1个得3分，最多得9分。需提供合同（协议）扫描件，时间以合同签订时间为准。未按要求提供的不得分。（注：提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容。） | 9 | 客观分 |

二、确定第二阶段成交供应商的方式

1.确定第二阶段成交供应商的方式为直接选定。由采购人依据入围服务价格、质量以及服务便利性、用户评价等因素，从第一阶段入围供应商中直接选定。第一阶段入围供应商的协议价格（有量价关系折扣的，包括量价关系折扣，以下统称协议价格）是采购人确定第二阶段成交供应商的最高限价。

2.采购人在确定成交供应商后，双方应当按照框架协议中规定的“采购合同文本”格式签订电子采购合同，不得擅自改变框架协议约定的合同实质性条款。

第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、供应商信用承诺函

二、满足特定资格要求的证明文件（如有特定资格要求）

三、法人授权书

四、响应函

五、报价一览表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、中小企业声明函（如有）

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、供应商信用承诺函

## 供应商信用承诺函

南京市江宁区卫生健康委员会：

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺：

我公司（单位）符合下列要求：

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(六)我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

(七)未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

（1）营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

（2）参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

（3）履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

（4）参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、满足特定资格要求的证明文件

本项目申请人的特定资格要求中要求提供的材料。

三、法人授权书

## 法人授权书

本授权书声明：            （供应商名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                              项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

四、响应函

## 响应函

致：南京市江宁区卫生健康委员会

根据贵方编号为                             的项目征集文件，我方正式提交响应函，并宣布同意如下内容：

1.按征集文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解采购人不一定将采购合同授予协议价格最低的供应商。

3.我们已详细审核全部征集文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的响应文件开启日期起遵循本响应文件，并在规定的响应文件有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与本次采购活动有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成为入围供应商,我方将根据征集文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在征集文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨其他（在对应¨内打“√”）

9.与本次采购活动有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

五、报价一览表

## 报价一览表

供应商名称：（加盖电子公章）：

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

优惠率

小写： ％

日期：       年   月   日

六、技术要求响应及偏离表

## 技术要求响应及偏离表

| 序号 | 征集文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对征集文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）及其他要求做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表

## 商务要求响应及偏离表

| 序号 | 征集文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称：（加盖电子公章）

备注：

1.供应商须对征集文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

## 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（征集文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（征集文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2.在所属企业类型前的¨内打“√”。3.供应商如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。采购需求中列示的所有服务，供应商须在声明函中逐项列示并明确承接企业的类型，如有缺失将按“不提供声明函”处理。此声明函将随入围结果同时公告，接受社会监督。4.服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。

九、残疾人福利性单位声明函

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.供应商如不提供此声明函，价格将不作相应扣除。

2.供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

## 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

征集人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字(签章)：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。