招 标 文 件

项目名称：盐城市综合档案馆物业服务项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0067

# 盐城市档案馆

# 2026年9月

# 总  目  录

# 第一章  招标公告………………………………3

# 第二章  投标人须知……………………………7

# 第三章  合同文本………………………………28

# 第四章  采购需求………………………………43

# 第五章  评标方法与评标标准…………………69

# 第六章  投标文件格式…………………………75

# 第一章 招标公告

项目概况

盐城市综合档案馆物业服务项目JSZC-320900-JZCG-G2026-0067的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年10月22日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0067

2.项目名称：盐城市综合档案馆物业服务项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：105万元

5.最高限价：105万元

6.采购需求（简介）：本项目为盐城市综合档案馆物业管理服务采购，服务范围涵盖档案馆办公区及公共区域的综合物业管理，主要包括安全保卫服务、环境保洁服务、消防监控值班服务、会议接待服务、房屋及水电等设施设备维护服务、绿化养护服务等（详细内容见本招标文件第四章）。

7.合同履行期限：一年。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（投标文件中需提供声明）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。采购标的的所属行业为物业管理，投标人需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（供应商必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）；

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年10月22日9点30分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投 标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》 （手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2 潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3 采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端 工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4 采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5 请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注盐城市政府采购中心在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：盐城市档案馆

地    址：盐城市毓龙东路22号

联 系 人：黄先生

联系方式：13485247782

2.采购代理机构信息

名    称：盐城市政府采购中心

地    址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心5楼

联 系 人：顾女士

联系方式：0515-86665092

3.项目联系方式

项目联系人：顾女士

电      话：0515-86665092

# 第二章 投标人须知

一、总则

1. 招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2. 合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3. 适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4. 投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，盐城市政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5. 招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6. 招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7. 招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购中心。

8. 招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

三、投标文件的编制

9. 投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10. 投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11. 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12. 投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3 投标分项报价表，不仅应包括所有人员的工资、法定节假日加班费、社保、公积金、福利费等，还应包括：管理、劳务、培训、风险、税金、合理利润及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成招标文件规定的物业管理服务工作所涉及的一切相关费用。

12.4所有人员工资不低于盐城市最新公布的最低工资标准2430元/人/月，所有人员必须足额缴纳社保费用，社保（企业部分）不得低于1292.47元/人/月，住房公积金不得低114元/人/月，法定节假日加班费（加班人数不少于12人）不得低于4357.25元/人/年，夏季高温费（发放人数不少于12人）不得低于1200元/人/年，税金费率统一按6.72%进行报价。

投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

服务期内，如政府出台文件对盐城市最低工资标准、社保费率或基数、住房公积金费率或基数、税金费率等进行政策性调整的，中标人应按相关规定执行，但中标价（合同价）不变；如采购人有增减人员的，结算时可以按相同的报价按实结算。

12.5 投标人根据招标内容的要求准确报价，一经报出，不得更改。

12.6 投标报价的单位为人民币(元)年。如果中标人未能按合同、招标投标文件履约的，采购人有权终止合同，履约保证金不予退还，并不支付服务期间的物业服务费用。采购人终止合同的，中标人应承担相应的完全责任，包括赔偿因此而给采购人及第三人带来的相应损失。合同期满并完成与后续物业服务企业的衔接后，方可退出，中标人退出本物业管理时必须向采购人移交全套档案等资料，经采购人验收合格后，采购人退还履约保证金。

12.7 对于超出招标文件的其他临时性服务项目，由甲乙双方协商解决。

13. 技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14. 投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中的价格为准。

14.3 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；对不同文字文本投标的解释发生异议的，以中文文本为准。

15. 投标有效期

15.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16. 投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17. 投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体（不得出现加粗、下划线、斜体格式）；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，违反上述规定得0分。上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

18. 投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19. 投标文件的拒收

19.1采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20. 投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21. 开标

21.1采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由采购中心组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22. 评标委员会

22.1开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23. 评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24. 投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25. 对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动。联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

26. 无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件作出实质响应的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27. 确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章的规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3采购中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28. 质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

28.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、投标人资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对除上述事项以外其他事项的询问、质疑，请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

采购中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件。质疑接收部门为公共资源交易中心业务受理处，联系地址：盐城市府西路1号市公共资源交易中心412室，联系电话：0515-86665052。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑；

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑；

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑；

28.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑；

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29. 中标通知书

29.1 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31. 服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32. 政府采购政策功能落实

32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标投标人如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考“苏采云”系统操作手册。

32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。

32.3.2投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1 至8 级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务时，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的招标文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对投标人提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求投标人在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

32.8实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额为合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），降低履约保证金缴纳比例为5%。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：盐城市综合档案馆物业服务项目

甲　　方：盐城市档案馆

乙　　方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规和有关规定，为明确甲、乙双方在盐城市综合档案馆物业服务项目中的权利、义务和经济责任，经甲、乙双方协商同意签订本合同。

一、项目名称

盐城市综合档案馆物业服务项目。

二、项目地点

盐城经济技术开发区天山中路1号（世纪大道以北、天山路以西）。

三、委托服务范围及内容

盐城市综合档案馆物业服务，包含但不限于：①安全保卫服务（馆区门岗值守、访客登记、安全巡逻、车辆管理及突发事件应急处置，维护馆内正常办公秩序）；②环境保洁服务（馆区公共区域、办公区域、展厅、会议室及室外指定区域的日常清洁、垃圾清运及环境卫生维护）；③消防监控值班服务（严格执行消控室24小时持证上岗值班制度，负责消防设施设备运行状态监控、预警信息处理及消防系统日常巡查与记录）；④会议接待服务（各类会议、活动的会前准备、会中茶水服务及会后场地清理，保障会议设备正常使用及接待环境整洁有序）；⑤房屋及设施设备维护服务（馆区建筑物日常检查、水电、零星工程维修和保养管理）；⑥绿化养护服务（馆区绿地、花木、盆栽及景观植物的日常养护，包括浇水、施肥、修剪整形、病虫害防治及杂草清理等）。具体服务内容、标准及人员安排以《盐城市综合档案馆物业服务项目采购需求》及甲方要求为准。

四、合同金额

4.1合同总价为人民币　　　　　　　　（¥　　　　　　　元），合同价款包括（但不限于）人员工资、社会保险费、意外伤害险、材料费、假日加班费、高温补贴、服装费、福利费、保洁用具费、消杀耗材费、绿化养护耗材费、现场管理费、税金、利润、不可预见费及其它一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，甲方不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予结算。合同期间如有政策性调整，甲、乙双方按相关政策文件执行。

4.2除本合同规定的应收费项目外，未经甲方同意，乙方不得收取其他任何费用。

五、服务期限

合同履行期限：一年，自   年   月   日起至   年   月   日止。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币　　　　　　（¥　　　　元）作为本合同的履约保证金。履约保证金金额为合同金额的10%；对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过"信用盐城网"可查实），降低履约保证金至合同价的5%。

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且甲方收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经甲方验收合格，且甲方收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：除不可抗力情况外，乙方出现下列情形之一的，其履约保证金，甲方将视情节决定不予退还或部分不予退还：（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向甲方提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；（2）中标人不履行与甲方订立的合同的；（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：甲方逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、付款方式

7.1预付款支付时间：合同签订后，甲方收到等额增值税发票后10个工作日内支付合同金额的30%。

7.2剩余款项支付时间：物业管理服务费实行“月度考核、每三个月支付一次”的方式，即甲方于每月对上月度的物业管理服务工作进行考核，考核结果作为支付依据；自合同生效之日起每连续三个月为一个支付周期，乙方在每个支付周期结束后向甲方提供等额合规发票，甲方在收到发票后10个工作日内，根据该周期内各月的考核结果，向乙方支付经考核合格的上一个支付周期的物业管理服务费，每次支付时扣除预付款总额的四分之一。

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

九、违约赔偿

9.1乙方不服从甲方管理，甲方有权终止合同，乙方所交的履约保证金作违约金不予退还。

9.2乙方擅自转包和分包的，甲方有权终止合同。同时乙方交的履约保证金作合同违约金不予退还。

9.3乙方在用工等方面如违反《中华人民共和国民法典》等相关规定，乙方承担由此造成的后果，甲方有权终止本合同。同时视乙方为违约，所交履约保证金作违约金不予退回。

十、验收

10.1验收依据：以采购文件、投标文件、合同及补充协议、国家及行业相关标准、采购人制定的考核细则等为依据。

10.2日常考核：甲方按照合同附件《盐城市综合档案馆物业服务项目考核办法》每季度对乙方服务进行考核，考核结果作为支付物业服务费的依据，但不免除乙方在合同期满时的最终验收责任。

10.最终验收：

10.3.1 合同期满或提前终止后15个工作日内，乙方应向甲方提交完整的服务档案资料（包括但不限于日常巡查记录、维修记录、培训记录、考核记录等），并书面申请最终验收。

10.3.2 甲方在收到申请后10个工作日内组织验收，验收内容包括：服务完成情况、档案资料完整性、设施设备运行状态、履约情况等。

10.3.3 验收合格的，甲方出具《最终验收合格证明》，作为退还履约保证金和结清合同尾款的条件之一。

10.3.4 验收不合格的，乙方应在甲方要求的期限内整改完毕，整改后重新验收；逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权按《盐城市综合档案馆物业服务项目考核办法》追究违约责任。

十一、各方当事人的义务或协作事项及承担的责任

11.1甲方权利和义务

（1）甲方有权审定乙方制定的物业管理制度，并监督、检查制度实施情况；对物业服务人员的工作与乙方共同进行监督、检查、管理和指导，对违规违纪的服务人员有权进行批评和教育，有权要求乙方调换不适合的人员。

（2）在合同履行期间，如乙方中途退出或发生责任事故，给甲方带来不良影响的，或者因乙方工作不力，影响甲方正常工作秩序的，甲方有权终止本合同，并要求乙方给予经济赔偿。

（3）甲方有权根据工作需要，对物业服务人员数量和服务岗位进行适当调整，人员中标单价服务费用不变。

（4）甲方应为乙方派驻的服务人员提供值班室、办公桌椅、物业办公室、器材间等必要的工作条件。

（5）甲方制订馆区内部安全防范及管理规章制度，明确乙方派驻人员的工作职责，并教育馆内工作人员和来访人员配合和支持乙方人员的工作，尊重和保障服务人员的合法权益。

（6）甲方须按约定的时间和方式向乙方支付物业服务费。

（7）甲方有责任及时、认真研究解决乙方提出的安全问题和服务改进建议，采取必要的改进和防范措施。

（8）甲方协助调解服务人员在执勤中与甲方人员及进入执勤区域的外来人员发生的争议。

（9）甲方对乙方服务人员不得自行聘用，如果乙方服务人员提出辞职并得到批准，甲方在本合同期内不得聘用该人员。

（10）甲方应将本项目物业管理所需的设施设备（含机械设备）及时移交乙方使用，双方共同清点、登记并签署移交清单，作为本合同的组成部分。

11.2乙方权利和义务

（1）乙方对发生在服务区域内的治安案件、火灾事故和灾害事故等，应及时处理并报告甲方和公安机关，采取措施保护现场，协助公安机关侦查各类治安刑事案件，依法妥善处理责任范围内的突发事件。

（2）落实防火、防盗、防破坏等安全防范措施，发现责任区域内的安全隐患，及时报告甲方并协助予以处理。

（3）全面贯彻执行国家有关物业服务的法规、政策，全面遵守采购文件的要求，执行投标文件的承诺，接受甲方的检查、考核和监督，接受相关行政主管部门的监督和指导。

（4）及时向甲方通告本区域内有关物业服务管理的重大事项，及时处理投诉，接受甲方的监督管理。

（5）制止服务区域内违反有关治安、消防、卫生、绿化等方面规章制度的行为，对违反法律法规规定的行为及时向甲方报告。

（6）做好服务区域内的安全防范和消防监控值班工作，发生安全事故时，在采取应急措施的同时，及时向甲方和有关行政管理部门报告，保护好现场，协助做好救助工作。

（7）乙方的员工要遵纪守法，服从甲方的统一管理，乙方人员在工作期间给甲方造成的一切损失由乙方承担赔偿责任。

（8）本合同终止时，乙方应当将物业管理用房、物业管理相关资料、物件、设施（含甲方移交的设施设备及机械设备）及时如数地移交给甲方，不得以任何理由拒绝或拖延。移交的设备如有缺失或因保管不善造成损坏的，乙方应承担相应赔偿责任；但因甲方原因造成移交设备、设施的正常使用消耗或损毁的，乙方不承担责任。

（9）乙方负责服务人员的勤务指挥、人员调整和休假安排，保证岗位不缺人，并能为甲方提供24小时不间断服务保障。

（10）乙方负责支付服务人员的工资福利费用，提供统一制式服装及必要的劳动防护用品（费用均由乙方承担）。乙方负责为服务人员发放工资及办理社会保险事宜，并与服务人员签订劳动合同。服务人员因公造成死亡或伤残时，全部由乙方负责处理，甲方不承担连带关系和责任。

（11）乙方负责服务人员的思想教育、业务培训等日常管理和违纪问题的处理，严格执行各项规章制度，服从甲方的工作安排和管理，切实维护甲方正常的工作秩序。

（12）乙方保证所派服务人员具备任职岗位职业资格，被派驻的所有服务人员，必须严格履行岗位职责，严格执行甲方的各项规章制度，服从甲方的工作安排和管理。

（13）对于不服从管理、不称职且经教育不改者，或因过失造成甲方损失的，经甲方书面提出的，乙方应在甲方书面通知之日起7日内无条件调换不适合在甲方工作的服务人员。

（14）开展经常性的安全检查，对发现的安全隐患应做好记录，及时向甲方反映，并在甲方的领导下做好防范工作。

（15）乙方对因服务人员失职失责造成甲方财产受到损失的应及时赔付；因乙方人员工作处置不当引起的矛盾由乙方负责协调，造成的损失由乙方承担。

（16）乙方应定期举行安全应急模拟测试，并接受甲方的监督和指导，建立相应的台账。

（17）服务期内，乙方自有人员及设备发生的一切安全事故责任由乙方自行承担并处理，与甲方无关。

（18）乙方服务人员工作期间的食宿、交通等费用由乙方自理。

（19）乙方应严格遵守甲方档案保密管理规定，服务人员上岗前应签订保密协议；未经甲方许可，不得将馆区图纸、档案信息等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

十二、物业服务的主要内容及标准

乙方提供的物业服务应当符合《盐城市综合档案馆物业服务项目采购需求》规定的服务内容及标准，以及国家、行业有关标准和规范；本合同附件《盐城市综合档案馆物业服务项目服务质量考核表》是甲方对乙方服务质量进行考核和付款的依据。

十三、违约责任

13.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5％的违约金。

13.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额5‰每日向乙方支付违约金。

13.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5％的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3本项目采购文件、采购需求和乙方的投标文件中（以及投标时承诺）被甲方认可的部分为本合同的不可分割的组成部分，与本合同具有同样效力。

16.4本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执叁份。

甲　方（盖章）：　　　　　　　　　　　　乙　方（盖章）：

地　址：盐城市毓龙东路22号　　　　　　　地　址：

法定代表人或授权代表：　　　　　　　　　法定代表人或授权代表：

联系电话：　　　　　　　　　　　　　　　联系电话：

签订日期：　　年　　月　　日　　　　　　签订日期：　　年　　月　　日

附件1：

盐城市综合档案馆物业服务项目服务质量考核表

为进一步提高盐城市综合档案馆物业服务质量，规范物业服务行为，确保本合同各项服务内容落实到位，根据《盐城市综合档案馆物业服务项目采购需求》及本合同约定，制定本考核表。

一、考核方式

1.考核实行月度考核、季度汇总，由甲方组织，采用资料查核、现场验证、抽样检查、询问等方法进行。

2.考核以百分制计分，每月基础分为100分，对照本考核表扣分事项累计扣分，扣完为止；当月考核得分＝100分－当月累计扣分。

3.季度考核得分＝该季度3个月度考核得分之和÷3。

4.乙方应积极配合甲方考核，如实提供相关资料和台账；拒绝配合或提供虚假资料的，按相应扣分事项处理。

二、考核得分与付款比例

1.季度考核得分90分及以上的，按该季度服务费用的100%支付；

2.季度考核得分85分（含）以上、90分以下的，按该季度服务费用的90%支付；

3.季度考核得分80分（含）以上、85分以下的，按该季度服务费用的85%支付；

4.季度考核得分75分（含）以上、80分以下的，按该季度服务费用的80%支付；

5.季度考核得分70分（含）以上、75分以下的，按该季度服务费用的75%支付；

6.季度考核得分低于70分的，视为未达到甲方最基本的服务要求，甲方有权拒绝支付该季度服务费用并终止合同。

三、一票否决项

出现下列情形之一的，当月考核按0分计，甲方有权视情节解除合同：

1.酒后上岗，打骂、辱骂馆内工作人员或来访查档群众，造成恶劣影响的；

2.因服务人员履职不到位，发生外来人员强行闯入、火灾、盗窃、人员伤害等责任事故的；

3.突发事件不作为、处置严重失误，造成严重后果的；

4.消防控制室24小时值班期间脱岗、睡岗，或由无证人员独立值守，造成严重后果的；

5.伪造台账、隐瞒重大安全隐患的；

6.服务人员存在违法犯罪行为被查实的。

四、考核扣分细则

| 考核项目 | 考核标准 | 应扣分值 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）制度建设 | 1.建立健全安全、消防管理制度，制订突发性应急预案和处理办法，安全基础台账、应急预案规范。制度不完善或台账、预案不规范的 | 扣2分/项 |  |
|  | 2.建立健全各项岗位管理制度，加强人员出入管理，严格执行出入管理制度。检查发现问题的 | 扣1分/次 |  |
|  | 3.各项工作有完整的工作流程，有规范的质量管理体系，各项质量内控记录齐全。没有的 | 扣1分/项 |  |
|  | 4.建立健全人员使用政审和报告制度，有员工招聘审查、培训办法，有岗位职责、人员分工任务表等内部管理考核台账，资料健全；员工未发生损害公共利益、造成不良影响的事件。未能做到的 | 扣0.5分/项 |  |
| （二）人员管理 | 1.新进员工要进行政审，政审合格后报甲方备案方可录用使用。未执行的 | 扣1分/次 |  |
|  | 2.新进员工必须经培训合格后上岗。未培训合格上岗的 | 扣1分/次 |  |
|  | 3.经政审、培训合格上岗后的员工，无特殊情况不得随意换人。新进员工在岗未达到10天以上的 | 扣1分/次 |  |
|  | 4.员工离岗须3天内上报。未及时报告和备案的 | 扣1分/次 |  |
|  | 5.员工上岗培训必须有案可查、资料完备。培训不到位、资料不完备的 | 扣1分/次 |  |
|  | 6.员工未按规定统一着装、未佩戴统一标识，服装有污渍、破损，不注重仪表仪容，留长发、蓄胡子，不注意文明用语等 | 扣0.5分/次 |  |
|  | 7.员工在班期间玩手机（与工作无关内容）、看报纸，脱岗、串岗、睡岗 | 扣0.5分/次 |  |
|  | 8.乙方随意更换服务人员，或人员年龄及其他要求未达到规定标准的，10日内未整改到位的 | 扣1-3分/次 |  |
| （三）安全保卫服务 | 1.因乙方工作不尽职出现安全责任事故的（除追究当事人责任外） | 扣20分/次 |  |
|  | 2.安全服务工作不到位被市领导、甲方单位领导或有关部门提出批评的；接到馆内工作人员投诉经查实的 | 扣3分/项 |  |
|  | 3.人员、车辆出入管理未严格登记、验证，管理工作不到位，影响严重的 | 扣5分/次 |  |
|  | 4.未按规定办理登记手续将危险品带入馆区等场所的 | 扣3分/次 |  |
|  | 5.员工利用工作之便监守自盗，或发现有内部偷盗行为未及时制止的（经查实） | 扣10分/项 |  |
|  | 6.巡逻巡查不到位，特别是夜间巡更点无记录，白天、夜间无人查岗，有少查、漏查的 | 扣1分/次 |  |
|  | 7.物品出入未按管理规定查验的 | 扣1分/次 |  |
|  | 8.大型车辆或大型物件进入未及时向管理部门报告并派人全程跟踪的 | 扣1分/次 |  |
|  | 9.值班、巡查记录，班前班后交接记录，考勤、检查记录不完整的；不按时立岗的 | 扣0.5分/次 |  |
|  | 10.岗亭环境不整洁，卫生不达标，有脏乱差现象的 | 扣0.5分/次 |  |
|  | 11.安保人员未按每人1部配备对讲机，未坚持每周1-2小时理论和业务培训的 | 扣0.5分/次 |  |
|  | 12.安保人员在值班室和值班时间吸烟的 | 扣0.5分/次 |  |
|  | 13.安保人员值勤不规范、仪表仪态不整的 | 扣1分/项/次 |  |
|  | 14.安保人员维持车辆秩序时与驾驶员吵架、斗殴的 | 扣2分/次 |  |
|  | 15.非机动车库、走道等停车占用消防通道的 | 扣1分/次 |  |
|  | 16.A2楼正前方广场平台车辆停留超过10分钟未能清理离开的 | 扣1分/次 |  |
|  | 17.发现车证不符未及时处理的 | 扣1分/次 |  |
|  | 18.安保人员未按规定频次巡察的 | 扣1分/次 |  |
| （四）环境保洁服务 | 1.楼宇各出入口地台脚垫有脏杂物、污迹；楼内大厅不整洁光亮、有浮尘、水迹、污迹的 | 扣0.5分/项 |  |
|  | 2.各楼层走廊、过道、楼梯、阳台不整洁、有浮尘、水迹、污迹的 | 扣0.5分/项 |  |
|  | 3.各楼层公共区域门窗、窗台不干净；垃圾桶放置不合理，清倒不及时、外表不干净的 | 扣0.5分/项 |  |
|  | 4.玻璃门、玻璃幕、扶手、栏杆、镜面等不明净光亮，金属、不锈钢未按规定保养的 | 扣0.5分/项 |  |
|  | 5.各类设施表面（灯饰、监视器、报警控制器、风口、指示牌等）不干净、有灰尘污迹的 | 扣0.5分/项 |  |
|  | 6.公共区域卫生间洁具不光洁、有污垢异味；地面墙面不洁；厕纸篓、垃圾桶有陈积物；卫生纸未按时摆放的 | 扣0.5分/项 |  |
|  | 7.电梯门厅、轿厢壁、地面、天花板等不干净、有积尘污迹的 | 扣0.5分/项 |  |
|  | 8.室外场地、道路、绿化带有脏物垃圾；雕塑、灯箱、公告牌表面有积尘污迹的 | 扣0.5分/项 |  |
|  | 9.河道水面不清洁、有青苔脏物，未及时清理漂浮物的 | 扣0.5分/项/次 |  |
|  | 10.平台台阶未定期清洗；地面未经常保养的 | 扣0.5分/项 |  |
|  | 11.茶水间地面有污水，茶水箱、拖把池等表面有污迹的 | 扣0.5分/项 |  |
|  | 12.保洁作业操作程序不规范，因操作或使用不当造成设施损伤的 | 扣2分/次 |  |
|  | 13.保洁作业安全措施不到位，发生安全事件的 | 扣3分/次 |  |
| （五）消防监控值班服务 | 1.消防控制室未实行24小时持证上岗值班，值班期间脱岗、睡岗的；无证人员独立值守的 | 扣5分/次 |  |
|  | 2.收到火灾报警信号或预警信息未按规程及时处置、报告，或处置记录不完整的 | 扣3分/次 |  |
|  | 3.消防设施设备日常巡查不到位，消火栓箱、灭火器、应急照明、疏散指示等损坏或失效未及时发现报告的 | 扣2分/次 |  |
|  | 4.监控设备未24小时正常运行，监控记录缺失或保存时间不足90天的 | 扣3分/次 |  |
|  | 5.无关人员进入监控室或查阅监控记录未经批准登记的 | 扣1分/次 |  |
|  | 6.未按要求开展消防宣传和应急演练，或演练记录、影像资料不全的 | 扣2分/项 |  |
| （六）会议接待服务 | 1.茶水服务不及时，未做好巡视倒茶，会场灰尘、溢出茶水清理不及时，会场不整洁的 | 扣1分/项 |  |
|  | 2.会场服务人员随意翻阅会议资料，放行闲杂人员进场，或透露会议内容的 | 扣2分/项 |  |
|  | 3.服务人员着装不统一、未佩戴标识，工作时间内大声喧哗、接听电话、聊天、玩手机的 | 扣1分/项 |  |
|  | 4.会前30分钟未在门口迎候引导；未按要求提供茶水服务；会后未在门口道别的 | 扣1分/项 |  |
|  | 5.会中未做好茶水添加、话筒摆放、文具提供及多媒体技术支持的 | 扣1分/项 |  |
|  | 6.会后未及时关闭设备电源、锁好会议室门；物品未归位、资料未收集；未及时清场、检查遗留物品的 | 扣1分/项 |  |
| （七）房屋及设施设备维护服务 | 1.检查馆区设施设备运转，有情况未及时上报并维修整改的 | 扣1分/次 |  |
|  | 2.室内外灯泡异常未及时报告、更换的 | 扣1分/次 |  |
|  | 3.未每天检查配电房、水泵站设备运行情况，管理台账不完整的 | 扣1分/次 |  |
|  | 4.未及时发现安全隐患，或发现跑、冒、滴、漏未及时维修造成浪费的 | 扣2分/次 |  |
|  | 5.突发性故障未以最快时间报告、修复，接到报修通知15分钟内不到现场的 | 扣1分/次 |  |
| （八）绿化养护服务 | 1.绿地、花木、盆栽及景观植物未按规定浇水、施肥、修剪整形，养护不到位的 | 扣1分/处 |  |
|  | 2.杂草清理不及时，绿地内有枯草、杂物、干枯坏死或明显裸露土地的 | 扣1分/处 |  |
|  | 3.病虫害防治不到位，未及时清除枯枝落叶、死株的 | 扣1分/处 |  |
|  | 4.恶劣天气前未对绿植采取防护措施，恶劣天气后未及时清理倒树断枝、疏通道路的 | 扣2分/次 |  |
| （九）机械设备管理 | 1.乙方未按合同约定及投标承诺投入机械设备，或投入数量、规格不能满足馆区保洁及设施维护作业需要的 | 扣2分/台/次 |  |
|  | 2.机械设备未建立台账、未定期维护保养，或未按操作规程使用、停放不规范的 | 扣1分/次 |  |
|  | 3.因机械设备操作不当损坏馆区设施、绿化或造成人员伤害的 | 扣3分/次 |  |
|  | 4.甲方移交的设备（含机械设备）保管不善、缺失或损坏，未及时报告并修复、赔偿的 | 扣2分/次 |  |

五、考核结果运用

1.甲方按月开展考核并形成考核记录，考核结果作为支付服务费用的依据。

2.季度考核得分低于70分的，甲方有权拒绝支付该季度服务费用并终止合同；单年度服务期内累计出现3次月度考核得分低于70分的，甲方有权单方面解除合同，履约保证金不予退还。

3.乙方对考核结果有异议的，可在收到考核结果后3个工作日内向甲方书面提出，甲方应在5个工作日内复核并书面答复。

六、附则

1.乙方人员发现职责内问题、情况须作规范记录，视情节由项目经理及时向甲方汇报，因甲方原因未及时处理，乙方可免责。

2.本考核表未尽事宜，按采购需求、本合同及相关法律法规执行；本考核表作为本合同的附件，与合同具有同等法律效力。

甲方：                       乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：                   联系电话：

签订日期： 年    月   日     签订日期：   年    月   日

第四章 采购需求

项目属性：服务类项目

一、项目概况

1.项目名称：盐城市综合档案馆物业服务项目

2.项目地点：盐城经济技术开发区天山中路1号（世纪大道以北、天山路以西）。

3.项目概况：盐城市综合档案馆总建筑面积约9.59万㎡（含地下人防设施1.36万㎡），室外绿地约2万㎡；馆内设有档案库房、查档服务大厅、会议室、报告厅及办公用房等。详细情况请各投标人实地勘察。

二、物业服务范围

（一）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 盐城市综合档案馆 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 95900㎡ | 见“盐城市综合档案馆物业服务项目考核办法” |

三、物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、安全保卫服务、保洁服务、消防监控值班服务、会议接待服务、房屋及设施设备维护服务、绿化养护服务等。

3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | 结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 制度建设 | 制定并严格执行各项管理制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备管理制度等；制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等；制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
| 3 | 服务人员要求 | （1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备；服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （3）服务人员着装分类统一、佩戴标识，仪容整洁、姿态端正、举止文明，用语文明礼貌、态度温和耐心。 |
|  |  | （4）本项目服务人员不得在其他项目兼职。采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换；因供应商原因对服务人员进行调换的，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。 |
| 4 | 保密和思想政治教育 | （1）建立保密管理制度，遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （2）每季度至少开展1次对服务人员的保密、思想政治教育培训；新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，经必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。 |
|  |  | （3）发现服务人员违法违规或重大过失的，及时报告采购人，并采取必要补救措施。 |
| 5 | 档案管理 | （1）建立物业服务信息台账，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：采购人建议与投诉记录、教育培训和考核记录、保密及思想政治教育培训记录、房屋及设施设备台账与巡查维保记录、保安监控记录、突发事件演习与处置记录、保洁工作日志与清洁检查表、绿化养护与消杀记录、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 6 | 委托服务管理 | 供应商如需将专项工作委托第三方实施的，应当合理控制委托服务人员数量和流动率，明确工作流程、安全管理责任和保密责任，签订安全管理责任书和保密责任书，开展服务检查和监管，评估服务效果，必要时进行服务流程调整。 |
| 7 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格服务再次发生。 |
| 8 | 重大活动后勤保障 | （1）配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，详细了解任务内容，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。 |
|  |  | （2）按计划在关键区域和重点部位进行部署，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患；对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。 |
|  |  | （3）活动结束后，对现场进行检查，做好清理收尾工作。 |
| 9 | 应急保障预案 | （1）结合项目实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，建立清单台账，对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单台账，使风险隐患始终处于受控状态。 （2）根据隐患排查结果和实际情况，制定专项应急预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、恶劣天气应对应急预案等。 （3）定期组织应急预案培训和演练，相关岗位每半年至少开展1次专项应急预案演练，留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 （4）根据专项预案的应对需要配备必要的应急物资，建立清单或台账，由专人定期检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保随时能够正常使用。 |
| 10 | 信报服务 | （1）对邮件、包裹和挂号信等进行正确分理、安全检查和防疫卫生检查，及时投送或通知收件人领取。 （2）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。 |
| 11 | 服务热线及紧急 维修 | （1）设置24小时报修服务热线。 （2）接到紧急维修通知后15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。 |

3.2安全保卫服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 建立保安服务相关制度并严格执行；对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范、保存完好；配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）临天山路侧主出入口：实行24小时值班值守，门岗配备固定电话和对讲机；区分访客和查档群众，指引好行进路线；做好外来车辆进出登记，引导车辆停放至指定位置，大型车辆或大型物件进入应及时向采购人报告，并派人全程跟踪；大件物品搬出须凭相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
|  |  | （2）排查可疑人员，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入馆区。 |
|  |  | （3）配合相关部门积极疏导上访人员，有效处置出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。 |
|  |  | （4）办公区门厅：做好访客登记，与被访人联系核实，告知被访人办公室门牌号及访客注意事项；对来访人员咨询、建议、求助等事项及时处理或答复，处理和答复率100%；物品摆放整齐有序、分类放置；严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公区，对不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关处理。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立24小时值班巡查制度，制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域、人防车库的巡查，每日巡察不少于3次，确保巡查不留盲区。 |
|  |  | （2）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施；收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。 |
| 4 | 车辆停放 | （1）车辆行驶路线设置合理、规范，导向标志完整、清晰；合理规划车辆停放区域，张贴车辆引导标识，对车辆及停放区域实行规范管理。 |
|  |  | （2）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电；非机动车定点有序停放。 |
|  |  | （3）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时，及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。 |
| 5 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责；消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道保持随时可正常使用。 |
|  |  | （2）定期组织消防安全宣传，每年至少开展1次消防演练；消防控制室24小时值班值守按本部分"（四）消防监控值班服务"执行。 |
| 6 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任；建立应急突发事件处置队伍，明确各自职责。 |
|  |  | （2）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资；每年至少开展1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （3）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护馆区正常服务秩序，保护人身财产安全；事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |
| 7 | 大型活动 秩序 | （1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，对场所的安全隐患进行排查；保障通道、出入口、停车场等区域畅通。 |
|  |  | （2）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。 |

3.3保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行；做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （2）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害；相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求；进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。 |
|  |  | （3）具体清洁要求：瓷砖地面、水磨石地面每日清洁，保持地面干净无杂物，必要时使用洗洁精或肥皂水深度清理；石材地面根据实际制定保养计划，使用中性清洁剂清洁，定期进行基础维护；内墙有污渍时用半干布擦拭。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，D1办公楼、A2门厅每日至少开展1次清洁作业；B楼等无人办公区每月至少开展1次清洁作业；报告厅、会议室按需打扫；门窗玻璃干净无尘、透光性好，每周至少开展1次清洁作业；指示牌干净无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业；监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间、开水间、作业工具间保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业；作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （4）公共卫生间保持干净、无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次清洁作业，及时补充厕纸、擦手纸等必要用品。 |
|  |  | （5）电梯轿厢保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业，灯具、操作指示板明亮；平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （6）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。 |
|  |  | （7）地库区域，保洁人员需日常巡查，每月至少开展1次深度清洁作业，确保地库无垃圾堆积、无粪便。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水；雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （2）各种路标、宣传栏等保持干净，每月至少开展1次清洁作业；室外照明设备每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查；水池河道水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识；桶身表面干净无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放；每个工作日内对楼层产生的垃圾进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。 |
|  |  | （3）垃圾集中堆放点保持整洁、无明显异味，每日至少开展1次清洁作业；垃圾日产日清，交由规范的渠道回收处理。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）对办公用房区域、公共场所区域和周围环境开展预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫孳生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业；发生公共卫生事件时，邀请专业单位开展消毒、检测等工作。 |

3.4消防监控值班服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 值班制度 | 严格执行消防控制室24小时持证上岗值班制度，值班人员不得擅自离岗，遵守操作规程和保密制度。 |
| 2 | 运行监控 | （1）负责消防设施设备运行状态监控，消防监控系统运行良好，自动和手动报警设施启动正常。 |
|  |  | （2）及时处理火灾报警信号和预警信息，确认警情后立即按规程处置并报告，同时通知相关人员赶赴现场处理；收到火情等报警信号或其他异常情况信号后，及时报警并安排安保人员前往现场处置。 |
| 3 | 巡查与记录 | （1）做好消防系统日常巡查与记录，定期检查消火栓箱、防火门、灭火器、消防水泵、应急照明、安全疏散等设施设备运行情况，确保完好有效；发现故障或隐患，及时报告采购人。 |
|  |  | （2）消防设施平面图、火警疏散示意图、防火分区图等按幢设置在楼层醒目位置；各设施设备使用说明清晰，宜图文结合。 |
|  |  | （3）值班、巡查记录填写规范、保存完好。 |
| 4 | 监控值守 | （1）监控设备24小时正常运行，监控室实行专人24小时值班制度；监控记录画面清晰，视频监控无死角、无盲区。 |
|  |  | （2）监控记录保持完整，保存时间不应少于90天；无关人员进入监控室或查阅监控记录，须经授权人批准并做好相关记录。 |
|  |  | （3）定期对监控系统进行检查和检测，确保系统功能正常，有故障及时排除。 |
| 5 | 消防宣传与设施维保说明 | 配合采购人开展消防宣传，每年至少组织1次消防演练；消防设施设备的检测、维修、保养，由采购人另行委托具备相应资质的专业单位实施（本项目不含消防维保内容）。 |

3.5会议接待服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求，合理安排会务工作。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定和音视频设施保障措施，做好会场布置、设备调试及茶水、文具等准备。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范、语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议期间按要求提供茶水服务，及时巡视添加茶水，清理会场上的灰尘、溢出的茶水，保持会场整洁；保障话筒、多媒体等设施设备正常使用，并提供必要的技术支持。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，及时关闭设施设备、多媒体电源、电灯、窗户并锁好会议室门；物品归位、资料收集、音像资料拷贝，做好参会人员引导（疏导）和有序离场；及时清理（清场），检查是否有遗留物品、未熄灭的火种等。 |
| 6 | 保密要求 | 会场服务人员不得随意翻阅会议资料，防止闲杂人员进场，不得在任何场所透露会议的内容。 |

3.6房屋及设施设备维护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次；具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。 |
|  |  | （2）凡因保养不到位造成的设施设备损坏，均由供应商负责修缮到位。 |
| 2 | 房屋维护 | （1）主体结构、围护结构、部品部件：每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施；每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨篷、散水、空调室外机支撑构件等检查，每半月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案并组织实施；每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管；办公楼外观完好，建筑装饰面无脱落、无破损，通道、楼梯、门窗等设施完好并正常使用。 |
|  |  | （2）其他设施：每半月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管网、化粪池等，发现破损及时向采购人报告，按采购人要求出具维修方案并组织实施；每年至少开展1次防雷装置检测，发现失效及时报告；路面状态良好，地漏通畅不堵塞；接到采购人家具报修服务后，及时通知家具供货商对保修期内的家具进行维修，及时对保修期外的家具进行维修。 |
|  |  | （3）装饰装修监督管理：装饰装修前，供应商应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，并对装饰装修过程进行管理服务；根据协议内容做好装修垃圾临时堆放、清运等；受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报，确保不因装修而危及大楼结构安全、人身安全和影响正常办公秩序。 |
|  |  | （4）标识标牌：标识标牌符合《公共信息图形符号第1部分：通用符号》的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》、《消防安全标志第1部分：标志》的相关要求；每月至少检查1次，确保标识标牌规范清晰、路线指引正确、安装稳固。 |
| 3 | 供配电系统维保 | 变电所位于C楼1层，2路10KV进线，设干式变压器6台，高压进线隔离柜16个，低压总开关柜6个，低压电容补偿柜11个，低压有源滤波柜5个，联络柜3个，低压馈电柜37个。各裙楼、地下室（含人防）配电箱（柜）共418个。采购人日常仅使用D楼和B楼的部分楼层，未启用的配电箱（柜）可拉闸。消控室、B楼2层机房各装配1套UPS系统。 供应商需对上述设备做好检修保养，包括且不限于： （1）每天巡检1次，重点确认设备运行正常，各馈线负载率符合额定要求，电力管理系统数据正常。 （2）每季度维保1次，重点确认设备运行正常，开展基础绝缘电阻测试，校验继电保护装置的灵敏性，排查潜在的接触不良、绝缘劣化等隐患。 （3）服务周期内进行1次变电所电气设备预防性试验、防雷装置检测及接地网特性测试，并出具相应的纸质检测报告交采购人。电气设备预防性试验、防雷检测必须由具备资质的机构完成。 |
| 4 | 给排水系统维保 | 两路DN150市政给水管道。污水经东南角13#化粪池处理后排出。东侧建有雨水处理系统，包含预处理、蓄水池、清水池、地埋式消毒过滤一体机、供水泵、控制柜等。地下室装配给水设备1套，含给水泵2套、压力罐1套、变频控制柜1套、水箱自洁消毒器1套。另配战时供水设备4套，水箱若干。地下室装配集水坑排污泵12套（含消防泵房排污泵），单套设备功率不超过4kw。另有喷泉泵45个。 供应商需对上述设备做好检修保养，包括且不限于： （1）每天巡检1次，重点确认设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。 （2）每季度至少1次对排水管网进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。雨季要加强检查频次，突出做好地上沟渠清理和地下室集水坑检查清污。随时疏通小型管道。 （3）化粪池无明显异味，每年至少开展1次清洁作业。 （4）每年至少养护1次水泵、水箱和重点管道。 （5）全自动智能控制在线加药设备所需耗材由供应商负责。每年至少组织1次饮用水水质检测，并出具检测报告交采购人。 |
| 5 | 其他专业维保范围说明 | 电梯、消防、空调通风、机械车位等专业系统的安装、改造、维修保养，由采购人另行委托具备相应资质的专业单位实施（本项目不含上述专业维保内容）；供应商在日常巡查中发现相关隐患，应及时报告采购人。 |

3.7绿化养护服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | 制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行；做好绿化服务工作记录，填写规范；作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害；相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化 养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、病虫害防治等日常养护。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地；定期修剪树木、花卉等，乔灌木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。 |
|  |  | （3）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在10%以下；及时清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治，根据病虫害发生规律实施综合治理，产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （4）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，安排专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患；恶劣天气后及时清除倒树断枝、疏通道路，尽快恢复原状。 |

四、物业管理服务人员配备及相关要求

| 序号 | 岗位 | 人数 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 （项目经理） | 1人 | 男性：55周岁（含）以下，女性：50周岁（含）以下； 3年以上相应岗位工作经验，具有良好的管理理念、服务意识和应急处理能力，具备管理大型综合物业的能力。 |
| 2 | 保安员 | 4人 | 工作安排：门卫3人，办公区秩序管理1人。男性：58周岁（含）以下，女性：50周岁（含）以下，高中及以上文化，持有保安员证书，身体健康，责任心强，体态良好，熟悉相关法律法规，掌握基本安全保卫技能，思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正，退伍军人最佳，经培训，采购人与中标人共同考核合格后上岗。 |
| 3 | 保洁员 | 4人 | 男性：58周岁（含）以下，女性：50周岁（含）以下，初中以上文化，有吃苦耐劳精神，责任心强，经培训，采购人与中标人共同考核合格后上岗。 |
| 4 | 接待员 | 1人 | 女性，45周岁（含）以下、高中（中专）以上文化，相貌端正、形象气质佳、口齿清晰、普通话流利。 |
| 5 | 水电维 修工 | 2人 | 男性：58周岁（含）以下，女性：50周岁（含）以下，高中（或中专）以上文化。掌握水电维修、家具设施小修等实操技能。 |
| 6 | 消控室值班员 | 6人 | 男性：58周岁（含）以下，女性：50周岁（含）以下，高中及以上文化，身体健康，责任心强，持有中级（四级）及以上消防设施操作员证书，有一定的突发情况处理经验。实行每日24小时双人值班制度。 |
| 7 | 绿化工 | 1人 | 男性：58周岁（含）以下，女性：50周岁（含）以下，初中（或中专）以上文化，身体健康，责任心强，熟悉苗木养护、修剪等相关专业知识。 |
| 8 | 合计 | 19人 |  |

1.服务人员应当品行端正、身体健康，无违法犯罪记录，无传染病、精神病等不适宜从事相关工作的重大疾病；年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经必要的岗前培训并考核合格。

2.每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训并考核；根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。

3.服务人员着装分类统一、佩戴标识，仪容整洁、姿态端正、举止文明，用语文明礼貌、态度温和耐心。

4.服务人员应专职本岗位工作，不得在其他项目兼职；采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商调换，因供应商原因调换的，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。

5.投标时无须提供以上人员其他相关证书及证明，中标人必须按岗位定员数量和素质要求配备人员，否则视为违约。

五、供应商综合实力要求

投标人应具备与本项目相适应的综合实力，相关评价标准详见第五章“评标方法与评标标准”。

4.1 企业认证

投标人须具备良好的质量管理体系规范日常管理与服务，积极保障员工健康和安全，以保障本项目的顺利实施，具有有效期的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的优先。具体设立原因及需求说明如下：

（1）质量管理体系认证要求设立目的

盐城市综合档案馆属于服务细致、服务需求持续性强的特殊公共场所，物业服务涵盖保洁、安保、消控值班、绿化养护、设施维保、秩序维护、后勤保障等多项核心工作，服务质量直接关联场馆正常秩序与日常工作。要求供应商具备有效期内的质量管理体系认证，是为了筛选具备成熟标准化服务流程、完善质量管控机制、规范运营管理体系的物业服务企业。

具备该认证的企业，拥有完善的服务策划、过程管控、质量监督、问题整改、售后复盘全流程管理制度，能够严格按照标准化流程开展各项物业服务工作，有效规避服务随意化、流程不规范、质量参差不齐等问题，持续稳定保障物业服务品质，满足场馆常态化、高标准的后勤服务保障需求。同时，有效证书要求可确保企业质量管理体系持续有效落地，并非静态资质，保障服务质量长效稳定。

（2）环境管理体系认证要求设立目的

盐城市综合档案馆是档案储存的核心场所，场馆环境卫生、生态环境、绿色运维直接影响工作人员身心健康和环境建设，也是场馆文化创建的核心内容。物业服务过程中的垃圾清运、绿化养护、清洁消杀、耗材使用、污水杂物处理等工作，均与场馆环境息息相关，若运维不规范，易造成环境污染、卫生隐患、生态破坏等问题。

要求供应商具备有效的环境管理体系认证，可确保投标企业具备专业的环境管控能力、绿色运维理念和规范的环境治理流程，能够严格遵守环保规范开展物业服务工作，科学做好场馆绿化养护、环境卫生治理、污染物合规处理、节能降耗管理等工作，杜绝不规范作业带来的环境问题，持续维护整洁、绿色、健康、宜居的工作环境，契合场馆环境建设的核心要求，助力场馆绿色、文明、规范化建设。

（3）职业健康安全管理体系认证要求设立目的

盐城市综合档案馆物业服务涉及设施设备检修、清洁消杀、应急处置等多项高危、高频作业内容，存在各类安全隐患，安全管理是物业服务的重中之重，直接关系工作人员人身安全、财产安全和场馆的安全稳定大局。

职业健康安全管理体系是规范企业安全作业、规避安全风险、保障人员健康安全的核心资质。要求企业具备该有效认证，可筛选出具备完善安全管理制度、专业安全作业流程、风险防控能力、应急处置能力的物业服务企业。企业可通过标准化的安全管理体系，规范一线服务人员作业行为，定期开展安全隐患排查、员工职业健康防护、安全培训及应急演练，有效防范设备作业安全、消防安全、消杀安全、人员值守等各类安全事故发生，全方位保障物业服务人员职业健康，同时筑牢场馆安全防线，保障场馆内人身及财产安全，满足场馆安全管理的刚性要求。

4.2 企业业绩

投标人应具备同类物业管理服务经验，承担过相关物业服务业绩，确保本项目的顺利实施，投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目业绩（类似项目指党政机关、事业单位、企业单位物业管理项目（不含住宅、工厂等））的优先。

4.3 人员配备

为体现投标人的服务质量、物业管理等综合实力水平，投标人拟派驻项目经理具有本科及以上学历、保安职业技能等级高级（三级）及以上证书的优先；拟派保安人员中具有保安职业技能等级高级（三级）及以上证书的优先；拟派水电维修工中同时持有高压和低压电工作业证的优先。

- 投标技术方案

- 投标人应根据采购需求和本项目实际，围绕盐城市综合档案馆物业服务（安全保卫服务、环境保洁服务、消防监控值班服务、会议接待服务、房屋及设施设备维护服务、绿化养护服务）编制投标技术方案，方案应至少包括以下七个方面内容。

（一）项目总体实施方案与策划，内容应至少包括：

投标人应根据本项目认知、服务定位、管理理念、整体设想四个方面编制总体实施方案与策划，方案至少包含以下内容：

1.本项目认知：结合盐城市综合档案馆总建筑面积约9.59万㎡（含地下人防设施1.36万㎡）、室外绿地约2万㎡，馆内设有档案库房、查档服务大厅、会议室、报告厅及办公用房等实际情况，阐述投标人对本项目的理解和把握，至少包括管理服务的宗旨、方针、目标、设想与特色，服务的重点及难点（档案安全保管与保密、消防安全、秩序维护、环境品质等），以及拟采取的高标准、高水平管理模式及措施。

2.服务定位：结合档案馆兼具公共服务窗口和档案安全保管场所的双重特点，明确服务定位，至少包括：基础定位——保障性服务（设施保障、秩序保障、环境保障、应急保障）；核心定位——品质化服务（环境品质、会务品质、响应品质、形象品质）；关键定位——档案安全保密服务（馆区安全防范、档案库房周边管控、涉密会议与资料保密管理）等。

3.管理理念：阐述本项目拟遵循的管理理念，至少包括：以人为本，尊重馆内工作人员、查档群众的服务体验与员工职业成长；预防为先，强化风险前置管控与隐患排查治理，变被动应对为主动防控；精细运营，推行标准化作业、痕迹化管理和数据化决策，将服务品质落实到每个岗位、每个环节；持续改进，建立PDCA循环与对标提升机制，推动服务品质不断提升。

4.整体设想：提出本项目物业服务的整体设想和实施蓝图，至少包括：专业筑基，建立标准化管理体系、组建专业化团队、关键岗位持证上岗；科技赋能，建设智慧物业综合管理平台，集成智能安防、线上报修、电子巡检、能耗监测、智能会务等模块；温度服务，推行主动服务、贴心服务，关注细节体验与人文关怀。统筹安全保卫、环境保洁、消防监控、会议接待、房屋及设施设备维护、绿化养护六大服务内容，明确进场交接、日常运行、各阶段工作安排及预期成效。

（二）岗位设置及职责、培训考核等管理制度，内容应至少包括：

1.岗位设置及职责：根据“三、物业管理服务人员配备及相关要求”，细化项目负责人（项目经理）、保安员、消控室值班员、保洁员、接待员、水电维修工、绿化工等岗位的设置和职责分工，至少包括各岗位的岗位说明书、职责边界、工作标准、考核指标等内容，做到职责分工明确、界限清晰、定岗定责，确保岗位不缺人、24小时服务不断档。

2.培训考核：制定岗位培训体系和考核制度，至少包括培训体系架构、重点培训内容、培训管理流程，对各类管理人员的培训计划、培训方式、培训目标及言行规范、仪容仪表、公众形象等内容；明确新员工岗前培训、在岗人员定期培训及考核办法，确保人员持证上岗、规范作业。

（三）制度的建立方案，内容应至少包括：

1.建立健全管理制度：结合本项目实际，建立涵盖人员管理、安全管理、消防安全管理、保密管理、档案管理、保洁管理、绿化管理、设施设备管理等内容的制度体系，做到事事有章可循。

2.制度更新机制：定期对制度进行评审、修订和完善，确保制度与项目实际、法律法规及采购人要求相适应。

3.制度宣贯与执行：组织服务人员学习、培训、考核，确保制度落地执行，并将制度执行情况纳入日常考核。

4.物业档案管理制度：建立物业档案管理制度，规范服务记录、设施设备台账、巡查维保记录、会议接待记录等档案的收集、整理、归档和保管，确保档案齐全、安全、可追溯。

（四）拟采取的管理服务模式，内容应至少包括：

1.管理模式创新：结合本项目实际，推行标准化、信息化、精细化管理，利用智慧物业手段（智能安防、线上报修、电子巡检、能耗监测等）提升服务效率和管理水平。

2.区域职能划分：结合档案馆功能布局（档案库房、查档服务大厅、会议室、报告厅、办公用房等），科学划分管理区域，明确各区域管理职责和服务标准，实行网格化、责任化管理。

3.关键岗位管理：对项目负责人（项目经理）、保安员、消控室值班员、接待员、水电维修工等关键岗位实行定岗、定责、定标准管理，关键岗位持证上岗，确保24小时不间断服务。

4.服务质量监控：建立服务质量监控体系，实行日常巡查、定期检查和考核评价，通过数据分析和采购人满意度回访持续改进服务质量。

（五）安保管理，内容应至少包括：

结合“二、详细服务要求”中安全保卫服务、消防监控值班服务要求，从以下方面编制方案：

1.巡逻与值守：落实24小时值班巡查制度，制定巡查路线，配备四轮电动巡逻车，加强档案库房周边、出入口、办公区域等重点区域、重点部位的巡查，确保巡查不留盲区；巡查期间保持通信畅通，遇异常情况立即上报并现场处置。

2.秩序维护：做好门岗值守、访客登记、车辆停放管理、大件物品出入查验和馆内秩序维护，实行外来人员“联系确认—登记放行—离开注销”闭环管理，严防违禁品、限带品进入馆区。

3.消防管理：落实消防安全责任制，配合消防监控值班，做好消火栓、灭火器、应急照明、疏散指示等消防设施设备日常巡查，确保消防设施完好、消防通道畅通，定期开展消防安全宣传和演练。

4.技防管理：加强视频监控、门禁、报警等技防设施运行管理，确保监控设备24小时正常运行、监控记录保存不少于90天，实现人防、物防、技防有机结合。

5.应急救援：建立应急突发事件处置队伍，明确各岗位应急职责，制定应急处置流程，确保突发事件及时处置、及时报告。

（六）客服会务及保洁服务管理，内容应至少包括：

结合“二、详细服务要求”中环境保洁服务、会议接待服务要求，从以下方面编制方案：

1.会务服务：做好会议预订受理、会前准备（会场布置、设备调试、茶水文具准备）、会中服务（续水礼仪、多媒体技术支持、应急保障）、会后整理（清理现场、关闭设备、物品归位、检查遗留物品）全流程服务，保障会议设备正常使用；涉密会议严格执行保密纪律，不得翻阅、透露会议资料。

2.报刊收发及邮寄：做好邮件、包裹、挂号信的登记、分理和安全检查，及时投送或通知收件人领取；大件物品出入向采购人报告、确认后放行。

3.保洁服务：落实保洁区域分级管理，做好办公用房区域、公共场地区域、公共卫生间、电梯轿厢等的清洁作业，保持无杂物、无积水、无异味；做好垃圾日产日清、分类收集、密闭运输和卫生消毒、消杀除四害；雨雪天气及时铺设防滑垫、清理积水积雪，确保环境整洁有序。

4.保洁机械配置：结合本项目保洁作业需要，列明拟投入的保洁机械（包括但不限于洗扫车、洗地机、高压清洗机、吸尘吸水机等）的名称、规格型号、数量及用途，满足馆区保洁作业需求。

（七）适合本项目的各种突发事件的处理预案，内容应至少包括：

1.预案体系：结合本项目实际，对重点部位和危险隐患进行排查建档，制定专项应急预案，至少包括火情火警紧急处理、紧急疏散、停水停电、恶劣天气应对等预案。

2.应急组织与响应：明确应急组织架构和各岗位应急职责，建立分级响应机制，确保突发事件发生时快速响应、有效处置、及时报告。

3.演练与改进：定期组织应急预案培训和演练，每半年至少开展一次专项演练，涵盖消防疏散、停水停电、恶劣天气等科目，演练后及时评估总结、修订完善预案，留存培训与演练记录。

4.应急物资管理：配置必要的应急物资，分类建立应急物资清单和管理台账，明确物资名称、规格型号、数量、存放位置、责任人，专人管理、每月至少检查一次，确保账物相符、完好可用。

5.应急响应时效：明确各类突发事件的响应时效标准（如紧急报修15分钟内到达现场等），确保第一时间响应、第一时间处置、第一时间报告。

七、付款方式

1.预付款支付时间：合同签订后，甲方收到等额增值税发票后10个工作日内支付合同金额的30%。

2.剩余款项支付时间：物业管理服务费实行“月度考核、每三个月支付一次”的方式，即甲方于每月对上月度的物业管理服务工作进行考核，考核结果作为支付依据；自合同生效之日起每连续三个月为一个支付周期，乙方在每个支付周期结束后向甲方提供等额合规发票，甲方在收到发票后10个工作日内，根据该周期内各月的考核结果，向乙方支付经考核合格的上一个支付周期的物业管理服务费，每次支付时扣除预付款总额的四分之一。

3.每周期期满后，采购人采用资料查核、现场验证、抽样检查、询问等方法对物业服务质量进行综合考核（考核总分100分），并按考核结果支付相应服务费用：

（1）考核得分90分及以上的，按应付金额的100%支付；

（2）考核得分85分（含）以上、90分以下的，按应付金额的90%支付；

（3）考核得分80分（含）以上、85分以下的，按应付金额的85%支付；

（4）考核得分75分（含）以上、80分以下的，按应付金额的80%支付；

（5）考核得分70分（含）以上、75分以下的，按应付金额的75%支付；

（6）考核得分低于70分的，视为未达到采购人最基本的服务要求，采购人有权拒绝付款并终止合同。

八、其他需要说明的事项

1.零星维修材料费用：单次维修材料总费用在300元以内的配件（含螺丝、合页、灯泡、水龙头及密封圈、密封胶、门锁小配件、管道疏通耗材等）及局部维修主材（如墙面小面积修补腻子、局部补漆涂料、零星地砖更换等），其材料购置和人工费用包含在物业服务合同金额内，由供应商承担；上述情形之外的，材料购置费由采购人承担，人工费由供应商承担；在原工程建设质保范围内的，由采购人联系施工单位维修。

2.低值易耗品费用：采购人不提供低值易耗品，环境维护类（卫生间去味剂、普通清洁工具、垃圾袋、普通消杀药剂、保洁用手套等）及绿化养护类（小型修剪工具、常规农药、普通肥料、劳保防护手套、小型洒水壶等）工具耗材的相关费用包含在物业合同总价内，由供应商承担。

3.客耗品费用：公共卫生间普通卷纸、擦手纸、洗手液及公共区域应急便民箱内普通创可贴、消毒棉片等小额便民物资的费用由供应商承担；开水间饮水机滤芯更换、会议用一次性饮水纸杯的费用由采购人承担。

注：本款涉及的零星维修材料、低值易耗品、客耗品等费用，不论由供应商还是采购人承担，相关服务均由供应商提供，服务费用包含在物业服务项目合同金额之内。

九、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市综合档案馆物业服务项目 | 物业管理 |

第五章 评标方法与评标标准

一、定标原则

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目专门面向中小企业采购，不再对小型和微型企业报价给予价格扣除。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评审 因素 | 满分 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标 报价 | 50 | 1.采用低价优先法，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 2.其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×50（小数点保留两位）。 |
| 2 | 企业 认证 | 3 | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个得1分，最多得3分。 注：投标时提供上述证书的彩色扫描件，同时须提供上述证书在全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page?currentPosition=）查询页面完整截图，投标人应当确保证书开标当天处于有效期内，否则不予认可。以上材料均须加盖投标人公章，否则不予认可，不提供不得分。 |
| 3 | 企业 业绩 | 5 | 投标人自2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)承接过类似项目业绩的，每有一个得1分，最多得5分。 注：投标时提供物业合同原件扫描件，合同中必须包含合同签订双方名称、签字盖章、合同签订时间等主要内容须体现，不提供不得分。本评分项所指的类似项目指党政机关、事业单位、企业单位物业管理项目(不含住宅、工厂等)，同一委托单位或同一物业项目视为一份业绩。 |
| 4 | 人员 配备 | 5 | - 拟派项目经理具有本科及以上学历的得1分，具有保安职业技能等级高级（三级）及以上证书（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书）的得1分，本条最高得2分。 2. 拟派保安人员中具有保安职业技能等级高级（三级）及以上证书（包括原依法取得仍在有效期内的相应等级证书），每提供一个得1分，本条最高得1分。 3. 拟派水电维修工中每有1人同时持有高压和低压电工作业证的得1分，本条最高得2分。 注：以上材料须提供证书原件彩色扫描件，毕业证书须同时提供学信网查询截图，不提供不得分。以上人员须提供招标文件上网公告之日当月前1个月在本单位缴纳养老保险证明，不提供不得分。 |
| 5 | 服务 方案 | 37 | 1、项目总体实施方案与策划（本项最高得6分） 投标人根据第四章第五条第一款中“对本项目认知、服务定位、管理理念、整体设想”要求，至少包含：①本项目认知；②服务定位；③管理理念；④整体设想等；优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 2、岗位设置及职责、培训考核等管理制度（本项最高得6分） 投标人根据本项目第四章第五条第二款中“岗位设置及职责、培训考核等管理制度”要求，至少包含：①岗位设置及职责；②培训考核等；优于项目需求得6分，满足项目需求得5分，不满足或不提供得0分。 3.制度的建立方案（本项最高得5分） 投标人根据第四章第五条第三款中“制度的建立方案”要求，方案至少包含：①建立健全管理制度；②制度更新机制；③制度宣贯与执行；④物业档案管理制度等内容；优于项目需求得5分，满足项目需求得4分，不满足或不提供得0分。 4.拟采取的管理服务模式（本项最高得5分） 投标人根据第四章第五条第四款中“拟采取的管理服务模式”要求，方案至少包含：①管理模式创新；②区域职能划分；③关键岗位管理；④服务质量监控等内容；优于项目需求得5分，满足项目需求得4分，不满足或不提供得0分。 5.安保管理（本项最高得5分） 投标人根据第四章第五条第五款中“安保管理”要求，方案至少包含：①巡逻与值守；②秩序维护；③消防管理；④技防管理；⑤应急救援等内容；优于项目需求得5分，满足项目需求得4分，不满足或不提供得0分。 6.客服会务及保洁服务管理（本项最高得5分） 投标人根据第四章第五条第六款中“客服会务及保洁服务管理”要求，方案至少包含：①会务服务；②报刊收发及邮寄；③保洁服务；④保洁机械配置等内容；优于项目需求得5分，满足项目需求得4分，不满足或不提供得0分。 7.适合本项目的各种突发事件的处理预案（本项最高得5分） 投标人根据第四章第五条第七款中“适合本项目的各种突发事件的处理预案”要求，方案至少包含：①预案体系；②应急组织与响应；③演练与改进；④应急物资管理；⑤应急响应时效等内容；优于项目需求得5分，满足项目需求得4分，不满足或不提供得0分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体（不得出现加粗、下划线、斜体格式）；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，违反上述规定方案分得0分。

上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项目 名 称：

项目 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日      期：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（投标文件中需提供声明）

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、中小企业声明函

十一、残疾人福利性单位声明函

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、服务方案等

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

- 二、上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，投标人成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动

声 明

我单位郑重声明：在参加本次政府采购活动中，我单位没有与参加本项目投标的其他供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系情形。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日 期：

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：               （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就                 号                     采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：         （手机）

授权单位名称：      （加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：盐城市政府采购中心

根据贵方的JSZC-320900-JZCG-G2026-0067号招标文件，正式授权下述签字人

(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市政府采购中心组织的盐城市档案馆，采购编号为JSZC-320900-JZCG-G2026-0067，盐城市综合档案馆物业服务项目的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十一、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市档案馆单位的采购文件编号为JSZC-320900-JZCG-G2026-0067的盐城市综合档案馆物业服务项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 标的物名称 | 人数 | 单价 （元/人/年） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物业管理服务人员工资、社保、福利及国假加班等费用 | （以下 项合计） |  |  |  |
|  | 项目经理 | 1 |  |  | 所有人员工资不低于盐城市最新公布的最低工资标准2430元/人/月，所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则将视为未实质性响应招标文件要求。 |
|  | 保安员 | 4 |  |  |  |
|  | 消控室操作员 | 6 |  |  |  |
|  | 保洁员 | 4 |  |  |  |
|  | 接待员 | 1 |  |  |  |
|  | 绿化工 | 1 |  |  |  |
|  | 水电维修工 | 2 |  |  |  |
|  | 社会保险 | 19 |  |  | 社保（企业部分）按不低于1292.47元/人/月填报，否则作无效标书处理。 |
|  | 公积金 | 19 |  |  | 各投标人须按不低于114元/人/月填报，否则作无效标书处理。 |
|  | 国假加班费 | 12 |  |  | 每年法定国假加班天数为13天，加班人数不少于12人，各投标人须按不低于4357.25元/人/每年填报，否则作无效标书处理。 |
|  | 福利费 | 19 |  |  |  |
|  | 夏季高温费 | 12 |  |  | 各投标人须按不低于1200元/人/年填报，人数不少于12人，否则作无效标书处理。 |
|  | 体检费 | 19 |  |  |  |
|  | 服装费 | 19 |  |  |  |
| 2 | 综合管理杂费 | （以下 项合计） |  |  |  |
|  | 办公品消耗费 | 1年 |  |  |  |
|  | 培训费 | 1年 |  |  |  |
|  | 低值易耗品、客耗品费 | 1年 |  |  |  |
|  | 零星维修费 | 1年 |  |  |  |
|  | 检测费 | 1年 |  |  |  |
| 3 | 酬金（管理费） | 1年 |  |  |  |
| 4 | 法定税费 | 1年 |  |  | 1至3项合计的6.72%（各投标人填报的税率统一按照6.72%计算。） |
| 费用合计 |  |  |  |  | 计算式：（1项+2项+3项+4项） |

注：投标人所提供人员的费用不得低于上述标准进行测算，否则视为未实质性响应招标文件要求。如果招标公告发布之后开标前遇政府调整职工最低工资标准或社会保险缴纳基数，评标委员会进行符合性审查时可仍按上述标准审查，中标后，中标人应按照最新政策文件规定执行。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：盐城市综合档案馆物业服务项目

项目编号：JSZC-320900-JZCG-G2026-0067

分包号：/

投标总报价：

小写： （人民币：元）

报价（大写）： 金额大写

日期：    年   月   日

十六、服务方案等

注：本项目服务方案部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，方案及页码字体大小均采用四号宋体（不得出现加粗、下划线、斜体格式）；投标人在“服务方案”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等），相关人员姓名应以职务或职称代替，违反上述规定得0分。上传的“明标”材料中不得出现与服务方案相关的内容，否则作无效标书处理。

十七、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年  月  日

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。