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第一章   投标邀请

受常州市武进区牛塘镇人民政府的委托，常州市武进区政府采购中心就          牛塘镇卢家新园安置小区物业管理服务项目（三年期）进行公开招标采购，各潜在投标人可在“苏采云”平台自行免费下载招标文件，并于2026年10月 29 日9：00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320412-JZCG-G2026-0047     
2.项目名称：牛塘镇卢家新园安置小区物业管理服务项目（三年期）
3.项目预算金额：153万元/年，459万元/三年
4.项目最高限价：153万元/年，459万元/三年
5.采购需求：本次采购为牛塘镇卢家新园安置小区物业管理服务项目（三年期），服务范围包括但不限于综合管理服务、公共秩序维护服务、公共区域清洁卫生服务、公共区域绿化日常养护服务、共用部位、公共设施设备日常维护保养服务和物业档案资料的保管等。

6.合同履行期限：三年，合同一年一签。考核合格后续签下一年度合同。连续2个季度考核不合格的（得分≤70分），采购人有权单方面解除本服务期内的合同且不承担违约责任，同时有权追究投标人的违约责任。
6.本项目是否接受联合体：否。

7.本项目是否接受进口产品响应：否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目专门面向中小企业采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造、服务全部由符合政策要求的中小企业承接。

3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。

3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。

3.3其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。
3.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。
4. 售价：0.00元 
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.投标截止时间、开标时间：2026年10月 29 日9 :00 （北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台 。
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无需缴纳。
2.CA办理注意事项：领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 

3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。

4.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。
5.电子化招投标技术支持电话：0519-85588210/ 0519-85588163
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：常州市武进区牛塘镇人民政府
地址：常州市武进区大通西路16号 
联系人：庄先生 
联系方式：0519-68020111  
2.常州市武进区政府采购中心信息

地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼511室
联系人：杨女士
联系方式：0519-88068619
第二章   投标人须知
第一节 投标人须知资料表

	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：服务  

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：否

	3
	核心产品
	关于核心产品，本项目：不适用

	4
	现场考察
	不组织

	5
	开标前答疑会
	不召开

	6
	样品
	投标样品递交：不需要

	7
	是否专门面向中小企业
	本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。

	8
	本国产品政策支持
	本项目不适用本国产品政策功能。（如适用，具体要求详见第四章“评标方法”—“政府采购中实施本国产品标准及相关政策”。）

	9
	标的所属行业
	本项目属于 服务类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 物业管理 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	10
	履约保证金
	不收取。

	11
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	12
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	13
	询问
	已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年10月15日17时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（wjzfcg@163.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。

	14
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。

（2）代理机构：常州市武进区政府采购中心
联系部门：常州市公共资源交易中心武进分中心项目审查科；

联系电话：0519-88068611；

通讯地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室 。

	15
	纸质中标（成交）文件
	中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件两份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达,常州市武进区政府采购中心和采购人各一份，联系方式见《第一章 投标邀请》）


第二节 说明
一、 总则
1、采购方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，常州市武进区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）资格审查

（4）评标程序、评标方法和评标标准

（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）投标文件的组成及提交须知

（8）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购中心可以对招标文件进行修改。

8.2 采购中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标报价明细表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效报价处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购中心规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 采购中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 采购中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23、评标委员会

   23.1 开标后，采购中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站或“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 采购中心将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购中心提出，由采购中心负责答复。

根据《政府采购质疑和投诉办法》(财政部第 94 号令)第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件的供应商，请将合法获取招标文件的证明材料(即《投标供应商确认函》)与质疑函一起递交，否则不予受理。
采购人及采购中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和采购中心不接受未填写快递运单的快件）。

采购中心质疑接收部门为：项目审查科
联系地址：常州市武进区武宜中路1号天豪大厦3号楼613室；

联系电话：0519-88068611；

29.5 以下情形的质疑不予受理：

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，采购中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书【中标通知书领取相关事宜请致电：0519-88068618/88068636】。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
33、政府采购政策：
33.1进口产品：进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.2政府采购节能产品、环境标志产品

33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 

33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准：依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.4支持乡村产业振兴管理：为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.5正版软件：各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.6信息安全产品：具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
33.7政府采购创新产品政策：采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
33.8绿色采购政策：
33.8.1绿色数据中心政策：依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8.2推广应用绿色建材：采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。

33.8.3优先使用低挥发性有机化合物产品：采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
33.9电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照采购文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。

33.10政府采购中实施本国产品标准及相关政策

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
第三章  资格审查
第一节 资格审查程序

一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。

四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

第二节 资格审查要求

	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证
	格式见《投标文件格式》

	3
	投标人资格声明
	《资格承诺声明函》
	格式见《投标文件格式》

	4
	投标人信用记录
	1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；

2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；

3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；

4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《投标文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求
	无。
	

	8
	联合体协议（如有）
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。

2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。
3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。

7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	格式见《投标文件格式》 


第四章   评标程序、评标方法和评标标准

第一节 符合性审查程序
一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。
第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	投标函
	投标函；
	格式见《投标文件格式》

	2
	投标完整性
	报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	投标报价
	投标报价未超过最高限价（总价最高限价及单价最高限价）或预算价的；
	

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	报价合理性（报价符合性）
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启 动异常低价投标（响应）审查程序： 

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	

	13
	进口产品

（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品；
	

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
	

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	


二、投标文件有关事项的澄清或者说明

（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（二）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。

（三）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（四）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
三、投标文件的比较和评价

（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

（二）评标方法和评标标准

1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。

四、确定中标候选人名单

（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各标段或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。

五、报告违法行为

（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。

第三节 评标方法
一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。
二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同，则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。

三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
四、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：

7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

7.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如全部都是本国产品参与投标，所有供应商都不再给予价格评审优惠。

7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第八章 投标文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。【《声明函》上传至至交易执行系统“价格折扣文件格式”——“关于符合本国产品标准的声明函”模块】

7.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四节 评标标准

	评审因素
	评分细则
	分值（分）
	提供材料要求及备注

	价格分

（35分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×分值。
	35
	

	主观分评分项（2.1-2.6）属于暗标评审项，各供应商提供的文字内容、图片均不得出现供应商的名称及标志标记，否则暗标项（2.1-2.6）均不得分。

	主观分

（30分） 
	2.1 物业管理服务整体方案：提供针对本项目的物业管理服务整体方案，包括但不限于物业管理服务内容及范围、物业管理服务质量及规范等。内容完整全面、方案科学合理、针对性强的得5分；内容较为完整、方案基本合理的得4分；内容不太完整、方案针对性有欠缺的得3分；未提供不得分。
	5
	

	
	2.2 秩序维护管理方案：提供针对本项目的秩序维护管理方案，包含但不限于安全防范和昼夜巡逻工作、门岗值班、出入管理、车辆秩序管理等方面。

方案详尽、精细，秩序管理科学性强，操作性强、规范合理的得5分；方案基本全面，秩序管理只具有基本科学性、操作性、规范性的得4分；方案简单，秩序管理操作性欠缺，规范欠缺的得3分；未提供不得分。
	5
	

	
	2.3 保洁服务方案: 提供针对本项目的环境保洁服务方案，包含但不限于楼内保洁、室外保洁、消杀、生活垃圾收集与处理等方面。

方案详尽、精细，环境保洁工作操作性强、作业覆盖区域全面的得5分；方案基本全面，环境保洁工作只具有基本操作性、作业覆盖区域基本全面的得4分；方案简单，环境保洁工作操作性欠缺，工作覆盖区域遗漏有欠缺的得3分；未提供不得分。
	5
	

	
	2.4 公共设施设备维护、绿化养护方案：提供针对本项目的公共设施设备维护、绿化养护方案，包含但不限于公共设施日常巡检工作、维修作业流程以及其他设备设施保养等方面；日常树木修剪、草坪施肥等方面。
方案详尽、精细，维（养）护维修、保养工作操作性强、作业流程规范合理的得5分；方案基本全面，维护维修保养工作、日常养护方案只具有基本操作性、作业流程基本规范的得4分；方案简单，维护维修、保养工作操作性欠缺，工作流程规范欠缺的得3分；未提供不得分。
	5
	

	
	2.5“阳光信托”物业管理实施方案：包括但不限于“开放式预算”的费用使用、费用申报及费用公示、响应机制、宣传培训、有关业主、使用人及周边单位（包括居委会、公安局等）的衔接、管理人员的配置、财务制度、内部奖惩措施等。方案详尽、精细，科学性强，操作性强、规范合理的得5分；方案较详尽、较精细，科学性、操作性较强，基本规范合理的得4分；方案简单，操作性欠佳，规范性欠缺的得3分；未提供不得分。
	5
	

	
	2.6 应急处理方案：提供针对本项目的应急处理方案包含但不限于公共安全类突发事件、自然灾害类突发事件及大型检查措施。方案详尽、精细，可操作性强的得5分；内容较为完整、方案基本合理的得4分；内容不太完整、方案针对性有欠缺的得3分；未提供不得分。
	5
	

	客观分

（35分）
	3.1 体系认证：

投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分。
	3
	提供证书。

	
	3.2荣誉：

投标人2023年10月1日以来获得政府部门颁发的物业服务方面荣誉的得3分。
	3
	提供荣誉证书（或奖牌）或政府部门的表彰文件，时间以证明材料为准，否则不得分。

	
	3.3 业绩：

投标人自2023年10月1日以来服务过住宅类物业管理项目的，每有1个得3分，本项最高得12分。
	12
	1.提供业绩合同。

2.同一业主单位同一项目不同年度的业绩不重复计分。

3.以合同签订时间为准，时间精确到年月日。

	
	3.4 人员配备：拟派项目负责人（1人）

（1）具有中级及以上职称的得2分。

（2）具有全国物业管理企业经理证书或全国物业项目经理证书的得2分。

（3）具有四级及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书的得2分。

本项最高得6分。
	6
	提供相关证书和社保证明【由社保机构出具的投标人为其缴纳的社会保险的凭证加盖社保机构公章或社保中心官网上缴纳记录，缴纳时间为：2026年7月-2026年9月中任意1个月】

	
	3.5人员配备：拟派秩序维护主管（1人）

（1）具有四级及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书的得2分。

（2）具有高级（三级）保安员及以上证书的得2分。

本项最高得4分。
	4
	

	
	3.6人员配备：拟派保洁主管（1人）

（1）具有大专及以上学历的得1分。

（2）具有全国物业管理企业经理证书或全国物业项目经理证书的得2分。

本项最高得3分。
	3
	

	
	3.7人员配备：拟派其他人员（除项目负责人、秩序维护主管、保洁主管外）

具有四级及以上消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书，每有1人得2分，本项最高得4分。
	4
	

	合计
	100
	


注意事项：评分标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。

第五章   采购需求
一、项目内容、标准及要求
1、项目概况：
牛塘镇卢家新园安置小区物业管理服务项目（三年期），服务范围包括但不限于综合管理服务、公共秩序维护服务、公共区域清洁卫生服务、公共区域绿化日常养护服务、共用部位、公共设施设备日常维护保养服务和物业档案资料的保管等。项目概况以现场实际存在为准。
牛塘镇卢家新园安置小区总建筑面积264480平方米（含商铺及地下车库）。
2、服务期：三年，合同一年一签。考核合格后续签下一年度合同。连续2个季度考核不合格的（得分≤70分），采购人有权单方面解除本服务期内的合同且不承担违约责任，同时有权追究投标人的违约责任。
二、物业管理整体要求

（一）基本要求

1、按照《常州市住宅物业管理条例》、《关于以党建引领推进业主委员会和物业服务企业建设的指导意见》（常组发﹝2019﹞33号）、《武进区党建引领推进业主委员会和物业服务企业建设实施方案》（武住建发﹝2019﹞52号）和党建引领 “阳光信托” 物业综合治理相关文件要求实施本项目物业管理。

2、在物业办公区域设置接待室，用于受理业主的投诉、报修。

3、公示各项规章制度，档案资料齐全，管理规范。

（二）物业管理服务内容及标准
	（一）日常管理与服务标准

	服务项目
	序号
	内容
	服务标准

	基本要求
	1
	服务机构
	（1）小区内设置服务处，有明显的标志。

	
	
	
	（2）配置办公家具、电话、电脑等办公设施。

	
	
	
	（3）办公场所功能分区明显，有客户接待引导。

	
	2
	服务人员
	（1）小区项目经理有大专以上学历或有3年以上的物业服务工作经历，熟悉物业管理运作流程。

	
	
	
	（2）小区服务人员应统一着装，仪表整洁规范。

	
	3
	服务标准
	按照行业服务规范要求进行，建立有效的投诉渠道。

	
	4
	服务时间
	周一至周日在小区服务处实行不少于12小时业务接待并提供服务，其余时间在固定地点值班，公示值班与接待电话。

	日常管理与服务
	1
	工作计划
	制定小区物业管理与物业服务工作计划并组织实施，每季度向属地村（社区）报告一次计划实施落实情况。

	
	2
	管理制度
	（1）建立值班和交接班等制度，有详细记录。

	
	
	
	（2）制定服务处内部管理制度、考核制度、培训制度、客户服务制度。

	
	
	
	（3）服务场所公示办事制度、办事规章、服务标准、服务流程、服务时间、急修服务内容等。

	
	
	
	(4) 建立健全的财务管理制度，对物业服务费和其它费用的收支进行财务管理，做到运作规范，账目清晰。

	
	3
	报修、投诉受理
	对业主或使用人的报修和投诉按投诉处理流程执行，在3天内答复处理，做到投诉有受理、有记录、有处理、有回访。

	
	4
	装修事项
	告知业主或物业使用人装修规定、流程及注意行为，加强对装修过程的监督管理，对违章、违约装修应及时劝阻并报告相关部门。

	
	5
	档案管理
	建立完善的档案管理制度，积极收集、整理、检索、使用，健全小区物业管理档案（包括物业承接查验期档案、物业入住期档案和物业日常管理期档案等）。

	
	6
	小区文化活动
	节假日（元旦、春节、劳动节、国庆节）有专题布置。


	（二）公共秩序维护服务标准

	服务项目
	序号
	内容
	服务标准

	公共秩序维护服务
	1
	人员
	（1）秩序维护人员身体健康，工作认真负责。

	
	
	
	（2）秩序维护人员接受过相关的安全护卫知识与技能岗位培训，并定期接受专业培训，掌握基本安全护卫技能。

	
	
	
	（3）了解物业管理及有关规定，有较强的安全防范能力，能很好地做好公共秩序维护工作，能正确使用各类消防、技防器械和设备。

	
	
	
	（4）上岗时统一着装、仪容仪表端正整洁。

	
	2
	门岗
	（1）主出入口24小时值班看守，不得无故脱岗，交接班制度完善，并有工作记录（次出入口加强巡查，满足消防应急等要求）。

	
	
	
	（2）外来探亲访友人员进入小区，做到热情接待，耐心解答业主或客户的询问。

	
	
	
	（3）对进出小区的车辆进行管理和疏导，保持出入口环境整洁、有序、道路畅通。

	
	
	
	（4）对于进入小区的110、120、119等特种车辆，第一时间提供引导服务。

	
	3
	巡逻岗
	（1）每3小时巡查一次，重点部位（小区道路、单元出入口、次出入口、地下停车场等）、重点时段加强巡逻，有巡逻记录，设巡更点的应有巡更记录。

	
	
	
	（2）接到或遇到异常情况或住户紧急求助时，15分钟内到达现场，采取相应措施，并报告服务处与相关部门。

	
	4
	消（监）控岗
	消（监）控室24小时有人值班，值班人员应熟悉操作流程，发现情况及时通知维护人员到场处理，同时配合公安机关调取工作。

	
	5
	交通、车辆管理
	（1）配合、引导地面的车辆有序停放。

	
	
	
	（2）配合、引导车库内的车辆有序停放，场地整洁，相关设施设备维护完好。


	（三）公共区域清洁卫生服务标准

	服务项目
	序号
	内容
	服务标准

	楼内公共区域
	1
	生活垃圾收集与处理
	（1）按单元设置垃圾桶，每天至少定时收集生活垃圾1次。

	
	
	
	（2）垃圾桶、果皮箱垃圾每天至少收集1次，保持垃圾筒清洁。

	
	
	
	（3）垃圾桶周围地面无散落垃圾、无污迹、无异味。

	
	2
	通道、楼梯台阶与电梯轿厢
	（1）每周至少清扫1次，地面、楼梯间保持干净，无垃圾、污迹。

	
	
	
	（2）楼梯间墙面、顶面每月至少除尘1次，楼梯间顶面无蜘蛛网、灰尘。

	
	
	
	（3）对楼梯间（含公共部位）乱堆、乱放情况应及时处理。

	
	
	
	（4）轿厢每月至少清洁2次，无积尘与明显污迹。

	
	3
	楼梯栏杆、开关盒、表箱盖等
	每月至少擦抹1次，保持干净、无灰尘。

	
	4
	门、窗等玻璃
	保持玻璃目视明亮、无污迹。

	
	5
	天花板、公共灯具
	每月至少除尘1次，目视干净、无污迹、无蜘蛛网。

	
	6
	消防栓、信报箱
	每月至少保洁1次，表面干净、无灰尘、无污迹。

	楼外公共区域
	1
	道路地面（包括落水口）
	（1）每天至少清扫2次，循环保洁，保洁后目视道路整洁；

	
	
	
	（2）地面垃圾滞留时间不能超过2小时，目视道路无垃圾、杂物。

	
	2
	绿地、明沟（包括散水坡）
	绿地每周至少清扫、拾捡2次，循环保洁，秋冬季节或落叶较多季节增加保洁次数，无垃圾，花坛表面保持清洁，垃圾滞留时间不超过2小时。

	
	3
	消杀及灭鼠害
	定期窨井、明沟、垃圾箱喷洒药水进行消杀；每年灭鼠5次（夏季每月1次）。

	
	4
	公共灯具、宣传栏、标识等
	公共灯具、宣传栏、标识每月至少擦抹1次，保洁后无污迹、积灰。

	
	5
	休闲娱乐健身设施
	每周至少保洁1次（擦拭表面灰尘、清扫垃圾、擦拭座椅），每月至少刷洗1次，设施表面基本干净，无灰尘污迹、锈迹，目视游乐场内及其周围无果皮、纸屑等垃圾。

	
	6
	水景、喷水池
	打捞后无漂浮物。

	
	7
	其他公共场所
	每天至少保洁1次。

	
	8
	垃圾房、垃圾桶、箱
	每天至少清运1次，每周至少清洁1次，垃圾无满溢，垃圾箱（桶）、果皮箱周围地面无垃圾、无污迹、无异味；垃圾桶（箱）配备上盖，用以封闭。


	（四）公共区域绿化日常养护服务标准

	服务项目
	序号
	内容
	服务标准

	树木
	1
	修剪
	（1）乔木每年修剪1遍以上，无枯枝；灌木每年修剪3遍以上。

	
	
	
	（2）绿篱、球超过齐平线10cm应修剪，每年3遍以上，做到表面圆整。

	
	
	
	（3）地被、攀援植物适时修剪，每年2次以上。

	
	2
	除草、松土
	每年除草4次以上，土壤基本疏松。

	
	3
	施肥
	按植物品种、生长状况、土壤条件适当施肥，每年施肥至少2遍，部分花灌木追肥1次。

	
	4
	病虫害防治
	有针对性及时灭治，有效控制大面积病虫害的发生。

	
	5
	扶正加固
	有倒伏倾向，及时扶正、加固。

	
	6
	其它
	（1）乔灌木生长良好，树冠完整。

	
	
	
	（2）球、篱、地被生长正常，缺枝、空档不明显。

	
	
	
	（3）对于明显的死树进行及时清理。


	（五）共用部位、公用设备设施日常维护保养服务标准

	服务项目 
	序号
	内容
	服务标准

	共用部位
	1
	房屋结构
	每季度至少巡检1次。对房屋结构、涉及使用安全的部位进行检查并有记录，发现损坏及时告知业主或使用人并及时上报维修。

	
	2
	门窗、构件、雨篷
	每月至少巡视共用部位门窗，做专项检修1次。保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。

	
	3
	屋顶
	每季度至少检查1次（台风、暴雨到来前增加检查1次），发现屋顶防水层碎裂、隔热板断裂缺损等应及时告知有关业主、使用人并及时上报维修。

	
	4
	道路、路面、侧石窨井盖等
	每月至少1次对道路、路面、侧石、窨井盖等设施进行巡检，井盖发现缺损，及时上报并配合更换。

	
	5
	楼梯间、公用走廊的室内墙地面
	每月至少1次巡视共用部位门窗，做专项检修1次，保持玻璃、门窗配件完好，开闭正常。

	
	6
	建筑物、构筑物局部外立面
	每季度至少检查1次（台风、暴雨到来前增加检查1次），发现屋顶防水层碎裂、隔热板断裂缺损等应及时告知有关业主、使用人并及时上报维修。

	水电系统
	1
	雨水管
	（1）每月至少清扫1次排水明沟。

	
	
	
	（2）楼顶每季度至少检查清理雨水口2次，每年雨季前疏通管道1次。

	
	
	
	（3）雨水管开裂、破损等及时上报并配合更换，排水设施保持完好，明沟内无垃圾和杂草，发现淤堵及时清理，保持畅通。

	
	2
	配电房
	配合供电部门做好供配电系统年检工作。

	
	3
	公共电气柜
	每月至少全面检查与保养1次，如有故障及时排除。

	
	4
	景观灯
	每月至少进行巡检保养1次，每年开展电气安全大检查至少1次。

	消防系统
	1
	日常管理
	（1）每月1次检查与维护，做好巡检记录，发现问题及时上报，消防栓（箱）烟感头、喷淋头、消防水阀、消防标志、疏散指示灯、消防应急灯、消防排烟系统等消防设备24小时正常运转。

	
	
	
	（2）督促消防维保单位，每月至少检测1次消防设备，发现问题，及时上报检修排除故障。

	
	2
	消防演练
	每年至少开展消防演练1次，消防演习时检查消防监控设备工作状态。

	监控系统
	1
	日常管理
	督促监控维保单位，每月至少全面检查与保养1次，如有故障及时排除。


	（六）“阳光信托”物业管理

	服务项目 
	序号
	内容
	服务标准

	“阳光信托”物业管理
	1
	“阳光信托”物业管理
	（1）按照常州市“阳光信托”物业管理的相关要求，制定详细、明确的服务内容和操作流程，向有关业主、使用人公示，接受有关业主、使用人监督，督促中标供应商严格按照合同履约。

	
	
	
	（2）中标供应商定期向有关业主、使用人报告服务计划执行情况，包括环境秩序、绿化、设施设备的维护等各项服务完成情况、存在问题及改进措施。

	
	
	
	（3）建立快速响应机制，对于有关业主、使用人的投诉和建议，中标供应商需在规定时间内予以回复和处理，处理结果及时反馈给业主。

	
	
	
	（4）监督人员对中标供应商的服务质量进行定期检查和不定期抽查，发现问题及时督促整改，并将检查结果向全体业主通报，确保物业服务质量持续提升。

	
	
	
	（5）物业管理项目部的内部管理计划由供应商自行制定投标方案，包括跟有关业主、使用人及周边单位（包括居委会、公安局等）的衔接，管理人员的配置，财务制度、内部奖惩措施等。


注：

投标人在投标（响应）文件中的物业管理服务内容及标准不得低于采购文件中的相关规定。投标人可以根据自身企业的管理水平和先进的设施设备等实际情况提供高于采购文件所规定的服务内容及标准。
（三）“阳光信托”其他事项
（1）对中标供应商的违纪处罚：因中标供应商责任造成财产损失、丢失，负责全额赔偿。
（2）对中标供应商安全防火的要求：因中标供应商管理不善，或工作人员失误造成的损失全部由中标供应商承担。

（3中标供应商员工须按照相关规定持证上岗，如：电工、工程等岗位，持有健康证，其费用由中标供应商自行承担。
（4）中标供应商未经委托方授权不得对外收费。
（5）采购人给中标供应商按常州市相关规定比例配置办公用房，并对管理用房进行装修。配置办公家具、工具等所有物资进驻装备的费用由中标供应商自行负责。
（6）本项目物业管理公共服务费用按整体测算，中标供应商按中标价向采购人收取物业管理公共服务费。地上车位费的收取，必须经过村委（社区）书面同意后，方可实施，否则不得对地上车位费进行收取。
★（7）小区装修垃圾的处置费用,中标供应商可以按标准向装修户收取委托处置费，也可由装修户按要求自行处置，否则由中标供应商自行支付，采购人不支付相应费用。
（8）严格执行“阳光信托”物业管理的要求，具体要求如下：

1）执行要求：按照常州市“阳光信托”物业管理的相关文件。

★2）中标供应商编制小区物业费、公共收益等资金年度收支预算表，并提交采购人审核。
3）中标供应商每月编制小区物业费、公共收益等资金月度收支一览表，提交采购人备案。

4）年度服务期满后，中标供应商整理全年度的月度收支一览表，并汇总编制年度收支汇总表。提交采购人审核。
三、人员配置要求
1、为了保证服务质量，人员配备必须遵守《中华人民共和国劳动法》等相关规定，避免引起劳动纠纷，本项目配备人员清单如下：

	岗位

设置
	要求
	人数（不少于）

	项目负责人
	男性，年龄在60周岁（含）以下；女性，年龄在50周岁（含）以下。身体健康、政治思想好，持证上岗、业务素质和工作责任心强，具备相应的能力和经验，无治安拘留以上违法犯罪记录。
	1

	保洁主管
	男性，年龄在60周岁（含）以下；女性，年龄在50周岁（含）以下。身体健康、政治思想好，业务素质和工作责任心强，具备相应的能力和经验，无治安拘留以上违法犯罪记录。
	1

	保洁人员
	男性，年龄在65周岁（含）以下；女性，年龄在55周岁（含）以下。身体健康、政治思想好，业务素质和工作责任心强，具备相应的能力和经验，无治安拘留以上违法犯罪记录。
	14

	秩序维护主管
	男性，年龄在60周岁（含）以下；女性，年龄在50周岁（含）以下。身体健康、政治思想好，持证上岗、业务素质和工作责任心强，具备相应的能力和经验，无治安拘留以上违法犯罪记录。
	1

	秩序维护人员（含消（监）控室人员）
	男性，年龄在65周岁（含）以下；女性年龄在55周岁（含）以下。身体健康、政治思想好，持证上岗、业务素质和工作责任心强，具备相应的能力和经验，无治安拘留以上违法犯罪记录。
	10

	内勤
	男性，年龄在65周岁（含）以下；女性，年龄在55周岁（含）以下。身体健康、政治思想好，业务素质和工作责任心强，具备相应的能力和经验，无治安拘留以上违法犯罪记录。
	1

	小 计（人）
	28

	其他用工人员
	人数根据实际需求自行配备，可以与表格上述人员重复，但不得影响其本职工作。
主要从事水电维修、垃圾清运、管道疏通、绿化养护等工作。身体健康、政治思想好，持证上岗（若有）、业务素质和工作责任心强，具备相应的能力和经验，无治安拘留以上违法犯罪记录。


备注：

（1）以上岗位、人数为最低要求，投标人（供应商）投标（响应）时不得少于以上人员配置数。

（2）项目中涉及到需缴纳社保的人员，投标人（供应商）须按国家规定缴纳相关社保费用。聘用的年龄不超过60周岁男性和不超过50周岁女性员工人数不得低于总服务人员的40%，即年龄不超过60周岁男性和不超过50周岁女性员工人数不得低于12人。周六、周日加班人数不少于10人，法定节假日每日加班人数不少于10人。
（3）以上岗位中有岗位证书要求的，投标人（供应商）须保证以上人员完全具备相关岗位证书。

（4）所有人员须相对固定，不得兼职其他岗位（其他用工人员除外），不得随意更换服务人员。

（5）投标人（供应商）的员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用均由投标人（供应商）全部负责，采购人不承担与此相关的责任；投标人（供应商）需保证服务期间员工队伍的稳定，严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规的规定，规范用工并按时足额支付职工薪酬，不得影响合同正常履行。若产生重大法律纠纷、影响合同正常履行等情形的，采购人有权提前解除合同，对采购人造成影响和损失的，采购人有权向投标人（供应商）追偿。
（6）投标人（供应商）须按采购人要求的人员岗位、数量至指定地点服务，均须做过背景调查，无违法犯罪记录和不良嗜好，身体情况良好，能应对突发情况。投标人（供应商）所有员工必须经过采购人的入职审核，未通过审核的员工，采购人有权要求投标人（供应商）按法律法规予以更换或辞退；投标人（供应商）所有员工须报采购人备案，自觉维护采购人形象；人员更换须经采购人同意。

（7）今后履约过程中提供相关资料备查，如发现未履行相关要求，采购人将以提供虚假材料终止合同，并上报采购监管部门，由此产生的法律责任或失信责任由投标单位自行负责。
★（8）在项目实施过程中因重大事件、会议活动、上级检查等情况临时额外增加工作人员的，中标供应商必须无条件按采购人需求进行临时增配协助，该情况费用应考虑在投标报价之内，采购人不再另行支付该部分费用。

备注：标“★”的条款均为实质性条款，投标人必须根据采购文件的要求在投标文件中进行承诺，承诺函通过系统上传至“符合条件”--“投标（响应）文件有效性”的投标文件中。未提供或不符合要求的按符合性审查不通过处理。

四、物业管理有关说明

1、中标供应商应与采购人签订服务合同，对该服务实行统一管理，综合服务，自主经营，自负盈亏。

2、采购人不承担物业管理服务人员的食宿。

3、采购人提供物业服务用房（管理处办公场所），由中标供应商按照科学、合理的要求进行布置。

4、办公区域的水电费若单独安装水电表，由中标供应商自行承担。

5、中标供应商在合同执行期间，须接受采购人的监督、管理与考核。

6、重要说明：

（1）中标供应商违反国家相关法规，与其聘用人员发生纠纷，均由中标供应商负责调解与处理，采购人不承担任何责任，并有权解除合同，所产生的一切后果由中标供应商负责。

（2）因中标供应商服务不合格而提前终止服务合同，中标供应商应承担全部的责任及负责全部人员的安置，不得向采购人提出赔偿。

（3）中标供应商服务人员在岗履行工作职责期间，发生自身的人身伤害、伤亡等，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

（4）中标供应商人员在管理服务中违反国家相关法规或行业规范，因过失造成他人人身伤亡的，均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购人不承担任何责任。

五、报价及相关要求
1、本项目采用总价包干制，合同期内费用一律不予调整。投标总价包括但不限于：员工费用和管理人员费用、离职补偿金、社会保险、意外伤害险（缴纳人员材料报社区备案）、公积金、通讯费、服装费、管理费、培训费、办公费、各类加班费、岗位补贴、高温费、员工福利、利润、设备、工具、消耗品、工会费、各种税费、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。采购人不接受投标人（供应商）任何因遗漏报价而发生的费用追加，投标人（供应商）应考虑合同期内的物价、政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入总价中。合同期内若涉及本地区最低工资上调，涉及工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额部分由投标人（供应商）承担。

2、投标人（供应商）应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，负责员工的一切工资、福利、保险等费用，所有服务员工上岗前必须签订用工合同，员工的合法权益须核算在投标报价中，否则报价无效；员工因社保、工资、福利等问题产生的纠纷和发生职业暴露、工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由投标人（供应商）全部负责。所有员工进场服务时须提供健康体检证明，相关费用由投标人（供应商）负责。

六、服务质量考核

1、采购人委托社区根据《牛塘镇卢家新园安置小区物业管理服务项目（三年期）》的要求，每季度进行考核。

2、每季度考核得分=100分-考核结果扣分情况，并按照如下方式进行扣款或支付物业费：

A、考核得分95分（含）以上的的，全额支付物业费；

B、考核得分94分--85分（含），每扣一分，供应商支付物业费总额的5‰作为违约金； 

C、考核得分84分--71分（含），每扣一分，供应商支付物业费总额的10‰作为违约金；

D、凡是连续2个季度考核不合格的（得分≤70分），采购人有权单方面解除本服务期内的合同且不承担违约责任，同时有权追究投标人的违约责任。

	             安置小区物业管理考核标准

	项目
	序号
	内容及要求
	分值
	扣分标准
	扣分
	扣分点

	房屋及基础设施维护（25分）
	1
	建立每月例行检查和每季度全面排查制度，防止发生漏水、漏电、高空坠物等情况，做好记录并及时报修。
	5
	无相关检查记录，扣1分；未及时报修，扣1分；居民投诉未及时处置，有一例扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	2
	小区内无违反规划、私搭乱建等现象，无擅自改变房屋用途的情况。
	6
	有乱搭建和擅自改变房屋用途现象未及时制止、上报的，有一处扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	3
	消防栓正常出水，水管水带无缺失、破损，应急灯完好，消防警铃正常，安全逃生通道畅通，指示灯明亮。
	5
	消防设施类巡检不及时的，有一处扣0.5分；安全通道不畅未及时上报并未及时清理的，扣1分；直至扣完。
	
	

	
	4
	单元楼道、小区道路通畅、整洁，井盖、变电箱、电箱门完好，楼房避雷、接地装置正常。
	4
	道路不通畅，出入有阻碍，扣1分；井盖损坏未及时上报并配合更换，有一处扣0.5分；避雷、接地装置有故障未及时上报，有一处扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	5
	天台、过道、单元门等部位无杂物堆放；外墙平台垃圾每月清理1次。
	5
	杂物乱堆放未及时告知业主并清理的，有一处扣0.5分；外墙平台清理不及时，有一处扣0.5分；直至扣完。
	
	

	公共秩序（25分）
	6
	小区实行封闭式管理；门岗专人值守，24小时执勤，防止闲杂人等进入；非高峰时间门卫挡杆处于关闭状态。
	5
	不封闭管理，扣1分；门岗脱岗，扣1分；无人值守扣1分；挡杆处于常开状态，扣1分；直至扣完。
	
	

	
	7
	小区车辆各归其位，停放有序，不占用人行道和绿化带。
	10
	车辆摆放混乱，影响居民出行，扣2分；车辆占用人行道、绿化带，有一例扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	8
	禁止乱堆放、乱张贴、乱悬挂、乱涂写、乱拉充电线的行为。
	10
	五乱现象有一项扣0.5分；直至扣完。
	
	

	环境管理（30分）
	9
	小区内楼道定期保洁，每周不少于一次，出入口保持干净、整洁，无垃圾。
	8
	保洁不及时、不到位，存在陈旧垃圾、杂物成堆，有一处扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	10
	区域内的安全保卫、卫生保洁设有专职人员，分区分片，实行责任包干。
	3
	未设置专职人员扣0.5分；未有分区分片明细扣0.5分；人员配置不到位，少1人扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	11
	区内的公共休憩石木椅，楼道扶手，大门玻璃等要保持干净、玻璃无破损。
	3
	木椅，扶手不干净，玻璃有破损未及时上报，有一处扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	12
	定期清理绿化区域内的枯枝、杂草、石块、垃圾，对花草树木浇水，修剪；无破坏性踩踏及随意占用现象。
	8
	绿化带有枯死、垃圾，杂草，有一处扣0.5分；破坏性踩踏及随意占用未及时上报，有一处扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	13
	垃圾箱（桶）、果壳箱完整无损，按规定设置；垃圾日产日清，定期消毒，无异味，无蚊蝇。
	8
	垃圾箱，果壳箱破损，有一处扣0.5分；未日产日清，有异味，有蚊蝇，有一例扣0.5分；直至扣完。
	
	

	综合治理（20分）
	14
	做好小区台账；对政府投入的各类设施设备，做到登记造册，并妥善保管和使用。
	5
	台账资料记录不齐全，有一项扣1分；设施设备未登记造册的，扣1分；保管和使用不当的，有一处扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	15
	建立业主接待、矛盾调解等机制并上墙；有专人负责处理业主的报修、咨询、投诉等问题；维修人员持证上岗，报修服务记录齐全。
	2
	制度不健全或未上墙，有一处扣0.5分；各类登记台账信息不规范，有一处扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	16
	小区保安每日巡查区内的公共场所和设施，对可能存在的安全隐患进行排查；配合做好群租房管理，流动人口、外来人口的管理。
	5
	公共场所、设施存在安全隐患，未有排查记录并未及时上报的，有一处扣0.5分；未配合群租房、流动人口、外来人口管理的，有一例扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	17
	经常开展安全、消防宣传教育，每月1次安全检查，并有记录。
	2
	无开展宣传教育的扣1分，不按规定进行安全检查，每缺一次扣0.5分；直至扣完。
	
	

	
	18
	及时整改镇、村及第三方考评机构在小区日常巡视督查中发现的问题。
	6
	未及时整改或整改不到位，有一例扣1分；直至扣完。
	
	

	加分项
	19
	物业服务企业定期组织研讨，为业主生活提供便利，有一项实际运作的举措加2分，满分为6分。
	
	实地进行查看。
	
	

	
	20
	积极动员业主参与小区治理，开展常态化、规范化的活动，有一次（相同或类似的活动视作一次）加2分，满分为6分。
	
	实地查看台账资料。
	
	

	
	21
	在长效管理和文明城市检查中，被检而未失分的，有一次加2分，满分为4分。
	
	由镇考评办根据实际情况打分。
	
	

	
	22
	小区管理被镇级及以上宣传部门正面宣传报道的，有一篇加2分，满分为4分。
	
	查看新闻报道的相关资料。
	
	

	合计
	
	100
	
	
	

	考核组人员签字:                                考核时间：


七、付款方式： 

采购人授权社区支付物业费，采购人按季度足额支付物业费给社区，由社区按季度进行考核后根据考核结果支付。

第六章   拟签订的合同文本

采购人（以下简称“甲方”）：                                 
供应商（以下简称“乙方”）：                                 
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照武进区政府采购中心的采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1、项目名称：牛塘镇卢家新园安置小区物业管理服务项目（三年期） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
2、采购内容：牛塘镇卢家新园安置小区物业管理服务项目（三年期）
3、服务范围：牛塘镇卢家新园安置小区物业管理服务项目（三年期），服务范围包括但不限于综合管理服务、公共秩序维护服务、公共区域清洁卫生服务、公共区域绿化日常养护服务、共用部位、公共设施设备日常维护保养服务和物业档案资料的保管等。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
4、工期要求：三年，合同一年一签。考核合格后续签下一年度合同。连续2个季度考核不合格的（得分≤70分），采购人有权单方面解除本服务期内的合同且不承担违约责任，同时有权追究投标人的违约责任。
本次签订的服务期为2026年    月    日至2027年    月    日。
5、其他：    　　。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第二条　合同总价款
本项目三年期合同人民币总价款为　　　　　（小写），　　　（大写）。

本项目年度合同人民币总价款为　　　　　（小写），　　　（大写）。

第三条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）采购文件；
（2）投标文件；
（3）中标通知书；
（4）中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条　质量保证和售后服务
1、乙方应按采购文件规定的服务要求、技术要求、质量标准向甲方提供服务。
2、质量保证：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
3、售后服务：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
采购文件、投标文件、合同条款及中标通知书，中标人在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
第六条　验收
验收主体：采购人

验收时间：履约验收条件达到时，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》。
验收方式：采购人应当成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。（技术复杂或专业性强的政府采购项目，可以邀请有资质的第三方专业机构参加验收并出具专业意见。对于采购人和使用人分离的采购项目，采购人或其委托的采购代理机构应当邀请实际使用人参与验收。 政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象进行公共服务项目满意度评价，评价结果作为履约验收的参考依据。）

验收内容：验收小组应当制定验收工作实施方案，按照方案开展验收，出具验收意见。
验收标准：应当符合政府采购合同约定、乙方投标文件的承诺、法律法规以及国家强制性标准等，对服务类采购项目，可以参照行业标准、专业标准等。
第七条　付款
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票。
2、付款方式：采购人授权社区支付物业费，采购人按季度足额支付物业费给社区，由社区按季度进行考核后根据考核结果支付。 服务质量考核结果如下：
（1）采购人委托社区根据《牛塘镇卢家新园安置小区物业管理服务项目（三年期）》的要求，每季度进行考核。

（2）每季度考核得分=100分-考核结果扣分情况，并按照如下方式进行扣款或支付物业费：

A、考核得分95分（含）以上的的，全额支付物业费；

B、考核得分94分--85分（含），每扣一分，供应商支付物业费总额的5‰作为违约金； 

C、考核得分84分--71分（含），每扣一分，供应商支付物业费总额的10‰作为违约金；

D、凡是连续2个季度考核不合格的（得分≤70分），采购人有权单方面解除本服务期内的合同且不承担违约责任，同时有权追究投标人的违约责任。

第八条　违约责任
1、甲方无正当理由拒绝验收或拒付合同款项的，应向乙方偿付合同总价10％的违约金。
2、甲方逾期支付合同款项的，每逾期 1天应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。区财政因素除外。
3、乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
4、乙方逾期完成项目的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同。逾期超过1年，视乙方无法完成项目，项目自动终止，甲方停止支付剩余款项并按相关条款进行处理，剩余款项包括已经申请但并未支付款项。
5、乙方完成的项目不符合要求的，应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
(1)在甲方同意延长的期限内交付符合要求的提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。
(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；
(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。
6、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。
7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。
8、其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
第九条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十条　合同的变更和终止
1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方行使解除权解除本合同；
(4)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十二条　争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （1）  种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。
2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
（以下无正文）

盖章页：

	甲方（采购人）：      （盖章）
	
	乙方（投标人）：      （盖章）

	地址：                              
	
	地址：                              

	法定（授权）代表人：                
	
	法定（授权）代表人：                

	　　　　　年　　　月　　　日
	
	　　　　　年　　　月　　　日

	★.备注：甲乙双方必须以本格式文本拟订合同。


第七章   投标文件的组成及提交须知
	名称
	类别
	相应内容

	投标文件组 成
	基本目录
	投标文件封面

	
	
	*开标一览表

	
	
	项目实施方案

	
	
	基本服务承诺书

	
	
	认为需要提供的其他证明材料

	
	资格条件
	△营业执照或事业单位法人证书

	
	
	△法人授权书

	
	
	经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	
	△信用承诺书

	
	
	△资格承诺声明函

	
	
	△落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函

	
	
	△联合体协议（如有）

	
	
	△特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”）

	
	符合条件
	报价符合性

	
	
	*报价明细表

	
	
	*投标（响应）函

	
	
	*技术偏离表

	
	
	*投标（响应）文件有效性(根据采购文件要求填写,如采购文件无相关要求,此条可不填写)

	
	综合评审评分项
	采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。

	
	价格折扣文件格式


	中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函

	
	
	关于符合本国产品标准的声明函

	响应文件提交须知

	1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以采购文件规定的资格条件、评分标准要求及采购文件给定格式等内容为准。
2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。
3.投标人应严格按照以上顺序及要求对应上传投标文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致投标文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。
4.投标文件应按照采购文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。
5.投标文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。


第八章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。
一、投标文件封面
投 标 文 件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               
二、开标一览表（实质性格式）
（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。

（二）开标一览表报价为三年度总报价。

三、报价明细表（实质性格式）

单位：人民币元
	序号
	分项内容
	投标报价
	备注

	1
	（一）人工费用
	员工费用和管理人员费用、离职补偿金、社会保险、意外伤害险（缴纳人员材料报社区备案）、公积金、各类加班费、岗位补贴、高温费、员工福利、政策性文件规定及合同明示或暗示的所有风险、责任、义务等各项应有的费用。采购人不接受投标人（供应商）任何因遗漏报价而发生的费用追加，投标人（供应商）应考虑合同期内的政策等所有风险因素，在报价时自行预测并纳入总价中。合同期内若涉及本地区最低工资上调，涉及工资差额、固定岗位工资差额、假日工资差额部分由投标人（供应商）承担。

	
	序号
	岗位名称
	服务要求及标准
	服务时间（年）
	服务人数（不低于下列要求）
	投标报价
	

	
	1
	项目负责人
	详见采购文件 “第五章 采购需求”
	1
	1
	
	

	
	2
	保洁主管
	
	1
	1
	
	

	
	3
	保洁人员
	
	1
	14
	
	

	
	4
	秩序维护主管
	
	1
	1
	
	

	
	5
	秩序维护人员（含消（监）控室人员）
	
	1
	10
	
	

	3
	6
	内勤
	
	1
	1
	
	

	
	...
	
	
	
	
	
	

	
	小计1（元/年）
	
	

	2
	（二）秩序维护费用
	
	除（一）人工费用以外涉及的秩序维护费用，由投标人（供应商）自行报价。

	
	...
	
	

	
	小计2（元/年）
	
	

	3
	（三）清洁卫生费用
	
	除（一）人工费用以外涉及的清洁卫生费用，如：车辆费用（如登高车、管道疏通车）、维保设备（管道疏通专业设备）等，由投标人（供应商）自行报价。

	
	1.化粪池清掏费
	
	

	
	2.支管网疏通费
	
	

	
	...
	
	

	
	小计3（元/年）
	
	

	4
	（四）绿化养护费用
	
	包括但不限于：车辆费用（如登高车、绿化养护洒水车）、病虫害药品、工具、油料、肥料等内容。

	
	1.绿地绿化费用
	
	

	
	...
	
	

	
	小计4（元/年）
	
	

	5
	（五）共用部位、公用设施设备的日常维护保养费用
	
	

	
	1.设施设备日常维护材料费
	
	包括但不限于：日常维护保养费用（灯泡、灯管、节能灯、开关等；公共区控制箱：包括指示灯、按钮、接触器、空开等；污水泵控制箱/包括污水泵维护；仪器仪表年检费、电工工具年检费等）。

	
	2.给、排水系统维护
	
	包括但不限于：日常维护保养费用（排水系统维修零配件、材料费用；给水系统维修零配件、材料费用）。

	
	3.强弱电、中控系统维保费
	
	包括但不限于：弱电维保费等。

	
	4.防汛/冬季除雪费
	
	

	
	...
	
	

	
	小计5（元/年）
	
	

	6
	（六）办公用品费用
	
	

	
	1.办公用品
	
	

	
	2.办公耗材
	
	

	
	...
	
	

	
	小计6（元/年）
	
	

	7
	（七）税费和其它费用
	
	

	
	1.节日布置费
	
	

	
	2.税金
	
	

	
	3.企业利润
	
	

	3.
	...
	
	

	
	小计7（元/年）
	
	

	单年度合计

（小计1+小计2+小计3+小计4+小计5+小计6+小计7）
	
	

	三年度合计（单年度合计*3）
	
	


注：

1、以上报价为三年度总报价，如果不提供明细报价将视为没有实质性响应采购文件。

2、本表行数可以按照项目分项情况增加。各项的详细服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

3、本表中所涉及的分项具体明细，投标人中标后每月根据采购人及社区管理要求编制小区物业费、公共收益等资金月度收支一览表，提交采购人备案。
投标单位名称：（加盖CA电子公章）   

                       
日期：     年    月    日
四、中小企业声明函（实质性格式）
注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。                       
中小企业声明函(货物)

本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于          （采购文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》
中小企业声明函(工程、服务)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》

五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）     

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：

□不属于符合条件的残疾人福利性单位。

□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                    投标单位名称：（加盖CA电子公章）  
          日  期:

六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

七、项目实施方案 
采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：
详细实施方案
投标人应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺

对原始资料的调查与收集
合理化建议（并提出相应可行的解决办法）

需要招标人协助的事项

投标人认为需要添加的内容

投标单位名称：（加盖CA电子公章）    

                                   日期：     年    月    日

八、基本服务承诺书  
我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

三、需要采购人提供的配合：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

四、其他服务承诺：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

投标单位名称：（加盖CA电子公章）    

                           日期：     年    月    日

九、法人授权书（实质性格式）
本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
    被授权人身份证号码：                              

被授权人联系电话：（手机）                          

法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                              单位地址：                     

                              日期：
注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。
十、资格承诺声明函（实质性格式）
致本项目采购单位及武进区政府采购中心：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。
            投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：

            日期：    年   月   日
十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。

三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。

四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。

五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 

六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 

七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 

八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。

九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         

十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。

十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标单位名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：

年   月   日
十二、联合体协议（实质性格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州市武进区政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
联合体中各供应商全称（公章）：     

                                        日期：
十三、投标函（实质性格式）

致：常州市武进区政府采购中心
根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号： 
                                                                           投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：________年____月____日

十四、技术偏离表（实质性格式）

采购项目编号：

	对本项目第五章“采购需求”中所有条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有超出或者偏离，则须在本表中对超出或者偏离项逐一列明）

	序号
	名称及内容
	采购文件技术参数
	投标（响应）文件技术参数
	证明材料
	偏离情况



	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


投标单位名称：（加盖CA电子公章）  

日期：_____年_____月_____日
注意事项：

1、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
2、如投标人提供的服务与采购文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”。如为“负偏离”，将按无效响应处理！
十五、其他格式材料
1、参加本项目人员一览表
项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：参加本项目人员须是供应商正式职工。
投标单位名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日
2、相关业绩案例一览表
项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	项目甲方单位地址
	项目甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


投标单位名称：（加盖CA电子公章）  

日期：_____年______月______日
3、关于招标文件的询问内容
项目名称：
采购编号：

内容：

被授权人姓名：                   
被授权人身份证号码：                              

被授权人联系电话：（手机）                          

投标单位名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：

时间：    年   月  日


