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江苏嘉德全过程工程咨询有限公司公开招标文件
江苏嘉德全过程工程咨询有限公司公开招标文件
[bookmark: _Toc99301419][bookmark: _Toc152683373]
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[bookmark: _Toc216180568]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
新北区水环境治理一期工程（五标段）招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年11月17日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc152683015][bookmark: _Toc152683534][bookmark: _Toc216180569][bookmark: _Toc152683374]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320411-CZJD-G2026-0006
[bookmark: _Hlk195518711]2.项目名称：新北区水环境治理一期工程（五标段）
3.项目预算金额：750万元、项目最高限价：739.1万元
4.采购需求：为保障新北区水环境治理一期工程项目接续推进，在前序标段工作基础上进一步扩大管网体检覆盖面并对检测发现的缺陷管道实施修复，经研究拟实施新北区水环境治理一期工程五标段工程，具体如下：完成区属市政雨水管道（约210km）疏通、清淤、检测及测绘等工作，覆盖春江街道、新桥街道、三井街道、龙虎塘街道、魏村街道、罗溪镇、薛家镇、奔牛镇等片区，进一步提升区属市政主干雨水管道的排水防涝能力，找出问题以便后期针对性进行改造更新，提高资金使用效率；提交检测、测绘成果报告并提供后期改造工程实施的可行性研究报告，并按要求交付数字化成果包括数字化资料及其管理系统，其中数字化管理系统应包括信息管理和综合分析两个子系统，在满足数据安全的前提下，支持通过网络以Web形式访问和应用，满足采购人业务使用需求。
	包号
	标的名称
	采购包预算金额（万元）
	数量
	简要技术需求或服务要求

	01
	新北区水环境治理一期工程（五标段）
	750
	1
	详见招标文件第五章采购需求



5.合同履行期限：按采购人要求阶段性完成并提交相关成果报告，截止到2027年6月底完成现场所有服务内容并提交全部工作成果。
6.本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
7.本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc216180570][bookmark: _Toc152683535][bookmark: _Toc152683016][bookmark: _Toc152683375]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
[bookmark: OLE_LINK17]1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: OLE_LINK16]2.1 中小企业政策
■本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
□本项目专门面向  □中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行： / 。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）： / 。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK15]3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否。
3.2本项目是否属于政府购买服务：
□否
■是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK3]3.3.1 投标单位应具有有效期内工程测量乙级及以上测绘资质证书。
[bookmark: _Toc152683376][bookmark: _Toc216180571][bookmark: _Toc152683536][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc152683017][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc216180572][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc152683537][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc152683018][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc152683377]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc216180573]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台。
[bookmark: _Toc216180574]3.方式：投标人完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台（http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login），下载本项目电子版采购文件。
[bookmark: _Toc216180575]4.售价： 0 元。
[bookmark: _Toc216180576]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc216180577][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc152683019][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc152683538][bookmark: _Toc152683378][bookmark: _Toc28359084]投标截止时间、开标时间：2026年11月17日09点30分（北京时间）。
[bookmark: _Toc216180578]地点：“苏采云”政府采购一体化平台网上开标大厅。
[bookmark: _Toc216180579]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc152683379][bookmark: _Toc152683020][bookmark: _Toc152683539][bookmark: _Toc216180580][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: _Toc152683380][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc152683540][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc152683021][bookmark: OLE_LINK13]1.本项目需要落实的政府采购政策：对小型和微型企业的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业，给予价格扣除。
[bookmark: _Hlk150161828]2.本项目采用不见面交易方式，请投标人认真学习常州市政府采购网发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行“苏采云”政府采购一体化平台注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。（技术支持服务热线：0519-85588210，CA认证证书办理联系电话：0519-85588120）
2.1办理CA认证证书
投标人登录常州市政府采购网“下载中心”下载并查阅“江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-“苏采云”系统（供应商）操作手册下载相关操作手册、操作视频等，查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
投标人登录常州市政府采购网“下载中心”-政府采购管理交易系统（苏采云）CA及签章控件驱动下载相关控件及客户端。
2.4 获取电子招标文件
投标人持CA数字认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件的投标无效。
2.5编制电子投标文件
投标人应按照“苏采云”系统（供应商）操作手册编制电子投标文件并进行线上投标，投标人电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
投标人应于投标截止时间前在“苏采云”政府采购一体化平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
投标人使用CA认证证书登录“苏采云”政府采购一体化平台进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
投标人在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc216180581]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086][bookmark: OLE_LINK12]名称：常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局
地址：常州市新北区云河路69号
联系人：陈先生
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0519-85117898
2.采购代理机构信息
[bookmark: _Hlk152661833]名称：江苏嘉德全过程工程咨询有限公司
地址：常州市新北区太湖中路17号602室
联系方式：0519-86787783
[bookmark: _Hlk152662625]3.项目联系方式
项目联系人：张工
电话：0519-86787783
上述个人信息由于工作需要，经机构或本人同意对外公布。

[bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc152683381][bookmark: _Toc150774783]







[bookmark: _Toc216180582]第二章   投标人须知
投标人须知资料表
[bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc164608633]本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务 
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	2.4
	核心产品
	■关于核心产品本项目不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
□本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：         。

	3.1
	现场考察
	■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_时_分
考察地点：____________。

	
	开标前答疑会
	■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_时_分
召开地点：____________。

	4.1
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_________；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_________；
（4）未中标人样品退还：_________；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_________；
（6）其他要求（如有）：_________。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业（《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	5.8
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：
□适用 
■不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。

	12
	投标保证金
	免收

	
13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： 
■不允许
□允许，具体要求：
（1）可以分包履行的具体内容：_____；
（2）允许分包的金额或者比例：_____；
（3）其他要求：_____。


	26.1.1
	询问
	已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年10月30日17时00分前将相关疑问以书面形式提交或发送至邮箱（752324226@qq.com）进行咨询。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。

	26.3
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]接收询问和质疑的联系方式：
联系部门：江苏嘉德全过程工程咨询有限公司招标代理部；
联系电话：0519-86787783；
通讯地址：常州市新北区太湖中路17号602室。

	27
	代理费
	
收费对象：
■采购人
□中标人
收费标准：
本工程咨询费按发改委价格【2011】534号文执行：招标代理服务收费按国家标准（2002）1980号文件下浮42%收取，计费基数按标段中标金额扣除暂列金额后作为基数；招标控制价编制（含工程量清单）按苏价服【2014】383号文件下浮42%收取，计费基数按标段中标金额扣除暂列金额后作为基数。单个项目代理费不足3000元的，按3000元计取，招标控制价编制不足3000元的，按3000元计取。咨询费暂估4.4457万元，按实结算。咨询费累计不超过4.4457万元，超过的视为让利，不再支付。

	28
	纸质中标文件
	中标人在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。
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[bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc305158785][bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc99301421][bookmark: _Toc99301424][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc264969245]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226337214]	一   说  明	
1 [bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861]采购人、采购代理机构、投标人、联合体
1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc164608634][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193690]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc151193836][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc226337218]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 政府采购创新产品政策
5.6.1 采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.7 绿色采购政策
5.7.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.7.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.7.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.8 政府采购中实施本国产品标准及相关政策
5.8.1 本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第四章 评标程序、评标方法与评标标准”。
5.8.2 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
5.8.3 本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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二   招标文件
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
[bookmark: _Toc516367020][bookmark: _Toc150509277][bookmark: _Toc264969216][bookmark: _Toc226309770][bookmark: _Toc226337222][bookmark: _Toc151193840][bookmark: _Toc151193624][bookmark: _Toc265228364][bookmark: _Toc151193696][bookmark: _Toc151193768][bookmark: _Toc226965716][bookmark: _Toc305158868][bookmark: _Toc150774731][bookmark: _Toc226965799][bookmark: _Toc127151526][bookmark: _Toc520356150][bookmark: _Toc151190153][bookmark: _Toc150480764][bookmark: _Toc195842891][bookmark: _Toc305158794][bookmark: _Toc150774626][bookmark: _Toc142311028][bookmark: _Toc151193914]
三   投标文件的编制
9 [bookmark: _Toc142311029][bookmark: _Toc516367021][bookmark: _Toc520356151][bookmark: _Toc226965800][bookmark: _Toc226309771][bookmark: _Toc151193841][bookmark: _Toc150774732][bookmark: _Toc151193915][bookmark: _Toc226965717][bookmark: _Toc164351621][bookmark: _Toc151193697][bookmark: _Toc127161441][bookmark: _Toc127151527][bookmark: _Toc127151728][bookmark: _Toc151193769][bookmark: _Toc164229368][bookmark: _Toc150774627][bookmark: _Toc305158795][bookmark: _Toc151193625][bookmark: _Toc305158869][bookmark: _Toc164608796][bookmark: _Toc265228365][bookmark: _Toc149720820][bookmark: _Toc164229222][bookmark: _Toc226337223][bookmark: _Toc150480765][bookmark: _Toc150509278][bookmark: _Toc151190154][bookmark: _Toc195842892][bookmark: _Toc164608641][bookmark: _Toc264969217]投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言
9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10 [bookmark: _Toc516367022][bookmark: _Ref467306195][bookmark: _Ref467306676][bookmark: _Toc164229369][bookmark: _Toc151193916][bookmark: _Toc265228366][bookmark: _Toc142311030][bookmark: _Toc226965718][bookmark: _Toc151190155][bookmark: _Toc164351622][bookmark: _Toc150509279][bookmark: _Toc150774628][bookmark: _Toc195842893][bookmark: _Toc150480766][bookmark: _Toc150774733][bookmark: _Toc151193626][bookmark: _Toc226309772][bookmark: _Toc164608642][bookmark: _Toc164608797][bookmark: _Toc264969218][bookmark: _Toc151193698][bookmark: _Toc149720821][bookmark: _Toc226965801][bookmark: _Toc305158796][bookmark: _Toc226337224][bookmark: _Toc520356152][bookmark: _Toc151193770][bookmark: _Toc164229223][bookmark: _Toc127161442][bookmark: _Toc127151729][bookmark: _Toc127151528][bookmark: _Toc305158870][bookmark: _Toc151193842]投标文件构成
10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
11 [bookmark: _Toc151193844][bookmark: _Toc520356155][bookmark: _Toc195842895][bookmark: _Toc164608644][bookmark: _Toc151190157][bookmark: _Toc164351624][bookmark: _Toc151193700][bookmark: _Toc127151731][bookmark: _Toc150774630][bookmark: _Toc127161444][bookmark: _Toc164229371][bookmark: _Toc150774735][bookmark: _Toc151193772][bookmark: _Toc142311032][bookmark: _Toc164608799][bookmark: _Toc151193918][bookmark: _Toc150480768][bookmark: _Toc149720823][bookmark: _Toc127151530][bookmark: _Toc151193628][bookmark: _Toc164229225][bookmark: _Toc150509281]投标报价
11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用；
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。 
11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
12 [bookmark: _Toc520356156][bookmark: _Toc151193701][bookmark: _Toc151193629][bookmark: _Toc150480769][bookmark: _Toc164608800][bookmark: _Toc127151531][bookmark: _Toc164229226][bookmark: _Toc226337227][bookmark: _Toc164608645][bookmark: _Toc150774736][bookmark: _Toc305158873][bookmark: _Toc226965804][bookmark: _Toc226965721][bookmark: _Toc305158799][bookmark: _Toc265228369][bookmark: _Toc164351625][bookmark: _Toc149720824][bookmark: _Toc151193845][bookmark: _Ref467306513][bookmark: _Toc264969221][bookmark: _Toc195842896][bookmark: _Toc150509282][bookmark: _Toc164229372][bookmark: _Toc142311033][bookmark: _Toc151193919][bookmark: _Toc150774631][bookmark: _Toc127161445][bookmark: _Toc151190158][bookmark: _Toc127151732][bookmark: _Toc151193773][bookmark: _Toc226309775]投标保证金
12.1 根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
13 [bookmark: _Toc226965722][bookmark: _Toc150774632][bookmark: _Toc164608646][bookmark: _Toc151193702][bookmark: _Toc150774737][bookmark: _Toc520356157][bookmark: _Toc127151532][bookmark: _Toc164229373][bookmark: _Toc127151733][bookmark: _Toc226309776][bookmark: _Toc150480770][bookmark: _Toc305158874][bookmark: _Toc151193774][bookmark: _Toc151193630][bookmark: _Toc151193920][bookmark: _Toc150509283][bookmark: _Toc264969222][bookmark: _Toc142311034][bookmark: _Toc151193846][bookmark: _Toc164351626][bookmark: _Toc127161446][bookmark: _Toc164229227][bookmark: _Toc164608801][bookmark: _Toc195842897][bookmark: _Toc265228370][bookmark: _Toc151190159][bookmark: _Toc226337228][bookmark: _Toc226965805][bookmark: _Toc149720825][bookmark: _Toc305158800]投标有效期
13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc151193921][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164229228]投标文件的签署、加盖公章
14.1 [bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc226309778][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc150774634]招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc150509286][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc226965725]投标文件的提交
15.1 本项目使用“苏采云”政府采购一体化平台。投标人根据招标文件及“苏采云”政府采购一体化平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过“苏采云”政府采购一体化平台以外任何形式提交的投标文件。
16 [bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151190163][bookmark: _Toc150774636]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至“苏采云”政府采购一体化平台。
17 [bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc151193779][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc226337233]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过“苏采云”政府采购一体化平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc195842903][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193708]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc226309783][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc151193637]开标
18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用”苏采云”政府采购一体化平台在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用”苏采云”政府采购一体化平台公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致““苏采云”政府采购一体化平台”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1)平台系统发生故障而无法登录访问的；
2)平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3)平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4)病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5)其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc264969230][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc226965730]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc164229242][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc142311049]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人依法确定。
23 [bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Toc151190176][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425]中标公告与中标通知书
23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对采购人和中标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2 废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc151193720][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc305158818]签订合同
25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。
26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由采购人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向采购人书面提出，由采购人负责接收和回复。
26.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http://gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
27.2 集中采购机构不收取代理费。


[bookmark: _Toc216180617][bookmark: _Toc152683390][bookmark: _Toc487900382]第三章  资格审查
[bookmark: _Toc216180619][bookmark: _Toc152683396][bookmark: _Toc152683556][bookmark: _Toc152683037]一、资格审查程序
1 [bookmark: _Toc216180620]开标结束后，采购人将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 [bookmark: _Toc216180621]《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 [bookmark: _Toc216180622]投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 [bookmark: _Toc216180623]资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Toc216180624]二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895][bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	营业执照或事业单位法人证书
	营业执照和税务登记证 (或“三证合一”的营业执照）或事业单位法人证书
	提供扫描件加盖公章

	1-3
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《采购邀请》
	

	2-1
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3
	本项目的特定资格要求
	
	

	3.1
	其他特定资格要求
	投标单位应具有有效期内工程测量乙级及以上测绘资质证书；
	提供投标单位有效期内资质证书扫描件加盖公章


[bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Toc152683397][bookmark: _Hlt164229061]
第四章   评标程序、评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc216180625][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551]一、评标程序
1 [bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc216180626][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc151193855]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。

符合性审查及评审要求

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价； 

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；（由评委审查，无需供应商提供材料）

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。


2 [bookmark: _Toc216180627]投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过”苏采云”政府采购一体化平台系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
2.2.1 [bookmark: OLE_LINK45][bookmark: OLE_LINK44]投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%；
2.2.2 投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
2.2.3 评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.3 启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关投标人在评标现场（即“苏采云”系统内）合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。若投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
2.4 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.5 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.5.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
□有，具体规定为：______________
■无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.5.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.5.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.5.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.5.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.5.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.5.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.6 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.6.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.6.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予3%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.6.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.6.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.6.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.6.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.6.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.6.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3 [bookmark: _Toc216180628]投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。
3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
■随机抽取
□其他方式，具体要求：_____
3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。
3.2.4 关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）/。
4 [bookmark: _Toc216180629][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc150774646]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
□随机抽取
■其他方式，具体要求：投标总价最低的
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5 [bookmark: _Toc216180630]报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。



[bookmark: _Toc152683407]二、 评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	10
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。
	注：此处最终报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最终报价，详见第四章《评标方法和评标标准》。

	2
	主观分
	59
	
	

	2.1
	[bookmark: OLE_LINK7]招标项目的理解和总体思路
	7
	根据投标人拟制的方案的针对性、合理性、全面性、可行性等方面进行评审:
方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得7分；
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得5分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分；
方案内容非针对本项目，可行性稍有欠缺，得1分；
未提供本项不得分。
	

	2.2
	项目现状调查摸底、存在问题分析
	9
	评标委员会根据投标供应商拟制的项目现状调查摸底、存在问题分析进行综合评审，方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得9分。
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得7分；
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得5分；
方案内容非针对本项目，可行性稍有欠缺，得3分；
未提供本项不得分。
	

	2.3
	项目实施的重难点和对策分析
	9
	评标委员会根据投标供应商针对本项目项目实施的重难点和对策分析进行综合评审，方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得9分。
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得7分。
方案能部分满足项目实施要求，得5分。
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分。
未提供本项不得分。
	

	2.4
	检测、测绘方案
	9
	评标委员会根据投标供应商针对检测、测绘及设计方案，方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得9分。
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得7分。
方案能部分满足项目实施要求，得5分。
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分。
未提供本项不得分。
	

	2.5
	工程实施可行性方案
	6
	评标委员会根据投标供应商针对排查情况进行工程实施方案进行初步可行性研究，方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得6分。
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得4分。
方案能部分满足项目实施要求，得2分。
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。
未提供本项不得分。
	

	2.6
	数字化交付方案
	9
	评标委员会根据投标供应商针对排查成果的数字化交付方案进行综合评审，方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得9分。
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得7分。
方案能部分满足项目实施要求，得5分。
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得3分。
未提供本项不得分。
	

	2.7
	进度计划方案与保障措施
	5
	评标委员会根据投标供应商拟制的进度计划方案与保障措施进行综合评审，方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分。
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分。
方案能部分满足项目实施要求，得2分。
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。
未提供本项不得分。
	

	2.8
	后续服务及合理化建议
	5
	评标委员会根据投标供应商拟制的后续服务及合理化建议（包含服务能力、服务措施、服务承诺、响应时间等方面）进行综合评审，方案完整、可行，能完全满足项目实施要求，得5分。
方案较具体、可行，能基本满足项目实施要求，得3分。
方案能部分满足项目实施要求，得2分。
方案内容较简单，对项目实施要求响应一般，得1分。
未提供本项不得分。
	

	3
	客观分
	31
	
	

	3.1
	业绩
	6
	1.供应商近五年来，投标人承担过类似的排水管网项目业绩（需同时包含管线测绘（测量）、管网检测工作内容），有一个得1分，本项满分为6分。注：以上业绩不重复得分。提供合同证明材料，时间以合同签订时间为准。
	提供项目合同原件扫描件并加盖公章，时间以合同签订日期为准。合同金额以合同中所注为准，如合同中未注明，提供该业绩的中标通知书或者合同备案表或者业主证明资料原件扫描件并加盖公章，未提供不得分。

	3.2
	体系认证
	7
	1.投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每个得1分，最高的5分。
2.投标人具有工程咨询单位甲级资信证书（含市政公用），具有得2分；工程咨询单位乙级资信证书（含市政公用）具有得1分；最高计2分。
	提供有效期内的证书的原件扫描件并加盖公章，未提供不得分。

	3.3
	项目组成员
	12
	拟投入项目组成员：
1.技术负责人（项目负责人除外）：具有国家注册公用设备工程师（给排水）执业资格，得1分，本项最高1分。
2.道路专业人员（项目负责人除外）：具有注册土木工程师（道路工程）执业资格的成员，增加1人，得1分，本项最高1分。
3.测绘专业人员（项目负责人除外）：除基本要求的 1人以外，具有注册测绘师资格注册证书的成员，增加1人，得1分，本项最高1分。
4.项目组成员中（项目负责人除外）：除基本要求的 1人以外，具有注册咨询工程师(投资)执业资格的成员，增加1人，得1分，本项最高1分。
5.项目组成员中（项目负责人除外）：具有信息系统项目管理师证书的成员，增加1人，得1分，本项最高1分。
6.项目组成员中（项目负责人除外）：除基本要求的1人以外，具有安全员C证的成员，增加1人，得1分，本项最高1分。
7.项目组成员中（项目负责人除外）：具有城镇排水管道检测与评估证书（有效期内）的成员，增加1人，得1分，本项最高1分。
8.项目组成员中（项目负责人除外）：具有高级工程师及以上职称的，每有1名得1分，本项最高得5分。
注：（1）一人一岗，提供相应证书等所有证明文件证书，所有人员均需提供投标人为其缴纳的近三个月（开标之日起往前推）的社保证明材料，需有社保部门印章，否则不得分。
（2）同一人员具有多项岗位证书的，不累计得分，以得分较高项计分。
（3）注册证书以本单位注册证书为准，否则不得分。
	[bookmark: OLE_LINK8]提供有效证书原件扫描件及近三个月（自开标之日起往前推算）投标人为其缴纳的社保证明材料并加盖公章，未提供不得分。

	3.4
	专业设备
	6
	1.投标供应商具有相关必要的设备，提供包括全站仪（GPS）、地下管线探测仪、管道声呐检测系统设备、QV管道潜望镜、CCTV管道检测仪（或CCTV管道内窥检测系统）、清洗吸污车。以上设备全部满足得3分。每少提供1件，扣除0.5分，扣完为止。
2.设备满足以上第1项的要求全部提供后，另外每增加1件，得0.5分，共3分。
	均需提供设备图片。所有设备、设施为供应商自有或租赁：自有的提供设备发票、车辆需提供行驶证、购车发票；租赁的同时提供租赁合同，发票上购置方必须为投标单位。以上资料须提供证明材料原件扫描件，并加盖公章，未提供不得分。

	合计
	100
	


注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云”政府采购一体化平台按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。
[bookmark: _Toc216180631][bookmark: _Hlk195518754]第五章   采购需求
[bookmark: _Toc99301425]一、采购标的
为保障新北区水环境治理一期工程项目接续推进，在前序标段工作基础上进一步扩大管网体检覆盖面并对检测发现的缺陷管道实施修复，经研究拟实施新北区水环境治理一期工程五标段工程，具体如下：完成区属市政雨水管道（约210km）疏通、清淤、检测及测绘等工作，覆盖春江街道、新桥街道、三井街道、龙虎塘街道、魏村街道、罗溪镇、薛家镇、奔牛镇等片区，进一步提升区属市政主干雨水管道的排水防涝能力，找出问题以便后期针对性进行改造更新，提高资金使用效率；提交检测、测绘成果报告并提供后期改造工程实施的可行性研究报告，并按要求交付数字化成果包括数字化资料及其管理系统，其中数字化管理系统应包括信息管理和综合分析两个子系统，在满足数据安全的前提下，支持通过网络以Web形式访问和应用，满足采购人业务使用需求。
二、商务要求
（一）服务期限
2027年6月底前一次性全部提交工作成果。
（二）付款方式
合同生效后支付管线测绘GIS、管线检测QV、CCTV合同价的30%作为预付款；完成现场作业并提交检测、测绘报告后支付至合同价的60%；提交全部成果后支付至完成合同价的80%；余款自工程结算审计后一次性付清。
（三）维保期
数字化管理系统需在工作成果提交后5年内持续提供数据存储和应用服务，具备兼容整合条件，满足采购人使用要求。
三、服务内容
包括但不限于完成①区属市政雨水管道疏通、清淤、检测（约210km）②区属市政雨水管道测绘（约230km）等工作，进一步提升区属市政雨污管道的排水防涝能力，找出问题以便后期针对性进行改造更新，包括但不仅限于管道巡查、清淤疏通、视频检测、管网测绘、排查报告编制等，并针对检测情况进行工程实施可行性研究报告，并提供数字化成果交付。

四、服务清单
	序号
	名称
	项目特征
	暂估数量
	单位
	最高单价限价(元)
	最高总价限价(元)
	备注

	1
	管线测绘
	（1）管道现场测量：按照要求对范围内的排水管进行测绘，含井位、井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材、长度及检查井、主管、支管、收水口、出水口等信息的采集测绘；
（2）、依据测量结果修正图纸，形成CAD图纸：尺寸及坐标标注齐全。
	235000
	米
	5
	1175000
	暂估，按实计量

	2
	管线检测(CCTV)
	（1）适用管径：DN300及以上管道（含排水沟）；
（2）检测：包括临时封堵、潜水、降排水、清淤（包括但不限于小型混凝土块、污垢、树枝、植物等障碍物）、冲洗、垃圾处置等内容，采用CCTV,出具管道检测及评估报告（含影像资料）；
（3）排查：对市政排水管网接入管道进行溯源排查，查明接入管道性质、排水源头，查明检查井、管道雨污水混接情况，形成接管信息统计表。
	209000
	米
	29
	6061000
	暂估，按实计量

	3
	管线检测(QV)
	（1）适用管径： DN300及以下管道（含部分DN300以上支管）；
（2）检测：包括临时封堵、潜水、降排水、清淤（包括但不限于小型混凝土块、污垢、树枝、植物等障碍物）、冲洗、垃圾处置等内容，采用QV,出具管道检测及评估报告（含影像资料）；
（3）排查：对市政排水管网接入管道进行溯源排查，查明接入管道性质、排水源头，形成接管信息统计表。
	5000
	米
	10
	50000
	暂估，按实计量

	4
	声呐检测
	适用于管线检测CCTV无法检测部分
	5000
	米
	21
	105000
	暂估，按实计量

	
	合计
	
	
	
	
	7391000
	


注：以上价格需包含：
1.数字化交付成果；2. 工程实施可行性方案报告：针对排查情况进行工程实施方案进行初步可行性研究报告。
五、实施调查的范围
（一）排查、检测范围
项目包括但不限于对新北区市政绿化管理所管养范围内的尚未进行疏通、检测的道路雨水管网设施，排查、检测范围如下表。
表1 疏通检测汇总表
	序号
	道路名称
	道路起点
	道路终点
	管道长度（m）
	所属街道

	1
	长江路
	嫩江路
	G346
	17233
	春江街道

	2
	北海路
	玉龙路
	长江路
	4000
	春江街道

	3
	政泰路
	黄河路
	高速桥
	1682
	过镇道路

	4
	华山路
	北海路南
	S122
	1473
	过镇道路

	5
	华山路
	黄河西路
	新硕路
	4900
	新桥街道

	6
	东海路
	德胜河
	通江路
	10149
	过镇道路

	7
	乐山路
	辽河路
	嫩江路
	2955
	过镇道路

	8
	创业路
	魏安路
	龙圩路
	10632
	过镇道路

	9
	黄海路
	德胜河
	龙圩路
	7557
	过镇道路

	10
	春江路
	淮河路
	北海路
	560
	过镇道路

	11
	薛冶路
	河海路
	嫩江路
	6098
	过镇道路

	12
	薛冶路
	北海路
	S122
	1743
	过镇道路

	13
	赣江路
	东港二路
	长江路东
	2346
	过镇道路

	14
	赣江路
	通江路
	区界
	4618
	过镇道路

	15
	浏阳河路
	乐山路
	长江路
	494
	过镇道路

	16
	玉龙路
	嫩江路
	沿江东路
	20200
	过镇道路

	17
	龙江路
	太湖西路
	辽河路
	9000
	过镇道路

	18
	龙江路
	赣江路
	G346
	5000
	过镇道路

	19
	汉江路
	龙江路
	民营二路
	7000
	过镇道路

	20
	元江路
	通江路
	燕兴小区
	258
	龙虎塘街道

	21
	嵩山路
	漓江路
	高邮湖路
	470
	龙虎塘街道

	22
	祥龙路
	龙业路
	区界
	536
	龙虎塘街道

	23
	龙业路
	常澄路
	跨高速桥
	1626
	龙虎塘街道

	24
	常澄路
	辽河路
	沪蓉高速
	2461
	龙虎塘街道

	25
	黄河路
	龙城大道
	政泰路
	5000
	罗溪镇

	26
	龙锦路
	泰山路
	北塘河
	6250
	三井街道

	27
	青丰路
	巫山路
	北塘河
	350
	三井街道

	28
	大渡河路
	嵩山路
	竹山路
	500
	三井街道

	29
	庐山路
	黄河路
	浦江路
	462
	三井街道

	30
	汉江路
	建东路
	晋陵路
	550
	三井街道

	31
	镜湖路
	昆仑路
	乐山路
	200
	三井街道

	32
	府山路
	府河路
	龙锦路
	160
	三井街道

	33
	南湖路
	天山路
	马鞍山路
	500
	三井街道

	34
	湘江路
	通江路
	燕山路西
	258
	三井街道

	35
	三井河路
	西小村路
	原三井医院
	245
	三井街道

	36
	辽河路
	春江路
	龙江路
	5500
	新桥街道

	37
	嫩江路
	春江路
	长江路
	10247
	新桥街道

	38
	红河路
	新龙二路
	通江路
	7048
	新桥街道

	39
	新长路
	崇义路
	长江路
	232
	新桥街道

	40
	新竹路
	武夷山路
	华山路
	504
	新桥街道

	41
	新文路
	长江路
	东端头
	307
	新桥街道

	42
	莫干山路
	黄河西路
	金沙江路
	338
	新桥街道

	43
	龙须路
	龙江路
	通江路
	3744
	新桥街道

	44
	新桥大街
	乐山路
	龙六路
	2200
	新桥街道

	45
	云台山路
	辽河路
	新科路北
	2733
	新桥街道

	46
	云河路
	新龙二路
	龙六路
	5154
	新桥街道

	47
	河海路
	春江路
	龙江路
	9397
	薛家镇

	48
	S122辅道（南北两侧）
	魏安路东
	通江路东
	16364
	过镇道路

	49
	滨新路
	东海路
	沿江东路
	7013
	魏村街道



表2 测绘汇总表
	序号
	道路名称
	道路起点
	道路终点
	管道长度（m）
	所属街道

	1
	黄河路
	龙城大道
	德胜河桥
	28000
	罗溪镇

	2
	黄河路
	龙业路
	秀水河桥
	3200
	过镇道路

	3
	长江路
	嫩江路
	G346
	17232
	春江街道

	4
	河海路
	春江路
	龙江路
	9397
	薛家镇

	5
	辽河路
	春江路
	龙江路
	5500
	新桥街道

	6
	政泰路
	龙城大道
	高速桥
	4700
	过镇道路

	7
	政泰路
	孟河大道
	G346
	3000
	过镇道路

	8
	华山路
	北海路南
	S122
	1473
	过镇道路

	9
	东海路
	德胜河
	通江路
	10149
	过镇道路

	10
	嫩江路
	春江路
	龙江路
	6247
	新桥街道

	11
	乐山路
	汉江路
	北海路
	9500
	过镇道路

	12
	创业路
	魏安路
	龙圩路
	10632
	过镇道路

	13
	黄海路
	德胜河
	龙圩路
	7557
	过镇道路

	14
	春江路
	嫩江路
	北海路
	5060
	过镇道路

	15
	薛冶路
	河海路
	嫩江路
	6098
	过镇道路

	16
	薛冶路
	北海路
	S122
	1743
	过镇道路

	17
	赣江路
	东港二路
	长江路东
	3234
	过镇道路

	18
	赣江路
	通江路
	区界
	4618
	过镇道路

	19
	浏阳河路
	乐山路
	长江路
	494
	过镇道路

	20
	新长路
	崇义路
	长江路
	232
	新桥街道

	21
	新竹路
	武夷山路
	华山路
	504
	新桥街道

	22
	新文路
	长江路
	东端头
	307
	新桥街道

	23
	京沪高铁匝道桥
	乐山路
	南二路
	350
	新桥街道

	24
	新科路
	龙六路
	云台山路
	422
	新桥街道

	25
	红河路
	玉龙路东
	寒山路
	300
	新桥街道

	26
	滨新路
	东海路
	沿江东路
	7013
	魏村街道

	27
	北海路
	魏安路
	通江路
	10425
	过镇道路

	28
	龙潭路
	龙沧路
	龙汇路
	335
	三井街道

	29
	龙澍路
	恐龙园西大门
	迪诺水镇
	1400
	三井街道

	30
	泰山试验学校周边道路
	太湖路
	东江路
	340
	三井街道

	31
	科四路
	珠江路
	岷江路
	190
	三井街道

	32
	龙汇路
	恐龙园停车场
	澡港河东支（不含桥）
	1278
	三井街道

	33
	前桥路
	华山路
	长江路
	200
	三井街道

	34
	S122辅道（南北两侧）
	魏安路东
	通江路东
	16364
	过镇道路

	35
	星港路
	奔卜路
	钟楼界
	4060
	奔牛镇

	36
	龙江路
	太湖西路
	G346
	28000
	过镇道路

	37
	玉龙路
	嫩江路
	沿江东路
	15615
	春江街道

	38
	祥龙路
	龙业路
	区界
	536
	龙虎塘街道

	39
	叶汤路
	龙城大道
	黄河路
	3500
	过镇道路

	40
	湘江路
	通江路
	燕山路西
	258
	三井街道

	41
	仙鹤体育中心内部接至河海路的主涵管
	
	
	344.3
	暗涵

	42
	天山路（科勒路-新龙河）涵管
	
	
	270.5
	暗涵

	43
	龙须路（衡山路-藻港河）涵管
	
	
	428.4
	暗涵

	44
	民营河（华山路-藻港河）涵管
	
	
	340
	暗涵

	45
	黄河路（小龙港河）涵管
	
	
	158
	暗涵

	46
	华山路中高速公路北雨水管
	
	
	301
	暗涵

	47
	北海路-振兴路交叉口雨水管
	
	
	163
	暗涵

	48
	长沟河至泵站涵管（乐山路-长江路）
	
	
	1284
	暗涵

	49
	常澄路（辽河路）五支队至澡港河暗涵
	
	
	412.5
	暗涵

	50
	千岛湖路（衡山路-藻港河）涵管
	
	
	511.5
	暗涵

	51
	新区公园与吟枫苑之间的暗渠，包含过珠江路的涵管
	
	
	729
	暗涵




（二）工作要求
1、组织封堵上下游管口，抽水、雨水管道吸污及疏通，检查井及管道内淤泥清理（含淤泥的合规处理），检测完成后拆除封堵等。
2、进行CCTV电视检测（管径为DN300以下的，如CCTV检测设备无法进入管道，可进行QV视频检测），每段管道检测影像记录应连续，完整，录像画面上方含有“项目名称、起始井及终止井编号、管径、管道材质、检测方向（逆流或顺流）、管道类型、检测时间”等内容，管道实地检测与初步判读，对发现的重大缺陷问题应及时上报，并按要求录入系统。
3、管道检测的同时，应核对管线基础资料，按照要求对雨水管进行测绘，对井位、井盖高程、管内底高程、管径、管材等信息进行测量，提交成果报告。
4、管道检测成果报表包括：工程名称(或合同号)、检测时间、天气、操作者、检测单位名称、道路名称、道路起讫点、管道等级、排口位置、排口类型、倒虹管数量、倒虹管位置、上游管道名称、下游管道名称、下游排口名称、下游泵站名称、最不利点位置录像文件(带)编号、管道用途、权属单位、开始/结束井编号、形状、管径、材质、井盖高程、井底高程、管顶高程、管底高程、管段长度、检测方向、缺陷位置、分布时钟、代码级别及缺陷照片等，对于连续性缺陷还应注明起止位置和长度;接入检查井支管的管径、标高、管材，雨水总排口的最终标高、排放方式以及最终接入的情况。报表应经操作者、填表人和审核人签名确认。
5、清通后的管道应能支撑地质地勘、物探及地形测量工作，并为后续设计工作提供真实、准确的管道内部状况数据。
6、数字化交付成果相关要求：
（1）对管线测绘、排查、检测成果以数字化形式提交，提交成果应包括数字化资料及其管理系统，其中数字化管理系统应包括信息管理和综合分析两个子系统。数字化管理系统需在工作成果提交后5年内持续提供数据存储和应用服务，具备兼容整合条件，满足采购人使用要求。
（2）数字化资料应包含管线测绘GIS成果和管线排查检测成果。GIS成果应包含管点、管段几何信息和属性信息（包括并不限于井位、井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材、长度及检查井、主管、支管、收水口、出水口等信息）；排查检测成果应包括视频影像成果、排查结论、病害描述等信息，并与管线GIS信息进行关联。
（3）信息管理系统应满足对管线测绘、排查、检测任务及成果的管理，包括任务计划制定、工单派发、现场作业、成果检查、成果入库和成果查询等功能，并涵盖设施管理、巡查、养护、维修和工程建设管理等业务，支持多项目、多单位管理及作业验收、工程资料管理，需在满足数据安全的前提下，支持通过网络以 Web 形式访问和应用；综合分析系统应满足对管线测绘、排查、检测及巡查、养护、维修等业务数据的综合分析，需提供基于 GIS 的成果查询、统计分析和看板展示等功能，需在满足数据安全的前提下，支持通过网络以 Web 形式访问和应用；满足采购人使用要求。
7、工程实施可行性方案报告：针对排查情况进行工程实施方案进行可行性研究报告编制工作，通过专家评审。
六、技术要求：
（一）管道疏通清洗要求
1.管道疏通清洗应按照《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009、《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012、《有限空间作业安全技术规范》GB46768-2025和《常州市排水管道视频检测技术要求》的要求执行。
管道内垃圾（包括但不限于小型混凝土块、污垢、树枝、植物等障碍物）应全部清除干净；管道疏通清洗的质量应满足视频检测的要求，能清晰显示各类缺陷。管壁不得有油脂、淤泥、污垢等影响缺陷判别的附着物。
检查井井壁应清洗干净，无明显附着物。
（二）垃圾处理和外运
垃圾和淤泥运输必须符合环保、卫生、城管等部门的管理要求，进行处置。
作业现场要做到人走场清，垃圾不得随意丢弃在路边及绿化带中。
垃圾运输过程要全程可查、不得随意丢弃，采购人和监理可随时检查运输车辆和运输线路。
垃圾清理、装载、运输、卸载过程不得跑、冒、滴，漏，不得对环境造成不良影响。
（三）井下作业要求
井下作业应按照《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022、《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009、《有限空间作业安全技术规范》GB46768-2025、《常州市排水管理处有限空间作业安全管理规定》的要求执行。
从事潜水作业的潜水作业人员必须持证上岗，具备相应的特种作业资质。
下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格。
下井作业前必须检测管道内有毒有害气体含量并做好记录，井下作业时应佩戴便携式有毒有害气体检测仪。
下井作业必须履行审批手续，执行下井作业许可制度。
管径小于mm严禁作业人员进入管道；下井作业人员连续作业时间不得超过h。
（四）排水管道检测要求
排水管道检测总体要求
（）排水管道检测应满足《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012和《常州市排水管道视频检测技术要求》要求。
（）当对每一管段检测前，检测录像资料开始时，应编写并录制检测影像资料版头（主要包括：任务名称、检测地点、检测日期、起始井编号结束井编号、管材、管径、检测单位和检测员）。对被检测管段进行文字标注，使用检测设备摄影每个检查井周边明显标志物作为现场位置的参照物。
（）采用专用工具测量管径，并用检测设备摄影记录在录像资料里；每一管段检测时，在检测设备后退撤离管道直至检测设备拿出检查井口前，不能暂停、中断。
（）排水管道检测应按合同要求完成全部检测任务，妥善保存全部原始视频检测资料，并按要求及时提交。检测视频应清晰、不得删减、篡改或替换。
CCTV检测要求
（）视频检测原则上不应带水作业。当现场条件无法满足时，应采取降低水位措施，确保排水管道内水位不大于管道直径的。如应现场条件等客观因素影响，经采购人和监理审批，可采用漂流机器人等其他检测形式。
（）严格控制检测机器前进速度。管径大于mm时，直向摄影的行进速度不宜超过m/s。
（）检测时摄像镜头移动轨迹应在管道中轴线上，偏离度不应大于管径的。当对特殊形状的管道进行检测时，应适当调整摄像头位置并获得最佳图像。如管径大于D时，应采用升降式、支架式等CCTV检测设备进行检测，确保镜头轨迹在管道中轴线上。
（）计数器归零后应对管道轴线进行拍摄，定点观察对面检查井管口是否完整，观察时至少停止s。在检测过程中发现缺陷时，调节镜头焦距和角度使爬行器在完全能够解析缺陷，提高缺陷的分辨率，同时缺陷拍摄时间至少s，确保所拍摄的图像清晰完整。
（）现场排水管道检测使用的检测设备，其安全性能应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电设备》GB的有关规定。
七、技术规范
1.《城镇排水与污水处理条例》； 
2.《城市黑臭水体整治—排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》（建城函[2016]198号）； 
3.《室外排水设计标准》GB 50014-2021；
4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008；
5.《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016；
6.《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012；
7.《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009；
8.《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2017；
9.《城乡排水工程项目规范》GB55027-2022；
10.《有限空间作业安全技术规范》GB46768-2025；
11.其它有关现行国家、地方、行业设计规范、标准及强制性条文。
八、提交成果
1.雨水管网检测报告4套
2.雨水管网测绘成果4套
3.所有成果电子文件1套
4.数字化管理系统1套
5.工程实施可行性方案报告
九、人员设备要求 
★配备项目负责人1人具有排水专业高级职称且具有注册公用设备工程师（给排水）执业资格，提供有效期内的证书证明材料，提供供应商开标前连续三个月为其缴纳的社保证明。
★配备测绘负责人1人具备注册测绘师资格注册证书，提供有效期内的证书证明材料，提供供应商 开标前连续三个月为其缴纳的社保证明。
★配备注册咨询工程师(投资)执业资格1人，提供有效期内的证书证明材料，提供供应商开标前连续三个月为其缴纳的社保证明。
★配备安全员C证1人，提供有效期内的证书证明材料，提供供应商开标前连续三个月为其缴纳的社保证明。
★供应商具有 1 套完备的安全作业装备。包括救援三脚架、悬托式安全带、正压式空气呼气器、有毒有害气体检测仪、通风设备、头盔、反光背心等必要的安全防护用品。提供仪器设备购买发票原件扫描件，发票上购置方必须为投标单位，如仪器设备为租赁，需提供租赁合同原件扫描件。 提供仪器设备购买发票原件扫描件，发票上购置方必须为投标单位，如仪器设备为租赁，需提供租赁合同原件扫描件。
[bookmark: _Toc216180632]以上★号条款要求的为符合性审查内容，应逐项提供相关证明材料，否则按无效响应文件处理。
十、其他要求
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的相关要求，采购人应当面向中小企业预留采购份额，本项目面向中小企业预留份额 0 %。
情况说明：预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，存在可能影响政府采购目标实现的情形。
十一、报价方式
本项目采用全费用综合单价方式计价，为固定单价合同。全费用单价是相对于清单中完成一个规定计量单位的清单项目所需的人工费、材料费、机械使用费、企业管理费、利润、措施费、规费、税金等因素的价格表示。夜间作业费、雨季施工费、高温费、专职巡查费、特种机械费、机械进退场费、围栏围挡费、临时交通措施费、文明施工措施费等为完成项目所产生的所有费用均已考虑在综合单价中，不因作业时间、作业条件难易程度、市场价格波动等其他因素进行调整。结算时中标综合单价不调整。
投标人的投标总价应当与组成工程量清单的每个子目费用合计金额相一致，即投标人在投标报价时，不能进行投标总价优惠（或降价、让利），投标人对采购人的任何优惠（或降价、让利）均应反映在相应清单项目的全费用单价中。
项目实施过程中所用的材料、成品、半成品在制作、运输、安装中等发生的一切损耗都包括在报价内。
招标清单工作量为预算工作量，结算按实际完成工程量计算。项目实施过程中因供应商原因导致无法完成的，采购人有权委托第三方单位继续实施，由此带来的所有损失和发生的费用由供应商承担。
实际完成的检测长度以完成检测管段的上下游检查井井中心的实测直线距离为准，并经监理和采购人确认。
当出现现场情况变化等不具备作业条件时，工程量清单可作调整，调整应由供应商提出申请，并经监理和采购人确认。
报价货币为人民币，评标时以人民币为准。
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采购人（以下称甲方）:                         合同编号：
投标人（以下称乙方）:                         签订地点：
合同时间:     年   月   日
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。
第一条 合同标的
为保障新北区水环境治理一期工程项目接续推进，在前序标段工作基础上进一步扩大管网体检覆盖面并对检测发现的缺陷管道实施修复，经研究拟实施新北区水环境治理一期工程五标段工程，具体如下：完成区属市政雨水管道（约210km）疏通、清淤、检测及测绘等工作，覆盖春江街道、新桥街道、三井街道、龙虎塘街道、魏村街道、罗溪镇、薛家镇、奔牛镇等片区，进一步提升区属市政主干雨水管道的排水防涝能力，找出问题以便后期针对性进行改造更新，提高资金使用效率；提交检测、测绘成果报告并提供后期改造工程实施的可行性研究报告，并按要求交付数字化成果包括数字化资料及其管理系统，其中数字化管理系统应包括信息管理和综合分析两个子系统，在满足数据安全的前提下，支持通过网络以Web形式访问和应用，满足采购人业务使用需求。
第二条 合同价格
本合同暂定签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。 
本合同总价包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。
第三条 合同履行期限
（自    年   月  日至自2027年  月   日）。
第四条 组成本合同的有关文件
下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件； 
（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。
第五条 合同款结算及支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.结算原则：固定单价（风险费用含在投标报价中），工作量按实结算。投标报价中已有适用于变更工程价格，按已有的价格计价；投标报价中只有类似于变更项目的价格，由乙方提出申报，经监理、甲方、跟踪审计审定。
4.付款方式：合同生效后支付管线测绘GIS、管线检测QV、CCTV合同价的30%作为预付款；完成现场作业并提交检测、测绘报告后支付至合同价的60%；提交全部成果后支付至完成合同价的80%；余款自工程结算审计后一次性付清。
第六条 违约责任
1.如乙方不能按约定进行服务的，甲方有权解除合同，有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。财政因素除外。
3.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5%向甲方承担违约责任。
4.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
5.乙方投标属虚假承诺，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
6. 乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金。。
7.乙方在服务过程中，存在违法违规或重大数据偏离情况的，甲方有权终止合同，并报相关职能部门依法查处违法行为。
8. 违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。
9.乙方未能在甲方要求的时间内提交检测测绘报告及相关材料，每次从应付给乙方的费用中扣1000元；发生两次及以上的，甲方有权终止合同。
10.乙方未在规定时间内响应检测测绘任务，每次从应付给乙方的费用中扣1000元，发生四次及以上的，甲方有权终止合同。
11.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
12.其他：
12.1乙方提交的视频资料不得剪切、嫁接等影响结果误判，保证资料真实准确。若出现视频造假、不符合现场实际等情况，甲方有权委托其他单位继续实施，由此带来的所有损失和发生的费用由乙方承担，甲方有权根据实际情况决定是否解除合同。
12.2视频提交超过期限的，每次扣1000元，若视频提交超过期限发生3次的，甲方可委托第三方单位继续实施，由此带来的所有损失和发生的费用由乙方承担，甲方有权根据实际情况决定是否解除合同。
12.3视频质量不符合要求的，每次扣1000元，同时乙方针对不合格视频管道重新检测，若连续超过3次的，甲方可委托第三方单位继续实施，由此带来的所有损失和发生的费用由乙方承担，甲方有权根据实际情况决定是否解除合同。
12.4现场井下作业未按要求执行下井作业制度的，罚款1000元/次。
12.5因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：如因乙方原因（不可抗力除外）造成延误工期，每天按合同价的0.2%的承担违约金。因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价的3%。乙方原则上不应提出延长工期的申请，特殊情况下，乙方要求延长工期的应经甲方、监理人批准。
12.6工期延误超过60天，监理人发出整改通知28天后，乙方仍不纠正违约行为的，甲方可向乙方发出解除合同通知。合同解除后，甲方可派员进驻施工场地，另行组织人员或委托其他乙方施工。但采购人的这一行动不免除乙方应承担的违约责任，也不影响甲方根据合同约定享有的索赔权利。
12.7工程经甲方验收合格后60天内乙方应完成竣工结算资料的编制并报至甲方，竣工结算资料应包括但不限于施工总体情况总结、开、竣工报告（含竣工验收申请及竣工验收证明书），施工合同，签证资料，工程量计算书汇总表、结算书等。逾期未报按合同价的0.1%元/天对乙方进行处罚，最高不超过合同价的3%。
12.8现场施工人员未统一穿戴有反光标识警示服及安全帽的，罚款50元/人次，戴帽不系帽扣的，罚款20元/人次。施工周边未进行有效防护的，罚款200元/次。
12.9乙方的施工行为、施工围护应符合属地政府、管理部门、居民的合理要求，经甲方或行政管理部门检查存在不合格现象，每发生一次乙方应承担违约金不低于2000元；如其不良行为被居民投诉、举报，经甲方核实后，每发生一次乙方应承担违约金不低于5000元；如其被电台、电视台、报纸等媒体曝光，经甲方核实后，每发生一次乙方应承担违约金不低于10000元。
12.10管道清淤疏通产生的污水未合规处置，排入污水管道和河道的，罚款1000元/次。
12.11乙方未履行投保义务若出现索赔事故，未获赔的损失将由乙方补足。
第七条 合同的变更和终止
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第八条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第九条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并按规定及时提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十一条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十二条 合同生效及其他
1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲    方：                               乙    方：
单位名称（章）：                          单位名称（章）：
单位地址：                               单位地址：
法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：     委托代理人：                            
电话：                                   电话：            传真：
传真：                                   开户银行：        账号： 
注：以上是合同的简易模版，仅供甲乙双方签订合同时参考，具体条款详见采购文件中所对应的采购内容及要求，其余条款按照《中华人民共和国民法典》、其他有关法律、行政法规以及省、市、区规范性文件规定结合甲方要求，由甲乙双方协商一致后自拟合同。
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[bookmark: _Toc152683415][bookmark: _Toc216180634][bookmark: _Toc99301426]第七章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


























[bookmark: _Toc216180635]一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）


投 标 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        投标人名称 ：               
        日      期 ：               



一、资格证明文件

[bookmark: _Toc216180636]1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
[bookmark: _Toc216180637]1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函
致：江苏嘉德全过程工程咨询有限公司
（采购人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力:
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（供应商如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：               
2、我单位直接控股的其他单位如下：                     
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：               
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                           投标人：（加盖公章）
                                 法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。


[bookmark: _Toc216180638]1-2 营业执照（实质性格式）
[bookmark: OLE_LINK1]投标人为法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件加盖公章，投标人为自然人提供营业执照（如有）及身份证明扫描件加盖公章（双面）。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
[bookmark: _Toc216180642]3 本项目的特定资格要求
3.1投标单位应具有有效期内工程测量乙级及以上测绘资质证书；
[bookmark: OLE_LINK4]提供有效期内工程测量乙级及以上测绘资质证书扫描件加盖公章。

[bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Ref467988698][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226309800]二、商务技术文件格式

[bookmark: _Toc216180643]1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起60个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日    


2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称:
地址:
姓名:     性别:       年龄:      职务:
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面。
	


	




                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人：（签字或盖章）：
日期：    年    月    日



说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。



3 授权委托书（实质性格式）
[bookmark: OLE_LINK5]授权委托书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              


授权单位名称：               
                              单位地址：                     
                              日期：

注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。




4  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）

政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。 
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Hlt520274393][bookmark: _Hlt520274407][bookmark: _Hlt520273711][bookmark: _Hlt520350918][bookmark: _Hlt520274121][bookmark: _Hlt520343000][bookmark: _Hlt520343392][bookmark: _Hlt520355504][bookmark: _Hlt520271212][bookmark: _Hlt520274065][bookmark: _Toc226337253][bookmark: _Toc150480795][bookmark: _Toc305158899][bookmark: _Toc142311059][bookmark: _Toc127151557][bookmark: _Toc265228395][bookmark: _Toc226965830][bookmark: _Toc480942350][bookmark: _Toc226965747][bookmark: _Toc264969247][bookmark: _Toc150774762][bookmark: _Ref467988705][bookmark: _Toc305158825][bookmark: _Toc520356218][bookmark: _Toc195842922][bookmark: _Toc226309801]

[bookmark: _Toc216180644]5  开标一览表（实质性格式）
开标一览表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	投标人名称
	投标报价（元）

	
	
	大写
	小写

	
	
	
	



注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。
                         
投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc152683576][bookmark: _Toc152683416]
6  投标分项报价表（实质性格式）
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK11]投标分项报价表
项目编号：___________ 项目名称：                         报价单位：人民币元
	序号
	名称
	项目特征
	暂估数量
	单位
	单价(元)
	总价(元)
	备注

	1
	管线测绘
	（1）管道现场测量：按照要求对范围内的排水管进行测绘，含井位、井盖高程、管内底高程、管底高程、管径、管材、长度及检查井、主管、支管、收水口、出水口等信息的采集测绘；
（2）、依据测量结果修正图纸，形成CAD图纸：尺寸及坐标标注齐全。
	235000
	米
	
	
	暂估，按实计量

	2
	管线检测(CCTV)
	（1）适用管径：DN300及以上管道（含排水沟）；
（2）检测：包括临时封堵、潜水、降排水、清淤（包括但不限于小型混凝土块、污垢、树枝、植物等障碍物）、冲洗、垃圾处置等内容，采用CCTV,出具管道检测及评估报告（含影像资料）；
（3）排查：对市政排水管网接入管道进行溯源排查，查明接入管道性质、排水源头，查明检查井、管道雨污水混接情况，形成接管信息统计表。
	209000
	米
	
	
	暂估，按实计量

	3
	管线检测(QV)
	（1）适用管径： DN300及以下管道（含部分DN300以上支管）；
（2）检测：包括临时封堵、潜水、降排水、清淤（包括但不限于小型混凝土块、污垢、树枝、植物等障碍物）、冲洗、垃圾处置等内容，采用QV,出具管道检测及评估报告（含影像资料）；
（3）排查：对市政排水管网接入管道进行溯源排查，查明接入管道性质、排水源头，形成接管信息统计表。
	5000
	米
	
	
	暂估，按实计量

	4
	声呐检测
	适用于管线检测CCTV无法检测部分
	5000
	米
	
	
	暂估，按实计量

	
	合计
	
	
	
	
	
	



注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
                  


投标人名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日   


                                  

[bookmark: _Toc311189788][bookmark: _Toc305158904][bookmark: _Toc264969252][bookmark: _Toc127151562][bookmark: _Toc226337258][bookmark: _Toc226309806][bookmark: _Toc195842927][bookmark: _Toc150480798][bookmark: _Toc226965835][bookmark: _Toc226965752][bookmark: _Toc150774765][bookmark: _Toc142311062][bookmark: _Toc305158830][bookmark: _Toc265228400]7   合同条款偏离表（实质性格式）

[bookmark: OLE_LINK9]合同条款偏离表

项目编号/包号：_____________________     项目名称：_____________
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2. “偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

                      
投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc216180645]
8 采购需求偏离表（实质性格式）

[bookmark: OLE_LINK10]采购需求偏离表
项目编号/包号：_____________________     项目名称：____________
	序号
	招标文件条目号(页码)
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。



                  
投标人名称（加盖公章）：    ____________
[bookmark: _Toc373054875][bookmark: _Toc425][bookmark: _Toc29116][bookmark: _Toc30417]日期：_____年______月______日   
9  中小企业声明函
说明：
1）投标人如是属于本项目所属行业的中型、小型、微型企业，残疾人福利性单位、监狱企业的情形的可提供此格式文件，未提供的将不享受有关政策。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
4）中小企业认定标准以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定为准。
5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。（工信部网址：http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html）
6）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受小微企业扶持政策，不予价格扣除。
7）小微企业未提供声明函的，价格分评审将不予价格扣除。




中小企业声明函（工程、服务）格式
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。










残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：






10  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
1）项目组织实施方案；
2）项目管理方案；
3）拟达到的标准，配备的人员、设备配置等；
4）培训方案、技术支持等方案；
5）优惠条款或承诺；
6）其他。

本项内容根据评审方法和评审标准要求自行拟制。










11  参加本项目人员一览表

参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员必须符合采购需求的要求。


投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   


12  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：    ____________
日期：_____年______月______日   





  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
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