## 表B.1.1 招标工程量清单封面【如皋市东大街武庙南巷1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | 如皋市历史文化名城保护中心 | （盖章）
2026年08月12日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【如皋市东大街武庙南巷1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程
标段名称： | 如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： | 江苏建威建设管理有限公司 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： | 如皋市历史文化名城保护中心 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年08月12日

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【如皋市东大街武庙南巷2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 道路工程 | 15000.00
2 | 雨水工程 | 5000.00
3 | 污水工程 | 5000.00
4 | 给水工程
5 | 电力管井工程 | 5000.00
合 计 |  | 30000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【道路工程】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：道路工程 | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 道路工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 市政工程措施项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 15000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 15000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【道路工程】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
道路工程
1 | 050201003001 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：5cmM10水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：老石板100*35*8cm | m2 | 343.21
2 | 050201003002 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：3cm厚M10水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：10cm厚青砖条铺 3.路两侧应按设计用青砖砌成流水槽形式，宽度30cm，深4cm，详见设计 | m2 | 481.13
3 | 050201003003 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：3cm厚M10水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：10cm厚青瓦条立铺 | m2 | 76.18
4 | 050201003004 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：7cm厚M10水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：花岗岩石材道板90*30*6 | m2 | 30.24
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 050201003005 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：5cmM10水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：花岗岩石板100*50*8cm | m2 | 83.62
6 | 050201003006 | 园路面层 | 1.结合层厚度、材料种类：5cm厚M10水泥砂浆 2.面层材料种类、规格：入户步道及台阶 块石面层 | m2 | 37.31
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：15cm 3.嵌缝材料：按设计切缝填缝 | m2 | 1076.84
8 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：15cm | m2 | 1036.13
9 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C20 2.厚度：15cm 3.嵌缝材料：胀缝宽2cm，缝内填PG-III道路嵌缝胶 4.雨水口、井底基层及地基埋深较浅时墙边范围加固，详见设计 | m2 | 40.71
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格：花岗岩芝麻黑侧石CS-90-25-12.5 2.垫层材料品种、厚度：C20砼垫层及壅壁 | m | 34
11 | 04B001 | 树池花池改造 | 1.K0+020处更换石材花池顶面盖板，详见设计 2.K0+110处树池边框更换石材，详见设计 | 项 | 1
12 | 04B002 | 隐型井盖 | 1.各类井隐形井盖，900*900*100，采用优质不锈钢，具体见设计 2.C30钢筋砼井筒方形座圈 3.井盖景观面层材质与周边地面面层一致，并做对缝处理 4.单价含砼、钢筋、模板、井盖、井盖面层所有工序 | 套 | 42
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 020207001001 | 石雕刻 | 1.石料种类、构件规格尺寸、翻样要求：面刻文化地雕，二次创作，地雕意向及具体要求详见设计 2.石表面加工要求及等级：石材要求按设计 3.雕刻文字及图案应经业主批准后实施 | m2 | 21.86
拆除工程
14 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.厚度：10cm | m2 | 1076.84
15 | 041001003001 | 拆除基层 | 1.厚度：暂定30cm | m2 | 1076.84
市政工程措施项目
16 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.方案和费用自定 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【道路工程】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【道路工程】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 15000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 15000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【道路工程】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：道路工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 15000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 15000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 15000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【道路工程】3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：道路工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【雨水工程】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：雨水工程 | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 管网工程-雨水
1.3 | 市政工程措施项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 5000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 5000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【雨水工程】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土石方工程
A.1 土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合 2.挖土深度：2m以内，详见设计 3.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 | m3 | 243.43
A.3 回填方及余方弃置
2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：素土 2.密实度：按设计和规范 3.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 4.材料品种、规格：土方场内外倒运自定 | m3 | 42.65
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：现场余土 2.弃运处置费用自定 3.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 | m3 | 194.38
管网工程-雨水
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040501005001 | 塑料管 | 1.雨水管道 2.垫层、基础材质及厚度：1：1砂石垫层厚20cm，粗砂回填至管顶30cm 3.材质及规格：d400mm PVC-U实壁管 4.连接形式：胶圈连接 5.管道检验及试验要求：管道闭水试验，符合设计及规范要求 | m | 182
5 | 040501005002 | 塑料管 | 1.雨水支管 2.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层厚10cm，中粗砂回填至管顶30cm 3.材质及规格：d300mm PVC-U实壁管 4.连接形式：胶圈连接 5.管道检验及试验要求：符合设计及规范要求 | m | 76.44
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格：D700圆形砖砌雨水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：C30砼厚20cm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙及流槽M10水泥砂浆砌MU15砼实心砖 4.勾缝、抹面要求：井内外墙用1：2防水水泥砂浆抹面厚2cm 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30砼井圈，下层井盖座采用700重型球墨铸铁井盖座 6.防坠装置品种及规格：防坠网，详见设计 7.踏步材质、规格：球墨铸铁爬梯 8.防渗、防水、防腐要求：符合设计及规范要求 | 座 | 12
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：雨水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
7 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格：单箅甲型雨水口30*50*100cm 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：下层球墨铸铁雨水箅子，上层铜钱青石箅子 3.垫层、基础材质及厚度：厚10cm碎石垫层 4.混凝土强度等级：厚10cm C30砼基础 5.砂浆强度等级及配合比：M10水泥砂浆砌MU15砼实心砖，墙内1：2水泥砂浆勾缝 | 座 | 23
8 | 040504007001 | 砌筑出水口 | 1.出水口规格：D400出水口，驳岸拆除及原样恢复 | 座 | 1
市政工程措施项目
9 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.方案和费用自定 | 项 | 1
10 | 041201004001 | 施工排水 | 1.降排水、调水方案自行考虑 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【雨水工程】4.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：雨水工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【雨水工程】4.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：雨水工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 5000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【雨水工程】4.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：雨水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 5000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 5000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 5000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【雨水工程】4.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：雨水工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【污水工程】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：污水工程 | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 管网工程-污水
1.3 | 市政工程措施项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 5000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 5000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【污水工程】5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土石方工程
A.1 土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合 2.挖土深度：2m以内，详见设计 3.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 | m3 | 413.3
A.3 回填方及余方弃置
2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：素土 2.密实度：按设计和规范 3.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 4.材料品种、规格：土方场内外倒运自定 | m3 | 205.4
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：现场余土 2.弃运处置费用自定 3.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 | m3 | 177.09
管网工程-污水
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040501005001 | 塑料管 | 1.污水管道 2.垫层、基础材质及厚度：1：1砂石垫层厚20cm，粗砂回填至管顶30cm 3.材质及规格：d400mm PVC-U实壁管 4.连接形式：胶圈连接 5.管道检验及试验要求：管道闭水试验，符合设计及规范要求 | m | 99.57
5 | 040501005002 | 塑料管 | 1.污水管道 2.垫层、基础材质及厚度：1：1砂石垫层厚20cm，粗砂回填至管顶30cm 3.材质及规格：d500mm PVC-U实壁管 4.连接形式：胶圈连接 5.管道检验及试验要求：管道闭水试验，符合设计及规范要求 | m | 3.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040501005003 | 塑料管 | 1.污水管道 2.垫层、基础材质及厚度：1：1砂石垫层厚20cm，粗砂回填至管顶30cm 3.材质及规格：d600mm PVC-U实壁管 4.连接形式：胶圈连接 5.管道检验及试验要求：管道闭水试验，符合设计及规范要求 | m | 74.51
7 | 040501005004 | 塑料管 | 1.污水管道 2.垫层、基础材质及厚度：按设计及规范 3.材质及规格：UPVC实壁管de110 | m | 100
8 | 040501005005 | 塑料管 | 1.污水管道 2.垫层、基础材质及厚度：按设计及规范 3.材质及规格：UPVC实壁管de200 | m | 70
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格：600*600矩形砖砌检查井 2.垫层、基础材质及厚度：C25砼厚20cm 3.砌筑材料品种、规格、强度等级：井墙及流槽M10水泥砂浆砌MU15砼实心砖 4.勾缝、抹面要求：井内外墙用1：2防水水泥砂浆抹面厚2cm 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：C25砼井圈，下层井盖座采用600重型球墨铸铁井盖座 6.防坠装置品种及规格：防坠网，详见设计 7.踏步材质、规格：球墨铸铁爬梯 8.防渗、防水、防腐要求：符合设计及规范要求 | 座 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1.种类：D700圆形钢筋砼污水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层+C30S6钢筋砼底板 3.混凝土强度等级：C30S6砼井墙 4.流槽M10水泥砂浆砌MU15砼实心砖，1：2防水水泥砂浆抹面厚2cm 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30砼井圈，下层井盖座采用700重型球墨铸铁井盖座 6.防坠装置品种及规格：防坠网，详见设计 7.踏步材质、规格：球墨铸铁爬梯 8.防渗、防水、防腐要求：聚环氧树脂涂料防腐，二底二面，符合设计及规范要求 9.单价含钢筋、砼、模板 | 座 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 040504002002 | 现浇混凝土井 | 1.种类：D1000圆形钢筋砼污水检查井 2.垫层、基础材质及厚度：C20砼垫层+C30S6钢筋砼底板 3.混凝土强度等级：C30S6砼井墙 4.流槽M10水泥砂浆砌MU15砼实心砖，1：2防水水泥砂浆抹面厚2cm 5.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30砼井圈，下层井盖座采用700重型球墨铸铁井盖座 6.防坠装置品种及规格：防坠网，详见设计 7.踏步材质、规格：球墨铸铁爬梯 8.防渗、防水、防腐要求：聚环氧树脂涂料防腐，二底二面，符合设计及规范要求 9.单价含钢筋、砼、模板 | 座 | 6
市政工程措施项目
12 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.方案和费用自定 | 项 | 1
本页小计
13 | 041201004001 | 施工排水 | 1.降排水、调水方案自行考虑 | 项 | 1
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【污水工程】5.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：污水工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【污水工程】5.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：污水工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 5000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【污水工程】5.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：污水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 5000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 5000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 5000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【污水工程】5.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：污水工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【给水工程】6.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：给水工程 | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 管网工程
1.3 | 市政工程措施项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【给水工程】6.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土石方工程
A.1 土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合 2.挖土深度：2m以内，详见设计 3.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 | m3 | 121.68
A.3 回填方及余方弃置
2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：素土 2.密实度：按设计和规范 3.材料品种、规格：土方场内外倒运自定 4.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 | m3 | 104.48
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：现场余土 2.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 | m3 | 17.2
管网工程
E.1 管道铺设
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层厚10cm，详见设计 2.材质及规格：PE100管 de225*13.4 PN=1.0Mpa 3.连接形式：热熔连接 4.铺设深度：警示(示踪)带铺设 5.管道检验及试验要求：试压及冲洗消毒等，符合设计及规范要求 | m | 185
5 | 040501003001 | 钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层厚10cm，详见设计 2.材质及规格：无缝钢管D108*5 3.铺设深度：警示(示踪)带铺设 4.管道检验及试验要求：试压及冲洗消毒等，符合设计及规范要求 5.防腐要求：钢管及管件采用IPN8710内外防腐，内防腐二底三面，外防腐二底三面，详见设计 | m | 18
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040501003002 | 钢管 | 1.垫层、基础材质及厚度：中粗砂垫层厚10cm，详见设计 2.材质及规格：无缝钢管d89*4.5 3.铺设深度：警示(示踪)带铺设 4.管道检验及试验要求：试压及冲洗消毒等，符合设计及规范要求 5.防腐要求：钢管及管件采用IPN8710内外防腐，内防腐二底三面，外防腐二底三面，详见设计 | m | 6
E.2 管件、阀门及附件安装
7 | 040502001001 | 铸铁管管件 | 1.材质及规格：球墨铸铁 DN200*200夹具三通 | 个 | 1
8 | 040502002001 | 钢管管件 | 1.材质及规格：DN200*100三通 | 个 | 2
9 | 040502003001 | 塑料管管件 | 1.材质及规格：钢三通 200*100 三通 | 个 | 2
10 | 040502003002 | 塑料管管件 | 1.材质及规格：PE de225*90 排气三通 | 个 | 1
11 | 040502003003 | 塑料管管件 | 1.材质及规格：PE de225*90 泄水三通 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
12 | 040502003004 | 塑料管管件 | 1.材质及规格：PE de225 45度弯头 | 个 | 4
13 | 040502002002 | 钢管管件 | 1.材质及规格：DN80*50大小头 | 个 | 1
14 | 040502002003 | 钢管管件 | 1.材质及规格：DN50*25大小头 | 个 | 1
15 | 040502005001 | 阀门 | 1.材质及规格：DN200闸阀 Z45T-10铜杆 | 个 | 1
16 | 040502005002 | 阀门 | 1.材质及规格：DN100闸阀 Z45T-10铜杆 | 个 | 3
17 | 040502005003 | 阀门 | 1.材质及规格：DN50闸阀 Z45T-10铜杆 | 个 | 1
18 | 040502005004 | 阀门 | 1.材质及规格：DN80加密软密封闸阀 Z45X-10 | 个 | 1
19 | 040502005005 | 阀门 | 1.材质及规格：DN100伸缩节 双法兰传力接头VSSGAF(C2F) | 个 | 1
20 | 040502005006 | 阀门 | 1.材质及规格：DN200伸缩节 双法兰传力接头VSSGAF(C2F) | 个 | 1
21 | 040502005007 | 阀门 | 1.材质及规格：DN25排气阀 | 个 | 1
22 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.型号：Y-100 PN1.0 | 台 | 1
23 | 040502006001 | 法兰 | 1.材质及规格：DN200法兰 2.形式：PE法兰及钢法兰 | 副 | 3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
24 | 040502006002 | 法兰 | 1.材质及规格：DN100法兰 2.形式：PE法兰及钢法兰 | 副 | 5
25 | 040502006003 | 法兰 | 1.材质及规格：DN80法兰 2.形式：PE法兰及钢法兰 | 副 | 1
26 | 040502006004 | 法兰 | 1.材质及规格：DN50法兰 2.形式：PE法兰及钢法兰 | 副 | 1
27 | 040502010001 | 消火栓 | 1.种类：地下式消火栓 2.规格：SA100/65-1.0，具体安装参见13S201-27 | 套 | 2
E.4 管道附属构筑物
28 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格：D1200阀门井，做法参见05S502-26 2.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆内外抹面，厚20mm | 座 | 2
29 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格：D1200排气井，做法参见05S502-54 2.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆内外抹面，厚20mm | 座 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 040504001003 | 砌筑井 | 1.种类、规格：D1200泄水井，做法参见05S502-54 2.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆内外抹面，厚20mm | 座 | 1
31 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.种类、规格：消火栓井，做法参见13S201-27 2.勾缝、抹面要求：1：2防水砂浆内外抹面，厚20mm | 座 | 2
市政工程措施项目
32 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.方案和费用自定 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【给水工程】6.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【给水工程】6.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【给水工程】6.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：给水工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【给水工程】6.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：给水工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【电力管井工程】7.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：电力管井工程 | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 电气设备安装工程
1.3 | 市政工程措施项目
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 5000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 5000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电力管井工程7.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力管井工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土石方工程
A.1 土方工程
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合 2.挖土深度：2m以内，详见设计 3.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 | m3 | 337.42
A.3 回填方及余方弃置
2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：素土 2.密实度：按设计和规范 3.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 4.材料品种、规格：土方场内外倒运自定 | m3 | 129.95
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：现场余土 2.弃运处置费用自定 3.施工作业面狭小因素自行考虑在单价中 | m3 | 187.98
电气设备安装工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力管井工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
4 | 040803003001 | 电缆排管 | 1.规格：电力预埋管 2.材质：4根 DS100*5*4000 CPVC SN8 承插接口 3.排管排列形式：2*2，自带管架，-60*6扁钢接地 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C20砼垫层+C30砼底板及包封，详见设计 | m | 200
5 | 040803003002 | 电缆排管 | 1.规格：电力预埋管 2.材质：2根 DS100*5*4000 CPVC SN8 承插接口 3.排管排列形式：1*2，自带管架，-60*6扁钢接地 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：C20砼垫层+C30砼包封，详见设计 | m | 13.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力管井工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 040803003003 | 电缆排管 | 1.规格：通信预埋管 2.材质：硬聚氯乙烯管 1*dn110 PVC-U管 内径110mm，壁厚3.2mm 3.排管排列形式：1 4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：中粗砂回填，详见设计 | m | 396
7 | 040803003004 | 电缆排管 | 1.规格：预留支管 2.材质：聚乙烯管 PE63 内径63mm，壁厚3.6mm 3.排管排列形式：1 4.支管主管接驳处密封防护、管口封堵 | m | 41.4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力管井工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
8 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.种类、规格：供电直通电缆井，内150*72cm，深度按设计 2.垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层厚10cm+C30钢筋砼底板、集水坑 3.勾缝、抹面要求：井壁和井筒M10水泥砂浆砌MU15水泥实心砖 4.砂浆强度等级：内外壁厚2cmM10防水水泥砂浆 5.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋砼井圈 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.防渗、防水、防腐要求：设钢筋砼集水坑，配箅子 9.每井设两处接地，详见设计及14D501-4 P17 10.单价含砼、钢筋、模板、砌筑、电缆支架、预埋件、接地等全部工作 | 座 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力管井工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 040504001002 | 砌筑井 | 1.种类、规格：供电三通电缆井，内150*100cm，深度按设计 2.垫层、基础材质及厚度：C15砼垫层厚10cm+C30钢筋砼底板、集水坑 3.勾缝、抹面要求：井壁和井筒M10水泥砂浆砌MU15水泥实心砖 4.砂浆强度等级：内外壁厚2cmM10防水水泥砂浆 5.盖板材质、规格：C30钢筋砼盖板 6.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30钢筋砼井圈 7.防坠装置品种及规格：防坠网 8.防渗、防水、防腐要求：设钢筋砼集水坑，配箅子 9.每井设两处接地，详见设计及14D501-4 P17 10.单价含砼、钢筋、模板、砌筑、电缆支架、预埋件、接地等全部工作 | 座 | 8
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电力管井工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.规格尺寸：接线井60*40*120cm 2.盖板材质、规格：下层40*60球墨铸铁井盖 3.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：1：1砂石垫层厚10cm+C30砼厚20cm | 座 | 8
11 | 04B001 | 接线井隐型井盖 | 1.隐形井盖400*600，采用优质不锈钢，具体见设计 2.C30钢筋砼井筒方形座圈 3.井盖景观面层材质与周边地面面层一致，并做对缝处理 4.单价含砼、钢筋、模板、井盖 | 套 | 8
市政工程措施项目
12 | 041201012001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.方案和费用自定 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【电力管井工程】7.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：电力管井工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【电力管井工程】7.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：电力管井工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 5000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 5000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【电力管井工程】7.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：电力管井工程 |  |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  | 5000.00
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 5000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 5000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【电力管井工程】7.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：电力管井工程 |  |  | 标段：如皋市东大街武庙南巷路面及管网更新工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计