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第2章 招标公告
受 东海县精神病医院 的委托，江苏宏业工程项目管理咨询有限公司就【东海县第四人民医院新建工程-32排螺旋CT机采购】进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
	项目概况
东海县第四人民医院新建工程-32排螺旋CT机采购的潜在投标人应在苏采云政府采购系统获取招标文件，并于2026年11月05日9点00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320722-DHHY-G2026-0016；
2、项目名称：东海县第四人民医院新建工程-32排螺旋CT机采购；
3、采购方式：公开招标；
4、预算金额：160万元。
5、最高投标限价：158万元，投标报价超过最高限价的投标无效。
6、采购需求：为了保障东海县第四人民医院新建工程项目投入运营后正常开展医学影像检查业务，计划采购32排螺旋CT机一台，具体要求详见招标文件项目需求（对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复）。
7、投标报价包含但不限于设备的报价、全身铅衣一套、工作台椅、房间柜式空调一套、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和费用，投标报价包含设备安装调试费、集成费、包括技术支持与培训费、售后服务及相关劳务支出。投标人并考虑应承担的风险，中标后费用不再另行增加。
8、合同履行期限：接到采购人通知起30日内交货；
9、本项目（是□否☑）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人需提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件 ；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供上一年度的财务状况报告(成立不满一年无需提供)或按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告、税收及社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见投标文件格式；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料或按连财购【2023】4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见投标文件格式）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（见投标文件格式）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（见投标文件格式）；
2.落实政府采购需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小微企业采购项目。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52 号)的要求，对本项目小型、微型企业制造的货物给予价格扣除扶持。 
注：货物类项目，中小微企业认定以所投产品的制造厂商规模为准，不以投标人（代理商）自身企业规模判定；所投产品为小型、微型企业制造货物的投标人，须按招标文件格式提供《中小企业声明函（货物）》，方可享受价格扣除扶持，未提供的不享受本项扶持政策。
3.本项目的特定资格要求：
（1）投标人须提供投标产品有效期内的《医疗器械注册证》或者备案凭证(扫描件)；
（2）投标人如为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别提供有效期内的《医疗器械经营许可证》或者《医疗器械经营备案凭证》(扫描件)，且经营范围须包含所投标产品的类别;投标人如为医疗器械生产企业投标本企业产品的，须提供《医疗器械生产许可证》(扫描件)；
（3）投标人须取得生态环境主管部门核发的有效期内的《辐射安全许可证》（扫描件）。
4.本项目的其他资格要求：
（1）投标文件递交截止前，被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本项目政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。
（2）本项目仅采购本国产品，不接受进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。供应商须按《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）要求提供本国产品标准声明函，所投产品整机及核心成像部件应当满足国办发〔2025〕34号本国产品认定标准，本项目中标后不允许分包或转包。
5.法律法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
[bookmark: _GoBack]时间：2026年10月13日至2026年10月21日23:59:00止（北京时间）
方式：投标人办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login 
方式：在线获取
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.投标文件接收时间与地点
投标文件接收截止时间：2026年11月05日上午09:00:00（北京时间）
电子投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统。
2.开标时间与地点
开标时间：2026年11月05日上午09:00:00（北京时间）
开标地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次招标不收取投标保证金。
2.本招标文件中标注★部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在投标截止时间前可对招标文件进行修改、补充或者变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，敬请及时关注江苏宏业工程项目管理咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致投标文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。请投标人按照《操作手册》要求获取招标文件，制作、上传电子投标文件，参加开标、澄清、说明或者补正。因投标人未按要求操作原因导致电子投标文件被拒绝、造成无效响应的自行承担一切损失。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名    称：东海县精神病医院
地    址：东海县驼峰乡政府对面
联系方式：林强  15161359101  
2、 项目代建单位信息
名    称：江苏福如东海发展集团有限公司
地    址：东海县高新区麒麟大道88号
联系方式：唐静  13775416740
2. 招标代理信息
名    称：江苏宏业工程项目管理咨询有限公司
地　　址：东海县牛山街道幸福北路166号浅水湾美墅5区7栋7-2号
[bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639]联系方式：唐静  13775416740
3.项目联系方式
项目联系人：林强 
电　 　 话：15161359101

江苏宏业工程项目管理咨询有限公司
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第二章  投标人须知
一、总则
1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中申请人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本招标文件全部实质性要求和条件的规定。
2.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律、法规制约和保护。
4、投标费用
4.1无论投标过程中的作法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。 
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6、招标文件的构成
6.1 招标文件由以下部分构成：
（1）招标公告
（2）投标人须知
（3）政府采购合同格式
（4）合同专用条款表
（5）项目需求
（6）评审方法与评审标准
（7）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止时间十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者代理机构。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人和代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人和代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止时间和开标时间。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。投标人在投标截止时间前须及时关注江苏宏业工程项目管理咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
三、投标文件编制
9、投标文件编写注意事项
9.1 投标人应当仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解招标内容、技术性能要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
10、投标文件的语言及度量衡单位
10.1 除专用术语外，投标人提交的投标文件以及投标人与采购人和代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
10.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、投标文件的构成
11.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
11.2 如投标文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的招标文件不一致，请以江苏政府采购网发布的招标文件格式为准。
11.3 特别提醒投标人，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会（以下简称评委会）查找不到有效文件是投标人的风险。
12、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
12.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
12.2 招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3 投标人委托代理时应当提交授权委托书，请按招标文件第四章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、投标报价表
13.1 投标报价指设备的报价、全身铅衣一套、工作台椅、房间柜式空调一套、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和费用，投标报价包含设备安装调试费、集成费、包括技术支持与培训费、售后服务及相关劳务支出。投标人并考虑应承担的风险，中标后费用不再另行增加。
投标报价为设备安装调试完成后可以正常运行的设备现场交货价。
13.2 投标人应根据投标报价要求在投标分项报价表中列明各项投标单价、总价。
13.3 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1 技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括规格型号、性能、材料、结构、外观、安全和服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。投标人应对招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离。
14.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1 投标人应根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2 投标人应根据招标文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3 投标人应根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、投标函和开标一览表
16.1 投标人应按照招标文件提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
16.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致不作无效投标处理，但评标时以开标一览表中价格为准。
17、投标有效期
17.1 投标有效期为招标文件规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、投标文件递交
18、电子投标文件的递交
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止时间
19.1 投标人递交（上传）电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件递交（上传）不成功的按照本招标文件第二章第27.1条规定作无效投标处理。
19.2 采购人和代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在招标文件规定的投标截止时间后递交（上传）的任何投标文件。
21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。投标人撤回电子投标文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2 投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件做任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
五、开标与评标
22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对其投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按照《操作手册》规定提出，未在“苏采云”系统《开标记录表》宣布后5分钟内提出的，视同认可开标结果。
22.5 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
22.6 投标人在开标、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。
23、评标委员会
23.1 开标后，代理机构将组织评委会进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评委会按照采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定中标候选人。
24、评标过程的保密与公正
24.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评审专家、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25、投标文件的澄清
25.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会并非对每个投标人都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2 需要供应商进行澄清、说明或者补正的，评委会将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明或者补正要求的投标人如未按要求响应，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格审查的同时，将在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
（2）符合性审查：评委会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件的全部实质性要求作出响应。
未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应当是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定须经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
26.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
    本项目招标采用综合评分法进行评审。
26.7本项目开启异常低价审查：
（1） 评审过程中出现下列情形之一的，评审小组应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2） 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
（3）评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
27、无效投标条款和废标条款
27.1 无效投标条款：
（1）投标人未按照招标文件要求递交（上传）电子投标文件的。
（2）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
（3）投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。
（4）投标人被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
（6）投标人的报价超过了最高限价的。
（7）评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，投标人不能证明其报价合理性的。
（8）不符合招标文件规定的实质性要求和条件的。（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（9）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人投标产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（10）投标人未通过符合性审查的。
（11）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（12）投标文件未按照招标文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（13）其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
27.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27.3 废标条款：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。
（2）评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
27.4 出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况的，按照政府采购有关规定执行。
六、定标
28、确定中标单位
28.1 中标候选人的选取原则和数量详见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，中标人存在下列情形之一的，一经查实，将被取消中标资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者代理机构恶意串通的。
（4）向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的。
（6）属于本招标文件规定的无效情形，但在评标过程中又未被评委会发现的。
29、中标通知书
29.1 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供中标通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29.3 中标人应在中标后七个工作日内，向采购人和代理机构各提供一正二副（工三份）与电子投标文件一致的纸质打印胶装投标文件，封面、骑缝需加盖公章。
七、授予合同
30、签订合同
30.1 中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺等文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、合同标的的追加
31.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
32、政府采购履约资金扶持政策
32.1 中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
33、询问
33.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构应当告知其向采购人提出。
34、质疑提出
34.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
34.2 供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
34.3 提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、代理机构。采购人、代理机构不具有法定调查、认定权限。
34.4 质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见招标文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
34.5 质疑函应当使用范本，详见招标文件第四章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
35、质疑函的受理和答复
35.1 质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
35.2 对符合法定要求的质疑，采购人、代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.3 对不符合质疑要求的，采购人、代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
35.4 以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
35.5 采购人、代理机构依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
36、质疑处理
36.1 质疑供应商未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
36.2 质疑供应商不配合或者采取不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
36.3 质疑供应商投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
36.4 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
36.5 质疑供应商采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
36.6 质疑供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
36.7 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
37.促进中小企业发展
37.1 本项目执行《关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定。对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的投标报价为准。
37.2 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的，对其报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。提供的货物既有小微型企业制造，也有大中型企业制造的，不享受该扶持政策。
项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。
如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体视同小型、微型企业。
37.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》（第六章 投标文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 投标文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
37.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型企业、微型企业的，不重复享受政策。
37.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
38、实施本国产品标准及相关政策
38.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。
38.2本国产品应当符合以下条件：
（1）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
38.3本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
38.4对本国产品的支持政策
本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
38.5政策执行要求
（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。
（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第七章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准
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东 海 县 政 府 采 购 合 同

甲方：东海县精神病医院
乙方：（卖方）_________
见证方：
甲、乙双方根据      年   月  日          项目（标段编号：       ）的采购结果，签订本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：_32排螺旋CT机__；
1.2 型号规格：_________；
1.3 技术参数：_________；
1.4 数量（单位）：_一台__。
1.5.补充条款：整机为原厂全新未拆封国产CT设备，无翻新、样机、库存积压机；设备出厂合格证显示的出厂日期距离设备现场到货验收日期不超过12个月，开箱同步核验合格证、机身序列号。若设备出厂间隔超出上述时限，采购人有权拒收设备、不予验收，中标供应商承担全部退换货、工期延误损失。
二、合同金额
2.1 本合同金额为（大写）：_______________元（¥_____________）人民币，
（详见投标报价表）为固定总价合同。
2.2本合同价格包括但不限于设备的报价、全身铅衣一套、工作台椅、房间柜式空调一套、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和费用，投标报价包含设备安装调试费、集成费、包括技术支持与培训费、售后服务及相关劳务支出。投标人并考虑应承担的风险，结算除甲方签证变更外费用不再另行增加。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。
五、无产权瑕疵条款
5.1 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如乙方所交货物有产权瑕疵的，视为乙方违约，按照本合同第13条第3款的约定处理。但在已经全部支付完合同款后才发现有产权瑕疵的，除了支付违约金，乙方还应负担由此而产生的一切损失。
六、履约保证金
6.1本项目不收取履约保证金。
七、质保期和质保金
7.1 免费质保期 3 年（质保自验收合格之日起计算），在质量保证期内，由于乙方原因产生的任何故障，费用均由乙方负担。
7.2质保金：合同总价5%  。
八、交货期、交货方式及交货地点
8.1 交货期：合同签订后 30 天内将货物按甲方指定的地点安装、调试完毕并经验收合格后交付招标人使用。 。
8.2 交货方式： 现场验收    。
8.3 交货地点： 甲方指定地点 。
九、合同款支付
9.1 付款方式：合同生效甲方通知乙方排产，支付合同金额的10%作为预付款；设备到货安装验收合格设备可以正常运转后，支付合同金额的40%；设备正常运转使用6个月，支付合同金额的45%；剩余5%质保金，3年质保期满付清（无息）。
9.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。
十、质量保证及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。
（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）。
10.3 测试要求：产品验收检测依据国家相关标准及采购技术要求执行，不合格产品不予验收。
10.4甲方收货后，可以委托有资质的第三方进行质量检测，质量以第三方检测报告为准。检测费用由乙方支付。。
十一、调试和验收
11.1安装调试
乙方方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或甲方对调试情况不满意，则甲方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担，安装调试的费用由卖方承担。
11.2设备验收方式及标准
（1）验收方式：
1.乙方交货后，甲乙双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求投标人立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后投标人应及时安排安装、调试、试用。
2.乙方负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，乙方应承担全部责任。
3、甲乙双方应在安装、调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由投标人提供并经买卖双方协商一致后确认。在试使用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，投标人则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由投标人承担。
4、货物试用结束后双方应及时依据本章关于技术标准、质量要求及质保期限的规定对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时投标人应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函。
5、对货物的最终验收在采购人所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表采购人对内在质量的最终确认，即验收合格不排除采购人在质保期内外提出质量异议。质量异议期限为180天，自验收合格之次日起计算，如果在质量异议期内如投标人提供的产品未能达到采购人的参数要求、合同约定的要求或者质量标准及因设备本身原因出现故障两次及以上，投标人则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由投标人承担。
（2）验收标准
1、招标文件、中标人投标文件、采购合同、产品说明书及技术规格书中明确的标准和技术要求；
2、与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3、乙方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
4、乙方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
5、双方签订的合同条款规定的其他产品配置与技术指标。
十二、货物包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收合同款总值的百分之五违约金。
13.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日千分之五向乙方支付违约金。
13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、不可抗力事件处理
14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十五、争议解决
15.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按下列第（ 2）种方式解决：
（1）向东海县仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为东海县。
十六、合同生效及其它
16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
16.2 下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
（1）供货清单和分项价格表
（2）技术规格
（3）乙方报价函的内容及其澄清内容
（4）其他与本合同相关的资料
（5）本合同适用的特殊条款
16.3 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
16.4 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份、代理机构及监管部门各执一份。
甲方：                                  乙方：                     
地址：                                  地址：                     
法定代表人：                            法定代表人：               
委托代理人：                            委托代理人：           
电话：                                  电话：                     
传真：                                  传真：                     
签订日期：      年  月  日



见 证 方：          
见证日期：      年  月  日
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第四章  合同专用条款表
本表是对第三章 政府采购合同格式的补充和修改。如果两者之间有抵触，以本专用条款表为准。
	条款号
	内               容

	6
	履约保证金：本项目不收取履约保证金。

	7
	免费质保期：验收合格后3年，质保自验收合格之日起计算。（实际签约以投标承诺为准，但不得少于3年。）

	★8
	8.1 交货期：合同签订后 30 天内将货物按甲方指定的地点安装、调试完毕并经验收合格后交付招标人使用。 
8.2 交货方式： 现场验收    。
8.3 交货地点： 甲方指定地点 。

	9.1
	★付款方式：合同生效甲方通知乙方排产，支付合同金额的10%作为预付款；设备到货安装验收合格设备可以正常运转后，支付合同金额的40%；设备正常运转使用6个月，支付合同金额的45%；剩余5%质保金，3年质保期满付清（无息）。

	10.3
	测试要求：产品验收检测依据国家相关标准及采购技术要求执行，不合格产品不予验收。

	13
	违约责任：具体违约条款及其它未尽事宜，将在双方签订合同时议定。



注：1、本表中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则投标无效。
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第五章  项目需求
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2.特别提醒：政府采购中实施本国产品标准及相关政策
2.1本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），中标后不允许分包或转包，具体内容见招标文件“第二章 九、政府采购政策功能”。
2.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品。
3、本招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效，▲号的部分为扣分项。
1、 采购清单及项目要求
（一）采购清单
	序号
	货物名称
	数量
	技术参数

	1
	CT机
	1台
	★不低于32排64层螺旋CT。


（二）技术要求
	序号
	货物名称
	技术参数

	1
	









CT机
	1. 探测器
1.1.固态探测器类型：固体稀土陶瓷
1.2.探测器排列数：≥32 排 
1.3.探测器最薄物理采集层厚：≤0.625mm 
1.4.探测器采样率：≥4880views/圈 
1.5.焦点到探测器距离：≤97cm 
1.6.焦点到扫描野中心距离：≥57cm 
2. X射线系统
2.1.▲球管热容量（不包含等效）≥5.0MHU；或5.0MHU >球管热容量≥3.5MHU。球管热容量小于3.5MHU按无效标书处理。 
2.2.▲高压发生器功率（不包含等效）：≥50kW
2.3.球管冷却方法：油冷＋风冷 
2.4.▲阳极最大散热率：≥700kHu/min 
2.5.球管最小输出电流：≤10mA 
2.6.球管最大输出电流：≥350mA 
2.7.最小球管电压：≤70kV 
2.8.最大球管电压：≥140kV
2.9.球管小焦点：≤0.65
2.10. 球管大焦点：≥1.3
3. 机架系统
3.1.滑环类型：低压滑环
3.2.机架冷却方式：风冷
3.3.机架驱动方式：皮钢带
3.4.扫描架孔径：≥70cm 
3.5.机架物理倾角或数字倾角：≥±30° 
3.6.机架配置显示屏，显示机架、检查床等相关数据
3.7.具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作
3.8.具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作 
3.9.具备一键摆位功能，可一键将检查床调整到预设高度与床面位置 
3.10.具备三维激光定位系统功能 
3.11.具备呼吸指示灯及倒计时显示 
4. 扫描床
4.1.▲扫描床最大移动范围：≥2000mm，提供检验报告证明
4.2.床定位精度（要求在载重≥210kg）：≤±1mm 
4.3.扫描床最大载重量：≥210Kg 
4.4.扫描床水平移动最大速度：≥150mm/s  
4.5.扫描床控制脚踏开关：具备。

5. 扫描功能
5.1.▲最快扫描时间/360°：≤0.5s/360°提供检验报告证明 ；
5.2.▲每圈扫描层数：≥64层，提供检验报告证明 ； 
5.3.最薄层厚：≤0.5mm 
5.4.最大扫描视野：≥450mm 
5.5.单次螺旋扫描最大范围：≥1600mm  
5.6.定位像长度：≥1600mm
5.7.最大连续扫描时间：≥100s 
5.8.具备螺距自由选择功能 
5.9.最大螺距：≥2.0 
5.10.最小螺距≤0.15 
5.11.具备定位、轴扫、螺旋扫描模式 
5.12.图像最大重建矩阵：≥1024×1024 
5.13.图像最大显示矩阵：≥1024×1024 
5.14.▲空间分辨率：≥18lp/cm (0%MTF)，提供检验报告证明     
5.15.密度分辨率：≤2mm@0.3%。
6. 采集工作站
6.1.内存：≥16G 
6.2.CPU 内核数目：≥6 核  
6.3.配置硬盘数量：≥2T
6.4.显示器屏幕≥24 英寸
6.5.具备Dicom3.0标准的图像格式和传输存储 
6.6.具备显示器逐行扫描 
6.7.具备同步并行图像处理功能 
6.8.具备自动语音系统及双向语音传输功能 
7. 主要应用软件
7.1.提供厂家最新迭代降噪技术 
7.2.具备线束硬化伪影校正软件 
7.3.具备后颅窝图像优化技术  
7.4.具备运动伪影矫正技术 
7.5.具备金属伪影矫正技术 
7.6.具备脑灰白质增强技术 
7.7.具备肺纹理增强技术 
7.8.具备儿童低剂量扫描技术 
7.9.具备管电流自动调节功能 
7.10.具备多平面重建（MPR）功能 
7.11.具备曲面重建（CPR）功能 
7.12.具备容积再现（VR）功能 
7.13.具备虚拟手术刀（VK）功能 
7.14.具备最大密度（MIP）及最小密度（MinIP）投影功能 
7.15.具备CT血管造影成像 
7.16.具备CT尿路成像 
7.17.具备齿科成像 
8. 可视化
8.1患者体位自动识别：头先仰卧位、头先左侧卧位、头先右侧卧位、头先俯卧位、脚先仰卧位、脚先左侧卧位、脚先右侧卧位、脚先俯卧位.
8.2患者部位自动识别：头、胸、腹、盆腔、颈部等部位 
8.3 患者检查部位中心高度自动识别
8.4定位像范围自动识别 
8.5 自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动进行定位
备注：1、所有参数要求提供检验报告的，投标阶段如无法提供的，可以上传与投标机型匹配的产品宣传彩页、医疗器械注册证（含产品技术要求附件）扫描件作为参数响应佐证，同时须上传加盖投标人公章的承诺书扫描件，承诺内容如下：中标后、签订采购合同前，须提供本型号原厂注册检验报告原件或加盖生产厂家鲜章的纸质复印件交由采购人核验，若核验报告标称参数与投标人上传的参数不符，采购人有权取消其中标资格、不予签订采购合同，由此造成的损失由其全部承担。



（三）商务要求
1、履约保证金形式及金额：本项目依据政府采购规定不收取履约保证金。
2、税收：本项目执行中相关的一切税费均由中标单位负担。
3、交货期：合同签订后30个日历日内安装调试完毕。
4、供货设备要求：整机为原厂全新未拆封国产CT设备，无翻新、样机、库存积压机；设备出厂合格证显示的出厂日期，距离设备现场到货验收日期不超过12个月，开箱同步核验合格证、机身序列号。若设备出厂间隔超出上述时限，采购人有权拒收设备、不予验收，中标供应商承担全部退换货、工期延误损失。
5、设备使用年限：≥10年，质保期内因设备自身质量问题无法达到设计使用年限的，中标人承担更换、赔偿责任；设备超承诺质保期后，原厂提供每年付费整机性能检测服务。
6、交货地点：东海县第四人民医院指定地点。
7、交货时需提供维修手册 (含整机完整电路图及常见故障处理)、中文操作说明书。
8、交货时须提供中文说明书和操作手册。
9、质量保证及售后服务要求：
(1) 免费质保期：原厂整机标准保修3年，实际质保期按投标单位承诺时间为准。
(2) 在产品质保期内，中标人对所供产品的质量负全部责任，免费维修、更换配件，同一故障每年维修两次仍无法正常使用的无条件退货。
(3) 质保期内仅因设备原厂硬件质量问题停机导致设备完好率低于95%（年度停机超18天），每超1天质保时间顺延两周；人为操作、耗材损耗、机房环境造成停机不计入统计。
(4) 质保范围：合同项目全套CT设备，包括配套附件、软件等所出现的任何故障及性能偏差。
(5) 质保期外如需更换配件,投标人保证先维修后收费，所更换的配件保修不少于一年。
(6) 保修期内每半年免费保养、巡检一次，出具原厂售后服务承诺函（格式自拟）。
(7) 投标人保证有充足的备件确保故障设备在接到采购人报修电话48小时内现场修复。需返厂维修的设备，投标人承担拆卸、包装、运输及再安装等费用。
(8) 投标人保证所有的保养维护工作填写相关技术档案并由双方签字确认。
(9) 投标人应在交货时免费提供维修手册、专业工具等设备运行、维护、维修等必需的资料、材料。
(10) 上述条款需经设备厂商或厂商指定的售后服务机构另行书面确认或直接加盖公章确认并在最终验收前提交给采购人。如涉及其他厂商产品则须得到该厂商的售后服务保证。
(11) 售后服务机构：原厂保修，投标人应在验收时提供符合采购人要求的原厂质保证明材料。
1) 年终汇总维修、保养、质控、分析与建议等情况提供年度保修报告。
2) 培训：卖方负责对买方的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训。培训应达到能熟练操作，并能排除常见故障的标准。提供三次现场培训服务及≥2名维修工程师到厂家工程师培训机构培训。
12、设备验收方式及标准
（1）验收方式：
1）中标人交货后，买卖双方共同进行开箱初检，初步核对货物型号、规格、数量、产地、生产日期等内容与采购要求是否一致，如果发现不符或有缺损，可以要求投标人立即采取增补、更换等补救措施。开箱初检合格后投标人应及时安排安装、调试、试用。
2）投标人负责货物的安装、调试、试用过程中的现场安全管理，若安装、调试及试用过程中发生安全事故，投标人应承担全部责任。
3) 买卖双方应在安装、调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由投标人提供并经买卖双方协商一致后确认。在试使用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，投标人则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由投标人承担。
4) 货物试用结束后双方应及时依据本章关于技术标准、质量要求及质保期限的规定对货物进行最终验收，验收合格后双方共同签署验收文件；验收时投标人应提交产品检验合格证书或其他产品合格证明文件，同时还需提交厂商或厂商授权售后服务机构签字盖章且符合本合同售后服务条款要求的承诺函。
5) 对货物的最终验收在采购人所在地进行，该验收只表明对货物外观质量的初步认可，并不代表采购人对内在质量的最终确认，即验收合格不排除采购人在质保期内提出质量异议。质量异议期限为180天，自验收合格之次日起计算，如果在质量异议期内如投标人提供的产品未能达到采购人的参数要求、合同约定的要求及质量标准或因设备本身原因出现故障两次及以上，投标人则必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由投标人承担。
（2）验收标准
1) 招标文件、中标人投标文件、采购合同、产品说明书及技术规格书中明确的标准和技术要求；
2) 与合同货物有关的最新版本的中华人民共和国国家/国际标准和部颁标准；
3) 卖方随投标文件提供货物制造国的制造及验收的官方标准或货物验收大纲，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
4) 卖方在澄清投标文件时作出的承诺，经买方确认后，将作为对货物的验收依据之一。
13、安装与调试：卖方应派有经验、有资格的人员（应有证明文件）及时对货物及全系统进行调试。若在合同规定的日期前未完成调试，或买方对调试情况不满意，则买方有权要求货物原制造厂派员前来调试，卖方不得拒绝，所发生的费用由卖方承担，安装调试的费用由卖方承担。
14、现场查勘：
(1) 采购人不统一组织现场查勘。投标人可在开标前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。
(2) 经采购人允许，投标人方可为勘察目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此让采购人承担有关的责任和蒙受损失。
(3) 投标人应承担勘察现场的责任和风险，勘察现场所发生的费用由供应商自行承担。
(4) 采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
(5) 无论投标人是否进行现场查勘，中标后均不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。
(6) 如投标人需现场实地勘察，应携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人的委托书、被委托人身份证原件及复印件联系采购人勘测现场，勘察截止时间为投标文件接收截止时间前一日工作日。












第六章  评审方法与评审标准
一、评标原则：
评标委员会评审必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
二、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉最高分、最低分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务技术分。
三、中标标准：
评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的以抽签的方式决定排序。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。采购人应按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。
四、评审方法：综合评分法。
（一）价格分（30分）：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分= （评标基准价/投标报价）×30分。
注：1、投标报价得分是以落实政府采购政策进行价格评审调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2、评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

（二）商务技术分（70分）
	评审因素
	评审标准

	业绩
（4分）
	投标人自身或所投CT机制造商自2022年1月1日至投标截止日的CT整机供货业绩的合同方可计分（以合同签订时间为准）。合同需体现采购方名称、CT品牌型号、设备数量、签订时间、甲乙双方盖章的合同关键页扫描件（加盖投标人电子签章）上传，每提供一份得2分，本项最高4分。买方、型号、签订时间等关键信息缺失则对应业绩不计分，无有效业绩本项不得分、不影响投标资格。

	技术响应
（42分）
	1. 全部技术要求均满足得42分。
标注▲为重要技术参数共7项，每一项▲指标满足要求最高得3分，该类参数累计最高得21分；无▲标识为一般技术条款共70项，每一项指标满足要求得0.3分，该类参数累计最高得21分 ；
1. 探测器（总分1.8分）
1.1.固态探测器类型：固体稀土陶瓷；（0.3分）
1.2.探测器排列数：≥32 排；（0.3分） 
1.3.探测器最薄物理采集层厚：≤0.625mm ；（0.3分）
1.4.探测器采样率：≥4880views/圈 ；（0.3分）
1.5.焦点到探测器距离：≤97cm ；（0.3分）
1.6.焦点到扫描野中心距离：≥57cm ；（0.3分）
2. X射线系统（总分 11.1分）
2.1.▲球管热容量（不包含等效）≥5.0MHU（3分）；5.0MHU >球管热容量≥3.5MHU（1分）；3.5MHU > 球管热容量，不得分。 
2.2.▲高压发生器功率（不包含等效）：≥50kW；（3分）
2.3.球管冷却方法：油冷＋风冷 ；（0.3分）
2.4.▲阳极最大散热率：≥700kHu/min ；（3分）
2.5.球管最小输出电流：≤10mA ；（0.3分）
2.6.球管最大输出电流：≥350mA ；（0.3分）
2.7.最小球管电压：≤70kV ；（0.3分）
2.8.最大球管电压：≥140kV；（0.3分）
2.9.球管小焦点：≤0.65；（0.3分）
2.10. 球管大焦点：≥1.3；（0.3分）
3. 机架系统（总分3.3分）
3.1.滑环类型：低压滑环；（0.3分）
3.2.机架冷却方式：风冷；（0.3分）
3.3.机架驱动方式：皮钢带；（0.3分）
3.4.扫描架孔径：≥70cm；（0.3分） 
3.5.机架物理倾角或数字倾角：≥±30°；（0.3分） 
3.6.机架配置显示屏，显示机架、检查床等相关数据；（0.3分）
3.7.具备机架旁摆位功能，技师可在机架旁进行升降及进出扫描床操作；（0.3分）
3.8.具备远程遥控摆位功能，技师可在操作台进行升降及进出扫描床操作；（0.3分） 
3.9.具备一键摆位功能，可一键将检查床调整到预设高度与床面位置；（0.3分） 
3.10.具备三维激光定位系统功能；（0.3分） 
3.11.具备呼吸指示灯及倒计时显示 ；（0.3分）
4. 扫描床（总分4.2分）
4.1.▲扫描床最大移动范围：≥2000mm，提供检验报告证明；（3分）
4.2.床定位精度（要求在载重≥210kg）：≤±1mm ；（0.3分）
4.3.扫描床最大载重量：≥210Kg ；（0.3分）
4.4.扫描床水平移动最大速度：≥150mm/s  ；（0.3分）
4.5.扫描床控制脚踏开关：具备。（0.3分）
5. 扫描功能（总分12.6分）
5.1.▲最快扫描时间/360°：≤0.5s/360°提供检验报告证明；（3分）
5.2.▲每圈扫描层数：≥64层，提供检验报告证明；（3分）
5.3.最薄层厚：≤0.5mm ；（0.3分）
5.4.最大扫描视野：≥450mm ；（0.3分）
5.5.单次螺旋扫描最大范围：≥1600mm  ；（0.3分）
5.6.定位像长度：≥1600mm；（0.3分）
5.7.最大连续扫描时间：≥100s ；（0.3分）
5.8.具备螺距自由选择功能；（0.3分） 
5.9.最大螺距：≥2.0 ；（0.3分）
5.10.最小螺距≤0.15 ；（0.3分）
5.11.具备定位、轴扫、螺旋扫描模式 ；（0.3分）
5.12.图像最大重建矩阵：≥1024×1024；（0.3分） 
5.13.图像最大显示矩阵：≥1024×1024 ；（0.3分）
5.14.▲空间分辨率：≥18lp/cm (0% MTF)，提供检验报告证明；（3分）     
5.15.密度分辨率：≤2mm@0.3%。（0.3分）
6. 采集工作站（总分2.4分）
6.1.内存：≥16G ；（0.3分）
6.2.CPU 内核数目：≥6 核 ；（0.3分） 
6.3.配置硬盘数量：≥2T；（0.3分）
6.4.显示器屏幕≥24 英寸；（0.3分）
6.5.具备Dicom3.0标准的图像格式和传输存储 ；（0.3分）
6.6.具备显示器逐行扫描 ；（0.3分）
6.7.具备同步并行图像处理功能 ；（0.3分）
6.8.具备自动语音系统及双向语音传输功能 ；（0.3分）
7. 主要应用软件（总分5.1分）
7.1.提供厂家最新迭代降噪技术；（0.3分） 
7.2.具备线束硬化伪影校正软件；（0.3分） 
7.3.具备后颅窝图像优化技术  ；（0.3分）
7.4.具备运动伪影矫正技术 ；（0.3分）
7.5.具备金属伪影矫正技术 ；（0.3分）
7.6.具备脑灰白质增强技术 ；（0.3分）
7.7.具备肺纹理增强技术 ；（0.3分）
7.8.具备儿童低剂量扫描技术 ；（0.3分）
7.9.具备管电流自动调节功能；（0.3分） 
7.10.具备多平面重建（MPR）功能 ；（0.3分）
7.11.具备曲面重建（CPR）功能 ；（0.3分）
7.12.具备容积再现（VR）功能 ；（0.3分）
7.13.具备虚拟手术刀（VK）功能；（0.3分） 
7.14.具备最大密度（MIP）及最小密度（MinIP）投影功能 ；（0.3分）
7.15.具备CT血管造影成像 ；（0.3分）
7.16.具备CT尿路成像 ；（0.3分）
7.17.具备齿科成像 ；（0.3分）
8. 可视化（总分1.5分）
8.1患者体位自动识别：头先仰卧位、头先左侧卧位、头先右侧卧位、头先俯卧位、脚先仰卧位、脚先左侧卧位、脚先右侧卧位、脚先俯卧位；（0.3分）.
8.2患者部位自动识别：头、胸、腹、盆腔、颈部等部位；（0.3分） 
8.3 患者检查部位中心高度自动识别；（0.3分）
8.4定位像范围自动识别 ；（0.3分）
8.5 自动定位功能：根据扫描要求和病人位置，自动进行定位；（0.3分）
备注：1、所有参数要求提供检验报告的，投标阶段如无法提供的，可以上传与投标机型匹配的产品宣传彩页、医疗器械注册证（含产品技术要求附件）扫描件作为参数响应佐证，同时须上传加盖投标人公章的承诺书扫描件，承诺内容如下：中标后、签订采购合同前，须提供本型号原厂注册检验报告原件或加盖生产厂家鲜章的纸质复印件交由采购人核验，若核验报告标称参数与投标人上传的参数不符，采购人有权取消其中标资格、不予签订采购合同，由此造成的损失由其全部承担。
2、 投标人须针对全部▲技术指标上传对应佐证材料，证明材料包含产品官方彩页、产品说明书、官网宣传资料（附网址链接）、设备实拍照片、注册 / 第三方检测报告等，投标人需在《技术条款偏离表》内清晰标注每项▲指标佐证材料对应文件页码；未上传佐证材料、材料无法有效证明参数达标、未准确标注页码的，该条▲指标按负偏离处理，失分风险由投标人自行承担。
2.  3.所有技术条款均须在《技术条款偏离表》逐条应答，存在缺漏应答项统一按负偏离认定。

	
设备供货、
安装、调试方案（7分）
	设备供货、运输、安装及调试实施方案满分7分：
a.投标人须完整提供对应实施方案，方案内容贴合本项目CT设备现场条件、工期、场地环境等实际需求，内容详实、针对性强、落地可行且标准优于采购需求得5.1-7分；
b.方案框架齐全、内容完整，各项措施可满足本项目常规实施要求得2.1-5 分；
c.方案存在内容缺项、针对性不足、实施保障措施不完善，但整体仍可基本完成设备供货安装调试工作得0.1-2分；
未提交实施方案本项不得分。

	人员培训方案（5分）
	人员培训方案满分5分，投标人须提交CT设备操作、维修保养专项培训方案，方案需涵盖培训内容、培训形式、培训实施计划、授课师资配置等内容；
a.方案贴合本院操作人员、设备维保人员实际学习需求，内容详实、针对性强且培训标准优于采购要求得3.1-5分；
b.方案框架完整、培训安排齐全，能够满足本院基础培训需求得1.1-3 分；
c.方案存在内容缺漏、培训安排或师资保障不完善，但可完成基础培训工作得0.1-1分；
未提交培训方案本项不得分。

	售后服务
（8分）
	1、应急响应方案（3分）：根据对维修设备的响应、应急故障修复方案售后服务机构及人员配置等综合评分。
a.维修响应速度快，维修方案全面可行性强，应急故障修复方案完善，售后服务机构及人员配置合理， 得2.1-3分；
b.维修响应较快，维修方案较全面，可行性较强，应急故障修复方案较完善售后服务机构及人员配置较合理，得1.1-2分；
c.维修响应一般，维修方案简单，应急故障修复方案一般，售后服务机构及人员配置一般，得0.1-1。
d.未提供的不得分。
2、配件/耗材情况（3分）：根据所投产品列出保修期外主要配件/耗材的清单和价格，评委根据配件/耗材的质量品质、价格等综合评分。
a.提供的清单完整、适应性强、配套性高、价格最优惠得2.1-3分；
b.提供的清单完整度一般、适应性一般、配套一般、价格较优惠得1.1-2分；
c.提供的清单笼统、配套不完善、价格优惠力度低得0.1-1分；
d.未提供的不得分。
3、软件升级（2分）：
承诺后期系统软件免费升级的得2分，不承诺不得分。

	增加应用
软件（2分）
	在主要应用软件基础上每增加一套软件加0.5分，最高得2分

	质保期
(2分)
	承诺所投标包质保期在3年的基础上每延长一年增加1分，最高得2分。（提供质保期承诺书并加盖公章）


说明：
①同一评审指标不得重复计分；招标文件中标注★为实质性关键指标，投标人不满足该项要求的，作无效投标处理，投标被否决。
②投标人须将评审所需全部证明资料，按要求上传至投标文件制作工具对应位置；因资料漏传、错传、上传位置错误，导致评标委员会无法正常评审查阅的，产生一切后果由供应商自行承担。
























第七章  投标文件格式

东 海 县 政 府 采 购
[bookmark: _Toc139966431][bookmark: _Toc139967215]

投标文件









项 目 名 称：               
招 标 编 号：               
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）          
日   期 ：               
格式1、响应函
响应函
致：东海县精神病医院
根据贵方     标段（项目编号：     ）采购文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照采购文件要求提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按采购文件项目需求提交投标报价，报价、交货期等详见开标一览表。
2.我方同意在本项目采购文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
4.我方根据采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。 
5.我方已详细审核采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。 
6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部 
或部分没收。 
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。 
8.我方完全理解，最低报价不是中标（成交）的唯一条件。 
9.若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。 
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额 5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任： 
(1)提供虚假材料谋取中标、成交的； 
(2)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； 
(3)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； 
(4)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； 
(5)在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的； 
(6)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 


法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）：                     
投标人公章：                     
日期：    年     月     日
注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。


格式2、开标一览表
开标一览表

项目编号：
项目名称：

	标题
	内容

	投标报价
（元）
	

	交货期
	




投标人（盖章）：________________
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________
日期：    年     月     日
注：1.，落实政府采购政策进行价格评审调整的，以调整后的价格计算投标基准价和投标报价，小数点后保留两位。


格式3、报价明细表
投标产品配置及分项报价表
项目名称：                                 项目编号：
单位：元
（格式自拟）

投标人（盖章）：________________
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________
日期：    年     月     日
填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。如供应商提供的货物制造商全部为小微企业的，提供《中小企业声明函》（见格式）；供应商为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（见格式）；供应商为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。否则不享受扶持政策。
2、以上总价包含设备的报价和标准附件、备品备件、专用工具、运输、装卸、验收合格所需的各种费用及必要的保险费用和各项税金等所有费用的总和费用，投标报价包含设备安装调试费、集成费。投标人并考虑应承担的风险，中标后费用不再另行增加。
3、请供应商正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。















格式4、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（盖章）： 
日 期：   年   月   日


填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
3、中标供应商的《中小企业声明函》随中标结果公开。


格式5、残疾人福利性企业声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称(盖章)：________________
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日






填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误，将不享受扶持政策。
2、中标供应商的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。















格式6、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥ / ）3。（/）的（ / ）4在中国境内生产。（ / ）的（ / ）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（/）的中国境内生产的组件成本占比≥（ / ）。（ / ）的（ / ）在中国境内生产。（/）的（/）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　________________        
日期：　     年　  月　  日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


格式7、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力
的声明函
 
致：【采购单位】
我方（供应商名称）郑重声明：
我方完全具备履行 东海县第四人民医院新建工程-32排螺旋CT机采购 项目合同所必需的设备、工具、技术团队及专业技术能力，能够保质保量完成本项目设备供货、运输、安装、调试、校准、验收、售后服务等全部履约工作。
□我方为产品制造商，可独立完成全部履约工作。 
□我方为产品代理商，本项目32排螺旋CT设备供货、安装、调试、校准所需专用工装设备、原厂工程师可由所投产品生产制造商提供技术支撑，我方作为合同履约第一责任人，对本项目全部履约义务承担全部法律责任，不存在主体转包。 
我方对本声明内容真实性负责，如存在虚假，愿意承担提供虚假材料谋取中标的相应法律责任。 

注：投标人根据自身实际情况勾选对应选项，二选一，不得多选、不选。


投标人（盖章）：________________
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________
日期：    年     月     日










格式8、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：________________
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________
日期：    年     月     日


格式9、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：【采购单位】
我方 【供应商名称】 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：________________
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：________________
日期：    年     月     日















格式1、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
致：【采购单位】
本人_______（姓名）系________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_______（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________
委托代理人（签字/签章）：________________                          
日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】
兹证明，
姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：________________
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______日

格式11、商务条款偏离表
商务条款响应偏离表
请逐条对应招标文件“采购需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	序号
	条款
	采购请求
	投标响应请求
	偏离情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
说明：1、商务偏离条款指对本招标文件中交货时间及地点、售后服务、付款等主要条款的响应。投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。
2、“偏离情况”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。

格式12、技术规响应偏离表
技术条款响应偏离表
请按所响应产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“采购需求”中要求的技术规范填写该表。
	序号
	招标文件中技术参数要求（逐条填写）
	投标响应情况
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	证明材料页码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日















格式13、售后服务承诺书
售后服务承诺书
（请按“项目需求”要求的售后服务及内容自行填写）














投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

格式13、项目需求响应
项目需求响应
（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）


















投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日


格式14、类似项目业绩一览表


类似项目业绩一览表
标段名称：         标段编号：      
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


证明材料1、2、3...


投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日
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格式15、其他材料
其他材料
（投标人对招标文件响应有必要提供的材料或评标办法中要求提供的材料）




















质疑函范本
致：                                                                 
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                         
地址：                             邮编：                            
联系人：                      联系电话：                             
授权代表：                                                           
联系电话：                                                           
地址：                         邮编：                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                     
质疑项目的编号：                         包号：                      
采购人名称：                                                         
采购文件获取日期：                                                   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                          
事实依据：                                                            
                                                                      
法律依据：                                                            
                                                                      
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
1
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