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[bookmark: _Toc104818925][bookmark: _Toc242449231][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]
第一章   采购邀请
项目概况
智慧实验室监测能力建设项目竞争性磋商项目的潜在供应商可在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件，并于2026年11月9日9时00分（北京时间）前递交响应文件。
[bookmark: _Toc152678533][bookmark: _Toc152678614][bookmark: _Toc160609020][bookmark: _Toc242449232][bookmark: _Hlk181626381]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320412-XYCX-C2026-0022
[bookmark: _Hlk164167275]2.项目名称：智慧实验室监测能力建设项目
[bookmark: OLE_LINK40]3.项目预算金额：350万元；
[bookmark: OLE_LINK50]项目最高限价：350万元。
[bookmark: _Hlk153261945][bookmark: _Hlk168326406][bookmark: OLE_LINK48]4.采购需求：本项目为智慧实验室监测能力建设项目，建设高通量无人值守水质分析智慧实验室，通过集成大数据、物联网和人工智能等技术，动态耦合多种智能分析仪器与集成系统，能独立完成样品的识别暂存、分样流转、前处理与分析、数据处理与审核、报告生成与信息上传等任务，实现样品分析和数据管理全流程自动化、无人化和数智化运行的实验室。具体内容包括：货物的制造（采购）、运输、安装、验收、保修、售后服务等内容。
5.合同履行期限：合同签订后30天内将符合要求的货物交付采购人，并完成系统安装调试。
6.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]7.本项目是否接受进口产品响应：否。
[bookmark: _Toc160609021][bookmark: _Toc152678615][bookmark: _Toc152678534][bookmark: _Toc242449233]二、申请人的资格要求（须同时满足）
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
[bookmark: OLE_LINK54]1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1中小企业政策
本项目不专门面向中小企业采购。
3.本项目的特定资格要求：
[bookmark: OLE_LINK49]3.1本项目是否接受分支机构参与磋商：否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：否；
[bookmark: _Hlk153261989]3.3其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc160609022][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc152678616][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc152678535][bookmark: _Toc242449234]三、获取磋商文件
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359005]1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Hlk152661265][bookmark: _Hlk152677869][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc38985266]2.方式：在“苏采云”平台自行免费下载磋商文件。
[bookmark: _Toc152678617][bookmark: _Toc152678536][bookmark: _Toc160609023]注：因本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”或“常州市政府采购网”下载招标文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子招标文件方可通过系统进行投标文件的编制和提交。
3.下载方式：供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
[bookmark: _Toc242449235]四、响应文件提交
[bookmark: _Hlk149911415]1、截止时间：2026年11月9日9时00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc160609024]2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台
[bookmark: _Toc242449236]五、开启
1、开标时间：2026年11月9日9时00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc152678537][bookmark: _Toc160609025][bookmark: _Toc152678618]2、地点：“苏采云”政府采购一体化平台
[bookmark: _Toc242449237]六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc152678538][bookmark: _Toc160609026][bookmark: _Toc152678619][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc242449238]七、其他补充事宜
[bookmark: OLE_LINK53][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc160609027][bookmark: _Toc152678539][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc152678620]1、磋商保证金：无需缴纳。
[bookmark: _Hlk150161828]2、CA办理注意事项：根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
3、采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
4、关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
5、采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。
[bookmark: _Toc242449239]八、对本项目提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]　　 　1.采购人信息
名 称：常州市武进生态环境局
地 址：常州市武进区环府路28号
联系人：徐先生
[bookmark: OLE_LINK13]电  话：0519-86310753
2.采购代理机构信息
名    称：常州新一诚项目管理有限公司
[bookmark: _Hlk164081067]地    址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号
(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)
联系方式：钱工  0519-88865352
3.项目联系方式
项目联系人：钱工
电      话：0519-88865352
[bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc104818926][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc353873938]

[bookmark: _Toc242449240]第二章   供应商须知
[bookmark: _Toc152678622][bookmark: _Toc152678541][bookmark: _Toc160609029][bookmark: _Toc242449241][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc151190146][bookmark: OLE_LINK9]第一节 供应商须知资料表
[bookmark: _Hlk112020831]本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：□服务  ■货物  □工程

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：£是  ■否

	3
	现场考察
	■不组织
£组织

	4
	答疑会
	■不召开
£召开

	5
	样品
	投标样品递交：
■不需要
£需要，具体要求如下：/

	6
	是否专门面向中小企业
	□本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对中小企业执行价格评审优惠政策。
■本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	7
	标的所属行业
	本项目属货物类 ，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	8
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：■适用 □不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	9
	响应有效期
	自提交响应文件的截止之日起算60日历天。

	10
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	11
	履约保证金
	履约保证金：本项目无需缴纳。

	12
	询问
	已登记参加本项目的供应商对磋商文件如有疑问，可于_2026年11月 4日10时00分前将相关疑问（格式详见磋商文件中“关于磋商文件的询问内容”）发送至邮箱（czxycxm@126.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同磋商文件，逾期将不接受其对于磋商文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏省政府采购网、常州市政府采购网公布。

	13
	磋商报价次数
	本项目采用二轮报价，电子响应文件中的书面报价为首轮报价，后续报价通过系统在线报价。后续报价不得超过预算、最高限价及首轮报价，否则作无效报价文件处理。最后报价中的单价按总价同比例下浮。

	14
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章采购邀请》。
（2）代理机构：常州新一诚项目管理有限公司
联系部门：综合办公室；
联系电话：0519-88865352；
通讯地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)。

	15
	纸质中标（成交）文件
	中标（成交）单位在签订合同前需递交与电子响应文件内容一致的纸质响应文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 采购邀请》）

	16
	代理费
	收费对象：
□采购人
■成交供应商（因采购人预算金额包含代理费，本项目向成交供应商收取代理费。）
[bookmark: OLE_LINK2]收费标准：以中标（成交）金额为基数，收费比例按差额定率累进法计算：100万元以下1.5%，100万元（含）―500万元1.1%，以上略。如按上述方法计算的金额低于人民币3000元整，则服务费按人民币3000元整计取。
缴纳时间：领取中标（成交）通知书之前。
代理费收款账号：
（1）银行账户：
账户名称：常州新一诚项目管理有限公司
账户号码：471574992008
开户银行：中国银行股份有限公司常州湖塘支行
（2）数字人民币账户：
钱包ID：0042006391350532
钱包昵称：常州新一诚项目管理有限公司
钱包所属机构：中国银行
钱包类型：单位


常州新一诚项目管理有限公司                                                              竞争性磋商采购文件
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[bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc152678623][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc152678542][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc160609030][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc242449242]第二节 说  明
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc152678543][bookmark: _Toc152678624][bookmark: _Toc160609031][bookmark: _Toc242449243][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc353825544]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc513029204]1、采购方式
1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商(以下简称磋商)方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
[bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc20823277]2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。
2.2 满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207]4、磋商费用
[bookmark: _Hlk152664545]4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，常州新一诚项目管理有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc152678625][bookmark: _Toc152678544][bookmark: _Toc160609032][bookmark: _Toc242449244]二、磋商文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、磋商文件构成
6.1磋商文件由以下部分组成：
（1）采购邀请
（2）供应商须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评审标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）响应文件的组成及提交须知
（8）响应文件格式
请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc16938527]7、磋商文件的澄清
7.1 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应按供应商须知资料表中要求通知代理机构。
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212]8、磋商文件的修改
8.1 在响应文件提交截止时间前，代理机构可以对磋商文件进行澄清和修改, 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”上发布书面更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商, 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，代理机构将顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。
[bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc160609033][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc152678626][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc152678545][bookmark: _Toc242449245]三、响应文件的编制
[bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]9、响应文件的语言及度量衡单位
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10、响应文件构成
10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的磋商文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件
11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。
11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、报价明细表
12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报报价明细表。
12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1供应商需对磋商文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。
14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]15、磋商响应函
15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、磋商有效期
16.1磋商有效期为代理机构规定的提交响应文件截止之日后60天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17、磋商有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc152678627][bookmark: _Toc160609034][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc152678546][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc242449246]四、响应文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225]18、电子磋商响应文件的递交
[bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226]18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定做无效响应处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc513029227]20、响应文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、响应文件的撤回和修改
21.1响应文件的撤回
21.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。
21.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.3 在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
21.4 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc152678547][bookmark: _Toc152678628][bookmark: _Toc160609035][bookmark: _Toc242449247]五、响应文件的解密与评审
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22、响应文件解密
22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231]23、磋商小组
23.1代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1磋商小组、采购人和代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3在项目评审期间，代理机构将设专门人员与供应商联系。
24.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]25、评审过程中的的澄清
25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3未实质性响应磋商文件的情形
26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。
26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。
26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。
26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。
26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的
26.3.7供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.3.8  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.3.9 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。
26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。
26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。
26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550]26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
27、磋商程序及评审方法和评审标准
27.1磋商程序
27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”或进行电话沟通磋商，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
27.2 评审方法和评审标准
27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
27.2.2评审标准
见本磋商文件第四章规定。
27.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc160609036][bookmark: _Toc152678548][bookmark: _Toc152678629][bookmark: _Toc242449248]六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]28、确定成交单位
28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，代理机构将在“江苏省政府采购网”、“常州市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
28.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.3.1提供虚假材料谋取成交的。
28.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的。
28.3.3向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
28.3.4不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
28.3.5成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
28.3.6将政府采购合同转包的。
[bookmark: _Toc200451960]29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构质疑接收部门为：综合办公室
[bookmark: _Hlk152666220]联系地址：常州市武进区湖塘镇长安路9-33号(阳湖名城北门进小区往东28米上3楼)；
[bookmark: _Hlk152666228]联系电话：0519-88865352；
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、成交通知书
30.1成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。
30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc160609037][bookmark: _Toc152678630][bookmark: _Toc152678549][bookmark: _Toc242449249][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
32、标的物的追加
32.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc242449250]八、政府采购政策
33.1进口产品：
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
33.2政府采购节能产品、环境标志产品
33.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
33.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
33.2.3、如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
33.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
33.3商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
33.4支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
33.5正版软件
33.5.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
33.5.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
33.6信息安全产品
具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
33.7政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
33.8绿色采购政策
33.8.1 绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
33.8.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
 33.8.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
33.9电子履约保函政策
为进一步优化政府采购营商环境，规范我省政府采购履约保证金管理，持续降低供应商参与政府采购成本，根据国家发展改革委、工业和信息化部、财政部等《关于做好2023年降成本重点工作的通知》（发改运行〔2023〕645号）要求，决定在全省推行政府采购电子履约保函（保险）。政府采购履约保函（保险）是指在政府采购活动中第三方机构向采购人提供的保证政府采购中标、成交供应商履行合同义务的担保或保险。如中标、成交供应商未能按照政府采购合同要求规范履行合同义务，由第三方机构按照招标文件约定的履约保证金数额对采购人承担赔偿责任。具体要求详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）。
[bookmark: _Hlk220682941]33.10 政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

[bookmark: _Toc242449251][bookmark: _Toc104818927][bookmark: _Toc99301421]
第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422][bookmark: _Toc152678632][bookmark: _Toc160609039][bookmark: _Toc152678551][bookmark: _Toc242449252]第一节 资格审查程序
一、响应文件开启后，磋商小组将根据《资格审查要求》中的规定，对供应商进行资格审查，并形成资格审查结果。
二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除磋商文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
三、供应商《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其响应无效。
四、资格审查合格的供应商不足3家的，不进行评审。
[bookmark: _Toc152678633][bookmark: _Toc160609040][bookmark: _Toc152678552][bookmark: _Toc242449253]第二节 资格审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	营业执照副本（事业单位法人证书）
	[bookmark: OLE_LINK43]营业执照副本和税务登记证副本(或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	法人授权书
	[bookmark: OLE_LINK41]法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证
	格式见《响应文件格式》

	3
	供应商资格声明
	《资格承诺声明函》
	格式见《响应文件格式》

	4
	供应商信用记录
	1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
[bookmark: OLE_LINK7]2、截止时点：响应文件递交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他磋商文件一并保存；
4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其响应无效。联合体形式参加的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。

	5
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《响应文件格式》

	6
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。
注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注3：残疾人福利性单位须按磋商文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《响应文件格式》

	7
	本项目的特定资格要求（如有）
	详见第一章《采购邀请》
	提供相关证明材料电子扫描件

	8
	联合体协议（如有）
	1、如本项目接受联合体磋商，且供应商为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目磋商和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为响应文件的组成部分，与响应文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。
3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的响应无效。
7、本项目不接受联合体谈判时，供应商不得为联合体。
	格式见《响应文件格式》 


[bookmark: _Toc242449254][bookmark: _Toc487900382]
第四章   评审程序、评审方法和评审标准
[bookmark: _Toc152678635][bookmark: _Toc160609042][bookmark: _Toc152678554][bookmark: _Toc242449255][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc195842920]第一节 符合性审查程序
[bookmark: _Toc520356167]一、磋商小组对资格审查合格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。
二、磋商小组根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对供应商的响应文件是否实质上响应磋商文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。响应文件不符合《符合性审查要求》的，响应无效。
[bookmark: _Toc160609043][bookmark: _Toc152678555][bookmark: _Toc152678636][bookmark: _Toc242449256]第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	响应函
	响应函；
	格式见《响应文件格式》

	2
	响应完整性
	报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	3
	报价
	报价未超过最高限价或预算价的；
	

	4
	报价唯一性
	响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；
	

	5
	响应有效期
	响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；
	

	6
	签署、加盖公章
	按照磋商文件要求签署、加盖公章的；
	

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；
	

	8
	★号条款响应
	响应文件满足磋商文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《供应商须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	10
	分包意向协议（如有）
	按磋商文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	12
	报价合理性
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价 ＜ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	

	13
	进口产品
（如有）
	磋商文件不接受进口产品响应的内容时，供应商所投产品非进口产品的；
	

	14
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对供应商的响应产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的响应产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
	

	15
	公平竞争
	供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；
	

	16
	串通响应
	不存在视为供应商串通响应的情形：（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；（五）不同供应商的响应文件相互混装；（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	17
	附加条件
	相应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	18
	其他无效情形
	供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。
	


[bookmark: _Hlt487972895]二、磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价
（一）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。具体要求详见第二章27.1磋商程序。
（二）最后报价的算术修正及政策调整
1、最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价总价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开响应，其响应无效。
2、最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.1、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.2、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以最后报价一览表的总价为准，并修改单价；
2.3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
（三）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
三、评审方法和评审标准
（一）本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
[bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc151190173]四、确定成交候选人名单
1、磋商小组根据最终供应商排序，依次推荐排序前3名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。
2、磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
五、报告违法行为
（一）磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
[bookmark: _Toc152678637][bookmark: _Toc152678556][bookmark: _Toc160609044]

[bookmark: _Toc242449257]第三节 评标方法
一、磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人；评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；并列第一的供应商各部分得分均相同的,由采购人代表现场随机抽取确定成交单位。
二、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
[bookmark: _Hlk149916140]三、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
[bookmark: _Hlk220683042]7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
7.1、本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2、当采购项目中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，供应商为该采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（注：财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变的产品在政府采购活动中视同本国产品。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；4.简单的上漆、磨光和分装；5.其他不属于属性改变的情形。），依法对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.3、供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
7.4、供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
[bookmark: _Toc152678638][bookmark: _Toc160609046][bookmark: _Toc152678557][bookmark: _Toc242449258][bookmark: _Hlk181626474][bookmark: _Hlk164167253][bookmark: _Hlk153262047][bookmark: _Hlk156547880]第四节 评审标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	[bookmark: OLE_LINK42]满足磋商文件要求且最终报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
价格分得分＝（评标基准价/最终报价）×30分。
	此处最终报价指经过报价修正后的最终报价。（如有）

	2
	主观分
	29
	
	

	2.1
	设计技术方案
	8
	根据供应商针对本项目提供设计技术方案，包括但不限于①样品摆放及输送方式；②分取样方式；③测试用容器清洗方式；④废液监管；⑤提供平面布局图方案，注明设备布局，供水、供气、供电、供网、通风和排水等内容；⑥提供实验室3D效果图(实验室面积11.0米*5.0米)进行综合评审：
（1）内容与本项目需求吻合度高，且内容完整、思路清晰，可充分满足项目具体要求的，得8分；
（2）内容与本项目需求有一定的吻合度，内容基本完整、合理、能够基本满足本项目的具体要求的，得6分；
（3）内容与本项目需求吻合度较差，内容能部分满足本项目的具体要求的，得4分；
（4）未提供方案的，不得分。
	

	2.2
	项目实施方案
	7
	根据供应商对本项目提供的项目实施方案，包括但不限于①项目进度实施计划，②设备运送计划及方案；③质量管理及施工安全管理方案；④集成调试验收方案进行综合评审：
（1）方案针对性强、合理、可行、完善、齐全，能很好的满足本项目需求，得7分；
（2）方案针对性、合理性、可行性一般，基本能满足本项目需求，得5分；
（3）方案针对性、合理性、可行性较差，得3分；
[bookmark: OLE_LINK11]（4）未提供方案的，不得分。
	

	2.3
	培训服务方案
	7
	根据供应商对本项目提供的培训方案，包括但不限于①培训目标；②培训计划；③培训内容；④培训保障措施进行综合评审：
（1）培训方案详细，有针对设备使用中可能存在的问题提供专项培训方案，且完全满足用户需求，得7分；
（2）培训方案内容完整、但只是对所要求内容进行简单罗列、针对性一般，得5分；
（3）培训方案内容不完整、未针对本项目采购需求进行响应及分析，得3分；
（4）未提供方案的，不得分。
	

	2.4
	售后服务方案
	7
	根据供应商对本项目提供的售后服务方案，包括但不限于①售后服务内容；②售后服务人员安排；③售后服务响应及巡检制度；④备品备件、质保期满后收费标准内容进行综合评审：
（1）售后服务方案完善合理，针对性强，方案完整、合理，能从采购人的角度考虑，提出针对性的技术服务，得7分；
（2）方案内容满足要求，制度基本完善，具备一定的可操作性，基本能够保障项目实施的，得5分；
（3）方案内容有待完善，可操作性不够强，得3分；
（4）未提供方案的，不得分。
	

	3
	客观分
	41
	
	

	3.1
	业绩
	2
	2023年10月1日以来，供应商承接过类似水环境智慧实验室项目的得2分。
	1、提供业绩合同原件扫描件。
2、时间以合同签订日期为准，内容以合同所著为准。如合同无法体现业绩内容的，还需提供甲方出具的盖章证明材料。

	3.2
	产品性能
	30
	[bookmark: OLE_LINK1]所投产品的技术参数完全符合采购文件技术参数和配置要求的得30分；标注“▲”技术参数每有一项出现负偏离扣2分，其他参数每有一项负偏离的扣0.5分，扣完为止。缺项或者不完全响应视为负偏离。
	（1）打“▲”技术指标需根据需求中提供的技术参数在响应文件中逐条列明各项技术参数和要求是否有偏离，并按照要求提供相关证明材料，如未规定具体证明材料，可提供产品说明书、技术白皮书、检测报告、官网截图、实物照片等实际能反映具体参数的材料。未打“▲”的参数以“技术偏离表”中响应情况为评审依据。
如未按要求逐条列明或未提供相关证明材料的，该条不得分。如有提供虚假技术参数的，在评标过程中一经发现做无效响应处理。
（2）为保证响应所投产品功能齐全、质量可靠，本次成交后采购人有权要求在5个工作日内提供所投产品的测试设备，对重点参数功能进行逐一测试核对，若测试结果与响应文件不符，一律按照失信行为上报监督管理部门并按相应规定处理。

	3.3
	体系认证
	2
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的，有一项得0.5分，本项最高得2分。
	提供证书电子扫描件以及证书在国家认监委网站查询状态为“有效”截图，未按要求提供或材料不清晰或材料不全的不得分。

	3.4
	驻场运维人员
	2
	驻场运维人员具有环境类中级及以上职称的，每有1人得1分，本项最高得2分。
	提供人员职称证书及供应商为其缴纳的2026年8月-10月任意一个月社保证明扫描件，未按要求提供或材料不清晰或材料不全的不得分。

	3.5
	服务承诺
	5
	（1）培训服务承诺：承诺系统建设完成之后3年内，提供不少于4个由所投设备生产厂家举办的线下集中培训名额，并自行承担培训相关费用，提供承诺得1分。
（2）驻场服务承诺：须至少提供驻场服务2年，第一年需常驻采购单位；后续第二年按月定期维护巡检，每次维护巡检时间不少于5天。在此基础上，每增加1年的常驻驻场服务得1分，最高得2分。
（3）质保服务承诺：本项目质保期为3年，在此基础上，每增加1年质保服务得1分，最高得2分。
	提供承诺函（格式自拟）并加盖供应商公章，未提供或承诺不全不得分。

	合计
	100
	


注意事项：评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。
[bookmark: _Toc104818928][bookmark: _Toc242449259][bookmark: _Hlk153262114][bookmark: _Hlk181626507]
第五章   采购需求
[bookmark: _Hlk128558738]一、采购标的
本项目为智慧实验室监测能力建设项目，建设高通量无人值守水质分析智慧实验室，通过集成大数据、物联网和人工智能等技术，动态耦合多种智能分析仪器与集成系统，能独立完成样品的识别暂存、分样流转、前处理与分析、数据处理与审核、报告生成与信息上传等任务，实现样品分析和数据管理全流程自动化、无人化和数智化运行的实验室。包括供货、运输、卸货至采购单位项目现场、安装、调试，直至通过采购单位的验收以及质量保修等全部工作。
二、商务要求
1、交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
（1）合同签订后30天内将符合要求的货物交付采购人，并完成系统安装调试。
（2）交货地点：常州市武进生态环境局。
2、付款条件（进度和方式）
（1）符合合同约定的全部货物按时到场，经采购人初验合格后，支付合同总价的20%； 
（2）设备软、硬件安装调试完毕，系统正常运行，经采购人最终验收合格后，支付合同总价的80%。
每次付款前，成交供应商应向采购人开具对应发票。
3、质保、售后服务、安装调试及验收要求
（1）所投产品提供至少三年免费保修服务（从设备验收合格之日起计算），质保期内提供原厂硬件质保和软件免费升级，7*24小时技术响应，在采购人需要时，24小时内维修工程师上门服务。质保期内的技术服务、日常维护及所有备品备件、耗材（仪器所需的所有化学试剂，水、电消耗除外）均由成交供应商承担。质保期满前1个月内成交供应商负责一次全面检查，如有问题，全权负责维修并承担所有费用，同时提交维修报告复印件。质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，终身提供优质服务。如不能在前述时间内提供质保服务的，采购人有权聘请第三方进行，相关费用由成交供应商承担。
（2）对由于升级换代无法提供完全相同的产品备件时，成交供应商在不改变其它相关设备的硬件和软件，并保证设备的兼容性的前提下提供功能、性能及质量可以完全替代的产品供采购人使用。在任何时候，成交供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任并负责所有因设备质量问题而产生的费用。成交供应商有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。
（3）提供驻场服务不少于2年，第一年需常驻采购单位(至少1人),后续第二年按月定期维护巡检，每次维护时长不少于5天。提供至少4人项目服务团队，包含项目负责人、硬件工程师、软件工程师以及运维人员。
（4）提供设备中文操作手册并培训采购人操作人员，包括集中培训、现场培训和远程培训三种组织方式，须在质保期内提供对采购人不少于4人次技术人员赴仪器原厂家实验室免费培训或专业技术培训，直至采购人操作人员能够独立操作使用。
[bookmark: OLE_LINK3]（5）货到现场3天内进行到货验收，到货验收合格后，成交供应商应对采购人操作人员进行现场培训，协助调试、运行以及验收工作。只有在仪器完全正常运转和采购人确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。
（6）成交供应商提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装，必须承诺提供给采购人的仪器、设备为全新产品，不能为库存积压产品，生产日期不得超过合同签订日前一年，为原厂家配置，不得以次充好，以旧翻新，并符合相关质量检测标准。如遇交付前已被拆封接收方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由成交供应商承担。
（7）系统安装调试完成后，应进行技术指标核验与整体联调测试，核验内容包括各分析仪器技术指标、系统集成与联调功能、样品暂存与分样流转功能、数据采集与上传功能、质量控制功能及安全防护功能等；经连续稳定运行考核合格并出具验收报告后，视为最终验收通过。终验由采购人组织，邀请第三方单位进行，成交供应商应全程配合。所有投标时提供参数将作为验收指标并提供相关证明材料，如果在验收时设备参数有与响应文件所述不符将做虚假应标处理。最终验收合格并不免除成交供应商根据本合同规定应承担的质保期内的责任，不能被视为采购人对合同设备中存在可能引起合同货设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据，并不免除成交供应商在验收测试中没有发现的质量问题的责任及验收合格后任何阶段发生的质量问题的责任。
（8）如验收达不到规定要求，采购人有权解除合同，给采购人造成损失的，成交供应商承担一切责任。
4、投标报价要求
（1）本项目为总价报价，结算时固定单价，按实结算。各投标供应商应充分考虑供货期间各类市场风险和政策性调整确定风险系数计入报价，合同价在合同实施期间一概不予调整。
（2）供应商在响应文件中，应提供所投产品的名称、规格、主要技术参数、单价。投标报价应包括磋商文件所确定的招标范围相应货物或者服务的供货、包装、运输、保险、安装调试管理、劳务、培训、办公设施、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用。
（3）供应商应负责办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具设备和运输工具的财产保险、雇员的人身保险、安装工程保险及第三方责任险、货物运输保险等一切相关险种，保险费由供应商承担并支付，并包含在报价单各货物的综合单价中，采购人将不再单独支付。
三、基本要求
1、建设高通量无人值守水质分析智慧实验室，通过集成大数据、物联网和人工智能等技术，动态耦合多种智能分析仪器与集成系统，能独立完成样品的识别暂存、分样流转、前处理与分析、数据处理与审核、报告生成与信息上传等任务，实现样品分析和数据管理全流程自动化、无人化和数智化运行的实验室。
★2、本项目要求实现的检测指标为：高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、氟化物、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂9项；同时支持可拓展配置其他水质监测指标，支持各水质监测指标自由组合，实现不同监测参数的灵活切换。
★3、系统与设备符合中国环境监测总站的“地表水水质智能实验室 第1部分：系统技术要求（征求意见稿）”技术要求，并能根据合同签订之日起2年内中国环境监测总站发布的相关技术要求或标准规范新要求，及时免费升级仪器设备。
★4、智能实验室配备的自动监测设备所采用的分析检测方法，其分析原理和实验条件须与现行有效方法标准一致。
★5、项目日分析通量要求：高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮均不少于150个样品；化学需氧量不少于80个样品；氟化物、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂均不少于50个样品。
6、有成熟的智能平台统筹各个模块的正常运行，能集成其他厂家开源设备，支持中控系统扩展其他设备，在实验室可以通过平台看到实验室运行与数据情况，软件可以永久使用，免费升级。
[bookmark: OLE_LINK105]7、系统应具备全过程质量控制与数据有效性判定功能，可自动完成空白、平行样、加标回收、标准样品核查等质控措施并留存记录；监测数据实行初审、复审、终审三级审核，全过程留痕、可追溯；原始记录与电子记录保存期限应符合国家及行业有关管理规定。
（以上标“★”项为实质性内容，供应商应在响应文件中提供承诺函并加盖供应商公章，格式自拟。承诺函通过系统上传至投标（响应）文件有效性），不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。）
四、配置要求
本项目配置的仪器设备包括主控设备、预检设备、移动式样品转移设备、全自动高锰酸盐指数分析仪、全自动离子色谱分析仪等总计13类19台/套仪器设备，具体清单详见下表。
表-1 智慧实验室监测能力建设仪器清单
	序号
	类别
	仪器及设备
	数量
	监测方法/说明
	备注

	1
	[bookmark: OLE_LINK166][bookmark: OLE_LINK167]智能分析系统
	[bookmark: OLE_LINK168][bookmark: OLE_LINK169][bookmark: OLE_LINK243]全自动高锰酸盐指数分析仪
	1套
	HJ 1445/HJ 1446
	因各厂家整体方案有所不同，此部分为参考，具体以各厂家功能配置及数量为准。但整体需要实现智能实验室技术要求以及采购单位招标要求。

	2
	
	[bookmark: OLE_LINK379][bookmark: OLE_LINK380]全自动氨氮分析仪
	1套
	HJ 535或HJ 536
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK385][bookmark: OLE_LINK386]气相分子吸收光谱仪
	1套
	[bookmark: OLE_LINK223][bookmark: OLE_LINK224]HJ195
	

	3
	
	[bookmark: OLE_LINK395][bookmark: OLE_LINK396]全自动总磷分析仪
	1套
	GB 11893
	

	4
	
	[bookmark: OLE_LINK397][bookmark: OLE_LINK398]全自动总氮分析仪
	1套
	HJ 636或HJ199
	

	5
	
	[bookmark: OLE_LINK399][bookmark: OLE_LINK400]全自动COD分析仪
	1套
	HJ 828
	

	6
	
	[bookmark: OLE_LINK244][bookmark: OLE_LINK245]全自动离子色谱分析仪
	1套
	HJ 84  
	

	7
	
	[bookmark: OLE_LINK508][bookmark: OLE_LINK509]全自动挥发酚分析仪
	1套
	[bookmark: OLE_LINK482][bookmark: OLE_LINK483]HJ503
	

	8
	
	全自动流动注射分析仪（其中一套可用其他智能分析仪配备）
	2套
	HJ823/HJ826
[bookmark: OLE_LINK486][bookmark: OLE_LINK487]或HJ484/GB/T7494
	

	9
	[bookmark: OLE_LINK459][bookmark: OLE_LINK460]智能控制系统
	主控设备（含展示大屏、信息化平台）
	1套
	主控系统1套（含电器柜、展示大屏及信息化平台等）
	

	10
	[bookmark: OLE_LINK154][bookmark: OLE_LINK155][bookmark: OLE_LINK156]智能识别系统
	[bookmark: OLE_LINK461][bookmark: OLE_LINK462][bookmark: OLE_LINK157][bookmark: OLE_LINK158]样品暂存模块
	2套
	多模式识别智能样品台1套、轨道移动机器人1套(或根据系统配置增加AGV机器人)
	

	
	
	[bookmark: OLE_LINK159]接样扫码模块
	1套
	自动扫码装置1套
	

	11
	[bookmark: OLE_LINK160][bookmark: OLE_LINK161]智能分样流转系统
	[bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK163]样品分样模块
	1套
	样品分样设备1套
	

	12
	
	[bookmark: OLE_LINK164][bookmark: OLE_LINK165]样品流转模块
	1套
	样品传送装置1套
	

	13
	[bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK171]辅助系统
	辅助设备
	3套
	[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK173][bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK476][bookmark: OLE_LINK477]辅助设备供应系统1套（包括纯水供水系统、废液处理系统等）、样品瓶自动清洗设备1套、监控系统1套等。
	


五、技术要求
1、智能控制系统
1.1可实现实验室全流程集中控制功能。智能识别并自动指派分析方法、分析仪器，自动、实时采集样品瓶流转过程中样品信息、仪器设备状态、监测数据等信息，可实现全自动实验室统一集中控制及展示、实验室信息全流程管理以及自动生成报告等功能。
1.2具有样品上下线管理功能，实现不同样品的自动上线进行测试及完成测试后下线的功能。
1.3自动设置样品优先级，分析过程中，可以根据紧急程度，自动调整分析优先级。
[bookmark: OLE_LINK325][bookmark: OLE_LINK326]1.4系统实时发送指令，要求连接仪器实现自动配置标准曲线、自动报告试剂余量、自动曲线校正、自动稀释、自动进行质控样测定等。
1.5整套分析系统（包含各个检测单元）可实现24小时不间断连续工作，实时了解并可反馈控制各连接的所有分析仪器，系统可实时读取仪器故障或异常信息。
1.6需具有自主知识产权的网络数据库服务软件，能对系统产生的数据进行备份，确保数据安全。
1.7具有断电保护机制，系统感知停电后可自动中断测试，工控机能够及时保存相应的状态及数据，待重新上电后，系统能够从断电自动恢复运行。
1.8系统应具备完善的数据管理与质量控制功能：自动存储样品信息、原始测试数据、图谱（如有）、质控数据及电子记录，支持数据存储、查询、统计、导出与备份；监测数据实行初审、复审、终审三级审核，审核过程与结果全程留痕、可追溯，确保数据真实、完整、可追溯。
1.9、系统应具备开放的数据接口与扩展能力：提供标准数据接口（API），支持与实验室信息管理系统（LIMS）、生态环境监测数据平台及第三方仪器设备对接，支持中控系统扩展其他厂家设备，实现样品信息与监测数据自动上传。
1.10、系统应具备用户权限分级管理与操作日志功能：按岗位分配系统操作权限，自动记录用户登录、操作及数据修改等日志，日志不可随意更改。
▲1.11具有完整进样单元全过程记录、样品运动轨迹全过程记录及原始数据记录功能，保证样品检测结果可信、可溯源。系统能自动禁用质控不合格的仪器。（提供相关佐证材料）
1.12智慧大屏：不低于以下要求：75英寸，零贴合，红外触控，4K高清，自带系统，4G内存，32G存储，1600万像素，双路双频WIFI，最高输出40点触摸，整机三年质保，可移动挂架/OPS(I5/8G/256G)。	
1.13数据输出终端：激光打印，适用于A4纸双面打印，打印速度≥10张/分，支持无线网络打印、支持USB，具有复印、扫描功能，带输稿器。
★数据输出终端应具有国家强制节能产品的中国节能产品认证证书（证书通过系统上传至投标（响应）文件有效性），不提供或不符合要求按符合性审查不通过处理。
2、智能识别系统
2.1样品暂存模块
2.1.1智能样品架样品位数不少于200位，同时支持循环加样，实时加入紧急样品；或者智能样品框不少于10个，样品位数不少于540位，支持循环加样，支持样品优先级测试。
[bookmark: OLE_LINK372][bookmark: OLE_LINK373][bookmark: OLE_LINK226][bookmark: OLE_LINK227][bookmark: OLE_LINK457][bookmark: OLE_LINK458]▲2.1.2轨道移动机器人，直接从智能样品架任意位置抓取样品，输送到预检模块，配置六轴机械抓手，适配1000ml、500ml塑料或玻璃样品瓶，机械臂工作半径：不小于800mm，精度不大于±0.1mm，抓手负重不小于5kg，把握力大于等于1.5kg。
若样品位数无法保证一批次至少150位样品检测量时，需采用AGV移动机器人实现自动上下样功能，通过集成激光导航AGV底盘（定位精度≤±1cm、续航≥6小时）与高精度协作机械臂（工作半径≥800mm、重复定位精度≤±0.03mm），具备自动避障、路径优化及与智能样品架、样品框等设备协同作业的能力；其配备的自适应一体式夹爪支持力矩/距离双模式控制及断电保护。
（提供相关佐证材料）
2.2接样扫码模块
2.2.1系统及配套软件、APP，能相互联动，支持样品测试项目管理、自动分配测试项目、样品信息一键导入功能。配套样品编码打印器，可按要求指定编码也可自由编辑。
▲2.2.2可通过扫码器自动扫码识别读取样品瓶基本信息，包括样品瓶编号、样品类型、监测参数等信息。（提供相关佐证材料）
3、智能分样流转系统
3.1样品分样模块
3.1.1分取样模块由1组或多组工作模块组成，其工作效率，需满足9个项目的测试需求。
3.1.2自动开启样品瓶盖并取样，同时样品瓶盖与瓶身之间关联绑定、彼此匹配，避免交叉污染。
[bookmark: OLE_LINK282][bookmark: OLE_LINK283]结束后自动封闭取样瓶，全过程无需人为介入。分样模块应当根据不同类型分析仪器实现自动开合样品瓶、自动搅拌、自动均质、自动取清液、自动清洗样品针功能，适应不同仪器进样要求，分样模块至少包含自动开合瓶盖装置、自动抱紧装置、自动清洗样品针装置。
[bookmark: OLE_LINK331]3.1.3在检测任务开始前，对样品状态及关键理化指标等进行预检及初步判断，确保样品满足后续检测要求。模块功能包括可自动检测样品量，并判断是否满足检测方法需求；可根据检测项目需要对预检项目进行拓展，完成pH值、氯离子等项目的测定或初判。该模块可独立配置或集成在智能检测仪器中。
3.2样品流转模块
[bookmark: OLE_LINK278][bookmark: OLE_LINK279][bookmark: OLE_LINK378][bookmark: OLE_LINK471]▲3.2.1样品输送：系统不论采用先送样后分样或先分样后送样的模式，输送过程中需保证样品为密闭状态，减少样品被干扰可能。（提供相关佐证材料）
3.2.2后端可以采取环形样品传输模块或移动机器人或轨道机器人等方式进行样品转移。
或环形样品传输模块：在整个系统中，样品需以环形传输带形式实现各个检测功能单元间流转，传输模块包含机械臂、传送带、环形样品输送台、样品传送带不小于4米、速度感应控制模块、静音电机及驱动模块、收集模块；样品瓶在传送轨道上的位置编号及占位情况可在系统仿真界面上动态实时显示，实现样品位置及状态信息实时跟踪，且系统可依据传送轨道上样品瓶数量动态调整传送步长，优化传输效率。
或轨道机器人：具有仪器样品上下样功能，可根据各自动分析单元的分析检测效率，智能调度样品管在自动分析有仪器、分样模块和清洗模块之间流转与进出样；可根据不同仪器的需求，适应至少3种样品管；具备故障诊断和报警功能。
4、智能分析系统
4.1功能需求
▲4.1.1单机模式灵活响应。各个智能分析仪器应具备独立运行模式，在脱离主控系统调度的情况下，单台设备可由实验人员单独操作完成样品分析，适用应急监测或临时性检测任务。独立运行模式下，单台设备从开机到开始检测时间不超过30分钟。（提供相关佐证材料）
4.1.2具备关键部件异常保护功能，加样系统、驱动电机等核心部件出现连续故障达到限定次数时，设备自动停机保护；具备完善的异常报警与信息管理功能，可对部件故障、测量超量程、数据异常、试剂短缺等状态实时报警，并自动记录与上传报警信息。
4.1.3能自动定量加注试剂，各类试剂具有独立的试剂管路，试剂及耗材具有余量监控及报警功能。
[bookmark: OLE_LINK443][bookmark: OLE_LINK444]▲4.1.4智能自动稀释，仪器配备智能自动稀释功能，对浓度超过量程上限的样品，仪器可按测试结果自动更换高量程或自动稀释样品后重新测试，稀释倍数不小于20倍。（提供相关佐证材料）
4.1.5各智能分析仪器应支持空白样、平行样、标准样品核查等质控样品的自动测定，自动判定并记录质控结果；质控结果不合格时应自动报警并提示复测。
4.1.6仪器应自动记录并保存原始测试数据、测试条件、试剂批号及有效期、操作时间等信息，检测数据可自动上传至主控系统，实现数据可追溯。
[bookmark: OLE_LINK288][bookmark: OLE_LINK289]4.2全自动高锰酸盐指数分析仪
4.2.1 用途要求:用于水中高锰酸盐指数指标的实验室全自动化检测，满足地表水、地下水等检测的需求。
[bookmark: OLE_LINK290][bookmark: OLE_LINK332][bookmark: OLE_LINK333]4.2.2 测定方法:《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原酸性滴定法 HJ1445—2026》、《水质 高锰酸盐指数的测定 草酸钠还原碱性滴定法 HJ1446—2026》国标方法。 
[bookmark: OLE_LINK334][bookmark: OLE_LINK335]▲4.2.3自动预判样品氯离子浓度，仪器自动设定使用酸性法或碱性法测定样品。（提供相关佐证材料）
4.2.4技术指标：
	测定范围
	[bookmark: OLE_LINK291][bookmark: OLE_LINK292](0.4~6.0)mg/L (样品不稀释测定范围)

	精密度
	RSD<5.0% 

	检出限
	≤0.2mg/L

	[bookmark: _Hlk243060272]准确度	
	≤±5%

	实际水样比对试验
	≤±10%


4.3氨氮分析设备
4.3.1全自动氨氮分析仪
[bookmark: OLE_LINK387][bookmark: OLE_LINK388]4.3.1.1用途要求:用于水中氨氮指标的实验室全自动化检测,可满足地表水、地下水、生活污水、工业废水等检测的需求。
[bookmark: OLE_LINK389][bookmark: OLE_LINK390][bookmark: OLE_LINK383][bookmark: OLE_LINK384]4.3.1.2测定方法:《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ535-2009)》或《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法HJ 536-2009》。
4.3.1.3技术指标：
纳氏试剂分光光度法
	测定范围
	[bookmark: OLE_LINK321][bookmark: OLE_LINK322](0-2.0)mg/L (样品不稀释测定范围)

	精密度
	RSD<5.0%

	检出限
	≤0.025mg/L

	准确度		
	≤±5%

	实际水样比对试验
	≤±10%


或水杨酸分光光度法
	测定范围
	[bookmark: OLE_LINK323][bookmark: OLE_LINK324]0.01~0.5 mg/L（可扩展）

	精密度
	≤5%

	检出限
	≤0.01 mg/L

	准确度
	≤±3%

	实际水样比对试验
	≤15%


[bookmark: OLE_LINK14]4.3.2气相分子吸收光谱仪
4.3.2.1用途要求:用于水中氨氮指标的实验室全自动化检测,可满足地表水、地下水、生活污水、工业废水等检测的需求。
[bookmark: OLE_LINK408][bookmark: OLE_LINK409]4.3.2.2测定方法:《水质 氨氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ195-2023)》。
4.3.2.3仪器配备自动进样系统、自动除水系统、在线加热系统、TCS温度控制系统、EPC电子压力控制系统各一套。
4.3.2.4具备测试总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的功能，可在需要时把氨氮测试模块转变为总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的测试模块。
4.3.2.5技术指标:
	测定范围
	(0-2.0)mg/L，可扩展到 0~100mg/L

	精密度
	[bookmark: OLE_LINK313][bookmark: OLE_LINK314][bookmark: OLE_LINK317][bookmark: OLE_LINK318][bookmark: OLE_LINK315][bookmark: OLE_LINK316]0.1mg/L，RSD<5％；0.2mg/L，RSD<3％；0.5mg/L，RSD<2％。

	检出限
	≤0.02mg/L

	[bookmark: _Hlk243313781]准确度
	≤±5%

	实际水样比对试验
	1mg/L，≤±15%


4.4全自动总磷分析仪
4.4.1用途要求:用于水中总磷指标的实验室全自动化检测,可满足地表水、工业废水等检测的需求。
4.4.2测定方法:《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法(GB11893-89)》。
▲4.4.3具备样品自身动态扣除浊度、色度影响。（提供有资质的计量检测单位出具的检测报告）
4.4.4技术指标:
	测定范围
	(0.01~0.6)mg/L(可扩展)

	精密度
	RSD≤3.0%

	检出限
	≤0.01mg/L

	准确度
	≤±5%

	实际水样比对试验
	≤±10%


4.5全自动总氮分析仪
4.5.1用途要求:用于水中总氮指标的实验室全自动化检测,可满足地表水、生活污水等检测的需求。
[bookmark: OLE_LINK410][bookmark: OLE_LINK411]4.5.2测定方法:《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(HJ636-2012)》或《水质 总氮的测定 气相分子吸收光谱法(HJ199-2023)》。
4.5.3具备抗浊度、抗色度干扰功能。
4.5.4技术指标: 
	测定范围
	(0.2~7.0)mg/L(可扩展)

	精密度
	RSD≤5.0%

	检出限
	≤0.05mg/L

	准确度
	≤±5%

	实际水样比对试验
	≤±10%


4.6全自动COD分析仪
4.6.1用途要求:用于水中化学需氧量(COD)指标的实验室全自动化检测,可满足地表水、地下水、生活污水和工业废水等检测的需求。
[bookmark: OLE_LINK393][bookmark: OLE_LINK394]4.6.2测定方法:《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法(HJ828-2017)》。
▲4.6.3仪器可自动测定氯离子，无需人工测定氯离子含量。（提供相关佐证材料）
4.6.4支持高低浓度检测，适用高低两种量程。
4.6.5用户可设置样品优先级，测试过程中如遇需紧急出结果的样品，可添加紧急样品，无需等待上一批次回流消解样品完成2小时回流消解，直接上机测试，快速出结果，不影响正在消解测试的样品。
4.6.6技术指标:
	测定范围
	5~1000mg/L(可扩展)

	精密度
	RSD≤5.0%

	检出限
	≤5mg/L

	[bookmark: _Hlk243471919]准确度
	≤±5%

	实际水样比对试验
	≤±10%


[bookmark: OLE_LINK449][bookmark: OLE_LINK450]4.7全自动离子色谱分析仪
[bookmark: OLE_LINK416][bookmark: OLE_LINK417]4.7.1用途要求:用于水中氟化物指标的实验室全自动化检测,可满足地表水、生活污水等检测的需求，同时能满足方法其它无机阴离子项目的测定。
[bookmark: OLE_LINK418][bookmark: OLE_LINK419][bookmark: OLE_LINK453][bookmark: OLE_LINK454][bookmark: OLE_LINK228][bookmark: OLE_LINK229]4.7.2测定方法:《水质 无机阴离子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的测定 离子色谱法(HJ 84-2016)》。
4.7.3仪器要求：
（1）泵：泵头及管路均为化学惰性非金属材质，最大耐压不小于35 MPa（5000psi），流量设定值误差≤0.1%，流量稳定性误差≤0.1%，流量范围为0.01-5.00 ml/min，压力脉冲小于系统压力的1.0%，具备串联双柱塞泵；
（2）色谱分析柱：原厂阴离子分离柱及保护柱，耐受pH值为0-14的工作范围，最大耐压不小于3000 psi；
[bookmark: OLE_LINK447][bookmark: OLE_LINK448]（3）柱温箱：温度控制范围为室温+5～室温+40°C，温度稳定性≤0.05℃；
（4）抑制器：原厂自动电解再生微膜抑制器或化学抑制器，抑制容量 200μeq/min，死体积≤40μL；
（5）电导检测器：分辨率≤0.005 nS/cm；耐受最大压力≥8 Mpa；测量范围：至少0～15000µS/cm；温度稳定性≤0.001℃；电子噪音≤0.1 nS/cm；基线噪音≤0.2 nS/cm；信号采集频率不低于80 Hz；电导池电极材料：钝化316不锈钢；电导池体材料：化学惰性聚合材料；
（6）自动进样器：样品位不小于50位，具备单独大体积清洗位，可放置1个容量≥300ml冲洗杯，保证高浓度样品进样后可以进行洗针，单次最大进样量≥10 ml。
[bookmark: OLE_LINK434][bookmark: OLE_LINK435]4.7.4 具备漏液自动报警功能。
▲4.7.5 多种仪器交互方式：包括主机触摸屏和外部PC工作站两种方式交互：主机内置触摸屏，轻松实现参数监控；外部工作站实现复杂分析操作。（提供带触摸屏的整机清晰实物图片证明）
4.7.6样品前处理模块
[bookmark: OLE_LINK445][bookmark: OLE_LINK446]（1）自动过滤样品，样品无需手动过滤，可直接放置在自动进样器上等待进样。
（2）过滤采用超滤原理，使滤膜可重复使用100次以上。
（3）过滤模块为一个样品进口，2个出口。
[bookmark: OLE_LINK424][bookmark: OLE_LINK425]4.7.7技术指标:
	测定范围
	0~10mg/L(可扩展)

	精密度
	RSD≤5%

	检出限
	≤0.006mg/L

	准确度
	≤±5%

	实际水样比对试验
	≤±10%


[bookmark: OLE_LINK488][bookmark: OLE_LINK489]4.8全自动挥发酚分析仪
4.8.1用途要求:用于水中挥发酚指标的实验室全自动化检测,可满足地表水、生活污水等检测的需求。
4.8.2测定方法:《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法(HJ503-2009)》。
4.8.3仪器性能：
4.8.3.1仪器组成：挥发酚主机1台、样品盘1套、循环蒸馏模块1套、密闭萃取容器1套、自动进样器1套、冷藏箱1套、循环水冷阱1套、数据工作站软件1套、移动比色池光度计1套、废液收集1套等。
4.8.3.2待测样品根据分析项目自动进行定量取样运行，过程自动循环进行蒸馏和萃取预处理，自动加试剂、自动测定、自动清洗，全过程无人操作干预运行。
▲4.8.3.3自动进样器：配套不少于40位通道自动进样器，≥250mL定量注射泵准确取样（提供投标产品实物图证明）
▲4.8.3.4要求氯仿试剂采用独立的定量试剂泵加液，减少其他水相试剂间相互干扰。（提供相关佐证材料）
4.8.3.5独立的密闭容器萃取，配套固定涡旋桨强力萃取，减少萃取溶剂挥发损失。
▲4.8.3.6光度计检测器配套原装触摸屏幕显示，检测池自动实现不同规格比色池移动切换。（提供相关佐证材料）
4.8.3.7配备自动进样器无液识别判断、氯仿试剂等无液识别传感器，实时监控并报警。
4.8.3.8技术指标:
	测定范围
	0.002~0.2mg/L(可扩展)

	精密度
	RSD≤3%

	检出限
	≤0.0003mg/L

	准确度
	≤±5%

	实际水样比对试验
	≤±10%


4.9全自动流动注射分析仪
[bookmark: OLE_LINK510][bookmark: OLE_LINK511]4.9.1用途要求:用于水中氰化物指标、阴离子表面活性剂指标的实验室全自动化检测,可满足地表水、生活污水等检测的需求。
[bookmark: OLE_LINK478][bookmark: OLE_LINK479][bookmark: OLE_LINK344][bookmark: OLE_LINK345][bookmark: OLE_LINK484][bookmark: OLE_LINK485]4.9.2测定方法: 《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法(HJ484-2009)》或《水质 氰化物的测定 流动注射-分光光度法(HJ823-2017)》、《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 (GB/T7494-1987)》或《水质阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ826-2017)》等标准方法。
4.9.3仪器性能（若使用全自动流动注射分析仪）：
4.9.3.1仪器组成：仪器为完全独立一体机通道式设计，配置单个通道可以独立工作，通道内包括自动进样器，一个蠕动泵，一套化学分析流路，一个检测器及与化学分析流路配套的温度控制器、控制电路等。
[bookmark: OLE_LINK498][bookmark: OLE_LINK499]4.9.3.2 仪器原理：仪器基于流动注射分析的基本原理，试剂在封闭的管路中连续流动，一定体积的样品通过样品注入阀注入载流，载流携带样品在封闭的编结反应器与试剂混合，形成具有一定吸光度的混合物，流过光度检测器，形成检测峰形。
[bookmark: OLE_LINK500][bookmark: OLE_LINK501]4.9.3.3仪器为完全独立一体机通道式设计,除工作站软件外，通道间无共用装置，自动进样器与分析通道一套，独立分开，通道与工作站软件通过网线接口进行数据传输。仪器模块方法完全独立一体。
4.9.3.4 每个通道都包括一个自动进样装置，其中含载流位置。载流不但携带样品与试剂混合，还可起到清洁样品输送管路的作用，在不同的样品之间泵入载流，可清洗取样针、完全避免样品滞留引起交叉污染。配备多个自动进样装置，可自由实现多参数的同时测定。自动进样器的吸样量0.1~10mL，进样精度≤1%。
4.9.3.5 分析软件：全中文操作软件，可一边进行测试一边进行以往数据的查看及处理。仪器软件易于操作，能够进行多窗口同时操作，操作界面全部为中文。
4.9.3.6使用网线进行通讯，通讯更加可靠，且无需在计算机安装电路板。每个通道都具有配套的中文方法手册，详细说明该分析仪的方法原理，应用领域，试剂配制方法，操作程序及详细列举工作曲线、检出限、精密度等指标的测试数据及图谱。
4.9.3.6 内置在线稀释系统，检测项目同时能够在线单点自动配置标准曲线，在线自动稀释高浓度样品。
水质氰化物的测定，技术指标如下:
	测定范围
	0.002~0.1mg/L(可扩展)

	精密度
	RSD≤5%

	检出限
	≤0.001mg/L

	准确度
	≤±5%

	实际水样比对试验
	≤±10%


[bookmark: OLE_LINK348][bookmark: OLE_LINK349]水质阴离子表面活性剂的测定，技术指标如下:
	测定范围
	(0.025~2)mg/L(可扩展)

	精密度
	RSD≤5%

	检出限
	≤0.01mg/L

	准确度
	≤±5%

	实际水样比对试验
	≤±10%


[bookmark: OLE_LINK474][bookmark: OLE_LINK475]▲上述各智能分析仪器的技术指标应满足相应条款要求；表中未单列的技术指标（如准确度、加标回收率等），应满足其所依据的现行有效方法标准及中国环境监测总站相关技术要求。（提供相关佐证材料）
[bookmark: OLE_LINK12]5、辅助系统
5.1提供不少于600个样品瓶，样品瓶规格：1000ml（100个）、500ml（500个）塑料或玻璃样品瓶，带盖；样品瓶可直接作为采样瓶，用户无需手动把水样从样品瓶转移到水质全自动实验室系统的专用样品瓶。
5.2系统自动清洗设备可以实现比色皿、消解瓶、消解管瓶盖、样品杯等容器的自动清洗功能，清洗后的器皿满足相关标准方法实验室空白样品的质控要求，可以实现不停机自动清洗。
[bookmark: OLE_LINK502][bookmark: OLE_LINK503][bookmark: OLE_LINK504][bookmark: OLE_LINK505]5.3样品瓶自动清洗设备：样品瓶自动清洗，由系统自动执行。
5.4 环境监控模块：监控系统深化设计方案确保全方位、无死角，重点监控区域包括出入口、操作区、样品台、智慧大屏等，同时应确保保存时间和录像质量，以满足安全管理和事故调查的需求。同时配备移动终端。
[bookmark: OLE_LINK10]▲5.5废液收集模块：配备废液自动收集单元及废液自动处理系统。废液需根据性质自动分类收集，危险废物单独收集，容器配备传感器实时监测液位，达到预警值时系统自动提醒更换清运。（提供相关佐证材料）
5.6仪器台：台面有足够强度，耐腐蚀，底部滑轮方便移动，有上下水和电源孔位。
6、仪器控制终端
6.1 配置参数：CPU≥6核，主频≥2.8GHz；内存≥16G；硬盘≥1T+256G 固态；显卡≥2G 显存；显示器≥23.8 英寸。

























[bookmark: _Toc242449261]
24

[bookmark: _Hlk164167314]第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: OLE_LINK5]采购人：常州市武进生态环境局（以下简称甲方）
供应商：                 （以下简称乙方）
[bookmark: _Hlk83324726]根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照智慧实验室监测能力建设项目的采购结果签订本合同。
第一条　采购内容
1、项目名称：智慧实验室监测能力建设项目
2、采购内容：
3、合同履行期限：
4、其他：无。
第二条　合同价款
本合同人民币总价款为      元（小写），人民币       元整（大写）。本合同价款为固定价格，包括但不限于供货、附件、运输费、安装调试费用、检验费、软件使用费、培训费用、包装费用、工具、耗材、运送工具及耗材、相关技术资料费、保险费、税费、风险、专利及将有技术使用许可费、卖方利润、驻场费用、售后服务费用等全部甲方为实现本合同目的所需支付的全部费用。本合同约定的乙方服务范围和乙方人员来甲方现场的各种费用及保险费用，均由乙方自行承担。
第三条　组成本合同的有关文件
下列关于本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）磋商文件；
（2）响应文件；
（3）中标（成交）通知书；
（4）乙方在递交响应文件、询标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清；
（5）甲乙双方商定的其他文件等。
这些文件相互说明，如果各文件存在歧义或不一致，以本合同为准。
第四条　权利保证
乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任，且应支付合同总额30%的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失，损失包括但不限于赔偿金、律师费、诉讼费、差旅费等其他费用。
第五条　质量保证和售后服务
1、乙方应按磋商文件规定的服务要求、技术要求、质量标准和响应文件的承诺向甲方提供货物和服务，并持续改进运行工艺和运营方法，保证实现本合同规定的各项考核指标，并达到有效的国家、地方和行业标准。前述标准不一致的，以较高标准为准。
2、乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在询标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。前述标准不一致的，以较高标准为准。
第六条　验收
验收标准：按磋商文件所规定的服务标准和乙方响应文件的承诺。前述标准不一致的，以较高标准为准。
第七条　付款：
1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票，否则甲方有权逾期支付。
2、具体付款方式：

第八条　违约责任
1、甲方有理由认为乙方无法完成项目的，应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同，给甲方造成的损失超过违约金的还应赔偿甲方损失。
2、乙方逾期开展任一项目或未按要求时间提供服务的，每逾期1天应向甲方偿付逾期交付合同总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付合同总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付合同总额的5％，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总额30%的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的还应赔偿甲方损失。
3、乙方完成的项目或提供的服务不符合要求的，除按本合同约定的惩罚办法进行惩罚外，还应按照甲方选择的下列一种或多种方式承担赔偿责任：
(1)在甲方同意延长的期限内提供服务并承担由此给甲方造成的一切损失；逾期未完成或完成的项目仍不符合要求，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失；
(2)在甲方规定时间内，修正有缺陷的部分以达到合同规定的要求并承担一切费用和风险，同时承担甲方因此所遭受的全部损失；
(3)按合同规定同种货币退还甲方已付款项，同时承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费及所需的其他必要费用。
4、乙方未按规定和承诺提供伴随服务、售后服务的，应向甲方支付合同总价5％的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失。同时，如乙方未能在时间内提供伴随服务、售后服务的，甲方有权请第三方进行，相关费用由乙方承担。
5、未经甲方事先书面同意的批准，乙方不得向任何第三方转让本合同项下部分或全部的权利或义务；未经甲方书面同意，乙方不得自己或允许他人在本合同或本项目的权益上设立任何其他权益。否则，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。如给甲方造成损失超过违约金的，按照甲方实际损失计算。
6、乙方应对合同订立及履行过程中知晓的全部信息予以保密，乙方违反保密义务的，应支付合同总价10%的违约金，给甲方造成的损失超过违约金的，还应赔偿甲方损失，乙方保密义务不因合同的终止而终止。
7、违约方承担违约责任并不影响其合同项下的义务(合同解除的除外)。
8、本合同所述甲方损失包括但不限于甲方的直接损失、间接损失及甲方为追究乙方违约责任所支付的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等全部费用。
9、其他：
第九条　不可抗力
1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
第十条　合同的变更和终止
1、除本合同约定、《政府采购法》第五十条等法律规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。
第十一条  合同的终止
本合同因下列原因而终止：
(1)本合同正常履行完毕；
(2)因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；
(3)任何一方根据本合同约定或法律规定行使解除权解除本合同；
(4）因相关部门要求对本合同作出重大修订或适用的中国法律发生重要变化，甲方不得进行委托或对甲方权利义务造成重大不利影响的；
(5)合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。
除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。
第十二条　争议的解决
1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第 （2） 种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
2、在仲裁期间，本合同应继续履行。
第十三条　合同生效及其他
1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效，并通过“苏采云”系统在线签订。
2、本合同一式5份，甲方2份，乙方2份，代理机构1份。
3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

	甲方（采购人）常州市武进生态环境局（盖章）
	
	乙方（供应商）：             （盖章）

	地址：
	
	地址：

	法定（授权）代表人：
	
	法定（授权）代表人：

	      年     月     日
	
	      年     月     日





[bookmark: _Toc242449262]第七章   响应文件的组成及提交须知
	[bookmark: _Toc86202633]名称
	类别
	相应内容

	响应文件组 成
	基本目录
	响应文件封面

	
	
	*报价一览表

	
	
	项目实施方案

	
	
	基本服务承诺书

	
	
	认为需要提供的其他证明材料

	
	资格条件
	△营业执照或事业单位法人证书

	
	
	△法人授权书

	
	
	经“信用中国”网站查询未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

	
	
	△信用承诺书

	
	
	△资格承诺声明函

	
	
	△落实政府采购政策需满足的资格条件（详见第一章“采购邀请”）：如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函

	
	
	△联合体协议（如有）

	
	
	△特定资格条件（详见“第三章 资格审查”—“第二节 资格审查要求”）

	
	符合条件
	*报价明细表

	
	
	*投标（响应）函

	
	
	*技术偏离表

	
	
	*投标（响应）文件有效性(根据磋商文件要求填写,如磋商文件无相关要求,此条可不填写)

	
	综合评审评分项
	采用综合评分法的项目，每项评分材料按第四章“评标方法和评标标准”评分细则中对应评分项目（或数字编号）分别上传。

	
	价格折扣文件格式
	企业报价折扣证明（中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利性单位声明函）

	
	
	关于符合本国产品标准的声明函

	响应文件提交须知
	[bookmark: _Toc160609050][bookmark: _Toc242449263]1.本部分内容仅列明格式材料要求，不代表所有列出格式的材料必须全部提交，具体提交以磋商文件规定的资格条件、评分标准要求及磋商文件给定格式等内容为准。
[bookmark: _Toc160609051][bookmark: _Toc242449264]2.带“△”项材料如未按“第三章 资格审查”——“第二节 资格审查要求”要求提交，将作资格审查不通过处理，带“*”项材料如未按要求提交，将作无效响应处理。
[bookmark: _Toc160609052][bookmark: _Toc242449265]3.供应商应严格按照以上顺序及要求对应上传响应文件，混乱的编排、上传、文件资料不清晰可辨导致响应文件被误读或查找不到相应内容，将导致资格审查不通过、评分项不得分、无效响应等严重后果。
[bookmark: _Toc160609053][bookmark: _Toc242449266]4.响应文件应按照磋商文件要求的格式填写，无相应内容填写可填写“无”等明确的回答。
[bookmark: _Toc160609054][bookmark: _Toc242449267]5.响应文件所附格式中要求填写的全部信息都必须正面回答并保证是真实准确的。


[bookmark: _Toc242449268]
第八章   响应文件格式
供应商编制文件须知
1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则响应无效。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过响应文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


[bookmark: _Toc152678678][bookmark: _Toc160609056][bookmark: _Toc242449269]一、响应文件封面


响 应 文 件





项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
[bookmark: _Hlk149916267]      供应商名称 ：（加盖CA电子公章） 
      日      期 ：               

[bookmark: _Toc152678679][bookmark: _Toc160609057][bookmark: _Toc242449270]
二、报价一览表（实质性格式）
[bookmark: _Toc152678680][bookmark: _Toc160609058]供应商在提交响应文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交报价一览表，报价一览表格式以投标工具中的为准。
[bookmark: _Toc242449271]三、报价明细表（实质性格式）
[bookmark: _Hlk149916463][bookmark: _Hlk149920023]项目编号/包号：_________ 项目名称：__________报价单位：人民币元
	一、设备部分

	
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	技术参数
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计：
	
	

	采购项目或者采购包中含有多种产品，我单位承诺本采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到          %。

	二、运维服务

	序号
	项目名称
	服务内容
	单位
	数量
	单价
	合价

	1
	运维服务
	
	
	
	
	

	小计：
	
	

	总价（人民币：元）
	大写：

	
	小写：


注：1、如果不提供明细报价将视为没有实质性响应采购文件。
2、本表行数可以按照项目分项情况增加。
3、上述各项的技术参数等如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
4、本表报价并非最终报价。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
[bookmark: _Hlk149920056]                        日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc152678681]

[bookmark: _Toc160609059][bookmark: _Toc242449272]四、中小企业声明函（实质性格式）
[bookmark: _Toc160609060][bookmark: _Toc152678682]注意事项：请按照第二章第一节《供应商须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。
[bookmark: _Toc311189788]中小企业声明函(货物)
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于          （磋商文件中明确的所属行业）；制造商为         （企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

[bookmark: _Hlk149920075]供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：年 月 日
注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》
[bookmark: _Toc152678683][bookmark: _Toc160609061][bookmark: _Toc242449273]
五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


 供应商名称：（加盖CA电子公章）  
                                       日  期：
[bookmark: _Hlk220683320]

[bookmark: _Toc242449274]六、关于符合本国产品标准的声明函（实质性格式）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。



[bookmark: _Toc152678684][bookmark: _Toc160609062][bookmark: _Toc242449275]七、项目实施方案

磋商文件中提出的需求是最基本的服务要求，各供应商须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：
0. 详细实施方案
0. 供应商应就人员配备、技术保证、项目质量、服务期限等做出承诺
0. 对原始资料的调查与收集
0. 合理化建议（并提出相应可行的解决办法）
0. 需要采购人协助的事项
0. 供应商认为需要添加的内容


供应商名称：（加盖CA电子公章）  
  
                              日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc160609063][bookmark: _Toc152678685][bookmark: _Toc242449276]
八、基本服务承诺书

1. 我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、需要采购人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


供应商名称：（加盖CA电子公章）  
  
                              日期：     年    月    日
[bookmark: _Toc160609064][bookmark: _Toc152678686][bookmark: _Toc242449277][bookmark: OLE_LINK39]
九、法人授权书（实质性格式）
[bookmark: _Hlk152668024]本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就       （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                              单位地址：                     
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26955070]                              日期：
注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。
[bookmark: _Toc152678687][bookmark: _Toc160609065][bookmark: _Toc242449278]
十、资格承诺声明函（实质性格式）
[bookmark: _Hlk152668046]致本项目采购单位及常州新一诚项目管理有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及磋商文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

[bookmark: _Hlk149916533]供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
                                 日期：    年   月   日
[bookmark: _Toc160609066][bookmark: _Toc152678688][bookmark: _Toc242449279]
十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。
[bookmark: _Hlk149916556]供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
年   月   日
[bookmark: _Toc160609067][bookmark: _Toc152678689][bookmark: _Toc242449280][bookmark: _Hlk149916764]十二、联合体协议（实质性格式，如有）
[bookmark: _Hlk149920213]（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
[bookmark: _Hlk152668166]1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加常州新一诚项目管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目 的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本磋商文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（加盖CA电子公章）：     
                                         日期：
[bookmark: _Toc152678690][bookmark: _Toc160609068][bookmark: _Toc242449281]
十三、响应函（实质性格式）
[bookmark: _Hlk149916598][bookmark: _Hlk152668079]致：常州新一诚项目管理有限公司：
[bookmark: _Hlk152668086]根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）磋商文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：
[bookmark: _Hlk149920288]地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
供应商开户行：
账          号： 

供应商名称：（加盖CA电子公章）
日 期：________年____月____日


[bookmark: _Toc152678691][bookmark: _Toc160609069][bookmark: _Toc242449282]十四、技术偏离表（实质性格式）
采购项目编号：       
	序号
	名称及内容
	磋商文件技术参数
	响应文件技术参数
	证明材料
	
偏离情况


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                    

[bookmark: _Hlk149916800][bookmark: _Hlk149920299]供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：_____年______月______日
注意事项：
1、 请按上表格式，依照磋商文件项目要求相应内容逐项响应。
2、如根据磋商文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；磋商文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3、如供应商提供的货物或服务与磋商文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足磋商文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。
[bookmark: _Toc152678692][bookmark: _Toc160609070][bookmark: _Toc242449283]
十五、其他格式材料
1、参加本项目人员一览表

项目编号：                     
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



注：参加本项目人员须是供应商正式职工。

[bookmark: _Hlk149916855]供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日   
[bookmark: _Toc288738839][bookmark: _Toc288738397]

2、相关业绩案例一览表

项目编号：                   
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	项目甲方单位地址
	项目甲方联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：_____年______月______日 

3、关于磋商文件的询问内容

项目名称：
采购编号：
内容：



被授权人姓名：                   
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          





供应商名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：
时间：    年   月  日
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