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项目名称：孟河蔡家大沟整治项目 
项目编号：JSZC-320411002-CZHZ-G2026-0030
采 购 人：常州市新北区孟河镇人民政府 
采购代理机构：江苏恒卓工程管理咨询有限公司 

2026年10月


[bookmark: _Toc99301419][bookmark: _Toc152679685]第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Hlk24379207]项目概况
孟河蔡家大沟整治项目 的潜在供应商可在“苏采云”系统自行免费下载招标文件，并于2026年11月16日14点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc152679686][bookmark: _Toc152679301]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320411002-CZHZ-G2026-0030
2.项目名称：孟河蔡家大沟整治项目 
3.项目预算金额：261.20万元
4.最高限价：248.14万元
[bookmark: _Hlk175813416]5.采购需求：本项目为孟河蔡家大沟整治项目，服务内容为推进新一轮太湖综合治理“1+7”专项行动和河流水质提升专项行动，实现“三提升、一消除”的目标，为使目标整治清单中涉及孟河镇的河道全面完成消劣任务实施孟河镇蔡  家大沟整治项目。包括但不限于底质改良、微孔曝气系统、生物挂膜材料安装、生物膜反应器、复合微生物投放、除磷材料投放、应急处理、栽植水生植物等环境整治内容，河湖水质达到或优于地表Ⅴ类水标准。具体内容详见采购需求。
6.合同履行期限：开始时间以采购人通知时间为准，项目建设期为40日历天，建设期完成水质达标通过验收后运营维护养护期1年。
注：项目建设期内容完成后，由中标单位提出验收，待采购人另行委托第三方进行水质检测，连续3个月达标（如不达到，中标单位需无条件按采购人要求整改到位）后，采购人正式组织验收工作。验收通过后开始计算运维期。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
8.本项目是否接受进口产品投标：否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc152679687][bookmark: _Toc152679302]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
[bookmark: _Hlk153261968]2.1 中小企业政策
□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
■本项目专门面向 ■中小 □小微企业  采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：/。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：否。
3.2本项目是否属于政府购买服务：是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体。
[bookmark: _Toc152679303][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc152679688][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Hlk153261989]3.3其他特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Hlk152664098][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793]1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2.方式：在“苏采云”平台自行免费下载采购文件。注：供应商必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行投标（响应）文件的编制和提交。
[bookmark: _Toc152679304][bookmark: _Toc152679689]四、投标文件提交
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007]1.截止时间：2026年11月16日14点00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
[bookmark: _Toc152679305][bookmark: _Toc152679690]五、开启
1.开标时间：2026年11月16日14点00分（北京时间）。
[bookmark: _Toc152679306][bookmark: _Toc152679691]2.地点：“苏采云”政府采购一体化平台
六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc152679692][bookmark: _Toc152679307][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]七、其他补充事宜
1.投标保证金：无需缴纳。
[bookmark: _Hlk150161828]2.CA办理注意事项：根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。领取CA和办理电子签章请至常州市政务服务中心1-1号四楼大厅CA办理窗口办理，或者登录常州市政府采购网“下载中心”，下载并查阅 “江苏省政府采购数字证书CA及电子签章办理指南”。具体办理指南和操作手册见常州市政府采购网——《“苏采云”系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》），请根据办理指南进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。 
3.采购文件获取注意事项：本项目通过“苏采云”系统采用电子化不见面交易的模式，供应商通过“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”下载采购文件后，还必须登录“苏采云”系统下载电子采购文件方可通过系统进行响应文件的编制和提交。供应商登录江苏政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。
4.关于常州市中小企业政府采购信用融资：根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标（成交）通知书或中标（成交）合同，为中标（成交）中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
5.采购公告内容与采购文件不一致的，以采购文件为准。
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc152679693][bookmark: _Toc152679308][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085]八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]名    称：常州市新北区孟河镇人民政府
地    址：常州市新北区孟河镇孟河大道85号
联系方式：彭先生；0519-83508801
2.采购代理机构信息
名    称：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
地    址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）
联系方式：0519-83999268
3.项目联系方式
项目联系人：周工
电      话：0519-83999268
 

[bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc152679694][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc195842950][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc99301420][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc353825548]
第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc152679695][bookmark: _Toc152679310][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc164608788][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc151193907]第一节 投标人须知资料表
[bookmark: _Hlk112020831]本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条目
	内容

	1
	项目属性
	项目属性：■服务  □货物 

	2
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：□是■否

	3
	核心产品
	关于核心产品本项目□适用■不适用。
□本项目为单一产品采购项目。
□本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：         。

	4
	现场考察
	■不组织
□组织（考察时间：  年  月  日  时  分，考察地点：____________。）

	5
	开标前答疑会
	■不召开
□召开（召开时间：  年  月  日  时  分，召开地点：____________。）

	6
	样品
	投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：

	7
	是否专门面向中小企业
	■本项目专门面向中小企业采购，在评审时不再对小微企业执行价格评审优惠政策。
□本项目非专门面向中小企业采购，对于符合规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

	8
	标的所属行业
	本项目属于服务类，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： 其他未列明行业 （《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业【2011】300号）。在填写时请正确选择中小企业声明函类型（货物、服务或工程），如填写错误或未填报则会导致资格审查不通过（专门面向中小企业采购）或报价不作相应扣除。

	9
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：■适用 □不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不做相应扣除。

	10
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算60日历天。

	11
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：不允许

	12
	询问
	已登记参加本项目的供应商对招标文件如有疑问，可于2026年10月30日20时00分前将相关疑问（格式详见招标文件中“关于招标文件的询问内容”）发送至邮箱（3225321767@qq.com）进行咨询，如口头可解释的问题亦可电话咨询采购人。未提出疑问将被视为完全认同招标文件，逾期将不接受其对于采购文件的相关异议。如有变更，更正公告将会在江苏政府采购网、常州市政府采购网公布。

	13
	联系方式
	接收质疑的联系方式：
（1）采购人联系电话、通讯地址详见《第一章投标邀请》。
（2）代理机构：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
联系部门：综合办；
联系电话：0519-83999268；
通讯地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）。

	14
	纸质中标（成交）文件
	中标单位在签订合同前需递交与电子投标文件内容一致的纸质投标文件三份（需打印清晰，标注目录及页码），作为项目归档使用。（递交方式可采用邮寄或现场送达，联系方式见《第一章 投标邀请》）

	15
	代理费
	收费对象：
■采购人
□中标单位
收费标准：
	服
费　　　   务
　   类
率　       型
　　　　
中标金额（万元）
	服务类

	100（含，下同）以下
	1.5%

	100-500
	0.8%

	……
	……

	备注：（1）成交服务收费按差额定率累进法计算。 
（2）成交服务费按上表收费下浮40%标准收取。
（3）成交服务收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。


收款单位：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
收款银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市青龙支行
银行账号：89801116012010000004083 
支付时间：采购人在项目采购完成并档案移交后一次性向采购代理机构支付代理采购服务费。


江苏恒卓工程管理咨询有限公司
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[bookmark: _Toc152679696][bookmark: _Toc152679311][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc226337214][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc99301424][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc150480793][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc305158897]第二节 说明
[bookmark: _Toc152679697][bookmark: _Toc152679312]一、 总则
[bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc305158822][bookmark: _Toc264969244][bookmark: _Toc226965827][bookmark: _Toc127151554][bookmark: _Toc265228392][bookmark: _Toc353873664][bookmark: _Toc226337250][bookmark: _Toc305158896][bookmark: _Toc150480792][bookmark: _Toc353825544][bookmark: _Toc353873934][bookmark: _Toc150774759][bookmark: _Toc142311056][bookmark: _Toc99301421]1、采购方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏恒卓工程管理咨询有限公司（以下简称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2代理费：收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由投标人支付的，投标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，报价应包含代理费用。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc152679698][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc152679313][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）资格审查
（4）评标程序、评标方法和评标标准
（5）采购需求
（6）拟签订的合同文本
（7）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc462564070]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528]7.1、采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。
8.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在常州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc152679699][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc152679314][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标报价明细表、技术偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标报价明细表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标报价明细表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954846]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]16、投标有效期
16.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后60天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc152679315][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc152679700][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc462564084]18、电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]20、投标文件的拒收
20.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc16938544]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc152679701][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc152679316]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc16938546]22、开标
22.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231]23、评标委员会
23.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc16938548]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
[bookmark: _Toc120614219]27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]六、定标
28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 代理机构将在“江苏政府采购网”、“常州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照财政部《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
[bookmark: _Hlk149903315]采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过现场递交或邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。
代理机构质疑接收部门为：综合办
联系地址：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）；
联系电话：0519-83999268；
29.5 以下情形的质疑不予受理：
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc152679702][bookmark: _Toc152679317][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]31. 签订合同
31.1中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Hlk160541934]八、政府采购政策
33、进口产品：
进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
34、政府采购节能产品、环境标志产品
34.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
34.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
34.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
34.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。
35、商品包装政府采购需求标准、快递包装政府采购需求标准
依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，采购人在采购文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标成交供应商必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
36、支持乡村产业振兴管理
为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
37、正版软件
37.1依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
37.2各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
38、信息安全产品
具体详见国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告 （2023年第1号）
39、政府采购创新产品政策
采购人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在采购文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
40、绿色采购政策
40.1绿色数据中心政策 
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，采购人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
40.2 推广应用绿色建材
采购人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号）,依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
40.3 优先使用低挥发性有机化合物产品
采购人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
41、履约保证金相关政策
根据国家、省、市相关规定，如果采购人根据项目实际情况，确实需要要求中标或者成交供应商提交履约保证金的，履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的5%，供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（保险）等非现金形式提交，鼓励优先采用电子履约保函（保险）的形式。
电子履约保函（保险）办理业务流程：江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”可通过江苏政府采购网、“苏采云”系统链接访问（首次使用需注册，网址：https://jsdzbh.com/webSite/bHIndex）。供应商在签订政府采购合同后，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用即可。供应商可通过上述平台查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
42、政府采购中实施本国产品标准及相关政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应在投标文件中出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，采购人、采购代理机构不得再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。具体要求详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
九、履约保证金：本项目不收取履约保证金










[bookmark: _Toc487900382]第三章  资格审查
[bookmark: _Toc99301422][bookmark: _Toc152679319][bookmark: _Toc152679704]第一节 资格审查程序
[bookmark: _Toc152679320][bookmark: _Toc152679705]一、开标结束后，采购人代表将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
[bookmark: _Toc152679706][bookmark: _Toc152679321]二、《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
[bookmark: _Toc152679322][bookmark: _Toc152679707]三、投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
[bookmark: _Toc152679323][bookmark: _Toc152679708]四、资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
[bookmark: _Toc152679324][bookmark: _Toc152679709]第二节 资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	 营业执照副本（事业单位法人证书）
	营业执照副本和税务登记证副本（或“三证合一”的营业执照副本）或事业单位法人证书
	/

	2
	投标人资格声明
	《资格承诺声明函》
	格式见《投标文件格式》

	3
	投标人信用记录
	1、查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
2、截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；
3、信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
4、信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由采购人查询。

	4
	信用承诺
	《政府采购供应商信用承诺书》
	格式见《投标文件格式》

	5
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	如采购公告中明确专门面向中小/小微企业采购，须按要求提供中小企业声明函；未专门面向中小/小微企业采购，此项无需提供。
注1：监狱企业、残疾人福利性单位视同为中小企业。
注2：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注3：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》
	《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》格式见《投标文件格式》

	6
	本项目的特定资格要求（如有）
	详见第一章《投标邀请》
	提供相关证书电子扫描件

	7
	联合体协议（如有）
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号第1、3、5、6项的证明文件。
3、本表序号第7项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	格式见《投标文件格式》 


[bookmark: _Toc353873940][bookmark: _Toc127151779][bookmark: _Toc226965858][bookmark: _Toc353825550][bookmark: _Toc127161490][bookmark: _Toc99301423][bookmark: _Toc152679710]
[bookmark: _Hlt164229061]第四章   评标程序、评标方法和评标标准
[bookmark: _Toc152679326][bookmark: _Toc152679711]第一节 符合性审查程序
[bookmark: _Toc152679327][bookmark: _Toc152679712][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc520356167]一、评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
二、评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标文件不符合《符合性审查要求》的，投标无效。

第二节 符合性审查及评审要求
一、符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	法人授权书
	法人授权书、法定代表人身份证及被授权人身份证
	格式见《投标文件格式》

	2
	投标函
	投标函；
	格式见《投标文件格式》

	3
	投标完整性
	报价明细表未有缺项、漏项；
	格式见《报价明细表》

	4
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
	

	5
	报价唯一性
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
	

	6
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
	

	7
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；
	

	8
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；
	

	9
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
	

	10
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
	

	11
	分包意向协议（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）
	

	12
	报价的修正（如有）
	由评委审查，无需供应商提供材料。不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
	

	13
	报价合理性
	根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号文件之规定：当评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
	

	14
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品为非进口产品；
	

	15
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；
	

	16
	公平竞争
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
	

	17
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
	

	18
	附加条件
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
	

	19
	其他无效情形
	由评委审查，无需供应商提供材料。投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
	


[bookmark: _Toc152679328][bookmark: _Toc152679713]二、投标文件有关事项的澄清或者说明
（一）评标过程中，评标委员会将通过苏采云系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
（二）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理
（三）投标报价须包含招标文件全部内容，如报价明细表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
（四）投标文件报价出现前后不一致的，按照第二章26.4之规定处理，修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Hlk149904856]（五）落实政府采购政策的价格调整：详见第三节评标办法中的政府采购政策功能落实。
[bookmark: _Toc152679329][bookmark: _Toc152679714]三、投标文件的比较和评价
（一）评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
（二）评标方法和评标标准
1、本项目采用的评标方法详见《第三节 评标方法》，本项目采用的评标标准详见《第四节 评标标准》。
[bookmark: _Toc152679715][bookmark: _Toc152679330][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc226965736][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc164229387]四、确定中标候选人名单
（一）评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
（二）评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各包或采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
[bookmark: _Toc152679716][bookmark: _Toc152679331]五、报告违法行为
（一）评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责。
第三节 评标方法
[bookmark: _Toc152679717][bookmark: _Toc152679332]一、本次评审采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。
[bookmark: _Toc152679718][bookmark: _Toc152679333]二、得分最高者为第一中标候选单位，采购人确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列，采购人确认投标报价低的为中标单位；得分且投标报价相同的并列，采购人确认主观分得分高的为中标单位；如各部分得分均相同,则由采购人代表现场对上述单位进行随机抽签,抽到的供应商即确定为中标单位。
[bookmark: _Toc152679334][bookmark: _Toc152679719]三、每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位，第三位四舍五入。
[bookmark: _Hlk149904248]四、政府采购政策功能落实
1、小微型企业价格扣除
（1）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。
（2）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2、残疾人福利单位价格扣除
（1）残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、如项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、政府采购中实施本国产品标准及相关政策：
7.1本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
7.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
7.3 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。如全部都是本国产品参与投标，所有供应商都不再给予价格评审优惠。
7.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
7.5 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。【《声明函》上传至至交易执行系统“价格折扣文件格式”——“关于符合本国产品标准的声明函”模块】
7.6 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

[bookmark: _Hlk153264567][bookmark: _Toc152679335]第四节评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	10
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／其他投标人报价）×价格权值×100。
	此处最后报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的最后报价。详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》

	2
	技术分
	53
	
	

	2.1
	项目理解
	10
	评标委员会根据投标人拟制的项目概况及现场情况说明（包括但不限于项目背景、现状调研（河道水质、底泥污染调查及原位改良思路、岸线状况等现状）、整治目标与整治内容理解、项目范围与边界界定、采购人需求分析、项目成功关键因素识别等）进行综合评审：
1.投标人对本项目现场情况、现状调研、技术路线理解精准，内容完整、针对性极强、贴合本项目、可落地性强，完全满足项目要求，得10分；
2.投标人对本项目需求理解准确，内容较完整、技术路线合理，细节略有不足，较好满足项目要求，得8分；
3.投标人对本项目内容基本完整，技术思路基本可行，整体一般，基本满足项目要求，得6分；
4.投标人对本项目方案内容简单、逻辑不清、针对性弱，仅能部分满足项目要求，得4分；
5.未提供本项不得分。
	

	2.2
	治理服务方案
	10
	评标委员会根据投标人拟制的河道治理方案和水体治理措施（评标委员会根据投标人拟制的河道治理方案和水体治理措施（包括但不限于底质原位改良、微孔曝气系统、生物挂膜材料、生物膜反应器、复合微生物投放、除磷材料投放、水生植物种植、服务期间对河道水环境与周边居民的影响控制措施等）进行综合评审。）进行综合评审：
1.投标人提供的治理服务方案内容贴合本项目要求，各工艺措施设计参数齐全且与采购需求要求一致，设备材料布置明确到具体河段位置，各工艺之间衔接逻辑清晰，服务期间对周边居民影响控制措施到位，得10分；
2.投标人提供的治理服务方案内容与本项目要求较贴合，主要工艺参数基本齐全但个别参数不明确，设备材料布置到河段但未细化到具体位置，各工艺衔接基本合理，服务期间影响控制措施较笼统，得8分；
3.投标人提供的治理服务方案内容与本项目要求基本贴合，工艺参数缺失较多或与采购需求要求存在偏差，设备材料仅笼统说明，各工艺之间衔接不清晰，服务影响控制措施不完整，得6分；
4.工艺内容不完整、参数缺失严重，无具体布置位置，未考虑施工期对水环境及周边居民影响，方案可操作性弱，得4分；
5.未提供本项不得分。
	

	2.3
	项目重点与难点分析
	10
	评标委员会根据投标人拟制的重点与难点分析（包括但不限于：项目重点内容梳理、难点识别、关键性技术问题研判、对应处置对策措施等内容，充分匹配本项目整治工作特点），进行综合评审：
1.投标人对本项目的重点、难点及关键性技术问题的分析详细、合理，对策措施可行性强的，得10分； 
2.投标人对本项目的重点、难点及关键性技术问题的分析较详细、较合理，对策措施可行性较强，存在少量细节不足的，得8分； 
3.投标人对本项目的重点、难点及关键性技术问题的分析一般，对策措施可行性一般的，得6分； 
4.投标人对本项目的重点、难点及关键性技术问题的分析较差，对策措施可行性较差，仅能部分满足项目实施要求的，得4分； 
5.未提供本项不得分。
	

	2.4
	应急方案
	9
	评标委员会根据投标人针对本项目拟定的相关应急方案（包括但不限于应急组织架构及职责、突发事件类型识别、应急联络与通报机制、应急物资与设备准备、水质污染突发事件应急处置、设备设施故障应急处置、人员安全应急、应急演练与预案修订等）进行综合评审：
1.投标人对本项目的风险识别全面到位，应急处置方案完整闭环，处置措施针对性强、可行性高，可完全应对本项目各类潜在风险，得9分；
2.投标人对本项目的风险识别较全面，应急处置方案较合理，处置措施针对性较强、可行性较高，能应对本项目各类潜在风险，存在少量不足的，得7分；
3.投标人对本项目的风险识别、应急处置方案完整性一般，主要风险基本覆盖，基本能够应对项目常见风险，得5分；
4.投标人对本项目的风险识别不全，应急处置方案简单粗略，部分重要风险未考虑，可行性低，仅能应对部分项目风险，得 3分； 
5.未提供本项不得分。
	

	2.5
	进度计划方案
	9
	评标委员会根据投标人拟制的进度计划方案（包括但不限于总工期及阶段划分、详细进度表（横道图/网络图）、进度保证措施、资源配置计划（人/机械/材料）、进度监控与汇报机制、进度延误应对预案等）进行综合评审：
1.投标人针对本项目制定的进度计划严谨、合理、可行性高，工期节点划分清晰，完全符合本项目时间要求，可完全满足项目实施要求的，得9分；
2.投标人针对本项目制定的进度计划、保障措施较严谨、较合理、可行性较高，主要工作节点完整，存在少量细节不足，可较好满足项目实施要求的，得7分； 
3.投标人针对本项目制定的进度计划、保障措施合理性、可行性一般，关键工期节点基本具备，基本满足项目实施要求的，得5分； 
4.投标人针对本项目制定的进度计划、保障措施简单粗糙，关键节点有所缺失，可行性低，仅能部分满足项目实施要求的，得3分； 
5.未提供本项不得分。
	

	2.6
	合理化建议
	5
	根据行业经验及结合本项目工作内容的特殊情况，提出工作重点、难点及其解决措施和合理化建议。评标委员会根据投标人拟制的合理化建议进行综合评审：
1.投标人针对本项目提供的合理化建议完整，能完全满足项目实施要求，得5分。
2.投标人针对本项目提供的合理化建议较具体，能基本满足项目实施要求，得4分。
3.投标人针对本项目提供的合理化建议能部分满足项目实施要求，得3分。
4.投标人针对本项目提供的合理化建议内容较简单，对项目实施要求响应一般，得2分。
5.未提供本项不得分。
	

	3
	商务分
	37
	
	

	3.1
	业绩
	12
	投标人自2023年01月01日以来承担的与本项目类似的业绩，有一个得4分，最高得12分。
	（1）同一业绩不同年份不重复计分；
（2）提供能证明业绩的合同复印件（或扫描件）（至少应包括合同首页、服务内容、合同内容描述页、合同签订时间、合同盖章页）。
（3）时间以合同签订时间为准；内容以业绩合同所载或与合同相关附件描述为准；
（4）如合同不能体现采购内容、时间的，须提供加盖原采购单位公章的证明材料。
（5）所提供的材料复印件（或扫描件）均须加盖投标人公章；
（6）未按要求提供或材料不清晰的或无法证明的不得分。

	3.2
	体系认证
	9
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，有一个得3分，最高得9分。
	（1）投标文件中提供认证证书复印件（或扫描件）(认证证书必须在有效期内）并加盖投标人公章，否则不得分。
（2）在开标现场通过“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）查询投标人的证书状态，查询结果显示为证书“有效”方可得分，显示“暂停”“撤销”“注销”“过期”或者查询不到的，不得分。

	3.3
	拟投项目组成员
	2
	项目负责人：
具有高级及以上工程师职称证书得2分，具有中级工程师职称证书得1分。
最高得2分。
	投标文件中提供相对应的有效证书复印件（或扫描件）及本项目开标截止日前半年内任意一个月投标单位为其缴纳的社保证明材料扫描件，未按要求提供或材料不清晰或无法证明的不得分。

	
	
	2
	技术负责人（除项目负责人、安全负责人外）（限评1人）：
具有高级及以上工程师职称证书得2分，具有中级工程师职称证书得1分。
最高得2分。
	

	
	
	4
	安全负责人（除项目负责人、技术负责人外）（限评1人）：
①具有注册安全工程师的得2分；
②具有高级及以上工程师职称证书得2分，具有中级工程师职称证书得1分。
最高得4分。
	

	
	
	6
	项目组成员（除项目负责人、技术负责人、安全负责人外）：
拟投入本项目的项目人员中具有高级及以上工程师职称证书的，有一个得2分；具有中级职称证书的，有一个得1分。
同一人不重复得分，按最高分计取。
最高得6分。
	

	3.4
	响应承诺
	2
	为应对突发情况，投标人承诺在4小时以内响应到达现场，6小时以内处理突发情况的得1分；2小时以内响应到达现场，4小时以内处理突发情况的得2分。
	提供书面承诺函（格式自拟）并加盖投标人公章，不提供或未提及相应承诺内容的不得分。

	合计
	100
	


注意事项：
1、评审标准中要求提供的证明文件及资料通过“苏采云系统”按对应评分项目（或数字编号）分别制作上传，必须保证内容具体、印章完整、清晰可辨。未按以上要求制作上传的，经评标委员会成员半数以上认定后作不得分处理。
[bookmark: _Toc152679720]
第五章   采购需求
[bookmark: _Toc152679721][bookmark: _Toc99301425]一、采购标的
1.项目名称：孟河蔡家大沟整治项目
2.采购需求：本项目为孟河蔡家大沟整治项目，服务内容为推进新一轮太湖综合治理“1+7”专项行动和河流水质提升专项行动，实现“三提升、一消除”的目标，为使目标整治清单中涉及孟河镇的河道全面完成消劣任务实施孟河镇蔡家大沟整治项目。包括但不限于底质改良、微孔曝气系统、生物挂膜材料安装、生物膜反应器、复合微生物投放、除磷材料投放、应急处理、栽植水生植物等环境整治内容，河湖水质达到或优于地表Ⅴ类水标准。具体内容详见采购需求。
3.区域位置：项目位于常州市新北区孟河镇，河道东西分布，流经蔡家庄，天花庄、郭河村等，是重要的灌溉、引排河道。本次实施蔡家大沟综合整治工程，西起浦河，东至天花庄范围河段。

4.河道概况：蔡家大沟（含郭河）总长约5.1km，西起浦河，东至新孟河，河道由西向东流动，东西端均设置有闸站。本次实施蔡家大沟综合整治工程，西起浦河，东至天花庄蔡郭路范围河段，长度约2.5km。
河道宽12-16m，水深1-2m。
河道驳岸多为自然放坡断面，部分区域为钢筋砼挡墙。
5.现状分析
5.1水质检测分析
（1）蔡家大沟（含郭河）冬季水质多处于地表Ⅱ类-Ⅳ类，夏秋季水质相对较差，局部处于劣Ⅴ类，水质波动明显。
（2）蔡家大沟西侧，浦河交汇连接处向东约600米区域水质相对较好。
（3）蔡家大沟存在农污入河，苗圃种植、种养殖尾水退水等因素，导致河道污染。
（4）蔡家大沟部分河段周边聚集村落、工厂，是蔡家大沟主要的问题集中区。
5.2排口情况：沿河分散分布多处排口，共有排口约17个，其中晴天在排排口3处（pk5、6、10），疑似排放（pk14）。









5.3底泥现状：经现场调查，蔡家大沟底泥存在污染情况，但大部分区域污染较轻，只在蔡家庄及郭河村区域污染相对严重，基于低影响治理原则，本方案设计不开展清淤作业，只对底泥进行原位改良，削减底泥污染物释放。
5.4水生态现状
（1）水生植物：
蔡家大沟两侧驳岸大部分是自然土坡，靠近村落段分布有硬质直立驳岸，河道上游局部存在挺水植物，上游约600米区域河道内长满菹草，其他区域基本无水生植物存活。
（2）水生动物：
鱼类：鱼类群落结构多为杂食性鱼类（鲫鱼、鲤鱼、餐条）。
5.5其他情况分析
（1）鱼塘尾水：蔡家大沟沿线存在大量鱼塘，在捕捞退水时会对河道水质造成冲击。
（2）农田退水：蔡家大沟沿线存在大量农田和灌木苗圃，存在农田退水入河情况。
（3）人为因素：周边居民习惯在河道内清洗衣物、拖把等，对河道水质产生影响。
二、商务要求
1.实施的期限和范围
1.1实施的期限：开始时间以采购人通知时间为准，项目建设期为40日历天，建设期完成水质达标通过验收后运营维护养护期1年。
注：项目建设期内容完成后，由中标单位提出验收，待采购人另行委托第三方进行水质检测，连续3个月达标（如不达到，中标单位需无条件按采购人要求整改到位）后，采购人正式组织验收工作。验收通过后开始计算运维期。
1.2实施地点：采购人指定地点。
2.付款方式：详见采购合同
三、技术要求
1.本项目的工作内容包括：
（1）现状环境调查；
（2）治理方案制定；
（3）治理方案的具体实施；
（4）运营维护养护期（含项目建设治理期）；
（5）包括但不限于底质改良、微孔曝气系统、生物挂膜材料安装、生物膜反应器、复合微生物投放、除磷材料投放、应急处理、栽植水生植物、电线、电缆、围堰、降排水等环境整治内容。
（6）水质日常监测和检测；
（7）水质不良问题发生后及时应对处置；
（8）完成本项目相关的其他工作内容。
	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量

	1
	底质改良
	主要功能成分为微生物制剂,激活土著微生物活性,降解污染物、抑制有毒物质释放,从而改善底质环境和水质;
包含复合微生物菌剂及功能载体;
复合微生物菌剂(成分：硝化菌、氨化细菌、固氮菌、聚磷菌、光合细菌等;
特点：好氧、厌氧、兼性菌共存,适应不同溶解氧环境);
功能载体（主要是一些天然多孔材料,如沸石、膨润土、硅藻土等,可为微生物固定化提供附载材料）;
用量30-70g/m2;
	m2
	40000

	2
	微孔曝气系统
	主要由风机、微孔曝气盘,主管63PE管,高分子软管等组成,曝气盘中心间隔4-6m布设;
加速水体复氧过程,提升水体溶解氧,提高好氧微生物的活力,同时在河底沉积物表层形成一个以兼氧菌为主,且具备好氧菌群生长潜能的环境,从而能够在较短时间内降解水体中的有机污染物,同时减缓底泥释放污染物的速度;
每套曝气系统包含沉水风机5.5KW一台,63PE布气管,微孔曝气盘70-80个,曝气盘中心间隔4-6m布设,配套辅件等;
	套
	3

	3
	生物挂膜材料
	生物挂膜材料由功能骨架上高密度热喷特种纤维丝制成,提供微生物菌的附载空间，为菌种定植扩繁提供有利条件,促进水体消化反硝化作用脱氮，提升水质，且后期无需反复投加菌剂；同时挂膜材料具有强效吸附过滤功能，可吸附过滤水体悬浮物及藻类，提升水体透明度。比表面积不小于500㎡/m3;
安装方式便捷多样，可根据现场条件选择。沿驳岸于常水位下20-50cm搭配固定桩,钢丝绳,驳岸牵拉或于河道内部配合钢管桩固定安装。
	m2
	2000

	4
	生物膜反应器
	生物膜反应器用于高效去除水体氨氮、COD,48小时内氨氮去除率≥70%,并对COD有一定去除效果;
每套设备所含单体数量根据工艺设计确定,但不低于35台；每个单体尺寸长2m宽1m高1m,长度、宽度、高度允许偏差±5%；单体下端分布曝气软管,内部布设改性聚氨酯弹性立体填料,比表面积≥400㎡/m3；配套空气悬浮变频增氧机,功率7.5-15KW,风量不低于20m3/分钟,风压40KPa,配套机房，噪音低于60分贝;
	套
	2

	5
	复合微生物
	复合微生物以枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌，光合细菌等有益菌群为主，遵循功能互补的配伍原则配制而成。
‌活菌指标‌：有效活菌数区间为≥10亿/ml。
‌核心特性‌：多菌种协同作用，功能互补，安全性高无化学残留。复合微生物菌剂可有效修复水体基础生态环境,能够削减氨氮有机污染,降低COD指数,以30-60g/（吨*水）剂量投放,投放区域为治理区全段;
	kg
	2000

	6
	除磷材料
	由功能离子通过特殊工艺负载于多孔载体之上，通过吸附、离子交换等将游离态磷固定于除磷材料，实现水体总磷的削减。以100-300g/（吨*水）剂量投放
	kg
	3600

	7
	应急处理
	菌剂+水质调节剂以15-30g/（吨水）剂量投放;
	kg
	1500

	8
	栽植水生植物
	矮生苦草、4-6芽/丛;
20-25丛/m2;
养护期一年;
	m2
	10000

	9
	栽植水生植物
	鸢尾、再力花、梭鱼草等;
20-25株/m2;
养护期一年;
	m2
	300


注：投标人工作内容不少于上述内容数量，如实施过程中未达到上述内容，则在结算时扣除，如超过则由投标人自行承担。
2.建设及运行维护内容及治理目标
（1）本项目秉承“控修一体”的总体策略开展蔡家大沟综合治理，多措并举，最终达到“保质、保洁、保生境”的目标。
1）保质：通过生物集成技术（微治理）达到保水质的目标，保证河道完成消劣。
2）保洁：采用科学监管维护，达到“保洁”目标。
3）保生境：构建健康水生态系统，实现微生态、微循环，恢复生物多样性及水生态系统，完成水质与水生态的双重改善。
（3）治理效果：包括但不限于底质改良、微孔曝气系统、生物挂膜材料安装、生物膜反应器、复合微生物投放、除磷材料投放、应急处理、栽植水生植物等整治内容，晴好天气河道水质指标达标，下雨过后7天恢复至雨前水质指标，应考虑到突发污染情况下的水质净化措施。水质指标稳定在Ⅴ类及以上水环境标准（pH、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、溶解氧），以及完成本项目要求的其他相关服务。
（4）总体技术路线：采用"控修一体"治理技术：优先控制污染源，以系统修复为本，通过排口处理装置、微生物和水生生物系统构建等的组合运用，以强化自然的方式恢复河道生态系统及自身净化能力，实现水质与水生态的双重改善。总体工艺布局为：蔡家大沟综合治理项目工艺措施——底质改良+生物膜反应器+强化除磷+生物挂膜材料+水生植物群落构建+复合微生物菌剂。所有治理设施须按实际情况和要求布置，不得影响河道行洪排涝功能。
（5）配合服务：配合甲方应急处理等服务。
3.验收标准
（1）验收部门：由采购人组织验收。
（2）验收标准：
1）施工组织：产品可带水作业，安装方便、施工周期短；施工期间不得影响河道行洪排涝及两岸正常通行，做好安全文明施工及成品保护。
★2）设备要求：主要设备（生物膜反应器、生物挂膜材料、微孔曝气设备等）应为市场应用广泛、具有多项成功应用案例、效能稳定的成熟产品，性能参数须满足设计要求，投标人在投标文件中提供质保承诺函。
3）水质考核：治理完成后河道水质须完成消劣（主要指标氨氮、总磷达到或优于地表水Ⅴ类标准并持续改善），考核方式以具有资质的第三方检测机构检测结果为准，检测频次及点位由采购人确定。
4）生态考核：沉水植物成活率、覆盖率及水生动植物群落构建效果达到要求。
5）养护期：自治理完成验收合格起不少于1年（具体以合同约定为准），养护期内水质指标不达标的须无偿采取补救措施直至达标。
4.技术支持和售后服务
（1）本项目实施计划、方案及流程等内容由中标单位自行制定，其方案结合实际项目的情况。
（2）中标单位负责对其实施的项目提供技术支持服务，提供电话、传真、电子邮件、现场多种方式技术支持服务，全方位响应需求。中标单位投标文件中提供的项目负责人、技术负责人和安全负责人须能到现场进行技术服务，不得出现随叫不到的情况，出现紧急状况时，须能在采购人规定时间内响应，并进行现场服务，否则采购人视情况严重的，有权无条件终止合同。
[bookmark: _GoBack]（3）中标单位的项目负责人、技术负责人和安全负责人不得随意变更，出现特殊情况确需跟换的，须经采购人同意。
5.安全操作要求
（1）项目人员上岗前经相关的培训考核合格后从事本项目相关工作。
（2）熟练掌握触电、溺水窒息急救法，人工呼吸法，及有关外伤、气体中毒等急救常识；有人触电立即切断电源，进行急救；熟练掌握相关救生方法。
（3）管理维护工作开展时基本安全用具、辅助安全用具必须齐全，个人防护也必须齐全。所有绝缘、检验工具应妥善保管，严禁他用，并定期检查、校验。涉及有对水上用电设备设施进行电工作业时必须填写工作票，断电操作时必须悬挂标志牌，电工作业时不允许单人作业，电工工作时必须穿戴好绝缘鞋等绝缘防护用品。严格遵守电工作业时应遵循的各项安全规范。
（4）对本项目涉及或可能涉及有的各类形态化学试剂，接触时做好各项防毒防腐工作，严格按照各项安全操作规章制度进行作业。
（5）严格遵照与本项目相关的其他各项安全操作规范进行作业。
6.实质性要求
采购需求中如有必须满足的实质性要求，应当加“★”号标注，并另行以表格形式单独逐条列明，且明确需要提供的证明材料。
	序号
	需求名称
	响应要求
	证明材料
	实质性要求

	1
	★设备要求
	主要设备（生物膜反应器、生物挂膜材料、微孔曝气设备等）应为市场应用广泛、具有多项成功应用案例、效能稳定的成熟产品，性能参数须满足设计要求，投标人在投标文件中提供质保承诺函。
	是
	是


四、投标报价
1.本项目采用全费用固定综合单价、按项目清单计价的报价方式。投标人根据采购人提供的项目清单，对每项工作内容填报综合单价与合价，并汇总形成投标总价。
2.综合单价包含完成该项工作所需的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费（含设备、底改、菌剂、除磷剂、挂膜材料、植物等）、机械费、施工费、运输费、检测费、养护费、管理费、利润、税金、保险、安全文明施工费及合同实施过程中的其他一切风险费用。
3.投标报价不得超过本项目最高限价，超过最高限价的报价作无效标处理。
五、考核措施：
1.项目验收后养护期甲方采用定期组织考核(每季度一次)与抽查相结合方式考核，按考核表要求和水质标准（达到或优于地表Ⅴ类水标准）进行考核，乙方因考核表分值80分以下或累计三次水质未能达到标准，甲方有权解除合同。
2.根据第三方水质检测结果，结合上级通报的第三方水质检测结果（如对检测结果有异议，由甲乙双方商定重新委托新的第三方做水质检测），水质必须达到或优于地表Ⅴ类水。除合同约定的条款外，每被上级通报一次劣Ⅴ类水质，扣款10000元，责令限期采取措施整改到位；经甲方认定发生一次水质未达标，扣款10000元，责令限期采取措施整改到位；巡查发现1次设施无故不运行，责令整改不到位，扣款2000元/次；发现水生植物养护，责令整改不到位，扣款1000元/次；水质被群众举报投诉的，有一次扣500元。（连续雨天、污水泵站无法及时排入主管的污水溢流、非乙方正常运维导致水质异常的情况可申请申诉，因突发大量人为偷排、偷倒污水等情况，需乙方自行溯源举证申诉，现状污染源因在本次方案中充分考虑污染拦截，不在申诉范围内。）
3.在乙方保质保量按时完成甲方或政府主管部门安排的任何指令性任务的前提下，如该指令性任务超出管理部门考核标准和范围或重大突发事件及不可抗力因素等所需产生人员及设施、设备费用的，甲乙双方另行协商处理。
生态治理考核表
	公司名称：

	项目河道名称：
   考核日期：     年   月   日

	序号
	考核内容标准与要求
	标准分值（分）
	考核得分

	1
	台账资料
	巡查台账资料
	20
	

	2
	管理效果
	全河道段水质达标效果（按检测报告），河面浊度等观感情况、岸坡清洁等，经认定超标一次扣5分。
	40
	

	3
	安全生产
	安全生产防护用品配备齐全，巡视时随身携带。
	5
	

	
	
	无安全生产事故。
	5
	

	4
	应急响应
	有能力采取应急措施，保证水质达标。
	5
	

	
	
	响应时间：全日24小时响应
	5
	

	5
	社会监督
	经甲方认定因运行管护原因导致发生被上级部门通报、督办等情况
1、 被区相关部门反映河道管护问题的，每次扣1分，反映水质问题每次扣2分;
2、 被市级相关部门反映河道管护问题，每次扣2分，反映水质问题每次扣4分
3、 被省级及以上相关部门反映河道管护问题，每次扣3分，反映水质问题每次扣6分
4、 若同一条河道出现两次（含两次）以上被曝光或投诉情况的，则加倍扣分。
	20
	

	合  计
	100
	

	综合评价
	


定期考核每季度组织一次考核，视水质情况进行抽查考核，80分以下的视为考核不合格，甲方有权解除合同。











第六章   拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc152679722][bookmark: _Toc99301426]


常州市政府采购合同




（服务类）





项目名称： 
甲方：常州市新北区孟河镇人民政府
乙方： 
签订地：新北区孟河镇
签订日期：年  月  日







甲乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，甲方、乙方经协商一致订立本合同。
根据采购项目编号为         号：         项目（以下简称：“本项目”）的采购结果，确定乙方为本项目的服务方。
一、合同内容
1、确定乙方为实施人。
下列文件为本合同不可分割部分：
（1）中标通知书；
（2）乙方的投标文件；
（3）招标文件清单、考核办法、评标方法和评标标准、项目要求和有关说明等；
（4）乙方在招标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
2、合同履行期限：开始时间以采购人通知时间为准，项目建设期40日历天，建设期完成水质达标通过验收后运营维护养护期1年。从  年  月  日到   年  月  日。
注：项目建设期内容完成后，由乙方提出验收，待甲方另行委托第三方进行水质检测，连续3个月达标(如不达到，乙方需无条件按甲方要求整改到位)后，甲方正式组织验收工作。验收通过后开始计算运维期。
3、服务内容：为推进新一轮太湖综合治理“1+7”专项行动和河流水质提升专项行动，实现“三提升、一消除”的目标，为使目标整治清单中涉及孟河镇的河道全面完成消劣任务实施孟河镇蔡家大沟整治项目。包括但不限于底质改良、微孔曝气系统、生物挂膜材料安装、生物膜反应器、复合微生物投放、除磷材料投放、应急处理、栽植水生植物等环境整治内容，河湖水质达到或优于地表Ⅴ类水标准。

二、甲方权利和义务：
1、根据《考核表》，对乙方作业服务及履行合同情况进行考核和指导。
2、听取乙方提出的建议并给予答复。
3、监督乙方履行承诺。
4、有对《考核表》的解释权。

三、乙方权利和义务
1、治理效果：
包括但不限于底质改良、微孔曝气系统、生物挂膜材料安装、生物膜反应器、复合微生物投放、除磷材料投放、应急处理、栽植水生植物等整治内容，晴好天气河道水质指标达标，下雨过后7天恢复至雨前水质指标，应考虑到突发污染情况下的水质净化措施。水质指标稳定在Ⅴ类及以上水环境标准（pH、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、溶解氧），以及完成本项目要求的其他相关服务。
2、根据《考核表》和投标文件所作的承诺开展运维养护工作。确保承包的河道水生态正常运行。
3、为保证河道水生态、水质提升运行维护的正常有效开展，乙方负责组建固定的专业河道水生态、水质提升运行维护服务队伍，按要求提交作业计划和预案，经甲方认可并备案。
4、接受甲方和相关管理部门的考核及其结果。
5、独立承担河道运维养护中的一切人身与设备、设施的安全责任和经济赔偿。
6、在任何情况下（如灾害天气期间或重大活动期间），乙方均应保质保量按时完成甲方或政府主管部门安排的指令性任务。
7、自觉执行国家的法律、法规，按常州市有关规定及时缴纳“五金”，签订劳动用工合同，作业及管理人员工资不得低于常州市最低工资标准，按规定缴纳有关保险，独立处理和承担劳资纠纷等事项，按月向项目人员支付工资。
8、接受甲方和社会监督，对存在的问题在指定时间内整改到位，并将整改结果报甲方。
9、准时参加甲方召开的会议。
10、向甲方提出合理化建议。
11、乙方在项目服务期间应制定项目安全实施管理措施，并严格遵守安全管理要求，乙方在项目服务过程中因管理不当、维护措施不当等因素或不按安全管理要求，造成乙方或甲方人员安全或财产损失事故的，其责任均由乙方自行承担，甲方不承担责任。
12、乙方应执行国家有关规定，负责本项目派驻所有人员的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷以及所有一切安全事宜，甲方不承担任何相关责任。

四、价格与支付	
1、合同基准价格按此次中标价格执行， 合同金额为          人民币元。如按《考核办法》规定发生扣款，在作业服务款中扣除。
本合同采用全费用固定综合单价的报价方式，本项目中标价包括完成该项工作所需的全部费用，包括但不限于：人工费、材料费（含设备、底改、菌剂、除磷剂、挂膜材料、植物等）、机械费、施工费、运输费、检测费、养护费、管理费、利润、税金、保险、安全文明施工费及合同实施过程中的其他一切风险费用，甲方不再支付其他任何费用。甲方不接受乙方任何因遗漏报价而发生的费用追加。乙方在投标前已对现场进行认真踏勘，熟悉服务现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价等编制的资料，并承担考察现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的自身费用。
2、付款及扣款方式：
（1）付款主体：甲方。
（2）扣款方式：因考核达不到规定分值等原因，按《考核表》考核扣款后，作为最终的作业服务款。
乙方工作内容不少于采购需求中约定工作分项内容数量，如实施过程中未达到分项内容数量，则在结算时扣除，如超过则由投标单位自行承担。
（3）付款方式：本项目建设内容完工验收通过、成果资料移交甲方认可后付至合同价的65%，审计结束后付至审定价的80%，养护期结束根据考核结果付清余款（审定价，无息）。付款时，考核得分95分及以上，实际付款=审定价，其余按考核得分比例计算实际付款金额，例：考核得分86.5分，实际付款=86.5%×审定价。（如有几次考核，取考核得分平均值。）
注：每次付款甲方根据考核结果，费用结算时需考虑考核累计扣除金额及惩罚条款。每次付款乙方需同时开具同等金额的发票给甲方。
3、考核措施：
（1）项目验收后养护期甲方采用定期组织考核(每季度一次)与抽查相结合方式考核，按考核表要求（考核表详见合同附件）和水质标准（达到或优于地表Ⅴ类水标准）进行考核，乙方因考核表分值80分以下或累计三次水质未能达到标准，甲方有权解除合同，因解除合同产生相关的权益等相关问题另行协商。
（2）根据第三方水质检测结果，结合上级通报的第三方水质检测结果（如对检测结果有异议，由甲乙双方商定重新委托新的第三方做水质检测），水质必须达到或优于地表Ⅴ类水。除合同约定的条款外，每被上级通报一次劣Ⅴ类水质，扣款10000元，责令限期采取措施整改到位；经甲方认定发生一次水质未达标，扣款10000元，责令限期采取措施整改到位；巡查发现1次设施无故不运行，责令整改不到位，扣款2000元/次；发现水生植物养护，责令整改不到位，扣款1000元/次；水质被群众举报投诉的，有一次扣500元。（连续雨天、污水泵站无法及时排入主管的污水溢流、非乙方正常运维导致水质异常的情况可申请申诉，因突发大量人为偷排、偷倒污水等情况，需乙方自行溯源举证申诉，现状污染源因在本次方案中充分考虑污染拦截，不在申诉范围内。）
（3）在乙方保质保量按时完成甲方或政府主管部门安排的任何指令性任务的前提下，如该指令性任务超出管理部门考核标准和范围或重大突发事件及不可抗力因素等所需产生人员及设施、设备费用的，甲乙双方另行协商处理。
五、河道运维养护权的交付和回收
甲方应于合同签订后，甲方向乙方交付河道运维养护权，乙方应于合同期满当日24时无条件向甲方交还河道运维养护权。甲乙双方应提前15天进行交接手续和准备，确保准时交接。
六、违约责任
1、合同一方不履行合同义务或违反履行合同义务约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2、乙方出现下列情况之一的，乙方应承担相应违约责任并向甲方支付合同总金额2%的违约金。
（1）由于自身管理不善发生群体性事件的；
（2）发生重大违规违法现象的；
（3）有媒体曝光、市长信箱等投诉且整改不到位的；
（4）有严重侵犯工人利益的，如公司未按时发放工资，经甲方督促在规定的时间段仍未发放的；或合同期内出现两次未及时发放工资的。
七、不可抗力
1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除其责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。
3、甲方由于政策原因、地域拆迁、河道施工改道等不可抗原因无需进行生态治理的，甲方及时通知乙方，取消该河道生态管护，终止该河道费用支付。
八、合同生效及其它
合同双方签字并盖章后即生效。
九、合同的解除和转让
1、甲方和乙方协商一致，可以解除合同。
2、有下列情况之一，合同一方可以要求解除合同：
（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后30天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
4、如有下列情况，甲方有权单方面解除合同：
出现本合同第六条第2款，且情节严重，造成影响的；
十、履约保证金
本项目不收取履约保证金
十一、争议解决
甲乙双方因履行本合同发生争议，协商未果，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。
十二、本合同一式五份，甲乙双方各执二份，见证方一份。采购代理机构为见证方，见证方仅对甲乙双方签订政府采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。
十三、本合同在执行过程中如出现未尽事宜，双方协商解决。本协议签字盖章后生效。

甲方（采购人）：             乙方（供应商）：      
（盖章）						                （盖章）
法人代表：                   法人代表： 
授权代表签字：                授权代表签字：
                          授权代表手机： 
地址：                        地址： 
邮编：                        邮编： 
电话：                        电话： 
                                    
注：以上合同供参考，具体以双方协商一致后签订的合同为准。


[bookmark: _Toc152679728]合同附件1：廉政责任书
廉政责任书
采购人（甲方）：
中标人（乙方）：
为规范双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，根据有关法律法规和廉政建设责任规定，特订立本廉政责任书：
本协议所称“关系人”是指近亲属、其他关系密切的亲属、朋友等自然人，有股权等经济联系的法人或其他组织。 
1、甲乙双方在业务交往中，不论是单位或业务经办人员，均不得以任何形式（如现钞、有价证券、实物等）向对方人员或其他关系人、指定人行贿索贿或给付其他不正当利益。
2、甲乙双方均有责任教育本单位人员，禁止在业务活动中索贿、行贿、受贿，并拒绝对方人员的索贿、行贿行为。
3、在经济交往中，甲乙双方任何一方给予对方让利（返利）、回扣（佣金）、奖励等，均应在主合同中清楚列明，或以书面形式通知对方，并通过双方财务部门收付结算。
4、若因业务人员提出索贿要求，因此影响甲乙双方的正常业务时，任何一方人员均应向对方检举并提供相关证据，且有权向对方相关部门投诉举报。任何一方不得为自己或他人利益而唆使或利诱对方人员离职或背离职务。
5、任何一方或对另一方人员或亲友进行行贿的，另一方除如数上缴外，还有权向行贿单位通报情况，并按行贿价值金额的10倍收取廉政建设违约金。违约金可以从主合同价款中直接扣除。 
6、任何一方行贿造成对方损失的，受害方除对受贿当事人依法追究法律责任外，有权终止主合同的继续履行。所发生的经济损失由行贿方单位承担。情节严重的，受害方可直接向有关单位报案。追究行贿方单位的法律责任。
7、本责任书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

年   月   日                           年   月   日


合同附件2：生态治理考核表
生态治理考核表
	公司名称：

	项目河道名称：
   考核日期：     年   月   日

	序号
	考核内容标准与要求
	标准分值（分）
	考核得分

	1
	台账资料
	巡查台账资料
	20
	

	2
	管理效果
	全河道段水质达标效果（按检测报告），河面浊度等观感情况、岸坡清洁等，经认定超标一次扣5分。
	40
	

	3
	安全生产
	安全生产防护用品配备齐全，巡视时随身携带。
	5
	

	
	
	无安全生产事故。
	5
	

	4
	应急响应
	有能力采取应急措施，保证水质达标。
	5
	

	
	
	响应时间：全日24小时响应
	5
	

	5
	社会监督
	经甲方认定因运行管护原因导致发生被上级部门通报、督办等情况
5、 被区相关部门反映河道管护问题的，每次扣1分，反映水质问题每次扣2分;
6、 被市级相关部门反映河道管护问题，每次扣2分，反映水质问题每次扣4分
7、 被省级及以上相关部门反映河道管护问题，每次扣3分，反映水质问题每次扣6分
8、 若同一条河道出现两次（含两次）以上被曝光或投诉情况的，则加倍扣分。
	20
	

	合  计
	100
	

	综合评价
	


定期考核每季度组织一次考核，视水质情况进行抽查考核，80分以下的视为考核不合格，甲方有权解除合同。





第七章   投标文件格式
投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。

















一、投标文件封面



投 标 文 件







项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
        投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
        日      期 ：               


二、开标一览表（实质性格式）
（一）投标人在提交投标文件时，应按照投标工具（苏采云客户端）的提示流程编制提交开标一览表，开标一览表格式以投标工具中的为准。
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三、报价明细表（实质性格式）
项目编号：                                        报价单位：人民币/元
项目名称：
	一、服务部分

	序号
	项目名称
	项目特征
	单位
	数量
	全费用综合单价（元）
	小计（元）

	1
	底质改良
	主要功能成分为微生物制剂,激活土著微生物活性,降解污染物、抑制有毒物质释放,从而改善底质环境和水质;
包含复合微生物菌剂及功能载体;
复合微生物菌剂(成分：硝化菌、氨化细菌、固氮菌、聚磷菌、光合细菌等;
特点：好氧、厌氧、兼性菌共存,适应不同溶解氧环境);
功能载体（主要是一些天然多孔材料,如沸石、膨润土、硅藻土等,可为微生物固定化提供附载材料）;
用量30-70g/m2;
	m2
	40000
	
	

	2
	复合微生物
	复合微生物以枯草芽孢杆菌、地衣芽孢杆菌，光合细菌等有益菌群为主，遵循功能互补的配伍原则配制而成。
‌活菌指标‌：有效活菌数区间为≥10亿/ml。
‌核心特性‌：多菌种协同作用，功能互补，安全性高无化学残留。复合微生物菌剂可有效修复水体基础生态环境,能够削减氨氮有机污染,降低COD指数,以30-60g/（吨*水）剂量投放,投放区域为全河段;
	kg
	2000
	
	

	3
	除磷材料
	由功能离子通过特殊工艺负载于多孔载体之上，通过吸附、离子交换等将游离态磷固定于除磷材料，实现水体总磷的削减。以100-300g/（吨*水）剂量投放
	kg
	3600
	
	

	4
	应急处理
	菌剂+水质调节剂以15-30g/（吨水）剂量投放,投放区域为全河段;
	kg
	1500
	
	

	5
	栽植水生植物
	矮生苦草、4-6芽/丛;
20-25丛/m2;
养护期一年;
	m2
	10000
	
	

	6
	栽植水生植物
	鸢尾、再力花、梭鱼草等;
20-25株/m2;
养护期一年;
	m2
	300
	
	

	服务部分投标总价（人民币：元）                

	二、设备部分

	1
	微孔曝气系统
	主要由风机、微孔曝气盘,主管63PE管,高分子软管等组成,曝气盘中心间隔4-6m布设;
加速水体复氧过程,提升水体溶解氧,提高好氧微生物的活力,同时在河底沉积物表层形成一个以兼氧菌为主,且具备好氧菌群生长潜能的环境,从而能够在较短时间内降解水体中的有机污染物,同时减缓底泥释放污染物的速度;
每套曝气系统包含沉水风机5.5KW一台,63PE布气管,微孔曝气盘70-80个,曝气盘中心间隔4-6m布设,配套辅件等;
	套
	3
	
	

	2
	生物挂膜材料
	生物挂膜材料由功能骨架上高密度热喷特种纤维丝制成,提供微生物菌的附载空间，为菌种定植扩繁提供有利条件,促进水体消化反硝化作用脱氮，提升水质，且后期无需反复投加菌剂；同时挂膜材料具有强效吸附过滤功能，可吸附过滤水体悬浮物及藻类，提升水体透明度。比表面积不小于500㎡/m3;
安装方式便捷多样，可根据现场条件选择。沿驳岸于常水位下20-50cm搭配固定桩,钢丝绳,驳岸牵拉或于河道内部配合钢管桩固定安装。
	m2
	2000
	
	

	3
	生物膜反应器
	生物膜反应器用于高效去除水体氨氮、COD,48小时内氨氮去除率≥70%,并对COD有一定去除效果;
每套设备所含单体数量根据工艺设计确定,但不低于35台；每个单体尺寸长2m宽1m高1m,长度、宽度、高度允许偏差±5%；单体下端分布曝气软管,内部布设改性聚氨酯弹性立体填料,比表面积≥400㎡/m3；配套空气悬浮变频增氧机,功率7.5-15KW,风量不低于20m3/分钟,风压40KPa,噪音低于60分贝;
	套
	2
	
	

	设备部分投标总价（人民币：元）                

	本采购包中设备部分提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该部分提供的全部产品成本之和的比例达到         %。

	投标总报价=服务部分投标总价+设备部分投标总价（人民币：元）                


注：1.投标报价不得超过最高限价，否则视为无效投标。如果不提供明细报价将视为没有实质性响应采购文件。报价明细按包号分别填写。
2.本表行数可以按照项目分项情况增加。
3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。
供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日  期：

[bookmark: _Toc311189788]四、中小企业声明函（实质性格式）

[bookmark: _Toc152679730]注意事项：请按照第二章第一节《投标人须知资料表》中列明的项目属性填写货物类还是工程、服务类。                       
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重申明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本公司（联合体）参加          （采购单位名称）的      （项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
2、       （标的名称），属于            （采购文件中明确的所属行业），承接企业为       （企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于       （中型企业、小型企业、微型企业）。
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(盖章)：
日期：年 月 日

注：1、从业人员、营业收入和资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、中小企业划型标准规定参考《工信部联企业[2011]300号》




五、残疾人福利性单位声明函（实质性格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日  期：
[bookmark: _Toc30417][bookmark: _Toc425][bookmark: _Toc29116][bookmark: _Toc373054875][bookmark: _Toc152679731]六、关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。





七、项目实施方案

采购文件中提出的需求是最基本的服务要求，各投标人须响应这些要求，并可以在此基础上，根据自身优势进一步优化。本方案可包括（但不限于）以下内容：根据本项目评标标准自拟。





供应商名称：（加盖CA电子公章）
                                   日期：     年    月    日


[bookmark: _Toc152679732]八、基本服务承诺书  

一、我单位确保按中标结果确定价格并及时提供货物或服务。
二、承诺的基本服务：（质保期、交货日期、是否响应付款方式等）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三、需要采购人提供的配合：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
四、其他服务承诺：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


供应商名称：（加盖CA电子公章）    
                         日期：     年    月    日


九、法人授权书（实质性格式）

[bookmark: _Hlk152171232]本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就           （项目名称，项目编号/包号）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

    被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          
法定代表人身份证号码：                      
法定代表人联系方式（手机）：              

授权单位名称：（加盖CA电子公章）
                             单位地址：                     
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]                              日期：
注意事项：需附法定代表人第二代居民身份证复印件（正反面）和被授权人第二代居民身份证复印件（正反面）。


十、资格承诺声明函（实质性格式）
致本项目采购单位及江苏恒卓工程管理咨询有限公司：
按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及采购文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位全称为                      ，注册地点为                        ，统一社会信用代码为                   ，法定代表人（单位负责人）为                    。        
二、我单位具有独立承担民事责任的能力。
三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


            供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
            日期：    年   月   日



十一、政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中,自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。 
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。 
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。 
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。                                         
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。


供应商名称：（加盖CA电子公章）
法定代表人（负责人）：
年   月   日
[bookmark: _Toc152679733]

十二、投标函（实质性格式）
致：江苏恒卓工程管理咨询有限公司
根据贵方的           （项目名称，项目编号/包号）招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 


[bookmark: _Hlk149905800]供应商名称：（加盖电子公章）
日期：________年____月____日
[bookmark: _Toc152679734]


十三、技术偏离表（实质性格式）
采购项目编号：       
	序号
	名称及内容
	招标文件技术参数
	投标文件技术参数
	证明材料
	
偏离情况


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                    

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：      年   月   日

注意事项：
1、请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。
2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。


[bookmark: _Toc152679735]十四、商务偏离表（实质性格式）
采购项目编号：       
	序号
	名称及内容
	招标文件商务要求
	投标文件商务要求
	证明材料
	
偏离情况


	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


                                                                                                                                                                                  

供应商名称：（加盖CA电子公章）  
日期：      年   月   日

注意事项：
1、请按上表格式，依照采购文件项目要求相应内容逐项响应。
2、如根据采购文件要求需提供“证明材料”的，需填写证明材料名称；采购文件未要求提供“证明材料”的，可不填写。
3、如投标人提供的货物或服务与招标文件的要求存在偏离，偏离情况可填写“正偏离”或“负偏离”；如完全满足招标文件要求，偏离情况填写“完全满足”即可。



十五、供应商管理关系或控股关系信息情况表（实质性格式）
供应商管理关系或控股关系信息情况表
	法定代表人
	
	成立日期
	

	企业地址
	
	注册资本
	万元

	统一社会信用代码
	

	经营范围
	

	股东信息
	股东1（姓名或单位名称）：
股东1持股比例：

股东2（姓名或单位名称）：
股东2持股比例：

（不够的可自行增加）

	公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在£ 中进行勾选）
	£ 无直接控股、管理关系的关联企业
£ 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下：
企业1名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
企业2名称：
（直接控股£ （持股比例：    % ；管理关系£ ）
（不够的可自行增加）

	上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。
供应商（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
                                              日期：   年  月  日



十六、其他格式材料

1、参加本项目人员一览表

项目编号：                      项目名称：_______________________
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


注：参加本项目人员须是投标人正式职工。


供应商名称（加盖公章）：____________
日期：_____年______月______日


2、相关业绩案例一览表

项目编号：                    项目名称：_______________________
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




供应商名称（加盖公章）：____________
日期：      年   月   日











3、关于招标文件的询问内容

项目名称：
采购编号：
内容：



被授权人姓名：                   
被授权人身份证号码：                              
被授权人联系电话：（手机）                          





供应商名称：（加盖公章）
法定代表人或被授权人（签名或盖章）：
时间：    年   月  日


image1.png




image2.png
I





