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第一章  投标邀请函
项目概况
填埋场渗滤液处理及日常运营JSZC-320583-JYZB-G2026-0015 招标项目的潜在投标人应在苏采云系统获取招标文件，并于2026-11-05  09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320583-JYZB-G2026-0015
项目名称：填埋场渗滤液处理及日常运营
预算金额：760.000000万元
    最高限价（如有）：无。
采购需求：合同履行期间内负责填埋场渗滤液处理及日常运营，具体详见采购文件。
合同履行期限：贰年。
[bookmark: _Hlk183089632]本项目（是/否）接受联合体：否。

二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1./

（三）本项目的特定资格要求：
1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

[bookmark: _Hlk183089826]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日 
地点：苏采云系统 
方式：苏采云系统自行下载 
售价：0.00元 

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2026-11-05   09:30 （北京时间）
地点：苏采云系统 

五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜
1.CA证书办理
供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.参与采购活动
供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》的日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该政府采购项目活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
3.电子投标准备
供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
在系统操作过程中如有疑问，请按以下方式联系：
注册咨询：18261002950；
CA技术咨询电话：400-608-6099；
签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；
系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。
4.本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。电子投标文件制作完成后请于投标文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成电子投标文件上传不成功的供应商自行承担全部责任。
5.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。本项目为不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（10分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。
6.为加强对政府采购供应商的监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，供应商在参加政府采购活动时按《昆山市政府采购供应商诚信管理办法》等规定执行。
7.昆山市政府采购监督电话：0512-57310854。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购单位信息 
单位名称：昆山市住房和城乡建设局（本级）
单位地址：昆山市同丰西路598号
联系人：王凯 
联系电话：0512-57313404
2.采购代理机构信息（如有）
单位名称：苏州建元项目管理有限公司
单位地址：昆山市中华园西路99号新江商务大楼4F
联系人：陈秦
联系电话：0512-57362278
3.项目联系方式
项目联系人：陈秦
电话：0512-57362278 









第二章 投标人须知
一、招投标说明
1.本招标文件仅适用于苏州建元项目管理有限公司组织的招标活动。
2.本次招标活动及因本次招标产生的合同受中国法律制约和保护。
3.本招标文件的解释权属于苏州建元项目管理有限公司。
二、投标文件说明
（一）投标文件计量单位和使用文字
1.投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
2.投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本，对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对供应商不利后果的，采购代理机构概不负责。
（二）投标文件编制说明
投标文件按招标文件规定的格式制作，需盖章或签字之处，应加盖电子签章或使用加盖公章及签字的彩色扫描件，如果未按要求制作上传，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（三）投标文件的有效期
自开标日起三个月内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的响应，将被认定为未实质性响应招标文件要求。
（四）投标报价
1.投标人对本项目的报价包括但不限于投标报价包括渗滤液处理设备维护保养、人工、水电费（包括但不限于车间用电用水、填埋场用电用水、场站管理用电用水）、药品及供货、耗材（包括但不限于滤袋、滤芯、劳保用品等）、设备修理（大修、小修及日常维护）、安全生产、微生物、交通食宿、办公住宿场所费用（包含水电、设施及其维护）、运输、应急处置、意外事故、保险、利润、管理、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.投标人应按《开标一览表》《公开分项报价》中的招标项目填写报价。
3.投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只对其中部分内容报价的，将被认定为其未实质性投标招标文件。如果招标文件要求分采购包投标的，则投标人可以根据自身经营许可范围，选择投标其中部分或者全部采购包，但各采购包应分别填写报价。
4.投标文件报价全部采用投标报价表示，除非另有规定。
5. 除国家政策性文件规定以外，投标人投标价格在合同履行期间不因市场变化因素而变动。
（五）联合投标
本项目不接受联合体投标。
（六）投标文件的组成
1.基本目录文件（供应商必须提交 “1.1-1.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
1.1封面； 
1.2开标一览表；（格式见第三章）

2.资格审查文件：（供应商必须提交 “2.1-2.2”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
2.1投标人满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人身份证明文件。）
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供承诺函或提供相应证明材料，格式见第三章）
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供承诺函或提供相应证明材料，格式见第三章）
2.1.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供承诺函或提供相应证明材料，格式见第三章）
2.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函或提供相应证明材料，格式见第三章。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）
[bookmark: _Hlk183091294]2.2 本项目的特定资格条件：
2.2.1未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（投标时提供查询截图，查询方式：“信用中国”首页→“专项查询”版块→根据要求分别查询）

2.3符合政府采购相关扶持政策的证明材料：（如有，用于价格折扣）
2.3.1中小企业声明函；（如需填报，格式见第三章）
2.3.2残疾人福利性单位声明函；（如需填报，格式见第三章）
2.3.3监狱企业证明文件。
3.符合性审查文件：（供应商必须提交 “3.1-3.12”款规定的资料，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。）
3.1公开分项报价；（格式见第三章）
3.2投标函；（格式见第三章）
3.3投标人情况表；（格式见第三章）
3.4远程参与开标会议诚信承诺书；（格式见第三章）
3.5提供有效的法人授权委托书、双方身份证；（如有授权必须提供，格式见第三章）
[bookmark: _Hlk183091569]3.6 商务偏离表；（格式见第三章）
3.7 技术偏离表；（格式见第三章）
3.8安全承诺责任书；（格式见第三章）
3.9项目负责人情况表；（格式见第三章）
3.10拟投入本项目人员一览表；（格式见第三章）
3.11拟投入本项目车辆一览表；（格式见第三章）
3.12招标文件要求的其他实质性要求。（如有必须提供）
4.综合评审文件：
4.1评分标准所需的相关证明材料。
5.投标文件由“1.基本目录文件、2.资格审查文件、3.符合性审查文件、4.综合评审文件”中规定的内容共同组成，其中，必须提交的资料不可缺少，否则，将被认定为未实质性响应招标文件要求。投标人所提交的投标文件的完整与否，将直接影响投标人的评分。
6.供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况。
三、招标文件的澄清和修改
1.供应商在获取招标文件后，若有疑问，应于提交投标文件截止时间前，在系统上提出，在提交投标文件截止时间前，采购单位或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。
2.采购代理机构对招标文件的澄清或者修改，将按规定在提交投标文件截止时间前以补充公告形式在法定的政府采购信息发布媒体上发布。
3.供应商应在提交投标文件截止时间前关注原采购信息发布媒体上有无本项目的补充公告。
四、投标文件的提交、撤回和修改
1.供应商应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
[bookmark: _Hlk155612446]2.在提交响应文件的截止时间之前，供应商可以撤回或者修改响应文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
3.供应商通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。
（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，
网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
五、质疑
1.供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，应在应知自己权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购单位、采购代理机构提出质疑。供应商应按照质疑函范本进行规范质疑（质疑函范本下载地址：http://www.szzyjy.com.cn/kssfzx/034004/034004002/20190929/5beba8e5-100a-4262-89c0-d476cc460507.html）
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
采购单位、采购代理机构应当在收到供应商书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他相关供应商。
2. 质疑函应包括以下主要内容，并按照“谁主张、谁举证”的原则，附上必要的证明材料。　　　　　　　
2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
2.2质疑项目名称、编号；
2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
2.4具体的事实依据及相关证据材料；
2.5必要的法律依据；
2.6提出质疑的日期；
2.7依法获取采购文件的证明（《投标供应商确认函》）
2.8供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已获取采购文件的证明材料等。
2.9供应商可以委托代理人进行质疑，其授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。如委托代理人为外聘律师，须提供授权委托书及有效的律师职业资格证书。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或代理人签字或者盖章，并加盖公章。并附上公司营业执照、相关人员身份证明、已获取采购文件的证明材料等。
代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。
3.供应商不得虚假质疑或者恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑的，阻碍采购活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
六、开标和评标
（一）开标
1.采购代理机构按规定的时间、地点、方式进行开标。开标由采购代理机构主持。
2.投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
3.开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
4.投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
5.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
6.投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。
（二）评标委员会、评标内容的保密
1.评标委员会的评标工作由采购代理机构组织，具体评标事务由评标委员会负责，并独立履行法律法规规定的职责。
2.开标后，直到宣布中标供应商中标为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关中标的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
3.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标结果的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将依法处理。
（三）对投标文件的初审
1.公开招标采购项目开标结束后，采购单位或采购代理机构应当依法对投标人进行资格审查，未通过资格审查的视为无效投标。
2.评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
3.未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
4.根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对投标人进行信用查询。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，拒绝其参与政府采购活动。
4.1查询时间：进入评审环节前。
4.2查询证据留存方式：打印查询的信用报告，由评标委员会进行认定。
5.评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
5.1投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
5.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
5.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
5.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
5.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“（四）投标的澄清、说明或者补正”的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（四）投标的澄清、说明或者补正
1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
2.需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）无效投标条款
1.启动异常低价投标审查程序后，投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
2.投标人存在下列情况之一的，无效投标：
2.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
2.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
2.3报价超过招标文件中规定的预算金额的；
2.4投标文件中含有采购单位不能接受的附加条件的；
2.5投标文件不能满足招标文件的实质性要求的；
2.6供应商查询中，不同供应商上传投标文件所使用的电脑的MAC地址和标书制作工具客户端标识码均是一致的（如发现违法违规行为，将依法追究其法律责任）；
2.7法律法规和招标文件规定的其他无效情形。
（七）投标文件的比较和评价
评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
七、废标
1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
1.3投标人的报价均超过了采购预算金额，采购单位不能支付的。
1.4因重大变故，采购任务取消的。
1.5评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
1.6因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
1.7投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
1.8如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
2.废标后，采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
八、中标结果
1.中标供应商的确认
1.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件的评价和比较，按照招标文件的评分标准进行打分和汇总评分结果。
1.2评标委员会根据评审后得分由高到低顺序排列，确定中标供应商。 
1.3采购代理机构应当在中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。投标人如有质疑，应于中标结果公告之日起七个工作日内按法规规定要求向采购代理机构提出。
2.中标通知书
2.1采购代理机构按照法定流程发布中标公告，及时向中标供应商签发中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载电子版中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载电子版中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
2.2采购单位与中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
2.3中标通知书对采购单位和中标供应商均具有法律效力，中标通知书发出后，采购单位改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
2.4采购代理机构对未中标供应商不承担解释未中标原因的义务。
3.合同的签订
3.1 中标供应商应按中标通知书中规定的期限，与甲方签订合同。
3.2签订合同及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据，所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。
3.3采购单位不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。
3.4签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购单位同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购单位有权终止合同。转包或分包造成采购单位损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任
3.5采购合同履行中，采购单位需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
九、招标代理服务费
1.本项目预算金额包含招标代理服务费，由中标供应商支付，以预算金额为基数按差额累计法计取（预算金额100万元以下，收取1.5%；100万元—500万元，收取1.1%；500万元—1000万元，收取0.8%；不足叁仟元按叁仟元整），该费用应在领取中标通知书时付清，本项目招标代理服务费金额79800元。
账户信息：苏州建元项目管理有限公司  
账号：32201986448051507259 
开户行：建行昆山城中支行
2.中标供应商如未按规定缴纳中标服务费，招标代理单位将保留诉讼的权利。
十、监督
1.政府采购管理部门和有关监督部门将对招投标全过程进行监督。
十一、未尽事宜
1. 《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。
1. 中标后中标供应商需提供投标文件2套，用于项目归档使用。
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第三章  投标文件格式


说明：
    对本章所有的投标书格式 ，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。


[bookmark: _Ref367264170][bookmark: _Ref513472265]

[bookmark: _Ref110514092]格式：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）         （身份证号）系          （投标供应商名称）的法定代表人，现委托        （单位名称）的       （姓名）        （身份证号）为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州建元项目管理有限公司组织实施的编号                 的采购活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书有效期自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权，特此委托。
本授权书于______年___ _月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：             。职务：        。
被授权人联系电话：（手机）        。
单位地址：             。

（如投标供应商为个体经营户等，无法定代表人，应视情况自行修改，但不得改变授权书的意思表示。）

投标供应商：（盖章）
法定代表人（或经营者等）：（签字或盖章）
日期：    年    月    日









[bookmark: _Ref367264171]格式：投标函
投标函
[bookmark: _Ref367264172]致：（采购单位）、苏州建元项目管理有限公司：
经仔细阅读和研究，我方同意招标文件（包括补充文件）的各条款要求，自愿参加（项目名称及项目编号）的投标活动，并做出如下承诺：
1.我方同意提供与投标有关的一切数据或资料，并保证所提供的投标文件及相关资料均真实有效，若有不实，由此产生的后果由我方承担；
2.我方愿意按照招标文件的要求，响应该项目的全部实质性内容。 
3.我方参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录；
4.我方最后报价含服务过程所发生的全部费用。
5.我方同意按采购单位确定的评标办法及评标标准，由评标专家进行评审；
6.我方同意按招标文件中的规定，投标文件的有效期限为开标日起三个月内；
7.我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。
8.我方同意采购单位关于违约责任的认定方式和对违约责任的处罚；在履约过程中，如我方违约，我方愿意承担相应违约责任。
9.除不可抗力外，我方如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向采购单位支付本招标文件公布的预算价的2%作为违约赔偿金。
（1）在招标文件规定的投标有效期内进行实质上修改或撤回投标；
（2）中标后不依法与采购单位签订合同；
（3）在投标文件中提供虚假材料；
（4）恶意串通；
（5）其他违法违规情形。
10.我方知晓上述行为的法律后果，并认可本承诺函作为采购单位要求我方履行违约赔偿的依据。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日









[bookmark: _Ref416435025]格式：开标一览表
[bookmark: _Ref513472279][bookmark: _Ref445902474][bookmark: _Ref367264173][bookmark: _Ref416435053]开标一览表 （总报价）                                     

投标人全称（加盖公章）：供应商名称
项目编号：项目编号
分包号：分包号
	项目名称
	投标报价

	项目名称 
	小写：   （元人民币）

	投标报价大写金额
	金额大写 


日期：  年   月   日
填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。



















格式：公开分项报价
公开分项报价
	序号
	项目
	分项
	单价
	合同履行期限
（月/年）
	合计
	备注

	1
	项目专职负责人
	专职负责人（1人）
	   元/月
	24
	
	

	2
	渗滤液处理人员费用
	专职运营人员（3人）
	   元/月
	24
	
	

	3
	自来水费
	自来水
	   元/月
	24
	
	

	4
	电费
	电
	   元/月
	24
	
	

	5
	药剂费
	MBR+膜处理工艺药剂费（碳源、片碱、消泡剂、次氯酸钠、柠檬酸、阻垢剂、PAC、PAM等）
	   元/月
	24
	
	

	6
	化验费
	每三天一次日常检测（快检），每周一次三方检测
	   元/月
	24
	
	

	7
	填埋场设备设施维护费
	水泵、仪表、易损易耗件、车间墙体、监控、配电间等维修维护
	   元/月
	24
	
	

	8
	污泥处置费用
	污泥处理
	   元/月
	24
	
	

	9
	膜系统更换费用
	超滤、纳滤膜等元件更换
	   元/年
	2
	
	

	10
	曝气系统大修
	生化池曝气系统大修
	   元/年
	2
	
	

	11
	运输费（含专职司机1人，A1驾照）
	固定车辆（专用于此项目，不得兼用其他项目），产水运至污水厂（单程3公里左右）、需考虑排污费（排污费约10万元/年）
	   元/月
	24
	
	

	12
	填埋气处置设备运营及维护
	日常运维及设备更换核心零部件，配备专职填埋气处理技术人员1名
	   元/月
	24
	
	

	13
	场区除草费用
	每年两次除草工作，堆体及场区周边杂草清除，约64000平方
	   元/年
	2
	
	

	14
	堆体覆盖膜泄漏检测及修复
	填埋场堆体表面覆盖膜检测修复，并出具cma报告
	   元/年
	2
	
	

	15
	场区日常管理费用
	防汛防台24小时应急值班，场地巡查，日常保洁等，确保填埋场安全稳定运行，安排2名巡场人员（含监测人员1人）
	   元/月
	24
	
	

	16
	税费
	税金（   %）
	
	1项
	
	

	投标报价：         （大写）                 （小写）



注：投标报价包括渗滤液处理设备维护保养、人工、水电费（包括但不限于车间用电用水、填埋场用电用水、场站管理用电用水）、药品及供货、耗材（包括但不限于滤袋、滤芯、劳保用品等）、设备修理（大修、小修及日常维护）、安全生产、微生物、交通食宿、办公住宿场所费用（包含水电、设施及其维护）、运输、应急处置、意外事故、保险、利润、管理、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日

[bookmark: _Ref45698098][bookmark: _Ref513472284][bookmark: _Ref445902477][bookmark: _Ref416435056][bookmark: _Ref381356323]格式：项目负责人情况表
项目负责人情况表
	1
	姓      名
	
	性   别
	

	2
	身份证号码
	
	出生年月
	年   月

	3
	联系电话：
	传真：
	电子邮箱：

	4
	从事工作时间：

	5
	项目经理等级：

	6
	所获表彰：

	7
	职称：

	8
	本公司承诺：
该项目负责人在我单位已任职且在从业经历中没有任何违法、违规而被查处的不良记录。

	9
	其他需要说明的情况



投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日

格式：拟投入本项目人员一览表
拟投入本项目人员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	学历
	资格证或上岗证
	所担任岗位
	其他

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日

















格式：拟投入本项目车辆一览表
拟投入本项目车辆一览表
	序号
	车辆品牌型号
	车牌号码
	车辆
类型
	核定
载重（吨）
	驾驶员姓名
	准驾驾照类型
	车辆权属（自有/租赁）
	车辆性质（营运/非营运
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	




投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日
















格式：安全承诺责任书 
安全承诺责任书
  
致：（采购单位）、苏州建元项目管理有限公司：
  如我单位中标，我方将认真履行本次采购项目的所有承诺，我方愿承担所聘全部人员的人身安全及设备的财产安全的全部责任，一旦发生安全问题，均由我方全权负责。
投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日




















[bookmark: _Ref502908780]格式：商务偏离表
商务偏离表

	品目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	合同履行期限
	
	
	
	

	付款方式
	
	
	
	

	其他商务要求
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：投标人提交的响应文件中与招标文件的商务部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日

















格式：技术偏离表
技术偏离表

	品目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明
	备注

	其他技术要求
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



注：投标人提交的响应文件中与招标文件的技术部分的要求有不同时，应在本表中把招标文件要求与实际响应内容逐项对应列出，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，不填写视为无偏离。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日

[bookmark: _Ref110514135][bookmark: _Ref513472293]
格式：承诺函

承诺函
致：（采购单位）、苏州建元项目管理有限公司：
我单位承诺参加政府采购活动具备下列条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力。
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（六）法律、行政法规规定的其他条件。




投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日













[bookmark: _Ref513472297]

格式：投标人情况表
投标人情况表
投标人（单位盖章）：
	1
	法定代表人
	
	公司成立日期
	

	2
	总部地址
	

	3
	本地办事处地址
	

	4
	电话
	
	联系人
	

	5
	传真
	
	电子邮箱
	（必填，涉及澄清、解释等的书面形式沟通）

	6
	单位从业人员数量
	人
	单位2025年总营业收入
	万元

	7
	主营范围
1、____________________________________
2、____________________________________
3、____________________________________ 

	8
	最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分
	

	9
	最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明
	

	10
	其他需要说明的情况



[bookmark: _Ref488243656]

[bookmark: _Ref85634629]格式：中小微企业声明函
中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：    ）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：  ）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

 
             企业名称（加盖CA电子公章）：
日  期：___年____月____日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、
财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。
[bookmark: _Hlk205796723]4.本次招标标的物所属行业为其他未列明行业。



[bookmark: _Ref9521547]
格式：残疾人福利性单位声明函
[bookmark: _Ref78985531]残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：   ） 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），     项目（项目名称）（采购包号：    ）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

 
                      
                                     供应商全称（加盖CA电子公章）：
             日  期：___年____月____日














格式：关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
                       日期：     年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。




格式：远程参与开标会议诚信承诺书
远程参与开标会议诚信承诺书
致：（采购单位）、苏州建元项目管理有限公司
我方郑重承诺：遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加本次远程开标会议，是我方真实意思的表达。
一、不出借、买卖、伪造、涂改企业和从业人员的资质证书、营业执照、资格业绩、印章以及其他相关资信证明文件，严禁其他企业或个人以我公司的名义投标（响应）。
二、严格遵守法律法规和采购文件规定的投标（响应）程序。不隐瞒真实情况，不弄虚作假，不骗取投标（响应）和中标（成交）资格。
三、坚决抵制和杜绝串标、围标、哄抬报价、贿赂、回扣等违法投标（响应）和不正当竞争行为。
四、依法经营，公平竞争，不采取违法、违规或不正当手段损害、侵犯同行企业的正当权益。
五、遵守指令、不擅离职守。开标评审过程中，我方将坚持全程参加开评标会议，积极响应采购单位的指令和操作要求，不擅离职守，始终保持通讯顺畅，因我方原因导致10分钟内无法与管理端建立起联系的，即视为放弃交互的权利，我方认可采购单位任意处置决定，接受包括终止投标（响应）资格在内的任何处理结果。
六、确保设施、设备工况良好。我方将负责提前检查电力供应、网络环境和远程开标会议有关设施、设备的稳定性和安全性，因我方原因导致无法完成投标（响应）或者不能进行现场实时交互的，均由我方自行承担一切后果。
七、不向采购单位或评审专家或相关人员行贿，以牟取中标。
八、我方将在法律法规框架允许的范围内就有关评审过程中的事项向管理人员提出咨询或疑问。
九、我方若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标（响应）资格、将不良行为记录记入档案、没收投标（响应）保证金等有关处理，并承担相应的法律责任。给采购单位造成损失的，依法承担赔偿责任。


投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日














格式：关于投标报价合理性的澄清说明
关于投标报价合理性的澄清说明

（采购单位）、苏州建元项目管理有限公司：
[bookmark: _Hlk205796866]本公司愿就由贵单位组织实施的编号为              号（项目编号）的采购活动进行响应，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	供应商应当根据实际情况自拟答复并根据评审委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


备注：根据采购文件异常低价投标审查要求，当评审委员会认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，并对投标价格作出解释，例如库存清单、进货合同及发票、仓库照片、往期类似项目合同报价清单等。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

投标人：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
年     月     日





[bookmark: _Hlk183091892]格式：封面


投 标文件





项 目 名 称：
项 目 编 号：
采购单位名称：
投标人名称 ：（加盖公章）
日      期 ：














项目编号：JSZC-320583-JYZB-G2026-0015                                    公开招标文件

第1页共40页


第四章  采购需求
一、项目名称：填埋场渗滤液处理及日常运营
二、项目编号：JSZC-320583-JYZB-G2026-0015
三、合同履行期限：贰年。
四、采购内容及要求
（一）渗滤液处理
服务内容为：处理昆山市第三生活垃圾填埋场所产生的渗滤液、负责渗滤液处理设备的维护保养及设备更换、污泥的处置等，包含填埋场环境治理应急处置（涉及填埋场地下水处理，若地下水受到污染，则需通过渗滤液处理装置进行处理）。设计处理量150吨/日，出水执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中表四标准，将出水通过车辆运输至指定污水处理厂（中标供应商负责污水处理，投标报价中包含相关处理费用）（运距约3KM），对处理后的水质每三天进行一次快检，每周进行一次第三方检测并出具cma检测报告。处理过程中有浓液产生不允许回灌，需中标供应商自行合规处置，甲方不再支付其他相关费用。本项目渗滤液需全量化处理，不得回灌浓缩液，投标人负责浓缩液工艺改造，投标报价中包含工艺改造相关费用，甲方不再支付其他相关费用，同时负责更换膜系统膜元件及相关辅材、配件。（注：若中标供应商进场后排污许可证未完成变更，则仍按照现有排污许可证要求（（GB16889-2024表三标准）执行，待变更完成后按照排污许可证最新要求执行，采购单位不再支付其他相关费用）。
1.表四间接排放的水污染物特别排放限值：表四标准
	序号
	污染物项目
	排放限制
	污染物排放监测位置

	1
	色度
	64
	渗滤液处理设施排放口

	2
	化学需氧量（CODcr）/（mg/L）
	500
	

	3
	生化需氧量（BOD5）/（mg/L）
	350
	

	4
	悬浮物/（mg/L）
	400
	

	5
	总氮/（mg/L）
	70
	

	6
	氨氮/（mg/L）
	45
	

	7
	总磷/（mg/L）
	8
	

	8
	总铜*/（mg/L）
	2
	

	9
	总锌*/（mg/L）
	5
	

	10
	总汞/（mg/L）
	0.001
	

	11
	总镉/（mg/L）
	0.01
	

	12
	总铬/（mg/L）
	0.1
	

	13
	六价铬/（mg/L）
	0.05
	

	14
	总砷/（mg/L）
	0.1
	

	15
	总铅/（mg/L）
	0.1
	

	16
	总铍*/（mg/L）
	0.002
	

	17
	总镍*/（mg/L）
	0.05
	


2.填埋场现有工艺流程图如下：

1. 填埋场渗滤液水质情况（具体以实际测量为准，投标人可自行前往项目现场进行踏勘）

（二）填埋气处理设施运行及更换
1.负责填埋气收集、火炬系统的日常运行、保养、维修，每日对堆体填埋气泄漏情况进行巡检，并做好台账记录。
2.预处理脱硫塔脱硫剂的更换（要求至少每三个月更换一次）。
3.填埋气火炬系统设施更换（包含但不限于罗茨增压风机、开关型防爆电动蝶阀、点火杆、触摸屏、PLC、变频器、断路器、压力变送器及模块、热电偶及模块、沼气分析仪等设备及辅材，具体设施更换需满足采购单位要求），服务期内上述设备需至少更换一次。
4.需配备常驻现场的专业技术人员，驻场技术人员临时请假的，需安排专业技术人员替岗，以保证设备的正常运行。
（三）填埋场除草防火安全
1.填埋场堆体及办公区域杂草、杂物（包含一枝黄花、芦苇等植物）的清除、收集及转运，约64000平，点位详见下图。除草后草坪及植被高度严格控制在安全高度以内。
2.频次：一年两次，夏天冬天各一次。

（四）堆体覆盖膜泄漏检测及修复
合同期内开展一次系统性的封场覆盖HDPE膜、填埋气导排竖井、管道泄漏检测，如检测发现泄漏点，需要开展泄漏点开挖、修复，包含封场覆盖土开挖、填埋气导排竖井开挖、泄漏点修补、复测、绿化修复等。需出具封场覆盖膜完整性检测报告（加盖CMA章）。
（五）填埋场场区日常管理
确保填埋场稳定安全运营（需专人24小时值班），包含但不限于防汛防台工作、高压设备预防性试验、突发事件应急、填埋场在用设备维护（包含但不限于监控、道闸、配电间等设施设备）、填埋场房屋的维护保养包含采购单位临时和应急要求等工作。
（六）项目特殊情况
由于本填埋场已封场5年，渗滤液水量逐年减少，若出现渗滤液无法从堆体内继续抽取处理的情况，经采购单位组织专家论证后，本项目可提前终止，相关费用按实际合同履行期限结算（按合同金额平均以月为单位分摊）。结算前需满足验收和采购单位要求，若未满足则由中标供应商进行整改，整改合格后再进行结算；若整改不合格的，则扣除当月服务金额进行结算。
若填埋场现有渗滤液收集导排设施深度进一步下探导致渗滤液水量增加，水质与目前存在差异的情况，中标供应商需全量进行处理，采购单位不再支付任何费用。
五、项目要求
1.本项目为交钥匙项目，中标供应商负责包括但不限于处理昆山市第三生活垃圾填埋场所产生的渗滤液、负责渗滤液处理设备的维护保养及设备更换、填埋气处理设施运行及更换、填埋场除草防火安全、堆体覆盖膜泄漏检测及修复、填埋场场区日常管理等。投标报价包括但不限于填埋场各类处理设备的维护保养、人工、水电费（包括但不限于车间用电用水、填埋场用电用水、场站管理用电用水）、药品及供货、耗材（包括但不限于滤袋、滤芯、劳保用品等）、设备修理（大修、小修及日常维护）、填埋场房屋维修（包括但不限于漏雨维修等）、场地绿化、膜系统维修保养（包含膜系统更换）、水质送检费用、安全生产、微生物、交通食宿、办公住宿场所费用（包含水电、设施及其维护）、运输、应急处置、意外事故、保险、利润、管理、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.中标供应商承担项目运行管理全部责任，包括污泥、在线监测站房设备废液收集及合规存放、其它一切与渗滤液处理相关的费用、责任及其它相关事项均包含于本项目中。
3.中标供应商应针对渗滤液处理的特点，制定完善的技术方案。方案对水质、水量波动具有良好的适应能力。对于因降水量大引起渗滤液产生量激增以及冬季低温、旱季浓度增大等情况都有相应的技术方案和切实可行的操作措施，确保常年稳定处理达标排放。
4.中标供应商应确保调节池渗滤液水面不超出规定高度，确保渗滤液不外渗外溢。针对紧急、突发情况，具有应急方案。
5.中标供应商针对填埋气设施配置专业技术人员，负责设施的日常运行、保养、维修、更换，需保证填埋气设施的正常运行。
6.中标供应商需保持填埋场堆体及办公区域的环境整洁，杂草及时清除，按需及时除草。
7.中标供应商应制定完善的设施设备维护保养方案，按时对设施设备进行维护保养，确保功能正常，外观整洁。
8.现场管理：中标供应商应保持渗滤液处理工程现场规范有序。现场规范设置各类标志、标识、救生设施、消防设施、其他安全设施等。办公住宿场所做到对人员分工、工作标准、管理规章规范等“制度上墙”。中标供应商工作人员的办公、住宿、仓储场所，如经采购方同意予以安排的，应按照采购方要求规范物品设置，做好环境卫生。做好作业区及生活区的环境卫生工作，确保场区内环境干净整洁。
9.劳动保护及劳动保障：中标供应商工作人员在工作时间应统一着工作服。对于根据现场工作需要需穿着防护服或配置口罩、防护面具等劳保、安全用品的，应予以配置并规范使用。
（1）对于从事有毒有害环境下的作业，应制定专门工作方案。
（2）对于有专业资质要求的岗位，中标供应商工作人员应凭相关资质证书上岗。
（3）中标供应商应按照《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规要求规范用工。
（4）中标供应商对安全生产、设备运行保障、职工健康及安全等承担全部责任。
10.资料管理：中标供应商应将每月项目管理运行情况、自行检测情况、药品使用、水费、电费、消耗、设施设备维护保养、安全生产、书面总结报告等资料汇总归档，采购方不定期抽查。
11.责任承担：中标供应商对于垃圾渗滤液及填埋气不能及时合格处理，导致不达标排放或者造成环境污染或安全事故的，由中标供应商承担全部责任。除相关单位依据国家相关法律法规予以处罚外，由于中标供应商不能提供合格服务，采购方另外根据考核办法扣除相应费用。造成第三方损失的，中标供应商承担全部责任。
12.中标供应商应在中标后一个月内，在报价文件的基础上，结合实际情况，制定翔实的管理运营实施方案报送采购单位，采购单位提出相关意见的，中标供应商应按采购单位意见进行调整。
13.运营的有关要求
（1）现场设备的维护：包括但不限于水泵、风机、搅拌机等设备、膜系统维修保养、机房、现场仪器设备、采样系统、空调等环境的维护，保持设备和环境的整洁，且每月至少巡检一次。 
（2）现场环境的维护：	
 1）绿化需日常养护，定期修剪，树木死株及时补种，无杂草、垃圾等。场地保持干净、整洁、有序，无乱堆乱放。
2）包含但不限于膜车间、中控室、配电间等重要场所合同期内至少刷新一次，不得有霉斑、墙体涂料脱落。 
（3）试剂的提供、配置及更换：包括运营设备、仪器正常使用所需试剂等的配置及提供，企业现场测试用试剂的定期检查、补充及更换。
（4）易耗品的提供。包括处理设备、仪器使用说明书所规定的需定期更换的材料，以及供水系统、生化系统等正常工作所需定期更换的材料。
（5）零配件的提供：包括处理系统设备、仪器及检测仪器日常处理时所需的零配件、仪器出现故障后维护所需的零配件及测试系统正常工作所需的零配件等。
（6）实验室检测设备、仪器的维护保养：包括设备、仪器检查、保养及维护、软件维护与升级、现场仪器故障的处理，仪器设备的故障恢复等。及时校准现场仪器设备，保证数据的准确、可靠。
（7）跟踪设备的运行状况，有问题及时处理迅速准确地排除故障，尽力减少故障造成的损失。
（8）保证设备运行正常，保证处理后水质数据要准确。
（9）做好渗滤液各排放指标、填埋气处置指标及填埋场检井等各运营单元指标的日常监测管理。
（10）运行中的耗材质量必须符合国家有关部门的质量标准，有明确的生产厂家和品牌。
（11）有关服务工种的人员，必须按国家规定具备相关工种的上岗证，并按国家有关部门规定，定期审查且有年审合格记录。
（12）拟投入本项目运维人员人数不低于8人，要求：（专职负责人1人、专职运营人员3人、填埋气处理技术人员1人、巡场人员2人（含专职监测人员1人）、专职驾驶员1人（需具有A1驾照）。投标人拟投入本项目人员需全部驻场，运营期间采购单位进行不定期检查。
[bookmark: _Hlk176192451]拟投入本项目负责人必须唯一，不得选择性提供，且必须为专职人员，中标后不得在其他项目兼任，服务期内项目组成员未到位或未经甲方同意私自更换项目组成员将被视为违约行为。
由于项目组成员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购单位有权要求中标供应商更换相应资质的项目组成员，并对采购单位进行处罚，按2000元/人·次。
（13）拟投入本项目车辆：运输车1辆（用于废水运输），车辆证件齐全符合上路要求，运输过程中严禁抛洒或滴漏，车辆需安装定位系统并接入采购单位指定平台。
（14）运营服务期间，服务方需无条件服从采购单位的管理工作。如因不符合服务要求、环保要求、违规操作等原因造成项目暂停、经济损失等全部由乙方负责，造成采购单位经济损失的采购单位有权要求中标供应商赔偿，可从余款中扣除并可提出索赔要求。
14.台账要求
（1）运营单位应制定详细的运营计划，在日常运行中做好记录。
（2）建立健全归档制度，做到每次处理后将相关记录进行归档（包括但不限于运营记录、维护记录、维修记录、检测记录）。
（3）记录应清晰、完整，运行维护记录应在现场及时填写，由专业维护人员和管理人员签字。
（4）建立符合环保要求的运输联单制度。
15.考核：根据采购文件、合同及相关法律法规并结合《昆山市第三城市生活垃圾填埋场渗滤液处理及日常运维考核表》进行考核。
16.运营期满后，中标供应商将项目交付给采购单位。中标供应商提供完成交接清单并配合采购单位进行后续交接工作。交付时应确保设施设备齐全完善，功能健全。判断设施设备能够合格移交的依据，以下作为必备但非全部条款：
 （1）出水水质在交付前连续三个月均达到国家规定标准；
 （2）设施设备正常运行，无故障；
 （3）设施设备无缺失，无明显破损、腐蚀等；
（4）涉及主要核心设备非人为损坏且无法修复的，甲乙双方可协商解决。
17.中标供应商指派的专职驾驶员，需服从甲方临时调度车辆（需A1驾照的车型）的驾驶安排，具体调度由采购单位根据实际出行需求统筹安排。
18.中标供应商在服务期间应给驻场人员购买意外伤害保险或雇主责任保险，每个人员投保的年保险金额不得低于100万元。
19.中标供应商须确保在服务期间不发生拖欠工人工资维稳事件，若发生工资等其他纠纷，由中标供应商自行负责，采购单位不承担任何责任。
20.采购单位免费提供填埋场办公场所及住宿场所，其中产生的包括但不限于水电费、设施费、设施维护费、场所的维护费均由中标供应商自行承担，采购单位不再支付任何其他费用。
21.中标供应商需提供填埋场在线监测房废液智能终端专用的数据PDA，用于现场废液数据的扫码采集与实时上传，该设备须能对接现有监测系统及上级环保监管平台。
22.项目过渡期内，原运营单位负责曝气、加药的费用按2000元/天计算，按实际天数结算（原运营单位服务合同截止日期为2026年10月31日）；实际产生的电费按实结算，均由中标供应商承担并支付。
23.填埋场现场监控视频需按照采购单位要求对接至指定平台。
六、综合说明
1.投标人提供的服务必须满足以上全部要求，否则为无效标，如果其中某些条款不响应时，应在偏离表中逐条列出，未列出的视同响应。
2.本项目服务过程中一切安全责任（包括但不限于中标供应商的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的人身伤害、伤亡，安全生产，设备运行保障，职工健康及安全等承担全部责任）均由中标供应商负责处理并承担经济和道义上的责任，采购方不承担任何责任。
3.投标人须充分考虑运营期间调价风险，包括但不限于排污费、水电费（参考当地工业用电标准、用水标准）等。
4.凡涉及招标文件的补充说明和修改，均以招标代理机构网上发布的公告为准。




[bookmark: _Hlk193876071]第五章  合同文本

采购单位（以下简称甲方）：
 
中标供应商（以下简称乙方）：


根据《中华人民共和国民法典》有关规定，为明确采购单位（甲方）和中标供应商（乙方）在服务过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。  
一、项目名称、编号
项目名称： 
项目编号： 
服务地点：甲方指定地点
 
二、项目内容及要求
1.本项目为交钥匙项目，中标供应商负责包括但不限于处理昆山市第三生活垃圾填埋场所产生的渗滤液、负责渗滤液处理设备的维护保养及设备更换、填埋气处理设施运行及更换、填埋场除草防火安全、堆体覆盖膜泄漏检测及修复、填埋场场区日常管理等。投标报价包括但不限于填埋场各类处理设备的维护保养、人工、水电费（包括但不限于车间用电用水、填埋场用电用水、场站管理用电用水）、药品及供货、耗材（包括但不限于滤袋、滤芯、劳保用品等）、设备修理（大修、小修及日常维护）、填埋场房屋维修（包括但不限于漏雨维修等）、场地绿化、膜系统维修保养（包含膜系统更换）、水质送检费用、安全生产、微生物、交通食宿、办公住宿场所费用（包含水电、设施及其维护）、运输、应急处置、意外事故、保险、利润、管理、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.中标供应商承担项目运行管理全部责任，包括污泥、在线监测站房设备废液收集及合规存放、其它一切与渗滤液处理相关的费用、责任及其它相关事项均包含于本项目中。
3.中标供应商应针对渗滤液处理的特点，制定完善的技术方案。方案对水质、水量波动具有良好的适应能力。对于因降水量大引起渗滤液产生量激增以及冬季低温、旱季浓度增大等情况都有相应的技术方案和切实可行的操作措施，确保常年稳定处理达标排放。
4.中标供应商应确保调节池渗滤液水面不超出规定高度，确保渗滤液不外渗外溢。针对紧急、突发情况，具有应急方案。
5.中标供应商针对填埋气设施配置专业技术人员，负责设施的日常运行、保养、维修、更换，需保证填埋气设施的正常运行。
6.中标供应商需保持填埋场堆体及办公区域的环境整洁，杂草及时清除，按需及时除草。
7.中标供应商应制定完善的设施设备维护保养方案，按时对设施设备进行维护保养，确保功能正常，外观整洁。
8.现场管理：中标供应商应保持渗滤液处理工程现场规范有序。现场规范设置各类标志、标识、救生设施、消防设施、其他安全设施等。办公住宿场所做到对人员分工、工作标准、管理规章规范等“制度上墙”。中标供应商工作人员的办公、住宿、仓储场所，如经采购方同意予以安排的，应按照采购方要求规范物品设置，做好环境卫生。做好作业区及生活区的环境卫生工作，确保场区内环境干净整洁。
9.劳动保护及劳动保障：中标供应商工作人员在工作时间应统一着工作服。对于根据现场工作需要需穿着防护服或配置口罩、防护面具等劳保、安全用品的，应予以配置并规范使用。
（1）对于从事有毒有害环境下的作业，应制定专门工作方案。
（2）对于有专业资质要求的岗位，中标供应商工作人员应凭相关资质证书上岗。
（3）中标供应商应按照《中华人民共和国民法典》等国家相关法律法规要求规范用工。
（4）中标供应商对安全生产、设备运行保障、职工健康及安全等承担全部责任。
10.资料管理：中标供应商应将每月项目管理运行情况、自行检测情况、药品使用、水费、电费、消耗、设施设备维护保养、安全生产、书面总结报告等资料汇总归档，采购方不定期抽查。
11.责任承担：中标供应商对于垃圾渗滤液及填埋气不能及时合格处理，导致不达标排放或者造成环境污染或安全事故的，由中标供应商承担全部责任。除相关单位依据国家相关法律法规予以处罚外，由于中标供应商不能提供合格服务，采购方另外根据考核办法扣除相应费用。造成第三方损失的，中标供应商承担全部责任。
12.中标供应商应在中标后一个月内，在报价文件的基础上，结合实际情况，制定翔实的管理运营实施方案报送采购单位，采购单位提出相关意见的，中标供应商应按采购单位意见进行调整。
13.运营的有关要求
（1）现场设备的维护：包括但不限于水泵、风机、搅拌机等设备、膜系统维修保养、机房、现场仪器设备、采样系统、空调等环境的维护，保持设备和环境的整洁，且每月至少巡检一次。 
（2）现场环境的维护：	
 1）绿化需日常养护，定期修剪，树木死株及时补种，无杂草、垃圾等。场地保持干净、整洁、有序，无乱堆乱放。
2）包含但不限于膜车间、中控室、配电间等重要场所合同期内至少刷新一次，不得有霉斑、墙体涂料脱落。
（3）试剂的提供、配置及更换：包括运营设备、仪器正常使用所需试剂等的配置及提供，企业现场测试用试剂的定期检查、补充及更换。
（4）易耗品的提供。包括处理设备、仪器使用说明书所规定的需定期更换的材料，以及供水系统、生化系统等正常工作所需定期更换的材料。
（5）零配件的提供：包括处理系统设备、仪器及检测仪器日常处理时所需的零配件、仪器出现故障后维护所需的零配件及测试系统正常工作所需的零配件等。
（6）实验室检测设备、仪器的维护保养：包括设备、仪器检查、保养及维护、软件维护与升级、现场仪器故障的处理，仪器设备的故障恢复等。及时校准现场仪器设备，保证数据的准确、可靠。
（7）跟踪设备的运行状况，有问题及时处理迅速准确地排除故障，尽力减少故障造成的损失。
（8）保证设备运行正常，保证处理后水质数据要准确。
（9）做好渗滤液各排放指标、填埋气处置指标及填埋场检井等各运营单元指标的日常监测管理。
（10）运行中的耗材质量必须符合国家有关部门的质量标准，有明确的生产厂家和品牌。
（11）有关服务工种的人员，必须按国家规定具备相关工种的上岗证，并按国家有关部门规定，定期审查且有年审合格记录。
（12）拟投入本项目运维人员人数不低于8人，要求：（专职负责人1人、专职运营人员3人、填埋气处理技术人员1人、巡场人员2人（含专职监测人员1人）、驾驶员1人（需具有A1驾照）。
投标人拟投入本项目人员需全部驻场，运营期间采购单位进行不定期检查。
拟投入本项目负责人必须唯一，不得选择性提供，且必须为专职人员，中标后不得在其他项目兼任，服务期内项目组成员未到位或未经甲方同意私自更换项目组成员将被视为违约行为。
由于项目组成员现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购单位有权要求中标供应商更换相应资质的项目组成员，并对采购单位进行处罚，按2000元/人·次。
（13）拟投入本项目车辆：运输车1辆（用于废水运输），车辆证件齐全符合上路要求，运输过程中严禁抛洒或滴漏，车辆需安装定位系统并接入采购单位指定平台。
（14）运营服务期间，服务方需无条件服从采购单位的管理工作。如因不符合服务要求、环保要求、违规操作等原因造成项目暂停、经济损失等全部由乙方负责，造成采购单位经济损失的采购单位有权要求中标供应商赔偿，可从余款中扣除并可提出索赔要求。
14.台账要求
（1）运营单位应制定详细的运营计划，在日常运行中做好记录。
（2）建立健全归档制度，做到每次处理后将相关记录进行归档（包括但不限于运营记录、维护记录、维修记录、检测记录）。
（3）记录应清晰、完整，运行维护记录应在现场及时填写，由专业维护人员和管理人员签字。
（4）建立符合环保要求的运输联单制度。
15.考核：根据采购文件、合同及相关法律法规并结合《昆山市第三城市生活垃圾填埋场渗滤液处理及日常运维考核表》进行考核。
16.运营期满后，中标供应商将项目交付给采购单位。中标供应商提供完成交接清单并配合采购单位进行后续交接工作。交付时应确保设施设备齐全完善，功能健全。判断设施设备能够合格移交的依据，以下作为必备但非全部条款：
（1）出水水质在交付前连续三个月均达到国家规定标准；
（2）设施设备正常运行，无故障；
（3）设施设备无缺失，无明显破损、腐蚀等；
（4）涉及主要核心设备非人为损坏且无法修复的，甲乙双方可协商解决。
17.中标供应商指派的专职驾驶员，需服从甲方临时调度车辆（需A1驾照的车型）的驾驶安排，具体调度由采购单位根据实际出行需求统筹安排。
18.中标供应商在服务期间应给驻场人员购买意外伤害保险或雇主责任保险，每个人员投保的年保险金额不得低于100万元。
19.中标供应商须确保在服务期间不发生拖欠工人工资维稳事件，若发生工资等其他纠纷，由中标供应商自行负责，采购单位不承担任何责任。
20.采购单位免费提供填埋场办公场所及住宿场所，其中产生的包括但不限于水电费、设施费、设施维护费、场所的维护费均由中标供应商自行承担，采购单位不再支付任何其他费用。
21.中标供应商需提供填埋场在线监测房废液智能终端专用的数据PDA，用于现场废液数据的扫码采集与实时上传，该设备须能对接现有监测系统及上级环保监管平台。
22.项目过渡期内，原运营单位负责曝气、加药的费用按2000元/天计算，按实际天数结算（原运营单位服务合同截止日期为2026年10月31日）；实际产生的电费按实结算，均由中标供应商承担并支付。
23.填埋场现场监控视频需按照采购单位要求对接至指定平台。
三、合同总价范围
1.合同总价款：              元整，包括但不限于渗滤液处理设备维护保养、人工、水电费（包括但不限于车间用电用水、填埋场用电用水、场站管理用电用水）、药品及供货、耗材（包括但不限于滤袋、滤芯、劳保用品等）、设备修理（大修、小修及日常维护）、填埋场房屋维修（包括但不限于漏雨维修等）、场地绿化、膜系统维修保养（包含膜系统更换）、水质送检费用、安全生产、微生物、交通食宿、办公住宿场所费用（包含水电、设施及其维护）、运输、应急处置、意外事故、保险、利润、管理、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。
2.中国政府根据现行税法征收的与本合同有关的一切税费。   

四、合同履行期限：贰年，  年   月  日至    年   月  日。

五、付款方式
本合同项下服务费按季度进行结算与支付，支付前提为甲方对乙方当期服务完成考核。最后一期款项须在服务期结束，并经确认乙方已妥善完成向下一任服务单位的交接义务后支付。
具体支付进度依据财政财力支付。

六、检查与考核
1.检查考核：根据本招标文件等及国家相关法律法规，具体考核细则见合同附件。
2.在合同履行期间，甲方有权在服务期内根据实际情况提出修改考核细则，按新的考核细则执行考核。考核办法和考核细则的解释权归甲方所有。

七、不可抗拒事故
由于不可抗力的原因造成服务无法完成，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，在不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快完成服务。

八、安全责任
1.本项目服务过程中所有安全责任（包括但不限于乙方的工作人员在岗履行职责期间（包括上下班途中）发生的人身伤害、伤亡，安全生产，设备运行保障，职工健康及安全等承担全部责任）均由乙方负责处理并承担经济和道义上的责任，甲方不承担任何责任。
2.服务期间，一切安全责任均由乙方承担。

九、违约责任
1.乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价万分之三的滞纳金；乙方逾期20日不能完成项目服务任务的，应向甲方偿付违约金，此时甲方有权终止本合同。
2.乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时（包括但不限于项目停运），甲方有权要求乙方赔偿，可从余款、保证金中扣除并可提出索赔要求。
3.乙方必须自己完成合同内容，不得转包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。
4.乙方应执行国家有关规定，负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何责任。
5.如因乙方原因导致出水质量达不到GB16889-2024（表四）要求的渗滤液处理出水标准，从而影响甲方渗滤液处理项目不能正常运行的视为乙方严重违约，甲方有权终止合同，乙方仍需向甲方支付全部违约金（合同总价款10%）并承担全部违约责任。


十、履约保证金
履约保证金：无。

十一、特别条款
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标供应商在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。
3.本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力，合同自甲方双方签字盖章后生效。
4.本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向甲方所在人民法院提起诉讼。
5.由于本填埋场已封场5年，渗滤液水量逐年减少，若出现渗滤液无法从堆体内继续抽取处理的情况，经采购单位组织专家论证后，本项目可提前终止，相关费用按实际合同履行期限结算（按合同金额平均以月为单位分摊）。结算前需满足验收和采购单位要求，若未满足则由中标供应商进行整改，整改合格后再进行结算；若整改不合格的，则扣除当月服务金额进行结算。
6.乙方未按时保质保量完成采购文件、采购合同、投标文件所约定的服务内容的，甲方有权对乙方进行违约处罚，同时要求乙方进行整改。若整改不合格的则甲方有权邀请第三方进行服务，相关服务费用由乙方承担。

十二、合同附件
附件1：昆山市第三城市生活垃圾填埋场渗滤液处理及日常运维考核表
附件2：人员配置表



甲方：                              乙方：                       
法定代表人（授权代表）：            法定代表人（授权代表）：   
签约日期：                          签约日期：                
					                开户行：
							        账户：
合同签订地：


附件1：
昆山市第三城市生活垃圾填埋场渗滤液处理及日常运维     年  月份考核表
	序号
	考核
类别
	考核项目
	扣分标准
	扣分情况
	备注

	1
	渗滤液处理运行
	处理出水不能达标排放
	每次3分
	
	

	2
	
	设施设备维保期间未按要求保证渗滤液不超过安全高度
	每次3分
	
	

	3
	
	危化品车间安全设置不规范
	每次1分
	
	

	4
	
	膜系统未按要求维保或维保不及时
	每次2分
	
	

	5
	
	污水处理设施维护不到位的
	每次1分
	
	

	6
	
	有毒有害环境作业未按国家安全劳动保护规定操作
	每次每处2分
	
	

	7
	填埋气收集处理
	系统运行不正常
	每次2分
	
	

	8
	
	未按时更换脱硫剂
	每次5分
	
	

	9
	
	仪表/输气管/阀门等状态不良
	每次每处1分
	
	

	10
	
	火炬设备及周边环境不整洁有序
	每次1分
	
	

	11
	填埋场日常运维
	现场绿化未定期修剪、环境杂乱
	每次1分
	
	

	12
	
	除草后草坪及植被高度未控制在安全高度以内
	每次2分
	
	

	13
	
	未按规定一年两次完成除草
	每次5分
	
	

	14
	
	作业完成后场区路面及作业面有杂草残茬或遗留垃圾
	每次1分
	
	

	15
	
	现场标志/标识/设施不规范或不齐全
	每次每处1分
	
	

	16
	
	未安排专人24小时值班
	每次5分
	
	

	17
	
	未编制或未更新突发环境应急预案
	每次5分
	
	

	19
	
	作业现场存在安全隐患
	每次每处2分
	
	

	20
	
	对甲方发出指令未做出应急处置
	每次2分
	
	

	21
	
	对各类督办件未及时处置
	每次3分
	
	

	22
	
	会议提出整改问题未按要求时间整改
	每次3分
	
	

	23
	
	运输车辆抛洒滴漏的
	每次2分
	
	

	23
	
	乙方人员未服从甲方管理
	每次1分
	
	

	24
	设备设施维保更换
	乙方故意损坏现场公物
	每次2分
	
	

	25
	
	未按要求摆放消防器材
	每次2分
	
	

	26
	
	监控/道闸等设施未及时维护或故障未处理
	每次3分
	
	

	
	
	运输车辆维护保养不到位的
	每次1分
	
	

	27
	
	渗滤液处理站、填埋气收集处置设备设施等未及时维护、保养
	每次2分
	
	

	
	
	渗滤液处理站、填埋气收集处置设备设施等未及时按要求更换
	每次5分
	
	

	
	
	渗滤液处理站、填埋气收集处置设备设施等损坏而无法正常运行造成不良影响的
	每次10分
	
	

	28
	人员管理部分
	运营/驻场人员不符、擅自离岗、无替代人员的
	每次2分
	
	

	29
	
	运营/驻场人员未按规定人数上岗、未持证上岗
	每次5分
	
	

	30
	
	工作人员工作时间不规范着装
	每次1分
	
	

	31
	
	办公/住宿/仓储场所未做到制度上墙
	每次每处1分
	
	

	32
	
	作业区域物品放置不规范
	每次每处1分
	
	

	33
	台账
部分
	不及时报送资料、资料报送有误
	每次1分
	
	

	34
	
	未做好日常维保记录、定期检查记录、运行记录、运行台账缺失
	每次2分
	
	

	35
	
	上报资料/数据弄虚作假
	每次5分
	
	

	36
	检测
部分
	未按要求开展检测或未出具加盖CMA章的检测报告
	每次3分
	
	

	37
	修复
部分
	检测发现泄漏点未及时开挖修复或修复不达标
	每次3分
	
	

	38
	其他
	未按甲方要求开展工作的
	每次2分
	
	

	
	
	产生舆情核查属实的
	每次5分
	
	

	
	合计得分
	
	



注：1.检查正常的：“√”表示，检查出问题的在备注一栏中用文字说明。          得分：    分
2.考核满分100分，每扣1分扣减服务费1000元。
3.发生环保或安全事故，扣除当月服务费。

考核人员：



































附件2：
投入本项目人员一览表
	序号
	姓名
	年龄
	学历
	资格证或上岗证
	所担任岗位
	其他

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
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第六章  评标方法、评分标准
一、评标办法
1.采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的评分标准和各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为相应的中标供应商。
2.综合评分的主要因素为：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者数值等。总分值100分，价格分值占总分值的比重为10%（权重），技术与其他90%（权重）。
3.评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，然后通过软件进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分软件自动生成，二者相加为投标人的综合得分（各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位）。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分相同，且投标报价相同的，按技术评分由高到低顺序排列；综合得分相同，且投标报价和技术评分均相同的，则由采购单位抽签决定中标供应商。

二、采购政策
（一）小、微企业
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的相关规定，投标人所投服务均由小微企业承接，投标人可享受预留份额的政府采购政策：
如投标人所投服务均由小微企业承接，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）填报《中小微企业声明函》。加盖公章后的《中小微企业声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。
投标人所投服务均由小微企业承接，且提供《中小企业声明函》，对其报价给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。
（二）残疾人福利性单位
根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，如投标供应商为残疾人福利性单位，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。加盖公章后的《残疾人福利性单位声明函》电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（三）监狱企业
根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，如投标供应商为监狱企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，则视同小型、微型企业，享受预留份额的政府采购政策。证明文件电子件放置于投标文件中提交，未提交则不享受预留采购份额政策。
（四）绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》政府强制采购产品的，投标供应商需提供该产品有效期内的认证等相关证明材料，证明材料电子件放置于投标文件中提交，否则为无效标。
（五）若供应商提供的《中小企业声明函》 、《残疾人福利性单位声明函》及监狱企业认定证明等材料为虚假材料，按《中华人民共和国政府采购法》相关规定处理并报请政府采购监管部门给予行政处罚。
（六）异常低价响应审查
1.评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目预算金额45%的，即投标（响应）报价〈采购项目预算金额×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
（七）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的相关规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评分标准
0. 价格分（10分）
1、 投标报价不超过项目预算金额的为有效投标报价，否则为无效报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得中标。
2.在所有有效投标报价中满足招标文件要求，且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为10分，其他投标人的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10%×100。
3.分析总报价及各个分项报价是否合理，报价范围是否完整，有否重大错漏项，特别说明：如果某投标方的投标报价中有漏项，则该投标方的投标价格评分时需加上漏项部分，漏项部分的价格按所有投标方中相应部分所报的最高价格计算，如果该投标方中标，则其中标价不能调整，即漏项部分的价格需该投标方自行消化（如构成未实质性响应招标文件要求的，将不得中标）。

（二）评审指标
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复审评审指标
	评审类别
	评审项
	评审规则
	分值

	价格
（10分）
	价格评审
指标
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，小数点后保留两位。
	10

	




技术部分
（90分）
	项目认知
	投标人针对本项目服务实施具有清晰、准确的认知，要求每项内容符合采购单位需求且详细完善，至少包括：
1.项目整体认知情况，3分；
2.项目重难点分析及解决方案，2分。
	5

	
	改造方案
	投标人针对本项目出水满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表 4 排放标准及全量化处理要求提供改造方案，要求每项内容符合采购单位需求且详细完善，至少包括：
1.改造总体思路，2分；
2.工艺路线比选论证，2分；
3.改造方案，2分。
	6

	
	组织管理方案
	投标人针对本项目组织管理方案，要求每项内容符合采购单位需求且详细完善，至少包括：
1.组织管理方案，2分；
2.管理制度，2分。
	4

	
	运维管理
方案
	投标人针对本项目垃圾渗滤液处理设施整体运维方案，要求每项内容符合采购单位需求且详细完善，至少包括：
1.垃圾渗滤液处理设施整体运维方案，2分；
2.填埋气处理设施的运维方案，2分；
3.堆体覆盖膜管理方案，2分；
4.安全生产管理方案（包括但不限于填埋场除草、场区日常管理方案），2分。
	8

	
	废水外运
专项分析
	投标人针对本项目废水外运的环境风险专项分析，要求每项内容符合采购单位需求且详细完善，至少包括：
1.运输方案，2分；
2.风险防范及应急措施，2分。
	4

	
	水质检测
方案
	投标人针对本项目水质检测方案，要求每项内容符合采购单位需求且详细完善，至少包括：
1.水质检测方案，2分；
2.拥有满足检测需求的污水检测能力及检测设备情况，2分。
	4

	
	台账管理
方案
	投标人针对本项目制定台账管理方案，要求每项内容符合采购单位需求且详细完善，至少包括：
1.台账管理制度，2分；
2.针对本项目设计的台账格式，2分。
	4

	
	对危险化学品的认知及管理方案
	投标人针对本项目危险化学品的认知及管理方案，要求每项内容符合采购单位需求且详细完善，至少包括：
1.对危险化学品的认知，2分；
2.危险化学品的安全使用及管理方案，2分。
	4

	
	设备运行与保养方案
	投标人针对本项目设备运行与保养方案，要求每项内容符合采购单位需求且详细完善，至少包括：
1.设备的维护与保养方案，3分；
2.设备运行、安全操作、故障隐患及故障解决方案，3分。
	6

	
	应急响应方案
	投标人针对本项目应急响应方案，要求符合采购单位需求且详细完善，至少包括：
1.针对突发性事件的方案，2分；
2.针对特殊季节及水质变化的方案，2分。
	4

	
	移交方案
	投标人针对本项目的移交方案，要求每项内容符合采购单位需求且详细完善，至少包括：
1.设施设备情况，2分；
2.移交台账资料及计划，2分。
	4

	
	专职负责人
	拟投入本项目负责人具有环保类相关专业，中级工程师证书的得2分；高级工程师证书的得4分。
注：提供有效的身份证、相关职称证书及投标人为其缴纳的近期社保证明。
	4

	
	专职监测
人员
	拟投入本项目专职监测人员具有环境监测类相关专业，中级工程师证书的得2分；高级工程师证书的得4分。
注：提供有效的身份证、相关职称证书及投标人为其缴纳的近期社保证明。
	4

	
	运营团队成员
	拟投入本项目团队成员（专职项目负责人、专职运营人员除外），具有：
1.污废水处理工，每有一人得2分，最高得2分；
2.化验员，每有一人得2分；最高得2分；
3.安全员，每有一人得2 分，最高得2分；
4.驾驶员（A1驾照），每有一人得2 分，最高得2分；
5.填埋气处理技术人员（具有有效的注册环保工程师证书）每有一人得3 分，最高得3分。
注：提供有效的身份证、相关证书及投标人为其缴纳的近期社保证明；驾驶员若为外聘人员，则提供外聘合同及缴纳的近期社保证明。
	11

	
	体系认证
	投标人具有有效期内的：
1.质量管理体系认证证书，得2分；
2.环境管理体系认证证书，得2分；
3.职业健康安全管理体系认证证书，得2分。
注：提供体系认证证书和国家认监委网有效查询截图。
	6

	
	服务成效
	投标人自2023年1月1日至今承接的渗滤液处理项目检测报告，每提供一个项目报告得2分，最高4分。
检测报告内容需包括：氨氮、总氮、化学需氧量、BOD5。
注：提供具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告（须具有CMA标识）。
	4

	
	类似业绩
	1.投标人2023年1月1日至今（以合同签订日期为准）填埋场渗滤液运营服务类似业绩，每有一个得2分，最高得4分。
2.投标人参与同类垃圾填埋场渗滤液运维处理做到（GB1889-2024表4）排放标准且全量化处理项目业绩的，得4分。
注：提供合同和部分发票，同一个项目不重复计分。
	8



备注：
1.为确保货物、服务质量，投标人除价格分外，技术部分的分值低于其总分的75%（即67.5分）作为无效标处理。
2.各投标人必须通过进行该项目网上电子投标，否则视为无效投标。采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
3.投标文件中的内容需和招标文件相关指标对应绑定，无绑定不得分。
4.以上评分标准中评分的每一条，各投标人均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。评分点中所涉及的相关认证、业绩、荣誉证书等相关证明材料请在投标文件中提供清晰的扫描件，如因证明材料不清晰影响评标的，评标委员会有权酌情扣分。
5.投标文件中如出现前后不一致时，评委有权请投标人澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，评委有权酌情扣分。
6.投标人必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性投标招标文件，为无效投标，已中标的将取消中标资格，按“提供虚假材料谋取中标、成交”相关处理办法处理。


第七章  昆山市政府采购供应商诚信管理办法

第一条 为加强对政府采购供应商监督管理，进一步规范供应商政府采购行为，促进供应商依法诚信经营，维护政府采购公平竞争环境和政府采购当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》等有关法律法规的规定，结合昆山市政府采购工作实际，制定本办法。
第二条 本办法适用于参加昆山市范围内政府采购活动的供应商。
供应商是指向采购单位提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
第三条  政府采购当事人有权对供应商的行为进行监督，发现违法违规行为应当及时向政府采购监管部门反映，并配合做好调查处理工作。
其他单位和个人对政府采购活动中供应商的违法违规行为，有权控告和检举，政府采购监管部门应当依法调查处理。
第四条  供应商参加政府采购活动，应当遵循公平竞争、诚实信用原则。
第五条  供应商参加政府采购活动的合法权益应当依法得到保护，任何人不得以任何手段损害供应商的合法权益。
第六条  供应商监管工作应当依法进行，坚持公开透明、惩罚得当、信息共享的原则。
第七条  实行政府采购供应商诚信管理制度。对供应商失信行为、不良行为等诚信信息，由政府采购监管部门予以记录，在昆山市政府采购活动中采用。
第八条 供应商有下列情形之一的，按失信行为记入该供应商诚信档案中，每发生一个失信行为，诚信记录分减10分，供应商诚信记录起始基础分为60分，失信行为记录分有效期一年。
（一）已递交投标（响应）文件而不参加开标的，或者开标时以各种理由不解密投标（响应）文件影响采购活动正常进行的；
（二）不遵守开评标现场纪律，故意扰乱开标评标现场秩序的；
（三）未按《政府采购法》等相关规定签订、履行合同的；
（四）无正当理由放弃中标（成交）的；
（五）履约验收不合格的；
（六）一年内累计三次及以上质疑均查无实据的；
（七）捏造事实、提供虚假材料进行恶意举报的；
（八）不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的；
（九）经查实，利用产品授权等方式控制货源的；
（十）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务，同时再参加该采购项目的其他采购活动的；
（十一）政府采购监管部门认定的其他失信行为。
第九条  供应商有下列情形之一的，按不良行为记入该注册供应商诚信档案中，每发生一个不良行为，诚信记录分减为零分，不良行为记录分有效期为处罚生效或者禁止参加政府采购活动期限：
（一）提供虚假材料谋取中标（成交）的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购单位、采购代理机构或者其他供应商恶意串通的； 
（四）向采购单位或者采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在采购过程中与采购单位进行协商谈判、不按照采购文件和中标（成交）供应商的投标（响应）文件订立合同，或者与采购单位另行订立背离合同实质性内容的协议的；
[bookmark: _GoBack]（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（七）中标（成交）后无正当理由不与采购单位签订合同的；
（八）将中标（成交）项目转让给他人，或者违反采购文件规定，将中标（成交）项目分包给他人的；
（九）拒绝履行合同义务的；
（十）一年内累计三次及以上投诉均查无实据的；
（十一）捏造事实或者提供虚假投诉材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的。
供应商违法违规行为已被依法认定为不良行为的，不再重复认定为失信行为。
第十条  在供应商诚信信息记录变更登记前，政府采购监管部门应告知相关供应商。供应商如认为诚信信息有误的，应当在三个工作日内书面向政府采购监管部门提出异议并提供有关证据，经核实后，如发现有误，应当予以修改。
第十一条  采购文件中，应当明确供应商诚信记录分使用办法：其中，采用综合评分法的，诚信记录分每减10分，给予总分值2%的扣分，扣分最多不超过6%；采用最低评标价法的，诚信记录分每减10分，按该供应商响应报价的2%增加评审价格，增价最多不超过6%。
评审时，要结合供应商的诚信记录情况评定供应商最终评审得分。 采购文件中明确对供应商诚信记录的查询渠道及截止时点、证据留存的具体方式、信用记录的使用规则等内容。
第十二条  供应商在政府采购活动中存在不良行为的，按《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定执行。
第十三条 本办法由昆山市财政局负责解释，自2018年8月21日起执行。昆山市财政局2016年3月1日发布的《昆山市政府采购供应商诚信管理暂行办法》（昆财规字〔2016〕2号）同时废止。
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