江苏海事职业技术学院

船海装备质量检验实训中心建设项目

招 标 文 件

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0134

采购人：江苏海事职业技术学院

采购代理机构：南京苏宁工程咨询有限公司

日期：二〇二六年九月

第一章  投标邀请

项目概况 船海装备质量检验实训中心建设项目 招标项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月9日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320000-SNZX-G2026-0134

项目名称：船海装备质量检验实训中心建设项目

预算金额：300万元（采购包1：197万元；采购包2：103万元）

最高限价：采购包1：197万元；采购包2：103万元，投标报价超过对应最高限价的按无效投标处理。

采购需求：船海装备质量检验实训中心建设项目，本项目共分为2个采购包，采购包1无损检测仪器设备，采购包2为理化力学、精度测量及配套实训仪器设备，详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起，90个日历日内供货到位。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：

①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】；

（5）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无（本项目非专门面向中小企业采购）。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

地点：江苏政府采购网

方式：供应商登录“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”中找到对应项目并进行操作。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月9日14点00分（北京时间）

地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目标的所属行业：工业

2.本项目不接受联合体投标，不接受转包、分包。

3.本项目不接受进口产品投标（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

4.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。

（3）拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单中的投标人参加本项目的采购活动。

5.集中考察或答疑：采购人不组织统一现场勘察，供应商可自行联系。未勘察现场或勘察工作不详细的供应商中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

勘查联系人：肖老师18260792676（供应商应提前联系并按要求办理入校手续）

6.公告媒体

（1）本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布，敬请各投标人关注；

（2）若有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告。

7.采购项目需要落实的政府采购政策：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》等政府采购文件。

8.本项目共分为2个采购包，投标人可参加任意包或全部包的投标，投标人多包投标的需按采购包分别制作投标文件。采购包评审顺序以采购包序号顺序进行，投标人可以同时中标多个采购包。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：江苏海事职业技术学院

地址：江苏省南京市江宁区格致路309号

联系方式：陈老师025-86176900 肖老师18260792676

2.采购代理机构信息

名称：南京苏宁工程咨询有限公司

地址：南京市鼓楼区中山路99号12楼1212室

联系方式：张薇025-84207240、025-83616261

3.项目联系方式

项目联系人：张薇

电话：025-84207240、025-83616261

第二章  投标人须知

一、总则

1.适用法律

1.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。

2.定义

2.1“采购人”是指江苏海事职业技术学院

2.2“采购代理机构”是指南京苏宁工程咨询有限公司

2.3“供应商”“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

3.政策功能

3.1 政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务，符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。中小企业投标人参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213 号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.2 政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68 号。

3.3 政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141 号。

3.4 脱贫攻坚支持政策

根据《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号），鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品；鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

各级预算单位要按照注重实效、切实可行的原则确定采购贫困地区物业服务的需求。按上述政策优先采购有关物业公司物业服务的，除按规定在政府采购指定媒体公开项目采购信息外，还应公开物业公司注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明，确保支持政策落到实处，接受社会监督。

3.5 强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。

3.6 提供的产品属于信息安全产品的，投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。

3.7 提供的产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。

3.8 提供的产品属于环境标志产品的，投标人应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标，并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。

3.9实施本国产品标准及相关政策

3.9.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

3.9.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

3.9.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.9.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第三章。

3.9.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标（成交）的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评标委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.10 未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

4.招标文件的约束力

4.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

5.招标文件组成

5.1 招标文件组成：投标邀请、投标人须知、评标方法与评标标准、采购需求、合同主要条款及格式、投标文件格式及附件等。

5.2 招标的最小单位是采购包。招标货物数量及技术要求中未划分采购包的，投标人对要求提供的货物不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，应当以采购包为单位投标。

5.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案，否则，不接受备选方案。

6.招标文件的澄清修改

6.1 代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无更正公告。

三、投标

7.投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以简体中文文本为准。

7.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3 投标人应用人民币报价。

7.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人签字或盖章，或授权委托人签字或加盖投标人公章。

7.5 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

7.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7.7 投标人所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8.联合体及分包：本项目不接受联合体投标，不接受分包、转包。

8.1 采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

8.2 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.3 政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目投标人就分包项目承担责任，中标人与分包投标人之间应该签订分包意向协议。

8.4 享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.5 预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9.投标费用

9.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

9.2 招标代理服务费：本次招标，各采购包中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格〔2002〕1980号）代理服务招标收费标准的60%计算，向招标代理机构支付招标代理服务费。招标代理服务费计算基数为各采购包预算金额，该项费用请供应商综合考虑在投标报价中（无须在报价表中单列此费用），后期采购人不单独列支，必须在领取中标通知书前向招标代理机构支付招标服务费。

10.投标文件组成

10.1 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处逐条标明满足与否。

10.2 投标人递交的投标文件，所有内容均应真实有效；投标人所提供的产品或相关服务，必须满足国家相关强制性规定要求（如CCC认证、医疗器械注册证、电器电子产品有害物质限制使用标识等），由于投标人违反国家相关强制性规定给采购人造成损失，一切责任和后果均由投标人承担。

10.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成，格式见第六章。

11.投标文件的商务部分

11.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★”项目不得有缺失或无效：

（1）★投标函；

（2）★法定代表人授权委托书、授权委托人的身份证复印件及投标人或分支机构为其缴纳的社保证明（有授权委托的），或法定代表人身份证复印件（无授权委托的）；

（3）★第一章投标邀请中“二、申请人的资格要求”规定的证明文件；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12.投标文件的技术部分

12.1 技术部分是证明投标人提供的货物及相关服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对提供的货物及相关服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

12.2 若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3 提供的货物及相关服务的技术指标如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

13.投标文件的价格部分

13.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的税金。

13.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标处理。

13.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。

13.4投标人要按开标一览表、分项报价表的内容填写投标报价及其它事项。开标一览表须加盖公章。分项报价表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如分项报价表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。

14.投标文件的其他部分

14.1 投标人编制投标文件需要提供的其他相关文件。

15.投标保证金：无

16.投标有效期

16.1 自开标之日起九十日内投标有效。投标有效期未达到规定期限的，按无效投标处理。

16.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，但接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

17.投标文件的签署

17.1 投标文件须经法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的授权委托人签字（可采用电子签名）和加盖投标人电子公章。本招标文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.投标文件的递交

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按做无效投标处理。

19.有下列情形之一的投标文件将被拒收

19.1 投标截止时间后上传的任何投标文件将被拒绝。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标、评标与确定中标人

21.开标

21.1 采购代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.4 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。

22.评标

22.1 评标组织

22.1.1 评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表（如有）和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2 评标程序

22.2.1 投标文件的资格审查

22.2.1.1 采购人代表依法对投标人的资格进行审查。

22.2.1.2 采购人代表依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

22.2.1.3 在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。采购代理机构将查询结果以网页打印的形式留存并归档。

22.2.1.4 投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

22.2.2 投标文件的符合性审查

22.2.2.1 评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

22.2.2.2 实质性要求是指本招标文件中带“★”的要求。

22.2.2.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

22.2.2.4 算术错误的修正

22.2.2.4.1 评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

22.2.2.4.2 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.2.5 相同品牌产品投标的处理方法

（1）采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下（采购包）投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

（3）非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见招标文件规定。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.2.2.6 异常低价审查

22.2.2.6.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.2.2.6.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.2.2.7 投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理：

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（7）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同投标人的投标文件相互混装；

（9）不同投标人的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同投标人的授权委托人（或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等）在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）未实质性响应招标文件要求的；

（12）属于投标邀请中拒绝参加本次采购活动投标人的；

（13）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（14）评标委员会启动异常低价投标审查程序后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的；

（15）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章；

（16）不符合法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.8 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有投标人

（1）符合资格条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）评标委员会认为招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

（6）预留份额的采购项目或采购包，通过发布公告方式邀请投标人后，符合资格条件的中小企业数量不足3家的；

（7）因苏采云系统故障造成开标不成功。

如出现（1）或（4）情形，招标活动失败，评审委员会应对招标文件是否存在不合理条款进行论证，并在评审报告中写明论证意见。

22.2.2.9 投标截止时间结束参加投标的投标人不足三家的处理

（1）如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的情况，不得开标。此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采用其他方式采购，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

（2）在评标期间，出现符合专业条件的投标人或者对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情形的，此采购项目应予以废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；如果需要采取其他方式采购的，根据需要，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准（不需要获得批准的除外）。

22.2.2.10 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.11 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评委会联系。

22.2.3 投标文件的进一步评审

22.2.3.1 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

22.2.3.2 澄清有关问题。

22.2.3.2.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.2.2 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.3 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1 采用综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

22.3.2 评审因素和评审标准详见招标文件第三章。

23.确定中标人

23.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）采购人授权评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第（2）种方式确定中标人的，代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

23.3 中标人确定之日起2个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告，在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出《中标通知书》。

23.4 《中标通知书》对采购人和中标人具有同等法律效力。

23.5 《中标通知书》发出后，中标人无正当理由不与采购人签订合同的，应当依法承担法律责任。

23.6 代理机构和评标委员会对未中标的投标人不作未中标原因的解释。

23.7 所有投标文件不论中标与否均不退回。

24.编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

25.评标过程的保密与公正

25.1 代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 公开开标后，直至向中标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.4 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.5 采购代理机构和评标委员会不得向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

五、签订合同

26.签订合同

26.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

26.3 中标人拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

26.4 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

六、询问、质疑、投诉和诚实信用

27.询问

27.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向代理机构或采购人提出询问，代理机构或采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

28.质疑

28.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件以书面形式送达代理机构。

28.2 质疑供应商的质疑行为应符合财政部94号令相关规定，未参加采购活动的投标人或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。

28.3 上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日起计算；

（2）对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；

（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。

28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一招标环节的质疑事项。质疑供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构或采购人将只对质疑供应商第一次质疑作出答复。

28.5 代理机构在收到投标人的质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，答复的内容不涉及商业秘密。

28.6 代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

29.投诉

29.1 质疑供应商对代理机构的答复不满意，或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向采购项目同级财政部门投诉。

30.诚实信用

30.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.2 投标人不得向代理机构工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定处理。

30.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标处理。

30.5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，采购人或采购代理机构有权上报相关部门，并由相关部门按有关规定进行处理。

第三章  评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

1.评标方法：

评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值（四舍五入保留小数点后2位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会按综合得分排名推荐3名中标候选人。

2.定标原则：

采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人按照技术指标优劣的方式确定中标人，技术指标优劣相同的，采取随机抽取的方式确定。

二、综合评分标准

评标委员会将按下列评分具体办法和标准进行打分，总分值为100分。具体评分因素及评分明细如下：

采购包1：

| 序号 | 评分因素 | 评分明细 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 价格部分（60分） |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×60。（小数点后保留两位） | 60 |
| （二） | 商务部分（8分） |  |  |
| 2 | 类似业绩 | 自2023年8月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人承担过至少包含与本分包核心产品同类的项目业绩。每完整提供1份有效业绩得2分，本分项满分6分。 注：同时提供以下证明材料，并加盖投标人公章，所有材料缺一不可，否则相应业绩不得分：①有效的合同扫描件（合同需能体现合同标的信息、签订时间、签章页）；②加盖业主单位公章或业主单位主要部门章的验收合格证明材料；③对应任一阶段支付到账的凭证（须有银行章）和发票扫描件。 | 6 |
| 3 | 人员配备 | 投标人拟提供的本项目团队人员应具备一定的专业技术水平，由评委进行评分：投标人需提供团队人员信息（至少包括姓名、学历、职称、本项目所承担角色、相关项目经验），同时承诺不随意变更团队人员的前提下，还需满足以下条件： （1）提供项目总负责人1人：具有工程系列的副高及以上技术职称的，得0.5分； （2）提供项目技术负责人1人：具有工程系列的副高及以上技术职称的，得0.5分； （3）提供项目组技术成员（项目总负责人、项目技术负责人除外）：具有工程系列的中级及以上技术职称的，每提供一名得0.2分，最多得1分。 注：①提供人员名单（包含姓名、学历、职称、本项目所承担角色、相关项目经验简介）和有效职称证书复印件，且同时提供投标人为其缴纳的投标截止前三个月内任意一个月（不含投标当月）社保证明材料复印件（代缴不予认可），并加盖公章，否则不得分。②本项（1）（2）（3）中的人员不得重复，若重复，则重复人员不得分。 | 2 |
| （三） | 技术部分（32分） |  |  |
| 4 | 技术指标响应情况 | 根据招标文件《第四章采购需求》的“技术参数”，对投标人所投产品技术指标满足程度进行评审： 完全满足招标文件“技术指标明细”要求的得15分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”负偏离的，则每项扣0.7分；其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.05分，扣完为止。正偏离不加分，缺项漏项视为负偏离。 投标人须提供《技术条款偏离表》针对“技术指标明细”的内容逐条响应，并说明所投产品的技术指标性能。如招标文件中要求提供支撑材料的，必须按要求提供支撑材料佐证，否则视为负偏离。 注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 15 |
| 5 | 功能演示 | 投标时投标人需针对采购需求中标注●的以下内容提供视频演示。具体细则如下： （一）序号1：超声波检测仪（2分） （1）仪器需具备升级TOFD+PE同时扫查功能，升级后可实现3通道，TOFD+PE同时扫查。完整演示的得1分，否则不得分。 （2）扫查图片支持现场在线或计算机离线分析，两种图片可同步回放。完整演示的得1分，否则不得分。 （二）序号4：RT模拟器（6分） （1）至少包括工业用X光胶片烘片机和射线机工艺参数的设定（包括烘片机的温度等参数设定；射线机的透照电压、曝光时间、透照电流、焦距等参数设定）。完整演示的得1分，否则不得分。 （2）三维场景包含暗室和曝光室，其中暗室至少包含工业恒温洗片机、切装片工作台、工业用X光胶片干片机等主要设备的三维模型，曝光室至少包括工业X射线探伤机控制器、射线机、屏蔽门等主要设备设施的三维模型，相关设备具有热点交互实训功能。完整演示的得2分，否则不得分。 （3）三维实操部分包含：射线探伤基本操作流程、暗室处理流程、底片质量评价等专业流程及场景的实操和培训。完整演示的得3分，否则不得分。 注：①演示视频须通过实际原型软件运行或设备真机操作录制生成（用PPT演示或截图等静态页面或截图滚动展示或AI生成等非实操形式制作的不得分）。②演示视频总时长不得超过15min，超过时间未完成演示的内容视作不响应。演示视频按苏采云平台要求上传。单个视频压缩包大小不得超过50M，整体视频压缩包大小不得超过300M，视频压缩包格式为zip格式。 | 8 |
| 6 | 整体实施方案 | 投标人应根据招标要求及项目实际，提供整体实施方案（包括但不限于：①项目管理方案；②定期技术交流方案；③供货计划；④安装调试方案；⑤质量保证措施），评委对投标人的整体实施方案进行评价。 （1）方案涵盖并多于以上5项内容，且贴合项目需求，完整全面、合理可行、针对性强的得3分； （2）方案只涵盖以上5项内容，且方案完整性、合理性、针对性一般的得2分； （3）方案仅满足基本要求的得1分； （4）不符合要求或未提供不得分。 | 3 |
| 7 | 产品质保售后服务方案 | 投标人针对本项目需求提供完整的产品质保售后服务方案（包括质保期、服务响应时间、日常维护方案、应急响应方案等方面），评委根据产品质保售后服务方案进行评价。 （1）产品质保售后服务完整全面、考虑周到、合理可行、满足或优于招标文件要求的得3分； （2）产品质保售后服务方案完整性一般、合理性一般、满足招标文件要求的得2分； （3）产品质保售后服务方案仅能满足项目基本要求的得1分； （4）不符合要求或未提供不得分。 | 3 |
| 8 | 用户培训方案 | 投标人应根据本项目情况，提供完善的用户培训方案（包括但不限于：①技术培训内容；②培训时间安排；③培训师资（培训师资需完全覆盖本项目无损检测技术，且提供有效的船舶行业从业资格证书扫描件）；④培训形式；⑤保障培训效果的措施），评委根据用户培训方案进行评价。 （1）方案涵盖并多于以上5项内容，且培训方案全面，服务响应及时，可操作性强的得3分； （2）方案只涵盖以上5项内容，且培训方案可行，服务响应较及时，具有可操作性的得2分； （3）培训方案一般，服务响应及时性一般，可操作性一般的得1分； （4）不符合要求或未提供不得分。 | 3 |
| 合计 |  |  | 100 |

采购包2：

| 序号 | 评分因素 | 评分明细 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 价格部分（60分） |  |  |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。 其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/投标报价）×60。（小数点后保留两位） | 60 |
| （二） | 商务部分（8分） |  |  |
| 2 | 类似业绩 | 自2023年8月1日（含）以来（以合同签订时间为准），投标人承担过至少包含与本分包核心产品同类的项目业绩。每完整提供1份有效业绩得2分，本分项满分6分。 注：同时提供以下证明材料，并加盖投标人公章，所有材料缺一不可，否则相应业绩不得分：①有效的合同扫描件（合同需能体现合同标的信息、签订时间、签章页）；②加盖业主单位公章或业主单位主要部门章的验收合格证明材料；③对应任一阶段支付到账的凭证（须有银行章）和发票扫描件。 | 6 |
| 3 | 人员配备 | 投标人拟提供的本项目团队人员应具备一定的专业技术水平，由评委进行评分：投标人需提供团队人员信息（至少包括姓名、学历、职称、本项目所承担角色、相关项目经验），同时承诺不随意变更团队人员的前提下，还需满足以下条件： （1）提供项目总负责人1人：具有工程系列的副高及以上技术职称的，得0.5分； （2）提供项目技术负责人1人：具有工程系列的副高及以上技术职称的，得0.5分； （3）提供项目组技术成员（项目总负责人、项目技术负责人除外）：具有工程系列的中级及以上技术职称的，每提供一名得0.2分，最多得1分。 注：①提供人员名单（包含姓名、学历、职称、本项目所承担角色、相关项目经验简介）和有效职称证书复印件，且同时提供投标人为其缴纳的投标截止前三个月内任意一个月（不含投标当月）社保证明材料复印件（代缴不予认可），并加盖公章，否则不得分。②本项（1）（2）（3）中的人员不得重复，若重复，则重复人员不得分。 | 2 |
| （三） | 技术部分（32分） |  |  |
| 4 | 技术指标响应情况 | 根据招标文件《第四章采购需求》的“技术参数”，对投标人所投产品技术指标满足程度进行评审： 完全满足招标文件“技术指标明细”要求的得15分；在此基础上，招标文件中标注“★”的内容为实质性要求，有一项不符合的，作无效投标处理；标注“▲”负偏离的，则每项扣0.19分；其他非重要参数负偏离的，则每项扣0.06分，扣完为止。正偏离不加分，缺项漏项视为负偏离。 投标人须提供《技术条款偏离表》针对“技术指标明细”的内容逐条响应，并说明所投产品的技术指标性能。如招标文件中要求提供支撑材料的，必须按要求提供支撑材料佐证，否则视为负偏离。 注：为方便评审，可详细标明证明材料在投标文件中页码和位置；证明材料内的技术参数可用箭头、标红或下划线等进行明显标注。 | 15 |
| 5 | 功能演示 | 投标时投标人需针对采购需求中标注●的以下内容提供视频演示。具体细则如下： （一）序号1：经纬仪仿真实训软件（5分） （1）支持仪器望远镜物镜、光学粗瞄准器、读数显微目镜、竖轴制动手轮、平盘照明反光镜等主要部位的交互操作认知。完整演示的得0.5分，否则不得分。 （2）支持仪器操作顺序实训功能，界面显示随机排列生成的仪器操作列表，需要用户对列表中操作步骤项进行排序，可输出排序结果以供用户纠正。完整演示的得0.5分，否则不得分。 （3）支持经纬仪操作标准顺序三维交互动态展示教学，需包括：三脚架架设、设备安装、设备整平、光学对点对中、瞄准、调焦步骤的教学实训。完整演示的得2分，否则不得分。 （4）仿真数据转换模块：支持视角切换、结构树预览、场景重置功能。支持对模型进行光滑处理、修正法向等优化和设置模型轻量化比率。完整演示的得2分，否则不得分。 （二）序号2：水准仪仿真实训软件（4分） （1）管理模块：支持用户管理功能，支持超级管理员、普通用户分权限管理。完整演示的得1分，否则不得分。 （2）支持水准仪基座、水平微动手轮、目镜、水泡观察器、粗瞄器等主要部位的交互操作认知。完整演示的得0.5分，否则不得分。 （3）支持仪器操作顺序实训功能，界面显示随机排列生成的仪器操作列表，需要用户对列表中操作步骤项进行排序，可输出排序结果以供用户纠正。完整演示的得0.5分，否则不得分。 （4）支持水准仪操作标准顺序三维交互动态展示教学，需包括：三脚架架设、设备安装、设备整平、目镜调节、调焦等步骤的教学实训。完整演示的得2分，否则不得分。 注：①演示视频须通过实际原型软件运行或设备真机操作录制生成（用PPT演示或截图等静态页面或截图滚动展示或AI生成等非实操形式制作的不得分）。②演示视频总时长不得超过15min，超过时间未完成演示的内容视作不响应。演示视频按苏采云平台要求上传。单个视频压缩包大小不得超过50M，整体视频压缩包大小不得超过300M，视频压缩包格式为zip格式。 | 9 |
| 6 | 整体实施方案 | 投标人应根据招标要求及项目实际，提供整体实施方案（包括但不限于：①项目管理方案；②定期技术交流方案；③供货计划；④安装调试方案；⑤质量保证措施），评委对投标人的整体实施方案进行评价。 （1）方案涵盖并多于以上5项内容，且贴合项目需求，完整全面、合理可行、针对性强的得3分； （2）方案只涵盖以上5项内容，且方案完整性、合理性、针对性一般的得2分； （3）方案仅满足基本要求的得1分； （4）不符合要求或未提供不得分。 | 3 |
| 7 | 产品质保售后服务方案 | 投标人针对本项目需求提供完整的产品质保售后服务方案（包括质保期、服务响应时间、日常维护方案、应急响应方案等方面），评委根据产品质保售后服务方案进行评价。 （1）产品质保售后服务完整全面、考虑周到、合理可行、满足或优于招标文件要求的得2分； （2）产品质保售后服务方案完整性一般、合理性一般、满足招标文件要求的得1分； （3）产品质保售后服务方案仅能满足项目基本要求的得0.5分； （4）不符合要求或未提供不得分。 | 2 |
| 8 | 用户培训方案 | 投标人应根据本项目情况，提供完善的用户培训方案（包括但不限于：①技术培训内容；②培训时间安排；③培训师资；④培训形式；⑤保障培训效果的措施），评委根据用户培训方案进行评价。 （1）方案涵盖并多于以上5项内容，且培训方案全面，服务响应及时，可操作性强的得2分； （2）方案只涵盖以上5项内容，且培训方案可行，服务响应较及时，具有可操作性的得1分； （3）培训方案一般，服务响应及时性一般，可操作性一般的得0.5分； （4）不符合要求或未提供不得分。 | 2 |
| 9 | 产品可靠性 | 根据投标人提供的证明材料（诸如既往用户满意度评价、第三方市场占有率的调查、入选过大学生金相技能大赛等）进行评审： 既往用户满意度评价较好或第三方市场占有率高或入选过大学生金相技能大赛，且证明材料充分，得1分； 既往用户满意度评价一般或第三方市场占有率一般或未入选过大学生金相技能大赛，证明材料不能充分佐证的，得0.5分； 可靠性较差或未提供有效证明材料的，不得分。 | 1 |
| 合计 |  |  | 100 |

政府采购政策功能落实：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为残疾人福利性单位。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。货物采购项目中产品制造商须为监狱企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的，大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式及附件”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

③投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

④投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用删除线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

⑤评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第四章  采购需求

一、采购清单

| 采购包号 | 序号 | 设备名称 | ★数量 | ★单价最高限价 （元） | 是否接受进口设备投标 | 核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 超声波检测仪 | 16套 | 50000 | 否 | 是 |
|  | 2 | 便携式涡流检测仪 | 2套 | 40000 |  | / |
|  | 3 | 便携式磁粉检测仪 | 4台 | 10000 |  | / |
|  | 4 | RT模拟器 | 1套 | 300000 |  | / |
|  | 5 | 超声相控阵检测仪 | 2套 | 300000 |  | / |
|  | 6 | 无损检测各类缺陷试验样件/标准试块 | 25套 | 6000 |  | / |
| 2 | 1 | 电子经纬仪 | 4台 | 10000 |  | / |
|  | 2 | 激光水平仪 | 4台 | 5000 |  | / |
|  | 3 | 测厚仪 | 4台 | 5000 |  | / |
|  | 4 | 湿度计 | 10个 | 500 |  | / |
|  | 5 | 表面粗糙度仪 | 4个 | 3750 |  | / |
|  | 6 | 直读光谱仪 | 1台 | 300000 |  | 是 |
|  | 7 | 电动布氏硬度仪 | 1台 | 20000 |  | / |
|  | 8 | 电动洛氏硬度仪 | 1台 | 20000 |  | / |
|  | 9 | 数显维氏硬度仪 | 1台 | 30000 |  | / |
|  | 10 | 金相磨抛机+定制桌椅 | 20套 | 12000 |  | / |
|  | 11 | 金相显微镜+摄像头+成像终端+定制桌椅 | 15套 | 20000 |  | / |
|  | 12 | 实训配套桌椅/工作台 | 20套 | 1000 |  | / |

注：1.投标人在《投标分项报价表》中填列的数量不接受负偏离，否则按无效投标处理。

2.投标人所投报价不得超过每个产品所对应的单价最高限价，否则作无效投标处理。

二、技术参数

采购包1：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 超声波检测仪 | （一）功能和特点要求 1.20+N个独立探伤通道（通道数可自行扩展），可自由设置各行业探伤工艺标准，现场探伤无需携带试块。 ★2.仪器键盘按键背光灯设计，满足不同检测环境需求。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ●3.仪器需具备升级TOFD+PE同时扫查功能，升级后可实现3通道，TOFD+PE同时扫查。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） 4.滤波频带可调，并具有频谱测试功能，适用于各种工件的精确探伤。 5.可利用端点衍射波实现缺陷裂纹的自动测高；具备焊缝图示和B-扫描显示。 ▲6.DAC曲线制做完成后，仪器自动生成所取各点深度孔的波幅dB表，可查询和绘制波幅dB曲线。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 7.具备探伤辅助功能，仪器设有不少于四个快捷键可对常用功能（初始化、回波包络、峰值记忆、DAC门、深度补偿、实心波形、门内报警、数据处理、波形冻结）自行个性化选择设置及排序。 8.数据可按日期、工件编号和序号进行检索和处理、打印及计算机数据通讯和管理，可打印探伤报告，检测报告全面规范。 ▲9.仪器内置各行业探伤标准，具有GB/T11345-2023缺陷智能自动评定功能，仪器可自动生成缺陷的参考、验收、记录和评定等级示图，可显示单个缺陷长度和累计长度。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 10.仪器直接连接投影仪进行投影（不需通过电脑或安装第三方软件进行转换投影），可内置SD卡记录保存探伤数据。 11.具有智能拼音输入法及区位和数字输入法，可快捷输入汉字或数字，查找已保存的探伤数据。 12.仪器具有超声信号连续记录装置。 （二）主要技术指标 1.频带范围：0.4—20MHz 2.采样频率/位数：≥160MHz（硬件实时采样） 3.探测范围：0—10000 mm（钢中纵波） 4.增益范围：120dB，0.1，1.0，2.0，6.0dB步进 5.动态范围：≥42dB 6.垂直线性：≤2％ 7.水平线性：≤0.1％ 8.分辨力：≥32dB 9.灵敏度余量：≥65dB（200mm—Ф2平底孔，2.5PФ20） 10.探头方式：单晶探头，双晶探头，穿透探头 11.衰减精度：＜±1dB/20dB 12.语言：中、英文两种语言可自由切换 13.闸门：进波门（直方门、DAC门）、失波门连续可调 14.电源：16V DC；220V AC锂电池 15.环境温度：（-20～50）℃ 16.工作时间：≥7小时（锂电池供电） 17.整机重量：≤1.5Kg(含锂电池) 18.接口：USB、SD卡，VGA，LAN ★（三）每套配置清单 序号; 配置名称; 数量. 1; 设备主机; 1台. 2; 四芯适配器; 1只. 3; 操作手册; 1本. 4; 签收单; 1份. 5; 合格证; 1份. 6; 直探头; 1只. 7; 斜探头; 1只. 8; 探头线(Q9-Q9); 2根. 9; 仪器包; 1只. 10; 仪器箱; 1只. 11; 视频信号连接线; 1根. 12; 通讯线; 1根. |
| 2 | 便携式涡流检测仪 | （一）主要技术参数要求 1.通道：物理通道1个/信号通道1-8个； ▲2.检测功能：金属表面及近表面缺陷探伤、硬度，可同屏显示；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 3.≥10英寸电容式全触摸彩屏； ▲4.频率范围：5Hz～12MHz，连续可调；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲5.增益范围：0.0dB～99.0DB连续可调，步进：0.1dB；可微调、快捷提高/降低；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 6.增益比：（X/Y）0.1～10.0；连续可调； 7.硬件放大系数：1dB～39.9dB连续可调，步进：0.1DB； 8.探头驱动激励等级：1～16级可调； 9.滤波器：高通8级、低通8级、采样频率0-100000、平衡滤波0-10000； ▲10.采用滤波技术，抑制现场干扰信号；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 11.快速平衡功能：具有快速数字平衡功能； 12.自动信号校准功能：稳定性72小时漂移≤1DB； 13.标准信噪比：≥10dB（最高可达30DB）； 14.相位旋转：0～360°连续可调，步进：1； 15.检测范围，即最大测量值：10～10000，步进1可调节； 16.实线/消隐显示方式：灵活可选，消隐显示系数：1～400； 17.报警持续时间：10ms～60000ms，步进1ms，可调； 18.内外时钟：可灵活内、外时钟选择； 19.信号输出：实时及延时软件/硬件报警输出； 20.报警触发显示：可选显示、触发显示、不显示； 21.直角坐标系与极坐标系背景选择； ▲22.信号显示模式：具有选择标准显示模式、自定义信号显示设置模式，多种报警窗模式（圆形、方形、扇形、定制型、非等幅、非对称相位报警区域设定），具有3级报警功能；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 23.可存储各种检测参数和检测数据； 24.可涡流信号回放扩展功能，测量缺陷的幅值、相位的数字值； 25.一键切换中英文操作语言，无需另外安装操作系统； 26.电池连续工作续航≥6H（视工作环境）。 ★（二）每套配置清单 序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 标准探头; 1套. 3; 探头线; 1条. 4; 船舶铝合金/不锈钢涡流探伤实训样件; 1套. 5; 适配器; 1个. 6; 仪器背带、仪器支架、仪器箱; 1套. 7; 使用说明书/保修卡/产品清单; 1份. |
| 3 | 便携式磁粉检测仪 | （一）主要技术参数要求 1.工作温度：‑10~+40℃； 2.相对湿度：＜80%无结露； 3.灵敏度：A1型标准试片15/50刻槽清晰显示； ▲4.配备直流磁化电源（直流电池包）；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 5.交流工作电流：AC 2.2A； 6.直流工作电流：DC 1.5A； 7.磁场强度：＞2kA/m； 8.暂载率：＞50%，最大励磁时间90秒； 9.充电时间：≤3小时； 10.电池使用时间：≥4h/6h（AC）； ▲11.磁极间距：0~220mm；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 12.磁极尺寸：22*22mm（±5%）； 13.电源线：≥3M； ▲14.提升力（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应）： （1）AC：≥7.1kg（69N）（电压220V，一个活动关节）； （2）DC：≥22.2kg（216N）（电池满电）； 15.配备紫光灯。 ★（二）每套配置清单 序号; 配置名称; 数量. 1; 黑油荧光磁悬液; 1瓶. 2; 反差剂; 1瓶. 3; 标准缺陷试块; 1套. 4; 便携腰包; 1只. |
| 4 | RT模拟器 | （一）X射线探伤仿真装备 1.依照典型实机1：1比例开发，匹配与实机一致的内部结构及操作面板； 2.可动态调节装备操作面板功能按钮，与行业资格证书（RT-I级）完全吻合； 3.具有试件放置装置、光源模拟聚焦系统及检测试件，内部结构及操作面板与实机一致，与行业资格证书（RT-I级）测试要求相吻合； 4.控制器 （1）时间调节：0.1min/幅（±5％）； （2）电压调节范围：0～320KV； （3）控制器配有曝光曲线，可供操作人员合理选取曝光参数；可动态调节曝光电压、曝光时间、延时时间等参数；包含开机、训机、曝光电压及时间选择、曝光、关机等工艺流程。 5.发射器：以可见光模拟X射线透照；设有真空度虚拟显示功能；设有冷却装置以及辐射安全警示标志等。 6.三轴驱动胎架及警报灯：X、Y、Z三轴控制，转矩≥1.8N.m；步距角精度：≤2.0°，有效行程＞500mm。 （二）X射线探伤仿真软件 1.包含评片室、暗室和曝光室三大功能区； 2.与行业资质证书（RT-I级）考核完全吻合； 3.运行环境兼容windows10及以上版本 4.组成模块： （1）控制室（至少包括定向XX2005、XX2505、XX3005以及周向3005四种X射线探伤机）； （2）工艺曝光室（至少包括≥50种不同规格类型工件，工件的铅号和像质计的摆放，暗盒的粘贴等，可涵盖标准中所有工艺流程）； （3）实景曝光室（至少三种常用压力容器对接焊缝的探伤工艺）； （4）暗室（包括底片的拆装、显影液配置、定影液配置、洗片工艺等）、 （5）评片室（包括底片黑度的测量、曝光曲线制作、观片灯的使用和底片缺陷评定）。 5.功能：包含工业X射线探伤曝光训练模块、暗室处理工艺模块、焊接缺陷评定及校核模块、黑度测量及曝光曲线的制作模块、理论考核系统模块。 （三）射线检测虚拟实训软件（PC版） （1）理论教学模块 包含射线检测基本原理、射线检测设备基本结构及功能、射线产生原理、透照布置及工艺参数、胶片结构和感光原理、射线检测器材（密度计、像质计、标志符合）的使用、暗室布局、暗室处理的基本步骤和技术要求、射线底片的质量指标及控制方法教学单元。 （2）实操作业模块 ●a.包含工业用X光胶片烘片机和射线机工艺参数的设定（包括烘片机的温度等参数设定；射线机的透照电压、曝光时间、透照电流、焦距等参数设定）。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） ●b.包含暗室和曝光室，暗室至少包含工业恒温洗片机、切装片工作台、工业用X光胶片干片机等主要设备的三维模型；曝光室至少包含工业X射线探伤机控制器、射线机屏蔽门等主要设备设施的三维模型，相关设备具有热点交互实训功能。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） （3）实操模块 a.模块主要包括：射线检测的操作场景以及胶片暗室处理三维场景操作流程。 ●b.三维实操部分至少包括：射线探伤基本操作流程、暗室处理流程、底片质量评价等专业流程及场景的实操和培训。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） |
| 5 | 超声相控阵检测仪 | （一）功能特点要求 1.支持≥64晶片探头，同时发射波束晶片≥32个，配合≥4通道TOFD检测功能； ★2.仪器键盘按键背光灯设计，满足不同环境检测要求；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图等证明资料，以证明其技术符合性） 3.全程动态聚焦选项；具备视频滤波处理功能，改善图像显示； 4.采用密封防水防尘防油设计； 5.存储容量≥256G，可扩充； 6.可3D实时仿真螺栓检测类型，接近真实工件。参数输入实时更新，并显示在3D示意图中； 7.支持ACG和TCG同步同时采集制作。ACG和TCG曲线补偿功能，解决扇形扫查时能量分布不均匀及测量误差； 8.可根据工件、探头及楔块参数自动生成聚焦法则； 9.可进行双相控阵探头的单面双侧同时扫查功能（需配一转二转接头）； 10.具备通过仪器内置仿真软件对检测对象的结构进行实时仿真成像，具备升级扩展更多仿真应用软件功能；具有工件建模（平板对接焊缝，小径管，腐蚀成像，复合板检测，螺栓检测，T型焊缝，不锈钢检测等）和CAD模型导入波束覆盖功能；具有对数据快速采集和缺陷成像判断分析的能力； 11.具备双线阵（DLA）、双面阵（DMA）奥氏体不锈钢检测功能； ▲12.配备满足海上平台检测需要的仿真软件，内置海上平台钻杆稳定器检测工艺和吊钩检测工艺。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲13.离线软件可去除指定区域以外的显示信号，将非相关显示去除。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） （二）技术参数要求 1.通道参数: （1）PA模式:32:64通道 （2）TOFD模式:四通道 2.物理参数: （1）显示屏:≥1024×768高清彩色触摸屏 （2）探头接口:相控阵探头接口；C5常规探头接口，支持一发一收及自发自收 （3）I/O接口:USB2.0/USB3.0接口；VGA；LAN；编码器接口（≥2个） （4）数据存储:内部：≥256G，可扩展；外部：U盘 （5）重量:≤4.5kg（含电池） （6）电源:≥14V大容量锂离子电池组，外接19V适配器 （7）防护等级：≥IP65 3.PA模式参数: （1）重复频率:30Hz～30kHz （2）电压:负方波20V～110V(PA模式)20V～350V(TOFD/PE) （3）脉冲宽度:20ns～1280ns，分辨率≤2.5ns （4）延时精度:≤2.5ns （5）接收延时:0us～1000us （6）带宽:0.5MHz～20MHz （7）增益:120dB （8）滤波器:多档滤波器可选 ★（9）检波:射频、全波、正半波、负半波（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） （10）抑制:0～80％ （11）扫描类型:A扫/线扫/扇扫/B扫/C扫/D扫/TOFD扫/3D等视图方式 （12）触发:时间、编码器 （13）角度范围:-89°～+89° （14）自动校准:TCG、ACG （15）检测范围:0.0mm～1000mm，1mm增量 （16）测量闸门:A、B （17）闸门起点:全范围 （18）闸门宽度:闸门起点到全范围 （19）闸门高度:0％～100％ （20）报警:声、光 （21）显示读数:幅度、声程、水平、垂直 （22）测量分辨率:≤0.1mm 4.TOFD模块参数： （1）系统带宽：0.8～20MHz （2）采样频率：≥200MHz （3）记录方法:原始数据完全记录，采样深度4096点。 （4）脉冲前沿：＜8ns。 （5）脉冲宽度：50～1000ns连续可调 (10ns步长)。 （6）重复频率：每通道范围100～1000Hz可调。 （7）衰减精度：＜±1dB/20dB。 （8）检波方式:正检波、负检波、全检波、射频波。 （9）频带宽度(-6dB)：0.5～5MHz、2～10MHz、4～15MHz、0.5～30MHz。 （10）触发方式：编码器触发（最高分辨率0.25mm，支持双路编码器）、时间触发（最高分辩率5ms）编码器和磁性轮同轴。 ★（三）每套配置清单 序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 主机电池组; 1组. 3; 电源适配器; 1只. 4; 相控阵探头; 1只. 5; 相控阵横波楔块; 1只. 6; 相控阵纵波楔块; 1只. 7; 轮式编码器（内含编码器连接线）; 1套. 8; TOFD探头; 1对. 9; 60°TOFD楔块; 1对. 10; 探头线）; 2对. 11; 相控阵扫查架兼容双通道TOFD扫查架; 1套. 12; 扫查架包装箱; 1只. 13; 操作手册; 1份. 14; 合格证; 1份. 15; 签收单; 1份. 16; 仪器箱; 1只. 17; U盘; 1只. 18; 附件（内六角1套/十字螺丝刀1个钢尺1把）; 1套. |
| 6 | 无损检测各类缺陷试验样件/标准试块 | 本条目提供Ⅰ类缺陷试验样件20套、Ⅱ类缺陷试验样件2套和标准/对比试块3套，共计25套。具体如下： （一）Ⅰ类缺陷试验样件（20套）： 每套包含板板对接焊接缺陷试块*1块和锻件缺陷试块*1块。主要参数如下： 1.板板对接焊接缺陷试块，尺寸300mm*300mm*厚度20mm（±5%），3个缺陷，材质Q235，带箱子。 2.锻件缺陷试块，尺寸120φ120（±5%），带把手，2个缺陷，材质Q235，带木头箱子。 3.以上试块交付时均提供原厂检测报告。 （二）Ⅱ类缺陷试验样件（2套）： 1.钢板缺陷试块，尺寸300mm*300mm（±5%），厚度20mm；3个缺陷；材质Q235；带箱子；带原厂检测报告。 （二）标准/对比试块（3套）： 配备满足本项目检测要求的标准试块，包括CSK系列、RB系列、CS系列、板材标准/对比试块。 |

采购包2：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子经纬仪 | 1.电子经纬仪技术参数要求 （1）望远镜： ①放大倍率：30×； ②有效孔径：≥45mm； ▲③视场角：1°30′；（提供制造商公开发布的产品彩页等有效技术证明文件，以证明其技术符合性） ④成像：正像； ⑤最短视距：≥1.0m； （2）角度测量： ▲①测角精度：≤±2″；（提供制造商公开发布的产品彩页等有效技术证明文件，以证明其技术符合性） ②最小读数：≤1″； ③测角方式：绝对编码； ④度盘直径：≥75mm； （3）补偿器： ①补偿传感器类型：垂直自动补偿； ②补偿范围：≤±3′； （4）水准器： ①长水准器：≤30″/2mm； ②圆水准器：≤8′/2mm； （5）对点器： ①激光对点器：波长≥635nm； （6）激光发射系统： ①激光管类型：半导体激光； ②激光波长：≥635nm； ③有效射程：≥200m（白天目镜激光可视）； ④光斑大小：4-6mm/100m； ▲⑤激光束聚焦时光斑中心与望远镜视准轴偏差：≤5″；（提供制造商公开发布的产品彩页等有效技术证明文件，以证明其技术符合性） （7）显示： ①显示屏：双面； （8）电源： ①电池工作时间：≥15h； （9）其他： ①数据接口：RS‑232C等； ②仪器重量：≤4.5kg； ③工作温度：‑20℃~+50℃。 2.经纬仪仿真实训软件 （1）管理模块 支持用户管理功能，支持超级管理员、普通用户分权限管理。 （2）仪器构造认知实训模块 ①提供经纬仪进行实训，整体提供三维模型交互操作认知、信息展示学习。 ②支持仪器模型的交互浏览，交互方式为鼠标左键拖拽与点选查看，可实现仪器模型的旋转、特定部位的高亮展示等。 ●③支持仪器望远镜物镜、光学粗瞄准器、读数显微目镜、竖轴制动手轮、平盘照明反光镜等主要部位的交互操作认知。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） （3）仪器基本操作实训模块 ①支持设备操作全流程仿真展示教学。 ②支持在三维虚拟场景下展示仪器操作使用流程，以文本、动画、音频、UI交互等形式为用户提供详细的仪器操作方法。 ③支持仪器的基础交互，如空间位置的放置等。 ●④支持仪器操作顺序实训功能，界面显示随机排列生成的仪器操作列表，需要用户对列表中操作步骤项进行排序，可输出排序结果以供用户纠正。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） ●⑤支持经纬仪操作标准顺序三维交互动态展示教学，需包括：三脚架架设、设备安装、设备整平、光学对点对中、瞄准、调焦步骤的教学实训。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） ●（4）仿真数据转换模块 支持视角切换、结构树预览、场景重置功能。支持对模型进行光滑处理、修正法向等优化和设置模型轻量化比率。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） ▲（5）支持虚拟仿真数据转换功能，可将常用的模型格式（DXF、FBX、OBJ、3DS、STEP等）转换为仿真软件适用的模型数据（OSG、IVE、NVM、NVZ、JT、FBX、3DXML、3DS、Open Flight等）。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ★3.每套配置清单 序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 原厂标配校准证书; 1份. 3; 专业支架; 1套. 4; 经纬仪仿真实训软件; 1套. |
| 2 | 激光水平仪 | 1.核心技术参数要求 ▲（1）每公里往返测量的标准偏差：不超过±2.0mm范围；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） （2）望远镜：正像； （3）放大率：24×； （4）最短视距（从轴中心）：≥0.8m； ▲（5）补偿器工作范围：不超过±15′范围；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲（6）补偿器安平精度：≤0.5″；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） （7）安平时间：≤2s； （8）圆水准器角值：8′/2mm； （9）工作温度：‑30°~+50°； （10）仪器重量：≤2.0kg； （11）激光管类型：半导体激光； （12）激光波长：≥635nm； ▲（13）有效射程：≥200m（白天）；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） （14）光斑大小：5mm/100m； （15）激光束聚焦时光斑中心与望远镜视准轴偏差：≤5″； （16）激光电源：DC3V。 2.水准仪仿真实训软件 （1）管理模块 ●支持用户管理功能，支持超级管理员、普通用户分权限管理。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） （2）仪器构造认知实训模块 ①提供水准仪进行实训，整体提供三维模型交互操作认知、信息展示学习。 ②支持仪器模型的交互浏览，交互方式为鼠标左键拖拽与点选查看，可实现仪器模型的旋转、特定部位的高亮展示等。 ●③支持水准仪基座、水平微动手轮、目镜、水泡观察器、粗瞄器等主要部位的交互操作认知。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） （3）仪器基本操作实训模块 ①支持设备操作全流程仿真展示教学。 ②支持在三维虚拟场景下展示仪器操作使用流程，以文本、动画、音频、UI交互等形式为用户提供详细的仪器操作方法。 ③支持仪器的基础交互，如空间位置的放置等。 ●④支持仪器操作顺序实训功能，界面显示随机排列生成的仪器操作列表，需要用户对列表中操作步骤项进行排序，可输出排序结果以供用户纠正。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） ●⑤支持水准仪操作标准顺序三维交互动态展示教学，需包括：三脚架架设、设备安装、设备整平、目镜调节、调焦等步骤的教学实训。（本项投标时提供视频演示，不参与技术指标响应情况打分） ★3.每套配置清单 序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 原厂标配校准证书; 1份. 3; 专业支架; 1套. 4; 水准仪仿真实训软件; 1套. |
| 3 | 测厚仪 | 1.核心参数要求 （1）测量范围：0.75mm-300mm（根据待检材料、温度、测量模式及传感器而定）； （2）显示分辨率： ①≤0.01mm或0.1mm（100.0mm以下）； ②≤0.1mm（99.99mm以上）； ▲（3）示值误差（Ｈ为标准厚度块的实际值）：（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ①显示分辨率为0.01mm时：<10.0mm：≤±0.05mm；≥10.0mm：≤±(0.5%H+0.01)mm； ②显示分辨率为0.1mm时：<10.0mm：≤±0.1mm；≥10.0mm：≤±(1%H+0.1)mm； （4）声速调节范围：1000m/s-9999m/s； （5）已知厚度反测声速测量范围：1000m/s～9999m/s； （6）声速测量精度：试块厚度20mm时，声速测量精度为≤1mm/H×100%；试块厚度20mm时，声速测量精度为≤5%； （7）可测量多种金属（钢材、带钢、铸铁等）和非金属材料（玻璃、陶瓷、数量等）厚度； （8）可自动校对零点修复系统误差；数据传输配有RS232标准接口，可实现与打印机或PC的通信； ▲（9）可存储、删除、查看≥500个测量值；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） （10）可设置限界，对限界外的测量值能自动蜂鸣报警. ★2.每套配置清单 序号; 配置名称; 数量. 1; 主机; 1台. 2; 5PФ10探头; 1套. 3; 4mm钢校标块; 1套. 4; 耦合剂; 1瓶. 5; 主机保护套; 1套. |
| 4 | 湿度计 | 1.温度量程范围：-20~50℃； 2.温度分辨率：0.1℃/℉； 3.温度准确度：+/-1℃； 4.湿度量程范围：0.1%~99.9%RH； 5.湿度分辨率：0.1%RH； ▲6.湿度准确度：+/-3%RH(25℃，10~90%RH，其他+/-5%RH)；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 7.露点温度范围：-68.5~50℃； 8.响应时间：60秒。 |
| 5 | 表面粗糙度仪 | 1.测量范围： （1）RA：0.05µm-16µm；RQ：0.05µm-16µm； 2.分辨率：Z轴（垂直） 0.002um+20um/0.004um+40um/0.008um+80um； 3.图形：支承率曲线、粗糙度、原始轮廓、滤波波形； 4.滤波器：RC，PC-RC，Gauss，D-P； 5.取样长度(lr)：0.25，0.8，2.5； 6.评定长度(ln)：Ln=lr×n n=1~5； ▲7.传感器（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应）： （1）支持测量平面、轴； （2）支持测孔内表面，孔径＞6mm的孔内表面粗糙度，最大深度为22mm； 8.示值精度：0.001um； 9.示值误差：±(5nm+0.1A)； 10.示值变动性：≤3%。 |
| 6 | 直读光谱仪 | （一）主要技术参数要求 1、基体要求：铁基、铜基、铝基等。 2、随仪器提供以下工作曲线；碳钢及中低合金钢、不锈钢、铸铁、纯铝、铝镁硅、纯铜、铅黄铜等工作曲线。 3、检测元素：检测元素≥28个元素（至少包含Fe、Al、Cu、Ni、Mg、C、Si、Mn、P、S、Cr、Mo、Ti、W、Mo、V、Co）。 ▲4、提供小样品夹具，可分析1mm—10mm直径样品。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲5、拥有智能控制充气系统：潮汐式冲洗方式，冷机（关机12小时）启动≤30min，热机启动时间约4-6min、超低待机流量＜60ml/min。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲6、恒温控制：两级全自动恒温系统，使用硅胶加热片，加热均匀、稳定，温度波动精度：±0.1℃。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 7、检测器：多块CCD检测器，不限最大检测通道数量。精薄镀膜，低紫外波段检出限，具有可拓展做低含量氮能力。 ★8、谱线范围：130~800nm。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲9、光栅焦距：≥500mm。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 10、光栅：高发光全息光栅，刻线为≥2700条/mm。 11、线分辨率：应达到≤0.7407nm/mm。 12、像素分辨率：应达到≤0.005926nm。 ▲13、高分辨CCD检测器≥3648+46um像素数；像素尺寸8um。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 14、控制及数据获取电子单元：16位模/数转换微处理器。 15、分析时间：可通过软件设定，对于钢铁样品的分析应在30秒内完成。 16、要求透镜与隔离阀一体，防止因日常维护导致的光室污染影响强度下降且透镜，且可以消除误操作引起的光学系统污染。 17、激发数据保存后，可以查看，并且可以延续上次一结果进行新的激发。 18、同轴自旋式气路激发台，具有自旋气路，激发充分，减少清理次数，减轻工作量。 （二）软件功能要求 1、监控系统：系统监控集合在软件界面下方。显示温度、状态、信息、工作曲线等，全面显示仪器状态。 ▲2、全固态数字火花光源，能量、频率连续可调，频率范围20-1000Hz；MTBF（平均无故障间相隔时间）＞5000小时；拥有高低两种频率激发。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 3、积分采集 ①分片式积分：一次激发，分片曝光，同时采集，同时回数；独立控制不同CCD的积分曝光时间。 ②随波段调节积分时间。 4、曲线分段跳转自动控制：元素含量高低曲线分段，自动匹配。 5、减少第三元素干扰：自动扣除元素间加合、倍增干扰。 6、采集系统：网口传输方式；多线程数据采集。 7、高速智能校正功能：单次激发即可校正全谱，自动校准像素漂移。 ★（三）每套配置清单 序号; 配置名称; 数量. 1; 光谱仪主机; 1套. 2; 分析处理设备; 1台. 3; 输出设备; 1台. 4; 稳压电源; 1份. 5; 常规消耗件; 1套. 6; 高低标样块; 1套. |
| 7 | 电动布氏硬度仪 | （一）主要技术参数要求 ▲1.测量范围：5-650HBW；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲2.试验力：612.9、980.7、1225.9、1838.8、2451.8、4903.5、7355.3、9807、14710.5、29421N（62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf）；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 3.试件允许最大高度：330mm； 4.压头中心到机壁距离：≥150mm； 5.硬度分辨率：≤0.1HBW； 6.电源：AC 220V，50Hz； 7.测定黑色金属、有色金属及轴承合金材料的布氏硬度。 ★（二）每套配置清单 序号; 配置名称; 数量. 1; 大平工作台; 1个. 2; V型工作台; 1个. 3; φ2.5，φ5，φ10mm硬质合金球压头; 各1个. 4; φ2.5，φ5，φ10mm硬质合金球; 各1个. 5; 20X读数目镜; 1个. 6; 标准布氏硬度块; 2块. 7; 输出设备; 1个. |
| 8 | 电动洛氏硬度仪 | （一）主要技术参数要求 ▲1.测量范围：20-95HRA，10-100HRBW，20-70HRC；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 2.初试验力：10kgf（98.07N）； ▲3.主试验力：60、100、150kgf（588.4、980.7、1471N）；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 4.试验力施加方式：自动加荷、保荷、卸荷； 5.变荷方式：自动变荷； 6.数值显示方式：触摸屏显示； 7.试件允许最大高度：220mm； 8.压头中心到机壁距离：≥170mm； 9.保荷时间：0-60s； 10.硬度分辨率：≤0.1HR； 11.电源：AC 220V，50Hz； 12.测定黑色金属，有色金属，非金属材料的洛氏硬度。 ★（二）每套配置清单 序号; 配置名称; 数量. 1; 大平工作台; 1个. 2; 小平工作台; 1个. 3; V型工作台; 1个. 4; 金刚石圆锥压头; 1个. 5; φ1.588硬质合金球压头; 1个. 6; 标准洛氏硬度块; 5块. 7; 输出设备; 1个. |
| 9 | 数显维氏硬度仪 | （一）主要技术参数要求 ▲1.测量范围：5-5000HV；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲2.试验力：0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807N（10、25、50、100、200、300、500、1000g）；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 3.数据输入方式：手动； 4.转塔方式：自动； 5.试件允许最大高度：120mm； 6.压头中心到机壁距离：≥110mm； 7.XY工作台尺寸：≥100*100mm； 8.XY工作台行程：≥25*25mm； 9.XY工作台最小单位：≤0.01mm； 10.镜头倍率：10×，40×； 11.放大倍率：100×，400×； 12.最小步距：≤0.025μm； 13.硬度分辨率：≤0.1HV； 14.电源：AC 220V，50Hz； 15.适用于平行平面和微小零件及超薄零件的精密显微维氏硬度测量。 ★（二）每套配置清单 序号; 配置名称; 数量. 1; XY工作台; 1个. 2; 细轴试台; 1个. 3; 薄片试台; 1个. 4; 小平口钳试台; 1个. 5; 大V型块; 1个. 6; 小V型块; 1个. 7; 金刚石维氏压头; 1个. 8; 标准显微硬度块; 2块. 9; 输出设备; 1个. |
| 10 | 金相磨抛机+定制桌椅 | （一）金相磨抛机要求 1、磨抛盘直径：≥Φ203mm（8英寸），磨抛盘表面特氟龙处理； 2、磨抛盘转向：选择正反转可调节磨抛盘顺时针或逆时针转动； ▲3、磨抛盘转速：0-1500r/min，旋钮可无级调速；可4档调速：450r/min、700r/min、900r/min、1400r/min；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲4、限时加速功能：设备启动后，在3秒内从0r/min加速至1500r/min；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲5、限时停止功能：设备停止后，在3秒内从1500r/min至停止运行；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 6、防水防污功能：具备防护设计，设备减少污染，降低设备清洗难度； 7、摩擦力：0~60N； 8、其他功能：急停功能，加水冷却功能； 9、电源/功率：单相，AC 220V，50Hz，≥0.75kW（伺服电机，超静音电机）； （二）磨抛机实验台要求 ▲1、水池操作台：采用四周钢架结构，腐蚀台面采用约≥12.5mm厚耐酸碱、防腐蚀理化板，PP 水槽（两工位共用一个水池）；实验室专用PP 高分子材料加深加厚水槽，台中盆式安装，耐酸碱防腐蚀，带过滤网。钢架为≥1.2mm冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，表面环氧树脂喷涂。柜体采用内镶嵌式，固定在框架内，柜体约为≥17mm厚灰色三聚氰胺板。（提供彩页或产品说明书佐证，自拟材料视为未响应） ▲2、抛光操作台：采用四周钢架结构，低台后面留有设备管路安装孔，台面上开有上水孔，高低台之间及后侧都安装封板，全封闭设计，≥12.5mm厚实心理化板台面，钢架为≥1.2mm冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，表面环氧树脂喷涂。柜体采用内镶嵌式，固定在框架内，柜体为≥17mm厚灰色三聚氰胺板。（提供彩页或产品说明书佐证，自拟材料视为未响应） ▲3、手磨操作台：采用四周钢架结构，≥12.5mm厚实心理化板台面。右侧台面上铺一层≥9mm钢化玻璃。钢架为≥1.2mm冷轧钢板焊接+部份螺丝固定成型，表面环氧树脂喷涂。柜体为≥17mm厚灰色三聚氰胺板，柜体采用内镶嵌式，固定在框架内。抽屉使用三节滑轨，阻尼合页、大弯拉手。（提供彩页或产品说明书佐证，自拟材料视为未响应） 4、钢玻试剂架：一个工位含2个插座，外侧立柱不带插座，层板单层结构，层板为钢化玻璃。两操作台之间为≥4mm有机玻璃隔板。 5、水电安装：按实验室现场专业设计。上水管路采用PP-R材质，暗藏于操作台检修通道内，每个工位配置角阀，每个工位配置排水口，都安装在指定位检修位，用于接驳磨抛机。电路主线采用≥4平方线（不含地线），另配有≥2.5平方地线，管套保护，分路至插座采用≥2.5平方线。 6、辅料：吹风机：220V、≥1600W，钢化玻璃板：厚≥9mm，防腐托盘：约36*27*4.8cm（±5%），滴瓶：≥60ml，烧杯：≥500ml、≥250ml、≥150ml，洗瓶：≥500ml，试样竹夹和木夹：≥21cm，表面皿：≥Φ90mm。 7、实验台所用材料符合国家现行环保标准、化学检测标准，甲醛检测标准，物理检测标准。 |
| 11 | 金相显微镜+摄像头+成像终端+定制桌椅 | （一）金相显微镜 1、放大倍数：50X—500X 2、目镜：自带视度调节高眼点大视野平场目镜PL10X/20mm，其中一支带0.1mm十字分划尺，目镜可锁定在观察筒上。 ▲3、观察头：铰链式三目，45°倾斜，固定式分光比8:2，瞳距可调节，瞳距调节范围47-75mm。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 4、转换器：内定位5孔物镜转换器。 ▲5、物镜：（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） 平场消色差金相物镜（NA是数值孔径，WD是工作距离） 5X/NA≥0.13/WD≥15.5mm；10X/NA≥0.25/WD≥8.7mm； 20X/NA≥0.4/WD≥8.8mm；50X/NA≥0.60/WD≥5.1mm。 6、调焦机构：粗微调同轴；粗动每转行程≥38mm，微调精度≤0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩。 7、旁观观察：手机APP可以无线采集到某一个学生的镜下图像，并与该学生同步获得镜下动态图像。 ▲8、载物台：三层机械移动平台，低手位控制；水滴型金属载物台板（中心孔直径12mm），带旋转旋转手柄，便于360°旋转。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲9、照明系统：落射式柯拉照明系统，带可变孔径光阑和中心可调视场光阑，100V-240V宽电压输入，5W LED灯（暖色），光强连续可调，后置式灯室。（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲10、偏光附件：带起偏镜和检偏镜插口；（提供彩页或产品说明书或仪器功能截图佐证，自拟材料视为未响应） ▲11、质量标准（提供第三方机构出具的检测报告扫描件佐证） （1）左右两系统放大率差≤±0.5％； （2）双目系统左右视场中心偏差上下≤0.05mm；左右外侧≤0.08； （3）成像清晰圆直径：5倍物镜≥18.1mm、10倍物镜≥18.2mm、20倍物镜≥17.5mm、50倍物镜≥17.6mm； （4）物镜放大率准确度≤±0.9％。 12、成像系统：成像接口上有两个调节旋钮，一个旋钮焦距（Focus）可以调节目镜下和成像终端图像焦距的同步性，另一个旋钮锁定（Lock）可以锁定镜下和成像终端图像的同步性调节，≥630万像素，帧速/分辨率：≥30fps@ 3072*2048， USB3.0/WIFI输出； 13、成像终端：处理器不低于12代I5-12400，内存≥16G，固态硬盘≥512G，≥23.8寸显示终端，防水鼠标键盘。 （二）显微镜实验台 1、采用四周钢架结构，平台设计，台面≥为12.5mm耐腐蚀实心理化板，台面上安装有2个五孔插座； 2、柜体为≥17mm厚灰色板材。三节滑轨，阻尼合页、大弯拉手，柜体采用内镶嵌式，固定在框架内； 3、电路安装：主线采用≥4平方线，插座分线用≥2.5平方线，配有地线，管套保护； ★4、可放置显微镜，硬度计以及小型箱式电炉； ★5、每工位配1只凳子。 |
| 12 | 实训配套桌椅/工作台 | ★桌子尺寸1.2*0.5*0.75m（±5%），每工位配备凳子1只。 |

★三、商务要求：

（一）服务要求：

1.交付使用时间及交货地点：

（1）交付使用时间（合同履行期限）：自合同签订之日起，90个日历日内供货到位。

（2）交货地点：采购人指定地点。

（3）设备包装要求：全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

（4）安装、调试和验收

设备到达最终采购人现场并且现场条件合格后，在接到采购人通知后，供应商需安排有经验的工程技术人员到采购人现场指导安装、调试设备，按验收指标逐项测试，直至达到验收要求。如因产品质量导致产品无法正常使用，由供应商无偿更换。

（5）验收标准：按行业通行标准和供应商投标文件的承诺（不低于国家相关标准）。

2.付款方式：

自合同签订生效之日起，10个工作日内支付合同金额30％首付款，验收通过并试运行6个月后视为最终验收合格，支付至合同金额的100％。

3.培训：

要求培训时间为两天（根据采购人要求可适当延长），培训人数2～3人，培训地点为江苏海事职业技术学院，培训费用供应商承担（所产生的费用请供应商综合考虑在投标报价中），培训内容如下：

（1）了解设备的工作原理、组成及各部组件、控制系统的工作原理和使用方法。

（2）熟练掌握整套系统的操作规程。

（3）能够对设备的一般故障进行诊断和简单维修，进行易损件的更换。

（4）对设备能够进行日常的维护和保养。

4.质保及维保：

（1）免费质保期：自设备最终验收合格之日起，供应商提供3年的免费质保期。

（2）在质保期内，因供应商所供设备、材料制造质量或安装问题出现设备故障时，供应商在接到采购人通知（包括书面通知、电话、传真、电子邮件等）2小时内予以回复，8小时内提出解决方案，2个工作日内派有经验的技术人员到达工作现场，履行保修义务，免费予以排除故障、修复，无法修复应更换所供设备。乙方还应支付因更换所发生的运输、保险、安装、检测等有关的全部费用。

（3）在质保期内，因采购人使用不当原因出现设备故障时，乙方在接到采购人通知后，应在上述序号（2）条款中所述的时限内响应并派有经验的技术人员赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，供应商维修后只核收工本费。

（4）质保期满后，如设备出现故障，供应商在接到采购人通知后，仍应在上述时限内响应、派有经验的技术人员赶到采购人现场，帮助排除故障、修复或更换零部件，供应商只收取所更换零配件的成本费。

（5）设备维护保养：

投标人应在设备质保期内每年免费提供全面的设备保养，在质保期外应根据采购人需要免费提供设备全面保养服务。在不涉及硬件更换条件下，投标人需无偿提供系统的升级服务。

（二）报价要求及违约责任：

1.本项目报价，应包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

2.在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，供应商应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在供应商投标时的投标报价之中，且并不因此而影响交付采购人使用的时间。

3.供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

4.供应商报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

第五章  合同主要条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏海事职业技术学院货物采购合同

甲方（采购人）：江苏海事职业技术学院

乙方（供应商）：

合同编号：

签订时间：    年   月   日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照江苏海事职业技术学院船海装备质量检验实训中心建设项目（项目编号：        ）（采购包：     ）采购文件、投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲方向乙方购置相关货物。本着诚实守信、友好协商的原则签署本合同。

1.货物清单及金额

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 单位 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

1.1 本合同价款包括本次采购范围内全部设备、材料、随设备提供的备品配件及专用工具的价格、全部税费、包装费、运杂费（运抵甲方指定地点）、保险费、安装费、调试费、甲方操作维护人员培训费及供应商认为需要的其他费用等，本合同执行期间合同总价款不变。

1.2 本合同价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。

1.3 本合同执行期间合同价格不变。

2.组成本合同的有关文件

2.1 组成本合同的有关文件下列关于政府采购号标的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的投标文件和报价表；

（2）供货/交货一览表；

（3）技术条款偏离表；

（4）乙方承诺；

（5）服务承诺；

（6）中标通知书；

（7）甲乙双方商定的其他文件等。

3.权利保证

3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

4.质量保证

4.1 免费质保期：自设备最终验收合格之日起，供应商提供    年的免费质保期。

4.2 乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术条款偏离表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

4.3 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

5.包装要求

5.1 除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。

5.2 每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。

6.交货时间：自合同签订之日起，90个日历日内供货到位。

7.交货地点：江苏海事职业技术学院

8.验收

8.1 乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。

8.2 货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。

8.3 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的， 由乙方承担相关的违约责任。

8.4 货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。

9.伴随服务／售后服务

9.1 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

9.2 除前款规定外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

9.3若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：

（1）乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理， 日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

（2）所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。

（3）保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

（4）货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。

（5）若货物故障在检修     工作小时后仍无法排除，乙方应免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

（6）所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一 切费用均由乙方承担。

（7）保修期后的货物维护由双方协商再定。

10.履约保证金

无

11.合同款支付

11.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

11.2 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。

11.3 付款条件：

- 自合同签订生效之日起，10个工作日内支付合同金额30％首付款，验收通过并试运行6个月后视为最终验收合格，支付至合同金额的100％。

11.4中标人需向招标人提供符合国家规定的相应数额的增值税发票。

12.违约责任

12.1甲方违约责任

12.1.1甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

12.2乙方违约责任

12.2.1如乙方不能交付货物、完成安装调试的， 甲方有权扣留全部履约保证金；同时乙方应向甲方 支付合同总价 5%的违约金。

12.2.2乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的滞纳金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效。

12.2.3乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收的，乙方应向甲方支付货款总额5%的违约金。甲方未拒收的，交易中心发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供货物和服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金、暂停一至三年参加江苏海事职业技术学院的政府采购活动的处理。

12.2.4在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款，并按第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

12.2.5乙方未按本合同第8条的规定向甲方交付履约保证金的，应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金，该违约金的支付不影响乙方应承担的其他违约责任。

12.2.6乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5%向甲 方承担违约责任。

12.2.7乙方在承担上述2-5款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

12.2.8乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方 的过错造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。

13.合同的变更和终止

13.1除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

13.2除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还，在三年内不得参加江苏海事职业技术学院组织的政府采购活动。

14.合同的转让

14.1乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

15.争议的解决

15.1因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

15.2因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

16.诚实信用

16.1乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

17.合同生效及其它

17.1本合同自签订之日起生效。

17.2本合同一式陆份，自甲、乙双方法定代表人或其授权代表签名并加盖单位印章（注：甲方加盖单位印章为甲方单位经济合同专用章）之日起生效，甲方持有伍份，乙方持有壹份。

17.3本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方（公章）：江苏海事职业技术学院 年 月 日 | 乙方（公章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址：江苏省南京市江宁区格致路 309 号 | 单位地址： |
| 邮政编码：215009 | 邮政编码： |
| 法定代表人（或委托代理人） （签字）： | 法定代表人（或委托代理人） （签字）： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
|  | 联行号： |

第六章  投标文件格式及附件

注：

1.本部分内容仅提供格式参考。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

投标文件封面格式：

正本/副本

投  标  文  件

项目编号：_______________

项目名称：_______________

投标人名称：（加盖电子公章）

日      期：________________

投标文件目录

（注：投标人根据附件编制投标文件并制作目录）

目录一、开标一览表

开标一览表（总价）

投标人全称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
|  | 元 |

年   月    日

目录二、投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该项目提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人全称（CA公章）：

目录三、投标函

投标函

致：江苏海事职业技术学院

根据贵方                       （项目名称、项目编号、采购包号）投标邀请，正式授权下述       （签字人姓名、职务）代表         （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我公司的资格条件符合政府采购法和本次招标要求，我公司同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2.我公司已详细审阅全部招标文件及其有效补充文件，放弃对招标文件任何误解的权利，在提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

3.我公司同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.一旦我公司中标，将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证在合同履行期内完成本项目所述内容。

5.我公司决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其他投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

6.与本次投标有关的正式联系方式为：

地址：

固定电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

目录四、法定代表人身份证明格式或法定代表人授权书格式

法定代表人身份证明（无授权委托的须提供）

投标人名称：

地址：

姓名：          性别：        年龄：           职务：

身份证号码：

系                   （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年    月    日

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人授权委托书

江苏海事职业技术学院：

本授权书声明：注册于                   （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人                        （法定代表人姓名、职务）代表我公司授权在下面签字的                        （投标人代表姓名、职务）为我公司的合法代理人，就贵方组织的                        （项目名称、项目编号、采购包号）投标，以我公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证复印件：

授权委托人身份证复印件：

投标人或分支机构近半年内任意一个月为授权委托人缴纳社保的证明：

目录五、资格证明文件

资格证明文件

1.具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供以下三种材料的任意一种，复印件加盖公章）：

①上一年度的经第三方会计师事务所审计的财务报告复印件（包括报告及报表等内容，并由注册会计师签名、盖章以及会计师事务所盖章）；

②提交投标文件截止日前六个月内基本开户银行出具的资信证明；

③提交投标文件截止时间前六个月内任意一个月的财务状况记录（至少包括资产负债表和损益表，并加盖公章）。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（根据项目需求提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明或证明材料）

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

江苏海事职业技术学院：

我公司     （投标人名称）郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                          。（若有）

主要专业技术能力有：                  。（若有）

投标人名称：（盖章）

日期：   年   月  日

其他证明材料及文件：（如果投标人认为需要提供的话）

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【投标人需要提供提交投标文件截止日前六个月内任意一个月的企业依法缴纳税收（个人所得税除外）和社会保障资金的记录（如依法免税或依法不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明文件，自拟文件无效】

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加本次采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

无重大违法记录声明

江苏海事职业技术学院：

我公司            （投标人名称）郑重声明：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中     （在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（盖章）：

日期：     年  月  日

目录六、技术条款偏离表格式

技术条款偏离表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加；

2.投标人应针对第四章采购需求的技术部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于技术条款偏离表之下）

目录七、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

| 项目名称： |  | 项目编号： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

投标人名称：                 （盖章）

说明：1.如果行数不够，请自行增加。

2.投标人应针对第四章采购需求的商务部分内容逐一说明。

附：证明材料1，证明材料2……（如招标文件要求提供佐证材料的，须将证明材料列于商务条款偏离表之下）

目录八、政府采购政策功能

（一）中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：

注1：为方便投标人识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人可填写企业所属的行业和指标数据自动生成企业规模类型测试结果。

注2：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注3：投标人如不提供此声明函，不享受中小企业扶持政策。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

我公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：（盖章）

日期：

注：非残疾人福利性单位无须提供。

（三）属于监狱企业的证明文件

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：非监狱企业无须提供。

（四）关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：    年    月    日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用删除线划除的地方无需填写。

目录八、投标需要的其他证明文件及材料

投标需要的其他证明文件及材料（若有）

目录九、项目组人员名单格式

项目组人员名单

| 序号 | 姓名 | 职称 | 本项目所承担角色 | 相关项目经验简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 项目总负责人 |  |
| 2 |  |  | 项目技术负责人 |  |
| 3 |  |  | 项目组技术成员 |  |
| 4 |  |  | 项目组技术成员 |  |
| 5 |  |  | 项目组技术成员 |  |
| 6 |  |  | 项目组技术成员 |  |
| 7 |  |  | 项目组技术成员 |  |

投标人名称：                 （盖章）

注：

1.格式仅供参考，投标人可根据实际情况自行调整。

2.相关证明材料附后。