招标文件

项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心

老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005

采 购 人：睢宁县固定资产投资审计中心

采购代理机构：睢宁县公共资源交易中心

二〇二六年九月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

睢宁县公共资源交易中心对睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：自招标公告发布之日起5个工作日；在“徐州政府采购网”（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）本项目公开招标公告的附件，自行下载。

2．招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2026年10月16日9：30（电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）的国家授时中心标准时间，下同）

2.开标时间：2026年10月16日9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名 称：睢宁县固定资产投资审计中心

2.地址：睢宁县人民西路62号

3.联系方法：13852051510

4.采购项目联系人：周露

六、采购代理机构

1．名称：睢宁县公共资源交易中心

2．地址：睢宁县永安路22号政务服务中心四楼

3．联系方法：0516-67070771

4．采购项目联系人：尹苏梅

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

七、电子招标投标交易平台

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1货物服务招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期: 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.4 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.7 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

19.8 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21. 投标人不需交纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件的递交

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件的递交：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 分包

23.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

23.2 招标文件对本项目分包的规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

26.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

26.5因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为电子招标投标交易平台，电子招标投标交易平台免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价金额为准，同时按照总价金额与单价汇总金额的比值，同比例修正单价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

34. 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期;

（六）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

35. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

五、中标和合同

36. 确定中标人

36.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

36.2 采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

37. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

38. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

39. 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

40. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

六、询问和质疑

41. 质疑处理

41.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

41.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

41.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

41.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

41.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第三章《投标资料表》

41.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

41.4 以下情形的质疑不予受理

41.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

41.4.2 超出政府采购法定期限的质疑。

41.4.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

41.4.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

41.4.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

41.5  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

41.6质疑处理以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

七、电子招标投标交易平台

42. 电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：睢宁县固定资产投资审计中心 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| 5. | 本项目采购代理机构：睢宁县公共资源交易中心 |
| 7. | 本项目为政府采购货物电子招标投标。 |
| 7.1 | 潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：见本项目招标公告。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额：27万元 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：不要求投标人提供样品。 |
| 11.2 | 投标有效期:90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：免费。 |
| 14.2 | 组织现场考察。 考察时间：公告发布后至开标前工作日内，上午8:30-12:00，下午3:00-5:30 地点：睢宁县人民西路62号 联系人：周露 联系电话：13852051510 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 15.3 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 三、截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求：见本项目公开招标公告。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；“苏采云”系统供应商操作手册的获取及操作中的技术问题可通过“苏采云”系统中的客服热线进行咨询。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； ### 2.所投产品的环境标志产品认证证书的扫描件（如有）。 ### 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 ### 3.所投产品的节能产品认证证书的扫描件（如有）。 ### 注： ### （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的绿色产品认证证书的扫描件（如有）。 二、资格条件（1～7、9项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。 2.财务状况报告，至少提供： （1）投标人的本项目开标时间前6个月内任一时间截点的资产负债表的扫描件1份； （2）投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标当月）利润表月报表的扫描件1份。 3.投标人依法缴纳税收和社会保障资金的记录： （1）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料的扫描件； （2）本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料的扫描件。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（具体要求见招标文件第三章《投标资料表》项号“17”的内容）。 9.本项目的特定资格要求 （1）如投标人为电梯制造企业，应具备行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为：电梯制造（含安装、修理、改造），许可子项目包含本项目采购的电梯类型）。 （2）如投标人为经销商，应具备行政主管部门颁发的有效期内的《中华人民共和国特种设备生产许可证》（许可项目为：电梯安装（含修理），许可子项目包含本项目采购的电梯类型）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） 1.报价符合性审查： 投标（响应）报价不得超过采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。非上述情形的，文件编制内容及格式自拟。 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 3.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 4.《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 5.《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 6.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）商务部分 1.业绩 2.售后及培训服务方案 （二）技术部分 1.技术参数 2.拆除方案和安全保障措施 3.电梯安装实施保障方案 以上要求见招标文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》。 五、价格折扣文件格式 1.中小企业声明函 2.残疾人福利性单位声明函 3.关于符合本国产品标准的声明函 以上文件格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 政府采购相关政策说明： （一）支持中小企业发展相关政策： 投标人提供的货物全部由符合政策要求的： 1.中小企业制造的，提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2.监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 ### 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 （二）采购本国产品的支持政策 1.所报货物符合本国产品标准的，提供《关于符合本国产品标准的声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）。 如果所报产品为本国产品，本国产品标准和相关政策要求按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）的规定执行。 评审时对上述声明函填写的完整性、准确性进行审查。上述声明函内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式（通过“苏采云”系统）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正（通过“苏采云”系统，使用“CA数字证书”,加盖电子签章）。经澄清、说明或者补正的上述声明函仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。 2.所报货物不符合本国产品标准的，投标人在政府采购客户端编制价格折扣文件时，选择享受的报价扣除类型为“不享受扣除”。 （二）严格落实节能、环保产品政策 若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府强制采购品目清单的，供应商须在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供或提供不全的将视投标文件为未实质性响应采购要求。 若本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品政府优先采购品目清单的，供应商在投标文件中提供所投产品由认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。 （三）严格执行绿色包装标准。 本项目中涉及商品包装和快递包装的，严格执行《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）〉》（财办库〔2020〕123号）。 （四）严格执行绿色数据中心标准。 本项目中如有涉及数据中心相关设备、运维服务的，严格执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）需求标准。 （五）落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求。 本项目中如有涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准；属于推荐性标准的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料。 （六）本项目中如有被列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构（指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构）安全认证合格或者安全检测符合要求或已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内，方可销售或者提供。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有文件的原件，采购人核查（核对）无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| 19.3 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.4 | 投标文件的退还： 投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件的，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.5 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.7 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.8 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。 补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。 投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。 “苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知（提示），并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 不接受超过27万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2026年10月16日9:30 |
| 22.2 | 投标文件的递交： 1.投标文件递交截止时间：2026年10月16日9：30 2.递交：投标人应当通过电子招标投标交易平台递交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
| 24.1 | 报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.2 | 评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：由采购人确定。 核心产品为两个及以上（具体见24.3）的，不同投标人所投的核心产品中有部分产品为同一品牌的，按照提供相同品牌产品处理。 |
| 24.3 | 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：电梯。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2026年10月16日9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。解密时限：进入解密环节后，30分钟内。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，应当向所有投标人公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的其他内容。本项目招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称和投标价格；本项目招标文件规定的其他内容：无。 “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 26.4 | “苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布后5分钟内，投标人通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）确认开标过程。在以上时间内投标人没有确认的，视同该投标人认可开标结果。 |
| 26.5 | 因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方（如责任方为“苏采云”系统，“苏采云”系统免责）赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。 |
| 26.6 | 投标文件解密失败的补救方案:无。 |
| 29. | 1.评标中需要投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正的，应当通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| 33. | 评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，通过“苏采云”系统要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，相关供应商通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 36.2 | 采用综合评分法的，评标结果按评审得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分和投标报价均相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取 2家中标候选人。 |
| 37.1 | 在公告中标结果的同时，通过“苏采云”系统以数据电文形式：向中标人发出中标通知书；告知未通过资格审查的投标人,其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。 |
| 37.2 | 中标结果在省级以上财政部门指定的媒体上进行公告。 |
| 38. | 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 41. | 1. 根据睢宁县公共资源交易中心与睢宁县固定资产投资审计中心（采购人）签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，向睢宁县固定资产投资审计中心(采购人）提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向睢宁县固定资产投资审计中心（采购人）提出质疑。询问和质疑由睢宁县固定资产投资审计中心（采购人）依法处理。 2. 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3. 质疑函 接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。 联系部门：睢宁县固定资产投资审计中心 联系电话：13852051510 通讯地址：睢宁县人民西路62号 |
| 附加说明 |  |

第四章 评标标准

| 评审因素 | 评审因素细化和量化 | 是否为客观分 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 当采购项目或者采购包中为单一产品，对提供本国产品的投标人的报价（以投标人提供的《分项价格表》和《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件为准）给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 上述价格折扣政策可叠加执行。 | 是 |
| 技术参数 （32分） | 1.重要响应指标（标注“●”）6项，每满足一项得3分，全部满足的得18分，每有一项指标不满足或负偏离的得0分。 2.非重要响应指标（标注“▲”）7项，每满足一项得2分，全部满足的得14分，每有一项指标不满足或负偏离的得0分。 说明：加“●”标志的为重要响应指标；加“▲”标志的为非重要响应指标。以上指标中如有需要提供检测报告的则上传原件扫描件并加盖投标人电子签章，检测机构出具日期必须在投标截止日期前，其他要求详见第六章《采购需求》中“三、技术要求（二）电梯技术参数要求”。 本项最高得32分，最低得0分。 | 是 |
| 拆除方案和安全保障措施 （10分） | 投标人提供针对本项目的拆除方案和安全保障措施，按以下5项要点逐项评定： （1）拆除安全专项方案及应急预案（含脚手架/围挡、高空作业防护、井道封闭）：2分； （2）旧电梯及机房设备拆除工艺与顺序明确，含吊装运输通道安排：2分； （3）现场安全文明施工、噪音粉尘控制、建筑垃圾清运措施：2分； （4）施工人员特种作业资质及安全交底安排：2分； （5）拆除工期与安装进场衔接计划：2分； 以上各项每项完全满足得2分，基本满足得1分，不满足得0分。本项最高得10分，最低得0分。档位定义：完全满足，指方案内容完整覆盖该项全部要点，措施具体、可操作，安排明确且与本项目现场实际相符；基本满足，指方案覆盖该项主要要点，内容基本完整、总体可行，但存在个别措施不够具体、个别环节安排不够明确等瑕疵；不满足，指方案未覆盖该项要点、内容空洞泛化与本项目的实际情况明显不符或未提供相关内容。 | 否 |
| 电梯安装 实施保障方案 （10分） | 投标人提供针对本项目的实施安装方案，按以下5项要点逐项评定（每项完全满足得2分，基本满足得1分，不满足得0分）： （1）项目管理团队配置及资质（项目经理、安装负责人、质检员等）； （2）货物交付及到货检验管控； （3）电梯安装工艺及调试方案； （4）安全文明施工与现场防护措施； （5）进度保障计划、质量管控与检验验收安排。 本项最高得10分，最低得0分。档位定义：完全满足，指方案内容完整覆盖该项全部要点，措施具体、可操作，安排明确且与本项目现场实际相符；基本满足，指方案覆盖该项主要要点，内容基本完整、总体可行，但存在个别措施不够具体、个别环节安排不够明确等瑕疵；不满足，指方案未覆盖该项要点、内容空洞泛化与本项目的实际情况明显不符或未提供相关内容。 | 否 |
| 售后及培训服务方案 （14分） | 1、服务体系与网点保障（9分）：采购需求已明确提供24小时服务电话、备品备件储备，本项仅对优于采购需求的承诺计分： ①售后服务响应能力：在采购需求“困人故障 1 小时到场、4 小时完成维修”基础上，承诺困人故障 ≤30 分钟到场且 ≤2 小时完成维修的，得 5 分；仅其中一项优于采购需求的，得 3 分；与采购需求相同或未承诺的，得 0 分。 ②提供常用备品备件库存清单，并承诺常用备品备件24小时内供应到位的，得4分；仅作出与采购需求相同的一般性承诺或未提供的，本项得0分。 2、培训与增值服务（5分）：采购需求已明确免费培训人员不少于2人、整梯免费质保期不少于5年，本项仅对优于采购需求的承诺计分：①承诺免费培训人员不少于4人，或提供不少于2次返场强化培训的，得2分；②承诺整梯免费质保期在5年基础上延长1年及以上的，得2分（延长不足1年不计分）；③承诺质保期满后3年内年度维保费或主要备品备件价格优惠率不低于20%，并附优惠价格清单的，得1分；无上述任一优于采购需求承诺的，得0分。 本项最高得14分，最低得0分。 | 是 |
| 业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人为卖方(乙方)，合同签订日期在2023年1月1日之后，合同内容为电梯的合同扫描件，每提供1份得1分。 未提供的得0分，本项最高得4分，最低得0分。 | 是 |

注：评分结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：睢宁县固定资产投资审计中心

乙方（全称）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

采购项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：þ政府集中采购  ¨部门集中采购  ¨分散采购

（5）政府采购方式：þ公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是    ¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是       ¨否

（7）合同是否分包：¨是       þ否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业  ¨中型企业  ¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是       ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

¨否

（10）是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购       ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是       ¨否      ¨不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

þ分期付款：合同签订生效、采购人收到 30% 金额发票后 15 日内，支付合同总价 30% 预付款。项目全部完工、取得电梯安全检验合格证、履约验收合格、收到全额发票后，剩余 70% 合同价款在验收合格之日起30日内支付。

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    þ否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：þ自行组织 ¨委托第三方组织

- 验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  þ否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

- （2）履约验收时间：电梯安装调试完成、取得市场监管部门电梯安全检验合格证后10日内组织完成整体履约验收。

- （3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序： ①出厂资料核查；②到货初验；③安装调试完成后特检机构监督检验；④资料归集齐全后采购人组织整体履约验收；⑤出具履约验收意见书；验收不合格的，向中标人发出整改通知，限期完成整改后重新组织验收。

（5）履约验收的内容： ①电梯整机及部件（曳引机、控制柜、门系统等）配置、技术参数与采购需求及投标文件响应一致；②安装施工质量符合国家现行电梯安装验收规范；③取得市场监管部门特种设备检验合格证明（含电梯安全检验合格证）；④随机文件资料齐全（产品合格证、型式试验报告、安装使用维护说明书等）；⑤试运行及功能测试（运行平层、门保护、消防联动、紧急照明报警等）正常。

（6）履约验收标准：国家现行电梯相关标准规范、本采购需求、投标文件响应承诺、特种设备检验机构出具合格检验报告

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自 下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准。

- 双方加盖公章或合同专用章；

（2）甲方收到乙方按本合同约定金额提交的履约保证金（如有）

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 | 合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后10日内进行验收。 |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式”双方合同义务履行顺序 |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 | 货物在通过甲方验收前的保险责任及费用由乙方承担。 |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 | 从甲方验收合格之日起 年 |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 | 见第一节“2.合同金额”中“（3）付款方式” |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 | 同采购标的的使用寿命期限 |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 | 见乙方投标文件中售后服务内容 |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 | 如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。 如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。 |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 | 甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。 |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 甲方所在地 ； （2）向 甲方所在地 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 | 合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005]为准。 |

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：睢宁县固定资产投资审计中心

（二）采购项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

（三）采购标的：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目，对应的中小企业划分标准所属行业为（工业）。注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（四）本项目的核心产品：电梯。

（五）本项目预算价：人民币贰拾柒万元整（￥:27万元）。

（六）本项目最高限价：人民币贰拾柒万元整（￥:27万元），本项目不接受超过27万元（人民币）的报价，报价包括但不限于拆除、清运、设备、人工、材料、机械、产品、验收费、税金、运费装卸费、技术支持、售后质保期内的年检费、利润等全部费用。报价超过预算金额（人民币27万元）的按无效投标处理。

（七）本项目是否专门面向中小企业：否。

（八）本项目所有采购货物不接受进口产品。

      - （九）本项目属性：货物。不接受联合体投标。

（十）本项目为交钥匙服务，采用费用包干式建设。投标人根据项目要求和现场情况自行报价，投标报价包含但不限于：旧电梯拆除清运、电梯本体按现有井道实际尺寸供货、不改变井道结构尺寸；安装阶段允许对导轨、支架等作适配处理，并负责井道局部修复、厅门修复、新电梯设计制造、运输、安装、调试、验收、培训、质保期维保等交钥匙服务。要求严格按照国家有关规范生产，符合国家相关标准和规范要求。

旧电梯拆除后的设备、零部件及废旧物资归采购人所有，中标人负责安全拆除并清运至采购人指定地点，拆除、清运费用已包含在投标报价中，中标人不得擅自处置旧电梯及废旧物资。旧电梯后续资产处置按照国有资产处置相关规定由采购人负责实施。

二、货物清单

| 清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼号 | 类型 | 停靠层站 | 额定载重量（kg） | 额定速度（m/s） | 井道平面尺寸（mm） | 门洞尺寸（mm） | 轿厢平 面尺寸 (mm) | 坑底 深度 （mm） | 数量 | 机房（有、无） | 备注 |
|  | 客梯 | 1-6 | 800kg | 1.0m/s | 2000*2200 | 800*2100 | 标准 | 1600 | 1 | 有 | 轿厢发运 |

注：因采购人要求设备类型为井道梯（即依据现有土建结构实际尺寸供货，土建不作调整），采购人提供的井道、门洞、轿厢平面、坑底深度仅供参考。投标人应自行踏勘现场并严格按照现有实际井道、坑底深度、门洞、轿厢平面等尺寸提供设备并安装，不能改变原有井道尺寸，投标人应仔细结合现场实际确定尺寸， 自行承担投标偏差所造成的损失，费用已包含在投标总价内，结算时不予调整。

三、技术需求

（一）采用的国家标准、技术规范：

执行现行有关标准、规范、规程，包括但不限于：

1）GB/T 10058-2023《电梯技术条件》

2）GB/T 10059-2023《电梯试验方法》

3）GB/T 10060-2023《电梯安装验收规范》

4）GB/T 7025.1-2023《电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸 第1部分：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅵ类电梯》

5）GB 50310-2002《电梯工程施工质量验收规范》

6）GB 8903-2024《电梯用钢丝绳》

7）GB/T 24478-2023《电梯曳引机》

8）GB/T 12974.2-2023《交流电梯电动机通用技术条件 第2部分：永磁同步电动机》

9）GB/T 30560-2014《电梯操作装置、信号及附件》

10）TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》

11）GB/T 18775-2025《电梯维修规范》

12）GB/T 7588—2020《电梯制造与安装安全规范》

13）遵照国务院373号令《特种设备安全监察条例》

注：国家或地方标准、规范有新版本的，按最新版本执行。如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）标准出台的，且该标准属于强制性标准的，则中标人应确保该合同产品达到并符合新的国家或行业（部）标准。因此而增加的费用及风险已经包含在投标报价中。

- 电梯技术参数要求：

### 1.功能要求

| 1 | 轿内误指令取消功能 | 2 | 警铃报警功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 电动机空转保护功能 | 4 | 电动机过载保护功能 |
| 5 | 电梯服务支援系统 | 6 | 同步电机磁极码测试功能 |
| 7 | 门过载保护功能 | 8 | 开关门时间超常保护功能 |
| 9 | 集选控制：全集选控制运行功能 | 10 | 故障自动存储功能 |
| 11 | 门停止运行功能 | 12 | 起动补偿功能 |
| 13 | 满载直驶运行功能 | 14 | 无效内指令自动消除功能 |
| 15 | 抗电磁干扰功能 | 16 | 轿内到站钟 |
| 17 | 运行次数显示功能 | 18 | 超载保护功能 |
| 19 | 消防迫降功能：1层 | 20 | 轿内通风自动控制功能 |
| 21 | 位置异常自动校正功能 | 22 | 无呼自返基站功能：1层 |
| 23 | 开门异常自动选层功能 | 24 | 停电应急照明功能 |
| 25 | 抱闸动作双安全检测功能 | 26 | 故障低速自救运行功能 |
| 27 | 故障自动检测功能 | 28 | 泊梯功能：1层 |
| 29 | 超速机械保护功能 | 30 | 反向内指令自动消除功能 |
| 31 | 开门时间自动控制功能 | 32 | 待机定期自检功能 |
| 33 | 轿顶检修操作功能 | 34 | 无线对讲 |
| 35 | 目的层按钮闪亮功能 | 36 | 轿内慢速运行功能 |
| 37 | 超速电气保护功能 | 38 | 轿内照明自动控制功能 |
| 39 | 停车在非门区报警功能 | 40 | 层高自测定功能 |
| 41 | 数字接口（预留视频电缆） | 42 | 无障碍电梯配置：轿内语音播报功 能，无障碍操纵箱，盲文按钮 |
| 43 | 光幕保护功能 | 44 | 消防员开关 |
| 45 | 轿厢内无水滴空调 |  |  |

以上要求为基本功能，但不仅限于此。

## 2.主要设备清单及技术参数

| 序号 | 货物名称及 数量 | 技术参数及性能（配置）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 垂直电梯 1台 | 一、基本要求 ★1.产品符合国家电梯制造、安装施工、维修保养质量安全技术标准和规范。 ★2.三相/照明电压：满足AC380V-15%~+10%，50±3Hz电压,频率波动范围内，仍能顺利运行，不受影响。 ★3.产品环保节能、高度集成、人性化设计、可靠舒适。 二、技术参数及性能配置 （一）有机房电梯 ★1.额定载重(公斤)：800kg。 ★2.额定速度(米/秒)：1.0m/s。 ★3.服务楼层/停站/门：1F～6F。 ★4.开门方式：中分。 ★5.门洞尺寸：800mm×2100mm。 ★6.井道尺寸：2000mm×2200mm。 ★7.底坑深度：1600mm。 ★8.集选方式：全集选控制。 ★9.控制系统：全电脑 32bit 数字化控制系统，采用 VVVF 变频调压调速驱动控制，IGBT 开关频率≥10KHz。 ★10.曳引机: 永磁同步无齿轮。 ★11.门机系统: 变频变压(VVVF)调速门机系统总成。 ★12.平层精度：≤±3 mm。 ★13.噪音指标：轿厢≤45dB，开关门≤50dB，机房≤65dB。 ★14.振动加速度：垂直≤70mm/s2 ，水平≤70mm/s2 。 ★15.起、制动加速度：平均值≥0.5m/s2 ；最大值 1.5m/s2 。 16.轿门及轿厢四壁为整板发纹不锈钢。 17.厅门、门套：整板不锈钢厅门、整板不锈钢小门套。 18.讯号显示：外呼、轿厢内均为不锈钢面板，全部按钮为不锈钢电子轻触按钮。 19.地板：PVC仿大理石。 20.轿厢天花：LED照明。 ★21. 轿厢侧更新导轨：本项目额定载重 800kg，轿厢侧导轨宽度 b1 不小于 89mm，满足 GB/T22562 标准要求。 三、功能要求： ★1.五方通话：（控制柜至监控中心的布线：线材、线管及敷设工程由买方负责）。 ★2.基站电锁。 ★3.有／无司机、检修操作选择。 ★4.满载直驶：电梯满载、自动停止响应厅外召唤。 ★5.轿厢超载后，自动声光报警。 ★6.轿厢应急照明：应急灯采用免维护蓄电池，自动充电，供电≥4 小时。 ★7、轿厢照明、风扇自动控制：规定时间无召唤信号、照明、风扇自动关闭。 ★8、门开放时间自动调整：根据使用情况，自动调整开关门时间。 ★9、轿门电机过载保护。 ★10.召唤按钮粘死检出处理功能。 ★11.楼层显示功能：点阵数显。 ★12.防恶作剧功能：轿厢召唤数目与荷载不符，所有召唤将被消除。 ★13.电梯服务支援系统功能。 ★14.控制柜标配抗电磁干扰功能。 ★15.监控预留线缆。 ★16.火警应急返回。 |

说明: 本“2.主要设备清单及技术参数”中加★指标为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

设备技术性能、配置参数具体要求：

▲1、永磁同步曳引机：额定转速100～120r/min；悬挂比与整机型式试验报告及出厂设计文件一致

判定标准：铭牌或产品说明书标定的额定转速处于 100～120r/min 区间内，且悬挂比与整机型式试验报告、出厂设计文件标定值一致。参数不符的作负偏离处理

●2、有机房曳引机防护等级IP42（含）以上，提供铭牌/产品说明书原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》，铭牌或产品说明书标定的防护等级必须为IP42或更高（即第一位特征数字≥4，第二位特征数字≥2）。低于IP42的作负偏离处理，该项不得分

▲3、门机电机额定功率：40-50 W，提铭牌/产品说明书原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：铭牌或产品说明书标定的门机电机额定功率数值必须处于40W至50W之间（含40W和50W）。超出此区间的作负偏离处理，该项不得分。

●4、永磁同步门电机防护等级IP42以上，提供铭牌/产品说明书原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：依据GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》，铭牌或产品说明书标定的防护等级必须为IP42或更高（即第一位特征数字≥4，第二位特征数字≥2）。低于IP42的作负偏离处理，该项不得分。

▲5、安全钳（渐进式）：适配本项目 1.0m/s 电梯整机工况，满足整机 UCMP 及安全规范要求，提供型式试验报告（TSG T7007 法定）原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：依据TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》及GB/T 7588.1-2020，提供的型式试验报告中，安全钳的适用额定速度必须包含1.0m/s，且报告结论必须明确包含UCMP（轿厢意外移动保护装置）型式试验合格项。不满足任一条件的作负偏离处理，该项不得分。

▲6、上行超速监控装置动作速度范围：满足 GB/T7588.1-2020 要求，适配本项目 1.0m/s 整机工况，提供型式试验报告（TSG T7007 法定）原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：依据TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》及GB/T 7588.1-2020，型式试验报告中，上行超速保护装置的动作速度范围必须覆盖或适配1.0m/s的整机工况，且符合标准规定的动作速度下限要求。不满足的作负偏离处理，该项不得分。

▲7、电梯意外移动保护装置满足 GB/T7588.1‑2020相关要求；装置制停性能、制停距离应与整机及 UCMP 型式试验证书标定参数保持一致，在标准规定的 1.20m 最大限值内实现轿厢制停，同时满足护脚板、门楣相关距离约束，提供型式试验报告（TSG T7007 法定）原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：依据TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》及GB/T 7588.1-2020，型式试验报告中UCMP制停距离实测值必须≤1.20m，且护脚板、门楣相关距离约束参数与整机报告标定一致。超出1.20m或参数不一致的作负偏离处理，该项不得分。

▲8、限速器涨紧装置：适配本项目 1.0m/s 整机工况，提供型式试验报告（TSG T7007 法定）原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：依据TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》及GB/T 7588.1-2020，型式试验报告中，限速器及涨紧装置的适用额定速度必须包含1.0m/s。不满足的作负偏离处理，该项不得分。

●9、曳引机制动器可靠性符合GB/T 24478-2023《电梯曳引机》要求，制动器经200万次动作试验后仍能满足标准规定的制动力矩等性能要求，提供曳引机型式试验报告（TSG T7007法定检验机构出具）原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：依据GB/T 24478-2023《电梯曳引机》，型式试验报告或制造商技术文件中，制动器经200万次动作试验后性能仍满足标准要求。不符合的作负偏离处理，该项不得分。

▲10、控制柜供电电源380V可承受-15%~+10%（即323V～418V）波动范围，提供控制柜型式试验报告（TSG T7007法定检验机构出具）或制造商技术文件（产品说明书等技术资料）原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：依据GB/T 10058-2023《电梯技术条件》（控制柜属电梯电气部件，电压波动要求适用整机技术条件标准），型式试验报告或制造商技术文件中，控制柜在323V～418V（即380V的-15%~+10%）电压波动范围内能正常运行。不符合的作负偏离处理，该项不得分。

●11、控制柜电磁兼容性符合GB/T 10058-2023《电梯技术条件》规定的抗电磁干扰要求，浪涌抗扰度满足GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》规定的试验等级（线对线不低于2kV、线对地不低于4kV），提供控制柜型式试验报告（TSG T7007法定检验机构出具）或制造商技术文件原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：依据GB/T 17626.5-2019《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验》（浪涌抗扰度属电磁兼容试验项目），型式试验报告或制造商技术文件中，控制柜浪涌抗扰度试验等级线对线不低于2kV、线对地不低于4kV。不符合的作负偏离处理，该项不得分。

●12、门保护系统：全高度红外线安全光幕保护，覆盖开门通行全部高度范围，具备故障自断、储存、显示、门过负荷反转功能，提供检测报告或型式试验报告原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：依据GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分》，检测报告或型式试验报告必须明确显示：①采用全高度红外线安全光幕；②具备故障自断、储存、显示及门过负荷反转功能。功能缺失或非全高度光幕的作负偏离处理，该项不得分。

●13、门系统（含开门机、层门门锁装置）的可靠性符合GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分》要求，门锁装置经100万次完全循环动作试验后仍能满足锁紧、验证等安全要求，提供门锁装置型式试验报告（TSG T7007法定检验机构出具）及开门机产品说明书原件扫描件，并加盖投标人电子签章。

判定标准：依据GB/T 7588.1-2020《电梯制造与安装安全规范 第1部分》附录F及TSG T7007-2022《电梯型式试验规则》，门锁装置型式试验报告中应包含100万次完全循环动作试验且结论合格。不符合的作负偏离处理，该项不得分。

上述提供的型式试验报告、产品说明书等证明材料原件扫描件加盖投标人电子签章为准，出具日期必须在投标截止日期前（合同签订前，报告的原件采购人随时有权利要求查看）。

说明: 以上加“●”标志的为重要响应指标;加“▲”标志的为非重要响应指标。

### 3.可靠性要求

电梯必须具备 GB/T 7588.1-2020 + GB/T 7588.2-2020《电梯制造与安装安全规范》规定的安全装置或保护功能。

### 4.其他要求

1. 随行电缆：防缠绕型电梯专用的扁平电缆。

2. 紧急救援装置要求每梯均需配置。

### 5.消防的特殊功能要求

具有紧急消防操作功能，即当大楼发生火警时，系统在接收到火警信号后，将取消所有指令和召唤信号，驱动电梯直接返回消防层，开门疏散乘客，等待消防员操作。在消防迫降基站成功后，控制系统向消控中心提供迫降成功信号。

###### 6.说明

1.本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关工业标准的优质产品。投标人可以提供更优的产品。

2.本技术规格及要求所使用的标准和规范如与投标人执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

###### 四、项目实施要求

### 1. 旧电梯拆除要求：

1.1施工方负责原有电梯的拆除，电梯所拆除部件按要求放至采购人指定位置。拆除时如破坏电梯其他结构施工方负责修复。

1.2负责对地面及公共区域的保护，如造成损坏，应承担相应修复及赔偿责任；

1.3施工方应为施工人员购买意外险，并对施工人员的安全负责。

1.4施工人员应具备应急管理部门签发的、在有效期内的《中华人民共和国特种作业操作证》（作业类别：熔化焊接与热切割作业，或高处安装、维护、拆除作业）。施工前提供给采购人备案。

### 2. 供货要求

2.1 所供设备必须为最新型号、技术最先进且性能最稳定、未经拆封、制造商原 包装的全新产品。且完全与投标文件所述质量、规格和性能相符。只有与采购人要求 的标准相符或高于采购人要求的标准，方能使采购人接受。

2.2 投标人必须按照合同的规定，准时提供货物、配件、材料、工具及各种技术资料，并负责所供货物、配件、材料及工具的包装、保管、保险和运输。

2.3 随机提供质保期内的备品备件、易损件及专用工具。

2.4 交付使用前发生的产品损坏和不合格，一律退换新品。在质保期内发生的产品损坏和性能不合格(非使用不当原因造成)，除采购人同意修理外，亦应退换新品。

2.5 合同签订并生效后40日内将合同标的全部交付。

### 3.安装、调试要求

3.1 投标人中标后须提供满足要求的相关电梯安装、土建布置图等。

3.2 中标人应向采购人提供安装、调试及试运行的施工组织计划、进度计划和施工作业措施，并签订施工安全责任书。

3.3 中标人负责邀请制造商的技术人员进行整机安装、调试及试运行。

3.4 货物安装包含对井道、机房等土建尺寸的调整（含使用导轨、支架等材料费用）， 以确保货物能安全就位，调整费用均由中标人承担。电梯本体按现有井道实际尺寸供货、不改变井道结构尺寸；安装阶段允许对导轨、支架等作适配处理，并负责井道局部修复、厅门修复。

3.5 中标人应对就位后的货物进行包装保护，预防货物就位后受到损坏。包装费用由中标人承担。

3.6 负责安装、调试及维保期间的安全责任和措施。

3.7 提供在电梯机房和井道内所有需要用于安装电梯电线及电线管和电线/缆槽(包括控制系统﹑井道照明﹑ 闭路电视、监控、广播等)。

3.8 每部电梯的主控电脑必须具有系统联网的功能。

3.9 提供消防报警系统接线的无电压接点，供电梯迫降控制接驳使用。

3.10 供应电梯电力的隔离开关或开关箱、由隔离开关或开关箱至电梯的一切设备(包括电线﹑线管﹑线槽等)须由中标人承担。

3.11除上述所列之外，中标人必须采取一切有效措施，使合同项下的工作能切实地、完满地执行。无论这些措施是否在招标文件上出现或在合同中描述。

### 4.与采购人的协调及配合工作

4.1中标人做好安全防护工作，如采购人发现中标人人员违章作业，采购人有权制止。

4.2 需采购人配合的工作：投标人应在投标文件中说明，如能中标，在项目实施过程中需要采购人配合的工作和需要提供的条件。

### 5.中标人应提供的资料

5.1 技术说明书（含电气原理图及其符号说明、主要部件的技术文件等）。

5.2 制造厂商产地证明及中文翻译文本。

5.3 每一单台货物详细的安装手册﹑调试手册和使用保养维修手册。

5.4 安装图纸（含机房井道图、部件安装图、电气安装图等）。

5.5 安装完毕后立即进行验收试验程序说明。

5.6 出厂货物明细表（含包装和装箱的详细情况说明等）。

5.7 提供设备检验合格证。

5.8 其他需提供的通知或文本（含送交行政主管部门竣工备案的内业资料等）。

五、履约验收方案

      - 1.履约验收主体

      - 采购人。可邀请第三方专业机构、专家参与验收，相关意见作为验收参考。

      - 2.履约验收时间

      - 电梯安装调试完成、取得市场监管部门电梯安全检验合格证后10日内组织完成整体履约验收。

      - 3.履约验收方式

      - 资料审查+现场实物核查+功能测试，结合特种设备监督检验报告开展综合验收。

      - 4.履约验收程序

      - ①出厂资料核查；②到货初验；③安装调试完成后特检机构监督检验；④资料归集齐全后采购人组织整体履约验收；⑤出具履约验收意见书；验收不合格的，向中标人发出整改通知，限期完成整改后重新组织验收。

      - 5.履约验收内容

      - ①电梯整机及部件（曳引机、控制柜、门系统等）配置、技术参数与采购需求及投标文件响应一致；②安装施工质量符合国家现行电梯安装验收规范；③取得市场监管部门特种设备检验合格证明（含电梯安全检验合格证）；④随机文件资料齐全（产品合格证、型式试验报告、安装使用维护说明书等）；⑤试运行及功能测试（运行平层、门保护、消防联动、紧急照明报警等）正常。

      - 6.履约验收验收标准

      - 国家现行电梯相关标准规范、本采购需求、投标文件响应承诺、特种设备检验机构出具合格检验报告

      - 7.其他履约验收事项

      - 验收不合格，中标人须按采购人要求限期整改，整改所产生全部费用由中标人自行承担；经两次整改仍不能达到验收标准，采购人有权按合同约定追究违约责任，直至解除合同。

### 六、施工安全要求

1.投标人应该制定详细的安全文明施工计划，确保做好安全防护工作，按相关规定做好围档 、安全警示标志等设施。中标人必须做好安全防护措施，如因中标人原因造成现场任何人员伤亡和财产损失，全部损失及赔偿责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。

2.电梯安装安全防护措施

（1）制定安全应急预案；

（2）施工时，应检查设备和工作场地，排除设备故障和现场隐患；

（3）确保安全防护、安全标识完整，防止第三方人员坠入井道造成伤亡事故和电梯安装人员被第三方人员伤害事故的发生；

（4）注意警示标志，严禁跨越危险区；

（5）在施工现场应提供充足的照明以确保安全出入以及安全的工作环境。

3.所有在现场的施工人员，必须听从现场指挥人员的管理，遵守国家、江苏省及徐州市现行一切安全规章制度，遵守安全作业手册的规定，如有违反上述规定的情况，一切后果由违反者个人负担。

4.在设备进入安装调试阶段，采购人操作维护人员可以随同一起参与工作，以便掌握设备的基本情况。

8.5、中标人办理安装、调试过程中的监检手续、交付使用前的电梯检测手续和领取电梯使用许可证，所发生的费用包含在安装调试费中。

8.6、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

###### 七、产品质量保证和售后服务要求

### 1.质量保证

1.1 投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。

1.2 质保期内电梯质量问题，由中标人免费维修更换（人为故意损坏除外）。

1.3所供设备要求：设备最低设计使用年限不低于 15 年；免费质保期为验收合格起不少于 5 年；质保期满后，中标人承诺以优惠价格提供备品备件。在此期间内，不应发生非人为操作原因的重大故障。

1.4 中标人对常用的备品备件、易损件须有储备，非本厂生产的易损件中，外购件也须有储备。

说明：本“1.质量保证”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

2.售后服务及培训方案:

2.1免费质保期限: 自项目全面验收合格之日起整梯验收合格后不低于 5 年；曳引机、控制柜、门机不低于 5 年。报价包含质保期内每年电梯定期检验（年检）全部费用，由中标人负责办理并承担特检机构收取全部检验费用。

2.2伴随服务:提供7*24小时服务响应时间，如遇困人故障接到用户维修服务要求1小时内到达现场，4小时内完成用户方提出的维修要求。

2.3对相关人员进行系统化培训，培训对象包括管理员等相关使用和维护人员不少于2人，整个培训过程需以方便培训对象参与为主要原则，配合实际操作，使培训对象具备基本的系统操作及管理能力。

###### 八、其他要求

1.中标人须对最终选定的设备设计详细实施方案，并严格按照招标文件和经采购人批准的设计方案进行实施。批准设计并不减轻中标人对本项目所承担的义务和责任。

2.设备布置须考虑维护操作方便、布局整齐美观和满足经济合理的要求，且严格按设备的相关安装规范执行。

3.中标人负责完成本项目所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导采购人进行的试运行。货物发运至规定地点后，中标人负责保管，直至质量技术监督部门检验合格后将货物移交给采购人(货物移交后招标人由保管)。

4.所提供的货物应根据有关标准包装，应符合运输和装卸条件，以使货物完好无损到达交货地点。中标人应对包装和运输不善引起的损失负全部责任。

5.应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。

6.货物的标准配置和随机标准附件应列出清单和报价，并计入投标总价。

7.用户必须的选件和功能应列出清单和报价，并计入投标总价。

8.质保期内备品备件和专用工具列出清单和报价，并计入投标总价。

9.其他要求见《主要合同条款》。

10.本招投标文件应作为合同的组成部分。

11.本次电梯更新必须符合纳入更新电梯专项要求及检验附加要求（见本节附件1和附件2）。

说明：本“11.项电梯更新的符合要求”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

12.现场勘察：投标人根据自身情况选择是否勘察现场，投标人根据勘查现场情况结合招标文件要求进行报价。未到现场勘察，由此出现的问题由投标人自负。

组织人：睢宁县固定资产投资审计中心

时间：公告发布后至开标前工作日内，上午8:30-12:00，下午3:00-5:30

地点：睢宁县人民西路62号

联系人：周露

联系电话：13852051510

九、付款方式

1.合同签订生效，采购人收到 30% 金额发票后 15 日内，支付合同总价 30% 预付款。

2.项目全部完工、取得电梯安全检验合格证，履约验收合格，收到全额发票后，剩余 70% 合同价款在验收合格之日起30日内支付。

说明：本“九、付款方式”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

附件 1：

### 1.层门、轿门和轿厢

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料；

（2）更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于 1.5mm 的单一金属板材构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于 1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于 15mm 。

### 2.导轨

配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合 GB/T 22562（含表2 至表 10）的要求，其中对于额定载重量 630kg 及以上的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1 应当不小于 89mm。

### 3.悬挂系统

（1）在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于 10 年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200 万次；包覆带使用年限不少于20 年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400 万次；

（2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的 日常检查和维护保养要求的标识；

（3）对于采用非 1：1 悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）；

（4）反绳轮应当采用金属材质。

### 4.对重块和轿厢配重

对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

### 5.缓冲器

不得使用非金属材质非线性蓄能型

附件 2：

纳入更新电梯检验附加要求

1.制造资料审查实施更新的电梯制造单位是否提供以下资料：

（1）更新零部件的配置说明，列明层门与轿厢的地坎、轿厢护脚板、层门与轿门面板、轿厢壁、反绳轮的材料牌号以及对应的标准号，层门与轿门面板、轿厢壁的单一材质公称厚度，配置安全钳导轨的型号以及对应的标准号，并且符合附件 1 中的相应要求；

（2）保留部件的清单及其符合设计要求的声明。对保留原有电梯层门的，制造单位可不提供层门和对应门锁的型式试验证书；

（3）悬挂装置寿命声明，其内容至少包括：在正常使用条件下， 悬挂钢丝绳使用年限不少于10 年或者电梯驱动主机启动次数不少于200 万次，包覆带使用年限不少于20 年或对应电梯驱动主机启动次数不少于400 万次，未到其使用年限或者驱动主机启动次数而达到报废条件时，由制造单位予以免费更换。

2.缓冲器

检查是否采用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。

3.导轨

对于额定载重量大于 630kg 的电梯，检查其轿厢侧更新导轨宽度b1（见GB/T 22562）是否不小于 89mm。

4.包覆带标识对于采用包覆带作为悬挂装置的电梯，检查控制柜内是否设有永久性的标识，标明包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的内容

5.反绳轮及其防护装置

（1）检查反绳轮是否为金属材质；

（2）检查是否设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反 绳轮坠落的防护装置，该装置相应位置上是否设置指示标志。

6.对重块、轿厢配重块

检查对重块、轿厢配重块（如果有）是否为金属材质。

7.层门、轿门和轿厢检查其是否符合以下要求：

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板采用金属材料；

（2）更新的层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于 1.5mm 的单一金属板材构成；

（3）对于保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于 1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于 15mm，相应的保持装置最小啮合深度标记可不作要求。

8.超载运行试验轿厢内装载 110％额定载重量的载荷，进行启动、全程运行、停止和正常开关门连续周期正常不停顿运行60 次，检查电梯是否无故障发生。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 分项价格表

3. 偏离表

4．授权委托书

5.中小企业声明函（残疾人福利性单位声明函、监狱企业证明函）

6.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料的扫描件）

8. 投标人相关承诺

9. 投标人书面声明

10.采购需求符合性条件响应表

11.关于符合本国产品标准的声明函

12.投标人基本情况表

1. 投标函

致： 睢宁县公共资源交易中心

根据睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目项目[项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由睢宁县公共资源交易中心解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.睢宁县公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由睢宁县公共资源交易中心确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，睢宁县公共资源交易中心有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.投标人对投标文件的真实性负责。采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

2．分项价格表

项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005              货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 % |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

### 注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

- 2.本表的总价合计与《开标一览表》中的“总价”以及按单价汇总金额应保持一致。

- 3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人对以上数据的真实性负责。

睢宁县公共资源交易中心有权将以上内容进行公示。

3．偏离表

项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中除采购需求符合性条件外的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

4. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               身份证号：

职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目）项目（项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005 ）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：                      受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

5.中小企业声明函

项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 睢宁县固定资产投资审计中心 的 睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1. 睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目，属于工业行业；制造商为      （企业名称）  ，从业人员         人，营业收入为      万元，资产总额为       万元①，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

- ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也

不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：   年  月  日

注：

1.①：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为 ：工业 ，根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

3.请自行勾选制造商的企业规模类型。

4.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

监狱企业证明函（如有）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定， （填写供应商法定全称） 为监狱企业。

特此证明。

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函（如有）

项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加睢宁县固定资产投资审计中心单位的睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目项目采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称         （电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目 ）项目（项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005 ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                 （电子签章）

日期：   年  月  日

7.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料的扫描件）

项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目 ，项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料的扫描件附后）

2.                           （证明材料的扫描件附后）

3.                           （证明材料的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

8.投标人相关承诺

项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

9.投标人书面声明

项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

10.采购需求符合性条件响应表

项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “2.主要设备清单及技术参数”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  | 响应内容附后并加盖电子签章 |
| 2 | “1.质量保证”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  | 响应内容附后并加盖电子签章 |
| 3 | “11.项电梯更新的符合要求”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  | 响应内容附后并加盖电子签章 |
| 4 | "九、付款方式"的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  | 响应内容附后并加盖电子签章 |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，或未实质性响应说明栏内相关内容（如有）的，在符合性审查时均按照投标无效处理。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

11.关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（   厂名  ）2，厂址为（生产厂址  ）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥   /   3。  /  的  /  4在中国境内生产。   /  的  /  5在中国境内完成。

2.

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人：          （电子签章）

日期：___年____月____日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“ / ”的地方无需填写。

- 12.投标人基本情况表

项目名称：睢宁县固定资产投资审计中心老旧电梯更换项目

项目编号：JSZC-320324-SNJC-G2026-0005

| 企业名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  | 注册资金（万元） |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  | 企业办公电话 |  |
| 邮政编码 |  | 电子信箱 |  |
| 开户行账户名称 |  |  |  |
| 开户行账号 |  | 开户行 |  |
| 所属行业 |  |  |  |
| 企业规模（必须填写） | 1.大型企业□2.中型企业□3.小型企业□4.微型企业□ |  |  |

投标人对上述数据的真实性负责；如有虚假，将依法承担相应责任。

注：根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，填写“所属行业”及“企业类型”。

投标人：               （电子签章）

日期：   年  月  日