## 表B.1.1 招标工程量清单封面【扬州市公安局邗江分局1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
扬州市公安局邗江分局巡特警大队新驻地改造项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人： | （盖章）

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【修缮】2.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
拆除
1 | 01B001 | 拆除砌体墙 | 1、拆除砌体墙 | m3 | 34.85
2 | 01B002 | 拆除混凝土构件 | 1、拆除混凝土止水坎 | m3 | 4.58
3 | 01B003 | 拆除地面地砖 | 1、拆除地面地砖，含结合层 | m2 | 300
4 | 01B004 | 铲除墙面腻子、涂料 | 1、铲除墙面腻子、涂料 | m2 | 2830.15
5 | 01B005 | 铲除块料墙面 | 1、铲除块料墙面，含结合层 | m2 | 240.79
6 | 01B006 | 拆除石膏板吊顶 | 1、拆除石膏板吊顶，含龙骨、吊筋 | m2 | 771.06
7 | 01B012 | 拆除铝扣板吊顶 | 1、拆除铝扣板吊顶，含龙骨、吊筋 | m2 | 105.77
8 | 01B007 | 拆除门 | 1、拆除单扇木门，含门套 | 樘 | 55
9 | 01B009 | 拆除门 | 1、拆除双扇木门，含门套 | 樘 | 9
10 | 01B010 | 拆除门 | 1、拆除玻璃门，含门套 | 樘 | 1
11 | 01B008 | 拆除窗 | 1、拆除金属窗 | 樘 | 1
12 | 01B011 | 拆除木隔断 | 1、拆除衣柜隔断，按垂直投影面积计算 | m2 | 149.63
13 | 010103003002 | 建筑垃圾外运 | 1.建筑垃圾类别：拆除垃圾、现状垃圾等 2.含装卸、外运及消纳 | t | 339.72
修缮
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011404001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.涂料品种、喷刷遍数：浅灰色真石漆 | m2 | 156.79
15 | 010807001002 | 金属(塑钢)窗 | 1.窗类型：成品铝合金窗 2.框、扇材质及规格：断桥隔热铝型材 3.玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃 | m2 | 18.88
16 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | 1.玻璃品种、厚度：8mm钢化玻璃 2.其他工艺要求：幕墙换玻璃 | m2 | 28.65
17 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | 1.骨架材料种类、规格、中距：不锈钢方管骨架 2.装饰板材料品种、规格：6+0.76pvb+6双层钢化加胶玻璃 3.玻璃雨棚做法以满足建设单位要求为准 | m2 | 3.75
18 | 010502032001 | 台阶 | 1.砖砌台阶 2.砌筑材料：粉煤灰蒸压砖 3.DMM5预拌砂浆 | m2 | 4.5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
19 | 011107002001 | 石材台阶 | 1.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 2.面层材料品种、规格：2cm灰麻石材铺贴（防滑槽），含倒角磨边 | m2 | 5.42
20 | 011501001001 | 原塑铝板清洗 | 1.原塑铝板清洗 | 项 | 1
21 | 011501001002 | 原塑铝板拆除钢架修整 | 1.原塑铝板拆除钢架修整 | 项 | 1
22 | 011501001003 | 原塑铝板拆除钢架修整 | 1.原钢结构楼梯氟碳漆除旧出新 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【修缮】2.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【修缮】2.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：修缮 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 4196.87 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 4196.87 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【修缮】2.4
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：修缮 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 4196.87
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 4196.87 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 4196.87 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【修缮】2.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：修缮 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【装饰】3.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
一层
砌筑工程
1 | 010402001002 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级：粉煤灰加气混凝土砌块 2.砂浆强度等级：DMM7.5砂浆 | m3 | 11.85
2 | 010401008001 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2.砖品种、规格、强度等级：粉煤灰蒸压砖 3.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 | m3 | 0.43
3 | 010401008005 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：打饭台 2.砖品种、规格、强度等级：粉煤灰蒸压砖 3.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 | m3 | 0.22
混凝土及钢筋混凝土工程
4 | 010502010001 | 钢筋混凝土墙 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C30 | m3 | 3.98
5 | 010505005001 | 墙面模板 | 1.模板形式：直形模板 | m2 | 15.29
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 010502022001 | 圈梁 | 1.混凝土种类：商品砼 2.混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.78
7 | 010505012001 | 圈梁模板 | 1.模板形式：矩形模板 | m2 | 8.64
8 | 010502019001 | 其他板 | 1.板名称：平板 2.混凝土种类：商品砼 3.混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.6
9 | 010505007001 | 楼板、屋面板、坡道板模板 | 1.板名称：平板 2.模板形式：直形模板 | m2 | 6.02
10 | 010506008001 | 现浇混凝土其他板钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径8 | t | 0.063
门窗工程
11 | 010801002011 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：900*2200mm成品木质门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 27.72
12 | 010801002012 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：1500*3400mm成品木质门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 5.1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
13 | 010801002014 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：1500*2200mm成品木质门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 3.3
14 | 010802003001 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸：FM乙1500*2200mm成品防盗门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 6.6
15 | 010802003002 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸：FM乙800*2200mm成品防盗门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 1.76
16 | 010802001001 | 金属(塑钢)门 | 1.门洞口尺寸：BM1800*2200mm玻璃门 2.玻璃品种、厚度：12厚钢化安全玻璃 3.其他工艺要求：含1.2不锈钢深灰色门套、地弹簧等五金等内容 | m2 | 3.96
屋面及防水工程
17 | 010902004001 | 屋面刚性层 | 1.刚性层厚度：40mmDSM15水泥砂浆保护层 | m2 | 6.02
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.卷材品种、规格、厚度：3mm改性沥青卷材防水 2.防水层数：两层 | m2 | 6.02
19 | 010904002001 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS101型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：每遍1.5厚、两遍 | m2 | 38.31
20 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS101型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：每遍1.5厚、两遍 | m2 | 91.43
楼地面装饰工程
21 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：800*800防滑地砖 | m2 | 242.73
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
22 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：600*600防滑地砖 | m2 | 38.31
23 | 011104002001 | 竹、木(复合)地板 | 1.面层材料品种、规格：实木地板（利旧） 2.办公室、餐厅包厢 | m2 | 118.95
24 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 | m2 | 118.95
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
25 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40mm1：3干硬性水泥砂浆，5mm素水泥浆（含901胶） 3.面层材料品种、规格：20mm灰麻石材过门石，含倒角磨边、六面防护 | m2 | 4.34
26 | 011101002001 | 细石混凝土楼地面 | 1.面层厚度、混凝土强度等级：12cmC30混凝土路面 2.通道 | m2 | 50.06
27 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：1.2厚深灰色不锈钢踢脚线 | m | 133.56
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
28 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：砂浆粘结 3.面层材料品种、规格：瓷砖踢脚线 | m | 6.19
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
29 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1.面层处理方式：20mmDPM20预拌砂浆抹灰 | m2 | 141.22
30 | 010506023001 | 钢丝网 | 1.钢丝网规格：丝径0.8mm，网孔≤20*20mm 2.使用部位：不同墙体交界处做钢丝网300mm宽 | m2 | 84.84
31 | 011403001011 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数：外墙弹性涂料两遍 3.电房外侧 | m2 | 17.28
32 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型：内墙面 2.刮腻子遍数：腻子两遍 3.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料两遍 | m2 | 630.81
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
33 | 011205001001 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：9mm仿木纹竹木纤维板 3.压条材料种类、规格：1.2厚深灰色不锈钢包边，展开宽度60mm 4.餐厅 | m2 | 39.35
34 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式：专用粘结剂 2.面层材料品种、规格：600*1200墙砖 3.厨房、卫生间 | m2 | 99.61
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
35 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40*2@600mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：3厚15丝蓝色铝塑板、单层9.5mm厚石膏板，点锈漆、自粘胶带，批腻子两遍、刷白色无机涂料两遍 4.压条材料种类、规格：1.2厚深灰色不锈钢包边，展开宽度60mm 5.大厅立面 | m2 | 12.65
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
36 | 011205001003 | 墙、柱面装饰板 | 1.打饭台 2.龙骨材料种类、规格、中距：50*40*2镀锌方管、L50角铁、240*200*12镀锌钢板、50*50*2镀锌方通 3.基层材料种类、规格：18mm阻燃板 4.面层材料品种、规格：打饭口顶部8mm冰火板、30mm长城板、18mm木饰面、成品灯箱布，打饭口12mm钢化安全玻璃、两侧100*100*3成品不锈钢方管，打饭台15mm石英石台面（含倒角磨边、六面防护）、8mm冰火板 5.压条材料种类、规格：1.2厚深灰色不锈钢包边，展开宽度60mm | m2 | 6.16
天棚工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=780mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*1.0铝扣板 4.厨房、备餐售卖 | m2 | 23.11
38 | 011302001002 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=780mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3.面板材料品种、规格：300*300*1.0铝扣板 4.卫生间 | m2 | 13.53
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
39 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=780mm 2.龙骨材料种类、规格、中距： M8膨胀螺栓固定50主龙@900 、50副龙@300X600 3.面板材料品种、规格：单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批白水泥腻子、刷白色无机涂料各2遍 4.筒灯孔 5.餐厅 | m2 | 28.46
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 011302004001 | 格栅吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=780mm 2.龙骨材料种类、规格、中距： M8膨胀螺栓固定50主龙@900 、50副龙@300X600 3.基层材料种类、规格：单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批白水泥腻子、刷灰色无机涂料各2遍 4.面板材料品种、规格：60*120*0.8灰色铝方通@80mm 5.餐厅 | m2 | 50.55
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 011302001019 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=780mm 2.龙骨材料种类、规格、中距： M8膨胀螺栓固定50主龙@900 、50副龙@300X600 3.面板材料品种、规格：单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批白水泥腻子、刷白色无机涂料各2遍 4.筒灯孔 5.门厅 | m2 | 11.62
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
42 | 011302004002 | 格栅吊顶 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=780mm 2.龙骨材料种类、规格、中距： M8膨胀螺栓固定50主龙@900 、50副龙@300X600 3.基层材料种类、规格：单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批白水泥腻子、刷灰色无机涂料各2遍 4.面板材料品种、规格：60*120*0.8灰色铝方通@80mm 5.门厅 | m2 | 12.42
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=780mm 2.龙骨材料种类、规格、中距： M8膨胀螺栓固定50主龙@900 、50副龙@300X600 3.面板材料品种、规格：单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批白水泥腻子、刷白色无机涂料各2遍 4.筒灯孔 5.其他房间 | m2 | 129.24
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
44 | 011302001006 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=780mm 2.龙骨材料种类、规格、中距： M8膨胀螺栓固定50主龙@900 、50副龙@300X600 3.面板材料品种、规格：双层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批白水泥腻子、刷白色无机涂料各2遍 4.筒灯孔 5.过道 | m2 | 57.43
45 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：白水泥腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料两遍 3.电房、通道、通道东侧楼梯间原顶刷白 | m2 | 72.27
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
46 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：展宽400mm，18mm厚阻燃板，单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批腻子、刷白色无机涂料各2遍 | m | 38.08
47 | 011303001001 | 成品装饰带 | 1.材料品种、规格：展开宽度360mm，18mm厚阻燃板，单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批腻子、刷白色无机涂料各2遍 | m | 90.56
其他装饰工程
48 | 010809001004 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度：30厚干硬性水泥砂浆粘结 2.窗台板材质、规格：15厚人造窗台板，含倒角磨边、六面防护 | m2 | 7.22
49 | 01B001 | 美缝 | 1、美缝 | m2 | 380.65
50 | 011207003001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：浅色木纹抗倍特板隔断 | m2 | 10.19
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
51 | 011207003011 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：小便斗挡板 2.成品，按数量计算 | 个 | 1
52 | 011505001001 | 洗漱台 | 1.成品陶瓷洗手台、多层板柜体、含镜柜 2.材料品种、规格：1000mm*550mm 3.成品，按数量计算 | 个 | 2
二层
砌筑工程
53 | 010401008006 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2.砖品种、规格、强度等级：粉煤灰蒸压砖 3.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 | m3 | 0.81
门窗工程
54 | 010801002007 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：900*2200mm成品木质门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 27.72
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
55 | 010801002008 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：1500*2200mm成品木质门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 3.3
56 | 010802003003 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸：FM乙1500*2200mm成品防盗门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 3.3
屋面及防水工程
57 | 010904002005 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS101型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：每遍1.5厚、两遍 | m2 | 26.52
58 | 010903002005 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS101型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：每遍1.5厚、两遍 | m2 | 66.17
楼地面装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
59 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：800*800防滑地砖 | m2 | 129.45
60 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：600*600防滑地砖 4.卫生间、淋浴间 | m2 | 22.4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
61 | 011102003005 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：地砖抽防滑槽 | m2 | 4.12
62 | 011104002002 | 竹、木(复合)地板 | 1.面层材料品种、规格：实木地板（利旧） 2.办公室、宿舍 | m2 | 231
63 | 011104002003 | 竹、木(复合)地板 | 1.龙骨材料种类、规格、铺设间距：30*50镀锌方管@300 2.基层材料种类、规格：12厚阻燃多层板，泡沫垫 3.面层材料品种、规格：强化复合地板 4.大会议室 | m2 | 10.04
64 | 011101001002 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 | m2 | 241.04
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
65 | 011102001008 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40mm1：3干硬性水泥砂浆，5mm素水泥浆（含901胶） 3.面层材料品种、规格：20mm灰麻石材过门石，含倒角磨边、六面防护 | m2 | 3.94
66 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：1.2厚深灰色不锈钢踢脚线 | m | 277.87
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
67 | 011207002003 | 轻质隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格：双面双层12mm石膏板，点防锈漆 3.嵌缝、塞口材料品种：隔音岩棉 | m2 | 80.19
68 | 011403001003 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料两遍 | m2 | 677.25
69 | 011205001004 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：18mm木饰面 3.大会议室 | m2 | 9.88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
70 | 011205001005 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40*2@600mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：18mm木饰面、8厚仿石材碳晶板 4.压条材料种类、规格：1.2厚深灰色不锈钢包边，展开宽度60mm 5.大会议室 | m2 | 16.09
71 | 011203003002 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式：专用粘结剂 2.面层材料品种、规格：600*1200墙砖 3.卫生间、淋浴间 | m2 | 80.45
天棚工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
72 | 011302001007 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=380mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*1.0铝扣板 4.淋浴间 | m2 | 13.11
73 | 011302001008 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=380mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3.面板材料品种、规格：300*300*1.0铝扣板 4.卫生间 | m2 | 12.57
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
74 | 011302001011 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=380mm 2.龙骨材料种类、规格、中距： M8膨胀螺栓固定50主龙@900 、50副龙@300X600 3.面板材料品种、规格：单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批腻子、刷白色无机涂料各2遍 4.筒灯孔 5.宿舍、办公室 | m2 | 278.24
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
75 | 011302002001 | 跌级吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=380mm 2.龙骨材料种类、规格、中距： M8膨胀螺栓固定50主龙@900 、50副龙@300X600 3.面板材料品种、规格：单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批腻子、刷白色无机涂料各2遍 4.筒灯孔 5.大会议室 | m2 | 66.24
76 | 011403001004 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料两遍 3.原顶 | m2 | 39.66
77 | 010810002004 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：展宽400mm，18mm厚阻燃板，单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批腻子、刷白色无机涂料各2遍 | m | 56.78
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第29页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
78 | 011303001004 | 成品装饰带 | 1.材料品种、规格：展开宽度360mm，18mm厚阻燃板，单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批腻子、刷白色无机涂料各2遍 | m | 59.51
其他装饰工程
79 | 010809001005 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度：30厚干硬性水泥砂浆粘结 2.窗台板材质、规格：15厚人造窗台板，含倒角磨边、六面防护 | m2 | 38.5
80 | 01B002 | 美缝 | 1、美缝 | m2 | 236.42
81 | 011207003012 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：浅色木纹抗倍特板隔断 | m2 | 10.19
82 | 011207003013 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：小便斗挡板 2.成品，按数量计算 | 个 | 1
83 | 011207003014 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：8厚钢化玻璃淋浴隔断 | m2 | 4.4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第30页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
84 | 011505001007 | 洗漱台 | 1.成品陶瓷洗手台、多层板柜体、含镜柜 2.材料品种、规格：1000mm*550mm 3.成品，按数量计算 | 个 | 2
85 | 011505001003 | 洗漱台 | 1.成品陶瓷洗手台、多层板柜体、含镜柜 2.材料品种、规格：1550mm*550mm 3.成品，按数量计算 | 个 | 1
86 | 011505002001 | 洗厕配件 | 1.配件名称：浴帘杆 | 个 | 3
87 | 010810001001 | 浴帘 | 1.窗帘材质：浴帘 | m2 | 7.5
三层
砌筑工程
88 | 010401008007 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2.砖品种、规格、强度等级：粉煤灰蒸压砖 3.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 | m3 | 0.87
门窗工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第31页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
89 | 010801002003 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：900*2200mm成品木质门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 25.74
90 | 010801002004 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：1500*2200mm成品木质门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 3.3
91 | 010801002005 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：600*2200mm成品木质门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 1.32
92 | 010802003004 | 防盗门 | 1.门洞口尺寸：FM乙1500*2200mm成品防盗门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 3.3
93 | 010808002001 | 金属门窗套 | 1.基层材料品种、规格：18mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：1.2厚不锈钢门套 | m2 | 2.54
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第32页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
94 | 011506001001 | 装饰板雨篷 | 1.骨架材料种类、规格、中距：铝合金方管骨架 2.装饰板材料品种、规格：6+0.76pvb+6双层钢化加胶玻璃 3.玻璃雨棚做法以满足建设单位要求为准 | m2 | 35.18
屋面及防水工程
95 | 010904002006 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS101型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：每遍1.5厚、两遍 | m2 | 27.63
96 | 010903002006 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS101型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：每遍1.5厚、两遍 | m2 | 47.57
楼地面装饰工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第33页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
97 | 011102003012 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：800*800防滑地砖 | m2 | 49.82
98 | 011102003013 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：600*600防滑地砖 | m2 | 23.34
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第34页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
99 | 011102003014 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：地砖抽防滑槽 | m2 | 4.29
100 | 011103003001 | 塑胶运动地板 | 1.面层材料品种、规格：3厚同芯同质PVC塑胶地板 | m2 | 42.34
101 | 011104002005 | 竹、木(复合)地板 | 1.基层材料种类、规格：泡沫垫 2.面层材料品种、规格：强化复合地板 3.宿舍、办公室 | m2 | 163.41
102 | 011104002006 | 竹、木(复合)地板 | 1.面层材料品种、规格：2.5厚塑木地板 | m2 | 33.33
103 | 011104003001 | 金属复合地板 | 1.面层材料品种、规格：防静电地板（含支架） | m2 | 6.53
104 | 011101001003 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 | m2 | 245.61
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第35页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
105 | 011102001009 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40mm1：3干硬性水泥砂浆，5mm素水泥浆（含901胶） 3.面层材料品种、规格：20mm灰麻石材过门石，含倒角磨边、六面防护 | m2 | 3.18
106 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：1.2厚深灰色不锈钢踢脚线 | m | 270.49
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第36页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
107 | 011207002004 | 轻质隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格：双面双层12mm石膏板，点防锈漆 3.嵌缝、塞口材料品种：隔音岩棉 | m2 | 68.14
108 | 011403001005 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料两遍 | m2 | 722.46
109 | 011205001006 | 墙、柱面装饰板 | 1.基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 2.面层材料品种、规格：18mm木饰面 3.党建阅览室 | m2 | 11.3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第37页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
110 | 011205001008 | 墙、柱面装饰板 | 1.龙骨材料种类、规格、中距：40*40*2@600mm镀锌方管 2.基层材料种类、规格：12mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：18mm木饰面、8厚仿石材碳晶板 4.压条材料种类、规格：1.2厚深灰色不锈钢包边，展开宽度60mm 5.党建阅览室 | m2 | 12.7
111 | 011203003005 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式：专用粘结剂 2.面层材料品种、规格：600*1200墙砖 3.卫生间、淋浴间 | m2 | 58.13
112 | 011403001012 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数：外墙弹性涂料两遍 3.玻璃顶露台外墙面 | m2 | 23.33
天棚工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第38页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
113 | 011302001012 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=380mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*1.0铝扣板 4.淋浴间 | m2 | 13.28
114 | 011302001013 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=380mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3.面板材料品种、规格：300*300*1.0铝扣板 4.卫生间 | m2 | 13.28
115 | 011302001014 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格：单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆 2.吊顶修补 | m2 | 50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第39页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
116 | 011302001015 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=380mm 2.龙骨材料种类、规格、中距： M8膨胀螺栓固定50主龙@900 、50副龙@300X600 3.面板材料品种、规格：单层9.5厚纸面石膏板/单层9.5厚冲孔石膏板，点锈漆、自粘胶带，批腻子、刷白色无机涂料各2遍 4.筒灯孔 5.党建阅览室 | m2 | 56.86
117 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料两遍 3.原顶 | m2 | 278.41
118 | 011403001013 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数：灰色无机涂料两遍 3.原顶 | m2 | 42.49
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第40页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
119 | 010810002005 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：展宽400mm，18mm厚阻燃板，单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批腻子、刷白色无机涂料各2遍 | m | 11.2
120 | 011303001005 | 成品装饰带 | 1.材料品种、规格：展开宽度360mm，18mm厚阻燃板，单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆、自粘胶带，批腻子、刷白色无机涂料各2遍 | m | 25.25
其他装饰工程
121 | 010809001006 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度：30厚干硬性水泥砂浆粘结 2.窗台板材质、规格：15厚人造窗台板，含倒角磨边、六面防护 | m2 | 36.5
122 | 01B003 | 美缝 | 1、美缝 | m2 | 135.48
123 | 011207003015 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：浅色木纹抗倍特板隔断 | m2 | 10.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第41页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
124 | 011207003016 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：小便斗挡板 2.成品，按数量计算 | 个 | 1
125 | 011207003017 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：8厚钢化玻璃淋浴隔断 | m2 | 4.4
126 | 011505001008 | 洗漱台 | 1.成品陶瓷洗手台、多层板柜体、含镜柜 2.材料品种、规格：1000mm*550mm 3.成品，按数量计算 | 个 | 2
127 | 011505001009 | 洗漱台 | 1.成品陶瓷洗手台、多层板柜体、含镜柜 2.材料品种、规格：1750mm*550mm 3.成品，按数量计算 | 个 | 1
128 | 011505002004 | 洗厕配件 | 1.配件名称：浴帘杆 | 个 | 3
129 | 010810001004 | 浴帘 | 1.窗帘材质：浴帘 | m2 | 7.2
四层
砌筑工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第42页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
130 | 010401008008 | 零星砌砖 | 1.零星砌砖名称、部位：砖砌蹲坑 2.砖品种、规格、强度等级：粉煤灰蒸压砖 3.砂浆强度等级：DMM5预拌砂浆 | m3 | 0.71
门窗工程
131 | 010801002001 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：900*2200mm成品木质门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 23.76
132 | 010801002002 | 木质门带套 | 1.门洞口尺寸：1700*2200mm成品木质门 2.其他工艺要求：含门套及五金等 | m2 | 3.74
屋面及防水工程
133 | 010904002007 | 楼(地)面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS101型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：每遍1.5厚、两遍 | m2 | 16.89
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第43页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
134 | 010903002007 | 墙面涂膜防水 | 1.防水膜品种：JS101型防水涂料 2.涂膜厚度、遍数：每遍1.5厚、两遍 | m2 | 44.37
楼地面装饰工程
135 | 011102003015 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：800*800防滑地砖 | m2 | 48.17
136 | 011102003016 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：600*600防滑地砖 | m2 | 13.63
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第44页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
137 | 011102003017 | 块料楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：30mm干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：地砖抽防滑槽 | m2 | 3.26
138 | 011102001010 | 石材楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 2.结合层厚度、材料种类及强度等级：40mm1：3干硬性水泥砂浆，5mm素水泥浆（含901胶） 3.面层材料品种、规格：20mm灰麻石材过门石，含倒角磨边、六面防护 | m2 | 0.72
139 | 011103001001 | 橡塑板楼地面 | 1.面层材料品种、规格：人造草坪 | m2 | 129.16
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第45页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
140 | 011104002007 | 竹、木(复合)地板 | 1.基层材料种类、规格：泡沫垫 2.面层材料品种、规格：强化复合地板 | m2 | 7.63
141 | 011101001004 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、材料种类及强度等级：30mmDSM15预拌砂浆找平 | m2 | 7.63
142 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：50mm 2.基层材料种类、规格：9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格：1.2厚深灰色不锈钢踢脚线 | m | 199.74
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
143 | 011207002005 | 轻质隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格：双面双层12mm石膏板，点防锈漆 3.嵌缝、塞口材料品种：隔音岩棉 | m2 | 70.28
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第46页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
144 | 011207002002 | 轻质隔断 | 1.骨架、边框材料种类、规格：30*50*1.5mm镀锌方管 2.隔板材料品种、规格：3mm硅酸钙板，满铺钢丝网 | m2 | 13.93
145 | 011403001007 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料两遍 | m2 | 512.05
146 | 011203003006 | 块料墙、柱面 | 1.安装方式：专用粘结剂 2.面层材料品种、规格：600*1200墙砖 3.厨房、卫生间 | m2 | 52.67
147 | 011403001014 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数：外墙弹性涂料两遍 3.露台外墙面 | m2 | 76.79
天棚工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第47页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
148 | 011302001016 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=380mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3.面板材料品种、规格：600*600*1.0铝扣板 4.淋浴间 | m2 | 7.57
149 | 011302001017 | 平面吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：∅8丝杆 H=380mm 2.龙骨材料种类、规格、中距：铝合金方板龙骨 3.面板材料品种、规格：300*300*1.0铝扣板 4.卫生间 | m2 | 9.32
150 | 011302001020 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格：单层9.5厚纸面石膏板，点锈漆 2.吊顶修补 | m2 | 30
151 | 011403001008 | 抹灰面油漆 | 1.刮腻子遍数：腻子两遍 2.油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料两遍 3.原顶 | m2 | 245.78
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第48页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
其他装饰工程
152 | 010809001007 | 窗台板 | 1.粘结层材质、厚度：30厚干硬性水泥砂浆粘结 2.窗台板材质、规格：15厚人造窗台板，含倒角磨边、六面防护 | m2 | 31
153 | 01B004 | 美缝 | 1、美缝 | m2 | 117.73
154 | 011207003018 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：浅色木纹抗倍特板隔断 | m2 | 13.67
155 | 011207003019 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：小便斗挡板 2.成品，按数量计算 | 个 | 2
156 | 011207003020 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格：8厚钢化玻璃淋浴隔断 | m2 | 4.4
157 | 011505001010 | 洗漱台 | 1.成品陶瓷洗手台、多层板柜体、含镜柜 2.材料品种、规格：1000mm*550mm 3.成品，按数量计算 | 个 | 1
158 | 011505002005 | 洗厕配件 | 1.配件名称：浴帘杆 | 个 | 3
159 | 010810001005 | 浴帘 | 1.窗帘材质：浴帘 | m2 | 5.7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第49页 共49页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
其他
160 | 011501001001 | 一桌四椅 | 1.130*55的长桌、椅子材质：五金架子海绵皮质软包桌子材质：铝合金包边岩板、桌面搭配钢板桌脚 2.成品，按数量计算 | 组 | 16
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【装饰】3.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
16 | 011601001001 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【装饰】3.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 32648.24 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 32648.24 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【装饰】3.4
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 32648.24
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 32648.24 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 32648.24 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【装饰】3.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【安装】4.1
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
电气
配电箱
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：AP配电柜 2.安装方式：落地基础砖砌抬高H=0.3m 3.端子板外部接线材质、规格：2.5mm、4mm | 台 | 1
2 | 030402011002 | 成套配电箱 | 1.名称：1AL1配电箱 2.安装方式：挂墙 3.端子板外部接线材质、规格：2.5mm、4mm | 台 | 1
3 | 030402011003 | 成套配电箱 | 1.名称：1AL2配电箱 2.安装方式：挂墙 3.端子板外部接线材质、规格：2.5mm、4mm | 台 | 1
4 | 030402011004 | 成套配电箱 | 1.名称：2AL配电箱 2.安装方式：挂墙 3.端子板外部接线材质、规格：2.5mm、4mm | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
5 | 030402011005 | 成套配电箱 | 1.名称：3AL配电箱 2.安装方式：挂墙 3.端子板外部接线材质、规格：2.5mm、4mm | 台 | 1
6 | 030402011006 | 成套配电箱 | 1.名称：4AL配电箱 2.安装方式：挂墙 3.端子板外部接线材质、规格：2.5mm、4mm | 台 | 1
7 | 030402011007 | 成套配电箱 | 1.名称：AC-CF配电箱 2.安装方式：挂墙 3.端子板外部接线材质、规格：2.5mm | 台 | 1
8 | 030402011008 | 成套配电箱 | 1.名称：AL-B配电箱 2.安装方式：挂墙 3.端子板外部接线材质、规格：2.5mm | 台 | 15
配管
9 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC100 3.配置形式：暗配 | m | 4.75
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC70 3.配置形式：暗配 | m | 13.2
11 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC50 3.配置形式：暗配 | m | 69.93
12 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC40 3.配置形式：暗配 | m | 21.64
13 | 030412001005 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：暗配 | m | 56.85
14 | 030412001006 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配 | m | 195.51
15 | 030412001007 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC70 3.配置形式：明配 | m | 23.04
16 | 030412001008 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC25 3.配置形式：明配 | m | 276.14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 030412001009 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配 | m | 391.61
18 | 030412001010 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG32 3.配置形式：暗配 | m | 135.32
19 | 030412001011 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配 | m | 20.61
20 | 030412001012 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配 | m | 92.24
21 | 030412001013 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG32 3.配置形式：明配 | m | 73.9
22 | 030412001014 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG25 3.配置形式：明配 | m | 34.07
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 030412001015 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌电线钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配 | m | 1133.58
24 | 030412001016 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PC20 3.配置形式：暗配 | m | 719.81
25 | 030412001017 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PC20 3.配置形式：明配 | m | 30.35
26 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：0.7m | m3 | 12.78
27 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：沟槽 2.材料品种：原土 3.密实度：夯填 | m3 | 12.78
电线电缆
28 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-5×16 3.敷设方式：穿管 | m | 80.91
29 | 030409003001 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电缆头 2.规格：YJV-5×16 | 个 | 6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
30 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-5×10 3.敷设方式：穿管 | m | 25.26
31 | 030409003002 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电缆头 2.规格：YJV-5×10 | 个 | 2
32 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-4×50+1×25 3.敷设方式：穿管 | m | 46.37
33 | 030409003003 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电缆头 2.规格：YJV-4×50+1×25 | 个 | 6
34 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV22-4×95 3.敷设方式：穿管 | m | 7.95
35 | 030409003004 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电缆头 2.规格：YJV22-4×95 | 个 | 2
36 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电缆 2.规格：YJV-3×6 3.敷设方式：穿管 | m | 260.58
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
37 | 030409003005 | 电力电缆头 | 1.名称：铜芯电缆头 2.规格：YJV-3×6 | 个 | 30
38 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.配线形式：穿管 3.规格：BV-2.5 | m | 7790.57
39 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.配线形式：穿管 3.规格：BV-4 | m | 2061
40 | 030412004003 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.配线形式：穿管 3.规格：WDZN-BYJ-2.5 | m | 19.53
灯具、开关插座
41 | 030413001001 | 普通灯具 | 1.名称：LED吸顶灯 2.型号：4000K 3.规格：12W | 套 | 8
42 | 030413001002 | 普通灯具 | 1.名称：LED延时吸顶灯 2.型号：4000K 3.规格：12W | 套 | 15
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
43 | 030413003001 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号：4000K,300×300 3.规格：18W 4.安装方式：嵌入式 | 套 | 14
44 | 030413003002 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号：4000K,600×600 3.规格：40W | 套 | 105
45 | 030413003003 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号：4000K,1000×300 3.规格：40W | 套 | 5
46 | 030413003004 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号：4000K,1200×80 3.规格：40W | 套 | 16
47 | 030413003005 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号：4000K,1200×300 3.规格：40W | 套 | 6
48 | 030413003006 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号：4000K,1600×120 3.规格：40W | 套 | 14
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
49 | 030413003007 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号：4000K,2052×120 3.规格：48W | 套 | 7
50 | 030413003008 | 荧光灯 | 1.名称：LED平板灯 2.型号：4000K,3405×80 3.规格：58W | 套 | 4
51 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：LED筒灯 2.型号：4000K 3.规格：12W | 套 | 172
52 | 030413002002 | 装饰灯 | 1.名称：暗藏LED T5灯带 2.规格：6W/m | m | 117.78
53 | 030413002003 | 装饰灯 | 1.名称：20mm宽LED线性灯 | m | 34.66
54 | 030413013001 | 照明开关、按钮 | 1.名称：一位单控开关 2.材质：塑料 3.规格：~250V 10A | 套 | 4
55 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | 1.名称：一位双控开关 2.材质：塑料 3.规格：~250V 10A | 套 | 18
56 | 030413013003 | 照明开关、按钮 | 1.名称：二位单控开关 2.材质：塑料 3.规格：~250V 10A | 套 | 50
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
57 | 030413013004 | 照明开关、按钮 | 1.名称：三位单控开关 2.材质：塑料 3.规格：~250V 10A | 套 | 15
58 | 030413014001 | 插座 | 1.名称：单相二加三极插座 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V 86系列安全型 4.安装方式：H=0.3m | 套 | 196
59 | 030413014002 | 插座 | 1.名称：单相二加三极插座 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V 86系列安全型 4.安装方式：H=0.75m | 套 | 39
60 | 030413014003 | 插座 | 1.名称：单相空调插座(带开关) 2.材质：塑料 3.规格：16A 250V 86系列安全型 4.安装方式：H=2.0m | 套 | 32
61 | 030413014004 | 插座 | 1.名称：单相空调插座(带开关) 2.材质：塑料 3.规格：25A 250V 86系列安全型 4.安装方式：H=0.3m | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
62 | 030413014005 | 插座 | 1.名称：三相空调插座(带开关) 2.材质：塑料 3.规格：25A 380V 86系列安全型 4.安装方式：H=0.3m | 套 | 8
63 | 030413014006 | 插座 | 1.名称：带开关二加三极防潮插座 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V 86系列安全型 IP54,加通用防护盖86HSTF24 4.安装方式：台面上0.1m | 套 | 2
64 | 030413014007 | 插座 | 1.名称：热水器插座 2.材质：塑料 3.规格：~250V 16A | 套 | 9
65 | 030413014008 | 插座 | 1.名称：单联安全型单相二三孔地插 2.规格：~250V 10A 防护等级IP=55 3.安装方式：嵌入地面暗装 | 套 | 11
66 | 030405015001 | 风扇 | 1.名称：排风扇 2.安装方式：嵌入式 | 台 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
67 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称：预留接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 32
68 | 030412006002 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 362
69 | 030412006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 210
70 | 030412006004 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装 | 个 | 6
71 | 030412006005 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：塑料 3.安装形式：暗装 | 个 | 191
应急照明系统
配电箱
72 | 030402011009 | 成套配电箱 | 1.名称：A型应急照明箱 2.型号：PD,(箱体设消防标识),非集中控制型，A型，DC36V，1KW 3.安装方式：明装距地1.5米 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
管线
73 | 030412001018 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗配 | m | 155.5
74 | 030412001019 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配 | m | 254.31
75 | 030412004004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：WDZN-RYJS-2×2.5 | m | 417.31
灯具
76 | 030413002004 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.型号：LED光源，非集中控制型，A型，DC36V 10W 3.安装方式：壁装，距地2.5米 | 套 | 12
77 | 030413002005 | 装饰灯 | 1.名称：应急照明灯 2.型号：LED光源，非集中控制型，A型，DC36V 10W，室外型采用IP=67 3.安装方式：壁装，距地2.5米 | 套 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第14页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
78 | 030413002006 | 装饰灯 | 1.名称：楼层标志灯 2.型号：LED光源,非集中控制型,A型,DC36V 1W,持续型,采用小型灯具 3.安装方式：壁装，距地2.2米 | 套 | 8
79 | 030413002007 | 装饰灯 | 1.名称：单向疏散指示灯 2.型号：LED光源，非集中控制型，A型，DC36V-1W，持续型 3.安装方式：壁装，距地0.5米 | 套 | 20
80 | 030413002008 | 装饰灯 | 1.名称：双向疏散指示灯 2.型号：LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型 3.安装方式：吊装，距地2.5米 | 套 | 4
81 | 030413002009 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.型号：LED光源，非集中控制型，A型，DC36V-1W，持续型 3.安装方式：门上口0.1米安装 | 套 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第15页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
82 | 030413002010 | 装饰灯 | 1.名称：疏散出口标志灯 2.型号：LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型,采用小型灯具 3.安装方式：门上口0.1米安装 | 套 | 7
83 | 030413002011 | 装饰灯 | 1.名称：消防应急照明灯具 2.型号：LED光源,非集中控制型,A型,DC36V 8W 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 22
84 | 030412006006 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 82
弱电
85 | 030502001001 | 光缆分纤箱、光缆交接箱、分线接线箱 | 1.名称：弱电箱 2.安装方式：挂墙 | 台 | 1
86 | 030412006007 | 接线盒 | 1.名称：弱电过路盒 2.材质：塑料 | 个 | 1
87 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称：金属线槽 2.规格：100×50 | m | 122.13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第16页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
88 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：桥架支架 2.规格：型钢 | kg | 46.86
89 | 030412001020 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：明配 | m | 104.68
90 | 030412001021 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格：JDG20 3.配置形式：暗配 | m | 32.4
91 | 030412001022 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格：JDG25 3.配置形式：明配 | m | 221.58
92 | 030412001023 | 配管 | 1.名称：紧定式镀锌钢管 2.规格：JDG25 3.配置形式：暗配 | m | 116.7
93 | 030412001024 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配 | m | 36.85
94 | 030412001025 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗敷 | m | 2.5
95 | 030412001026 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC50 3.配置形式：暗敷 | m | 67.88
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第17页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
96 | 030412001027 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：P50 3.配置形式：暗敷 | m | 3.4
97 | 030412001028 | 配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：P50 3.配置形式：明配 | m | 2
98 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格：CAT6 3.敷设方式：管内穿线 | m | 974.2
99 | 030502003002 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格：CAT6 3.敷设方式：桥架配线 | m | 1137.56
100 | 030502003003 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格：UTP-Cat6-4P 3.敷设方式：管内穿线 | m | 214.95
101 | 030502003004 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格：UTP-Cat6-4P 3.敷设方式：桥架配线 | m | 299.46
102 | 030502003005 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格：CAT5E 3.敷设方式：管内穿线 | m | 19.04
103 | 030502003006 | 双绞线缆 | 1.名称：网线 2.规格：CAT5E 3.敷设方式：桥架配线 | m | 18.3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第18页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
104 | 030412004005 | 配线 | 1.名称：电源线 2.配线形式：穿管 3.规格：RVV-2×1.0 | m | 19.44
105 | 030412004006 | 配线 | 1.名称：电源线 2.配线形式：桥架配线 3.规格：RVV-2×1.0 | m | 18.3
106 | 030502010001 | 信息、网络插座 | 1.名称：单口网络插座 2.规格：TO 3.安装方式：离地0.3m | 个 | 13
107 | 030502010002 | 信息、网络插座 | 1.名称：双口网络语音插座 2.规格：2TO 3.安装方式：离地0.3m | 个 | 38
108 | 030502010003 | 信息、网络插座 | 1.名称：单口地面网络插座(含底盒) 2.规格：TO 3.安装方式：暗装 | 个 | 2
109 | 030502010004 | 信息、网络插座 | 1.名称：双口地面网络语音插座(含底盒) 2.规格：2TO 3.安装方式：暗装 | 个 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第19页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
110 | 030502010005 | 信息、网络插座 | 1.名称：信息插座接线盒 2.类别：钢制 3.规格：86 4.安装方式：砖墙内离地0.3m暗装 | 个 | 51
111 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：0.7m | m3 | 2.21
112 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位：沟槽 2.材料品种：原土 3.密实度：夯填 | m3 | 2.21
消防
113 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内管道、管件安装 2.材质、规格：镀锌钢管DN100 3.连接形式：沟槽连接 4.管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道 | m | 25.93
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第20页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
114 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1.安装部位：室内管道、管件安装 2.材质、规格：镀锌钢管DN65 3.连接形式：沟槽连接 4..管道支架制作安装，支架除锈后刷漆红丹防锈漆两道，调和漆两道 | m | 81.16
115 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.涂刷遍数、漆膜厚度：樟丹二道、红色调和漆二道 ，刷色环一遍 | m2 | 28.55
116 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓箱 2.附件材质、规格：25米卷盘+800*650消火栓箱 | 套 | 2
117 | 030901010002 | 室内消火栓 | 1.室内消火栓箱（移位） 2.型号、规格：DN65 | 套 | 8
给水
118 | 031001002001 | 镀锌钢管 | 1.材质：内衬塑镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.安装部位：埋地 5.消毒、冲洗 | m | 3.53
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第21页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
119 | 031001002002 | 镀锌钢管 | 1.材质：内衬塑镀锌钢管 2.规格：DN65 3.连接形式：丝扣连接 4.消毒、冲洗 5.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道 | m | 8.8
120 | 031001002003 | 镀锌钢管 | 1.材质：内衬塑镀锌钢管 2.规格：DN50 3.连接形式：丝扣连接 4.消毒、冲洗 5.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道 | m | 5.6
121 | 031202008001 | 埋地管道防腐蚀 | 1.除锈级别：内衬塑镀锌钢管不除锈 2.刷缠品种：玻璃布 3.分层内容：三油两布 | m2 | 0.84
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第22页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
122 | 031001008001 | 塑料管 | 1.材质：PP-R 给水管 2.规格：DN50 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计和规范要求 5.安装部位：室内 6.介质：自来水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道 | m | 15.39
123 | 031001008002 | 塑料管 | 1.材质：PP-R 给水管 2.规格：DN40 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计和规范要求 5.安装部位：室内 6.介质：自来水 7.管道支架制作安装，支架除锈后刷红丹防锈漆两道，调和漆两道 | m | 11.94
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第23页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
124 | 031001008003 | 塑料管 | 1.材质：PP-R 给水管 2.规格：DN32 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计和规范要求 5.安装部位：室内 6.介质：自来水 | m | 6.53
125 | 031001008004 | 塑料管 | 1.材质：PP-R 给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计和规范要求 5.安装部位：室内 6.介质：自来水 | m | 40.38
126 | 031001008005 | 塑料管 | 1.材质：PP-R 给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计和规范要求 5.安装部位：室内 6.介质：自来水 | m | 26.78
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第24页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
127 | 031001008006 | 塑料管 | 1.材质：PP-R 给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计和规范要求 5.安装部位：室内 6.介质：自来水 | m | 115.46
128 | 031001008007 | 塑料管 | 1.材质：PP-R 热水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计和规范要求 5.安装部位：室内 6.介质：热水 | m | 41.49
129 | 031209003001 | 绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温 2.绝热厚度：35mm 3.管道外径：DN15 | m3 | 0.02
130 | 031002011001 | 水表 | 1.类型：水表 2.规格：DN65 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
131 | 031002011002 | 水表 | 1.类型：水表 2.规格：DN20 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第25页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
132 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN65，Z45T-16 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
133 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50，Z45T-16 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 3
134 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN40，J11T-16 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
135 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN25，J11T-16 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
136 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN20，J11T-16 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第26页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
137 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15，J11T-16 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
138 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型：微量排气阀 2.规格、压力等级：ARSX(DN15)型 | 个 | 1
139 | 031002001008 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.规格、压力等级：DN15 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
140 | 031002001009 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN65 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
141 | 031002001010 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀 2.规格、压力等级：DN20 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
142 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.规格：DN100 3.过楼板套管 | 个 | 2
143 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.规格：DN80 3.过楼板套管 | 个 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第27页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
144 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：0.7m | m3 | 7.81
145 | 010102007003 | 回填方 | 1.填方部位：沟槽 2.材料品种：原土 3.密实度：夯填 | m3 | 7.81
排水
146 | 031001008008 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN150 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：埋地 5.介质：污水 | m | 29.14
147 | 031001008009 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 53
148 | 031001008010 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN75 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 30.2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第28页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
149 | 031001008011 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 37.75
150 | 031003014001 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.规格：DN50 | 个 | 19
151 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：打洞 2.规格：DN50 | 个 | 17
152 | 031301003003 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.规格：DN250 3.过楼板套管 | 个 | 3
153 | 031301003004 | 套管 | 1.名称：一般钢套管 2.规格：DN150 3.过楼板套管 | 个 | 3
154 | 031301003005 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN150 | 个 | 1
155 | 031301003006 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.规格：DN100 | 个 | 1
156 | 010102002004 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一、二类土 2.开挖深度：0.7m | m3 | 12.07
157 | 010102007004 | 回填方 | 1.填方部位：沟槽 2.材料品种：原土 3.密实度：夯填 | m3 | 12.07
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第29页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
158 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型：自闭式冲洗阀25蹲式大便器 2.规格：成套，含配件 | 组 | 12
159 | 031003007001 | 小便器 | 1.类型：自闭式冲洗阀壁挂式小便器 2.规格：成套，含配件 | 组 | 6
160 | 031003003001 | 洗脸盆 | 1.类型：洗脸盆 2.规格：成套，含配件 | 组 | 13
161 | 031003004001 | 洗涤盆 | 1.类型：污水盆 2.规格：成套，含配件 | 组 | 1
162 | 031003010001 | 淋浴器 | 1.材质：淋浴器 2.规格：成套，含配件 | 套 | 9
163 | 031005013001 | 热水器、开水炉 | 1.型号：带净水功能的电开水器 2.配套阀门DN15：2个 | 台 | 9
164 | 031002001011 | 金属阀门 | 1.类型：配套阀门 2.规格、压力等级：DN15 | 个 | 18
165 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称：打洞 2.规格：DN50 | 个 | 17
166 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称：打洞 2.规格：DN100 | 个 | 9
厨房
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第30页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
厨房电
167 | 030412001029 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：明配 | m | 75.63
168 | 030412001030 | 配管 | 1.名称：热镀锌焊接钢管 2.规格：SC20 3.配置形式：暗敷 | m | 46.65
169 | 030412004007 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.配线形式：穿管 3.规格：BV-2.5 | m | 276.82
170 | 030412004008 | 配线 | 1.名称：铜芯电线 2.配线形式：穿管 3.规格：BV-4 | m | 195.44
171 | 030413014009 | 插座 | 1.名称：厨房插座 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V 4.安装方式：H=0.35m | 套 | 11
172 | 030413014010 | 插座 | 1.名称：空调插座 2.规格：16A 250V 3.安装方式：H=1.2m | 套 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第31页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
173 | 030413014011 | 插座 | 1.名称：抽油烟机插座 2.材质：塑料 3.规格：10A 250V 4.安装方式：H=2.8m | 套 | 2
174 | 030413007001 | 医疗专用灯 | 1.名称：消毒灯 2.规格：220V,50W | 套 | 2
175 | 030413007002 | 医疗专用灯 | 1.名称：灭蝇灯 2.规格：220V,50W | 套 | 3
176 | 030412006008 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 5
177 | 030412006009 | 接线盒 | 1.名称：开关盒 2.材质：钢制 3.安装形式：暗装 | 个 | 15
厨房给水
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第32页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
178 | 031001008012 | 塑料管 | 1.材质：PP-R 给水管 2.规格：DN25 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计和规范要求 5.安装部位：室内 6.介质：自来水 | m | 8.49
179 | 031001008013 | 塑料管 | 1.材质：PP-R 给水管 2.规格：DN20 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计和规范要求 5.安装部位：室内 6.介质：自来水 | m | 1.71
180 | 031001008014 | 塑料管 | 1.材质：PP-R 给水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计和规范要求 5.安装部位：室内 6.介质：自来水 | m | 21.9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第33页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
181 | 031001008015 | 塑料管 | 1.材质：PP-R 热水管 2.规格：DN15 3.连接形式：热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求：详见设计和规范要求 5.安装部位：室内 6.介质：热水 | m | 9.17
182 | 031209003002 | 绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑保温 2.绝热厚度：35mm 3.管道外径：DN15 | m3 | 0.09
厨房排水
183 | 031001008016 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN100 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 17.38
184 | 031001008017 | 塑料管 | 1.材质：UPVC排水管 2.规格：DN50 3.连接形式：承插连接 4.安装部位：室内 5.介质：污水 | m | 11.86
185 | 031003014002 | 给、排水附件 | 1.类型：地漏 2.规格：DN100 | 个 | 4
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第34页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
厨房设备
186 | 031003008001 | 其他成品卫生器具 | 1.类型：不锈钢拖把池（成套，含配件） 2.规格：1000×550×500 | 组 | 1
187 | 031003014003 | 给、排水附件 | 1.类型：洗地龙头 2.规格：10米 | 个 | 1
188 | 031005013002 | 热水器、开水炉 | 1.名称：电开水器连底座 2.型号：380V 9KW,525×525×1384 | 台 | 1
189 | 031005013003 | 热水器、开水炉 | 1.名称：电热水器 2.型号：220V 6KW，820×300×460 | 台 | 1
190 | 031003004002 | 洗涤盆 | 1.类型：单星盆水池（成套，含配件） 2.材质：不锈钢 3.规格：600×600×800 | 组 | 1
191 | 031003004003 | 洗涤盆 | 1.类型：三星盆水池（成套，含配件） 2.材质：不锈钢 3.规格：1800×600×800 | 组 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第35页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
192 | 011501001001 | 装饰柜 | 1.名称：双层工作台 2.规格：1200×600×800 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 1
193 | 011501001002 | 装饰柜 | 1.名称：双层工作台 2.规格：1400×500×800 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 1
194 | 011501001003 | 装饰柜 | 1.名称：双通工作台 2.规格：1200×800×800 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 2
195 | 011501001004 | 装饰柜 | 1.名称：炉拼台 2.规格：300×900×800 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 1
196 | 011501001005 | 装饰柜 | 1.名称：炉拼台 2.规格：300×1000×800 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 1
197 | 011501001006 | 装饰柜 | 1.名称：饭汤台 2.规格：1500×800×800 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第36页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
198 | 011501001007 | 装饰柜 | 1.名称：回收台 2.规格：1200×800×800 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 1
199 | 011501001008 | 装饰柜 | 1.名称：双开门柜 2.规格：1200×600×800 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 1
200 | 031005014001 | 消毒器、消毒锅 | 1.类型：消毒柜 2.规格：220V 3KW，650×620×1950 | 台 | 1
201 | 011501002001 | 装饰架 | 1.名称：四层平板货架 2.规格：1200×500×1550 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 4
202 | 011501002002 | 装饰架 | 1.名称：米面架 2.规格：1000×600×150 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 2
203 | 031006006001 | 燃气灶具 | 1.类型：双头煲仔炉 2.规格：700×900×1080 | 台 | 1
204 | 031006006002 | 燃气灶具 | 1.类型：大锅连小炒灶 2.规格：220V 0.5KW,1800×1000×800 | 台 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第37页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
205 | 030701016001 | 油烟净化装置 | 1.名称：油烟净化一体机 2.规格：220V 2.2KW×2，1900×1300×800 | 台 | 2
206 | 030702003001 | 不锈钢板通风管道 | 1.名称：不锈钢风管 2.形状：矩形 3.规格：配套 | m2 | 52
207 | 030910001001 | 收残连车 | 1.名称：收残连车 2.规格、型号：1200×800×800 | 个 | 1
208 | 030910001002 | 移动垃圾桶 | 1.名称：移动垃圾桶 2.规格、型号：766×766×1150 | 个 | 1
209 | 011501001009 | 装饰柜 | 1.名称：双温四门高身柜（利旧） 2.规格：220V 1KW，1220×760×1900 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 1
210 | 011501001010 | 装饰柜 | 1.名称：四格保温售饭工作柜（利旧） 2.规格：220V 3KW×2,1500×700×810 3.材料种类、规格：不锈钢 | 台 | 2
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第38页 共38页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
211 | 030404004001 | 蒸饭柜 | 1.名称：蒸饭柜（利旧） 2.规格：380V 12KW 12层，550×700×1740 | 台 | 1
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【安装】4.2
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
16 | 031401001016 | 脚手架
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【安装】4.3
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 20912.30 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 20912.30 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【安装】4.4
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 20912.30
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 20912.30 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 20912.30 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【安装】4.5
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计