招标文件

项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0078

项目名称：江苏省特检院连云港分院数字成像检测及检验检测辅助工作外委（第三次）

采 购 人：江苏省特种设备安全监督检验研究院

南京汇采项目管理有限公司

二零二六年九月

# 目  录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	7

一、总 则	7

二、招标文件	7

三、投标文件的编制	8

四、投标文件的递交	9

五、开标与评标	9

六、定标	13

七、授予合同	15

第三章 项目需求	16

第四章 评标方法与评标标准	25

第五章 合同文本	30

第六章 投标文件格式	43

第一章 投标邀请

南京汇采项目管理有限公司受江苏省特种设备安全监督检验研究院的委托，就其所需的江苏省特检院连云港分院数字成像检测及检验检测辅助工作外委项目进行第三次公开招标采购，欢迎符合条件的供应商参加投标。

江苏省特检院连云港分院数字成像检测及检验检测辅助工作外委招标项目（第三次）的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行下载招标文件，并于2026-10-12，09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320000-HCAI-G2026-0078

（二）项目名称：江苏省特检院连云港分院数字成像检测及检验检测辅助工作外委（第三次）

（三）预算金额：人民币550万元（采购包1：350万元；采购包2：200万元；本项目一采两年，合同一年一签；第一年度自合同签订之日起至2026年12月31日止，采购包1预算：220万元；采购包2预算：130万元；第二年度自2027年1月1日至2027年12月31日止，采购包1预算：130万元，采购包2预算：70万元；）

（四）最高限价：本项目按基准价的优惠率进行报价，设定（1-投标优惠率）的最高限价为100%，投标人的报价超过最高限价的，作无效投标处理。

（五）采购需求：本项目主要为江苏省特种设备安全监督检验研究院连云港分院承担的压力容器及压力管道定期检验等项目提供数字成像检测和数字图像采集等检验检测辅助工作。本项目共有2个分包，各分包情况如下：

| 分包号 | 分包名称 | 检测方法 | 计费单位 | 基准单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中化化学（含江苏瑞恒新材料）、虹洋热电等数字成像检测和数字图像采集等检验检测辅助工作 | 射线数字成像检测DR | 张 | 80 |
|  |  | 辅助工作服务 | 项次/张 | 42 |
| 2 | 盛虹石化（含盛虹炼化、斯尔邦、虹港、荣泰仓储）、卫星石化（含连云港石化）等数字成像检测和数字图像采集等检验检测辅助工作 | 射线数字成像检测DR | 张 | 80 |
|  |  | 辅助工作服务 | 项次/张 | 42 |

1、供应商负责中标区域内业务，采购人有权根据各分包业务的实际情况和供应商的综合履约情况进行自行调配检测，实际履约以采购人指定为准。供应商实施的单个项目以采购人发出的《无损检测委托单》明确的具体服务项目内容为准。

2、具体采购需求详见招标文件“第三章 项目需求”。

（六）合同履行期限：本项目服务期限为两年，合同一年一签（第一年度自合同签订之日起至2026年12月31日止，第二年度自2027年1月1日至2027年12月31日止）。第一年合同期满后，经采购人履约考核合格且下一年度预算落实，方可续签下一年度合同；如考核不合格或预算未落实，则合同到期自动终止。合同履行期间合同签订的优惠率不变，且合同期内总结算费用不得突破预算额度。合同签订后，每项任务在得到采购人书面通知后开始，至项目规定的所有检测工作完成止。

（七）本项目不接受联合体参与投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.通用资格要求：

（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如投标人为自然人的，提供其身份证明；

（2）提供2024年度或2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（成立不满一年不需提供）；

（3）提供在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月）依法缴纳税收（如增值税或企业所得税等）和社会保障资金的有效证明材料（投标人依法享受缓缴、免缴税收或社会保障资金的，须提供有效证明材料）；

（4）提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（5）提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

2.其他资格要求

（1）存在以下情形的不得参加本项目的采购活动：①被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单，或有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录的；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；③为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；

（2）提供法人授权书；

（3）提供投标函；

（4）本项目共有2个分包，本次采购为分包1和分包2，2个分包同时进行采购，同一投标人可以同时参加多个分包，但只能在一个分包上中标（即“兼投不兼中”）。本项目评审顺序为：分包1和分包2，在评审阶段按分包号正顺序评审，若投标人在前面依次评审的分包中已被推荐为第一中标候选人，则不得再参加后续分包的评审。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包。

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商须具备由市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检测项目至少须包含射线检测（RT），须提供有效证书复印件并加盖公章）；

2、供应商须具备由生态环境主管部门颁发的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少须包括“使用Ⅱ类射线装置”，须提供有效证书复印件并加盖公章。）

三、获取招标文件

（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日；

（二）地点：江苏政府采购网；

（三）方式：招标文件可在“江苏政府采购网”自行下载查看；供应商须办理“苏采云”政府采购交易系统CA数字证书，登录系统并成功提交参与确认函后，方可获得参与后续采购活动的资格。

（四）售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）提交投标文件截止时间和开标时间：2026-10-12，09:00（北京时间）

（二）地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）本次招标不收取投标保证金；

（二）公告发布媒体：本项目相关公告在“江苏政府采购网”发布，有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注南京汇采项目管理有限公司在该媒体上发布的更正公告；

（三）根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理电子签章(请至南京汉中门大街145号江苏省政务服务中心二期三楼大厅CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。投标人也可前往“江苏政务服务网”（www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块详细了解关于CA办理、标书制作、开标投标指引等事宜。

如果“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）信息与“江苏政务服务网” （www.jszwfw.gov.cn），“一企来办”专栏下“政府采购”模块中信息不一致，以“江苏政府采购网”信息为准。

七、本次招标联系方式

（一）采购人信息

名  称：江苏省特种设备安全监督检验研究院

地  址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦

联系人：张工

联系电话：025-89621099

（二）采购代理机构信息

名  称：南京汇采项目管理有限公司

地  址：南京市汉中门大街1号金鹰汉中新城17楼A座

联系人：陈俐君、郑吉玉

联系电话：025-86606690

（三）项目联系方式

项目联系人：陈俐君、郑吉玉

联系电话：025-86606690

第二章 投标人须知

一、总 则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南京汇采项目管理有限公司（以下称代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目采购代理服务费用已纳入采购预算，由中标供应商承担并包含在投标报价中。代理服务费以预算金额为基数，参照原国家计委“计价格[2002]1980号”文件规定收费标准的80%计取，分包1金额为人民币28000元，分包2金额为人民币18400元。中标供应商须在领取中标通知书前向代理机构全额支付。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

6.1.1投标邀请

6.1.2投标人须知

6.1.3合同文本

6.1.4项目需求

6.1.5评标方法与评标标准

6.1.6投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

7.2代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”下载的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”下载的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2 投标货币：投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

17、投标截止时间

17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的提交投标文件截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长提交投标文件截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1代理机构拒绝接收在其规定的提交投标文件截止时间后上传的任何投标文件。

18.2代理机构将拒绝接收以邮寄方式送达的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会进行评标。

21.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况，逾期将不予受理。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.3需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.4 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人和代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人和代理机构以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人或代理机构在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

24.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排授权代表与代理机构及评标委员会联系。

24.8异常低价投标审查

24.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序（此处投标报价=1-报价优惠率)：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

24.8.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线内容或标★内容为实质性要求）。

25.1.8投标人被 “信用中国”列入失信被执行人或重大税收违法失信主体名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

25.1.11如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

25.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

25.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款：

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四章规定。

26.2采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3代理机构将在本项目招标文件第一章规定的公告发布媒体上发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

27.3供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.4质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章，加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章，加盖公章。

27.5代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。

27.6 以下情形的质疑不予受理

27.6.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.6.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.6.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.6.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.6.5未按招标文件规定的要求签字并加盖公章的质疑（如供应商组成联合体参加投标的，联合体中任何一方或多方未按要求签字并加盖公章的质疑）。

27.7供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.1中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

第三章 项目需求

## 一、采购项目概况：

本项目主要为江苏省特种设备安全监督检验研究院连云港分院承担的盛虹石化（含盛虹炼化、斯尔邦、虹港、荣泰仓储）、卫星石化（含连云港石化）、中化化学（含江苏瑞恒新材料）、虹洋热电等压力容器及压力管道定期检验等项目提供数字成像检测和数字图像采集等其辅助工作。本项目共有2个分包，各分包情况如下，实际工作量以采购人书面委托为准：

| 分包号 | 分包名称 | 检测方法 | 计费单位 | 基准单价 （元） | 所属行业(对应中小企业划分标准) | 项目属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中化化学（含江苏瑞恒新材料）、虹洋热电等数字成像检测和数字图像采集等检验检测辅助工作 | 射线数字成像检测DR | 张 | 80 | 其他未列明行业 | 服务类 |
|  |  | 辅助工作服务 | 项次/张 | 42 |  |  |
| 2 | 盛虹石化（含盛虹炼化、斯尔邦、虹港、荣泰仓储）、卫星石化（含连云港石化）等数字成像检测和数字图像采集等检验检测辅助工作 | 射线数字成像检测DR | 张 | 80 |  |  |
|  |  | 辅助工作服务 | 项次/张 | 42 |  |  |

## 二、技术及服务要求：

★1、质量安全要求：

中标供应商根据采购人分配的《无损检测委托单》实施检测服务工作，必须严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。必须符合国家的相关标准、特种设备安全技术规范、行业技术标准、项目技术方案及采购人项目负责人指定的技术要求以及被检测单位的各项管理规定：

（1）建立质量管理机构，各责任人职责明确；

（2）质量管理体系运行规范，质量制度落实到位；

（3）严格按照国家相关法律法规的规定持证上岗，确保所有拟派往本项目的工作人员均具备合法的执业资格，严格实行“人证合一”管理，且证书的执业范围及有效期必须覆盖本项目合同期内的实际工作内容；

（4）仪器设备齐全，并在检定、校准有效期内使用；

（5）场地设施和环境(包括温度、湿度、光照度、辐射、清洁度等)满足体系要求；

（6）建立安全环境管理及保障措施；

（7）日常工作能满足项目和采购人单位的检测工作要求等；

（8）供应商在本项目履约全过程中，须确保其机构整体资源条件（包括但不限于持证人员配备、检测仪器设备等）持续且实质性满足《特种设备检测机构核准规则》（TSG Z7002-2022）的法定标准。本项目履约期间，如发生因人员、设备变动等任何经营原因导致实际状况低于法定核准要求情形的，则构成根本违约，采购人有权单方面中止项目、解除合同并追究其违约责任。

2、服务总体要求：

★（1）按照采购人的检验任务通知要求，中标供应商在24小时内对工作任务做出响应（包含夜间任务），并配合采购人在现场完成检验项目。对采购人安排的技术指令不得擅自更改,检测工作需按检验进度同步或提前完成。工作完成后应及时出具检测报告，并对检测结果负责，保证检测报告的真实性、准确性、有效性。无本项目合同或法律规定的免责事由，供应商不得拒绝采购人根据合同约定及项目实际情况发出的合理工作安排，否则视为中标供应商违约，采购人有权依据本项目合同第三条追究其违约责任。

★（2）检测所需的交通、食宿和材料等均由中标供应商自行解决；

★（3）严格遵守合同要求，对工作质量负责，由于供应商自身原因导致须重新进行检测的，相应的所有责任和费用均由中标供应商自行承担，并且不得故意停工或故意拖延检测工期；

★（4）供应商需配置能满足项目技术服务所需的检测设备及工具等，保证检测设备的标识、检定、使用、保养、维修符合要求，确保在投入使用前均测试正常，以及检测设备使用数据无误；

（5）数字图像采集等检验检测辅助工作服务要求：

①供应商需完成本项目实施范围内的射线数字成像检测现场数据采集工作。具体工作内容包括：检测设备的现场组装与参数调试、工件定位、有效射线曝光操作以及数字图像的采集等无损检测核心工序。相关操作必须严格遵守国家现行特种设备相关安全技术规范，并纳入采购人的质量管理体系受控管理；

②供应商需完成本项目实施范围内保障无损检测顺利开展的其他现场辅助工作。具体工作内容仅限于：安全监护、设备搬运、被检工件的表面打磨与清理、防护层的拆除与恢复等非无损检测专业技术工作。辅助工作需符合采购人现场管理要求，严格遵循采购人及被检单位的管理体系及相关制度。

★（6）中标供应商需在检测工作开始前完成连云港市徐圩新区市场监督管理局备案告知工作；

★（7）安全风险防控要求：

①供应商应认真做好现场检测安全防护工作，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，加强安全管理，做到安全责任全覆盖、安全范围全覆盖，确保人身和设备安全，供应商应对其现场工作人员的安全健康负责，为其工作人员购买人身意外险；

②供应商应严格遵守政府相关安全环保法律规范，以及被检测单位和采购人的各项安全管理制度, 严格执行健康、安全、环境（HSE）管理体系相关的标准规范，接受被检测单位的安全教育和培训；

③供应商应编制事故的应急预案、救援事故报告与赔偿等文件，未经被检测单位的工作人员许可，供应商的操作人员不得对被检测单位的特种设备进行任何操作，严禁违规操作；

④中标供应商应负责在服务中的所有安全及环境责任。如果发生因供应商及其人员未遵守国家和行业相关规定或未遵守被检测单位的规定等直接或间接原因，造成安全、环境事故或其他财产损失和人身伤害，均由供应商承担一切经济和法律责任，并保证采购人免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款；

（8）人员要求：

①为保证项目的顺利实施，中标供应商需为本项目配备相应的全职服务人员，且管理机构设置合理，人员职责明确，人员的专业配备齐全。必须为所投项目明确1名项目负责人、1名技术负责人和1名安全负责人，所有人员均须坚决服从现场管理人员的要求；

②供应商为本项目配备的服务人员原则上在项目服务期间不得更换。如因特殊原因确需更换的，需至少提前5个工作日提交相关的书面申请，说明原因且理由充分，且更换的人员在资格、技术及能力等各方面应不低于原项目服务人员，在报经采购人同意后方可更换；

③若出现工作人员临时无法正常工作，供应商应在报经采购人同意后，在24小时之内派遣经采购人认可的替代人员；

★④在服务期内，供应商需提供全天24小时工作响应,供应商需具备支持多个不同地点的检测任务同时开展检测作业的能力，并根据每个检测任务调配分项负责人、技术人员、安全管理人员等，检测工作需按检验进度同步或提前完成。

★⑤本项目所涉及登高作业的相关工作人员应具备应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（高处作业），持证上岗；

★⑥本项目所涉及射线检测工作的相关工作人员应具备国家统一考核合格后生成的《核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单》，持证上岗；

★⑦供应商须为本项目配备不少于2名具备射线检测RT（D）Ⅱ级及以上资格的检测人员，持证上岗。（须提供有效无损检测资格证书和注册在供应商本单位的执业注册证复印件，以及供应商自2026年4月1日以来任意1个月为其缴纳社保的证明材料）；

★⑧供应商应组建专职常驻现场的服务团队。合同签订后，供应商必须向采购人提交“专职服务人员备案清单”及配套证明材料（包括人员花名册、身份证复印件、本单位社保缴纳证明、岗位职责、职业健康体检报告以及处于有效期内的各类资格证书复印件）进行书面报备与审核。经采购人审核确认后，相关人员方可进场开展工作；

★（9）供应商负责中标区域内业务，采购人有权根据项目实际情况和供应商的综合履约情况进行自行调配；供应商如遇到突发性任务、重大工程或其他不可预料等因素影响，采购人也有权自行调配。供应商应无条件配合接受调配，最终业务量以实际发生为准。采购人调配检测任务产生的所有成本均已包含在本项目约定的报价范围内，采购人无需另行支付任何费用。

（10）供应商应对项目执行过程中的所有资料承担严格的保密责任，未经采购人书面授权，严禁擅自留存（除法定存档外）、对外发布、泄露或用于本项目以外的任何用途；

★（11）本项目履行过程中产生的全部检测原始数据、数字图像、检测报告、工作记录、分析成果及相关知识产权均归采购人独家所有，供应商不得擅自使用、复制、传播、许可第三方使用或用于其他任何目的。

★（12）中标供应商必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现中标供应商在本项目中存在资质挂靠、转包、分包、不委派指定的技术人员及其他违规情况，视为中标供应商根本违约，一切不利后果由中标供应商负责。采购人有权立即单方解除合同，中标供应商应向采购人支付合同总预算额度30%的违约金。若该违约金不足以弥补采购人因此遭受的全部损失(包括但不限于重新采购服务的差价损失、对第三方承担的违约责任等)，采购人有权要求供应商赔偿超出违约金部分的损失。

3、服务技术要求：

★（1）检测中，应按相应的检测工艺进行检测，发现检测工艺不能满足采购人需求时，应及时告知采购人并重新编制检测工艺；

（2）检测中，对于现场无法完成检测的情况及时告知采购人，并按要求进行补充检测；

（3）供应商应确保检测全过程质量受控。检测形成的原始记录（含数字图像等）的质量合格率达到100%（对不合格的应及时重测）。检测报告结论的正确率达到100%；

★（4）检测中，严格执行采购人与被检单位要求的健康、安全、环境（HSE）体系管理制度和相关规范、规程规定要求，符合国家检测标准，保证检测工作的正常开展；

（5）检测结果，原则上需要在检测工作完成后的24个小时内以纸质或电子版形式向采购人提交初步检测结论，检测报告需在检测工作完成后10个工作日内提交给采购人；

（6）供应商应具备健全的检测管理制度，检测工艺文件、检测工艺验证记录、检测记录和报告应符合承压设备无损检测（NB/T 47013）的相关要求；

（7）严格执行台帐制度，保证检测各个环节都有台帐记录和原始记录，做到所有检测数据都可追溯；

★（8）严格执行档案管理制度。根据《承压设备无损检测 第1部分:通用要求》（NB/T 47013.1-2015）及相关特种设备安全技术规范的要求，供应商对检测过程中形成的档案资料（包括但不限于数字图像、原始电子数据及检测报告等）保存期限至少为7年，且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，供应商应优先将上述资料全部无偿移交采购人存档，确需销毁的，必须提前征得采购人书面同意，销毁过程需由采购人派员监销。若供应商存在丢失、篡改、擅自披露检测档案资料情形的，应向采购人支付对应服务项目费用20%的违约金，造成采购人或第三方损失的，供应商还应承担全部赔偿责任。

★（9）工作完成后，供应商应将所有纸质资料进行数字化处理，连同原始电子数据汇总形成完整的电子文档包移交给采购人存档。此项费用应包含在投标报价中，采购人不再支付任何额外的费用。

4、考核要求：

（1）采购人会对供应商进行工作抽查，根据抽查结果，对供应商工作内容和工作量进行调整。如抽查复验时，发现供应商存在弄虚作假等严重问题立即中止合同，因工期延误等产生损失的，由中标供应商承担全部责任和经济处罚；

（2）根据业务范围中实际需要开展的外委服务项目，采购人将开具《无损检测委托单》。中标供应商必须按要求完成相应服务工作，接受采购人的任务完成情况考核。对未能及时完成的工作任务，或者所完成的工作未能达到服务要求的，经考核确认后，按比例减扣相应外委服务费。

## 三、商务要求：

★1、服务期限：本项目服务期限为两年，合同一年一签（第一年度自合同签订之日起至2026年12月31日止，第二年度自2027年1月1日至2027年12月31日止）。第一年合同期满后，经采购人履约考核合格且下一年度预算落实，方可续签下一年度合同；如考核不合格或预算未落实，则合同到期自动终止。

★2、履约地点：包含但不限于盛虹石化（含盛虹炼化、斯尔邦、虹港、荣泰仓储）、卫星石化（含连云港石化）、中化化学（含江苏瑞恒新材料）、虹洋热电等区域（实际履约地点以采购人指定为准）。

★3、结算方式：

（1）本项目按固定单价结算。

（2）服务费计算规则：根据实际的工作量（以采购人确认的结算表为准）进行核算，最终服务费=基准单价×（1-中标优惠率）×经采购人核实过的实际数量。

（3）合同履行期间合同签订的优惠率不变，每项任务在采购人出具《无损检测委托单》后开始，至项目规定的所有检测工作完成止。合同期内结算总金额不得超过预算金额，如经核算有超出预算金额的部分，采购人有权不予支付，但不免除供应商在服务期限内合同履行的义务。中标供应商不得就超出部分向采购人主张或提出异议，否则采购人有权向中标供应商主张服务总费用5%的违约金；

（4）服务费支付按实结算，按检验进度付款。按实际完成的工作量计算，供应商应先向采购人开具对应金额的合法有效发票，采购人收到发票、结算清单等付款所需资料并审核无误、且确认对应服务验收合格后支付款项；如供应商开具的发票等付款资料不符合国家规定或采购人要求，采购人有权拒收，并不承担逾期付款责任。

（5）采购人有权在应付供应商的任何款项中直接扣除供应商应承担的违约金、赔偿金及其他根据合同约定应由供应商支付的款项。

（6）供应商实施的单个项目以采购人发出的《无损检测委托单》为准，明确具体服务项目内容。

（7）因供应商自身原因导致的针对同一检测点的重复检测工作，不可重复计费。

★4、本项目不组织现场勘察，供应商在报价时须考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用，供应商的报价中需包含但不限于：现场车辆费、设备机具费及其维保费、消耗材料费、运输费、安全防护产品购置费、相关材料分析费、验收费、人工费（包括服务人员工资、社保、公积金等）、差旅费、食宿费、交通及其风险费、办公费、管理费、保险费、税费、利润、各类规费、代理服务费、中标供应商认为需要的其他费用，以及在合同实施过程中的应预见或不可预见费用等为完成本项目发生的所有费用。此外，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的辅料、设备折旧等其他一切费用应由供应商在报价时一并考虑，采购人不再支付报价以外的任何费用。在服务过程中，如发现有缺项、漏项，视为已包含在供应商的报价之中，供应商应无条件、无偿自行承担所发生的一切费用，并不因此而影响交付给采购人服务的质量和进度，不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

5、对政府有政策性减免要求的服务单位，供应商计费金额应按政府要求减免比例实行减免。供应商应充分考虑所有可能影响到报价的价格及政策等风险因素，一旦中标，服务单价将包定，一律不予调整；

★6、廉政要求：

（1）供应商及其相关工作人员应遵守法律法规和国家准则；恪守严格依法、正直坦诚、客观公正、勤勉尽责、保守秘密的基本职业道德，保持应有的独立性。

（2）供应商及其相关工作人员与项目有利害关系的，应事先声明，实行回避。

（3）供应商应独立、客观、公正地完成受托项目的检测服务工作，并对工作的真实性、准确性、合法性负责，不得将受托项目转包或分包。

（4）供应商及其相关工作人员不得单方面与被检测单位及人员交流与检测有关的事项，不得擅自向被检测单位透露通讯、联络信息，不得从被检测单位中获悉的联络信息直接或间接与被检测单位联系或私下交易，否则按违约等相关规定处理，扣减应付报酬，直至追究法律责任。

（5）采购人对受托供应商违反规定发生违纪行为，检测结果出现严重差错或故意提供不实、虚假结果的情形，依法追究其法律责任。

（6）供应商不得提供虚假材料、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假信息，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚。

## 四、其他要求

1、制定无损检测技术服务方案：

供应商应根据招标文件要求及本项目特点，制订无损检测技术服务方案，包括项目整体技术目标、检测作业流程及标准和工艺验证；应严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。方案应全面科学合理、具有针对性和可行性；确保符合国家的相关标准、特种设备安全技术规范、行业技术标准及采购人项目负责人指定的技术要求以及被检测单位的各项管理规定；

2、制定应急安全预案：

供应商根据招标文件要求及本项目特点，制订无损检测及分析方案对工作现场容易引发安全生产事故的危险源、危险部位、危险环节等方面制定的施工现场应急安全预案。严格遵守政府相关安全环保法律规范，以及被检测单位和采购人的各项安全管理制度, 严格执行健康、安全、环境（HSE）管理体系相关的标准规范；方案应全面科学合理、具有针对性和可行性；以确保安全生产零事故，保障人员、设备和环境安全。

3、制定重点难点分析及对策方案：

供应商根据招标文件要求及本项目特点，制订重点难点分析及对策方案，如检测技术（关键性技术）的重点难点分析及对策方案，如高空作业、进入受限空间（或有毒介质空间）内部检测等；方案应全面科学合理、具有针对性和可行性；确保本项目在复杂环境下的顺利实施。

4、制定进度保障措施方案：

供应商根据招标文件要求及本项目特点，制订进度保证措施方案，供应商应严格按照项目的要求完成安排进度，进度安排应合理、进度控制科学；方案应全面科学合理、具有针对性和可行性；确保检测节点与项目总体进度紧密衔接，不因检测环节延误工期,大修期间检测工作确保按检验进度同步或提前完成。

5、制定人员组织管理方案：

供应商根据招标文件要求及本项目特点，制订人员组织管理和保障方案，包括配备具有相应资质和经验的全职服务人员（包括项目经理、技术负责人、质量负责人、责任师、安全监督管理人员、其他技术人员和检测人员等），确保人员资质合法合规，管理机构设置合理，人员职责明确，人员的专业配备齐全，具备解决疑难问题的技术能力，保障本项目的顺利实施。

6、制定服务承诺及服务质量保障方案：

供应商根据招标文件要求及本项目特点，制订服务承诺及服务质量保障方案。方案应包括但不限于各项服务承诺及安全保障制度、检验检测管理制度、检验检测责任制度、服务质量管理制度等方面，服务承诺切合实际，措施具体得当，保障本项目的顺利实施。

7、为了保证检测结果的权威性、准确性及多手段检测、复核的专业深度，供应商应为本项目配备专职的技术服务团队，以确保检测团队资质涵盖本项目所有技术范畴，并具备解决复杂缺陷判定的能力；供应商拟为本项目配备具备RTⅡ级及以上检测资格证书的无损检测人员、RT(D) Ⅱ级检测资格证书的无损检测人员3人及以上的优先。

8、供应商拟为本项目配备的专职检测人员的数量在15人（不含）以上的优先。

9、供应商应具备承接类似本项目的成熟管理经验及技术储备，供应商自2023年1月1日（以合同签订为准）以来具备已完成的类似本项目的无损检测业绩（业绩中至少包含数字成像检测业务）的优先。

10、为了实现检测流程本地化，供应商应可在连云港市内配备设备区、材料仓库、办公区等固定服务场地，以确保检测工作高效、服务响应迅速的优先。

11、供应商应为本项目投入自有设备，以确保在项目实施过程中，设备性能稳定、精度达标，能够应对多作业面同时开工的需求，并随时接受采购人对原始检测数据的溯源抽查；保障本项目的顺利实施。供应商拟为本项目配备相应的高频X射线数字成像检测系统(DR)2台及以上的优先。

第四章 评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行比较和评价。本项目评标采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分从高到低确定三名中标候选供应商。

本项目共有2个分包，本次采购为分包1和分包2，2个分包同时进行采购，同一投标人可以同时参加多个分包，但只能在一个分包上中标（即“兼投不兼中”）。本项目评审顺序为：分包1和分包2，在评审阶段按分包号正顺序评审，若投标人在前面依次评审的分包中已被推荐为第一中标候选人，则不得再参加后续分包的评审。

二、评标标准（适用于所有分包）

评标委员会将按下列评标标准进行综合评分，总分值为100分。

| 序号 | 评审因素 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 1 价格分 (10分) | 1.1价格分采用低价优先法计算；投标人以基准单价为计算基础，报优惠率，以满足招标文件要求的（1–最高投标优惠率）为评标基准价，其价格分为满分；其它投标人的价格分=（评标基准价/（1–该投标人的投标优惠率））×10分。分值保留小数点后两位，最后一位四舍五入。 （投标优惠率的计算方法：供应商须以优惠率（0%-100%）形式进行报价；计算公式为：结算单价=基准单价×（1–中标优惠率）；计算示例：如基准单价为100.00元，投标优惠率为10%，则实际结算单价为100.00元×（1–10%）=90.00元。) | 10 |
| 2 项目需求响应情况 (13分) | 2.1参与投标人对招标文件具体需求的响应程度：全部响应即满足招标文件“第三章项目需求”中“二、技术和服务要求”和“三、商务要求”的得13分；其中标★内容为实质性要求，如有任何一项不满足则为无效投标；其他有负偏离的每项减1分，扣完为止。（投标人需在“技术要求响应及偏离表” 和“商务要求响应偏离表”中如实逐项填列所投产品的技术及服务承诺，如招标文件要求提供相应证明材料的，应在偏离表中注明证明材料所在投标文件的页码位置，否则评标委员会有权做负偏离处理） | 13 |
| 3 实施方案 (30分) | 3.1技术服务方案 供应商应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供无损检测技术服务方案（含工艺验证等），方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.2应急安全方案 供应商应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供应急安全方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.3重点难点分析及对应的解决方案 供应商应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供重点难点分析及对应的解决方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.4进度保证方案 供应商应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供进度保证方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.5人员组织管理方案： 供应商应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供人员组织管理方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |
|  | 3.6服务承诺及服务质量保障方案 供应商应根据招标文件要求并结合本项目特点，提供服务承诺及服务质量保障方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分，不完全符合或未提供的不得分。 | 5 |

| 4 履约能力 (47分) | 4.1拟为本项目配备的检测人员中： （1）具有RTⅡ级及以上人员的，每有1人得0.5分，最高（即10人及以上）得5分；其中具备RTⅢ级的，每有1人加1分，最高（即4人及以上）加4分；本小项最高得9分； （2）具有RT（D）Ⅱ级人员3人的得4分；在此基础上，每增加1人加2分，本小项最高（即5人及以上）得8分。 （上述检测人员不可重复计分。需提供配备检测人员清单和有效资格证书及其注册在供应商本单位的执业注册证复印件，以及供应商在2026年4月1日以来任意一个月为其缴纳社保的证明材料，并加盖公章） | 17 |
| --- | --- | --- |
|  | 4.2拟为本项目配备的专职检测人员的数量在15人的基础上，每增加1人加1分，本项最高（即20人及以上）得5分。 （需提供相关人员清单以及自2026年4月1日以来任意1个月投标人为其缴纳的社保证明复印件加盖公章。） | 5 |
|  | 4.3供应商提供自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似无损检测服务（至少包含数字成像检测），每个得3分，满分9分。（提供有效合同复印件并加盖供应商公章，合同须体现相关数据内容，否则不得分。） （同一用户单位不重复计分；提供业绩合同及相关发票复印件加盖公章，提供的证明材料需能反应上述内容，否则视为未提供。） | 9 |
|  | 4.4供应商可在连云港市内配备设备区、材料仓库、办公区的，每具备一类区域得1分，本项最高得3分。 [①已有固定场地的：需提供场地实景照片和场地所有权证明材料复印件（如为租赁场地，需同时提供有效期内的场地实景照片、场地租赁合同及出租方的所有权证明复印件）； ②承诺设立场所的：供应商承诺在本项目合同签订后一个月内可按本项要求设置相关功能区域，需提供承诺书加盖公章，格式自拟。] | 3 |
|  | 4.5供应商拟投入本项目的自有设备:配备2台高频 X射线数字成像检测系统(DR)的得4分;在此基础上，每增加一台加3分；本小项最高（即5台及以上）得13分。（需提供上述设备清单、发票和有效期内的校准证书（或检定证书）复印件，发票上面的购买方和校准证书（或检定证书）上的委托方应为投标人） | 13 |

注：在本项目合同签订前,采购人有权对中标供应商在投标文件中提供的证明材料原件进行核查，如中标供应商无法提供,或无法核实真实性的,则视为虚假响应, 按提供虚假材料谋取中标处理。

三、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

（1）如供应商拟为本项目提供的服务，全部由符合政策要求的小型和微型企业承接的，则给予10%的扣除价格。用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小微企业声明函》。

（二）残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予同比例的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）如本项目同意联合体参加投标或同意分包履行合同的，大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第五章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

服务合同

合同编号：

项目名称: 江苏省特检院连云港分院数字成像检测及检验检测辅助工作外委

委托方(甲方)：江苏省特种设备安全监督检验研究院

服务方(乙方)：

签订日期:         年     月     日

采购编号：

委托方（以下简称甲方）：江苏省特种设备安全监督检验研究院

服务方（以下简称乙方）：

一、说明：

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规以及本院行政、业务、财务、采购、科研、人事等管理制度的要求，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就江苏省特检院连云港分院数字成像检测及检验检测辅助工作外委（项目编号：      ）及有关事项，签订本协议。

二、合同条款：

1、合同由甲乙双方签订，并依据         号采购文件规定，按下列合同条款甲方同意购入，乙方同意提供以下（分包号：     ）服务（实际工作量以采购人书面委托为准）：

本合同履行过程中产生的全部检测原始数据、数字图像、检测报告、工作记录、分析成果及相关知识产权均归甲方独家所有，乙方不得擅自使用、复制、传播、许可第三方使用或用于其他任何目的。

| 分包号 | 分包名称 | 检测方法 | 计费单位 | 基准单价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中化化学（含江苏瑞恒新材料）、虹洋热电等数字成像检测和数字图像采集等检验检测辅助工作 | 射线数字成像检测DR | 张 | 80 |
|  |  | 辅助工作服务 | 项次/张 | 42 |
| 2 | 盛虹石化（含盛虹炼化、斯尔邦、虹港、荣泰仓储）、卫星石化（含连云港石化）等数字成像检测和数字图像采集等检验检测辅助工作 | 射线数字成像检测DR | 张 | 80 |
|  |  | 辅助工作服务 | 项次/张 | 42 |

乙方根据甲方项目需要，指派符合资质要求的称职人员，前往甲方指定地点，以完成甲方指定的无损检测工作，具体服务内容、工作要求以甲方出具的《无损检测委托单》为准。

2、服务费支付：

乙方中标优惠率：          %（以基准单价为计算基础）；

（1）承包方式：固定单价合同。

（2）结算方式：

1）计算规则，根据实际的工作量（以甲方确认的结算表为准）核算，最终服务费=基准单价×（1-中标优惠率）×经甲方核实过的实际数量。

2）服务费支付按实结算，按检验进度付款。按实际完成的工作量计算，乙方应先向甲方开具对应金额的合法有效发票，甲方收到发票、结算清单等付款所需资料并审核无误、且确认对应服务验收合格后支付款项；如乙方开具的发票等付款资料不符合国家规定或甲方要求，甲方有权拒收，并不承担逾期付款责任。

甲方有权在应付乙方的任何款项中直接扣除乙方应承担的违约金、赔偿金及其他根据合同约定应由乙方支付的款项。

3）甲方将与乙方签订服务合同，实施的单个项目以甲方发出的《无损检测委托单》为准，明确具体服务项目内容。

4）因乙方自身原因导致的针对同一检测点的重复检测工作，不可重复计费。

5）甲方支付给乙方的服务费包含但不限于：现场车辆费、设备机具费及其维保费、消耗材料费、运输费、安全防护产品购置费、相关材料分析费、验收费、人工费（包括服务人员工资、社保、公积金等）、差旅费、食宿费、交通及其风险费、办公费、管理费、保险费、税费、利润、各类规费、代理服务费、乙方认为需要的其他费用，以及在合同实施过程中的应预见或不可预见费用等为完成本项目发生的所有费用。此外，项目实施过程中所需的采购文件中未列出的辅料、设备折旧等其他一切费用应由乙方在报价时一并考虑，甲方不再支付报价以外的任何费用。在服务过程中，如发现有缺项、漏项，视为已包含在乙方的报价之中，乙方应无条件、无偿自行承担所发生的一切费用，并不因此而影响交付给甲方服务的质量和进度，不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

3、合同履行期限（服务期）：本项目服务期限为两年，合同一年一签（第一年度自合同签订之日起至2026年12月31日止，第二年度自2027年1月1日至2027年12月31日止）。第一年合同期满后，经采购人履约考核合格且下一年度预算落实，方可续签下一年度合同；如考核不合格或预算未落实，则合同到期自动终止。

合同履行期间合同签订的优惠率不变，每项任务在甲方出具《无损检测委托单》后开始，至项目规定的所有检测工作完成止。合同期内结算总费用不得超过预算额度，如经核算有超出预算金额的部分，甲方有权不予支付，但不免除供应商在服务期限内合同履行的义务。乙方不得就超出部分向甲方主张或提出异议，否则甲方有权向中标供应商主张服务总费用5%的违约金；

4、履约地点：

（1）履约地点： 包含但不限于盛虹石化（含盛虹炼化、斯尔邦、虹港、荣泰仓储）、卫星石化（含连云港石化）、中化化学（含江苏瑞恒新材料）、虹洋热电等区域（实际履约地点以采购人指定为准）；

（2）甲方负责人：           联系电话：

（3）乙方负责人：           联系电话：

5、 服务的提供应符合下列标准或规范并据此验收：采购及投标文件、国家的相关标准、行业技术标准、符合项目技术方案及甲方项目负责人指定的技术要求、符合被服务方的各项管理规定。

6、交付和验收

（1）乙方应当按照合同签订要求，并根据采购文件及乙方的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件等要求完成服务事项。

（2）甲方依法组织履约验收工作：

①甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期(分段)考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应做好相应配合工作；

②甲方成立验收小组，如有必要，甲方可邀请相关领域的专业技术人员或第三方专业机构参与验收；验收小组按照服务合同约定以及项目相关的标准或规范，对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后形成履约验收材料,由甲乙双方共同确认； 乙方无正当理由不参加验收或拒绝在履约验收材料上签字确认的，视为乙方认可甲方作出的验收结论；

③验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方有权要求乙方在甲方指定期限内无偿整改，整改后重新申请验收，整改后仍不合格的，甲方有权按照合同约定解除合同或追究乙方违约责任；

同一服务内容的整改次数不得超过2次，超出2次仍未达到验收标准的，甲方有权拒绝接收该部分服务。

7、质量安全要求

乙方根据甲方分配的《无损检测委托单》实施检测服务工作，必须严格按照质量体系要求和相关质量保证规范。必须符合国家的相关标准、特种设备安全技术规范、行业技术标准、项目技术方案、甲方项目负责人指定的技术要求，以及符合被检测单位的各项管理规定：

（1）建立质量管理机构，各责任人职责明确；

（2）质量管理体系运行规范，质量制度落实到位；

（3）严格按照国家相关法律法规的规定持证上岗，确保所有拟派往本项目的工作人员均具备合法的执业资格，严格实行“人证合一”管理，且证书的执业范围及有效期必须覆盖本项目合同期内的实际工作内容；

（4）仪器设备齐全，并在检定、校准有效期内使用；

（5）场地设施和环境(包括温度、湿度、光照度、辐射、清洁度等)满足体系要求；

（6）建立安全环境管理及保障措施；

（7）日常工作能满足项目和甲方单位的检测工作要求等；

（8）乙方在本项目履约全过程中，须确保其机构整体资源条件（包括但不限于持证人员配备、检测仪器设备等）持续且实质性满足《特种设备检测机构核准规则》（TSG Z7002-2022）的法定标准。本项目履约期间，如发生因人员、设备变动等任何经营原因导致实际状况低于法定核准要求情形的，则构成根本违约，甲方有权单方面中止项目、解除合同并追究其违约责任。

三、双方的权利义务

1、甲方的权利义务：

（1）现场提供必要的协助；

（2）按照合同约定及时支付相关费用；

（3）监督乙方合同履约情况，对于乙方执行本合同不力或者违约情况进行判定。乙方出现本合同约定的违约情形，或经甲方书面指出并给予合理整改期后，其交付的工作成果仍不符合甲方书面委托单中明确的技术与质量要求，且该等不符合对检测目的的实现构成实质性影响的，甲方有权采取经济处罚措施并有权单方解除合同，扣除未履行部分或履行不合格部分的服务费。甲方解除合同后，对于乙方已完成但经甲方验收不合格的服务工作，有权不予支付对应费用；对于已支付的不合格服务费用，有权要求乙方全额返还。

（4）若在服务过程中发现乙方在质量、安全、进度、文明实施中某一方面存在具体、可验证的违约事实，且该事实已达到合同约定的违约标准或行业公认的严重程度时，经甲方书面通知限期整改后仍未改善的，甲方有权要求乙方更换人员或终止合同。

（5）对乙方的检测工作进行现场监督并填写工作质量审核表，进行评估。

（6）甲方有权对中标后擅自转包或分包的乙方终止承包合同。

（7）乙方未按照甲方要求指派人员开展检测工作或者指派人员不符合要求的，且未在甲方要求期限内更换为合格人员的，视为乙方拒绝履行合同，甲方有权单方面解除本合同，并追究乙方的违约责任。

（8）甲方应当按照行业通行标准和乙方响应文件的承诺（不低于国家相关标准）及时对采购标的进行验收。

（9）甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对项目实施的需求标准和质量做出相应变动。

2、乙方的权利义务：

（1）乙方根据甲方提供的工作量、工期，派满足合同要求的人员赴现场开展检测工作。乙方应配备足够的人员和设备，保证在约定的时间内完成检测工作。每迟延一天，按该迟延交付项目对应服务费用的5‰向甲方支付违约金，自乙方应完成检测工作之日起算，但甲方书面催告可视为对乙方违约事实的确认，违约金总金额不超过该迟延交付项目对应服务费用的20%。若因乙方迟延交付给甲方造成的损失超出前述违约金金额的，乙方还应赔偿超出部分的全部损失。甲方有权在支付费用时直接扣除。乙方逾期交付达2天，视为乙方拒绝交付、不能交付或不能完成合同，甲方有权解除合同，解除合同的通知自到达乙方时生效，解除合同造成的损失全部由乙方承担。

（2）参与本项目的各类人员应符合国家相关法律、法规的劳动用工要求；同时乙方人员应相对固定，在服务期内不应有大量人事变动以致影响向甲方提供的服务质量。

若乙方需要更换项目核心人员，应提前5个工作日向甲方书面申请，经甲方审核同意后方可更换，且更换人员的资质能力不得低于原人员水平；未经甲方同意擅自更换核心人员的，甲方有权要求乙方限期改正，乙方拒不改正的，甲方有权解除本合同。

（3）乙方自行采购服务所需的各种耗材。用于检测工作的仪器设备、计量器具、标准物质等必须按照国家有关要求进行量值溯源或检定、校准。

（4）服务过程发现问题乙方负责人应向甲方项目负责人书面说明情况。乙方不得擅自处理或隐瞒发现的问题，因乙方隐瞒问题造成的全部损失由乙方承担。

（5）乙方应严格遵守使用单位和甲方的各项安全管理制度, 严格执行HSE体系规定的法律法规及标准规范，接受使用单位的安全教育，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，如有违反法律、法规的要求，乙方承担全部后果。

一旦进入工作现场，表示乙方对现场相关安全准备工作的认可，因乙方违规、违章作业造成的人身伤害和财产损失，包含但不限于使用单位被检测设备造成损坏、乙方指派的人员遭受人身损害或财产损失、对第三人造成人身损害或财产损失等均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

（6）乙方检测人员在检测工作中应严格执行检测标准和检测工艺，并对检测工作结果的完整性、正确性负责。

（7）对甲方和受检单位需保密的有关商业、技术、经营、管理等方面的信息、结果、资料等，乙方不得向其他单位或个人泄密，对需保密的资料要妥善保管，无关人员不得翻阅、复制。乙方承诺严格遵守国家关于私隐方面的所有法律法规，为甲方绝对保密任何有关甲方和受检单位的资料，不得泄露检测工作所服务的企业单位的任何商业机密，不得将相关数据私自泄露。甲方不承担本项目实施过程中的任何因乙方泄密造成的责任及经济赔偿。本合同终止或解除后，乙方应立即向甲方返还全部保密资料，不得留存任何纸质副本或电子备份，确需留存备份的必须经甲方书面同意。经甲方同意留存的备份仅可用于本合同项下必要的整改工作，不得用于任何其他用途。

（8）在项目工作期间，乙方应对劳务服务输出人员保持承担相应责任和义务（包括但不限于薪酬、职业保险等），并应根据所适用的法律履行或执行对雇员的补偿和其他各类保险。

（9）乙方拒绝交付、不能交付、不能完成合同约定的义务，甲方有权解除本合同。甲方已支付的服务费中，不超过合同总金额20%的部分作为定金，乙方应双倍返还该部分定金，剩余已支付款项乙方应全额退还甲方。甲方在未支付价款前解除合同的，乙方应当向甲方支付合同总价款20%的违约金。

（10）乙方履行义务存在重大不符合合同约定，且该等不符合属于对检测结果准确性、可靠性或项目整体进度造成重大影响的情形（包括但不限于第3.2.12条约定的情形）时，应无偿整改直至符合要求。整改后仍不符合的，甲方有权拒绝支付对应服务费用，并有权扣减该不合格服务部分结算费用的5%作为违约金。

（11）乙方供给甲方的设备、材料及乙方自己的施工用具，进入检测现场后的保管，由乙方负责；乙方在检测现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通由乙方负责。

（12）本项目实施过程中，凡因乙方原因（包括但不限于检测质量缺陷、报告虚假、违章操作、安全事故、未能按时交付报告等）给甲方或第三方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任，包括但不限于甲方的直接损失、间接损失（该等间接损失应为在合同订立时乙方可预见的、因乙方违约必然造成的损失）以及甲方为处理此事由所支付的律师费、诉讼费、保全费、鉴定费等全部费用。

甲方有权从应付乙方的服务费中扣除等额赔偿款及合同约定的违约金。若甲方因此被第三方追责或产生连带赔偿责任，甲方先行支付后有权向乙方全额追偿，追偿范围包含甲方为此支出的所有成本。

（13）乙方要严格按照检验检测的标准、方案开展检测工作任务及本合同项下工作任务，不得弄虚作假，一经发现，甲方有权解除本服务合同。

（14）本合同履行期间，乙方不得以甲方名义对外进行书面或口头承诺，不得以甲方名义对外签署协议，不得以与甲方存在合同关系对外进行宣传。

（15）本合同履行期间，乙方无正当理由拒绝或未按时完成甲方安排的检测任务、或拒绝配合甲方业务调配的，每发生一次甲方有权扣减本次结算费用的3%，且甲方有权要求其继续履行；累计发生两次（含）以上的，甲方有权解除本合同。

（16）乙方应按照国家和甲方的操作规范执行并做好完整的工作记录。

（17）乙方应接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。

（18）乙方应自行承担项目实施一切有关费用。

（19）国家法律法规规定及本合同约定应由乙方承担的其他义务和责任。

四、技术及服务要求

1、服务总体要求

（1）按照甲方的检验任务通知要求，乙方在24小时内对工作任务做出响应（包含夜间任务），并配合甲方在现场完成检验项目。对甲方安排的技术指令不得擅自更改,检测工作需按检验进度同步或提前完成。工作完成后应及时出具检测报告，并对检测结果负责，保证检测报告的真实性、准确性、有效性。无本项目合同或法律规定的免责事由，乙方不得拒绝甲方根据合同约定及项目实际情况发出的合理工作安排，否则视为乙方违约，甲方有权依据本项目合同第三条追究其违约责任。

（2）检测所需的交通、食宿和材料等均由乙方自行解决；

（3）严格遵守合同要求，对工作质量负责，由于乙方自身原因导致须重新进行检测的，相应的所有责任和费用均由乙方自行承担，并且不得故意停工或故意拖延检测工期；

（4）乙方需配置能满足项目技术服务所需的检测设备及工具等，保证检测设备的标识、检定、使用、保养、维修符合要求，确保在投入使用前均测试正常，以及检测设备使用数据无误；

（5）乙方需在检测工作开始前完成连云港市徐圩新区市场监督管理局备案告知工作；

（6）安全风险防控要求：

①乙方应认真做好现场检测安全防护工作，在施工现场危险区域设置安全标志，并指定专人负责安全工作，加强安全管理，做到安全责任全覆盖、安全范围全覆盖，确保人身和设备安全，乙方应对其现场工作人员的安全健康负责，为其工作人员购买人身意外险；

②乙方应严格遵守政府相关安全环保法律规范，以及被检测单位和甲方的各项安全管理制度, 严格执行健康、安全、环境（HSE）管理体系相关的标准规范，接受被检测单位的安全教育和培训；

③乙方应编制事故的应急预案、救援事故报告与赔偿等文件，未经被检测单位的工作人员许可，乙方的操作人员不得对被检测单位的特种设备进行任何操作，严禁违规操作；

④乙方应负责在服务中的所有安全及环境责任。如果发生因乙方及其人员未遵守国家和行业相关规定或未遵守被检测单位的规定等直接或间接原因，造成安全、环境事故或其他财产损失和人身伤害，均由乙方承担一切经济和法律责任，并保证甲方免于承担由此导致的一切诉讼、争执、索赔、罚款；

（7）人员要求：

①在服务期内，乙方需提供全天24小时工作响应,乙方需具备支持多个不同地点的检测任务同时开展检测作业的能力，并根据每个检测任务调配分项负责人、技术人员、安全管理人员等，检测工作需按检验进度同步或提前完成。

②本项目所涉及登高作业的相关工作人员应具备应急管理部门颁发的《特种作业操作证》（高处作业），持证上岗；

③本项目所涉及射线检测工作的相关工作人员应具备国家统一考核合格后生成的《核技术利用辐射安全与防护考核成绩报告单》，持证上岗；

④乙方须为本项目配备不少于2名具备射线检测RT（D）Ⅱ级及以上资格的检测人员，持证上岗；

⑤乙方应组建专职常驻现场的服务团队。合同签订后，乙方必须向甲方提交“专职服务人员备案清单”及配套证明材料（包括人员花名册、身份证复印件、本单位社保缴纳证明、岗位职责、职业健康体检报告以及处于有效期内的各类资格证书复印件）进行书面报备与审核。经甲方审核确认后，相关人员方可进场开展工作；

（8）乙方负责中标区域内业务，甲方有权根据项目实际情况和乙方的综合履约情况进行自行调配；乙方如遇到突发性任务、重大工程或其他不可预料等因素影响，甲方也有权自行调配。乙方应无条件配合接受调配，最终业务量以实际发生为准。甲方调配检测任务产生的所有成本均已包含在本项目约定的报价范围内，甲方无需另行支付任何费用。

（9）本项目履行过程中产生的全部检测原始数据、数字图像、检测报告、工作记录、分析成果及相关知识产权均归甲方独家所有，乙方不得擅自使用、复制、传播、许可第三方使用或用于其他任何目的。

（10）乙方必须具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。如发现乙方在本项目中存在资质挂靠、转包、分包、不委派指定的技术人员及其他违规情况，视为乙方根本违约，一切不利后果由乙方负责。甲方有权立即单方解除合同，乙方应向甲方支付合同总预算额度30%的违约金。若该违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失(包括但不限于重新采购服务的差价损失、对第三方承担的违约责任等)，甲方有权要求乙方赔偿超出违约金部分的损失。

2、服务技术要求

（1）检测中，应按相应的检测工艺进行检测，发现检测工艺不能满足甲方需求时，应及时告知甲方并重新编制检测工艺；

（2）检测中，严格执行甲方与被检单位要求的健康、安全、环境（HSE）体系管理制度和相关规范、规程规定要求，符合国家检测标准，保证检测工作的正常开展；

（3）严格执行档案管理制度。根据《承压设备无损检测 第1部分:通用要求》（NB/T 47013.1-2015）及相关特种设备安全技术规范的要求，乙方对检测过程中形成的档案资料（包括但不限于数字图像、原始电子数据及检测报告等）保存期限至少为7年，且应确保电子数据的清晰度、完整性及不可篡改性。保存期满后，乙方应优先将上述资料全部无偿移交甲方存档，确需销毁的，必须提前征得甲方书面同意，销毁过程需由甲方派员监销。若乙方存在丢失、篡改、擅自披露检测档案资料情形的，应向甲方支付对应服务项目费用20%的违约金，造成甲方或第三方损失的，乙方还应承担全部赔偿责任。

（4）工作完成后，乙方应将所有纸质资料进行数字化处理，连同原始电子数据汇总形成完整的电子文档包移交给甲方存档。此项费用应包含在投标报价中，甲方不再支付任何额外的费用。

五、货物、服务的购买或租赁权利瑕疵条款：

乙方应保证提供的货物、设备或服务不存在所有权、抵押权、使用权、知识产权等权利瑕疵。

六、不可抗力

本项目所指的不可抗力按照国家法律法规等规定执行，包括：（1）战争、叛乱、恐怖主义、骚乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人或承包人责任造成的爆炸、火灾、自然灾害等以及《民法典》中不可抗力定义的内容；（2）本地区发生烈度Ⅶ度以上（含Ⅶ度）的地震。

七、合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

任何对本合同的变更均需经甲乙双方协商一致后，以书面形式作出，口头变更不发生效力。

一方依据本合同约定单方解除合同的，应当向对方发出书面解除通知，解除通知按照本合同约定送达方式送达对方后即发生效力。

八、合同权利义务的转让条款

1、乙方不得将合同标的转包给其他供应商履行,也不得将合同主体部分或关键性工作分包给第三方；

2、如乙方有转包和未经甲方书面同意的擅自分包行为的，甲方有权解除合同，并要求乙方双倍返还甲方已支付的款项，以及要求乙方赔偿甲方由此遭受的全部损失（该损失赔偿不影响前述双倍返还款项的责任承担）。

九、争议的解决

1、合同履行过程中发生争议，双方应友好协商，协商不成的，同意提交南京仲裁委员会按其仲裁规则裁决。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行，仲裁产生的仲裁费、鉴定费、保全费、担保费、律师费等合理支出由违约方承担。

十、 诚实信用和廉洁条款

合同签订前、履行期间及履行完毕后，乙方及其工作人员应当遵守廉洁原则，不得向本院工作人员行贿、变相行贿，不得以任何理由向本院工作人员及第三方赠送礼品、礼金、各种有价证券及其他支付凭证，不以任何理由为本院工作人员报销应由个人支付的费用。一旦发生上述事由，本院有权无条件解除本合同，且无需返还乙方已收取的任何费用，已支付未履行部分的费用乙方应予返还。

十一、保密条款

双方应当对合同的内容、因履行合同期间获得的或收到的对方的商务、财务、技术、产品的信息、用户资料或其他标明保密的文件或信息的内容（简称“保密资料”）保守秘密，未经信息披露方书面事先同意，不得向合同以外的任何第三方披露。双方均不得将合同中的内容及在合同执行过程中获得的对方的商业信息向任何第三方泄露。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。乙方对甲方及服务对象的涉密信息的保密期限为永久，直至该信息依法公开为止。

十二、送达条款

合同尾部联系方式和联系信息适用于双方往来联系、书面文件送达及争议解决时法律文书送达，送达文书的效力及于本合同纠纷所引发的仲裁、诉讼程序和执行程序。任何一方确认的送达地址如发生变更等情形，应在三日内以书面方式通知对方，否则原确认的送达地址继续有效，变更方自行承担由此可能产生的法律后果。

十三、其他

1、合同的生效：本合同一式陆份，自甲乙双方签字盖章之日起生效。

2、未尽事宜、双方协商解决，并按《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规的规定调整。

3、采购文件、中标通知书、乙方的投标文件及响应承诺书是签订本合同的依据，本合同未尽事项首先依据采购文件、中标通知书、乙方的投标文件及投标承诺书进行履行，双方也可以在不违背本合同实质性内容的基础上达成补充协议，补充协议与本合同具有相同的法律效力。

| 甲方（盖章）： 单位名称：江苏省特种设备安全监督检验研究院 单位地址：江苏省南京市鼓楼区草场门大街107号龙江大厦 法定代表人： 委托代理人（签字）： 联系方式： 签订日期： 年 月 日 | 乙方（盖章）： 单位名称： 单位地址： 法定代表人： 委托代理人（签字）： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 税号： 签订日期： 年 月 日 |
| --- | --- |

第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：（加盖CA电子公章）

日    期：

资格审查内容

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定:

1、通用资格要求：

（1）提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件；如投标人为自然人的，需提供身份证明（复印件）；

（2）提供2024年度或2025年度财务状况报告，或2026年1月以来任意一个月的财务报表，或银行出具的资信证明，或财政部门认可的专业担保机构出具的投标担保函（复印件，成立不满一年不需提供）；

（3）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳税收（如增值税或企业所得税等）的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴税收的，须提供有效证明材料）；

（4）在提交投标文件截止时间前一年内（至少一个月），依法缴纳社会保障资金的有效证明材料（复印件，供应商依法享受缓缴、免缴社会保障资金的，须提供有效证明材料）；

（5）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件）；

（6）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（盖章原件，格式见附件）；

2、其他资格要求：

（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（由代理机构在评审时查询投标人的信用记录并留存，投标文件中无需提供相关证明材料）；

（2）提供法人授权书（格式见附件）；

（3）提供投标函（盖章原件，格式见附件）；

（4）本项目共有2个分包，本次采购为分包1和分包2，2个分包同时进行采购，同一投标人可以同时参加多个分包，但只能在一个分包上中标（即“兼投不兼中”）。本项目评审顺序为：分包1和分包2，在评审阶段按分包号正顺序评审，若投标人在前面依次评审的分包中已被推荐为第一中标候选人，则不得再参加后续分包的评审。

（5）******（按照本招标文件“第一章 投标邀请”中的“二、申请人的资格要求”补充提供（如有））。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；本项目为非预留份额专门面向中小企业的采购项目或采购包；

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商须具备由市场监督管理部门颁发的《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》（检测项目至少须包含射线检测（RT），须提供有效证书复印件并加盖公章）；

2、供应商须具备由生态环境主管部门颁发的《辐射安全许可证》（许可种类和范围至少须包括“使用Ⅱ类射线装置”，须提供有效证书复印件并加盖公章。）。

【注】：投标人必须按以上“资格审查内容”要求提供相关材料，否则作无效投标处理；

附件：

开标一览表

投标人全称（（加盖CA电子公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

投标优惠率

小写： （%）

投标优惠率的计算方法：供应商须以优惠率（0%-100%）形式进行报价，计算公式为：结算价=基准价×（1–中标优惠率）；计算示例：如基准价为100元，中标优惠率为10%，则实际结算价为100元×（1–10%）=90元。

附件：

投标分项报价表（分包号：**）

| 序号 | 分包名称 | 投标优惠率（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |

注：

1、投标报价采用固定单价优惠率的结算方式，供应商的单价中应包括采购人需求的服务及本项目在实施期间的一切可能产生的费用，供应商的报价中需包含但不限于：现场车辆费、设备机具费及其维保费、消耗材料费、运输费、人工费（包括服务人员工资、社保、公积金等）、安全防护产品购置费、管理费、办公费、差旅费、交通及其风险费、保险费、税费、利润、各类规费、各种风险及合同实施过程中的应预见或不可预见费用等为完成本项目发生的所有费用。在服务过程中，如发现有缺项、漏项，视为已包含在中标供应商的投标报价之中，供应商应无条件、无偿自行承担所发生的一切费用，且不因此而影响交付采购人服务的时间，不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

2、投标优惠率的计算方法：供应商须以优惠率（0%-100%）形式进行报价；计算公式为：结算单价=基准单价×（1–中标优惠率）；计算示例：如基准单价为100.00元，中标优惠率为10%，则实际结算单价为100.00元×（1–10%）=90.00元。

附件：

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出/ 符合/ 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件（如有证明材料）：……

注：

- 投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“技术及服务要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；

- 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；

附件：

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出/ 符合/ 偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件（如有证明材料）：……

注：

- 投标人需对本招标文件中“第三章 项目需求”中的“商务要求”（其中斜体且有下划线内容或标★的实质性要求除外）做出响应；如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；

- 如招标文件要求提供相应证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；

附件：

符合性审查响应对照表（分包号：**）

| 序号 | 实质性要求 | 是否响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

附件（如有证明材料）：……

注：

- 投标人必须响应本招标文件“第三章 项目需求”中的实质性要求（即“斜体且有下划线内容或标★内容”）。如有无法响应的要求，则须在本表中明确填报，如有缺漏项，则视为投标人承诺响应缺漏项的相关要求；

- 如招标文件要求提供相关证明材料的，需将证明材料按顺序列于本表之下；

- 如投标人有任意一项实质性要求无法响应的，或未按招标文件要求提供相关证明材料的，将作无效投标处理。

附件：

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：******

主要专业技术能力有：******

附件：

参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件：

法人授权书

本授权书声明：   [投标人全称]   授权__[被授权人的姓名]  为我方就  [项目名称] [项目编号]  采购项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

附：法定代表人和被授权人的身份证复印件；

授权单位名称（加盖CA电子公章）：

被授权人联系电话（手机）：

被授权人联系邮箱：

通讯地址：

日期：   年   月   日

附件：

投标函

致：   [采购人单位全称]   ，南京汇采项目管理有限公司

根据贵方的 [项目名称]  [项目编号]   号招标文件，我方正式授权 [被授权人的姓名] 代表我方   [投标人的名称]  ，全权处理本次项目投标的有关事宜，并声明同意如下：

1.我们按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需产品。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我们不存在和我单位负责人为同一人，或者和我单位存在直接控股、管理关系的其他供应商，参加本项目同一合同项下的政府采购活动的情形。

8.我们不是为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

附件：

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加  [采购人单位名称]  的  [项目名称] [项目编号] [分包号（如有）]  采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、 [分包名称：填报招标文件第三章中明确的分包名称]   ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业] 行业；承接企业为 [企业名称] ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为   万元，属于 *中型企业  *小型企业   *微型企业  ；

1、[分包名称：填报招标文件第三章中明确的分包名称]   ，属于 [填报招标文件第三章中明确的所属行业]  行业；承接企业为 [企业名称] ，从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于 *中型企业   *小型企业    *微型企业  ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

如组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内的其他企业，分包企业之间不存在直接控制、管理关系；

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

(1)从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

(2)上述“相关企业”含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业；

(3)供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行对照选择产品制造商的企业规模类型。

(4)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；

(5)中标供应商如享受本项目小微企业扶持政策的，其《中小微企业声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

附件：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_ [采购人单位名称] _单位的采购文件编号为_ [项目编号] _的  [项目名称] [分包号（如有）]  项目采购活动提供全部由本单位提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位  [残疾人福利性单位名称]  制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

(1)如专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

(2) 如非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按要求提供此声明函，报价将不做相应扣除；

(3)中标供应商如享受本项目残疾人福利单位扶持政策的，其《残疾人福利性单位声明函》将随本项目的中标结果同时公告，接受社会监督；

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

《中小微企业声明函》附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

单位公章：                     签字(签章)：                   日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。