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[bookmark: _Toc161932691]第一章 磋商邀请
受海州区商务局的委托，海州区政府采购中心就海州区民营加油站点综合监管平台项目（JSZC-320706-JZCG-C2026-0004）进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。
	项目概况
海州区民营加油站点综合监管平台采购项目的潜在供应商应在江苏政府采购网自行免费下载采购文件，并于2026年10月26日9:00:00（北京时间）前提交（上传）响应文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320706-JZCG-C2026-0004
项目名称：海州区民营加油站点综合监管平台
预算金额：80 万元
采购方式：竞争性磋商
采购需求：建设海州区民营加油站点综合监管平台，将辖区12座民营加油站（点）纳入智慧监管体系。通过加装智能数据采集终端、搭建综合监管云平台，采集进、销、存、油罐液位、交易流水等全量数据，落实“交易即开票”，具备数据智能比对、风险预警、可视化监控、多维度统计分析等功能，实现成品油经营、安全运行、油品合规、涉税管理全链条立体化动态监管，消除民营站点监管盲区，构建事前预警、事中管控、事后溯源的长效监管机制，促进行业安全、合规、绿色高质量发展。具体需求详见第四章采购需求。
对本项目资格要求、采购需求、评审方法与评审标准等部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
合同履行期限：三年。
本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
（根据连财购〔2023〕4号文件精神，2、3项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见响应文件格式）
4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5.参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
6.法律、行政法规规定的其他条件；（如有，请按要求提供）
7.资格审查现场查询信用中国网，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及具有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的，拒绝其参与政府采购活动。（响应文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
三、获取采购文件
时间：自磋商文件发布之日起至2026年10月22日（北京时间）
地点：江苏政府采购网
方式：供应商办理江苏省政府采购交易系统CA数字证书，登录“苏采云”政府采购交易系统，自行下载。
售价：0.00元
四、提交响应文件截止时间、开启时间和地点
提交响应文件截止时间：2026年10月26日9:00:00（北京时间）
开启时间：2026年10月26日9:00:00（北京时间）
开启地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
六、其他补充事宜
1.本次磋商采购不收取磋商保证金。
2.本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
3.无论出于何种原因，采购人及其委托的采购代理机构在采购活动开始前可对磋商文件进行修改、补充或者变更，其内容作为磋商文件的重要组成部分，请各供应商关注江苏政府采购网。若因供应商自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或者变更信息，导致响应文件编制或者提交失误，由此造成的一切损失由供应商自行承担。
4.根据江苏省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）要求，“苏采云”政府采购交易系统的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。供应商通过“苏采云”系统参与政府采购项目，需要办理（更换）CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
请供应商按照《操作手册》要求获取采购文件，制作、提交（上传）电子响应文件，参加开启，澄清、说明或者补正，参加磋商和提交最后报价。因供应商未按要求操作原因导致电子响应文件被拒绝、造成无效响应的，自行承担一切损失。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc161932692]1.采购人信息
名    称：海州区商务局
地    址：海州区秦东门大街28号
联 系 人：陈晓歌
联系电话：19850679985
2.采购代理机构信息
名    称：海州区政府采购中心
地    址：连云港市海州区秦东门大街56号8楼
联 系 人：黄雅雯
联系电话：0518-80560682
3.项目联系方式
项目联系人：黄雅雯
电      话：0518-80560682



第二章供应商须知
一、总则
1、采购方式
1.1本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。
2、合格的供应商
2.1满足磋商公告中申请人的资格要求的规定。
2.2满足本磋商文件全部实质性要求和条件的规定。
2.3本项目磋商供应商作为独立法人，须以自身名义合法取得参与本项目所需的全部资质，不得借用母公司、子公司或其他关联独立法人的资质材料响应磋商文件要求，国家对特殊行业另有规定的从其规定。
2.4银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书），可按本磋商文件约定使用总公司的资质、业绩，其余情形下关联主体资质、业绩混用的，磋商小组将不予认可，情节严重的将按提供虚假材料谋取成交依法依规处置。
2.5本项目有效业绩仅指磋商供应商自身与项目最终用户签订的合同。
2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动（单一来源采购项目除外）。一经发现供应商存在上述违规情形，其响应文件将被作无效处理。
2.7符合上述条件的供应商应承担参与磋商采购及履约过程应承担的全部责任与义务。
  2.8供应商如实提供《中小企业声明函》，评审时对其报价按政策予以扣除，扣除后价格参与价格分计算。
3、适用法律
3.1本次磋商采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、磋商费用
4.1供应商应自行承担所有与参与磋商采购活动有关的费用，无论磋商采购过程中的做法和结果如何，采购人和海州区政府采购中心（以下简称采购中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次磋商采购，采购人和采购中心不收取磋商文件工本费与成交服务费。
5、磋商文件的约束力
5.1供应商一旦参与本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。
二、磋商文件
6、磋商文件的构成
6.1磋商文件由以下部分构成：
（1）磋商邀请
（2）供应商须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评审方法与评审标准
（6）响应文件格式
7、磋商文件的澄清
7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在提交响应文件截止时间五日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或者采购中心。
8、磋商文件的修改
8.1在响应文件提交截止时间前，采购人和采购中心可以对磋商文件进行修改。
8.2采购人和采购中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间和开启时间。
8.3磋商文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
三、响应文件编制
9、响应文件编写注意事项
9.1供应商应当仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，在完全了解采购内容、技术性能要求和商务条件后，按照磋商文件的要求编制响应文件。响应文件应当对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
9.2对磋商文件提出的实质性要求和条件作出响应是指供应商必须对磋商文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容逐条作出满足原要求和条件的响应。
9.3根据关于印发《2026年海州区政府采购领域优化营商环境重点举措》的通知（海财〔2026〕10号）规定，自2026年5月1日起，针对区本级全部集中采购项目实施暗标盲评。
本项目评审因素中技术（方案）部分采用暗标评审。要求如下：方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、供应商独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
9.4方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家投标人方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。投标人需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项不得分。
10、响应文件的语言及度量衡单位
10.1除专用术语外，供应商提交的响应文件以及供应商与采购人和采购中心就有关磋商采购活动的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以使用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。
10.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
11、响应文件的构成
11.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。
11.2如响应文件制作工具中格式和内容与江苏政府采购网发布的磋商文件不一致，请以江苏政府采购网发布的磋商文件为准。
11.3特别提醒供应商，混乱的编排导致响应文件被误读或竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）查找不到有效文件是供应商的风险。
12、证明供应商及响应标的符合磋商文件规定的文件
12.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及响应标的符合磋商文件规定。
12.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12.3供应商委托代理时应当提交授权委托书，请按磋商文件第六章给定格式及要求填写并附法定代表人（单位负责人）与委托代理人身份证明。
13、分项报价表
13.1供应商应根据响应报价要求在分项报价表中列明各项单价、总价等，未全部列示的作无效响应处理。
13.2响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。
14、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
14.1技术要求是指对采购标的的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方式），包装和运输，售后服务，保险等。供应商应对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离。
14.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
15、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
15.1供应商应根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
15.2供应商应根据磋商文件要求提供培训计划、人员安排等。
15.3供应商应根据磋商文件要求提供响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
16、磋商响应函
16.1供应商应按照磋商文件提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
17、磋商有效期
17.1磋商有效期为磋商文件规定的开启之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件而予以拒绝。
17.2在特殊情况下（法律法规另有规定的除外），经监管部门批准后，采购中心在原磋商有效期满之前可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商响应，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
四、响应文件提交
18、电子响应文件的提交
18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在响应文件提交截止时间前制作并提交（上传）电子响应文件。
19、提交响应文件截止时间
19.1供应商提交（上传）电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的截止时间。
供应商应充分考虑计算机硬件、软件及网络环境等风险因素，如因供应商自身原因造成电子响应文件提交（上传）不成功的按照本磋商文件第二章第29.1条规定作无效响应处理。
19.2采购人和采购中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长响应文件提交截止时间，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20、响应文件的拒收
20.1采购中心拒绝接收在磋商文件规定的截止时间后提交（上传）的任何响应文件。
21、响应文件的撤回和修改
21.1供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。供应商撤回电子响应文件的，则认为其不再参与本项目采购活动。
21.2供应商可在提交（上传）响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。在提交（上传）响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件做任何修改。
21.3在提交（上传）响应文件截止时间至磋商文件规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其电子响应文件。
五、响应文件开启（解密）与评审
22、响应文件开启（解密）
22.1采购中心将在磋商公告中规定的时间和地点组织响应文件开启。供应商应当按时参加，并在“苏采云”系统规定的时间内对其电子响应文件进行解密。
22.2供应商在开启（解密）过程中涉及到的响应文件解密、开启结果确认等工作，应当按照《操作手册》规定执行。
22.3供应商未参加开启（解密）的，视同认可开启（解密）结果。
22.4供应商在开启（解密）、澄清、磋商、最后报价、评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及磋商小组联系。
23、磋商小组
23.1响应文件开启（解密）后，采购中心将组织磋商小组进行评审。
23.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的评审专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3磋商小组按照磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审并确定成交候选人。
24、评审过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较有关的资料以及成交建议等，采购人、评审专家、采购中心均不得向供应商或与评审无关的其他人员透露。
24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
24.3采购中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
25、响应文件的澄清
25.1评审期间，磋商小组对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（单位负责人）或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都提出澄清、说明或者补正要求。
25.2需要供应商进行澄清、说明或者补正的，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在“苏采云”系统中提交“澄清响应函”，并加盖CA电子公章。澄清、说明或者补正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方法见《操作手册》。
25.3接到磋商小组澄清、说明或者补正要求的供应商如未按要求响应，其风险由供应商自行承担。
26、对响应文件的审查
26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
（1）资格审查：磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商采购的资格。
磋商小组进行资格审查同时，在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加磋商资格，查询结果留存并归档。
（2）符合性审查：磋商小组依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定其是否实质性响应了磋商文件要求。实质性响应是与磋商文件要求的全部实质性要求和条件相符，且与磋商文件的其余非实质性要求和条件没有重大偏离。
未通过资格审查或符合性审查的供应商，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.2在符合性审查阶段，磋商小组会将审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应应当是与磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的响应。
所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，包含但不限于设备质量、技术规格、售后服务和履约能力等材料明显不能满足磋商文件要求，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
重大偏离的认定需经过磋商小组以少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据磋商文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离而使其成为实质性响应。
26.4政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。
27、磋商程序
27.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发出“磋商函”。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”，并加盖CA电子公章。供应商未按照要求作出响应的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商采购，应在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”，并加盖CA电子公章。
27.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定的时间内提交最后报价。
磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在“苏采云”系统中向其发出“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定的时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未实质性响应。
供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理。
28、评审方法与评审标准
28.1评审方法。详见本磋商文件第五章。
28.2评审标准。详见本磋商文件第五章。
29、未实质性响应磋商文件的情形和采购活动终止
29.1未实质性响应磋商文件的情形：
（1）供应商未按照磋商文件要求提交（上传）电子响应文件的。
（2）供应商在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。
（3）供应商不具备磋商文件中规定的资格要求的。
（4）供应商被信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定情形的。
（5）不符合磋商文件规定的实质性要求和条件的。（本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
（6）本项目采购产品（如有）被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商响应产品不在强制采购范围内或者未按要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的。
（7）供应商未通过符合性审查的。
（8）供应商未按照要求对磋商或者最后报价作出响应的。
（9）供应商提交两个（含两个）以上不同的最后报价的。
（10）供应商的最后报价超过了采购预算或者最高限价的。
（11）磋商小组认为供应商的最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最后报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。
（12）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
（13）响应文件未按照磋商文件要求加盖公章（CA电子公章）的。
（14）其他法律、法规及本磋商文件规定的属于未实质性响应磋商文件的情形。
29.2有下列情形之一的，视为供应商串通，响应无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜。
（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者最后报价呈规律性差异。
（5）不同供应商的响应文件相互混装。
29.3采购活动终止的情形：
（1）因“苏采云”系统故障原因造成开启（解密）不成功的，或者至磋商文件规定的截止时间成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。
（2）磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容违反国家有关强制性规定的。
（3）除本磋商文件第二章第27.2条第三款规定的情形外，符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的。
（4）出现影响采购公正的违法、违规行为的。
（5）因重大变故，采购任务取消的。
六、成交
30、确定成交单位
30.1磋商小组根据综合评审情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.2条第三款规定情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。
30.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人确定成交供应商后，采购中心将在江苏政府采购网发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
30.3若有充分证据证明，成交供应商存在下列情形之一的，一经查实，将被取消成交资格：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的。
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
（3）与采购人、其他供应商或者采购中心恶意串通的。
（4）向采购人、采购中心行贿或者提供其他不正当利益的。
（5）属于本磋商文件规定的无效情形，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
（6）成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。
（7）将政府采购合同转包的。
31、成交通知书
31.1成交结果确定后，采购中心将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，登录“苏采云”系统及时领取（下载）成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供成交通知书下载服务，因未及时下载造成的不利后果由成交供应商自行承担。
31.2成交通知书将作为政府采购合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
七、授予合同
32、履约保证金
32.1履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。成交供应商可自愿使用履约保函（保险）代替交纳履约保证金，详情请见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定。
32.2成交供应商违约的，采购人将按照合同约定扣除其全部或部分履约保证金。如成交供应商违约给采购人造成的损失超过履约保证金的，应当依法赔偿超过部分的损失。
32.3履约保证金自合同生效之日起至合同约定的成交供应商主要义务履行完毕止，采购人应当按合同约定及时退还履约保证金。
32.4逾期退还履约保证金的采购人承担违约责任，按照中国人民银行同期贷款基准利率向成交供应商支付超期资金占用费。
32.5本项目履约保证金要求详见磋商文件第四章采购需求。
33、签订合同
33.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的规定，与采购人签订政府采购合同。
33.2磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商采购过程中有关澄清、承诺、磋商响应等文件均应作为合同附件。
33.3签订合同后，成交供应商不得将合同标的转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
34、合同标的的追加
34.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以按照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定，与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
35、政府采购履约资金扶持政策
35.1成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、询问与质疑
36、询问
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购中心应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。
37、质疑提出
37.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
37.2供应商认为采购文件、采购过程、采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取采购文件之日、成交结果公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、采购中心提出质疑。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人、采购中心将只对供应商第一次质疑作出答复。
未按照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项目采购活动，不具备对该采购文件提出质疑的法定权利。
37.3提出质疑时，必须坚持“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑供应商应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购中心。采购人、采购中心不具有法定调查、认定权限。
37.4质疑函的接收方式为供应商书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见磋商文件第一章。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
37.5质疑函应当使用范本，详见磋商文件第六章。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）营业执照复印件及授权委托书原件、法定代表人（单位负责人）身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
供应商插入CA证书登陆“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
38、质疑函的受理和答复
38.1质疑供应商应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购中心不负责搜集必要的证明材料等工作。
38.2对符合法定要求的质疑，采购人、采购中心接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑供应商进一步补充必要的证明材料的，质疑供应商应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑供应商不能按时提供必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
38.3对不符合质疑要求的，采购人、采购中心有权要求其补充必要的证明材料，质疑供应商未在法定时间内补充必要的证明材料的，不利后果由质疑供应商自行承担。
38.4以下情形的质疑依法不予受理：
（1）内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
（2）超出政府采购法定期限的质疑。
（3）以传真、电子邮件等方式提交的非原件形式的质疑。
（4）未参与采购活动或在采购活动中自身权益未受到损害的供应商提出的质疑。
（5）供应商组成联合体，联合体中任何一方或多方未按要求签字（盖章）、加盖公章的质疑。
38.5采购人、采购中心依法受理的质疑，将按照政府采购有关规定，在法定期限内作出答复。
38.6因质疑供应商所留联系方式无效，或者无故不接收，导致质疑答复结果无法送达的，视为质疑供应商主动放弃知晓质疑答复结果的权利。
38.7未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
九、政府采购政策功能
39、促进中小企业发展
39.1 本项目执行《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，对小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审。
39.2 本项目对提供的服务全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业承接的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
39.3 参加本项目政府采购活动的供应商享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
（1）供应商为小型企业、微型企业的，提供《中小企业声明函》（第六章 响应文件格式）。
（2）符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（第六章 响应文件格式）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定的监狱企业并提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同小型、微型企业。
39.4 残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
39.5 享受扶持政策获得政府采购合同的，小微型企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
40、采购本国产品的支持政策
40.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终成交价格，政府采购合同仍按照成交供应商的报价签订。 
40.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 响应文件格式十四 分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
40.3 供应商需按照响应文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
40.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
40.5 政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
41、支持绿色发展
41.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或者强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。
41.2为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
41.3本项目执行《财政部生态环境部工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）的相关要求。涉及本次采购标的的设备在履约验收中将对成交供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。
41.4为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，本项目采购标的如涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，供应商应当执行国家和我省VOCs含量限制标准，并优先使用低挥发性原辅材料。供应商使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等将纳入政府采购合同条款。
42、政府采购需求标准
42.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
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连云港市政府采购合同（服务）
（合同编号：***）
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
甲、乙双方根据年月日项目（项目编号：）竞争性磋商采购的结果，签订本合同。
一、合同内容
1.1服务内容：。
1.2服务要求：。
1.3服务标准：。
1.4补充条款：。
二、合同金额
2.1本合同金额为人民币（大写）：元（¥）。
2.2本合同价款包含所有乙方提供合同约定产品和服务的报酬及乙方提供合同约定产品和服务所支出的必要费用，甲方在上述合同价款之外不再向乙方支付其他任何费用。
三、技术资料
3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1本合同不收取履约保证金。
七、合同转包或分包
7.1本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。
7.2如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、服务时间
8.1服务时间：。
九、合同内容的交付
9.1交付期：_________。
9.2交付方式：_________。
9.3交付地点：_________。
9.4乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点，合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。使用说明书、质量检验证明书等（如有）一并提交甲方。
9.5乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十、合同款支付
10.1 付款方式：_________。
10.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价计算。
十一、税费
11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1乙方应按磋商文件规定和响应文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供产品或服务。
12.2乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后    小时内到达甲方现场。
12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。按照省级政务信息系统安全管理规定，另行签订政务信息系统网络安全责任书，作为合同补充协议，具备法律约束力。
十三、项目验收
13.1 甲方依法组织履约验收工作。
13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。
13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。
13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。
十四、违约责任
14.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额       的违约金。
14.2 甲方无故逾期验收和办理合同款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日       向乙方支付违约金，最高限额为本合同总额的       。
14.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日       向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的       。逾期超过约定日期       不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额       的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
14.4 乙方交付的产品或服务不符合磋商文件规定标准、乙方响应文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十五、不可抗力事件处理
15.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（1）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市。
十七、合同生效及其他
17.1合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
17.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份、乙方执一份，甲方报一份至政府采购监督管理部门。


甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：     
                                     
签订日期：       年    月    日



[bookmark: _Toc161932694]第四章 采购需求
说明：本项目属性为服务，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为： 软件和信息技术服务业 。
本项目服务标的对应的中小企业划分标准所属行业软件和信息技术服务业，依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）行业划型标准如下：
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
1、根据《政府采购需求管理办法》等有关规定，采购人确定采购需求。
2、本磋商文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，供应商须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则将按无效响应处理。
	采购需求中须满足的实质性要求和条件

	序号
	实质性要求和条件

	1.
	加油机数据采集器具有防爆合格证书。（提供相关证书并加盖供应商公章）

	2.
	液位数据控制器具有防爆合格证书。（提供相关证书并加盖供应商公章）

	3.
	磁致伸缩液位计具有防爆合格证书。（提供相关证书并加盖供应商公章）




一、项目概况
为深入贯彻落实《国务院办公厅关于推动成品油流通高质量发展的意见》（国办发〔2025〕5号）文件精神，严格落实《国家税务总局江苏省税务局 江苏省商务厅 关于落实成品油零售领域全面推广“交易即开票”有关事项的通知》（苏税发〔2026〕25号）工作要求，按照市、区统一工作部署，实施海州区民营加油站点综合监管平台建设，项目为全区12座在营民营加油站（点）配套部署加油机、储油罐液位仪数据采集终端，搭建安全加密无线传输通道，依托政务云平台部署开发区级综合监管云平台，汇聚站点进销存、交易、库存液位等数据，落实“交易即开票”功能，开展数据智能比对、风险预警、多维度统计分析及报表生成，实现数据可视化展示、多部门分级授权共享和远程非现场监管，精准识别并预警推送加油机作弊、账实不符、隐匿营收、涉税违规等风险，堵塞监管和税源漏洞，构建数据赋能、智能预警、远程监测的成品油长效智慧监管体系，推动监管模式向常态化、智慧化、精准化转变。

二、服务技术要求
1、服务内容采购清单
	综合监管云平台建设项目采购清单

	名称
	数量
	单位

	                          一、综合监管云平台

	综合监管可视化展示平台
	1
	项

	加油站（点）数据信息实时采集系统
	1
	项

	加油机动态监测系统
	1
	项

	成品油溯源系统
	1
	项

	加油站（点）风险监测预警系统
	1
	项

	二、支付即开票服务

	 发票开具
	1
	项

	 开票展示功能
	1
	项

	 移动支付功能
	1
	项

	三、其他配套服务

	监管平台云计算资源服务
	1
	项

	支付即开票平台云资源服务
	1
	项

	监管系统部署及实施服务（含政务云平台迁移服务）
	1
	项

	                      四、其他配套设备

	加油机数据采集器
	33
	套

	液位数据控制器
	12
	套

	磁致伸缩液位计
	34
	套




2、服务技术要求

	序 号
	名称
	参数要求

	一、综合监管云平台



	1
	综合监管可视化展示平台
	针对于加油站（点）行业数据，生成多维度的图表展示。
1、数据概览展示辖区内所监管的加油站（点）数量、加油机数量、油罐、出油量汇总、进油量汇总、油机销量汇总及油机销售金额汇总等数据；
2、各区域销售占比；
3、加油机报警分类占比；
4、防作弊系统未开启占比；
5、管辖区域数据监管；
6、油品价格趋势；
7、超差锁机数量比。

	2
	加油站（点）数据信息实时采集系统
	通过该系统的数据汇总、应用业务平台，可以直观的获取所有加油站（点）总量、实时总金额、实时总油量，预警信息，每个加油站（点）的地理位置、销售流水及每个加油机的销售流水等信息，有效提升对成品油销售的远程监控管理。通过液位仪采集进油数据与税控设备采集的销售数据对比。
一、加油站（点）信息管理
加油站（点）管理、加油机、加油枪。查询功能，实现加油站（点）地理分布、编号信息的查询。加油站（点）详情、导出功能。设备状态：查看加油站（点）当前的设备状态。
二、液位仪信息
液位仪列表、油罐列表、液位数据。实现对液位仪信息的管理。
三、统计查询
1、加油流水、油价、明细。 远程读取加油机加密数据，查询油枪交易记录信息，显示查询每笔流水的金额和油量、时间；
2、加油站（点）汇总。 实现对加油站（点）数据按区域、按时间汇总统计，对加油站（点）经营情况进行分析，从订单、金额、油量三个方面图形化展示。
四、数据分析
 ▲1、加油站（点）销售台账。根据采集的加油机销售数据总结加油站（点）各油品销售额和销量的台账；（提供功能截图或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章）
2、进出油台账。根据液位仪采集的油罐液位数据，加油机采集的销量和销售金额数据总结加油站（点）的总进销存数据和各油罐的进出油台账；
3、出油报表：根据加油站（点）、时间范围查询出相关加油站（点）的出油报表；
五、异常报警
 ▲1、设备离线报警(提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章)；
 ▲2、税口离线报警(提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章)；
 ▲3、数据采集过少报警(提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章)。
六、投诉记录
用户扫码投诉的内容及时展示到系统后台，并可提交处理结果。
七、系统设置
分部门管理、权限管理、账号管理、参数设置。
八、可视化前台
数据可视化：实现辖区内加油流水、销售金额、销售油量动态实时展示。

	3
	加油机动态监测系统
	采用物联网技术通过与加油机税口进行通信，采集监控微处理器以及编码器序列号，通过序列号判断加油机是否存在作弊及变更情况；计量超差锁机，获取计量超差异常数据并报警，规避非市场监督管理局人员解锁作弊行为；防作弊状态监控，增加智能巡检功能，周期性对加油机进行自动巡检，检查加油机状态及防作弊系统开启状态。
一、加油站（点）信息管理
加油站（点）管理、加油机、加油枪。查询功能，实现加油站（点）地理分布、编号信息的查询。加油站（点）详情及导出功能。设备状态：查看加油站（点）当前的设备状态。
 ▲二、防作弊系统状态：与加油机通讯查询加油机的防作弊系统开启状态，展示加油机当前的防作弊系统开启状态。（提供相关证明材料并加盖供应商公章）
三、计量超差
 ▲1、计量超差锁机状态：查询加油机内判定的计量超差锁机状态；（提供相关证明材料并加盖供应商公章）
 ▲2、计量超差记录：查询加油机判定计量超差锁机状态的历史记录；（提供相关证明材料并加盖供应商公章）
 ▲四、告警记录
端口离线报警、设备离线报警、监控微处理器变更、编码器变更。（提供相关证明材料并加盖供应商公章）
五、油机检查记录：展示添加所添加的油机检查记录作为电子档案留存，添加后不能修改和删除，可根据加油站（点）搜索。
六、油品抽检：根据加油站（点）上报的进油记录，对该批次油品进行抽检并记录抽检结果。展示添加所添加的油品检查记录，添加后不能修改和删除，可根据加油站（点）搜索。
七、统计查询
历史油价：统计查询加油站（点）各个时间段各个油品的单价。

	4
	成品油溯源系统
	一、加油站（点）信息管理
加油站（点）管理、加油机、液位仪管理、油罐管理。查询功能，实现加油站（点）地理分布、编号信息的查询。加油站（点）详情、导出功能。
二、液位数据：加油站（点）当前的液位数据的查询、导出，历史液位数据的查询。
三、进出油管理：进油记录、出油记录。
四、异常报警
油罐温度报警、油罐油位报警、出油异常预警、进油异常预警。
五、统计查询
1、加油流水：加油站（点）的实时加油流水，包含加油金额，油量和时间。
2、加油机明细：加油机上每把枪的销售数据，默认当月。
3、加油站（点）汇总：每个加油站（点）本月总销售额，可按时间查询加油站（点）汇总。
4、加油机销量趋势：展示每个加油站（点）销量汇总经营分析。
六、数据分析
 ▲1、加油站（点）销售台账：默认展示当月每个加油站（点）每个油品的销售数量和销售金额，可按时间查询。（提供功能截图或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章）
 ▲2、进出油台账：展示加油站（点）的进油量、出油量，销售量，销售金额，默认展示当月数据，可以按时间查询。（提供功能截图或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章）
 ▲3、出油报表：展示加油站（点）汽油，柴油的月均价，出油量，出油金额。根据每天的单价，出油量计算出油金额。（提供功能截图或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章）
七、来源追溯
 ▲1、溯源码管理：展示加油站加油机溯源码信息。每台加油机自动生成一张溯源码，扫码可查询每批油的进油信息、加油机检查情况及投诉渠道；（提供功能截图或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章）
 ▲2、来源查询：通过区域、加油站（点）、油品、油品时间查询油的来源。（提供功能截图或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章）
 ▲八、升归纳统管理
油站销售报表：展示加油站柴油汽油销量汇总信息。可按时间查询加油站点柴油、汽油销量汇总信息。（提供功能截图或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章）
九、投诉记录
用户扫码投诉的内容及时展示到系统后台，并可提交处理结果。

	5
	加油站（点）风险监测预警系统
	加油站（点）风险监测预警系统可实现远程线上监管加油站（点）油罐安全，加油站（点）重点部位视频监控违规行为分析预警，强化成品油行业监管，有助于进一步提升该行业的设施安全。
一、加油站（点）信息管理、液位仪管理、油罐管理、加油机管理：查询功能，实现加油站（点）信息的查询。添加功能实现对加油站（点）基本信息的登记注册功能。
二、液位数据：加油站（点）当前液位数据查询、导出，历史液位数据查询。
三、进出油管理
1、出油记录；2、进油记录；3、进出油台账。
四、异常报警
 ▲1、油罐温度异常报警：油罐温度高于 60 度低于-40 度时，生成油罐报警记录，报警内容为高温或低温报警包含当前温度；（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章）
 ▲2、油罐油位异常报警：当油位高于油罐总高度的90％或低于400L 时，生成油罐油位报警，报警内容为低油位或高油位报警包含当前油位高度。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章）
五、系统设置
分部门管理：分部门的添加，分部门管理区域的设置。

	二、支付即开票服务

	1
	发票开具
	实时获取加油抢、加油管、资金流信息，实时开具发票。

	2
	开票展示功能
	通过系统数据的汇总、应用业务平台，可实现成品油行业票据监管可视化分析、统计展示。

	3
	移动支付功能
	消费者端、企业端线上移动支付系统功能。

	三、其他配套服务

	1
	监管平台云计算资源服务
	1、提供监管平台运行所需的云资源服务，包括计算资源、存储资源、网络资源及操作系统运行环境。计算资源不少于8vCPU、32GB内存；系统盘不少于100GB；数据存储资源累计不少于2000GB；公网带宽满足业务访问需求；支持国产化服务器操作系统及弹性扩容能力。
满足政务系统安全合规要求，通过安全可靠测评的国产服务器操作系统，且能适配市政务云主机CPU架构（ARM华为鲲鹏），并支持、做好平台迁移、调试等工作。
2、提供数据采集业务运行环境，计算资源不少于4vCPU、16GB内存，存储资源不少于100GB，网络带宽满足数据采集业务需求。
3、提供应用服务运行环境，计算资源不少于4vCPU、32GB内存，系统存储不少于200GB，业务存储不少于600GB，满足应用持续稳定运行要求。
4、提供关系型数据库服务环境，计算资源不少于8核16GB，数据库存储容量不少于400GB，满足业务数据安全存储及稳定运行要求。

	2
	支付即开票平台云资源服务
	提供支付及开票平台所需云资源服务，计算资源不少于16核32GB内存，存储容量不少于1000GB，具备高性能存储能力，网络带宽满足业务访问需求，支持国产化服务器操作系统及弹性扩容。
满足政务系统安全合规要求，通过安全可靠测评的国产服务器操作系统，且能适配市政务云主机CPU架构（ARM华为鲲鹏），并支持、做好平台迁移、调试等工作。

	3
	监管系统部署及实施服务（含政务云平台迁移服务）
	1、 项目设施的现场部署、适配调试、运行维护等。
2、 完成监管平台迁移至市政务云平台，完成系统上云。

	四、其他配套设备

	1
	加油机数据采集器
	（一）服务要求
通过加油机主板报税口采集数据，不破坏加油机铅封，嵌入在加油机内部，实现数据安全、真实、完整、实时传输至数据采集系统。
（二）采集及技术要求
1、服务节点具备工业级运行能力;
2、支持4G/5G公网通信能力，直接将采集的数据直传到云服务器，实现端对端直传，不经过加油站（点）中间环节周转
3、服务采集终端支持制式支持：GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD
4、服务采集终端射频功率：≤2W
采集器电源的电压范围支持9V到36V
5、服务采集终端环境范围：满足-20℃～+70℃ 
6、支持运行状态监测：至少支持4个独立状态指示灯，包括电源状态、网络信号状态、正常运行状态、信号采集状态
7、符合 GB/T 17626.2-2018要求；
8、符合 GB/T 17626.5-2019要求；
9、支持税控加油机报税接口协议，支持2019版加密通信接口协议
10、接口数量：≥2 路
11、接口标准：RS-232 三芯通信口（TX、RX、GND）
12、接口形式：支持RS232通信协议
 ▲13、数据采集服务所采用的接入终端须具备抗静电、抗干扰能力（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章）
14、 支持断网重连、支持安全加密传输、支持本地升级和远程在线升级、网络故障时能够缓存加油数据、支持断点续传及缓存机制（支持至少1万条数据存储）、支持信号监测、支持远程监控
15、 加油机数据采集器具有防爆合格证书。（提供相关证书并加盖供应商公章）

	2
	液位数据控制器
	（一）服务要求
系统实时采集油罐液位、水高、温度等关键数据，自动上传至平台，确保数据安全真实完整。平台按设定间隔存储管理，形成可追溯数据链，并同步至监管端，支撑分析、预警与追溯。税务、市监等部门按权限查询、统计、下载数据，实现重点区域与设备的规范化监管。
（二）采集及技术要求
1、服务采集终端供电电源：AC220V±10％ ,50HZ、工作温度：-20℃~60℃。
2、服务采集终端相对湿度：0～90%RH。
3、服务采集终端显示方式：具备图形显示及中文文字显示、尺寸≥8 寸。
4、服务采集终端显示操作：含触摸屏、可支持 12 个油罐。
5、诊断能力：支持管理平台具有硬件的故障自我诊断功能。
6、系统升级能力：支持远程在线升级能力。
7、库存检测：支持油罐库存数据实时采集分析。
8、油罐容积表设置点：支持全罐容积表或等效算法输入。
9、油罐数据报表：可自动生成进油报表，报警报表，库存报表，保存时间不少于 3 年，报表不可删除、不能更改。
10、设备故障报警功能：当系统通讯或液位计故障时，具备报警功能。
11、服务采集终端壳体要求：具备铅封预留口；定向 IP 的通信及数据传输功能、具备数据加密传输功能、具备配置或更新油罐参数时的动态加密认证功能。
12、保证控制台内安全栅接地排与接地装置之间的电阻小于4 欧姆。
13、服务采集终端本安参数：Um :250V AC/DC。
 ▲14、数据采集服务具备防篡改机制：具备防篡改技术，可防止加油站（点）人为篡改采集信息。 (提供相关证明材料并加盖供应商公章)
15、液位数据控制器具有防爆合格证书。（提供相关证书并加盖供应商公章）

	3
	磁致伸缩液位计
	1、适用介质：乙醇汽油、柴油、轻油、重油、酒精混合物等液体。
2、支持磁致伸缩测量技术：磁致伸缩。
3、测量参数：油位、水位、5 点温度及平均温度。
4、服务支持环境范围：-40℃~60℃ 、油位准确度： ±0.5mm。
5、水位准确度：±0.5mm、温度准确度：±0.2℃、液位分辨率：±0.01mm。
6、重复性精度： ±0.1mm。
7、符合 GB/T3836.1-2021 设备通用要求；
8、符合 GB/T3836.4-2021 由本质安全型“i"保护的设备要求；
 ▲9、服务采用的现场感知终端采用316L不锈钢材质。（提供相关证明材料并加盖供应商公章）
 ▲10、现场感知终端防护等级达到IP68。（提供国家认可的第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告或其他可证明该功能的材料并加盖供应商公章）
11、磁致伸缩液位计具有防爆合格证书。（提供相关证书并加盖供应商公章）




三、人员配备要求
本项目配备项目经理1名，具有信息系统开发建设经验，负责项目整体实施协调、进度管控、现场管理等。配备技术负责人1名，具备计算机领域相关专业知识，统筹软件功能模块设计与开发进度等。现场安装团队须具备防爆电气设备安装能力、防爆电气设备维护能力、防爆电气设备修理能力。
四、服务期限与项目进度安排
服务期限：3年。
1.交货期：合同签订后7日历天完工。
2.交货方式：甲方指定。
3.交货地点：甲方指定。
五、服务标准
供应商须充分理解本项目包含设备供货、运输、安装调试、平台开发、对接联调等全部内容，实行交钥匙工程，所有费用包含在投标报价内。项目实施须符合网络安全、数据安全、涉税对接相关规范，确保与相关主管部门业务要求兼容。
六、履约验收
加油站（点）数据采集器、控制器、服务数量按照实际安装数量为准，总服务费用据实结算。合同签订后7日历天内将该项目涉及的软硬件平台、设施、设备全部安装、调试完毕，并确保提供实时、真实、安全、有效、完整的功能服务。
七、商品包装及快递包装要求
1.商品包装环保要求：应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
（1）商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；
（2）商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；
（3）商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于100mg/kg；
（4）商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于 5%（以重量计）；
（5）塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；
（6）纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；
（7）木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。
2.快递包装环保要求：
（1）快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于 100mg/kg；
（2）快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；
（3）快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于 150 mg/kg；
（4）快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；
（5）快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（6）快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；
（7）快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于 80 次；
（8）快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；
（9）快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；
（10）快递应使用电子面单；
（11）直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；
（12）快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。
八、付款方式与履约保证金
1、付款方式
项目竣工调试验收合格后，支付至合同价的50%；平台正常运行满1年，支付至合同价的70%；平台正常运行满2年，支付至合同价的90%；服务期满，经核查平台运行正常，支付剩余尾款。本项目所有款项无息支付。
2、履约保证金
本项目不收取履约保证金。
九、报价要求
投标报价须包含但不限于软件设备、软件开发、测试、安装费、调试费、产品使用培训费、售后服务、质保、系统平稳运行保障服务、各项有关规费和政策性规定费用及投标人确认为需要的其它费用等，直至交付至采购人使用时所需要的各种费用（包含所有隐含的内容），成交后总价不予调整。供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
本项目整体报价不得超过财政部门核定的项目预算价，超出预算金额的响应报价将按无效响应处理。
十、其他
本项目报价不得超过预算价（最高限价）。
特别提醒供应商：应根据国家收费标准并结合市场实际进行报价，总价包干。
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
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一、评审方法
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商。
二、评审标准
（1）评审时，磋商小组以磋商文件为评审依据，磋商小组各成员独立对每个供应商的响应文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（2）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（3）总得分=价格分+技术分+商务分。

综合评分法

1.价格分（24分）
采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×24分
因落实政府采购政策进行价格扣除的，用扣除后的价格参加评审。


2.技术分（40分）（本部分采用暗标方式进行评审）
	评审因素
	评审标准

	技术方案
（8分）
	供应商提供针对本项目的技术方案，包括但不限于：项目需求理解、系统总体架构设计（含连云港政务云部署及资源适配方案）、采集终端技术方案、交易即开票对接方案、跨部门数据共享交换方案、商用密码应用专项方案、信息安全及数据安全方案等。本项满分8分。
8分：完整覆盖7项核心内容，技术方案高度贴合本项目建设需求，技术先进性、落地性、专业性、适配性极强。
6分：完整覆盖7项核心内容，技术方案整体贴合本项目建设需求，技术先进性、落地性、专业性、适配性强。
4分：基本覆盖7项核心内容，技术先进性、落地性、专业性、适配性一般。满足基础框架要求，内容符合项目模块功能需求，尚能落地。
2分：核心内容缺失较多，技术先进性、落地性、专业性、适配性差。或全覆盖7项内容但内容空洞，无专属内容设计，方案落地性弱。
0分：未提交技术方案或7项核心内容仅覆盖1项，缺项严重。

	组织实施方案（8分）
	供应商提供针对本项目的组织实施方案，包括但不限于：组织管理、人员管理、风险管理、文档管理、项目质量保障等。本项满分8分。
8分：组织管理高效系统，人员管理规范精细，风险管理全面，文档管理标准可查，项目质量保障可靠安全。
6分：组织管理较高效系统，人员管理较规范精细，风险管理较全面，文档管理较标准可查，项目质量保障较可靠安全。
4分：组织管理基本高效系统，人员管理基本规范精细，风险管理基本全面，文档管理基本标准可查，项目质量保障基本可靠安全。
2分：组织管理系统性差，人员管理简易粗糙，风险管理不全面，文档管理一般，项目质量保障安全性一般。
0分：未提交组织实施方案。

	工作安排及保证措施（8分）
	供应商提供针对本项目的工作安排及保证措施，包括但不限于：工作安排人员配置、工期计划、质量保证方案、成品保护制度、成品保护措施等。本项满分8分。
8分：方案完整齐全，人员配置安排合理，工期计划科学可行，成品保护制度健全，成品保护措施全面详实，完全满足项目实施需求。
6分：方案内容较齐全，人员配置安排较合理，工期计划较科学可行，成品保护制度较健全，成品保护措施较全面详实，较能满足项目实施需求。
4分：方案内容基本齐全，人员配置安排基本合理，工期计划基本科学可行，成品保护制度基本健全，成品保护措施基本全面详实，基本满足项目实施需求。
2分：方案内容存在缺失，人员配置安排阐述简单，工期计划不合理，成品保护制度及措施不完善、内容片面，较难满足项目实施需求。
0分：未提交工作安排及保证措施。

	售后服务方案（8分）
	供应商提供针对本项目的售后服务方案，包括但不限于：售后服务管理、专业技术人员保障、人员培训、售后保障措施、售后服务响应时间等。本项满分8分。
8分：售后服务管理贴合本项目实施需求，专业技术人员保障全面可行，人员培训科学合理，售后保障措施针对性强，售后服务响应时间迅速。
6分：售后服务管理较贴合本项目实施需求，专业技术人员保障较全面可行，人员培训较科学合理，售后保障措施针对性较强，售后服务响应时间较迅速。
4分：售后服务管理基本贴合本项目实施需求，专业技术人员保障基本全面可行，人员培训基本科学合理，售后保障措施针对性一般，售后服务响应时间基本迅速。
2分：售后服务管理贴合度差，专业技术人员保障简单，人员培训合理性差，售后保障措施针对性弱，售后服务响应时间慢。
0分：未提交售后服务方案。

	应急处置方案（8分）
	供应商提供针对本项目的应急处置方案，包括但不限于：应急组织机构、风险识别、应急处置流程、应急保障、事后复盘等。本项满分8分。
8分：应急组织机构配置科学、风险识别迅速有针对性、应急处置流程全面流畅、应急保障健全完善、事后复盘总结性强。
6分：应急组织机构较配置科学、风险识别较迅速有针对性、应急处置流程较全面流畅、应急保障较健全完善、事后复盘总结性较强。
4分：应急组织机构基本配置科学、风险识别基本迅速有针对性、应急处置流程基本全面流畅、应急保障基本健全完善、事后复盘总结性一般。
2分：应急组织机构配置不科学、风险识别慢针对性弱、应急处置流程简单、应急保障单一、事后复盘总结性较差。
0分：未提交应急处置方案。


注：
1.本项目评标标准中的技术分（40分）采用暗标方式进行评审。
2.编制要求：
2.1方案内容、文字、各类型图表、框图均不得出现供应商名称、相关人员姓名和其他可识别供应商身份的字符、徽标、人员名称、投标人独享的企业标准或编号等内容；不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识；不得出现以前所承担过的项目名称，不得作任何标识或暗示该供应商单位名称或人员姓名的标记，相关人员姓名应以职务或职称代替。
2.2方案部分上传地址在“苏采云”系统响应文件制作工具（政府采购客户端）的带有“暗”标志的评分项节点。本项目在评审过程中，只要有任一家供应商方案部分能够正常显示的，即视为“苏采云”系统方案部分暗标功能运行无故障。
2.3供应商需按照上述要求编制方案，未按要求编制的本项（40分）不得分。

3.商务分（36分）
	评审因素
	评审标准

	技术参数响应（20分）
	技术参数响应评审基准分20分，标注“▲”项的参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。
（磋商文件中详细填写技术要求响应及偏离表。标注“▲”项要求提供证明材料的，未提供证明材料、提供缺项不全的或经磋商小组认定所提供材料与磋商文件要求不符的均视为负偏离。供应商可在证明材料中做明显标识及说明，便于评审）

	人员资质
（6分）
	1.供应商拟选派的项目经理具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员（CISP）认证证书、IT服务工程师，每提供一项证书得1分，最高得3分。
注：响应文件中同时提供相关证书及2026年1月以来任意一个月由供应商为选派人员缴纳的社保证明材料，并加盖供应商公章，未提供的不得分。
2.供应商拟选派的项目技术负责人具有信息系统项目管理师、IT服务工程师、信息安全保障人员（CISAW）认证证书，每提供一项证书得1分，最高得3分。
注：响应文件中同时提供相关证书及2026年1月以来任意一个月由供应商为选派人员缴纳的社保证明材料，并加盖供应商公章，未提供的不得分。

	服务能力
（4分）
	供应商具有环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每有一项证书得1分，最高得4分。
（响应文件中提供有效期内的相关证书扫描件或电子件并加盖供应商公章，未提供不得分。）

	类似业绩
（6分）
	供应商自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似业绩的，每提供一个有效业绩得2分，最高得6分。
（响应文件中提供合同证明材料，合同须能清晰反映需要明示的内容，否则不得分。时间、服务内容以合同为准）


[bookmark: _Toc161932696]
第六章响应文件格式


响应文件





项目名称：
项目编号：
供应商名称：（加盖CA电子公章）
日期：







一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明



二、上一年度的财务状况报告
（成立不满一年无需提供）





三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）



财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

致：采购人名称
我方供应商名称参加项目名称（项目编号：项目编号）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

供应商（公章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签名或签章）：
日期：年月日


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。（须附证明材料）

主要专业技术能力有：。（须附证明材料）

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


六、法律、行政法规规定的其他条件的证明文件
（如有，请按要求提供）


七、落实政府采购政策需满足的资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）


八、特定资格要求的证明文件
（如有，请按要求提供）

九、授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明
授权委托书
致：采购单位
本人（姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改（项目名称）项目（项目编号：）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：
委托代理人（签字/签章）：
日期：年月日
法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当磋商文件注明允许分支机构参与磋商的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若响应文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。


法定代表人（单位负责人）身份证明

致：采购单位
兹证明，
姓名：性别：年龄：职务：

系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。


法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	





供应商名称（加盖公章）：
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：

日期：年月日










十、磋商响应函
磋商响应函
致：海州区政府采购中心
根据贵方的JSZC-_________________号磋商文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物、工程）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开启日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交,我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本磋商有关的正式通讯地址为：
地址：
邮编：
电话：
传真：
供应商开户行：
账号：


供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


十一、中小企业声明函（服务）（分包号：/）
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）（项目编号：，分包号：/）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。
（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）。
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日期：

填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
3、成交供应商的《中小企业声明函》随成交结果公开，接受社会监督。
十二、残疾人福利性单位声明函（分包号：/）
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目（项目编号：，分包号：）采购活动由本单位提供全部服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：
日期：


填报说明：
1、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据，如填写不完整或不一致或填写有误，将承担一切不利后果。
2、成交供应商的《残疾人福利性单位声明函》随成交结果公开，接受社会监督。

十三、联合体协议（参考格式）（分包号：/）
联合体协议
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加海州区政府采购中心组织的（项目名称）（项目编号：      ，分包号：      ）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的    %。（可选）

                                          
供应商1全称（公章）：     
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：  
日期：     年   月   日

供应商2全称（公章）：     
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：  
日期：     年   月   日

……

备注：本磋商文件中要求加盖公章的内容，仅需加盖牵头单位的公章。





十四、分项报价表（2个）（分包号：/）
分项报价总表（一）
注：本表格为总报价表（包含服务、货物等涉及本项目所有报价）
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	产品、服务（标的）名称
	分项单位
	数量
	单价
	单项
合计价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

货物分项报价表（二）
注：本表格仅针对本项目中涉及的货物报价详细表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

货物分项报价表-填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。供应商需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。
5.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。





十五、关于符合本国产品标准的声明函（分包号：/）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        
                                日期：　   年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用斜线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.成交供应商的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。











十六、技术要求响应及偏离表（分包号：/）
技术要求响应及偏离表
项目名称：项目编号：分包号：
	序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：  年  月  日



[bookmark: _Hlt26955054]十七、商务要求响应及偏离表（分包号：/）
商务要求响应及偏离表
项目名称：项目编号：分包号：
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671343]序号
	磋商文件要求
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


十八、类似项目业绩一览表（分包号：/）
类似项目业绩一览表
项目名称：项目编号：分包号：
	序号
	项目名称
	签订时间
	采购单位
	主要标的

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日


















十九、项目团队人员一览表（分包号：/）
项目团队人员一览表
项目名称：项目编号：分包号：
	姓名
	本项目拟担任职务
	技术职称、专业资质
	学历
	年龄
	主要资历及担任过的职务

	
	
	
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	根据项目需求、评分办法确定一览表格式
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



供应商（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：年月日



注：表格格式不为固定格式，请各供应商根据磋商文件具体内容自行编制。

[bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _Hlt26609389][bookmark: _格式2__法定代表人授权书]

质疑函范本
致：
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：公章：
日期：
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应附自然人身份证明复印件并由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应附营业执照等证明文件复印件、法定代表人或主要负责人身份证明复印件，并由法定代表人或主要负责人签字或盖章，并加盖公章；委托授权质疑的还应附授权委托书，并由授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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