## 表B.1.1 招标工程量清单封面【市民中心餐厅油水分离1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年10月08日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【市民中心餐厅油水分离1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年10月08日

## 表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明【市民中心1.3
表D.1.1-1 工程量清单编制（审核）说明
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目 | 标段： | 第1页 共1页
注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明【市民中心餐厅油水1.4
表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目
本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856一2024等进行列项以及工程量计算
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容
市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰
| 01B001 | 窨井清理 | 1.深度清理原含油废水设备以及窨井，含危废物处理 | 处 | 1.深度清理原含油废水设备以及窨井，含危废物处理 | 1.装卸 2.外运 3.消纳
注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【市民中心餐厅油水分离1.5
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【市民中心餐厅油水分离2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装
2 | 市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【市民中心餐厅油水分离3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市民中心餐厅3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 040502016001 | 分离器 | 1.种类：全排型油脂分离器（水处理器） 2.规格：全部排放型油脂分离器，316L不锈钢材质，经酸洗钝化处理，集成油脂分离与污泥沉淀功能，可密闭抽吸排放；配置高压清洗系统、观察窗。预留检修口（端盖+抱箍+密封圈）,带抽吸接管和快速接头,，配备175bar高压清洗装置和360度无死角喷头，配备污泥抽吸泵和阀，配备自动进水装置。配置智能电控箱，一键自动操作，支持远传监控，左右操作界面可选(从进水端看，40右侧操作界面，41左侧操作界面），外观镜面处理。处理能力10L/s；带加热模块，隔油效率大于 | 组 | 7
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
90%，油脂去除率符合国家标准，符合国家规范 3.型号：参考型号：LipuJet-S-OAP NS10 (左/右)
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
2 | 030109001001 | 泵 | 1.名称：污水提升站 2.型号：参考型号：Muli Pro PE CNK55 3.规格：520L 一体式高密度聚乙烯 PE 密闭水箱，外置型干式双泵配流道式防堵塞叶轮，一用一备，高峰同时开启。气压式启动，含防堵塞微型空压机；配置智能电控柜，防护等级 IP54，支持远传通讯与故障报警，带 485 通讯接口。适配隔油设备出水提升，符合现行行业标准。流量 Q：8 一 28L/s，扬程 H：25 一 5m；单泵功率 5.5kW | 台 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
3 | 030108001001 | 风机 | 1.名称：低噪音轴流引风机 2.规格：不锈钢材质，风量Qmax=1380m 3 /h，静压 350Pa，功率 0.37kW | 台 | 2
4 | 031005008001 | 水处理器 | 1.类型：分流装置 2.规格：带检修盖的进水均分分流器，进水口DN200，两个出水口 DN150，316L 不锈钢材质 | 台 | 2
5 | 040504003001 | 成品井 | 1.材质及规格：室外集成式 304 不锈钢窨井 2.参数：(Φ1500×1200)。窨井内装置：上下爬梯、冲洗水清洗系统、防臭呼吸阀通气装置及排水管路、与食物残渣运输车辆对接的快速连接器、配套10m 压力软管、食物残渣输送控制系统 | 座 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 031001006001 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢污水总管 2.规格：DN200（219*2.5mm） 3.压力等级：1.0MPa 4.连接形式：采用环压式(GTHY) | m | 20
7 | 031001006002 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢提升泵出水管 2.规格：DN100（101.6*2mm） 3.连接形式：采用环压式（GTHY) | m | 20
8 | 031001006003 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢排气管 2.规格：DN150（159*2mm） 3.连接形式：采用环压式(GTHY) | m | 220
9 | 031001006004 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢排气管 2.规格：DN100（101.6*1.5mm） 3.连接形式：采用环压式(GTHY) | m | 375
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 031001006005 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢排渣管 2.规格：DN65（76.1*2mm） 3.连接形式：采用环压式(GTHY) | m | 389.3
11 | 031001006006 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢热水冲洗管 2.规格：DN40（40*1.5mm） 3.连接形式：采用环压式(GTHY)，含冲洗及消毒 | m | 25
12 | 031001006007 | 不锈钢管 | 1.材质：304不锈钢热水冲洗管 2.规格：DN32（32*1.5mm） 3.连接形式：采用环压式(GTHY)，含冲洗及消毒 | m | 326
13 | 031208002001 | 其他管道绝热 | 1.绝热材料品种：橡塑 2.绝热厚度：30mm 3.管道外径：DN50以下 | m3 | 2.1
14 | 030804003001 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304不锈钢卡压弯头 2.规格：DN32 | 个 | 39
15 | 030804003002 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304不锈钢卡压弯头 2.规格：DN40 | 个 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 030804003003 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304不锈钢卡压弯头 2.规格：DN65 | 个 | 40
17 | 030804003004 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304不锈钢卡压弯头 2.规格：DN100 | 个 | 52
18 | 030804003005 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304不锈钢卡压弯头 2.规格：DN150 | 个 | 18
19 | 030804003006 | 低压不锈钢管件 | 1.材质：304不锈钢卡压弯头 2.规格：DN200 | 个 | 15
20 | 031002001001 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：DN32 不锈钢 3.连接形式：螺纹 | 个 | 15
21 | 031002001002 | 金属阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：DN40不锈钢 3.连接形式：螺纹 | 个 | 4
22 | 031002001003 | 金属阀门 | 1.类型：防污隔断阀 2.材质：DN40不锈钢 3.连接形式：螺纹 | 个 | 5
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 031002001004 | 金属阀门 | 1.类型：止回阀【含法兰】 2.材质：铜芯铸钢阀体 3.规格、压力等级：DN100 公称压1.6MPa 4.连接形式：法兰 | 个 | 5
24 | 031002001005 | 金属阀门 | 1.类型：可绕橡胶接头【含法兰】 2.材质：铸钢阀体 3.规格、压力等级：DN100 公称压1.6MPa 4.连接形式：法兰 | 个 | 5
25 | 031002001006 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀【含法兰】 2.材质：铜芯铸钢阀体 3.规格、压力等级：DN200 公称压力1.6MPa 4.连接形式：法兰 | 个 | 5
26 | 031002001007 | 金属阀门 | 1.类型：闸阀【含法兰】 2.材质：铜芯铸钢阀体 3.规格、压力等级：DN100 公称压1.6MPa 4.连接形式：法兰 | 个 | 10
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第10页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
27 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN32 4.配置形式：明配 | m | 58
28 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN40 4.配置形式：明配 | m | 10
29 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50 4.配置形式：明配 | m | 270
30 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-3*2.5 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：穿管，含电缆头制作 | m | 60
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第11页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*6 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：穿管，含电缆头制作 | m | 30
32 | 030409001003 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*10 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：穿管，含电缆头制作 | m | 20
33 | 030409001004 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-0.6/1kV-5*16 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：穿管，含电缆头制作 | m | 120
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第12页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 030409001005 | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆 2.规格：WDZ-YJY-4*25+1*16 3.电压(kV)：1KV 4.敷设方式：穿管，含电缆头制作 | m | 120
35 | 040801004002 | 成套配电柜 | 1.型号：配电箱GYAP1 2.规格：500*400*200 3.种类：Pe=31kW 4.基础形式、材质、规格：<GXL-II,距地1.5米挂墙> | 台 | 2
36 | 040801004004 | 成套配电柜 | 1.型号：配电箱GYAP2 2.规格：500*400*200 3.种类：Pe=21kW 4.基础形式、材质、规格：<GXL-II,距地1.5米挂墙> | 台 | 3
38 | 031301005001 | 支/吊架、基础型钢 | 1.名称：管道支架，含除锈及刷油 | kg | 1050
39 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.名称：墙体开孔 2.规格：DN200 3.结构类型：混凝土 | 个 | 37
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第13页 共13页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
40 | 031301002002 | 开孔打洞 | 1.名称：墙体开孔 2.规格：DN100 3.结构类型：混凝土 | 个 | 10
41 | 031301002003 | 开孔打洞 | 1.名称：墙体开孔 2.规格：DN80 3.结构类型：混凝土 | 个 | 2
42 | 031301003001 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：碳钢 3.规格：DN80 | 个 | 2
43 | 031301003002 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：碳钢 3.规格：DN100 | 个 | 10
44 | 031301003003 | 套管 | 1.名称：刚性防水套管 2.材质：碳钢 3.规格：DN200 | 个 | 37
45 | 080707013001 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 | 1.名称：孔洞封堵 2.材质：防火堵料 | 处 | 49
46 | 031401001001 | 脚手架 |  | 项 | 1
47 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【市民中心餐厅油水分3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市民中心餐厅油水分离3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市民中心餐厅油水分离3.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【市民中心餐厅油水分离器(3.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【市民中心餐厅油水分3.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【市民中心餐厅油水分离器(隔油池3.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【市民中心餐厅油水分离3.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【市民中心餐厅3.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【市民中心餐厅油水分离器(3.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【市民中心餐厅油水3.12
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【市民3.13
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【市民3.14
表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-安装 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数 F₀ | 现行价格指数 Fₜ | 风险幅度系数 (%) | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A | 1 | - | - | - | -
合计 |  | 1 | - | - | -
注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【市民中心餐厅油水分离4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土建装饰
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【市民中心餐厅4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土建装饰
1 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：综合考虑，人工开挖 2.开挖深度：详见图纸设计 | m3 | 75
2 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：沟槽 2.材料品种：素土 3.密实度：详见图纸设计及规范要求 | m3 | 55
3 | 010103001001 | 绿化恢复 | 1.土石类别：绿化场地平整、绿化恢复，灌木、草坪综合考虑 | m2 | 120
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、材料品种:现场开挖土方等 2、运距堆场:投标人自行考虑，含挖方、装车、归堆、运输、处置等 | m3 | 20
5 | 01B001 | 窨井清理 | 1.深度清理原含油废水设备以及窨井，含危废物处理 | 处 | 36
6 | 011302001001 | 平面吊顶天棚 | 1.面板材料品种、规格：现状铝扣板吊顶，拆除以及原样恢复 | m2 | 550
本页小计
7 | 011601001001 | 脚手架 |  | 项 | 1
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【市民中心餐厅油水分4.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【市民中心餐厅油水分离4.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
15 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【市民中心餐厅油水分离4.5
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【市民中心餐厅油水分离器(4.6
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【市民中心餐厅油水分4.7
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.4.4 计日工表【市民中心餐厅油水分离器(隔油池4.8
表E.4.4 计日工表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） | 合价（元） |  | 调整金额± (元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
[6 empty] | A₁ | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总计
注：1 本表计日工名称、暂定数量应由招标人填写。编制最高投标限价时，单价应由招标人按有关计价规定确定；编制投标报价时，单价应由投标人自主报价，并按暂定数量计算合价计入投标总价中。 2 工程结算时，应按发承包双方确认的实际数量计量合价。发承包双方确认的实际数量详见本标准表E.8.2。

## 表E.4.5 总承包服务费计价表【市民中心餐厅油水分离4.9
表E.4.5 总承包服务费计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 确认 计算基础 | 结算金额 (元) | 调整金额± (元) | 备注
|  | A₁ | B | C₁ | A₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 发包人提供材料 | [6 empty] | 详见本标准表G.1.1
2 | 专业分包工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.3
3 | 直接发包的专业工程 | [6 empty] | 详见本标准表E.4.6
本页小计 |  | - | - |  | - |  |  | -
合 计 |  | - | - |  | - |  |  | -
注：1 本表项目名称、服务内容应由招标人填写； 2 编制最高投标限价及投标报价时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应分别填写“计算基础A₁”“费率B”，并计算填写“金额C₁”，C₁=A₁×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“金额C₁”； 3 编制结算时，采用费率计价方式计算总承包服务费的，应填写“确认计算基础A₂”，并计算填写“结算金额C₂”，C₂=A₂×B；采用总价计价方式计算总承包服务费的，可直接填写“结算金额C₂”。

## 表E.4.6 直接发包的专业工程明细表【市民中心餐厅4.10
表E.4.6 直接发包的专业工程明细表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 直接发包的专业工程名称 | 备注
注：本表应由招标人填写，用于计算直接发包的专业工程总承包服务费。

## 表E.5.1 增值税计价表【市民中心餐厅油水分离器(4.11
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【市民中心餐厅油水4.12
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【市民4.13
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二【市民4.14
表G.2.1-2 承包人提供可调价主要材料表二 (适用于价格指数调差法)
工程名称：市民中心餐厅油水分离器(隔油池)更新改造项目-土建装饰 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数 F₀ | 现行价格指数 Fₜ | 风险幅度系数 (%) | 价差调整金额 △P(元)
| 定值权重A | 1 | - | - | - | -
合计 |  | 1 | - | - | -
注：1 “名称、规格、型号”“基本价格指数”栏由招标人填写，人工也采用价格指数调差法调整的，由招标人在“名称”栏填写； 2 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用； 3 分项计算可调价主要材料价差的，应在“价差调整金额”列分别填写金额，并计算合计金额；整体计算可调价主要材料价差的，可仅在“价差调整金额”列“合计”行填写。