南京工业大学

实验室废气处理系统运行维护采购项目竞争性磋商文件

包2

活性炭吸附废气处理系统运行维护服务采购

项目编号（苏采云）：JSZC-320000-XHTC-C2026-0007

代理机构编号：XHTC-FW-2026-1534

采购人：南京工业大学

采购代理机构：新华招标有限公司

目录

第一章 竞争性磋商邀请	3

第二章 供应商须知前附表及供应商须知	7

第三章 评审办法	23

第四章 采购合同	29

第五章 项目要求	35

第六章 响应文件格式	63

第一章 竞争性磋商邀请

竞争性磋商邀请

项目概况： 实验室废气处理系统运行维护采购项目的潜在供应商应在“苏采云”江苏省政府采购交易系统获取采购文件，并于2026年10月09日09点30分 (北京时间)前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：XHTC-FW-2026-1534（代理机构编号）JSZC-320000-XHTC-C2026-0007（苏采云）

（二）项目名称：实验室废气处理系统运行维护采购项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：234万元（人民币）

（五）采购需求：

| 分包名称 | 简要规格描述或项目基本概况介绍（采购需求） | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 包1 | 活性炭吸附+喷淋水洗废气处理系统运行维护 | 132 |
| 包2 | 活性炭吸附废气处理系统运行维护 | 102 |

（六）服务期限：1年，自合同签订之日计。

（七）本项目不接受联合体投标。本项目2个分包，可兼投，不可兼中。

二、申请人的资格要求

（一）供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

4.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

（二）本项目的特定资格要求：

1.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目，参与本项目的供应商需为中小微企业。

2.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包；

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标。

三、获取招标文件

1.时间：自公告发布之日起5个工作日；

2.地点：网上注册登记成功后系统内免费下载；

3.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件；

4.售价：0元；

5.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》；

6.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；

7.“CA 数字证书”的获取：

投标供应商需办理“CA 数字证书”，CA 办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载；通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务 CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》；

8.招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；

9.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅；

10.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2026年10月09日09点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

五、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜

本公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布

响应文件递交时间：截至2026年10月09日09点30分(北京时间)。

逾期递交的响应文件恕不接受。

采购项目需要落实的政府采购政策：

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保、宁财购通〔2021〕5号等、政府采购异常低价审查、实施本国产品标准及相关政策等。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

（一）采购人信息

名称：南京工业大学

地址：南京市浦口区浦珠南路30号

联系方式：石老师，025-58139230

（二）采购代理机构信息

名称：新华招标有限公司

地址：南京市建邺区西城路300号

（三）项目联系方式

项目联系人：顾女士

电话：025-83715090、025-57951590

第二章 供应商须知前附表及供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 实验室废气处理系统运行维护采购项目 |
| 1.2 | 采购人 | 采购人名称：南京工业大学 详细地址：南京市浦口区浦珠南路30号 联系方式：石老师，025-58139230 |
| 1.3 | 采购内容 | 详见第五章技术参数 |
| 采购标的对应中小企业划分标准所属行业：工业 |  |  |
| 3.2 | 预算金额 | 人民币234万元 |
| 4.1 | 供应商 资格要求 | 投标人资格标准： （一）供应商应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，提供下列材料： 1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料； 3.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； 4.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； 5.具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 （二）本项目的特定资格要求： 1.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小微企业采购的项目，参与本项目的供应商需为中小微企业。 2.本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包； 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标。 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 7.1 | 踏勘现场 | 本项目不组织统一踏勘，所有潜在投标人可自行踏勘； 踏勘联系方式：李老师，工号5772 18362097195 入校申请需关注“南京工业大学”微信公众号，点击下方菜单栏“校园服务”，点击“访客系统”预约进校。 未踏勘现场或踏勘工作不详细的响应方成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购方提出任何索赔或其他要求，对此采购方不承担任何责任并将不作任何答复。 |
| 14 | 响应文件份数 | 成交后提供以下纸质文件：正本1份、副本3份； 电子版标书1份：U盘或光盘（正本盖章扫描件，DOC或PDF格式，不退）。 |
| 15 | 成交服务费 | 1.成交服务费支付银行及账号： 开户单位：新华招标有限公司 开户银行：广发银行股份有限公司北京科学园支行 账号：6232593799021205680 2.本次采购活动的按照下表中的服务费率收取，代理服务费一次付清，不足3000元按3000元收取： 金额 类型; 货物类; 服务类. 100万元以下; 0.82%; 0.82%. 100-500万元; 0.66%; 0.48%. 500-1000万元; 0.39%; 0.28%. 1000-5000万元; 0.25%; 0.19%. 3.本次采购活动代理服务费由中标供应商支付，中标供应商领取《成交通知书》前一次性向采购代理机构缴纳。 4.本次招标代理服务费不包括有可能产生的专家复议费等。若产生相关费用，由中标供应商按实支付，中标供应商领取《成交通知书》时一次性向采购代理机构缴纳。 |
| 16 | 响应有效期 | 90日历天（从响应文件递交截止之日算起） |
|  | 响应文件开启 | 地点：投标文件递交地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅” 响应文件提交截止时间及磋商时间：2026年10月09日09点30分（北京时间）。 |
| 33 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 39 | 其它要求 | 最后磋商报价：二次报价。响应文件中的报价为一次报价，第二次报价即为最后磋商报价。 |
| 评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价响应审查程序： 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%； 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%。 评审中评标委员会可以要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。本项目中相关供应商收到要求后应当于30分钟内（含30分钟）递交，否则视为放弃。 |  |  |
| 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问； 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起7个工作日内，提出质疑。 1、接收质疑函的方式：供应商应提交书面质疑函，供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 2、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容： 2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话； 2.2质疑项目的名称、编号； 2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求； 2.4事实依据； 2.5必要的法律依据； 2.6提出质疑的日期。 供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。 供应商委托代理人递交质疑函的，应提供法定代表人授权委托书和代理人身份证复印件。授权委托书应当载明代理人的姓名、授权事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。 3、联系人：顾女士 4、联系电话：025-83715090 5、通讯地址：南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼 |  |  |

二、供应商须知

（一）总则

1、项目说明

1.1项目名称：见前附表。

1.2采购人：见前附表。

1.3项目内容：见前附表。

2、采购范围

2.1本次采购范围：见前附表。

3、预算金额

3.1预算金额：见前附表。

4、合格的供应商

4.1供应商须具备资质：见前附表。

5．采购方式

5.1．本采购项目按照有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商的方式，按竞争性磋商文件中规定的评审办法对供应商进行综合评价，择优选择服务单位。

6．服务要求

6.1．本项目服务要求：供应商应承诺按照采购人规定的要求，在规定的时间内完成此项目。

7、踏勘现场及答疑

7.1供应商按本须知前附表相应项所述时间，进行踏勘，以便供应商获取有关编制响应文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

7.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

7.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担踏勘现场的责任和风险。

7.4供应商接到竞争性磋商文件后，请仔细阅读竞争性磋商文件的内容，供应商如发现任何疑问，请用A4纸张打印，并加盖单位公章以文件形式交到或以传真形式传真到招标公司。

7.5供应商提出的所有问题都应以书面的形式向采购代理机构提出，采购代理机构将以书面的形式回复，并发给所有供应商，回复中不含问题的来源。

8、参与本次采购的费用

8.1供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用。不论成交结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

（二）竞争性磋商文件

9、竞争性磋商文件的组成

9.1竞争性磋商文件除以下内容外，采购人在采购期间发出的答疑纪要和其它补充修改函件，均是竞争性磋商文件的组成部分，对供应商起约束作用。

竞争性磋商文件包括下列内容：

第一章 竞争性磋商邀请

第二章 供应商须知前附表及供应商须知

第三章 评审办法

第四章 服务合同

第五章 技术要求

第六章 响应文件格式

10. 竞争性磋商文件的澄清和修改

10.1任何已登记备案并领取了竞争性磋商文件的潜在供应商，在发现竞争性磋商文件存在混淆或错乱等问题时，可要求采购人或采购代理机构对竞争性磋商文件进行澄清。澄清要求应在响应文件截止期5日前，按竞争性磋商采购邀请书中的联系地址以书面形式送达采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

10.2在响应文件截止期5日前任何时候，采购人或采购代理机构无论出于何种原因，均可对竞争性磋商文件用补充文件的方式进行澄清和修改。该文件为竞争性磋商文件的组成部分，对所有领取了竞争性磋商文件的潜在供应商均具有约束力。

10.3对竞争性磋商文件的澄清和修改，将书面通知已领取竞争性磋商文件的潜在供应商，并在刊登本次竞争性磋商采购邀请的媒体上发布变更公告。供应商应于收到补充文件的当日以书面形式回复确认。

10.4为使供应商有足够的时间按竞争性磋商文件的修改要求修正响应文件，采购人或采购代理机构可酌情推迟响应文件的递交截止日期和开启时间，并在提交响应文件递交截至时间5日前，书面通知所有登记并备案并领取了竞争性磋商文件的潜在供应商，同时在本次刊登竞争性磋商采购邀请的媒体上发布变更公告。采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.5采购人将视情况确定是否有必要召开磋商前答疑会。如果召开磋商前答疑会，采购人或采购代理机构将通知所有已领取了竞争性磋商文件的供应商。

（三）响应文件的编制

11、响应文件的语言及度量衡单位

11.1供应商和采购人之间与磋商有关的所有往来通知、函件和响应文件均应用简体中文且以之为准。

11.2响应文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

12、响应文件的组成

12.1商务标书：响应函、报价一览表、分项报价表、商务条款偏离表、法人代表授权书、资格证明文件等，按照本须知第12条规定和第六章提供的格式提交；

12.2技术标书：设备技术性能参数描述、标书技术要求里提供的内容、综合说明、供应商拟投入本项目的人员情况一览表、服务承诺、技术参数规格偏离表等；

13、响应文件格式及要求

13.1响应文件应按照本须知相应项中规定的内容编制，供应商提交的响应文件必须毫无例外地使用竞争性磋商文件所提供的响应文件格式(表格可以按同样格式扩展)。

13.2响应文件的编排应按照本须知相应项的内容（包括表格）编制目录、并逐页编排页码。

13.3供应商应按“供应商须知前附表”中响应文件份数的规定提供响应文件（包括电子版）；响应文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认。并应在响应文件封面上清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

13.4响应文件封面、响应函均应加盖供应商印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在响应文件中必须同时提交响应文件签署授权委托书，响应文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则响应文件签署授权委托书无效；

13.5除供应商对错误处必须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由供应商加盖供应商的校对章或由响应文件签字人签字或盖章。

13.6响应文件因字迹潦草、或表达不清或者复印件模糊无法辨认所引起的后果由供应商负责。

14、报价

14.1响应文件中的货物单价和总价无特殊规定的应采用人民币报价，以元为单位。报价人的报价应遵守“中华人民共和国价格法”。

14.2分项报价表、报价一览表

（1）供应商应按照竞争性磋商文件规定格式填报分项报价表、报价一览表。每项费用只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

（2）采购人需求的货物和服务的供应、安装，调试及有关技术服务等。

（3）有关费用处理

竞争性磋商报价应包括但不限于所提供的货物的研发、供应、培训、人员费用、设备费用、税费及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，竞争性磋商文件中另有规定的除外。

14.3竞争性磋商文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

15．磋商保证金（本项目无磋商保证金）

15.1供应商应提交“供应商须知前附表”规定数额的磋商保证金，并作为其响应的一部分。

15.2磋商保证金是为了保护采购人免遭因供应商的行为而蒙受损失。采购人在因供应商的行为受到损害时可根据本须知第15.6条的规定没收供应商的磋商保证金。磋商保证金由采购代理机构代理收取并退回。

15.3磋商保证金的货币为人民币，并采用下列形式：

（1）支票（限开户行在北京地区的供应商）；

（2）开标前保证金电汇至采购代理机构账户并于规定时间前到账，付款凭证复印件于开标当日、响应文件递交截止时间前与响应文件一同提交；

（3）由《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知（财库[2011]124号）》文件规定的专业担保机构出具的投标担保函等非现金形式。

15.4磋商保证金应在响应有效期内有效。

15.5凡没有根据本须知第15.1、15.3、15.4条的规定随附磋商保证金的，将被视为非实质性响应予以拒绝。

15.6发生以下情况之一的，磋商保证金将不予退还：

- （1）供应商在竞争性磋商文件中规定的响应有效期内撤销其磋商；

- （2）成交供应商在规定期限内应提交履约保证金而未提交；

- （3）成交供应商在规定期限内应交纳采购代理服务费而未交纳；

- （4）成交供应商在规定期限内未能按本须知第37条规定签订合同；

- （5）供应商或成交供应商有腐败、欺诈、串通投标等违反法律法规的行为的；

- （6）供应商或成交供应商有其他违反本竞争性磋商文件要求、损害采购人利益行为的。

- 若供应商或成交供应商的上述行为所造成的采购人的损失大于磋商保证金金额的，采购人不予退还保证金的同时，有权要求供应商或成交供应商就保证金未能涵盖部分的损失承担赔偿责任。

15.7 投标人提交的投标保证金，自采购合同签订且中标供应商提交合同已签订的资料和收款账号之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金，落标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，保证金将以转账形式予以退回。

16. 响应有效期

16.1响应文件应在规定的磋商日后的90天内保持有效，磋商有效期不满足要求的，将被视为非响应性文件而予以拒绝。

16.2采购单位可根据实际情况，在原磋商有效期截止之前，要求供应商同意延长响应文件的有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其响应文件失效。上述要求和答复都应以书面形式提交。

17．响应文件的制作和签署

供应商应当按照苏采云系统要求，对文件进行签章及制作。

（四）响应文件的提交

18．响应文件的密封和标记

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19．响应文件的提交

19.1 响应文件的递交地点：见供应商须知前附表。

19.2 响应文件提交的截止时间：见供应商须知前附表。

19.2.1 采购人可按本须知相应项规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交响应文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的响应文件递交的截止时间为准。

20．迟交的响应文件

在规定的响应文件递交的截止时间以后，响应文件将无法上传。

21．响应文件的补充、修改与撤回

21.1投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.3投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.4在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.5在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

（五）评审与磋商

22.磋商开启

22.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

22.2磋商小组在供应商第一次报价之后组织磋商。

22.3第二轮报价须在磋商时进行，并由供应商代表签字确认。

23. 磋商小组

23.1采购人根据有关法律法规，结合本项目特点组建磋商小组。磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家的人数不少于磋商小组成员总数的三分之二。

24. 响应文件的初审与澄清

24.1响应文件的初审分为资格性检查和符合性检查。

24.1.1资格性检查：磋商小组依据竞争性磋商文件，对响应文件中的资格证明文件、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

24.1.2符合性检查：磋商小组依据竞争性磋商文件，对响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对竞争性磋商文件的实质性要求做出响应。

24.2响应文件的澄清

24.2.1在评审期间，磋商小组有权以书面方式要求供应商对其响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.2.2澄清文件将作为响应文件内容的一部分。

24.2.3算术错误将按以下方法更正：响应文件中“响应报价一览表”（报价表）内容与响应文件中明细表内容不一致的，以“响应报价一览表”（报价表）为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价，但单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价；若用文字（大写）表示的数值与数字（小写表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更改，其响应将被拒绝。

25. 响应偏离与非实质性响应

25.1对于响应文件中不构成实质性偏离的不正规、不一致或不规则，磋商小组可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

25.2在磋商之前，根据本须知的规定，磋商小组要审查每份响应文件是否实质上响应了竞争性磋商文件的要求。实质上响应是指与竞争性磋商文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的响应。对关键条款，例如关于磋商保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。

25.3没有实质上响应竞争性磋商文件要求的响应文件及报价将被拒绝。供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其响应文件及报价成为实质上响应的响应文件及报价。如发现下列情况之一的，其响应文件将被拒绝：

（1）响应报价超出竞争性磋商文件规定的采购预算的；

（2）响应文件采用活页方式装订的；

（3）磋商保证金不满足竞争性磋商文件要求的；

（4）未按照竞争性磋商文件规定进行签署、盖章的；

（5）供应商资格条件不满足竞争性磋商文件要求 （或未提供有效证明文件） 的；

（6）响应有效期不足的；

（7）响应文件的技术响应与事实不符或提供虚假或失实资料的；

（8）不满足竞争性磋商文件★号条款的；

（9）报价等于零的或报价低于成本价且为恶性竞争的；

（10）供应商在一份响应文件中对同一服务报有两个或两个以上报价的；

（11）不符合法律、法规和竞争性磋商文件中规定的其他实质性要求，以及其他磋商小组认为不能实质上满足竞争性磋商文件要求的。

26. 磋商

26.1磋商小组所有成员集中与通过初审的单个供应商分别进行磋商，并给予所有通过初审的供应商平等的磋商机会。

26.2在磋商中，任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

26.3磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。磋商小组将要求各供应商对实质性变动的内容进行签字确认。

26.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

26.5磋商小组根据项目情况可进行一轮或多轮磋商。采购代理机构将对磋商进行记录，磋商记录须由供应商的法定代表人或本项目的授权代表签字确认。经签字确认后的磋商记录将作为成交后采购人与供应商签署合同的依据，具有法律效力。

26.6磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

26.7已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还磋商供应商的磋商保证金。

26.8如出现下述情形之一的，视为供应商自动放弃本项目成交资格，其响应将被拒绝：

1)供应商未按要求确认磋商小组确定的对磋商文件实质性变动的；

2)最后报价未实质性响应磋商小组确定的对磋商文件实质性变动的，或附有采购方无法接受的条件的；

3)最后报价超出采购预算的。

27. 详细评审

27.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

27.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

27.3综合评分法评分的主要考虑供应商在最后报价、商务部分、技术及服务部分以及响应的比重或者权值等。评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效供应商的响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。评审办法详见竞争性磋商文件第三章。

28. 评审过程及保密原则

28.1递交响应文件之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于评审、澄清、磋商的有关资料以及成交意向等，均不得向供应商或其他无关人员透露。

28.2在评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何违规活动，其响应视为无效，并承担相应的法律责任。

29. 成交供应商候选人的推荐原则

29.1磋商小组将根据综合评分情况，对实质上响应竞争性磋商文件的供应商按综合评审得分由高到低的顺序进行排序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高顺序排列，评审得分且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

29.2磋商小组根据上述原则，依次推荐排序前三名的供应商为成交候选人。

30. 废标

30.1 出现下列情况之一时，采购人根据磋商小组的意见有权宣布废标，并将理由通知所有供应商：

（1）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；(财库〔2015〕124号《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》中规定的情形除外)

（2）提交最后报价的供应商少于3家的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

31.串标

31.1供应商存在以下情形的，认定为串通投标行为，并按无效投标处理：

（1）不同供应商的响应文件内容雷同或错、漏之处一致且不能合理解释的；

（2）不同供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人携带两个及以上供应商的企业资料参与磋商的（包括资格审查、领取磋商资料、交纳或退还磋商保证金）；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

（六）授予采购合同

32. 定标准则

32.1除本须知第31条规定的情况外，采购人将按磋商小组推荐的排序将合同授予通过资格后审的综合评分最高的供应商。

32.2采购人不承诺将成交合同授予报价最低的供应商。

33．接受和拒绝任何或所有磋商的权利

33.1为维护国家和社会公共利益，采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何磋商的权利，且对受影响的供应商不承担任何责任。

34. 成交通知

34.1成交供应商确定后，采购人将向成交供应商发出《成交通知书》，同时将成交结果通知所有供应商。

34.2《成交通知书》是合同文件的组成部分。

34.3对未成交者，采购人不对未成交原因做出解释，同时亦不退还响应文件。

35. 授予合同时变更采购数量的权利

35.1采购人在授予合同时有权在竞争性磋商文件规定的范围内，对货物和服务的数量予以10%以内的增加。

36.签订合同

36.1成交供应商应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，与采购人签订合同，否则按开标后撤销磋商处理，其磋商保证金将按15.6款的规定不予退还。情节严重的，将被提请财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

36.2竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

36.3成交供应商在磋商期间按照竞争性磋商文件的要求提供的任何文稿，包括：报告、说明、规划书、建议书和方案设计等书面材料或电子文档，其使用权和版权都归采购人所有（但该知识产权具有人身专属性的权利内容仍属成交供应商所有）。

37.采购代理服务费（成交服务费）

37.1本项目的成交服务费，由采购人支付。具体细则见前附表。

第三章 评审办法

评审方法及评审标准

- 第一部分：符合性评审

符合性评审表

| 序号 | 项目内容 | 合格 | 不合格 | 不合格理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件的有效性 |  |  |  |
| 2 | 响应文件的完整性 |  |  |  |
| 3 | 对竞争性磋商文件的响应程度 |  |  |  |
| 4 | 报价是否超过预算 |  |  |  |
| 5 | 其它实质性偏差 |  |  |  |

- 第二部分：评审方法

本项目采用综合评分法。总分100分。本项目2个分包，可兼投，不可兼中。按照包1、包2的次序评审。

- 第三部分：评审标准

一、价格评分标准（30分）

1.评标价格以人民币计价

2.以供应商的二次报价，作为最后磋商报价。在采购内容和采购需求不变的情况下，最后报价不得高于首轮报价（即响应文件中的报价），否则作无效标处理；

3．价格分统一采用低价优先法计算即满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标报价（即除低于成本报价以外的所有报价）为评标基准价，其价格分为满分。有效投标报价必须不高于本采购项目的预算价，否则为无效报价。

4．其他投标人的价格分统一按照以下公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

5.最低报价不作为中标的保证。

6.“小型和微型企业产品”的价格按扣除10%后的价格参与评审。

6.1投标人应在投标分项报价表中写明属于“小型和微型企业产品”的单价和小计，并如实提供对应的声明材料，否则不予进行价格扣除。

6.2监狱企业视同小型、微型企业,应当提供证明文件。

6.3残疾人福利性单位视同小型、微型企业，应当提供声明材料。

二、商务及技术分（70分）

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 18 | 供应商需提供自2023年8月1日以来，承接实验室通风系统或废气处理设施建设项目（不含实验室家具），每提供一个得1.5分，本项最高得6分。 相同采购单位的项目不累计得分。时间以合同签订时间为准，提供合同、用户部门盖章的验收单、付款发票复印件，缺一不可。 |
|  |  |  | 供应商需提供2023年8月1日以来，承接实验室废气处理设施运行维护服务项目或活性炭吸附原料更换项目，每提供一个得2分，本项最高12分。 相同采购单位的项目不累计得分。（时间以合同签订时间为准，提供合同、用户部门盖章的验收单、付款发票复印件，缺一不可。 |
| 2 | 资质证书 | 3 | 1.供应商提供有效期内的环保工程专业承包贰级资质及以上的，得1分； 2.供应商提供有效期内的与环保相关的质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系认证证书的，得1分；少一个证书不得分。 3.供应商拟投入团队成员具有有效期内的特种作业操作证（电工）和特种作业操作证（焊工），得1分。 本项需提供拟派人员自2026年3月至2026年8月供应商为其任意一个月缴纳社保证明(加盖社保部门签章或电子签章)或有效期内的劳动合同等在职证明并加盖公章。 以上须提供证书复印件并加盖单位公章；未提供不得分。 |
| 3 | 拟投入人员 | 5 | 1.主要管理人员： 供应商拟投入到本次项目的主要管理人员： （1）具有环境保护相关专业工程师职称（中级）的，每有1人得1分，本项最高得1分； （2）具有环境保护相关专业工程师职称（高级）的，每有1人得1分，本项最高得1分。 提供证书复印件并加盖公章；未提供不得分；同一人只计一次分。 2.现场专业人员： 供应商拟投入本项目的现场专业人员需包含：安全员1名、质量员1名、施工员1名。 提供各专业人员相关岗位考核合格证书（如安全、质量、施工等相关考核合格证书）复印件并加盖公章。安全员证书得1分，质量员证书得1分，施工员证书得1分；本项最多得3分，未提供不得分 注：供应商需提供2026年3月至2026年8月任意一个月为上述第1和2项拟派人员缴纳社保证明(加盖社保部门签章或电子签章)，或有效期内的劳动合同等在职证明，所有材料复印件均须加盖供应商公章，不提供不得分。同一人的证书不累计得分。 |
| 4 | 本地化的服务团队 | 4 | 供应商具有本地化（2小时能到现场）的服务能力，具有服务保障维修人员（至少6人），每周对所有设备常规检查、调整。供应商提供符合本项目要求的本地化服务团队书面承诺函（加盖公章），得4分。 供应商需提供承诺函（格式自拟），以及供应商自2026年3月至2026年8月任意一个月为拟投入项目的固定维修人员缴纳的社保证明(加盖社保部门签章或电子签章)，或有效期内劳动合同等在职证明。 所有材料复印件均须加盖公章，不提供不得分。 |
| 5 | 技术响应 | 16 | 根据项目要求逐条响应，完全响应即满足招标文件各项技术指标、参数要求的得16分。 其中加★指标不接受负偏离，有负偏离的作为无效投标处理； 其他技术条款每负偏离一项扣减0.64分。 需在“技术偏离表”中如实逐项填列所投产品的参数，提供相应证明材料并加盖公章。 |
| 6 | 维修保障服务方案 | 4 | 根据供应商针对本项目的维修保障服务方案（包括优先维修服务、维保施工服务计划、维保服务内容、故障解决方案、响应时间、措施、配件更换、材料确认等）评分： 方案针对性强、详细具体、切实可行的得4分； 方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分； 方案内容不完整，不够科学合理，可行性一般的得1分； 未提供不得分。 |
| 7 | 日常维保方案 | 4 | 根据供应商针对本项目的日常维保方案及巡检安排、人员安排方案等评分： 方案针对性强、详细具体、切实可行的得4分； 方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分； 方案内容不完整，不够科学合理，可行性一般的得1分； 未提供不得分。 |
| 8 | 活性炭吸附材料更换施工方案、调试验收方案 | 4 | 根据供应商针对本项目的对活性炭吸附材料更换施工方案、调试验收方案等评分： 方案针对性强、详细具体、切实可行的得4分； 方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分； 方案内容不完整，不够科学合理，可行性一般的得1分； 未提供不得分。 |
| 9 | VOCs自行检测方案 | 4 | 根据供应商针对本项目的对实验室楼顶排口、实验室内部VOCs自行检测方案等评分： 方案针对性强、详细具体、切实可行的得4分； 方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分； 方案内容不完整，不够科学合理，可行性一般的得1分； 未提供不得分。 |
| 10 | 运行情况及面风速检测巡查方案 | 4 | 根据供应商针对本项目的对实验室通风橱（万向罩、排风罩）运行状况、线路情况、面风速检测巡查和防火阀检查等方案评分： 方案针对性强、详细具体、切实可行的得4分； 方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分； 方案内容不完整，不够科学合理，可行性一般的得1分； 未提供不得分。 |
| 11 | 安全文明措施和应急预案 | 4 | 根据供应商针对本项目的安全文明措施和应急预案进行评分： 方案针对性强、详细具体、切实可行的得4分； 方案内容完整但科学合理及可行性欠缺的得2分； 方案内容不完整，不够科学合理，可行性一般的得1分； 未提供不得分。 |
| 小计 |  | 70 |  |

★号指标为必须满足指标，不满足任何一条，将被视为非实质性响应招标文件要求，引起废标。

第四章 采购合同

（模板仅供参考，以最终签订的合同为准）

南京工业大学采购合同（服务类）

项目名称及编号：                       合同编号：

甲方：（买方）    南京工业大学

乙方：（卖方）

采购组织单位：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照	          （项目名称、编号）			  招标（采购）文件、乙方的投标（响应）文件和中标（成交）通知书，甲方向乙方购买相关服务，双方同意按下述条款和条件签订本合同，并共同遵守。

一、合同内容：

1．乙方负责完成甲方的                             ，详见乙方的投标（响应）文件。

2．下列文件为本合同不可分割部分，与本合同具有同等法律效力：

（1）中标（成交）通知书；

（2）甲方的招标（采购）文件及其它补充文件；

（3）乙方投标（响应）文件及其它补充文件；

（4）乙方在采购过程中所作的其它书面承诺、声明、澄清等。

二、服务费与支付：

1.合同总金额为人民币 （大写）            （小写¥           ） ，包括项目实施所有费用（包含工资、福利、保险、劳保等人员费用、相关货物费用、专利技术及相关所发生的全部费用）以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，还包括乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，乙方所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2. 双方一致同意服务费以月度为单位,按实际发生时间核算。服务期结束，甲方应在验收确认该阶段服务完成合格，并且乙方发出该阶段工作的服务费账单及正式有效的税务发票后支付约定的服务费。

3． 付款比例及时间约定：                                           。

4. 税收：根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

5. 支付方式：银行汇票或转帐支票。

6.甲方需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与乙方签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

7.如果甲方要求扩大服务项目范围，或因甲方改变已经议定的项目内容导致乙方需重复进行项目步骤，对于增加的工作部分，双方应及时协商，无论服务费是否发生变更，均须签署补充协议作为依据。

三、履约保证金

1．乙方在签订本合同之前，须向甲方交纳             的保证金，甲方在全部服务验收合格无异议后          个工作日内无息返还乙方。

2.若乙方有以下未能履行合同约定义务的情形，甲方有权不予退还全部或部分履约保证金作为补偿：

四、项目实施：

1.服务期限：					；

2.服务地点：				    ；

3.甲方联系人：            所在单位：             电话：

乙方联系人：               电话：

五、甲方权利和义务：

1.根据甲方服务管理要求及乙方的相关承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。验收考核方式为：

2.甲方有义务在适当的范围内公开考核结果。甲方有权对项目资金使用情况进行监督、检查，并要求乙方提供相关资料。

3.因突发情况，甲方需调动乙方人员和器材设备时，乙方应服从安排,予以配合。

4.甲方有权根据国家政策或法律法规的变动对服务的需求标准和质量做出相应变动。

六、乙方权利和义务：

1.乙方根据国家标准、行业标准和规范要求、招标（采购）文件规定的服务质量标准和有关要求及投标（响应）文件所作的承诺，积极主动保质保量地完成服务工作。

2.乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照合同约定的标准、要求和时间完成项目。

3.乙方接受并主动配合甲方及行业主管部门的检查，对甲方指出的问题，应及时做出合理解释或予以纠正。

4.对服务范围之外的突击性、突发性工作，乙方须服从甲方的安排，不得无故拖延。

5.对因乙方管理不善而损坏的硬件设施，乙方应负责及时修复，或照价赔偿。

6.乙方承诺，根据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料，均已取得有关知识产权的权利人的合法授权，如发生侵权等争议，乙方负责处理并承担由此引发的全部责任。

7.乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将管理情况汇总报送甲方。

七、服务管理基本要求：

1.为确保服务质量，乙方须安排管理人员进行监督管理。

2.服务过程中，乙方必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方原因而造成人身伤害或财产损失的，由乙方承担全部责任。

3.乙方服务期间由于服务工作不能及时完成，且造成较大影响的，或乙方拒绝配合甲方工作检查或不予以改正的，甲方有权通过扣除服务费用进行处罚。

八、不可抗力事件处理：

1. “不可抗力”是指所有超出本合同双方控制范围的事件，该事件应不可预见，或虽然可以预见，但通过合理努力无法阻止或避免其发生，且这类事件发生于本合同签字之后，并且阻止任何一方全部或部分履行本合同。

2.因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，双方协商合同是否继续履行与责任承担。但合同一方迟延履行后发生严重后果的，不能免除责任。

3.合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明，按事件对本合同的影响程度，双方协商是否终止本合同，或部分免除本合同的义务。

九、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

1. 在合同生效后，甲方要求取消服务的，应按合同总价款的    %向乙方偿付违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2.乙方不能按时、按质提供服务的，甲方有权解除合同，乙方应按合同总价款的     %向甲方偿付违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

3.乙方提供的服务不符合本合同规定内容的，甲方有权拒收，且乙方须向甲方支付本合同金额      %的违约金（违约金不超过合同总金额的30%）。

十、合同生效：

合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

十一、合同的解除和转让：

1.甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

2．有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

（1）因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

（2）因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）甲方有权在出现以下情形时，单独解除合同，合同解除自书面解除通知到达乙方时生效：

（a）乙方逾期未完成约定义务超过      日。

（b）乙方履行本合同约定义务时，未达到甲方要求，修改或整改超过    次仍然无法达到甲方要求。

3.双方除非事先得到对方的书面同意或本合同另有约定，任何一方不得将本合同项下的任何权利、义务、责任转让或分包给任何第三方。

4.乙方应对甲方提供的资料具有保密义务，未经甲方同意，不得将与本合同的相关内容资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权向乙方索赔一切损失。

十二、争议解决：

甲乙双方因合同发生争议，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方可以向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为南京市。

十三、合同生效及其它：

1.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。对本合同内容的任何修改和变更须由甲乙双方协商后达成书面补充协议，并经双方签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.合同份数：本合同一式		份，具备同等法律效力。甲方执		份，乙方执		份。

3.其它约定：

甲方：                              乙方：

地址：                              地址：

法定代表人或授权代表                法定代表人或授权代表

（签字、盖章）：                    （签字、盖章）：

纳税人识别号：                      纳税人识别号

开户行及账号：                      开户行及账号

联系电话：                          联系电话：

签订日期：      年   月   日

第五章 项目要求（包2）

一、项目概述

完成江浦校区沉毅南楼、沉毅北楼、笃行楼、崇德楼、天工楼、国家生化中心科研楼、低碳中心、创新中心、天佑楼、危废暂存场所和丁家桥校区科技创新 A、B、D 楼、化工实验楼、危废暂存场所等共237套活性炭吸附废气处理系统的日常巡查与自检、维护保养、更换活性炭（更换次数按招标要求）等工作，确保废气处理系统正常运行，废气达标排放。同时按照要求做好相关楼宇废气排口VOCs自行检测、实验室内VOCs日常检测、实验室通风橱（万向罩、排气罩）等、防火阀检查等日常检测巡查工作。

- 技术指标要求

1、系统运行日常维修保养

（1）供应商应配备专业维保团队，具体要求：

项目管理人员：配置不少于2名人员，包含专职项目负责人和项目管理技术负责人，全面负责本项目的整体管理与统筹工作。主要承担项目整体统筹管控、日常沟通对接、现场事务协调、维保工作统筹落地、人员调度管理、技术资料对接及各类突发问题统筹处置等工作，保障运维工作规范有序、全程闭环管理。

现场驻场人员：配置至少3名驻场运维人员，长期在学校现场开展运维工作。主要负责废气处理设施的常态化运行管控、运行数据台账记录、设备日常巡检、安全隐患排查、设备基础养护及现场运维环境管理等工作，保障设备运行正常。

具有三年以上现场服务经验，相关人员经过专业培训，具有相关技术经验和技术能力。

★（2）做好活性炭净化箱“码上换”系统信息的录入登记与数据更新管理工作，负责活性炭净化箱“码上换”系统的信息录入、台账登记及数据更新工作，严格按规定时限完成活性炭更换作业并同步更新系统数据，杜绝逾期、漏登、错登情况，全面落实废气治理设备常态化运维工作，确保设备始终处于良好运行状态。

（3）按照《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）等相关要求，每周对楼顶废气排口进行VOCs 自行检测，做好记录，如有超标及时告知学校。

★（4）每月对相关楼宇实验室（约500间）VOCs进行一次全覆盖的日常检测，做好记录，如有超标及时告知学校。

★（5）每月对相关楼宇实验室通风橱（万向罩、排风罩）（约800个）使用情况和面风速进行一次全覆盖的日常检测巡查，做好记录，如有通风橱（万向罩、排风罩）不正常运行等情况，及时告知学校，并提供建议解决方案。

（6）每月对相关楼宇通风橱、万向罩、排气罩的控制面板功能性、风管连接处密封性、电路情况进行一次全覆盖的检查，做好记录，如有异常情况及时告知学校，并提供建议解决方案。

（7）每月对通风系统防火阀（约200个）状况进行一次全覆盖的检查，检查功能性、密封性、联动模式是否正常，检查完毕涉及吊顶天花恢复，做好记录，如有阻火阀异常等情况，及时告知学校，并提供建议解决方案。

（8）负责上述实验楼废气处理系统日常维护保养和巡检工作，做好相关记录台账。

（9）每周对通风、废气系统运行情况进行检查维护，包含风机保养、皮带、马达、轴承等检查维护工作，发现故障，及时维修（包括拆卸、更换、复位），确保风机、废气吸附及其设施等配套配件最快时间恢复正常运转，并做好相关记录。

（10）每周检查相关楼宇通风设备配电系统、风机、屋顶风管及配件、管道接口、屋顶通风系统阀门等，并确保屋顶风机固定无松动、风管连接无破损、断裂现象。存在异常状态的及时进行检修，提供巡查记录。

（11）每周检查废气处理设施运行噪音状况，做好记录，如发现风机异响或噪音超标，及时进行维修，并上报学校。

★（12）针对实验室在通风系统使用过程中报修的故障问题，及时到场排查并解决问题。

（13）日常维护保养产生的废弃物须按照环保规范要求进行处理，楼面、屋顶等地方不得残留危险废物。

（14）负责所在楼宇实验室的废气排放检查工作，发现实验室存在直排或其他违规排放行为，及时报告学校；对楼宇屋面、风机房等场所的环境卫生定期检查与清理，发现堆放设备、家具、建筑垃圾、生活垃圾、危险废物等及时告知学校；对废弃的通风管道、风机等及时进行清理、封堵，并做明显标识；确保废气处理设施整体固定。

（15）日常检查过程中如发现设备异常，及时向学校汇报、沟通，并制定切实可行的解决方案。

（16）更换单品单价超出1000元（含）以上经费的材料设备配件为有偿维保材料，由学校确认后实施，实际更换的有偿材料设备配件按实结算。供应商所更换的设备、材料质保期至少为1年。相关材料、设备在质保期内出现任何故障，均由供应商负责免费更换、维修。

（17）维保期内，相关楼宇新增废气处理设施，一并纳入日常巡检工作（不含活性炭更换）中，如发现故障问题及时上报学校相关部门。

（18）配合做好环保等上级部门现场检查与整改工作。掌握环保相关政策要求，跟环保部门等上级部门保持沟通，接待现场环保检查，做好现场解答等工作。配合学校上报废气治理设施相关资料工作。

（19）学校有紧急任务时，供应商无条件临时抽调或增派人员配合完成相关工作。

（20）协助学校做好通风橱规范化使用、挥发性有机溶剂规范化使用等操作培训工作。

（21）项目负责人需要定期来现场或接待环保等上级部门检查、调研，若未能履行工作要求或职责，甲方每次扣除500元。

（22）供应商相关工作人员必须严格遵守安全生产相关规定，并对安全生产负全责（含 防火、防溺水、防触电、防坠楼、防药品中毒等）。供应商须对相关工作人员进行安全教育，制定规范的施工、操作流程和注意事项，高空临边、攀登作业，须穿防滑鞋、佩戴安全帽、使用安全带。采取周密的安全环保措施，以避免对人身、财产和环境造成损害。车辆行驶严格按照学校相关规定执行。如因供应商原因而造成人身伤害、财产损失或环境污染的，由供应商承担全部责任。

2.更换活性炭原料要求：

★（1）按要求定期更换废气净化处理设施活性炭等吸附材料（具体更换次数详见“基本配置要求”中2.更换填料，丁家桥校区每年更换2次，江浦校区每年更换1次）。活性炭的质量符合《实验室废气污染控制技术规范》（DB32/T4455-2023）等相关要求：选用的颗粒状活性炭碘值不低于 800mg/g、四氯化碳的吸附率不低于50%、灰分小于15%；选用的蜂窝活性炭碘值不低于 650mg/g，四氯化碳的吸附率不低于 35%；选用的活性炭纤维比表面积不低于1100m2/g。

按照现场箱体实际要求足量添加，及时更换，并提供活性炭检测合格报告等材料。

（2）每月定期检查废气处理设施内活性炭等相关吸附材料是否足量，如有异常，及时补充，并做好相关记录。

（3）更换下来的活性炭等吸附材料，集中清理装袋后，称重、贴上危险废物标签，按照校方指定地点堆放，全部交由校方安排有资质的处理公司进行处置。严禁私自处理，不得遗留在楼顶等位置。

★3.委托运营期间，如废气处理设施及相关配套设施不正常运行、维修保养不及时、固定不牢靠、废气未达标排放、相关台账记录不规范、活性炭质量不达标、活性炭数量不足、危险废物收集不规范、噪音超标等情况，导致的所有安全、环保罚款、生态损害赔偿及相关责任、损失均由供应商全部承担。采购人并可追究供应商责任。

4.其他方面：

（1）定期巡查：及时发现安全隐患和设备的潜在问题，做好相关记录、签字确认，及时与校方沟通现场问题情况和意见并解决问题，确保系统安全正常运行。

（2）废气处理、风机设备的运行维护，因设施设备维修、改造、更新或因事故等原因需停运设备设施的，供应商需提前向学校报告。

（3）制定应急预案，及时处置设施设备故障等突发情况，确保出现突发情况时不至于造成环境污染事故。

（4）做好学校应急报修响应工作，配合学校相关工作需要提供维修服务。

（5）安全文明施工：做好维保过程中的相关安全管理，严禁闲杂人员进入施工现场。对相关工作人员进行安全教育，制定规范的施工、操作流程和注意事项，高空临边、攀登作业，须穿防滑鞋、佩戴安全帽、使用安全带。施工现场各种材料应堆放整齐，施工垃圾须定点堆放，并及时清运。车辆行驶严格按照学校相关规定执行。

5.基本配置要求：

| 材料清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、【日常维修保养】 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 服务内容基本特征描述 | 备注 |
| 1、丁家桥校区：化工实验楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 屋面风机 | 36 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 6.涉及轴承箱油位检查、添加维护保养 | 具体详见服务要求内容 |
| 2 | 废气吸附处理净化箱 | 36 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 3 | 风管及配件系统 | 36 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 4 | 配电系统 | 36 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 5 | 室内通风设备检查 | 36 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 6 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 7 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 8 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 2、丁家桥校区：危废暂存场所 |  |  |  |  |  |
| 9 | 风机 | 8 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 | 具体详见服务要求内容 |
| 10 | 废气吸附处理净化箱 | 8 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 11 | 风管及配件系统 | 8 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 12 | 配电系统 | 8 | 套 | 1.控制系统故障检查、维修 2.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 13 | 室内通风设备检查 | 8 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 14 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 15 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 16 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 | 具体详见服务要求内容 |
| 3、丁家桥校区：科技创新大楼A、B楼楼顶 |  |  |  |  |  |
| 17 | 屋面风机 | 42 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 6.涉及轴承箱油位检查、添加维护保养 | 具体详见服务要求内容 |
| 18 | 废气吸附处理净化箱 | 4 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 19 | 喷淋净化塔 | 2 | 座 | 1.喷淋循环系统检查，水箱设施、易耗品等配件检修更换 2.给排水及零部件存在漏水的维修更换 3.检测PH值及水量、水质，定期加药，确保PH值达标，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 20 | 风管及配件系统 | 42 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 21 | 配电系统 | 42 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 22 | 室内通风设备检查 | 42 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 23 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 24 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 25 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 | 具体详见服务要求内容 |
| 4、丁家桥校区：科技创新大楼 A 楼 17 楼 |  |  |  |  |  |
| 26 | 风机 | 1 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 | 具体详见服务要求内容 |
| 27 | 废气吸附处理净化箱 | 1 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 28 | 风管及配件系统 | 1 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 29 | 配电系统 | 1 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 30 | 室内通风设备检查 | 1 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 31 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 32 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 33 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 5、丁家桥校区：科技创新大楼A楼6楼 |  |  |  |  |  |
| 34 | 风机 | 7 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 | 具体详见服务要求内容 |
| 35 | 废气吸附处理净化箱 | 7 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 36 | 风管及配件系统 | 7 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 37 | 配电系统 | 7 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 38 | 室内通风设备检查 | 7 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 39 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 40 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 41 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 6、丁家桥校区：科技创新大楼 A 楼 7楼 |  |  |  |  |  |
| 42 | 风机 | 3 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 | 具体详见服务要求内容 |
| 43 | 废气吸附处理净化箱 | 3 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 44 | 风管及配件系统 | 3 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 45 | 配电系统 | 3 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 46 | 室内通风设备检查 | 3 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 47 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 48 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 49 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 7、丁家桥校区：科技创新大楼 A 楼 5 楼平台 |  |  |  |  |  |
| 50 | 风机 | 2 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 6.涉及轴承箱油位检查、添加维护保养 | 具体详见服务要求内容 |
| 51 | 废气吸附处理净化箱 | 2 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 52 | 风管及配件系统 | 2 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 53 | 配电系统 | 2 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 54 | 室内通风设备检查 | 2 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 55 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 56 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 8、丁家桥校区：科技大楼 D 楼楼顶 |  |  |  |  |  |
| 57 | 屋面风机 | 20 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 6.涉及轴承箱油位检查、添加维护保养 | 具体详见服务要求内容 |
| 58 | 废气吸附处理净化箱 | 7 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 59 | 风管及配件系统 | 20 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 60 | 配电系统 | 20 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 61 | 室内通风设备检查 | 20 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 62 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 63 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 64 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 | 具体详见服务要求内容 |
| 9、丁家桥校区：科技大楼 D 楼实验室内 |  |  |  |  |  |
| 65 | 风机 | 3 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 | 具体详见服务要求内容 |
| 66 | 废气吸附处理净化箱 | 3 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 67 | 风管及配件系统 | 3 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 68 | 配电系统 | 3 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 69 | 室内通风设备检查 | 3 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 70 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 71 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 72 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 10、江浦校区：沉毅北楼 |  |  |  |  |  |
| 73 | 屋面风机 | 28 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 6.涉及轴承箱油位检查、添加维护保养 | 具体详见服务要求内容 |
| 74 | 废气吸附处理净化箱 | 28 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 75 | 风管及配件系统 | 28 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 76 | 配电系统 | 28 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 77 | 室内通风设备检查 | 28 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 78 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 79 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 80 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 11、江浦校区：沉毅南楼 |  |  |  |  |  |
| 81 | 屋面风机 | 34 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 6.涉及轴承箱油位检查、添加维护保养 | 具体详见服务要求内容 |
| 82 | 废气吸附处理净化箱 | 34 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 83 | 风管及配件系统 | 34 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 84 | 配电系统 | 34 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 85 | 室内通风设备检查 | 34 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 86 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 87 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 88 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 12、江浦校区：笃行楼 |  |  |  |  |  |
| 89 | 屋面风机 | 65 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 6.涉及轴承箱油位检查、添加维护保养 | 具体详见服务要求内容 |
| 90 | 废气吸附处理净化箱 | 65 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 91 | 风管及配件系统 | 65 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 92 | 配电系统 | 65 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 93 | 室内通风设备检查 | 65 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 94 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 95 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 96 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 13、江浦校区：天工楼 |  |  |  |  |  |
| 97 | 屋面风机 | 11 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 6.涉及轴承箱油位检查、添加维护保养 | 具体详见服务要求内容 |
| 98 | 废气吸附处理净化箱 | 11 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 99 | 风管及配件系统 | 11 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 100 | 配电系统 | 11 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 101 | 室内通风设备检查 | 11 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 102 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 103 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 104 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 14、江浦校区：低碳中心 |  |  |  |  |  |
| 105 | 屋面风机 | 1 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 6.涉及轴承箱油位检查、添加维护保养 | 具体详见服务要求内容 |
| 106 | 废气吸附处理净化箱 | 1 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 107 | 风管及配件系统 | 1 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 108 | 配电系统 | 1 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 109 | 室内通风设备检查 | 1 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 110 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 111 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 112 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 15、江浦校区：崇德楼 |  |  |  |  |  |
| 113 | 屋面风机 | 11 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 6.涉及轴承箱油位检查、添加维护保养 | 具体详见服务要求内容 |
| 114 | 废气吸附处理净化箱 | 11 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 115 | 风管及配件系统 | 11 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 116 | 配电系统 | 11 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 117 | 室内通风设备检查 | 11 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 118 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 119 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 120 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 16、江浦校区：国家生化中心科研楼 |  |  |  |  |  |
| 121 | 屋面风机 | 8 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 | 具体详见服务要求内容 |
| 122 | 废气吸附处理净化箱 | 8 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 123 | 风管及配件系统 | 8 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 124 | 配电系统 | 8 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 125 | 室内通风设备检查 | 8 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 126 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 127 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 128 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 | 具体详见服务要求内容 |
| 17、江浦校区：实训楼 |  |  |  |  |  |
| 129 | 风机 | 1 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 6.涉及轴承箱油位检查、添加维护保养 | 具体详见服务要求内容 |
| 130 | 废气吸附处理净化箱 | 1 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 131 | 风管及配件系统 | 1 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 132 | 配电系统 | 1 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 133 | 室内通风设备检查 | 1 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 134 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 135 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 136 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 18、江浦校区：创新中心 |  |  |  |  |  |
| 137 | 风机 | 2 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 | 具体详见服务要求内容 |
| 138 | 废气吸附处理净化箱 | 2 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 139 | 风管及配件系统 | 2 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 140 | 配电系统 | 2 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 141 | 室内通风设备检查 | 2 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 142 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 143 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 144 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 19、江浦校区：天佑楼 |  |  |  |  |  |
| 145 | 风机 | 3 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 | 具体详见服务要求内容 |
| 146 | 废气吸附处理净化箱 | 3 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 147 | 风管及配件系统 | 3 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 148 | 喷淋净化塔 | 1 | 座 | 1.喷淋循环系统检查，水箱设施、易耗品等配件检修更换 2.给排水及零部件存在漏水的维修更换 3.检测PH值及水量、水质，定期加药，确保PH值达标，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 149 | 配电系统 | 3 | 套 | 1.涉及变频器故障检查检修 2.控制系统故障检查、维修 3.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 150 | 室内通风设备检查 | 3 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 151 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 152 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 153 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 1.涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 2.检查完毕涉及吊顶天花恢复 | 具体详见服务要求内容 |
| 20、江浦校区：危废暂存场所 |  |  |  |  |  |
| 154 | 风机 | 2 | 台 | 1.风机检查 2.异常噪音检测 3.故障检修维修 4.传动功能性检查 5.更换损坏的易耗品配件等 | 具体详见服务要求内容 |
| 155 | 废气吸附处理净化箱 | 2 | 台 | 1.废气设备外部箱体、零部件损坏维修等 2.净化箱设备主体与排风系统连接处损坏维修，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 156 | 风管及配件系统 | 2 | 套 | 1.风管密封性检查 2.屋面风管及配件存在漏风、破损的及时处理解决 | 具体详见服务要求内容 |
| 157 | 配电系统 | 2 | 套 | 1.控制系统故障检查、维修 2.确保通风系统运行正常，满足使用功能 | 具体详见服务要求内容 |
| 158 | 室内通风设备检查 | 2 | 套 | 1.通风系统及排风部件运行检查 2.室内控制系统功能性检查 3.满足通风系统正常工作 | 具体详见服务要求内容 |
| 159 | VOCs检测 | 1 | 项 | 排口、通风设备浓度检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 160 | 风速检测 | 1 | 项 | 根据通风设备数量风速检测，符合标准要求 | 具体详见服务要求内容 |
| 161 | 阻火阀检查 | 1 | 项 | 涉及通风系统使用的阻火阀功能性、密封性、联动模式检查是否正常使用 | 具体详见服务要求内容 |
| 二、【更换填料】 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主要内容 | 数量 | 单位 | 服务内容基本特征描述 | 每年更换次数 |
| 1、丁家桥校区：化工实验楼 |  |  |  |  |  |
| 1 | 净化箱更换活性炭原料 | 36 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 2次， 具体详见服务要求内容 |
| 2、丁家桥校区：危废暂存场所 |  |  |  |  |  |
| 2 | 净化箱更换活性炭原料 | 8 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 2次， 具体详见服务要求内容 |
| 3、丁家桥校区：科技创新大楼 A、B 楼屋面 |  |  |  |  |  |
| 3 | 净化箱更换活性炭原料 | 4 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 2次， 具体详见服务要求内容 |
| 4、丁家桥校区：科技创新大楼A楼17楼 |  |  |  |  |  |
| 4 | 净化箱更换活性炭原料 | 1 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 2次， 具体详见服务要求内容 |
| 5、丁家桥校区：科技创新大楼A楼6楼 |  |  |  |  |  |
| 5 | 净化箱更换活性炭原料 | 7 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 2次， 具体详见服务要求内容 |
| 6、丁家桥校区：科技创新大楼A楼7楼 |  |  |  |  |  |
| 6 | 净化箱更换活性炭原料 | 3 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 2次， 具体详见服务要求内容 |
| 7、丁家桥校区：科技创新大楼A楼5楼平台 |  |  |  |  |  |
| 7 | 净化箱更换活性炭原料 | 2 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 2次， 具体详见服务要求内容 |
| 8、丁家桥校区：科技大楼D楼顶 |  |  |  |  |  |
| 8 | 净化箱更换活性炭原料 | 7 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 2次， 具体详见服务要求内容 |
| 9、丁家桥校区：科技大楼D楼实验室内 |  |  |  |  |  |
| 9 | 净化箱更换活性炭原料 | 3 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 2次， 具体详见服务要求内容 |
| 10、江浦校区：沉毅北楼 |  |  |  |  |  |
| 10 | 净化箱更换活性炭原料 | 28 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 1次， 具体详见服务要求内容 |
| 11、江浦校区：沉毅南楼 |  |  |  |  |  |
| 11 | 净化箱更换活性炭原料 | 34 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 1次， 具体详见服务要求内容 |
| 12、江浦校区：笃行楼 |  |  |  |  |  |
| 12 | 净化箱更换活性炭原料 | 65 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 1次， 具体详见服务要求内容 |
| 13、江浦校区：天工楼 |  |  |  |  |  |
| 13 | 净化箱更换活性炭原料 | 11 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 1次， 具体详见服务要求内容 |
| 14、江浦校区：低碳中心 |  |  |  |  |  |
| 14 | 净化箱更换活性炭原料 | 1 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 1次， 具体详见服务要求内容 |
| 15、江浦校区：崇德楼 |  |  |  |  |  |
| 15 | 净化箱更换活性炭原料 | 11 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 1次， 具体详见服务要求内容 |
| 16、江浦校区：国家生化中心科研楼 |  |  |  |  |  |
| 16 | 净化箱更换活性炭原料 | 8 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 1次， 具体详见服务要求内容 |
| 17、江浦校区：实训楼 |  |  |  |  |  |
| 17 | 净化箱更换活性炭原料 | 1 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 1次， 具体详见服务要求内容 |
| 18、江浦校区：创新中心 |  |  |  |  |  |
| 18 | 净化箱更换活性炭原料 | 2 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 1次， 具体详见服务要求内容 |
| 19、江浦校区：天佑楼 |  |  |  |  |  |
| 19 | 净化箱更换活性炭原料 | 3 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 1次， 具体详见服务要求内容 |
| 20、江浦校区：危废暂存场所 |  |  |  |  |  |
| 20 | 净化箱更换活性炭原料 | 2 | 台 | 1.净化箱拆装，移出废旧吸附材料，内部滤网、格栅清理 2.按结构更新填料，零配件维修加固 3.废旧吸附材料集中清理装袋、称重、清运堆放至指定地点 | 2次， 具体详见服务要求内容 |

6、其他要求：

（1）服务期限：1年，自合同签订之日计。

（2）服务要求：

①应急维修时间安排：系统出现任何问题，维保人员将在接到维修通知后立即在1小时内响应，2小时内到达现场，5小时内解决故障问题。不能现场解决故障的，提供书面说明，确因客观原因无法按时处理完毕的，及时向甲方说明问题，根据情况适当延后。

②维修设备材料确认：更换或维修时所使用新的材料或零部件，在功能和质量上，均不得低于现有设备。其中，更换有偿维保材料时，由甲方确认后实施，实际更换的有偿材料设备配件按实结算。

★（3）付款方式：按季度支付。每个季度对废气处理设施的日常维护运行保养情况和废气排放达标情况进行考核，考核合格后，每次支付总价款的25%。

- 服务地点：采购人指定地点。

第六章 响应文件格式

1、响应函格式

响应函

致：新华招标有限公司

根据贵方为（项目名称）采购货物及服务的报价邀请（采购编号）（包号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表响应人（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份、副本    份及电子文件   份（不退）。

- 报价一览表

- 分项（明细）报价表

- 技术规格偏离表

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 遵守国家有关法律、法规和规章，按采购文件中供应商须知和技术规格要求提供的有关文件。在此，签字代表宣布同意如下：

  - 所附报价一览表中规定的应提交和交付的服务总价为人民币金额数，（并同时用文字和数字表示的服务总价）。

  - 我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务。

  - 我方已详细审查全部采购文件。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

  - 本响应有效期为自开标日起 90  个日历日。

  - 如果在规定的开标时间后，我方在响应有效期内撤回响应文件及报价，响应保证金将被贵方没收。

  - 根据供应商须知第2条规定，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

  - 我方承诺：我方在本项目中的陈述和本响应文件的一切资料均为真实合法，没有不实的描述、承诺或者伪造、变造的情形。如果我方在本项目中做虚假陈述或者在响应文件中提供虚假资料，我方愿接受有关处理，同时承担由此带来的一切法律后果。

  - 与本响应文件、报价有关的一切正式往来信函请寄：

地址

电话

电子邮件

供应商代表签字

供应商开户银行（全称）

供应商银行账号

供应商名称

供应商公章

日期

2、报价一览表格式

报价一览表

项目名称：                  采购编号：                                                    单 位：元

| 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价大写金额： 投标报价小写金额： |  |

注：1、此表应按“供应商须知”的规定密封标记单独提交一份。

2、报价一览表中的“投标报价”是投标相关服务的全部费用的报价。

3、投标报价形式为人民币。

投标人授权代表、联系电话（打印字体）：

投标人开户行（至少明确到支行）、账号（打印字体）：

投标人授权代表(签字)：

投标人名称(公章)：

日期：

3、投标分项（明细）报价表格式

投标分项（明细）报价表

招标编号[包号]：                              项目名称：                                    报价单位：元

| 序号 | 服务内容 | 时限 | 完成标准 | 服务费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 总价： |  |  |  |  |

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.如出现分项报价表中“小型和微型企业”内容与“中小企业声明函”的内容不一致，则在评审时视为非“小型和微型企业”。

4、技术规格偏离表格式

技术规格偏离表

项目名称：                   采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件技术要求规格 | 投标规格 | 偏离情况 | 偏离程度说明及技术指标要求材料（如有）所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

被授权人签字：

1、货物/服务偏差必须如实填写，并应对偏差情况做出必要说明。供应商应对故意隐瞒服务偏差的行为承担责任。对采购文件有任何偏离应列明“正偏离”或“负偏离”，并标明“其他无偏离”。

2、对采购文件无偏离应标明“无偏离”。

5、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：                   采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

被授权人签字：

注：供应商如果对包括交货期、付款方式/条件、质保期及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”。

6、法定代表人授权书格式（须附法定代表人及被授权人的身份证复印件并加盖公章）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司/单位授权在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司/单位的合法代理人，就                 项目（采购编号：                ）包号：的采购，以本公司/单位名义处理一切与之有关的事务。我公司/单位对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章

被授权人签字

供应商名称（公章）

附：

被授权人姓名：

职务：

详细通讯地址：

电话：

手机：

（后附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖单位公章）

7、资格证明文件格式

一、目录

7.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

7.2、社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况（复印件加盖公章）；

7.3、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

7.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

7.5、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（加盖单位公章）；

7.6、符合招标文件第一章“本项目特定资格要求”中第2条的声明（加盖单位公章）。

二、填写须知

- 以上所列资格证明材料未提供格式的，由投标人提供，需由投标人授权代表签字并加盖公章。

- 投标人应保证提供的全部资格证明材料是真实的和正确的。

- 采购人或采购代理机构将依法审查投标人提交的资格证明材料。

- 投标人提交的文件将被保密，但不退还。

- 全部文件应按“投标人须知前附表”规定的份数提交。

7.1-7.6为资格条件，若未能按要求提供所列的证明材料或提供的材料为虚假或伪造的将作无效投标处理。

- 7.1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件

注：投标人为法人单位的需提交有效的“三证合一”或“五证合一”新版营业执照并加盖公章，投标人为其他组织的需提供有效的证明文件并加盖有效印章。

7.2、社会保障资金缴纳记录和税款缴纳情况

1、需提供投标截止时间前六个月（2026年3月至投标截止之日）内任意一个月缴纳税收的证明材料复印件须加盖本单位公章，缴纳个人所得税的凭据不能作为证明材料。

2、需提供投标截止时间前六个月（2026年3月至投标截止之日）内任意一个月缴纳社会保障资金的证明材料复印件须加盖本单位公章。

3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应的文件证明。

本单位成立以来，一直按照国家和地方有关规定，依法缴纳税收及社会保障资金，具有良好记录。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

7.3、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明；

新华招标有限公司：

我公司/单位在近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

注：

1、信用信息查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网-政府采购严重违法失信行为信息记录（http://www.ccgp.gov.cn/cr/list）；

2、信用信息查询截止时点：投标截止时间（文件提交截止时间）前1日内；

3、信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其投标；其中，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，禁止参加政府采购活动的时间按处罚结果执行，但不受区域限制（根据财库〔2015〕150号《关于规范政府采购行政处罚有关问题的通知》，相关行政处罚决定在全国范围内生效）。

7.4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

投标人提供本单位上一年度经会计师事务所出具的审计报告复印件并加盖投标人公章。（说明：审计报告复印件至少应包括资产负债表、利润表、现金流量表及其附注、加盖会计师事务所公章页）

如投标人无法提供审计报告，则需提供银行出具的资信证明。（说明：银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前六个月（2026年3月至投标截止之日）内开立基本账户的银行开具的资信证明（成立一年内的公司/单位可提交当年验资证明复印件并加盖公章），且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外）

投标人以专业担保机构出具的投标担保函的形式交纳投标保证金的，可不再提供上述资信证明。

7.5、履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明（加盖单位公章）

说明：投标人提供书面声明或相关证明材料，证明材料可以是文字描述、图纸或数据等，能够说明投标人已具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

7.6、符合招标文件第一章“本项目特定资格要求”中第2条的声明（加盖单位公章）

注：1、投标人应当根据自身存在的情形，如实披露与本单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的供应商情况。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目同一包的投标，相关投标均无效。

（如不存在上述情况，请提供如下声明）

新华招标有限公司：

我单位负责人（负责人姓名、身份证号），与我单位存在直接控股、管理关系的单位（单位名称），不存在与我单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商同时参加本项目同一包投标的情形。

特此声明。

投标人法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（加盖单位公章）：

日期：

- 其他参考格式

评分索引表

| 评分项目 | 自评得分 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- | --- |

资格性和符合性审查响应对照表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 资格性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应文件中的 页码位置 |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. |  |  |  |
| .. | 竞争性磋商文件中的其他实质性要求 |  |  |

说明：如果行数不够，请自行增加。