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[bookmark: _Toc30943][bookmark: _Toc10813][bookmark: _Toc25722]第一章  投标邀请
受宿迁市宿豫区教育局的委托，江苏宝恒项目管理咨询有限公司就宿豫区少年儿童体育学校成品钢结构配套用房采购项目（JSZC-321311-BHLW-G2026-0007）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
 宿豫区少年儿童体育学校成品钢结构配套用房采购项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年  10月13日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc2584][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321311-BHLW-G2026-0007
2.项目名称：宿豫区少年儿童体育学校成品钢结构配套用房采购项目
3.预算金额：200万元
4.本项目设定最高限价，最高限价为：200万元，高于限价的作无效标处理。
5.采购需求（简介）：宿豫区少年儿童体育学校成品钢结构配套用房采购项目，具体详见采购需求部分。
6.合同履行期限：合同签订后45日历天内供货安装调试完毕并交付使用。
7.本项目不接受联合体投标。
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc27291]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc22204][bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。
2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，供应商被列入“失信被执行人”“重大税收违法失信主体”“政府采购严重违法失信行为”记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（无需提供证明材料）。
3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；供应商须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》。供应商提供非中小型企业（含监狱企业、残疾人福利企业）制造的货物参与本项目投标，将作无效标处理。
（二）本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“kedt”）。
[bookmark: EB0c44ff4da61f4af989d119fe214be450]3.本项目共分一个分包。
[bookmark: _Toc19148]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月13日09点30分（北京时间）
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc24820][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268][bookmark: _Toc35393795]招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc13415]六、其他补充事宜
[bookmark: EB64e1f522fd8c43fcb4d3ba471386b3e7][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393796][bookmark: OLE_LINK3]1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。
2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。
3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。
[bookmark: _Toc29049]4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84465519。
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称：宿迁市宿豫区教育局
地址：宿迁市宿豫区项王东路28号
联系人：李想 
联系方式：0527-84469311         
2.采购代理机构信息
名 称：江苏宝恒项目管理咨询有限公司
地址：宿豫区金融财富广场C栋15楼
联系人：邹云
联系方式：15695271018
3.项目联系方式
项目联系人：邹云
电话：15695271018

[bookmark: _Toc9425][bookmark: _Toc81575153][bookmark: _Toc81575190][bookmark: _Toc11687][bookmark: _Toc15265]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc4529]投标人须知前附表：
	[bookmark: _Toc29262][bookmark: _Toc81575191][bookmark: _Toc81575154]序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	[bookmark: EB9a5853ee094f4f0ea6ec3169265f6f2c]本项目属性按以下第1种确定：
[bookmark: EBd5c6c026f9674c39b21b31ecd0c1e7fa][bookmark: EBf7d2a4f44ecb4166a93ea852e73be69f]1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	[bookmark: EBd40b5fb42f2944a3b45e579ce3941f02]60日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。
评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。

	6
	确定中标人
	按以下第1种方式确定中标人：
1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人；
2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。

	7
	分包要求
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定：
1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无
2.不允许分包。 

	8
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。

















[bookmark: EB6eaaf474639940df900ef4965d71f450][bookmark: _Toc81575155][bookmark: _Toc8239][bookmark: _Toc81575192][bookmark: _Toc30953]一、总 则
1.招标方式
本次采购采取公开招标方式。
2.合格的投标人
2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。
2.2满足本文件实质性要求的规定。
3.适用法律
本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4.投标费用
[bookmark: _Toc81575193][bookmark: _Toc15995][bookmark: _Toc81575156][bookmark: _Toc29306]4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件
5.招标文件构成
5.1招标文件由以下部分组成：
第一章：投标邀请；
第二章：投标人须知；
第三章：资格审查及评标办法；
第四章：采购需求；
第五章：合同文本；
第六章：投标文件格式。
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。
6.政府采购政策功能落实
本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1/6.2/6.3/6.4.1
6.1中小企业政策
本项目按第（1）种政策落实：
（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”“采购需求”相关内容为准。）
⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
[bookmark: OLE_LINK7]6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：
采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。
采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。
6.4政府采购需求标准
6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。
6.4.3绿色建材政府采购需求标准
按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。
6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。
7.招标文件的澄清或修改
7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。
[bookmark: _Toc81575157][bookmark: _Toc5574][bookmark: _Toc81575194][bookmark: _Toc11461]三、投标文件的编制
8.投标文件的编制要求
8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。
8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。
8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。
9.投标文件构成
[bookmark: EBc50e2bb832bb43068403b10c1cce6141]9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人在开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子文件的，评标委员会可以视同其未提供。
10.投标报价
10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。
[bookmark: EB183a0bf075204c54a4ff090f1aecaaa7]11.投标保证金
本项目不收取投标保证金。
12.投标有效期
12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。
12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc23443][bookmark: _Toc2773][bookmark: _Toc81575158][bookmark: _Toc81575195]四、投标文件的提交
13.投标文件的提交
13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间之前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。
13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
14.投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。
[bookmark: _Toc81575160][bookmark: _Toc81575197][bookmark: _Toc959][bookmark: _Toc20026]五、开标、评标程序
15.开标
15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。
15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。
15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
15.5投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。
16.评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。
17.评标程序
[bookmark: _Toc81575159][bookmark: _Toc8841][bookmark: _Toc8712][bookmark: _Toc81575196][bookmark: EBa9c0a2c9e523494487594c65b2a92370]17.1资格审查
开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
17.2符合性检查
[bookmark: EB1499356fad43416eb16398733accabf7]依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。
17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
17.5相同品牌产品投标
17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
[bookmark: OLE_LINK10]17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。
17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查
17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
17.7.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关投标人在“苏采云”系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明电子件及必要的证明材料电子件，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明电子件及必要的证明材料电子件的，评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明电子件、证明材料电子件，或者提供的书面说明电子件、证明材料电子件不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。
17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。
六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形
18.无效投标情形
18.1投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。
18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
18.4投标文件未通过符合性审查的。
18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。
18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。
18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
19.废标情形
19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
19.3因重大变故，采购任务取消的。
19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。
19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。
20.投标人不足三家情形处理
投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
21.串通投标情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：
21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；
21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；
21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；
21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；
21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；
21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；
21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；
21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
21.13不同投标人的投标文件相互混装；
21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
[bookmark: OLE_LINK4]22.取消中标候选人资格情形
22.1提供虚假材料谋取中标的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
[bookmark: _Toc81575161][bookmark: _Toc2391][bookmark: _Toc81575198][bookmark: _Toc6494]22.6法律、法规规定的其他情况。
七、中标及合同签订
23.确定中标人
23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24.中标通知书
24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。
24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: OLE_LINK5]24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
25.授予合同
25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
26.履约保证金
按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。
（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。
26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 5 %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按履约保证金原提交金额的6折提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
27.线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28.合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。
28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。
[bookmark: _Toc81575162][bookmark: _Toc7550][bookmark: _Toc81575199][bookmark: _Toc22084][bookmark: _Toc81575163][bookmark: _Toc81575200][bookmark: _Toc12263][bookmark: _Toc31888]八、质疑与投诉
29.质疑
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
30.投诉
质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
[bookmark: EB4d341233595e4bf8ad7006b4bd78d974][bookmark: _Toc81575164][bookmark: _Toc81575201][bookmark: _Hlk166141273][bookmark: _Toc17996]
第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标函
	具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件

	中小企业声明函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	投标报价
	符合招标文件要求

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
招标文件未规定的评标标准不得作为评审的依据。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。
4、 [bookmark: _Toc81575205][bookmark: _Toc12255][bookmark: _Toc22314][bookmark: _Toc81575168][bookmark: _Toc2916]评标标准
	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	30.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。

	技术参数
	技术参数
	10.00分
	所投产品技术要求完全满足或优于招标文件技术要求的得10分。参数每有一项负偏离扣0.08分，扣完为止。
注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术要求响应及偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准。《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。

	项目企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	9.00分
	投标人自2023年1月1日以来(以签订合同时间为准)，承担过类似集装箱箱体、箱式房采购项目业绩的，每有一个得3分，最高得9分。
注：投标文件中同时提供中标（成交）通知书、合同和验收合格证明原件的扫描件，未提供或提供不全的不得分。

	
	认证证书
	9.00分
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每有一项得3分，最高得9分。
注：投标文件提供上述证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。

	项目实施方案及售后服务
	
项目实施方案

	8.00分
	根据投标人实施项目的供货计划、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求等内容。方案描述详细、贴合实际要求，优于采购需求的得8分；方案内容基本完整、内容基本详实，能够满足采购需求的得6分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求得4分。没有内容不得分。

	
	进度安排
	8.00分
	根据投标人对本项目的产品到货日期安排、施工及设备安装计划等内容。进度安排详实、各项进度保证措施详实、优于采购需求的得8分；进度安排涵盖重要环节，能够满足采购需求要求的得6分；进度安排方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得4分。没有内容不得分。

	其他
	质量保障措施
	18.00分
	根据投标人针对本项目提供质量保障措施，包括但不限于提供所投产品品牌的知名度、市场占有率及质量保障措施。所投全部材料品牌均为行业头部品牌、质量保证和质量控制措施全面、可行性高且优于采购需求的得18分；所投部分材料品牌为行业头部品牌，其余为合格常规品牌；质量保证和质量控制措施基本全面，满足采购需求的得12分；所投材料品牌非行业头部品牌、质量保证和质量控制措施内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求的得6分。所投材料未列明品牌或没有内容不得分。

	
	售后服务
	8.00分
	根据投标人提供的售后服务方案（包括服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容、人员配备、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及维护期内外的后续技术支持和维护能力等内容。方案详细、响应及时、服务体系完整且优于采购需求的得8分；方案基本详细、响应虽有滞后服务体系尚算完整，能够满足采购需求的得6分；方案内容粗略，通过后期优化能够实现采购需求要求得4分。没有内容不得分。



五、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
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第四部分  采购需求
[bookmark: EB7816f6fdbc96408ea7b735c177a21493]项目属性：货物类项目
本项目采购货物标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业（制造业）
一、项目简述
（一）项目名称：宿豫区少年儿童体育学校成品钢结构配套用房采购项目
（二）采购人：宿迁市宿豫区教育局
二、合同履行期限、地点及要求
供货期：合同签订后45日历天内供货安装调试完毕并交付使用。
供货地点：宿豫区少年儿童体育学校项目现场，经采购人指定的地点。
质量要求：合格，乙方提供的产品必须为原装正品，严禁贴牌、伪造，应为全新未使用的产品，性能及质量有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。符合招标文件技术参数要求，且以满足项目验收为准，项目服务须满足采购需求。
售后服务期：1年，自项目验收合格之日起。
三、付款方式
合同签订且在提供供货计划、预付款保函、深化设计方案（含安装图、效果图）和材料送样经甲方确认后支付合同金额的30%作为预付款，全部货物安装调试完成经采购人验收合格后，采购人将货款支付到合同总价款的90%，余款待验收合格满一年后付清（无息）。
4、 采购需求
	序号
	货物名称
	
	项目特征
	单位
	数量
	备注

	1
	办公用房（接待）
	功能要求
	1、建筑面积≥292.5m2（不含露台面积），单层室内净高（装饰后）≥2.6m，功能布局具体详见图纸
2、层数：2层
3、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	个
	1 
	

	
	
	结构要求
	包含但不限于以下内容和要求：
1、骨架：热镀锌骨架结构，主骨架镀锌厚度≥70μm，次骨架镀锌厚度≥55μm
2、地面基板：20mm厚水泥纤维板
3、墙体：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层（提供防火B级或以上检测报告）；外墙1.5mm~2.0mm镀锌铁皮（双面镀锌厚度≥38.5μm，提供相应检测报告），外喷户外专用金属漆；内墙基板采用9mm欧松板
4、顶板：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层，1.5mm~2.0mm镀锌铁皮，外喷户外专用金属漆
5、室外门：成品定制肯德基门（铝合金玻璃门）
6、窗：断桥铝合金6+9A+6隔热窗，设置金刚网纱窗
7、栏杆：露台栏杆净高≥1200mm，楼梯栏杆净高≥1200mm
8、外部装饰需包含发光字、金属字、广告LOGO及画面等，内容满足采购人要求
9、投标人需自行踏勘现场，地面硬化、基础等费用含在本次报价中（现场成品用房下的土方压实平整由采购人负责，基础由中标人负责深化设计、施工）
10、其余未尽事宜详见图纸及效果图
11、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	
	
	

	
	
	装修要求
	1、地面：更衣室、卫生间、淋浴间600X600防滑全瓷地砖,美缝及防水处理；一楼休息室及接待室600*600（或500*500）块毯（绒高≥4.5mm，绒重≥650g/m2，pvc背衬），其余房间地面≥2.5mm厚度PVC卷材（耐摩层厚度≥0.5mm,耐磨转数≥6000转），有水房间与无水房间交界处设石材门槛石；室外地台及露台采用实心塑木地板
2、墙面：8mm厚无机防火集成墙板，配套成品铝合金踢脚线
3、吊顶：更衣室、卫生间、淋浴间集成铝板吊顶，其余房间竹木纤维板吊顶
4、淋浴间及卫生间隔断：18mm铝蜂窝板，配件采用304不锈钢
5、卫生间内设置成品柜式套装洗手台盆（含镜子）及拖把池
6、室内门：淋浴间、卫生间成品铝合金玻璃门，其余采用成品套装实木复合门
7、包含配电箱、管线、灯具、开关插座、洁卫具（使用感应式冲洗阀）、给排水及附件、卫生间排风系统、防雷接地等，网络线、管、盒及面板配备（办公室、会议室、值班室、接待室、休息室每个房间（区域）至少配备1个网络端口，具体位置经采购人确认）等；所有室内预留强电插座要满足采购人使用需求配置，每个房间不少于两个；室外化粪池和给排水管网部分由采购人就近预留到位，中标人负责接入；室外的供热水设备由采购人采购安装，室内冷热水管网和设备由中标人安装并负责与供热水设备连接到位；给水管、污水井、强电电源接入点均由采购人预留在相应的成品用房外墙5米范围内，由投标人自行接入
8、空调：会议室、休息室每间配备1台3匹柜机、接待室配备2台3匹柜机；办公室、值班间每间配备1台1.5匹挂式空调；空调均采用220V电源（所有空调由采购人自行采购安装，投标人负责空调电源管线及插座安装，孔洞预留，外机机位支架安装等）
9、所有强弱电、给排水等管线须墙内暗敷，台盆下水采用墙排；项目所有弱电线路及设备放置于配电间，电源及预留接线管由投标人考虑
10、其余未尽事宜详见图纸及效果图
11、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	
	
	

	2
	组委会办公室
	功能要求
	1、建筑面积≥108m2(不含地台），单层室内净高（装饰后）≥2.6m，功能布局具体详见图纸
2、层数：1层
3、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	个
	1
	

	
	
	结构要求
	包含但不限于以下内容和要求：
1、骨架：热镀锌骨架结构，主骨架镀锌厚度≥70μm，次骨架镀锌厚度≥55μm
2、地面基板：20mm厚水泥纤维板
3、墙体：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层（提供防火B级或以上检测报告）；外墙1.5mm~2.0mm镀锌铁皮（双面镀锌厚度≥38.5μm，提供相应检测报告），外喷户外专用金属漆；内墙基板采用9mm欧松板
4、顶板：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层，1.5mm~2.0mm镀锌铁皮，外喷户外专用金属漆
5、室外门：成品定制肯德基门（铝合金玻璃门）
6、窗：断桥铝合金6+9A+6隔热窗，设置金刚网纱窗
7、外部装饰需包含发光字、金属字、广告LOGO及画面等，内容满足采购人要求
8、投标人需自行踏勘现场，地面硬化、基础等费用含在本次报价中（现场成品用房下的土方压实平整由采购人负责，基础由中标人负责深化设计、施工）
9、其余未尽事宜详见图纸及效果图
10、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满规范及采购人要求
	
	
	

	
	
	装修要求
	1、地面：室内地面≥2.5mm厚度PVC卷材（耐摩层厚度≥0.5mm,耐磨转数≥6000转）；室外地台采用实心塑木地板
2、墙面：8mm厚无机防火集成墙板，配套成品铝合金踢脚线
3、吊顶：竹木纤维板吊顶
4、室内门：成品套装实木复合门
5、包含配电箱、管线、灯具、开关插座、防雷接地等，网络线、管、盒及面板配备（办公室、会议室、休息室、记者工作室每个房间（区域）至少配备1个网络端口，具体位置经采购人确认）等，给水管、污水井、强电电源接入点均由采购人预留在相应的成品用房外墙5米范围内 ，由投标人自行接入
6、空调：会议室每间配备1台3匹柜机；办公室、记者工作室、裁判休息室每间配备1台1.5匹挂式空调；空调均采用220V电源（所有空调由采购人自行采购安装，投标人负责空调电源管线及插座安装，孔洞预留，外机机位支架安装等）；所有室内预留强电插座要满足采购人使用需求配置，每个房间不少于两个
7、所有强弱电、给排水等管线须墙内暗敷，台盆下水采用墙排
8、其余未尽事宜详见图纸及效果图
9、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	
	
	

	3
	球员休息室
	功能要求
	1、建筑面积≥108m2(不含地台），单层室内净高（装饰后）≥2.6m，功能布局具体详见图纸
2、层数：1层
3、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	个
	2 
	

	
	
	结构要求
	包含但不限于以下内容和要求：
1、骨架：热镀锌骨架结构，主骨架镀锌厚度≥70μm，次骨架镀锌厚度≥55μm
2、地面基板：20mm厚水泥纤维板
3、墙体：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层（提供防火B级或以上检测报告）；外墙1.5mm~2.0mm镀锌铁皮（双面镀锌厚度≥38.5μm，提供相应检测报告），外喷户外专用金属漆；内墙基板采用9mm欧松板
4、顶板：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层，1.5mm~2.0mm镀锌铁皮，外喷户外专用金属漆
5、室外门：成品定制肯德基门（铝合金玻璃门）
6、窗：断桥铝合金6+9A+6隔热窗，设置金刚网纱窗
7、外部装饰需包含发光字、金属字、广告LOGO及画面等，内容满足采购人要求
8、投标人需自行踏勘现场，地面硬化、基础等费用含在本次报价中（现场成品用房下的土方压实平整由采购人负责，基础由中标人负责深化设计、施工）
9、其余未尽事宜详见图纸及效果图
10、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满规范及采购人要求
	
	
	

	
	
	装修要求
	1、地面：更衣室、卫生间、淋浴间600X600防滑全瓷地砖,美缝及防水处理；其余房间地面≥2.5mm厚度PVC卷材（耐摩层厚度≥0.5mm,耐磨转数≥6000转）；有水房间与无水房间交界处设石材门槛石；室外地台采用实心塑木地板
2、墙面：8mm厚无机防火集成墙板，配套成品铝合金踢脚线
3、吊顶：竹木纤维板吊顶
4、淋浴间及卫生间隔断：18mm铝蜂窝板，配件采用304不锈钢
5、卫生间洗漱台：20mm厚人造大理石台面，配置台下盆，成品定制多层实木柜体，挂壁式安装，下水采用墙排，配置台面等宽银镜
6、室内门：卫生间及更衣室成品铝合金玻璃门，其余采用成品套装实木复合门
7、包含配电箱、管线、灯具、开关插座、洁卫具（使用感应式冲洗阀）、给排水及附件、卫生间排风系统、防雷接地等，网络线、管、盒及面板配备（办公室、休息室每个房间（区域）至少配备1个网络端口，具体位置经采购人确认）等；所有室内预留强电插座要满足采购人使用需求配置，每个房间不少于两个；室外化粪池和给排水管网部分由采购人就近预留到位，中标人负责接入；室外的供热水设备由采购人采购安装，室内冷热水管网和设备由中标人安装并负责与供热水设备连接到位；给水管、污水井、强电电源接入点均由采购人预留在相应的成品用房外墙5米范围内 ，由投标人自行接入
8、空调：休息室每间配备1台3匹柜机；办公室配备1台1.5匹挂式空调；空调均采用220V电源（所有空调由采购人自行采购安装，投标人负责空调电源管线及插座安装，孔洞预留，外机机位支架安装等）
9、所有强弱电、给排水等管线须墙内暗敷，台盆下水采用墙排
10、其余未尽事宜详见图纸及效果图
11、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	
	
	

	4
	男厕
	功能要求
	1、建筑面积≥27m2，单层室内净高（装饰后）≥2.6m，功能布局具体详见图纸
2、层数：1层
3、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	个
	1 
	

	
	
	结构要求
	包含但不限于以下内容和要求：
1、骨架：热镀锌骨架结构，主骨架镀锌厚度≥70μm，次骨架镀锌厚度≥55μm
2、地面基板：20mm厚水泥纤维板
3、墙体：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层（提供防火B级或以上检测报告）；外墙1.5mm~2.0mm镀锌铁皮（双面镀锌厚度≥38.5μm，提供相应检测报告），外喷户外专用金属漆；内墙基板采用9mm欧松板
4、顶板：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层，1.5mm~2.0mm镀锌铁皮，外喷户外专用金属漆
5、室外门：成品定制肯德基门（铝合金玻璃门）
6、窗：断桥铝合金6+9A+6隔热窗，设置金刚网纱窗
7、外部装饰需包含发光字、金属字、广告LOGO及画面等，内容满足采购人要求
8、投标人需自行踏勘现场，地面硬化、基础等费用含在本次报价中（现场成品用房下的土方压实平整由采购人负责，基础由中标人负责深化设计、施工）
9、其余未尽事宜详见图纸及效果图
10、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满规范及采购人要求
	
	
	

	
	
	装修要求
	1、地面：600X600防滑全瓷地砖,美缝及防水处理
2、墙面：8mm厚无机防火集成墙板，配套成品铝合金踢脚线
3、吊顶：竹木纤维板吊顶
4、卫生间隔断：18mm铝蜂窝板，配件采用304不锈钢
5、卫生间洗漱台：20mm厚人造大理石台面，配置台下盆，成品定制多层实木柜体，挂壁式安装，下水采用墙排，配置台面等宽银镜
6、包含配电箱、管线、灯具、开关插座、洁卫具（大便冲洗阀采用水箱式）、给排水及附件、卫生间排风系统、防雷接地等；所有室内预留强电插座要满足采购人使用需求配置，每个房间不少于两个；室外化粪池和给排水管网部分由采购人就近预留到位，中标人负责接入；给水管、污水井、强电电源接入点均由采购人预留在相应的成品用房外墙5米范围内 ，由中标人自行接入
7、所有强弱电、给排水等管线须墙内暗敷，台盆下水采用墙排
8、其余未尽事宜详见图纸及效果图
9、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	
	
	

	5
	女厕
	功能要求
	1、建筑面积≥36m2，单层室内净高（装饰后）≥2.6m，功能布局具体详见图纸
2、层数：1层
3、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	个
	1 
	

	
	
	结构要求
	包含但不限于以下内容和要求：
1、骨架：热镀锌骨架结构，主骨架镀锌厚度≥70μm，次骨架镀锌厚度≥55μm
2、地面基板：20mm厚水泥纤维板
3、墙体：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层（提供防火B级或以上检测报告）；外墙1.5mm~2.0mm镀锌铁皮（双面镀锌厚度≥38.5μm，提供相应检测报告），外喷户外专用金属漆；内墙基板采用9mm欧松板
4、顶板：50mm-80mm聚氨酯发泡保温层，1.5mm~2.0mm镀锌铁皮，外喷户外专用金属漆
5、室外门：成品定制肯德基门（铝合金玻璃门）
6、窗：断桥铝合金6+9A+6隔热窗，设置金刚网纱窗
7、外部装饰需包含发光字、金属字、广告LOGO及画面等，内容满足采购人要求
8、投标人需自行踏勘现场，地面硬化、基础等费用含在本次报价中（现场成品用房下的土方压实平整由采购人负责，基础由中标人负责深化设计、施工）
9、其余未尽事宜详见图纸及效果图
10、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满规范及采购人要求
	
	
	

	
	
	装修要求
	1、地面：600X600防滑全瓷地砖,美缝及防水处理
2、墙面：8mm厚无机防火集成墙板，配套成品铝合金踢脚线
3、吊顶：竹木纤维板吊顶
4、卫生间隔断：18mm铝蜂窝板，配件采用304不锈钢
5、卫生间洗漱台：20mm厚人造大理石台面，配置台下盆，成品定制多层实木柜体，挂壁式安装，下水采用墙排，配置台面等宽银镜
6、包含配电箱、管线、灯具、开关插座、洁卫具（大便冲洗阀采用水箱式）、给排水及附件、卫生间排风系统、防雷接地等；所有室内预留强电插座要满足采购人使用需求配置，每个房间不少于两个；室外化粪池和给排水管网部分由采购人就近预留到位，中标人负责接入；给水管、污水井、强电电源接入点均由采购人预留在相应的成品用房外墙5米范围内 ，由中标人自行接入
7、所有强弱电、给排水等管线须墙内暗敷，台盆下水采用墙排
8、其余未尽事宜详见图纸及效果图
9、投标人应根据采购人提供的相关图纸结合采购人的具体要求进行深化设计，深化设计不得低于图纸及清单标准并满足规范及采购人要求
	
	
	


注：1.项目材料、设备进场必须提前报送采购人审查，提交合格证书、检测报告等质量资料，经采购人同意后方可进场。未经采购人同意擅自进场的材料设备，采购人有权拒收、责令清场，相关风险、费用及工期责任由成交供应商全部承担（所有材料采购人选样确认，进场前报材料清单及效果图）。
2. 清单中检测报告投标阶段不需提供，由中标人中标后按采购人要求提交。
3. [bookmark: _GoBack]投标报价包含但不限于制作、安装、加工、运输、规费、税金、深化设计等全部费用。
4. 所有装饰材料、安装材料、门窗材料等施工前采购人选样。
五、项目实施方案要求
投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：项目实施方案、进度方案、质量保障措施、售后服务等。
1、项目实施方案
投标人针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：根据本项目提供实施项目的供货计划、安装技术人员配备、现场安装流程、安装质量要求等内容。
2、进度方案
投标人针对本项目提供详细的进度安排方案，有明确的时间节点和应对措施等，展示供货各阶段的起止时间、关键过程等，内容包括但不限于：
（1）根据实际需求，确定本项目采购所有产品的数量、设定时间节点，如项目启动日期、预计生产日期、出厂日期、交货日期、安装及调试时间规划、使用图或表等工具，实时跟踪项目进度，确保各阶段按计划进行等。
（2）提前考虑并做好风险预防、应对措施，以确保按期、保质保量的完成本项目。
3、质量保证措施
投标人针对本项目提供详细质量保障措施，内容包括但不限于：
（1）针对本项目装饰及安装部分的材料（地砖、铝型材、电线、电缆、灯具、配电箱元器、开关、插座、给排水管、卫浴、洁具、龙头及配件、木门、pvc卷材、欧松板）应采用行业头部品牌、行业公认的主流品牌，投标人应在投标文件列明拟投入材料品牌。
（2）在制造过程中，制造商应严格遵循相关的技术规范和工艺流程，对每个生产环节进行质量检查和控制，确保每个环节都符合质量标准等。
（3）投标人提供质量合格，符合国家、行业质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料并提供供货配置清单。投标人在交货时必需提供主要产品生产厂家供货证明书。
4、售后服务要求
投标人针对本项目售后服务要求，提供详细的售后服务方案，内容包括但不限于：
（1）中标人对所售出的产品实行三包：售后服务期限1年，自项目验收合格之日起，即产品在正常使用情况下发生质量问题时，供方应按使用方的要求，负责对产品实行包修、包换、包退。
（2）投标人对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷而造成的任何产品质量问题或故障负责。在质量保证期内，供方负责修理和替换不合格的部件并承担费用，包括部件调换的运输费用。在售后服务期内，更换后的部件或零件售后服务期为更换之日起顺延 12 个月。
（3）售后服务期内，产品发生质量问题， 中标人应在接到招标人提出通知2小时以内做出响应，24 小时内到达现场免费予以排除故障、修复或更换零部件，或启用替代品。如需更换货物或送修，需在2 个工作日内解决，涉及安全方面的问题4小时内解决，相关费用包含在本次投标报价内。
（4）在售后服务期内， 中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
六、验收标准
1.验收要求：投标人提供质量合格，符合国家、行业质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无缺陷隐患，并附有相关使用材料的合格证、检测报告、采购合同及清单等，工厂制作安装过程隐蔽施工资料等。
2.验收方法：中标供应商交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料，由采购人在3个工作日内组织验收。

[bookmark: _Toc9003][bookmark: _Toc22853][bookmark: _Toc81575207][bookmark: _Toc19649][bookmark: _Toc81575170][bookmark: _Toc12937]

第五章  合同格式及条款（草案）


[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。
关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Hlt16619369]

政府采购合同参考范本




[bookmark: _Toc1332]第一部分 合同书



项目编号：                                    

项目名称：                                        


甲方：                                        
乙方：                                        







以下为中标后签订本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。
关于专用条款将由采购人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc3905][bookmark: _Toc6600][bookmark: _Toc155086567]政府采购合同（货物）（合同编号）
项目名称：                                 
项目编号：                                          
甲方：（买方）                       
乙方：（卖方）                  
   甲、乙双方根据         （项目编号：            ）公开招标的结果，签署本合同。
一、合同内容
1.1 标的名称：     
1.2 标的质量：合格；提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。
1.3 标的数量（规模）：               
1.4 履行时间（期限）：合同签订后45日历天内供货安装调试完毕并交付使用。 
1.5 履行地点：采购人指定地点。
1.6 履行方式：按照招标文件要求、投标文件内容及合同履行条款履行本合同。
1.7 包装方式：乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
1.8供货要求 
1.8.1乙方需合理安排各个环节的时间进度，确保在合同签订后45日历天内完成本项目供货安装调试完毕并交付使用。
1.8.2产品必须是正规厂家新品，中高端优质产品，不得以次充好。 
1.8.3乙方负责货物卸车、就位、组装、调试等工作。 
1.9为用户提供有针对性的免费培训工作，包括但不限于货物安装、操作、维护等方面培训。
1.10项目实施过程中，乙方须将施工场地原有和施工过程中产生的垃圾清运出场，并对现场进行彻底保洁。
1.11全部投标产品必须符合国家标准、行业标准。甲方在接收货物时如发现产品、配件的品牌、技术参数与招标文件、投标文件不一致，或产品不符合相关国家、行业标准等情况，有权拒绝接收，并要求乙方在规定期限内无偿更换为与招标文件一致的符合国家、行业标准的产品。乙方拒绝更换或在规定期限内不能更换到位的，甲方有权终止合同，并报请监管部门按政府采购相关规定予以处理。
二、合同金额
2.1本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。
三、技术资料
3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。
6.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的 5 %提交。
支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按履约保证金原提交金额的6折提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。
6.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。
6.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
6.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。
6.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。
6.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
七、合同转包或分包
7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。
7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。
7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、合同款项支付
8.1合同款项的支付方式及进度安排
合同签订且在提供供货计划、预付款保函、深化设计方案（含安装图、效果图）和材料送样经甲方确认后支付合同金额的30%作为预付款，全部货物安装调试完成经采购人验收合格后，采购人将货款支付到合同总价款的90%，余款待验收合格满一年后付清（无息）。
资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内； 
资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；
8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
九、税费
9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十、质量保修范围和保修期及售后服务
10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。
⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。
⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
10.3乙方应严格按照标书的有关规定提供合格商品，保证货物为全新、未使用的原装正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志；一旦发生质量问题，乙方需在2小时内响应，并保证在接到通知24小时内到现场进行更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的24小时内没有答复或处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。
10.4 在售后服务期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
10.5售后服务期：1年，自项目验收合格之日起。
十一、项目验收
11.1验收要求：投标人提供质量合格，符合国家、行业质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无缺陷隐患，并附有相关使用材料的合格证、检测报告、采购合同及清单等，工厂制作安装过程隐蔽施工资料等。
11.2验收方法：中标供应商交货安装完成后，向采购人提交验收申请和各项验收资料，由采购人在3个工作日内组织验收。
11.3 甲方依法组织履约验收工作。
11.4 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。
十二、货物的包装、发运及运输
12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
12.2 货物在验收合格并交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
十三、违约责任
13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值 1% 的违约金。
13.2 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方退还已支付款项，并支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
13.3 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十四、供应商合法权益补偿机制
[bookmark: _Toc23650]供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。
十五、不可抗力事件处理
15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、解决争议的方法
16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
17.2 本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。
17.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执三份。
甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
    法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：        
               
签订日期：      年    月    日
第六章  投标文件格式
[bookmark: EB819316f773b24a75aef829f9b72900c0]
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投  标  文  件








项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               




[bookmark: _Toc8978][bookmark: _Toc26005][bookmark: _Toc20577]
投标文件目录

一、投标函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
六、技术响应偏离表
七、企业业绩
八、关于符合本国产品标准的声明函
九、投标人拟选用的品牌
十、投标所需其他材料


一、投标函

投标函
宿迁市宿豫区教育局：
根据已收到的项目编号为 JSZC-321311-BHLW-G2026-0007 的 宿豫区少年儿童体育学校成品钢结构配套用房采购项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。


投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日
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二、法人授权书
[bookmark: OLE_LINK6]法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321311-BHLW-G2026-0007号宿豫区少年儿童体育学校成品钢结构配套用房采购项目活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明][bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070]日期：                                         
[bookmark: _Toc13550][bookmark: _Toc30543][bookmark: _Toc27199]

三、开标一览表

投标人全称（CA公章） ：投标人名称
采购项目编号：JSZC-321311-BHLW-G2026-0007
采购项目名称： 宿豫区少年儿童体育学校成品钢结构配套用房采购项目
	标题
	内容

	投标总报价
	元




[bookmark: _Toc12113]                                            日期：     年     月     日
[bookmark: _Toc12614][bookmark: _Toc26543][bookmark: _Toc956]

四、分项报价表
分项报价表

	序号
	产品
名称
	品牌
	规格
型号
	制造商名称
	产地
	数量
	分项
单价
	分项
总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价
	￥                                 
人民币（大写）：      仟     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为   %。


备注：
1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金国内运输保险、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。
2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。









[bookmark: _Toc2747][bookmark: _Toc21129][bookmark: _Toc17418]五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
日期：  年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。





残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


单位名称：              （电子签章）
日期：  年  月  日


注：非残疾人福利性单位不需提供此函。







六、技术响应偏离表

	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离内容及说明
（正偏离、负偏离、无偏离）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：       （盖CA电子公章）

备注：采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，未列明的均视为未响应招标文件要求。











七、企业业绩
投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	项目主要服务内容

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：涉及评分标准的“企业业绩”在本表中填报，相关证明材料附后。


八、关于符合本国产品标准的声明函

格式详见投标文件制作工具



九、投标人拟选用的品牌
	投标人拟选用的品牌

	序号
	材料名称
	投标人拟选用的品牌
	备注

	1
	地砖
	
	

	2
	铝型材
	
	

	3
	电线、电缆
	
	

	4
	灯具
	
	

	5
	配电箱元器件
	
	

	6
	开关、插座
	
	

	7
	 给排水管
	
	

	8
	卫浴、洁具、龙头及配件
	
	

	9
	木门
	
	

	10
	pvc卷材
	
	

	11
	欧松板
	
	




十、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。
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