南京医科大学第四附属医院

安保服务采购项目

招标文件

项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2026-0357

江苏省设备成套股份有限公司

2026年10月

目录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 评标标准	20

第四章 采购需求	22

第五章 主要条款及格式	26

第六章 附件	30

- 第一章 招标公告

项目概况

南京医科大学第四附属医院安保服务采购项目的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月9日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320192-JCEC-G2026-0357

2.项目名称：南京医科大学第四附属医院安保服务采购项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：440万元

5.最高限价：440万元

6.项目概况：南京医科大学第四附属医院安保服务采购，具体采购需求详见招标文件第四章采购需求。

7.合同履行期限：自合同签订之日起1年。

8.行业划分：租赁和商务服务业。

9.本项目为非专门面向中小企业采购。

10.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：供应商应具有公安机关审批发放的有效期内的《保安服务许可证》(提供证书复印件并加盖公章)。

（四）提供《南京市政府采购供应商信用承诺书》（格式详见附件），法定代表人签字并盖单位公章；

（五）拒绝下述供应商参加本次招标活动：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.地点：江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）。

3.获取方式：网上下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止及开标时间：2026年11月9日15点00分（北京时间）

2.提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.开标地点：“苏采云”开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网网站发布公告。

2.投标人通过“苏采云”（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章的，详见苏采云官网首页“新CA办理指南”。供应商通过苏采云官网首页进行供应商注册及CA绑定。CA登录后，供应商按《苏采云系统供应商操作手册》进行操作。

操作手册下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

首次登录“苏采云”系统的新用户，登录网址后，点击“用户注册”--“新CA办理指南”--获取CA后绑定、登录系统--采购项目参与--下载采购文件（文件后缀名为“.kedt”）。

“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。

有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

6.3 勘察现场：无

6.4政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区采购活动的供应商，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。供应商按附件格式填写《南京市政府采购供应商信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。

在政府采购资格审查环节，供应商只需提供书面《南京市政府采购供应商信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

供应商在中标（成交）后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标（成交）通知书。

供应商涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）供应商被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：南京医科大学第四附属医院（南京市浦口医院）

地址：南京江北新区南浦路298号

联系方式：13621581646

2.采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地址：南京市清江南路18号鼓楼创新广场D栋1006室

联系方式：025-86636512，13914490882

3.项目联系方式

项目联系人：张平

电　话：025-86636512

电子邮箱：zhangp@jcec.cn

# 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

- （1）招标公告；

- （2）投标人须知；

- （3）评标标准；

- （4）采购需求；

- （5）合同主要条款及格式；

- （6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标服务及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4投标文件应按照招标文件的规定编写并制作目录。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标（本项目不接受）

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“★”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法人授权书（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《南京市政府采购供应商信用承诺书》；

（7）《商务条款偏离表》；

（8）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（9）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（10）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于技术资料、服务成果、人员培训等发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金:不需要

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(国家发展计划委员会“计价格【2002】1980号”)代理收费基准费率标准的50%支付招标服务费，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.3 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；

（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；

（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（4）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（8）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.2.3.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.3.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

22.4.3评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

22.4.4异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 其它

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 评标内容及分值 | 评标标准 |
| --- | --- |
| 一、价格分（10分） |  |
| 投标报价 （10分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它投标人的价格分统一按照以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/该投标人的投标报价）×10分。分值保留小数点后2位。 注：评标小组认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标供应商不能证明其报价合理性的，评标小组可将其作为无效投标处理。 |
| 二、技术部分(56分) |  |
| 岗位设置方案（10分） | 岗位职责划分科学合理、轮休安排科学有规划、人员数量、身高、年龄、学历符合采购方需求的得10分；岗位职责划分较为合理、轮休安排较为科学、人员数量、身高、年龄、学历符合采购方需求的得7分；岗位职责划分一般、轮休安排适中、人员数量、身高、年龄、学历符合采购方需求的的4分。此项没有不得分。 |
| 质量管理制度（10分） | 管理细则科学合理和内部岗位责任制度，管理运作制度，管理人员考核制度完善、保安服务岗位职责、执勤安排，责任明确得10分；管理细则合理和内部岗位责任制度，管理运作制度，管理人员考核制度较完善、保安服务岗位职责、执勤安排，责任较明确得7分；管理细则一般和内部岗位责任制度，管理运作制度，管理人员考核制度完整、保安服务岗位职责、执勤安排，责任模糊得4分；此项没有不得分。 |
| 服务策划方案（10分） | 供应商针对本项的特点而制定的服务策划方案进行综合性打分，方案信息反馈渠道较多、交接方法完善、监督机制及奖惩制度优越、各种突发事件的处理预案完整得10分；方案信息反馈渠道单一、交接方法一般、监督机制及奖惩制度一般、各种突发事件的处理预案简单得7分；方案信息反馈渠道模糊、交接方法较差、监督机制及奖惩制度较差、各种突发事件的处理预案一般得4分；此项没有不得分。 |
| 人员培训方案（10分） | 提供的管理人员的培训与发展计划完善、方式多样、目标较高及考核方式完整得10分；提供的管理人员的培训与发展计划一般、方式单一、目标一般及考核方式一般得7分；提供的管理人员的培训与发展计划一般、方式单一、目标一般及考核方式较差得4分；此项没有不得分。 |
| 档案管理制度（10分） | 档案的建立与保存，保留给业主的资料清单的完善得10分；档案的建立与保存，保留给业主的资料清单的一般得7分；档案的建立与保存，保留给业主的资料清单的较差得4分；此项没有不得分。 |
| 配制工具、设备及物耗情况（6分） | 配置工具完备、设备明细表、物耗明细表完善、情况说明内容充实得6分；配置工具完备、设备明细表、物耗明细表完整、情况说明内容一般得3分；此项没有不得分。 |
| 三、商务部分（34分） |  |
| 项目经理（6分） | （1）供应商拟提供的项目经理年龄在50岁以下，具有高级保安员（三级及以上）资格得3分。 （2）供应商拟提供的项目经理能力满足或优于技术参数中要求的项目经理需有本科及以上文凭具有安保行业从业经历得1分。 （3）供应商拟提供的项目经理具有建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书（四级及以上）得2分。 [需提供原服务单位出具的用户证明材料并加盖原服务单位公章，同时提供供应商为其缴纳社保（近6个月任意1个月）证明材料。根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料，不提供不得分]。 （提供所有相关证件复印件，不提供的此项不得分。原件备查） |
| 其他人员（12分） | （1）供应商拟投入本项目安保队员（项目经理除外）中，每提供1个年龄在55岁以下，大专及以上文凭，具有高级保安员（三级及以上）证书的得3分。 （2）供应商拟投入本项目安保队员（项目经理除外）中，每提供1个年龄在55岁以下，大专及以上文凭，具有建（构）筑物消防员证书或消防设施操作员证书（四级及以上）的得3分，本项最多得9分。 [以上人员不可重复，需提供提供供应商为其缴纳社保（近6个月任意1个月）证明材料。根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料，不提供不得分]。 （提供所有相关证件复印件，不提供的此项不得分。原件备查） |
| 业绩（12分） | 供应商需提供自2023年1月1日起至今，服务的类似服务案，必须提供有效完整的合同及业主出具的履约状况良好的证明材料，每提供一份完整案例得4分，最高12分。（合同和证明材料投标文件中提供复印件，原件备查） |
| 服务承诺（4分） | 承诺项目中标后，服务期间派遣岗位人员满足或优于招标文件要求，未达到要求接受违约处罚。有承诺函得4分，未提供此项不得分。（需提供承诺函原件、法定代表人/授权代表签字并加盖公章，未签字或加盖公章此项不得分）。 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章 采购需求

一、项目名称：南京医科大学第四附属医院安保服务采购项目

二、服务地点：南京医科大学第四附属医院

三、服务内容及服务期限：

（1） 服务内容：南京医科大学第四附属医院保安服务。采购人将详细服务要求、考核管理办法、服务质量考核细则提供给供应商，供应商按采购人详细规定的要求提供服务。

（2） 服务期限：1年。

四、服务办公用房：招标人免费提供物业办公用房（提供办公家具及电话），产权归招标人所有。

五、服务费的结算：为约束投标人严格执行相关要求，服务费支付采用考核评价办法。同时投标人需提供每月财务支出详细清单以及人员工资发放清册交招标人备案存档。

六、服务内容：

（一）、对供应商总体要求

1.供应商必须按采购方要求，全力做好各项安全保卫工作，确保不出现盗窃等治安事件及其它安全责任事故；应及时妥善地处置各类上访和突发事件，维护好医院正常的工作秩序，确保不出现有影响的群体性事件或社会事件。

2.供应商必须按约定人数向采购方配备人员，且配备人员均需持有保安上岗证。如出现人员辞职或其它原因离职导致岗位空缺时，必须在5个工作日内补充到位，期间需有人代岗。如无正当理由，不按规定配备保安队员，采购方按人员空缺数额扣除相应的保安服务费。

3.供应商必须保持队员的相对稳定性，一般不得随意调换或抽调提供给采购人的队员到其他岗位。如确因工作需要，调换、抽调人员的，须提前征得采购人同意。否则，按人员空缺处理。

4.供应商为采购人配备的管理人员在日常工作中要加强与采购人的沟通协调，如遇重大事情或需要采购人配合解决的事项要及时向采购人和所在公司汇报。对组织管理能力弱、综合协调能力差的管理人员，采购人有权提出要求更换，供应商不得以各种理由搪塞和拒绝，必须在1个月内更换到位。但供应商在调换管理人员前，必须与采购人充分协商，并征得采购方同意。

5.供应商必须按采购人要求建立完善安保工作制度，认真细化岗位职责流程并抓好落实，完善检查、考核等相关台账资料。

6.供应商必须加强队员日常教育训练，定期对队员进行职责教育；统一规范队员着装，并加强着装仪容和日常养成等方面的管理，督促队员保持良好服务形象。

7.采购人和供应商根据工作任务协商制定《保安服务考核办法》，并将《考核办法》作为合同附加条款和保安服务费用支付的一项重要依据。供应商必须严格按《考核办法》抓好队伍管理。否则，采购方有权依据相关条款扣除相应保安服务费或视情提前解除服务合同。

8、供应商应严格遵守保密、安全承诺，服务期间不得出现失泄密行为和重大安全责任事故。如供应商在服务期间因提供的保安队员工作失职、渎职，导致采购方出现严重失泄密现象和重大安全责任事故的，由供应商承担相应的经济和法律责任。

9.供应商向采购方提供的保安队员在服务期间发生人身意外伤亡事故的，由供应商自行承担全部责任。

10.供应商必须严格执行合同约定条款（非可抗力除外），如不按合同约定条款执行或服务质量达不到采购方规定要求经指出或考核后仍不纠正的，采购人可以单方面、无条件解除服务合同。

★11.供应商制定和执行有关应急预案，遇有紧急情况及突发事件时，供应商所派工作人员有责任在最短的时间内处理好现场，并应无条件听从采购人现场工作人员调遣。

（二）管理服务内容及要求

1、依托行业标准，根据医院管理规定与服务要求，制订切实可行的院内保安服务整体方案和应急预案，突发事件反应迅速，预案处置有力。

2、依法办事，文明值勤，严格管理，保障医院财产和医护人员人身不受侵害，维护正常的教学、科研、诊疗和工作秩序。

3、全年无责任事故和责任案件发生，医护人员有安全感，对医院保安服务满意率在90%以上。

4、上岗人员仪表整洁，业务操作规范，礼貌待人，依法办事，文明执勤，按管理规范制定交接班制度。

5、从医院安全实际出发，经常性开展在岗人员业务培训，所有保安应在二周内熟悉安控设备、消防设备的应用及紧急预案演练。

6、内部管理体制健全，设立保安主管或者队长1名，全面负责日常保安队伍的规范化管理。

7、供应商必须采取切实有效措施保持保安队伍的稳定，安保人员到岗后一年内，人员替换率不得超过10%，医院不满意要求调换的除外。

8、保安应聘、录用、离职等管理档案规范，手续齐全，相应资料必须报安保办备案，禁止离职保安以公司名义进入医院。

9、熟悉医院环境，掌握医院防火、防盗的重点和要害部门情况，维护医院正常的医疗就诊秩序，发生医患纠纷时，积极主动保障医护人员的人身和财产安全，认真负责，勇敢果断。

10、收费员严格遵守医院财务管理规定，当班人员当日钱款及时上交。

11、医院将对保安服务质量进行全过程监控，中标人日常工作不到位、不达标或有违约现象，将依据合同约定，作出相应的违约处理与处罚。

（三）保安服务内容及要求

1、在安保办的组织和领导下，完成属于保安服务范围内的工作以及医院临时交办的任务。

2、严格遵守医院规章制度，维持院内秩序，维护医院稳定，及时发现和消除安全隐患，做好医院内部治安综合治理工作。

3、上岗人员证件齐全熟练使用监控、消防设备和设施，及时、正确处理院内各类纠纷和突发事件。

4、协助医院相关部门做好安全防范工作，发现安全隐患及时排除并上报，有针对性地开展安全教育和提示。

5、反应迅速，及时发现和制止院内暴力事件，随时准备为医护人员及患者提供紧急救助服务。

6、负责院内重大活动的安全警戒与秩序保障，配合做好重大事件的安全保卫工作。

7、配合公安机关，打击院内与周边的违法犯罪活动 。

8、按照医院有关规定，对进出大门的所有机动车、非机动车须进行必要的查验后方可放行。确保院内及周边的所有机动车、非机动车有序停放。做好停车库管理和停车收费工作。

9、门岗24小时值班。巡逻岗24小时按时巡逻、打点（有记录和巡更路线图备查），每天至少10次防火巡查，制定巡逻、打点制度及突发事件紧急处置预案并严格执行，各巡逻人员晚上9点巡视检查时关闭不需要的灯，检查锁门情况及电梯开关，分院的门岗及巡逻岗参照执行。

10、各岗位人数、岗位职责及要求详见（五）岗位设定及工作要求

11、做好日常的工作及消防台账等，工作量每月底书面报安保办备查。

12、严格执行医院的各项安全管理规定，并接受相关岗位考核标准。

13、加强与安保办的沟通和联系，按时圆满完成安保办交给的各项工作任务。

（四）各岗位具体工作职责

1、安保主管职责

（1）执行医院的规章制度，做好本职工作，负责保安队的各项工作。

（2）服从安保办管理，履行医院赋予的安保职责。

（3）制定相关制度及考核细则，确保服务质量。

（4）负责保安的培训及日常管理等工作，不断提高队员的业务素质,检查督促队员管好、用好装备和消防器材。

（5）及时、准确填报公司印发的考勤、考核报表等，及时总结当月工作情况，于下月初报安保办存档。

（6）要根据公司宗旨和签订的合同事项，组织好责任内的守护、巡逻等工作，维护院区内安全，协助医院妥善处理各种纠纷和案件。

2、收费管理员职责

（1）自觉遵守本院制定的财务管理制度，掌握各种收费标准和程序。

（2）热爱本职工作，不断提高业务水平，努力完成本职工作。

（3）认真执行收费标准，坚持原则，不谋私利，自觉接受职工和患者的监督。

（4）工作期间必须做到业务熟练，裁票、收款及时，不得挪用及转借他人，建立交接班制度。

（5）及时总结收费工作的特点和规律，防止票证的漏收、多收或少收现象发生，不断提高服务质量。

（6）做好当天票证登记工作，帐表相符，钱款及时交财务，发现问题及时报告，如发现收费员私自截留钱款，立即辞退并追究公司及当事人责任。

（7）热情服务、主动协调，展示收费人员良好工作形象。

（8）未经批准私自抬杆放行车辆发现一次扣公司500元、当事人200元。

3、门岗安保人员岗位职责

（1）认真执行医院的规章制度，维护院内的治安和生活秩序，严禁流动商贩、拾破烂、推销广告等无关人员进入医院。

（2）值班人员自觉遵纪守法，态度和蔼，礼貌待人，文明值班。维护责任区域秩序，与各岗位互通信息。

（3）按时立岗，值班室保持卫生，进出医院大门畅通无阻和环境整洁美观。

（4）严格人员、车辆、物资进出管理；对携物出门实行出门证验审制度，无证或证物不相符应予扣留，防止财物流失。

（5）熟悉守护区域的情况特点，维护责任区域公共秩序，发现可疑人员主动盘问，发现异常及安全隐患，立即采取措施并报告。

（6）服从工作安排与指挥调度，及时参与处置突发事件。

（7）热情接待和耐心解答外来人员的来访和询问，认真做好值班记录和外来人员来访登记，发现问题及时报告处理。

（8）掌握消防栓、灭火器等安全设施的位置、性能和使用方法。

4、巡逻岗职责

（1）实行24小时巡逻制，切实维护医院医疗、教学、科研的工作秩序。

（2）严格交接班手续，并做好记录，严禁在值班时做与工作无关的事。

（3）巡逻岗兼职每日防火巡查，并做好记录备查。

（4）积极协助安保办和相关科室处理各种纠纷，保障医院正常的工作秩序。

（5）坚持24小时巡逻护院制度并做好记录，节假日要加强巡逻频次。

（6）巡逻人员要高度警惕，夜间对可疑人要进行查问，尤其对急诊室要注意观察有无纠纷，发生纠纷应及时向总值班报告，必要时及时拨打110。

（7）巡逻时，发现一般安全隐患要及时处理，发现重大安全隐患在采取紧急处理措施后，要及时向安保办及总值班汇报，并做好记录备查。

（8）下班后、上班前按时开、关各相关通道门锁。

5、消控室值班员岗位职责

（1）消防监控室24小时值班,值班人员应持证上岗。

（2）值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识,熟练掌握消防设备的性能及操作规程,严格按章规范操作。

（3）值班人员必须严守岗位，不擅离职守。做好交接班工作,认真填写值班纪录及系统运行登记表，遇有重大情况要及时报告。

（4）值班人员熟悉本院灭火、应急疏散预案,严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速准确处理。

（5）值班人员应定时检查消防监控室的设备及通讯器材等,协助维保单位定期做好各系统功能试验,以确保消防监控系统运行状况良好。未经公安消防机构同意,不得擅自关闭火灾自动报警，自动灭火系统。

（6）工作时间内值班人员应认真对院内进行监控，对重点要害部门要重点查看，不放过任何有碍安全的蛛丝马迹，发现问题及时向安保办或者总值班通报。

（7）科室遇到工作问题需要调看录像时，需向安保办提出申请，经同意后方可进入监控室调看。遇有医患纠纷和重大事件时，消防监控室值班人员应保存好视频资料，监控录像未经安保办或者院领导批准，任何人不得调用、录制、拷贝。

6、存取车操作员及引导员职责

（1）熟悉医院停车场规章制度、服务规范、停放标准。

（2）认真做好本职工作，在值班时发生的重大问题，应及时报告。

（3）熟悉各种预案，遇突发事件时能正确处置。

（4）掌握、了解车辆性能、停放情况，及时向安保办反馈信息。

（5）坚守岗位，熟练操作设备，不断提高业务技能。

（6）完成上级领导交办的其它各项事务及工作，做好记录。

（7）为管理人员提供合理建议，及时反映工作执行及完成情况。

（8）正确疏导车辆，避免发生院内交通事故。

（9）因引导员违规操作发生事故由物业公司承担全部责任。

（五）岗位设定及工作要求

| 类别 | 岗位 | 人数 | 岗位职责及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 京新院区 | 项目经理、主管 | 2 | 轮班总值。对物业范围内的保安工作负责，负责保安部全面工作，制定保安部的工作计划和目标，并组织具体实施，主持本部门工作例会，传达贯彻管理处及甲方的指示，督促检查各分队保安工作，发现问题及时处理并向管理处领导报告，制定年度保安员教育、培训和考核计划，并抓好贯彻实施，负责部门的人事管理，人员的招聘、考勤、奖罚单审核等，做好与公司上下级领导，保安员的沟通。制定应急预案及各种保障工作 |
|  | 院内南北非机动车管理巡视 | 4 | 4人一班，白班；对外来人员和车辆，引导停放，对违停非机动车辆迁移至规定位置。保持环境整洁有序。 |
|  | 急诊 | 6 | 2人一班，倒班：做好人员引导、疏导与服务，保持进出口现场秩序。 |
|  | 门诊 | 2 | 2人一班，白班：做好人员引导、疏导与服务，保持进出口现场秩序 |
|  | 儿科 | 3 | 1人，倒班：做好儿科出口人员疏导，保持进出口现场秩序 |
| 京新院区 | 门急诊负一层入口（4号门） | 3 | 每班1人，倒班：负责做好人员引导、疏导，保持进口现场秩序。 |
|  | 住院部一层入口 | 6 | 每班2人，班倒：负责进出秩序、人员引导、服务，病区安防巡查。 |
|  | 住院部负一层入口 | 3 | 每班1人，班倒：负责进出人员引导、服务，巡查。 |
|  | 行政楼进出口 | 3 | 3人，长白班：负责进入人员询查，做人员信息登记，维护好行政楼秩序 |
|  | 门诊2、3、4、各层科室巡视 | 3 | 3人，白班：负责楼层各科室巡查，秩序维护，引导与服务。 |
|  | 机动、应急、治安巡逻 | 8 | 倒班：负责院区治安巡逻，机动、快速联动应急响应。 |
|  | 全院消防设施巡检 | 2 | 2人一班，长白班：负责消防设施日常安检、巡查记录。指挥引导进出车辆和车场的安全管理维持车场秩序保持消防通道的畅通 ，引导车辆安全、准确进入停车位并提示司机关好车门、车窗及车灯带好贵重物品。保持地库出入口道路畅通。 |
|  | 特勤 | 1 | 负责门诊大厅、收费取药处巡视特情处置。 |
| 合计 |  | 46 |  |
| 类别 | 岗位 | 人数 | 岗位职责及要求 |
| 浦园院区 | 安保主管 | 1 | 在保卫科领导下负责项目日常管理工作。周一至周五 每天上午7：00-12：00，下午14：00-17：30；每日巡查各岗位至少二次，必须在各岗位记录上审核签字；每周进行一次岗位培训；每月组织一次部门例会，制度现场管理方案，并报保卫科审核。 |
|  | 大门入口 | 6 | 24小时值班，熟练操作电脑，公道正派，遵守收费规定，打印报表，对账，钱款上交财务科等工作并。指引病人及就诊人员入口通行。 |
|  | 大门出口 | 3 | 24小时值班，负责疏导和指挥车辆，保证出口通道畅通，环境秩序维护。 |
|  | 门急诊 | 1 | 长白班按照巡逻路线、巡查点进行巡查，按规定路线巡查，灵活机智，发现问题及时记录、报告，对可疑人员及时进行清查，并报告班长。 |
|  | 综合楼 | 3 | 24小时值班，负责秩序巡视、疏导服务。 |
|  | 住院部 | 3 | 24小时值班，负责进出秩序、人员引导、服务，病区安防巡查。 |
|  | 停车场 | 3 | 白班，负责是疏导和指挥车辆停放，停车秩序，保证院内交通畅通。 |
|  | 机动 | 3 | 24小时值班，负责院区治安巡逻。应急、快速响应。 |
|  | 南苑 | 6 | 24小时值班，负责治安巡逻，秩序维护，财产安全。 |
|  | 礼仪巷 | 2 | 24小时值班，负责治安巡逻，秩序维护，财产安全。 |
| 合计 |  | 31 |  |

七、其他说明

1、所有服务范围、工作量及考核标准包含以上内容但不限于以上内容，医院交办的临时任务须无条件满足。

2、付款方式 ：服务费用医院按月支付，每服务完一个月，凭医院的考核记录等相关手续并提供正规发票，医院在次月的20日前支付上月服务费用。

★3、报价除应包括服务人员的年度工资预算（员工工资、工作时间不得低于南京市对于最低工资标准、每月最高工作时间的相关规定，所有工作人员必须交纳“五险一金”等在内的社会保险及法定节日加班按照国家规定计算并支付的超时工资和加班工资等）、法定税费及公众责任保险费和合理利润外，还应包括管理、劳务、服装（工作服、工号牌、出入证等）、教育培训、身体检查风险及政策性文件规定等各项应有费用，报价中考虑因采购人工作需要安排的其他工作所产生的相关费用，固定资产折旧费及服务中损坏物赔偿费由供应商承担，分项报价表中对此需作体现。

★4、报价费用须包含员工“五险一金”和税金及工资、福利、食宿、交通培训、通讯设备及费用等有关费用，否则，投标文件作无效处理，分项报价表中对此需作体现。

★5、供应商拟提供保安服务人员中女性占比不超过15%，且要求女性为45周岁以下，男性55周岁以下，上述人员中35周岁以下男性人员不低于10人，提供服务人员身份证，且响应文件中需清晰可见身份证信息。

注：招标文件中凡涉及品牌的要求，提供品牌仅作参考，不作强制要求。

本章打“★”内容为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效投标。采购文件中如果有要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行投标，但是，所有功能必须能满足采购项目整体性能的实现。如有疑问请与采购人联系。

- 第五章 主要条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

甲方:南京市浦口医院

乙方:

甲乙双方根据（政府采购编号：）南京医科大学第四附属医院安保服务采购项目

公开招标采购结果及招标文件的要求,经协商一致,达成如下购销合同:

一、合同标的

1、服务项目名称：南京医科大学第四附属医院安保服务采购项目

2、服务项目期限：1年。

3、合同总价款：人民币       元

二、岗位设定要求及服务内容：

（一）岗位设定要求

| 类别 | 岗位 | 人数 | 岗位职责及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 京新院区 | 项目经理、主管 | 2 | 轮班总值。对物业范围内的保安工作负责，负责保安部全面工作，制定保安部的工作计划和目标，并组织具体实施，主持本部门工作例会，传达贯彻管理处及甲方的指示，督促检查各分队保安工作，发现问题及时处理并向管理处领导报告，制定年度保安员教育、培训和考核计划，并抓好贯彻实施，负责部门的人事管理，人员的招聘、考勤、奖罚单审核等，做好与公司上下级领导，保安员的沟通。制定应急预案及各种保障工作 |
|  | 院内南北非机动车管理巡视 | 4 | 4人一班，白班；对外来人员和车辆，引导停放，对违停非机动车辆迁移至规定位置。保持环境整洁有序。 |
|  | 急诊 | 6 | 2人一班，倒班：做好人员引导、疏导与服务，保持进出口现场秩序。 |
|  | 门诊 | 2 | 2人一班，白班：做好人员引导、疏导与服务，保持进出口现场秩序 |
|  | 儿科 | 3 | 1人，倒班：做好儿科出口人员疏导，保持进出口现场秩序 |
| 京新院区 | 门急诊负一层入口（4号门） | 3 | 每班1人，倒班：负责做好人员引导、疏导，保持进口现场秩序。 |
|  | 住院部一层入口 | 6 | 每班2人，班倒：负责进出秩序、人员引导、服务，病区安防巡查。 |
|  | 住院部负一层入口 | 3 | 每班1人，班倒：负责进出人员引导、服务，巡查。 |
|  | 行政楼进出口 | 3 | 3人，长白班：负责进入人员询查，做人员信息登记，维护好行政楼秩序 |
|  | 门诊2、3、4、各层科室巡视 | 3 | 3人，白班：负责楼层各科室巡查，秩序维护，引导与服务。 |
|  | 机动、应急、治安巡逻 | 8 | 倒班：负责院区治安巡逻，机动、快速联动应急响应。 |
|  | 全院消防设施巡检 | 2 | 2人一班，长白班：负责消防设施日常安检、巡查记录。指挥引导进出车辆和车场的安全管理维持车场秩序保持消防通道的畅通 ，引导车辆安全、准确进入停车位并提示司机关好车门、车窗及车灯带好贵重物品。保持地库出入口道路畅通。 |
|  | 特勤 | 1 | 负责门诊大厅、收费取药处巡视特情处置。 |
| 合计 |  | 46 |  |
| 类别 | 岗位 | 人数 | 岗位职责及要求 |
| 浦园院区 | 安保主管 | 1 | 在保卫科领导下负责项目日常管理工作。周一至周五 每天上午7：00-12：00，下午14：00-17：30；每日巡查各岗位至少二次，必须在各岗位记录上审核签字；每周进行一次岗位培训；每月组织一次部门例会，制度现场管理方案，并报保卫科审核。 |
|  | 大门入口 | 6 | 24小时值班，熟练操作电脑，公道正派，遵守收费规定，打印报表，对账，钱款上交财务科等工作并。指引病人及就诊人员入口通行。 |
|  | 大门出口 | 3 | 24小时值班，负责疏导和指挥车辆，保证出口通道畅通，环境秩序维护。 |
|  | 门急诊 | 1 | 长白班按照巡逻路线、巡查点进行巡查，按规定路线巡查，灵活机智，发现问题及时记录、报告，对可疑人员及时进行清查，并报告班长。 |
|  | 综合楼 | 3 | 24小时值班，负责秩序巡视、疏导服务。 |
|  | 住院部 | 3 | 24小时值班，负责进出秩序、人员引导、服务，病区安防巡查。 |
|  | 停车场 | 3 | 白班，负责是疏导和指挥车辆停放，停车秩序，保证院内交通畅通。 |
|  | 机动 | 3 | 24小时值班，负责院区治安巡逻。应急、快速响应。 |
|  | 南苑 | 6 | 24小时值班，负责治安巡逻，秩序维护，财产安全。 |
|  | 礼仪巷 | 2 | 24小时值班，负责治安巡逻，秩序维护，财产安全。 |
| 合计 |  | 31 |  |

乙方派遣保安总人数为77人，其中女性占比不超过15%,且女性为45周岁以下，男 性55周岁以下，上述人员中35周岁以下男性人员不低于10人。

（二）保安服务内容

1、在安保办的组织和领导下，完成属于保安服务范围内的工作以及医院临时交办的任务。

2、严格遵守医院规章制度，维持院内秩序，维护医院稳定，及时发现和消除安全隐患，做好医院内部治安综合治理工作。

3、上岗人员证件齐全熟练使用监控、消防设备和设施，及时、正确处理院内各类纠纷和突发事件。

4、协助医院相关部门做好安全防范工作，发现安全隐患及时排除并上报，有针对性地开展安全教育和提示。

5、反应迅速，及时发现和制止院内暴力事件，随时准备为医护人员及患者提供紧急救助服务。

6、负责院内重大活动的安全警戒与秩序保障，配合做好重大事件的安全保卫工作。

7、配合公安机关，打击院内与周边的违法犯罪活动 。

8、按照医院有关规定，对进出大门的所有机动车、非机动车须进行必要的查验后方可放行。确保院内及周边的所有机动车、非机动车有序停放。做好停车库管理和停车收费工作。

9、门岗24小时值班。巡逻岗24小时按时巡逻、打点（有记录和巡更路线图备查），每天至少10次防火巡查，制定巡逻、打点制度及突发事件紧急处置预案并严格执行，各巡逻人员晚上9点巡视检查时关闭不需要的灯，检查锁门情况及电梯开关，分院的门岗及巡逻岗参照执行。

10、各岗位人数、岗位职责及要求详见（五）岗位设定及工作要求

11、做好日常的工作及消防台账等，工作量每月底书面报安保办备查。

12、严格执行医院的各项安全管理规定，并接受相关岗位考核标准。

13、加强与安保办的沟通和联系，按时圆满完成安保办交给的各项工作任务。

（四）各岗位具体工作职责

1、安保主管职责

（1）执行医院的规章制度，做好本职工作，负责保安队的各项工作。

（2）服从安保办管理，履行医院赋予的安保职责。

（3）制定相关制度及考核细则，确保服务质量。

（4）负责保安的培训及日常管理等工作，不断提高队员的业务素质,检查督促队员管好、用好装备和消防器材。

（5）及时、准确填报公司印发的考勤、考核报表等，及时总结当月工作情况，于下月初报安保办存档。

（6）要根据公司宗旨和签订的合同事项，组织好责任内的守护、巡逻等工作，维护院区内安全，协助医院妥善处理各种纠纷和案件。

2、收费管理员职责

（1）自觉遵守本院制定的财务管理制度，掌握各种收费标准和程序。

（2）热爱本职工作，不断提高业务水平，努力完成本职工作。

（3）认真执行收费标准，坚持原则，不谋私利，自觉接受职工和患者的监督。

（4）工作期间必须做到业务熟练，裁票、收款及时，不得挪用及转借他人，建立交接班制度。

（5）及时总结收费工作的特点和规律，防止票证的漏收、多收或少收现象发生，不断提高服务质量。

（6）做好当天票证登记工作，帐表相符，钱款及时交财务，发现问题及时报告，如发现收费员私自截留钱款，立即辞退并追究公司及当事人责任。

（7）热情服务、主动协调，展示收费人员良好工作形象。

（8）未经批准私自抬杆放行车辆发现一次扣公司500元、当事人200元。

3、门岗安保人员岗位职责

（1）认真执行医院的规章制度，维护院内的治安和生活秩序，严禁流动商贩、拾破烂、推销广告等无关人员进入医院。

（2）值班人员自觉遵纪守法，态度和蔼，礼貌待人，文明值班。维护责任区域秩序，与各岗位互通信息。

（3）按时立岗，值班室保持卫生，进出医院大门畅通无阻和环境整洁美观。

（4）严格人员、车辆、物资进出管理；对携物出门实行出门证验审制度，无证或证物不相符应予扣留，防止财物流失。

（5）熟悉守护区域的情况特点，维护责任区域公共秩序，发现可疑人员主动盘问，发现异常及安全隐患，立即采取措施并报告。

（6）服从工作安排与指挥调度，及时参与处置突发事件。

（7）热情接待和耐心解答外来人员的来访和询问，认真做好值班记录和外来人员来访登记，发现问题及时报告处理。

（8）掌握消防栓、灭火器等安全设施的位置、性能和使用方法。

4、巡逻岗职责

（1）实行24小时巡逻制，切实维护医院医疗、教学、科研的工作秩序。

（2）严格交接班手续，并做好记录，严禁在值班时做与工作无关的事。

（3）巡逻岗兼职每日防火巡查，并做好记录备查。

（4）积极协助安保办和相关科室处理各种纠纷，保障医院正常的工作秩序。

（5）坚持24小时巡逻护院制度并做好记录，节假日要加强巡逻频次。

（6）巡逻人员要高度警惕，夜间对可疑人要进行查问，尤其对急诊室要注意观察有无纠纷，发生纠纷应及时向总值班报告，必要时及时拨打110。

（7）巡逻时，发现一般安全隐患要及时处理，发现重大安全隐患在采取紧急处理措施后，要及时向安保办及总值班汇报，并做好记录备查。

（8）下班后、上班前按时开、关各相关通道门锁。

5、消控室值班员岗位职责

（1）消防监控室24小时值班,值班人员应持证上岗。

（2）值班人员要认真学习消防法律、法规,学习消防专业知识,熟练掌握消防设备的性能及操作规程,严格按章规范操作。

（3）值班人员必须严守岗位，不擅离职守。做好交接班工作,认真填写值班纪录及系统运行登记表，遇有重大情况要及时报告。

（4）值班人员熟悉本院灭火、应急疏散预案,严密监视设备运行状况,遇有报警要按规定程序迅速准确处理。

（5）值班人员应定时检查消防监控室的设备及通讯器材等,协助维保单位定期做好各系统功能试验,以确保消防监控系统运行状况良好。未经公安消防机构同意,不得擅自关闭火灾自动报警，自动灭火系统。

（6）工作时间内值班人员应认真对院内进行监控，对重点要害部门要重点查看，不放过任何有碍安全的蛛丝马迹，发现问题及时向安保办或者总值班通报。

（7）科室遇到工作问题需要调看录像时，需向安保办提出申请，经同意后方可进入监控室调看。遇有医患纠纷和重大事件时，消防监控室值班人员应保存好视频资料，监控录像未经安保办或者院领导批准，任何人不得调用、录制、拷贝。

6、存取车操作员及引导员职责

（1）熟悉医院停车场规章制度、服务规范、停放标准。

（2）认真做好本职工作，在值班时发生的重大问题，应及时报告。

（3）熟悉各种预案，遇突发事件时能正确处置。

（4）掌握、了解车辆性能、停放情况，及时向安保办反馈信息。

（5）坚守岗位，熟练操作设备，不断提高业务技能。

（6）完成上级领导交办的其它各项事务及工作，做好记录。

（7）为管理人员提供合理建议，及时反映工作执行及完成情况。

（8）正确疏导车辆，避免发生院内交通事故。

（9）因引导员违规操作发生事故由物业公司承担全部责任。

三、付款标准、付款流程和付款方式

1、付款方式：月付            。

2、拨付方式为： 转账         。

四、转包或分包

1、本合同范围的公益服务，应由乙方直接供应，不得转让或分包他人供应。

2、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权予以终止合同。

五、项目组织实施及管理

1、乙方应按招标文件规定的项目需求实施服务。

2、乙方必须积极配合上级行政主管部门、民政部门以及财政等部门对本单位开展的项目监督检查、绩效评估以及资金使用的审计等事宜。

六、组成本合同的文件

（一）合同专用条款；

（二）招标文件和乙方的投标文件；

（三）中标通知书；

（四）甲、乙双方商定的其他必要文件：

上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

七、验收：               。

八、违约责任

1、如因乙方原因致使活动不能如期举行，甲方有权不付款，乙方需退回甲方已支付的所有款项，并支付甲方合同总金额百分之五的违约金。

九、保密条款

对合同履行过程中，双方应对所获得或了解的对方的商业秘密，承担保密义务，未经对方事先的书面许可，不得利用或披露这些信息，否则对方有权追究其法律责任。

十、不可抗力事件处理

在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

十一、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十二、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

2、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

3、本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执两份、乙方执一份、采购代理机构备案一份。

甲方：

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二六年  月  日

乙方：

地址：

法定（授权）代表人：

二〇二六年  年  月  日

户名：                             开户银行：

账号：

采购声明：本合同标的经采购机构依法定程序采购，合同主要条款内容与招投标文件的内容一致。

- 第六章 附件

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）                 （项目编号）投标邀请，正式授权          (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人：（加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

单位名称：（加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、开标一览表

开标一览表

供应商名称（CA公章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：/

| 项目名称 | 总价（小写） |
| --- | --- |
| 项目名称 | 元 |

年    月    日

附表——分项报价表格式

分项报价表

供应商名称（加盖电子公章） ：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章） ：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

供应商名称（加盖电子公章） ：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（加盖电子公章） ：

注:提供评审因素要求的证明材料

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖电子公章） ：

注:提供评审因素要求的证明材料

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章） ：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖电子公章） ：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

投标人名称（加盖电子公章） ：

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、《南京市政府采购供应商信用承诺书》 （打印签字并盖章）

南京市政府采购供应商信用承诺书

XXXX年XX月XX日

| 单位名称 |  | 统一社会信用代码 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 联系人 |  |
| 联系地址 |  | 联系电话 |  |
| 信用承诺 | 我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我们郑重承诺，本公司符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府采购监管部门和有权机关的审查和处罚。 供应商名称（盖章）： 法定代表人（签字）： XXXX年XX月XX日 |  |  |

附件十三、其他