## 表B.1.1 招标工程量清单封面【马坡镇镇级公益性公墓1.1
表B.1.1 招标工程量清单封面
马坡镇镇级公益性公墓建设项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  | （盖章）
2026年08月13日

## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【马坡镇镇级公益性公墓1.2
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 马坡镇镇级公益性公墓建设项目
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026年08月13日

## 表E.1.1-1 工程项目汇总表【马坡镇镇级公益性公墓1.3
表E.1.1-1 工程项目汇总表
工程名称：马坡镇镇级公益性公墓建设项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 马坡镇镇级公益性公墓建设项目 | 92000.00 | 12000.00
合 计 |  | 92000.00 | 12000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-2 单项工程汇总表【马坡镇镇级公益性公墓2.1
表E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程名称：马坡镇镇级公益性公墓建设项目 |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中:(元)
|  |  | 专业工程暂估价 | 安全生产
1 | 土建 | 80000.00
2 | 电气 | 12000.00 | 12000.00
3 | 绿化
合 计 |  | 92000.00 | 12000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【土建】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：土建 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 墓穴
1.2 | 道路
1.3 | 焚烧炉
1.4 | 入口景墙
1.5 | 围墙
1.6 | 园区外道路
1.7 | 排水沟
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 | 80000.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 80000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【土建】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
墓穴
1 | 010103001001 | 平整场地 | 1.土石类别：详见图纸，自行勘察现场 2.根据现场情况综合考虑 | m2 | 2000.01
2 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：详见图纸 2.开挖深度：1米以内 3.基底处理方式：夯实 | m3 | 435.73
3 | 010102007001 | 回填方 | 1.填方部位：基础回填 2.材料品种：素土 3.密实度：夯填 | m3 | 264.15
4 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.土石类别：余土装车外运 | m3 | 171.58
5 | 010501001001 | 基础垫层 | 1.基础形式：基础垫层 2.厚度：底部120mm厚，四周详见大样图 3.材料品种、强度要求、配比：透水混凝土 | m3 | 109.57
6 | 010505001006 | 垫层模板 | 1.垫层部位：底层 2.模板打拆：复核木模板制作安装拆除 | m2 | 435.61
7 | 011203001001 | 石材墓穴底 | 1.面层材料品种、规格：900*500*30芝麻灰光面花岗岩墓穴底 2.结合层：30厚1:3干硬性水泥砂浆找平 | m2 | 351.9
8 | 011203001006 | 石材墓穴侧面 | 1.面层材料品种、规格：900（500）*370*35芝麻灰光面花岗岩墓穴侧面 2.阴刻5mm编号，描金 | m2 | 810.15
9 | 011203001007 | 石材墓穴隔板 | 1.面层材料品种、规格：460*350*30芝麻灰光面花岗岩墓穴隔板 | m2 | 125.9
10 | 011203001002 | 石材墓穴盖板 | 1.面层材料品种、规格：950*550*40芝麻灰光面花岗岩盖板01 | m2 | 408.6
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 011203001003 | 石材墓穴盖板 | 1.面层材料品种、规格：430*460*20芝麻灰光面花岗岩盖板02 | m2 | 309.36
12 | 011203001004 | 石材墓穴墓碑 | 1.面层材料品种、规格：810*410*20芝麻灰光面花岗岩墓碑1 2.含碑文刻字、花纹、描金，阴刻5mm | m2 | 259.7
13 | 011203001005 | 石材墓穴墓碑 | 1.面层材料品种、规格：850*450*60芝麻灰花岗岩墓碑2，按照图纸形状切割 | m2 | 299.12
道路
14 | 011101002001 | 人行道 | 1、透水混凝土保护剂 2、35mm厚C20透水混凝土面层 3、110mm厚10mm粒径C20混凝土垫层 4、30mm厚砂滤层 5、100mm厚级配碎石垫层(如需回收雨水时,铺设反滤土工布) 6.素土夯实(密度≥93% | m2 | 802.14
15 | 011101002002 | 车行道 | 1、透水混凝土保护剂 2、45mm厚C20透水混凝土面层 3、190mm厚10mm粒径C20透水混凝土 4、30mm厚砂滤层 5、150mm厚级配碎石垫层(如需回收雨水时,铺设反滤土工布) 6、素土夯实(密度≥93%) | m2 | 75.21
16 | 011101002003 | 门卫基础 | 1、200mm厚C25混凝土垫层 2、100mm厚级配碎石垫层 3、素土夯实(密度≥93%) | m2 | 9
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 011101002004 | 铺装路面 | 1、30mm厚pc砖，颜色详见铺装平面图 2、30mm厚1：3干硬性水泥砂浆结合层 3、150mm厚C25混凝土垫层 4、200mm厚碎石垫层 5、素土夯实（压实度≥93%） | m2 | 52.62
18 | 011102001001 | 石材地面 | 1、600X150X30厚烧面仿芝麻黑pc砖收边 2、30mm厚1：2.5水泥砂浆 3、150mm厚C25混凝土垫层 4、200mm厚碎石垫层 5、素土夯实（压实度≥93%） | m2 | 5.47
19 | 011102001002 | 石材地面 | 1、600X120X25厚烧面芝麻灰花岗岩收边 2、30mm厚1：2.5水泥砂浆 3、150mm厚C25混凝土垫层 4、200mm厚碎石垫层 5、素土夯实（压实度≥93%） | m2 | 255.74
20 | 050201011001 | 路牙 | 1、600x150x300浅灰色烧面仿花岗岩 2、pc砖路缘石 | m | 17.92
焚烧炉
21 | 010102002003 | 挖沟槽土方 | 1.开挖深度：1米以内 2.基底处理方式：夯实 | m3 | 7.03
22 | 010102007003 | 回填方 | 1.填方部位：基础 2.材料品种：素土 3.密实度：夯填 | m3 | 8.39
23 | 010103002003 | 余方弃置 | 1.土石类别：余土装车外运 | m3 | 2.13
24 | 010401001002 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 1.1
25 | 010401002001 | 实心砖墙 | 1.墙体类型：240mm厚MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 | m3 | 3.01
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 011201001001 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、30厚1:2.5防水水泥砂浆+腻子刮平(2遍约5mm) 2、外喷深灰色真石漆 | m2 | 31.77
27 | 010501001004 | 基础垫层 | 1、100厚碎石垫层 | m3 | 0.52
28 | 010501001009 | 基础垫层 | 1、100厚C25素砼通长结构 | m3 | 0.52
29 | 010505001001 | 垫层模板 | 1.垫层部位：焚烧炉基础垫层模版 | m2 | 1.84
30 | 080202023002 | 现浇混凝土压顶 | 1、120mm厚C25混凝土压顶 | m3 | 0.3
31 | 010505012001 | 压顶模板 | 1、压顶模板 | m2 | 1.82
32 | 011101007001 | 透水混凝土 | 1、透水混凝土保护剂 2、25mm厚C20透水混凝土面层 3、100mm厚10mm粒径C20透水混凝土 4、100厚碎石垫层 5、素土夯实,密实系数>93% | m2 | 4.24
入口景墙
33 | 010102002004 | 挖土方 | 1.开挖深度：详见图纸 2.基底处理方式：夯实 | m3 | 59.09
34 | 010102007004 | 回填方 | 1.填方部位：基础 2.材料品种：素土 3.密实度：夯填 | m3 | 48.13
35 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.土石类别：余土装车外运 | m3 | 9.06
36 | 010501001006 | 基础垫层 | 1、150mm厚碎石垫层 2、部位：入口围墙 | m2 | 2.32
37 | 010501001007 | 基础垫层 | 1、100mm厚C20混凝图垫层 2、部位：入口围墙 | m3 | 1.19
38 | 010505001003 | 垫层模板 | 1.垫层部位：入口围墙 | m2 | 3.51
39 | 010501001005 | 基础垫层 | 1、100mm厚碎石垫层 2、部位：大门立柱 | m3 | 0.27
40 | 010501001010 | 基础垫层 | 1、100mm厚C20素砼通长结构 2、部位：大门立柱 | m3 | 0.27
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
41 | 010505001002 | 垫层模板 | 1.垫层部位：基础垫层模板 2、部位：大门立柱 | m2 | 0.94
42 | 010502001001 | 独立基础 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3.基础类型：独立基础 | m3 | 0.47
43 | 010505002001 | 基础模板 | 1、基础类型：独立基础模板 2、部位：大门立柱 | m2 | 1.94
44 | 010506001001 | 现浇混凝土基础及联系梁钢筋 | 1.钢筋种类、规格：直径10mm三级钢 2.大门立柱基础钢筋 | t | 0.016
45 | 010502006001 | 钢筋混凝土柱 | 1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C25 3、部位：大门立柱 | m3 | 3.02
46 | 010505004001 | 柱面模板 | 1.模板形式：大门立柱模板 | m2 | 22.33
47 | 010506002001 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格：直径8mm三级钢 2.大门立柱钢筋 | t | 0.047
48 | 010506002002 | 现浇混凝土柱钢筋 | 1.钢筋种类、规格：直径12mm三级钢 2.大门立柱钢筋 | t | 0.057
49 | 010502025001 | 压顶 | 1、200厚混凝土压顶 2、外喷深灰色真石漆 3、部位：大门立柱压顶 | m3 | 0.26
50 | 010505014001 | 零星现浇构件模板 | 1、混凝土压顶模板 2、部位：大门立柱压顶 | m2 | 1.92
51 | 011201001006 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、30厚1:2.5防水水泥砂浆+腻子刮平(2遍约5mm) 2、外喷白色真石漆 3、部位：大门立柱 | m2 | 18.79
52 | 010401001003 | 砖基础 | 1、砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体 2、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 3、部位：入口景墙 | m3 | 4.3
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
53 | 010502022001 | 圈梁 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、地梁、圈梁、压顶 4、部位：入口景墙 | m3 | 4.25
54 | 010505012003 | 圈梁模板 | 1、地梁、圈梁、压顶模板 2、部位：入口景墙 | m2 | 63.3
55 | 010506005001 | 现浇混凝土梁钢筋 | 1.直径10mm三级钢 2.压顶钢筋 | t | 0.086
56 | 010502021001 | 构造柱 | 1、混凝土种类：预拌混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：入口景墙 | m3 | 1.4
57 | 010505011001 | 构造柱模板 | 1、构造柱模板 2、部位：入口景墙 | m2 | 23.27
58 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1、钢筋种类、规格：直径8mm 三级钢 2、部位：入口景墙 | t | 0.019
59 | 010506010002 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1、钢筋种类、规格：直径12mm 三级钢 2、部位：入口景墙 | t | 0.085
60 | 010401002003 | 实心砖墙 | 1、墙体类型：240mm厚MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 2、部位：入口景墙 | m3 | 9.73
61 | 011201001002 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、30厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、面饰白色防水墙面漆 3、部位：入口景墙 | m2 | 84.29
62 | 011201001004 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆抹面 2、面饰灰色外墙漆 3、部位：入口景墙 | m2 | 4.39
63 | 011201001005 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、外喷防青砖涂料 2、部位：细石混凝土压顶面层两侧及装饰线条 | m2 | 17.63
64 | 011201001003 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、30厚1:2.5防水水泥砂浆+腻子刮平(2遍约5mm) 2、外喷灰色真石漆 3、部位：入口景墙门垛 | m2 | 21.07
65 | 010901001001 | 瓦屋面 | 1、瓦品种、规格：成品小青瓦 2、铺设及搭接方式：详见图纸 | m2 | 9.13
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
66 | 010901001002 | 屋脊 | 1、瓦品种、规格：成品青灰色屋脊(根据建设单位要求专业厂家定制) 2、铺设及搭接方式：直径8插销固定 | m | 17.56
67 | 011502001001 | 成品装饰线条 | 1、定制EPS线条 | m | 35.12
68 | 020412004001 | 花窗 | 1、中式花窗(专业厂家定制)定型烧制 2、面饰白色防水墙面漆 | m2 | 4.67
69 | 010804006002 | 铁艺大门 | 1.门洞口尺寸：详见图纸 2.开启方式：推拉 3.门框、扇材质：成品铁艺门，专业厂家深化安装 | m2 | 9
70 | 011508001001 | 美术字 | 1、1.5厚不锈钢LOGO字,外凸 2、35mm电镀深灰色,专业厂家深化安装 | 个 | 7
围墙
71 | 010102002005 | 挖沟土方 | 1.开挖深度：1米以内 2.基底处理方式：夯实 | m3 | 324.96
72 | 010102007005 | 回填方 | 1.填方部位：基础 2.材料品种：素土 3.密实度：夯填 | m3 | 192.2
73 | 010103002005 | 余方弃置 | 1.土石类别：余土 2.土方运距：投标人自行考虑 | m3 | 132.76
74 | 010401001004 | 砖基础 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU10砖砌体 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆 | m3 | 43.13
75 | 010401002004 | 实心砖墙 | 1.墙体类型：240mm厚MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 | m3 | 9.79
76 | 010401005001 | 实心砖柱 | 1.墙体类型：240mm厚MU10砖砌体M7.5水泥砂浆 | m3 | 24.95
77 | 011201001007 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、20厚1:2.5水泥砂浆找平 2、外喷灰色真石漆 | m2 | 372.19
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
78 | 011201001008 | 墙、柱面一般抹灰 | 1、30厚1:2.5水泥砂浆找平 2、面喷仿荔枝面灰色花岗岩真石漆 3、勾10宽5深凹缝黑色涂料饰面 | m2 | 212.7
79 | 010501001008 | 基础垫层 | 1、100厚石粉加7%水泥垫层 | m3 | 12.72
80 | 010501001011 | 基础垫层 | 1、100厚C25素砼垫层 2、100厚石粉加7%水泥垫层 | m3 | 12.72
81 | 010505001004 | 垫层模板 | 1.垫层部位：混凝土垫层 | m2 | 38.92
82 | 080202023003 | 现浇混凝土压顶 | 1、150mm厚C25混凝土压顶 | m3 | 5.88
83 | 010505012004 | 压顶模板 | 1、压顶模板 | m2 | 24.49
84 | 011503002001 | 栏杆 | 1、50x50x3镀锌角钢间距110 2、60*60*3镀锌钢管 3、外喷深灰色氟碳漆 4、样式及做法详见图纸 | m | 163.24
85 | 010506025001 | 预埋铁件 | 1、预埋150*150*8mm厚钢板与连接钢构件满焊 2、2根直径8mm钢筋 3、围墙栏杆预埋件 | t | 0.528
园区外道路
86 | 040203007001 | 碎石道路 | 1、200mm厚碎石道路 2、路床整形，杂物清理 | m2 | 732
排水沟
87 | 010102002002 | 挖沟槽土方 | 1.开挖深度：1米以内 2.基底处理方式：夯实 | m3 | 224.31
88 | 010102007002 | 回填方 | 1.填方部位：基础 2.材料品种：素土 3.密实度：夯填 | m3 | 69.51
89 | 010103002002 | 余方弃置 | 1.土石类别：余土装车外运 | m3 | 154.8
90 | 010501001002 | 基础垫层 | 1、150厚C25混凝土垫层 | m3 | 41.51
91 | 010501001012 | 基础垫层 | 1、100mm厚碎石垫层 | m3 | 27.67
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
92 | 010505001005 | 垫层模板 | 1.垫层部位：垫层模板 | m2 | 84.71
93 | 040201022001 | 排水沟 | 1、M10水泥砂浆砌筑MU15烧结砖或MU20混凝土砖，墙高500，240墙厚 2、20厚1:2.5水泥砂浆掺5%抗渗剂 3、600X400X50厚石材盖板(材质同相邻道路) | m | 236.12
94 | 040201022002 | 排水沟 | 1、M10水泥砂浆砌筑MU15烧结砖或MU20混凝土砖 2、20厚1:2.5水泥砂浆掺5%抗渗剂 3、600X400X50厚石材盖板(材质同相邻道路) | m | 42
95 | 050201012001 | 排水管 | 1、排水管材料：PE 2、排水管尺寸：DN500 3、土方开挖回填，余土外运 4、砂石粉回填，具体做法详见图纸 | m | 9.4
96 | 040504002001 | 现浇混凝土井 | 1、种类：混凝土检查井 2、种植装饰井盖 3、做法详见图纸 | 座 | 1
97 | 040504002002 | 岗亭 | 1、种类：4.5X3.5X3.5m高 成品采购安装,选型需业主二次确认 2、岗亭需配套:空调、室内照明、工作间、休息室 3、太阳能空调、室内照明:需放置24V300W光伏板十套,48V200AH锂电池一套,逆变器控制器一体机一套 | 座 | 1
98 | 040504002003 | 卫生间 | 1、种类：(1.2mX1.2mX2.4m高)成品采购安装(含化粪池),选型需业主二次确认 | 座 | 3
本页小计
99 | 040504002004 | 泰山石 | 1、种类：泰山石1.3宽x2.4长x1.8m高,成品采购安装,选型需业主二次确认 | 项 | 1
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【土建】3.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【土建】3.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产
2 | 011601007001 | 文明施工
3 | 011601008001 | 环境保护
4 | 011601006001 | 临时设施
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加
6 | 011601011001 | 夜间施工增加
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加
8 | 011601013001 | 二次搬运
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 011601016001 | 按质论价
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制
13 | 011601018001 | 特殊施工降效
14 | 011601019001 | 协管
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架
16 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表（选用）【土建3.5
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称：土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 |  | 3.8 | [6 empty] | 安全生产不得低于《江苏省建设工程费用参考》的参考费率
2 | 011601007001 | 文明施工 |  | 0.6 | [6 empty] | 最高投标限价按此费率计取，投标人可自主报价
3 | 011601008001 | 环境保护 |  | 0.3 | [6 empty] | 最高投标限价按此费率计取，投标人可自主报价
4 | 011601006001 | 临时设施 |  | 1 | [6 empty] | 最高投标限价按此费率计取，投标人可自主报价
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | [8 empty] | 投标人可自主报价
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | [8 empty] | 投标人可自主报价
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | [8 empty] | 投标人可自主报价
8 | 011601013001 | 二次搬运 | [8 empty] | 投标人可自主报价
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | [8 empty] | 投标人可自主报价
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | [8 empty] | 投标人可自主报价
11 | 011601016001 | 按质论价 | [8 empty] | 投标人可自主报价
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称：土建 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | [8 empty] | 投标人可自主报价
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | [8 empty] | 投标人可自主报价
14 | 011601019001 | 协管 | [8 empty] | 投标人可自主报价
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | [8 empty] | 投标人可自主报价
16 | 011601003001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [8 empty] | 投标人可自主报价
合计 | [10 empty] | -
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【土建】3.6
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 | 80000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 80000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【土建】3.7
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  | 80000.00
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - | 80000.00 |  |  | -
合 计 |  | - | - | 80000.00 |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【土建】3.8
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：土建 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【土建】3.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：土建 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【土建】3.10
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【土建3.11
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：土建 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【电气】4.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：电气 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价 | 12000.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  | 12000.00
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【电气】4.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
通用安装工程
1 | 030402011001 | 成套配电箱 | 1.名称：1AL1 2.型号：PZ30-24 3.规格：305*450*100 4.安装方式：下口距地1.8m、挂墙 | 台 | 1
2 | 030412001001 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC20 | m | 129.7
3 | 030412001002 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：PC25 | m | 10
4 | 030412001003 | 配管 | 1.名称：监控配管 2.规格：SC20 | m | 206
5 | 030412001004 | 配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC40 3.配置形式：埋地，工程量暂估 | m | 100
6 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.名称：主电缆接入（工程量暂估） 2.规格：YJV-3*10 | m | 100
7 | 030412004001 | 配线 | 1.名称：电气配线、监控电源线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BV-2.5 | m | 641.6
8 | 030412004002 | 配线 | 1.名称：电气配线 2.配线形式：管内穿线 3.型号：BV-4 | m | 35
9 | 030502003001 | 双绞线缆 | 1.名称：监控用网线 2.规格：UTP网线 | m | 118.5
10 | 030413002001 | 装饰灯 | 1.名称：地面装饰矮灯 2.规格：10W LED 24V 3500K， 样式甲方自选 | 套 | 34
11 | 030506010001 | 监控摄像设备 | 1.名称：监控摄像头 2.规格：甲方自选 | 台 | 3
12 | 030416006001 | 输配电装置系统 | 1.名称：系统调试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【电气】4.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【电气】4.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表（选用）【电气4.5
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 |  | 2.9 | [6 empty] | 安全生产不得低于《江苏省建设工程费用参考》的参考费率
2 | 031401010001 | 文明施工 |  | 0.5 | [6 empty] | 最高投标限价按此费率计取，投标人可自主报价
3 | 031401011001 | 环境保护 |  | 0.2 | [6 empty] | 最高投标限价按此费率计取，投标人可自主报价
4 | 031401012001 | 临时设施 |  | 0.6 | [6 empty] | 最高投标限价按此费率计取，投标人可自主报价
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | [8 empty] | 投标人可自主报价
6 | 031401020001 | 夜间施工增加 | [8 empty] | 投标人可自主报价
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | [8 empty] | 投标人可自主报价
8 | 031401013001 | 二次搬运 | [8 empty] | 投标人可自主报价
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | [8 empty] | 投标人可自主报价
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | [8 empty] | 投标人可自主报价
11 | 031401023001 | 按质论价 | [8 empty] | 投标人可自主报价
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称：电气 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | [8 empty] | 投标人可自主报价
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | [8 empty] | 投标人可自主报价
14 | 031401026001 | 协管 | [8 empty] | 投标人可自主报价
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | [8 empty] | 投标人可自主报价
16 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | [8 empty] | 投标人可自主报价
17 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | [8 empty] | 投标人可自主报价
18 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [8 empty] | 投标人可自主报价
合计 | [10 empty] | -
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【电气】4.6
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 12000.00 |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 12000.00 |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【电气】4.7
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【电气】4.8
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：电气 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
1 | 监控监控录像、存储及控制设备等 | 12000.00 |  | 12000.00
本页小计 |  | 12000.00 |  | 12000.00 |  |  |  |  | -
合 计 |  | 12000.00 |  | 12000.00 |  |  |  |  | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【电气】4.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：电气 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【电气】4.10
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【电气4.11
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【绿化】5.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：绿化 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 园林绿化工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【绿化】5.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
园林绿化工程
1 | 050101005001 | 整理绿化用地 | 1、整理绿化用地±30cm以内找平、松翻、整平 2、机械平整，人工配合 | m2 | 407
2 | 050103001001 | 栽植香樟 | 1、种类：香樟 2、胸径或干径：15cm 3、株高、冠径：H5m，P3.5m 4、分枝点250以上；全冠移栽苗、4级分枝以上、不偏冠、树形完整优美 5、三级养护2年（成活率） | 株 | 3
3 | 050103002001 | 栽植丛生紫薇 | 1、种类：丛生紫薇 2、胸径或干径：/ 3、株高、冠径：H2.5-2.8m，P1.8-2m 4、全冠栽植，树冠饱满，树形优美，多分枝，分枝>10枝/株(两年生分枝) 5、三级养护2年（成活率） | 株 | 1
4 | 050103002002 | 栽植鸡爪槭 | 1、种类：鸡爪槭 2、胸径或干径：D10 3、株高、冠径：H1.8-2.5m，P1.8-2.5m 4、全冠栽植，枝叶茂密，叶色红艳，低点分枝 5、三级养护2年（成活率） | 株 | 1
5 | 050103001002 | 栽植造型罗汉松 | 1、种类：造型罗汉松 2、胸径或干径：/ 3、株高、冠径：H3.5-4m，P3m 4、特选精品，造型饱满优美，五年以上桩景制作，造型需甲方认可 5、三级养护2年（成活率） | 株 | 1
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
6 | 050103002003 | 栽植海桐球 | 1、种类：海桐球 2、胸径或干径：/ 3、株高、冠径：H1.5-1.6m，P1.5-1.6m 4、球形，基部平地分枝,树冠饱满，树形优美。 5、三级养护2年（成活率） | 株 | 2
7 | 050103002004 | 栽植亮晶女贞球 | 1、种类：亮晶女贞球 2、胸径或干径：/ 3、株高、冠径：H1.5-1.6m，P1.5-1.6m 4、球形，基部平地分枝,树冠饱满，树形优美。 5、三级养护2年（成活率） | 株 | 2
8 | 050103002005 | 栽植圆柏 | 1、种类：圆柏 2、胸径或干径：/ 3、株高、冠径：H1-1.2m，P0.3-0.4m 4、全冠栽植，树形饱满。 5、三级养护2年（成活率） | 株 | 690
9 | 050103002006 | 栽植侧柏 | 1、种类：侧柏 2、胸径或干径：/ 3、株高、冠径：H2-2.5m，P0.8-0.9m 4、全冠栽植，树形饱满。 5、三级养护2年（成活率） | 株 | 289
10 | 050103009001 | 栽植麦冬 | 1、种类：麦冬 2、满植，64株/m2，3-5芽/株。 3、三级养护2年（成活率） | m2 | 8
11 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1、种类：草皮 2、满铺矮生百慕大，秋播黑麦草，15-18g/m 3、在草坪下面设置沙床层 4、三级养护2年（成活率） | m2 | 399
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表【绿化】5.3
表E.2.3 材料暂估单价及调整表
工程名称：绿化 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量 单位 | 暂估 |  |  | 确认 |  |  | 调整金额(元) | 备注
|  |  |  | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
|  |  |  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
合 计 | [6 empty] | - | - |  |  | -
注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【绿化】5.4
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：绿化 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
通用措施项目
1 | 050406004001 | 安全生产
2 | 050406002001 | 文明施工
3 | 050406003001 | 环境保护
4 | 050406001001 | 临时设施
5 | 050406005001 | 冬雨季施工
6 | 050406006001 | 夜间施工
7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加
8 | 050406008001 | 二次搬运
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 050406011001 | 按质论价
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制
13 | 050406013001 | 特殊施工降效
14 | 050406014001 | 协管
专业措施项目
15 | 050401001001 | 脚手架
16 | 050402001001 | 植物养护
17 | 050405002001 | 排水
18 | 050405001001 | 围堰
19 | 050404002001 | 大型机械设备进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表（选用）【绿化5.5
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称：绿化 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
通用措施项目
1 | 050406004001 | 安全生产 |  | 0.9 | [6 empty] | 安全生产不得低于《江苏省建设工程费用参考》的参考费率
2 | 050406002001 | 文明施工 |  | 0.4 | [6 empty] | 最高投标限价按此费率计取，投标人可自主报价
3 | 050406003001 | 环境保护 |  | 0.5 | [6 empty] | 最高投标限价按此费率计取，投标人可自主报价
4 | 050406001001 | 临时设施 |  | 0.3 | [6 empty] | 最高投标限价按此费率计取，投标人可自主报价
5 | 050406005001 | 冬雨季施工 | [8 empty] | 投标人可自主报价
6 | 050406006001 | 夜间施工 | [8 empty] | 投标人可自主报价
7 | 050406007001 | 特殊地区施工增加 | [8 empty] | 投标人可自主报价
8 | 050406008001 | 二次搬运 | [8 empty] | 投标人可自主报价
9 | 050406009001 | 已完工程及设备保护 | [8 empty] | 投标人可自主报价
10 | 050406010001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | [8 empty] | 投标人可自主报价
11 | 050406011001 | 按质论价 | [8 empty] | 投标人可自主报价
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。
表E.3.2 措施项目清单构成明细分析表
工程名称：绿化 | [5 empty] | 标段： |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 措施项目名称 | 计算 基础 | 费率 （%） | 价格 （元） | 价格构成明细（元） |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机具 使用费 | 管理费 | 利润
12 | 050406012001 | 建筑工人实名制 | [8 empty] | 投标人可自主报价
13 | 050406013001 | 特殊施工降效 | [8 empty] | 投标人可自主报价
14 | 050406014001 | 协管 | [8 empty] | 投标人可自主报价
专业措施项目
15 | 050401001001 | 脚手架 | [8 empty] | 投标人可自主报价
16 | 050402001001 | 植物养护 | [8 empty] | 投标人可自主报价
17 | 050405002001 | 排水 | [8 empty] | 投标人可自主报价
18 | 050405001001 | 围堰 | [8 empty] | 投标人可自主报价
19 | 050404002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [8 empty] | 投标人可自主报价
合计 | [10 empty] | -
注:采用费率计价方式的，应分别填写“计算基础”“费率”“价格”列数值；采用总价计价方式的，可只填“价格”列数值。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【绿化】5.6
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：绿化 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【绿化】5.7
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：绿化 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表【绿化】5.8
表E.4.3 专业工程暂估价明细表
工程名称：绿化 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  | 确认金额(元) |  |  | 调整金额± (元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格
|  | A₁ | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [8 empty] | -
合 计 | [8 empty] | -
注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【绿化】5.9
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：绿化 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表G.1.1 发包人提供材料一览表【绿化】5.10
表G.1.1 发包人提供材料一览表
工程名称：绿化 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 有效损耗率 (%) | 备注
本页小计 | [5 empty] | - | -
合 计 | [5 empty] | - | -

## 表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一【绿化5.11
表G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一 (适用于价格信息调差法)
工程名称：绿化 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准价 C。 (元) | 投标报价(元) | 风险幅度系数 r(%) | 价格信息 Cᵢ (元) | 价差 △C(元) | 价差调整金额 △P(元)
本页小计
合 计
注：1 本表仅适用于物价变化引起合同价格调整事件使用。其中，招标人填写序号、名称、规格、型号、单位、基准价、风险幅度；投标人根据投标报价填写投标报价； 2 “数量”依据发承包双方在合同中明确的数量计算方式计算确定。