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项目名称：连云港市第一人民医院全周期健康管理平台采购（非专门面向中小企业）
项目编号：JSZC-320700-ZZXZ-G2026-0020   
               





采   购   人：连云港市第一人民医院
采购代理机构：中正信造价咨询有限公司
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[bookmark: _Toc4553][bookmark: _Toc6857]第一章  投标邀请
受连云港市第一人民医院的委托，中正信造价咨询有限公司就连云港市第一人民医院全周期健康管理平台采购（非专门面向中小企业）(项目编号：JSZC-320700-ZZXZ-G2026-0020)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
连云港市第一人民医院全周期健康管理平台采购（非专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月20日9点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc19179][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc32717][bookmark: _Toc20316][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc26126][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc7199][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-320700-ZZXZ-G2026-0020   
2.项目名称：连云港市第一人民医院全周期健康管理平台采购（非专门面向中小企业）
3.预算金额：150万元
4.本项目最高限价为：150万元，投标报价超过最高限价的投标无效。
5.采购需求(简介)：为深入贯彻“健康中国”战略、国民健康“十五五”规划，落实《关于加强首诊和转诊服务提升医疗服务连续性的通知》《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》等要求，推进医院大健康工作三年行动计划，推动医疗服务从“以疾病治疗为中心”向“以人民健康为中心”转变，亟须建设全周期健康管理平台，以完成患者诊后/检后连续管理、数智化慢性病管理和上下级机构协同等工作要求，解决当前我院诊后管理服务转型后信息化支撑不足、医院慢病患者院后管理断点多、与基层医疗机构数据不通、健康服务缺乏运营评价等瓶颈问题,具体详见招标文件第四章采购需求。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
6.合同履行期限：合同签订后90天内完成安装调试，达到预期效果。
7.本项目 不接受 联合体投标。
[bookmark: _Toc16946][bookmark: _Toc16976][bookmark: _Toc22779][bookmark: _Toc6997][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc10418][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc28359004]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料；
[bookmark: _Hlk139531395][bookmark: _Hlk139531227]（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，不再要求投标人提供相关财务状况、缴纳税收和社会保障资金等证明材料，具体格式详见招标文件第六章投标文件格式。
（6）资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（二）本项目的特定资格要求：无。
（三）本项目的其他资格要求：
1.本项目不接受进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3.本项目中标后不允许分包或转包。
4.法律法规规定的其他条件。
[bookmark: _Toc29835][bookmark: _Toc16338][bookmark: _Toc29828][bookmark: _Toc28833][bookmark: _Toc12550]三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc38985266][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]1.时间：2026年10月29日至2026年11月5日23:59:00止（北京时间）。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
①登录http://jszfcg.jsczt.cn/，或进入江苏政府采购网，点击“苏采云”进入系统。
②“苏采云”系统用户注册-获取“CA数字证书”-CA绑定与登录-网上报名-下载招标文件(后缀名为“.kedt”)-将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具-制作投标文件--导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册》。
③潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/。
④“CA数字证书”的获取:投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》。
⑤招标文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
⑥招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。
⑦请潜在投标人提前安装相应的控件(详见《江苏省政府采购管理交易系统(苏采云)供应商操作手册〉)并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注:如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc15234][bookmark: _Toc3576][bookmark: _Toc21396][bookmark: _Toc13422][bookmark: _Toc2952]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月20日09点00分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc22610][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc12984][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc30073][bookmark: _Toc25214][bookmark: _Toc12839][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]自本公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc6411][bookmark: _Toc17181][bookmark: _Toc11327][bookmark: _Toc11944][bookmark: _Toc24149]六、其他补充事宜
1.本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。
2.无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc28053][bookmark: _Toc12090][bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc10855][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc11778][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc32552]七、本次招标联系方式
　　1.采购人信息
名 称：连云港市第一人民医院
地 址：连云港市海州区振华东路6号
联系人：王老师
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]联系方式：0518-85767868 
2.采购代理机构信息
名  称：中正信造价咨询有限公司
地　址：连云港市海州区朝阳东路32-8号13楼（紫金大厦2号楼）
联系人：田工
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：19305131189
3.项目联系方式
项目联系人：张老师
[bookmark: _Toc22345][bookmark: _Toc21087][bookmark: _Toc8674][bookmark: _Toc1060][bookmark: _Toc30732][bookmark: _Toc17779]电      话：18961323220 
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注中正信造价咨询有限公司在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。

[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc22758][bookmark: _Toc5406][bookmark: _Toc9737][bookmark: _Toc15404][bookmark: _Toc12777][bookmark: _Toc1758][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc120614213][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc20823274]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc16059][bookmark: _Toc29618][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16824][bookmark: _Toc16221][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc23953][bookmark: _Toc513029203]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1、采购方式
1.1 本次招标采取公开采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc20823277]2、合格的投标人
2.1 满足招标公告中投标人的资格要求的规定。
2.2 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参与本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
2.3 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc513029206]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc16938523][bookmark: _Toc20823279]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，中正信造价咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本次招标采购代理服务费及其他：
（1）按照国家计委计价格〔2002〕1980号文标准的40%计取；
（2）涉及本采购项目的其他费用，按相关规定执行。
以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc202][bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc19312][bookmark: _Toc16853][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc1489][bookmark: _Toc26954]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc513029210]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]7、招标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc20823284]7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构或采购人。
8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc27461][bookmark: _Toc28130][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc31833][bookmark: _Toc27839][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc4119][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc16938530]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20132][bookmark: _Toc29500][bookmark: _Toc6696][bookmark: _Toc30799][bookmark: _Toc17823]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc16938531]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
    11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
12、投标分项报价表
12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670482]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人需根据招标文件第四章 采购需求的要求提供相关证明材料。
13.3 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他
14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的售后服务方式、售后服务响应的时间、售后服务的内容等。
14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
14.3 投标人需根据招标文件要求提供实施方案、质保承诺等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]15、投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]16、投标有效期
16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
17、投标有效期的延长
17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc9858][bookmark: _Toc12166][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc18316][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc11126][bookmark: _Toc10826]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc462564084]18、电子投标文件的递交
18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298][bookmark: _Toc513029226]文件。
19、投标截止日期
19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。
19.2 采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc513029227]20、投标文件的拒收
20.1 采购人或采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300]21、投标文件的撤回和修改
21.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
21.2 投标文件的修改
21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc10872][bookmark: _Toc245][bookmark: _Toc2850][bookmark: _Toc13257][bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc6935]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]22、开标
22.1 采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc20823303][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547]23、评标委员会
   23.1 开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
   23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
24．评标过程的保密与公正
24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
24.3 采购人、采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]25．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233]25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
26、对投标文件的初审
26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
26.1.3政府采购异常低价审查：
（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；
3.投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价<采购项目最高限价×65%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述（一）中第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟，具体时间由评审委员会确定。其中，属于（一）中第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。    
评委会将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。未通过资格审查或符合性审查的投标人，将通过“苏采云”系统中告知其未通过的原因，评审结束后，将不再告知。
26.1.4 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购人或采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234]26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购人、采购代理机构及评标委员会联系。
27、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]27.1无效投标条款
27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
27.1.6未通过符合性审查的。
 27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）
27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
27.2废标条款
27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
27.2.3因重大变故，采购任务取消的。
27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
27.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc2053][bookmark: _Toc518][bookmark: _Toc120614219][bookmark: _Toc12475][bookmark: _Toc23694][bookmark: _Toc4191]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]28、确定中标单位
28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。 
28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
28.3 采购人或采购代理机构将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
28.4.1提供虚假材料谋取中标的。
28.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
29、质疑处理
29.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.2投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
29.2.1对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；
　　29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.4 投标人（含潜在投标人）对采购方式、招标文件中采购需求、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。投标人对投标人资格条件、评标方法和评标标准的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。 
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，投标人可以通过现场递交或邮寄方式提交质疑。
采购代理机构质疑接收部门为中正信造价咨询有限公司招标代理部，联系地址：连云港市海州区朝阳东路32-8号13楼（紫金大厦2号楼），联系电话：19305131189。
采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
29.5 以下情形的质疑不予受理
29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。
30、中标通知书
30.l 中标人确定后，中标结果由采购代理机构在江苏政府采购网公告，中标公告期限为1个工作日，同时由采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标人在领取中标通知书时，需提供五份与电子投标文件一致的纸质打印投标文件，须封面、骑缝加盖公章。
30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc5539][bookmark: _Toc719][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc16265][bookmark: _Toc6083][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc28119][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553][bookmark: _Toc20823309]31. 签订合同
31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
32、货物（包含与货物相关的服务）的追加
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc20823314][bookmark: _Toc479757207]33、政府采购履约资金扶持政策
[bookmark: _Toc28632][bookmark: _Toc1717][bookmark: _Toc13962][bookmark: _Toc6209][bookmark: _Toc27968]中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
八、政策功能
34、落实的政府采购政策
34.1 对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。
34.2 价格给予扣除标准：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。
本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。对提供的货物全部由小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业制造的报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审（投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受该扶持政策）：
本项目价格扣除计算方法如下：参与报价得分计算的价格＝投标人的投标报价-小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的投标报价×10%。
34.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
34.3.1 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》。
34.3.2 投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。
34.3.3 投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
35、支持绿色发展
35.1本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
35.2为助力打好污染防治攻坚战，严格执行绿色采购需求标准。推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装、快递包装、绿色数据中心的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装等要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》。
35.3落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省 VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低 VOCs 含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
36、 政府采购需求标准
36.1本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》《工作站政府采购需求标准（2023年版）》《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
37、 采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。上述支持政策不改变最终中标价格，政府采购合同仍按照中标供应商的报价签订。 
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章投标文件格式十一投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5政府采购中的本国产品标准及其他未尽事宜详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。
[bookmark: _Toc28557][bookmark: _Toc22233][bookmark: _Toc32326][bookmark: _Toc17941][bookmark: _Toc7865]

[bookmark: _Toc23044]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243][bookmark: _Toc20823315]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。
[bookmark: _Toc5235][bookmark: _Toc4435][bookmark: _Toc18016][bookmark: _Toc5212]江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）
[bookmark: _Hlt16619350][bookmark: _Toc16938590][bookmark: _Toc120614244][bookmark: _Toc20823346][bookmark: _Toc462564139][bookmark: _Toc479757211]甲 方：连云港市第一人民医院
地址：连云港市海州区振华东路6号                        
乙 方：
地址：
[bookmark: _Toc192491949][bookmark: _Toc1399][bookmark: _Toc3880][bookmark: _Toc19502]甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，并遵循平等互利、自愿、公平和诚信的原则，结合本项目具体情况和特点，为明确双方的权利、义务和责任，经双方协商一致，订立本合同。
1、 [bookmark: _Toc2924]合同内容
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	（大写）： 人民币          （小写：¥）


注：合同价款已包含但不限于系统研发生产、安装调试、运输、保险、检测检验、管理费、产品保护、技术服务、税金、利润、不可预见及其它相关所有费用，直至交付甲方使用。
2、 [bookmark: _Toc29093]交货时间、地点
交货时间：合同签订后      天内交货并完成安装调试。合同签署后，乙方将根据双方确定的合同内容进行系统开发和部署，并根据双方约定和计划完成项目实施并交甲方验收。
交货地点：连云港市第一人民医院指定院区
3、 [bookmark: _Toc24509]项目验收
自乙方软件安装、调试结束、功能满足合同条款要求且满负荷连续正常试运行168小时后，由乙方书面提出项目验收申请，甲乙双方共同验收。验收合格后，甲方向乙方提供签字确认及盖公章的终验报告《项目验收报告》。如果甲方对系统有任何异议，应在乙方提出项目终验申请之日起7日内以书面形式提出，否则视作默认接受该软件并验收通过。乙方应提交所提供产品实施、使用和维护涉及的全部技术文件，包括但不限于实施文档、操作手册、维护手册等。
4、 [bookmark: _Toc137560374][bookmark: _Toc132515091][bookmark: _Toc53504723][bookmark: _Toc22497]项目移交、更新及技术培训、巡检
1、 甲乙双方书面确认验收合格后10个工作日内进行项目移交。
2、 合同标的涉及包装的应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。
3、 现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师对甲方工程师和系统使用人员进行免费现场操作培训，解答甲方人员提出的问题。
4、 软件更新升级：乙方升级服务采取远程与现场相结合的方式，如远程无法完成升级服务或无法保障升级服务质量，乙方将提供现场升级服务。
乙方在升级服务前应当先行通知甲方并提醒甲方进行必要的数据和系统配置参数备份，甲方确认备份完成后，乙方才开始升级；升级过程中，甲方将进行系统功能与性能测试,如升级后造成系统故障，乙方负责将系统恢复至升级前系统正常状态；升级成功后乙方将向甲方提供相应的技术文档。乙方协助甲方拟定日常维护方案、系统备份方案、系统恢复方案。
5、 设备巡检。乙方提供每季度一次的定期现场检查及巡检报告。若发现技术隐患，乙方须提供解决方案并明确解决期限。
5、 [bookmark: _Toc31265]付款方式及期限
1、 付款方式：合同签订后，系统部署完成，中标人提供上线运行报告，甲方支付合同金额的30%；根据项目验收条款完成《项目验收报告》，项目验收合格后，甲方付合同金额的60% ，合同质保期满后，甲方付合同金额的10% 。甲方付款前，乙方应向甲方出具符合甲方要求的发票，否则乙方自行承担延迟付款的责任。（扣除违约费用后，余款支付乙方；若余款不足扣除，剩余部分乙方以现金方式缴纳。
2、 甲方的付款方式：转账☑  支票□  现金□ （请打√）
3、 本合同的所有价格应当包括相关税款和双方各自的成本和费用。
6、 [bookmark: _Toc15755]质保期及售后服务
1、 乙方提供免费质量保证期为一年。起算时间：自项目终验合格之日起算。
2、 在质保期内，应向甲方提供每周7×24小时售后技术支持服务，因乙方所供系统、设备、材料制造或安装质量问题出现故障时，乙方在接甲方通知后，30分钟内响应、提供在线支持，2小时内解决，若不能及时解决的，24小时内提出解决方案，直至故障排除完全恢复正常服务为止。否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。
3、 质保期内，提供基本（每季度1次）定期巡查维护服务，定期维护服务内容包括：检查系统软件、后台服务、数据库运行状况等。
4、 出保后维保事宜由甲乙双方另行协商。在保修期满后,乙方仍将尽最大商业努力在合理的时间内对发生故障的设备或物件进行修理或更换。维修及更换配件费用由双方另行协商确认。
7、 [bookmark: _Toc22080]软件功能清单：详见附件。
8、 [bookmark: _Toc32502]甲乙双方责任
1、 甲方负责向乙方提供安装工作环境。
2、 甲方应按期向乙方支付相应项目款。
3、 乙方在安装、调试、验收过程中，甲方应积极配合。
4、 乙方应按照合同工期完成项目安装，确保按期交付运行。
5、 乙方接受甲方现场监督。
6、 乙方在甲方现场安装、调试、验收人员的安全、保险、食宿、交通等一切费用，由乙方负责。
7、 本合同所涉及的设备、材料的安装、调试、验收等，都必须由乙方完成。
8、 项目的验收必须完全满足甲方医院多院区项目一体化建设集成规范,满足医院信息系统互联互通标准化成熟度标准、高等级电子病历系统功能应用评价标准、科室质量安全数据采集与上报、CA电子签名等，必要时需要满足智慧服务评估、智慧管理评估标准，永久免费开放满足医院临床数据中心建设及临床业务需求所需的数据。
9、 服务期限内，如乙方对本合同约定软件进行任何修正、优化或升级的，则乙方应向甲方提供最新版本。
9、 [bookmark: _Toc6464]甲乙双方的违约责任
1、甲方逾期支付合同款项的，每逾期一日，按应付未付款项的万分之五向乙方支付违约金；甲方逾期付款违约金累计总额不超过本合同总价的5%。因乙方未按要求提交发票、验收资料等乙方自身原因导致付款延迟的，甲方不承担逾期付款违约责任。
2、乙方未按合同规定的质量、数量要求交付，甲方有权拒收，由此造成的损失由乙方赔偿，并按合同总价的百分之十赔偿违约金。
3、乙方逾期交付（包括整修、返工、补交或由甲方提出更改、乙方承诺，但未在承诺的工期内完成等）应向甲方偿付违约金，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金。
4、质保期内乙方接到甲方的故障报修电话，未在30分钟内响应或提供在线支持服务；或虽然响应或提供在线支持服务但2小时内无法排除故障的，导致系统瘫痪，瘫痪每24小时，乙方应支付甲方违约金5000元每次，累加计算。
5、由于系统漏洞造成的损失由乙方全权负责。
双方应严格按照法律规定及协议约定履行义务，当事人一方不履行合作协议义务或者履行义务不符合约定的，履约一方有权要求违约方承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
10、 [bookmark: _Toc1613]合同终止
出现下列情况之一的，合同将终止：
1、 合同履行完毕、权利义务关系消灭的；
2、 如工期逾期超30日，甲方有权解除合同，合同自通知到达乙方时解除。乙方应退还甲方已经支付的款项及利息，承担本合同违约责任并赔偿给甲方造成的全部损失。
3、 系统漏洞造成损失金额超过5000元，乙方需赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。甲方有权终止合同，同时保留进一步追究乙方行政、法律责任的权利。
4、 国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或合同一方被国家执法机关处罚、查封关闭的；
5、 一方严重违约（如乙方逾期供货、质量低下导致甲方使用中存在安全风险、以及可能会造成甲方其他严重后果）的；
6、 发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的或存在严重纠纷、医疗事故隐患的，以及其他严重影响医院声誉情况的；
7、 其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。
11、 [bookmark: _Toc24536]软件知识产权及专利权：
1、 本合同中所销售软件的所有著作权或其他知识产权应归乙方所有。
2、 在任何情况下，甲方不得自行或授权任何第三方，采用反向工程、反汇编、反编译、反向转换或其他手段，对系统进行解码或类似行为。
3、 如果甲方违反本条约定或以其他任何方式侵犯乙方知识产权或有其他违反本合同的行为，乙方有权立即解除本合同，并要求甲方赔偿所有因此造成的直接损失和损害。
4、 乙方应保证甲方在使用该平台时不受第三方提出侵犯专利权、知识产权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。
12、 [bookmark: _Toc13269]保密和双方承诺：
1、 甲方承诺，其有充分资格、行为能力及权限签订本合同，并将按照本协议履行义务；乙方承诺拥有出售的系统的所有权、知识产权及提供本合同项下相关服务的权利。
2、 甲方同意就系统、以及甲方在本合同项下获得的所有乙方技术和业务信息，均保持秘密并确保其雇员对其保持秘密。甲方同意采取一切适当措施以防止对系统的窃取、非授权使用、复制或者再生产。本条约定的保密等相关义务应当在本合同的期间内及终止后一直有效。
3、 乙方承诺做好甲方数据保密工作，不得将甲方的医疗信息、患者信息、药品信息等数据泄漏，如发现泄漏但未造成损失的，甲方有权向乙方要求赔偿违约金2万元每次，累加计算；如乙方泄漏且造成损害后果的，所有责任均由乙方自行承担，包括但不限于甲方因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。如触犯法律的，则负相应法律责任。
4、 本条约定的保密等相关义务应当在本合同的期间内及终止后一直有效。
13、 [bookmark: _Toc3574]不可抗力事件处理
1、 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
14、 [bookmark: _Toc21883]转包或分包
1、 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让第三方供应；
2、 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应；
3、 如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权单方终止合同并不承担任何违约责任。 
15、 [bookmark: _Toc13478]争议解决
因履行本合同发生的争议，由甲乙双方协商解决，协商不成，甲乙任何一方可依法向甲方所在地人民法院起诉。
16、 [bookmark: _Toc4003]合同的生效
1、 双方均不得向对方或对方经办人、工作人员或其他相关人员索要、收受、提供、给予合同约定外的任何利益，包括但不限于明扣、暗扣、现金、购物卡、实物、有价证券、旅游或其他非物质性利益等，否则构成重大违约。如该等利益属于行业惯例或通常做法，则须在本合同中明示，否则亦为重大违约。
2、 [bookmark: _Toc27023]合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字盖章后生效。
3、 [bookmark: _Toc28426]合同组成
下列文件为本合同不可分割部分：
1 合同书；
2 招标文件要求及其附件；
3 乙方递交的投标文件；
4 乙方在投标过程中所作的承诺、声明、书面澄清等；
5 合同附件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，具有同等法律效力，属于同一类内容的文件，如存在歧义或相互冲突的条款，应以最新签署的为准。
1、 [bookmark: _Toc469]本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
2、 [bookmark: _Toc15784]本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执壹份。
合同签署地：连云港市海州区

甲方：连云港市第一人民医院                乙方：
地址：连云港市海州区振华东路6号          地址：
电话：0518-85767868                       电话：
邮箱：lygyyzbcgzx@163.com                 邮箱：
授权代表：                                授权代表：
日    期：  年   月    日                 日    期：    年      月      日

 附件：系统软件功能清单
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[bookmark: _Toc12183][bookmark: _Toc5327][bookmark: _Toc15270]第四章采购需求
1、 [bookmark: _Toc31908][bookmark: _Toc30705][bookmark: _Toc16956][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: _Toc26751][bookmark: _Toc20969][bookmark: _Toc10199][bookmark: _Toc7113][bookmark: _Toc120614281][bookmark: _Toc49090575][bookmark: _Toc26554093]项目属性:货物类项目。采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见货物采购清单。
1、 本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件，投标人必须作出满足或者优于原要求和条件的响应，否则投标无效。
2、 说明：根据政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部令第87号）第31条规定：投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
本项目核心产品：  精细化管理  
2、 [bookmark: _Toc103953737][bookmark: _Toc13634]项目背景
[bookmark: _Toc10284]为深入贯彻“健康中国”战略、国民健康“十五五”规划，落实《关于加强首诊和转诊服务提升医疗服务连续性的通知》《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》等要求，推进医院大健康工作三年行动计划，推动医疗服务从“以疾病治疗为中心”向“以人民健康为中心”转变，亟须建设全周期健康管理平台，以完成患者诊后/检后连续管理、数智化慢性病管理和上下级机构协同等工作要求，解决当前我院诊后管理服务转型后信息化支撑不足、医院慢病患者院后管理断点多、与基层医疗机构数据不通、健康服务缺乏运营评价等瓶颈问题。
3、 货物清单及需要满足的技术要求
（1） [bookmark: _Toc31117]采购清单
	序号
	货物（标的）名称
	数量
	单位
	中小企业划分标准所属行业

	1
	健康数据中台
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	2
	慢病协同诊疗
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	3
	普通长周期管理系统
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	4
	精细化管理
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	5
	患者端服务（移动端应用）
	1
	套
	软件和信息技术服务业

	[bookmark: _Toc17850]6
	第三方接口对接服务
	1
	项
	软件和信息技术服务业


（2） 技术性能及功能参数指标
1、 健康数据中台
1.1 健康数据中台
（1） 建立以居民身份证为唯一标识的终身电子健康档案，整合基础信息、就诊记录、检查检验、体检报告、随访记录、用药记录、康复记录等全维度数据
（2） 支持将医院存储在HIS、PACS、LIS等业务系统中的异构数据抽取到临时中间层后进行清洗、转换、集成，最后加载到数据库中。
（3） 对多源数据进行清洗、去重、标准化映射，建立统一的疾病编码（ICD-10）、检验项目编码、药品编码映射表，确保数据质量
1.2 疾病筛查
（1） 筛查知识库配置：按病种维护筛查指标、危急值、风险条件和排除条件，支持按院方管理口径灵活配置。
（2） ▲自动筛查与风险分层：依据筛查规则对接入数据自动分析，形成低、中、高风险结果，并展示命中规则、相关报告与风险依据。
（3） 人工审核与结果标注：支持筛查中心对自动识别结果进行初审、复审，记录审核意见。
（4） 自然语义识别规则与语料维护：支持按癌种维护同义词、否定词、部位词、风险词及结构化抽取规则，形成可持续迭代的肿瘤筛查语义知识库。
1.3 筛查病例管理
（1） 标注反馈与模型优化：归集人工复核中的误报、漏报和标注修正结果，形成训练样本与版本记录，用于持续优化识别效果。
（2） 分析门诊、住院和体检报告形成疑似患者管理列表；支持将疑似阳性患者推送至对应科室、医生或诊后管理部门，并通过短信、钉钉等多种方式通知；按疾病病种、阶段对相关病例进行入组管理。
1.4 筛查任务管理
（1） 任务生成与分派：将需处置的异常结果自动生成筛查任务，按科室、人员、风险等级分派至对应责任团队。
（2） 协同处置与提醒：支持多科室协同查看报告、补充意见和记录处置方式；对待处理进行站内信、短信或第三方消息提醒。
（3） 处置闭环：完整记录任务接收、审核、纳管等处置过程，并维护患者后续去向和纳管状态。
1.5 综合报表管理
（1） 工作量与时效分析：统计各科室、医生的任务接收量、处置量、平均处置时长和超期情况，支撑运营管理。
（2） 报表输出：支持报表明细查询、条件筛选、Excel导出和打印。
2、慢病协同诊疗
2.1 社区卫生院双随访管理
（1） ▲与医院现有的转诊平台进行对接，能够完整记录流转全流程。
（2） 自动同步诊疗记录与标准化治疗方案，推动康复计划下沉基层；
（3） 提供转诊业务多维统计，涵盖转诊量、上转/下转占比分析及数据导出；
（4） 社区卫生院接收任务后，安排医护人员开展随访，记录患者健康状况、用药情况、康复进展及健康指导内容，并反馈随访结果。
3、普通长周期管理系统
3.1 患者管理
（1） 建立患者的动态健康档案，以身份证号为统一识别信息；
（2） ▲支持查询展示患者列表和就诊记录，自动获取管理对象全部检验检查、诊断治疗的相关信息；支持手动同步已变更数据。
（3） 支持查看与记录患者的随访、宣教、复诊提醒；支持查看患者筛查记录、患者诊断性检查记录、患者随访管理记录等。
（4） 支持在患者档案中查看患者画像，并可自定义对应的患者画像标签。
（5） ▲支持按病种维度查看该病种下的所有长周期管理计划列表，展示计划名称、适用分组、创建人、状态（启用或停用）与覆盖患者数，便于统筹管理。
（6） ▲支持创建新的长周期管理计划，配置计划名称、适用病种、适用患者分组等信息，并支持制定计划管理路径。
（7） ▲具备随访计划自定义配置能力，可灵活设定随访周期、随访方式与随访内容。
（8） 可面向患者端、医护端双向自动提醒，并对随访记录进行归档；
（9） 能够分析随访数据，输出随访完成率、随访效果评估等统计报表。
（10） 支持在计划中添加宣教任务，设定宣教周期（如每两周1次）并选择要推送的宣教知识内容，自动向患者触达健康教育。
（11） 支持在计划中添加复诊任务，设定复诊时间窗与复诊提醒消息内容，到期自动生成复诊提醒与计划。
（12） 支持将计划批量下发给符合分组条件的在管患者，系统自动为每位患者生成随访、宣教与复诊任务清单。
（13） 支持以计划为单位展示执行概览：随访任务完成率、复诊到诊率、宣教触达率，帮助评价计划落地质量。
（14） 支持启用或停用计划；停用的计划不再向患者生成新任务。
3.3 随访表单管理
（1） 支持按病种查看该病种下维护的随访表单列表，展示表单名称、适用病种与状态。
（2） 支持编辑表单的题目、顺序、跳转逻辑与必填项。
（3） 支持删除不再使用的表单；采用停用或归档方式，已绑定计划的表单需先解绑引用，防止任务报错。
（4） 支持提供表单预览，校验表单展示样式、题型交互是否正确。
3.4 随访问题库管理
（1）支持维护宣教主题分类体系，使内容组织清晰、便于计划配置时挑选。
3.5 复诊提醒知识库
（1） 支持查看平台复诊提醒消息模板列表，展示模板名称、适用场景与变量情况。
（2） 支持新增个性化复诊提醒消息模板。
（3） 支持删除模板；被复诊任务引用时需先解绑，避免提醒发送失败。
3.6 经营分析
（1） 支持长周期管理后的经营效益分析，覆盖门诊与住院费用的全维度统计（含人次、费用、趋势等）；
（2） 支持各科室、各病种的复诊率对比分析；支持科室及病种维度的经营排名统计与可视化展示，辅助管理层决策。
4、精细化管理
4.1 病种精细化管理
（1） ▲支持创建管理专属病程计划，可在同一计划中同时配置随访、宣教、复诊提醒等多类型任务；
（2） 支持微信公众号与短信推送及定时自动任务执行；
（3） 具备任务有效期管理与超期失访自动判定机制；
（4） 提供病程计划执行总览与患者响应状态。
（5） ★病种数量为5个。
4.2 医患沟通/AI医患沟通
（1） 支持问诊组的创建与成员自定义配置；
（2） 支持患者入组管理与历史聊天记录查看；
（3） 支持咨询医生配置与移动端展示；
（4） 具备移动端医患线上实时沟通功能，支持图文消息交互。
（5） 支持AI医患沟通，由AI回答患者非诊疗性问题。
4.3 AI营养管理
（1） 基于评估结果生成单病种个性化营养干预方案（热量、营养素目标）。
（2） 支持在线饮食记录（拍照识别/手动选择），具备AI菜品识别能力。
（3） 维护营养宣教素材（食谱、饮食指导），供管理计划与宣教任务引用。
4.4 AI运动管理
（1） 根据患者期望运动时间以及运动偏好，生成运动方案（运动类型、强度、频次、时长）。
（2） 跟踪患者运动执行情况，动态调整运动方案，保障安全与效果。
（3） 维护运动指导素材，供管理计划与宣教任务引用。
4.5 智能穿戴设备监控
（1）支持运动手环/手表、智能手表、动态血糖仪、动态血糖仪数据授权对接
4.6 健康服务包管理
（1） 支持服务包套餐内容的灵活配置与上下架管理；
（2） 支持患者订单管理（含下单、支付状态跟踪）；
（3） 支持服务内容的自动核销与手动核销；
（4） 具备服务包经营数据分析能力（含销售量、核销率、收入等）。
4.7 表单库管理
（1） 支持随访题目管理与统计分析配置；
（2） 支持随访表单自定义分类、模板下载与多题型编辑，支持异常选项设置与条件跳转逻辑；
（3） 支持宣教表单富文本编辑（含多媒体内容嵌入）与手机端预览。
4.8 配置管理
（1）支持根据精细化病种管理需要，可灵活配置不同管理方案，如AI医患沟通、AI营养管理、AI运动管理、智能穿戴设备监控、健康服务包管理等，确保不同精细化管理病种的个性化管理需要。
5、患者端服务（移动端应用）
5.1 成员管理
（1） 多成员绑定与切换：支持同一手机终端绑定本人及家庭成员，使用身份证号或住院号完成身份校验，并可切换查看对应服务。
（2） 解绑与授权管理：支持查看绑定关系、解除绑定及授权有效性校验，避免跨成员信息误用。
5.2 健康档案
（1）档案查询：向患者展示授权范围内的基本信息、就诊记录和诊疗信息，重要临床数据以医院正式记录为准。
5.3 健康随访
（1） 健康指标自填：支持患者记录体重、血压、血糖等健康指标，并标识数据来源和采集时间，供管理团队参考。
（2） 多渠道接收：患者可通过微信公众号、短信链接或医生咨询接收随访表单，查看任务要求和截止时间。
（3） 健康宣教在线填写与回传：支持表单在线填写、校验、提交和历史记录查看，提交结果自动关联患者及对应随访任务。
5.4 复诊提醒
（1） 复诊信息提醒：通过微信公众号等渠道推送复诊日期、科室、医生及注意事项，支持患者查看历史提醒。
（2） 提醒结果回流：记录消息送达、查看及患者反馈状态，并回流至复诊任务，便于后续跟进。
5.5 饮食管理
（1） 饮食记录：在线记录餐次、食物和摄入量，查看历史饮食记录与详情。
（2） 营养分析：展示每日营养摄入分析及专业人员反馈，结果用于健康管理参考。
5.6 运动管理
（1）运动记录：在线记录运动类型、时长和强度，查看历史记录与计划完成情况。
5.7 医患沟通
（1）支持医生在移动端进行医患沟通
（2）支持医生在移动端查看患者全息档案
（3）支持医生在移动端查看患者管理计划
6、第三方接口对接服务
6.1支持与院内信息平台对接，获取检查、检验、体检等报告数据。
6.2支持与医院现有转诊平台对接，记录转诊全流程节点。
6.3支持与微信公众号对接，实现随访表单、复诊提醒、健康宣教等内容向患者的多渠道推送、在线填写回传及送达/查看状态回流。
6.4支持与短信平台及第三方消息通道对接，实现筛查阳性患者推送、待办任务、随访与复诊等消息提醒。
6.5支持与第三方智能穿戴及监测设备平台对接，通过数据授权方式接入运动手环/手表、智能手表、动态血糖仪、动态血糖仪等设备数据。
6.6支持与收费系统对接，实现健康服务包的下单、支付状态跟踪及服务核销。
6.7支持与单点登录系统对接，满足医院信息系统互联互通标准化成熟度、高等级电子病历系统功能应用评价要求，在质保期内或合同约定的服务期限内，免费开放满足临床数据中心建设及临床业务需求所需的数据接口（包括但不限于：患者服务数据、患者流转数据、临床诊断数据、报告分析数据等），并提供相应的技术文档与接口说明。
6.8支持与 CA 电子签名系统对接，满足医院、科室及业务文书的电子签名要求。
4、 [bookmark: _Toc11221]商务要求
★1、交货期：合同签订后90天内完成安装调试，达到预期效果。
2、 交货方式：上门安装。
3、 交货地点：采购人指定地点。
4、 安装调试要求
4.1中标人需提供专业安装调试团队，团队成员涵盖精通相关技术的工程师以及具备良好协调能力的项目管理人员。在项目启动初期，依据项目规模与复杂程度，制定详尽周全的安装调试计划，明确各阶段的时间节点并合理配置人力、物力与技术资源，充分考虑可能出现的风险，如技术难题、设备兼容性问题以及外部环境干扰等，制定相应的风险应对预案。
4.2进行软件系统的部署与调试。在功能部署前，向采购人提交精确的工作量评估单，清晰界定预计完成时间，并严格按照进度计划推进开发工作。部署完成后，进行全面的系统测试，包括功能测试、性能测试、稳定性测试、兼容性测试等。
4.3安装调试工作全部结束后，在质保期内提供的咨询与全面的技术支持服务，确保系统始终处于最佳运行状态，满足采购人的业务需求与使用期望。
5、 国家或行业相关规范标准
《三级综合医院评审标准实施细则》
《卫生信息互联互通标准化成熟度测评工作管理办法》
《电子病历基本规范》
《医院信息平台基本交互规范》
《医院信息系统基本功能规范》
《远程医疗信息系统基本功能规范》
《卫生信息基本数据集编制规范》
《计算机软件文档编制规范》
《信息安全等级保护管理办法》
《医疗机构管理条例》
6、 人员配备要求
投标人成立专门的项目组（包括但不限于项目负责人、售后工程师、公司技术支持团队）开展工作，指派售后专人负责，按时完成工作内容。
7、 履约验收要求
项目实施完成后，将项目软件安装调试完毕、系统集成完毕后交付使用，并对用户进行全面培训与实施维护培训后方可申请验收。中标人应按医院项目验收管理要求提供系统的相关验收文档，包括但不限于用户使用手册、安装文档等相关资料，并且实现数据标准化接入平台。验收合格后，用户在验收单上签字并加盖单位公章。
8、 培训要求
中标人提供详细技术资料对采购人相关人员进行操作、系统培训，确保使用人员熟练掌握各种软件的使用方法、操作要领以及小故障排除办法。培训的内容、地点及频次应由双方协商制定，培训的相关费用均包含在本次投标报价中。
中标人需向采购人提供院内现有科室入科培训，针对后续升级改造功能需提供最新功能操作手册，必要时提供操作视频。
9、 售后服务要求
★9.1质保期：验收合格起一年。
★9.2质保期间，中标人承担维修、保养、安检、调换等，相关费用包含在预算内，采购方不再支付任何费用；对于采购人人为原因造成的故障，中标人只收取维保成本费用。
9.3质保期内，提供基本（每季度1次）定期巡查维护服务，定期维护服务内容包括：检查系统软件、后台服务、数据库运行状况等。
9.4在质保期内，应向采购人提供每周7×24小时售后技术支持服务，因中标人所供系统、设备、材料制造或安装质量问题出现故障时，中标人在接甲方通知后，30分钟内响应、提供在线支持，2小时内解决，若不能及时解决的，24小时内提出解决方案，直至故障排除完全恢复正常服务为止。否则采购人可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由中标人承担。如有特殊情况，中标人应立即电话通知采购人不能响应的原因，在获得采购人同意后，才可推迟响应时间。
9.5质保期内，如遇软件产品升级、改版，中标人负责提供更新、升级。
9.6投标人应保证数据及运行安全，为保证数据质量及使用安全要求，所采用系统应具有数据治理及数据安全保障能力。为保证系统运行的稳定，要求具有较高的系统运行维护服务能力。
9.7投标人应具备突发状况下的应急响应及抢修的能力，建立专业团队，制定具体的应急方案。
10、 投标报价要求
报价应包含与本次采购项目有关的所有费用，包含但不限于人员、设备、安装调试对接、验收、接口费、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
特别提醒投标人：
工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
11、 付款方式与履约保证金
★（1）付款方式：合同签订后，系统部署完成，中标人提供上线运行报告，采购人支付合同金额的30%；根据项目验收条款完成《项目验收报告》，项目验收合格后，采购人付合同金额的60% ，合同质保期满后，采购人付合同金额的10% 。采购人付款前，中标人应向采购人出具符合采购人要求的发票，否则中标人自行承担延迟付款的责任。（扣除违约费用后，余款支付中标人；若余款不足扣除，剩余部分中标人以现金方式缴纳。
（2）履约保证金：本项目不收取履约保证金。
12、 其他要求：中标人应保证采购人在使用本次采购的设备、软件时不受第三方提出侵犯专利权、知识产权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用，包括但不限于采购人因此支付的律师费、诉讼费、交通费等一切费用。
















第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法：综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标办法。
二、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表和评审专家组成。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
四、评标标准
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务技术分。
综合评分法

1、价格（30分）
采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分
因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，小数点后保留两位。
2、 商务技术分（70分）
	评审因素
	评审标准

	技术响应（16分）
	完全满足招标文件技术参数要求得 16分。其中▲项为重要指标，每有一项不满足扣2分；未标▲项参数每有一项不满足扣1分； 扣完为止。（标注“▲”项须提供软件界面截图，未提供视为不满足。）
注：
1、技术参数和相关要求响应情况，投标人应在“技术要求响应及偏离表”中逐项如实填写，其中“▲”项须提供软件界面截图，不得虚假响应，否则视为提供虚假材料谋取中标。

	项目团队资质（6分）
	1、拟派项目负责人具有系统集成项目管理工程师证书，提供相关证书扫描件得2分，未提供不得分。
2、拟派项目成员具有工信部教育与考试中心的大数据治理类高级工程师证书，提供相关证书扫描件得2分，未提供不得分。
3、拟派项目成员具有工信部教育与考试中心颁发的人工智能应用高级工程师，提供相关证书扫描件得2分，未提供不得分。
（以上人员提供相关证书扫描件及本单位社保缴纳扫描件均加盖投标人公章）

	知识产权（7分）
	1．投标人具有相关软件著作权登记证书的每项得1分，最高得7分，软件著作权证需包含：“疾病个性化管理”、“体重管理”、“患者群组服务”、“AI医患沟通”、“AI营养智能体”、“智能穿戴设备监控”、“AI运营决策支持”等类似描述的。
注：投标人需提供证书复印件并加盖公章，否则不得分。

	项目案例（3分）
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）承揽过的类似项目业绩（合同内容至少包含“随访”、“筛查”等相关内容），每有1个得1分，满分3分。 
注：投标文件中提供有效合同扫描件加盖投标人公章，包含合同主要内容、金额、签订时间等，时间以合同签订时间为准，未按要求提供不得分。

	需求分析方案（6分）
	投标文件提供需求分析方案，内容须包含以下几项：①医院信息化建设现状；②现存问题分析；③项目核心需求点；④重点难点及解决方案。上述4个模块内容全部齐全，现状分析贴合医院全周期健康管理平台业务实际、问题分析结合本项目采购清单功能、核心需求与招标文件第四章采购需求一一对应、重难点解决方案具备可落地性，得6分。缺少任意1个模块扣1.5分；扣完本项分值为止。模块齐全，但其中某模块内容仅简单复述招标文件原文，无针对本医院业务场景的针对性分析，该模块扣1.5分，扣完为止。

	项目总体设计方案（8分）
	投标文件提供项目总体设计方案，内容须包含以下几项：①工作目标和任务理解；②总体思路、总体规划（系统框架、业务流程）；③功能需求；④技术路线。上述4个模块内容齐全：项目目标完全匹配本项目建设目标，系统框架覆盖采购清单内容，业务流程贴合慢病随访、筛查、长周期管理业务，技术路线符合医疗软件行业规范，得8分。缺少任意1个模块扣2分，扣完为止。模块齐全，但模块内容仅复述招标文件，未结合本医院业务进行针对性设计，每个该类模块扣2分，扣完为止。

	技术设计方案（8分）
	投标文件提供技术设计方案，内容须包含以下几项：①总体设计；②建设方案；③系统体系架构；④功能模块、功能设计建议。上述  4个模块齐全：系统架构满足多院区部署，功能模块完整覆盖健康数据中台、慢病协同诊疗、精细化管理、患者端等全部采购标的，接口方案包含院内 HIS/LIS/PACS、转诊平台、微信、穿戴设备对接，得8分。缺少任意1个模块扣2分，扣完为止。模块齐全，但模块内容仅复述招标文件技术参数，未针对本项目做技术实现设计，每个该类模块扣2分，扣完为止。

	项目实施方案
（8分）
	投标文件提供项目实施方案，内容须包含以下几项：①项目组织规划；②项目实施进度安排；③质量保证措施；④紧急预案。 上述 4 个模块齐全：组织规划明确项目角色分工；实施进度满足合同 90 天交付要求，划分阶段节点；质量保障包含测试、联调、试运行；应急预案包含系统故障、接口异常、数据异常处置措施，得 8 分。
 缺少任意 1 个模块扣 2 分，扣完为止。模块齐全，但实施计划未匹配本项目 90 天工期、无明确阶段节点；或应急预案只有标题无具体处置措施，每个该类模块扣 2 分，扣完为止。

	售后服务方案（8分）
	投标文件提供售后服务方案，内容须包含以下几项：①服务内容；②响应时间、故障处理、恢复时效；③人员力量；④技术支撑保障等。上述4个模块齐全：服务内容覆盖1年质保期内巡检、版本升级；故障响应完全响应招标文件 7×24 小时、30分钟响应、2小时处置要求；明确专职售后人员配置；具备远程 + 现场双重技术保障，得8分。缺少任意1个模块扣2分，扣完为止。模块齐全，但故障处置、人员配置等内容照搬招标文件原文，无投标人自身服务体系说明，每个该类模块扣2分，扣完为止。



五、中标标准：
采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。
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投  标  文  件









项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
      日      期 ：               







投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函
十一、投标分项报价表
十二、技术要求响应及偏离表及证明文件
十三、商务要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
十六、关于符合本国产品标准的声明函 
十七、其他材料








一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明


二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。


三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
根据连财购〔2023〕4号、连财购〔2023〕9号文件精神，可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》。


四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明及证明材料
（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：            。（须附证明材料）
主要专业技术能力有：          。（须附证明材料）

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

附主要设备和主要专业技术能力的证明材料如下：

          
                           




五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
                 声  明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日










六、特定资格要求的证明文件
   如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
[bookmark: _Toc120614284]








七、法人授权书
致：
本人           （姓名）系              （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改               项目（分包号：               ）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：           
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：             
委托代理人（签字/签章）：                                         
日期：          年         月           日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	


	




填报说明：
1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：
兹证明，
姓名：         性别：        年龄：         职务：          

系                   （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。



附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	






投标人名称（加盖公章）：                
法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：           

日期：       年       月       日
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八、投标函
致：连云港市第一人民医院
根据贵方的         号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
邮          箱：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日



九、中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业的具体情况如下：
1.（      ），属于      行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （    ），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
................................
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
企业名称（加盖CA电子公章）：
                   日  期：
备注1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，行数或事项不够，可自行增加。如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。
3、中标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
  4、采购清单中的“第三方接口对接服务”属性为服务无需填写在此声明函中。




十、残疾人福利性单位声明函 
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的招标文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、请投标人如实填写，所填内容须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致或填写有误或未提供此声明函，将不享受扶持政策。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                       投标人全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：






十一、投标分项报价表
项目名称：      项目编号：      分包号：
单位：元
	序号
	货物（标的）名称
	品牌
	是否符合本国产品标准
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	数量
	计量单位
	单项合计价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为     %。



投标人（盖章）：
法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日

填报说明：
1、“制造商企业类型”栏填写内容为“大型”“中型”“小型”“微型”“监狱企业”或“残疾人福利性单位”。
2、以上报价包含货物费用、运杂费、安装施工费、集成费、税金和其他费用。
3、请供应商如实、正确填写本表，所填内容将作为评审的依据，其内容应与对应的证明资料相符。
4、行数或事项不够，可自行增加。
5、本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。


十二、技术要求响应及偏离表
按所响应产品的实际技术参数，逐条对应招标文件“项目需求”中要求的技术规范填写该表，该表不能作为所投标产品的技术文件，投标人应在投标文件中单独提供技术文件。
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




[bookmark: _Hlt26955054]

十三、商务要求响应及偏离表
请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表
	[bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26580838][bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


注： 行数不够，可自行添加。

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日




[bookmark: _Hlt26671374][bookmark: _格式2__法定代表人授权书][bookmark: _Hlt26955066][bookmark: _Hlt26609389]

[bookmark: _Toc5862][bookmark: _Toc29325][bookmark: _Toc10689][bookmark: _Toc3159][bookmark: _Toc32402]十四、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
项目名称：
项目编号：                                  
	                      投标总报价

	小写：                             （人民币：元）

	核心产品品牌
	

	交货期
	



                                              日期：      年   月   日












[bookmark: _Toc2804][bookmark: _Toc1791][bookmark: _Toc9165][bookmark: _Toc21690]

[bookmark: _Toc13913]十五、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
致：                                  
我方 投标人名称 参加                 （项目编号：           ）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号）、《关于做好2023年度政府采购领域优化营商环境有关工作的通知》（连财购〔2023〕9号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、成交责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺

投标人（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：    年     月     日









[bookmark: _Toc15108][bookmark: _Toc3639][bookmark: _Toc5271][bookmark: _Toc2861]十六、关于符合本国产品标准的声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日   期：
填报说明：
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.用线划除的地方无需填写。
7.请供应商如实填写，如填写有误，将承担一切不利后果。
8.供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
9.中标人的《声明函》或有关证明文件随中标结果公开，接受社会监督。


十七、其他材料

（请按招标文件要求提供的企业实力、技术指标、产品性能、实施方案、培训方案、售后服务方案及其他要求编制，格式自定）










[bookmark: _Toc7993][bookmark: _Toc27574][bookmark: _Toc15981]注：
1、本项目的资格评审及评标相关的证明文件均需提供原件扫描件上传至电子投标文件中，扫描件需齐全并能清晰辨认且在有效期内，提供的与评分相关的证明材料必须能清晰的标明需要明示的内容，否则由此引起后果自行承担。
2、若标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标采购文件为准。
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质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                                              
地址：                             邮编：                                    
联系人：                      联系电话：                                       
授权代表：                                                                 
联系电话：                                                                
地址：                         邮编：                                     
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                                          
质疑项目的编号：                         包号：                           
采购人名称：                                                              
招标文件获取日期：                                                        
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                              
事实依据：                                                                
                                                                           
法律依据：                                                                 
                                                                           
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                                                     
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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