招　标　文　件

项目名称：2026年南京市医疗设备集中采购磁共振成像系统（含县域医共体）

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0311

（ 非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年9月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 2

- 投标人须知………………………………… 4

- 合同文本……………………………………14

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………34

- 投标文件格式………………………………43

# 第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0311

2.项目名称：2026年南京市医疗设备集中采购磁共振成像系统（含县域医共体）

3.预算金额：采购包1:3555万元；采购包2:3800万元；采购包3：700万元

4.最高限价：采购包1:3555万元；采购包2:3800万元；采购包3：700万元

## 5.采购需求（简介）：本项目属于市级集中采购医疗设备，按照统招分签的政府采购组织形式实施。需求单位依据本项目中标结果，按照分签原则，与各中标供应商分别签订采购合同，明确采购标的、数量、质量、交货期、售后服务及违约责任等。

6.合同履行期限：60天

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目不允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）

（二）本项目特定资格要求：

1.所投产品生产厂家具备《医疗器械生产许可证》。

2.投标人具备《医疗器械经营许可证》。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月27日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不统一组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。

| 序号 | 最终用户 | 交付地点 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市江宁医院 | 南京市江宁区鼓山路168号南京市江宁医院鼓山路院区老年综合楼3F核磁1室 | 袁老师 | 15150596060 |
| 2 | 南京鼓楼医院本部 | 南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院1号楼1楼 | 邱老师 | 13813938638 |
| 3 | 南京鼓楼医院江北院区 | 南京市浦口区浦珠中路359号南京鼓楼医院江北国际医院B栋3楼 | 邱老师 | 13813938638 |
| 4 | 南京市第一医院 | 南京市建邺区应天大街919号南京市第一医院河西院区2号楼1楼医学影像科核磁2室 | 张老师 | 15380998916 |
| 5 | 南京市口腔医院 | 南京市玄武区中央路30号南京市口腔医院1楼 | 郑老师 | 13675152984 |

3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.供应商（含潜在供应商）对本项目有关的所有询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人《质疑函》收件人：南京市卫生健康委员会，收件地址：南京市建邺区江东中路265号D座617室，联系电话：025-68787830。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市卫生健康委员会

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孟老师

联系电话：025-68787831

2.交易中心

地　址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：邹女士

联系电话：025-68505810

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。

10.投标报价

10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表，否则作为无效投标。

11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和授权委托书

12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

14.投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交、撤回和修改

15.投标文件的递交

15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标与评标

17.开标

17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。

17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

18.评标

18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

19.评标过程的保密与公正

19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

19.2 投标人不得以任何方式影响评标。

19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

20.投标文件的澄清

20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.6 异常低价审查

21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.无效投标和废标

22.1 无效投标情形

22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。

22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。

22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

22.1.10 投标人串通投标。

22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：

22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

22.3 废标情形

22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。

22.3.4 因重大变故，采购任务取消。

六、定标

23.确定中标单位

23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取中标。

23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

24.中标通知书

24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25.签订合同

25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

27政府采购履约资金扶持政策

27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。

33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 超出政府采购法定期限的质疑。

33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。

33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、政策功能落实

35.促进中小企业发展

35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。

35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

36.节能产品和环境标志产品

36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。

37.绿色采购

37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

38.创新产品采购

38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

39.网络产品、市场准入类产品采购

39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

40.实施本国产品标准及相关政策

40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

40.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

40.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

40.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：磁共振成像系统

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额10%缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

#### 采购包1、包3

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的50%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的50%。

采购包2

8.1.1 合同签订后，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付合同总价款的70%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

11.7网络安全、市场准入要求（如有）：

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  0.01%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日按逾期交付货物价款总值的0.01% 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 1 %。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日按逾期交付货物价款总值的1%  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 30 %的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

## （一）项目背景

## 为加强医疗设备集中采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合实际，实施此项目。

## 本项目属于市级集中采购医疗设备，按照统招分签的政府采购组织形式实施。需求单位依据本项目中标结果，按照分签原则，与各中标供应商分别签订采购合同，明确采购标的、数量、质量、交货期、售后服务及违约责任等。

## （二）项目建设遵循标准

## 遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

采购包1  3.0T磁共振成像系统

| - 序号 | - 分项名称 | - 数量 | - 单位 | - 单价上限 - （万元） | - 产品类型 | - 中小企业划分标准所属行业 | - 属性 | - 政府强制采购节能产品 - （如有） | - 医院名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 3.0T磁共振设备 | - 1 | - 台 | - 1550 | - 核心产品 | - 工业 | - 货物 | - / | - 南京鼓楼医院本部院区 |
| - 2 | - 精密空调 | - 1 | - 台 | - 9 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 3 | - 水冷机组 | - 1 | - 台 | - 12 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 4 | - 无磁监视系统 | - 1 | - 台 | - 0.5 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 5 | - 无磁升降转运床 | - 1 | - 张 | - 6 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 6 | - 无磁转运椅 | - 1 | - 部 | - 3.5 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 7 | - 无磁灭火器 | - 2 | - 个 | - 0.5 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 8 | - 无磁降噪耳机 | - 1 | - 个 | - 0.2 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 9 | - 3.0T专用磁兼容监护 | - 1 | - 台 | - 50 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 10 | - 无磁移动输液架 | - 1 | - 个 | - 0.2 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 11 | - 无磁护理车 | - 1 | - 台 | - 0.6 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 12 | - 磁共振专用双立柱智能铁磁探测系统 | - 1 | - 套 | - 25 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 13 | - 无磁信息化双筒高压注射器 | - 2 | - 台 | - 25 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 14 | - 线圈柜 | - 1 | - 个 | - 0.5 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 15 | - 机房装修屏蔽 | - 1 | - 项 | - 45 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 16 | - 第三方检测 | - 1 | - 项 | - 1.5 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 17 | - 3.0T磁共振设备 | - 1 | - 台 | - 1550 | - 核心产品 | - 工业 | - 货物 |  | - 南京鼓楼医院江北院区 |
| - 18 | - 精密空调 | - 1 | - 台 | - 9 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 19 | - 水冷机组 | - 1 | - 台 | - 12 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 20 | - 无磁监视系统 | - 1 | - 台 | - 0.5 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 21 | - 无磁升降转运床 | - 1 | - 张 | - 6 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 22 | - 无磁转运椅 | - 1 | - 部 | - 3.5 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 23 | - 无磁灭火器 | - 2 | - 个 | - 0.5 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 24 | - 无磁降噪耳机 | - 1 | - 个 | - 0.2 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 25 | - 3.0T专用磁兼容监护 | - 1 | - 台 | - 50 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 26 | - 无磁移动输液架 | - 1 | - 个 | - 0.2 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 27 | - 无磁护理车 | - 1 | - 台 | - 0.6 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 28 | - 磁共振专用双立柱智能铁磁探测系统 | - 1 | - 套 | - 25 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 29 | - 无磁信息化双筒高压注射器 | - 2 | - 台 | - 25 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 30 | - 线圈柜 | - 1 | - 个 | - 0.5 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 31 | - 机房装修屏蔽 | - 1 | - 项 | - 45 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |
| - 32 | - 第三方检测 | - 1 | - 项 | - 1.5 |  | - 工业 | - 货物 |  |  |

1、投标产品中 “3.0T磁共振设备”必须为同一品牌同一型号

## 2、以上项目为一个包，不接受投标产品缺漏

## 3、投标产品各项单价不得超过上述规定的单价最高限价

## 4、需在“报价明细表（分项报价表）2” ，注明投标产品品牌、型号、制造商、分项价格等信息

采购包2  3.0T磁共振成像系统

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （万元） | 产品类型 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 | - 政府强制采购节能产品 - （如有） | 医院名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.0T磁共振设备 | 1 | 台 | 1550 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / | 南京市第一医院 |
| 2 | 无磁信息化双筒高压注射器（MR专用） | 2 | 台 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 3 | 信息化双筒高压注射器（CT专用） | 2 | 台 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 4 | 无磁监视系统 | 1 | 台 | 0.4 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 5 | 无磁升降转运床 | 1 | 张 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 6 | 无磁转运椅 | 1 | 部 | 3.3 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 7 | 无磁灭火器 | 1 | 个 | 1 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 8 | 磁共振专用双立柱智能铁磁探测系统 | 1 | 套 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 9 | 医用显示器（4M） | 6 | 台 | 1.5 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 10 | 医用显示器（6M） | 4 | 台 | 4 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 11 | 数字晨会管理系统 | 1 | 项 | 60 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 12 | 线圈柜 | 1 | 个 | 0.5 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 13 | 大功率除湿器（MR专用） | 1 | 台 | 10 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 14 | 精密空调 | 1 | 台 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 15 | 水冷机组 | 1 | 台 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 16 | 3.0T磁共振设备 | 1 | 台 | 1550 | 核心产品 | 工业 | 货物 |  | 南京市江宁医院 |
| 17 | 无磁信息化双筒高压注射器（MR专用） | 2 | 台 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 18 | 精密空调 | 1 | 台 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 19 | 水冷机组 | 1 | 台 | 12 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 20 | 无磁监视系统 | 1 | 台 | 0.4 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 21 | 无磁升降转运床 | 1 | 张 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 22 | 无磁灭火器 | 2 | 个 | 0.5 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 23 | 磁共振专用双立柱智能铁磁探测系统 | 1 | 套 | 25 |  | 工业 | 货物 |  |  |

1、投标产品中 “3.0T磁共振设备”必须为同一品牌同一型号

## 2、以上项目为一个包，不接受投标产品缺漏

## 3、投标产品各项单价不得超过上述规定的单价最高限价

## 4、需在“报价明细表（分项报价表）2” ，注明投标产品品牌、型号、制造商、分项价格等信息

采购包3  1.5T磁共振成像系统

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （万元） | 产品类型 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 | - 政府强制采购节能产品 - （如有） | 医院名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5T磁共振成像设备 | 1 | 台 | 575 | 核心产品 | 工业 | 货物 | / | 南京市口腔医院 |
| 2 | 精密空调 | 1 | 台 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 3 | 水冷机组 | 1 | 台 | 9 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 4 | 无磁监视系统 | 1 | 台 | 0.5 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 5 | 无磁升降转运床 | 1 | 张 | 6 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 6 | 无磁转运椅 | 1 | 部 | 3 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 7 | 无磁灭火器 | 1 | 个 | 0.5 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 8 | 磁共振专用双立柱智能铁磁探测系统 | 1 | 套 | 25 |  | 工业 |  |  |  |
| 9 | 无磁信息化双筒高压注射器 | 1 | 台 | 20 |  | 工业 |  |  |  |
| 10 | 机房装修屏蔽及第三方检测 | 1 | 项 | 36 |  | 工业 | 货物 |  |  |
| 11 | 医用显示器（4M） | 4 | 台 | 4 |  | 工业 | 货物 |  |  |

1、以上项目为一个包，不接受投标产品缺漏

## 2、投标产品各项单价不得超过上述规定的单价最高限价

## 3、需在“报价明细表（分项报价表）2” ，注明投标产品品牌、型号、制造商、分项价格等信息

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

1.产品技术指标

采购包1  3.0T磁共振成像系统

| ★总体要求 | 1、设备免费开放全部信息系统接口，并免费接入医院诸如PACS、HIS、医疗设备以及其他第三方等相关软件系统。设备维修密码及信息系统接口全部免费开放、相关服务升级免费 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2、保修期结束后应保证原厂整机年维保费（包括所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于相应分项报价的5%，并根据医院实际需求进行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。 |  |
| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| ★1 | 磁场强度 | ≥3.0T |
| 2 | 中心共振频率 | ≥123MHz |
| 3 | 磁体长度（不含外壳） | ≥170cm |
| ★4 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 | ≥70cm |
| ▲5 | 磁体重量（含液氦） | ≤6000kg |
| 6 | 磁场均匀度（典型值，V－RMS测量法）40cmDSV（典型值） | ≤0.5ppm |
| 7 | 磁场均匀度（典型值，V－RMS测量法）30cmDSV（典型值） | ≤0.06ppm |
| 8 | 磁场均匀度（典型值，V－RMS测量法）20cmDSV（典型值） | ≤0.03ppm |
| 9 | 磁场均匀度（典型值，V－RMS测量法）10cmDSV（典型值） | ≤0.002ppm |
| ▲10 | 液氦腔最大容量 | ≤1600L |
| 11 | 5高斯磁力线轴向范围： | ≤5m |
| 12 | 5高斯磁力线径向范围： | ≤3.5m |
| ★13 | 最大单轴梯度场强（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应，X、Y、Z三轴） | ≥80mT/m |
| ▲14 | 最大单轴梯度切换率（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应，X、Y、Z三轴） | ≥200T/m/s |
| 15 | 独立射频发射源个数 或 并行发射通道数 | ≥2 |
| ▲16 | 最大射频功率 | ≥36kW |
| 17 | 发射带宽 | ≥1MHz |
| 18 | 系统通道数 | ≥150通道 |
| ▲19 | 在一个视野的单次扫描中，可同时使用的独立接收线圈通道的数量，每个通道皆可生成一副独立的局部图像（不可以用最大通道数响应，不可以用可同时连接的通道之和响应，不可以用可同时连接的线圈单元之和响应） | ≥96通道 |
| 20 | 垂直运动时扫描床最大承受重量 | ≥250Kg |
| 21 | 扫描床运动最大速度 | ≥200mm/s |
| 22 | 扫描床内原厂一体化全脊柱线圈物理长度 | ≥90cm |
| 23 | 机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描；智能触控病人定位系统；一键定位，无需激光灯；床旁扫描操控系统；磁体液晶显示系统；磁体床旁双侧扫描控制面板 | 具备 |
| 24 | 最大重建矩阵 | ≥1024x1024 |
| 25 | 实时心电波形显示，实时呼吸波形显示 | 具备 |
| 26 | 最大FOV | ≥550mm |
| 27 | 最小FOV | ≤5mm |
| 28 | 最小二维层厚 | ≤0.5mm |
| 29 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |
| 30 | 最大采集矩阵 | ≥1024x1024 |
| 31 | 临床采集弥散加权系数B值 | ≥10000 |
| ★32 | 提供一套原厂主机处理工作站，处理工作站配置：内存≥96GB，硬盘容量≥8TB，2个≥24寸显示器 | 具备 |
| ★33 | 提供一套服务器版后处理工作站带5个终端 | CPU核心数≥8核，主CPU主频≥3.0GHz，内存≥32GB，硬盘容量≥1TB，显示器≥2个23英寸彩色液晶显示 |
| 34 | ★提供原厂全配置最新版本应用平台及软件包，包括且不限于：磁敏感成像、3D容积各向同性成像、压缩感知、全身弥散成像、肿瘤成像、实时造影触发、自由呼吸动态增强扫描、乳腺及硅胶假体成像、去金属伪影、高清fMRI脑功、能成像、弥散张量成像、波谱分析、神经灌注分析、灰质容积成像、磁化传递成像、肿瘤成像、全身成像、血管成像、心脏成像、神经成像、骨关节成像及儿童软件包、妇产成像软件包、科研软件包等。软件终身提供免费升级服务 | 具备 |
| ▲35 | 提供原厂全套全配最新版本高阶功能，包括且不限于：AI图像重建加速降噪、AI智能扫描工作流、AI运动/伪影抑制、AI智能后处理、AI辅助诊断等。软件终身提供免费升级服务。 | 具备 |
| ★36 | 提供全激活全开放DICOM 3.0及与医院PACS网络连接（包括打印，传输、接收、查询、Worklist、MPPS协议等功能），软件控制照相技术，标准激光相机数字接口 | 具备 |
| ★37 | 设备免费开放全部信息系统接口，并免费接入医院诸如PACS、医疗设备以及其他第三方等相关软件系统。设备维修密码及信息系统接口全部免费开放 | 具备 |
| ★38 | 配备原厂线圈：原厂头颈联合线圈1个（≥20通道）、原厂高清头线圈或原厂头颈联合线圈1个（≥32通道）、原厂体部线圈 1个（≥16通道）、原厂脊柱线圈 1个（≥24通道）、原厂乳腺线圈 1个（≥8通道）、原厂大号柔性线圈1个、原厂小号柔性线圈1个、原厂膝关节线圈1个、足踝专用线圈1个、肩关节专用线圈、腕手关节专用线圈1个、肘关节专用线圈1个、颈部血管专用线圈1个 | 具备 |
| ★39 | 第三方配置需求 |  |
| 39.1 | 精密空调：恒温恒湿，双压缩机双循环管路，两个系统可互为备份，也可同时工作 | 具备 |
| 39.2 | 水冷机组：双机组，两个独立的循环管路，互相备份，可以轮流工作，也可以同时工作 | 具备 |
| 39.3 | 无磁监视系统：支持双向通话功能 | 具备 |
| 39.4 | 无磁升降转运床：完全零磁，可完全通过最高等级灵敏度铁磁质探测系统的探测不出现报警，最大载重≥200公斤 | 具备 |
| 39.5 | 无磁转运椅：可折叠、无金属部件，可完全通过最高等级灵敏度铁磁质探测系统的探测不出现报警 | 具备 |
| 39.6 | 无磁灭火器：兼容3.0T磁共振，每个≥4L，可进入磁体间灭火 | 具备 |
| 39.7 | 无磁降噪耳机 | 具备 |
| 39.8 | 3.0T专用磁兼容监护：适用于成人、小儿（含婴儿）进行磁共振检查期间同时监测心电、血氧饱和度、脉率、灌注指数和无创血压（NIBP）等指标 | 具备 |
| 39.9 | 无磁移动输液架 | 具备 |
| 39.10 | 无磁护理车 | 具备 |
| 39.11 | 磁共振专用双立柱智能铁磁探测系统：包含但不限于配置≥21英寸触摸屏，≥6通道传感器，满足灯光、语音及图文告警，满足智能定位报警和智能集控管理，防碰撞等 | 具备 |
| 39.12 | 无磁信息化双筒高压注射器：适用于3.0T磁共振系统，彩色触摸屏，双筒双马达设计，双侧针筒可独立编程注射，支持自动吸药、自动排气、双流注射、静脉开放功能等功能 （1）支持实时压力曲线显示功能，压力限制偏差≤±10psi （2）注射时相≥6相，可以任意选择造影剂、盐水、保持或暂停 （3）具有信息化功能，与医院PACS等信息系统连接 （4）配套信息管理软件支持多设备数据看板及多设备管理与分析功能 （5）所用耗材必须南京医用耗材（药品）招采结算系统、江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标品种 | 具备 |
| 39.13 | 线圈柜 | 具备 |
| 39.14 | 机房装修屏蔽 | 具备 |
| 39.15 | 第三方检测 | 具备 |
| 39.16 | - 磁共振主控台及后处理工作站工作桌、椅（材质不限）,各1套：根据场地情况定制 | 具备 |

特别说明：以上★、▲技术参数需在投标文件中提供所投产品有效的医疗器械注册证及附件、与注册证附件内容保持一致的最新原厂中文版技术白皮书（或产品彩页或官方网站截图或具备CMA资质的有效检测报告），否则不予认可。

采购包2  3.0T磁共振成像系统

| ★总体要求 | 1、设备免费开放全部信息系统接口，并免费接入医院诸如PACS、HIS、医疗设备以及其他第三方等相关软件系统。设备维修密码及信息系统接口全部免费开放、相关服务升级免费 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2、保修期结束后应保证原厂整机年维保费（包括所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于相应分项报价的6%，并根据医院实际需求进行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。 |  |
| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| ★1 | 磁场强度 | 3.0T |
| 2 | 中心共振频率 | ≤128MHz |
| 3 | 匀场通道 | ≥8个 |
| 4 | 匀场点数 | ≥32点 |
| ▲5 | 磁体长度（不含外壳） | ≥170cm |
| ★6 | 磁体内径（患者检查孔道内径）大小 | ≥70cm |
| ★7 | 磁体重量（含液氦） | ≤6吨 |
| 8 | 磁场均匀度（V－RMS测量法）40cmDSV（典型值） | ≤0.33ppm |
| ▲9 | 磁场均匀度（V－RMS测量法）30cmDSV（典型值） | ≤0.07ppm |
| 10 | 磁场均匀度（V－RMS测量法）20cmDSV（典型值） | ≤0.02ppm |
| 11 | 磁场均匀度（V－RMS测量法）10cmDSV（典型值） | ≤0.005ppm |
| ★12 | 液氦腔最大容量 | ≤1880L |
| ▲13 | 5高斯磁力线径向范围： | ≤3m |
| ★14 | 最大单轴梯度场强（不可以用有效值响应，不可以用向量梯度性能响应，X、Y、Z三轴） | ≥60mT/m |
| 15 | 梯度工作周期 | 100% |
| 16 | 防磁模数转换器内置于磁体间（非线圈内） | 提供 |
| ▲17 | 射频放大器发射技术平台 | 提供双独立发射源射频放大技术平台或并行发射多通道技术 |
| ▲18 | 独立射频放大器数量或并行发射通道 | 2个 |
| ▲19 | 最大射频功率 | ≥37.5Kw |
| 20 | 发射带宽 | ≥1MHz |
| 21 | 系统最大通道数 | ≥168 |
| ★22 | 在一个视野的单次扫描中，可同时使用的独立接收线圈通道的数量，每个通道皆可生成一副独立的局部图像（不可以用最大通道数响应，不可以用可同时连接的通道之和响应，不可以用可同时连接的线圈单元之和响应） | ≥64通道 |
| 23 | 扫描床线圈接口数 | ≥4 |
| 24 | 原厂头颈联合线圈通道数 | ≥21通道 |
| 25 | 原厂体部线圈通道数 | ≥24通道 |
| 26 | 原厂一体化全脊柱线圈通道数 | ≥24通道 |
| 27 | 原厂腹部线圈单片覆盖范围 | ≥60cm×60cm，否则提供两片 |
| 28 | 原厂乳腺线圈通道数 | ≥8通道 |
| 29 | 零TE回波或同类超短TE回波成像技术 | 提供 |
| 30 | 零TE回波或同类超短TE回波成像技术可以应用于血管成像，关节成像等部位 | 提供 |
| 31 | 垂直运动时扫描床最大承受重量 | ≥250kg |
| 32 | 扫描床运动最大速度 | ≥220mm/s |
| ▲33 | 扫描床内原厂一体化全脊柱线圈物理长度 | ≥100cm |
| 34 | 机架正面的两侧均有床旁操作按钮，可控制扫描床的运动和扫描 | 提供 |
| 35 | 一键定位，无需激光灯 | 提供 |
| 36 | 磁体液晶显示系统 | 提供 |
| 37 | 磁体床旁双侧扫描控制面板 | 提供 |
| 38 | 计算机系统主CPU主频、主CPU核心个数、主内存 | ≥3.0GHz，≥4个，≥64GB |
| 39 | 最大重建矩阵 | ≥1024×1024 |
| 40 | 重建速度（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建） | ≥180,000 FFT/秒 |
| 41 | 阵列处理器内存 | ≥96GB |
| 42 | 系统硬盘容量 | ≥1TB |
| 43 | 显示器 | ≥23寸彩色LCD率液晶显示器 |
| 44 | 显示图像分辨率 | ≥1920×1200 |
| 45 | 实时心电波形显示 | 具备 |
| 46 | 最大FOV | ≥50cm |
| 47 | 最小FOV | ≤5mm |
| 48 | 最小二维层厚 | ≤0.1mm |
| 49 | 最小三维层厚 | ≤0.05mm |
| 50 | 最大采集矩阵 | ≥1024×1024 |
| 51 | 自旋回波序列 | 具备 |
| 52 | 梯度回波序列 | 具备 |
| 53 | EPI 序列 | 具备 |
| 54 | 并行采集技术 | 具备 |
| 55 | 压缩感知技术 | 具备 |
| 56 | 全脑不打药灌注成像技术 | 具备 |
| 57 | 提供小视野高清弥散技术 | 具备 |
| 58 | 提供多次激励弥散成像技术 | 具备 |
| 59 | 灰白质成像 | 具备 |
| 60 | 磁敏感加权成像技术 | 具备 |
| 61 | 弥散张量成像（DTI） | 具备 |
| 62 | 多b值弥散 | 具备 |
| 63 | 脂铁定量技术 | 具备 |
| 64 | 膈肌导航技术 | 具备 |
| 65 | 呼吸触发技术 | 具备 |
| 66 | 一次扫描四种对比度 | 具备 |
| 67 | 提供自由呼吸体部多期动态增强扫描技术，对腹部脏器的增强检查能实现多个期相供血血管的显示，快速精准定位肿瘤的供血血管 | 具备 |
| 68 | MR胰胆管造影技术 | 具备 |
| 69 | 心血管成像技术 | 具备 |
| 70 | 2D/3D时飞法技术 | 具备 |
| 71 | 2D/3D相位对比法技术 | 具备 |
| 72 | 心脏成像黑血技术 | 具备 |
| 73 | 心脏四维流动定量成像技术4D Flow | 具备 |
| 74 | 延迟法心肌灌注成像技术 | 具备 |
| 75 | 首过心肌灌注成像 | 具备 |
| 76 | 心脏电影技术 | 具备 |
| 77 | mapping（含T1,T2,T*） | 具备 |
| 78 | 三维各向同性容积成像序列 | 具备 |
| 79 | 关节软骨成像 | 具备 |
| 80 | 伪影（含金属伪影）校正技术 | 具备 |
| ▲81 | 提供原厂全套全配最新版本高阶功能，包括且不限于：AI图像重建加速降噪、AI智能扫描工作流、AI运动/伪影抑制、AI智能后处理、AI辅助诊断等。软件终身提供免费升级服务。 | 提供承诺书，格式自拟 |
| 82 | 原厂高级独立后处理工作站一套 | 具备 |
| 83 | 显示器 | 2个，≥19英寸 |
| 84 | CPU核心数 | ≥8核 |
| 85 | 主CPU主频 | ≥3.4GHz |
| 86 | 内存 | ≥64GB |
| 87 | 硬盘容量 | ≥3TB |
| 88 | 硬盘存储量 | ≥600000幅256×256图像 |
| ▲89 | 临床采集加权系数B值 | ≥10000 |
| ★90 | 第三方配置需求（此项为采购包2第三方需求明细，具体采购内容及数量以“三、项目清单”为准 |  |
| 90.1 | 无磁信息化双筒高压注射器：适用于3.0T磁共振系统，彩色触摸屏，双筒双马达设计，双侧针筒可独立编程注射，支持自动吸药、自动排气、双流注射、静脉开放功能等功能 （1）支持实时压力曲线显示功能，压力限制偏差≤±10psi （2）注射时相≥6相，可以任意选择造影剂、盐水、保持或暂停 （3）具有信息化功能，与医院PACS等信息系统连接 （4）配套信息管理软件支持多设备数据看板及多设备管理与分析功能 （5）所用耗材必须南京医用耗材（药品）招采结算系统、江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标品种 | 具备 |
| 90.2 | 信息化双筒高压注射器（CT专用）： - 彩色触摸屏，双筒双马达设计，双侧针筒可独立编程注射，支持自动吸药，自动排气，双流注射等功能； - 支持实时压力曲线显示功能； - 最大压力限值≤325Psi； - 具有信息化功能，与医院PACS等信息系统连接； - 配套信息管理软件支持多设备数据看板及多设备管理与分析功能； - 所用耗材必须南京医用耗材（药品）招采结算系统、江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标品种 | 具备 |
| 90.3 | 无磁监视系统：支持双向通话功能 | 具备 |
| 90.4 | 无磁升降转运床：完全零磁，可完全通过最高等级灵敏度铁磁质探测系统的探测不出现报警，最大载重≥200公斤 | 具备 |
| 90.5 | 无磁转运椅 | 具备 |
| 90.6 | 无磁灭火器 | 具备 |
| 90.7 | 磁共振专用双立柱智能铁磁探测系统：包含但不限于配置≥21英寸触摸屏，≥6通道传感器，满足灯光、语音及图文告警，满足智能定位报警和智能集控管理，防碰撞等 | 具备 |
| 90.8 | 医用显示器：≥4M，需带质控功能，≥27寸 | 具备 |
| 90.9 | 数字晨会管理系统：内置AI语音教学模块，支持实时调阅pacs影像，包括调节测量MPR等功能，支持电子考勤及考勤查看和导出 | 具备 |
| 90.10 | 线圈柜：定制，满足本项目设备使用 | 具备 |
| 90.11 | 大功率除湿器（MR专用）：满足本项目机房使用 | 具备 |

特别说明：以上★、▲技术参数需在投标文件中提供所投产品有效的医疗器械注册证及附件、与注册证附件内容保持一致的最新原厂中文版技术白皮书（或产品彩页或官方网站截图或具备CMA资质的有效检测报告），否则不予认可。

采购包3  1.5T磁共振成像系统

| ★总体要求 | 1、设备免费开放全部信息系统接口，并免费接入医院诸如PACS、HIS、医疗设备以及其他第三方等相关软件系统。设备维修密码及信息系统接口全部免费开放、相关服务升级免费 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2、保修期结束后应保证原厂整机年维保费（包括所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于相应分项报价的7%，并根据医院实际需求进行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。 |  |
| 序号 | 技术参数 | 技术要求 |
| 1 | 磁体系统 |  |
| ★1.1 | 所投标产品必须在2023年8月1日后首次获得NMPA注册 | 具备 |
| ★1.2 | 磁场强度 | 1.5T |
| 1.3 | 磁体稳定性 | ＜0.1 ppm /h |
| 1.4 | 匀场方式 | 主动匀场+被动匀场 |
| ★1.5 | 磁体线圈冷却方式 | 液氦制冷 |
| ★1.6 | 最大液氦容积（非液氦填充量） | ＜1400L |
| ▲1.7 | 磁体长度（不含外壳） | ≥155cm |
| 1.8 | 磁体孔径（患者检查孔道内径） | ≥60cm |
| 1.9 | 10cmDSV（典型值) | ≤0.015ppm |
| 1.10 | 20cmDSV（典型值) | ≤0.06ppm |
| 1.11 | 30cmDSV（典型值) | ≤0.15ppm |
| 1.12 | 40cmDSV（典型值) | ≤0.5ppm |
| 1.13 | 50cmDSV（典型值) | ≤2ppm |
| 2 | 梯度系统 |  |
| ▲2.1 | 最大单轴梯度场强度（X/Y/Z轴可同时达到，工程值，非有效值、非等效值、非Peak值） | ≥33mT/m |
| ▲2.2 | 最大单轴梯度切换率（X/Y/Z轴可同时达到，工程值，非有效值、非等效值、非Peak值） | ≥125T/m/s |
| 3 | 射频系统 |  |
| ★3.1 | 最大射频发射功率 | ≥10KW |
| ▲3.2 | 独立射频接收通道数（单个FOV同时最大接收独立通道数） | ≥24 |
| 3.3 | 各接收通道带宽 | ≥1MHz |
| ▲3.4 | 线圈接口数≥6个，可同时接驳使用 |  |
| 4 | 射频线圈 |  |
| 4.1 | 原厂头颈联合线圈（非组合）通道数 | ≥16通道 |
| 4.2 | 原厂体部线圈（单片，非组合）通道数 | ≥12通道 |
| 4.3 | 原厂脊柱线圈（非组合）通道数 | ≥24通道 |
| 4.4 | 大柔性多功能线圈通道数 | ≥8通道 |
| 4.5 | 小柔性多功能线圈通道数 | ≥8通道 |
| ★4.6 | 颞下颌关节线圈（非组合）通道数 | 原厂≥4通道，非原厂≥16通道 |
| 5 | 扫描参数 |  |
| 5.1 | Z轴最大FOV | ≥50cm |
| 5.2 | 最薄层厚2D | ≤0.1mm |
| 5.3 | 最薄层厚3D | ≤0.05mm |
| 5.4 | EPI序列最短TR时间（128矩阵）≤5ms | ≤5ms |
| 5.5 | EPI序列最短TE时间（128矩阵）≤1.5ms | ≤1.5ms |
| 5.6 | GRE序列最短TR时间（128矩阵）≤1.0ms | ≤1.0ms |
| 5.7 | GRE序列最短TE时间（128矩阵）≤0.8ms | ≤0.8ms |
| 5.8 | EPI最大因子 | ≥255 |
| 5.9 | 最大弥散加权b值 | ≥10000s/mm² |
| 5.10 | TSE最大回波链长度 | ≥1024 |
| 6 | 检查床 |  |
| 6.1 | 检查床最大承重 | ≥200kg |
| 6.2 | 检查床最大水平移动速度 | ≥100mm/s |
| 6.3 | 检查床最大垂直移动距离(最高点到最低点距离) | ≥45cm |
| 6.4 | 检查床定位精度 | ≤±1.0mm |
| 7 | 临床应用功能 |  |
| 7.1 | 神经成像及高级后处理软件包 |  |
| 7.1.1 | 螺旋式K空间填充运动伪影校正功能、脑灌注成像功能、弥散张量成像功能、脑功能成像功能、弥散成像功能、ADC定量后处理、磁化率加权成像功能、磁化率加权成像功能、二维加速成像功能 | 具备 |
| ▲7.1.2 | 波谱成像功能（单体素、2D/3D多体素） | 具备 |
| ▲7.1.3 | 三维动脉自旋标记成像功能 | 具备 |
| ▲7.1.4 | 小视野弥散成像功能 | 具备 |
| 7.2 | 体部成像及高级后处理软件包： |  |
| 7.2.1 | 螺旋式K空间填充运动伪影校正功能、腹部自由呼吸成像功能、呼吸导航功能、水脂分离成像功能、三维屏气胰胆管水成像功能、3DT1体部动态增强序列、调制翻转角三维容积成像功能、调制翻转角三维容积成像功能、脂肪抑制功能、前列腺波谱成像功能（单体素、2D/3D多体素）、肝脏单体素波谱成像功能、动态增强采集功能、脂肪定量成像功能 | 具备 |
| ▲7.2.2 | 超短TE/零TE扫描功能 | 具备 |
| 7.3 | 肿瘤成像及高级后处理软件包： |  |
| 7.3.1 | 3DT1动态增强序列、波谱成像功能（单体素、2D/3D多体素）、弥散成像功能、虚拟弥散成像功能、ADC定量后处理、多次激发高清弥散成像功能 | 具备 |
| ▲7.3.2 | 小视野弥散成像功能 | 具备 |
| 7.4 | 骨关节成像及高级后处理软件包： |  |
| 7.4.1 | 多梯度合并关节软骨成像功能、调制翻转角三维容积成像功能、脂肪抑制功能 | 具备 |
| ★7.4.2 | 去金属伪影成像功能 | 具备 |
| 7.5 | 血管成像及高级后处理软件包： |  |
| 7.5.1 | 非增强血管成像功能（肾动脉成像和下肢动脉成像）、2DTOF成像技术、3DTOF成像技术、PC（相位对比法）成像技术、动态增强血管成像功能、自动团注追踪功能 | 具备 |
| 7.6 | 心脏成像及高级后处理软件包： |  |
| 7.6.1 | 心脏成像及高级后处理软件包：心脏成像功能、心脏电影成像技术、心脏标记功能、流动定量成像功能、心功能分析、心流量分析功能 | 具备 |
| 7.6.2 | 流动定量成像功能 | 具备 |
| 7.6.3 | 心功能分析 | 具备 |
| 7.6.4 | 心流量分析功能 | 具备 |
| 7.7 | 其他成像功能： |  |
| 7.7.1 | 图像质控功能、运动监控功能 | 具备 |
| 8 | 其他配置 |  |
| ★8.1 | 提供原厂主控计算机后处理工作站一套（配2台≥24英寸医用显示器），原厂独立后处理工作站一套 | 具备 |
| 8.2 | 显示器 | ≥24英寸医用显示器2台，分辨率≥2560x1440，分辨率≥4M” |
| 8.3 | 硬盘容量 | ≥1024GB |
| ★9 | 配置清单(此条款大类下不接受产品缺漏，投标文件中明确具体品牌型号及包含在总价中的单项价格) |  |
| 9.1 | 磁共振主机，提供全激活全开放DICOM 3.0及与医院PACS网络连接（包括打印，传输、接收、查询、Worklist、MPPS协议等功能），软件控制照相技术，标准激光相机数字接口 | 具备 |
| 9.2 | 独立线圈数量≥6，至少包含头颈联合线圈、体部线圈、脊柱线圈、大柔性多功能线圈、小柔性多功能线圈、颞下颌关节线圈各一个 | 具备 |
| 9.3 | 设备免费开放全部信息系统接口，并免费接入医院诸如PACS、HIS、医疗设备以及其他第三方等相关软件系统。设备维修密码及信息系统接口全部免费开放、相关服务升级免费 | 具备 |
| 9.4 | 精密空调一套(恒温恒湿，双压缩机双循环管路，两个系统可互为备份，也可同时工作) | 具备 |
| 9.5 | 水冷机组一套(双机组，两个独立的循环管路，互相备份，可以轮流工作，也可以同时工作) | 具备 |
| 9.6 | 无磁监视系统一套(支持双向通话功能) | 具备 |
| 9.7 | 无磁升降转运床一张(完全零磁，可完全通过最高等级灵敏度铁磁质探测系统的探测不出现报警，最大载重≥200公斤) | 具备 |
| 9.8 | 无磁转运椅一台(可折叠、无金属部件，可完全通过最高等级灵敏度铁磁质探测系统的探测不出现报警) | 具备 |
| 9.9 | 无磁灭火器2个(兼容1.5T磁共振，每个≥4L，可进入磁体间灭火) | 具备 |
| 9.10 | 无磁降噪耳机一套 | 具备 |
| 9.11 | 无磁移动输液架一套 | 具备 |
| 9.12 | 无磁护理车一台(兼容1.5T磁共振，可进入磁体间) | 具备 |
| 9.13 | 磁共振专用双立柱智能铁磁探测系统一套(包含但不限于:配置≥21英寸触摸屏，≥6通道传感器，满足灯光、语音及图文告警，满足智能定位报警和智能集控管理，防碰撞等) | 具备 |
| 9.14 | 无磁信息化双简高压注射器一套，具备以下要求: (1) 适用于1.5T磁共振系统，彩色触摸屏，双简双马达设计，双侧针筒可独立编程注射，支持自动吸药、自动排气、双流注射、静脉开放功能等功能 (2) 支持实时压力曲线显示功能，压力限制偏差≤士10psi (3) 注射时相≥6相，可以任意选择造影剂、盐水、保持或暂停 (4) 具有信息化功能，可与医院PACS连接 (5) 配套信息管理软件支持多设备数据看板及多设备管理与分析功能 | 具备 |
| 9.15 | 机房装修“交钥匙”，复杂工程机房改建及装修屏蔽(包含但不限于磁体间、扫描间、操作间、设备间、等待间等的改造装修费用及第三方检测) | 具备 |

特别说明：以上★、▲技术参数需在投标文件中提供所投产品有效的医疗器械注册证及附件、与注册证附件内容保持一致的最新原厂中文版技术白皮书（或产品彩页或官方网站截图或具备CMA资质的有效检测报告），否则不予认可。

★2.产品综合性能要求

（1）产品设计、制造工艺、材质要求：

产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，耐用的材质。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

（2）产品安全性、可控及耐受度要求：

有源医疗设备应符合GB9706.1-2020医用电气设备第1部分：安全通用要求、医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率≥95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

（3）产品易用性要求：

产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

（4）产品新技术优配度、兼容和扩展性要求：

产品效能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，产品应具有较好的兼容性和扩展性。投标人根据上述要求在投标文件中提供详细材料，体现所投产品对于上述要求的符合性或优于性。

（5）投标人提供的磁共振设备为2026年7月1日后生产的产品。

### ★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

（4）机房装修均为交钥匙工程，报价请供应商与最终用户对接，采取现场踏勘等方式了解具体装修内容和要求，并在此基础上合理报价。辐射环境检测合格、环评备案完成、设备整体验收合格后方可交付使用，需求清单中环评、卫评，包含检测、防护验收费用。

2.实施要求

2.1项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，投标人需协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。投标人应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；投标人及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

2.2本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。投标人在项目实施过程中，按期供货，分发到付款方指定的用户现场机房，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，免费培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作。

2.3为使项目培训保质、保量有序实施，投标人需有足够数量技术人员组成实施团队；须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。

3.项目培训要求

中标供应商供货时应免费向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员免费进行上门培训。提供相同机型医院培训名额2人，培训时间不少于一个月。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点，培训方式，设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。

4.质保及售后要求

4.1供应商提供的设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。签订合同前，中标供应商应配合采购人对所投产品技术资料进行核实（包括但不限于提供技术资料原件等），若经核实发现与投标文件不一致，将视为提供虚假材料。设备的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、供应商投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。

4.2供应商提供设备整机及所配置的全部第三方产品五年原厂质保和保修，维保期内提供原厂配件（费用包含在总报价中）。所有软件终身授权，质保期内免费软件升级、故障修复、接口调试。

4.3供应商中标后需提供整体售后服务方案（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。

4.4供应商提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，供应商应负责免费上门维修。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可选择按以下办法处理：

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）退货：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对采购人造成的损失，供应商承担损失金额不超过合同总值的5%。

4.5在质保期内，供应商应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.6超过质保期的机器设备，维修时只收部件成本费用，不收取工时等杂费，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。

4.7为了确保设备正常运行，供应商应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*12小时现场维修和技术支持服务；供应商应当设立投诉专线，接受采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）的投诉。

5.调试和验收

5.1设备验收由最终用户单位负责具体实施；应当按招投标文件的要求及投标文件承诺（以更优者为准）的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按招投标文件技术要求对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合投标文件承诺和合同要求时，供应商应及时解决。不符合招投标文件要求的，将视情况按验收不合格设备进行处置。

5.2供应商交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。供应商交付设备及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时必须将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖供应商公章的销售发票复印件交与最终用户单位。供应商应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件、售后服务承诺，易损件和试剂耗材价格（未提供视同质保期内免费提供），中文使用说明书等。

5.3最终用户单位对供应商提供的设备在使用前进行调试时，供应商需负责安装并免费向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照供应商投标文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。

5.4验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由采购人承担，质量不合格的，检测费用由供应商承担。

6.包装、发运及运输

6.1供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点。

6.2使用说明书、产品合格证明文件、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

6.3供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到最终用户单位48小时前通知最终用户单位，以准备接货。

6.4设备在交付采购人（最终用户单位）前发生的风险均由供应商负责。

6.5供应商在合同约定交付时间内将提供的设备送达采购人指定的地点，安装调试，并验收合格视为交付。

7.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

8.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作（指供应商在设备运送到采购人各指定地点安装调试完成并经使用验收后，将所有最终用户单位验收报告回执和供应商销售发票递交至采购人）。

（2）交付地点：见下表。

| 序号 | 最终用户 | 交付地点 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京市江宁医院 | 南京市江宁区鼓山路168号南京市江宁医院鼓山路院区老年综合楼3F核磁1室 | 袁老师 | 15150596060 |
| 2 | 南京鼓楼医院本部 | 南京市鼓楼区中山路321号南京鼓楼医院1号楼1楼 | 邱老师 | 13813938638 |
| 3 | 南京鼓楼医院江北院区 | 南京市浦口区浦珠中路359号南京鼓楼医院江北国际医院B栋3楼 | 邱老师 | 13813938638 |
| 4 | 南京市第一医院 | 南京市建邺区应天大街919号南京市第一医院河西院区2号楼1楼医学影像科核磁2室 | 张老师 | 15380998916 |
| 5 | 南京市口腔医院 | 南京市玄武区中央路30号南京市口腔医院1楼 | 郑老师 | 13675152984 |

9.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

10.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验。供应商未按招标文件要求和投标文件响应内容提供或者提供的证明材料不符合招标文件要求的，视为提供虚假材料谋取中标，采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验。

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

3.多采购包评审说明

本项目多个采购包投标人可以兼投兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3。同一投标人参与多个采购包投标时，在已完成评审的采购包中被确定为排名第一的中标候选人后，可以继续参与其他采购包的评审。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的（按照采购文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.供应商需按照采购文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评标标准

采购包1

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标（共6项），有1项负偏离扣2分，其余指标（共23项）有1项负偏离扣1.3分。 | 42 | 客观分 |
| 2.2 | 产品设计、制造工艺及材质 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.产品设计；2.产品制造工艺；3.产品材质。以上产品设计、产品制造工艺、产品材质。以上每项内容逐项评分： 方案内容详实完整，包含产品的功能、结构、尺寸、配套适配、装配标准、质控工艺、材料使用等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品安全性、可控耐受度及易用性 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.产品安全性；2.产品可控及耐受度；3.产品易用性。以上产品安全性、产品可控及耐受度、产品易用性。以上每项内容逐项评分： 方案内容明确表述为实现安全性、可控耐受度及易用性采取的技术措施、硬件配置、防护机制、保障手段等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 产品新技术优配度、兼容扩展性 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.产品新技术优配度；2.产品兼容扩展性。以上产品先进性、兼容性、扩展性。以上每项内容逐项评分： 方案内容对产品的行业领先硬件配置、前沿成像技术、智能优化算法、降噪技术等，对支持的传输协议、对接方式、数据互通方式等，对后续功能升级、软件拓展、探头拓展、接口预留、业务扩容等均有详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 4 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.供货保障方案；2.安装调试和巡检方案。以上每项内容逐项评分： 方案内容对设备货源保障、供货周期、运输防护、延期保障、场地适配、安装施工、系统部署、联调对接、常态化巡检、设备质控检查、故障排除、性能校准等详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.2 | 项目培训方案 | 评委根据投标人提供的项目培训方案综合评分，包含：1.培训计划及培训内容；2.培训师资力量。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对培训流程、周期、分层培训安排、实操内容、师资资质、行业经验、培训课件、操作手册、快速指引、售后指导资料等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）；2.本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）。以上每项内容逐项评分： 方案内容对响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等、江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况等、延保优惠、季度质控、专项技术支持、数据维护等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.4 | 延长质保 | 投标人承诺在满足招标文件规定的5年质保期基础上，每增加一年免费质保期的得1分，最多得3分，每增加一年（费用含在总报价中）的得1分，最多得3分，提供承诺书，格式自拟。 | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品业绩 | 提供2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）所投核心产品（同品牌同型号）业绩，每提供1个得1分，最多得3分。 注：需提供有效合同（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）、发票和验收报告，材料应清晰可见相应内容，同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多个业绩仅视为一个业绩，不重复得分。 同时，投标人需提供所投业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标供应商人资格。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

采购包2

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标（共9项），有1项负偏离扣2分，其余指标（共74项）有1项负偏离扣0.29分。 | 40 | 客观分 |
| 2.2 | 产品设计、制造工艺及材质 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.产品设计；2.产品制造工艺；3.产品材质。以上产品设计、产品制造工艺、产品材质。以上每项内容逐项评分： 方案内容详实完整，包含产品的功能、结构、尺寸、配套适配、装配标准、质控工艺、材料使用等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品安全性、可控耐受度及易用性 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.产品安全性；2.产品可控及耐受度；3.产品易用性。以上产品安全性、产品可控及耐受度、产品易用性。以上每项内容逐项评分： 方案内容明确表述为实现安全性、可控耐受度及易用性采取的技术措施、硬件配置、防护机制、保障手段等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 产品新技术优配度、兼容性及扩展性 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.产品新技术优配度；2.产品兼容性；3.产品扩展性。以上产品先进性、兼容性、扩展性。。以上每项内容逐项评分： 方案内容对产品的行业领先硬件配置、前沿成像技术、智能优化算法、降噪技术等，对支持的传输协议、对接方式、数据互通方式等，对后续功能升级、软件拓展、探头拓展、接口预留、业务扩容等均有详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.供货保障方案；2.安装调试和巡检方案。以上每项内容逐项评分： 方案内容对设备货源保障、供货周期、运输防护、延期保障、场地适配、安装施工、系统部署、联调对接、常态化巡检、设备质控检查、故障排除、性能校准等详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.2 | 项目培训方案 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.培训计划及培训内容；2.培训师资力量。以上每项内容逐项评分： 方案内容对培训流程、周期、分层培训安排、实操内容、师资资质、行业经验、培训课件、操作手册、快速指引、售后指导资料等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）；2.本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）。以上每项内容逐项评分： 方案内容对响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等、江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况等、延保优惠、季度质控、专项技术支持、数据维护等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.4 | 延长质保 | 投标人承诺在满足招标文件规定的5年质保期基础上，每增加一年免费质保期的得1分，最多得3分，每增加一年（费用含在总报价中）的得1分，最多得3分，提供承诺书，格式自拟。 | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品业绩 | 提供2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）所投核心产品（同品牌同型号）业绩，每提供1个得1分，最多得3分。 注：需提供有效合同（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）、发票和验收报告，材料应清晰可见相应内容，同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多个业绩仅视为一个业绩，不重复得分。 同时，投标人需提供所投业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

采购包3

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标（共10项），有1项负偏离扣2分，其余指标（共40项）有1项负偏离扣0.5分。 | 40 | 客观分 |
| 2.2 | 产品设计、制造工艺及材质 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.产品设计；2.产品制造工艺；3.产品材质。以上产品设计、产品制造工艺、产品材质。以上每项内容逐项评分： 方案内容详实完整，包含产品的功能、结构、尺寸、配套适配、装配标准、质控工艺、材料使用等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品安全性、可控耐受度及易用性 | 根据本项目采购需求中编制方案，内容包含：1.产品安全性；2.产品可控及耐受度；3.产品易用性。以上产品安全性、产品可控及耐受度、产品易用性。以上每项内容逐项评分： 方案内容明确表述为实现安全性、可控耐受度及易用性采取的技术措施、硬件配置、防护机制、保障手段等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 产品新技术优配度、兼容性及扩展性 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.产品新技术优配度；2.产品兼容性；3.产品扩展性。以上产品先进性、兼容性、扩展性。以上每项内容逐项评分： 方案内容对产品的行业领先硬件配置、前沿成像技术、智能优化算法、降噪技术等，对支持的传输协议、对接方式、数据互通方式等，对后续功能升级、软件拓展、探头拓展、接口预留、业务扩容等均有详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 项目实施方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.供货保障方案；2.安装调试和巡检方案。以上每项内容逐项评分： 方案内容对设备货源保障、供货周期、运输防护、延期保障、场地适配、安装施工、系统部署、联调对接、常态化巡检、设备质控检查、故障排除、性能校准等详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.2 | 项目培训方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.培训计划及培训内容；2.培训师资力量。以上每项内容逐项评分： 方案内容对培训流程、周期、分层培训安排、实操内容、师资资质、行业经验、培训课件、操作手册、快速指引、售后指导资料等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求编制方案，内容包含：1.质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）；2.本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）。以上每项内容逐项评分： 方案内容对响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等、江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况等、延保优惠、季度质控、专项技术支持、数据维护等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.4 | 延长质保 | 投标人承诺在满足招标文件规定的5年质保期基础上，每增加一年免费质保期的得1分，最多得3分，每增加一年（费用含在总报价中）的得1分，最多得3分，提供承诺书，格式自拟。 | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 产品业绩 | 提供2023年1月1日（含）以来（时间以合同签订时间为准）所投核心产品（同品牌同型号）业绩，每提供1个得1分，最多得3分。 注：需提供有效合同（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）、发票和验收报告，材料应清晰可见相应内容，同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多个业绩仅视为一个业绩，不重复得分。 同时，投标人需提供所投业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人将根据此表随机抽查，如有虚假将取消中标人资格。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、投标函

四、开标一览表

五、核心产品品牌一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、信用承诺函

### 信用承诺函

我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

代理人联系方式（手机号码）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函

### 投标函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

五、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

| 序序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

- 十一、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。