
徐州市中心医院电子支气管内窥镜系统项目更正（澄清）内容（一）
一、以下为澄清或者修改的内容
[bookmark: _Hlk169703204]1、原招标文件第六章《采购需求》 五、配置及技术参数要求中：
▲ 26、内镜兼容性：具备兼容同一品牌胃镜、肠镜、支气管镜、光学放大镜、十二指肠镜、超声胃镜、超声支气管镜、电子胸腔镜等。
更正（澄清）为：
▲ 26、内镜兼容性：具备兼容同一品牌胃镜、肠镜、支气管镜、光学放大镜、十二指肠镜、超声胃镜、超声支气管镜等。
2、原招标文件第六章《采购需求》 五、配置及技术参数要求中删除第27项“27、连接支持带电热插拔”。
2、 其他内容不变。
特别提醒：为不影响制作电子投标文件，请各投标人按更正公告及更正后的招标文件制作投标文件。
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