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[bookmark: _Toc13176]
第一章   投标邀请
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0060
项目名称：排水泵站设施管养及运行
预算金额：717.264万元
最高限价（如有）：717.264万元（2年，358.632万元/年）
本项目以优惠率进行报价，投标人的报价优惠率不得低于0%，报价优惠率低于0%按无效投标处理。
采购需求：采购排水泵站设施管养及运行服务，详见“第五章 采购需求”。
合同履行期限：自合同签订之日起两年，合同一年一签。第一年度前三个月为试用期，试用期满20日内招标人对试用期情况进行考核，经考核并确认合格后，剩余合同期限继续履行，否则合同将在考核结果通知中标人之日起终止。
本项目是否接受联合体投标：□是  ■否。
本项目是否接受进口产品投标：□是  ■否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求（须同时满足）
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定以及下列情形：
1.1未被“信用中国”网站（WWW.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
1.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.1 中小企业政策
本项目不专门面向中小企业采购。
2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无
3.本项目的特定资格要求：
3.1本项目是否接受分支机构参与投标：□是   ■否；
3.2本项目是否属于政府购买服务：
■否
□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；
3.3其他特定资格要求：无。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：政府采购一体化平台“苏采云”
方式：供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/jszc/login）获取电子版招标文件。
4.售价：0元。
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
投标截止时间、开标时间：2026年10月13日14:00（北京时间）。
地点：本项目采用不见面交易方式，无需到现场提交，投标人登录政府采购一体化平台“苏采云”供应商端，通过系统在线提交电子投标文件。
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
1.本项目需要落实的政府采购政策：无。
2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习政府采购一体化平台“苏采云”发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行政府采购一体化平台“苏采云”注册绑定，并认真核实数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。
技术支持服务热线    0519-85588210
CA认证证书办理（可邮寄）联系电话：0519  85588120
2.1办理CA认证证书
供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”“新CA办理指南”，按照程序要求办理。
2.2注册
供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“用户注册”查阅后进行自助注册。
2.3控件、客户端下载
供应商登录政府采购一体化平台“苏采云”下载“驱动下载”，安装驱动。
2.4获取电子招标文件
供应商持CA数字认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”获取电子招标文件。未在规定期限内通过政府采购一体化平台“苏采云”获取招标文件的投标无效。
2.5编制电子投标文件
供应商应使用电子投标文件制作客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。
2.6提交电子投标文件
供应商应于投标截止时间前在政府采购一体化平台“苏采云”提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。
2.7电子开标
供应商使用CA认证证书登录政府采购一体化平台“苏采云”进行电子化不见面开标。
2.8注意事项
供应商在开标前应当使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标、评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。
3.关于常州市中小企业政府采购信用融资：
根据《常州市财政局 中国人民银行常州市中心支行关于进一步推进政府采购信用融资工作的通知》（常财购〔2021〕13号）等有关文件精神，我市实行政府采购信用融资，将信用作为政策工具引入政府采购领域，金融机构根据政府采购项目中标通知书或中标合同，为中标中小企业供应商提供相应额度贷款的融资模式。申请条件及操作流程等事项详见该文件相关内容或者常州市政府采购网--政采融资平台栏目。
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名    称：常州市排水管理处
地    址：常州市天宁区飞龙东路116号
联系方式：0519-85570873
2.招标代理机构信息
[bookmark: _Toc28359087][bookmark: _Toc28359010]名     称：江苏中冠工程咨询有限公司
地　 　址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼
联系方式：0519-85581855
3.项目联系方式
项目联系人：朱先生
电　　  话：0519-85581855
常州市政府采购项目公开招标文件
[bookmark: _Toc305158928][bookmark: _Toc226965856][bookmark: _Toc305158854][bookmark: _Toc127151777][bookmark: _Toc264969275][bookmark: _Toc265228423][bookmark: _Toc353825548][bookmark: _Toc127161488][bookmark: _Toc512937850][bookmark: _Toc150774783][bookmark: _Toc353873938][bookmark: _Toc195842950]
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[bookmark: _Toc17447]第二章   投标人须知
[bookmark: _Toc142311021][bookmark: _Toc164351613][bookmark: _Toc151193833][bookmark: _Toc127151720][bookmark: _Toc150509270][bookmark: _Toc150774724][bookmark: _Toc151193907][bookmark: _Toc127151519][bookmark: _Toc151190146][bookmark: _Toc151193761][bookmark: _Toc226965709][bookmark: _Toc164229360][bookmark: _Toc226337215][bookmark: _Toc520356144][bookmark: _Toc150774619][bookmark: _Toc164608633][bookmark: _Toc127161433][bookmark: _Toc150480757][bookmark: _Toc226309763][bookmark: _Toc149720812][bookmark: _Toc151193617][bookmark: _Toc151193689][bookmark: _Toc226965792][bookmark: _Toc195842884][bookmark: _Toc164229214][bookmark: _Toc164608788]投标人须知资料表
	条款号
	条目
	内容

	2.2
	项目属性
	项目属性：
■服务
□货物

	2.3
	科研仪器设备
	是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否

	3.9
	本国产品政策支持
	关于对采购本国产品给予政策支持，本项目：不适用。
在填写《关于符合本国产品标准的声明函》时，如未提供声明函、信息填写错误、未完整填报或不符合《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》要求的，则会导致报价不作相应扣除。

	5.2.5
	标的所属行业
	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

	11.2
	投标报价
	投标报价的特殊规定：
□无
■有，具体情形：本项目以优惠率进行报价，中标单价=基准价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则中标单价=基准价×（1-10%），即中标单价=基准价×90%。

	12
	投标保证金
	免收

	13.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算120日历天。

	25.5
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
□不允许
■允许

	26.1.1
	询问
	询问送达形式：书面方式

	26.3
	联系方式
	接收询问和质疑的联系方式
联系部门：江苏中冠工程咨询有限公司；
联系电话：0519-85581855；
通讯地址：常州市新北区龙锦路1259-2号9楼901室。

	27
	代理费
	（一）收费对象：
□招标人
■中标人，因招标人预算金额包含代理费，本项目向中标人收取代理费。
（二）收费标准：
按每年中标金额的0.8%计算并支付代理费，每签订一年服务合同，计取一次该年度招标代理服务费；若后续年度不予续签，则不再产生后续年度代理服务费；
缴纳时间：在发出中标通知书后五个工作日内。
收款户名：江苏中冠工程咨询有限公司
开户银行：中国工商银行常州分行营业部营业室
账    号：1105020119000676959



[bookmark: _Toc150774722][bookmark: _Toc226337213][bookmark: _Toc353825542][bookmark: _Toc142311019][bookmark: _Toc150480755][bookmark: _Toc265228355][bookmark: _Toc353873932][bookmark: _Toc305158859][bookmark: _Toc127151517][bookmark: _Toc353873662][bookmark: _Toc195842882][bookmark: _Toc264969207][bookmark: _Toc226965790][bookmark: _Toc305158785]投标人须知
[bookmark: _Toc520356143][bookmark: _Toc127151518][bookmark: _Toc265228356][bookmark: _Toc151193832][bookmark: _Toc264969208][bookmark: _Toc151193616][bookmark: _Toc150774618][bookmark: _Toc151193906][bookmark: _Toc226965791][bookmark: _Toc150509269][bookmark: _Toc150774723][bookmark: _Toc305158860][bookmark: _Toc226309762][bookmark: _Toc305158786][bookmark: _Toc151190145][bookmark: _Toc151193760][bookmark: _Toc151193688][bookmark: _Toc226965708][bookmark: _Toc142311020][bookmark: _Toc150480756][bookmark: _Toc195842883][bookmark: _Toc226337214]	一   说  明
1 [bookmark: _Toc305158787][bookmark: _Toc264969209][bookmark: _Toc265228357][bookmark: _Toc305158861]招标人、招标代理机构、投标人、联合体
1.1 招标人、招标代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的招标代理机构。本项目招标人、招标代理机构见第一章《投标邀请》。
1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
2 [bookmark: _Toc195842885][bookmark: _Toc265228358][bookmark: _Toc164351614][bookmark: _Toc150509271][bookmark: _Toc305158862][bookmark: _Toc150480758][bookmark: _Toc151193618][bookmark: _Toc151193834][bookmark: _Toc127161434][bookmark: _Toc151193762][bookmark: _Toc151193908][bookmark: _Toc151190147][bookmark: _Toc164229215][bookmark: _Toc226965710][bookmark: _Toc226337216][bookmark: _Toc127151520][bookmark: _Toc149720813][bookmark: _Toc164229361][bookmark: _Toc151193690][bookmark: _Toc150774725][bookmark: _Toc164608789][bookmark: _Toc127151721][bookmark: _Toc150774620][bookmark: _Toc264969210][bookmark: _Toc305158788][bookmark: _Toc226965793][bookmark: _Toc226309764][bookmark: _Toc142311022][bookmark: _Toc164608634]资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
2.1 资金来源为财政性资金。
2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
3 现场考察、开标前答疑会
3.1 [bookmark: _Toc142311024][bookmark: _Toc151193764][bookmark: _Toc520356146][bookmark: _Toc226965795][bookmark: _Toc150480760][bookmark: _Toc264969212][bookmark: _Toc151193910][bookmark: _Toc226337218][bookmark: _Toc305158864][bookmark: _Toc127151522][bookmark: _Toc226965712][bookmark: _Toc195842887][bookmark: _Toc150774622][bookmark: _Toc150774727][bookmark: _Toc305158790][bookmark: _Toc265228360][bookmark: _Toc150509273][bookmark: _Toc226309766][bookmark: _Toc151190149][bookmark: _Toc151193692][bookmark: _Toc151193620][bookmark: _Toc151193836]若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。
3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
4 样品
4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标方法和评标标准》。
5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
5.1 进口产品
5.1.1 指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。
5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
5.2.1 中小企业定义：
5.2.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。
5.2.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
5.2.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
5.2.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5.2.2 监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
5.2.3 残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
5.2.3.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10 人（含10 人）；
5.2.3.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
5.2.3.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
5.2.3.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
5.2.3.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
5.2.3.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标方法和评标标准》。
5.3 政府采购节能产品、环境标志产品
5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
5.3.2 招标人拟采购的产品属于品目清单范围的，招标人及其委托的招标代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。 
5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标方法和评标标准》（如涉及）。
5.3.5 依据《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件精神，招标人在招标文件中明确政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求的，在政府采购合同中载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款的，中标人必须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。
5.4 支持乡村产业振兴管理
5.4.1 为落实《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）有关要求，做好支持脱贫攻坚工作，本项目采购活动中对于支持乡村振兴管理的相关要求见第五章《采购需求》（如涉及）。
5.5 正版软件
5.5.1 依据《财政部 国家发展改革委 信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》（财库〔2005〕366 号），采购无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。其中，国家有特殊信息安全要求的项目必须采购认证产品，否则投标无效。财政部、国家发展改革委、信息产业部根据政府采购改革进展和无线局域网产品技术及市场成熟等情况，从国家指定的认证机构认证的生产厂商和产品型号中确定优先采购的产品，并以“无线局域网认证产品政府采购清单”（以下简称清单）的形式公布。清单中新增认证产品厂商和型号，由财政部、国家发展改革委、信息产业部以文件形式确定、公布并适时调整。
5.5.2 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。
5.6 政府采购创新产品政策
5.6.1 招标人要将创新要求嵌入采购项目需求，可在招标文件中设定评审规则，优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品，上述《目录》内创新产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。
5.7 绿色采购政策
5.7.1   绿色数据中心政策
依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7 号）文件精神，招标人在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。招标人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。招标人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。
5.7.2   推广应用绿色建材
招标人实施政府采购工程项目，要按照《常州市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作方案》（常财购〔2023〕18 号）总体要求，落实《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》（财库〔2022〕35 号）和《政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南》（财办库〔2023〕52 号），依据相关需求标准确定采购需求，在采购文件和采购合同中载明具体需求、履约验收条款和违约责任。
5.7.3   优先使用低挥发性有机化合物产品
招标人要落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，若本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品；属于推荐性标准的，应当在采购文件中载明低VOCs的优惠幅度、评审标准等，以体现优先采购。
5.8 采购本国产品的支持政策
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）文件要求，在政府采购中实施本国产品标准及相关支持政策。
6 投标费用
6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，招标人或招标代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。
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7.1 招标文件包括以下部分：
第1章 投标邀请
第2章 投标人须知
第3章 资格审查
第4章 评标程序、评标方法和评标标准
第5章 采购需求
第6章 拟签订的合同文本
第7章 投标文件格式
7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。
8 对招标文件的澄清或修改
8.1 招标人或招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上以发布更正公告的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
8.2 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以更正公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。
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三   投标文件的编制
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9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆开投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。
9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。
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10.1 [bookmark: _Ref467052588]投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
10.5 投标人认为应附的其他材料。
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11.1 所有投标均以人民币报价。
11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，招标人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
11.2.1 报价包括招标文件所确定的招标范围内的全部服务的报价，应包括为完成本项目所需要的全部费用以及投标人企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关服务费用。
11.3 招标人不得向投标人索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价，否则其投标无效。
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根据江苏省和常州市的相关文件规定，免收投标保证金。
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13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。
14 [bookmark: _Toc265228371][bookmark: _Toc151190160][bookmark: _Toc226309777][bookmark: _Toc142311035][bookmark: _Toc149720826][bookmark: _Toc150480771][bookmark: _Toc264969223][bookmark: _Toc127151734][bookmark: _Toc226965806][bookmark: _Toc151193847][bookmark: _Toc151193703][bookmark: _Toc305158801][bookmark: _Toc127161447][bookmark: _Toc164229374][bookmark: _Toc226965723][bookmark: _Toc226337229][bookmark: _Toc151193775][bookmark: _Toc164351627][bookmark: _Toc127151533][bookmark: _Toc150774738][bookmark: _Toc195842898][bookmark: _Toc164608802][bookmark: _Toc520356158][bookmark: _Toc164229228][bookmark: _Toc164608647][bookmark: _Toc150509284][bookmark: _Toc151193631][bookmark: _Toc305158875][bookmark: _Toc150774633][bookmark: _Toc151193921]投标文件的签署、加盖公章
14.1 [bookmark: _Toc305158876][bookmark: _Toc150480772][bookmark: _Toc226337230][bookmark: _Toc127151534][bookmark: _Toc151193704][bookmark: _Toc151193632][bookmark: _Toc195842899][bookmark: _Toc150774634][bookmark: _Toc265228372][bookmark: _Toc150509285][bookmark: _Toc151193776][bookmark: _Toc142311036][bookmark: _Toc520356159][bookmark: _Toc151193922][bookmark: _Toc305158802][bookmark: _Toc151190161][bookmark: _Toc150774739][bookmark: _Toc226965724][bookmark: _Toc151193848][bookmark: _Toc264969224][bookmark: _Toc226965807][bookmark: _Toc226309778]招标文件要求签字的内容（如法定代表人资格证明书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的加盖公章原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
14.2 招标文件要求加盖公章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四   投标文件的提交
15 [bookmark: _Toc151190162][bookmark: _Toc127161449][bookmark: _Toc164608649][bookmark: _Toc151193777][bookmark: _Toc151193923][bookmark: _Toc150774740][bookmark: _Toc151193705][bookmark: _Toc305158877][bookmark: _Toc164608804][bookmark: _Toc164351629][bookmark: _Toc150480773][bookmark: _Toc226309779][bookmark: _Toc149720828][bookmark: _Toc264969225][bookmark: _Toc151193849][bookmark: _Toc142311037][bookmark: _Toc226965725][bookmark: _Toc195842900][bookmark: _Toc151193633][bookmark: _Toc520356160][bookmark: _Toc305158803][bookmark: _Toc226965808][bookmark: _Toc265228373][bookmark: _Toc150774635][bookmark: _Toc127151736][bookmark: _Toc164229230][bookmark: _Toc226337231][bookmark: _Toc164229376][bookmark: _Toc127151535][bookmark: _Toc150509286]投标文件的提交
15.1 本项目使用政府采购一体化平台“苏采云”。投标人根据招标文件及政府采购一体化平台“苏采云”供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
15.2 招标人及招标代理机构拒绝接受通过政府采购一体化平台“苏采云”以外任何形式提交的投标文件。
16 [bookmark: _Toc149720829][bookmark: _Toc142311038][bookmark: _Toc150509287][bookmark: _Toc151193706][bookmark: _Toc226965809][bookmark: _Toc127151536][bookmark: _Toc151193924][bookmark: _Toc520356161][bookmark: _Toc164608650][bookmark: _Toc226965726][bookmark: _Toc305158804][bookmark: _Toc150480774][bookmark: _Toc265228374][bookmark: _Toc127151737][bookmark: _Toc127161450][bookmark: _Toc226309780][bookmark: _Toc164229231][bookmark: _Toc164608805][bookmark: _Toc195842901][bookmark: _Toc150774741][bookmark: _Toc151193850][bookmark: _Toc151193634][bookmark: _Toc226337232][bookmark: _Toc305158878][bookmark: _Toc151193778][bookmark: _Toc164351630][bookmark: _Toc150774636][bookmark: _Toc164229377][bookmark: _Toc264969226][bookmark: _Toc151190163]投标截止时间
16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至政府采购一体化平台“苏采云”。
17 [bookmark: _Toc149720830][bookmark: _Toc142311039][bookmark: _Toc164351631][bookmark: _Toc151193925][bookmark: _Toc164229378][bookmark: _Toc264969227][bookmark: _Toc151190164][bookmark: _Toc226309781][bookmark: _Toc305158879][bookmark: _Toc150509288][bookmark: _Toc127151537][bookmark: _Toc150774742][bookmark: _Toc226337233][bookmark: _Toc226965727][bookmark: _Toc151193707][bookmark: _Toc520356162][bookmark: _Toc127161451][bookmark: _Toc164608651][bookmark: _Toc195842902][bookmark: _Toc305158805][bookmark: _Toc150480775][bookmark: _Toc265228375][bookmark: _Toc226965810][bookmark: _Toc150774637][bookmark: _Toc151193635][bookmark: _Toc151193851][bookmark: _Toc164608806][bookmark: _Toc127151738][bookmark: _Toc164229232][bookmark: _Toc151193779]投标文件的修改与撤回
17.1 投标截止时间前，投标人可以通过政府采购一体化平台“苏采云”对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。
17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、加盖公章，作为投标文件的组成部分。

[bookmark: _Toc151193926][bookmark: _Toc150480776][bookmark: _Toc226337234][bookmark: _Toc150774743][bookmark: _Toc265228376][bookmark: _Toc151193708][bookmark: _Toc226309782][bookmark: _Toc142311040][bookmark: _Toc151193636][bookmark: _Toc305158880][bookmark: _Toc226965811][bookmark: _Toc151190165][bookmark: _Toc151193780][bookmark: _Toc520356163][bookmark: _Toc150509289][bookmark: _Toc150774638][bookmark: _Toc264969228][bookmark: _Toc151193852][bookmark: _Toc305158806][bookmark: _Toc226965728][bookmark: _Toc127151538][bookmark: _Toc195842903]五   开标、资格审查及评标
18 [bookmark: _Toc195842904][bookmark: _Toc305158881][bookmark: _Toc149720832][bookmark: _Toc127151539][bookmark: _Toc150509290][bookmark: _Toc151193637][bookmark: _Toc151190166][bookmark: _Toc151193781][bookmark: _Toc226965812][bookmark: _Toc520356164][bookmark: _Toc226337235][bookmark: _Toc265228377][bookmark: _Toc127161453][bookmark: _Toc150774639][bookmark: _Toc142311041][bookmark: _Toc164608808][bookmark: _Toc305158807][bookmark: _Toc164608653][bookmark: _Toc151193853][bookmark: _Toc164229380][bookmark: _Toc150774744][bookmark: _Toc164229234][bookmark: _Toc150480777][bookmark: _Toc127151740][bookmark: _Toc164351633][bookmark: _Toc264969229][bookmark: _Toc226965729][bookmark: _Toc151193709][bookmark: _Toc151193927][bookmark: _Toc226309783]开标
18.1 招标人或招标代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
18.2 本项目开标采用不见面招投标模式，使用政府采购一体化平台“苏采云”在线进行开标。投标人应在规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。
18.3 [bookmark: _Toc520356165]开标过程将使用政府采购一体化平台“苏采云”公布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人代表在规定时间内确认。投标人超过规定时间未确认但是未提出疑义的，系统将视同已确认。
18.4 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场通过业务系统提出询问或者回避申请。招标人、招标代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。
18.5 投标人不足3家的，不予开标。
18.6 投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常，并且在开标评审过程中不可随意更换计算机，必须使用验证成功的计算机进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。本地计算机要求安装摄像头、麦克风和音箱，保持网络通畅。
18.7 因本项目采用不见面交易的方式，在开标、评审过程中，供应商需要保持操作计算机前有相关责任人值守，及时对于系统或者评委会发出的指令和要求进行响应操作。如果因为无人值守造成不能及时回应系统或者评委会指令和要求从而导致影响开标、评审结果的，责任由投标人承担。
18.8 如果在采购活动过程中出现以下情形，导致“政府采购一体化平台“苏采云”系统无法正常运行，或者无法保证本项目采购活动的公平、公正和安全时，代理机构可以延缓或者暂停采购活动，情况严重的可以终止采购活动：
 1）平台系统发生故障而无法登录访问的；
2）平台系统应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）平台系统发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致平台系统不能进行正常操作的；
5）其他无法保证本次采购活动的公平、公正和安全的情况。
出现上述情形，不影响采购活动公平、公正性的，代理机构可以待上述情形消除后继续组织不见面交易采购活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购活动公平、公正性的，应当终止本次项目，重新组织采购。
19 资格审查
19.1 见第三章《资格审查》。
20 [bookmark: _Toc151193928][bookmark: _Toc150480778][bookmark: _Toc305158808][bookmark: _Toc226965730][bookmark: _Toc149720833][bookmark: _Toc150774745][bookmark: _Toc164608809][bookmark: _Toc164351634][bookmark: _Toc127161454][bookmark: _Toc151193710][bookmark: _Toc151193638][bookmark: _Toc226337236][bookmark: _Toc151190167][bookmark: _Toc127151741][bookmark: _Toc164229381][bookmark: _Toc164608654][bookmark: _Toc305158882][bookmark: _Toc150774640][bookmark: _Toc150509291][bookmark: _Toc226965813][bookmark: _Toc226309784][bookmark: _Toc151193782][bookmark: _Toc195842905][bookmark: _Toc127151540][bookmark: _Toc265228378][bookmark: _Toc164229235][bookmark: _Toc142311042][bookmark: _Toc151193854][bookmark: _Toc264969230]评标委员会
20.1 [bookmark: _Toc520356166]评标委员会根据政府采购有关规定和本次招标采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
20.2 [bookmark: _Toc520356169]评审专家须符合相关规定。依法自行选定评审专家的，招标人和招标代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。
21 评标程序、评标方法和评标标准
21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

[bookmark: _Toc226965818][bookmark: _Toc264969235][bookmark: _Toc150774645][bookmark: _Toc151193787][bookmark: _Toc226337241][bookmark: _Toc195842910][bookmark: _Toc142311047][bookmark: _Toc151193715][bookmark: _Toc151193643][bookmark: _Toc127151545][bookmark: _Toc305158813][bookmark: _Toc226309789][bookmark: _Toc226965735][bookmark: _Toc150480783][bookmark: _Toc151193859][bookmark: _Toc305158887][bookmark: _Toc150774750][bookmark: _Toc151193933][bookmark: _Toc151190172][bookmark: _Toc150509296][bookmark: _Toc265228383][bookmark: _Toc164351641][bookmark: _Toc151193861][bookmark: _Toc151190174][bookmark: _Toc151193935][bookmark: _Toc264969237][bookmark: _Toc151193789][bookmark: _Toc150509298][bookmark: _Toc305158889][bookmark: _Toc150774752][bookmark: _Toc226965820][bookmark: _Toc164608816][bookmark: _Toc226965737][bookmark: _Toc226309791][bookmark: _Toc127151748][bookmark: _Toc164229388][bookmark: _Toc164608661][bookmark: _Toc305158815][bookmark: _Toc150774647][bookmark: _Toc226337243][bookmark: _Toc151193645][bookmark: _Toc150480785][bookmark: _Toc151193717][bookmark: _Toc195842912][bookmark: _Toc265228385][bookmark: _Toc142311049][bookmark: _Toc149720840][bookmark: _Toc127161461][bookmark: _Toc127151547][bookmark: _Toc164229242]六   确定中标
22 确定中标人
22.1 招标人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由招标人依法确定。
23 [bookmark: _Toc127151549][bookmark: _Toc127151750][bookmark: _Toc151193719][bookmark: _Toc305158817][bookmark: _Toc150509300][bookmark: _Toc265228387][bookmark: _Toc150480787][bookmark: _Toc150774754][bookmark: _Ref467307090][bookmark: _Ref467306425][bookmark: _Toc520356176][bookmark: _Toc164608663][bookmark: _Toc149720842][bookmark: _Toc226965822][bookmark: _Toc151193791][bookmark: _Toc151193863][bookmark: _Toc164229390][bookmark: _Toc305158891][bookmark: _Toc151193937][bookmark: _Toc264969239][bookmark: _Toc127161463][bookmark: _Toc195842914][bookmark: _Toc164229244][bookmark: _Toc226965739][bookmark: _Toc142311051][bookmark: _Toc150774649][bookmark: _Toc226337245][bookmark: _Toc151193647][bookmark: _Toc164608818][bookmark: _Toc164351643][bookmark: _Toc226309793][bookmark: _Toc151190176]中标公告与中标通知书
23.1 招标人或招标代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在常州市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。
23.2 中标通知书对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
24 废标
24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。
24.1.5 平台系统出现序号18.8的所述情形，情况严重且影响采购活动公平、公正性的。
24.2 废标后，招标人将废标理由通知所有投标人。
25 [bookmark: _Toc226965740][bookmark: _Toc151193938][bookmark: _Toc127161464][bookmark: _Toc150509301][bookmark: _Toc226337246][bookmark: _Ref467307062][bookmark: _Toc142311052][bookmark: _Ref467306377][bookmark: _Toc127151751][bookmark: _Ref467307204][bookmark: _Toc150774650][bookmark: _Toc305158892][bookmark: _Toc164608819][bookmark: _Toc164229391][bookmark: _Toc305158818][bookmark: _Toc164351644][bookmark: _Toc150480788][bookmark: _Toc151193648][bookmark: _Toc150774755][bookmark: _Toc226965823][bookmark: _Toc265228388][bookmark: _Toc520356175][bookmark: _Toc226309794][bookmark: _Toc151193792][bookmark: _Toc164229245][bookmark: _Ref467306978][bookmark: _Toc151193864][bookmark: _Toc149720843][bookmark: _Toc195842915][bookmark: _Toc164608664][bookmark: _Toc151190177][bookmark: _Toc264969240][bookmark: _Toc127151550][bookmark: _Toc151193720]签订合同
25.1 中标人、招标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同（中标人须在中标通知书发出之日起15日内缴纳履约保证金或提交履约保函，中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标）。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
25.2 中标人拒绝与招标人签订合同的，招标人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
25.4 政府采购合同不能转包。
25.5 招标人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
26 询问与质疑
26.1 询问
26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《投标人须知资料表》载明的形式送达招标人或招标代理机构。
26.1.2 招标人或招标代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
26.2 质疑
26.2.1 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人派授权代表以书面形式向招标人、招标代理机构提出质疑。招标人、招标代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。
26.2.2 招标文件中采购需求以及相关部分（第四章、第五章以及投标人资格要求）由招标人负责制定和管理，对该部分内容有询问或者质疑的，投标人应当向招标人书面提出，由招标人负责接收和回复。
26.2.3 [bookmark: _Hlt100654014][bookmark: _Hlt100653994][bookmark: _Hlt100653993]质疑函须使用财政部制定的范本文件。（下载网址：http：//gks.mof.gov.cn/ztztz/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.htm）
26.2.4 投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者加盖公章，并加盖公章。
26.2.5 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，招标人、招标代理机构有权不予答复。
26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。
27 代理费
27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向招标代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。
   27.2  集中采购机构不收取代理费。
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第三章   资格审查
[bookmark: _Toc99301422]一、资格审查程序
1 开标结束后，招标代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
4 资格审查合格的投标人不足3家的，本项目不进行评标。

二、资格审查要求
	[bookmark: _Hlt487972895]序号
	审查因素
	审查内容
	格式要求

	1
	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
	具体规定见第一章《投标邀请》
	

	1-1
	投标人资格声明函
	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	1-2
	投标人信用记录
	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；
截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段招标人或招标代理机构的实际查询时间；
信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他招标文件一并保存；
信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。
	无须投标人提供，由招标代理机构查询

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	具体要求见第一章《投标邀请》
	

	2-1
	中小企业声明函
	1、投标人单独投标的，应提供中小企业声明函；如为监狱企业或残疾人福利性单位，不必提供中小企业声明函，但须按注1或注2要求提供证明材料。
注1：监狱企业须提供由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
注2：残疾人福利性单位须按招标文件要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
	格式见《投标文件格式》

	2-2
	其它落实政府采购政策的资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照

	3
	本项目的特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	

	3-1
	是否接受联合体投标
	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。
2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。
3、本表序号3-2项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。
4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。
5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。
7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。
	提供《联合协议》原件的电子件
格式见《投标文件格式》

	3-2
	其他特定资格要求
	如有，见第一章《投标邀请》
	提供证明文件的电子件或电子证照
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第四章   评标程序、评标方法和评标标准
一、评标程序
1 [bookmark: _Toc226337237][bookmark: _Toc151193639][bookmark: _Toc264969231][bookmark: _Toc151193929][bookmark: _Toc226965731][bookmark: _Toc164351635][bookmark: _Toc151193711][bookmark: _Toc150509292][bookmark: _Toc226309785][bookmark: _Toc127151742][bookmark: _Toc150774641][bookmark: _Toc265228379][bookmark: _Toc151193855][bookmark: _Toc127161455][bookmark: _Toc164608810][bookmark: _Toc164229236][bookmark: _Toc150480779][bookmark: _Toc142311043][bookmark: _Toc127151541][bookmark: _Toc151193783][bookmark: _Toc150774746][bookmark: _Toc226965814][bookmark: _Toc149720834][bookmark: _Toc305158809][bookmark: _Toc151190168][bookmark: _Toc164608655][bookmark: _Toc164229382][bookmark: _Toc195842906][bookmark: _Toc305158883][bookmark: _Toc305158897][bookmark: _Toc353825551][bookmark: _Toc353873941][bookmark: _Toc353873935][bookmark: _Toc353873665][bookmark: _Toc265228393][bookmark: _Toc195842920][bookmark: _Toc142311057][bookmark: _Toc226337251][bookmark: _Toc127151555][bookmark: _Toc305158823][bookmark: _Toc150774760][bookmark: _Toc226965828][bookmark: _Toc353825545][bookmark: _Toc264969245][bookmark: _Toc150480793]投标文件的符合性审查
1.1 [bookmark: _Toc520356167]评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，投标无效。
符合性审查要求
	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书
	按招标文件要求提供投标函、法定代表人资格证明书和政府采购供应商信用承诺书；

	2
	投标完整性
	未将一个采购包中的内容拆开投标；

	3
	投标报价
	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；

	4
	报价唯一性
	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；

	5
	投标有效期
	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；

	6
	签署、加盖公章
	按照招标文件要求签署、加盖公章的；

	7
	实质性格式
	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供；

	8
	★号条款响应
	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；

	9
	分包承担主体资质（如有）
	分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；

	10
	分包意向协议
（如有）
	按招标文件规定签订并提供分包意向协议原件的电子件的；（如有）

	11
	报价的修正（如有）
	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）

	12
	报价合理性
	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

	13
	进口产品
（如有）
	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品非进口产品的；

	14
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的
	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：
1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；
2）投标产品如涉及计算机信息系统安全专用产品的，须提供公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证；
3）投标产品如有属于开展国家信息安全产品认证产品范围的，须提供由中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）按国家标准认证颁发的有效认证证书等）；
4）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品；

	15
	公平竞争
	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害招标人或者其他投标人的合法权益情形的；

	16
	串通投标
	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制（包含使用同一MAC地址的计算机制作电子响应文件的情形）；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

	17
	附加条件
	投标文件未含有招标人不能接受的附加条件的；

	18
	其他无效情形
	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
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2 投标文件有关事项的澄清或者说明
2.1 评标过程中，评标委员会将通过政府采购一体化平台“苏采云”系统以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为无效投标处理。
2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在规定的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆开投标，其投标无效。
2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
无，按下述2.4.2-2.4.7项规定修正。
2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局（常州市含教育矫治局）、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
3 投标文件的比较和评价
3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
3.2 评标方法和评标标准
3.2.1 本项目采用的评标方法为：
综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。
4 [bookmark: _Toc264969236][bookmark: _Toc151193934][bookmark: _Toc164229241][bookmark: _Toc127151546][bookmark: _Toc151190173][bookmark: _Toc150774646][bookmark: _Toc149720839][bookmark: _Toc226337242][bookmark: _Toc520356170][bookmark: _Toc127161460][bookmark: _Toc151193644][bookmark: _Ref467307010][bookmark: _Toc150509297][bookmark: _Toc150480784][bookmark: _Toc164351640][bookmark: _Toc164608815][bookmark: _Toc195842911][bookmark: _Toc226965819][bookmark: _Toc265228384][bookmark: _Toc305158814][bookmark: _Toc142311048][bookmark: _Toc305158888][bookmark: _Toc164229387][bookmark: _Toc127151747][bookmark: _Toc226309790][bookmark: _Toc150774751][bookmark: _Toc164608660][bookmark: _Toc151193716][bookmark: _Toc151193860][bookmark: _Toc151193788][bookmark: _Toc226965736]确定中标候选人名单
4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
具体要求：按实施方案优劣顺序排列。
4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章2.4、2.5调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐不少于3名中标候选人。
5 报告违法行为
5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向招标人、招标代理机构或者有关部门报告的职责。

二、评标标准
	序号
	评分因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	价格分
	30
	满足招标文件要求且（1-优惠率报价）最低的为评标基准单价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分＝[评标基准单价/（1-优惠率报价）]×分值。
	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4及2.5。

	2
	主观分
	24
	
	

	2.1
	泵站管养方案
	8
	根据招标文件中的泵站管养内容，投标人对管养内容的理解程度以及对所有工作内容的统筹分解的合理性、完整性进行优劣评价，酌情评分：合理完整的得8分；比较合理完整的得5分；不太合理完整的得2分，其他不得分。
	须提供服务方案，否则不得分。

	2.2
	岗位设置及职责
	8
	对投标单位提供的项目岗位设置、岗位职责进行综合评分：酌情评分，科学、健全的得8分；比较科学、比较健全的得5分；不太科学、不太健全的得2分；其他不得分。
	

	2.3
	合理化建议
	8
	在招标文件管养内容之外，对泵站管养、设备运维、应急处置等提出切实可行的合理化建议，酌情评分：科学、健全的得8分；比较科学、比较健全的得5分；不太科学、不太健全的得2分；其他不得分。
	

	3
	客观分
	46
	
	

	3.1
	业绩
	10
	[bookmark: OLE_LINK9]投标人提供自2020年1月1日（含）以来（以合同签订时间为准）与本项目类似业绩（如污水处理设施设备运维、河水处理设施设备运维等，不限定行业及地域）。每提供1个业绩得2分，本项最高得10分。
	须提供中标通知书、合同扫描件及业主证明材料（加盖业主公章），以上材料须加盖投标人公章，否则不得分。

	3.2
	项目负责人
	10
	具备环境工程类或给排水类中级职称，得3分；具备环境工程类或给排水类高级工程师及以上职称，得5分（本项职称得分就高不就低，不重复计分）。
具备安全员证书B证得5分。
本项最高得10分。
	须提供职称证书、安全员证书，以及投标人为其缴纳的2026年6月至2026年8月三个月中任意一个月的社保证明材料及与社保时间段相符的工资发放记录扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。
注：技术负责人与项目负责人不能为同一人。

	3.3
	技术负责人
	8
	[bookmark: OLE_LINK8]须持有应急管理部门颁发的电工特种作业操作证，具备相关经验（如污水处理设施设备运维、河水处理设施设备运维等，不限定行业及地域），每有一人提供1份甲方盖章业绩证明得2分，每人最高得4分。
本项最高得8分。
	须提供相关证书、甲方盖章业绩证明材料以及投标人为其缴纳的2026年6月至2026年8月三个月中任意一个月的社保证明材料及与社保时间段相符的工资发放记录扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

	3.4
	人员实力
	10
	具备与泵站运行管理相关的行政主管部门或行业协会或职业技能鉴定机构出具证书的污水处理工或水质检验工每有1人得1分，最高得8分。
[bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK16]具备应急管理部门颁发的电工特种作业操作证（技术负责人除外），每有1人得1分，最高得2分。
本项最高得10分。
	须提供证书、投标人为其缴纳的2026年6月至2026年8月三个月中任意一个月的社保证明材料及与社保时间段相符的工资发放记录扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。

	3.5
	企业能力
	2
	投标人具有有效期内质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证得2分。本项最高得2分。
	须提供证书扫描件并加盖公章，否则不得分。

	3.6
	运行维护装备
	6
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18]投标人具备开展泵站稳定运行所需的水质检测仪（COD、氨氮或总磷）每类设备得2分，最高得4分；便携式水质检测仪（PH、浊度、溶解氧），每类设备得1分，最高得2分；本项最高得6分。
	须提供设备购买发票或有效期在项目履行范围内的租赁协议、租赁发票（或付款凭证）扫描件并加盖公章，否则不得分。

	合计
	100
	




[bookmark: _Toc28243]
第五章   采购需求
受常州市排水管理处的委托，江苏中冠工程咨询有限公司作为招标代理机构，就其单位所需排水泵站设施管养及运行项目进行公开招标采购。
[bookmark: _Toc29361]一、项目概况
1.常州市排水管理处下属排水泵站设施管养及运行模式是以实现泵站（含净水站）无人值守为目标、以专业人员进行管养的管理模式。泵站管养的内容包括（但不限于）各泵站的管理（运行数据的填报、日常巡检、环境保洁）、设备故障上报、安全管理（现场安全设施巡视和问题上报）等方面的常规性管养工作，以及除常规性管养工作以外凡涉及泵站管理需要的相关工作。
2.泵站类型、分布及数量：
[bookmark: OLE_LINK3]常州市排水管理处目前管辖的泵站，有污水提升泵站、水环境截流泵站、立交雨水泵站、净水站四大类；主要分布在常州市天宁区、钟楼区、新北区、经开区等4大辖区，随着城市建设的需要泵站数量还会有所增长；设中央控制室，需24小时人员值守。开展管养运行的泵站数量以招标人任务要求为准。
	序号
	名称
	总数量

	1
	井式泵站（座）
	70

	2
	非井式泵站（座）
	108

	3
	铁路立交泵站（座）
	14

	4
	净水站（座）
	8

	5
	中控（人）
	8


[bookmark: OLE_LINK7]3.其中净水站为（1）广化桥净水站、（2）椿桂园净水站、（3）青山绿地净水站、（4）五星净水站、（5）双桥净水站、（6）章家浜净水站、（7）叶家浜气浮净水站（从2026年12月1起）（8）清潭补水泵站（自2027年9月16日起）七部分组成，且以七个部分包含相应补水河道装置的运维服务。
二、净水站设备工艺技术介绍
广化桥净水站补水规模为5万m³/d，通过将运河原水经潜水泵提升至净化装置，经过超磁分离水质净化系统处理后排放至南市河用于河道补水。
东市河抽排泵站抽排规模为8万m³/d，与广化桥、青山绿地净水站同步运行。在南市河琢初桥、会元桥、元丰桥附近通过布设若干台造流曝气机等改善水动力，实现该位置的水力循环。
椿桂园、青山绿地净水站补水规模均为3万m³/d，通过将关河原水经潜水泵提升至净化装置，经过超磁分离水质净化系统处理后排放至南市河用于河道补水。
西市河、锁桥河抽排泵站抽排规模分别为1.5万m³/d，与椿桂园净水站同步运行。
五星、双桥净水站补水规模均为1.5万m³/d，分别通过将运河、三井河原水经潜水泵提升至净化装置，经过超磁分离水质净化系统处理后排放至十字河、双桥浜用于河道补水。
章家浜补水规模为1.5万m³/d，通过将章家浜原水经潜水泵提升至净化装置，经过混凝沉淀系统处理后排放至章家浜用于河道补水。
叶家浜气浮净水站补水规模为2万m³/d，通过将南运河原水经潜水泵提升至净化装置，经过气浮分离水质净化系统处理后排放至叶家浜、双沟浜、蒋家浜用于河道补水。
蒋家浜抽排泵站抽排规模为1.5万m³/d，与叶家浜净水站同步运行。
白家浜生态补水规模为1.5万m³/d，将南运河原水经潜水泵提升至水质净化设施，处理后洁净尾水分别主要引至白家浜河道进行生态补水，必要时也可补充叶家浜河道，起到提升河道水质感官的功能。
水质净化装置产生的污泥在排入配套的污泥池，根据需要上报，管网所清理。
（一）超磁分离水质净化系统
1.工艺流程示意图

2.工艺描述
由取水泵将原水提升进入混凝系统，通过在混凝系统内投加磁种和混凝剂（PAC和PAM），使悬浮物在较短时间内（约4.5min）形成以磁种为载体的“微絮团”。混凝系统出水进入超磁分离机将微絮团吸附打捞，实现固液分离净化，使其出水水质清澈透明，超磁分离机出水达标后排入下游河道内。
超磁分离机吸附打捞出来的磁性污泥进入系统内磁分离磁鼓机，通过磁鼓机的高速分散装置进行磁种与污泥的分离，分离出的磁种投加至混凝系统前端循环使用，非磁性污泥就近排入污泥池，由管网所定期处理。
3.超磁分离净化系统技术参数
（1）超磁分离水质净化系统处理进水水量
设计参数
	               净水站
项目  
	广化桥
	椿桂园、青山绿地
	五星、双桥

	设计日流量（m3/d）
	50000
	30000
	15000

	设计小时流量（m3/h）
	2084
	1250
	625

	峰值系数（/）
	1.1
	1.1
	1.1

	小时峰值流量（m3/h）
	2292
	1375
	687.5


注：
①广化桥、椿桂园、青山绿地、五星、双桥设计处理水量分别为50000m3/d、30000m3/d、30000m3/d、15000m3/d、15000m3/d，24小时连续运行，并具备长时间抗冲击负荷大于10%的处理能力；
②化学加药设备及磁种投加设备的最大能力按照最大流量情况校核。
（2）超磁分离水质净化系统处理后水质指标
出水水质指标
	编号
	水质指标
	要求

	1
	SS
	≤10mg/l

	2
	浊度
	≤10NTU

	3
	TP
	≤0.2mg/l

	4
	透明度
	河道出水口≥100cm或见底


（3）出水取样观察及调整
出水水质取样在超磁分离水质净化系统末端总出水口；净水设备出水2h取一次样，进行查看水质情况和浊度仪读数，并及时进行药剂调整。
（二）混凝沉淀净化系统
1.混凝沉淀净化系统组成
混凝沉淀净化装置内部主要由高效无动力净化器、PAC/PAM加药装置组成。原水通过泵站取水泵送至高效无动力污水净化器，在该净化器内投加混凝剂与絮凝剂完成污水的净化，设备出水达标排放。净化污水的过程中还会产生污泥，一部分回流到反应室，另一部分经过污泥管道排入污水管网。

2.混凝沉淀净化装置工作原理
混凝沉淀净化装置是一种高效一体化污水处理设备，可实现污水中SS、TP等污染物的快速去除，大大削减进入水体的污染物总量，可使黑臭水体快速还清。它由快速混合区、混凝反应区、高密絮凝区、超高速沉淀区及污泥浓缩区组成。其能源消耗少，整个主体设备仅排泥电动阀为用电设施，利用进水泵动力带动整个设备，完成污水净化过程。
高效无动力污水净化器在污水净化领域具有以上优点，得益于其中的自循环高密度悬浮污泥滤沉技术。高效无动力污水净化器（卧式）的内部结构示意图如图所示。

污水在高效无动力污水净化器内净化过程是：污水通过进水泵送入快速混合区，在该区域，污水与混凝剂（PAC）进行剧烈反应并流进喷口，在喷口区完成与絮凝剂（PAM）的混合，随后，污水通过喷口高速喷入中心反应筒（内筒），喷口直径远小于中心反应筒（内筒）直径，污水进入中心反应筒（内筒）后，上升流速迅速降低，污水与混凝剂发生混凝反应后，在中心反应筒内进行絮凝并形成矾花；喷口区还设置了污泥回流管，当污水经喷口高速喷出时，局部产生微负压，可带动污泥无动力回流进入中心反应筒，更多的污泥进入中心反应筒，可在中心反应筒区域形成高密度絮凝区，促进污水中脱稳胶体形成更密实的大颗粒絮体；喷口向上形成的高速水流带动污水、回流污泥、混凝剂及絮凝剂在中心反应筒内筒与外筒之间循环流动，这种循环流动是一种“优质絮体”（沉淀性能好）的选择过程，只有当形成的絮体足够密实，足够大，其速度才会逐渐变小，并在中心反应筒（外筒）与锥斗之间的通道推流向上进入超高速沉淀区；受异形中心反应筒（外筒）的影响，絮体向上推流过程中，上升流速逐渐变小，并趋近于零，这些絮体在超高速沉淀区形成一个稳定的悬浮污泥层，并在此处完成泥水分离，悬浮污泥层未能截留的小颗粒絮体，在斜板沉淀区进一步完成泥水分离过程，清水进入出水管道，污水得以净化。当从中心反应筒出来的絮体推流到悬浮污泥层时，彼此吸附、架桥，当其重力大于自身浮力时，絮体开始下沉，进入污泥浓缩区，完成自浓缩，浓缩污泥含水率约98%～99%。
（三）气浮装置净化系统
1.气浮装置净化系统组成
气浮装置内部主要由曝气管、PAC、PAM加药装置组成。原水通过泵站取水泵送至气浮装置，在气浮装置内投加混凝剂与絮凝剂完成污水的净化，设备出水达标排放。净化污水的过程中还会产生污泥，一部分回流到反应室，另一部分经过污泥管道排入污水管网。
2.气浮装置净化装置工艺流程：
运河水

曝气+PAC+PAM




清水提升至叶家浜等河道

气浮装置

取水泵站




污泥池


污水管网



图 气浮装置工艺示意图

3.气浮装置净化装置工作原理
混凝沉淀净化装置是一种高效一体化污水处理设备，可实现污水中SS、TP等污染物的快速去除，大大削减进入水体的污染物总量，可使黑臭水体快速还清。气浮装置的内部结构示意图如图所示。

气浮装置剖面图
（四）造流曝气机
1.工艺流程示意图

2.工艺描述
造流曝气是利用喷射导流原理发展起来的一种多用途曝气方式。在独特的混合气室内形成强劲的水流与空气，在其内部搅拌均匀后，经导流装置的形成强大的高溶氧喷射流，同时在喷射水流的卷吸作用下推动水体向前运动，产生大流量富氧循环效果。
（五）河道增氧盘
1.工艺流程示意图

2.工艺描述
河道增氧盘它的工作原理就是向河道中充入新鲜的空气，使得水体复氧，改善河道水质状况。
（六）MBBR
1.工艺流程示意图

2.工艺描述
MBBR工艺原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体，提高反应器中的生物量及生物种类，从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水，所以在曝气的时候，与水呈完全混合状态，微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用，使空气气泡更加细小，增加了氧气的利用率。另外，每个载体内外均具有不同的生物种类，内部生长一些厌氧菌或兼氧菌，外部为好养菌，这样每个载体都为一个微型反应器，使硝化反应和反硝化反应同时存在，从而提高了处理效果。
（七）MABR
1.工艺流程示意图

2.工艺描述
MABR是气体分离膜技术与生物膜法污水处理技术相结合产生的新型污水处理工艺。MABR装置主要有曝气膜组件和生物膜两部分组成。MABR工艺利用中空纤维曝气膜作为微生物膜附着载体并为微生物无泡曝气，污水在附着生物膜的曝气膜周围流动时，水体中的污染物在浓差驱动和微生物吸附等作用下进入生物膜内，并经过生物代谢和增殖被微生物利用，使水体的污染物同化为微生物菌体固定在生物膜上火分解成无机代谢产物，从而达到对水体的净化过程。
（八）人工复氧
1.工艺流程示意图

2.工艺描述
人工复氧工艺，是一种新型的低能耗水体流化技术，该技术在大批1mm直径气泡群的带动下，形成稳定的上升水流速，从而使水体形成循环流动状态。采用的曝气软管为德国进口曝气软管，所产生的气泡直径较小，约为1mm，其上升过程中运行相对平缓，相互碰撞几率降低，大大弱化了集束聚并效应，气泡直径变化较小，这不仅延长了气泡在水中的停留时间，而且始终保持着非常大的接触面积。大大提高了氧气的传质效率和利用率，从而降低了能耗和处理成本。
三、服务需求
1.人员：
（1）泵站中央控制室值守人员：配置操作员8名（年龄在50周岁以下，需有大专以上学历或3年以上污水厂、泵站中央控制室操作经验），且能满足24小时轮班制工作；新进人员试用期3个月，经过考核合格后正式上岗。中标单位 必须为所有值守人员购买基本养老保险。
（2）泵站管养人员
①项目技术人员：总负责人员1人（年龄在55周岁以下）。基本要求：男性，身体健康，语言表达能力强，具有一定的工作组织和沟通协调能力。了解水处理工艺原理及技术，具有一定的分析、写作能力，熟练掌握Word、Excel、ppt等办公软件。
②运维技术人员：至少2人（年龄在55周岁以下，应持有电工操作证）。
③配备至少24名泵站巡视人员。
④配备立交泵站值守人员14人。
⑤净水站值守人员：不少于10人，能通过培训掌握净水站运行涉及的所有操作内容。
（3）合同签订后一个月内中标人必须提供为所派人员办理的100万（含）以上保额的雇主险证明。
（4）中标人必须保证所派员工的稳定性，不得随意调整或更换在岗运行人员，调整或更换人员必须满足招标文件人员要求。泵站中央控制室值守人员和项目技术人员如需更换，事先以书面形式向招标人报备，并获得招标人同意。
2.车辆、工具：
服务单位应根据泵站管养的要求自行配备车辆、巡检用手机以及其他相应的各类工具、用具（机电设备常用维修工具以及根据管养要求的专用工具、环境保洁的各类用具等），并按国家的法律、法规等相关规定做好所配车辆、工具、用具的各项管理及费用的支付工作。
3.制度建设：
根据泵站管理所管理要求，制定人员管理制度、安全管理制度等。
4、 工作内容及要求
（一）泵站管养服务工作内容及要求
1.常规性管养工作（包括但不仅限于以下内容）
（1）泵站现场管理：含环境、电气、机械、仪表、安防、自控、设施等
[bookmark: OLE_LINK11]①每日对泵站内环境/秩序的巡检：包括绿化、现场各处卫生、车辆及物品摆放等；
②每日对泵站内设施的巡检：包括建筑物内外的地（坪、砖）、墙、窗、门等所有的配套设施（如：照明、降温设备、温湿度计等），构筑物及配套设施、道路及配套设施、自来水供水及配套设施，安全设施（工具）等；
③每日对泵站内设备的巡检：包括电气、机械、仪表、安防系统等；
④每日对泵站外截流井设施、设备、环境、河道的巡检：包括护栏、盖板、门锁、警示标牌等设施、应急闸门、控制柜、液位计、视频系统等设备、现场的环境卫生、截流井所处河道雨水排水口有无污水入河等。
⑤每日按规定时间做好设备运行的电量、提升水量、液位等数据、运行状况及异常情况的记录与上报工作；
⑥每日做好除臭设施运行状况巡视，并及时上报异常情况。
[bookmark: OLE_LINK14]⑦定期清捞抽排泵站垃圾，必须保证抽排泵站正常运行。
⑧根据巡检及设施、设备管养的情况，上报泵池漂浮垃圾、积泥（砂）的清捞（理）以及垃圾清运需求。
⑨立交泵站必须安排人员在现场进行24小时值守，做好泵站进水口水位观测、泵站设备运行情况巡视、地道收水口巡查等工作，发现问题及时汇报。
⑩必须对泵站发电机组每月至少进行2次试运行，发现异常情况及上报；每周对发电机机油、柴油、冷却水等进行检查，对发电机电瓶检查充电，并做好记录，确保停电时发电机组能及时投入使用。
⑪定期清洗雨量计。
⑫常规性水样采集工作：时间在早8点至晚8点之间的水样采集工作，水样采集时不得少于2人。
⑬现场配合工作。做好泵站所现场日常管理的其他配合性工作，如仪表设备等运行状态确认，和其他需要人员到现场配合的工作。
注：以上配合工作到达现场的响应时间――以接到通知起30分钟到达现场。
（2）泵站设施（备）及环境的管养工作（包括但不仅限于以下内容）：
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK15]①泵站所有设施、设备、场地、房屋等保持干净、整洁（包括人工格栅垃圾的清捞、房屋屋顶排水沟（管）的检查排堵）；
②空调应保证内、外机外表干净，内机滤网及外机定时清灰，严禁因灰尘过多导致空调停机、损坏现象发生；
③根据灭火器的使用年限及压力状态，每月做好检查记录并书面向泵站管理所提出灭火器的更换清单。
2.非常规性工作（包括但不仅限于以下内容）
（1）非常规性水样采集：除上述常规水样采集工作时间之外的人工水样采集，水样采集时不得少于2人；
（2）其他招标人认定的非常规性工作。
3.安全运行辅助工作
根据管理要求，需维修（更换）现场设施零部件及辅助现场管理的，可根据下表单价，按实际发生的费用另外结算。
	序号
	项目
	单价

	1
	房屋屋顶检查清理排堵防水维修
	100元/座

	2
	加装或更换不锈钢护栏
	参照最新《常州工程造价信息》计价

	3
	加装或更换盖板（钢筋混凝土盖板）
	1100元/立方米

	4
	加装或更换盖板（热镀锌钢格栅盖板厚5cm，荷载不小于2KN/m2）
	520元/平方米

	5
	加装或更换盖板面板（热镀锌钢盖板面板3mm厚镀锌花纹钢板）
	110元/平方米

	6
	更换（含维修）各类供水水管及配件、灯具（含插座、开关）、门窗玻璃、门锁、铰链等设施零星维修工作(含更换、维修用材料)
	200元/次


（二）净水站管养服务工作内容及要求
中标方必须严格按照运行工艺操作规程进行各项运行操作，遵守招标人的各项制度和管理规定，并服从管理。
1.日常管养工作
（1）系统运行管理操作内容及要求（包括但不限于）
①按系统运行工艺和招标人要求进行运行调试、设备巡检、上报故障判断等各项内容。
②按系统运行工艺要求进行24小时值守、巡视，完成运行所需的各项运行操作内容（详见《每日工作内容表》）；
③每日填报运行记录台帐；
④配合PAC、PAM、磁粉三种药剂入库，并按照要求投加并摆放整齐；如涉及药剂调整或更换，配合调试。
⑤根据需求上报垃圾清运需求、污泥池清理需求等。
⑥技术负责人全面掌握现场全面运行情况，定期汇总上报。
（2）设施（备）及环境的管养工作：
①净水站站所有设施、设备、场地、房屋等保持干净、整洁；
②空调应保证内、外机外表干净，内机滤网及外机定时清灰，严禁因灰尘过多导致空调停机、损坏现象发生；
③根据灭火器的使用年限及压力状态，每月做好检查记录并书面向泵站管理所提出灭火器的更换清单。
④提前做好在雨天、汛期等极端天气时的设备运行应急预案，防止地下泵站淹水。
（3）设备的管养工作：
①每日清理净水站的进水口、人工格栅、机械格栅。
②每日巡视河道设备，是否附着垃圾，检查电柜接线端子是否松动，查看设备是否存在漏电现象，并上报问题。
③每日定时开启各个河道设备（造流曝气机、景观喷泉、景观水泵、增氧盘等），并定期巡视设备的运行状况，并上报问题。
④在汛期根据水位情况及时做好造流曝气机设备的停机及调整设备安装高度（四个蓝色浮子不能在水面以下）；
（4）做好每日设备运行台账。巡检内容包括但不限于
①做好设备“表面工作”，以设备清洁为起点，对设备表面存在的脏、乱、油等问题进行全面清理，维持现场面貌。
②每天检查减速机运行情况，油位是否在规定油线处，如机油不足时上报。
③定期巡检螺旋输送密封盘根是否漏液，如有发现及时紧固4颗压盘螺栓。
④定期检查隔膜泵的运行情况：包括电机运行是否正常，进出口法兰及连接是否有松动情况，进出口管道有无破损泄漏，如有及时维护，需更换配件的及时上报。
⑤关注重点设备（超磁主机、辅机、絮团分散机、PAM制药装置）的巡查频次，注意声音及减速机的温度。
⑥运行过程中注意各电气设备运行是否正常，如出现过热等情况应及时上报，若不能恢复，则上报处理。
⑦对Y型过滤器及时进行清洗，保证流量准确。
⑧定期检查PAM制药装置，及时进行设备清堵清洁。
⑨定期检查浊度仪、超声波液位计数据，减少仪表失真故障，如有问题及时上报。
⑩配合检查设备固定螺栓或运行部件进行检查，并作相应的紧固和调整。
⑪配合检查一次主机、辅机等黄油添加情况，添加到油嘴有油冒出，否则继续添加，并做好记录。
⑫每15天配合给齿轮涂抹润滑脂，保证传动正常，并做好记录。
2.其他要求
（1）每月对装置及河道进行水质、药剂单耗等进行汇总统计。
（2）针对不同季节、枯水期汛期、白天黑夜、大中小雨对药剂的投加率进行摸索，进行调整。
（3）在日常运维工作中，不断开展节能降耗工作。
（4）中标人有义务接受招标人及有关部门的工作监督和安全检查，有义务配合招标人接受媒体采访。
3.运行质量标准
按照系统工艺要求，当进水SS<100mg/l且浊度＜100NTU，运行出水考核指标pH=6-9，SS≤10mg/l，浊度≤10NTU，TP≤0.2mg/l，透明度≥100cm或见底（河道出水口）。
（三）泵站中央控制室岗位工作内容及要求
1.负责实时监控泵站运行数据（如水位、流量、设备状态等），确保系统正常运行；
2.按要求操作泵站设备、闸门等，执行远程控制指令；
3.做好中央控制室视频、数据、运行日志记录及分析；
4.填写运行日志、交接班记录，确保数据准确完整，交接班时明确当前设备状态及待处理事项；
5.发现异常情况立即上报，并记录异常信息；
6.值守人员实行24小时轮岗工作制。
五、本项目招标价格及合同执行价格
1.本项目预算金额为717.264万元（2年，358.632万元/年）。
2.本项目合同采用单价合同，单价见下表；
3.合同执行价格为表中单价的优惠后的价格，如：某项基准单价为300元，投标优惠率为20%，则最终结算单价为300×（1-20%）=240元。
	序号
	名称
	基准单价
	总数量

	
	
	（元/座/月）
	

	1
	井式泵站月管养
	530
	70

	2
	非井式泵站月管养
	920
	108

	3
	铁路立交泵站月管养
	3680
	14

	4
	净水站月管养
	7360
	8

	5
	中控（人）
	6500（不可竞争费用）
	8


注：表中数量为模拟招标数量，合同执行中，以招标人提供的泵站实际数量为准。
六、考核及付款方式
（一）考核方式
1.由泵站所管理人员结合考核细则，通过查看各类记录、现场检查、现场打分、拍照或视频录像等，每月实行检查、考核。
2.对中标人的月度考核采取百分制，每月按合同附件2《服务项目月度考核表》考核一次。考核得分80-100分为合格；80分以下为不合格，连续两个月或累计三个月度考评不合格，招标人有权单方解除合同并没收履约保证金。月度考核得分90分以上（含90分），按固定单价结算；月度考核得分低于90分的，每低一分扣除当月服务费用的1%。
3.第一年度前三个月为试用期，试用期满20日内招标人对试用期情况进行考核，经考核并确认合格后，剩余合同期限继续履行，否则合同将在考核结果通知中标人之日起终止。
4.中标人有权要求中标人更换相关人员直至服务人员满足工作要求。
5.因中标人服务不符合约定标准，给招标人造成经济损失的，招标人有权直接从当月或后续支付的服务费中予以抵扣。该经济损失的抵扣独立于中标人因月度考核低于90分而产生的费用扣除。
（二）付款方式
1. 本合同无预付款，每月合同价款根据单价和签证量进行计算，支付周期不超过60天。
2. 每月实际支付款总额为：中央控制室值守人员服务费用+泵站管养服务费用+净水站运维服务费用+安全运行辅助费用。各项服务费用依据其对应月度考核表中考核分数计算当月的服务费用。
（三）考核细则
见合同附件。
七、履约保证金
1.履约保证金金额为合同预估总价的10%，中标人应在中标通知书发出之日起15日历日内、合同签订前向招标人缴纳履约保证金或提交履约保函，否则视为中标人放弃中标资格，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
2.履约保函应为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函，格式详见附件。
附件一、履约保函格式
见索即付履约保函（独立保函）模板 （仅供参考）

申请人： 
地址： 

受益人：             
地址：

开立人： 
地址： 

鉴于         （以下简称“受益人”）已确定XXXX公司，地址：XXXX （以下简称“申请人”）于XXXX年XX月XX日为XXXX项目（以下简称“本项目”） 中标人，我方（即“开立人”）应申请人的申请，同意就申请人履行与贵方签订的基础合同项下的义务，向贵方提供不可撤销、不可转让的见索即付独立保函（以下简称“本保函”）。 
一、本保函担保范围：无论基础合同存在任何争议、申请人提出任何抗辩，只要受益人提交的付款通知符合本保函第四条约定的形式要件，开立人均需承担担保责任，范围包括但不限于申请人未按照基础合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用、仲裁费用等实现债权的费用。
二、本保函担保金额最高不超过人民币（大写）XXXX元整（CNY XXXX）。受益人累计索赔金额不超过前述最高担保金额的，开立人均应足额支付，不得无故扣减任何款项。
三、本保函自出具之日起生效，有效期至本项目招标有效期截止之日后60天。
四、我方承诺在收到受益人发来的书面付款通知纸质原件、加盖受益人公章的电子扫描件，或通过公证送达、数据电文（包括但不限于电子邮件、可信电子函证系统）等能够有效记录并证明通知已送达的方式后的7个工作日内无条件向受益人支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：
（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；
（2）载明要求支付的金额；
（3）载明申请人违反合同义务的条款和内容；
上述付款通知送达我方的地址为：XXXX。
五、与本保函有关的基础合同不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。开立人承诺放弃基于与申请人之间的委托合同关系产生的全部抗辩权，不得以此拒绝承担本保函项下的付款义务。
六、本保函应受国际商会制定的《见索即付保函统一规则》（第七百五十八号出版物）的约束。
七、本保函适用中华人民共和国法律。在本保函履行期间，如发生争议，任何一方可向常州仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对各方均具有约束力。



保函开立人名称（盖章）：

本保函一式三份，申请人、受益人、开立人各执一份，具有同等法律效力。
未经受益人书面同意，开立人不得单方变更、解除本保函

第六章   拟签订的合同文本
排水泵站设施管养及运行合同
合同编号：             
签订时间： 2026年  月  日
甲方：常州市排水管理处
住所地：常州市飞龙东路116号
法定代表人：
统一社会信用代码：

乙方：
住所地：
法定代表人：
统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏中冠工程咨询有限公司的采购结果签订本合同。

第一条  项目概况
（一）项目编号
（二）项目名称： 排水泵站设施管养及运行 
（三）项目地点： 各泵站、净水站及泵站中央控制室 
（四）服务范围： 泵站设施运行、现场管理、安全管理及相关工作 
（五）服务期限：本项目一招两年，合同一年一签。第一年合同自签订之日起1年。前三个月为试用期，试用期满20日内甲方对试用期情况进行考核，经考核并确认合格后，剩余合同期限继续履行，否则合同将在考核结果通知乙方之日起终止。

第二条  服务内容及要求
（一）泵站管养服务工作内容及要求
1.常规性管养工作（包括但不仅限于以下内容）
（1）泵站现场管理：含环境、电气、机械、仪表、安防、自控、设施等
①每日对泵站内环境/秩序的巡检：包括绿化、现场各处卫生、车辆及物品摆放等；
②每日对泵站内设施的巡检：包括建筑物内外的地（坪、砖）、墙、窗、门等所有的配套设施（如：照明、降温设备、温湿度计等），构筑物及配套设施、道路及配套设施、自来水供水及配套设施，安全设施（工具）等；
③每日对泵站内设备的巡检：包括电气、机械、仪表、安防系统等；
④每日对泵站外截流井设施、设备、环境、河道的巡检：包括护栏、盖板、门锁、警示标牌等设施、应急闸门、控制柜、液位计、视频系统等设备、现场的环境卫生、截流井所处河道雨水排水口有无污水入河等。
⑤每日按规定时间做好设备运行的电量、提升水量、液位等数据、运行状况及异常情况的记录与上报工作；
⑥每日做好除臭设施运行状况巡视，并及时上报异常情况。
⑦定期清捞抽排泵站垃圾，必须保证抽排泵站正常运行。
⑧根据巡检及设施、设备管养的情况，上报泵池膏面/漂浮垃圾、积泥（砂）的清捞（理）以及垃圾清运需求。
⑨立交泵站必须安排人员在现场进行24小时值守，做好泵站进水口水位观测、泵站设备运行情况巡视、地道收水口巡查等工作，发现问题及时汇报。
⑩必须对泵站发电机组每月至少进行2次试运行，发现异常情况及上报；每周对发电机机油、柴油、冷却水等进行检查，对发电机电瓶检查充电，并做好记录，确保停电时发电机组能及时投入使用。
⑪定期清洗雨量计。
⑫常规性水样采集工作：时间在早8点至晚8点之间的水样采集工作，水样采集时不得少于2人。
⑬现场配合工作。做好泵站所现场日常管理的其他配合性工作，如仪表设备等运行状态确认，和其他需要人员到现场配合的工作。
注：以上配合工作到达现场的响应时间――以接到通知起30分钟到达现场。
（2）泵站设施（备）及环境的管养工作（包括但不仅限于以下内容）：
①泵站所有设施、设备、场地、房屋等保持干净、整洁（包括人工格栅垃圾的清捞、房屋屋顶排水沟（管）的检查排堵）；
②空调应保证内、外机外表干净，内机滤网及外机定时清灰，严禁因灰尘过多导致空调停机、损坏现象发生；
③根据灭火器的使用年限及压力状态，每月做好检查记录并书面向泵站管理所提出灭火器的更换清单。
2.非常规性工作（包括但不仅限于以下内容）
（1）非常规性水样采集：除上述常规水样采集工作时间之外的人工水样采集，水样采集时不得少于2人；
（2）其他甲方认定的非常规性工作。
3.安全运行辅助工作
根据管理要求，需维修（更换）现场设施零部件及辅助现场管理的，可根据下表单价，按实际发生的费用另外结算。
	序号
	项目
	单价

	1
	房屋屋顶检查清理排堵防水维修
	100元/座

	2
	加装或更换不锈钢护栏
	参照最新《常州工程造价信息》计价

	3
	加装或更换盖板（钢筋混凝土盖板）
	1100元/立方米

	4
	加装或更换盖板（热镀锌钢格栅盖板厚5cm，荷载不小于2KN/m2）
	520元/平方米

	5
	加装或更换盖板面板（热镀锌钢盖板面板3mm厚镀锌花纹钢板）
	110元/平方米

	6
	更换（含维修）各类供水水管及配件、灯具（含插座、开关）、门窗玻璃、门锁、铰链等设施零星维修工作(含更换、维修用材料)
	200元/次

	7
	车辆运输（调用中标单位的车辆进行设备设施的运输）
	400/次


（二）净水站管养服务工作内容及要求
中标方必须严格按照运行工艺操作规程进行各项运行操作，遵守甲方的各项制度和管理规定，并服从管理。
1.日常管养工作
（1）系统运行管理操作内容及要求（包括但不限于）
①按系统运行工艺和甲方要求进行运行调试、设备巡检、上报故障判断等各项内容。
②按系统运行工艺要求进行24小时值守、巡视，完成运行所需的各项运行操作内容（详见《每日工作内容表》）；
③每日填报运行记录台帐；
④配合PAC、PAM、磁粉三种药剂入库，并按照要求投加并摆放整齐；如涉及药剂调整或更换，配合调试。
⑤根据需求上报垃圾清运需求、污泥池清理需求等。
⑥技术负责人全面掌握现场全面运行情况，定期汇总上报。\
（2）设施（备）及环境的管养工作：
①净水站站所有设施、设备、场地、房屋等保持干净、整洁；
②空调应保证内、外机外表干净，内机滤网及外机定时清灰，严禁因灰尘过多导致空调停机、损坏现象发生；
③根据灭火器的使用年限及压力状态，每月做好检查记录并书面向泵站管理所提出灭火器的更换清单。
④提前做好在雨天、汛期等极端天气时的设备运行应急预案，防止地下泵站淹水。
（3）设备的管养工作：
①每日清理净水站的进水口、人工格栅、机械格栅。
②每日巡视河道设备，是否附着垃圾，检查电柜接线端子是否松动，查看设备是否存在漏电现象，并上报问题。
③每日定时开启各个河道设备（造流曝气机、景观喷泉、景观水泵、增氧盘等），并定期巡视设备的运行状况，并上报问题。
④在汛期根据水位情况及时做好造流曝气机设备的停机及调整设备安装高度（四个蓝色浮子不能在水面以下）；
（4）做好每日设备运行台账。巡检内容包括但不限于
①做好设备“表面工作”，以设备清洁为起点，对设备表面存在的脏、乱、油等问题进行全面清理，维持现场面貌。
②每天检查减速机运行情况，油位是否在规定油线处，如机油不足时上报。
③定期巡检螺旋输送密封盘根是否漏液，如有发现及时紧固4颗压盘螺栓。
④定期检查隔膜泵的运行情况：包括电机运行是否正常，进出口法兰及连接是否有松动情况，进出口管道有无破损泄漏，如有及时维护，需更换配件的及时上报。
⑤关注重点设备（超磁主机、辅机、絮团分散机、PAM制药装置）的巡查频次，注意声音及减速机的温度。
⑥运行过程中注意各电气设备运行是否正常，如出现过热等情况应及时上报，若不能恢复，则上报处理。
⑦对Y型过滤器及时进行清洗，保证流量准确。
⑧定期检查PAM制药装置，及时进行设备清堵清洁。
⑨定期检查浊度仪、超声波液位计数据，减少仪表失真故障，如有问题及时上报。
⑩配合检查设备固定螺栓或运行部件进行检查，并作相应的紧固和调整。
⑪配合检查一次主机、辅机等黄油添加情况，添加到油嘴有油冒出，否则继续添加，并做好记录。
⑫每15天配合给齿轮涂抹润滑脂，保证传动正常，并做好记录。
2.其他要求
（1）每月对装置及河道进行水质、药剂单耗等进行汇总统计。
（2）针对不同季节、枯水期汛期、白天黑夜、大中小雨对药剂的投加率进行摸索，进行调整。
（3）在日常运维工作中，不断开展节能降耗工作。
（4）中标人有义务接受招标人及有关部门的工作监督和安全检查，有义务配合招标人接受媒体采访。
3.运行质量标准
按照系统工艺要求，当进水SS<100mg/l且浊度＜100NTU，运行出水考核指标pH=6-9，SS≤10mg/l，浊度≤10NTU，TP≤0.2mg/l，透明度≥100cm或见底（河道出水口）。
（三）泵站中央控制室岗位工作内容及要求
1.负责实时监控泵站运行数据（如水位、流量、设备状态等），确保系统正常运行；
2.按要求操作泵站设备、闸门等，执行远程控制指令；
3.做好中央控制室视频、数据、运行日志记录及分析；
4.填写运行日志、交接班记录，确保数据准确完整，交接班时明确当前设备状态及待处理事项；
5.发现异常情况立即上报，并记录异常信息；
6.值守人员实行24小时轮岗工作制。

第三条  合同文件组成
合同文件构成如下： 
（一）合同相关的补充协议；
（二）本合同协议书；
（三）中标通知书；
（四）招标文件及相关说明；
（五）投标文件及相关说明；
（六）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
当合同文件出现含糊不清或不相一致，按以上优先顺序进行解释。

第四条  履约保证金
（一）乙方应在收到中标通知书后15日历日内、签订合同前，向甲方提交履约保证金（合同预估总价的10%）_________元（大写）。
（二）履约保证金以向甲方银行账户转账或提交银行履约保函的形式提交。若履约保证金以向甲方银行账户转账的形式提交，甲方账户如下：
账户名：常州市财政局，开户银行：建行常州分行营业部，账号：32001629101052500075。
（三）若乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权直接从履约保证金中扣除相当于乙方应支付之违约金及赔偿金的数额，不足部分由乙方另行补足。
（四）合同期满或提前终止，且甲方确认乙方已按约定完成交接，无任何未结清的违约金、赔偿金及其他款项后，甲方应在15个工作日内将履约保证金（如有余额）无息退还乙方。

第五条  合同价格与支付
（一）合同价格
1.本合同预估总价      万元。本合同计价采用固定单价，固定单价按招标基准单价*（1-中标优惠率）方式确定，本合同中标优惠率     %，具体单价详见下表。
	序号
	名称
	结算单价

	
	
	（元/座/月）

	1
	井式泵站月管养
	

	2
	非井式泵站月管养（包含隧道泵站+高速）
	

	3
	铁路立交泵站月管养
	

	4
	净水站月管养
	

	5
	中控运行
	52000元/月


2.本合同价款包括提供本服务所需的人工、材料、运输、安全、保险、税金等全部费用。合同有效期内不作调整。
3.如果在履行合同过程中适用的税收政策发生变化不再对合同单价进行调整。本合同涉及的发票，均应按付款时的增值税税率开具，该税费已包含在合同价款中。
（二）价款支付
1.本合同无预付款，每月应付价款根据单价和签证量进行计算，每月实际支付总额依据其对应《服务项目月度考核表》（附件2）中考核分数进行调整，支付周期不超过60日。
2.总分低于90分，每低1分，扣除当月该项服务费用1%；
3.甲方应将服务费用汇入以下乙方账户：
户名：                ；
开户行：              ；
账号：                  。
如乙方的账户信息错误或发生变更，需提前通知甲方，否则一切后果由乙方承担。
第六条  甲方权利与义务
（一）甲方权利
1.甲方有权依据采购文件、合同等约定的作业要求与考核标准，对乙方的服务进行检查、监督与考核；
2.甲方有权根据业务发展或运营优化需要，对中控室、泵站、净水站的运行模式及乙方工作内容等进行合理调整，修改、细化作业要求与考核实施细则，相关文件经书面形式送达乙方后，即构成本合同不可分割的一部分；
3.当乙方的作业进度或质量未能满足合同要求时，甲方有权要求乙方采取增加作业人员数量、调换不合格人员、安排作业人员参加必要的技能培训等措施；
4.甲方有权要求乙方更换其派遣的不满足甲方作业要求的任何作业人员；
5.甲方有权要求乙方提供项目人员的社保缴纳证明、银行代发工资记录等用工合规性证明文件，乙方不得拒绝。
（二）甲方义务
1.甲方应将工作范围、作业内容、工作量及相关技术信息告知乙方；
2.甲方应为乙方作业提供必要的现场交底、信息支持等；
3.甲方应按规定向乙方支付经考核确认的服务费用；
4.如因城市规划调整、重大政策变化或政府指令性重大活动导致服务内容、范围或时间发生重大变更，甲方应提前通知乙方，双方可就变更内容协商签订补充协议。
第七条  乙方权利与义务
（一）乙方权利
1.乙方有权就合同范围内的服务内容，向甲方提出合理化建议和意见；
2.乙方有权拒绝甲方提出的违背法律法规、技术规范、安全作业规定的指令和要求；
3.乙方有权就甲方工作人员的不正当要求、违规行为等，向甲方的纪检监察部门或上级主管部门进行投诉；
4.乙方发现任何组织或个人的行为对城市排水设施的安全、稳定运行可能造成不利影响时，有权进行劝阻、制止，并立即报告甲方。
（二）乙方义务
1.按照甲方要求开展各项管理活动，但不得侵害甲方及他人的合法权益，不得利用提供委托管理及维护保养服务的便利获取不当利益；
2.承担合同规定的的管理业务，不得擅自将合同的整体或部分转包给第三方；
3.乙方应按照合同和招投标文件，足额配备具备相应资格的项目管理人员和作业人员，并确保人员相对稳定。人员为项目正常开展所需的基本保障，后续根据工作内容及事项变化情况，人员应配合甲方进行调整变化；
4.乙方应建立、保存台帐，及时向甲方报告管理区域内的服务事项。
5.乙方应随时接受并配合甲方及其委托的第三方机构的监督检查，按要求提供相关资料和记录，并配合相关监管部门对合同执行情况的监督；
6.乙方在作业和施工时，必须严格遵守相关法律法规及甲方的管理制度，采取必要措施保障作业安全、交通安全和环境整洁；
7.乙方应爱护并按相关规范或使用说明操作、维护甲方提供的工具、机械设备等。未经甲方书面同意，不得将甲方资产挪作他用、转借或脱离指定的作业区域。造成损坏或丢失的，应负责修复或赔偿。乙方不得在服务场所内从事任何与本合同约定服务无关或非法的活动，不得侵害甲方及他人的合法权益，若造成损害，乙方有义务进行赔偿；
8.合同终止时，向甲方移交相关档案资料和属甲方所有的其他资产；
9.法规、政策规定由乙方承担的其他责任。
第八条  签证及考核要求
（一）签证要求
乙方会同甲方对已完成的服务内容进行签证，签证时间不超过1个月。
（二）考核要求
1.由泵站所管理人员结合考核细则，通过查看各类记录、现场检查、现场打分、拍照或视频录像等，每月实行检查、考核。
2.对乙方的月度考核采取百分制，每月按合同附件2《服务项目月度考核表》考核一次。月度考核得分90分以上（含90分），按固定单价结算；月度考核得分低于90分的，每低一分扣除当月服务费用的1%。
3.甲方有权要求乙方更换相关人员直至服务人员满足工作要求。
4.连续两个月或累计三个月度考评低于80分，甲方有权单方解除合同并没收履约保证金。
5.因乙方服务不符合约定标准，给甲方造成经济损失的，甲方有权直接从当月或后续支付的服务费中予以抵扣。该经济损失的抵扣独立于乙方因月度考核低于90分而产生的费用扣除。

第九条  安全责任
（一）乙方有义务接受甲方的工作监督和安全检查。乙方须对员工进行上岗前培训，按要求购买保险，对于需要持证上岗的工种，须持证上岗。
（二）乙方承诺为甲方服务的员工劳动关系隶属于乙方。在工作中发生的所有人员伤亡事故均由乙方承担处理，与甲方无关；如因乙方处理不善影响甲方正常运行或造成甲方损失的，甲方有权追究乙方责任。
（三）双方在签订本合同的同时签订安全协议。

第十条 违约责任  
（一）乙方无正当理由，违反本合同的相关规定，未能达到服务要求的，按照相关条款的规定，根据考核结果扣除相应合同价款作为违约金。
（二）乙方存在下列违约情形的，应支付相应违约金：
1.乙方服务不符合甲方要求并影响甲方正常运行的，除扣除相应合同价款外，应另行支付违约金1000元/次；
2.因乙方操作不当、维护不力等原因，导致环境污染事件，乙方应承担全部环境修复费用及政府部门的行政处罚，每发生一次，向甲方支付违约金5000元，同时甲方有权解除合同。
3.未经甲方书面同意，乙方擅自停止全部或部分服务工作，或在合同期满/终止时，拒不或拖延向甲方移交设施及相关资料，乙方应赔偿甲方因此遭受的全部损失，每发生一次，向甲方支付违约金1万元，同时甲方有权解除合同。
4.乙方违反保密义务，应承担相应的法律责任，每发现一次，向甲方支付违约金3000元，同时甲方有权解除合同。
（三）本合同违约金最高不超过合同总价的30%，但乙方违约造成甲方损失的除外。
（四）乙方在承担上述违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（双方解除合同的除外）。
（五）因乙方违约造成甲方损失的，除承担相应违约金外，乙方还应赔偿甲方因此受到的直接和间接经济损失，包括但不限于甲方实际经济损失及预期的经济利益、甲方对第三方承担律师等中介机构费用、仲裁费用、调查取证费用、交通费用等。
（六）本合同规定的违约金、损失赔偿金、乙方应承担的费用甲方均有权在履约保证金或服务费中扣除，履约保证金金额及服务费不足时，甲方有权向乙方进行进一步的索赔。
（七）本合同规定的违约金均为惩罚性违约金，其目的不仅包括事先确定违约后的赔偿金额，更是为了督促对方守约而约定的违约金。

第十一条  合同的变更和终止
（一）本合同内容如需变更或补充，应经甲乙双方协商，共同签署书面补充协议。
（二）合同解除
1.除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款及本合同规定的有关情形外，本合同双方均不得擅自变更、中止或者终止合同。当本合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方应当协商一致，变更、中止或者终止合同，并按照相关法律法规的规定及合同约定承担相应的责任。
2.除前款约定的情形外，如因国家政策调整、法律变更等不可归责于任何一方的原因导致合同目的无法实现的，双方可协商一致解除本合同，并应妥善处理善后事宜。
3.乙方在履约过程中，有下列违约情形之一的，除支付相应违约金外，甲方有权解除合同：
（1）乙方在月度考核中的评分连续两个月或累计三个月度低于80分的；
（2）乙方未能在合同签订后1个月内为参与本项目服务的人员购买不低于100万元额度的雇主责任险或人身意外险的；
（3）对本项目进行违法转包或擅自分包的；
（4）乙方服务不符合甲方要求并严重影响甲方正常运行的；
（5）乙方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者有其他违约行为致使不能实现合同目的的；
（6）乙方在实际履行合同过程中未能满足招标要求的。
4.因乙方违约、甲方选择解除合同的，应在合理期间内提前向乙方发出《合同解除通知书》。乙方对解除合同有争议的，应于15日内向常州仲裁委员会申请仲裁；乙方对解除合同没有争议的，应在《合同解除通知书》要求的时间内，按本合同规定做好交接和善后工作，合同解除的具体时间以《合同解除通知书》中载明的时间为准。
（三）合同终止
1.本合同终止时，乙方应移交本项目服务管理权，撤出本项目，并协助甲方作好服务管理事项的交接和善后工作，移交或配合甲方移交服务管理用房和服务管理的全部档案资料等。
2.服务期满或合同终止后，在新的服务单位接管本项目前，除甲方要求乙方提前撤离外，新老服务单位的交接过渡期最长为1个月，在此期间乙方应继续做好过渡期服务工作，过渡期服务内容、标准和费用标准不变，费用由乙方收取；1个月过渡期满后，必须按规定进行交接、撤离。
3.如乙方决定合同期满后不与甲方续签合同的，应至少提前60日书面通知甲方。

第十二条  诚实信用
乙方应诚实守信，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十三条  保密
如未征得对方的书面同意，任何一方不得向任何第三方提供或披露有关合同执行的相关信息和资料，包括但不限于技术资料、商业秘密和商业信息等（政府及其他主管部门要求提供的除外）。否则，由此产生的责任由披露方承担，造成对方损失的，由披露方予以赔偿。本保密义务不因本合同的终止而终止，在本合同终止后仍长期有效。

第十四条  通知和送达
（一）合同履行过程中的联络及相关文件的签署，均应通过双方指定的联系人和联系方式进行。
甲方受送达人：翟慧慧，电话：0519-85570873，联系邮箱：1253136477@qq.com，地址：常州市飞龙东路116号；
乙方受送达人：         ，电话：          ，联系邮箱：           
地址：                      。
合同履行中的相关联络，送达上述指定的联系人即视为送达。
（二）合同履行中若产生争议，当需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的接收地址和接收人。

第十五条  不可抗力
（一）不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。
（二）若不可抗力发生使合同执行受阻，则合同执行时间根据受影响的时间相应延长，但合同价格不得调整。
（三）任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后3个日历日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。
（四）发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。
（五）合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或继续履行本合同。

第十六条 争议的解决
（一）与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。双方确认争议解决方式为向常州仲裁委员会申请仲裁。
（二）在争议及仲裁期间，乙方应继续履行本合同，不得以解决争议为由影响甲方的正常运行。

第十七条  合同的生效及其他
（一）本合同自签订之日起生效。
（二）本合同一式柒份，甲方执肆份、乙方执贰份、采购代理机构执壹份。

第十八条  合同附件
（一）本合同包括 2 个附件。
附件1：《泵站运行报表及设施（备）日巡检表》
附件2：《服务项目月度考核表》
（二）上述附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（以下为签署页，无正文）

（签章页）
甲    方：
单位名称（公章）：常州市排水管理处
单位地址：常州市天宁区飞龙东路116号
法定代表人：
联系电话：0519-85570873


乙    方：
单位名称（公章）： 
单位地址： 
法定代表人： 
联系电话： 



常州市政府采购项目公开招标文件
本合同由甲乙双方于本合同正文首页载明的时间于   常州市天宁区   签订。
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附件1：泵站运行报表及设施（备）日巡检表
	污水泵站运行记录台帐

	泵站名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	年
	月
	

	项目



日期
	天气
	抄表时间
	当前液位
	瞬时流量
	污水提升量M3
	水泵运行时间
	格栅
运行
时间
	用电量kw/h
	备注

	
	
	
	
	
	抄见数
	提升量
	1#泵抄见数
	1#泵运行时间
	2#泵抄见数
	2#泵运行时间
	3#泵抄见数
	3#泵运行时间
	4#泵抄见数
	4#泵运行时间
	5#泵抄见数
	5#泵运行时间
	6#泵抄见数
	6#泵运行时间
	
	总表抄见数
	总用电量
	

	上月
数据
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	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	立交雨水泵站运行记录台帐

	泵站名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	年       月

	项目





日期
	天
气
	抄表时间
	提升量M3
	水 泵 运 行 时 间
	格栅
运行
时间
	用电量kw/h
	发电机
运行情况
	地道巡查
情况
	备注

	
	
	
	抄见数
	提升量
	1#泵抄见数
	1#泵运行时间
	2#泵抄见数
	2#泵运行时间
	3#泵抄见数
	3#泵运行时间
	4#泵抄见数
	4#泵运行时间
	5#泵抄见数
	5#泵运行时间
	
	总表抄见数
	总用电量
	
	
	

	上月
数据
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	水环境泵站运行记录台帐

	泵站名称
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	年       月

	 项目　　




日期
	天气
	抄表
时间
	集水井液位
	集水井青标
	瞬时
流量
	污水提升量M3
	水泵运行时间
	格栅
运行
时间
	用电量kw/h
	备注

	
	
	
	
	
	
	抄见数
	提升量
	1#泵抄见数
	1#泵运行时间
	2#泵抄见数
	2#泵运行时间
	3#泵抄见数
	3#泵运行时间
	4#泵抄见数
	4#泵运行时间
	
	总表抄见数
	总用电量
	

	上月数据
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	31
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　



附件2：服务项目月度考核表
服务项目月度考核表
考核时间：       
	考核项目
	考核内容
	考核标准
	得分情况

	一、安全管理
	严格执行安全管理规定，无违规操作而引起的人身伤害、财产损失
	1.因违规操作未造成后果每次扣2分、造成较轻财产损失每次扣5分；
	

	
	
	2.因违规操作，造成重大财产损失或人身伤亡扣除当月该类服务费用。
	

	
	现场用电规范，无私拉乱接现象
	用电不规范，发现一次扣1分
	

	
	现场设有必要的消防器材，不随意挪动，能够按月及时检查，做好记录
	发现一次扣1分。
	

	二、劳动纪律
	根据工作要求按时到岗，不迟到、早退及擅自离岗；严禁酒后上岗现象。
	1.迟到或早退1次扣1分。
	

	
	
	2.无故缺勤、离岗、当班喝酒1次扣5分；
	

	
	
	3.因不遵守劳动纪律，对泵站（或净水站）运行造成妨碍的，发生一次扣0.5分；对泵站（或净水站）运行造成妨碍的，但未造成停运的，发生一次扣1分；对运行造成妨碍的，且造成停运的，发生一次扣除当月所有泵站（或净水站）管养费用；雨天造成地道积水、淹水的，扣除当月所有泵站管养费用。
	

	三、中控管理
	（一）日常监控与操作
	1.实时监测水位、流量、设备状态；
	1.漏报或误报1次扣0.5分；
	

	
	
	
	2.操作延迟超10分钟每次扣0.5分；
	

	
	
	2.执行启停设备、闸门操作指令。
	3.违规操作造成重大运行事故的，扣除所有当班人员当月服务费。
	

	
	（二）数据记录与交接
	1.准确、完整记录运行数据；
	1.数据错误或缺失每次扣0.5分；
	

	
	
	2.填写运行日志、交接班记录；
	2.记录缺失或错误每项扣0.5分；
	

	
	
	3.交接班时明确设备状态及待处理事项。
	3.交接不清导致问题每次扣1分。
	

	
	
	4.按要求做好各类台账记录并汇总上报
	4.缺失一项扣0.5分
	

	
	（三）应急响应
	1.发现异常立即上报；
	1.未及时上报异常每次扣0.5分；
	

	
	
	2.配合执行应急预案。
	2.应急操作失误每次扣1分。
	

	四、泵站现场管理
	（一）运行管理
	1.数据填报、上报准确，各类报表字迹清晰、工整
	1.数据填报上报不准确、不及时，现场记录字迹不清晰、不工整、有缺失，发现一次扣0.5分。
	

	
	
	2.巡检认真，发现设施、设备故障能及时上报
	2.巡检、值守时未及时发现问题并上报，未对泵站运行造成妨碍的，发生一次扣0.5分；对泵站运行造成妨碍的，但未造成泵站停运的，发生一次扣1分；对泵站运行造成妨碍的，且造成泵站停运的，发生一次扣除当月所有泵站管养费用。
	

	
	
	3.按要求做好各类台账记录并汇总上报
	3.缺失一项扣0.5分
	

	
	（二）环境管理
	1.室内、外及设备表面干净、整洁卫生；道路、绿化带内无杂物；所有垃圾及时清理、集中
	1.未按要求做好设施、设备、环境的卫生工作，发现一处扣0.5分；
	

	
	
	
	2.现场卫生工作基本未做，每次扣3分。
	

	
	
	2.现场物品按区域摆放；车辆按区域停放；未经允许，无外来车辆停放
	1.现场物品、车辆摆（停）放不规范，发现一次扣0.5分；
	

	
	
	
	2.未经允许有外来车辆，发现一次扣1分。
	

	
	（三）其他工作
	1.积极配合泵站所运行调度，接到通知按响应时间到达指定现场
	1.一次未按响应时间到达的扣0.5分
	

	
	
	2.水样采集、送样
	2.未按要求完成水样采集、送样工作，发生一次扣0.5分
	

	
	
	3.其他泵站管理、管养工作
	3.未按要求做好其他相关泵站管理、管养工作的，发生一次扣0.5分
	

	五、净水站现场管理
	（一）运行管理
	1.每天按照要求做好相关台账记录，做到字迹清楚、数据准确；查看沿河配套设备，发现问题及时处理、上报，并做好相应记录。
	若发现1次未完成扣1分。
	

	
	
	3.严格按照设备操作规程启动、关停设备（电气）及阀门，确保设备正常运转，发现设备故障及时处理、上报，并做好相应记录。
	未完成每次扣1分。
	

	
	
	4.按规定完成并做好机电设备日常检查和规定的保养工作，上报需维修人员处理的问题。
	发现一项未完成扣1分。
	

	
	
	5.及时清捞净水站进水口、人工格栅、Y型过滤器等设备处垃圾。
	发现未及时清捞扣0.5分。
	

	
	
	6.问题未及时上报造成投诉和舆情的
	发现一次扣5分
	

	
	
	7.地下泵站遇到设备故障、汛期强降雨等若干需要停机的情况，停机后立即关闭进水闸门和进水管闸阀并及时报备，
	若未按要求执行，每发生一次扣2分；由于乙方操作不当，发生地下淹水等安全事故，扣除当月所有净水站管养费用。
	

	
	
	8.按要求做好各类台账记录并汇总上报
	缺失一项扣0.5分
	

	
	（二）环境管理
	1.净水泵站室内地板无尘，设备、电柜表面整洁卫生；
2.保护室外绿化、保持环境卫生，泵站内及泵站附近绿化垃圾及时清理。
	若未完成每次扣0.5分
	

	
	（三）水质、水电单耗管理
	1.当进水水质浊度＜100NTU且SS＜100mg/L时，出水水质应达到如下标准：河道补水口透明度≥100cm或见底、浊度≤10NTU、SS≤10mg/L、TP≤0.2mg/L。
	甲方随机对出水采样检查，透明度、TP出现一次不达标扣除0.2分，浊度、SS出现一次不达标扣除0.5分。
	

	
	
	2.电单耗≤0.08kW.h/吨水，自来水单耗≤0.002吨/吨水。
	甲方每月按泵站进行考核，每出现1个泵站1个指标单耗超标对应扣0.2分；超标严重(>50%)，按合同第七条扣款（不再另行扣分，扣款金额按超出单耗部分对应电/自来水量*当月泵站对应电/自来水单价计算）。
	

	
	
	3.每月完成对装置进出水、药剂单耗、水电消耗的统计汇总
	未完成扣1分
	

	考核总分
	


考核人：                  负责人：
备注：
1.月度考核得分90分以上（含90分），按固定单价结算；月度考核得分低于90分的，每低一分扣除当月服务费用的1%。
2.泵站管养考核评分连续2个月或累计3个月低于80分的，甲方有权解除合同。


安全生产协议
协议单位：
甲方：常州市排水管理处
乙方：

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法律法规规定，明确双方的安全生产责任，确保操作安全，双方自愿签订本安全生产协议，以资共同遵守。
一、承包工程项目
1.项目名称：排水泵站设施管养及运行
2.作业内容：详见招标文件及合同
3.项目期限： 见合同 
二、双方权利义务
    1.甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地行政部门和单位的管理，并使操作项目达到主合同约定的安全、文明、环保等方面的要求。
2.乙方应建立健全安全管理制度，加强本单位员工安全生产责任制度，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。
3.乙方委派的项目操作人员必须熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，对于从事电气、起重、焊接、安装等特殊工种的人员，需经过专业培训后持证上岗。
4．乙方作业应确保安全,并落实安全责任，作业安全包括但不限于作业环境、作业设施设备、作业活动、作业流程合规、人员行为等因素；如作业现场因甲方的原因有不符合作业安全的事项时应及时告知甲方，解决后方可进行作业。
5.甲方或上级安全管理部门在检查中发现存在安全隐患或操作不符合相关要求时，甲方在要求乙方整改的同时，可视情节轻重，乙方向甲方支付1000---3000元/次的违约金；发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。
三、特殊要求
用电安全管理职责
（1）常态安全职责
甲方（发包单位）：配合监理审核乙方用电安全及临时用电作业许可；对现场临时用电系统进行定期巡查，监督乙方落实接地保护、漏电保护、电缆绝缘检测等强制性措施；发现用电隐患有权要求乙方立即停工整改，并配合使用部门做好外电防护协调工作。
乙方（作业单位）：作为现场用电安全直接责任方，须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46）及《电气装置安装工程规范》（GB 50194）等相关标准。具体职责包括：
①配备专职电工负责现场用电管理与维护；
②所有电气设备、配电箱、开关箱、电缆线等使用前进行绝缘电阻、接地电阻测试并记录存档；
③临时用电系统实行“三级配电、两级保护”，做到“一机一闸一漏一箱”，严禁私拉乱接、超负荷运行；
④配电箱须上锁并设防雨防潮措施，每天作业前由电工进行巡检；
⑤电缆敷设须采取穿管或架空保护，严禁浸泡水中或受机械损伤，接头须牢固绝缘；
⑥手持电动工具及移动式设备须经漏电保护器供电，操作人员佩戴绝缘防护用品；
⑦作业结束后须切断总电源，锁好配电箱，做好每日用电安全交接。
（2）应急处置职责
甲方（发包单位）：发生触电、电气火灾等事故时，负责协调断电、外部救援及上级部门报告，监督现场应急操作，保障救援通道畅通。
乙方（作业单位）：立即切断故障回路电源，实施心肺复苏等现场急救（触电时），扑灭初期电气火灾，严禁用水或泡沫施救；第一时间向甲方报告事故情况，保护现场，配合事故调查及原因分析，并负责对受损电气设备进行检测修复或更换。
四、责任划分
1.施工过程造成甲乙双方或第三者伤害或经济损失的，由乙方承担全部赔偿责任。如上级管理部门判定甲方有管理责任，则按上级管理部门核定比例承担各自责任。
2.施工过程如有因意外事件造成甲乙双方工作人员伤害，则各自承担本方人员医疗、赔偿等责任。
五、争议解决
1.因本协议引起或有关的任何争议，均应提交常州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对协议各方均有约束力。
六、其他
1.双方对上述条款有异议或有补充的可列于本款。
2.本协议自2026年X月XX日生效，甲乙双方各执贰份。

甲方：                          乙方：
（印章）                        （印章）





法人代表或委托代理人            法人代表或委托代理人
（签名或盖章）                  （签名或盖章）

签订日期：    年  月
以上格式仅供参考，合同条款最终以双方签定为准。
常州市政府采购项目公开招标文件
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投标人编制文件须知
1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。
4、实行电子化不见面交易方式的，加盖公章、签名等均通过投标文件编制工具加盖电子公章、签字、签章或印鉴。


一、资格证明文件格式

投标文件封面（非实质性格式）



投 标 文 件




项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：               
      日      期 ：               


一、资格证明文件

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律法规的其他规定
1-1 投标人资格声明函（实质性格式）

投标人资格声明函

致：江苏中冠工程咨询有限公司
（招标人名称）

按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：
一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为         ，全称为        ，统一社会信用代码为            ，法定代表人（单位负责人）为         ，具有独立承担民事责任的能力（如属于分公司经总公司授权参与项目，由总公司承担民事责任的，需提供总公司项目授权书）。
二、我单位具有良好的商业信誉（指投标人经营状况良好，无本资格声明第十条情形）和健全的财务会计制度。
三、我单位依法进行纳税和社会保险申报并实际履行了义务。
四、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力，并具有履行合同的良好记录。为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：            
主要专业技术能力有                 
五、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：达到处罚地行政处罚听证范围中“较大数额罚款”标准的；法律、法规、规章、国务院有关行政主管部门对“较大数额罚款”标准另有规定的，从其规定。（投标人如在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）
六、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。
七、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他单位信息如下（如无此情形的，填写“无”）：
1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他单位如下：    
2、我单位直接控股的其他单位如下：                    
3、与我单位存在管理关系的其他单位如下：              
八、我单位不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。
九、我单位无以下不良信用记录情形：
1、在“信用中国”网站被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单；
2、在“中国政府采购网”网站被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
3、不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。


                                    投标人：（加盖公章）
                                    法定代表人（或单位负责人）签字或盖章：
日期：    年    月    日



说明：投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）
2-1中小企业声明函

说明：
（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》。
（2）如本项目（包）专门面向中小/小微企业采购，须提供《中小企业声明函》（实质性格式）。
（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例的，须提供《联合协议》；要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，须提供《拟分包情况说明及分包意向协议（类型一）》。
（4）其他
1）中小企业参加政府采购活动，应当出具此格式文件。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》由牵头人出具。
2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“项目名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
3）对于多标的的采购项目，投标人应充分、准确地了解所投产品制造企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
（5）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。


中小企业声明函（服务）格式
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加_________________（单位名称）的__________________（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
排水泵站设施管养及运行，属于其他未列明行业行业；承接企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元1，属于          __________（大型企业、中型企业、小型企业、微型企业）；

……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：________
日 期：________


	1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



残疾人福利性单位声明函格式
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（加盖公章）：
       日  期：


3 本项目的特定资格要求（如有）
无。
[bookmark: _Toc195842921][bookmark: _Toc150480794][bookmark: _Toc226337252][bookmark: _Toc226965746][bookmark: _Toc150774761][bookmark: _Toc127151556][bookmark: _Toc226309800][bookmark: _Toc142311058][bookmark: _Toc480942349][bookmark: _Toc520356217][bookmark: _Toc226965829][bookmark: _Ref467988698]二、商务技术文件格式

1  投标函（实质性格式）

投标函
致：（招标人或招标代理机构）

我方参加你方就___________（项目名称，项目编号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。
1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：
（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起120个日历日。
（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
2. 其他补充条款（如有）：___________。
与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________
电话_________________________     电子函件________________________

投标人名称（加盖公章） ___________
日期：_____年______月______日
[bookmark: _Hlt520356243][bookmark: _Hlt520355938]
2  法定代表人资格证明书（实质性格式）

法定代表人资格证明书
单位名称：
地址：
姓名：     性别：       年龄：      职务：
系（投标单位名称）的法定代表人。为参与（项目名称）的政府采购活动，签署、澄清确认、递交、撤回、修改上述项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	




	






                     投标人：（加盖公章）
                       法定代表人签字、签章或印鉴：
日期：    年    月    日

说明：
1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构响应的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2.供应商为自然人的情形，可不提供本《法定代表人资格证明书》。

3  政府采购供应商信用承诺书（实质性格式）
政府采购供应商信用承诺书

为维护公开、公平、公正的政府采购市场秩序，树立诚实守信的供应商形象，本单位在参与政府采购活动中，自愿作出以下承诺：
一、严格遵守国家法律、法规和规章，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。
二、本单位已经阅读并充分理解《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》，自愿按照《常州市政府采购供应商信用管理暂行办法》规定，发生失信行为将记录并公开到“信用常州”、常州市政府采购网。
三、本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责。
四、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任。
五、承诺本单位自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。
六、承诺本单位自我约束、自我管理，重合同、守信用，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、价格欺诈、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益。
七、承诺本单位在信用中国（江苏）网站中无违法违规、较重或严重失信记录。
八、承诺本单位提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则。
九、根据政府采购相关法律法规的规定需要作出的其他承诺。
十、承诺本单位若违背承诺约定，经查实，愿意接受行业主管部门和信用管理部门相应的规定处罚，承担违约责任，并依法承担相应的法律责任。
十一、承诺本单位同意将以上承诺事项上网公示，违背承诺约定行为将作为失信信息，记录到常州市公共信用信息系统，并予以公开。

投标人名称（加盖公章）：____________________
日期：_____年_____月_____日
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4  开标一览表（实质性格式）
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开标一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0060
项目名称：排水泵站设施管养及运行
	序号
	投标人名称
	投标报价（优惠率）

	
	
	____%



注：1.本项目以优惠率进行报价，结算价=基准单价×（1-优惠率），例如：投标人所报优惠率为10%，则结算单价=基准单价×（1-10%），即结算价=基准单价×90%。
2.本项目参照财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）文件规定，评审中出现下列情形之一的，评标委员会（评审小组）应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）（1-优惠率报价）低于全部通过符合性审查供应商（1-优惠率报价）平均值50%的，即（1-优惠率报价）<全部通过符合性审查供应商（1-优惠率报价）平均值×50%；
（2）（1-优惠率报价）低于通过符合性审查的次低报价供应商（1-优惠率报价）50%的，即（1-优惠率报价）<通过符合性审查的次低报价供应商（1-优惠率报价）×50%；
（3）（1-优惠率报价）低于45%的，即（1-优惠率报价）<45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: _Toc305158827][bookmark: _Toc226965749][bookmark: _Toc150480796][bookmark: _Toc305158901][bookmark: _Toc127151558][bookmark: _Toc142311060][bookmark: _Toc150774763][bookmark: _Toc226309803][bookmark: _Toc195842924][bookmark: _Toc226337255][bookmark: _Toc265228397][bookmark: _Toc226965832][bookmark: _Toc264969249]启动异常低价投标（响应）审查后，评标委员会（评审小组）应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）优惠率作出解释，由评标委员会（评审小组）对投标人报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会（评审小组）应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

投标人名称（加盖公章）：_____________________
日期：_____年______月______日
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合同条款偏离表
项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0060
项目名称：排水泵站设施管养及运行
	对本项目合同条款的偏离情况（请进行勾选）：
□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）
□有偏离（如有偏离，则应在本表中对偏离项逐一列明）

	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标文件内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对合同条款中的所有要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”或“有偏离”。


投标人名称（加盖公章）：                   
日期：_____年____月____日

6  采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表
项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0060
项目名称：排水泵站设施管养及运行
	序号
	招标文件条目号（页码）
	招标文件要求
	投标响应内容
	偏离情况
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	



注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白，投标无效。
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。




投标人名称（加盖公章）：                  
日期：_____年_____月_____日

7  关于符合本国产品标准的声明函
说明：
1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容如下：
（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第七章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
  
     投标人名称（加盖公章）：     
日期：   年  月  日
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

8  项目实施方案等，包括但不限于如下主题：
1）泵站管养方案；
2）岗位设置及职责；
3）合理化建议；
4）其他。

9  参加本项目人员一览表
参加本项目人员一览表
项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0060
项目名称：排水泵站设施管养及运行
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	毕业学校和学历
	专业
	职称
	专业培训及证书
	责任
或分工
	项目经历或主要工作
业绩

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1.人员证书及社保证明采购可附于本表下方；
2.参加本项目人员须是投标人正式职工。

投标人名称（加盖公章）：                 
日期：_____年_____月_____日
[bookmark: _Toc288738397][bookmark: _Toc288738839]
10  相关业绩案例一览表

相关业绩案例一览表

项目编号：JSZC-320400-JSZG-G2026-0060
项目名称：排水泵站设施管养及运行
	项目时间
	项目甲方单位
	项目名称
	合同金额
	单位地址
	联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




投标人名称（加盖公章）：                      
日期：_____年____月____日

11  招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料
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