招　标　文　件

项目名称：南通市公安局全国社会治安防控体系示范城市前端感知点位建设后端资源采购项目（包10第五次采购）

项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0114

（全流程电子化-货物类项目）

南通市公共资源交易中心

（南通市政府采购中心）

2026年10月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………1

- 投标人须知…………………………………5

- 合同文本……………………………………19

- 采购需求……………………………………31

- 评标方法与评标标准………………………78

- 投标文件格式………………………………85

# 第一章  投标邀请

受[南通市公安局]的委托，南通市公共资源交易中心就[南通市公安局全国社会治安防控体系示范城市前端感知点位建设后端资源采购项目（包10第五次采购）]([JSZC-320600-JZCG-G2026-0114])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

南通市公安局全国社会治安防控体系示范城市前端感知点位建设后端资源采购项目（包10第五次采购）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年10月27日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320600-JZCG-G2026-0114

2.项目名称：南通市公安局全国社会治安防控体系示范城市前端感知点位建设后端资源采购项目（包10第五次采购）

3.预算金额：2518.18万元

4.最高限价：2518.18万元

5.采购需求：详细内容见本招标文件第四章

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件

### 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.对银行、保险、石油、石化、电力、电信等有行业特殊情况的，其分支机构在取得法人授权后，可以分支机构身份参加本次采购活动。同一法人仅可授权一家分支机构参与竞标，否则均视为无效投标。

3.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.本项目不接受联合体投标。

6.本项目不接受转包。

7.本项目接收分包。本项目经采购人同意，可以最多分包一次。未经采购人同意，中标人不得擅自分包，否则采购人有权终止合同；转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任；由此产生的相关法律责任由中标人承担。

（二）本项目的特定资格要求

无

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：凡有意参与投标的供应商须登录江苏省政府采购网首页点击“苏采云”→通过CA锁进行响应确认，并自行在招标文件有效获取期内及时下载获取。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年10月27日9点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

### 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

1. 投标保证金：免收。

2. 项目演示、样品、答辩等：无

3. 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

系统操作过程中如遇问题，请致电“苏采云”客服0519-86722801。

- 有关本次招标的事项若存在变动或修改，均以江苏政府采购网发布的更正或补充通知为准，敬请及时关注。

- 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

6. “苏采云”系统使用相关提醒

6.1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号）,“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

6.2领取CA和办理电子签章请至南通市政务服务中心裙楼四楼（南通市公共资源交易中心）CA办理窗口办理，详见《江苏省政府采购数字证书(供应商)CA及电子签章办理指南》），请及时进行注册并按要求制作、上传电子投标文件。

6.3开标当天投标供应商应及时登录“苏采云”不见面开标大厅，并在规定时间内自行实施远程解密。投标供应商解密时间限定为响应文件解密指令发出后30分钟（供应商应当充分考虑网络延时造成的本地网络计时不一致风险，提前完成解密动作）。投标供应商因网络、电源、浏览器不稳定、未按要求配置软硬件环境，解密锁用错或其他物理故障、操作熟练程度等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，系统内响应文件将被退回，相应风险由供应商自行承担；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：南通市公安局

地    址：江苏省南通市崇川区青年中路199号

联 系 人：顾警官

联系方式：0513-85022169

2.采购代理机构信息

名    称：南通市公共资源交易中心

地　  址：南通市崇川区工农南路150号

联 系 人：        陈露

联系方式：      0513-59001986

3.软件技术支持：运维客服：0519-86722801、0519-86722806

那工：0513-59001950

第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1 满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

#### 4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，南通市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 18、电子投标文件的递交

#### 18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

#### 19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 20、投标文件的拒收

20.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 22、开标

22.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23、评标委员会

23.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

#### 26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

#### 27、异常低价审查

27.1根据财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（ 财库〔2026〕2号）、省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）要求，评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%;

（4）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（5）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

27.2启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标(响应)价格作出解释。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

27.3异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录。

#### 28、无效投标条款和废标条款

28.1无效投标条款

28.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

28.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.3投标人同一分包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

28.1.6未通过符合性审查的。

28.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（详见本招标文件第四章采购需求中斜体且有下划线部分）。

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

28.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

28.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

28.1.14启动异常低价投标审查后,投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

28.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 29、确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

#### 30、质疑处理

30.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　30.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　30.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

30.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

30.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

交易中心质疑接收部门为政策法规科（快递运单上的收件人填写“政策法规科”即可），联系地址：南通市崇川区工农路150号南通市政务中心裙楼415室，联系电话：0513-59001850。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

30.5 以下情形的质疑不予受理

30.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

31.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 32. 签订合同

32.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

32.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

#### 33、货物（包含与货物相关的服务）的追加

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

#### 34、政府采购履约资金扶持政策

34.1根据《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资工作的通知》（通财购〔2022〕68号），对政府采购中标供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏省政府采购网-政采贷专栏。

34.2履约保证金以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

### 第一部分 合同书

| 项目名称 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方 | ： |  |
| 乙方 | ： |  |
| 签订地 | ： |  |
| 签订日期 | ： |  |

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（采购人名称）(以下简称：甲方)和（中标供应商名称） (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

1.2.1 货物名称：；

1.2.2 货物数量：；

1.2.3 货物质量：。

1.3 价款

本合同总价为：￥        元（大写：      元人民币）。

分项报价(表格不够填写，另附清单)：

| 产品名称 | 品牌 | 技术规格或型号 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 |  | 大写： | 小写(￥)： |  |  |

上述合同总金额中包括产品的产品价、包装费、运输费、安装费、调试费、集成费、验收费、培训费、技术服务费(包括技术资料、图纸提供等)以及完成项目建设所必要的设备、材料、工具等，并包含伴随服务及因产品本身及供货相关的各种税金等全部费用。乙方确认，除非双方另有书面认可导致本合同总金额发生变化，否则甲方无须再为实现本合同目的另行支付任何费用。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

⑴合同签订之日起30日内，支付合同价款的30%；

⑵项目通过第一阶段初验之日起30日内，支付合同价款的25%；

⑶项目通过整体初验之日起30日内，支付合同价款的25%；

⑷项目通过整体终验并完成结算审计之日起30日内，按审定价支付余款。

1.4.2 发票开具方式：在满足合同约定的付款条件后，乙方应开具符合国家有关财税规定的发票给甲方，甲方在收到乙方正式发票之日起10个工作日内完成支付。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限

该项目分两个阶段交付，起始时间节点以开工令为准。

第一阶段工期：第一阶段开工令发出后120个工作日内，完成可用容量不少于10PB视图存储（标的清单第1项）及合同清单其余标的供货和安装调试，完工后进入第一阶段试运行（一个月），试运行合格并由采购人监理单位出具试运行合格报告后组织第一阶段初验。

第二阶段工期：第二阶段开工令发出后90个工作日内，完成剩余视图存储供货和安装调试，完工后进入项目整体试运行（一个月），试运行合格并由采购人监理单位出具试运行合格报告后，采购人按照相关规定组织项目终验。

1.5.2 交付地点：甲方指定地点

1.5.3交付方式：甲方指定方式

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.05 %计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.3 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.4除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约；

1.6.7 乙方将项目违法转包的，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付不超过项目本合同总价20 %的赔偿金；

1.6.8 乙方未经甲方同意，擅自将项目分包履行或分包方式不合法的，甲方有权解除合同，并可要求乙方支付不超过项目本合同总价20 %的赔偿金；

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择向甲方人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

| 甲方 | 乙方 |
| --- | --- |
| 法定代表人或授权人： 单位名称（章）： 年 月 日 | 法定代表人或授权人： 单位名称（章）： 年 月 日 |

### 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “货物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付货物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项，且如果系追加与合同标的相同的货物的，那么所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均由乙方承担。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的          发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于   个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

2.21.1乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交合同价5%的履约保证金；

2.21.2 项目终验通过后甲方将全部履约保证金退还乙方；

2.21.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.22 合同份数

合同一式肆份，每份均具有同等法律效力。

### 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1 | 所有产品设备供货时均须提供产品质量检验合格证明，属于国家强制性产品认证目录范围的，必须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志。 |
| 2 | 本项目要求整体质保5年，质保期间故障硬盘不返还，项目需求内容或技术要求、商务要求中另有规定的，从其规定。质保期自本项目终验合格之日起计算。 |
| 3 | 本项目所供硬盘必须是全新产品，严禁使用翻新盘、拆机盘，存储设备进场报验时须无条件接受甲方抽检，抽检硬盘数量不少于硬盘总数量的5%。如抽检不合格或发现非全新产品，乙方须对该批供货的硬盘无条件更换为全新产品，更换后硬盘仍抽检不合格或非全新产品的，甲方有权终止合同履行，同时乙方须向甲方退还全部已支付款项，并按合同总价20%给予甲方赔偿。 |

第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

### 一、采购标的清单

| 序号 | 采购标的 |  | 数量 | 单位 | 对应中小企业划分标准所属行业 | 是否主要标的 | 是否核心产品 | 是否为政府强制采购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视图存储 |  | 可用容量≥30 | PB | 制造业 | √ | √ | 否 |  |
| 2 | 移动图传设备 | 警务单兵 | 300 | 套 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 3 | 轨交室内定位系统 | 蓝牙信标 | 3380 | 套 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 4 |  | 定位工卡 | 222 | 套 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 5 |  | 通信基站 | 65 | 套 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 6 |  | 位置服务模块 | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |  |  | 否 |  |
| 7 | 视频指挥调度系统 | 多点控制单元（MCU） | 1 | 套 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 8 |  | 会议终端（1080P60） | 2 | 台 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 9 |  | 会议终端（4K） | 1 | 台 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 10 |  | 超高清摄像机 | 1 | 台 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 11 |  | 电视墙服务器 | 1 | 台 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 12 |  | 超高清解码单元 | 6 | 台 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 13 |  | 录播服务器 | 1 | 台 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 14 |  | 交互式触控屏 | 1 | 台 | 制造业 |  |  | 是 |  |
| 15 |  | 可视会议调度系统 | 1 | 套 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 16 |  | 辅材 | 1 | 项 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 17 | 前端资产准入系统 | 视频准入控制设备 | 2 | 台 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 18 |  | 视频准入检测探针 | 4 | 台 | 制造业 |  |  | 否 |  |
| 19 |  | 视频准入管控平台 | 1 | 套 | 软件和信息技术服务业 |  |  | 否 |  |
| 20 | 2号楼三楼机房线路整理 |  | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |  |  | 否 |  |
| 21 | 运维管理平台 |  | 1 | 项 | 软件和信息技术服务业 |  |  | 否 |  |

### 二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

### 三、技术要求

技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等。

本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。

品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。

1、视图存储

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★每个存储节点满足：4U机箱，配置≥2颗64位多核处理器，配置≥128GB内存，须配置冗余电源，可接入硬盘≥35块SATA/SAS硬盘（硬盘转速≥7200RPM，须使用垂直记录CMR，不得使用叠瓦记录SMR），配置不少于2个万兆光口（根据本项目实际，配置系统稳定运行所需的相应数量的光模块）； |
| 2 | ★视图存储裸盘实际总容量不低于44PB（且同时满足池化后实际可用容量不低于30PB，并须确保数据安全可靠）； |
| 3 | 视图存储系统由管理节点和存储节点组成（根据本项目实际，投标人须科学规划并提供配套规模和数量的管理节点），且满足视图存储系统可扩容，可灵活增加管理节点或存储节点； |
| 4 | 支持云存储系统一键部署，一键部署包含：组建集群、创建域、自动创建资源池等； |
| 5 | ★视图存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式存储； |
| 6 | ★支持基于接入任务数或性能、容量的负载均衡； |
| 7 | 支持存储实时视频、视频片段、图片及解析关联的结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频； |
| 8 | ★支持EC（Erasure Code）方案，支持N+M数据保护，支持多硬盘故障时，业务不中断，数据不丢失； |
| 9 | 视图存储系统支持分域管理，当单个域中设备接入到同一个交换机时，可实现数据流分域控制管理，域内业务不受其他域影响； |
| 10 | ★支持视频直存技术，能够直接接入支持GB/T28181、ONVIF、RTSP等标准的前端设备； |
| 11 | 支持在单个运维平台上完成一键自动部署并配置和管理多套视图存储系统； |
| 12 | 支持对数据进行加密存储保护，加密算法兼容AES加密、SM4加密算法等； |
| 13 | 支持磁盘故障预测，通过对硬盘SMART信息进行周期性检测，通过监测分析关键指标的变化趋势实现硬盘故障预测； |
| 14 | 支持对集群资源池的容量进行实时监控与趋势分析，对资源池可用的剩余天数和提前覆盖时间进行预测和预警提示； |
| 15 | 支持数据自愈功能，当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保障数据不丢失，业务不中断； |
| 16 | 支持视图存储系统间视频业务的故障容灾，容灾策略包含主备、互备，一主多备等模式，支持对故障期间的视频数据按照策略进行自动回迁； |
| 17 | 提供设备制造厂商5年质保及硬盘不返还服务。 |

### 2、警务单兵

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | 视频录像分辨率≥1080P |
| 2 | 支持红外夜视 |
| 3 | 支持H264/H265编码 |
| 4 | 支持全网通4G/5G远程无线视频传输 |
| 5 | 支持一键录像、拍照、录音，一键云平台报警 |
| 6 | 支持标准SIP协议通信，支持双向数字对讲、分组集群对讲 |
| 7 | 支持文本、图片、语音等即时消息推送 |
| 8 | ▲支持北斗定位（提供证明材料加盖厂商公章） |
| 9 | ≥2英寸电容式多点触摸彩色显示屏 |
| 10 | 内置大容量锂电池，连续工作时间≥8小时 |
| 11 | 支持防抖 |
| 12 | 支持防摔，防护等级≥IP67 |
| 13 | 支持蓝牙4.0及以上 |
| 14 | 支持GB/T 28181标准及其补充规定，支持GA/T 1400 标准及其补充规定 |
| 15 | 支持人脸和车牌识别 |
| 16 | 支持外接高清摄像头（纽扣摄像机、耳挂摄像机、AR眼镜），适应多种执法应用场合 |
| 17 | 支持GA/T947-2015标准，支持接入第三方采集站 |
| 18 | 支持多平台注册，支持国标视频图像文字标注规范字符标注 |
| 19 | 支持通过标准协议，接入至市局二类区移动视频图像平台或指定平台。 |

3、蓝牙信标

| 主要参数 | 1、具备按设定间隔广播蓝牙 beacon 信号功能； |
| --- | --- |
|  | 2、电池供电，容量≥7000mAh； |
|  | 3、续航≥5年； |
|  | 4、材质：PC/ABS 塑料； |
|  | 5、三防设计，全密封设计，工业级防水防尘； |
|  | 6、具备防爆认证。（提供防爆合格证影印件） |

4、定位工卡

| 主要参数 | 1、具备蓝牙定位功能，定位上报频率可调； |
| --- | --- |
|  | 2、电池容量≥850mAh； |
|  | 3、定位精度≤4m；（须提供国家权威检测机构出具的检测报告） |
|  | 4、支持计步功能； |
|  | 5、无线信号频段支持470MHz~510MHz; |
|  | 6、支持通过LoRa网络远程升级； |
|  | 7、具备SOS 按键、无源RFID、指示灯； |
|  | 8、具备防爆认证。（提供防爆合格证影印件） |

5、通信基站

| 主要性能 | 1、工作频率支持470MHz~510MHz； |
| --- | --- |
|  | 2、支持LoRaWAN协议，实现LoRa物理层功能； |
|  | 3、工作模式支持全双工/半双工； |
|  | 4、回传数据支持以太网、4G； |
|  | 5、供电方式支持220V市电，12~24V直流供电； |
|  | 6、整机功率≤5W； |
|  | 7、外壳使用防腐、防盐雾材质； |
|  | 8、防护等级IP66或以上；（须提供国家权威检测机构出具的检测报告） |
|  | 9、具备无线电发射设备型号核准证。（提供证书影印件） |

6、位置服务模块

| 序号 | 模块 | 功能 | 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能定位 | 地图配置 | 支持室内电子地图自定义图层导入和管理； 支持分区域导入室内定位地图文件； 支持室内定位区域配置； |
| 2 |  | 终端基础配置 | 支持蓝牙信标、定位工卡、通信基站配置（包括添加、修改、删除、批量导入等）； |
| 3 |  | 定位设备初始化配置 | 支持蓝牙信标、定位工卡、通信基站的初始化配置； 支持初始化状态和版本查看； |
| 4 |  | 定位查看 | 支持基于二维室内地图的定位结果查看； 支持地图的缩放、显示设置、区域切换、拖拽等； 支持当前场景下设备数目统计； |
| 5 |  | 定位轨迹 | 支持基于二维室内地图的定位轨迹查看； 支持定位轨迹的条件设置（时间段和设备）； 支持定位轨迹的描绘（有向线段和点）； |
| 6 |  | 电子围栏设置 | 支持室内电子围栏设置，包括禁入区域、禁出区域设置； 支持区域越界告警规则设置； 支持围栏设备绑定； |
| 7 |  | 电子围栏监控 | 支持室内的电子围栏监控设置和监控结果查看和告警； |
| 8 |  | 综合定位展示 | 支持人员实时位置展示； 支持位置刷新周期设置； 支持分场景（站点）显示定位地图及定位对象； |
| 9 |  | 人员位置追踪 | 支持人员位置实时追踪； |
| 10 |  | 定位报警查看 | 支持按告警类型、起止时段等多条件组合查询定位业务相关告警列表； |
| 11 |  | 定位统计分析 | 支持定位业务告警统计； 支持设备异常统计； |
| 12 |  | 考勤打卡 | 记录并统计考勤打卡的定位工卡信息、打卡时间信息、所在站点信息等 |
| 13 | 系统管理 | 系统角色管理 | 支持系统预定义角色和用户自定义角色； 支持角色的增、删、改、查； 支持角色的操作权限配置； |
| 14 |  | 系统用户管理 | 支持系统预定义用户和自定义用户； 支持用户的增、删、改、查； |
| 15 |  | 系统任务运行日志查询 | 支持系统任务的运行日志查询和审计； |
| 16 |  | 系统日志管理 | 支持用户操作日志的查询和审计； 支持系统运行日志的查询和审计； 支持系统安全日志的查询和审计； |
| 17 |  | 支持过期数据清理 | 支持清理系统各类过期数据（日志、历史告警、系统任务日志等）。 |
| 18 |  | 门户菜单配置 | 支持门户一级菜单定制（增加、修改、删除）； 支持门户二级菜单调整（归属一级菜单的调整，自身的显示和隐藏等）； 支持项目定制菜单的调整（归属一级菜单的调整，自身的显示和隐藏等）； |
| 19 |  | 设备类型基本信息维护 | 增、删、查、改功能 |
| 20 |  | 设备类型业务模型信息维护 | 增、删、查、改功能 |
| 21 |  | 设备类型指令模型信息维护 | 增、删、查、改功能 |
| 22 |  | 设备类型告警模型信息维护 | 增、删、查、改功能 |
| 23 |  | 终端模板及服务模板管理 | 模板刷新，模板同步，设置为某类设备的默认模板 |
| 24 |  | 项目基础信息维护 | 支持项目基本信息的修改、删除、开通、注销。 |
| 25 |  | 项目下应用的管理和维护 | 支持应用新建、修改、删除、查询，开通、注销、批量开通、批量注销、应用状态查询和CS注册； |
| 26 |  | 项目下终端的管理和维护 | 支持批量导入； 支持单个设备的增加、删除、修改、浏览； 支持批量放号、批量销号； |
| 27 |  | 项目下网关的管理和维护 | 支持批量导入； 支持单个网关的增加、删除、修改、浏览； 支持批量开通、批量注销。 |
| 28 |  | 场所管理 | 支持场所的增、删、查、改操作，支持批量导出和打印； 支持网关的场所设置（单个或批量设置）； 支持终端的场所设置（单个或批量设置）； |
| 29 | API接口 | API接口 | 提供系统登录接口、设备类型查询接口、业务模型查询接口、业务数据查询接口、业务数据推送接口、告警推送接口、设备状态推送接口、控制指令下发接口、定位数据接口、计步数据接口、设备管理接口、MQTT接口 |

7、视频指挥调度系统

| 序号 | 软硬件名称 | 产品描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多点控制单元（MCU） | 多点控制单元（MCU），19英寸标准机架式，主备电源，双主控模块插槽，最高支持4K，多画面合成，智能混音，整机标配1个机框（2个电源）、1个主控板、1个媒体处理板。本项目配置不低于50个终端接入授权。 |
| 2 | 会议终端（1080P60） | 高清视频会议终端(8M,1080p分辨率, 不少于2个10/100/1000M输入,DVI/HDMI/VGA输入/输出,19英寸机架式),国密,不带WIFI |
| 3 | 会议终端（4K） | 高清视频会议终端(8M, 4K分辨率,2个10/100/1000M输入,DVI/HDMI/VGA输入/输出,19英寸机架式),国密,不带WIFI |
| 4 | 超高清摄像机 | PTZ摄像机,4K 30帧,12倍光学变焦,最低照度0.1Lx,F1.8,支持HDMI/SDI输出,支持正装或倒装。（每个相机配套配置铝合金材质三脚架） |
| 5 | 电视墙服务器 | 机框含双电源模块,双网络接口,不少于8个业务插槽 |
| 6 | 超高清解码单元 | 2路高清视频解码输出,2路音频输出，2个HDMI接口，最高支持双路4K |
| 7 | 录播服务器 | 19英寸机架式，支持4K录制，提供不少于30组录放像、不少于12组HLS直播、不少于600方直播用户(可扩展)、不少于6T录像存储，支持RAID，双电源 |
| 8 | 交互式触控屏 | 不少于10.1英寸触控平板（含主机、电源适配器、会议管理软件）。 |
| 9 | 可视会议调度系统 | 可视会议调度系统客户端软件授权，适用于云平台，支持快速组会、多种调度模式。 |
| 10 | 对接服务 | 投标人须配套提供与全市公安机关现有视频指挥调度系统会议终端对接服务，确保互联互通。 |
| 11 | 部署要求 | ▲该软件部署须适配市公安局现有信息化系统环境（包括服务器、操作系统、数据库、中间件等） |

8、前端资产准入系统

8.1、视频准入控制设备

| 指标项 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 硬件及性能要求 | 1、设备配置主控≥2个、电源模块≥2个，业务槽位数≥4个； 2、提供千兆电接口≥8个，万兆SFP+接口≥16个； 3、支持通过板卡扩容或设备堆叠方式进行扩容，单块板块或单台设备支持不少于10000路4M码流视频的实时准入控制。 |  |
| 功能要求 | 基础功能 | 支持主流安防品牌（海康、大华、宇视、科达、天地伟业、华为等）监控设备的识别和准入控制。 |
|  |  | 支持基于终端和服务器的双向认证，终端和服务器有任一不在白名单中，通讯会被阻断。 |
|  |  | 支持基于协议特征的白名单准入功能，协议在白名单中的数据流能够通过设备，协议不在白名单中的数据流会被阻断。 |
|  | 关键协议的识别和控制 | ▲支持GB35114检测功能，可对不符合GB35114的设备进行阻断并告警；（须提供国家权威检测机构出具的检测报告，并加盖厂商公章。） |
|  |  | 支持GA/T1400检测功能，可对不符合GA/T1400的设备进行告警。（须提供国家权威检测机构出具的检测报告，并加盖厂商公章。） |
|  |  | ▲支持GA/T28181检测功能，可对不符合GB/T28181协议的设备进行阻断并告警。（须提供国家权威检测机构出具的检测报告，并加盖厂商公章。） |
|  |  | 支持符合GB35114的管理平台之间的控制信令认证、实时历史加密视频点播等功能。 |
|  |  | 支持以ONVIF标准协议接入网络的终端进行通信；采用非ONVIF标准协议接入网络进行通信的设备应被系统阻断，并产生告警日志 |
|  | 控制机制 | 支持基于SIP协议的视频/音频传输时延≤20微秒。（须提供国家权威检测机构出具的检测报告，并加盖厂商公章。） |
|  |  | 支持TCP欺骗、ARP欺骗的阻断机制作为备选实现方式。 |
|  | 资产变化识别 | 对资产的新增进行实时检测。能够对资产的变化进行实时检测，当资产本身发生类型变化、品牌变化时，也能进行实时检测并产生日志。 |
|  | 自定义协议识别和控制 | 支持系统允许携带自定义特征字段的报文传输，未携带自定义特征字段的报文应被系统阻断,并产生告警。 |
| 许可证书 | 设备具备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《信息技术产品安全测试证书》和工信部《电信设备进网许可证》，提供影印件。 |  |

8.2、视频准入检测探针

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件及性能要求 | 1、标准机架式设备，千兆电接口≥8个，万兆SFP+接口≥12个，冗余电源； 2、单台设备可提供不少于15000路前端资产实时扫描和识别功能； |
| 功能要求 | 1、支持基于多维度的资产在线率统计功能，可根据资产类型和属性进行分组在线率统计。 2、支持一机一档信息双平台上报功能，可进行一机一档远程同步配置，上报成功后，可在其他平台查看一机一档信息 3、支持资产属性完整度检查功能，可查看到单个资产的属性完整度和整个类型属性完整度的统计信息（须提供国家权威检测机构出具的检测报告，并加盖厂商公章。） |
| 许可证书 | 设备国家网络与信息系统安全产品质量监督检验中心颁发的《信息技术产品安全测试证书》，提供影印件。 |

8.3、视频准入管控平台

| 指标项 | 技术参数要求 |
| --- | --- |
| 功能要求 | 1、资产管理模块：支持展现不同类型资产的IP、MAC、终端状态、网络时延、丢包率、流量速率、厂商、终端类型、终端型号、组织关系等信息，资产类型可自定义添加，帮助用户盘点整网资产；厂商须针对客户实际需求可提供资产管理模块的订制化开发。 2、一机一档管理模块对接：涵盖公安“一机一档”建设标准属性，资产属性可自定义添加、删除，一机一档信息通过定制化接口同步至其他平台；厂商须针对客户实际需求可提供一机一档管理模块对接的订制化开发。 3、资产在线率统计模块：支持实时监测资产在线状态，按照承建商、厂商、区域等维度统计资产在线率，考核周期可分为日、周、月，支持在线率统计按照报表导出；厂商须针对客户实际需求可提供资产统计模块的订制化开发。 4、工单管理模块：支持对资产信息、资产状态、资产安全风险等多个维度，实现对资产的安全全生命周期闭环管理。支持根据资产脆弱性结果下发准入策略，阻断风险资产；支持限期要求下级单位对风险资产进行整改，完成整改后放通资产；工单可分为待通报、待处置、待闭环、已闭环阶段；支持自动和手动两种模式；支持对各状态的工单进行分类统计；厂商须针对客户实际需求可提供工单管理模块的订制化开发。 5、支持基于安全日志自动生成工单，派发工单可分为自动和手动，支持根据派工模板自动派发工单功能和手动派发工单功能； 6、支持基于设备资产属性录入完整度下发阻断策略功能（须提供国家权威检测机构出具的检测报告，并加盖厂商公章。） ▲7、该软件部署须适配市公安局现有信息化系统环境（包括服务器、操作系统、数据库、中间件等） |

9、2号楼三楼机房线路整理

| 序号 | 项目设备 | 配置性能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜整理 | 对现有三楼机房机柜进行规范化整理，线路布置、线缆标识，做到整洁美观，方便维护 | 项 | 1 |
| 2 | 机柜PDU | ≥10位16A、国标、具备指示灯 | 只 | 20 |
| 3 | 机柜PDU | ≥10位10A、国标、具备指示灯 | 只 | 40 |
| 4 | 电缆 | 每个机柜不低于两路3*6平方电缆 | 项 | 1 |
| 5 | 电源配件 | 对每个机柜配电改造，每个机柜增加不低于二路开关，并增加相应的总配电箱回合数量 | 项 | 1 |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | 六类非屏蔽网线 | 箱 | 20 |
| 7 | 成品网络跳线 | 3M千兆跳线、5M千兆跳线，各一半 | 根 | 200 |
| 8 | 单模光纤跳线 | 3M跳线、5M跳线，各40对 | 对 | 80 |
| 9 | 多模光纤跳线 | 3M万兆跳线、5M万兆跳线，各60对 | 对 | 120 |
| 10 | 散热处理 | 对三楼指挥中心大屏后侧散热进行处理，拟通过4在大屏后侧顶部引入机房精密空调的新风，通过对流换热的方式，将大屏后层热量带出到空间外，中标人应对次进行再次设计报批实施； | 项 | 1 |
| 11 | 七氟丙烷灭火装置 | 含:瓶组箱体1只;40L钢瓶1组、虹吸管、容器阀、压力表各1只;电磁启动器、气启动器、压力信号发生器各1只;不锈钢连接软管1支；箱体喷头1只; | 套 | 3 |
| 12 | 七氟丙烷灭火药剂 | 七氟丙烷灭火药剂 | KG | 117 |
| 13 | 光电感烟火灾探测器 | 地址码，可污染补偿，内置处理器 | 套 | 4 |
| 14 | 点型温感火灾探测器 | 地址码，可污染补偿，内置处理器 | 套 | 4 |
| 15 | 气体灭火控制器 | 壁挂报警灭火一体\含备电 | 台 | 1 |
| 16 | 警铃 | 工作电流≤21mA | 只 | 1 |
| 17 | 紧急启停按钮 | 可恢复型\配接灭火系统 | 只 | 1 |
| 18 | 气体释放显示灯 | 编码型 | 只 | 2 |
| 19 | 火灾声光警报器 | 编码型 | 只 | 1 |
| 20 | 模块 | 输入输出模块 | 只 | 1 |
| 21 | 泄压口 | 配套 | 只 | 1 |

上述内容中，除明确要求“国家权威检测机构出具的检测报告”之外，其他所要求的“证明材料”包含但不限于检测报告、原厂技术白皮书、软件功能截图、原厂承诺函等，提供其中任一种材料即视为响应。

### 四、商务要求

商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

其内容包含但不限于以下内容：

## （一）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

本项目建设范围为全国社会治安防控体系示范城市（城市大脑功能扩展）“感知前端”相关标段的所有前端点位的视频存储、轨道交通室内定位系统、视频调度系统、前端准入及资产管理系统、运维管理平台及相关机房线路整理。

## 1、视图存储

★本项目所投视图存储裸盘实际总容量应不少于44PB（且同时满足池化后可用总容量不少于30PB，并须确保数据安全可靠），投标人须根据所投产品技术架构特点配置相应规模数量的管理节点、存储节点（机框+硬盘）、交换机（含满配光模块）等硬件设备及辅材。投标人须配套提供相应规模数量的云存储管理软件及授权，并考虑项目实施交付后视图存储系统点位接入调试直至稳定运行所需的技术服务和人力投入，在方案中列出详细方案。投标人须单独出具响应此项要求的承诺函，并加盖投标人公章。

★投标人所投存储方案须同时满足以下两个条件：1、每1PB实际存储配置不少于1个存储节点；2、存储节点之间采取全光网络连接。投标人须在投标方案中提供详细的视图存储测算方式及存储节点与管理节点的配置方案。投标人须单独出具响应此项要求的承诺函，并加盖所投厂商的公章。

本项目所供硬盘必须是全新产品，严禁使用翻新盘、拆机盘，存储设备进场报验时须无条件接受采购人抽检。

投标人如需在投标前进行实地踏勘，联系人：顾警官，0513-85022169。

支持应用层的录像、查询、下载等操作申请，以及管理物理存储设备和空间。

支持存储系统内资源管理、存储节点管理、集群管理、策略调度、运维监控等。

具备内部集群功能将协调各节点设备资源，将用户配置、数据库信息、策略计划进行统一进行调度，整体性能呈现线性增长。

具备可靠性，支持存储底层使用分布式EC技术保证数据安全，并对业务功能提供容量空间完成数据存储。多台设备的故障不会影响到系统的运行。

支持根据接收存储管理节点下发的录像计划，并根据录像计划向对应的前端摄像头进行取流操作。

支持将接收到的录像数据写入到存储底层或从存储底层读取数据，通过协议接口主要向上层提供录像、查询、回放及下载服务。

支持提供存储设备的状态检测和信息上报功能。

支持较强的开放能力，要求支持主流厂商应用平台的存储应用，采用标准协议对接，包括：GB/T 28181、RESTful API、OSS/S3等协议。

可通过硬件插件异构接入标准三方存储介质，包括：IP/FC-SAN、NAS、公有云对象存储等。

## 2、警务单兵

本项目采购的移动图传设备须按照建设单位要求，通过标准协议接入至市局二类区移动视频图像平台或指定平台，配套提供相关技术服务。

## 3、轨交室内定位系统

随着我市地铁建设投入运营，地铁内部应急处突、防控和安保等各项工作日益重要，地铁庞大的建筑群构成的复杂室内空间，对实时警力资源的分布情况掌握以及指挥调度造成极大障碍，本项目需建设一套室内定位信息系统，通过信息化手段赋能地下指挥调度工作。

3.1 建设目标

（1）实时掌握警力资源分布，实现出警跟踪，赋能指挥调度；

（2）实现警员的轨迹查询，为事件复盘提供可视化依据；

（3）结合电子围栏功能，为巡防人员管理提供技术手段。

3.2系统总体框架

综合定位系统架构分为物理终端系统、网络通讯系统、定位服务器系统三大部分。

物理终端系统由定位工卡和覆盖地铁站点的蓝牙信标组合而成，定位工卡接收信标信号，将坐标通过LoRa网络回传至定位服务器进行定位解析。

网络通讯系统根据地铁环境现场实施环境，选用网线连接或公安物联网APN SIM卡作为数据回传通讯网络。

定位服务器系统需部署位置服务模块，实现对具体人员定位信息的处理。

3.2.1地图模块

3.2.1.1室内地图模块

利用已有的地图资源、CAD图等制作二维室内电子地图，并基于该电子地图进行信标等设备的打点计算。

3.2.1.2 GIS配置模块

GIS配置模块主要对整个的地图内容进行配置，包括地图配置，图层配置，区域配置、设备坐标配置。

（1）地图配置：设置地图的经纬度，ZOOM级别，自定义图层。

（2）图层配置：可进行二维地图的导入，地图的搜索。

（3）区域配置：可设置区域编号、区域名称等，实现对区域的新建，修改，删除等操作。

（4）设备坐标配置：可进行设备的编号，设备名称，区域编号，坐标X，坐标Y，阈值等属性的设置。

3.2.1.3站点切换

通过站点的切换功能进行警力资源、设备信息等的查看。

3.2.2警员管理模块

3.2.2.1信息管理

系统可对警员信息包括警员身份标签、在岗情况等信息的查询。可进行人员基本信息、岗位信息、区域信息的维护。

3.2.2.2定位轨迹

警员配备定位卡片，通过定位系统，展示警员所处的实时位置，可对轨迹信息进行跟踪，在地图上勾画轨迹路线。对警员进行实施定位追踪，并记录实时运行轨迹，轨迹数据实时生成，并存档，保存时间可设置。系统可选择任意时间段的轨迹进行查询。

3.2.3位置服务模块

3.2.3.1定位引擎

定位工卡将实时信号通过Lora传输到通信基站并回传至服务器，定位解析模块将实时解析定位点数据。能够对区域内已佩带定位工卡的人员进行实时位置管理，定位响应频率可设置。通过二维电子地图对人员分布情况进行分类管理、查找、定位，对人员实时位置进行显示，对告警信息进行实时跟踪定位。

3.2.3.2设备管理

可查看设备的数量、分布、电量及工作状态。

3.2.3.3电子围栏

提供区域电子围栏绘制，对人员越界、超员、缺员、超时等安全警戒等区域设置报警区域，具备在线人数自动统计和超时报警等功能。

3.2.3.4接口服务

提供位置服务各功能接口，可与市局指挥调度系统进行对接。

## 4、视频指挥调度系统

南通市公安局视频指挥调度系统已建设并使用了12年，随着视频会议技术的不断发展以及使用年限的增加，现有视频指挥调度系统的软硬件配置已严重滞后、且设备已逐步老化，无法满足各类会议召开的需要。因此，根据工作需要，拟建设一套统一、完善、高清、稳定的全市视频指挥调度系统，满足视频指挥调度及远程培训的需要。

4.1建设内容

本项目建设的视频指挥调度系统须对接市公安局现有视频指挥调度系统会议终端，配套提供相关技术服务。

根据南通市公安局视频指挥调度系统建设规划要求，本次建设利用现有IP网络建设覆盖市局、区县分局的高清视频指挥调度系统，实现音频、视频、数据全面覆盖。

4.2组网方案

本系统基于现有IP网络建设，采用市——县二级分布式组网模式。

要求支持4K音视频会议，各级终端通过网络就近接入到平台，市局中心部署1台MCU。

建设1套高清电视墙服务器，用于解码各市县公安单位的视频会议终端码流，并在大屏上进行显示。

建设1套录播服务器，用于在召开视频会议时进行会议的录制。

市局部署2台1080P60高清视频终端，1台4K高清视频终端及配套1台4K超高清摄像机。

4.3功能需求

4.3.1 4K高清

图像清晰流畅、无马赛克及拖影。需提供从摄像机、视频终端、云MCU、录播服务器、电视墙服务器、LED大屏端到端4K产品，确保会议中的每个环节都能实现超高清体验。

4.3.2多种会议的召开方式

系统需支持每个用户通过WEB个人主页进行会议预约，选择相应的时间、参会人等信息创建会议。到达预约的时间，系统会自动召开会议，邀请预设的受邀会场入会。此外，对于常规的例会，可以预约周期性会议。

用户可通过两类会议模板：个人模板和公共模板进行预约、召开会议。

个人模板：个人专属，其它用户不可见，模板信息丰富、多样化，包括会议的基本信息、会议成员、画面合成预案、混音预案、轮询预案、电视墙预案等

公共模板：所有人均可见，模板信息基础、简单，只有管理员才能够添加、编辑、删除等。

系统需支持用户通过终端自主召集会议，无需专业技术人员保障。只需要在地址簿中选择需要参加会议的与会成员，开启点对点会议，也可以选择多个与会成员开启多点会议。

4.3.3综合管理功能

需支持进行设备统一入网登记，录入设备详细信息，包括设备名称、设备类型、设备号码（全网唯一URI标识），所属平台域等

4.3.4会议控制

应支持1、2、4、9、16、20、25、VIP（如5＋1、7＋1等）等多种灵活的画面组合模式。

支持指定多画面直接设定各个会场都接收多画面图像，还可通过自主多画面功能让各分会场自主显示多画面，选择多画面的显示风格。

支持标准的H.239双视频流功能，最大支持2路4K30fps或1路4K30fps+1路UXGA60fps同时传送，满足各类会议时两路高清视频信号同时传送。

支持WEB方式登录管理，具备对会场的视频、音频进行预览监视功能，可选择任意一路或多路会场进行远程视、音频监控。支持对图像抓拍和对远端摄像机的远程遥控操作。

支持配置电视墙服务器，解码输出多路高清图像到大屏显示设备，每一路图像显示一个或多个分会场的情况。

支持配置录播服务器实现数字化录播，通过网络直接接收平台转发的数字视音频码流，录制后的文件以ASF格式存储在录播服务器本地硬盘中，码率、编码格式、及分辨率与原会议均保持一致。系统需支持对会议或会议中的多个终端图像同时录制，并可以对会议图像和双流内容进行同步录制。

可对当前会议进行直播，用户可通过WEB登录服务器观看会议直播，支持不少于5路1080p60fps视频流直播。录制后的会议资料可采用多种方式回放，包括通过PC浏览器登录进行回放、通过视频会议终端进行回放等，回放时可进行开始、暂停、恢复、停止及指定播放点等操作。

在召开视频会议过程中，系统应对所有的终端进行定时跟踪检测，当发现有终端掉线时，应能快速自动将断会终端重邀加入会议，整个过程无需人工干预。

## 5、前端资产准入系统

### 5.1建设内容

#### 5.1.1准入控制和检测探针

本项目建设的前端资产准入系统须满足不少于2万路市本级建设项目（含已建未过保项目）感知前端的准入管控，投标人须根据招标方案要求，在本项目提出的设备参数要求及设备数量要求基础上，自行增配一定数量的准入控制设备、监测探针设备及配套的网络交换设备（及配件），直至达到项目建设目标。

本次项目在视频网核心交换机旁路部署不少于2台前端准入控制设备，通过策略路由的方式，实现物理旁路，逻辑在线，即使设备故障也不会影响正常业务。在视频网中分布部署不少于4台检测探针，准入设备和检测探针提供前端接入设备IP、MAC、设备指纹、视频协议认证能力，通过识别、分析网络中的视频流量和非视频流量发现异常设备，并进行实时告警或阻断。提供对视频传输专网中攻击流量的检测能力，包括非法访问、入侵攻击行为，实现对网络中非法恶意行为的有效识别、实时告警和实时阻断。采用模块化结构设备落实前端准入控制，满足监控前端扩展、人脸识别、大数据分析等业务对大流量、高并发的性能扩容、接入扩展要求。因网络架构复杂，尤其是底层网络，充斥着傻瓜交换机、PON设备，避免使用ARP欺骗、SNMP欺骗、联动交换机等容易对网络造成负面影响的阻断机制。

#### 5.1.2视频资产准入管理平台

提供资产注册登记、资产管理、资产统计，一机一档管理对接，工单管理，用户管理，工单生成等功能。实时监测资产在线状态，多维度统计资产在线率，并开展考核。对资产信息、资产状态、资产安全风险等多个维度，实现对资产的安全全生命周期闭环管理。可汇总分析下级上报的数据，要求下级单位限期对风险资产进行整改，完成整改后放通资产。

## 6、2号楼三楼机房线路整理

为保障110系统的稳定运行，进一步降低故障隐患，对2号楼三楼机房环境进行优化整理及改造（包括不限于以下内容）：

1、敷设电缆与光缆至110接警大厅相关区域，配置容量匹配的市电和UPS配电箱；

2、整理现有业务的所有出口线路，网络互联出口等台账，敷设单模光缆与多模光缆至机房用于续接与互联；

3、在业务不间断前提下，进行网络割接，分批搬迁现机房设备，期间可能牵涉临时网络设施，投标人应充分考虑；

4、拆除并清理线缆，搬运机柜至指定地点；

5、拆除地面地板、顶面吊顶、精密空调、风管等装修设施；并清运至指定地点，拆除作业时应充分注意现有LED大屏、精密空调、电缆、出口光缆等设施的保护。

6、机房吊顶采用微孔铝扣板吊顶，墙面、柱面乳胶漆修复。地面利旧指挥大厅的防静电地砖进行重新铺设，配置相应的铺设配件。

7、根据机房布局合理布局灯具位置，采用平板灯，两联翘板开关分别控制，墙面适当位置预留五孔插座，利用原有的地面桥架，合理调整位置，配置相应的桥架配件及辅助材料。

8、新增机房气体消防系统：对三楼机房空间进行火灾探测，采用点型感温、感烟双结合探测方式，防护区设置声光报警器、紧急启动停止按钮、放气指示灯等。采用无管网灭火方式。配置不低于1套的无管网七氟丙烷灭火装置分区域布置.储存压力为2.5MPa,储存容器上设置安全泄压装置和压力表，应该具有自动、电气手动和机械应急手动三种控制方式。

9、机房机柜利旧，并进行合理布局，机柜数量不少于23个，对设备布局规划、机柜配线规划、并布设上走线桥架；

10、每个机柜配置UPS和市电PDU各一个，因原市电配电柜已无空间，新增加市电配电柜，UPS配电柜利旧，分别从配电柜敷设电缆至机柜；

2号楼三楼机房线路整理为交钥匙工程，投标人投标报价时须充分考虑实施过程中所需的材料、人工等，中标后需提供详细的实施方案，经用户同意后实施。施工期间可能与其它专业会产生交叉作业、夜间作业，投标人须充分考虑临时保护措施与施工难度。

投标人投标前如需勘察现场，联系人：陈警官，0513-85020233

## 7、运维管理平台

### 7.1 ▲运维管理平台部署须适配市公安局现有信息化系统环境（包括服务器、操作系统、数据库、中间件等）。

### 7.2运维管理平台功能描述如下（包括不限于）

### 7.2.1基础服务

通过国标协议从视频图像信息平台中获取设备基础信息，在不改造已有视频应用系统的基础上，开展视频预览、录像巡检、取流诊断等与运维应用，当下级视频应用平台内的资源、组织信息发生变更时，系统应能够增量、全量方式获取相应的信息。

支持资源变更记录的展现功能，展现字段包括变更时间、变更类型、变更对象、实例标识、模型名称、实例名称、操作账户等。系统支持按照变更时间、变更类型、变更对象（实例、模型、模型属性、模型关系、实例关系）、模型名称、实例名称、操作账号开展查询应用。

#### 7.2.2资产管理

支持生成并下载资产（含前端设备、监控杆件及配合设备）二维码功能。

支持二维码模块的配置功能。

支持展示杆体资产信息，包括杆件编号、名称、安装位置、杆体型制、高度、所属区域、所属项目、建设单位等。

支持按照杆体编号、杆件名称、所属区域、所属项目、安装位置、同杆设备在线情况（全部在线、部分在线、全部离线）等检索项开展查询应用。

支持杆件及关联设备的详情信息的查看功能。

支持杆件的新增、修改、复制、删除、绑定/解绑设备。

支持按照设备编号、设备名称、设备类型、设备厂商、所属区域等检索项查询设备的功能。系统支持设备明细的查看功能，包括设备编号、设备名称、所属区域、设备ip、设备类型、在线状态、联网属性、经纬度、设备厂商、设备型号、所属杆件编号、通道数量等。

支持设备档案的新增、删除、复制、编辑、详情查看功能。

支持通过新增项目名称、项目编号、报建资产数、项目阶段（规划、招标、实施、维保）、项目开始时间、项目验收时间、项目介绍、承建单位名称、联系人、联系电话、运营商名称、监理单位名称、维保单位名称等信息构建项目。

支持项目新增、修改、导入、资源关联功能。

支持项目材料的上传、下载功能；支持项目阶段信息、资产信息（已建档资产数、已入网资产数、入网资产数、入网率）、资产状态分布、设备使用年限的查看功能。

支持按区域、项目进行设备建档入网、撤档退网功能；

支持资产信息按照设备类型的小类进行分类展示；

支持按照在用、维修、停用、报废维度进行资产分类展示，默认展示为全部；支持查看最近新增设备，包括当日新增设备、近7日新增设备、近15日新增设备、近30日新增设备；支持对设备的联网属性进行快速筛选查看；

支持对资产发起停用、启用、维修、报废、移机、拆除等状态变更流程操作，审核通过后，资产运行状态进行对应更新；

支持对资产发起所属组织和项目的关系变更操作；

支持对资产新增填写信息准确性校验，包括IP地址、端口号是否正确、IP地址是否存在重复；支持地图上拾取经纬度数据的功能；

支持提供资产运行概况统计功能，展示内容包括资产状态、资产类型、资产项目分布、资产使用年限分布、资产厂商分布、资产区域分布、资产维修次数TOP10；

资产状态：资产总数、规划数、在用数、维修数、报废数、停用数、拆除数据的数量及占比，并可查看具体资产类型的数量详情；

资产类型：主要资产类型、数量以及近7日变化数量；

资产项目分布明细：主要为项目总数以及各项目资产数量、占比，并可点击查看具体项目资产明细详情；

资产使用时长分布：主要为各时长数量分布及占比，并可按照资产类型进行过滤；

资产维修次数TOP10统计：主要为资产名称、厂家、型号、维修次数，默认为近90天，并可按照资产类型和厂家类型进行过滤；

资产厂家分布：主要为厂家名称、资产数量，并可按照资产类型进行过滤；

资产区域分布明细：主要为当前二级区域名称、资产总数以及各资产状态分布，并可按照资产类型进行过滤；

基于工作流引擎实现资产采集、资产启用、资产入库、资产领用、资产退库、返厂维修、资产转移、资产报废等流程化的全生命周期管理。

支持对在库资产流程化管理功能，辅助运维团队、业主单位盘清在库资产的数量和质量。

支持备件总数的统计功能；

支持在库、返厂维修、已报废、已出库状态数据的统计功能；

支持未到期、即将到期、已到期、未配置到期时间的报废到期状态的统计功能；

支持按照资产类型、规格型号、资产状态、报废到期状态、资产编号、设备厂商开展查询应用；

面向各类型备品备件提供新增入库、返厂维修、报废、导出功能。

支持资产编码、资产类型、设备型号、设备厂商、报废到期时间、资产状态、报废到期状态、入库时间、领用人等备件信息的明细数据展现功能。

支持对个人名下资产进行展现功能，展现项包括资产编码、资产类型、设备型号、设备厂商、报废到期时间、领用时间、来源等。

支持按照发起时间、资产类型、规格型号、资产编码、设备厂商、来源检索明细资产。

支持资产领用、转移、退库等功能。系统能够批量导出名下资产数据。

支持资产仓库设置、资产编号规则设置、展现资产类型配置、到期提醒规则设置功能。系统支持批量资产转入功能。

### 7.2.3档案管理

参照江苏省公安厅下发的设备国标编码组成维度，支持按照南通特定规则批量生成合规的设备国标编码，并提供页面展示申请记录及生成的国标编码结果等，具体功能：

设备国标编码申请：提供编码申请页面，根据指定中心编码+行业编码+类型编码+网络标识+自定义序列号，生成合规的20位设备国标编码，并且支持过滤已经使用过的国标编码、支持过滤导入的已使用国标编码、支持过滤之前已经生成过但未删除的国标编码

模板下载和导入：支持批量导入已经使用过的国标编码

国标编码使用状态更新：定时更新已申请的国标编码的使用情况，即在资产档案中是否已使用

申请情况展示：提供页面展示每次申请的记录、编码生成的情况、编码使用情况等

支持档案的新增、导入、导出、全量信息查询及多目设备报备，并在录入时进行属性填报准确性校验。

支持设备总数、已补全数、未补全数、填报准确数概况数据的展现功能。

支持按照所属区域、设备名称、设备编码、补全状态（不限、未补全、已补全）、检验结果（不限、不合格、合格）、监控点位类型（一类视频监控点、二类视频监控点、三类视频监控点、公安内部视频监控点、其他点位）、摄像机功能类型（视频监控、车辆识别等）、摄像机采集区域、ipv4地址、mac地址、经度、纬度、设备状态、设备来源（不限、本级、下级）、是否为多目设备（不限、否、是）。

支持新增单个设备的档案，新增过程中直接对填写的信息进行校验。支持通过复制现有档案的方式新建档案。

支持给新建档的设备自动生成国标码。

支持批量导入、导出、删除设备的档案信息，导入时支持对导入的档案信息进行校验，并给出校验结果。

支持多目设备报备，对报备为多目设备的档案，不做MAC地址唯一性校验。

支持通过模板文件导入多目设备信息；支持撤销多目设备。

支持按条件查询档案信息，支持的条件包括档案的所有属性、补全状态、校验结果。

展现项包括设备名称、设备编码、经度、纬度、ip地址、mac地址、监控点位类型、摄像机功能类型、摄像机采集区域、补全状态、检验结果。系统支持展示列的动态配置。

支持编辑、查看设备的档案详情。详情展现项包括设备名称、设备厂商、设备编码、经度、纬度、ipv4地址、MAC地址、监控点位类型、摄像机功能类型、摄像机采集区域、设备状态、行政区域。

支持接收上级平台/省厅校验过程中反馈的异常信息。支持对本级及下级的档案信息进行校验，并给出具体的校验结果。

支持异常总数、上级反馈异常总数、本级平台检测异常总数、已下发下级点位数、未下发下级点位数的统计功能。

支持按照行政区域、设备来源、下发状态、检测类型（不限、上级反馈、平台检测）、异常项（行政区域、设备编码、设备名称、点位建设类型、MAC地址、IP地址、摄像机功能类型、经度、纬度、摄像机采集区域、设备状态）几个检索项开展查询应用。

明细列展现设备名称、设备编码、异常原因、是否推送、设备来源、是否下发、行政区域、检测类型。

支持异常下发功能。

支持资产信息的编辑功能。

对资产审核通过的资产数据进行推送共享。支持设备总数、已推送数量、未推送数量进行统计。系统支持点位推送、导出功能。

支持按照行政区域、设备名称、设备编码、推送状态（不限、已推送、未推送）、检验结果（不限、合格、不合格）等几个检索字段进行查询。

支持重点区域设备总数、重点点位数、已推送重点点位数、已下发重点点位数的统计功能。

支持按照行政区域、重点区域、是否重点点位，设备来源（不限、本级、下级）、下发状态（不限、已下发、未下发）、推送状态（不限、已推送、未推送）、检验结果（不限、合格、不合格）。

支持数据导出、设置重点点位、推送重点点位、下发下级重点点位、详情查看功能。

支持以标识区分区分 上级、本级、下级 是否标注该设备为重点点位。

系统能够对已补全信息的点位进行运维经理审核功能，非运维经理能够对已退回的流程单进行重新提交、编辑、删除功能，运维经理角色支持对于已退回的流程提供查看功能。

系统支持按照未提交、审核中、已退回、已通过分类分类展现不同阶段的流程单。

对系统内已补全信息的点位进行汇聚，开展审核应用。

支持按照行政区域、设备名称、设备编码开展查询应用。系统支持导出全部、提交审核功能。

明细项包括设备名称、设备编码、经度、纬度、ip地址、mac地址、监控点位类型、摄像机功能类型、摄像机采集区域、设备状态、行政区域、设备来源、是否多目设备等。

支持行政区域、设备名称、设备编码、当前处理人、提交时间开展查询应用。

支持通过、退回、批量通过、批量退回功能。

支持明细数据的展现功能，展现项包括设备名称、MAC地址、设备状态、经度、纬度、ip地址、设备编码、监控点位类型、摄像机功能类型、摄像机采集区域、所属区域、设备来源、是否多目设备、补全状态、检验结果、数据来源等。

非运维经理角色可以对退回的流程进行编辑、删除、重新提交审核功能。

支持按照行政区域、设备名称、设备编码、上一处理人、审核时间开展审核功能。支持数据导出功能。

支持明细数据的展现功能，展现项包括设备名称、MAC地址、设备状态、经度、纬度、IP地址、设备编码、监控点位类型、摄像机功能类型、摄像机采集区域、所属区域、设备来源、是否多目设备、补全状态、检验结果、数据来源、审批时间、上一处理人、退回原因等。

支持已通过明细数据查看功能。

支持按照行政区域、设备名称、设备编码、上一处理人、审核时间开展查询应用。

支持将在资产库中注册的档案信息与通过视频网关、视图库网关、资产目录的资产信息在设备编码、设备名称、经纬度、摄像机功能类型等方面进行比对监测，同时支持导入部分点位进行监测结果。

支持对标签、运维信息的归集，提供档案的基础信息、位置信息、管理信息、状态信息、标签信息、运行信息的全息档案展现，并提供按属性、区域、标签的多种条件的组合查询；支持档案信息的对外开放接口，提供三方应用调用。

支持按照日期分别统计全部档案、已上报档案。

支持监控点类型统计功能，包括公安内部视频监控点、三类视频监控点、一类视频监控点、其他视频监控点、二类视频监控点。

支持区域档案数统计，支持按照全部、一类监控点、二类监控点、三类监控点、公安内部监控点、其他分类统计区域档案数。

支持统计数据明细的查看功能，展现项包括行政区域、档案总数、达标率、一类视频监控点、二类视频监控点、三类视频监控点、公安内部视频监控点、其他。

支持统计数据的导出功能。

支持按照日期对摄像机功能类型进行统计的功能。

支持功能类型的统计功能，包括车辆识别、视频监控、人脸识别。

支持明细数据的展现功能，包括行政区域、档案总数、达标率、视频监控数、车辆识别数、人脸识别数。

支持统计数据导出功能。

支持按照日期对全部档案、区域档案进行统计的功能。

支持数据导出功能。

支持全部区域覆盖率、重点采集区域覆盖率的分类统计功能。

支持以柱状图方式对全部采集区域、重点采集区域进行统计展现的功能。

支持统计明细数据的展现功能，包括行政区域、全部采集区域覆盖率、重点采集区域覆盖率。

支持全部采集区域明细查看功能，分为重点公共区域（A类）、重点行业、涉及公共区域（B类）、公安内部视频（C类）。展现项包括区域名称、是否覆盖、设备数量。

支持按照日期对全部档案、已上报档案进行统计的功能。

支持按照功能类型统计功能，统计项包括车辆识别、视频监控、人脸识别。支持以柱状图方式展现区域重点点位数。

支持统计数据导出功能。

支持统计明细展现功能，包括行政区域、重点点位总数、视频监控数、车辆识别数、人脸识别数。

支持按照全部档案、已上报档案统计建档联网率，包括建档联网数、联网建档达标数。

支持以柱状图方式展现各区域建档数、建档联网达标率的功能。

支持统计明细数据的展现功能，包括行政区域、档案总数、建档联网数、建档联网率、建档达标数、建档联网达标率。

支持数据导出的功能。

支持按照日期统计档案合规性数据。统计项包括合规设备数、设备合规率、不合规设备数。支持统计明细的展现功能，包括行政区域、档案总数、合规设备数、不合规设备数、合规设备率。

支持监测结果的统计展现功能。支持按照监测指标进行过滤展现，过滤项包括行政区域、设备编码、设备名称、点位建设类型、Mac地址、IPV4地址、摄像机功能类型、摄像机采集区域、设备状态、经度、纬度。支持各指标项明细查看功能。系统支持数据导出功能。

### 7.2.4运维工单

支持工单流程的设计、流程测试、表单定义、数据源管理、实例监测、存储配置功能。

支持表单自定义功能，能够在不同环节展现不同的表单；系统支持表单字段的自定义、发布、挂起、复制功能；系统支持表单字段的版本管理功能。

支持工单流程自定义功能，登录用户可结合实际场景通过WEB页面拖拽实现工单流程设计。支持流程节点的复制、删除、清空、撤销、重做、自适应居中、放大、缩小功能。系统流程的发布、编辑、删除功能。系统支持流程的分组管理功能

支持流程环节触发定时任务和自动任务的功能；

支持已发布流程的测试功能。

支持各流程节点展现字段内的自定义功能，引入版本管理思路对表单模板进行档案化管理。

提供项目信息管理功能，为不同类型的项目构建项目档案。

项目信息管理

支持项目档案的维护功能，能够与项目所属单位、项目所属资源、项目所属合同关联。系统支持项目合同、项目配套文档的关联上传功能；系统支持项目维保期的配置功能。

可对不同项目和服务目录，配置不同等级的工单处理时间。

可根据项目的实际情况与自定义的工单流程进行关联。支持服务目录的新增、编辑、启用、禁用功能。

支持通过服务等级协议配置页面与项目信息、客户信息、服务目录进行关联，面向不同服务节点设定不同的处理时长。系统支持从催报节点、催报频次两个维度配置自动催报策略的功能。

支持告警转工单策略的配置功能，实现不同等级告警与不同等级的事件做关联，当资源发生不同等级告警时触发的事件等级标准。系统支持全局告警等级与工单事件的关联功能。

系统面向业主、服务台角色提供故障报修的入口，能够从告警中心、报修报修、发起工单、告警自动转工单、app上报等多个途径上报工单。

支持故障报修、业务咨询、投诉/建议、日常事务工单的手工创建和平台端派发，APP端处理功能。

工单分类：系统支持故障单、咨询单、事务单、问题单、投诉单、建议单六类工单。系统能够自动关联故障资源关联的服务等级协议、维修处理人，在当前用户进行选择后，派发给相应的人员

系统支持事件加急功能。

系统对服务台派发的事件汇总，形成各类型工单，支持从我的待办、全部工单等维度展示故障单、咨询单、事务单、投诉建议单等信息。

支持各类型工单总数的统计功能；

支持按资源名称、工单状态（待派发、处理中、已挂起、已作废、已完成）、是否超时（已超时、即将超时）、发起时间、工单描述、运维区域、需要完成时间、发起人、处理人等信息进行检索查询。支持对超时未处理、加急工单进行高亮展现。

支持催办、作废、完成、驳回、改派、挂起确认功能；支持事件工单升级为问题工单的功能。

系统支持批量签收、转派、反馈、删除操作的功能

系统支持现场图片上传佐证现场情况的功能

系统支持资源详情、流程流转记录展现功能。

系统支持自动催报功能

巡检单管理是指对业务系统的日常运行维护工作进行管理，是信息系统运维的一些周期性的、相对固定的日常维护作业的管理。其主要目的是规范日常作业计划、规范日常作业内容、规范维护人员的维护行为、为人员考核提供基础数据。承担定时对机房基础设施、服务器、存储备份和网络等硬件设备进行人工巡查，记录基本运行参数，一旦发现到故障隐患，就应立即将发行的情况报告相关人员，评估是否启动日常维护流程。

各设备管理责任人可根据所在岗位涉及的设备范围，开启每日巡检和重大活动期间重点设备巡检栏目，填写巡检内容和处理结果；

巡检计划主要是对业务环境运维管理的所有对象进行巡检、常规检查等的作业计划，使得运行维护人员能够准确、高效的完成各项日常维护任务。

系统的巡检计划应较为灵活的模板，并具有自定义功能，自定义功能包括添加、编辑巡检计划表，能控制相关的权限，使巡检更具通用性；

系统提供与巡检计划相关的配置项的维护管理功能，提供特定的界面，支持对与巡检计划相关的配置项的维护管理功能，并支持相应的增、删、改、查等操作。

支持巡查计划自动派发策略配置的功能，配置项包括巡查计划名称、巡查频率（仅一次、每日、每周、每月、每季度）、开始时间、结束时间、巡查区域、巡查资源类型、巡查项目；

支持巡查计划的启用、禁用、编辑操作；

支持巡查计划查询功能。

支持巡查单的签收、反馈、催报、转派等功能

系统支持以卡方式展现各巡检计划正常、异常、未巡检、完成比例、消耗时间信息；系统支持各巡检计划中巡查明细的查看功能；支持对巡检对象的催报、转派功能。

### 7.2.5移动端app

App端应用具备以下能力：

系统支持名下工单的查看功能，能支持地图、列表方式展现明细。

系统应按照工单签收-工单反馈/工单挂起-工单确认等几个流程；系统支持工单转派功能

支持超时状态的展现功能；

支持在反馈工单时拍照并添加水印的功能；支持反馈功能时上传本地图片的功能；

支持批量签收、反馈操作

支持按照设备名称、ip地址、工单状态、资源类型、发起时间检索项开展查询操作的功能。

支持APP端进行资产信息的采集，web端对采集的信息进行审核。

系统根据巡查计划配置的所属组织下发相应的巡查单，app端的用户应能够根据所属维修小组通过app、平台登录方式接收相应的巡查单。

资源所辖片区内维修小组应能通过app 端接收、导航、反馈巡查单；

资源所辖片区的维修小组应能够通过平台端反馈巡查单；

客服人员应能够对巡查单进行确认。

业主用户应能够通过APP端开展故障报修、进度查看、工单评价应用，实现对报修工单的全程跟进。

资产管理员批量或单个下载二维码，并提交给一线工程师；一线工程师抵达现场后，按照既定的要求，将二维码粘贴到指定位置上，并通过扫码实现资产信息的录入和修改。

运维工程师通过APP，通过扫码方式实现资产信息的采集，实现扫码关联资产功能。

支持通过资产的二维码扫描，采集、查看资产相应信息。

资产领用：能够通过扫码领用在库备件，实现备件的出库操作。

资产转移：能够实现将名下的资产转移至其他人员。

资产退库：通过APP端发起资产退库请求，web做审核。

面向项目业主、运维经理提供运维总览数据的查看功能。支持待处理工单、今日新增、今日完成工单概况数据的统计功能；

待处理工单:支持按照工单状态（待派发、待签收、处理中）、时效（正常、已超时）

人员统计：小组内各人员的待处理、即将超时&已超时的工单数。

历史工单概况统计：工单总数、完成率、及时完成率。

系统支持工单趋势图的展现仅半年/六周工单总数、工单完成数、及时率；

系统支持APP端考勤签到和签退，以地图形式展示当前所在位置，并可添加考勤证明图片和备注信息；支持查看考勤历史记录，以月维度展示每天考勤情况（签到/未签到/未签退），并可查看具体某天考勤详情，包括考勤地图位置、签到/签退时间、地点以及图片、备注。

### 7.2.6统计报表

系统提供统计报表和服务报告，多维度量化分析项目投入产出，优化资源配给，保障人员分配合理，提升服务与建设成效。

系统内置报表引擎，通过界面配置数据库、数据库表、接口等信息，并结合少量脚本的编写，对系统内运维数据的布局、展现图表类型进行自行设计，提升交付效率，以用户的视角综合分析运维数据。

1）支持工单概况统计功能，统计项包括当日新增工单、当日完成工单、当日待处理工单总数、系统内运维人员待处理工单分布、系统内各工单状态分布、系统内超时工单数、系统内正常工单数、系统内工单完成率、系统内及时完成率、近7月/周工单趋势等。

2）支持各资源实例统计区间内的故障数量统计功能；支持故障类型统计功能；

3）支持工单效能统计功能，统计项包括姓名、所属组织、出勤天数、维修完成工单数、修复上线工单数、修复离线工单数、修复上线比、多次维修点位数、平均工单维修时间。支持以日历图方式展现出勤记录。支持维修完成工单数、修复上线工单数、修复离线工单数明细数据的展现功能，展现项包括工单编号、点位编号、派单人员、反馈人员、反馈时间、确认时间、修复结果、故障类型、所属区域、安装地址等。

4）支持考勤数据的统计功能，统计项包括所属组织、姓名、已出勤天数、出勤异常天数。支持数据的导出功能。

### 7.2.7数据质量监测

支持对设备的国标编码、经纬度进行监测，并支持查看每一个监测项的明细和详情。

支持按组织区域统计各项检测结果，并可按业务目录、监测资源、设备类型进行筛选，支持报表自定义列的选择，支持报表数据和明细数据的导出。

支持点击某个组织，展示该组织下级各区域的检测结果。

针对监测结果，支持单击具体数值跳转到对应的检测页面，查看详情。

支持对设备的编码进行检测，看其是否满足GB28181标准的编码规则，包含编码长度不等于20位，前6位不符合标准，11-13位不符合标准。

支持按组织统计编码异常的监控点，支持按设备编号、设备名称、设备类型（人脸、车辆、非人脸采集和车辆抓拍能力）和监测结果进行筛选，支持筛选数据的导出。

支持对设备的经纬度进行检测，找出经纬度缺失、不在辖区和经纬度精度过低的点位。

其中经纬度缺失是指经度或纬度缺失，或为“0”、“0.0”、“null”等无效字符；不在辖区是指该设备经纬度坐标落在所属行政区域范围外，经纬度精度过低是指经纬度精度未精确到小数点后六位。

支持按设备编号、设备名称、设备类型、监测结果进行筛选，筛选数据支持导出。其中有经纬度的点位支持点位定位，查看点位的实际地理位置。

支持对卡口的国标编码、经纬度等属性信息进行监测，并可查看每一个监测项的明细和详情。

支持按组织区域统计各项检测结果，并可按业务目录、监测资源进行筛选，支持报表自定义列的选择，支持报表数据和明细数据的导出。

支持点击某个组织，展示该组织下级各区域的检测结果。

针对监测结果，支持单击具体数值跳转到对应的检测页面，查看详情

支持对卡口的编码进行检测，看其是否满足GB28181标准的编码规则。包括编码长度不等于20位，前6位不符合标准，11-13位不符合标准（编码11至13位是否在“121、131、132”范围内）。

支持按组织统计编码异常的卡口，支持按卡口编号、卡口名称和监测结果筛选，支持筛选数据的导出。

支持对卡口的经纬度进行检测，找出经纬度缺失、不在辖区、经纬度精度过低的卡口。

其中经纬度缺失是指无经纬度或经纬度为（0,0）或是“null”等无效字符；不在辖区是指该经纬度坐标落在所属行政区域范围外，经纬度精度过低是指经纬度精度未精确到小数点后六位。

支持按卡口编号、卡口名称、监测结果进行筛选，筛选数据支持导出。

有经纬度的卡口支持点位定位，查看卡口实际的地理位置。

支持按组织区域统计人脸抓拍数据各项检测结果，包括设备活跃率、时钟准确率、抓拍及时率等，并可按业务目录、监测资源进行筛选，其中报表展示列支持自定义编辑，报表数据支持导出。

支持点击某个组织，展示该组织下级各区域的检测结果。

针对监测结果，支持单击具体数值跳转到对应的检测页面，查看详情

支持对人脸抓拍设备的数据量进行检测，找出无抓拍数据和抓拍数据量过少的点位。

支持按设备编码、监测结果、设备名称、异常类型进行筛选，筛选数据支持导出。

针对无抓拍数据的设备，支持展示持续无数据天数。

支持查看近七天或周同比的数据趋势。

支持对每个设备的人脸小图进行抽检，找出人脸图片不合格的数据，图片合格是指人脸小图可检测出唯一人脸。

支持按区域展示图片合格性的统计情况，包括抓拍数据总量、抽检总量、人脸合格率、人脸不唯一量等。

支持展示该组织区域下每个人脸采集设备的抓拍数据量、抽检量、人脸合格率、人脸唯一的图片数量、人脸不唯一图片数量。

支持按设备编号、设备名称、人脸合格率等进行筛选，筛选数据支持导出。

支持对每条人脸数据的抓拍时间和接收时间进行检测，找出时钟不准确的数据。时钟准确是指抓拍时间不晚于数据接收时间，或者晚于的误差在一定阈值范围内。

支持按区域展示时钟准确性的统计情况，包括人脸采集设备总数，有抓拍设备数、设备合格率等。

支持按设备编号、判定结果、设备名称、时钟准确率等进行筛选，筛选结果支持导出。

支持对每条人脸数据的抓拍时间和接收时间进行检测，判断数据上传是否及时。及时是指数据从抓拍到接收，传输时间在一定阈值范围内。当人脸设备的当日抓拍数据中，有90.00%及以上数据上传及时，则此人脸设备被视为上传时延符合要求。

支持按区域展示上传及时率的统计情况，包括人脸采集设备总数、有抓拍设备数、设备合格率、抓拍数据总量、抓拍及时率、抓拍延迟率等。

支持统计每个设备的上传时延不符合要求的抓拍数据数量和占比，最终找出上传时效性较差的人脸采集设备。

支持按设备编号、判定结果、设备名称、及时率等进行筛选，筛选数据支持导出。

支持对每个设备的抓拍数据进行抽检，判断大图是否可用。大图可用是指大图是否可访问、大图是否有抓拍时间和抓拍地点及人脸小图是否在场景大图内，以上条件需均满足。

支持按区域展示大图可用性的统计情况，包括抓拍数据总量、抽检总量、大图可用率、访问异常量、标注异常量、大小图不一致量。

支持按设备编号、设备名称、大图可用率等进行筛选，筛选数据支持导出。点击异常数据量可以查看抽检时间和具体异常原因。

对每条抓拍数据的图片建模情况和评分情况进行检测，再根据每个设备建模失败数据和低评分数据的占比，找出大图有效性较差的点位。

支持按区域展示大图有效性的统计情况，包括人脸采集设备总数、抓拍数据总量、建模失败占比、低评分占比等

支持按设备编号、设备名称、建模失败率、低评分数据占比进行筛选，支持筛选数据的导出。

支持展示每个人脸采集设备的抓拍数据量，白天、夜间及整体的建模失败情况，白天、夜间及整体的低评分情况，其中平均建模失败率和平均低评分数据占比支持正序或倒序排序。

支持对每条抓拍数据关联的点位信息进行监测，找出未上报的点位。其中未上报是指上传了人脸抓拍数据，但数据中关联的设备未找到，或未上报人脸识别能力（包括普通人脸抓拍能力、智能人脸抓拍能力）。一般在级联场景中只推送了抓拍数据，未推送设备信息导致的。

支持对每条人脸抓拍数据进行检测，找出重复的数据。其中数据重复是指设备编号、抓拍时间、人脸图片的各种评分都一模一样的抓拍数据，一般是下级重复推送导致的。

支持按组织区域统计设备过车数据各项检测结果，包括设备活跃率、时钟准确率、抓拍及时率、识别率低设备数等，并可按业务目录、监测资源进行筛选，其中报表展示列支持自定义编辑，报表数据支持导出。

支持点击某个组织，展示该组织下级各区域的检测结果。

针对监测结果，支持单击具体数值跳转到对应的检测页面，查看详情

对过车设备的数据量进行检测，找出无过车数据和过车数据量过少的车辆抓拍设备。

支持按组织区域展示活跃性的统计情况，包括设备总数、数据过少设备数、无数据设备数等。支持按设备编号、监测结果、异常类型筛选，支持筛选数据的导出。

针对无抓拍数据的设备，支持展示持续无数据天数。

支持查看近七天或周同比的数据趋势。

支持对每个设备的过车数据属性进行检测，找出六项属性不完整和两项属性不完整的数据。

若设备过车数据，存在以下任一种情况，则视为六项属性不完整：

检测数据中的车牌号码，不符合GA/T 1400.3标准；

检测数据中的车牌颜色，不符合GA/T 1400.3标准；

检测数据中的车辆类型，不符合GA/T 1400.3标准；

检测数据中的车辆品牌，不符合GA/T 1400.3标准；

检测数据中的车身颜色，不符合GA/T 1400.3标准；

检测数据中的车辆型号，为空。

若抽检的过车数据，存在以下任一种情况，则视为两项属性不完整：

检测数据中的车牌号码，不符合GA/T 1400.3标准；

检测数据中的车牌颜色，不符合GA/T 1400.3标准；

支持按区域展示数据完整性的统计情况，包括设备总数、有过车设备数、六项属性不完整率、两项属性不完整率等

支持按设备编号、设备名称、六项属性不完整率、两项属性不完整等进行筛选，找出数据完整性较差的车辆设备，筛选数据支持导出。

支持对每个卡口上传的过车数据进行抽样检测，判断数据是否准确。其中数据准确是对抽检数据进行二次分析，比较二次分析后主要属性、重要属性是否一致。

若抽检的过车数据，同时满足以下条件，则视为主要属性一致：

检测数据中的车牌号码，与抓拍图像中的车牌号一致；

检测数据中的车牌颜色，与抓拍图像中的车牌颜色一致。

若抽检的过车数据，同时满足以下条件，则视为重要属性一致：

检测数据中的车牌号码，与抓拍图像中的车牌号一致；

检测数据中的车牌颜色，与抓拍图像中的车牌颜色一致；

检测数据中的车辆类型，与抓拍图像中的车辆类型一致；

检测数据中的车辆品牌，与抓拍图像中的车辆品牌一致。

支持按区域展示数据准确性的统计情况，包括过车数据总量、抽检总量、主要属性一致率、重要属性一致率等

支持按设备编号、设备名称、主要属性一致率、重要属性一致率等进行筛选，找出数据准确性较差的车辆设备，筛选数据支持导出。

支持对每条车辆抓拍数据的抓拍时间和接收时间进行检测，找出时钟不准确的数据。时钟准确是指数据抓拍时间不晚于数据接收时间，或者晚于的误差在一定阈值内。

支持按区域展示设备总数，有过车设备数、设备合格率、时钟准确率等。

支持按设备编号、判定结果、设备名称、时钟准确率等进行筛选，筛选结果支持导出。

支持对每条过车数据的抓拍时间和接收时间进行检测，判断数据上传是否及时。及时是指数据从抓拍到接收，传输时间在某一阈值内。当车辆设备的当日抓拍数据中，有90.00%及以上数据上传及时，则此车辆设备被视为上传时延符合要求。

支持按区域展示上传及时率的统计情况，包括设备总数、有过车设备数、设备合格率、抓拍及时率、抓拍延迟率等。

支持统计每个设备上传时延不符合要求的抓拍数据量和占比，最终找出上传时效性较差的人脸采集设备。

支持按设备编号、判定结果、设备名称、及时率等进行筛选，筛选数据支持导出。

支持对每个设备的过车数据进行抽检，判断大图是否可用。大图可用是指对车辆场景大图是否可访问、车辆场景大图是否有标注抓拍时间和抓拍地点，以上条件需均满足。

支持按区域展示大图可用性的统计情况，包括过车数据总量、抽检总量、大图可用率、访问异常量、标注异常量等。

支持按设备编号、设备名称、大图可用率等进行筛选，筛选数据支持导出。点击异常数据量可以查看抽检时间和具体异常原因。

设备过车车牌合规性

支持对每条过车数据的车牌号码进行检测，如果车牌号码是否存在并且符合车牌规则，则车牌合规。如果当日接收的过车数据中，车牌号码不合规数据量占比超过30.00%，则此车辆设备整体识别率低。

支持按区域展示车牌合规性的统计情况，包括设备总数、有过车设备数、识别率低设备数、昼夜识别突变设备数等。其中昼夜识别突变，一般是补光异常导致的。

支持按设备编号、监测结果、设备名称、整体识别率等进行筛选，筛选数据支持导出。

支持对每条过车数据关联的点位信息进行监测，找出未上报的点位。其中未上报是指上传了车辆抓拍数据，但数据中关联的设备未找到，或未上报车辆识别能力（包括普通车辆抓拍能力和智能车辆识别能力）。一般在级联场景中只推送了抓拍数据，未推送设备信息导致的。

将当日6:00到20:00以10分钟为一个单位细分N个时段，没有接收到有效过车数据的时段视为过车缺失。

支持按区域展示数据稳定性的统计情况，包括设备总数、有过车卡口数、过车缺失率>=50%设备数、有效过车数据总量等。

支持按设备编号、设备名称、过车缺失率等进行筛选，筛选结果支持导出。

检测车辆抓拍设备是否存在数据重复的情况，其中数据重复是指设备编号、卡口编号、车道号、车道方向、过车时间、车牌号重复都一模一样的数据。

对昨日和今日的人脸抓拍数据图片访问监测结果做异常原因分析，给出图片缺失、网络不通、相应超时、图片存储异常等原因，为整改提供方向。

支持按区域展示异常原因的统计结果，包括图片缺失量、无效图片url量、网络不通量。

针对图片缺失，展示小图、大图缺失量，并统计异常设备数，点击后可查看图片缺失详情，包括设备名称、设备编号、抓拍时间、图片缺失类型等。

针对无效URL，展示无效URL量、小图异常设备数、大图异常设备数、无效示例等，点击可查看无效URL详情。

针对网络不通和响应超时，展示异常地址、异常设备数和抽检异常图片量。

针对图片存储异常，展示异常存储地址、异常示例、异常设备数、抽检异常图片量，点击操作可查看抽检异常图片详情。

对一批人脸抓拍设备建立分析任务，对其数据进行质量评分，根据一个或多个子评分的数据占比和规律，推出低质量的设备，并给出低质量抓拍原因（建模失败、光照不佳、左右角过大、俯仰角过大、模糊不清、面部遮挡）和整改意见，为设备治理提供方向。

支持选择分析区域和分析时间范围，建立原因分析任务。

点击任务分析结果，可查看任务结果详情，展示建模失败、光照不佳、左右角过大、俯仰角过大、模糊不清、面部遮挡的设备数和具体的设备列表。

点击“整改建议”查看问题点、结论和治理建议，对于部分问题也会给出规范设备安装示意图。

支持运维人员根据排查结果编辑结论，并支持导出分析结果，便于下发对应运维人员进行设备治理。

原有人车关联数据，但关联数据丢失的设备；

关联数据量异常的设备（人脸缺失、车辆缺失）；

支持按区域展示人车数据关联性的统计情况，包括人车关联设备总数、持续未产生人车关联数据设备数、关联异常设备数、人车应关联量、实际关联量、人脸缺失量等。

支持按设备编号、设备名称、关联状态、监测结果等进行筛选，筛选数据支持导出。

支持按组织区域统计人车关联监测每天的检测结果，包括关联异常设备、应关联量、实际关联量、人脸缺失等，并可按日期进行筛选，其中统计数据最大保存一个月。

报表展示列支持自定义选择，支持报表数据和明细数据的导出。

支持点击某个组织，展示该组织下级各区域的检测结果。

针对监测结果，支持单击具体数值跳转到对应的检测页面，查看详情。

支持按抓拍数据量、图片访问、图片质量、数据时效性分类展示检测结果，支持展示数据质量昨日和今日的同比情况，展示近两周的环比情况，从而判断数据质量的趋势情况。

支持展示细分项的检测结果（比如数据量下分成无抓拍、数据量少和数据突降三种），支持按日、周、月展示某个细分项的趋势情况，从而来判断某个细分项的整改情况。

支持按过车数据量、车牌识别、图片访问、数据时效性分类展示检测结果，支持展示数据质量昨日今日的同比情况，展示近两周的环比情况，从宏观层面判断数据质量的趋势情况。

支持展示细分项的检测结果（比如数据量下分成无抓拍、数据量少和数据突降三种），支持按日、周、月展示某个细分项的趋势情况，从而来判断某个细分项的整改情况。

支持对历史的监测数据进行统计，提供报表查询、导出功能

支持按组织区域展示采集设备属性每天的检测结果，包括采集设备总数、编码异常设备数、经纬度异常设备数等，并可按日期、国标目录、监测资源进行筛选，其中统计数据最大保存一个月。

报表展示列支持自定义编辑，支持按全局报表和明细数据导出。

支持点击某个组织，展示该组织下级各区域的检测结果。

针对监测结果，支持单击具体数值跳转到对应的检测页面，查看详情。

支持按组织区域展示卡口属性每天的检测结果，包括卡口总数、编码异常卡口数、经纬度异常卡口数等，并可按日期、业务目录、监测资源进行筛选，其中统计数据最大保存一个月。

报表展示列支持自定义选择，支持报表数据和明细数据的导出。

支持点击某个组织，展示该组织下级各区域的检测结果。

针对监测结果，支持单击具体数值跳转到对应的检测页面，查看详情。

支持按组织区域展示人脸抓拍数据每天的检测结果，包括设备活跃率、时钟准确率、抓拍及时率等，并可按日期、业务目录、监测资源进行筛选，其中统计数据最大保存一个月。

报表展示列支持自定义选择，支持报表数据和明细数据的导出。

支持点击某个组织，展示该组织下级各区域的检测结果。

针对监测结果，支持单击具体数值跳转到对应的检测页面，查看详情。

支持按组织区域展示卡口过车数据每天的检测结果，包括卡口活跃率、时钟准确率、抓拍及时率等，并可按日期、业务目录、监测资源进行筛选，其中统计数据最大保存一个月。

报表展示列支持自定义选择，支持报表数据和明细数据的导出。

支持点击某个组织，展示该组织下级各区域的检测结果。

针对监测结果，支持单击具体数值跳转到对应的检测页面，查看详情。

支持按组织区域展示车辆设备过车数据每天的检测结果，包括设备活跃率、时钟准确率、抓拍及时率等，并可按日期、业务目录、监测资源进行筛选，其中统计数据最大保存一个月。

报表展示列支持自定义选择，支持报表数据和明细数据的导出。

支持点击某个组织，展示该组织下级各区域的检测结果。

针对监测结果，支持单击具体数值跳转到对应的检测页面，查看详情。

支持按照所属组织、监测资源、检测类型、告警内容、告警级别、告警时间和操作展示所有告警信息，支持点击查看详情。

其中告警的阀值和短信联动在后台配置，支持告警级别的分级设置。

支持在监测资源报备中，选择监测资源名称，填写报备时间、报备原因，选择报备点位后提交审核。

支持对用户资源的权限配置，用户只能报备其自己的资源。

支持在待审核页面，查看所有待审核的报备信息，用户根据报备的点位信息和时间周期进行审核，通过或驳回，驳回的话必须填写驳回原因。其中审核通过和驳回的记录，会出现在已通过和已驳回中。

审核通过的资源，将不参加检测和统计。

## （二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范（包括但不限于）；

《安全防范工程通用规范》GB 55029-2022

《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》GB35114-2017。

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）

《公安视频图像信息应用系统》GA/T 1400-2017

《公安视频图像分析系统》GA/T 1399-2017

《公共安全视频监控联网信息安全测试规范》GB/T 43026-2023

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术测试规范》GB/T 39274-2020

《公共安全视频监控联网技术测试规范》GB/T 39272-2020

《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T22239-2019

《信息技术安全技术信息安全管理体系要求》GB/T22080-2025

《公安视频图像信息系统安全技术要求》GA/T 1788-2021

《公共安全视频监控数字视音频编解码技术要求》GB/T 25724-2017

《公安视频监控视频存储技术要求》GA/T 2019-2023

《公安视频图像信息系统运维管理平台技术要求》GA/T 2017-2023

《公安视频图像信息系统运维管理规范》GA/T 2016-2023

## （三）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

1、主要设备清单

| 序号 | 采购标的 |  | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视图存储 |  | 可用容量≥30 | PB |
| 2 | 移动图传设备 | 警务单兵 | 300 | 套 |
| 3 | 轨交室内定位系统 | 蓝牙信标 | 3380 | 套 |
| 4 |  | 定位工卡 | 222 | 套 |
| 5 |  | 通信基站 | 65 | 套 |
| 6 |  | 位置服务模块 | 1 | 项 |
| 7 | 视频指挥调度系统 | 多点控制单元（MCU） | 1 | 套 |
| 8 |  | 会议终端（1080P60） | 2 | 台 |
| 9 |  | 会议终端（4K） | 1 | 台 |
| 10 |  | 超高清摄像机 | 1 | 台 |
| 11 |  | 电视墙服务器 | 1 | 台 |
| 12 |  | 超高清解码单元 | 6 | 台 |
| 13 |  | 录播服务器 | 1 | 台 |
| 14 |  | 交互式触控屏 | 1 | 台 |
| 15 |  | 可视会议调度系统 | 1 | 套 |
| 16 |  | 辅材 | 1 | 项 |
| 17 | 前端资产准入系统 | 视频准入控制设备 | 2 | 台 |
| 18 |  | 视频准入检测探针 | 4 | 台 |
| 19 |  | 视频准入管控平台 | 1 | 套 |
| 20 | 2号楼三楼机房线路整理 |  | 1 | 项 |
| 21 | 运维管理平台 |  | 1 | 项 |

该项目分两个阶段交付，起始时间节点以开工令为准。

第一阶段工期：第一阶段开工令发出后120个工作日内，完成可用容量不少于10PB视图存储（标的清单第1项）及合同清单其余标的供货和安装调试，完工后进入第一阶段试运行（一个月），试运行合格并由采购人监理单位出具试运行合格报告后组织第一阶段初验。

第二阶段工期：第二阶段开工令发出后90个工作日内，完成剩余视图存储供货和安装调试，完工后进入项目整体试运行（一个月），试运行合格并由采购人监理单位出具试运行合格报告后，采购人按照相关规定组织项目终验。

特别说明（适用于本项目整体）：

①所有产品设备供货时均须提供产品质量检验合格证明，属于国家强制性产品认证目录范围的，必须经国家认证认可监督管理部门指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志。

②本项目中所列性能技术指标为满足采购人要求的最低标准，投标人可在此基础上予以正偏离。

③投标人投标时须完整理解项目需求，充分考虑项目实施过程中所必须配套投入的软硬件设备(包含但不限于标的物清单中所列条目及清单之外之外为完成项目建设所必要的设备、材料、工具等)以及各项具体服务(包含但不限于运输、安装、调试、集成等)，报价时须包含上述费用，中标后不再另行增补。

④投标人投标时超出招标文件标的物清单的所有内容均视为赠送，不得另行计价。

## （四）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

## 本项目要求整体质保5年，质保期间故障硬盘不返还，项目需求内容或技术要求、商务要求中另有规定的，从其规定。质保期自本项目终验合格之日起计算。

## 本项目实施全过程须接受采购单位指派的监理单位的过程监督与管控，投标人应配合监理开展质量、进度、变更、安全及文档管控工作，服从监理依据合同、国家及行业规范出具的监理指令。对监理提出的问题、整改意见，须按要求及时落实闭环；关键工序、设备到货、系统调试、隐蔽环节须接受监理旁站、见证及资料核查，未经监理确认不得进入下一阶段工作。按监理要求报送实施方案、周报月报、测试记录、过程文档等资料，积极参加监理组织的项目例会、专题协调会，配合监理完成各阶段审查、确认工作，全过程接受监理的监督检查，为监理履职提供必要工作条件。

## （五）非单一产品采购项目，采购标的中的核心产品。

视图存储

## （六）本项目不接受进口产品投标。

## （七）履约保证金要求：

1、本项目成交后的履约保证金为项目成交价的5%，成交供应商的履约保证金须在成交通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），成交供应商凭成交通知书与采购单位签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。

2、成交供应商全部履约合同义务，项目终验通过后采购人将全部履约保证金一次性退还，采购人若逾期退还履约保证金的，按照逾期部分的每日0.05%支付违约金；

3、发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：

a.签订合同后，成交供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。

b.成交供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在成交供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分成交供应商另外补齐。

4、以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，登录江苏政府采购网，选择“保险保函”模块，进行相关操作。供应商可登陆江苏政府采购网“资料下载”栏目下载“政府采购电子履约（保函）保险操作手册。

## （八）付款方式

⑴合同签订之日起30日内，支付合同价款的30%；

⑵项目通过第一阶段初验之日起30日内，支付合同价款的25%；

⑶项目通过整体初验之日起30日内，支付合同价款的25%；

⑷项目通过整体终验并完成结算审计之日起30日内，按审定价支付余款。

本项目相关财务资料将纳入工程验收资料范畴，项目建设单位应无条件接受公安审计部门的延伸审计。

在满足合同约定的付款条件后，乙方应开具符合国家有关财税规定的发票给甲方，甲方在收到乙方正式发票之日起10个工作日内完成支付。

## （九）采购需求中必须满足的实质性要求

4.1技术部分实质性要求

★4.1.1本项目所投视图存储裸盘实际总容量应不少于44PB（且同时满足池化后可用总容量不少于30PB，并须确保数据安全可靠），投标人须根据所投产品技术架构特点配置相应规模数量的管理节点、存储节点（机框+硬盘）、交换机（含满配光模块）等硬件设备及辅材。投标人须配套提供相应规模数量的云存储管理软件及授权，并考虑项目实施交付后视图存储系统点位接入调试直至稳定运行所需的技术服务和人力投入，在方案中列出详细方案。投标人须单独出具响应此项要求的承诺函，并加盖投标人公章。

★4.1.2投标人所投存储方案须同时满足以下两个条件：1、每1PB实际存储配置不少于1个存储节点；2、存储节点之间采取全光网络连接。投标人须在投标方案中提供详细的视图存储测算方式及存储节点与管理节点的配置方案。投标人须单独出具响应此项要求的承诺函，并加盖所投厂商的公章。

★4.1.3视图存储须实质性响应的技术参数要求如下(下表中1、2、3、4、5、6项须单独提供响应要求的承诺函，并加盖投标人公章。)

| 序号 | 技术参数及要求 |
| --- | --- |
| 1 | ★每个存储节点满足：4U机箱，配置≥2颗64位多核处理器，配置≥128GB内存，须配置冗余电源，可接入硬盘≥35块SATA/SAS硬盘（硬盘转速≥7200RPM，须使用垂直记录CMR，不得使用叠瓦记录SMR），配置不少于2个万兆光口（根据本项目实际，配置系统稳定运行所需的相应数量的光模块）； |
| 2 | ★视图存储裸盘实际总容量不低于44PB（且同时满足池化后实际可用容量不低于30PB，并须确保数据安全可靠）； |
| 3 | ★视图存储系统可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式存储； |
| 4 | ★支持基于接入任务数或性能、容量的负载均衡； |
| 5 | ★支持EC（Erasure Code）方案，支持N+M数据保护，支持多硬盘故障时，业务不中断，数据不丢失； |
| 6 | ★支持视频直存技术，能够直接接入支持GB/T28181、ONVIF、RTSP等标准的前端设备； |

# 第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6、采购本国产品的支持政策

6.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

1.价格分：40分

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

2.技术分：40分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数响应 | 1、标★号指标为核心技术参数，如有负偏离将作为无效投标文件； 2、标▲号指标为重要技术参数，每有一个完全响应的，得1分。标▲号指标共6项，最高得6分； 3、“采购需求”中“技术要求”章节内除标★号和▲号之外的其他技术参数为一般技术参数，投标人须针对该章节下所列1至9子章节中（8.1-8.3均属于第8子章节）采购标的物的一般技术参数，提供逐条响应的《技术要求响应及偏离表》，并以表格方式标出相关证明材料在投标文件中的页码，加盖投标人公章。每个子章节中一般技术参数完全响应无负偏离的得1分，任一项一般技术参数存在负偏离的，该子章节不得分（8.1-8.3中任一项负偏离，第8子章节不得分）。本项最高9分，未按要求提供《技术要求响应及偏离表》的不得分。 | 15 | 0 | 客观分 |
| 2 | 技术方案1 | 根据相关技术标准、充分分析本项目涉及的网络架构现状、视频流存储现状、联网接入平台现状，对本项目视图存储进行科学设计。 1、总体设计（9分）。结合现状调研和建设需求，阐述分析南通市局视图存储运行现状，结合运维管理、稳定运行、高效读写等方面提出总体设计。 结合现状调研，梳理提供市公安局视频存储建设应用现状且完整准确的，得2分；梳理的现状存在遗漏的，得1分；不提供不得分。 基于现状及问题分析准确，且针对不少于7个以上关键技术点进行阐述分析（须逐条提供图文、图表、量化指标等形式的材料，下同。）且针对性设计方案全部科学合理的，得7分；现状及问题分析充分，针对不少于7个以上关键技术点进行阐述分析且设计方案有4个以上技术点合理的，得4分；现状及问题分析未结合实际，方案简单的，得1分；未提供不得分； | 18 |  | 主观分 |
|  |  | 2、性能设计（3分）。结合建设需求，综合考虑管理节点、存储节点、传输交换、硬件配置（硬盘、交换机）等要素，阐述确保存储整体性能最优方案。设备选型思路清晰、方案完整、完全满足需求（须提供图文、图表、量化指标等形式的材料，下同。）的得3分；设备选型未结合实际、方案较完整、基本符合要求的得2分；方案未结合项目实际进行针对性设计，影响性能的因素考虑不全的，得1分；未提供不得分； |  |  |  |
|  |  | 3、架构设计（3分）。结合项目实际，综合考虑机房分布、前端汇聚、视频流向、网络带宽等因素，阐述视图存储整体技术架构。架构科学、路径合理、符合实际并提供详细拓扑图及数据流向的（须提供图文、图表、量化指标等形式的材料，下同。）得3分；架构较科学、但未充分考虑本项目实际的并提供对应拓扑图及数据流向图的，得2分；方案未结合项目实际进行设计、架构设计不合理的，得1分；未提供不得分； |  |  |  |
|  |  | 4、可靠设计（3分）。结合项目实际，综合考虑网络带宽、数据备份、应急恢复等因素，阐述视图存储可靠性设计方案。方案科学合理、操作性强、满足需求（须提供图文、图表、量化指标等形式的材料。）的得3分；可靠性设计较合理，考虑不够全面的得2分；方案未结合项目实际进行设计，可靠性设计不合理，的得1分；未提供不得分； |  |  |  |
| 3 | 技术方案2 | 视频指挥调度系统方案（2分）。根据投标人提供的实施方案，包括但不限于：现状分析、技术架构、网络架构、部署实施、互联对接等。提供的方案（须提供图文、图表、拓扑图、量化指标等形式的材料，下同），参数性能完全响应、方案设计详尽合理、部署实施计划明确、互联对接科学合理的得2分；参数性能完全响应、方案设计简单、互联对接方案不合理的，得1分；参数性能完全响应，未结合项目实际进行设计的，得0.5分；未提供不得分； | 2 | 0 | 主观分 |
| 4 | 技术方案3 | 前端资产准入系统端准入方案（3分）。根据投标人提供的实施方案，包括但不限于：现状分析、技术架构、网络架构、运维服务等。提供的方案（须提供图文、图表、量化指标等形式的材料，下同）结合已建和待建前端建设项目形成的网络拓扑、流量汇聚、业务瓶颈、性能参数等不少于5个技术难点进行分析，逐一提出科学合理方案设计的，得3分。参数性能完全响应、技术难点分析缺项或针对性设计不合理的，得2分；参数性能完全响应，但未结合实际进行设计的，得1分；未提供不得分； | 3 | 0 | 主观分 |
| 5 | 技术方案4 | 运维管理平台方案（2分）。提供的方案充分结合市局防控体系前端建设项目运维管理实际，并针对资产管理、运维工单、移动端APP、数据质量监测、统计考核等方面进行设计，业务理解准确、方案详尽合理的，得2分；提供的方案全部响应运维服务需求，但未结合实际进行设计的，得1分；提供的方案简单、未能全部响应运维服务需求的，得0.5分；未提供不得分； | 2 | 0 | 主观分 |

3.商务分：20分

| 序号 | 评分点名称 | 评审标准 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合能力1 | 投标人具有信息技术服务管理体系认证证书ISO20000, 得2分。提供证明材料加盖投标人公章。(若分支机构投标的，可使用其母公司或母公司下属全资子公司的证书)。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 2 | 投标人综合能力2 | 投标人具有质量管理体系证书 ISO9001, 得2 分。提供证明材料加盖投标人公章。(若分支机构投标的，可使用其母公司或母公司下属全资子公司的证书)。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 3 | 投标人综合能力3 | 投标人具有2019年1月以来直接参与类似项目建设案例的，每提供1个得1分，没有的不得分，最多得2分。标人须提供具备完整的合同、验收报告影印件，时间以合同时间为准。(若分支机构投标的，可使用其母公司或母公司下属全资子公司的业绩)。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 4 | 产品综合性能1 | 投标人提供不低于500G/每月（开卡数量不少于30张，总时长不少于5年）通信流量池的得2分，不提供不得分。投标人须提供针对此项的承诺函，未提供的不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 5 | 产品综合性能2 | 投标人所投准入控制设备及管控平台，在满足本项目不少于2万路管控的基础上，承诺每增加2500路设备接入管控能力得1分，最高得2分。投标人须提供针对此项的承诺函，未提供的不得分。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 6 | 综合服务能力1 | 项目技术负责人(2分)。项目技术负责人不少于1人且须具有电子信息工程或通信工程专业的高级工程师的得2分。投标时，须提供上述人员的证书和社保部门出具的近半年内任意一个月的社保缴纳证明。 (若分支机构投标的，可使用其母公司或母公司下属全资子公司的证明)。 | 2 | 0 | 客观分 |
| 7 | 综合服务能力2 | 项目团队成员(3分):团队成员不少于3人，须具有电子信息工程专业中级(及以上)工程师证书或通信专业技术人员中级(及以上)证书，以上人员证书或证明不重复计分，每有“一人一证”得1分，最高分得3分。投标时，须提供上述人员的证书和社保部门出具的近半年内任意一个月的社保缴纳证明。(若分支机构投标的，可使用其母公司或母公司下属全资子公司的证明)。 | 3 | 0 | 客观分 |
| 8 | 综合服务能力3 | 提供项目实施组织管理方案。提供的方案具备完整的项目人员组织管理体系，分工明确、组织合理、风险应对充分、进度计划、工期保证措施科学合理、可行性强得2分；方案较为完整，未充分评估项目实施可能存在风险及应对方案的，得1分；组织管理方案照搬照抄、未结合本项目实际、可行性低得0.5分，不提供不得分。 | 2 | 0 | 主观分 |
| 9 | 售后服务 | 投标人承诺质保期内售后服务响应时间在4小时内修复的得1分，8小时内修复的得0.5分，12小时内修复的得0.2分，其他不得分。提供质保服务承诺函，不提供不得分。 | 1 | 0 | 客观分 |
| 10 | 节能环保 | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 2 | 0 | 客观分 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

二、资格审查内容

1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件5）

2.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

3.法人授权书（格式见附件6）

4.投标函（格式见附件7）

5.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供。格式见附件8）

6.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。格式见附件9）

总备注：上述“资格审查内容”中1、3、4条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；2、5、6条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

三、符合性审查内容

投标人必须对采购需求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

四、价格扣除证明文件

1.中小微企业声明函（格式见附件8）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件9）

3.关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件11）

附件1

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

分包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2

投标分项报价表（分包号：***）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，或未提供《关于符合本国产品标准的声明函》，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3

技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4

商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5

投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

附件6

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-320000-***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件7                             投标函

致：南通市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-320000-****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

附件8

中小微企业声明函（货物类项目）（分包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加南通市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为JSZC-320000-****，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于(采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

附：中小企业划型标准规定

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员

300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件9

残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（分包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的       项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件11  关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：　     年　  月　  日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

南通市公共资源交易中心

政府采购供应商友情提醒

- 为帮助供应商顺利参与政府采购项目，提高采购质效，南通市公共资源交易（以下简称“中心”）汇总了供应商在参与政府采购项目中的常见问题，现将有关常见问题提醒如下：

- 一、如何参与政府采购项目？

- 答：（1）潜在供应商如有意向参与中心政府采购项目，必须按照以下方法进行操作，方可视为参与成功。

- 方法为：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。仅在江苏省政府采购网下载采购文件无法参与后续项目投标。

- （2）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

- http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html

- 二、如何正确填写《中小企业声明函》？

- 答：受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。货物类项目制造商在填写中小企业声明函时，需按照采购标的中的标的清单逐项进行响应；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

- 如采购项目允许分包，所有分包供应商也需按照采购项目的属性提供《中小企业声明函》，否则视为不享受中小企业扶持政策。

- 三、填写附件的时候有哪些需要注意的？

- 答：供应商需严格按照采购文件要求填写相关附件，如响应文件有要求提供承诺函且需供应商自拟格式的，请务必按照文件要求对所有需承诺内容进行逐项、完整响应，不得缺项漏项。

- 四、报价时有哪些注意事项？

- 答：各供应商报价时应注意总报价不得高于最高限价。涉及分项报价有最高限价要求的，应当逐项审查；分项报价与总价存在换算关系的，应核对换算是否准确。

- 启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，对投标(响应)价格作出解释。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。

- 各投标（响应）供应商应当始终关注开标大厅，并及时进行响应。如投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会有权将其作为无效投标（响应）处理。

- 对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人将重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。

五、开评标过程中供应商的注意事项有哪些？

- 答：开评标过程中请派专人全程值守并保持本项目联系人电话畅通。评审过程中如涉及澄清函、告知函等，均会通过苏采云系统进行发送，同时在开标大厅进行告知。如对项目有疑问请在开标大厅留言板上留言反馈，如联系人未及时响应则自行承担相应风险。

- 六、评标结束后什么时候能查询结果？如何查询？

- 答：对于采用公开招标或封闭式框架协议方式采购的项目，项目中标（入围）公告发布，参与供应商即可在“苏采云”系统中查看评审结果。

- 供应商查询评审结果的路径为：登录“苏采云”系统-点击【采购项目参与】-【评审结果查询】-点击【查看】按钮，进入评审结果详情页面。供应商可以查看到资格符合评审是否通过、评审总得分、排名和是否中标/成交。