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一、竞争性磋商公告
	项目概况：
苏州市公安局吴中分局弱电智能化系统维保服务的潜在供应商应在江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统获取采购文件，并于2026年10月10日13：30（北京时间）前提交响应文件。


一、项目基本情况：
1.项目编号：JSZC-320500-DCZX-C2026-0037
[bookmark: OLE_LINK1]2.项目名称：苏州市公安局吴中分局弱电智能化系统维保服务
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：人民币壹佰陆拾贰万伍仟零玖拾陆元玖角贰分（¥1625096.92）
5.最高限价：人民币壹佰陆拾贰万伍仟零玖拾陆元玖角贰分（¥1625096.92）
[bookmark: OLE_LINK2]6.采购需求：对吴中分局大楼、吴中分局巡特警大队训练基地、吴中分局业务楼的综合布线系统、计算机网络系统、楼控照明中央集成系统、多媒体会议系统、综合安防报警系统、一卡通门禁系统、能量计量系统、LED大屏系统、弱电机房系统等进行维保服务。
7.合同履行期限：服务期限2年，具体时间以合同约定为准。
8.本项目不接受联合体响应。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有出现重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，本项目非专门面向中小企业，所属行业为软件和信息技术服务业。
3.本项目的特定资格要求：未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
三、获取采购文件：
1.时间：本公告发布之日起5个工作日
2.地点：江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统自行下载
3.方式：登录江苏省政府采购一体化平台“苏采云”系统，确认参与项目后自行下载
4.售价：免费
四、响应文件提交：
1.截止时间：2026年10月10日 13：30
2.地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
五、开启：
1.时间：2026年10月10日13：30
2.地点：苏采云系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
六、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他相关事宜：
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK20]1.CA证书办理：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网—法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
2.项目参与：供应商进入“江苏省政府采购”官网首页―点击“苏采云”―进入“苏采云政府采购一体化平台”―点击“供应商”。插入CA证书登录―点击“项目参与”―选择具体项目并点击“我要参与”―进入采购项目点击“参与投标”―填写《投标供应商确认函》后“保存”进入签章页面―点击“电子签章”―点击“提交”。提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交。
3.技术服务咨询电话：CA技术咨询电话：400-608-6099；电子签章技术咨询电话：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；系统使用指导与咨询电话：18261002950（不见面项目）QQ：3048755361、895706745。
4.未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
5.本项目采用电子招投标形式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》。电子响应文件制作完成后请于响应文件递交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
6.线上参加开标（开启）会方式：供应商登录“苏采云”系统，点击“开标大厅”，选择对应项目，点击进入不见面开标系统。
7.本项目为不见面开标（开启）项目，开启阶段供应商在【解密环节】必须使用 CA证书解密电子响应文件，如在“苏采云”系统规定的时间内（响应文件提交截止时间后 30分钟)未能成功解密的视为放弃参与本项目，响应无效。
8.请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。
9.本公告同时在江苏省政府采购网、苏州市政府采购网上发布。
10.苏州市政府采购监督电话：0512-68616651。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息 
名    称：苏州市公安局
地    址：苏州市相城区人民路3998号 
联 系 人：陈菲
联系电话：0512-65111701
2.采购代理机构信息 
名    称：江苏大成工程咨询有限公司
地    址：苏州市平泷路1001号联实大厦4楼D1
联系人：范祎、张占柏
联系电话：0512-68365197

二、采购需求及磋商程序
江苏大成工程咨询有限公司受苏州市公安局的委托，就其所需要采购的苏州市公安局吴中分局弱电智能化系统维保服务在国内组织竞争性磋商采购。欢迎符合采购文件资格条件的供应商前来参加磋商。
一、采购编号：JSZC-320500-DCZX-C2026-0037
二、采购内容：苏州市公安局吴中分局弱电智能化系统维保服务
三、预算金额：人民币壹佰陆拾贰万伍仟零玖拾陆元玖角贰分（¥1625096.92）
最高限价：人民币壹佰陆拾贰万伍仟零玖拾陆元玖角贰分（¥1625096.92）
四、采购需求：
1、服务内容
吴中分局弱电智能化系统维保服务主要为吴中分局大楼、吴中分局巡特警大队训练基地、吴中分局业务楼的综合布线系统、计算机网络系统、楼控照明中央集成系统、多媒体会议系统、综合安防报警系统、一卡通门禁系统、能量计量系统、LED大屏系统、弱电机房系统等进行维保服务。本次维保服务只要针对吴中分局指挥中心弱电工程、吴中分局三个中心智能化设备工程、吴中分局巡特警大队训练基地改建项目和吴中分局业务技术用房项目的设备进行维保，具体维保清单如下：


2、服务标准
（1）团队配置要求：需安排固定的维护服务团队（不少于10人），包含1名项目负责人（负责日常对接、管理及协调）、1名技术负责人（负责具体技术实施）、2名专业工程师（分别熟悉网络系统和视频会议系统），以及不少于6名具备弱电及智能化设备维护经验的专业技术人员。遇重大活动或突发事件，需无条件服从采购方安排增派人员并提供维保车辆。拟派人员未经采购方允许不得随意更换。
（2）保密要求：成交单位及所有维保人员须与采购方签订保密协议，并接受背景调查。所有人员需严格遵守采购方安全保密及管理规定，维修涉及网络布线时，须严格执行标签规范和线头制作标准，严禁“一机两用”、违规外联等事件。若发生违规，采购方有权立即终止合同并要求成交单位承担相应赔偿责任。不符合规定的人员不得参与本项目。
（3）故障响应分级标准：系统需保障24小时不间断运行。故障响应按红、橙、黄三级区分：
红色（最高级）：分局重要紧急设备或重大安保节点设备故障。20分钟内电话响应，2小时内到达现场，6小时内修复。
橙色（重要级）：重要设备故障。30分钟内电话响应，4小时内到达现场，24小时内修复。
黄色（一般级）：一般故障。1小时内电话响应，24小时内到达现场，72小时内修复。
响应单位需针对各系统出具包含日常巡检及应急响应流程的保障方案。
（4）特殊时期保障：重要节假日或特殊安保期内，成交单位需安排1名技术人员在吴中分局协同办公，并制定应急预案。接报障指令需半小时内到达现场，相关加班费用由成交单位自行承担。
（5）会议保障制度：接到通知后，提前1小时完成设备调试及开机；配合完成视频会议、文件投影等功能调试；视频会议及领导会议需安排专人全程保障；每天配合通信保障部门完成会议室点名；每周完成会议室设备巡检及维护。
（6）维修与备件管理：
故障报修必须填写维修工单并报采购方主管部门审核。
涉及零配件更换需填写《信息化设备维修（更换）确认单》（注明型号、数量、价格）报采购方审批。所有维修费用（含备品备件、耗材）均由成交单位承担。不得擅自将设备交由第三方修理，特殊情况须报采购方审核。
（7）资产与环境管理：
承担维保设备资产管理，每月进行资产盘点与巡检，留存台账并出具资产管理方案。
维修产生的垃圾需及时清理，保持机房、弱电间、办公室等环境整洁。
（8）根据采购方环境形势及项目特点，需配备详细的服务人员管理方案。
（9）根据采购方需求和项目特点，针对备品备件管理方案、管理台账、领取消耗情况表等，出具详细贴切的备品备件方案。
（10）具有项目保障实施方案，包括但不限于服务计划、会议保障制度、人员配置安排、质量管理等方面。
3、考核标准
服务考核：服务期限内，每半年度考核一次，考核得分与付款挂钩。考核评分表：
	项目
	内容
	考核分
	得分

	考核评分（100分）

	基础管理
 （30分）
	重要会议未按要求提前1小时调试完毕，或会议期间出现音视频故障且未能立即解决的，每次扣2分。
	10分
	

	
	对所有维保内容资产盘查台账记录情况进行打分，每季度1次，少一次扣5分；发现遗失情况的，每少1个扣2分
	10分
	

	
	根据成交单位提供的系统日常巡检记录、故障维修记录表、机房出入表等情况进行主观打分。
	10分
	

	 质量管理
 （55分）
	未经采购单位允许，因维保操作失误导致采购单位系统瘫痪、断网或影响正常办公的，每次扣5分。
	10分
	

	
	因成交单位原因发生的网络混接、一机两用、被上级部门通报的，一次扣10分。
	10分
	

	
	违反采购单位保密协议规定，泄露与维保服务相关信息的，每次扣10分。
	10分
	

	
	故障的响应速度、修复时间未按投标承诺的时间的，影响采购单位正常使用的，无特殊情况下每次扣2分。
	10分
	

	
	根据对重大事件、会议、活动指挥调度的保障支持力度给予主观打分。
	15分
	

	 人员管理
 （15分）
	未经采购单位允许随意更换团队人员，扣10分。
	10分
	

	
	人员迟到、早退、脱岗每次扣2分；不服从调配每次扣5分
	5分
	

	最终考核得分：


①当90分≤考核得分，实际付款金额=应付金额*100%
②当80分≤考核得分＜90分，实际付款金额=应付金额*90%
③当70分≤考核得分＜80分，实际付款金额=应付金额*80%
④当60分≤考核得分＜70分，实际付款金额=应付金额*60%
⑤当考核得分＜60分，采购单位有权拒绝支付维保费用，并有权解除合同。
4、 验收标准
（1）采购使用单位将根据《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府履约验收管理办法〉的通知》（苏财规【2024】7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。
（2）磋商文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，成交供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。
（3）采购使用单位在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可以根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。
5、 付款方式
（1）本合同服务期为2年，合同签订后30日内，服务期第1年度，采购方向成交单位支付第一年应付上限金额的30%作为预付款。剩余服务费用每6个月支付一次，经考核验收后的30日内支付相关款项。每月服务费用=[（第二年应付上限金额-预付款）/12-上期考核应扣费用]，每6个月支付一次。
（2）服务期开始后第10个月开展年度综合评价，评价通过后方可继续开展第二年度合同；评价不通过的自动终止第二年度服务合同。
（3）服务期第2年度，服务开始前30日内，采购方向中标方支付第二年应付上限金额的30%作为预付款。剩余服务费用每6个月支付一次，经考核验收后的30日内支付相关款项。每月服务费用=[（第二年应付上限金额-预付款）/12-上期考核应扣费用]，每6个月支付一次。
（4）采购方对中标方的服务工作进行考核，每月考核结果与服务费用挂钩，每月考核单独扣分，不做累加。
①当90分≤考核得分，实际付款金额=应付金额*100%
②当80分≤考核得分＜90分，实际付款金额=应付金额*90%
③当70分≤考核得分＜80分，实际付款金额=应付金额*80%
④当60分≤考核得分＜70分，实际付款金额=应付金额*60%
⑤当考核得分＜60分，采购方有权拒绝支付维保费用，并有权解除合同。
（5）本合同实际支付金额以实际结算为准，但不得超过本项目中标金额。
（注：上文中上限金额为合同总金额的50%）
6、服务地点：吴中分局大楼、吴中分局巡特警大队训练基地、吴中分局业务楼。
五、综合说明
1、响应单位按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
2、此次响应报价应综合考量完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、备品备件、食宿、维修耗材、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。遇到法律法规规定的最低工资调整，其中人工费用相应浮动，由供应商自行承担。
3、成交单位将根据采购文件、响应文件的相关约定，承担合同责任，履行合同义务。
4、响应单位应保证在本项目使用的任何产品（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由响应单位承担所有相关责任。
六、磋商响应文件的组成及要求：
（1） 文件组成
1. 磋商报价表
2. 磋商分项报价明细表
3. 资格审查响应文件
(1) 磋商响应函；
(2) 关于资格文件的声明函；
(3) 法定代表人授权委托书（如有授权）；
(4) 供应商的法定代表人身份证复印件、供应商代理人身份证复印件（如有授权）；
(5) 供应商参加政府采购活动应当具备的条件：
1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件）；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供参加本次政府采购前的财务报表或银行出具的资信证明）；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（企业法人性质的政府采购供应商应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动，提供营业执照或其他证明材料）；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购前一年内（至少一个月的）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；
6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单的证明文件。
4. 符合性审查响应文件
(1) 服务要求（商务条款）偏离表；
(2) 投标（响应）保证承诺书；
(3) 其他需供应商对本次响应的详细说明、承诺。
5. 综合评审响应文件
(1) 评分标准中规定提交的其他相关材料；
6. 企业报价折扣证明
(1) 中型、小型或微型企业、残疾人企业、监狱企业的相关材料。
注：响应单位成交后须提供一份与电子响应文件内容一致的纸质响应文件（装订成册）。
（2） 电子投标（响应）文件的编制与提交 
1. 电子响应文件按上述文件组成统一顺序、统一格式编写，并在首页编制“响应文件目录”。
2. 电子响应文件制作
(1) 在苏采云系统中下载采购文件后，点击“客户端下载地址”，下载响应文件客户端，查看客户端使用说明。
(2) 将下载的采购文件导入响应文件客户端，按照《操作手册》完成响应文件的编制和加盖电子签章。
(3) 导出制作完成的响应文件，上传至苏采云系统。
注：具体响应文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。
3. 电子响应文件中的资料应按采购文件的要求加盖响应单位的电子签章或公章。
4. 未按照要求编制电子响应文件，未按照要求在电子响应文件上加盖电子签章的，均视为无效响应。
七、磋商综合说明：
1. 本次竞争性磋商不分标段，各供应商须对全部内容进行响应并报价，只响应其中部分内容或只报其中部分内容的，视为非实质性响应，并不得出现选择性报价。
2. 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。
成交服务费：21876元（含税），由中标（成交）供应商支付。
依据《关于进一步规范政府采购活动相关费用管理的通知》（苏财规〔2026〕1号）相关规定，本项目收取招标代理服务费的要求如下：
（1）支付主体：本项目招标代理服务费由中标（成交）供应商支付。
（2）支付原因：结合本项目实际情况，采购预算中已包含该项代理服务费，供应商报价应当包含代理服务费，但无需单独列明。
（3）收取方式：中标（成交）供应商在领取中标（成交）通知书前，须向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。
（4）收费标准：本项目招标代理服务费参照“苏州市级政府采购代理服务收费公告信息变更表第十七批”规定的收费标准，以项目预算为基数，采用“比例差额定率累进法计算”，具体如下：
（1）预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；
（2）预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；
（3）预算金额500万元（含）－1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；
（4）预算金额1000万元（含）－5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；
（5）预算金额5000万元（含）以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
3. 磋商说明：
(1) 不符合供应商资格要求的磋商响应文件将被拒绝；
(2) 参加磋商的供应商必须提供供应商代表的身份证明原件和法定代表人授权委托书原件（法定代表人为磋商代表的可不提供）；
(3) 磋商响应文件密封和签署不符合要求的，磋商响应文件将被拒绝；
(4) 不同投标（响应）人存在投标(响应)文件制作机器码一致的，视为无效响应； 
(5) 实质性响应磋商文件不满三家、或进入二次报价的不满三家、或二次报价在采购预算内不满三家的，磋商采购失败。
(6) 最终合同单价按最终总报价同比例下（上）浮。
4. 项目的终止
出现下列情形之一的，将终止采购活动：
(1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足三家的。
5. 成交通知书：
(1) 确定成交单位后在响应有效期截止前，采购代理机构将以书面形式通知成交的响应单位。
(2) 成交通知书将成为合同的组成部分。
(3) 采购人或采购代理机构对未成交单位不承担解释未成交原因的义务。
(4) 请成交单位在成交结果公告届满之日起30日内,使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载成交通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由成交单位自行承担。
6. 参与项目评审的未成交供应商可在成交公告发布之日起7个工作日内电话咨询采购代理机构索取《未成交通知书》，采购代理机构应以电子邮件形式告知。未成交供应商未按约定的时间和方式获取告知信息的，视为自动放弃。
7. 凡涉及采购文件的补充说明和修改，均以网上发布的通知为准。
八、政府采购相关政策
1. 关于对参与供应商信用记录的政府采购要求：
(1) 采购代理机构会在接收响应文件截止时间后，在信用中国（www.creditchina.gov.cn）等网站输入供应商全称或统一社会信用代码查询信用记录，并将查询结果递交评审小组。
(2) 代理机构在对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息：
A、政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
B、财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
1) 被列入失信被执行人名单；
2) 被列入重大税收违法案件当事人名单；
3) 企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以较大数额罚款的信用记录。处罚生效日至递交（响应）文件日未满三年的。
(3) 对存在失信信息的供应商，评审小组应签名确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登陆到相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
针对中小企业、监狱企业、残疾人企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，本项目为非专门面向中小企业采购的项目，所属行业为软件和信息技术服务业。如响应单位小型和微型企业，其价格在评审时给予20%的扣除，残疾人企业和监狱企业的，其价格在评审时给予20%的扣除；扣除后的价格参与价格评审。响应文件中小微企业必须提供响应人签署的《中小企业声明函》；监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位必须提供《残疾人福利性单位声明函》，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。在响应文件中未提供相关材料、资料的，不享受评审优惠政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
2. 质疑事项
(1) 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，根据《政府采购质疑和投诉办法》（中华人民共和国财政部令第94号）向代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
 对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。 
(2) 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，未依照采购公告要求获取采购文件的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。对采购文件内容质疑时，需提供在采购交易系统中下载本项目磋商文件的《投标供应商确认函》，未提供的视为未依照采购公告要求获取磋商文件的供应商，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利。
(3) 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理将只对供应商第一次质疑作出答复。迟于相关规定时间提交的质疑，采购方或采购代理机构将按照相关法律法规的规定拒绝回答。
质疑联系部门：范祎、张占柏
联系电话：0512-68365197
通讯地址：苏州市平泷路1001号联实大厦4楼D1
(4) 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。
(5) 接收质疑函的方式为书面形式（当场送达或邮寄方式）。供应商质疑函范本格式请参照“苏州市政府采购”网站——“下载中心”——“政府采购供应商质疑函范本”。 供应商如组成联合体参加响应，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
(6) 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
九、磋商程序：
1. 采购代理机构按本采购文件规定的时间、地点主持磋商采购活动。
2. 供应商通过“苏采云”系统在线参与磋商活动。供应商应当按照《苏采云系统供应商操作手册》规定在“苏采云”系统在规定的时间内对响应文件进行解密，否则视为放弃参与磋商活动。
3. 在磋商响应文件网上递交截止时间止成功解密的磋商供应商少于三家，则本次采购失败。
4. 由磋商小组审查供应商解密的响应文件。
5. 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等做出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
6. 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正应当由其单位加盖电子公章。
(1) 本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清：磋商小组将通过“苏采云”系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为响应文件的补充部分。（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担）。
7. 对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。
8. 在磋商过程中，磋商小组可以根据采购文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件做出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中同时通知所有参加磋商的供应商，供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
9. 磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
10. 供应商未在磋商小组规定的时间内在“苏采云”系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章,否则视为未提交最后报价（此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，系统中的线上最后报价只有一次机会，提交后无法撤回，请供应商慎重提交）。
(1) 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。
(2) 进入项目评审流程后，建议各供应商法定代表人或授权委托人始终保持通讯顺畅，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。 
11. 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。 
12. 磋商小组根据磋商成交原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加磋商的供应商。
13. 如磋商过程中出现本采购文件未尽事宜，由磋商小组根据政府采购有关法律、法规讨论决定。


三、磋商成交原则及评分标准
成交原则
1.本次采购采用综合评分法，即在响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标进行评审综合，综合得分最高的响应供应商成为成交供应商。
2.如出现评标总得分最高的磋商响应单位有两个以上的，以实际响应报价较低者优先作为成交候选人；如果响应报价也相同的，则由代理机构组织以抽签方式确定成交候选人。
3.评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序： 
（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
4.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。







评分标准
（一）报价得分（30分）
1、响应总报价低于或等于财政预算价格（或最高限价）的，为有效响应报价。超财政预算（或最高限价）的响应报价为无效响应报价。
2、在所有有效响应报价中满足采购文件要求，且响应价格最低的响应报价为磋商基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）。
3、磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值×100（价格权值为30%）
（二）维保服务方案比较（42分）
1、响应单位根据本项目特点，制定下列项目情况分析方案（6分）
（1）项目背景的分析方案
（2）项目目标的分析方案
（3）业务功能需求的理解和现状分析方案
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
2、响应单位根据本项目特点，制定下列运维服务方案（6分）
（1）应急响应流程
（2）维护保障
（3）日常巡检和保障
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得6分。
3、响应单位根据本项目特点，制定下列保障实施方案（8分）
（1）服务计划
（2）会议保障制度
（3）人员配置安排
（4）质量管理
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
4、响应单位根据本项目特点，制定下列信息安全方案（4分）
（1）安全保密措施
（2）系统故障的应急处理
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得4分。
5、响应单位根据本项目特点，制定下列重大活动保障方案（8分）
（1）重大活动指挥部搭建；
（2）网络环境保障；
（3）人员全程保障制度；
（4）突发系统故障应急预案。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得8分。
6、响应单位根据本项目特点，制定下列资产与环境管理方案（10分）
（1）备品备件库清单；
（2）每月维保资产盘点机制；
（3）每季度设备资产巡检计划；
（4）针对资产盘亏、设备丢失或损坏的专项调查处理及赔偿补救预案；
（5）维修工单及零配件更换审批及机房、弱电间等环境保洁标准。
上述每项应逐条叙述，方案全面合理、可行性强、操作性强、贴合项目实际的得2分；方案基本合理、具有一定的可行性、具有一定的操作性、与项目实际基本贴合的得1分；每项叙述内容完全脱离采购需求或未作完整叙述的不得分。本项最高得10分。
（三）项目实施团队人员（15分）
1、项目负责人（4分）
响应单位拟派项目负责人具备：信息系统项目管理师证书、信息安全工程师证书、系统分析师证书、CISAW信息安全保障人员（安全运维）证书的，每有一个证书得2分，最高得4分。
2、技术负责人（4分）
响应单位拟派技术负责人具备：网络工程师证书、系统分析师证书、信息系统项目管理师证书、CISAW信息安全保障人员（安全运维）证书的，每有一个证书得2分，最高得4分。
3、专业工程师（4分）
响应单位拟派专业工程师具备：网络工程师证书、IT服务工程师证书、系统分析师证书、CISAW信息安全保障人员（安全运维）证书的，每有一个证书得2分，最高得4分。
4、其他项目实施成员（不包括项目负责人、技术负责人、专业工程师）（3分）
响应单位拟派其他项目实施成员具备：CISAW信息安全保障人员认证证书、注册信息安全人员（CISP）证书、网络工程师证书、IT服务工程师证书、系统分析师证书、信息系统项目管理师证书，每有1人具备一个证书得1分，最高得3分。（每种证书仅得分一次，一人多证不重复得分。）
注：以上1-4人员响应文件内提供身份证正反面扫描件、有效证书或证明扫描件、响应单位为其缴纳的最新一期社保证明资料并加盖响应单位公章，否则不得分。
（四）响应单位履约能力比较（13分）
1、响应单位具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的有一项得1分，最高得3分。
注：响应文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖响应单位公章，未提供不得分。
2、响应单位具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的有一项得2分，最高得4分。
注：响应文件内须提供有效证书扫描件及国家认证认可监督管理委员会官方网站上的查询截图并加盖响应单位公章，未提供不得分。
3、响应单位自2023年1月1日起至今（以合同签订之日起为准）具有类似服务项目业绩的，每提供一个得2分，最高得6分。
注：响应文件中需提供合同扫描件并加盖单位公章，类似业绩以签订合同日期为准。不提供相关证明不得分。


注：1、响应单位须提供相关证明资料，并以此作为评分依据。
2、针对评分标准中评分的每一条，响应单位在响应文件中均应提供清晰明了的相关资料并做出相应说明供评委评判，不提供相关资料的视为不具备该项得分的条件。 

四、合同主要条款

项目名称：苏州市公安局吴中分局弱电智能化系统维保服务
项目编号：

甲方：苏州市公安局
地址：苏州市相城区人民路3998号
联系人:
联系电话(手机)：

乙方：
地址：
联系人:
联系电话(手机)：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【苏州市公安局吴中分局弱电智能化系统维保服务】（以下简称“本项目”）的购销事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。
一、合同内容
1、合同范围：乙方应为甲方提供【苏州市公安局吴中分局弱电智能化系统维保服务】。
乙方在服务期限为甲方提供相应的维护服务。
2、服务期限：【2】年，自   年   月   日至   年   月   日止。
3、服务地点：吴中分局大楼、吴中分局巡特警大队训练基地、吴中分局业务楼。
二、下列文件为本合同不可分割部分
1、成交通知书；
2、乙方投标（响应）文件；
3、采购（响应）文件；
4、乙方在开评标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。
[bookmark: OLE_LINK172][bookmark: OLE_LINK171][bookmark: OLE_LINK207][bookmark: OLE_LINK206]以上文件与本合同具有同等法律效力，若与本合同内容有冲突的，则以本合同内容为准。如上述文件之间存在冲突或不一致的，以排列序位在前的文件为准，同一序位的文件以形成时间在后的为准。
三、合同价款及支付方式
1、本项目（含税）总价为人民币：大写（        ），小写（        ），包括完成本项目服务内容所需的各类人员的工资、加班费、服装、福利、意外险、高温费、节假日补贴以及国家规定的社会保险、管理费、人员培训费、通讯、服装、备品备件，食宿、维修耗材、胸卡、各种税费、保险、劳保、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。除非因特殊原因并经甲乙双方协商同意，乙方不得再要求追加任何费用。

2、付款步骤： 
（1）本合同服务期为2年，合同签订后30日内，服务期第1年度，甲方向乙方支付第一年应付上限金额的30%作为预付款。剩余服务费用每6个月支付一次，经考核验收后的30日内支付相关款项。每月服务费用=[（第二年应付上限金额-预付款）/12-上期考核应扣费用]，每6个月支付一次。
（2）服务期开始后第10个月开展年度综合评价，评价通过后方可继续开展第二年度合同；评价不通过的自动终止第二年度服务合同。
（3）服务期第2年度，服务开始前30日内，甲方向乙方支付第二年应付上限金额的30%作为预付款。剩余服务费用每6个月支付一次，经考核验收后的30日内支付相关款项。每月服务费用=[（第二年应付上限金额-预付款）/12-上期考核应扣费用]，每6个月支付一次。
（4）甲方对乙方的服务工作进行考核，每月考核结果与服务费用挂钩，每月考核单独扣分，不做累加。
①当90分≤考核得分，实际付款金额=应付金额*100%
②当80分≤考核得分＜90分，实际付款金额=应付金额*90%
③当70分≤考核得分＜80分，实际付款金额=应付金额*80%
④当60分≤考核得分＜70分，实际付款金额=应付金额*60%
⑤当考核得分＜60分，甲方有权拒绝支付维保费用，并有权解除合同。
（5）本合同实际支付金额以实际结算为准，但不得超过本项目中标金额。
（注：上文中上限金额为合同总金额的50%）
[bookmark: _Hlk44274401]3、乙方提请甲方款项结算前，需提供以下材料，因乙方未按约定提供以下材料的，甲方有权迟延付款，且不承担迟延付款责任：
（1）合法有效且符合甲方要求的发票。
（2）甲方对乙方提供的服务进行考核所形成的考核单证。
（3）考核所需要的必要证明文件。
4、支付方式：银行转账或数字人民币支付。
（1）乙方数字人民币信息：
账户名：
开户银行：
数字人民币账号（数币钱包ID）：
（2）乙方银行账户信息：
账户名：
开户银行：
银行账号：
5、 未经双方书面协商一致，乙方不得擅自变更收款账户信息，也不得转让债权；未经甲方书面同意的债权转让对甲方不发生法律效力，甲方仍有权按照合同约定账户支付费用。若乙方将对甲方的债权擅自转让给第三人，则乙方同意向甲方承担转让的债权金额10%的违约金，同时甲方有权单方面解除本合同。第三人因债权转让起诉的，甲方因此次诉讼而产生的案件诉讼费、第三人主张的违约金、利息损失、律师费、保全费、保函费、鉴定费等均由乙方承担。
四、甲方权利和义务
1、签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
2、甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期检查乙方提供服务的质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方对不符合合同约定或相关法律规定的服务进行整改。
3、甲方应当按照合同约定及时组织验收。
4、甲方应当协助乙方进行本项目的相关协调工作及约定期限内提供相关资料以利于开展项目。
5、甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
6、国家法律法规规定及合同约定应由甲方承担的其他义务和责任。

五、乙方权利和义务
1、签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
2、乙方根据甲方有关要求，在约定的时间内完成本项目服务内容，包括对吴中分局大楼、巡特警训练基地、信访业务楼以下11类弱电智能化系统提供维保服务：综合布线、计算机网络、多媒体会议、弱电机房、LED大屏、综合安防报警、一卡通门禁、能源计量、楼控照明集成、三个中心、指挥中心系统。各系统具体设备清单及技术参数以采购文件为准。乙方因履行本合同而知悉的甲方（及其分支机构）文件、资料、信息，除甲方作出相反的书面说明外，均视为甲方的保密信息，乙方不得向乙方内部无关人员以及任何第三方泄露，也不得用于本合同约定之外的用途。乙方承担保密义务的时间为永久。
[bookmark: OLE_LINK27][bookmark: OLE_LINK28]3、乙方应保证乙方及其工作人员具有相应的资质，并采取必要的安全措施。乙方工作人员应遵守甲方的工作规范和安全要求，乙方工作人员在服务过程中发生的意外事故、重大疾病、猝死等均由乙方承担责任，与甲方无关。
4、乙方应按照采购文件中的要求履行维保服务，乙方未按约定履行维保服务的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的一切风险和费用由乙方承担，甲方有权自尚未支付的款项中予以扣除。
5、乙方必须满足本采购文件要求，根据国家标准、行业标准和规范要求及本合同、采购文件规定的质量标准和有关要求提供维保服务。
6、乙方在合同签订后15天内提供全部服务人员配置清单及（投标）响应文件中涉及的人员其他证明资料。若乙方在本项目中享受了《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条第一款第（三）项之规定，还需提供乙方依照《中华人民共和国劳动合同法》与本项目全部服务人员订立的劳动合同。
7、遇重大活动安保或突发事件，需无条件服从甲方安排增派人员并提供维保车辆，保证设备顺利运送、备件齐全。拟派人员未经甲方书面同意不得随意更换。
8、如甲方认为乙方服务人员不能胜任本职工作的，乙方应在3日内进行调整。乙方逾期调整的或经调整后仍不能胜任本职工作的，视为乙方违约，乙方应向甲方支付500元/人次的违约金，并赔偿甲方一切直接、间接损失。
9、乙方应遵守劳动法，依法规范用工，与全员签订劳动合同。在合同服务期内，乙方员工若发生任何工伤、意外伤害、劳动纠纷等，乙方应自行妥善处理，甲方不承担任何有关责任。如因此导致影响本合同约定义务的履行或造成甲方其他影响，则视为乙方违约，甲方有权解除本合同，如给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方的一切损失。
10、乙方应依法及时足额发放乙方服务人员的薪资，为其参保法定保险并购买相关的人身意外保险。乙方服务人员在甲方工作期间发生的意外伤害、猝死、疾病等均由乙方作为用人单位承担相应责任，乙方应负责办理相关工伤或保险理赔等手续，所需金额如理赔不足的，剩余部分由乙方承担，与甲方无涉。
11、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生人员伤亡、设备损坏、被盗等安全事故，由乙方承担全部责任，对甲方造成损失的，乙方还需承担相应的赔偿责任。
12、乙方应承担因操作失误而造成的故障扩大、数据损坏、误操作等的赔偿和安全责任。
13、乙方及所有维保人员须与甲方签订保密协议，并接受背景调查。所有人员需严格遵守甲方安全保密及管理规定，维修涉及网络布线时，须严格执行标签规范和线头制作标准，严禁"一机两用"、违规外联等事件。若发生违规，甲方有权立即终止合同并要求乙方承担相应赔偿责任。不符合规定的人员不得参与本项目。
14、乙方应做好详细的管理台账，建立管理档案，并按双方约定将服务情况汇总报送甲方。乙方负责维保设备的资产管理工作，每月进行资产清点盘查并留存台账记录。
15、故障报修必须填写维修工单并报甲方主管部门审核。
涉及零配件更换需填写《信息化设备维修（更换）确认单》（注明型号、数量、价格）报采购方审批。所有维修费用（含备品备件、耗材）均由乙方承担。
16、不得擅自将设备交由第三方机构进行修理，如遇特殊情况，需报甲方主管部门审核。
17、乙方应接受并主动配合甲方及主管部门的检查。甲方有权随时对乙方的系统维护服务情况进行监督并提出整改意见。
18、乙方应保证其在提供服务过程中不会侵犯任何第三方合法权益，不会对甲方造成任何损害。因乙方原因致使第三方向甲方提起诉讼或索赔的，一切法律责任由乙方承担，与甲方无关。
19、乙方应按照劳动法等相关规定负责为其服务人员提供必要的劳动防护用品（包括但不限于统一的服装、器械等）并要求其服务时采取必要的安全保护措施。
20、乙方须针对各系统出具包含日常巡检及应急响应流程的保障方案，并配备详细的服务人员管理方案、备品备件管理方案（含管理台账、领取消耗情况表）及项目保障实施方案。
21、法律、法规、政策等规定的由乙方承担的其他责任。
六、应急响应服务
乙方须负责提供7*24小时应急响应服务，包括应急维修服务、应急备机提供服务。全年不限次数提供应急响应服务，故障响应分红、橙、黄三级区分，红色（最高级）：分局重要紧急设备或重大安保节点设备故障，20分钟内电话响应，2小时内到达现场，6小时内修复；橙色（重要级）：重要设备故障，30分钟内电话响应，4小时内到达现场，24小时内修复；黄色（一般级）：一般故障，1小时内电话响应，24小时内到达现场，72小时内修复。
整个服务期内，因乙方无法在甲方要求时间内解决问题的，甲方有权立即终止服务合同，所产生的全部经济与法律损失由乙方承担。
七、履约验收
甲方将根据《江苏省财政厅关于印发<江苏省政府采购履约验收管理办法>的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，成立验收小组，负责采购项目履约验收具体工作。
1、验收组织方式：验收小组验收
2、验收的实施主体：甲方
3、履约验收时间：自服务开始之日起，每6个月组织一次验收，于提出验收申请10日内组织验收。此外，在服务期第10个月组织年度评价，评价通过后方可继续开展第二自然年的合同；评价不通过的自动终止第二年度服务合同。
4、履约验收方式：分期（段）验收，本次项目共分四期验收和一次年度评价。在乙方每6个月服务结束后，甲方组织人员对乙方该6个月服务质量进行验收；在服务期第10个月组织年度评价，甲方组织人员对乙方该10个月服务质量进行检查，评价通过后方可继续开展第二自然年合同；评价不通过的自动终止第二年度服务合同。
5、履约验收的内容： 包括但不限于组成合同文件所要求的服务内容或承诺，具体为本项目服务质量、人员情况、项目需求、服务承诺，合同履约时间等内容。 
6、履约验收标准：
（1）采购文件、响应文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，乙方可以主动联系采购人启动履约验收工作。
（2）甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。
（3）甲方将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准应包括服务质量、人员情况、行业、安全标准，项目需求、服务承诺，合同履约时间、方式等内容。
7、履约验收其他事项：   无   
八、安全生产
1、在项目实施及质保期间，乙方应当配备必要的安全生产管理人员，负责强化项目实施人员安全教育和安全管理，如实施过程中存在人身安全风险的，乙方应当为实施人员购买必要的人身安全保险。
    2、所有作业人员均需按照国家法律法规之规定，取得对应上岗资格证书、作业许可证书、特种作业证书等相关资格证书，方可上岗作业。
    3、乙方应按照法律法规制定安全作业规范，在项目实施过程中，乙方一方发生的一切安全事故或给第三方造成的损害，由乙方自行承担责任，甲方不对乙方项目实施人员负任何安全责任；若给甲方采购方造成损失和伤害的，乙方应承担相应责任，赔偿一切直接、间接损失。
九、保密条款
1、乙方在本合同签订、履行过程中知悉的甲方一切资料和信息，包括但不限于有关本合同甲方的内部资料、业务信息、技术资料及本合同项下的服务价格、合作条件等书面或口头信息，乙方承诺严格遵守对上述信息的保密约定。乙方承诺对保密信息之使用仅限于本合同签订与履行的，未经甲方明确书面同意，乙方不得将保密信息用于其它任何范围或场合，不得向任何第三方披露保密信息。
2、本合同履行终止后，乙方应当归还由甲方向其披露的一切保密信息的原始资料及其相关副本或复制品（包括书面的或电子的），乙方返还保密信息资料后，应继续承担并履行其在本合同项下的其他义务。
3、乙方应对项目实施的服务人员定岗定责。乙方服务人员、合作单位等凡是有机会接触到保密信息的主体，均负有前述保密义务，乙方应当采取充足措施保障前述主体履行保密义务，否则视为乙方违反保密义务。
4、乙方对保密信息未经甲方许可进行披露（包括且不限于故意，过失或疏忽）或有其他违反保密义务的行为，甲方有权解除本合同，且乙方应当按本合同总金额20%的标准向甲方支付泄密违约金，并向甲方及其关联主体赔偿因此受到的全部直接和间接损失。此外，甲方还有权寻求停止侵害的禁令或其他类似的法律救济。
5、无论本合同是否变更、解除或终止，合同的保密条款不受其限制而继续有效，乙方都应继续承担保密条款约定的保密义务。保密义务的期限为永久。
6、无论基于何种原因，在合同履行过程中或合同履行完成时，当甲方向乙方发出返还全部保密信息资料的媒体、复印件、影印件、摘要的书面通知后，乙方应在书面通知送达后的5日内全部返还。本合同履行完成后，乙方及其所属员工也不得再为任何目的使用上述保密信息。
十、服务工作管理、检查考核
根据甲方要求及乙方承诺进行考核。
十一、不可抗力
1、因不可抗力（或甲、乙双方不能控制的原因）不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当在不可抗力发生后10日内书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在发出不可抗力通知后10日内提供书面证明材料。
十二、分包与转包
1、本合同项目不得转包与分包。
2、如乙方存在分包或转包行为，甲方有权解除合同，乙方须返还全部已支付价款，并向甲方支付合同总金额20%的违约金。
3、因分包或转包导致甲方遭受损失的，乙方应赔偿甲方一切直接和间接损失。
十三、违约责任
合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。
（一）甲方违约责任
1、本合同生效后，甲方无正当理由要求终止服务的，应向乙方支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补损失的，乙方有权要求甲方补足。
[bookmark: _Hlk27642747]2、甲方逾期支付合同价款的，每逾期1日，应向乙方支付逾期付款金额万分之四的违约金，但甲方支付的该项违约金总额以逾期付款金额的20%为限。
（二）乙方违约责任
1、若乙方违反本合同约定，包括但不限于擅自更换服务人员、安排的服务人员无法胜任工作、无法按时响应甲方应急服务、服务人员违反保密义务等，经甲方催告后【7】日内仍未改正的或该违约情形无法改正的，甲方有权要求乙方立即向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金，且甲方有权解除本合同，要求乙方立即退回本合同项下已收取的全部款项。
2、因乙方违约导致甲方解除合同的，甲方有权另行采购本合同约定的服务，乙方应当支付甲方因此额外支付的费用和受到的损失。
3、乙方因履行本合同而需向甲方支付款项的（包括但不限于违约赔偿、退款等），甲方有权直接自未付款项中予以抵扣，不足部分甲方有权要求乙方补足。
4、乙方逾期支付本合同约定的任何款项（包括但不限于违约赔偿、退款等）的，每逾期一日，乙方应当甲方支付逾期金额万分之四的违约金。
5、本合同约定的乙方应付违约金不足以弥补甲方一切直接或间接损失的，乙方应当足额赔偿。
6、乙方对招投标文件中承诺函所承诺的内容未按约定提供，甲方有权终止合同，且乙方需向甲方支付本合同总金额【20】%的违约金。
7、乙方违反本合同第十二条约定之情形的，除按相应条款承担违约责任外，甲方还有权依据本合同第十三条追究其违约责任。
十四、合同生效及其它
本合同经甲乙双方法定代表人或授权代表人签字并加盖公章后即生效，生效后须进行网上备案。
十五、合同的解除和转让
（一）除《政府采购法》第49条、第50条规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止本合同。
（二）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2、乙方存在违反本合同第八条之情形的，甲方有权解除合同。
3、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
（三）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后一年内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
（四）合同的部分和全部都不得转让。
十六、其它
（一）乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，一切安全责任事故均由乙方负责；
[bookmark: OLE_LINK264][bookmark: OLE_LINK170][bookmark: OLE_LINK263][bookmark: OLE_LINK73][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK103]（二）本合同未尽之处双方协商解决；如协商不成，双方同意由一方向甲方所在地人民法院提起诉讼。若由于乙方违约或乙方追究甲方违约不成立的而产生纠纷的，甲方为处理纠纷产生的费用由乙方承担，该费用包括但不限于保全费、诉讼费、鉴定费、律师费、差旅费等。
十七、附则
（一）合同份数：本合同一式【陆】份，甲方【叁】份，乙方【贰】份，采购代理机构【壹】份，各份均具有同等法律效力。
（二）未尽事宜：本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。
（三）在本合同履行过程中，双方一切联系均以书面通知为准。合同首部所载明的双方地址为甲乙双方所认可的相关文件、法律文书送达地址，任何一方如更换通信地址应提前【3】日书面通知另一方，未通知的自行承担送达不能的不利后果。
（以下无正文）
甲方：                           乙方：
法定（授权）代表人：             法定（授权）代表人：
日期：                           日期：
附件：考核标准
服务考核：服务期限内，每半年度考核一次，考核得分与付款挂钩。考核评分表：
	项目
	内容
	考核分
	得分

	考核评分（100分）

	基础管理
 （30分）
	重要会议未按要求提前1小时调试完毕，或会议期间出现音视频故障且未能立即解决的，每次扣2分。
	10分
	

	
	对所有维保内容资产盘查台账记录情况进行打分，每季度1次，少一次扣5分；发现遗失情况的，每少1个扣2分
	10分
	

	
	根据乙方提供的系统日常巡检记录、故障维修记录表、机房出入表等情况进行主观打分。
	10分
	

	 质量管理
 （55分）
	未经甲方允许，因维保操作失误导致甲方系统瘫痪、断网或影响正常办公的，每次扣5分。
	10分
	

	
	因乙方原因发生的网络混接、一机两用、被上级部门通报的，一次扣10分。
	10分
	

	
	违反甲方保密协议规定，泄露与维保服务相关信息的，每次扣10分。
	10分
	

	
	故障的响应速度、修复时间未按投标承诺的时间的，影响甲方正常使用的，无特殊情况下每次扣2分。
	10分
	

	
	根据对重大事件、会议、活动指挥调度的保障支持力度给予主观打分。
	15分
	

	 人员管理
 （15分）
	未经甲方允许随意更换团队人员，扣10分。
	10分
	

	
	人员迟到、早退、脱岗每次扣2分；不服从调配每次扣5分
	5分
	

	最终考核得分：


①当90分≤考核得分，实际付款金额=应付金额*100%
②当80分≤考核得分＜90分，实际付款金额=应付金额*90%
③当70分≤考核得分＜80分，实际付款金额=应付金额*80%
④当60分≤考核得分＜70分，实际付款金额=应付金额*60%
⑤当考核得分＜60分，甲方有权拒绝支付维保费用，并有权解除合同。




五、附件
附件1、法定代表人授权委托书
法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）为我公司授权代表（即代理人），以本公司的名义参加江苏大成工程咨询有限公司组织实施的编号为JSZC-320500-DCZX-C2026-0037号的磋商活动。授权代表在磋商活动过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。
授权代表在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自磋商活动开始至合同履行完毕止。
授权代表无转委托权。特此委托。

供应商：（公章）
法定代表人：（签字或盖章）
代理人：（签字或盖章）




　　　　　　　　年　　月　　日


后附身份证


附件2、磋商响应函
磋商响应函

江苏大成工程咨询有限公司：

我们收到贵公司JSZC-320500-DCZX-C2026-0037号磋商文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加磋商活动。
1、我们愿意按照磋商文件的一切要求，完成该项目的全部内容。
2、如果我们的磋商响应文件被接受，我们将严格履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细阅读全部磋商文件，包括更正公告(如有)，对磋商文件及更正公告(如有)无任何异议。
4、我们同意按磋商文件中的规定，本响应文件的有效期限自提交响应文件截止时间之日起60天。
5、我们愿意提供磋商采购人在磋商文件中要求的相关资料。
6、我们愿意遵守磋商文件中所列的收费标准。
7、我们承诺该响应文件在磋商开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。
8、我们承诺我公司符合磋商文件中“合格供应商的基本、特定条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
9、所有有关磋商文件的函电，请按下列地址联系：
单位：                             联系人：
地址：                             邮政编码：
联系电话：                         传真：
供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：         年月日

附件3、报价表
磋商报价表

	项目名称
	磋商总报价（元）
	备注

	
	
	


供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：
注：本项目按完成项目的总价进行报价。


磋商分项报价明细表
项目编号：                                                         
	序号
	项　　　目
	金额
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	
	
	
	

	合计金额
	
	


注：此表“合计金额”与报价表“项目总价”须保持一致，否则以磋商报价表价格为准。可根据需要自行调整。

供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期：





附件4、服务要求偏离表
服务要求偏离表
供应商：               采购编号∶
	序号
	项目
	采购要求
	响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:


附件5、商务条款偏离表

商务条款偏离表
供应商：               采购编号∶
	序号
	采购文件要求
	响应
	偏离说明
	备注

	1
	履约期限
	
	
	

	2
	履约地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	…
	其他商务要求
	
	
	


供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:

注：1.响应单位提交的响应文件中与采购文件的技术、商务部分的要求有不同时，应在本表中把采购文件要求与实际响应内容逐项对应列出。
2.若事项较多，响应单位可根据响应内容的实际情况另纸说明。

附件6、配备人员一览表
配备人员一览表
	序号
	姓名
	在本项目中的职位
	年龄
	职称
	学历
	专业
	入本机构时间
	相关工作经验年限
	证书情况

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	



供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日


附件7、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	合同名称
	业主单位
	项目时间
	合同金额
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


供应商：（公章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：年月日


附件8、相关证明文件
(1) 资格文件的声明函

资格文件的声明函
：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为号的磋商采购活动进行响应。本公司所提交的响应文件中所有关于响应文件、证明和陈述均是真实的、准确的、有效的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

  法定代表人（签字或盖章）：
供应商（公章）：
                                 年	月	日


(2)供应商情况表
供应商情况表

单位名称（盖章）
	法定代表人
	
	成立日期
	

	注册地址
	
	注册资金
	

	经营范围
	

	企业资质等级
	
	员工总人数
	

	资产总计
	万元
	营业收入
	年万元

	实现利润
	年万元
	营业面积（含厂房面积）
	平方米

	单位简历及内设机构情况
	

	单位优势及特长
	

	商业信誉和健全的财务会计制度介绍
	

	履行合同所必需的设备和专业技术能力情况
	

	依法缴纳税收和社会保障资金情况
	

	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有无重大违法记录
	

	其他需要说明的情况
	

	单位开票资料及
数字人民币账户
	




（3）中小企业声明函
中小企业声明函（服务类）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。企业的具体情况如下： 
（标的名称），属于软件和信息技术服务业；承接企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业，选择一类填写）； 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
                                                          企业名称（盖章）： 
                                                            日 期：

（4）残疾人福利性单位声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部  民政部  中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                单位名称（盖章）：
                                      日  期：

附件9、投标（响应）保证承诺书
投标（响应）保证承诺书

致：         （采购代理机构名称）
我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加              （项目名称和采购编号）的投标（响应）,并做出如下承诺：
1. 除不可抗力外，我单位如果发生以下行为，将在行为发生的10个工作日内，向贵方（或采购人）支付本采购文件公布的预算金额（或最高限价）的2%作为违约赔偿金（数量不确定的单价采购须约定具体金额）。
1. 自投标（响应）截止时间至本项目发布中标（成交）公告为止，撤销投标（响应）；
1. 中标（成交）后不依法与采购人签订合同；
1. 中标（成交）后不按本采购文件规定向贵方缴纳采购代理费。
1. 我单位知晓上述行为的法律后果，承认本承诺书作为贵方（或采购人）要求我单位履行违约赔偿义务的依据作用。
 
投标（响应）人：（盖公章）
地址：                                   
电话：                          
传真：                          
电子邮件：                                     
邮编：                                      
法定代表人或委托代理人(签字或签章)：
日期：



附件10、
响应单位与其他单位存在控股、管理关系情况表
	与响应单位存在直接股权关系
	与响应单位存在直接管理关系

	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	是否直接控股
（填写“是”或 “否”）
	直接控股关系情况说明（持股比例等）
	单位名称
	是否为大型企业
（填写“是”或 “否”）
	直接管理关系情况说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表仅须填写与响应单位存在直接股权、管理关系的企业情况。响应单位应按上表要求据实填写，如填写“无”或不填写，均视为响应单位声明不存在有关情形。
2、其中“直接控股”是指响应单位与大型企业之间存在直接投资并控股（非普通持股）的关系。

供应商：（公章）
法定代表人或代理人（签字或盖章）：
日期:

（全文完）


26

image1.emf
服务内容清单.do cx








[bookmark: _GoBack]服务内容清单明细

		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		一、综合安防系统、报警系统

		

		

		

		



		1.1 安防系统

		

		

		

		



		1

		红外半球摄像机

		海康威视

		DS-2CD793PF-EI

		台

		95

		2015年7月1日



		2

		高清半球摄像机

		海康威视

		DS-2CD4124F

		台

		4

		2015年7月1日



		3

		电梯专用摄像机

		海康威视

		DS-2CC5141P

		台

		6

		2015年7月1日



		4

		单路视频解码器

		海康威视

		DS-6101HF-IP

		台

		6

		2015年7月1日



		5

		室外低照度枪机

		海康威视

		DS-2CD855F-E

		台

		31

		2015年7月1日



		6

		红外枪式摄像机

		海康威视

		DS-2CD892P-IR5

		台

		23

		2015年7月1日



		7

		室外枪机电源

		国产

		12V/2A

		只

		28

		2015年7月1日



		8

		室内快球

		海康威视

		DS-2DF1-734

		台

		11

		2015年7月1日



		9

		室外快球

		海康威视

		DS-2DF1-714

		台

		8

		2015年7月1日



		10

		球机电源

		海康威视

		定制配套

		只

		19

		2015年7月1日



		11

		高清强光抑制摄像机

		海康威视

		DS-2CD4224F

		台

		11

		2015年7月1日



		12

		单端口POE模块

		H3C

		EWPAM2NPOE

		个

		122

		2015年7月1日



		13

		摄像机防雷器

		SOM

		SBUH45-24

		只

		43

		2015年7月1日



		14

		2口光电收发器

		恒信和安

		DDT-N-02100SSA/B

		对

		27

		2015年7月1日



		15

		单口光电收发器

		恒信和安

		DDT-N01100SSA/B

		对

		4

		2015年7月1日



		16

		收发器安装箱

		国产

		定制

		个

		4

		2015年7月1日



		17

		网络硬盘录像机

		海康威视

		DS-8632N-ST

		只

		6

		2015年7月1日



		18

		企业级硬盘

		WD

		3T

		块

		96

		2015年7月1日



		19

		46寸液晶拼接单元

		blacksun

		VT55SX2

		台

		12

		2015年7月1日



		20

		液晶显示器

		DELL

		17寸

		台

		1

		2015年7月1日



		21

		VGA切换器

		国产

		8进1出

		台

		1

		2015年7月1日



		22

		解码器

		海康威视

		DS-6408HD-T

		只

		2

		2015年7月1日



		23

		控制键盘

		海康威视

		DS-1100K

		台

		1

		2015年7月1日



		24

		管理电脑

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		25

		豪华操作台

		国产

		六联

		套

		1

		2015年7月1日



		26

		网络半球摄像机

		海康威视

		DS-2CD764FWD-EI

		台

		5

		2015年7月1日



		27

		网络交换机

		H3C

		LS-3100V2-8TP-EI

		台

		1

		2015年7月1日



		28

		单端口POE模块

		H3C

		EWPAM2NPOE

		个

		5

		2015年7月1日



		29

		全向拾音器

		快鱼

		B.TRADIO（含电源)

		只

		5

		2015年7月1日



		30

		网络硬盘录像机

		海康威视

		DS-8616N-ST

		只

		1

		2015年7月1日



		31

		液晶显示器

		联想

		17寸

		台

		1

		2015年7月1日



		32

		企业级硬盘

		希捷

		2T

		块

		2

		2015年7月1日



		33

		机柜

		康达

		定制

		台

		1

		2015年7月1日



		34

		报警主机

		HONEYWELL

		VISTA-120

		台

		1

		2015年7月1日



		35

		控制编程键盘

		HONEYWELL

		6160

		台

		1

		2015年7月1日



		36

		总线驱动器

		HONEYWELL

		4297

		个

		1

		2015年7月1日



		37

		单路继电器联动模块

		HONEYWELL

		4193SN

		只

		17

		2015年7月1日



		38

		网络模块

		HONEYWELL

		IP-2000

		个

		1

		2015年7月1日



		39

		报警联动模块

		HONEYWELL

		4132DV+RY

		个

		1

		2015年7月1日



		40

		电源

		JBT

		12V/7AH

		个

		1

		2015年7月1日



		41

		声光报警器

		HORN

		HC-103

		个

		1

		2015年7月1日



		42

		紧急按钮

		HORN

		HO-01B

		只

		17

		2015年7月1日



		43

		报警主机

		HONEYWELL

		CK-2316PLUS

		台

		1

		2015年7月1日



		44

		控制编程键盘

		HONEYWELL

		2316LED

		个

		1

		2015年7月1日



		45

		双鉴探测器

		HONEYWELL

		DT-7435

		个

		1

		2015年7月1日



		46

		紧急按钮

		HORN

		HO-01B

		只

		3

		2015年7月1日



		47

		震动探测器

		BOSCH

		ISN-SM-50

		只

		4

		2015年7月1日



		48

		声强探测器

		NITRO

		GS-AID

		只

		1

		2015年7月1日



		49

		电源

		JBT

		12V/7AH

		只

		1

		2015年7月1日



		50

		声光报警器

		HORN

		HC-103

		个

		1

		2015年7月1日



		51

		全向拾音器

		快鱼

		B.TRADIO（含电源)

		只

		2

		2015年7月1日



		52

		报警主机

		HONEYWELL

		CK-2316PLUS

		台

		1

		2015年7月1日



		53

		控制编程键盘

		HONEYWELL

		2316LED

		个

		1

		2015年7月1日



		54

		双鉴探测器

		HONEYWELL

		DT-7435

		个

		2

		2015年7月1日



		55

		紧急按钮

		HORN

		HO-01B

		只

		1

		2015年7月1日



		56

		震动探测器

		BOSCH

		ISN-SM-50

		只

		4

		2015年7月1日



		57

		声强探测器

		NITRO

		GS-AID

		只

		2

		2015年7月1日



		58

		电源

		JBT

		12V/7AH

		只

		1

		2015年7月1日



		59

		声光报警器

		HORN

		HC-103

		个

		1

		2015年7月1日



		60

		全向拾音器

		快鱼

		B.TRADIO(含电源）

		只

		2

		2015年7月1日



		61

		信息采集器

		ADEL

		9000-A5

		套

		2

		2015年7月1日



		62

		地址巡检器

		ADEL

		9000-B1

		个

		48

		2015年7月1日



		63

		控制器

		ADEL

		9000-C5

		台

		1

		2015年7月1日



		64

		管理电脑

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		65

		红外半球摄像机

		海康威视

		DS-2CD793PF-EI

		台

		15

		2015年7月1日



		66

		网络交换机

		H3C

		LS-S3110-26TP

		台

		1

		2015年7月1日



		67

		单端口POE模块

		H3C

		EWPAM2NPOE

		个

		15

		2015年7月1日



		68

		网络硬盘录像机

		海康威视

		DS-8616N-ST

		只

		1

		2015年7月1日



		69

		企业级硬盘

		希捷

		2T

		块

		5

		2015年7月1日



		70

		32寸液晶监视器

		洛菲特

		LFT320M

		台

		1

		2015年7月1日



		71

		报警主机

		HONEYWELL

		CK-238PLUS(II)

		台

		1

		2015年7月1日



		72

		控制编程键盘

		HONEYWELL

		238LED

		个

		1

		2015年7月1日



		73

		双鉴探测器

		HONEYWELL

		DT-7435

		个

		2

		2015年7月1日



		74

		紧急按钮

		HORN

		HO-01B

		只

		1

		2015年7月1日



		75

		电源

		JBT

		12V/7AH

		只

		1

		2015年7月1日



		76

		声光报警器

		HORN

		HC-103

		个

		1

		2015年7月1日



		77

		网络交换机

		H3C

		LS-S3110-26TP

		台

		1

		2015年7月1日



		78

		单端口POE模块

		H3C

		EWPAM2NPOE

		个

		13

		2015年7月1日



		79

		网络硬盘录像机

		海康威视

		DS-8616N-ST

		只

		1

		2015年7月1日



		80

		企业级硬盘

		希捷

		2T

		块

		4

		2015年7月1日



		81

		32寸液晶显示器

		洛菲特

		LFT320M

		台

		1

		2015年7月1日



		82

		报警主机

		HONEYWELL

		CK-238PLUS(II)

		台

		1

		2015年7月1日



		83

		控制编程键盘

		HONEYWELL

		238LED

		个

		1

		2015年7月1日



		84

		双鉴探测器

		HONEYWELL

		DT-7435

		个

		2

		2015年7月1日



		85

		紧急按钮

		HORN

		HO-01B

		只

		1

		2015年7月1日



		86

		电源

		JBT

		12V/7AH

		只

		1

		2015年7月1日



		87

		声光报警器

		HORN

		HC-103

		个

		1

		2015年7月1日



		88

		高清半球摄像机

		海康威视

		DS-2CD4124F-I(Z)

		台

		4

		2015年7月1日



		89

		网络交换机

		H3C

		LS-S3110-26TP

		台

		1

		2015年7月1日



		90

		单端口POE模块

		H3C

		EWPAM2NPOE

		个

		4

		2015年7月1日



		91

		网络硬盘录像机

		海康威视

		DS-8616N-ST

		只

		1

		2015年7月1日



		92

		企业级硬盘

		希捷

		2T

		块

		8

		2015年7月1日



		93

		17寸液晶显示器

		联想

		17寸

		台

		1

		2015年7月1日



		94

		UPS

		科华

		GPR2000L

		套

		1

		2015年7月1日



		95

		安全机柜

		国产

		1.5米

		台

		1

		2015年7月1日



		96

		报警主机

		HONEYWELL

		CK-238PLUS(II)

		台

		1

		2015年7月1日



		97

		控制编程键盘

		HONEYWELL

		238LED

		个

		1

		2015年7月1日



		98

		双鉴探测器

		HONEYWELL

		DT-7435

		个

		2

		2015年7月1日



		99

		紧急按钮

		HORN

		HO-01B

		只

		2

		2015年7月1日



		100

		电源

		JBT

		12V/7AH

		只

		1

		2015年7月1日



		101

		声光报警器

		HORN

		HC-103

		个

		1

		2015年7月1日



		102

		高清半球摄像机

		海康威视

		DS-2CD4124F-(Z)

		台

		9

		2015年7月1日



		103

		全向拾音器

		快鱼

		B.TRADIO(含电源）

		只

		4

		2015年7月1日



		104

		网络交换机

		H3C

		LS-S3110-26TP

		台

		1

		2015年7月1日



		105

		单端口POE模块

		H3C

		EWPAM2NPOE

		个

		9

		2015年7月1日



		106

		网络硬盘录像机

		海康威视

		DS9616N-XT

		只

		1

		2015年7月1日



		107

		企业级硬盘

		希捷

		2T

		块

		8

		2015年7月1日



		108

		安检门

		思麦奥

		SMA-8000A

		樘

		1

		2015年7月1日



		109

		室外电源箱

		国产

		500*400*300

		个

		5

		2015年7月1日



		110

		1080P红外半球

		海康威视

		海康威视/DS-2CD7127GM-IZ

		台

		28

		2015年7月1日



		111

		32路硬盘录像机

		海康威视

		海康威视/DS-8632N-I8

		台

		4

		2015年7月1日



		112

		硬盘

		希捷

		希捷/4T

		块

		32

		2015年7月1日



		113

		报警网络模块

		海康威视

		海康威视/定制

		个

		2

		2015年7月1日



		1.2 辅材

		

		

		

		



		1

		24口六类模块化数据配线架

		施耐德

		施耐德/ACTPP6U24NSS_S

		个

		6

		2015年7月1日



		2

		1U封闭滑槽式理线架

		施耐德

		施耐德/ACTRJ1UCMPC

		个

		6

		2015年7月1日



		3

		摄像机电源

		施耐德

		国产/12V 2A

		个

		28

		2015年7月1日



		4

		单防区扩展模块

		优周

		优周/D7559

		个

		6

		2015年7月1日



		5

		紧急按钮

		优周

		优周/SV-88

		个

		5

		2015年7月1日



		6

		壁挂红外双鉴探测器

		优周

		优周/ET620S

		个

		4

		2015年7月1日



		7

		电源箱

		国产

		国产/12V 5A

		个

		1

		2015年7月1日



		8

		门禁系统工作站

		DELL

		DELL/OptiPlex5060 Tower 231860

		台

		2

		2015年7月1日



		9

		发卡机

		海康威视

		海康威视/DS-K1F100-D8E

		台

		2

		2015年7月1日



		10

		数字功放60W（内含软件）

		ITC

		ITC/T-6760

		台

		4

		2015年7月1日



		11

		天花喇叭1.5W/3W/6W

		ITC

		ITC/T-104

		只

		51

		2015年7月1日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		二、一卡通门禁系统

		

		

		

		



		1

		系统主控服务器

		DELL

		R720

		台

		1

		2015年7月1日



		2

		发卡机

		Genuine HID

		TCE7800-M

		台

		1

		2015年7月1日



		3

		感应卡

		国产

		MIFARE 1

		张

		500

		2015年7月1日



		4

		门禁考勤系统工作站

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		5

		网络控制主机

		HID

		V1000

		台

		9

		2015年7月1日



		6

		双门门禁控制主机

		HID

		V100

		台

		107

		2015年7月1日



		7

		门禁读卡机

		HID

		SE R10

		台

		195

		2015年7月1日



		8

		读卡器

		Suprema

		BEPM-OC

		台

		1

		2015年7月1日



		9

		双门磁力锁

		LCJ

		MC270DL

		把

		18

		2015年7月1日



		10

		单门磁力锁

		LCJ

		MC270L

		把

		178

		2015年7月1日



		11

		开门按钮

		TCL

		K86

		个

		196

		2015年7月1日



		12

		门禁电气组

		Genuine HID

		VPBX-1A

		组

		3

		2015年7月1日



		13

		门禁电气组

		Genuine HID

		VPBX-2A

		组

		2

		2015年7月1日



		14

		门禁电气组

		Genuine HID

		VPBX-3A

		组

		5

		2015年7月1日



		15

		门禁电气组

		Genuine HID

		VPBX-4A

		组

		7

		2015年7月1日



		16

		门禁电气组

		Genuine HID

		VPBX-5A

		组

		2

		2015年7月1日



		17

		消费管理系统工作站

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		18

		发卡机

		Genuine HID

		TCE7800-M

		台

		1

		2015年7月1日



		19

		充值机

		Genuine HID

		TCE6020-M

		台

		1

		2015年7月1日



		20

		消费机

		Genuine HID

		TCE6001-M

		台

		3

		2015年7月1日



		21

		道闸机

		海康威视

		海康威视/定制

		

		1

		2015年7月1日



		22

		通讯转换器

		国产

		配套

		套

		8

		2015年7月1日



		23

		四路RS232串口通讯卡

		国产

		配套

		套

		2

		2015年7月1日



		24

		遥控器

		国产

		配套

		套

		8

		2015年7月1日



		25

		门禁考勤系统工作站

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		26

		发卡机

		Genuine HID

		TCE7800-M

		张

		1

		2015年7月1日



		27

		感应卡

		国产

		MIFARE 1

		张

		50

		2015年7月1日



		28

		网络控制主机

		HID

		V1000

		台

		1

		2015年7月1日



		29

		控制单元

		HID

		配套

		台

		1

		2015年7月1日



		30

		双门门禁控制主机

		HID

		V100

		台

		6

		2015年7月1日



		31

		门禁读卡机

		HID

		SE R10

		台

		8

		2015年7月1日



		32

		读卡器

		Suprema

		BEPM-OC

		把

		4

		2015年7月1日



		33

		双门磁力锁

		LCJ

		MC270DL

		把

		3

		2015年7月1日



		34

		单门磁力锁

		LCJ

		MC270L

		个

		9

		2015年7月1日



		35

		开门按钮

		TCL

		K86

		个

		12

		2015年7月1日



		36

		门禁电气组

		Genuine HID

		VPBX-1A

		组

		1

		2015年7月1日



		37

		门禁考勤系统工作站

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		38

		发卡机

		Genuine HID

		TCE7800-M

		台

		1

		2015年7月1日



		39

		感应卡

		国产

		MIFARE 1

		张

		50

		2015年7月1日



		40

		网络控制主机

		HID

		V1000

		台

		1

		2015年7月1日



		41

		控制单元

		HID

		配套

		台

		1

		2015年7月1日



		42

		双门门禁控制主机

		HID

		V100

		台

		6

		2015年7月1日



		43

		门禁读卡机

		HID

		SE R10

		台

		7

		2015年7月1日



		44

		读卡器

		Suprema

		BEPM-OC

		台

		3

		2015年7月1日



		45

		双门磁力锁

		LCJ

		MC270DL

		把

		3

		2015年7月1日



		46

		单门磁力锁

		LCJ

		MC270L

		把

		7

		2015年7月1日



		47

		开门按钮

		TCL

		K86

		个

		10

		2015年7月1日



		48

		门禁电气组

		Genuine HID

		VPBX-1A

		组

		1

		2015年7月1日



		49

		门禁考勤系统工作站

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		50

		发卡机

		Genuine HID

		TCE7800-M

		台

		1

		2015年7月1日



		51

		感应卡

		国产

		MIFARE 1

		张

		5

		2015年7月1日



		52

		门禁主机

		Suprema

		BEPM-OC

		台

		1

		2015年7月1日



		53

		单门磁力锁

		LCJ

		MC270L

		把

		1

		2015年7月1日



		54

		开门按钮

		TCL

		K86

		个

		1

		2015年7月1日



		55

		门禁电气组

		Genuine HID

		VPBX-1A

		组

		3

		2015年7月1日



		56

		门禁考勤系统工作站

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		57

		发卡机

		Genuine HID

		TCE7800-M

		台

		1

		2015年7月1日



		58

		感应卡

		国产

		MIFARE 1（白卡）

		张

		20

		2015年7月1日



		59

		网络控制主机

		HID

		V1000

		台

		1

		2015年7月1日



		60

		控制单元

		HID

		配套

		台

		1

		2015年7月1日



		61

		双门门禁控制主机

		HID

		V100

		台

		5

		2015年7月1日



		62

		门禁读卡机

		HID

		SE R10

		台

		10

		2015年7月1日



		63

		单门磁力锁

		LCJ

		MC270L

		把

		10

		2015年7月1日



		64

		开门按钮

		TCL

		K86

		个

		10

		2015年7月1日



		65

		门禁电气组

		Genuine HID

		VPBX-1A

		组

		1

		2015年7月1日



		66

		读卡器

		海康威视

		海康威视/DS-K1T606MF

		台

		11

		2015年7月1日



		67

		门禁电源

		海康威视

		海康威视/DS-KAW150-1

		台

		11

		2015年7月1日



		68

		门禁读卡器

		HID

		HID/美国/SE R10

		台

		49

		2015年7月1日



		69

		双门门禁控制主机

		HID

		HID/美国/V100

		台

		25

		2015年7月1日



		70

		双门磁力锁

		海康威视

		海康威视/定制

		台

		18

		2015年7月1日



		71

		单门磁力锁

		海康威视

		海康威视/定制

		台

		34

		2015年7月1日



		72

		开门按钮

		海康威视

		海康威视/86型

		台

		61

		2015年7月1日



		73

		锁电源

		国产

		国产/12V10A

		台

		12

		2015年7月1日



		74

		摄像机

		海康威视

		海康威视/DS-2CD8627FWD/F-NET(8-32mm)

		台

		1

		2015年7月1日



		75

		摄像机电源

		海康威视

		海康威视/DS-KAW150-1

		台

		1

		2015年7月1日



		76

		门铃

		国产

		国产/定制

		套

		4

		2015年7月1日



		77

		远程控制按钮

		国产

		国产/86型

		套

		4

		2015年7月1日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		三、楼控、照明 中央集成系统

		

		

		

		



		1

		4路16A开关控制模块

		Siemens

		N567

		台

		21

		2015年7月1日



		2

		8路16A开关控制模块

		Siemens

		N567/11

		台

		4

		2015年7月1日



		3

		12路16A开关控制模块

		Siemens

		N567/21

		台

		3

		2015年7月1日



		4

		4路干接点输入模块

		Siemens

		UP220

		台

		5

		2015年7月1日



		5

		8键智能面板(含耦合器）

		Siemens

		UP287/UP117

		台

		20

		2015年7月1日



		6

		USB接口

		Siemens

		UP148/11, USB

		台

		1

		2015年7月1日



		7

		640mA电源模块

		Siemens

		N125/21

		台

		1

		2015年7月1日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		四、能量计量系统

		

		

		

		



		1

		电表

		安科瑞

		ACR120ELKDP

		只

		102

		2015年7月1日



		2

		水表

		宁波

		LXZ-25S

		只

		106

		2015年7月1日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		五、LED大屏系统

		

		

		

		



		1

		室内全彩LED显示屏

		利亚德

		CV6 1R1G1B 国产管芯

		平方

		22.93

		2015年7月1日



		2

		发送卡

		利亚德

		信息发送

		张

		1

		2015年7月1日



		3

		接收卡

		利亚德

		信息接收

		张

		45

		2015年7月1日



		4

		管理计算机

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		5

		光纤收发器

		国产

		一收一发

		对

		2

		2015年7月1日



		6

		配电柜及分线箱

		国产

		35KW

		套

		1

		2015年7月1日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		六、多媒体会议系统

		

		

		

		



		1

		全频主音箱

		JBL

		AM5215

		只

		4

		2015年7月1日



		2

		中置音箱

		JBL

		AM5215

		只

		2

		2015年7月1日



		3

		补声音箱

		JBL

		AM5212

		只

		6

		2015年7月1日



		4

		超低音音箱

		JBL

		ASB4128

		只

		2

		2015年7月1日



		5

		舞台返听全频扬声器

		JBL

		MRX512M

		只

		4

		2015年7月1日



		6

		有源音箱

		YAMAHA

		MSP3

		只

		2

		2015年7月1日



		7

		数字功率放大器

		CROWN

		CNI 4000

		台

		3

		2015年7月1日



		8

		数字功率放大器

		CROWN

		CNI 4000

		台

		3

		2015年7月1日



		9

		数字功率放大器

		CROWN

		CNI 2000

		台

		2

		2015年7月1日



		10

		调音台

		SOUNDCRAFT

		GB4 24+2/4/3

		台

		1

		2015年7月1日



		11

		数字功率放大器

		CROWN

		CNI 6000

		台

		2

		2015年7月1日



		12

		数字音频处理器

		DBX

		SC32(8*8)

		台

		1

		2015年7月1日



		13

		墙面板

		DBX

		ZC-1

		块

		1

		2015年7月1日



		14

		双31段均衡器

		DBX

		DBX 231

		台

		1

		2015年7月1日



		15

		数字效果器

		Lexicon

		MX200

		台

		1

		2015年7月1日



		16

		手持无线话筒

		SHURE

		SLX24/SM58

		套

		3

		2015年7月1日



		17

		领夹无线话筒

		SHURE

		SLX14/WL93

		套

		2

		2015年7月1日



		18

		鹅颈会议话筒

		SHURE

		MX418D/C

		套

		10

		2015年7月1日



		19

		自动混音台

		SHURE

		SCM810

		台

		2

		2015年7月1日



		20

		天线分配器

		SHURE

		UA845

		台

		1

		2015年7月1日



		21

		DVD播放器

		PIONEER

		3022

		台

		1

		2015年7月1日



		22

		耳机

		AKG

		k77

		副

		1

		2015年7月1日



		23

		电源时序器

		RVS

		P230

		台

		2

		2015年7月1日



		24

		机柜

		康达

		600*600*2000

		套

		2

		2015年7月1日



		25

		地插

		国产

		

		套

		8

		2015年7月1日



		26

		室内全彩色LED显示屏CV6

		利亚德

		晶元管芯10.8长*3.6高

		平米

		38.88

		2015年7月1日



		27

		高清视频播放器

		利亚德

		配套

		套

		1

		2015年7月1日



		28

		外接视频拼接器

		唯奥

		LVP605S

		套

		1

		2015年7月1日



		29

		配电柜

		利亚德

		40KW主柜+20KW分线箱2台

		套

		1

		2015年7月1日



		30

		52"液晶电视机

		SHARP

		LCD-52NX550A

		台

		4

		2015年7月1日



		31

		5600流明投影机16：10

		SHARP

		XG-D4850WA

		台

		2

		2015年7月1日



		32

		支架幕16：10

		白雪

		150"

		块

		2

		2015年7月1日



		33

		硬盘录像机

		LG

		RH589H

		台

		1

		2015年7月1日



		34

		控制电脑

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		35

		数字高清混合信号交互机箱

		CREATOR

		CR0SS-MAX1616

		台

		1

		2015年7月1日



		36

		Xin-COMP8输入卡

		CREATOR

		Xin-COMP8

		张

		1

		2015年7月1日



		37

		DVI输入卡

		CREATOR

		Xin-DVI8

		张

		1

		2015年7月1日



		38

		VGA输出卡

		CREATOR

		Xout-VGA8

		张

		1

		2015年7月1日



		39

		DVI输出卡

		CREATOR

		Xout-DVI8

		张

		1

		2015年7月1日



		40

		HDMI与DVI光纤传输发送器

		CREATOR

		CR-uSF HD 200T

		台

		2

		2015年7月1日



		41

		DVI光纤传输接收器

		CREATOR

		CR-uSF DVI 200R

		台

		2

		2015年7月1日



		42

		智能中央控制主机

		CREATOR

		CR-PGMIII

		台

		1

		2015年7月1日



		43

		8寸WIFI无线可编程触屏

		CREATOR

		CR-WiFi WG7pip

		台

		1

		2015年7月1日



		44

		无线收发器

		CREATOR

		CRRFA-II

		台

		1

		2015年7月1日



		45

		红外发射棒

		CREATOR

		CRIRQ

		根

		8

		2015年7月1日



		46

		8路电源控制器

		CREATOR

		CRPWR-8II

		台

		2

		2015年7月1日



		47

		八路串口分配器

		CREATOR

		CR-UART8

		台

		1

		2015年7月1日



		48

		三基色会议灯

		SKYPRO

		55*4

		台

		6

		2015年7月1日



		49

		LED面光灯

		SKYPRO

		54*3W

		台

		16

		2015年7月1日



		50

		电源直通柜

		FDL

		12路

		台

		1

		2015年7月1日



		51

		机柜

		康达

		600*600*1200

		台

		1

		2015年7月1日



		52

		高清视频会议终端

		科达

		H900-C

		台

		1

		2015年7月1日



		53

		摄像机

		科达

		TrueVixon HD120

		台

		4

		2015年7月1日



		54

		4200流明投影机

		SHARP

		XG-SS460XA

		台

		8

		2015年7月1日



		55

		6200流明投影机

		SHARP

		XG-C500XA-L

		台

		1

		2015年7月1日



		56

		镜头

		SHARP

		AN-PH823EZ

		台

		1

		2015年7月1日



		57

		100寸电动投影幕

		白雪

		100电动白

		副

		11

		2015年7月1日



		58

		地插

		国产

		120型9个

		台

		9

		2015年7月1日



		59

		主箱音箱

		JBL

		CBT 100LA

		只

		2

		2015年7月1日



		60

		补音箱

		JBL

		CBT 50LA

		只

		4

		2015年7月1日



		61

		功率放大器

		CROWN

		CNI 2000

		台

		1

		2015年7月1日



		62

		功率放大器

		CROWN

		CNI 1000

		台

		2

		2015年7月1日



		63

		数字音频处理器

		DBX

		SC32(16*8)

		台

		1

		2015年7月1日



		64

		墙面板

		DBX

		ZC-1

		块

		1

		2015年7月1日



		65

		无线手持话筒

		SHURE

		KCX24/PG28

		套

		2

		2015年7月1日



		66

		DVD播放器

		PIONEER

		3022

		台

		1

		2015年7月1日



		67

		电源时序器

		RVS

		P208

		台

		1

		2015年7月1日



		68

		鹅颈会议话筒

		SHURE

		MX418D/C

		套

		5

		2015年7月1日



		69

		自动混音器

		SHURE

		SCM810

		台

		1

		2015年7月1日



		70

		机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		1

		2015年7月1日



		71

		多功能桌面插座

		JOMARD

		定制

		台

		4

		2015年7月1日



		72

		60寸等离子拼接单元2*3

		BLACKSON

		PT60SX

		台

		6

		2015年7月1日



		73

		52"液晶电视机

		SHARP

		LCD-52NX550A

		台

		2

		2015年7月1日



		74

		控制电脑

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		75

		智能中央控制主机

		CREATOR

		CR-PGMIII

		台

		1

		2015年7月1日



		76

		8寸WIFI无线可编程触屏

		CREATOR

		CR-WiFi WG7pip

		台

		1

		2015年7月1日



		77

		无线收发器

		CREATOR

		CRRFA-II

		台

		1

		2015年7月1日



		78

		红外发射棒

		CREATOR

		CRIRQ

		根

		8

		2015年7月1日



		79

		8路电源控制器

		CREATOR

		CRPWR-8II

		台

		2

		2015年7月1日



		80

		八路串口分配器

		CREATOR

		CR-UART8

		台

		1

		2015年7月1日



		81

		数字高清混合信号交互机箱

		CREATOR

		CR0SS-MAX1616

		台

		1

		2015年7月1日



		82

		Xin-COMP8输入卡

		CREATOR

		Xin-COMP8

		张

		1

		2015年7月1日



		83

		DVI输入卡

		CREATOR

		Xin-DVI8

		张

		1

		2015年7月1日



		84

		VGA输出卡

		CREATOR

		Xout-VGA8

		张

		1

		2015年7月1日



		85

		DVI输出卡

		CREATOR

		Xout-DVI8

		张

		1

		2015年7月1日



		86

		HDMI与DVI光纤传输发送器

		CREATOR

		CR-uSF HD 200T

		台

		2

		2015年7月1日



		87

		DVI光纤传输接收器

		CREATOR

		CR-uSF DVI 200R

		台

		2

		2015年7月1日



		88

		高清视频会议终端

		科达

		H900-C

		台

		1

		2015年7月1日



		89

		摄像机

		科达

		TrueVixon HD120

		台

		3

		2015年7月1日



		90

		主箱音箱

		JBL

		CBT 100LA

		只

		2

		2015年7月1日



		91

		补音箱

		JBL

		CBT 50LA

		只

		2

		2015年7月1日



		92

		功率放大器

		CROWN

		CNI 2000

		台

		1

		2015年7月1日



		93

		功率放大器

		CROWN

		CNI 1000

		台

		1

		2015年7月1日



		94

		数字音频处理器

		DBX

		SC32(8*8)

		台

		1

		2015年7月1日



		95

		墙面板

		DBX

		ZC-1

		块

		1

		2015年7月1日



		96

		无线手持话筒

		SHURE

		KCX24/PG28

		套

		2

		2015年7月1日



		97

		DVD播放器

		PIONEER

		3022

		台

		1

		2015年7月1日



		98

		电源时序器

		RVS

		P208

		台

		1

		2015年7月1日



		99

		机柜

		康达

		600*600*2000

		套

		1

		2015年7月1日



		100

		多功能桌面插座

		JOMARD

		定制

		套

		4

		2015年7月1日



		101

		全数字会议系统主机

		CREATOR

		CR-DIG5201

		台

		1

		2015年7月1日



		102

		全数字会议系统连接盒

		CREATOR

		CR-DIG52032BOX

		台

		14

		2015年7月1日



		103

		触摸式发言表决主席单元

		CREATOR

		CR-DIG5202E2

		台

		1

		2015年7月1日



		104

		触摸式发言表决代表单元

		CREATOR

		CR-DIG5204E2

		台

		27

		2015年7月1日



		105

		8芯航空插头

		CREATOR

		CR-CT50

		对

		2

		2015年7月1日



		106

		42寸等离子拼接单元2*4

		BLACKSON

		PT42SX

		台

		8

		2015年7月1日



		107

		多屏图像处理器

		BLACKSON

		CQ8HD44-2P

		套

		44

		2015年7月1日



		108

		19"翻转屏

		精仪达

		TIM-185

		台

		28

		2015年7月1日



		109

		控制电脑

		DELL

		7010MT

		台

		1

		2015年7月1日



		110

		多功能桌面插座

		JOMARD

		定制

		套

		4

		2015年7月1日



		111

		智慧液晶电子桌牌

		DeskMedia

		M0707J-DY/H

		台

		28

		2015年7月1日



		112

		有线标准型控制主机

		DeskMedia

		M0707J-YKZS-22/H

		台

		1

		2015年7月1日



		113

		有线拓展主机

		DeskMedia

		M0707J-TZ-22/H

		台

		1

		2015年7月1日



		114

		数字高清混合信号交互机箱

		CREATOR

		CR0SS-MAX1616

		台

		1

		2015年7月1日



		115

		Xin-COMP8输入卡

		CREATOR

		Xin-COMP8

		张

		1

		2015年7月1日



		116

		DVI输入卡

		CREATOR

		Xin-DVI8

		张

		1

		2015年7月1日



		117

		VGA输出卡

		CREATOR

		Xout-VGA8

		张

		1

		2015年7月1日



		118

		DVI输出卡

		CREATOR

		Xout-DVI8

		张

		1

		2015年7月1日



		119

		HDMI与DVI光纤传输发送器

		CREATOR

		CR-uSF HD 200T

		台

		2

		2015年7月1日



		120

		DVI光纤传输接收器

		CREATOR

		CR-uSF DVI 200R

		台

		2

		2015年7月1日



		121

		DVI/VGA转换器

		CREATOR

		VCER-101I DVI/VGA

		台

		1

		2015年7月1日



		122

		1进8出VGA分配器

		CREATOR

		PT-VGA0108

		台

		4

		2015年7月1日



		123

		智能中央控制主机

		CREATOR

		CR-PGMIII

		台

		1

		2015年7月1日



		124

		12寸TFT真彩有线画中画触屏

		CREATOR

		CR-WiFi WG7pip

		台

		1

		2015年7月1日



		125

		无线收发器

		CREATOR

		CRRFA-II

		台

		1

		2015年7月1日



		126

		红外发射棒

		CREATOR

		CRIRQ

		根

		8

		2015年7月1日



		127

		8路电源控制器

		CREATOR

		CRPWR-8II

		台

		2

		2015年7月1日



		128

		八路串口分配器

		CREATOR

		CR-UART8

		台

		1

		2015年7月1日



		129

		高清视频会议终端

		科达

		H900-C

		台

		1

		2015年7月1日



		130

		摄像机

		科达

		TrueVixon HD120

		台

		3

		2015年7月1日



		131

		主箱音箱

		JBL

		CBT 100LA

		只

		2

		2015年7月1日



		132

		补音箱

		JBL

		CBT 50LA

		只

		2

		2015年7月1日



		133

		功率放大器

		CROWN

		CNI 2000

		台

		1

		2015年7月1日



		134

		功率放大器

		CROWN

		CNI 1000

		台

		1

		2015年7月1日



		135

		数字音频处理器

		DBX

		SC32(8*8)

		台

		1

		2015年7月1日



		136

		墙面板

		DBX

		ZC-1

		块

		1

		2015年7月1日



		137

		无线手持话筒

		SHURE

		KCX24/PG28

		套

		2

		2015年7月1日



		138

		DVD播放器

		PIONEER

		3022

		台

		1

		2015年7月1日



		139

		鹅颈会议话筒

		SHURE

		MX418D/C

		套

		8

		2015年7月1日



		140

		自动混音器

		SHURE

		SCM810

		台

		1

		2015年7月1日



		141

		电源时序器

		RVS

		P208

		台

		1

		2015年7月1日



		142

		机柜

		康达

		600*600*2000

		套

		1

		2015年7月1日



		143

		地插

		国产

		定制

		套

		4

		2015年7月1日



		144

		5600流明投影机16：10

		SHARP

		XG-D4850WA

		台

		1

		2015年7月1日



		145

		电动投影幕布

		白雪

		120电动白16：9

		副

		1

		2015年7月1日



		146

		8进4出VGA矩阵

		CREATOR

		PT-VGA0804-A

		台

		1

		2015年7月1日



		147

		DVI/VGA转换器

		CREATOR

		VCER-101I DVI/VGA

		台

		3

		2015年7月1日



		148

		高清混合切换器

		CREATOR

		SC290

		台

		1

		2015年7月1日



		149

		VGA转DVI转换器

		CREATOR

		VCER-101I VGA/DVI

		台

		1

		2015年7月1日



		150

		智能中央控制主机

		CREATOR

		CR-PGMIII

		台

		1

		2015年7月1日



		151

		8寸WIFI无线可编程触屏

		CREATOR

		CR-WiFi WG7pip

		台

		1

		2015年7月1日



		152

		无线收发器

		CREATOR

		CRRFA-II

		台

		1

		2015年7月1日



		153

		红外发射棒

		CREATOR

		CRIRQ

		根

		8

		2015年7月1日



		154

		8路电源控制器

		CREATOR

		CRPWR-8II

		台

		2

		2015年7月1日



		155

		八路串口分配器

		CREATOR

		CR-UART8

		台

		1

		2015年7月1日



		156

		高清视频会议终端

		科达

		H900-C

		台

		1

		2015年7月1日



		157

		摄像机

		科达

		TrueVixon HD120

		台

		2

		2015年7月1日



		158

		扇形扬声器

		JBL

		CONTROL   CRV

		只

		4

		2015年7月1日



		159

		功率放大器

		CROWN

		CNI 1000

		台

		1

		2015年7月1日



		160

		数字音频前级

		RVS

		DSP-3500A

		台

		1

		2015年7月1日



		161

		无线话筒

		SHURE

		KCX24/PG28

		套

		3

		2015年7月1日



		162

		电源时序器

		RVS

		P208

		台

		1

		2015年7月1日



		163

		机柜

		康达

		600*600*2000

		套

		1

		2015年7月1日



		164

		控制单元

		科达

		KDV8000H-8H

		台

		1

		2015年7月1日



		165

		会议控制系统

		科达

		KDV-MCS

		套

		1

		2015年7月1日



		166

		高清视频会议终端

		科达

		H900-C

		台

		2

		2015年7月1日



		167

		摄像机

		科达

		TrueVixon HD120

		批

		2

		2015年7月1日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		七、弱电机房系统

		

		

		

		



		1

		全钢防火防盗单开门

		森林

		1000mm*2100mm

		樘

		1

		2015年7月1日



		2

		全钢防火防盗双开门

		森林

		1800mm*2100mm

		樘

		1

		2015年7月1日



		3

		全钢单开门门套

		森林

		

		套

		1

		2015年7月1日



		4

		全钢双开门门套

		森林

		

		套

		1

		2015年7月1日



		5

		全不锈钢门闭门器

		多码

		

		套

		2

		2015年7月1日



		6

		10KWUPS输出配电箱

		华通

		国产

		套

		1

		2015年7月1日



		7

		市电配电箱

		华通

		国产

		套

		1

		2015年7月1日



		8

		电源墙面插座

		TCL

		220V/10A

		套

		6

		2015年7月1日



		9

		格栅灯

		飞利浦

		（600*600）3*18

		套

		12

		2015年7月1日



		10

		照明应急灯

		特纳斯

		

		套

		2

		2015年7月1日



		11

		B级防雷器

		OBO

		V25－B/3+NPE

		套

		1

		2015年7月1日



		12

		C级防雷器

		OBO

		V20－C/3+NPE

		套

		1

		2015年7月1日



		13

		等电位端子箱

		国产

		400*300*10

		套

		1

		2015年7月1日



		14

		柜式空调

		大金

		3P

		台

		2

		2015年7月1日



		15

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		5

		2015年7月1日



		16

		全钢防火防盗双开门

		森林

		1800mm*2100mm

		樘

		1

		2015年7月1日



		17

		全钢双开门门套

		森林

		

		套

		1

		2015年7月1日



		18

		全不锈钢门闭门器

		多码

		

		套

		1

		2015年7月1日



		19

		200KWUPS输出配电柜

		华通

		配套

		套

		1

		2015年7月1日



		20

		UPS输入配电柜

		华通

		配套

		套

		1

		2015年7月1日



		21

		照明配电箱

		华通

		配套

		套

		1

		2015年7月1日



		22

		电源墙面插座

		TCL

		220V/10A

		套

		3

		2015年7月1日



		23

		格栅灯

		飞利浦

		（600*600）3*18

		套

		6

		2015年7月1日



		24

		照明应急灯

		特纳斯

		

		套

		2

		2015年7月1日



		25

		B级防雷器

		OBO

		V25－B/3+NPE

		套

		1

		2015年7月1日



		26

		C级防雷器

		OBO

		V20－C/3+NPE

		套

		1

		2015年7月1日



		27

		等电位端子箱

		国产

		400*300*10

		套

		1

		2015年7月1日



		28

		供电系统

		ABB

		3P 250A

		套

		4

		2015年7月1日



		29

		电池架

		国产

		A20

		台

		10

		2015年7月1日



		30

		柜式空调

		大金

		3P

		台

		1

		2015年7月1日



		31

		全钢防火防盗双开门

		森林

		1800mm*2100mm

		樘

		2

		2015年7月1日



		32

		全钢双开门门套

		森林

		

		套

		2

		2015年7月1日



		33

		全不锈钢门闭门器

		多码

		

		套

		4

		2015年7月1日



		34

		20KWUPS输出配电箱

		华通

		国产

		套

		1

		2015年7月1日



		35

		市电配电箱

		华通

		国产

		套

		1

		2015年7月1日



		36

		照明配电箱

		华通

		配套

		套

		1

		2015年7月1日



		37

		电源墙面插座

		TCL

		220V/10A

		套

		4

		2015年7月1日



		38

		格栅灯

		飞利浦

		（600*600）3*18

		套

		9

		2015年7月1日



		39

		照明应急灯

		特纳斯

		

		套

		2

		2015年7月1日



		40

		C级防雷器

		OBO

		V20－C/3+NPE

		套

		1

		2015年7月1日



		41

		绝缘子

		国产

		优质

		套

		15

		2015年7月1日



		42

		等电位端子箱

		国产

		400*300*10

		套

		1

		2015年7月1日



		43

		精密空调

		施耐德

		TDAR0921

		台

		1

		2015年7月1日



		44

		配电箱

		国产

		PZ30

		个

		18

		2015年7月1日



		45

		全钢防火防盗双开门

		森林

		1800mm*2100mm

		樘

		2

		2015年7月1日



		46

		全钢双开门门套

		森林

		

		套

		2

		2015年7月1日



		47

		全不锈钢门闭门器

		多码

		

		套

		2

		2015年7月1日



		48

		20KWUPS输出配电箱

		华通

		国产

		套

		1

		2015年7月1日



		49

		市电配电箱

		华通

		国产

		套

		1

		2015年7月1日



		50

		照明配电箱

		华通

		配套

		套

		1

		2015年7月1日



		51

		电源墙面插座

		TCL

		220V/10A

		套

		5

		2015年7月1日



		52

		电源墙面插座

		TCL

		220V/10A

		套

		8

		2015年7月1日



		53

		格栅灯

		飞利浦

		（600*600）3*18

		套

		12

		2015年7月1日



		54

		照明应急灯

		特纳斯

		

		套

		2

		2015年7月1日



		55

		C级防雷器

		OBO

		V20－C/3+NPE

		套

		1

		2015年7月1日



		56

		等电位端子箱

		国产

		400*300*10

		套

		1

		2015年7月1日



		57

		精密空调

		施耐德

		TDAR0921

		台

		1

		2015年7月1日



		58

		网络机柜

		康达

		定制

		架

		5

		2015年7月1日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		八、综合布线系统

		

		

		

		



		

		1.1外网+外线电话

		

		

		

		

		



		

		1.1.1工作区子系统

		

		

		

		

		



		1

		K4空白信息面板、白色、1M

		罗格朗LCS2

		SX44001

		个

		75

		2015年7月1日



		2

		K4空白信息面板、白色、2M

		罗格朗LCS2

		SX44002

		个

		666

		2015年7月1日



		3

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		罗格朗LCS2

		ES2302

		个

		1566

		2015年7月1日



		4

		三口地插

		罗格朗LCS2

		650605

		个

		78

		2015年7月1日



		5

		光纤面板（含ST耦合器和底盒）

		罗格朗LCS2

		325616C

		个

		4

		2015年7月1日



		

		1.1.2管理间子系统

		

		

		

		

		



		1

		100对110配线架

		罗格朗LCS2

		633928C+20*633905C

		套

		13

		2015年7月1日



		2

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		罗格朗LCS2

		33559

		套

		77

		2015年7月1日



		3

		1U理线架

		罗格朗LCS2

		LA3211(05)

		个

		77

		2015年7月1日



		4

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		9

		2015年7月1日



		5

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		18

		2015年7月1日



		6

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		9

		2015年7月1日



		

		1.1.3设备间子系统

		

		

		

		

		



		1

		100对110配线架

		罗格朗LCS2

		633928C+20*633905C

		套

		13

		2015年7月1日



		2

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		9

		2015年7月1日



		3

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		34

		2015年7月1日



		4

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		3

		2015年7月1日



		

		1.2内网+内线电话

		

		

		

		

		



		

		1.2.1工作区子系统

		

		

		

		

		



		1

		K4空白信息面板、白色、1M

		罗格朗LCS2

		SX44001

		个

		20

		2015年7月1日



		2

		K4空白信息面板、白色、2M

		罗格朗LCS2

		SX44002

		个

		657

		2015年7月1日



		3

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		罗格朗LCS2

		ES2302

		个

		1506

		2015年7月1日



		4

		三口地插

		罗格朗LCS2

		650605

		个

		78

		2015年7月1日



		

		1.2.2管理间子系统

		

		

		

		

		



		1

		100对110配线架

		罗格朗LCS2

		633928C+20*633905C

		套

		13

		2015年7月1日



		2

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		罗格朗LCS2

		33559

		套

		68

		2015年7月1日



		3

		1U理线架

		罗格朗LCS2

		LA3211(05)

		个

		68

		2015年7月1日



		4

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		9

		2015年7月1日



		5

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		36

		2015年7月1日



		6

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		7

		2015年7月1日



		

		1.2.3设备间子系统

		

		

		

		

		



		1

		100对110配线架

		罗格朗LCS2

		633928C+20*633905C

		套

		13

		2015年7月1日



		2

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		9

		2015年7月1日



		3

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		36

		2015年7月1日



		4

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		4

		2015年7月1日



		

		1.3政务网布线

		

		

		

		

		



		

		1.3.1工作区子系统

		

		

		

		

		



		1

		K4空白信息面板、白色、2M

		罗格朗LCS2

		SX44002

		个

		174

		2015年7月1日



		2

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		罗格朗LCS2

		ES2302

		个

		195

		2015年7月1日



		3

		三口地插

		罗格朗LCS2

		650605

		个

		21

		2015年7月1日



		

		1.3.2管理间子系统

		

		

		

		

		



		1

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		罗格朗LCS2

		33559

		套

		8

		2015年7月1日



		2

		1U理线架

		罗格朗LCS2

		LA3211(05)

		个

		8

		2015年7月1日



		3

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		1

		2015年7月1日



		4

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		4

		2015年7月1日



		5

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		1

		2015年7月1日



		

		1.3.3设备间子系统

		

		

		

		

		



		1

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		1

		2015年7月1日



		2

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		4

		2015年7月1日



		3

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		3

		2015年7月1日



		

		1.4 指挥中心外网+外线电话

		

		

		

		

		



		

		1.4.1工作区子系统

		

		

		

		

		



		1

		K4空白信息面板、白色、2M

		罗格朗LCS2

		SX44002

		个

		26

		2015年7月1日



		2

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		罗格朗LCS2

		ES2302

		个

		52

		2015年7月1日



		

		1.4.2管理间子系统

		

		

		

		

		



		1

		100对110配线架

		罗格朗LCS2

		633928C+20*633905C

		套

		2

		2015年7月1日



		2

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		罗格朗LCS2

		33559

		套

		4

		2015年7月1日



		3

		1U理线架

		罗格朗LCS2

		LA3211(05)

		个

		4

		2015年7月1日



		4

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		2

		2015年7月1日



		5

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		4

		2015年7月1日



		6

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		2

		2015年7月1日



		

		1.5 指挥中心政务网+内线电话

		

		

		

		

		



		

		1.5.1工作区子系统

		

		

		

		

		



		1

		K4空白信息面板、白色、2M

		罗格朗LCS2

		SX44002

		个

		26

		2015年7月1日



		2

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		罗格朗LCS2

		ES2302

		个

		52

		2015年7月1日



		

		1.5.2管理间子系统

		

		

		

		

		



		1

		100对110配线架

		罗格朗LCS2

		633928C+20*633905C

		套

		2

		2015年7月1日



		2

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		罗格朗LCS2

		33559

		套

		4

		2015年7月1日



		3

		1U理线架

		罗格朗LCS2

		LA3211(05)

		个

		4

		2015年7月1日



		4

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		2

		2015年7月1日



		5

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		8

		2015年7月1日



		6

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		0

		2015年7月1日



		

		1.6 外网+外线电话

		

		

		

		

		



		

		1.6.1工作区子系统

		

		

		

		

		



		1

		K4空白信息面板、白色、2M

		罗格朗LCS2

		SX44002

		个

		21

		2015年7月1日



		2

		三口地插

		罗格朗LCS2

		KBTFCB02/2/W+2*PMB2013

		个

		1

		2015年7月1日



		3

		光纤面板（含ST耦合器和底盒）

		罗格朗LCS2

		325616C

		个

		1

		2015年7月1日



		4

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		罗格朗LCS2

		ES2302

		个

		44

		2015年7月1日



		

		1.6.2管理间子系统

		

		

		

		

		



		1

		100对110配线架

		罗格朗LCS2

		633928C+20*633905C

		套

		2

		2015年7月1日



		2

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		罗格朗LCS2

		33559

		套

		4

		2015年7月1日



		3

		1U理线架

		罗格朗LCS2

		LA3211(05)

		个

		4

		2015年7月1日



		4

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		6

		2015年7月1日



		5

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		12

		2015年7月1日



		6

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		4

		2015年7月1日



		

		1.7 内网+内线电话

		

		

		

		

		



		

		1.7.1工作区子系统

		

		

		

		

		



		1

		K4空白信息面板、白色、2M

		罗格朗LCS2

		SX44002

		个

		21

		2015年7月1日



		2

		三口地插

		罗格朗LCS2

		KBTFCB02/2/W+2*PMB2013

		个

		1

		2015年7月1日



		3

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		罗格朗LCS2

		ES2302

		个

		44

		2015年7月1日



		

		1.7.2管理间子系统

		

		

		

		

		



		1

		100对110配线架

		罗格朗LCS2

		633928C+20*633905C

		套

		2

		2015年7月1日



		2

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		罗格朗LCS2

		33559

		套

		4

		2015年7月1日



		3

		1U理线架

		罗格朗LCS2

		LA3211(05)

		个

		4

		2015年7月1日



		4

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		2

		2015年7月1日



		5

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		8

		2015年7月1日



		6

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		0

		2015年7月1日



		

		

		

		

		

		

		



		

		1.8.1工作区子系统

		

		

		

		

		



		1

		K4空白信息面板、白色、1M

		罗格朗LCS2

		SX44001

		个

		22

		2015年7月1日



		2

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		罗格朗LCS2

		ES2302

		个

		22

		2015年7月1日



		

		1.8.2管理间子系统

		

		

		

		

		



		1

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		罗格朗LCS2

		33559

		套

		2

		2015年7月1日



		2

		1U理线架

		罗格朗LCS2

		LA3211(05)

		个

		2

		2015年7月1日



		3

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		2

		2015年7月1日



		4

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		8

		2015年7月1日



		5

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		2

		2015年7月1日



		

		1.9 外网+外线电话

		

		

		

		

		



		

		1.9.1工作区子系统

		

		

		

		

		



		1

		K4空白信息面板、白色、2M

		罗格朗LCS2

		SX44002

		个

		26

		2015年7月1日



		2

		光纤面板（含ST耦合器和底盒）

		罗格朗LCS2

		325616C

		个

		1

		2015年7月1日



		3

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		罗格朗LCS2

		ES2302

		个

		52

		2015年7月1日



		

		1.9.2管理间子系统

		

		

		

		

		



		1

		100对110配线架

		罗格朗LCS2

		633928C+20*633905C

		套

		2

		2015年7月1日



		2

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		罗格朗LCS2

		33559

		套

		6

		2015年7月1日



		3

		1U理线架

		罗格朗LCS2

		LA3211(05)

		个

		6

		2015年7月1日



		4

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		2

		2015年7月1日



		5

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		4

		2015年7月1日



		6

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		2

		2015年7月1日



		

		1.10 内网+内线电话

		

		

		

		

		



		

		1.10.1工作区子系统

		

		

		

		

		



		1

		K4空白信息面板、白色、2M

		罗格朗LCS2

		SX44002

		个

		25

		2015年7月1日



		2

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		罗格朗LCS2

		ES2302

		个

		2

		2015年7月1日



		3

		三口地插

		罗格朗LCS2

		650605

		个

		1

		2015年7月1日



		

		1.10.2管理间子系统

		

		

		

		

		



		1

		100对110配线架

		罗格朗LCS2

		633928C+20*633905C

		套

		2

		2015年7月1日



		2

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		罗格朗LCS2

		33559

		套

		6

		2015年7月1日



		3

		1U理线架

		罗格朗LCS2

		LA3211(05)

		个

		6

		2015年7月1日



		4

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		2

		2015年7月1日



		5

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		8

		2015年7月1日



		6

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		0

		2015年7月1日



		

		

		

		

		

		

		



		

		1.11.1工作区子系统

		

		

		

		

		



		1

		K4空白信息面板、白色、2M

		罗格朗LCS2

		SX44002

		个

		24

		2015年7月1日



		2

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		罗格朗LCS2

		ES2302

		个

		48

		2015年7月1日



		

		1.11.2管理间子系统

		

		

		

		

		



		1

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		罗格朗LCS2

		33559

		套

		4

		2015年7月1日



		2

		1U理线架

		罗格朗LCS2

		LA3211(05)

		个

		4

		2015年7月1日



		3

		24口空光纤配线架

		罗格朗LCS2

		32569C

		个

		6

		2015年7月1日



		4

		6口ST适配器功能条(含适配器)

		罗格朗LCS2

		325306C

		组

		24

		2015年7月1日



		5

		网络机柜

		康达

		600*600*2000

		台

		4

		2015年7月1日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		9、计算机网络系统

		

		

		

		



		1

		以太网交换机主机

		H3C

		LS-7506E-S

		台

		1

		2015年7月1日



		2

		交流电源模块,1400W

		H3C

		LSQM1AC1400

		块

		2

		2015年7月1日



		3

		专用交换路由引擎

		H3C

		LSQM1SRPA0

		块

		1

		2015年7月1日



		4

		24端口千兆以太网电接口模块

		H3C

		LSQM1GT24SC0

		块

		1

		2015年7月1日



		5

		24端口千兆/百兆以太网光接口

		H3C

		LSQM1P24XGSC0

		块

		1

		2015年7月1日



		6

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		个

		15

		2015年7月1日



		7

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		20

		2015年7月1日



		8

		24口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-26TP-EI

		台

		4

		2015年7月1日



		9

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		9

		2015年7月1日



		10

		防火墙主机

		H3C

		NS-SecPath F1000-S-AI

		台

		1

		2015年7月1日



		11

		150W 交流电源模块

		H3C

		LSKM2150A

		块

		2

		2015年7月1日



		16

		以太网交换机主机

		H3C

		LS-7506E-S

		台

		1

		2015年7月1日



		17

		交流电源模块,1400W

		H3C

		LSQM1AC1400

		块

		2

		2015年7月1日



		18

		专用交换路由引擎

		H3C

		LSQM1SRPA0

		块

		1

		2015年7月1日



		19

		24端口千兆以太网电接口模块

		H3C

		LSQM1GT24SC0

		块

		1

		2015年7月1日



		20

		24端口千兆/百兆以太网光接口

		H3C

		LSQM1P24XGSC0

		块

		1

		2015年7月1日



		21

		光模块-SFP-GE-多模模块

		H3C

		SFP-GE-SX-MM850-A

		块

		12

		2015年7月1日



		22

		24口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-26TP-EI

		台

		7

		2015年7月1日



		23

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		3

		2015年7月1日



		24

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-SX-MM850-A

		台

		10

		2015年7月1日



		30

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		个

		28

		2015年7月1日



		31

		光模块-XFP-10G-单模模块

		H3C

		XFP-SX-MM850

		个

		4

		2015年7月1日



		32

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		16

		2015年7月1日



		33

		24口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-26TP-EI

		台

		4

		2015年7月1日



		34

		SFP堆叠电缆（含堆叠模块）

		H3C

		SFP-STACK-Kit

		台

		22

		2015年7月1日



		35

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		18

		2015年7月1日



		36

		防火墙主机

		H3C

		NS-SecPath F1000-A-EI

		台

		1

		2015年7月1日



		37

		150W 交流电源模块

		H3C

		LSKM2150A

		块

		

		



		38

		以太网交换机主机

		H3C

		LS-7506E-S

		台

		1

		2015年7月1日



		39

		交流电源模块,1400W

		H3C

		LSQM1AC1400

		块

		2

		2015年7月1日



		40

		专用交换路由引擎

		H3C

		LSQM1SRPA0

		块

		1

		2015年7月1日



		41

		24端口千兆以太网电接口模块

		H3C

		LSQM1GT24SC0

		块

		1

		2015年7月1日



		42

		24端口千兆/百兆以太网光接口

		H3C

		LSQM1P24XGSC0

		块

		1

		2015年7月1日



		43

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		块

		2

		2015年7月1日



		44

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		6

		2015年7月1日



		45

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		2

		2015年7月1日



		46

		防火墙主机

		H3C

		NS-SecPath F1000-A-EI

		台

		1

		2015年7月1日



		47

		150W 交流电源模块

		H3C

		LSKM2150A

		块

		2

		2015年7月1日



		48

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		1

		2015年7月1日



		49

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		1

		2015年7月1日



		50

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		1

		2015年7月1日



		51

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		2

		2015年7月1日



		52

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		1

		2015年7月1日



		53

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		1

		2015年7月1日



		54

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		1

		2015年7月1日



		55

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		1

		2015年7月1日



		56

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		1

		2015年7月1日



		57

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		2

		2015年7月1日



		58

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		1

		2015年7月1日



		59

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		2

		2015年7月1日



		60

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		1

		2015年7月1日



		61

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		1

		2015年7月1日



		62

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		1

		2015年7月1日



		63

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		2

		2015年7月1日



		64

		48口接入交换机

		H3C

		LS-3100V2-52TP

		台

		3

		2015年7月1日



		65

		光模块-SFP-GE-单模模块

		H3C

		SFP-GE-LX-SM1310-A

		台

		6

		2015年7月1日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		10、指挥中心系统

		

		

		

		



		1.1 扩声系统

		

		

		

		

		



		1

		数字音频处理器

		ATEIS

		GAL

		台

		1

		2015年7月1日



		2

		无线话筒

		SHURE

		KCX24/PG28

		套

		2

		2015年7月1日



		3

		电源时序器

		RVS

		P208

		台

		1

		2015年7月1日



		1.2 数字会议系统

		

		

		

		

		



		1

		全数字会议系统主机

		CREATOR

		CR-DIG5201-A

		台

		1

		2015年7月1日



		2

		全数字会议系统连接盒

		CREATOR

		CR-DIG52032BOX

		台

		5

		2015年7月1日



		3

		嵌入式主席发言单元

		CREATOR

		CR-DIG5202C1-S

		台

		2

		2015年7月1日



		4

		嵌入式代表发言单元

		CREATOR

		CR-DIG5204C1-S

		台

		10

		2015年7月1日



		5

		摄像机

		科达

		MOON70-40K30

		台

		1

		2015年7月1日



		6

		解码器机框

		科达

		TVS4000

		台

		2

		2015年7月1日



		1.3 指挥中心大厅会议系统

		

		

		

		

		



		1

		主箱音箱

		JBL

		CBT 100LA

		只

		4

		2015年7月1日



		2

		补音箱

		JBL

		CBT 100LA

		只

		2

		2015年7月1日



		3

		功率放大器（主音箱）

		CROWN

		CNI 2000

		台

		2

		2015年7月1日



		4

		功率放大器（补音箱）

		CROWN

		CNI2000

		台

		1

		2015年7月1日



		5

		调音台

		SOUNDCRAFT

		M8

		台

		1

		2015年7月1日



		6

		数字音频处理器

		DBX

		260

		台

		1

		2015年7月1日



		7

		自动混音台

		SHURE

		SCM410

		台

		1

		2015年7月1日



		8

		电源时序器

		RVS

		P208

		台

		1

		2015年7月1日



		9

		LED显示屏

		合展

		3.75 长19.456×高0.76

		平方

		15

		2015年7月1日



		10

		LED显示屏

		合展

		全彩、长3.264m×高4.8m

		平方

		32

		2015年7月1日



		11

		控制系统

		国产

		配套

		套

		1

		2015年7月1日



		12

		视频处理器

		国产

		配套

		套

		1

		2015年7月1日



		13

		高清视频会议终端

		科达

		H900-C

		台

		1

		2015年7月1日



		14

		摄像机

		科达

		MOON70-40K30

		台

		1

		2015年7月1日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		十一、三个中心系统

		

		

		

		



		一、5F/6F/8F计算机网络

		

		

		

		



		1

		万兆汇聚交换机

		H3C

		H3C/LS-6520X-30QC-EI

		台

		4

		2020年5月23日



		2

		电源模块

		H3C

		H3C/PSR250-12A

		套

		8

		2020年5月23日



		3

		风扇

		H3C

		H3C/LSWM1FANSCE

		套

		8

		2020年5月23日



		4

		单模万兆光模块

		H3C

		H3C/SFP-XG-LX-SM1310

		块

		8

		2020年5月23日



		5

		24口接入交换机

		H3C

		H3C/LS-5130S-28P-EI

		台

		8

		2020年5月23日



		6

		48口接入交换机

		H3C

		H3C/LS-5130S-52P-EI

		台

		4

		2020年5月23日



		7

		单模千兆光模块

		H3C

		H3C/SFP-GE-LX-SM1310-A

		块

		22

		2020年5月23日



		二、7F计算机网络

		

		

		

		



		1

		24口接入交换机

		H3C

		H3C/LS-5130S-28P-EI

		台

		11

		2020年5月23日



		2

		单模千兆光模块

		H3C

		H3C/SFP-GE-LX-SM1310-A

		块

		22

		2020年5月23日



		三、5F/6F/8F综合布线

		

		

		

		



		(一)工作区子系统

		

		

		

		



		1

		单口面板

		施耐德

		施耐德/E2031SRJKI

		个

		78

		2020年5月23日



		2

		双口面板

		施耐德

		施耐德/E2032SRJKI

		个

		477

		2020年5月23日



		3

		双口地插

		施耐德

		施耐德/E226RJ6_2_BAS

		个

		84

		2020年5月23日



		4

		六类非屏蔽RJ45信息模块

		施耐德

		施耐德/VDIB17366USG

		个

		1187

		2020年5月23日



		(二)管理区子系统

		

		

		

		

		



		1

		24口光纤配线架

		施耐德

		施耐德/ACTMP1U

		个

		10

		2020年5月23日



		2

		1U 高密度熔纤方案适配器板，含6个双工单模LC适配器

		施耐德

		施耐德/ACTFM1UF2LC6PSM

		个

		20

		2020年5月23日



		3

		24口六类模块化数据配线架

		施耐德

		施耐德/ACTPP6U24NSS_S

		个

		49

		2020年5月23日



		4

		1U封闭滑槽式理线架

		施耐德

		施耐德/ACTRJ1UCMPC

		个

		49

		2020年5月23日



		（三）语音网部分

		

		

		

		

		



		1

		100对110语音配线架（语音）

		施耐德

		施耐德/ACTC5E110RM100P+ACTC5E110BL45P

		个

		4

		2020年5月23日



		2

		1U语音理线架（语音）

		施耐德

		施耐德/ACT110CMP

		个

		4

		2020年5月23日



		3

		24口六类模块化语音配线架

		施耐德

		施耐德/ACTPP6U24NSS_S

		个

		14

		2020年5月23日



		4

		1U封闭滑槽式理线架

		施耐德

		施耐德/ACTRJ1UCMPC

		个

		14

		2020年5月23日



		(四)设备间子系统

		

		

		

		

		



		1

		24口光纤配线架

		施耐德

		施耐德/ACTMP1U

		个

		12

		2020年5月23日



		2

		双工单模LC适配器

		施耐德

		施耐德/ACTFM1UF2LC6PSM

		个

		50

		2020年5月23日



		3

		100对110语音配线架（语音）

		施耐德

		施耐德/ACTC5E110RM100P+ACTC5E110BL45P

		个

		12

		2020年5月23日



		4

		1U语音理线架（语音）

		施耐德

		施耐德/ACT110CMP

		个

		12

		2020年5月23日



		(五)大楼设备间子系统

		

		

		

		



		1

		24口光纤配线架

		施耐德

		施耐德/ACTMP1U

		个

		4

		2020年5月23日



		2

		双工单模LC适配器

		施耐德

		施耐德/ACTFM1UF2LC6PSM

		个

		24

		2020年5月23日



		4

		1U语音理线架（语音）

		施耐德

		施耐德/ACT110CMP

		个

		4

		2020年5月23日



		四、7F综合布线

		

		

		

		



		(一)工作区子系统

		

		

		

		



		1

		单口面板

		施耐德

		施耐德/E2031SRJKI

		个

		42

		2020年5月23日



		2

		双口面板

		施耐德

		施耐德/E2032SRJKI

		个

		129

		2020年5月23日



		3

		双口地插

		施耐德

		施耐德/E226RJ6_2_BAS

		个

		2

		2020年5月23日



		4

		六类非屏蔽RJ45信息模块

		施耐德

		施耐德/VDIB17366USG

		个

		304

		2020年5月23日



		5

		六类屏蔽RJ45信息模块

		施耐德

		施耐德/ACTRJSM6NSSP

		个

		48

		2020年5月23日



		(二)管理区子系统

		

		

		

		



		1.互联网

		

		

		

		



		1

		24口光纤配线架

		施耐德

		施耐德/ACTMP1U

		个

		4

		2020年5月23日



		2

		1U 高密度熔纤方案适配器板，含6个双工单模LC适配器

		施耐德

		施耐德/ACTFM1UF2LC6PSM

		个

		4

		2020年5月23日



		3

		24口六类模块化数据配线架

		施耐德

		施耐德/ACTPP6U24NSS_S

		个

		4

		2020年5月23日



		4

		1U封闭滑槽式理线架

		施耐德

		施耐德/ACTRJ1UCMPC

		个

		4

		2020年5月23日



		5

		双工单模LC适配器

		施耐德

		施耐德/ACTFM1UF2LC6PSM

		个

		4

		2020年5月23日



		2.公安网

		

		

		

		



		1

		24口光纤配线架

		施耐德

		施耐德/ACTMP1U

		个

		8

		2020年5月23日



		2

		双工单模LC适配器

		施耐德

		施耐德/ACTFM1UF2LC6PSM

		个

		16

		2020年5月23日



		3

		24口六类模块化数据配线架

		施耐德

		施耐德/ACTPP6U24NSS_S

		个

		7

		2020年5月23日



		4

		1U封闭滑槽式理线架

		施耐德

		施耐德/ACTRJ1UCMPC

		个

		7

		2020年5月23日



		3.语音内网

		

		

		

		



		1

		100对110语音配线架（语音）

		施耐德

		施耐德/ACTC5E110RM100P+ACTC5E110BL45P

		个

		2

		2020年5月23日



		2

		1U语音理线架（语音）

		施耐德

		施耐德/ACT110CMP

		个

		2

		2020年5月23日



		3

		24口六类模块化语音配线架

		施耐德

		施耐德/ACTPP6U24NSS_S

		个

		4

		2020年5月23日



		4

		1U封闭滑槽式理线架

		施耐德

		施耐德/ACTRJ1UCMPC

		个

		4

		2020年5月23日



		五、13F设备间子系统

		

		

		

		



		1

		24口光纤配线架

		施耐德

		施耐德/ACTMP1U

		个

		11

		2020年5月23日



		2

		双工单模LC适配器

		施耐德

		施耐德/ACTFM1UF2LC6PSM

		个

		66

		2020年5月23日



		3

		100对110语音配线架（语音）

		施耐德

		施耐德/ACTC5E110RM100P+ACTC5E110BL45P

		个

		2

		2020年5月23日



		4

		1U语音理线架（语音）

		施耐德

		施耐德/ACT110CMP

		个

		2

		2020年5月23日



		7F机房

		

		

		

		



		1

		等电位接地端子箱

		国产

		国产/定制

		套

		1

		2020年5月23日



		2

		40KVA不间断主机

		英威腾

		英威腾/RM045/15X

		台

		1

		2020年5月23日



		3

		网络管理卡

		英威腾

		英威腾/SNMPRM

		张

		1

		2020年5月23日



		4

		120AH铅酸免维护电池

		英威腾

		英威腾/MF120-12

		节

		80

		2020年5月23日



		5

		直流电池开关

		定制

		定制/TD-63A/3P

		个

		2

		2020年5月23日



		6

		PDU插座

		科比特

		科比特/KBT-220E/PDU

		套

		4

		2020年5月23日



		会议系统

		

		

		

		



		1

		23寸液晶显示器

		Lenovo

		Lenovo/L2364A

		台

		65

		2020年5月23日



		2

		智能云桌面千兆交换机

		深信服

		深信服/aRS3300-28T-4F

		台

		2

		2020年5月23日



		3

		55寸触摸一体机

		创凯

		创凯/CK-PAD58

		台

		5

		2020年5月23日



		4

		大型显示器

		利亚德

		利亚德/SX10088T

		台

		1

		2020年5月23日



		5

		全频线阵列音柱

		AtlasIED

		AtlasIED/ALA5T

		台

		2

		2020年5月23日



		6

		6寸同轴无边框天花扬声器

		AtlasIED

		AtlasIED/FAP6260T

		只

		2

		2020年5月23日



		7

		高效率功放

		LAX

		LAX/DT300

		只

		2

		2020年5月23日



		8

		数字音频处理器

		DANACOID

		DANACOID/DA-1616D

		台

		1

		2020年5月23日



		9

		一拖二无线手持话筒

		JTS

		JTS/US-903DC/Mh-8800G*2

		套

		1

		2020年5月23日



		10

		高清会议摄像机

		BOLIN

		BOLIN/VCC-HD630SDN

		台

		2

		2020年5月23日



		11

		视频会议终端（主机）

		科达

		科达/H850-A

		台

		1

		2020年5月23日



		12

		数字会议管理主机

		BXB

		BXB/UFO 2150

		台

		1

		2020年5月23日



		13

		数字式主席会议单元

		BXB

		BXB/UFO 2111

		只

		1

		2020年5月23日



		14

		数字式列席会议单元

		BXB

		BXB/UFO 2112

		只

		20

		2020年5月23日



		15

		单软管鹅颈麦克风

		BXB

		BXB/WM-48B1R

		支

		21

		2020年5月23日



		16

		核心节点单元

		DANACOID

		DANACOID/DY-M1

		台

		1

		2020年5月23日



		17

		一体化接口机2K（输出）

		DANACOID

		DANACOID/DY-500K

		台

		9

		2020年5月23日



		18

		一体化接口机2K（输入）

		DANACOID

		DANACOID/DY-500K

		台

		9

		2020年5月23日



		19

		红外发射棒

		DANACOID

		DANACOID/EP-IRS

		根

		1

		2020年5月23日



		20

		无线触摸屏

		华为

		华为/AGS2-W09

		台

		1

		2020年5月23日



		21

		路由器

		华硕

		华硕/AC66U

		台

		1

		2020年5月23日



		22

		交换机

		H3C

		H3C/LS-5130S-52P-EI

		台

		1

		2020年5月23日



		23

		多媒体信息盒（桌面）

		亿智

		亿智/定制

		套

		2

		2020年5月23日



		24

		多媒体信息盒（墙面）

		亿智

		亿智/定制

		套

		1

		2020年5月23日



		25

		8通道电源管理器

		DANACOID

		DANACOID/EP-108

		台

		1

		2020年5月23日



		26

		双口面板

		施耐德

		施耐德/E2032SRJKI

		个

		4

		2020年5月23日



		27

		六类非屏蔽模块

		施耐德

		施耐德/VDIB17366USG

		个

		8

		2020年5月23日



		28

		室内全彩屏

		利亚德

		利亚德/TVF018

		平米

		8.65

		2020年5月23日



		29

		视频控制盒

		利亚德

		利亚德/精显时代600

		台

		2

		2020年5月23日



		30

		图像控制处理器

		凯视达

		凯视达/KS9000

		台

		1

		2020年5月23日



		31

		控制设备

		DELL

		DELL/OptiPlex 5060 Tower 231860

		台

		1

		2020年5月23日



		32

		86寸触摸一体机

		创凯

		创凯/CK-PAD86

		台

		2

		2020年5月23日



		33

		音柱音箱

		AtlasIED

		AtlasIED/ALA10T

		只

		4

		2020年5月23日



		34

		功率放大器

		LAX

		LAX/DT500

		台

		2

		2020年5月23日



		35

		数字音频处理器

		DANACOID

		DANACOID/DA-1616D

		台

		1

		2020年5月23日



		36

		一拖二无线手持话筒

		JTS

		JTS/US-903DC/Mh-8800G*2

		套

		2

		2020年5月23日



		37

		数字会议管理主机

		BXB

		BXB/UFO 2150

		台

		1

		2020年5月23日



		38

		数字式主席会议单元

		BXB

		BXB/UFO 2111

		只

		1

		2020年5月23日



		39

		数字式列席会议单元

		BXB

		BXB/UFO 2112

		只

		10

		2020年5月23日



		40

		单软管鹅颈麦克风

		BXB

		BXB/WM-48B1R

		支

		11

		2020年5月23日



		41

		一体化接口机2K（输出）

		DANACOID

		DANACOID/DY-500K

		台

		10

		2020年5月23日



		42

		一体化接口机2K（输入）

		DANACOID

		DANACOID/DY-500K

		台

		7

		2020年5月23日



		43

		红外发射棒

		DANACOID

		DANACOID/EP-IRS

		根

		1

		2020年5月23日



		44

		无线触摸屏

		DANACOID

		华为/AGS2-W09

		台

		1

		2020年5月23日



		45

		路由器

		华硕

		华硕/AC66U

		台

		1

		2020年5月23日



		46

		交换机

		H3C

		H3C/LS-5130S-52P-EI

		台

		1

		2020年5月23日



		47

		多媒体信息盒（墙面）

		亿智

		亿智/定制

		套

		5

		2020年5月23日



		48

		8通道电源管理器

		DANACOID

		DANACOID/EP-108

		台

		1

		2020年5月23日



		49

		双口面板

		施耐德

		施耐德/E2032SRJKI

		个

		4

		2020年5月23日



		50

		六类非屏蔽模块

		施耐德

		施耐德/VDIB17366USG

		个

		8

		2020年5月23日



		51

		55英寸高亮窄边液晶屏（拼接屏）

		锐丽

		锐丽/RLCD-550P03-H18

		台

		15

		2020年5月23日



		52

		86寸触摸一体机

		创凯

		创凯/CK-PAD86

		台

		1

		2020年5月23日



		53

		音柱音箱

		AtlasIED

		AtlasIED/ALA10T

		只

		4

		2020年5月23日



		54

		功率放大器

		LAX

		LAX/DT500

		台

		2

		2020年5月23日



		55

		数字音频处理器

		DANACOID

		DANACOID/DA-1616D

		台

		2

		2020年5月23日



		56

		一拖二无线手持话筒

		JTS

		JTS/US-903DC/Mh-8800G*2

		套

		2

		2020年5月23日



		57

		一拖二无线鹅颈话筒

		JTS

		JTS/US-903DC/PT-920BG+ST-850*2

		套

		2

		2020年5月23日



		58

		高清会议摄像机

		BOLIN

		BOLIN/VCC-HD630SDN

		台

		3

		2020年5月23日



		59

		视频会议终端（主机）

		科达

		科达/H850-A

		台

		1

		2020年5月23日



		60

		核心节点单元

		DANACOID

		DANACOID/DY-M1

		台

		1

		2020年5月23日



		61

		一体化接口机4K(输入）

		DANACOID

		DANACOID/DY-700K

		台

		1

		2020年5月23日



		62

		一体化接口机4K(输出）

		DANACOID

		DANACOID/DY-700K

		台

		1

		2020年5月23日



		63

		一体化接口机2K（输出）

		DANACOID

		DANACOID/DY-500K

		台

		32

		2020年5月23日



		64

		一体化接口机2K（输入）

		DANACOID

		DANACOID/DY-500K

		台

		22

		2020年5月23日



		65

		红外发射棒

		DANACOID

		DANACOID/EP-IRS

		根

		1

		2020年5月23日



		66

		交换机

		H3C

		H3C/LS-5130S-52P-EI

		台

		2

		2020年5月23日



		67

		专业控台1

		定制

		定制/总体W4540*D1000*H965，

		米

		9.08

		2020年5月23日



		68

		作战岛控台

		定制

		定制/总体W4540*D1000*H965，

		米

		6.6

		2020年5月23日



		69

		静音键盘盆

		定制

		定制/定制

		套

		11

		2020年5月23日



		70

		电源插座

		定制

		定制/6位PDU专业电源

		套

		6

		2020年5月23日



		71

		陶瓷防静电地板

		红日

		红日/1、40*40*2镀锌方管钢骨架基层 ，2、9厚阻燃板，3、陶瓷面地板

		m2

		169.1

		2020年5月23日



		72

		多媒体信息盒（墙面）

		亿智

		亿智/定制

		套

		1

		2020年5月23日



		73

		8通道电源管理器

		DANACOID

		DANACOID/EP-108

		台

		2

		2020年5月23日



		74

		双口面板

		施耐德

		施耐德/E2032SRJKI

		个

		4

		2020年5月23日



		75

		六类非屏蔽模块

		施耐德

		施耐德/VDIB17366USG

		个

		8

		2020年5月23日



		76

		高清激光投影机

		科视

		科视/DWU630-GS

		台

		1

		2020年5月23日



		77

		120寸幕布

		EYESID

		EYESID/ESD-MEW120-SU

		副

		1

		2020年5月23日



		78

		全频线阵列音柱

		AtlasIED

		AtlasIED/ALA5T

		台

		2

		2020年5月23日



		79

		6寸同轴无边框天花扬声器

		AtlasIED

		AtlasIED/FAP6260T

		只

		2

		2020年5月23日



		80

		高效率功放

		LAX

		LAX/DT300

		只

		2

		2020年5月23日



		81

		数字音频处理器

		DANACOID

		DANACOID/DA-1616D

		台

		1

		2020年5月23日



		82

		一拖二无线手持话筒

		JTS

		JTS/US-903DC/Mh-8800G*2

		套

		1

		2020年5月23日



		83

		一拖二无线鹅颈话筒

		JTS

		JTS/US-903DC/PT-920BG+ST-850*2

		套

		1

		2020年5月23日



		84

		高清会议摄像机

		BOLIN

		BOLIN/VCC-HD630SDN

		台

		2

		2020年5月23日



		85

		视频会议终端（主机）

		科达

		科达/H850-A

		台

		1

		2020年5月23日



		86

		综合信号处理主机(4U)

		淳中

		淳中/TITANS-PRO-B08-04U-NJ

		台

		1

		2020年5月23日



		87

		HDMI音视频输入卡

		淳中

		淳中/TITANS-PRO-04H-IC

		张

		3

		2020年5月23日



		88

		HDMI音视频输出卡

		淳中

		淳中/TITANS-PRO-04H-OC

		张

		2

		2020年5月23日



		89

		HDMI双绞线网传器

		淳中

		淳中/TRI-HDMI-104-70

		对

		3

		2020年5月23日



		90

		中控系统

		淳中

		淳中/TCM-3000E

		套

		1

		2020年5月23日



		91

		无线触摸屏

		华为

		华为/AGS2-W09

		台

		1

		2020年5月23日



		92

		路由器

		华硕

		华硕/AC66U

		台

		1

		2020年5月23日



		93

		多媒体信息盒（地面）

		亿智

		亿智/定制

		套

		2

		2020年5月23日



		94

		多媒体信息盒（地面2）

		亿智

		亿智/定制

		套

		2

		2020年5月23日



		95

		8通道电源管理器

		DANACOID

		DANACOID/EP-108

		台

		1

		2020年5月23日



		96

		86寸触摸一体机

		创凯

		创凯/CK-PAD86

		台

		1

		2020年5月23日



		97

		多媒体信息盒（地面）

		亿智

		亿智/定制

		套

		1

		2020年5月23日



		98

		86寸触摸一体机

		创凯

		创凯/CK-PAD86

		台

		1

		2020年5月23日



		99

		多媒体信息盒（地面）

		亿智

		亿智/定制

		套

		1

		2020年5月23日



		100

		高清激光投影机

		科视

		科视/DWU630-GS

		台

		1

		2020年5月23日



		101

		120寸幕布

		EYESID

		EYESID/ESD-MEW120-SU

		副

		1

		2020年5月23日



		102

		全频线阵列音柱

		AtlasIED

		AtlasIED/ALA5T

		台

		2

		2020年5月23日



		103

		高效率功放

		LAX

		LAX/DT300

		只

		1

		2020年5月23日



		104

		数字音频处理器

		DANACOID

		DANACOID/DA-1616D

		台

		1

		2020年5月23日



		105

		一拖二无线手持话筒

		JTS

		JTS/US-903DC/Mh-8800G*2

		套

		1

		2020年5月23日



		106

		数字会议管理主机

		BXB

		BXB/UFO 2150

		台

		1

		2020年5月23日



		107

		数字式主席会议单元

		BXB

		BXB/UFO 2111

		只

		1

		2020年5月23日



		108

		数字式列席会议单元

		BXB

		BXB/UFO 2112

		只

		11

		2020年5月23日



		109

		单软管鹅颈麦克风

		BXB

		BXB/WM-48B1R

		支

		12

		2020年5月23日



		110

		综合信号处理主机（2u）

		淳中

		淳中/TITANS-PRO-B08-02U-NJ

		台

		1

		2020年5月23日



		111

		HDMI音视频输入卡

		淳中

		淳中/TITANS-PRO-04H-IC

		张

		2

		2020年5月23日



		112

		HDMI音视频输出卡

		淳中

		淳中/TITANS-PRO-04H-OC

		张

		1

		2020年5月23日



		113

		HDMI双绞线网传器

		淳中

		淳中/TRI-HDMI-104-70

		对

		3

		2020年5月23日



		114

		中控系统

		淳中

		淳中/TCM-3000E

		套

		1

		2020年5月23日



		115

		无线触摸屏

		华为

		华为/AGS2-W09

		台

		1

		2020年5月23日



		116

		路由器

		华硕

		华硕/AC66U

		台

		1

		2020年5月23日



		117

		多媒体信息盒（地面）

		亿智

		亿智/定制

		套

		2

		2020年5月23日



		118

		8通道电源管理器

		DANACOID

		DANACOID/EP-108

		台

		1

		2020年5月23日



		119

		室内全彩屏

		利亚德

		利亚德/TVF018

		平米

		12.81

		2020年5月23日



		120

		视频控制盒

		利亚德

		利亚德/精显时代600

		台

		6

		2020年5月23日



		121

		音柱音箱

		AtlasIED

		AtlasIED/ALA10T

		只

		2

		2020年5月23日



		122

		功率放大器

		LAX

		LAX/DT500

		台

		1

		2020年5月23日



		123

		数字音频处理器

		JTS

		JTS/DA-1616D

		台

		1

		2020年5月23日



		124

		一拖二无线手持话筒

		JTS

		JTS/US-903DC/Mh-8800G*2

		套

		1

		2020年5月23日



		125

		高清会议摄像机

		BOLIN

		BOLIN/VCC-HD630SDN

		台

		1

		2020年5月23日



		126

		视频会议终端（主机）

		科达

		科达/H850-A

		台

		1

		2020年5月23日



		127

		数字会议管理主机

		BXB

		BXB/UFO 2150

		台

		1

		2020年5月23日



		128

		数字式主席会议单元

		BXB

		BXB/UFO 2111

		只

		1

		2020年5月23日



		129

		数字式列席会议单元

		BXB

		BXB/UFO 2112

		只

		6

		2020年5月23日



		130

		单软管鹅颈麦克风

		BXB

		BXB/WM-48B1R

		支

		7

		2020年5月23日



		131

		一体化接口机2K（输出）（输出）

		DANACOID

		DANACOID/DY-500K

		台

		6

		2020年5月23日



		132

		一体化接口机2K（输入）

		DANACOID

		DANACOID/DY-500K

		台

		7

		2020年5月23日



		133

		红外发射棒

		DANACOID

		DANACOID/EP-IRS

		根

		1

		2020年5月23日



		134

		无线触摸屏

		华硕

		华硕/AGS2-W09

		台

		1

		2020年5月23日



		135

		路由器

		华硕

		华硕/AC66U

		台

		1

		2020年5月23日



		136

		交换机

		H3C

		H3C/LS-5130S-52P-EI

		台

		1

		2020年5月23日



		137

		专业控台2

		定制

		定制/总体D1000*H965，

		米

		7.2

		2020年5月23日



		138

		专业控台3

		定制

		定制/总体D1000*H965

		米

		4.8

		2020年5月23日



		139

		静音键盘盆

		定制

		定制/定制

		套

		11

		2020年5月23日



		140

		电源插座

		定制

		定制/6位PDU专业电源

		套

		6

		2020年5月23日



		141

		陶瓷防静电地板

		国产

		国产/1、40*40*2镀锌方管钢骨架基层

		m2

		61.2

		2020年5月23日



		142

		多媒体信息盒（桌面）

		DANACOID

		DANACOID/定制

		套

		2

		2020年5月23日



		143

		8通道电源管理器

		DANACOID

		DANACOID/EP-108

		台

		2

		2020年5月23日



		144

		双口面板

		国产

		国产/双口面板

		个

		4

		2020年5月23日



		145

		六类非屏蔽模块

		国产

		国产/六类非屏蔽模块

		个

		8

		2020年5月23日



		146

		音柱音箱

		AtlasIED

		AtlasIED/ALA10T

		只

		2

		2020年5月23日



		147

		全频线阵列音柱

		AtlasIED

		AtlasIED/ALA5T

		台

		2

		2020年5月23日



		148

		功率放大器

		LAX

		LAX/DT500

		台

		1

		2020年5月23日



		149

		高效率功放

		LAX

		LAX/DT300

		只

		1

		2020年5月23日



		150

		数字音频处理器

		DANACOID

		DANACOID/DA-1616D

		台

		1

		2020年5月23日



		151

		一拖二无线手持话筒

		JTS

		JTS/US-903DC/Mh-8800G*2

		套

		1

		2020年5月23日



		152

		48口交换机

		H3C

		H3C/LS-5130S-52P-EI

		台

		1

		2020年5月23日



		153

		多媒体信息盒（桌面）

		亿智

		亿智/定制

		套

		2

		2020年5月23日



		154

		高清激光投影机

		科视

		视/DWU630-GS

		台

		1

		2020年5月23日



		155

		150寸幕布

		AtlasIED

		AtlasIED/ESD-MEW150-SU

		副

		1

		2020年5月23日



		156

		全频线阵列音柱

		AtlasIED

		AtlasIED/ALA5T

		台

		2

		2020年5月23日



		157

		高效率功放

		LAX

		LAX/DT300

		只

		1

		2020年5月23日



		158

		16路数字音频处理器

		DANACOID

		DANACOID/DA-0808D

		台

		1

		2020年5月23日



		159

		一拖二无线手持话筒

		JTS

		JTS/US-903DC/Mh-8800G*2

		套

		1

		2020年5月23日



		160

		一拖二无线鹅颈话筒

		JTS

		JTS/US-903DC/PT-920BG+ST-850*2

		套

		1

		2020年5月23日



		161

		综合信号处理主机（2u）

		淳中

		淳中/TITANS-PRO-B08-02U-NJ

		台

		1

		2020年5月23日



		162

		HDMI音视频输入卡

		淳中

		淳中/TITANS-PRO-04H-IC

		张

		1

		2020年5月23日



		163

		HDMI音视频输出卡

		淳中

		淳中/TITANS-PRO-04H-OC

		张

		1

		2020年5月23日



		164

		HDMI双绞线网传器

		淳中

		淳中/TRI-HDMI-104-70

		对

		1

		2020年5月23日



		165

		中控系统

		淳中

		淳中/TCM-3000E

		套

		1

		2020年5月23日



		166

		无线触摸屏

		华为

		华为/AGS2-W09

		台

		1

		2020年5月23日



		167

		路由器

		华硕

		华硕/AC66U

		台

		1

		2020年5月23日



		168

		多媒体信息盒（地面）

		亿智

		亿智/定制

		套

		2

		2020年5月23日



		169

		8通道电源管理器

		DANACOID

		DANACOID/EP-108

		台

		1

		2020年5月23日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		十二、巡特警大队弱电智能化系统

		

		

		

		



		

		综合布线设备

		

		

		

		

		



		1

		双口面板

		雷士

		EX0812

		个

		87

		2019年10月31日



		2

		2口地插

		雷士

		EX092TFDCK

		个

		9

		2019年10月31日



		3

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		雷士

		EX0206L

		个

		192

		2019年10月31日



		4

		六类非屏蔽两米跳线

		雷士

		EX06C6020BE

		根

		109

		2019年10月31日



		5

		100对110配线架

		雷士

		EX033100

		套

		4

		2019年10月31日



		6

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		雷士

		EX03624

		套

		11

		2019年10月31日



		7

		1U理线架

		雷士

		EX09M02

		个

		11

		2019年10月31日



		8

		110-RJ45跳线

		雷士

		EX066R1020WE

		根

		83

		2019年10月31日



		9

		12口光纤配线架

		雷士

		EX03SST12

		个

		2

		2019年10月31日



		10

		网络机柜

		雷士

		EX0742U060620

		台

		3

		2019年10月31日



		11

		24口光纤配线架

		雷士

		EX03SST24

		套

		4

		2019年10月31日



		

		计算机网络设备

		

		

		

		

		



		1

		外网/设备网/视频专网核心交换机

		华为

		S5730-48C-SI-AC

		台

		3

		2019年10月31日



		2

		内网核心交换机

		华为

		S5720-36C-EI-28S-AC

		台

		1

		2019年10月31日



		3

		电源模块

		华为

		ES0W2PSA0150

		块

		5

		2019年10月31日



		4

		光模块-SFP-GE-单模模块

		华为

		SFP-GE-LX-SM1310

		块

		32

		2019年10月31日



		5

		48口接入交换机

		华为

		S5720-52P-LI-AC

		台

		5

		2019年10月31日



		6

		24口接入交换机

		华为

		S5720-28P-LI-AC

		台

		5

		2019年10月31日



		7

		24口POE接入交换机

		华为

		S5720-28P-PWR-LI-AC

		台

		5

		2019年10月31日



		8

		SFP堆叠电缆（含堆叠模块）

		华为

		SFP-10G-CU1M

		台

		7

		2019年10月31日



		9

		防火墙主机

		华为

		USG6530

		台

		1

		2019年10月31日



		10

		无线控制器

		华为

		AC6005

		台

		1

		2019年10月31日



		11

		无线AP

		华为

		AP4050DN

		个

		15

		2019年10月31日



		12

		40KM单模光模块

		华为

		S-SFP-GE-LH40-SM1310

		块

		8

		2019年10月31日



		

		程控交换设备

		

		

		

		

		



		1

		48用户网关

		SOPHO

		MG2500-48S

		个

		1

		2019年10月31日



		2

		8FXO网关

		SOPHO

		MG2000-8o

		个

		1

		2019年10月31日



		3

		授权

		SOPHO

		每50个SIP分机授权（市局中心点SOPHO iP6000 LIC)

		个

		1

		2019年10月31日



		4

		配线

		国产

		100回线KRONE配线架 （含配线）

		个

		1

		2019年10月31日



		

		综合安防设备

		

		

		

		

		



		1

		1080P室内半球

		海康威视

		DS-2CD5126ESL

		台

		3

		2019年10月31日



		2

		1080P室内枪机

		海康威视

		DS-2CD5026EUI+HV3816D-8MPIR+DS-1331HZ-C

		台

		9

		2019年10月31日



		3

		室内枪机支架

		海康威视

		DS-1293ZJ

		台

		9

		2019年10月31日



		4

		室外枪型摄像机

		海康威视

		DS-1293ZJ

		台

		10

		2019年10月31日



		5

		高清镜头

		海康威视

		HV3816D-8MPIR

		台

		10

		2019年10月31日



		6

		室外护罩

		海康威视

		DS-1331HZ-C

		台

		10

		2019年10月31日



		7

		枪机支架

		海康威视

		DS-1293ZJ

		台

		0

		2019年10月31日



		8

		室外补光灯

		海康威视

		DS-GPZ1105-1

		台

		10

		2019年10月31日



		9

		摄像机防雷器

		SUM

		SBUH45-24

		只

		10

		2019年10月31日



		10

		单口光电收发器

		海康威视

		DS-3D01T/R-A

		对

		10

		2019年10月31日



		11

		网络硬盘录像机

		海康威视

		DS-8632N-I8

		台

		1

		2019年10月31日



		12

		企业级硬盘

		希捷

		ST4000

		块

		8

		2019年10月31日



		13

		解码器

		海康威视

		DS-6901UD/RTH

		只

		1

		2019年10月31日



		14

		控制键盘

		海康威视

		DS-1100K

		台

		1

		2019年10月31日



		15

		管理电脑

		戴尔

		OptiPlex 5060 Tower 230352

		台

		1

		2019年10月31日



		16

		报警控制主机

		霍尼韦尔

		CK-238

		台

		1

		2019年10月31日



		17

		控制键盘

		霍尼韦尔

		238LED

		个

		1

		2019年10月31日



		18

		后备电源蓄电池

		国产

		12V7A

		个

		1

		2019年10月31日



		19

		声光警号

		豪恩

		HC-102

		只

		2

		2019年10月31日



		20

		紧急按钮

		霍尼韦尔

		PB-110

		只

		1

		2019年10月31日



		21

		吸顶式双鉴探测器

		霍尼韦尔

		DT6360STC

		只

		1

		2019年10月31日



		22

		无线通信模块

		霍尼韦尔

		MCM-23

		个

		1

		2019年10月31日



		23

		门禁一体机

		海卡

		HKZN-NT/86

		台

		6

		2019年10月31日



		24

		道闸（含遥控设备）

		海卡

		HKZN-DG001

		个

		1

		2019年10月31日



		

		信息发布设备

		

		

		

		

		



		1

		55寸超窄边显示单元

		能人

		VWS5520L

		块

		8

		2019年10月31日



		2

		显示系统控制软件

		誉双

		定制

		套

		1

		2019年10月31日



		3

		矩阵

		誉双

		YS-HD0408

		台

		1

		2019年10月31日



		4

		立式支架

		誉双

		定制

		套

		8

		2019年10月31日



		5

		前维护支架

		誉双

		定制

		套

		3

		2019年10月31日



		6

		红外触摸框

		誉双

		定制

		套

		1

		2019年10月31日



		7

		钢化玻璃

		誉双

		定制

		套

		1

		2019年10月31日



		8

		75寸会议白板

		VPANEL

		S75R10

		台

		1

		2019年10月31日



		9

		65寸会议白板

		VPANEL

		S65R10

		台

		1

		2019年10月31日



		

		公共广播设备

		

		

		

		

		



		1

		15英寸数字IP广播主机

		ITC

		T-7700

		台

		1

		2019年10月31日



		2

		数字化IP网络广播系统软件

		ITC

		T-8700R软件

		套

		1

		2019年10月31日



		3

		六路数字调音台

		ITC

		TS-6P

		台

		1

		2019年10月31日



		4

		数字IP音频采集器

		ITC

		T-7770

		台

		1

		2019年10月31日



		5

		CD播放器

		ITC

		T-6221

		台

		1

		2019年10月31日



		6

		数字调谐器

		ITC

		T-6222

		台

		1

		2019年10月31日



		7

		本地寻呼站

		ITC

		T-521A

		只

		1

		2019年10月31日



		8

		数字IP有源音箱

		ITC

		T-7707A

		台

		1

		2019年10月31日



		9

		16路分区数字IP消防报警器

		ITC

		T-7723

		台

		1

		2019年10月31日



		10

		十六位电源时序器

		ITC

		T-6216

		台

		1

		2019年10月31日



		11

		33U机柜

		ITC

		33U

		套

		1

		2019年10月31日



		12

		分控电脑

		戴尔

		OptiPlex 5060 Tower 230352

		台

		1

		2019年10月31日



		13

		数字化IP网络广播系统 软件（分控）

		ITC

		T-7700T软件

		套

		1

		2019年10月31日



		14

		7寸触摸屏桌面式对讲呼叫话筒

		ITC

		T-7702A

		台

		1

		2019年10月31日



		15

		IP广播（支持苹果版APP软件）

		ITC

		T-7700SI软件

		套

		1

		2019年10月31日



		16

		IP广播（支持安卓版APP软件）

		ITC

		T-7700SA软件

		套

		1

		2019年10月31日



		17

		经济型机柜式IP带功率终端60W

		ITC

		T-7760

		台

		11

		2019年10月31日



		18

		经济型机柜式IP带功率终端120W

		ITC

		T-77120

		台

		1

		2019年10月31日



		19

		经济型机柜式IP带功率终端350W

		ITC

		T-77350

		台

		1

		2019年10月31日



		20

		天花喇叭

		ITC

		T-105F

		只

		42

		2019年10月31日



		21

		壁挂音箱

		ITC

		T-774

		只

		2

		2019年10月31日



		22

		室外防水音柱

		ITC

		T-901

		只

		7

		2019年10月31日



		23

		莲花头对6.35头音频线

		ITC

		T-B1.2

		条

		6

		2019年10月31日



		24

		6.35头对3.5头音频线

		ITC

		T-P1.2

		条

		6

		2019年10月31日



		

		无线电台设备

		

		

		

		

		



		1

		数字车台

		海能达

		MD780iG

		台

		6

		2019年10月31日



		2

		对讲麦克风

		海能达

		SM19A1

		副

		6

		2019年10月31日



		3

		车台电源

		海能达

		PD22002

		副

		6

		2019年10月31日



		4

		物理发泡射频电缆

		中天日立

		HCAAY-50-12

		米

		255.8

		2019年10月31日



		

		多媒体会议设备

		

		

		

		

		



		1

		专业音箱

		ITC

		TS-608A

		只

		2

		2019年10月31日



		2

		音箱支架

		ITC

		TS-608A

		只

		2

		2019年10月31日



		3

		2通道多媒体功放机

		ITC

		TS-608A

		台

		1

		2019年10月31日



		4

		无线话筒

		ITC

		TS-608A

		台

		1

		2019年10月31日



		5

		无线话筒台式支架

		ITC

		TS-608A

		只

		2

		2019年10月31日



		6

		4200流明投影机

		夏普

		XG-ER60WA

		台

		2

		2019年10月31日



		7

		电动幕布

		国产

		100寸16：10

		幅

		2

		2019年10月31日



		8

		多媒体信息桌插

		国产

		VGA、HDMI、音频、网络、电源

		只

		2

		2019年10月31日



		9

		VGA矩阵

		ITC

		TS-9104VG

		台

		1

		2019年10月31日



		

		机房设备

		

		

		

		

		



		1

		机柜

		艾特网能

		BSLGM061420

		台

		8

		2019年10月31日



		2

		应急风扇单元

		艾特网能

		BSRAFB

		个

		16

		2019年10月31日



		3

		应急风扇控制单元

		艾特网能

		BSFAN-M

		台

		2

		2019年10月31日



		4

		不定位漏液控制器

		艾特网能

		XW-DC-04

		个

		2

		2019年10月31日



		5

		不定位漏水感应线

		艾特网能

		XW1100

		根

		2

		2019年10月31日



		6

		微模块专用列间空调室内机

		艾特网能

		CR012EA

		台

		2

		2019年10月31日



		7

		精密空调室外机

		艾特网能

		ASC16-A

		台

		2

		2019年10月31日



		8

		20kVA 机架式UPS

		艾特网能

		UR-0200DAL

		台

		1

		2019年10月31日



		9

		10kVA 机架式UPS

		艾特网能

		UR-0100NCL

		台

		1

		2019年10月31日



		10

		UPS Modbus通讯卡

		艾特网能

		UR-Modbus

		块

		2

		2019年10月31日



		11

		电池包

		国产

		NP-X1240AH

		块

		50

		2019年10月31日



		12

		电池箱

		国产

		A20

		台

		2

		2019年10月31日



		13

		机架式配电插框

		艾特网能

		BLPDB80

		个

		3

		2019年10月31日



		14

		电源分配单元

		艾特网能

		BPPDU20GH-24BPM32

		条

		8

		2019年10月31日



		15

		温度探头

		艾特网能

		TSW-008

		个

		16

		2019年10月31日



		16

		温湿度传感器

		艾特网能

		BSSTH-Y03

		个

		8

		2019年10月31日



		17

		声光告警器

		艾特网能

		BSSB2-RJ

		个

		2

		2019年10月31日



		18

		门状态传感器

		艾特网能

		配套

		个

		16

		2019年10月31日



		19

		短信告警

		艾特网能

		BSM-GM-W

		套

		2

		2019年10月31日



		20

		触摸显示屏

		艾特网能

		定制

		个

		2

		2019年10月31日



		21

		动环系统

		艾特网能

		BSM-M

		套

		2

		2019年10月31日



		22

		配套组件

		艾特网能

		BSL-LED

		套

		8

		2019年10月31日



		23

		地板

		华一

		600*600*35

		平方

		13.1

		2019年10月31日



		

		五楼指挥中心设备

		

		

		

		

		



		

		一、指挥中心网络及布线设备

		

		

		

		

		



		1

		单口面板

		雷士

		EX0181

		个

		11

		2019年10月31日



		2

		双口面板

		雷士

		EX0812

		个

		21

		2019年10月31日



		3

		六类非屏蔽RJ45信息模块

		雷士

		EX0206L

		个

		53

		2019年10月31日



		4

		24口交换机

		华三

		S5720-28P-LI-AC

		个

		4

		2019年10月31日



		5

		单模光模块

		华三

		SFP-GE-LX-SM1310

		个

		4

		2019年10月31日



		

		二、门禁系统

		

		

		

		

		



		1

		门禁读卡机

		海康威视

		DS-K1T606

		台

		2

		2019年10月31日



		2

		读卡器万向支架

		海康威视

		定制，不锈钢材质，根据安装需要，任意调整角度

		套

		2

		2019年10月31日



		3

		出门按钮

		海康威视

		86型

		台

		4

		2019年10月31日



		4

		门禁管理软件

		海康威视

		定制软件

		套

		1

		2019年10月31日



		5

		门禁客户端

		戴尔

		OptiPlex 5060 Tower 230352

		台

		1

		2019年10月31日



		6

		24口交换机

		华三

		S5720-28P-LI-AC

		个

		1

		2019年10月31日



		7

		消防联动模块

		国产

		定制

		台

		1

		2019年10月31日



		8

		门禁系统调试

		国产

		定制

		项

		1

		2019年10月31日



		

		三、指挥大厅智能化系统

		

		

		

		

		



		

		3.1、扩声系统

		

		

		

		

		



		1

		音柱音箱

		LAX

		CC606

		只

		2

		2019年10月31日



		2

		功率放大器

		LAX

		DT300

		台

		1

		2019年10月31日



		3

		16进8出数字音频回声抑制处理器

		DANACOID

		DA-1616D

		台

		1

		2019年10月31日



		4

		一拖二无线手持话筒

		JTS

		US-903DC/Mh-8800G*2

		套

		1

		2019年10月31日



		5

		有线鹅颈话筒

		JTS

		GM-5218LK+ST-5050i

		套

		3

		2019年10月31日



		

		3.2、会议系统

		

		

		

		

		



		1

		高清会议摄像机

		BOLIN

		VCC-HD630SDN

		台

		2

		2019年10月31日



		2

		无线投影系统

		COSCREEN

		T3S

		台

		1

		2019年10月31日



		3

		视频会议终端

		科达

		H850-A

		台

		1

		2019年10月31日



		

		3.3、LED显示系统

		

		

		

		

		



		1

		室内P1.26全彩LED显示屏

		Leyard

		TVF1.26

		㎡

		18.53

		2019年10月31日



		2

		视频控制盒

		Leyard

		LSHD8

		块

		8

		2019年10月31日



		3

		LED控制软件

		Leyard

		综合播控软件

		套

		1

		2019年10月31日



		4

		LED视频控制器

		Leyard

		KS9000

		台

		1

		2019年10月31日



		5

		LED显示屏配电箱

		国产

		20kw

		个

		1

		2019年10月31日



		

		3.4、超窄边拼接屏系统

		

		

		

		

		



		1

		55英寸高亮窄边液晶屏

		锐丽

		RLCD-550P01-H18

		台

		8

		2019年10月31日



		2

		视频处理器

		锐丽

		RL-5008-4D-12D

		路

		16

		2019年10月31日



		

		3.5、分布式坐席协同调度系统

		

		

		

		

		



		1

		分布式KVM输入节点-HDMI

		AVCIT

		DS-HK-V2000-IN

		台

		23

		2019年10月31日



		2

		分布式KVM输出节点-HDMI

		AVCIT

		DS-HK-V2000-OUT

		台

		22

		2019年10月31日



		3

		4K分布式KVM输出节点-HDMI

		AVCIT

		DS-UHD4K-SG-KVM

		台

		1

		2019年10月31日



		4

		分布式逻辑处理单元

		AVCIT

		E-CP4C

		台

		2

		2019年10月31日



		5

		分布式编码器

		AVCIT

		DS-HH-V2000-IN

		台

		11

		2019年10月31日



		6

		分布式解码器

		AVCIT

		DS-HH-V2000-OUT

		台

		26

		2019年10月31日



		7

		分布式音视频控制软件

		AVCIT

		SG-PGM2.0

		套

		1

		2019年10月31日



		8

		可视化协作管理软件

		AVCIT

		SG-V1.2

		套

		1

		2019年10月31日



		9

		可定制界面设计及软件控制编程

		AVCIT

		SG-PGM2.1

		套

		1

		2019年10月31日



		10

		有线中控

		AVCIT

		WPS-8

		台

		1

		2019年10月31日



		11

		升降式中控

		EZONE

		PC-LTE166YGMZ

		台

		1

		2019年10月31日



		12

		可视化加密狗软件

		AVCIT

		SG-VSL2.0

		套

		1

		2019年10月31日



		13

		分布式网络继电器

		AVCIT

		SG-P8NET

		台

		1

		2019年10月31日



		14

		交换机

		华三

		LS-5560-56C-HI

		台

		3

		2019年10月31日



		15

		万兆堆叠线缆

		华三

		LSWM2STK

		套

		3

		2019年10月31日



		

		3.6、智能灯光系统

		

		

		

		

		



		1

		6路开关控制器

		爱瑟菲

		MRCL-RL3006ST16A

		台

		2

		2019年10月31日



		2

		控制网关

		爱瑟菲

		ASF.CP.4.1

		台

		1

		2019年10月31日



		3

		智能7场景可调光面板

		爱瑟菲

		ASF.IP.7

		台

		2

		2019年10月31日



		4

		232接口转换器

		爱瑟菲

		ASF.IF232

		台

		2

		2019年10月31日



		

		3.7、线缆辅材

		

		

		

		

		



		1

		双口面板

		雷士

		EX0812

		个

		12

		2019年10月31日



		2

		六类非屏蔽RJ45信息模块

		雷士

		EX0206L

		个

		24

		2019年10月31日



		3

		24口六类模块化配线架

		雷士

		EX03624

		个

		1

		2019年10月31日



		4

		1U封闭滑槽式理线架

		雷士

		EX09M02

		个

		1

		2019年10月31日



		

		3.8、云桌面系统

		

		

		

		

		



		1

		瘦终端外接设备

		三星

		C49HG90DMC

		台

		7

		2019年10月31日



		2

		桌面云主机

		深信服

		VDS-5050-OS

		台

		1

		2019年10月31日



		3

		虚拟化模块（含桌面云控制器、服务器虚拟化、存储虚拟化三个模块）

		深信服

		VDS-5050

		套

		1

		2019年10月31日



		

		四、会议室智能化系统

		

		

		

		

		



		

		4.1、扩声系统

		

		

		

		

		



		1

		吸顶音箱

		LAX

		C6

		只

		4

		2019年10月31日



		2

		功率放大器

		LAX

		DT300

		台

		1

		2019年10月31日



		3

		16进8出数字音频回声抑制处理器

		DANACOID

		DA-1616D

		台

		1

		2019年10月31日



		

		4.2、拾音系统

		

		

		

		

		



		1

		8通道无线系统主机

		QITUO

		PD-BW710M（1U）

		台

		1

		2019年10月31日



		2

		4通道无线系统主机

		QITUO

		PD-U704M

		台

		1

		2019年10月31日



		3

		无线鹅颈麦克风

		QITUO

		PD-G720C/D

		套

		11

		2019年10月31日



		4

		无线AP

		QITUO

		PD-NET720W

		套

		2

		2019年10月31日



		5

		无线充电箱

		QITUO

		PD-W749X

		台

		2

		2019年10月31日



		6

		一拖二无线手持话筒

		JTS

		US-903DC/Mh-8800G*2

		套

		1

		2019年10月31日



		

		4.3、会议系统

		

		

		

		

		



		1

		高清会议摄像机

		BOLIN

		VCC-HD630SDN

		台

		2

		2019年10月31日



		2

		无线投影系统

		COSCREEN

		T3S

		台

		1

		2019年10月31日



		3

		视频会议终端

		科达

		H850-A

		台

		1

		2019年10月31日



		

		4.4、透明LED显示屏系统

		

		

		

		

		



		1

		室内P3.91全彩透明LED显示屏（含配套发送卡/接收卡）

		壹品光电

		P3.91-1R1G1B

		㎡

		12

		2019年10月31日



		

		4.5、分布式坐席协同调度系统

		

		

		

		

		



		1

		分布式KVM输入节点-HDMI

		AVCIT

		DS-HK-V2000-IN

		台

		2

		2019年10月31日



		2

		分布式KVM输出节点-HDMI

		AVCIT

		DS-HK-V2000-OUT

		台

		2

		2019年10月31日



		3

		分布式编码器

		AVCIT

		DS-HH-V2000-IN

		台

		9

		2019年10月31日



		4

		分布式解码器

		AVCIT

		DS-HH-V2000-OUT

		台

		6

		2019年10月31日



		5

		有线中控

		AVCIT

		WPS-8

		台

		1

		2019年10月31日



		6

		交换机

		华三

		LS-5560-56C-HI

		台

		1

		2019年10月31日



		

		4.6、智能灯光系统

		

		

		

		

		



		1

		6路开关控制器

		爱瑟菲

		MRCL-RL3006ST16A

		台

		2

		2019年10月31日



		2

		控制网关

		爱瑟菲

		ASF.CP.4.1

		台

		1

		2019年10月31日



		3

		智能7场景可调光面板

		爱瑟菲

		ASF.IP.7

		台

		2

		2019年10月31日



		4

		232接口转换器

		爱瑟菲

		ASF.IF232

		台

		2

		2019年10月31日



		

		4.7、线缆辅材

		

		

		

		

		



		1

		双口面板

		雷士

		EX0812

		个

		3

		2019年10月31日



		2

		六类非屏蔽RJ45信息模块

		雷士

		EX0206L

		个

		6

		2019年10月31日



		3

		24口六类模块化配线架

		雷士

		EX03624

		个

		1

		2019年10月31日



		

		五、 其他

		

		

		

		

		



		1

		网络机柜

		EX0742U060620

		雷士

		台

		3

		2019年10月31日



		2

		55寸超窄边显示单元

		VWS5520L

		能人

		块

		1

		2019年10月31日



		3

		双口面板

		雷士

		EX0812

		个

		96

		2019年10月31日



		4

		六类非屏蔽网络模块(1M)

		雷士

		EX0206L

		个

		192

		2019年10月31日



		5

		100对110配线架

		雷士

		EX033100

		套

		2

		2019年10月31日



		6

		非屏蔽24口六类配线架UTP

		雷士

		EX03624

		套

		6

		2019年10月31日



		7

		地板

		华一

		600*600*35

		平方

		11.1

		2019年10月31日



		8

		24口接入交换机

		华为

		S5720-28P-LI-AC

		台

		2

		2019年10月31日



		9

		光模块-SFP-GE-单模模块

		华为

		SFP-GE-LX-SM1310

		块

		4

		2019年10月31日



		10

		网络硬盘录像机

		海康威视

		DS-8632N-I8

		台

		1

		2019年10月31日



		11

		企业级硬盘

		希捷

		ST4000

		块

		2

		2019年10月31日



		12

		专业音箱

		ITC

		TS-608A

		台

		4

		2019年10月31日



		13

		音箱支架

		ITC

		TS-02A

		只

		4

		2019年10月31日



		14

		2通道多媒体功放机

		ITC

		T-2240K

		台

		2

		2019年10月31日



		15

		无线话筒

		ITC

		T-521UH

		台

		2

		2019年10月31日



		16

		无线话筒台式支架

		ITC

		TK-200

		只

		4

		2019年10月31日



		17

		VGA矩阵

		ITC

		TS-9104VG

		台

		1

		2019年10月31日



		18

		4200流明投影机

		夏普

		XG-ER60WA

		台

		1

		2019年10月31日



		19

		桌面云主机

		VDS-5050-OS

		深信服

		台

		1

		2019年10月31日



		20

		客户端

		OptiPlex 5060 Tower 230352

		戴尔

		台

		4

		2019年10月31日



		21

		分布式KVM输入节点-HDMI

		DS-HK-V2000-IN

		AVCIT

		台

		4

		2019年10月31日



		22

		分布式KVM输出节点-HDMI

		DS-HK-V2000-OUT

		AVCIT

		台

		4

		2019年10月31日



		23

		多媒体信息接口

		定制

		国产优质

		个

		10

		2019年10月31日



		序号

		设备及材料名称

		品牌

		型号规格

		单位

		维护设备数量

		启用时间



		十三、业务楼弱电智能化系统

		

		

		

		



		1

		单口语音信息点插座

		国产

		单口网络面板-SX44001

		个

		13

		2024年1月25日



		2

		单口政务网信息点插座

		国产

		单口网络面板-SX44001

		个

		8

		2024年1月25日



		3

		单口内网信息点插座

		国产

		单口网络面板-SX44001

		个

		9

		2024年1月25日



		4

		单口外网信息点插座

		国产

		单口网络面板-SX44001

		个

		8

		2024年1月25日



		5

		路由器

		锐捷

		锐捷-RG-EAP212

		台

		5

		2024年1月25日



		6

		摄像设备

		海康威视

		海康-DS-2CD2743WZXA

		台

		14

		2024年1月25日



		7

		扩声系统设备

		国产

		拾音器

		台

		6

		2024年1月25日



		8

		出入口目标识别设备

		国产

		读卡器-HID-SE R10

		台

		12

		2024年1月25日



		9

		出入口执行机构设备

		国产

		单门磁力锁-MC270L

		台

		11

		2024年1月25日



		10

		出入口执行机构设备

		国产

		双门磁力锁-MC270L

		台

		3

		2024年1月25日



		11

		小电器

		国产

		出门按钮-86型

		个

		12

		2024年1月25日



		12

		出入口控制设备

		国产

		门禁控制器-HID-V1000

		台

		3

		2024年1月25日



		13

		不间断电源设备

		华为

		华为-UPS2000-A-1KTTS

		套

		1

		2024年1月25日



		14

		机柜、机架

		国产

		落地机柜-22U

		台

		1

		2024年1月25日



		15

		配线架

		国产

		空光纤配线架

		个

		1

		2024年1月25日



		16

		配线架

		国产

		非屏蔽六类配线架UTP

		个

		5

		2024年1月25日



		17

		配线架

		国产

		110口

		个

		1

		2024年1月25日



		18

		交换机

		H3C

		H3C-LS-S3100V3-52TP-S1

		台

		2

		2024年1月25日



		19

		交换机

		H3C

		S1750-28P-PWR

		台

		2

		2024年1月25日



		20

		网络硬盘录像机

		海康威视

		海康威视 DS-8632N-WZXJ/JM

		台

		1

		2024年1月25日



		21

		显示器

		联想

		E1922S

		台

		1

		2024年1月25日














