## 表C.1.1 招标工程量清单扉页【兴仪南苑西区基础设施1.1
表C.1.1 招标工程量清单扉页
工程名称： | 兴仪南苑西区基础设施改造工程
标段名称：
招 标 工 程 量 清 单
编 制 人： |  | (造价专业人员签字及盖章)
审 核 人： |  | (签字及盖章)
编 制 单 位： |  | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
招 标 人： | 仪征市大仪镇人民政府 | (盖章)
法定代表人 或其授权人： |  | (签字或盖章)
编 制 时 间： | 2026-07-03

## 表D.4.1 工程量清单计算规则说明【兴仪南苑西区基础1.2
表D.4.1 工程量清单计算规则说明
工程名称：兴仪南苑西区基础设施改造工程
本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856一2024等进行列项以及工程量计算
注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号； 2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【路面改造】2.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：路面改造 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 土石方工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 道路工程
1.4 | 路面增加排水管
1.5 | 检查井提升、井盖框更换
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【路面改造】2.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路面改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
土石方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1.土类别：清理杂土 | m3 | 50
2 | 040103002001 | 一般回填方 | 1.填方来源：自行考虑 2.材料品种、规格：素土 | m3 | 50
3 | 040103003001 | 余方弃置 | 1.弃料品种：杂土 | m3 | 50
拆除工程
4 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质：门前混凝土及铺装坡道 2.厚度：15cm以内 | m2 | 40
5 | 041001004001 | 铣刨路面 | 1.材质：水泥混凝土 2.厚度：5cm以内 3.部位：原硬化与新铺道路顺接 | m2 | 760
6 | 041001005001 | 拆除侧、平(缘)石 | 1.材质：预制混凝土侧石 | m | 2295
7 | 040103003002 | 余方弃置 | 1.弃料品种：建筑垃圾 | m3 | 89.9
道路工程
8 | 040202010001 | 碎石 | 1.石料规格：级配碎石 2.厚度：10cm | m2 | 100
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.厚度：12cm | m2 | 100
10 | 040203004001 | 粘层 | 1.喷油量：0.8kg/m2 | m2 | 9800
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路面改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
11 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青混凝土种类：AC-13细粒式沥青混凝土 2.厚度：5cm | m2 | 9800
12 | 040204004001 | 安砌侧(平、缘)石 | 1.材料品种、规格：1000*200*100花岗岩侧石 2.垫层材料品种、厚度：C20混凝土垫层 | m | 2295
路面增加排水管
13 | 041001001002 | 拆除路面 | 1.材质：混凝土及基层 2.厚度：35cm以内 3.部位：原路面埋管处切槽（槽宽按50cm，槽深按35cm考虑） | m2 | 25
14 | 040501005001 | 塑料管 | 1.垫层、基础材质及厚度：10cm中粗砂垫层 2.材质及规格：DN160 PVC排水管 | m | 50
15 | 040803004001 | 管道包封 | 1.规格：切槽埋管后恢复路面 2.混凝土强度等级：C30 | m | 50
16 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1.混凝土强度等级：C30 2.切槽埋管后恢复路面 | m2 | 25
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路面改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
17 | 040504010001 | 雨水口 | 1.雨水口规格：450*300*700mm深砖砌雨水口 2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：混凝土雨水篦井盖、框 3.砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆 | 座 | 5
检查井提升、井盖框更换
18 | 040204006001 | 井盖框更换 | 1.雨水篦井盖、框更换 2.尺寸：450*300mm 3.材质：混凝土 | 座 | 20
19 | 040204006002 | 井盖框更换 | 1.雨污水检查井盖、框更换 2.尺寸：500*500mm 3.材质：混凝土 | 座 | 80
20 | 040204006003 | 井盖框更换 | 1.雨污水检查井盖、框更换 2.尺寸：500*500mm 3.材质：铸铁 | 座 | 50
21 | 040204006004 | 井盖框更换 | 1.雨污水检查井盖、框更换 2.尺寸：φ700mm 3.材质：铸铁 | 座 | 20
22 | 040204006005 | 检查井升降 | 1.检查井种类、规格：雨水篦提升 2.升(降)高度：30cm以下 | 座 | 30
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：路面改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 040204006006 | 检查井升降 | 1.检查井种类、规格：雨污水小方井提升 2.升(降)高度：30cm以下 | 座 | 80
24 | 040204006007 | 检查井升降 | 1.检查井种类、规格：电力检查井提升 2.升(降)高度：30cm以下 | 座 | 50
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【路面改造】2.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：路面改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 041201019001 | 安全生产
2 | 041201017001 | 文明施工
3 | 041201018001 | 环境保护
4 | 041201016001 | 临时设施
5 | 041201020001 | 冬雨季施工增加
6 | 041201021001 | 夜间施工增加
7 | 041201022001 | 特殊地区施工
8 | 041201023001 | 二次搬运
9 | 041201024001 | 已完工程及设备保护
10 | 041201025001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 041201026001 | 按质论价
12 | 041201027001 | 建筑工人实名制
13 | 041201028001 | 特殊施工降效
14 | 041201029001 | 交通组织维护
15 | 041201030001 | 协管
16 | 041201012001 | 其他大型机械进出场及安拆
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【路面改造】2.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：路面改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【路面改造】2.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：路面改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【路面改造】2.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：路面改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计

## 表E.1.1-3 单位工程汇总表【照明改造】3.1
表E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程名称：照明改造 | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 路灯布管、更换电缆
1.2 | 小区更换太阳能庭院灯
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额
3.2 | 其中：专业工程暂估价
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计
注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额； 2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。

## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表【照明改造】3.2
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
路灯布管、更换电缆
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.土类别：一、二类土 2.挖土深度：路外电缆保护管沟槽 | m3 | 27
2 | 040103001001 | 沟槽、基坑回填方 | 1.填方来源：投标人自行考虑 2.材料品种、规格：素土 | m3 | 27
3 | 041001001003 | 拆除路面 | 1.混凝土地面刨管沟 2.包含测位、划线、切缝、刨沟、垃圾清理、管沟填补恢复等所有内容 | m | 300
4 | 030412001001 | 配管 | 1.材质：电缆保护管 2.规格：PVC50 | m | 200
5 | 030412001002 | 配管 | 1.材质：电缆保护管 2.规格：PVC40 | m | 100
6 | 030409001001 | 电力电缆 | 1.规格：YJV-5*10mm 2.含电缆接头 | m | 200
7 | 030409001002 | 电力电缆 | 1.规格：YJV-3*4mm 2.含电缆接头 | m | 400
小区更换太阳能庭院灯
8 | 030413010001 | 小区路灯 | 1.名称：原庭院灯灯头拆除 | 套 | 129
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
9 | 030413010002 | 小区路灯 | 1.名称：原庭院灯杆安装太阳能灯架、灯头 2.灯架形式及臂长：抱箍式单臂悬挑灯架，臂长500mm 3.附件配置要求：350*600mm太阳能板，电池容量445000MAH，满电亮灯36~72小时，LED灯珠不小于30W，灯罩尺寸210*500mm，防水等级IP65，带遥控 | 套 | 129
本页小计
表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：照明改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 030413010003 | 小区路灯 | 1.名称：太阳能庭院灯 2.灯杆材质、规格：灯杆高度3.0m，灯杆管径140mm-76mm镀锌管，外表静电喷涂 3.灯架形式及臂长：抱箍式单臂悬挑灯架，臂长500mm 4.附件配置要求：350*600mm太阳能板，电池容量445000MAH，满电亮灯36~72小时，LED灯珠不小于30W，灯罩尺寸210*500mm，防水等级IP65，带遥控 5.杆座材质、规格：含法兰和路灯基础 | 套 | 3
本页小计
合 计

## 表E.3.1 措施项目清单计价表【照明改造】3.3
表E.3.1 措施项目清单计价表
工程名称：照明改造 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格(元) | 备注
1 | 031401009001 | 安全生产
2 | 031401010001 | 文明施工
3 | 031401011001 | 环境保护
4 | 031401012001 | 临时设施
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加
6 | 031401020001 | 夜间施工增加
7 | 031401017001 | 特殊地区施工
8 | 031401013001 | 二次搬运
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护
11 | 031401023001 | 按质论价
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制
13 | 031401025001 | 特殊施工降效
14 | 031401026001 | 协管
15 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆费
本页小计 |  |  |  |  | -
合 计 |  |  |  |  | -
注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

## 表E.4.1 其他项目清单计价表【照明改造】3.4
表E.4.1 其他项目清单计价表
工程名称：照明改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额± (元) | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  |  |  |  | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表【照明改造】3.5
表E.4.2 暂列金额明细表
工程名称：照明改造 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 暂定金额(元) | 确定金额(元) | 调整金额±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | - |  |  |  | -
合 计 |  | - | - |  |  |  | -
注：1 本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”“费率”，并计算填写“暂定金额”；采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”； 2 投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价； 3 结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”。

## 表E.5.1 增值税计价表【照明改造】3.6
表E.5.1 增值税计价表
工程名称：照明改造 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 | 计算基础 | 税率(%) | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费 |  | 9
合计