招　标　文　件

项目名称：江宁妇幼保健院产病房区域家居软装招标

项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0066

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心江宁分中心

2026年10月

# 总  目  录

- 投标邀请……………………………………

- 投标人须知…………………………………

- 合同文本……………………………………

- 采购需求……………………………………

- 评标方法与评标标准………………………

- 投标文件格式………………………………

# 第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320115-JZCG-G2026-0066

2.项目名称：江宁妇幼保健院产病房区域家居软装招标

3.预算金额：989.51万元

4.最高限价：943.4471万元

5.采购需求（简介）：根据南京市江宁妇幼保健院新建项目建设情况，为保证医院业务工作顺利开展，有效提高空间利用率，充分体现医院特色，根据医院建设标准，本院拟购置产病房区域所需的处置柜、陪护椅、更衣柜等家居软装一批。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：合同签订后45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作，质保期为自交货验收合格之日起5年。

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目不允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月17日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询采购人。

3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.对采购方式、采购需求、投标人资格要求、评标方法和评标标准、合同文本、招标项目资格审查结果的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：王善辉，收件地址：南京市江宁区秣陵街道佑宁路1号，联系电话：18168096883。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心江宁分中心业务受理科，收件地址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼公共资源交易中心A314，联系电话：025-69634313。

投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市江宁妇幼保健院

地  址：南京市江宁区秣陵街道佑宁路1号

联系人：王善辉

联系电话：18168096883

2.交易中心

地　址：南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区3楼

联系人：张舒

联系电话：025-69613997

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表（如有）、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。

10.投标报价

10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表（如有），否则作为无效投标。

11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和授权委托书

12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

14.投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交、撤回和修改

15.投标文件的递交

15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标与评标

17.开标

17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。

17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

18.评标

18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

19.评标过程的保密与公正

19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

19.2 投标人不得以任何方式影响评标。

19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

20.投标文件的澄清

20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.6 异常低价审查

21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 65% 的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值× 65% ；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价 65% 的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价× 65% ；

（3）投标报价低于采购项目最高限价 65% 的，即投标报价<采购项目最高限价× 65% ；

（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.无效投标和废标

22.1 无效投标情形

22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。

22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。

22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

22.1.10 投标人串通投标。

22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：

22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

22.3 废标情形

22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。

22.3.4 因重大变故，采购任务取消。

六、定标

23.确定中标单位

23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取中标。

23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

24.中标通知书

24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25.签订合同

25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

27政府采购履约资金扶持政策

27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市江宁区财政局提起投诉。

33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 超出政府采购法定期限的质疑。

33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。

33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、政策功能落实

35.促进中小企业发展

35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。

35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

36.节能产品和环境标志产品

36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。

37.绿色采购

37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

38.创新产品采购

38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

39.网络产品、市场准入类产品采购

39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

40.实施本国产品标准及相关政策

40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

40.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

40.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

40.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心江宁分中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、承诺函所覆盖的检测报告原件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，解释顺序以招标文件优先，其次投标文件，最后合同文本。

二、合同金额

2.1 2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照合同金额 10% 缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：货物安装完毕，全部货物验收合格、备品备件完整移交使用方存入备件库登记归档后，甲方 10 个工作日内退还。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位、备品备件未按要求移交补齐、供货抽检不合格拒不整改等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方收到供应商开具的合法有效发票后支付合同总价款的30%作为预付款。

8.1.2 货物安装完毕，完成备品备件移交使用单位登记，验收合格后甲方收到供应商开具的合法有效发票后支付合同总价款的30%。

8.1.3 货物正常使用后，由使用单位签章的验收报告回执作为付款的依据，甲方收到供应商开具的合法有效发票后，最长不超过验收合格60日内付清余款。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后  4 小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起  5  年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。验收包含核对全部备品备件清单，核对备品备件是否完整移交使用单位。供货阶段抽样检测报告作为履约验收重要参考资料。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款 5% 的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期付款总额每日 5‰ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 20 %。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交货总额每日 5‰ 向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 5% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《×××××××合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

根据南京市江宁妇幼保健院新建项目建设情况，为保证医院业务工作顺利开展，有效提高空间利用率，充分体现医院特色，根据医院建设标准，本院拟购置产病房区域所需的处置柜、陪护椅、更衣柜等家居软装一批。

- 项目建设遵循标准

LY/T 2870-2017《绿色人造板及其制品技术要求》

JC/T 908-2013《人造石》

QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》

QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》

QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验(ASS)法》

GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》

GB/T 16799-2018《家具用皮革》

招标文件涉及标准中未标年号的一律采用最新的标准；随着标准的修订，以修订后的最新标准为依据。

（三）资产配置标准

固定资产须符合《关于印发〈江宁区行政事业单位资产配置标准〉的通知》（江宁财资〔2026〕52号）的要求。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 | 政府强制采购节能产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处置柜1 | 53.3 | 米 | 12478 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 2 | 处置柜2 | 1.7 | 米 | 7817 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 3 | 配药柜 | 78.3 | 米 | 12837 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 4 | 治疗柜1 | 38.0 | 米 | 11986 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 5 | 治疗柜2 | 5.6 | 米 | 7456 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 6 | 护士站1 | 1 | 组 | 33660 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 7 | 护士站2 | 1 | 组 | 27460 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 8 | 护士站3 | 1 | 组 | 19930 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 9 | 诊桌1 | 25 | 张 | 4491 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 10 | 诊桌2 | 132 | 张 | 2483 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 11 | 诊桌3 | 10 | 张 | 3342 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 12 | 诊床 | 5 | 组 | 3325 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 13 | 医生椅1 | 96 | 把 | 1499 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 14 | 医生椅2 | 25 | 把 | 1858 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 15 | 医生椅3 | 111 | 把 | 917 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 16 | 洗手套柜 | 48 | 组 | 5293 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 17 | 四脚椅 | 177 | 把 | 542 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 18 | 患者椅 | 12 | 把 | 546 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 19 | 病区折叠桌1 | 26 | 张 | 1986 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 20 | 病区折叠桌2 | 28 | 张 | 2257 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 21 | 折叠椅 | 57 | 把 | 978 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 22 | 操作椅 | 2 | 把 | 1036 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 23 | 软包接种台 | 3 | 组 | 6640 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 24 | 洗婴台 | 25 | 组 | 23650 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 25 | 护理平台1 | 8 | 米 | 5858 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 26 | 护理平台2 | 8 | 米 | 6586 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 27 | 格子柜 | 4 | 组 | 11493 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 28 | 到顶储物柜 | 1 | 组 | 4636 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 29 | 转角等候椅 | 7 | 组 | 4800 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 30 | 休闲椅 | 14 | 把 | 1808 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 31 | 单人沙发 | 4 | 组 | 1200 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 32 | 双人沙发 | 16 | 组 | 2200 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 33 | 三人沙发 | 9 | 组 | 2400 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 34 | 方茶几 | 52 | 组 | 800 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 35 | 圆桌 | 20 | 张 | 1736 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 36 | 写字桌 | 4 | 张 | 1767 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 37 | 餐桌 | 8 | 张 | 3157 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 38 | 餐椅 | 37 | 把 | 1256 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 39 | 餐边柜1 | 4 | 组 | 4653 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 40 | 餐边柜2 | 3 | 组 | 3587 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 41 | 餐边柜3 | 1 | 组 | 8451 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 42 | 陪护床 | 4 | 组 | 9263 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 43 | 陪护椅 | 395 | 把 | 1762 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 44 | 陪护折叠床1 | 7 | 组 | 3900 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 45 | 陪护折叠床2 | 26 | 组 | 7600 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 46 | 值班床 | 58 | 组 | 4800 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 47 | 床头柜 | 20 | 组 | 1781 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 48 | 病区储物柜1 | 62 | 组 | 3869 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 49 | 病区储物柜2 | 63 | 组 | 2345 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 50 | 病区储物柜3 | 3 | 组 | 3869 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 51 | 更衣储物柜 | 25 | 组 | 4635 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 52 | 更衣柜（3门） | 80 | 组 | 4337 | 主要产品 | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 53 | 更衣柜（6门） | 29 | 组 | 4732 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 54 | 被服柜 | 29 | 组 | 3686 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 55 | 鞋柜（12门） | 1 | 组 | 4528 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 56 | 鞋柜（15门） | 20 | 组 | 4814 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 57 | 鞋柜（9门） | 6 | 组 | 4236 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 58 | 换鞋凳 | 3 | 把 | 1906 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 59 | 挂衣钩 | 15 | 组 | 233 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 60 | 病区等候椅 | 29 | 组 | 6518 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 61 | 货架1 | 53 | 组 | 2984 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 62 | 货架2 | 20 | 组 | 2587 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 63 | 双排晾衣架 | 10 | 组 | 2717 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 64 | 矮柜 | 2 | 米 | 7111 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 65 | 不锈钢包布存放架 | 2 | 组 | 7667 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 66 | 不锈钢发放平台 | 2 | 组 | 7784 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 67 | 不锈钢实验台1 | 29 | 组 | 9620 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 68 | 不锈钢实验台2 | 6 | 组 | 8286 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 69 | 不锈钢实验台3 | 4 | 组 | 6740 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 70 | 不锈钢实验台4 | 5 | 组 | 7580 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 71 | 不锈钢带斗推车 | 12 | 组 | 5260 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 72 | 不锈钢承重货架1 | 59 | 组 | 8688 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 73 | 不锈钢承重货架2 | 37 | 组 | 9463 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 74 | 不锈钢承重铅衣架 | 1 | 组 | 6422 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 75 | 不锈钢拖把架 | 3 | 组 | 3554 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 76 | 不锈钢推车1 | 8 | 组 | 4661 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 77 | 不锈钢推车2 | 1 | 组 | 4146 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 78 | 不锈钢操作台1 | 1 | 组 | 9336 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 79 | 不锈钢操作台2 | 2 | 组 | 9142 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 80 | 不锈钢操作台3 | 2 | 组 | 6832 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 81 | 不锈钢病区储物柜 | 2 | 组 | 8843 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 82 | 不锈钢栅栏式货架 | 3 | 组 | 8667 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 83 | 不锈钢水槽柜1 | 2 | 组 | 10720 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 84 | 不锈钢水槽柜2 | 13 | 组 | 12691 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 85 | 不锈钢清洗池 | 1 | 组 | 12389 |  | 工业 | 货物 | 其水嘴属于强制节能产品 |  |
| 86 | 不锈钢篮筐存储架 | 2 | 组 | 8656 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 87 | 不锈钢栏板送货车 | 10 | 台 | 5461 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 88 | 不锈钢被服车 | 12 | 台 | 2421 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |
| 89 | 接产台 | 11 | 台 | 3549 |  | 工业 | 货物 | 否 |  |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

1.产品技术指标

| 序号 | 参考图片 | 产品 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 处置柜1 | - ★ 1、主体材质（含门板、层板、背板）采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020）制作，加强筋采用实际厚度≥1.45mm 同材质钢板制作；板材厚度指基材裸板厚度，不含喷塑涂层厚度；层板高度可调节，单层额定均布载荷≥40kg； 2、电解钢板表面处理采用防腐抗菌粉末静电喷涂，喷粉涂层厚度60~80μm，涂层均匀，表面平整光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷；具备耐磨、耐撞击、耐腐蚀等技术性能；金属板材厚度指基材裸板厚度，不含喷塑涂层厚度； - 3、台面：材质采用医用复合亚克力人造石，厚度≥15mm； - 4、踢脚线：实际厚度≥0.75mm，油磨拉丝06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢制作； - 5、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - ★ 6、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理； - 7、水槽：采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定，槽体侧壁、盆底实际厚度≥1.15mm；槽内角R≥5mm 圆弧过渡，设置一体溢水口，配套304不锈钢下水器、防臭存水弯；水槽底部带消音减震垫及防冷凝涂层； - 8、五金配置：液压阻尼铰链、一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、三节缓冲导轨、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）不锈钢材质，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； - 9、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，门板中间设置加强支撑； 10、配置：一体式吊柜；抽屉及门板配嵌入式标签卡槽；水槽处设厚度≥5mm有机玻璃挡水装置，边角磨圆，高度≥300mm；人造石台面前沿及不靠墙侧边加厚处理，后沿及靠墙侧边配高度≥50mm一体成型挡水条，所有转角R≥5mm圆角；配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏机构踩踏顺畅无卡顿，盖板关闭缓冲静音；配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶；配置水槽及龙头15套、垃圾桶60个； - 11、规格尺寸与款式：L×600mm×2000mm（±10mm），长度按延米计算，本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定；款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 - ▲ 12、供应商需在投标时提供承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供【连续电镀锌冷轧钢板】的第三方检测机构出具的标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告复印件并加盖投标人公章；检测依据GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法》，检测项目包含但不限于抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率，检测结果要求抗拉强度≥350MPa、规定塑性延伸强度≥200MPa、断后伸长率≥35%； ▲ 13、供应商需在投标时提供承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供【人造石】的第三方检测机构出具的标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告复印件并加盖投标人公章；检测依据JC/T 908-2013《人造石》，检测项目包含但不限于：耐污染性、耐化学药品性、耐热性；检测结果要求：①耐污值总和≤64；②耐化学药品性：试样表面无明显损伤，轻度损伤使用600目砂纸轻擦可除去，损伤不影响板材使用性能，可恢复原状；③耐热性：试样表面无破裂、裂缝或起泡，产生的变色可使用研磨剂或抛光剂除去并接近板材原状，不影响板材使用。 |
| 2 |  | 处置柜2 | - 1、主体材质（含门板、层板、背板）采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020）制作，加强筋采用实际厚度≥1.45mm 同材质钢板制作；板材厚度指基材裸板厚度，不含喷塑涂层厚度；层板高度可调节，单层额定均布载荷≥40kg；表面处理采用防腐抗菌粉末静电喷涂，喷粉涂层厚度60~80μm，涂层均匀，表面平整光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷；具备耐磨、耐撞击、耐腐蚀等技术性能； - 2、台面：材质采用医用复合亚克力人造石，厚度≥15mm； - 3、踢脚线：实际厚度≥0.75mm，油磨拉丝06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢制作； - 4、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - ★ 5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理； - 6、水槽：采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定，槽体侧壁、盆底实际厚度≥1.15mm；槽内角R≥5mm 圆弧过渡，设置一体溢水口，配套304不锈钢下水器、防臭存水弯；水槽底部带消音减震垫及防冷凝涂层； - 7、五金配置：液压阻尼铰链、一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、三节缓冲导轨、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）不锈钢材质，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； - 8、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，门板中间设置加强支撑； 9、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽；水槽处设厚度≥5mm有机玻璃挡水装置，边角磨圆，高度≥300mm；人造石台面前沿及不靠墙侧边加厚处理，后沿及靠墙侧边配高度≥50mm一体成型挡水条，所有转角R≥5mm圆角；配置脚踏带缓降功能的垃圾收纳装置，脚踏机构踩踏顺畅无卡顿，盖板关闭缓冲静音；配ABS抗菌桶或电解钢板静电喷涂定制垃圾桶；配置水槽及龙头1套、垃圾桶4个； - 10、规格尺寸与款式：L×600mm×850mm（±10mm），长度按延米计算，本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定；款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 3 |  | 配药柜 | - 1、主体材质（含门板、层板、背板）采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020）制作，加强筋采用实际厚度≥1.45mm 同材质钢板制作；板材厚度指基材裸板厚度，不含喷塑涂层厚度；层板高度可调节，单层额定均布载荷≥40kg；表面处理采用防腐抗菌粉末静电喷涂，喷粉涂层厚度60~80μm，涂层均匀，表面平整光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷；具备耐磨、耐撞击、耐腐蚀等技术性能； - ★ 2、台面：材质采用医用复合亚克力人造石，厚度≥15mm； - 3、踢脚线：实际厚度≥0.75mm，油磨拉丝06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢制作； - 4、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - ★ 5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理； - ★ 6、水槽：采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定，槽体侧壁、盆底实际厚度≥1.15mm；槽内角R≥5mm 圆弧过渡，设置一体溢水口，配套304不锈钢下水器、防臭存水弯；水槽底部带消音减震垫及防冷凝涂层； - 7、五金配置：液压阻尼铰链、一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、三节缓冲导轨、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； - 8、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，门板中间设置加强支撑； - 9、配置：一体式吊柜；抽屉及门板配嵌入式标签卡槽；水槽处设厚度≥5mm有机玻璃挡水装置，边角磨圆，高度≥300mm；人造石台面前沿及不靠墙侧边加厚处理，后沿及靠墙侧边配高度≥50mm一体成型挡水条，所有转角R≥5mm圆角；配置水槽及龙头、高危药品柜（高危药品区域带独立锁具，可单独管控，符合药房管理规范）、大输液柜各16套； - 10、规格尺寸与款式：L×600mm×2000mm（±10mm），本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定；款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 4 |  | 治疗柜1 | - 1、主体材质（含门板、层板、背板）采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020）制作，加强筋采用实际厚度≥1.45mm 同材质钢板制作；板材厚度指基材裸板厚度，不含喷塑涂层厚度；层板高度可调节，单层额定均布载荷≥40kg；表面处理采用防腐抗菌粉末静电喷涂，喷粉涂层厚度60~80μm，涂层均匀，表面平整光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷；具备耐磨、耐撞击、耐腐蚀等技术性能； - 2、台面：材质采用医用复合亚克力人造石，厚度≥15mm； - 3、踢脚线：实际厚度≥0.75mm，油磨拉丝06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢制作； - 4、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - ★ 5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理； - 6、水槽：采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定，槽体侧壁、盆底实际厚度≥1.15mm；槽内角R≥5mm 圆弧过渡，设置一体溢水口，配套304不锈钢下水器、防臭存水弯；水槽底部带消音减震垫及防冷凝涂层； - 7、五金配置：液压阻尼铰链、一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、三节缓冲导轨、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； - 8、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，门板中间设置加强支撑； - 9、配置：一体式吊柜；抽屉及门板配嵌入式标签卡槽；水槽处设厚度≥5mm有机玻璃挡水装置，边角磨圆，高度≥300mm；人造石台面前沿及不靠墙侧边加厚处理，后沿及靠墙侧边配高度≥50mm一体成型挡水条，所有转角R≥5mm圆角；共配置水槽及龙头12套； 10、规格尺寸：L×600mm×2000mm（±10mm），长度按延米计算，本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定；款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 5 |  | 治疗柜2 | - 1、主体材质（含门板、层板、背板）采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020）制作，加强筋采用实际厚度≥1.45mm 同材质钢板制作；板材厚度指基材裸板厚度，不含喷塑涂层厚度；层板高度可调节，单层额定均布载荷≥40kg；表面处理采用防腐抗菌粉末静电喷涂，喷粉涂层厚度60~80μm，涂层均匀，表面平整光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷；具备耐磨、耐撞击、耐腐蚀等技术性能； - 2、台面：材质采用医用复合亚克力人造石，厚度≥15mm； - 3、踢脚线：实际厚度≥0.75mm，油磨拉丝06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢制作； - 4、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - ★ 5、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理； - 6、水槽：采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定，槽体侧壁、盆底实际厚度≥1.15mm；槽内角R≥5mm 圆弧过渡，设置一体溢水口，配套304不锈钢下水器、防臭存水弯；水槽底部带消音减震垫及防冷凝涂层； - 7、五金配置：液压阻尼铰链、一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、三节缓冲导轨、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； - 8、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，门板中间设置加强支撑； - 9、配置：抽屉及门板配嵌入式标签卡槽；水槽处设厚度≥5mm有机玻璃挡水装置，边角磨圆，高度≥300mm；人造石台面前沿及不靠墙侧边加厚处理，后沿及靠墙侧边配高度≥50mm一体成型挡水条，所有转角R≥5mm圆角；共配置水槽及龙头3套； - 10、规格尺寸：L×600mm×850mm（±10mm），长度按延米计算，本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定；款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 6 |  | 护士站1 | - 主体材质：主体部分采用厚度≥2.0mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020）数控折弯焊接成型；面板采用实际厚度≥0.95mm同材质板材制作；龙骨部分采用规格≥40mm×40mm实际厚度≥1.15mm同材质方管；框架与框架连接件采用实际厚度≥2.95mm同材质板材制作；表面喷涂≥80μm防腐抗菌粉末，涂层均匀，表面光滑无颗粒，耐磨、耐腐蚀、耐撞击；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； - 2、踢脚线部分采用实际厚度≥0.75mm的304油磨拉丝不锈钢板制作； 3、台面：台面及外包材质采用医用复合亚克力人造石，厚度≥15mm； 4、内部功能：2个工位，每个工位配键盘抽1个、强电插座2个、弱电插座2个；每个工位配1组钢制固定单抽主机柜以及1组钢制固定三抽柜，且柜体均带锁； 5、五金配置：液压阻尼铰链、三节缓冲导轨、锁具、暗拉手、连接件等，开合静音、推拉顺畅、经久耐用； 6、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位，内饰板全部为可拆卸式方便拆装检修，满足电线、开关插板、网线接口的安装； 7、规格尺寸：3700mm×1450mm×750mm（±10mm），本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定，款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 7 |  | 护士站2 | - 1、主体材质：主体部分采用厚度≥2.0mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020）数控折弯焊接成型；面板采用实际厚度≥0.95mm同材质板材制作；龙骨部分采用规格≥40mm×40mm实际厚度≥1.15mm同材质方管；框架与框架连接件采用实际厚度≥2.95mm同材质板材制作；表面喷涂≥80μm防腐抗菌粉末，涂层均匀，表面光滑无颗粒，耐磨、耐腐蚀、耐撞击；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、踢脚线部分采用实际厚度≥0.75mm的304油磨拉丝不锈钢板制作； 3、台面：台面及外包材质采用医用复合亚克力人造石，厚度≥15mm； 4、内部功能：2个工位，每个工位配键盘抽1个、强电插座2个、弱电插座2个；每个工位配1组钢制固定单抽主机柜以及1组钢制固定三抽柜，且柜体均带锁； 5、五金配置：液压阻尼铰链、三节缓冲导轨、锁具、暗拉手、连接件等，开合静音、推拉顺畅、经久耐用； 6、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位，内饰板全部为可拆卸式方便拆装检修，满足电线、开关插板、网线接口的安装； 7、规格尺寸：3100mm×1450mm×750mm（±10mm），本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定，款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 8 |  | 护士站3 | 1、主体材质：主体部分采用厚度≥2.0mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020）数控折弯焊接成型；面板采用实际厚度≥0.95mm同材质板材制作；龙骨部分采用规格≥40mm×40mm实际厚度≥1.15mm同材质方管；框架与框架连接件采用实际厚度≥2.95mm同材质板材制作；表面喷涂≥80μm防腐抗菌粉末，涂层均匀，表面光滑无颗粒，耐磨、耐腐蚀、耐撞击；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、踢脚线部分采用实际厚度≥0.75mm的304油磨拉丝不锈钢板制作； 3、台面：台面及外包材质采用医用复合亚克力人造石，厚度≥15mm； 4、内部功能：1个工位，每个工位配键盘抽1个、强电插座2个、弱电插座2个；每个工位配1组钢制固定单抽主机柜以及1组钢制固定三抽柜，且柜体均带锁； 5、五金配置：液压阻尼铰链、三节缓冲导轨、锁具、暗拉手、连接件等，开合静音、推拉顺畅、经久耐用； 6、工艺：护士站内预留的强弱电走线槽位，内饰板全部为可拆卸式方便拆装检修，满足电线、开关插板、网线接口的安装； 7、规格尺寸：2250mm×750mm×750mm（±10mm），本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定，款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 9 |  | 诊桌1 | - 桌面及钢制边柜顶板：采用符合环保标准ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； - ▲ 2、供应商需在投标时提供承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供【饰面实木多层成品板】的第三方检测机构出具的标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告复印件并加盖投标人公章；检测依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、LY/T 2870-2017《绿色人造板及其制品技术要求》；检测指标包含但不限于：甲醛释放量、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机物（TVOC）；检测结果要求：甲醛释放量达ENF级≤0.025mg/m³、苯≤0.05mg/m³、甲苯≤0.10mg/m³、二甲苯≤0.10mg/m³、总挥发性有机物 TVOC≤0.30mg/m³； - 3、功能配置：主台钢脚架+边柜+钢制挡板+高强度工程塑料键盘架+桌面开孔配线盖； 4、五金配置：液压阻尼铰链、三节缓冲导轨、锁具、暗拉手、连接件等，开合静音、推拉顺畅、经久耐用； 5、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不易变色，可耐受医用消毒剂擦拭； 6、钢脚架：采用Q235钢管制作，管材实际壁厚≥1.45mm；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，配置防滑调节脚垫； 7、钢制活动边柜：三抽柜+单掩门柜（内置1块活动层板）+主机柜（背部带散热孔），配置带刹车轮；边柜尺寸 1100mm×450mm×650mm（±10mm）；柜体采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），抗菌粉末静电喷涂，激光切割、数控折边成型，电阻焊接，无外露焊点，焊疤打磨平整，无毛刺尖角，便于消杀清洁；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； - 8、规格尺寸：1400mm×1800mm×750mm（±10mm）；经采购方确认方可排产。 |
| 10 |  | 诊桌2 | - 桌面：采用ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 2、功能配置：悬吊钢制主机架+主台钢脚架+钢制挡板+高强度工程塑料键盘架+桌面开孔配线盖； 3、五金配置：液压阻尼铰链、三节缓冲导轨、锁具、暗拉手、连接件等，开合静音、推拉顺畅、经久耐用； 4、封边：采用厚度≥2.0mm的PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不易变色，可耐受医用消毒剂擦拭； 5、钢脚架：采用Q235钢管制作，管材实际壁厚≥1.45mm；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术性能，配置防滑调节脚垫； 6、钢制三抽无顶立柜：尺寸390mm×580mm×725mm（±10mm），两小一大三抽，采用实际厚度≥0.95mm 连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割、数控折边成型，电阻焊接，无外露焊点，焊疤打磨平整，无毛刺尖角，便于消杀清洁； 7、规格尺寸：1200mm×600mm×750mm（±10mm）。 |
| 11 |  | 诊桌3 | - 1、桌面：采用ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 2、功能配置：两个悬吊钢制主机架+主台钢脚架+钢制挡板+高强度工程塑料键盘架+桌面开孔配线盖； 3、五金配置：液压阻尼铰链、三节缓冲导轨、锁具、暗拉手、连接件等，开合静音、推拉顺畅、经久耐用； 4、封边：采用厚度≥2.0mm的PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不易变色，可耐受医用消毒剂擦拭； 5、钢脚架：采用Q235钢管制作，管材实际壁厚≥1.45mm；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术性能，配置防滑调节脚垫； 6、钢制三抽无顶立柜：尺寸390mm×580mm×725mm（±10mm），两小一大三抽，采用实际厚度≥0.95mm 连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割、数控折边成型，电阻焊接，无外露焊点，焊疤打磨平整，无毛刺尖角，便于消杀清洁； 7、规格尺寸：1800mm×600mm×750mm（±10mm）。 |
| 12 |  | 诊床 | - 饰面:采用耐刮耐磨、防霉抗菌医用皮革，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级； - ▲ 2、供应商需在投标时提供承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供【医用皮革】的第三方检测机构出具的标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告复印件并加盖投标人公章；检测依据为GB/T 16799-2018《家具用皮革》，检测指标包含但不限于摩擦色牢度、撕裂力、气味、pH、游离甲醛、挥发性有机物（VOC）；检测结果要求：摩擦色牢度合格、撕裂力≥20N、气味≤3级、pH≥3.2、游离甲醛≤75mg/kg、挥发性有机物（VOC）≤150mg/kg； 3、海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，坐感舒适；厚度≥50mm，密度≥45 kg/m³，回弹率≥50%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； 4、脚架:采用边长≥50mm方管或直径≥50mm圆管，管壁实际厚度≥1.45mm的冷轧钢管；框架焊接牢固，焊缝打磨平整，整体经除锈、磷化、防腐静电粉末喷涂处理；床架底部配置防滑减震橡胶脚垫，防止滑动、刮伤地面；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； - 5、功能配置：一体式头枕，一组钢制抽屉；抽屉采用冷轧钢板，板材实际厚度≥0.95mm，配静音三节滑轨，抽拉顺畅无卡顿；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； - 6、整体承重：床体静载承重≥180kg，结构稳固无明显晃动； 7、规格尺寸：1900mm×650mm×650mm（±10mm）。 |
| 13 |  | 医生椅1 | - 椅背：椭圆管≥30×20mm，实际壁厚≥1.75mm；除锈磷化+静电粉末喷涂，焊缝打磨无毛刺尖角； 2、座面、靠背：采用医用皮革面料，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级，耐磨、透气、防污；对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率≥99%；摩擦色牢度合格、撕裂力≥20N、气味≤3级、pH≥3.2、游离甲醛≤75mg/kg、挥发性有机物（VOC）≤150mg/kg； 3、座垫：一体成型定型海绵，密度≥45 kg/m³，回弹率≥50%，座垫配置PP座壳，座面静态载荷≥180kg；阻燃性能达难燃B1级；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； 4、扶手：PU面3D扶手，边缘圆角处理； 5、底盘、脚、轮：带座壳单档锁定底盘；尼龙五星脚；PA静音椅轮； 6、气压棒：三级气压棒，行程85±5mm，带防爆安全结构； 7、规格尺寸：645mm×590mm×985~1075mm（±20mm）。 |
| 14 |  | 医生椅2 | 1、椅背：椭圆管≥30×20mm，实际壁厚≥1.75mm；除锈磷化+静电粉末喷涂，焊缝打磨无毛刺尖角； 2、座面、靠背：采用医用皮革面料，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级，耐磨、透气、防污；对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率≥99%；摩擦色牢度合格、撕裂力≥20N、气味≤3级、pH≥3.2、游离甲醛≤75mg/kg、挥发性有机物（VOC）≤150mg/kg； 3、座垫：一体成型定型海绵，密度≥45 kg/m³，回弹率≥50%，座垫配置PP座壳，座面静态载荷≥180kg；阻燃性能达难燃B1级；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； 4、扶手：PU面3D扶手，边缘圆角处理； 5、底盘、脚、轮：带座壳单档锁定底盘；尼龙五星脚；PA静音椅轮； 6、气压棒：三级气压棒，行程85±5mm，带防爆安全结构； 7、规格尺寸：645mm×620mm×1110~1285mm（±20mm）。 |
| 15 |  | 医生椅3 | 1、背框：龙添加30%玻纤一体成型背框，结构强度高，不易变形开裂； 2、座面、靠背：专用网布面料，耐磨透气，防污抑菌；对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌抗菌率≥99%； 3、座垫：一体成型定型海绵，密度≥45 kg/m³，回弹率≥50%，座垫配置PP座壳，座面静态载荷≥180kg；阻燃性能达难燃B1级；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； 4、扶手：PU面3D扶手，边缘圆角处理； 5、底盘、脚、轮：带座壳单档锁定底盘；尼龙五星脚；PA静音椅轮； 6、气压棒：三级气压棒，行程85±5mm，带防爆安全结构； 7、规格尺寸：645mm×560mm×970~1060mm（±20mm）。 |
| 16 |  | 洗手套柜 | - ★ 1、主体材质（含门板、层板、背板）采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020）制作，加强筋采用实际厚度≥1.45mm 同材质钢板制作；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度；表面处理采用防腐抗菌粉末静电喷涂，喷粉涂层厚度60~80μm，涂层均匀，表面平整光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷，具备耐磨、耐撞击、耐腐蚀等技术性能；柜体底部配置防潮脚垫及底部防水封边处理，防止水汽侵蚀柜体； 2、台面：台面材质采用医用复合亚克力人造石，厚度≥15mm，造型要求体现防溅水设计； 3、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - ★ 4、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理； - 5、水槽：医用陶瓷一体盆，盆体采用高温陶瓷一体烧制，釉面致密光滑、无毛细孔，不易挂污，耐常规医用消毒剂擦拭，盆内角圆弧过渡，无清洁死角；配套下水组件、防臭存水弯； 6、液压阻尼铰链、一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、三节缓冲导轨、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； 7、包含一块不锈钢镜，镜面板材：采用 06Cr19Ni10（俗称 304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定；镜面为8K镜面抛光，板材实际厚度≥1.45mm；镜面背部配置304不锈钢加固背板，保证板面平整，成像无扭曲、无波纹；表面反光均匀，无划痕、麻点、凹凸、折痕；板材边缘去毛刺、圆角打磨，无尖角；整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境，满足院感清洁要求；固定框架采用06Cr19Ni10（304）不锈钢；框架承重部位、与水汽接触较多部位焊缝采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，内角圆弧过渡，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；焊接完成后整体酸洗钝化；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。 - 8、柜体设计为双掩门柜（内含一块活动层板）； - 9、规格尺寸：柜体：600mm×580mm×835mm（±10mm）；不锈钢镜：600mm×800mm（±10mm）；款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 17 |  | 四脚椅 | - 椅背：全新pp+30%GF注塑一体成型，方便提携收纳； 2、椅架：材质采用φ≥19mm、厚度≥1.8mm碳素钢，焊接表面波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤等瑕疵，杜绝脱焊、虚焊；表面经除锈→酸洗→磷化→静电喷塑→高温固化全流程处理，光亮平整、颜色均匀，线条流畅、无颗粒渣点； 3、配置：常规尺寸，椅子整装后底部配备圆形白色防磕垫，可缓冲螺丝与被固定物体间的压力和摩擦，防滑加固，多层叠落使用时，可避免划伤椅面，适配不同防护需求；采用pp材质平底脚，防滑耐磨。 - 4、规格尺寸：530mm×540mm×790mm（±20mm）。 |
| 18 |  | 患者椅 | - 椅身：常规尺寸，PP+20%玻纤一体成型； 2、椅架：钢架，圆管直径≥13mm，壁厚≥1.8mm，表面静电粉末喷涂； 3、脚钉：PP固定脚钉。 - 4、规格尺寸：530mm×540mm×790mm（±20mm）。 |
| 19 |  | 病区折叠桌1 | - 桌面：采用ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 2、功能配置：桌下不锈钢联排拼接器，桌架可折叠翻转，带钢制挡板，带刹车轮； 3、封边：采用厚度≥2.0mm的PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 4、钢脚架：采用Q235钢管制作，管材实际壁厚≥1.45mm；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术性能；带2个刹车轮、2个活动轮； - 5、规格尺寸：1200mm×500mm×750mm（±10mm）。 |
| 20 |  | 病区折叠桌2 | - 桌面：采用ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 2、功能配置：桌下不锈钢联排拼接器，桌架可折叠翻转，带刹车轮； 3、封边：采用厚度≥2.0mm的PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 4、钢脚架：采用Q235钢管制作，管材实际壁厚≥1.45mm；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度；表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术性能；带2个刹车轮、2个活动轮； - 5、规格尺寸：1600mm×400mm×750mm（±10mm）。 |
| 21 |  | 折叠椅 | - 背框：尼龙+30%玻纤一体成型背框； 2、座面、靠背：采用网布面料，耐磨性强、透气性好，经防污、抑菌处理； 3、座垫：一体成型定型海绵，密度≥60kg/m3，回弹率≥60%，座垫配置PP座壳，座面承重≥136kg； 4、底盘：钢制脚架，壁厚≥1.8mm； 5、座椅采用立体圆弧设计，方便手握推叠，高弹柔韧网面，舒适依靠不硌背，适合不同体型的人群使用；同时椅背可自由摇摆8°，具有高弹性和透气性，随时适应人体坐姿的变化，实时紧密贴合腰背，有效缓解长时间坐姿带来的腰背不适。坐垫采用零木板材料填充，结合高弹柔软座面； - 6、规格尺寸：630mm×560mm×830mm（±20mm）。 |
| 22 |  | 操作椅 | - 座垫面料采用医用皮革，防磨耐污性好，实际厚度≥0.95mm，针织底，难燃B1级；靠背采用聚丙烯注塑成型； 2、海绵:采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，坐感舒适；厚度≥50mm，密度≥45kg/m³，回弹率≥50%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； - 3、配置多功能底盘+三级气压棒+电镀活动五星脚架+静音脚轮； 4、座面静态载荷≥135kg；结构简洁耐用，方便清洁和维护；人体工程学设计，坐感舒适； - 5、规格尺寸：620mm×610mm×890~1090mm（±20mm）。 |
| 23 |  | 软包接种台 | - 面料：医用皮革面料，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级，质地柔软、耐磨性强，经防污处理，清洁方便； 2、海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，坐感舒适；厚度≥50mm，密度≥45 kg/m³，回弹率≥50%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶。 3、柜体：采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，表面无凹凸不平焊疤；板材厚度指基材裸板厚度，不含喷塑涂层厚度； 4、五金配置：液压阻尼铰链、一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、三节缓冲导轨、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； 5、表面处理采用防腐抗菌粉末喷涂，喷粉涂层厚度平均值60~80μm，表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷； - 6、规格尺寸：1400mm×700mm×750mm（±10mm），配置四个抽屉+两套双掩门柜（内含一块活动层板），款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 24 |  | 洗婴台 | 1、柜体支架采用≥40×40mm、实际壁厚≥1.45mm的06Cr19Ni10不锈钢方管；柜体采用两段式功能区倾斜设计，有效防止工作疲劳，材质采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度；表面处理采用防腐抗菌粉末静电喷涂，喷粉涂层厚度60~80μm，涂层均匀，表面平整光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷，具备耐磨、耐撞击、耐腐蚀等技术性能；柜内封有防腐防潮的专用PVC隔断板作储物底板，具备储物空间。分段倾斜式柜门，利于操作，柜门采用彩晶钢化玻璃或双面高密度复合板，金属烤漆，具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁等技术性能，颜色可选； 2、台面、池体、背板采用面层为的A级丙烯酸（PMMA）类实体面材（JC/T 908‑2013）一体成型，厚度≥15mm，抗压强度高，弹性好，无棱角，表面光洁易清洗；整体设备可耐受福尔马林、乙醇、含氯消毒剂等常规消杀； 3、婴儿洗礼池底部应具有防滑支撑点设计限制婴儿池内滑动，池内曲线与婴儿后背贴合；池体设置一体溢水口，配套 304 不锈钢下水器、防臭存水弯； - ★ 4、采用微电脑控制系统，操作智能、简便；大屏液晶中文触摸显示仪表，显示室内温度及水龙头出水温度，具备一键式给水等功能；智能控制出水水温，出水恒温功能，水温误差精确度不大于±0.5℃，最高出水温度≤45℃；具备停水、超温、漏电多重保护，出现异常时立即报警并断水，电源适配医用安全电压或带漏电保护；电控盒及触摸显示模块电气安全符合医用电气设备安全通用要求，电控盒外壳防护等级≥IPX4； - 5、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用； - ★ 6、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理； 7、抚触台面料：采用耐刮耐磨、防霉抗菌医用皮革，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级，质地柔软； - 8、抚触台海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，密度≥45 kg/m³，回弹率≥50%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； 9、五金配置：液压阻尼铰链、一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、三节缓冲导轨、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； 10、规格尺寸：2000mm×790mm×850mm（±10mm），本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定，款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 25 |  | 护理平台1 | - 面料：医用皮革面料，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级，质地柔软、耐磨性强，经防污处理，清洁方便； 2、海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，密度≥40 kg/m³，回弹率≥45%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； - 3、柜体：采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，无凹凸不平焊疤，表面处理采用防腐抗菌粉末喷涂，喷粉涂层厚度平均值60~80μm，表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 4、五金配置：液压阻尼铰链、一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、三节缓冲导轨、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； 5、规格尺寸：2000mm×600mm×850mm（±10mm），本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定，款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 26 |  | 护理平台2 | 1、面料：医用皮革面料，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级，质地柔软、耐磨性强，经防污处理，清洁方便； 2、海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，密度≥40 kg/m³，回弹率≥45%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； 3、柜体：采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，无凹凸不平焊疤，表面处理采用防腐抗菌粉末喷涂，喷粉涂层厚度平均值60~80μm，表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 4、五金配置：液压阻尼铰链、一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、三节缓冲导轨、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； 5、规格尺寸：2000mm×790mm×850mm（±10mm），本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定。 |
| 27 |  | 格子柜 | - 采用ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 2、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； - 3、规格尺寸：3450mm×500mm×2000mm（±10mm），本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定。 |
| 28 |  | 到顶储物柜 | - 采用符合环保标准ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 2、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、连接件等； 4、内置两层活动层板； - 5、规格尺寸：900mm×500mm×2600mm（±10mm），本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定。 |
| 29 |  | 转角等候椅 | - 面料：医用皮革面料，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级，质地柔软、耐磨性强，经防污处理，清洁方便； 2、海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，坐感舒适；坐垫密度≥42 kg/m³，回弹率≥48%；靠背密度≥35 kg/m³，回弹率≥44%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶。 3、采用实木框，色泽天然、纹理清楚美观无疤节，通过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理；辅材为生态夹板，经去皮、烘干、防虫防腐处理； 4、胶粘剂：采用环保水基型胶粘剂； 5、底部结构：纵向采用高弹力蛇形弹簧，横向牛津绷带，底扪无纺布，防霉抗菌性能符合国家环保标准； - 6、规格尺寸：1950mm×1300mm×600mm（±30mm）。 |
| 30 |  | 休闲椅 | - 饰面面料：座靠采用医用抗菌皮革，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级基材，质地柔韧耐磨、抗老化、防污易擦；表面致密不渗水、不藏污，可耐受常规医用消毒剂擦拭消杀，满足医院院感清洁要求；触感柔软细腻，久坐舒适； 2、海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，坐感舒适；坐垫密度≥42 kg/m³，回弹率≥48%；靠背密度≥35 kg/m³，回弹率≥44%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； - 3、内框架为橡胶实木框架配多层夹板，选用实木原材经去皮、烘干、防虫防腐处理，坚固耐用； 4、底座采用S形弹簧与高弹绷带形成稳固的网状结构，受力均匀、韧性强、回弹持久、久坐不塌，经久耐用； 5、底部配不锈钢脚架； 6、粘合辅料：整体制作采用环保水基型胶粘剂，甲醛、VOC含量符合国家环保标准，无异味、绿色环保，适配室内医疗公共区域使用； - 7、规格尺寸：600mm×610mm×825mm（±30mm）。 |
| 31 |  | 单人沙发 | 1、饰面面料：座靠采用医用抗菌皮革，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级基材，质地柔韧耐磨、抗老化、防污易擦；表面致密不渗水、不藏污，可耐受常规医用消毒剂擦拭消杀，满足医院院感清洁要求；触感柔软细腻，久坐舒适； 2、海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，坐感舒适；坐垫密度≥42 kg/m³，回弹率≥48%；靠背密度≥35 kg/m³，回弹率≥44%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； 3、内部框架：主框架采用实木方，纹理清晰、无死节、无虫眼、无腐朽；木材经过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫多重工艺处理，含水率控制在合理范围，不易开裂、变形、发霉；辅材采用生态夹板，经去皮、烘干、防虫防腐处理，结构稳定耐久； 4、粘合辅料：整体制作采用环保水基型胶粘剂，甲醛、VOC含量符合国家环保标准，无异味、绿色环保，适配室内医疗公共区域使用； 5、底部结构：底部采用纵向高弹力蛇形弹簧+横向高密度牛津绷带双层受力结构，受力均匀、韧性强、回弹持久、久坐不塌；底部扪压无纺布，防尘、防潮、防屑，整体结构静音稳固、无异响； - 6、规格尺寸：800mm×820mm×800mm（±30mm）。 |
| 32 |  | 双人沙发 | 1、饰面面料：座靠采用医用抗菌皮革，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级基材，质地柔韧耐磨、抗老化、防污易擦；表面致密不渗水、不藏污，可耐受常规医用消毒剂擦拭消杀，满足医院院感清洁要求；触感柔软细腻，久坐舒适； 2、海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，坐感舒适；坐垫密度≥42 kg/m³，回弹率≥48%；靠背密度≥35 kg/m³，回弹率≥44%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； 3、内部框架：主框架采用实木方，纹理清晰、无死节、无虫眼、无腐朽；木材经过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫多重工艺处理，含水率控制在合理范围，不易开裂、变形、发霉；辅材采用生态夹板，经去皮、烘干、防虫防腐处理，结构稳定耐久； 4、粘合辅料：整体制作采用环保水基型胶粘剂，甲醛、VOC含量符合国家环保标准，无异味、绿色环保，适配室内医疗公共区域使用； 5、底部结构：底部采用纵向高弹力蛇形弹簧+横向高密度牛津绷带双层受力结构，受力均匀、韧性强、回弹持久、久坐不塌；底部扪压无纺布，防尘、防潮、防屑，整体结构静音稳固、无异响； - 6、规格尺寸：1600mm×820mm×800mm（±30mm）。 |
| 33 |  | 三人沙发 | 1、饰面面料：座靠采用医用抗菌皮革，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级基材，质地柔韧耐磨、抗老化、防污易擦；表面致密不渗水、不藏污，可耐受常规医用消毒剂擦拭消杀，满足医院院感清洁要求；触感柔软细腻，久坐舒适； 2、海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，坐感舒适；坐垫密度≥42 kg/m³，回弹率≥48%；靠背密度≥35 kg/m³，回弹率≥44%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； 3、内部框架：主框架采用实木方，纹理清晰、无死节、无虫眼、无腐朽；木材经过喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫多重工艺处理，含水率控制在合理范围，不易开裂、变形、发霉；辅材采用生态夹板，经去皮、烘干、防虫防腐处理，结构稳定耐久； 4、粘合辅料：整体制作采用环保水基型胶粘剂，甲醛、VOC含量符合国家环保标准，无异味、绿色环保，适配室内医疗公共区域使用； 5、底部结构：底部采用纵向高弹力蛇形弹簧+横向高密度牛津绷带双层受力结构，受力均匀、韧性强、回弹持久、久坐不塌；底部扪压无纺布，防尘、防潮、防屑，整体结构静音稳固、无异响； - 6、规格尺寸：2000mm×820mm×800mm（±30mm）。 |
| 34 |  | 方茶几 | - 桌面：采用符合环保标准ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 2、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、钢制脚架实际壁厚≥1.45mm，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，防滑调节脚垫；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； - 4、规格尺寸：600mm×600mm×420mm（±10mm）。 |
| 35 |  | 圆桌 | - 1、桌面：采用符合环保标准ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 2、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、钢制脚架实际壁厚≥1.45mm，表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，防滑调节脚垫；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； - 4、规格尺寸：Φ700×750mm（±10mm）。 |
| 36 |  | 写字桌 | - 采用符合环保标准ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 2、封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、五金：高档锁具、静音三节轨道，暗拉手； - 4、规格尺寸：1200mm×600mm×750mm（±10mm）。 |
| 37 |  | 餐桌 | - 台面基材采用ENF级实木多层板，双面A面，无明显节疤、虫眼、孔洞；表面为胡桃木色耐磨饰面，纹理自然均匀； - 2、台面边缘采用数控一体封边工艺，封边牢固严密，无脱胶、翘边；边角做R8mm 圆弧倒角处理，圆润防磕碰；基材表面平整，便于保护膜紧密贴合； - 3、脚架：白蜡木实木脚架，采用环保水性清漆，凸显木材纹理，三底两面喷涂而成，手感光滑，经久耐用； - 4、台面配套可替换式防油保护膜，保护膜厚度≥0.3mm，防油污渗透、耐餐饮污渍、耐医用消毒剂反复擦拭；保护膜撕除无残胶不会损伤基材饰面表面，更换操作简便；餐饮油污湿布可直接擦除，无残留印记；每桌随货配套同尺寸保护膜3张； - 5、规格尺寸：1400mm×700mm×750mm（±10mm）。 |
| 38 |  | 餐椅 | - 材料:采用医用皮革面料进行一体式包覆，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级，耐磨抗皱，打理方便，内部填充高密回弹海绵，回弹力足，坐感扎实饱满，提供良好的腰部与臀部支撑，经久耐用； 2、主体结构:采用全实木/ENF级实木多层板框架，经过严格的干燥、防潮、防虫处理，结构稳固，承重能力强，框架连接处采用榫卯加固结构，安全耐用无异响； - 3、规格尺寸：480mm×535mm×785mm（±20mm）。 |
| 39 |  | 餐边柜1 | - 台面：台面采用材质为医用复合亚克力人造石，材料厚度≥15mm； 2、主要材料：板材采用符合环保等级ENF级实木多层板，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 3、主要板材厚度：顶板、侧板、层板、门板、底板、封板厚度≥25mm； 4、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、三节缓冲导轨、连接件等； 5、封边：采用见光面为≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； - 水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - 水槽：医用陶瓷一体盆，盆体采用高温陶瓷一体烧制，釉面致密光滑、无毛细孔，不易挂污，耐常规医用消毒剂擦拭，盆内角圆弧过渡，无清洁死角；配套下水组件、防臭存水弯； ★ 8、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理。 - 9、规格尺寸：1700mm×600mm×850mm（±10mm）。 |
| 40 |  | 餐边柜2 | - 1、台面：台面采用材质为医用复合亚克力人造石，材料厚度≥15mm； 2、主要材料：板材采用符合环保等级ENF级实木多层板，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 3、主要板材厚度：顶板、侧板、层板、门板、底板、封板厚度≥25mm； 4、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、三节缓冲导轨、连接件等； 5、封边：采用见光面为≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； - 6、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - 7、水槽：医用陶瓷一体盆，盆体采用高温陶瓷一体烧制，釉面致密光滑、无毛细孔，不易挂污，耐常规医用消毒剂擦拭，盆内角圆弧过渡，无清洁死角；配套下水组件、防臭存水弯； ★ 8、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理。 - 9、规格尺寸：1300mm×600mm×850mm（±10mm）。 |
| 41 |  | 餐边柜3 | - 1、台面：台面采用材质为医用复合亚克力人造石，材料厚度≥15mm； 2、主要材料：板材采用符合环保等级ENF级实木多层板，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 3、主要板材厚度：顶板、侧板、层板、门板、底板、封板厚度≥25mm； 4、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、三节缓冲导轨、连接件等； 5、封边：采用见光面为≥2.0mm厚全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； - 6、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - 7、水槽：医用陶瓷一体盆，盆体采用高温陶瓷一体烧制，釉面致密光滑、无毛细孔，不易挂污，耐常规医用消毒剂擦拭，盆内角圆弧过渡，无清洁死角；配套下水组件、防臭存水弯； ★ 8、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理。 - 9、规格尺寸：3200mm×600mm×850mm（±10mm）。 |
| 42 |  | 陪护床 | - 1、面料：医用皮革面料，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级； - 2、海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，厚度≥50mm，密度≥40 kg/m³，回弹率≥45%；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶。 - 3、实木框架：采用东北落叶松框架，经过防虫、干燥处理，环保不变形； - 4、床头板、尾板、侧板及床头柜：风格一致，采用符合环保标准ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭；封边：采用≥2.0mm厚PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； - 5、床垫：弹簧棕乳胶床垫，尺寸2000mm*1200*25mm，热处理加固高碳钢独立弹簧床芯，高弹支撑； - 6、规格尺寸：2100mm×1200mm×700mm（±30mm）。 |
| 43 |  | 陪护椅 | - 1、主体框架：冷轧碳素钢管，主框架为≥20mm×40mm实际厚度≥1.15mm方管；辅助支撑为≥20mm×20mm 实际厚度≥1.2mm方管；焊接牢固，焊缝打磨平整无毛刺；表面环氧树脂静电喷塑，喷塑涂层厚度 60~80μm，涂层附着力1级，中性盐雾≥500h，耐医用消毒剂反复擦拭； - 2、整体结构，可折叠钢结构家具，平时折叠收起时为一张靠背座椅，展开后可成为一张单人床；三折海绵软垫，可独立拆装，折叠无卡滞；折叠铰链、安全锁扣按家具耐久性相关标准经≥5000次开合试验，无松动、变形、失效；展开卧床状态具备防误折合安全锁止机构，不会自行折叠； - 3、躺板：零木板填充结构，采用冷轧钢网格板，网格框架边框采用≥20mm×20mm实际厚度≥1.15mm方管；网格丝径≥3mm，网格孔径≦40mm×40mm；整体冲压焊接成型，焊缝打磨光滑无毛刺；表面环氧树脂静电喷塑；座面静态载荷≥180kg；展开床面均布静态载荷≥180kg，加载无永久变形、无结构松动； - 4、软包采用耐磨医用皮革，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级；内包厚度≥50mm高回弹海绵（各分段海绵指标一致，密度≥40 kg/m³，回弹率≥45%），舒适耐磨，易清洁，难燃B1级；配置医用皮革面料包覆扶手，实际厚度≥0.95mm，针织底；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶； - 5、底座带四个万向轮，其中至少2只带刹车，轮子直径≥60mm，静音PU包胶，轮芯增强尼龙，单轮承重≥80kg；移动顺滑低噪音，锁止可靠； 6、折叠尺寸：660～750mm ×580～650mm×900～970mm，展开长度：1850～1950mm，展开宽度：550～650mm，床面高度：370～430mm；款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 44 |  | 陪护折叠床1 | - 1、面料：医用皮革面料，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级；质地柔软、耐磨性强，经防污处理，清洁方便； - 2、海绵：分段配置高弹海绵，均满足难燃B1级防火要求；支撑段海绵：厚度≥65mm，密度≥40 kg/m³，回弹率≥45%；接触面海绵：厚度≥50mm，密度≥45 kg/m³，回弹率≥50%；海绵粘接采用水性喷胶，低 VOC，无刺激性气味，粘接牢固，无分层脱胶； - 3. 框架：主框架实木，色泽天然、纹理清晰美观，无疤节；经喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理；辅材采用生态夹板，经去皮、烘干、防虫防腐处理； - 4. 胶粘剂：环保水基型胶粘剂； - 5. 底部结构：纵向配置高弹力蛇形弹簧，横向配牛津绷带，底扪无纺布，具备防霉抗菌性能； - 6. 功能：座面可抽拉展开作为陪护床，折叠收起可作为沙发座椅两用； - 7. 规格尺寸：折叠状态：1350mm×880mm×880mm（±30mm），展开状态：1350mm×1880mm×635mm（±30mm）。 |
| 45 |  | 陪护折叠床2 | - 1、面料：医用皮革面料，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级；质地柔软、耐磨性强，经防污处理，清洁方便； - 2、海绵：分段配置高弹海绵，均满足难燃B1级防火要求；支撑段海绵：厚度≥65mm，密度≥40 kg/m³，回弹率≥45%；接触面海绵：厚度≥50mm，密度≥45 kg/m³，回弹率≥50%；海绵粘接采用水性喷胶，低 VOC，无刺激性气味，粘接牢固，无分层脱胶； - 3. 框架：主框架实木，色泽天然、纹理清晰美观，无疤节；经喷淋、脱脂、烘干、防腐、防虫处理；辅材采用生态夹板，经去皮、烘干、防虫防腐处理； - 4. 胶粘剂：环保水基型胶粘剂； - 5. 底部结构：纵向配置高弹力蛇形弹簧，横向配牛津绷带，底扪无纺布，具备防霉抗菌性能； - 6. 功能：座面可抽拉展开作为陪护床，折叠收起可作为沙发座椅两用； - 7、规格尺寸：折叠状态：1940mm×900mm×950mm（±30mm），展开状态：1940mm×1980mm×610mm（±30mm）。 |
| 46 |  | 值班床 | - 床体框架：立柱与主梁采用管壁实际厚度≥1.45mm冷轧钢管，管材厚度均为基材裸板厚度，不含表面静电粉末喷涂涂层；主框架型材选用边长≥50mm方管、或直径≥50mm圆管，主梁亦可采用≥50mm×30mm矩形管；整体框架结构稳固、抗形变、承载力强，长期使用不晃动、不变形； - 床板配置：采用双层上下床结构，每层配置厚度≥15mm ENF级实木多层板床板，板材环保等级高、结构密实、受力均匀、韧性好，杜绝异响、断裂、变形问题，适配医护人员日常值班休憩使用； - 3、承载与调节：床底配备防滑可调节脚垫，可适配地面平整度微调，摆放平稳静音、保护地面；单层静态承重≥200kg，上下层独立承载、互不干扰，安全冗余充足，满足成人长期卧床使用，符合医院家具安全承重标准； - 4、金属表面工艺：所有金属构件经过除油、除锈、酸洗、陶化多重防腐预处理，基材附着力强；表面采用环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化塑化工艺，整体为哑光灰白色；涂层均匀饱满、耐刮耐磨、不易掉漆生锈，适配室内长期使用；所有外露边角全部圆角钝化处理，无毛刺、无尖锐棱角，杜绝磕碰安全隐患； - 5、床垫配置：配套专用舒适床垫，床垫主体采用厚度≥50mm 3E环保椰棕基材，甲醛释放量符合ENF级环保标准，绿色无异味；椰棕上下双面各复合厚度≥10mm高弹海绵，海绵燃烧性能满足难燃B1级阻燃标准，海绵密度≥45kg/m³，回弹率≥50%，软硬适中、支撑性好、久坐不塌；海绵粘合采用环保水性喷胶，低VOC、无刺激性气味，粘接严实、无分层脱胶；床垫外套采用防水可拆洗面料，便于日常拆卸清洗、消杀维护，满足医院院感管理要求；床垫整体厚度≥70mm； - 6、安全防护：上床位置配置加高防护护栏，防护牢靠，有效防止卧床人员翻身滑落，使用安全可靠； - 7、规格尺寸：2000mm×900mm×1850mm（±10mm）。 |
| 47 |  | 床头柜 | - 1、基材：采用ENF级实木多层板，厚度≥25mm，面贴三聚氰胺饰面纸，耐受医用消毒剂擦拭； 2、封边：采用厚度≥2.0mm的PVC封边条，全自动封边工艺，防水、防潮、不变色； 3、五金配置：三节缓冲导轨、连接件等； - 4、尺寸：500mm×450mm×500mm（±10mm）。 |
| 48 |  | 病区储物柜1 | ★ 1、基材采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，产品表面无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、连接件等； 3、表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，配置防滑调节脚垫； 4、内置两层活动层板，上柜钢化玻璃门，厚度≥5mm，边角磨圆处理，中间带抽屉； 5、规格尺寸：900mm×400mm×2000mm（±10mm）。 ▲ 6、供应商需在投标时提供承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供【冷轧钢板】的第三方检测机构出具的标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告复印件并加盖投标人公章；检测依据为GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 9286-2021《色漆和清漆 划格试验》，检测项目包含但不限于硬度、抗拉强度、金属涂层附着力，检测结果要求抗拉强度≥500MPa、硬度≥4H、金属涂层附着力不低于2级；送检样品为本储物柜成品板材，非原料钢坯及半成品小样报告。 |
| 49 |  | 病区储物柜2 | 1、基材采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，产品表面无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、连接件等； 3、表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，防滑调节脚垫； 4、内置两层活动层板； 5、规格尺寸：900mm×400mm×1100mm（±10mm）。 |
| 50 |  | 病区储物柜3 | 1、基材采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，产品表面无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、连接件等； 3、表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，防滑调节脚垫； 4、内置两层活动层板，中间带抽屉； 5、规格尺寸：900mm×400mm×2000mm（±10mm）。 |
| 51 |  | 更衣储物柜 | - 基材采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，产品表面无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、连接件等； 3、表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，防滑调节脚垫； 4、内置两层活动层板，上柜钢化玻璃门，厚度≥5mm，边角磨圆处理，中间带抽屉； - 5、规格尺寸：1200mm×450mm×2000mm（±10mm）。 |
| 52 |  | 更衣柜（3门） | - 基材采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，产品表面无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、连接件等； 3、表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，防滑调节脚垫； 4、内置两层活动层板，门板背后配梳妆镜； - 5、规格尺寸：900mm×500mm×2000mm（±10mm）。 |
| 53 |  | 更衣柜（6门） | - 基材采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，产品表面无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、连接件等； 3、表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，防滑调节脚垫； 4、内置两层活动层板，门板背后配梳妆镜； - 5、规格尺寸：900mm×500mm×2000mm（±10mm）。 |
| 54 |  | 被服柜 | - 基材采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，产品表面无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、五金配置：锁具、暗拉手、连接件等； 3、表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，防滑调节脚垫； 4、内置两层活动层板，钢制移门配相应滑轨； - 5、规格尺寸：900mm×550mm×2000mm（±10mm）。 |
| 55 |  | 鞋柜（12门） | - 基材采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，产品表面无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、连接件等； 3、表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术性能，防滑调节脚垫； 4、机械密码锁，带密码复位功能，门板带通气孔； - 5、规格尺寸：900mm×400mm×2000mm（±10mm）。 |
| 56 |  | 鞋柜（15门） | - 1、基材采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，产品表面无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、连接件等； 3、表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术性能，防滑调节脚垫； 4、机械密码锁，带密码复位功能，门板带通气孔； - 5、规格尺寸：900mm×400mm×2000mm（±10mm）。 |
| 57 |  | 鞋柜（9门） | - 1、基材采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，产品表面无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、五金配置：液压阻尼铰链、锁具、暗拉手、连接件等； 3、表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术性能，防滑调节脚垫； 4、机械密码锁，带密码复位功能，门板带通气孔； - 5、规格尺寸：900mm×400mm×2000mm（±10mm）。 |
| 58 |  | 换鞋凳 | - 1、面料：医用皮革面料，实际厚度≥0.95mm，针织底，难燃B1级，质地柔软、耐磨性强，经防污处理，清洁方便； 2、海绵：采用防火标准满足难燃B1级要求的高弹海绵，软硬适中，厚度≥35mm，密度≥45 kg/m³，回弹率≥50%； 3、基材采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020），激光切割及数控折边成型，电阻焊接工艺，无外露焊点，产品表面无凹凸不平焊疤；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 4、表面采用抗菌粉末静电喷涂处理，具有抗菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术性能，防滑调节脚垫； - 5、规格尺寸：800mm×400mm×450mm（±10mm）。 |
| 59 |  | 挂衣钩 | - 1、主要材料：采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢管，具有耐腐蚀、不易生锈等技术性能，表面抛光处理； - 2、结构：一排8钩，8钩均可独立自动回弹松手即复位，内置不锈钢弹簧，回弹顺滑静音，收起贴合节省空间防磕碰。 - 3、规格尺寸：610mm×45mm×40mm（±5mm）； |
| 60 |  | 病区等候椅 | - 框架：钢制悬臂框，冷轧钢金属框架，表面静电喷塑(灰色哑光)，一体式U型落地支架，无落地中间横档，稳固抗变形； 2、软包：医用皮革面料，实际厚度≥1.15mm，针织底，难燃B1级，防刮耐磨，便于清洁； 3、坐垫、靠背：高密度聚氨酯海绵，坐垫采用密度≥45 kg/m³高回弹海绵，靠背采用密度≥40 kg/m³海绵，久坐不易塌陷；海绵之间的粘合采用水性喷胶，低VOC，无刺激性气味，海绵粘接牢固，无分层脱胶；内部基材为厚度≥18mm的ENF级实木多层板座板； - 4、规格尺寸：2400mm×800mm×700mm（±30mm）。 |
| 61 |  | 货架1 | - 1、规格：立柱≥40mm×80mm×1.5mm，横梁≥40mm×60mm×1.5mm，立柱底部带防护套；五层层板结构，层板采用实际厚度≥0.95mm的冷轧钢板；层板底部配置 40mm×20mm×1.5mm 矩形钢管加强筋，筋间距≤300mm；矩形钢管加强筋与层板采用电阻点焊固定，焊缝打磨平整，粉末喷涂完整覆盖；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； - 2、工艺：轧机轧制型材，层高75mm节距可调；底板离地200mm；双斜面正面契紧式卡扣连接，装配式可拆装；钢构件酸洗磷化预处理+静电粉末喷涂，外露边角圆角钝化； - 3、立柱底部配置06Cr19Ni10（304）奥氏体不锈钢可调防滑脚垫； - 4、规格尺寸：1500mm×500mm×2000mm（±10mm）。 |
| 62 |  | 货架2 | - 1、规格：立柱≥40mm×80mm×1.5mm，横梁≥40mm×60mm×1.5mm，立柱底部带防护套；五层层板结构，层板采用实际厚度≥0.95mm的冷轧钢板；层板底部配置 40mm×20mm×1.5mm 矩形钢管加强筋，筋间距≤300mm；矩形钢管加强筋与层板采用电阻点焊固定，焊缝打磨平整，粉末喷涂完整覆盖；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； - 2、工艺：轧机轧制型材，层高75mm节距可调；底板离地200mm；双斜面正面契紧式卡扣连接，装配式可拆装；钢构件酸洗磷化预处理+静电粉末喷涂，外露边角圆角钝化； - 3、立柱底部配置06Cr19Ni10（304）奥氏体不锈钢可调防滑脚垫； - 4、规格尺寸：1200mm×500mm×2000mm（±10mm）。 |
| 63 |  | 双排晾衣架 | 1、底盘：采用厚度1.0mm的06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢板，立柱采用1.5mm厚直径25mm圆管，表面经过拉丝美化处理； 2、工艺：整体采用氩弧焊工艺，焊接处打磨处理，光滑无毛刺，表面抛光处理，精致美观 3、规格尺寸：1600mm×500mm×1280mm（±10mm）。 |
| 64 |  | 矮柜 | 1、主体材质（含门板、层板、背板）采用实际厚度≥0.95mm连续电镀锌冷轧钢板（俗称电解钢板，表面质量FB级，GB/T 15675-2020）制作，加强筋采用实际厚度≥1.45mm 同材质钢板制作，表面喷涂室内热固性粉末，踢脚线部分采用实际厚度≥0.75mm304油磨拉丝不锈钢板制作；金属材料厚度指基材实际厚度，不含喷塑涂层厚度； 2、台面：台面采用材质为医用复合亚克力人造石，材料厚度≥15mm； 3、五金配置：一体折弯拉手、叶片转舌锁、走珠导轨； 4、工艺：整体采用电阻焊接工艺，门与柜体的连接采用插销式门轴结构，门采用双层加工工艺，门板中间设置加强支撑； 5、规格尺寸：L×900mm×800mm（±10mm），长度按延米计算，本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定。 |
| 65 |  | 不锈钢包布存放架 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； 2、平台采用实际厚度≥1.15mm的不锈钢板，底框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm；平台上方设置四组纵向支架，材质采用实际壁厚≥1.15mm，Φ≥32mm不锈钢圆管； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 4、台面底部配置加强筋采用规格≥40mm×20mm实际厚度≥1.45mm 矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥80kg； - 5、脚轮：轮体采用PU或医用TPR材质，轮架为304不锈钢加厚防腐支架；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面；配置4个脚轮，全部带刹车装置；单轮额定承载满足整车重载使用要求； 6、规格尺寸：1400mm×700mm×1080mm（±10mm）； |
| 66 |  | 不锈钢发放平台 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； - 2、平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板，框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 4、台面底部配置加强筋采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥120kg；设置通长底撑，立柱底端配置304不锈钢可调承重脚，调节行程≥20mm，脚垫防滑减震； - 5、规格尺寸：1550mm×450mm×750mm（±10mm）。 |
| 67 |  | 不锈钢实验台1 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定；平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板，框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 2、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 3、台面底部配置加强筋采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥120kg； 4、结构：双层结构，整排两侧外角做倒圆处理； 5、规格尺寸：1600mm×600mm×750mm（±10mm）。 |
| 68 |  | 不锈钢实验台2 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； - 2、平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板，框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； 4、台面底部配置加强筋采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥120kg；设置通长底撑，立柱底端配置304不锈钢可调承重脚，调节行程≥20mm，脚垫防滑减震； 5、结构：双层结构，整排两侧外角做倒圆处理； 6、规格尺寸：1400mm×600mm×750mm（±10mm）。 |
| 69 |  | 不锈钢实验台3 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； - 2、平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板，框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； 4、台面底部配置加强筋采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥120kg；设置通长底撑，立柱底端配置304不锈钢可调承重脚，调节行程≥20mm，脚垫防滑减震； 5、结构：双层结构，整排两侧外角做倒圆处理； 6、规格尺寸：1260mm×600mm×750mm（±10mm）。 |
| 70 |  | 不锈钢实验台4 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； - 2、平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板，框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； 4、台面底部配置加强筋采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥120kg；设置通长底撑，立柱底端配置304不锈钢可调承重脚，调节行程≥20mm，脚垫防滑减震； 5、结构：双层结构，整排两侧外角做倒圆处理； 6、规格尺寸：1500mm×600mm×750mm（±10mm）。 |
| 71 |  | 不锈钢带斗推车 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； 2、平台采用实际厚度≥1.15mm的不锈钢板，支撑框架方管实际壁厚≥1.15mm；平台上层带斗（围挡），围挡高度100mm，顶部两端配有一体化折弯把手，符合人体工学，方便推拉转向；下层上方100mm配置通长横撑； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 4、台面底部配置加强筋采用规格≥40mm×20mm实际厚度≥1.45mm 矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥80kg； - 5、脚轮：轮体采用PU或医用TPR材质，轮架为304不锈钢加厚防腐支架；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面；配置4个脚轮，全部带刹车装置；单轮额定承载满足整车重载使用要求； - 6、规格尺寸：950mm×550mm×980mm（±10mm），双层平台。 |
| 72 |  | 不锈钢承重货架1 | ★ 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定；主框架和层板支撑横梁采用规格≥40×40mm实际厚度≥1.45mm的06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢方管；层板：采用实际厚度≥1.45mm不锈钢板；层板底部设置加强筋，加强筋采用规格≥40mm×20mm实际厚度≥1.45mm矩形不锈钢管，筋间距≤250mm；加强筋与台面、主框架连续满焊；层板高度可调，额定均布载荷每层≥120kg，整架额定载荷按层数叠加，长期重载使用不变形、不松动； 2、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 3、货架底部设置通长底撑，立柱底端配置 304不锈钢可调承重脚，调节行程≥20mm，脚垫防滑减震，离地间隙≥20mm，便于清洁消杀。 - 4、规格尺寸：1200mm×500mm×2000mm（±10mm）； - ▲ 5、供应商需在投标时提供承诺函（格式自拟），承诺：签订合同时提供【不锈钢板】的第三方检测机构出具的标注资质认定标志(CMA)的检验检测报告复印件并加盖投标人公章；检测依据GB/T 223.11-2025《钢铁及合金 铬含量的测定 滴定法和分光光度法》、 GB/T 223.54-2022《钢铁及合金 镍含量的测定 火焰原子吸收光谱法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；检测项目包含但不限于C、Mn、P、S、Cr、Ni、中性盐雾试验；检测结果要求：C≤0.08%、Mn≤2.00%、P≤0.045%、S≤0.030%、Cr 18.0%~20.0%、Ni 8.0%~10.5%，48h中性盐雾后无红锈、无点蚀、无钝化膜脱落；送检试样取自所供本批次货架所用、经相同成型及表面处理工艺后的层板或管材，非原料钢坯及半成品小样报告。 |
| 73 |  | 不锈钢承重货架2 | ★ 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定；主框架立柱采用规格≥40mm×80mm实际厚度≥1.45mm的06Cr19Ni10（俗称 304）奥氏体不锈钢矩形管；层板支撑横梁采用规格≥40mm×60mm实际厚度≥1.45mm的06Cr19Ni10（俗称 304）奥氏体不锈钢矩形管；层板采用实际厚度≥1.45mm不锈钢板；层板底部设置加强筋，加强筋采用 ≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤250mm；加强筋与层板连续满焊；承重主框架受力部位连续满焊，非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊；层板高度可调，额定均布载荷每层≥120kg，整架额定载荷按层数叠加，长期重载使用不变形、不松动； 2、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 3、脚轮：采用≥5寸铁芯PU医用重载脚轮，轮径≥125mm；轮架为304不锈钢加厚防腐支架，内置双滚珠轴承，重载推行转向灵活无卡滞；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面；配置4个脚轮，全部带刹车装置；单轮额定动载≥200kg；双刹结构（轮刹+转向刹），锁定后轮子不能转动、万向头不能旋转； - 4、规格尺寸：1200mm×500mm×2000mm（±10mm），配置5层层板。 |
| 74 |  | 不锈钢承重铅衣架 | - 材料：框架规格≥40×40mm实际厚度≥1.45mm的06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢方管焊接而成，经氩弧焊焊接完成，焊接处打磨处理，光滑无毛刺，表面抛光处理，工艺精致美观； 2、配置6个固定不锈钢衣架；底部平台采用实际厚度≥1.15mm的不锈钢板； - 3、脚轮：轮体采用PU或医用TPR材质，轮架为304不锈钢加厚防腐支架；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面；配置4个脚轮，全部带刹车装置；单轮额定承载满足整车重载使用要求； - 4、设置通长底撑，底盘底部配置加强筋采用规格≥40mm×20mm实际厚度≥1.45mm 矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥80kg； 5、规格尺寸：1000mm×600mm×1800mm（±10mm）。 |
| 75 |  | 不锈钢拖把架 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； 2、平台采用实际厚度≥0.95mm的不锈钢板，框架方管实际壁厚≥1.15mm；横杆配6个等距拖把固位卡槽； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 4、设置通长底撑，底盘底部配置加强筋采用规格≥40mm×20mm实际厚度≥1.45mm 矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥80kg； - 5、脚轮：轮体采用PU或医用TPR材质，轮架为304不锈钢加厚防腐支架；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面；配置4个脚轮，全部带刹车装置；单轮额定承载满足整车重载使用要求； 6、规格尺寸：1000mm×450mm×1500mm（±10mm）。 |
| 76 |  | 不锈钢推车1 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； 2、平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板，底框架采用规格≥40mm×40mm实际壁厚≥1.45mm不锈钢方管，推杆采用Φ≥32mm实际壁厚≥1.45mm不锈钢管；平台四周做高度150mm~200mm护栏； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 4、台面底部设置加强筋采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤200mm，加强筋与台面、主框架连续满焊；长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥180kg； - 5、脚轮：轮体采用PU或医用TPR材质，轮架为304不锈钢加厚防腐支架；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面；配置4个脚轮，全部带刹车装置；轮架为304不锈钢加厚防腐支架，内置双滚珠轴承，重载推行转向灵活无卡滞；单轮额定承载≥100kg；双刹结构（轮刹+转向刹），锁定后轮子不能转动、万向头不能旋转； - 6、规格尺寸：900mm×700mm×920mm（±10mm）。 |
| 77 |  | 不锈钢推车2 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； 2、平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板，底框架采用规格≥40mm×40mm实际壁厚≥1.45mm不锈钢方管，推杆采用Φ≥32mm实际壁厚≥1.45mm不锈钢管； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 4、台面底部设置加强筋采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤200mm，加强筋与台面、主框架连续满焊；长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥180kg； - 5、脚轮：轮体采用PU或医用TPR材质，轮架为304不锈钢加厚防腐支架；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面；配置4个脚轮，全部带刹车装置；轮架为304不锈钢加厚防腐支架，内置双滚珠轴承，重载推行转向灵活无卡滞；单轮额定承载≥100kg；双刹结构（轮刹+转向刹），锁定后轮子不能转动、万向头不能旋转； - 6、规格尺寸：720mm×390mm×900mm（±10mm）。 |
| 78 |  | 不锈钢操作台1 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； - 2、平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板，框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； 4、台面底部配置加强筋采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥120kg； 5、抽屉：配置三个不锈钢抽屉，材质采用实际厚度≥1.15mm的不锈钢板；一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、三节缓冲导轨、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； 6、设置通长底撑，立柱底端配置304不锈钢可调承重脚，调节行程≥20mm，脚垫防滑减震； 7、规格尺寸：1800mm×1200mm×750mm（±10mm）。 |
| 79 |  | 不锈钢操作台2 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； - 2、平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板，框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； 4、台面底部配置加强筋采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥120kg； 5、设置通长底撑，立柱底端配置304不锈钢可调承重脚，调节行程≥20mm，脚垫防滑减震； - 6、规格尺寸：1800mm×1200mm×750mm（±10mm）。 |
| 80 |  | 不锈钢操作台3 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； - 2、平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板，框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； 4、台面底部配置加强筋采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥120kg； 5、设置通长底撑，立柱底端配置304不锈钢可调承重脚，调节行程≥20mm，脚垫防滑减震； 6、规格尺寸：1500mm×700mm×800mm（±10mm）。 |
| 81 |  | 不锈钢病区储物柜 | 1、规格尺寸：900mm×400mm×2000mm（±10mm）； 2、柜体：06Cr19Ni10（304）奥氏体不锈钢，板材实际厚度≥0.95mm；门板双层加强结构； 3、氩弧焊焊接，外露焊缝打磨光滑无毛刺，内角圆弧过渡，整体酸洗钝化，拉丝哑光处理； 4、配置：上掩门5mm钢化玻璃门，厚度≥5mm，边角磨圆处理，内置2块可调层板；下掩门不锈钢门，内置1块可调层板；层板四边折弯，层板挂钩≥1mm，层板底部带加强筋；单层额定均布载荷≥60kg； 5、五金配置：一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音。 |
| 82 |  | 不锈钢栅栏式货架 | - 1、主体构件采用 06Cr19Ni10（304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； - 2、材料：立柱和主框架采用规格≥40×40mm、实际厚度≥1.45mm的06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢方管，格栅采用规格≥25×13mm实际厚度≥1.15mm不锈钢方管； 氩弧焊焊接，外露焊缝打磨光滑，内角圆弧过渡，整体酸洗钝化，拉丝哑光，耐院感消毒剂溅洒。 - 3、含顶板共五层，镂空方管格栅层，格栅中心距≤50mm；单层额定均布载荷≥80kg。 - 4、脚轮：轮体采用PU或医用TPR材质，轮架为304不锈钢加厚防腐支架；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面；配置4个脚轮，全部带刹车装置；单轮额定承载≥80kg； 5、规格尺寸：1200mm×500mm×2000mm（±10mm）；货架底层离地高度≥200mm。 |
| 83 |  | 不锈钢水槽柜1 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； - 2、柜体、台面采用实际厚度≥1.15mm的不锈钢板；框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 3、台面底部设置加强筋，采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥120kg； 4、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； 5、水槽：采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定，槽体侧壁、盆底实际厚度≥1.45mm；槽内角R≥5mm 圆弧过渡，设置一体溢水口，配套304不锈钢下水器、防臭存水弯；水槽底部带消音减震垫及防冷凝涂层； 6、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - 7、五金配置：一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； ★ 8、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理； 9、规格尺寸：1400mm×600mm×900mm（±10mm）。 |
| 84 |  | 不锈钢水槽柜2 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； - 2、柜体、台面采用实际厚度≥1.15mm的不锈钢板；框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 3、台面底部设置加强筋，采用≥40mm×20mm×1.5mm矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥120kg； 4、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； 5、水槽：采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定，槽体侧壁、盆底实际厚度≥1.45mm；槽内角R≥5mm 圆弧过渡，设置一体溢水口，配套304不锈钢下水器、防臭存水弯；水槽底部带消音减震垫及防冷凝涂层； 6、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - 7、五金配置：一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； ★ 8、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理； 9、规格尺寸：2000mm×600mm×900mm（±10mm）；本产品具体尺寸需根据现场实地测量结果进行确定，款式按照参考图片定制，经采购方确认方可排产。 |
| 85 |  | 不锈钢清洗池 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； - 2、柜体、台面采用实际厚度≥1.15mm的不锈钢板；框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 3、从左至右配置分别为不锈钢洗手池、不锈钢拖把池、不锈钢拖把架，而且仅有洗手池上下水点，需要配三通管件； 4、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； 5、水槽：采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定，槽体侧壁、盆底实际厚度≥1.45mm；槽内角R≥5mm 圆弧过渡，设置一体溢水口，配套304不锈钢下水器、防臭存水弯；水槽底部带消音减震垫及防冷凝涂层； 6、水龙头：采用插电式高抛感应水龙头；阀体为304不锈钢或铜阀体，带防虹吸装置；感应距离可调；出水嘴起泡器要求可方便拆卸，拆卸后不影响外观并可正常使用；产品配套漏电防护设计； - 7、五金配置：一体折弯暗拉手、叶片转舌锁、连接件等所有五金件，主材均采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，耐腐蚀、耐医用消毒剂反复擦拭、不易生锈、推拉顺滑静音； ★ 8、该产品中水龙头/水嘴为政府强制采购节能产品，投标时提供水龙头/水嘴的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，未提供作无效投标处理； 9、规格尺寸：1400mm×600mm×900mm（±10mm）。 |
| 86 |  | 不锈钢篮筐存储架 | 1、规格尺寸：1680mm×460mm×1650mm（±10mm）； 2、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； 3、材料：主框架采用规格≥40×40mm、实际厚度≥1.45mm不锈钢方管；立柱一侧伸出不锈钢悬臂管用于托放篮筐；悬臂采用规格≥30×30mm实际厚度≥1.45mm不锈钢方管； 4、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； 5、设置通长底撑，立柱底端配置304不锈钢可调承重脚，调节行程≥20mm，脚垫防滑减震； 6、结构：可放五层篮筐（不含篮筐），带篮筐锁定功能，单管承重≥10kg，整体存储架承重≥300kg。 |
| 87 |  | 不锈钢栏板送货车 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； 2、平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板，底框架采用规格≥40mm×40mm实际壁厚≥1.45mm不锈钢方管，推杆和护栏主框架采用Φ≥32mm实际壁厚≥1.45mm不锈钢管；平台四周做护栏，镂空格栅，格栅间隙≤100mm，护栏上口高度820mm，护栏支架采用Φ≥25mm实际壁厚≥1.45mm不锈钢管； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 4、台面底部设置加强筋采用规格≥40mm×20mm实际厚度≥1.45mm 矩形不锈钢管，筋间距≤200mm，加强筋与台面、主框架连续满焊；长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥250kg； - 5、后轮：2个后轮带刹车装置，轮架为304不锈钢加厚防腐支架，内置双滚珠轴承，重载推行转向灵活无卡滞单轮额定承载≥100kg；双刹结构（轮刹+转向刹），锁定后轮子不能转动、万向头不能旋转；轮体采用PU或医用TPR材质，轮架为304不锈钢加厚防腐支架；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面； - 6、前轮：采用8寸铁芯PU医用重载固定脚轮，轮径≥200mm；轮架304不锈钢加厚防腐支架，内置双滚珠轴承，重载推行转向灵活无卡滞；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面；单轮额定动载≥200kg； 7、规格尺寸：1000mm×500mm×980mm（±10mm）。 |
| 88 |  | 不锈钢被服车 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； 2、支撑框架采用Φ≥32mm实际壁厚≥1.45mm不锈钢管；下层采用Φ≥25mm实际壁厚≥1.45mm不锈钢管制作栅栏式层板； 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 4、配置可拆洗耐磨耐消杀置物袋； - 5、脚轮：轮体采用PU或医用TPR材质，轮架为304不锈钢加厚防腐支架；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面；配置4个脚轮，全部带刹车装置；单轮额定承载满足整车重载使用要求； 6、规格尺寸：700mm×700mm×1200mm（±10mm）。 |
| 89 |  | 接产台 | 1、主体构件采用06Cr19Ni10（俗称304）奥氏体不锈钢，材质符合GB/T 20878-2024规定； 2、平台采用实际厚度≥1.45mm的不锈钢板；立柱、层板框架采用不锈钢方管，实际壁厚≥1.45mm，规格≥40mm×40mm； - 3、表面工艺与焊接要求：设备整体表面采用拉丝哑光工艺处理，外观平整规整，无毛刺、尖角、划痕等缺陷。框架承重部位采用连续满焊；所有外露焊缝焊接牢固，焊后打磨抛光，与基体平滑过渡，无焊瘤、咬边、凹陷；内角R≥3mm，避免清洁死角；焊接完成后整体酸洗钝化，不易积存污物，满足院感消杀要求；非受力隐蔽内部焊缝可采用间断焊。设备整体可耐受福尔马林、乙醇、二甲苯等试剂短时溅洒，适合常规消杀环境； - 4、台面底部设置加强筋采用规格≥40mm×20mm实际厚度≥1.45mm 矩形不锈钢管，筋间距≤300mm，长期重载使用不变形、不松动，台面额定均布载荷≥120kg； - 5、脚轮：轮体采用PU或医用TPR材质，轮架为304不锈钢加厚防腐支架；胎面耐福尔马林、乙醇、二甲苯等化学试剂短时溅洒，不溶胀、不开裂；静音耐磨，推行平稳，不损伤地面；配置4个脚轮，全部带刹车装置；单轮额定承载满足整车重载使用要求； - 6、上层平台上方采用≥Φ19mm×1.2mm不锈钢管制作三面护栏（缺一短边），按护栏内尺寸配置厚度100mm（±10mm）软垫，采用加厚耐磨医用皮革，实际厚度≥0.95mm，针织底，难燃B1级，内包高回弹海绵（密度≥40 kg/m³，回弹率≥45%），舒适耐磨，易清洁； 7、规格尺寸：900mm×750mm×1000mm（±10mm），双层平台，上层平台高度850mm。 |

★（二）商务要求

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、产品抽检费（抽检材料样品费、检测服务费、试样送检相关配套费）、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（2）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）供应商报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

①供应商中标后提供设备安装日程计划。

②供应商中标后应及时与采购人联系，对本项目所有产品的规格尺寸、款式、颜色等要求进一步确认，得到采购人的签字盖章认可后方可生产，并确保产品质量。

（2）质量要求

所供产品必须是全新的原装正品，符合国家规定的质量标准，不得私自添加或更改，保证所有产品原材料及部件均是全新的纯正部件，不得以废、旧材料制作，产品必须符合家具软装行业设计及采购人的品质、环保要求。交货时所有货物应完好，物品配件齐全，否则视为不合格产品。

产品供货全过程，甲方有权对在库、待安装、已到货未验收的货物开展随机抽样检测；抽样检测委托具备 CMA 资质第三方机构实施，检测全部费用由乙方承担。若抽检结果不符合招标文件、合同约定技术标准，视为乙方供货不合格，甲方有权拒收该批次货物，乙方须无条件完成换货、返工，并承担由此产生的一切损失；抽检不合格情况不免除乙方其他违约责任。

（3）安全要求

供应商应采取安全措施，确保施工安全。因本项目实施产生的供应商及采购人相关人员人身安全问题由供应商承担全部责任。

（4）验收要求

货物安装完毕后，供应商主动配合采购人组织的验收小组进行验收，提供制成品现场抽测的相关质量检测报告。如检测达不到质量和环保要求，采购人有权退货，供应商承担采购人由此而造成的相关损失。

因产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由供应商承担；若二次验收不合格，采购人有权退货。采购人在此期间保留对供应商的索赔权利。

（5）卫生要求

施工现场垃圾每日一清洁，当日垃圾及时清理出医院；施工现场设备须有序堆放，并自行承担保管责任。

货物安装完毕后，室内空气质量应达到国家环保标准；验收前由供应商委托具有相应资质的第三方检测机构进行室内环境空气质量检测，检测项目中含“甲醛”、“苯类”、“TVOC”等项；抽取样品和检测时，供应商代表、检测中心专业人员、采购人代表三方同时在场的情况下方可进行，否则进行的检测视为无效；检测数据以具有相应资质的第三方检测机构出具的《环境检测报告》为准；检测费用由供应商承担；如检测数据不达标，供应商须无条件进行整改，直至再次检测合格为止，由此造成一切损失均由供应商承担。不满足以上要求的检测报告或报告不全，项目不得验收。

（6）质保（维保）及售后要求

①本项目整体质保期为自交货验收合格之日起5年。质保期内，每年维护保养1次，维护保养及更换损坏件的费用包含在投标总价中。

②质保期内，一旦产品发生质量问题，供应商接到报修请求，在2小时内响应，4小时内维修人员到达现场进行修理、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知后2小时内没有答复，则视为承认质量问题并承担由此发生的一切费用。质保期内货物的一切质量问题，更换部件及货物本身质量原因造成的直接经济损失全部由供应商负责。无法短时间完成维修的，应向采购人提供应急备用产品。

③质保期外，供应商提供终生服务，在货物的设计使用寿命周期内，供应商能保证采购人更换到原厂备件材料，确保产品的正常使用。

④质保期内维修（人为因素除外）费用包含在投标总价中，质保期外提供不高于市场价格的终身维护。中标后提供质保期外配件价格明细表。

- 付款条件及时间

- （1）合同签订后，甲方收到供应商开具的合法有效发票后支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）货物安装完毕，完成备品备件移交使用单位登记，验收合格后甲方收到供应商开具的合法有效发票后支付合同总价款的30%。

（3）货物正常运行后，由使用单位签章的验收报告回执作为付款的依据，甲方收到供应商开具的合法有效发票后，最长不超过验收合格60日内付清余款。

（4）当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后45天内交付并完成安装调试及验收等相关工作。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

签订合同时，乙方按照合同金额 10% 缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

5.1 货物安装完毕，全部货物验收合格、备品备件完整移交使用方存入备件库登记归档后，甲方10个工作日内退还。

5.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

5.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位，备品备件未按要求移交补齐、供货抽检不合格拒不整改等情形。

5.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

5.5乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

6.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

（三）样品要求

1.供应商提供以下样品各一件，制作标准和要求与本次采购对应产品的参数一致：

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 样品规格 | 样品制作的标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导轨 | 1 | 个 | 常规 | 与项目清单序号1中的五金件技术要求一致。 |
| 2 | 医用皮革 | 1 | 块 | 200mm×200mm | 与项目清单序号43中的软包技术要求一致。 |
| 3 | 冷轧钢板 | 1 | 块 | 200mm×200mm | 钢板厚度与项目清单序号52中的基材技术要求一致，一半做喷涂，另一半不做喷涂，两侧都要求含折弯、冲孔工艺。 |

2.样品递交要求

（1）样品递交时间、地点：投标供应商请于开标当日投标截止时间前，将实物样品送至南京市江宁区杨家圩路2号市民中心A区4楼开标室A404，并登记送达信息（登记时间：9:10-9:30）在此期间样品由投标人自行保管。采购人及交易中心不接收在样品递交截止时间后递交的样品，未在规定截止时间前送达样品并登记或样品不全的，样品评审分为零。

（2）投标人递交样品时应服从现场工作人员要求，按要求递交样品并签到，不得翻看他人样品及进行拍照，投标人如出现违法违规行为的，视为未提交样品并按照相应法律追究责任。所提供样品上不得出现投标供应商名称有关的信息。各供应商应同时提交加盖投标人公章的纸张密封在小信封中并将小信封粘贴在样品上，供应商递交的样品上及小信封外不得显示投标人名称及其他明显能识别投标人的标识，未按要求提交小信封、样品显示投标人名称及有其他明显能识别投标人的标识的，一律视为未提交样品。

（3）样品的退还。评标结束后，未中标样品由投标人自行搬运离开（费用自理），供应商应最迟于次日取回样品，否则按废品处理。中标人的样品由中标人负责运送到采购人指定地点并封存。样品的所有费用由供应商承担，中标供应商的样品由采购人保管、封存，作为履约验收的参考。

第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按“评标标准2.1-2.3项”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评分标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格分值（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | - 产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标有1项负偏离扣0.1分。本项最低得分0分。 | 30 | 客观分 |
| 2.2 | 样品 | 评委根据投标人提供的样品的外观、材质、表面质量、表面处理及结构工艺等情况进行评分，（具体样品技术参数及规格要求详见第四章采购需求（三）样品要求，不提供样品、未按规定时间提供样品、提供样品不符合要求不得分）： 1.导轨（该样品最高得2分） ①材质表面：色泽均匀，无明显色差，无裂纹、起皮、砂眼、凹坑、划痕、毛刺、锐边、锈蚀斑点、发黑、发黄氧化斑；②冲压切口、折弯边缘、安装孔：冲压断面平整，无飞边、毛刺；折弯处无开裂、折痕、裂纹；安装孔冲孔规整，无变形、撕裂，孔位对齐，无偏心；③钢珠与保持架：钢珠完整、无缺损、无脱落；保持架无变形、断裂、缺珠；钢珠无锈点、发黑；④缓冲阻尼器（液压芯）：阻尼筒外观完好，无漏油、渗油、壳体开裂；安装牢固，无松动、歪斜；⑤滑动功能：抽拉全程顺畅，无卡顿、跳珠、阻滞；三节同步伸缩，无明显偏摆；液压阻尼缓冲起效，关闭无猛烈撞击、无异常刺耳噪音；释放拨片动作正常，可正常分离内轨。 针对以上评分点逐项评分。 （1）上述每有一项内容完全满足、完全符合的，对应项得0.4分； （2）上述每有一项内容比较满足、比较符合的，对应项得0.2分； （3）上述每有一项内容基本满足、基本符合的，对应项得0.1分。 （4）上述每有一项内容完全不满足、完全不符合，对应项得0分。 2.医用皮革（该样品最高得2分） ①颜色光泽纹理：无明显色差、色花、亮斑，压纹清晰均匀，无局部缺纹、变形；②表面：无油污、墨水、胶印、水印、霉斑、变色，无喷霜、析出粉状物无分层、表层起皮，弯折位置无龟裂、掉浆，外露可视使用面（革面）无表层裂纹、发丝裂、涂层开裂；③基材复合：无鼓泡、脱层、局部起鼓，无革面与底布分离现象；④裁切面：裁边整齐，无大面积毛边、缺口；边缘涂层无剥离、露底基布；无拉丝、撕裂；⑤褶皱压痕：无永久性死折、深压痕；轻微临时压痕用手抚平可消失，无永久性凹凸变形。针对以上评分点逐项评分。 （1）上述每有一项内容完全满足、完全符合的，对应项得0.4分； （2）上述每有一项内容比较满足、比较符合的，对应项得0.2分； （3）上述每有一项内容基本满足、基本符合的，对应项得0.1分。 （4）上述每有一项内容完全不满足、完全不符合，对应项得0分。 3.冷轧钢板（该样品最高得2分） ①基材呈均匀银灰色金属本色；无明显色差、发黄、锈蚀，目视不存在裂纹、结疤、折叠、气泡、夹杂、分层、孔洞；②涂层光滑均匀，色泽一致，无流挂、针孔、气泡、缩孔、颗粒、橘皮、漏喷、露底；③折弯棱线平直、连续，无折痕偏移、压烂、棱线波浪扭曲；折弯外侧基材无裂纹、微裂；无肉眼可见翘曲、扭曲，折弯角度无明显回弹失形；④折弯转角涂层连续，无开裂、脱落、露底，无转角积粉堆料；⑤孔型规整，无塌孔、椭圆、缺料、撕裂，孔边缘无明显拉伸变形，孔内壁、孔口边缘涂层完整，无露底、掉粉，无孔口积粉堵孔。 针对以上评分点逐项评分。 （1）上述每有一项内容完全满足、完全符合的，对应项得0.4分； （2）上述每有一项内容比较满足、比较符合的，对应项得0.2分； （3）上述每有一项内容基本满足、基本符合的，对应项得0.1分。 （4）上述每有一项内容完全不满足、完全不符合，对应项得0分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品设计方案 | 根据本项目采购需求，针对核心产品编制产品设计方案，内容包含： - 产品分解图； - 产品结构装配图； - 产品定制化三维效果图； - 产品局部细节说明图； - 设计方案的逻辑与核心内容说明； - 针对产品主材、配件及配套五金件的材质规格进行选型分析，说明其性能优势及适用局限性。 - 以上每项内容逐项评分： 1、方案内容表现形式完整、合理，实施落地条件充分，贴合环境与功能实际情况，精准匹配生产及使用目标，视为符合； - 2、方案内容与项目需求基本一致，少量部分不匹配，关联性不够强，或描述不清晰，影响产品生产安装进度，视为部分符合； 3、方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求，视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求，编制实施方案，内容包含： - 生产组织措施及实施安排计划； - 生产保障措施和专业技术能力； - 本项目产品生产流程及操作规程； - 产品质量保障措施，包括：原材料、产品质量保障措施，阐述投标产品的耐用性、环保性、安全性保障条件； - 产品成品包装、配送方案（产品配送方案有符合项目要求的配送人员及配送车辆安排、完善的配送交接流程）。 - 以上每项内容逐项评分： - 方案内容完整、合理，技术措施实施落地条件充分，贴合环境与功能实际编制，精准匹配建设目标，视为符合； - 方案内容与项目需求基本一致，少量部分不匹配，关联性不够强，或描述不清晰，影响产品生产安装进度，视为部分符合； - 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 - 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.2 | 现场安装管理措施 | 根据本项目采购需求，编制现场安装管理措施，内容包含： - 货物详细安装计划表； - 安装设施辅材投入情况； - 项目负责人情况、安装人员投入情况； - 进场前后的管理措施及进度保证措施； - 安装质量管控、产品技术支持及验收安排。 - 以上每项内容逐项评分： - 方案内容完整、合理，技术措施实施落地条件充分，贴合环境与功能实际编制，精准匹配建设目标，视为符合； - 方案内容与项目需求基本一致，少量部分不匹配，关联性不够强，或描述不清晰，影响产品生产安装进度，视为部分符合； - 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 5 | 主观分 |
| 3.3 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求，编制项目售后服务方案，内容包含： - 售后服务承诺，售后维修服务响应、应急流程； - 售后服务技术人员配置情况及保障措施； - 定期巡检巡修方案（包含但不限于日常维修保养、回访规划、例行检查、年度大保养计划、技术培训等）。 - 以上每项内容逐项评分： - 方案内容完整、合理，技术措施实施落地条件充分，贴合环境与功能实际编制，精准匹配建设目标，视为符合； - 方案内容与项目需求基本一致，少量部分不匹配，关联性不够强，或描述不清晰，方案内容与本项目实际情况存在差异性，视为部分符合； - 方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 3 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩 | - （一）评分内容： - 投标人提供自2023年1月1日以来（时间以合同签订时间为准）同类项目业绩证明（业绩合同内包含与本项目核心产品同类型产品的），每提供1个得2分，最多得6分。 - （二）评分依据： - （业绩证明材料包括：1、合同扫描件至少包含首页、合同标的页、双方签字盖章页等关键页；2、所列业绩项目实施过程中的任意1次交易的银行流水清单扫描件。3、履约验收报告）。以上三项缺一则此业绩不予认定。 - 注：所提供合同标的产品名称与评标标准给定名称不同时，应提供符合采购要求的内容（功能）说明及关键信息认定为同一产品，否则不予认可）。 | 6 | 客观分 |
| 5.履约能力 |  |  |  |  |
| 5.1 | 履约能力1 | - （一）评分内容： 投标人或制造商具有中国绿色产品认证证书（认证单元同时包含：软体家具、金属家具、木家具）的，提供符合条件的证书得2分，最高2分，不符合要求的不得分。 - 评分依据： 提供有效期内的认证证书扫描件，加盖投标人公章。 注：认证载明的产品名称、认证单元或产品类别与评标标准名称不一致，但属于同类产品的，需提供产品（功能）说明及关键信息证明为同种产品，否则不予认可。 | 2 | 客观分 |
| 5.2 | 履约能力2 | - （一）评分内容： - 投标人承诺针对服务本项目提供以下备品备件保障履约能力： - 1、承诺中标后在使用单位设置的专用备品备件存放区域（备件库）存放本项目以下家具软装配套易损零部件（备件储备量不低于本项目产品涉及到的对应类别易损零部件的5 %，并保证质保期内备件持续储备，接到维修通知可快速取用更换）：铰链、导轨、锁具、可调脚、拉手、防撞条、气压棒七类易损零部件，每承诺提供一类得0.5分，需写明所承诺的具体易损零部件的名称，不承诺或未按要求承诺不得分，最多得3.5分； - 2、承诺中标后在使用单位设置的专用备品备件存放区域（备件库）存放本项目除以上第1点七类家具软装配套易损零部件外的易损零部件（备件储备量不低于本项目产品涉及到的对应类别易损零部件的5 %，并保证质保期内备件持续储备，接到维修通知可快速取用更换），每承诺提供一类得0.5分，需写明所承诺的具体易损零部件的名称，不承诺或未按要求承诺不得分，最多得1.5分； - 以上两项总分最高得5分。 - （二）评分依据： - 要求提供：投标人需在投标文件中提供加盖公章的承诺函，格式自拟。 | 5 | 客观分 |
| 6.绿色采购 |  |  |  |  |
| 6.1 | 节能产品 | 投标产品属于财政部、国家发改委公布的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号）范围内（政府强制采购产品除外）的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。投标产品属于政府强制采购节能产品或已在实质性要求中要求提供节能产品认证证书的，本项不得分。 | 1 | 客观分 |
| 6.2 | 环境标志产品 | 投标产品属于财政部、生态环境部公布的《环境标志产品品目清单》（财库〔2019〕18号）范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。 | 1 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、投标函

四、开标一览表

五、核心产品品牌一览表

六、投标分项报价表

七、技术要求响应及偏离表

八、商务要求响应及偏离表

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

一、信用承诺函

### 信用承诺函

我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

联系电话：________________（手机）

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函

### 投标函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、开标一览表

### 开标一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

五、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

六、投标分项报价表

### 投标分项报价表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

| 序序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

十一、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：××）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。