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项目名称：经开区2027-2029年污水泵站维保项目



项目编号：JSZC-320891-TDGW-G2026-0039 




淮安经济技术开发区住房和城乡建设局
宏信天德工程顾问有限公司
二〇二六年十月
淮安市政府采购项目公开招标文件



第一章  投标邀请
受淮安经济技术开发区住房和城乡建设局的委托，宏信天德工程顾问有限公司就经开区2027-2029年污水泵站维保项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。
项目概况： 经开区2027-2029年污水泵站维保项目 招标项目的潜在投标人应在淮安市政府采购网（http://czj.huaian.gov.cn/col/13924_326175/index.html）自行免费下载招标文件，并于2026年11月9日14点30分（北京时间）前提交投标文件。







一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320891-TDGW-G2026-0039
（二）项目名称：经开区2027-2029年污水泵站维保项目 
（三）预算金额：245万元
（四）最高限价：245万元
（五）采购需求：经开区2027-2029年污水泵站维保项目，具体要求详见招标文件采购需求。
（六）合同履行期限：2027年1月1日至2027年12月31日（合同期满后，在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，经采购人考核结果为合格的，可再进行续签合同，每次续签一年，最多可续签二次，续签价格与本次采购中标价一致）。    
（七）本项目（□是☑否）接受联合体投标。
（八）本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。
二、申请人的资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第 1 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1、本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2、本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求投标人以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求投标人进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3、本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
4、本项目的特定资格要求：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质；
（四）拒绝下述条件的投标人参加本次采购活动：
1、投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2、凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目的采购活动。
3、投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件
（一）时间：自招标公告发布之日起5个工作日。
（二）方式：在“淮安市政府采购网”自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2026年11月9日14：30。
（二）投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
（三）开标地点：淮安经济技术开发区景会寺对面政务服务中心负一楼（招投标管理服务中心）
五、公告期限
自本公告发布之日起五个工作日。
六、其他补充事宜
本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1、采购人联系方式
名称： 淮安经济技术开发区住房和城乡建设局
地址： 淮安经济技术开发区迎宾大道8号 
联系人： 陆先生      联系电话：0517-83716115
2、采购代理机构信息
名称：宏信天德工程顾问有限公司
地址：淮安经济技术开发区宏恒胜路11号
联系方式：沈靖   电话：18762085577 0517-89087508 
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http：//www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注宏信天德工程顾问有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，宏信天德工程顾问有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5、招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件由以下部分组成：
6.1 投标邀请
6.2 投标人须知
6.3评标方法与评标标准 
6.4 合同格式及条款
6.5 项目采购需求
6.6 投标文件
7.招标文件的更正或补充
7.1 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。
7.2 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、淮安市政府采购网、淮安市公共资源交易中心公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请投标人根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2 投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]15.投标有效期
15.1 投标有效期为采购代理机构规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.方案部分
17.1 本项目评标标准中的方案部分采用明标方式进行评审。
17.2 方案部分采用明标方式进行评审的。
17.3 投标人应按第17.2的要求编制方案，经三分之二评委认定，投标人未按第17.2的要求编制方案的，按未提供方案处理。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2 投标人上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由投标人自负。
18.3 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4 采购代理机构可以按第7条规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1 在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2 投标人不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3 投标人不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
5、 [bookmark: _Toc162083530]开标及评标
21.开标
21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3 投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23．评标过程的保密与公正
23.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及投标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548]24．投标文件的澄清
[bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc20823305]24.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1 投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2 在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
25.8 异常低价投标审查
25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； 
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%； 
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 
25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
[bookmark: _GoBack]26.无效投标条款和废标条款
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26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4 投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6 未通过符合性审查的。
26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求，备注：本项目不涉及）。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。
26.1.11 按照第 34.4的要求本项目中具有“强制采购”产品，但未提供经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内该节能产品认证证书图片的；
26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。
26.1.13 其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.1.14 投标人未按照招标文件第五章 项目采购需求“二、基本要求”相关要求的。
26.2 废标条款
26.2.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。
26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：
26.3.1 如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
6、 [bookmark: _Toc120614219]定标
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27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 采购代理机构将在“江苏省政府采购网”、“淮安市政府采购网”“淮安市公共资源交易中心网站”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4 与采购人或者其他投标人恶意串通的。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28．质疑处理
28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
28.4 供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（代理机构不接受无快递运单号的快递）。
质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。
28.5 以下情形的质疑不予受理
28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。
28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
28.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，代理机构将在五个工作日内以书面文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
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30.l 中标人应当在中标通知书发出之日起十二日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，并于0.5个工作日内将政府采购合同在市政府采购网公告。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.履约保证金
32.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
32.2乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
32.3乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
32.4乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
32.5如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
32.6履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
32.7履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
八、政府采购政策功能落实
33.促进中小企业发展政策
33.1 小微型企业价格扣除
33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，投标人提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2 在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2 联合体及分包
33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）投标人须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
34. 节能、环保政策
34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2 节能产品（本项目不涉及）
本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
34.3 环保产品（本项目不涉及）
本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行，在供货、安装过程中能够做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。
35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36. 履约资金扶持政策
36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2 有融资贷款需求的中标人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。
37.采购本国产品的支持政策
37.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
37.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“三、投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
37.3 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
37.4 投标人需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
37.5 评标过程中，如发现投标人在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

第三章  评标方法与评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对投标人进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列， 由评标委员会通过随机抽取的方式确定中标候选人。
四、具体标准：
	一、投标报价（15分）

	满足招标文件要求且投标价格最低为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：
投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15分

	二、维保方案（37分）

	评委会根据投标人提供技术方案进行评分，未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。
1、 针对维保组织计划和进度计划的合理性、科学性、可行性等内容（6分）；
①计划详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得6分； 
②计划较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得3分；
③计划内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得1分；未提供不得分。
2、 针对维保设施项目的质量措施、安全措施等内容（6分）；
①措施详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得6分； 
②措施较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得3分；
③措施内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得1分；未提供不得分。
3、 针对日常管理维保标准及具体维保措施等内容（6分）；
①措施详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得6分； 
②措施较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得3分；
③措施内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得1分；未提供不得分。
4、针对本项目日常巡查、设备保养、及时更换有故障设备的措施方案（6分）
①措施详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得6分； 
②措施较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得3分；
③措施内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得1分；未提供不得分。
5、针对拟投入主要维保设备及设备安全、稳定运行的保障措施（6分）；
①措施详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得5分； 
②措施较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得3分；
③措施内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得1分；未提供不得分。
6、针对本项目投入的应急预案及紧急事件的处理预案（7分）；
①措施详细、内容齐全、表述准确、条理清晰、可操作性强的得7分； 
②措施较详细、内容较齐全、表述较准确、条理较清晰、可操作性较强的得4分；
③措施内容不全面、不够详实具体、几乎无针对性、合理性、可操作性的，得1分；未提供不得分。

	  三、泵站维保人员及设备（40分）

	1、人员配备（18分）
①投标人提供泵站维修、机电安装、给水排水、电气等相关专业的中级以上职称证书或中级工资格证书的，每提供1个得2分，最多得6分；
②投标人提供高压电工证的，每提供1个得2分，最多得6分；
③投标人提供电气试验作业证的，每提供1个得2分，最多得4分；
④投标人拟派项目经理或技术负责人具备中级职称的得1分，高级职称的，得2分。
备注：以上人员提供证书及单位2026年7月1日以来任意1个月为其缴纳的保险证明。
2、专业设备（8分）
投标人具有相关专业设备：能够检测包括但不限于硫化氢、甲烷、一氧化碳等得3分；发电机、直流电阻测试仪、工频耐压试验装置、变频串联谐振试验成套装置、三相继电保护测试仪，每提供1个得1分，最多得5分；本项最高8分（需提供设备清单一览表、设备彩色图片及设备购买发票，发票购买方必须为投标人）。
3、维保车辆（8分）
投标人具有维保工程车辆，每提供1辆得2分，最多得4分；投标人具有维保巡查车辆，每提供1辆得2分，最多得4分；本项最高8分（车辆必须为投标人或者投标人法定代表人持有，提供车辆行驶证以及车辆照片材料，车辆不得重复计分，未提供不得分）。
4、资质要求（6分）
投标人具有承装类承装（修、试）电力设施许可证三级及以上资质得6分（提供证书扫描件，上传标书中）。

	四、业绩（8分）

	投标人自2023年以来（时间以合同签订时间为准），承担过泵站维保或维修类似业绩，每提供一个得4分，最高8分（提供中标通知书、合同、中标（成交）公告网站截图，否则不予认可）。


























第四章  合同格式及条款
注：以下为采购人提出中标后签订本项目合同的条款，投标人必须实质性响应，中标投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标投标人结合本项目具体情况协商后签订。

一、合同主要条款
1、本次项目付款方式
服务费按季度（每三个月）平均支付，每年的3、6、9、12月支付当季度的维保费用，最后一次付款金额按审计报告审定的价格进行支付。
2、服务期限：2027年1月1日至2027年12月31日（合同期满后，在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，经采购人考核结果为合格的，可再进行续签合同，每次续签一年，最多可续签二次，续签价格与本次采购中标价一致）。   
3、实施地点：由采购人指定。










二、 合同格式
甲方： 
乙方：
甲、乙双方根据项目编号       的            采购项目公开招标采购结果及招标文件的要求，经协商一致，达成如下采购合同。
一、服务及数量
本合同所提供的服务及数量详见“项目采购需求”。
二、合同金额
本合同的总金额(大写)为___________元人民币，分项价格详见乙方提交的投标报价明细表。
三、时间和地点
服务时间：2027年1月1日至2027年12月31日（合同期满后，在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，经采购人考核结果为合格的，可再进行续签合同，每次续签一年，最多可续签二次，续签价格与本次采购中标价一致）。 
服务地点：由采购人指定。
四、付款
服务费按季度（每三个月）平均支付，每年的3、6、9、12月支付当季度的维保费用，最后一次付款金额按审计报告审定的价格进行支付。
五、验收
甲方按招标文件相关要求组织相关人员进行验收。因乙方交付内容不符合标准导致甲方重复支出的验收费用，由乙方承担。如需委托第三方验收，第三方是指：         ，验收费用由乙方承担。
六、履约保证金

乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）
乙方提供的履约保证金可以是人民币形式（银行本票、汇票、支票、电汇），或银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式。
乙方选取银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式的向采购人缴纳的，如保函（担保、保险等）的约定期到期但乙方履约仍未结束的，乙方须进行续保。
    乙方选取以履约保函（保险）形式向采购人缴纳的，按照《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购【2023】150号）的要求，登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请，经审核通过后支付相关费用。
   如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
    履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起 5个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。
    履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，履约保证金在项目验收合格后无息退还给乙方。
七、合同纠纷处理
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2 处理： 
1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 
2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 
八、合同生效及其它
本合同经甲方、乙方、见证方代表签字盖章，并经监管部门盖章之日起生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致，报监管部门盖章后，方可更改。本合同一式捌份，甲方、乙方各执二份、见证方及监督方各执一份。
九、组成本合同的文件包括
1、合同格式及条款；
2、招标文件和乙方的投标文件； 
3、中标通知书； 
4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
甲    方：                     乙    方：
单位盖章：                     单位盖章：
法定代表人签字：               法定代表人签字：
签定日期：                     签定日期：


 











第五章  项目采购需求
一、维保范围
1、1-4号污水泵站、三亚路泵站、台北路泵站、大学城（承德路）泵站、南京路一体化泵站、控制中心、马庄一体化泵站（含泵站内部的水质在线监测设备）；
2、区内一体化泵站、截污井、智慧截流井及住建局管理的雨水泵站、节制闸、防汛监控及其配套以及其他相关设施设备；
3、维保期间新建一体化泵站、智慧截污井等设施设备的接收、维护保养、管理；
4、与污水泵站维保有关的其他事宜（包含清单未列明的事项），也包含在本次采购维保范围内。
二、维保要求
（一）污水泵站维保要求：
1.严格按照甲方要求对泵站设备设施进行维修保养，保证污水泵站正常运行， 所有维保费用均由中标单位负责。具体工作内容包括但不限于各泵站的卫生清洁情况、绿化养护、设备的维修保养、低压电气设备的维修保养、高压电气设备维修保养、空调的维修保养以及泵站正常运行所需的配套设备及附属设备等维修保养工作。
2.严格遵守相关安全制度和操作规程，不得违章作业。
3.按规定安排专人对污水泵站进行24小时值守，保证任何时间均有人在岗，执行甲方指令，对泵站进行调度。
4.服从甲方安排，及时完成相关的工作任务，指定相关人员保持电话24小时畅通。
5.根据甲方要求分别建立完整齐全的污水泵站运行、维修、保养、安全台账，并保存相关影像资料，定期报送甲方。
6.确保所有泵站设备完好率在80%以上，维保期满，最后一次付款前应确保设备完好率100%。
7.每年须委托有资质的第三方电气检测机构，对所有污水泵站的相关设备进行电气功能性检测，中标单位应在一个月内检修完成，形成检测报告。
8.中标单位须负责每月各泵站的电费、自来水费的垫付，垫付后凭发票再进行报账。
9.维保合同期满后，由甲方指定的审计单位对合同期内的维保项目实施审计，并出具审计结算报告，最后一次付款的金额，以审计结算报告为准。
10.每年对各泵站的泵房进行一次彻底清淤，淤泥送有资质单位做无害化处理，费用由中标单位支付，相关台账资料及时报送甲方。
11.中标单位应安排专业人员负责泵站的日常运行，并与泵站工作人员签订劳务合同，定期进行技术和安全培训，为其购买人身意外保险，及时发放工资，在工作中引发的任何安全责任和事故，均由中标单位自行承担。劳务合同和保单送甲方备案。
12.中标单位负责接收、保管甲方存放在泵站的物资及以后新采购的物资，安排专人做好入库、出库登记，协助甲方发放物资，定期盘点，不得遗失，如有遗失，原价赔偿，及时做好台账，按季度报送甲方。
13.中标单位在2026年11月前要要完成污水泵站维保的培训，保证污水泵站正常运行。
14. 中标单位负责缴纳服务期内泵站信息系统运营费用及所有网络费用。
（二）水质在线监测维保要求
1.运维标准符合《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范-HJ 355-2019》中技术指标要求。
2.运维单位必须具有水质在线监测设备，且配备具有2年及以上的运维经验的专业人员，以保证甲方委托运营的仪表正常运行。
3.运维内容应包含：日常维护、周巡检、月维护、季度维护、故障处理、校准校验维护和设备故障、比对、应急处理，以及运维台账（巡检记录、故障处理记录、校准校验记录、标液更换记录、试剂更换记录、耗材更换记录、废液处理记录）的建立和完善等。
4.安排足够的专业技术人员及后勤保障，拟投入的运维人员具有“自动监控（水）运行工”证书，且在有效期内。
5.为保障服务及时性，在淮安设置有备品、备件仓库，并具备充足的备品、备件（易损易耗件、常用零备件、仪器备件、试剂、采配水及控制系统备件等）和备用设备等库存。
6.建立完整的在线监测仪器设备和运行维护的技术档案。
7.每周巡查不少于1次，对所承运仪器进行现场巡查。
8.仪器发生故障时，在接到通知后4小时内到现场处理故障，同时做好故障处理记录。
9.需遵守甲方区域内安全规章制度且在运维工作中严格遵守运维安全条例，若因运维方过错造成自身的安全事故的，所产生的相关风险、责任和费用等自行承担。
10.水质检测的药剂、人工等所有的维保费用由中标单位负责。
11.严格遵守危化品管理制度，严禁违章作业。
12.2027年1月对在线检测仪损坏进行维修，费用由中标单位负责。
13.在线检测仪设备维护维修更换费用由中标单位负责。
14.中标单位可以将水质在线监测项目分包给有资质的企业维保，分包合同需提交甲方备案。
（三）区内一体化泵站、截污井、智慧截流井及其配套维保要求：
1.严格按照甲方要求对设施进行维修保养，保证正常运行， 所有维保费用均由中标单位负责。每天对截污井堰门排口进行巡查检查，预防堰门关闭不严密，造成细微渗漏，大雨天气及时开启截污井，防止造成内涝和污染河道。
2.现场巡查每个井堰门开启情况，遇到问题及时处理。关注天气预报及实际天气情况，无雨时及时关闭堰门，开启截流阀。
3.液压设备维护，每周检查截污井控制箱液压油缸液压油使用情况，当液压油位低于最低刻度，必须及时添加液压油，避免因缺少液压油影响设备正常工作。下雨前增加检查1次，避免设备损坏，闸门不能开启。及时更换密封胶条和零部件，费用由中标单位承担。
4.一体化污水提升泵站养护要求，每天查看控制平台及巡查现场泵站实际工作情况，雨天24小时关注。一体化污水提升泵站控制系统采用自动液位控制设置。
5.垃圾清理，每半月检查井筒内垃圾积余情况，夏季、汛期每周1次，雨后垃圾较多，要及时进行清理，避免因垃圾缠绕泵体，损坏水泵。
6.中控室巡查及维护要求，每半月（夏季、汛期每周）对中控室电力、网络、控制设备、监控系统等进行检查，对控制设备系统进行重启。每天对中控室进行保洁，避免因灰尘损坏设备，影响设备正常工作。
7.电表控制箱巡查及维护要求，每半月（夏季、汛期每周）检查电表控制箱箱门、围挡、上部线路、下部线路安全情况，每月对电表箱、控制箱内部接口进行检查，避免因接触不稳定影响设备工作及损坏设备。
8.严格按照甲方要求对截污井、一体化泵站等设备设施进行维修保养，保证正常运行， 所有维保费用均由中标单位负责。
9. 中标单位负责接收，维保新建的一体化泵站，截污井等。
10.安全工作要求，（1）截污井安全注意事项，检查截污井周边围栏、警示牌等损坏情况，高度关注控制箱上部线路及箱体内部控制开关等零部件工作情况。开启截污井井盖时，必须两个人同时开启，轻拿轻放，避免发生安全事故。在开启井盖前，维护维修人员要佩戴好防护用品，开启后对井内进行有毒气体检测，符合要求方可下井维修。（2）一体化泵站安全要求，检查一体化泵站周边围栏、警示牌、有限空间操作警示牌等损坏情况，高度关注控制箱上部线路及箱体内部控制开关等零部件工作情况，一体化泵站采用液位控制系统进行水泵工作开关控制，要经常性观察液位系统零部件的工作状态，预防液位系统产生错误数据导致水泵不工作，污水满溢路面影响交通及居民生活。在开启泵站筒体盖时，维护维修人员要佩戴好防护用品，严格按照有限空间操作规程进行操作并对筒内进行有毒气体检测，符合要求方可进行维修及垃圾清理。
11.中标单位须负责每月各一体化泵站、污水井(包括新建泵站、污水井)及甲方指定设施设备的电费的垫付，垫付后凭发票再进行报账。
12.中标单位负责在维保前将一体化泵站、截污井、智慧截流井接入1号泵站统一管理，另外在承恩大道泵站架设监控设备，满足甲方需求，所有产生费用由中标单位负责。
13.中标单位严格按有限空间操作规程对员工进行培训，更换不符合规范、模糊不清的标志、标牌。
三、泵站设备清单
（一）污水泵站维保清单
	序号
	项目名称
	特征描述，维保要求
	计量单位

	1#泵站

	1
	路灯
	室外路灯，保持正常照明
	套

	2
	室内照明灯
	泵房、配电房、生活区照明
	项

	3
	空调
	保持正常工作
	台

	4
	焊接法兰止回阀
	止回阀，保持正常工作
	个

	5
	电动闸板阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	6
	电动蝶阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	7
	垃圾输送机
	每个月清理上油
	台

	8
	格栅机
	每个月清理上油
	台

	9
	污水泵
	37KW，每日检测运行电流、是否异响
	台

	10
	变压器
	B10-250/10，除尘，每3个月切换，两年自检
	台

	11
	高压配电柜
	除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	12
	低压配电柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	13
	泵控制柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	14
	格栅机、垃圾输送机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	15
	水泵控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	16
	辅机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	17
	泵区保洁及垃圾清运
	每日保洁，每周集中清理打捞垃圾，运输到指定地点
	项

	18
	排风机
	配电房轴流风机
	台

	19
	泵组PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	20
	辅机PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	21
	监控系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	22
	安防系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	23
	网络
	网络每年缴费、维护等
	项

	2#泵站

	1
	路灯
	室外路灯，保持正常照明
	套

	2
	室内照明灯
	泵房、配电房、生活区照明
	项

	3
	空调
	保持正常工作
	台

	4
	焊接法兰止回阀
	止回阀，保持正常工作
	个

	5
	电动闸板阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	6
	电动蝶阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	7
	垃圾输送机
	每个月清理上油
	台

	8
	格栅机
	每个月清理上油
	台

	9
	污水泵
	37KW，每日检测运行电流、是否异响
	台

	10
	变压器
	B10-315/10，除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	11
	高压配电柜
	除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	12
	低压配电柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	13
	泵控制柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	14
	格栅机、垃圾输送机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	15
	水泵控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	16
	辅机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	17
	泵区保洁及垃圾清运
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	项

	18
	排风机
	配电房轴流风机
	台

	19
	泵组PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	20
	辅机PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	21
	监控系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	22
	安防系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	23
	网络
	网络每年缴费、维护等
	项

	3#泵站

	1
	路灯
	室外路灯，保持正常照明
	套

	2
	室内照明灯
	泵房、配电房、生活区照明
	项

	3
	空调
	保持正常工作
	台

	4
	焊接法兰止回阀
	止回阀，保持正常工作
	个

	5
	电动闸板阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	6
	电动蝶阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	7
	垃圾输送机
	每个月清理上油
	台

	8
	格栅机
	每个月清理上油
	台

	9
	污水泵
	75KW，每日检测运行电流、是否异响
	台

	10
	变压器
	SG10-630/10，除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	11
	高压配电柜
	除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	12
	低压配电柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	13
	泵控制柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	14
	格栅机、垃圾输送机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	15
	水泵控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	16
	辅机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	17
	泵区保洁及垃圾清运
	每日保洁，每周集中清理打捞垃圾，运输到指定地点
	项

	18
	排风机
	配电房轴流风机
	台

	19
	泵组PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	20
	辅机PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	21
	监控系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	22
	安防系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	23
	网络
	网络每年缴费、维护等
	项

	4#泵站

	1
	路灯
	室外路灯，保持正常照明
	套

	2
	室内照明灯
	泵房、配电房、生活区照明
	项

	3
	空调
	保持正常工作
	台

	4
	焊接法兰止回阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	5
	电动闸板阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	6
	电动蝶阀
	每个月清理上油
	个

	7
	污水泵
	95KW，每日检测运行电流、是否异响
	台

	8
	变压器
	SCB10-500/10，除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	9
	高压配电柜
	除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	10
	低压配电柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	11
	泵控制柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	12
	水泵控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	13
	辅机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	14
	泵区保洁
	每日保洁
	项

	15
	排风机
	配电房轴流风机
	台

	16
	泵组PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	17
	辅机PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	18
	监控系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	19
	安防系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	20
	网络
	网络每年缴费、维护等
	项

	大学城（承德路泵站）

	1
	路灯
	室外路灯，保持正常照明
	套

	2
	室内照明灯
	泵房、配电房、生活区照明
	项

	3
	空调
	保持正常工作
	台

	4
	焊接法兰止回阀
	止回阀，保持正常工作
	个

	5
	电动闸板阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	6
	电动蝶阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	7
	垃圾输送机
	每个月清理上油
	台

	8
	格栅机
	每个月清理上油
	台

	9
	污水泵
	22KW每日检测运行电流、是否异响
	台

	10
	变压器
	SC10-1600/10，除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	11
	高压配电柜
	除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	12
	低压配电柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	13
	泵控制柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	14
	格栅机、垃圾输送机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	15
	水泵控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	16
	辅机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	17
	泵区保洁及垃圾清运
	每日保洁，每周集中清理打捞垃圾，运输到指定地点
	项

	18
	排风机
	配电房轴流风机
	台

	19
	泵组PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	20
	辅机PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	21
	监控系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	22
	安防系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	23
	网络
	网络每年缴费、维护等
	项

	南京路一体化泵站

	1
	垃圾粉刷机
	每日检查，每月清理上油
	台

	2
	污水泵
	每日检测运行电流、是否异响
	台

	3
	变压器
	
	台

	4
	高压配电柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	5
	低压配电柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	6
	泵控制柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	7
	焊接法兰止回阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	8
	电动蝶阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	三亚路泵站

	1
	路灯
	室外路灯，保持正常照明
	套

	2
	室内照明灯
	泵房、配电房、生活区照明
	项

	3
	空调
	保持正常工作
	台

	4
	焊接法兰止回阀
	止回阀，保持正常工作
	个

	5
	电动闸板阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	6
	电动蝶阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	7
	垃圾输送机
	每个月清理上油
	台

	8
	格栅机
	每个月清理上油
	台

	9
	污水泵
	37KW，每日检测运行电流、是否异响
	台

	10
	变压器
	B10-315/10，除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	11
	高压配电柜
	除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	12
	低压配电柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	13
	泵控制柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	14
	格栅机、垃圾输送机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	15
	水泵控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	16
	辅机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	17
	泵区保洁及垃圾清运
	每日保洁，每周集中清理打捞垃圾，运输到指定地点
	项

	18
	排风机
	配电房轴流风机
	台

	19
	泵组PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	20
	辅机PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	21
	监控系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	22
	安防系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	23
	网络
	网络每年缴费、维护等
	项

	马庄小区一体化泵站

	1
	垃圾粉刷机
	每日检查，每月清理上油
	台

	2
	污水泵
	每日检测运行电流、是否异响
	台

	3
	变压器
	
	台

	4
	高压配电柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	5
	低压配电柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	6
	泵控制柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	7
	焊接法兰止回阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	8
	电动蝶阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	台北路泵站

	1
	路灯
	室外路灯，保持正常照明
	套

	2
	室内照明灯
	泵房、配电房、生活区照明
	项

	3
	焊接法兰止回阀
	止回阀，保持正常工作
	个

	4
	空调
	保持正常工作
	台

	5
	电动闸板阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	6
	电动蝶阀
	每个月开启关闭一次，清理上油
	个

	7
	垃圾输送机
	每个月清理上油
	台

	8
	格栅机
	每个月清理上油
	台

	9
	污水泵
	37KW，每日检测运行电流、是否异响
	台

	10
	变压器
	B10-250/10，除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	11
	高压配电柜
	除尘，每3个月切换，每两年自检
	台

	12
	低压配电柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	13
	泵控制柜
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	14
	格栅机、垃圾输送机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	15
	水泵控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	16
	辅机控制箱
	除尘，每周手动开启一次，每三个月自检
	台

	17
	泵区保洁及垃圾清运
	每日保洁，每周集中清理打捞垃圾，运输到指定地点
	项

	18
	排风机
	配电房轴流风机
	台

	19
	直流屏
	除尘、巡检、维修、更换等，软件的维护、升级
	台

	20
	泵组PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	21
	辅机PCL柜
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	台

	22
	监控系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	23
	安防系统
	除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	24
	网络
	网络每年缴费、维护等
	项

	控制中心

	1
	空调
	保持正常工作
	台

	2
	控制设备
	对全区所有泵站设备进行远程监控、控制，平时对设备进行除尘、巡检、维修、更换等
	套

	3
	控制软件
	配套软件的维护、升级
	台

	4
	监控、安防系统
	对全区所有泵站设备进行远程监控、录像、回放等，平时对除尘、巡检、维修、更换，软件的维护、升级
	项

	5
	24小时值班管理
	控制中心24小时专人值班、管理，处理突发应急问题，每班2人，三班制。
	人

	6
	巡查及应急维修人员
	巡查及应急处理突发设备维护、安全防范、现场手动处理等事项
	人

	7
	网络
	网络每年缴费、维护等
	人

	  其他部分

	1
	未列入维保清单的泵站维保及清淤等工作
	以实际数量为准（费用全部包含在报价总价中）
	座

	2
	变压器、高压柜等检测
	以实际数量为准（费用全部包含在报价总价中）
	套


（二）水质在线监测维保清单
	序号
	在线监测仪表名称
	生产厂家
	数量（套）
	备注

	1
	CODcr在线分析仪
	广州伟创
	1
	一号泵站

	2
	氨氮在线分析仪
	广州伟创
	1
	

	3
	总磷在线分析仪
	广州伟创
	1
	

	4
	数据采集器
	广州伟创
	1
	

	5
	一体化机箱、水泵
	广州伟创
	1
	

	6
	CODcr在线分析仪
	广州伟创
	1
	二号泵站

	7
	总磷在线分析仪
	广州伟创
	1
	

	8
	数据采集器
	广州伟创
	1
	

	9
	一体化机箱、水泵
	广州伟创
	1
	

	10
	CODcr在线分析仪
	广州伟创
	1
	三号泵站

	11
	氨氮在线分析仪
	广州伟创
	1
	

	12
	总磷在线分析仪
	广州伟创
	1
	

	13
	数据采集器
	广州伟创
	1
	

	14
	一体化机箱、水泵
	广州伟创
	1
	

	15
	CODcr在线分析仪
	广州伟创
	1
	四号泵站

	16
	氨氮在线分析仪
	广州伟创
	1
	

	17
	总磷在线分析仪
	广州伟创
	1
	

	18
	数据采集器
	广州伟创
	1
	

	19
	一体化机箱、水泵
	广州伟创
	1
	

	20
	CODcr在线分析仪
	广州伟创
	1
	三亚路泵站

	21
	总磷在线分析仪
	广州伟创
	1
	

	22
	数据采集器
	广州伟创
	1
	

	23
	一体化机箱、水泵
	广州伟创
	1
	

	24
	CODcr在线分析仪
	广州伟创
	1
	大学城（承德路）泵站

	25
	数据采集器
	广州伟创
	1
	

	26
	一体化机箱、水泵
	广州伟创
	1
	

	27
	CODcr在线分析仪
	广州伟创
	1
	台北路泵站

	28
	数据采集器
	广州伟创
	1
	

	29
	一体化机箱、水泵
	广州伟创
	1
	


（三）区内一体化泵站、截污井、智慧截流井及其配套维保清单
	序号
	设备名称
	单位
	数量（座）
	备注
	地址

	1
	截污井
	座
	18
	成套设备
	苏州河（珠海路-厦门路）

	2
	截污井
	座
	25
	成套设备
	大寨河（深圳路-三亚路）

	3
	一体化泵站
	座
	1
	成套设备
	无锡路（深圳路至康城路中央）

	4
	一体化泵站
	座
	3
	成套设备
	大寨河（大寨河东侧马庄小区西侧、大寨河东侧南京路小区西北角、大寨河东侧三亚路北侧）

	5
	配电箱
	座
	7
	成套设备
	苏州河（珠海路-厦门路）

	6
	配电箱
	座
	10
	成套设备
	大寨河（深圳路-三亚路）

	7
	中控室
	座
	1
	成套设备
	无锡路（深圳路至康城路中央）

	8
	中控室
	座
	1
	成套设备
	厦门路桥东南侧

	9
	智慧截流井
	座
	1
	成套设备
	钵池山安置小区5期（福州路与兴南路交叉口）

	10
	智慧截流井
	座
	1
	成套设备
	淮安合肥路(东城江南东门南侧）

	11
	一体化泵站
	座
	1
	成套设备
	深圳路（佳兴南苑）

	12
	截污井
	座
	1
	成套设备
	

	13
	一体化泵站
	座
	1
	成套设备
	徐杨花园（安澜北路西）

	14
	截污井
	座
	2
	成套设备
	

	15
	一体化泵站
	座
	1
	成套设备
	淮安市万源机械科技有限公司西北（集贤路北）

	16
	截污井
	座
	1
	成套设备
	

	17
	一体化泵站
	座
	1
	成套设备
	盐河花苑南（盐河路南）

	18
	截污井
	座
	1
	成套设备
	

	19
	一体化泵站
	座
	1
	成套设备
	红豆美墅公园里（翔宇大道北）

	20
	截污井
	座
	1
	成套设备
	

	21
	汇云路一体化污水提升泵站与闸门
	座
	1
	成套设备
	红豆美墅公园里

	22
	大连路二号一体化污水提升泵站
	座
	1
	成套设备
	大连路与南京路交叉口北侧

	23
	大连路泵站与节制涵闸门
	座
	1
	成套设备
	大连路与南京路交叉口南侧

	24
	比弗利小区一体化污水提升泵站
	座
	1
	成套设备
	杭州路691号旺旺招待所（杭州路店）

	25
	王庄路一体化污水提升泵站
	座
	1
	成套设备
	王庄路与迎宾大道东南侧

	26
	琥珀美墅智慧截污井
	座
	1
	成套设备
	合肥南路4号琥珀美墅

	27
	三亚路强排泵与闸门
	座
	1
	成套设备
	三亚路与大寨河交汇处东北侧

	28
	威海路强排泵与闸门
	座
	1
	成套设备
	威海路与苏州路交汇处西侧

	29
	合肥路东节制涵闸门
	座
	1
	成套设备
	合肥路与跃进河交汇处东侧

	30
	合肥路西节制涵闸门
	座
	1
	成套设备
	合肥路与跃进河交汇处西侧

	31
	韩泰路西节制涵闸门
	座
	1
	成套设备
	韩泰路与跃进河交汇处西侧

	32
	东湖锦绣一体化泵站
	座
	1
	成套设备
	迎宾大道与城东路口

	33
	城东花园一体化泵站
	座
	1
	成套设备
	宏恒盛路城东花园北门东侧城东泵站引河

	34
	鹏鼎科技一体化泵站
	座
	1
	成套设备
	深圳路与城东路交叉口东南侧

	35
	武警支队泵站东侧沉井污水截留泵站
	座
	18*2（1用1备）
	成套设备
	翔宇大道与汕头路路口东侧

	36
	苏州河沿线18座截流井内
	座
	17*2（1用1备）
	成套设备
	苏州河沿线

	37
	大寨河沿线17座截流井内
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	大寨河沿线

	38
	建滔裕花园12号楼西侧污水泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	建滔裕花园12号楼西侧

	39
	建滔裕花园13号楼东侧污水泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	建滔裕花园13号楼东侧

	40
	建滔裕花园5号楼东南角污水泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	建滔裕花园5号楼东南角

	41
	金禾苑东门门口污水泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	金禾苑东门门口

	42
	城开御园一期别墅区3号所飞耀路东侧慢车道污水泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	城开御园一期别墅区3号所飞耀路东侧慢车道

	43
	水渡口大道与河畔路交叉口（公交车站门口西侧）污水泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	水渡口大道与河畔路交叉口（公交车站门口西侧）

	44
	九里香颂南区14号楼对面，水渡口大道绿化带处污水泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	九里香颂南区14号楼对面，水渡口大道绿化带处

	45
	厦门路凯旋宫8号楼西侧苏州河边上污水泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	厦门路凯旋宫8号楼西侧苏州河边上

	46
	东湖嘉景小区A3、A4栋污水泵站
	座
	3（2用1备）
	成套设备
	东湖嘉景小区A3、A4栋之间

	47
	珠海路污水截留泵站
	座
	3（2用1备）
	成套设备
	珠海路现状雨水泵站内

	48
	广州路南污水截留泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	广州路南现状雨水泵站内

	49
	龙门之都小区北侧污水截留泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	翔宇大道西侧，龙门之都小区北侧150米绿化带里

	50
	马庄小区，宏扬超市西南角智慧截流泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	马庄小区宏扬超市西南角

	51
	福州路与迎宾大道西侧智慧截流泵站
	座
	2（1用1备）
	成套设备
	福州路与迎宾大道西侧

	52
	比佛利花园东北侧围墙外智慧截流泵站
	座
	3
	成套设备
	比佛利花园东北侧围墙外

	53
	福州路污水提升泵站
	座
	18*2（1用1备）
	成套设备
	福州路东侧200米迎宾大道北侧

	54
	其他未列入的泵站
	座
	以实际为准
	成套设备
	采购人指定


五、维保标准
1、《室外排水设计规范》（GB50014-2006  2016年版）
2、《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ68-2016）
3、《一体化预制泵站应用技术规程》（CECS407-2015）
4、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》（HJ 354-2019）
5、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）运行技术规范》（HJ 355-2019）
6、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）
7、甲方要求的其他标准。
六、合同主要条款
1、付款方式
服务费按季度（每三个月）平均支付，每年的3、6、9、12月支付当季度的维保费用，最后一次付款金额按审计报告审定的价格进行支付。
2、服务时间：2027年1月1日至2027年12月31日（合同期满后，在预算保障的前提下，对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，经采购人考核结果为合格的，可再进行续签合同，每次续签一年，最多可续签二次，续签价格与本次采购中标价一致）。 
3、服务地点：由采购人指定。










第六章  投标文件





项 目 名 称：



招 标 编 号：



投标人名称：（加盖CA电子公章）
    


日       期：

一、投标函
淮安经济技术开发区住房和城乡建设局：
关于          采购项目（项目编号：           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1、我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2、参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3、我们接受招标文件的所有的条款和规定。
4、我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日期起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5、我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：             
地址：             邮编：             
    电话：             传真：           
         日期：       年     月     日

二、开标一览表

	项目名称
	

	投标报价
总计
	（小写）¥                                   
（大写）人民币  佰  拾  万  仟  佰  拾  元整

	
	


[bookmark: _Toc157775468]投标人：    （电子签章）
日期：       年      月    日


三、投标报价明细表
	序号
	服务（项目）名称
	费用构成
	月支出（元）
	年支出（元）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	


投标人：    （电子签章）
日期：       年      月    日

（1）备注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）报价应包括达到服务要求及标准的所有费用，包含上述所有费用，但不限于上述所有费用


四、拟投入项目组人员一览表
	序号
	姓名
	职务
	职称
	证书编号
	主要资历、经验及承担过的项目

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



投标人：（电子签章）
法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：
日期：     年    月    日






五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
1、提供下列材料之一：
（1）投标人提供法定代表人资格证明（格式详见示范格式）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；
（2）投标人提供授权委托书（格式详见示范格式）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。
2、投标人提供下列材料之一
（1）投标人为企业的：提供营业执照 (三证合一)(扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供)；
（2）投标人为事业单位的：提供事业法人证书(扫描件并加盖投标人电子签章，必须提供)；
3、投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式详见示范格式）；
4、落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可）：
（1）企业声明函（详见示范格式）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（详见示范格式）；
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（加盖出具单位公章的电子件）。
5、根据本项目的特定资格要求，投标人还须提供下列资料：建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质（复印件加盖出具单位公章的电子件）。
[bookmark: _Toc157775454]
六、综合评分时投标人需提供的证明文件
（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）

注：综合评分中提供的业绩、人员及企业证书、车辆及机械设备等证明材料的原件，采购人有权在签订合同前进行核查，若不能按时提供或提供虚假材料的，采购人将取消其中标资格。

七、示范格式
示范格式一                 

法定代表人资格证明
单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：
系 （投标人单位名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。


特此证明。
                   
                 投标人：    （电子签章）     
                      日期：       年      月    日

                     
注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式二
授权委托书
致淮安经济技术开发区住房和城乡建设局：
本授权书宣告：
委托方：            地址：            
法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                职务：           
身 份 证：                联系方式：       
兹委托受托人       代表我公司参加宏信天德工程顾问有限公司组织的（项目编号：           ）    采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
    受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。


                          投标人：     （电子签章）    
                                日期：     年      月    日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函
致淮安经济技术开发区住房和城乡建设局：
我公司参加贵中心组织实施的（项目编号：       ）    采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1、我单位具有独立承担民事责任的能力；
2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6、我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


  承诺人：     （电子签章）    
                                日期：    年   月   日


示范格式四
承   诺   书

致：（采购人）
  我方在          （项目名称及项目编号）            的投标过程中，做如下承诺：
一、我单位完全具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；
二、我单位承诺所有服务人员在工作期间的人身安全、劳资关系与采购人无关，皆由我单位自行负责并承担全部责任；
三、我单位负责人与其他参与本项目投标的单位负责人不为同一人、不存在直接控股、管理关系；
四、我单位没有为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果，并自愿接受相关监督管理部门作出的任何处罚。
特此承诺！               
    
投标人：     （电子签章）     
法定代表人或其委托受托人： （电子签章或电子签字）   
  日期：       年      月    日
          




示范格式五                                          
企业声明函（服务类）
致淮安经济技术开发区住房和城乡建设局：
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
                    投标人：        （电子签章）     
                        日期：        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式六
残疾人福利性单位声明函
致淮安经济技术开发区住房和城乡建设局：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人：        （电子签章）    
                        日期：        年      月      日
注：非残疾人福利性单位不需提供此函。
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