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[bookmark: _Toc14184][bookmark: _Toc80264697][bookmark: _Toc80792688][bookmark: _Toc71561877][bookmark: _Toc80264704]第一章招标公告
项目概况
远程视频监控系统租赁及运行维护项目的潜在投标人应在规定时间内通过江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月20日13时30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc96347851][bookmark: _Toc93909065]一、项目基本情况
1.1项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0387
1.2项目名称：远程视频监控系统租赁及运行维护项目
1.3预算金额：380万元
★1.4最高限价：本项目最高限价为人民币362万元，此限价为三年总限价，投标人投标报价不得超过上述限价金额，否则将作无效标处理。
1.5采购需求：为加强动物卫生监督工作，聚焦屠宰监督、动物卫生监督检查站管理关键环节，在全省生猪定点屠宰企业、牛羊集中屠宰企业、动物卫生监督检查站等重点场所布设高清监控设备（合计约520个监控点位），通过应用人工智能、大数据等技术，构建“自动识别、预警提示、数据联动”智能监管模式，实现对动物卫生监督重点场所的智能化监管，并提供云存储、宽带接入、AI应用、软件平台及运行维护等配套服务。具体采购需求详见本采购文件第四章。
1.6合同履行期限：三年。合同一年一签，每年合同期满后经采购人对其履约情况进行验收，验收合格后方可续签下一年合同，没有通过验收或因政策调整导致本合同无法实施的，不再续签下一年合同。
1.7本项目是否接受联合体投标：不接受
1.8本项目是否接受进口产品：不接受
[bookmark: _Toc80264698][bookmark: _Toc93909066][bookmark: _Toc80792689][bookmark: _Toc96347852]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc96347853][bookmark: _Toc93909067][bookmark: _Toc80264699][bookmark: _Toc80792690]2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2025年度财务报告复印件（如为新成立的公司，应提供公司成立之后的财务报表）或投标截止时间前3个月内，由其基本开户银行出具的资信证明；
2.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺函（由供应商根据项目需求提供说明材料）；
2.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供本次采购活动前6个月内（即2026年03月（含）以来），至少1个月缴纳税收和社会保险的凭证复印件，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料复印件；
2.1.5参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明函原件（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；
2.1.6法律、行政法规规定的其他条件：无。
2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：
2.2.1中小企业政策：■本项目不面向中小企业预留采购份额
2.2.2其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：无。
2.3本项目的特定资格要求：
2.3.1本项目特定资格条件：无。
2.3.2供应商存在下列情形的不得参加本次招标活动：
2.3.2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2.3.2.2除单一来源项目外，凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商不得再参加本项目的采购活动。
2.3.2.3通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商在投标截止时间前的信用记录，通过以上查询渠道，供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录。
三、获取招标文件
[bookmark: _Toc80264700]时间：自本公告发布之日起5个工作日
[bookmark: _Toc80792691][bookmark: _Toc93909068][bookmark: _Toc96347854]获取地点：江苏政府采购网。
获取方式：网上下载
售价：0元。
四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc80792693][bookmark: _Toc93909069][bookmark: _Toc96347855]提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月20日13时30（北京时间）
提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
开标地点：“苏采云”网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc96347856][bookmark: _Toc93909070]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc80264702][bookmark: _Toc80792694][bookmark: _Toc93909071][bookmark: _Toc96347857]1.政府采购支持政策:
(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》
(2)《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》
(3)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》
(4)《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
(5)《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》
(6)《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》、关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见。
2.潜在供应商访问政府采购管理交易系统(苏采云)的网络地址和方法:
(1)潜在供应商访问政府采购管理交易系统(苏采云)的方法:“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件(后缀名为“.kedt”)--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具一-制作投标文件-导出加密的投标文件(后缀名为zip)--通过“苏采云”系统上传投标文件。
(2)“CA数字证书”的获取:供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
(3)“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见:http://jsxcmm. com/help/gys. html.
(4)潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法:“苏采云”系统的网址:http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login.
(5)采购文件(后缀名为“.kedt”)、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
(6)招标代理机构(采购代理机构)将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
(7) “苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
3.本项目为不见面开标项目，参与投标的单位代表必须使用CA证书至开标大厅解密。在开标、评标过程中投标单位代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，请供应商确保电脑、系统及其他设备(视频输入输出设备等)无误，直至项目结束始终保持系统在线状态。解密完成后及时关注开标大厅，等待答疑澄清(如有)等提示。由于投标单位代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。
4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的信息。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc28359085]1．采购人信息
名称：江苏省动物卫生监督所
地址：南京市鼓楼区沅江路62号辰龙雅苑2栋
联系人：刘老师
联系方式：18900665527
2．采购代理机构信息
名称：江苏省招标中心有限公司
地址：南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305室
联系人：史平华、陆新一、马继烨、黄锡芳
联系方式：15951799162、19941561767
3．项目联系方式
项目联系人：史平华
电话：15951799162
[bookmark: _Toc11606]
第二章投标人须知
投标人须知前附表
本表是对《投标人须知》正文的具体补充和修改，如有矛盾，以本《前附表》为准。
标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。
	序号
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	1
	2.1
	采购人
	名称：江苏省动物卫生监督所
地址：南京市鼓楼区沅江路62号辰龙雅苑2栋
联系人：刘老师
电话：18900665527

	2
	2.2
	采购代理机构
	名称：江苏省招标中心有限公司
地址：南京市雨花台区宁双路19号C栋3楼305室
联系人：史平华、陆新一、马继烨、黄锡芳
联系方式：15951799162、19941561767

	3
	4
	本项目执行的政府采购政策
	详见招标文件第一章《招标公告》

	4
	8.1
	现场考察
	■不组织

	5
	9.1
	开标前答疑会
	■不召开

	6
	10.1
	联合体投标
	■不接受

	7
	11.1
	分包
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包：
■不允许

	8
	12.1
	样品
	投标样品递交：■不需要。

	9
	13.1
	采购进口产品
	详见招标文件第一章《招标公告》

	10
	14.1
	采购预算
	详见招标文件第一章《招标公告》

	11
	14.2
	本项目设定的最高限价
	详见招标文件第一章《招标公告》

	12
	15.1
	供应商资格条件
	详见招标文件第一章《招标公告》

	13
	20.5
	投标报价
	投标报价的其他要求：无

	14
	21.1
	投标有效期
	自提交投标文件的截止之日起算90日历天

	15
	22.1
	投标保证金
	■不需要

	16
	23.1
	投标文件份数
	■不适用

	17
	24.1
	投标文件的递交
	投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

	18
	24.1
	提交投标文件的截止时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	19
	28.1
	开标时间、地点
	详见招标文件第一章《招标公告》

	20
	29
	信用查询
	■采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录。本次查询的信用记录打印的网页版将与其它采购文件一并保存。截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间。

	21
	30.1.1
	评标委员会
	5人及以上单数。

	22
	30.5.3
	核心产品	
	■服务类，不适用。

	23
	31.3
	确定中标单位
	1.评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。
2.采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。

	24
	31.4
	公告媒体
	《江苏政府采购网》（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）

	25
	35.1
	履约保证金
	■需要，金额为年服务费的10%

	26
	36.1
	供应商对采购文件的询问
	时间：递交投标文件截止时间前15日。
形式：以书面形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至sph@jstcc.cn邮箱）通知采购代理机构。

	27
	37.1
	供应商对采购文件提出的
质疑
	形式：以书面形式通知采购代理机构。如采用邮件形式（盖章扫描件及WPS兼容格式文件发至sph@jstcc.cn邮箱）通知，采购代理机构将以邮件形式进行答复。

	28
	38.1
	招标代理服务费
	1.支付主体
根据采购人与采购代理机构的委托代理协议，代理服务费由采购人支付。
2.收费标准和依据
本项目代理服务费以一年的成交金额为基数，按苏政采协【2024】20号文的80%计取。
3.收取方式
采购人在完成招标后，一次性向采购代理机构支付。采购代理机构需开具等额的代理服务费发票。
请汇款至以下账户：
户名：江苏省招标中心有限公司；
开户银行：中信银行南京江苏路支行；
账号：7321810182600023404

	29
	39.1
	其他规定
	采购项目类型：服务

	
	
	
	标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

	
	
	
	其他规定：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。



[bookmark: _Toc17469]
投标人须知
[bookmark: _Toc24609]一．总则
[bookmark: _Toc19103]1.采购方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc28886]2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.2“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见投标人须知前附表。
2.3“采购方”是指采购人和采购代理机构的合称。
2.4“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.5“中标供应商”是指在投标过程中获得采购项目合同签订资格的供应商。中标供应商是由专家经过评审后推荐并经采购人确认的。本招标文件中中标供应商也称中标人。
2.6“评标委员会”是依据政府采购相关法律法规规定组建，依法履行评审采购活动职责的评审成员。
2.7“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
2.8“工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
2.9“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.10“节能产品”或者“环保产品”是指国务院有关部门发布的最新一期《节能产品政府采购品目清单》或者《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品。
2.11“进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
[bookmark: _Toc11406]3.适用法律
3.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
[bookmark: _Toc4095]4.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）
4.1中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位
4.1.1中小企业定义：
4.1.1.1中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号）。
4.1.1.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
4.1.1.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
4.1.1.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
4.1.2监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
4.1.3残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；
（6）前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。
4.1.4小微企业价格评审优惠的政策调整：见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.2政府采购节能产品、环境标志产品
4.2.1政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
4.2.2采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购方依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
4.2.3如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；
4.2.4非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
4.3信息安全产品
4.3.1依据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号），所投产品属于《关于调整信息安全产品强制性认证实施要求的公告》（2009年第33号）范围的，应采用经国家认证的信息安全产品，否则投标无效。
4.4未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
[bookmark: _Toc31951]5.相关费用
5.1参加投标活动的投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc8231]6.保密
6.1本招标文件所包含的信息属于保密信息，无采购人书面许可，任何单位或个人都无权披露、复制、使用、转让或者允许他人使用。获取招标文件的供应商被视为无条件对本招标文件的内容负有保密义务。
[bookmark: _Toc11059]7.语言文字、计量单位
7.1所有文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
7.2所有文件中的计量单位，除招标文件有特殊要求外，应采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc21383]8.现场考察
8.1投标人须知前附表规定现场考察的，供应商须按照投标人须知前附表规定的时间、地点参加踏勘，以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担现场考察所发生的自身费用、责任和风险。
8.2供应商不按照本须知的规定参加项目现场考察的，视同放弃现场考察，采购方将不再另行组织现场考察。以此为由，影响后期投标文件相关的投标、签约、履约条件的，是供应商自身的风险，采购方对此不承担责任。
8.3除非有特殊要求，招标文件不提供项目所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc17424]9.开标前答疑会
9.1投标人须知前附表规定召开开标前答疑会的，采购方按投标人须知前附表规定的时间和地点召开开标前答疑会，澄清供应商提出的询问。
9.2供应商应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的询问送达采购方，以便采购方在会议期间澄清，逾期的询问将不被接受。
[bookmark: _Toc9235]10.联合体投标
10.1本项目是否接受联合体形式参与详见投标人须知前附表。
10.2供应商为联合体形式的，应遵守以下规定：
（1）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利、义务及分工、合同工作量比例；
（2）联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
（3）除另有规定外，联合体各方中至少有一方应当符合采购人规定的特定资格条件；
（4）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
（5）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。
[bookmark: _Toc25759]11.分包
11.1采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见投标人须知前附表。
11.2政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc24816]12.样品
12.1本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的提交要求等详见投标人须知前附表。
12.2样品的评审方法以及评审标准等内容见第五章《评标方法与评标标准》。
[bookmark: _Toc21267]13.采购进口产品
13.1本项目是否采购进口产品及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc9369]14.采购项目预算及最高限价
14.1本项目采购资金已列入政府采购预算，预算金额见投标人须知前附表。
14.2本项目最高限价要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc24745]15.供应商资格条件
15.1供应商资格条件见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc24899]二．招标文件
[bookmark: _Toc11525]16.招标文件的构成
16.1招标文件各章节的内容如下：
第一章：招标公告
第二章：投标人须知
第三章：政府采购合同条款及格式
第四章：采购需求
第五章：评标方法与评标标准
第六章：投标文件格式
对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网/中国政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。
★招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款）。
16.2供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现招标文件内容不全，应及时向采购方提出，以便补齐。
16.3供应商按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解，不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。
16.4本项目招标文件如包括多个分包，则除非特别说明，招标文件所列各项要求均为各分包通用要求。
[bookmark: _Toc23869]17.招标文件的澄清或者修改
17.1采购方可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告，任何口头答复、通知无效。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分并具有法律效力，招标文件、澄清或修改在同一内容表述上不一致的，以日期后者的为准。
17.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购方应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购方应当顺延提交投标文件的截止时间。
17.3投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。
[bookmark: _Toc23951]三．投标文件
[bookmark: _Toc1880]18.投标文件的组成
18.1投标文件由投标基本文件、资格文件、商务文件、技术文件以及政府采购政策等部分组成，格式见招标文件第六章《投标文件格式》。
18.2投标基本文件，包括但不限于下列文件：
（1）投标函，格式见附件。
（2）法定代表人（单位负责人）身份证明，格式见附件。
（3）法定代表人（单位负责人）授权委托书（适用于法人/非法人），格式见附件。
18.3投标人具备投标资格的证明文件
（1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件（或具有同等法律效力的证照），格式见附件。
（a）投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”。
（b）投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”。
（c）投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件。
（d）投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”。
（e）投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
（f）若本项目允许分支机构参加投标，则分支机构参加投标的，此处可提供该分支机构或其所属法人或其他组织的相应证明文件。
（2）工商变更登记文件（如需），如发生了单位名称等变更的，需提供工商变更登记文件，格式见附件。
（3）财务报表，格式见附件。
（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函，格式见附件。
（5）依法缴纳税收的相关材料，格式见附件。
（6）依法缴纳社会保障资金的相关材料，格式见附件。
（7）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，格式见附件。
（8）无不良信用记录承诺函
（9）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件。
18.4投标文件的商务部分，包括但不限于下列文件：
（1）开标一览表，格式见附件。
（2）分项报价表，格式见附件。
（3）商务条款偏离表，格式见附件。
（4）拟投入人员一览表。
（5）业绩一览表
18.5投标文件的技术部分，包括但不限于下列文件：
（1）技术条款偏离表，格式见附件。
（2）服务方案。
18.6投标文件的政府采购政策部分
（1） 中小企业声明函（服务）
（2） 监狱企业证明
（3） 残疾人福利性单位声明函
18.7投标人认为需提供的其他文件或证明材料
18.8要求投标人提交的其他文件材料或证明材料。
[bookmark: _Toc12469]19.投标文件编制的原则
19.1投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，投标人应按格式逐项填写内容。
19.2投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠。
19.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应。
[bookmark: _Toc2979]20.投标报价
20.1所有投标均以人民币报价，应包括国家规定的增值税税金。
★20.2投标文件的价格部分是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每项货物、服务或工程等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，将作为无效投标文件处理。
20.3投标人应按照本项目要求的内容，报出总价与分项明细报价。投标报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，包括代垫费用（差旅费、住宿费、通讯费等）、增值税及其他附加税等杂项支出在内的一切费用和税费，除招标文件规定外，采购人将不再支付报价以外的任何费用。如发生漏缺、少项，都被视为投标人的让利行为。投标人估算错误的风险一律由投标人自行承担。
20.4投标人要按开标一览表、报价明细表的内容填写投标报价及其它事项。★开标一览表须加盖公章或电子公章。报价明细表的总价应和开标一览表的投标总价相一致，包括投标人为完成本项目所发生的一切费用相关的所有税费。如报价明细表的总价和开标一览表的投标总价不一致的，按照本须知规定的内容执行。
20.5投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc21562]21.投标有效期
21.1投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。★投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
21.2特殊情况需延长投标有效期的，采购方可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购方的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
[bookmark: _Toc4865]22.投标保证金
22.1本项目是否交纳投标保证金见投标人须知前附表。
22.2投标人须知前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，向采购方提交投标人须知前附表规定的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与投标人须知前附表规定的投标有效期一致。★投标人未按规定缴纳投标保证金的或由于到账时间晚于投标截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其投标无效。
22.3联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
22.4未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
22.5中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还中标人。
22.6投标人有以下情形之一的，投标保证金可以不予退还（本款仅适用于要求递交投标保证金的项目）：
（1）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标文件；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人在本次采购活动中存在恶意串通行为的；
（4）中标人未能按规定交纳采购代理服务费；
（5）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金（如有）；
（6）招标文件规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
[bookmark: _Toc24312]23.投标文件的制作和签署
23.1投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
23.2★投标文件应加盖公章并由投标人法定代表人（单位负责人）或其授权代表签字。授权代表须提供法定代表人以书面形式出具的“法定代表人授权书”（扫描件，由法定代表人签章并加盖企业公章。）授权其负责本项目投标。
23.3投标文件规定盖章的地方，应盖单位公章或电子公章（文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与投标人名称全称相一致的标准公章，如投标人为自然人可不加盖公章，仅由本人签字）。
23.4★如投标过程中投标人使用其他形式的印章（如带有“专用章”等字样的印章），须提供“公章授权书”（格式自拟），明确“针对本次项目，我单位专用章作为直接参与投标时相关文件的签章，其效力等同于公章”，“公章授权书”须同时加盖投标人公章及本次投标使用的专用章，否则不予认可。
23.5除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或其授权代表签字或盖章方有效。
[bookmark: _Toc11356]四．投标文件的递交
[bookmark: _Toc4547]24.投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。
[bookmark: _Toc5253]25.投标文件解密
25.1投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。
25.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。
[bookmark: _Toc24653]26.投标文件的修改和撤回
26.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购方。
26.2投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照采购文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。
26.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。
26.4在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc31232]27.诚实信用
27.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。
27.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
[bookmark: _Toc2615]五．开标和评标
[bookmark: _Toc1104]28.开标
28.1代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。
28.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
28.3投标人不足3家的，不得开标。
28.4投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
28.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：
（1）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，采购人、采购代理机构依法重新招标；
（2）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
（3）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。
28.6投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc3517]29.资格性审查
29.1投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或采购代理机构应依法对投标人的资格进行审查。资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。
★29.2投标人不具备招标文件规定的投标人资格条件的，应在资格审查时按照无效投标处理。
29.3已经进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查，资格预审合格的投标人在评标阶段资格发生变化的，应当通知采购方。
[bookmark: _Toc25213]30.评标
[bookmark: _Toc18583]30.1评标委员会
30.1.1评标委员会成员组成见投标人须知前附表，负责具体评标事务，并独立履行职责。
[bookmark: _Toc744]30.2符合性审查
30.2.1投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
★30.2.2如果投标文件没有响应招标文件实质性要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
★30.2.3投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
（2）投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
（3）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；
（4）投标文件未按照招标文件要求签署或盖章的；
（5）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（6）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（8）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的实质性要求的；
（9）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。
[bookmark: _Toc261]30.3投标文件澄清
30.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
30.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
30.3.3评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
30.3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
[bookmark: _Toc26286]30.4报价修正
30.4.1投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照上述规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc8227]30.5同品牌多家投标人处理原则
30.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
30.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
30.5.3非单一产品采购项目，根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，核心产品见投标人须知前附表。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
[bookmark: _Toc21795]30.6比较与评价
30.6.1评标委员会应当按照招标文件中第五章《评标方法和评标标准》，对符合性审查合格的投标文件进行比较与评价。
[bookmark: _Toc28663]30.7编写评标报告
30.7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。
[bookmark: _Toc6192]30.8评标过程的保密	
30.8.1评标委员会成员名单在评标结果公示前应当保密。
30.8.2采购方应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。
30.8.3有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
[bookmark: _Toc728]六．确定中标
[bookmark: _Toc28824]31.确定中标人
31.1评委会根据本采购文件规定评分办法与评分标准综合打分，并按综合得分由高到低顺序向项目采购人推荐3名中标候选人。
31.2采用综合评分法的，综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。采用最低评标价法的，综合比较与评价后按评标价进行排列；评标价相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据最终排名向采购人推荐中标候选供应商。最低投标价等任何单项因素的最优不是中标的必要条件。
31.3采购人根据评委会推荐的中标候选人按规定确定中标供应商。中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订采购合同，以此类推；采购人也可以重新开展采购活动。
31.4评审结束后，中标人名单将省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告媒体见投标人须知前附表。公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。
因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
[bookmark: _Toc22302]32.中标通知书
32.1采购代理机构将在中标公告发布的同时向中标人发出中标通知书。
32.2中标通知书将是合同的组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。
32.3中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标，否则将依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc10609]33.废标
★33.1出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
33.2废标后，采购人将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc8504]34.签订合同
34.1中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
34.2中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
34.3联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。
34.4政府采购合同不能转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
[bookmark: _Toc11347]35.履约保证金
35.1本项目是否缴纳履约保证金见投标人须知前附表。
35.2投标人须知前附表规定交纳履约保证金的，中标人在签订采购合同前，向采购人提交履约保证金。联合体成交的，履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
★35.3中标人没有按照投标人须知前附表的规定提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
[bookmark: _Toc14241]七．询问与质疑
[bookmark: _Toc17417]36.询问
36.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按投标人须知前附表载明的形式通知采购方。
36.2采购方对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
[bookmark: _Toc14153]37.质疑
37.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以投标人须知前附表的要求向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将以书面形式答复质疑供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑必须一次性提出。
37.2以联合体形式参加投标的，应当由组成联合体的所有供应商共同提出。
37.3质疑函应使用财政部制定的范本文件。
[bookmark: _Toc27085]八．其他
[bookmark: _Toc27753]38.招标代理服务费
38.1中标人是否交纳投招标代理服务费及相关要求见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc6478]39.其他规定
39.1投标文件的其他规定见投标人须知前附表。
[bookmark: _Toc10976]40.文件解释权
40.1本招标文件的解释权归采购人（或采购代理机构）所有。


[bookmark: _Toc18971]第三章政府采购合同条款及格式
注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得更改实质性要求。


[bookmark: _Toc176967533]委托方（甲方）：[  ]
地址：[  ]     
法定代表人/负责人：[  ]        
项目联系人：[  ]           
联系电话：[  ]                      

受托方（乙方）：[  ]                        
地址：[  ]     
法定代表人/负责人：[  ]        
项目联系人：[  ]                                             
联系电话：[  ]                   

本合同甲方委托乙方就远程视频监控系统租赁及运行维护项目进行专项服务，并支付相应的服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下合同，并由双方共同恪守。

第一条 甲方委托乙方进行服务的内容如下：
1.1服务的目标：[  ]。
1.2服务的内容：[  ]。
1.3服务的方式：[  ]。
第二条 乙方应按下列要求完成服务工作：
2.1服务地点：[  ]。
2.2服务期限：[  ]。
2.3服务进度：[  ]。
2.4服务质量要求：[  ]。
第三条 为保证乙方有效进行服务工作，甲方应当向乙方提供必要的资料及工作条件。
第四条 甲方向乙方支付服务报酬及支付方式为：
4.1本合同费用总额（含税价）：人民币大写[  ]元，小写[  ]元；其中价款为人民币大写[  ]元，小写[  ]元。
本合同费用总额已包括甲方就乙方履行本合同所应支付的全部报酬、所需的全部费用及税费（包括但不限于增值税等）。
除另有约定外，甲方无需就本合同项下委托事项向乙方支付上述费用之外的任何其他费用及税费（包括但不限于营业税、增值税等）。
4.2甲方凭乙方开具的相应金额的、符合国家规定的[增值税专用/增值税普通/营业税/其他]发票支付本合同费用总额，并按以下第[ 1 ]种方式向乙方付款：
（1）一次性支付
2026年12月31日前，甲方向乙方支付本合同费用总额。

（2）分期支付
甲方分期向乙方支付本合同费用总额：[  ]。
4.3因乙方未按甲方要求出具相应票据导致的延迟付款，甲方不承担违约责任。
4.4本项目的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间，不含支付部门审查的时间，乙方应充分理解年初财政预算下达和支付审核所需时间，不因此延迟交付成果和向甲方索赔任何额外费用及追究甲方责任。
4.5本合同费用总额的所有支付由甲方以[   ]（银行转账或承兑期不超过六个月的汇票、电汇、支票等方式）付至乙方。甲乙双方银行账户信息和纳税人信息：
甲方信息如下：                          乙方信息如下：
开户行：[  ]                            开户行：[  ]      
户名：[  ]                              户名：[  ]
账号：[  ]                              账号：[  ]
行号：[  ]                              行号：[  ]
4.6若根据本合同约定乙方应当支付违约金和/或承担赔偿责任，则甲方有权从上述任何一笔付款中直接扣除相应金额。
4.7 乙方应在本合同签订后7日内提交银行履约保函，保函金额为年服务费总额的10%，保函的有效期需覆盖合同服务期限+验收后30日。履约保证金用于赔偿甲方因乙方不能完成其合同义务而蒙受的损失。乙方不按上述约定提交履约保证金的，甲方有权单方解除本合同，乙方须向甲方退还甲方已经支付的全部款项，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。在乙方完成全部合同义务并经甲方确认合格后的30个工作日内，甲方将履约保证金无息退还乙方。
4.8 乙方完成服务前10日提交验收申请，甲方组织验收，验收合格的出具验收报告；不合格的，乙方需在5日内整改后重新验收。
第五条 保密
5.1乙方对甲方所提供的所有资料以及在本合同签订、履行过程中所接触到的甲方及其关联公司的商业秘密、技术资料、客户信息等资料和信息（统称“保密资料”）负有保密义务。未经甲方书面许可，乙方不得向任何第三方披露，不得将保密资料的部分或全部用于本合同约定事项以外的其他用途。乙方有义务对保密资料采取不低于对其本身商业秘密所采取的保护手段予以保护。乙方可仅为本合同目的向其内部有知悉保密资料必要的雇员披露保密资料，但同时须指示其雇员遵守本条规定的保密及不披露义务。
5.2乙方仅有权为履行本合同之目的对保密资料进行复制。乙方不得以任何方式（如软硬盘、图纸、采样、照片、菲林、光盘等）留存保密资料。乙方应当在完成委托事项或本合同终止或解除时将保密资料原件全部返还甲方，并销毁所有复制件。乙方应当妥善保管保密资料，并对保密资料在乙方期间发生的被盗、泄露或其他有损保密资料保密性的事件承担全部责任，因此造成甲方损失的，乙方应负责赔偿。
5.3 当出现下述情况时，本条对保密资料的限制不适用。当保密资料：
（1）并非乙方的过错而已经进入公有领域的。
（2）已通过该方的有关记录证明是由乙方独立开发的。
（3）由乙方从没有违反对甲方的保密义务的人合法取得的。或
（4）法律要求乙方披露的，但乙方应在合理的时间提前通知甲方，使其得以采取其认为必要的保护措施。
5.4如乙方违反本合同关于保密的约定，乙方应赔偿因此而给甲方造成的一切损失。
5.5本保密条款自保密资料提供或披露之日起至本合同终止或解除后[  ]年内持续有效。
第六条 未经甲方事先书面同意，乙方不得将本合同项目部分或全部服务工作转由第三人承担。
第七条  侵权处理
7.1乙方应当保证，其依本合同为甲方提供服务过程中和/或其为甲方提供的服务成果不侵犯任何第三人的合法权益。如果有人提出法律或行政程序（合称“侵权指控”），声称甲方侵犯了其知识产权等合法权益的，乙方应当负责解决，并赔偿甲方就此所承担的一切损失和费用，包括但不限于上述侵权指控中所产生的诉讼费用、合理的律师费用、调查费用、和解金额或生效法律文书中规定的赔偿金额。
7.2如果在侵权指控的审理过程中有关机关禁止甲方继续使用服务成果的部分或全部，乙方应当采取以下措施之一：
（1）使甲方重新免费获得使用上述服务成果的权利，或
（2）免费更换或改造上述服务成果，使甲方不受上述禁令限制继续使用服务成果。
（3）其它使甲方对服务成果拥有合法使用权，或其它弥补甲方受损利益、实现合同目的的合理方式。
乙方采取上述措施不能免除乙方就甲方因此遭受的损失进行赔偿的义务。
第八条 项目服务成果的权利归属
8.1双方确定，项目实施过程中，乙方为本项目定制开发部分的成果，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。
8.2双方确定，甲方利用乙方的服务成果所完成的新的成果的所有权利，包括但不限于知识产权、专利申请权和所有权，归甲方所有。
8.3乙方未经甲方书面同意，不得使用本合同中涉及的内容与信息做任何形式的推广。
第九条 违约责任
9.1双方确定，任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务，均构成违约。违约方应赔偿因违约给对方造成的一切损失。
9.2乙方未能按本合同约定按期提供服务的，每逾期[1]日，乙方应当按照本合同费用总额的[1]‰向甲方支付违约金。逾期超过[15]日的，甲方有权终止本合同，乙方仍应支付上述违约金、退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，同时赔偿甲方的相应损失。
9.3乙方提供服务不符合本合同要求的，乙方应当按照甲方要求更正和修改，并承担由此产生的全部费用。同时，甲方有权终止本合同，乙方应当退还甲方已支付款项并按照同期中国人民银行贷款利率计付利息，并赔偿甲方的相应损失。
第十条 双方确定，出现下列情形之一，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：
10.1发生不可抗力。
10.2[  ]。
第十一条 法律适用和争议解决
11.1本合同适用中华人民共和国法律。
11.2所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。
第十三条 双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：
12.1“不可抗力”：地震、台风、水灾、火灾、战争以及其它本合同各方不能预见，并且对其发生和后果不能防止或不能避免且不可克服的客观情况。 
12.2[  ]。
第十三条  双方约定本合同其他相关事项为：
13.1任何一方未经另一方同意，不得向任何第三方透露本合同的签订及其内容。甲方向其关联公司透露的，不在此限。
13.2任何与本合同相关但未在本合同中明确规定的事项将由双方另行友好协商解决。对本合同作出的任何修改和补充应为书面形式，由双方签字并加盖单位公章或合同专用章后成为本合同不可分割的部分。本合同与其补充合同或补充协议冲突时，以补充合同或补充协议为准。
13.3本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议。
13.4甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都必须按照本合同中的地址，以书面信函形式或双方确认的传真或类似的通讯方式进行。采用信函形式的应使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达如使用传真或类似的通讯方式，通知日期即为通讯发出日期，如使用挂号信件或特快专递，通知日期即为邮件寄出日期并以邮戳为准。
第十四条 本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章或合同专用章之日起生效。本合同一式[  ]份，甲方执[  ]份，乙方执[  ]份，具有同等法律效力。
第十五条 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

补充附页
经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：






甲方：[  ]         
法定代表人/负责人
或授权代表：（签字）         

[  ]年[  ]月[  ]日


乙方：[  ] 
法定代表人/负责人                     
或授权代表：（签字）

[  ]年[  ]月[  ]日


[bookmark: _Toc23174]第四章采购需求
[bookmark: _Toc184635087][bookmark: _Toc29600][bookmark: _Toc68869079]一、项目名称：远程视频监控系统租赁及运行维护项目。
二、项目内容概况：聚焦屠宰监督、动物卫生监督检查站管理关键环节，布设高清监控设备，通过应用人工智能、大数据等技术，构建 “自动识别、预警提示、数据联动” 智能监管模式，实现对生猪定点屠宰企业、牛羊集中屠宰企业、动物卫生监督检查站的智能化监管。


本项目服务内容包括但不限于以下服务清单：
	服务内容
	合计点位
	服务清单
	备注

	远程视频监控系统租赁及运行维护
	约520个
	硬件服务
	包括高清监控设备安装及维护服务，云存储服务，宽带服务。

	
	
	AI应用服务
	包括车辆持证情况核验、卸载动物数量比对核验、胴体数量统计、官方兽医考勤算法。

	
	
	软件平台服务
	

	
	
	运维服务
	

	
	
	网络安全服务
	

	
	
	系统对接服务
	





三、技术要求
3.1硬件服务
（1）监控点位部署需求
提供全省约520个动物卫生监督重点场所视频监控点位部署，包括生猪定点屠宰企业、牛羊集中屠宰企业、动物卫生监督检查站等场所。监控点位部署应覆盖屠宰企业动物卸载台和屠宰生产车间、生猪屠宰企业动物卸载区等3个点位，3个点位记录的画面应满足视频监控及AI应用需求；覆盖检查站车辆清洗消毒区和瘦肉精检测室等2个点位，2个点位记录的画面应满足视频监控需求。具体点位如下：
1） 生猪定点屠宰企业约336路，部署在动物卸载台、屠宰生产车间、动物卸载区等3处监控点位；
2）牛羊集中屠宰企业约150路，部署在动物卸载台、屠宰生产车间等2处监控点位；
3）动物卫生监督检查站约34路，部署在车辆清洗消毒区、瘦肉精检测室等2处监控点位。
点位数量将根据实际工作情况有所调整，验收时，以实际应用点位数量为准。
（2）摄像头需求
生猪定点屠宰企业动物卸载区摄像头为枪机，支持车辆抓拍及车牌识别。动物卸载台、屠宰生产车间、车辆清洗消毒区、瘦肉精检测室等4个点位摄像头为球机，支持实时视频录存。所有摄像头须具备良好的环境适应性，能够在各监控点位高温、高湿、低温、低照度环境下稳定运行，支持智能补光、镜头防起雾。具体参数要求如下。
① 枪机参数要求
	参数名称
	参数值

	摄像机

	形态
	枪机

	像素
	400万

	最大分辨率
	2688×1520及以上

	传感器类型
	1/2.7" 逐行扫描 CMOS

	最低照度
	彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON）；0 Lux with IR

	最大补光距离
	50m（红外），30m（暖白光）

	补光类型
	红外（850nm透镜/反射式补光），暖白光（3000K）补光

	镜头

	焦距
	2.7~13.5mm

	视场角
	水平：93.5°~28.7°，垂直：50°~16.2°，对角：110.4°~32.9°

	聚焦模式
	自动/半自动/手动

	最大光圈数
	F1.6

	光圈类型
	固定光圈

	视频

	码流数
	3码流 

	主码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720） 
60 Hz：30 fps（2688 × 1520，2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 720）

	子码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480） 
60 Hz：30 fps（704 ×480，640 × 480）

	第三码流帧率分辨率 
	50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 720，704 × 576，640 × 480） 
60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 720，704 × 480，640 × 480） 

	视频压缩标准
	主码流：H.265+/H.265/H.264/H.264+；子码流：MJPEG/H.265/H.264；第三码流：H.265/H.264

	视频压缩码率
	32 Kbps~8 Mbps

	码流控制
	可变码流/固定码流

	日夜转换
	白天/夜晚/自动/定时切换

	宽动态
	120 dB

	透雾功能
	支持

	图像增强
	背光补偿、强光抑制、电子防抖、畸变校正、3D数字降噪

	网络

	网络接口
	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

	接入标准
	符合GB/T28181《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，支持开放型网络视频接口

	专业智能

	道路监控
	a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别， 
b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片， 
c）支持卡口模式 

	电源

	供电方式
	DC12V±25%，支持PoE（IEEE 802.3at，Type 2，Class 4）

	最大功耗
	DC：12.4W；PoE：14.3W

	环境

	工作温度
	-30℃~+60℃

	工作湿度
	＜95%（无凝结）

	防护等级
	IP67；电磁兼容Class A


 
② 球机参数要求
	参数名称
	参数值

	摄像机

	形态
	球机

	像素
	200万及以上

	最大分辨率
	1920×1080及以上

	传感器类型
	1/2.8" 逐行扫描 CMOS

	最低照度
	彩色：0.005 Lux @（F1.6，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.6，AGC ON）；0 Lux with IR

	最大补光距离
	100m（红外）及以上

	补光类型
	红外补光

	镜头

	焦距
	4.8~110.4mm

	光学变倍
	23倍

	聚焦模式
	自动/半自动/手动

	最大光圈数
	F1.6

	云台

	旋转范围
	水平：0°~360°连续旋转；垂直：-15°~+90°自动翻转

	预置点
	300个

	巡航扫描
	8条，每条可添加32个预置点

	断电记忆
	支持

	守望功能
	预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描

	3D定位
	支持

	定时任务
	预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验

	视频

	码流类型
	主码流,子码流,第三码流

	主码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）

	子码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）
60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）

	第三码流帧率分辨率
	50 Hz：25 fps（704 × 576，640 × 480，352 × 288）
60 Hz：30 fps（704 × 480，640 × 480，352 × 240）

	视频压缩标准
	H.265/H.264/MJPEG

	视频压缩码率
	32 Kbps~16 Mbps

	日夜转换
	白天/夜晚/自动/定时切换

	背光补偿
	支持

	宽动态
	支持

	强光抑制
	支持

	透雾功能
	支持

	数字变倍
	16倍

	隐私遮蔽
	最多24块，支持多种颜色设置

	除雾功能
	支持

	网络

	网络接口
	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口

	接入标准
	符合GB/T28181《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》，支持开放型网络视频接口

	电源

	供电方式
	DC12V~DC36±25% 

	最大功耗
	18W（其中除雾加热1.6W，补光灯9W）

	环境

	工作温度
	-30℃~+65℃

	工作湿度
	＜90%（无凝结）

	防护等级
	IP66及以上，符合GB/T 17626.5认证标准


 
（3）网络带宽要求
每个监控点位应提供独立网络接入服务，能够为监控服务提供稳定的网络资源，确保视频浏览、查询、下载不卡顿、画面流畅，支持高清晰度多路并发播放，网络具体要求如下：
	上行带宽要求
	不低于5M/路

	下行带宽要求
	不低于20M/路


网络时延≤50ms，网络丢包率在正常带宽负荷下（负荷小于70％）≤1%，提供详细的网络综合性能监测服务方案。
（4）云存储要求
动物卸载台、屠宰生产车间、车辆清洗消毒区、瘦肉精检测室等4个点位所有历史视频均需完整保留。视频中有动态画面（人员走动、车辆进出、动物卸载、车间流水线运转等）的，需在相应历史视频中进行动态标注。动物卸载台点位视频存储周期为30天，屠宰生产车间、车辆清洗消毒区、瘦肉精检测室等3个点位视频存储周期为15天。
动物卸载区点位所有抓拍图片均需完整长期保留。
告警关联视频及图片标记留存、不可篡改，满足执法溯源取证要求，存储周期与点位存储周期一致。
3.2 AI应用服务
本项目应采用车辆持证情况核验、卸载动物数量比对核验、胴体数量统计、官方兽医考勤等4种核心算法，算法需解决动物折返、堆叠、攀爬以及夜间低照度、黑猪识别等复杂场景识别问题。具体要求如下：
（1）车辆持证情况核验算法：应用在生猪屠宰企业动物卸载区点位，通过对入场车辆车牌自动识别，校验关联的动物检疫证明和过动物卫生监督检查站情况，实现无证入场、跨省未经动物卫生监督检查站、检疫证明过期、未按目的地运输、车辆未入场但收证等异常情况记录并预警。
（2）卸载动物数量比对核验算法：应用在生猪定点屠宰企业的动物卸载台点位，通过对卸载的动物进行计数，自动与检疫证载明数量核验，实现数量异常情况记录并预警。
（3）胴体数量统计算法：应用在生猪定点屠宰企业的屠宰生产车间点位，通过对生产线的生猪胴体进行计数，实现对每日屠宰量的自动统计。
（4）官方兽医考勤算法：应用在生猪定点屠宰企业和牛羊集中屠宰企业的屠宰生产车间点位，通过识别白大褂、白雨靴等特定服装，实现对官方兽医无感知考勤，并记录官方兽医是否入镜、入镜频次等数据，对官方兽医长期不出现等情况自动预警。
（5）AI算法并发能力
平台 AI 算法并发能力需满足本项目所有点位同步分析需求，保障识别稳定运行。
3.3 软件平台服务
（1）多终端监管平台与分级权限管理要求
配套建设一体化智能监管平台，提供网页端、电脑客户端、手机端等3类访问客户端，满足各级监管人员多场景办公需求，并配合落实采购人信创相关要求。
平台支持多级账号创建与精细化权限配置，按照省、市、县分级实现分权分域管理，权限分配细化到具体应用场所，各级账号仅可查看、处置本辖区监控画面与 AI 告警信息，保障数据安全、权责清晰。
（2）视频监控管理功能
1）实时视频浏览：提供实时视频查看、视频云台控制功能；电脑客户端支持多分屏查看，支持拖拽调整画面顺序；支持截屏、录屏功能。
2）云台镜头远程控制：支持远程云台控制、转速调节，可设置预置位、看守位；支持镜头焦距调整，系统操作响应及时。
3）云端历史录像回看检索：支持云端历史视频查询、在线预览、分段下载；提供时间轴、列表两种回看模式，列表录像支持倍速播放；支持动态标注分类筛选。
（3）智能驾驶舱功能
智能驾驶舱是系统的核心数据展示模块，集成地理信息、企业分布、企业占比、地市系统运行状态、在线率情况、AI智能分析告警数据和视频智能运管分析告警数据。
1）电子地图管理。①分层级地图展示：系统可根据账号权限，动态展示对应管理层级（如省、市、区县）辖区内的监控点位分布，可以查看当前监控点位的基础信息，包括关联的企业名称、点位描述、设备在线状态等，点击视频播放图标，可以在数据驾驶舱页面直接调取现场实时视频；②智慧图层：支持按区域类型、场所类型等多维度筛选图层，清晰呈现不同监管对象的分布密度；避免高密度区域点位图标重叠的问题，确保地图界面清晰、信息可读。
2）数据管理。展示当前接入系统的点位类型分布及占比，分地区统计不同类型监管对象的在线率，在线率支持通过白名单设置的形式避免停业、关闭等特殊情况造成的数据统计不准确问题，同时支持对下级账号的登录、操作进行监控，以了解各地市远程监控工作开展情况和成效。
3）AI智能分析数据。①告警数据可视化：将AI智能算法识别出的各类违规告警事件，通过图表进行多维度统计分析，直观呈现告警类型分布、变化规律。②告警详情下探与追溯：点击具体图表或告警项，可穿透查看详细的告警信息、现场抽帧图片及视频片段。提供“历史告警查询”入口，支持按时间、告警类型、所属区域等多个维度进行灵活筛选与回溯，便于事件复核与深度分析。③主动风险提示：通过对告警数据的持续积累与分析，系统能够逐步识别风险模式，为潜在的高风险区域或时段提供预警提示。④动态标注分析：通过对动态标注数据的持续积累与分析，系统能够自动生成与展示屠宰企业动物的入场、屠宰高峰时间段。
（4）数据统计管理功能
1）分层级管理：系统支持按省市县三个层级，自动汇总并展示各类关键指标与违法违规事件数量，包括不限于：点位总数、设备在线率、总入场车次、涉嫌无证入场车次、未过站次数、数量不符次数等。可按区域、时间条件筛选。
2）图表直观展示：系统基于上述指标生成多维度统计报表，以柱状图、折线图或表格形式直观呈现不同区域、不同企业的违规分布与趋势变化，便于监管部门快速定位问题频发区域或管理薄弱企业。
3）异常信息分类管理：系统对异常信息分类管理，支持用户按照异常类型（如车辆持证情况异常、数量核验异常、官方兽医出勤异常等）、发生地点（动物卸载区、卸载台、生产车间等）、时间范围、企业名称以及行政区划等维度进行灵活筛选与复合查询。用户可一键导出筛选结果明细与统计汇总表。所有异常记录均关联原始抓拍图像、视频片段及识别时间戳，确保证据链真实、完整、可溯。
（5）分级预警处置功能
异常视频片段自动标记、留存，生成预警，预警信息自动推送至监管人员账户，复核真实性后进行相应处置。
1）异常视频片段定位：系统自动定位异常发生时刻（如前3秒、后3秒）的视频片段，并标记异常类型、发生时间、具体点位及关联车牌号，形成预警证据包留存于平台。该预警记录与原始高清视频一同归档，确保证据链真实、完整、可溯。视频片段需要支持下载。
2）自动推送监管人员：系统将预警信息实时推送至对应权限的监管人员账户，支持弹窗或待办任务提醒。监管人员登录后，可在预警列表中一键调取关联的原始抓拍图像、视频片段等，无需手动检索海量录像。
3）预警信息处置管理：监管人员复核后，可在系统内直接标记预警真实性（如“确认违规”“误报”“待进一步核查”），并录入相应处置操作（可重复操作），支持文档、图片作为佐证上传。所有复核与处置记录自动关联原始预警信息。
3.4 运维服务
运维服务内容包括平台软件运维、监控点位等硬件运维，形式包括但不限于现场服务、电话支持、线上服务等形式。
（1）视频持续服务与全域运维保障要求
服务周期内，为全省所有监控点位提供7×24小时不间断视频存储、视频调取、AI智能分析、历史视频动态标记、车辆抓拍图片存储等配套持续服务；搭建省、市、县纵向一体化监管支撑体系，实现全域运维保障。
（2）系统平台运行保障要求
应制定详细的巡检方案并定期开展检查，排除故障隐患，保障系统日常稳定运行。
应利用运维监管工具，对系统运行、使用情况、巡检、应急保障等工作进行记录和分析，以月度为周期提供运维分析报告。
对平台用户提供咨询解答、操作指导等服务，建立高效的用户问题响应机制。
（3）应急保障要求
对监控点位硬件发生的故障，需安排技术人员现场检修，恢复时间不超过24小时。对软件发生的故障，需快速响应和处理，确保恢复系统应用。视严重程度设定恢复时间，严重故障恢复时间不超过2小时，一般故障恢复时间不超过4小时。故障恢复后需要提交完整的故障分析报告，明确分析故障原因、造成影响、处置手段及后续规避方案。
（4）智能运管要求
1）视频质量AI智能诊断告警。系统具备异常自检及上报能力，可识别监控设备掉线、画面画质异常（如画面模糊、视野被遮挡）等运行故障，支持诊断信息归集并在平台告警页面展示。
2）监控全链路故障诊断、自动派单。具备视频监控全链路诊断能力，可定位网络链路、平台、服务器、前端设备等环节故障点；故障发生后，业务系统每日定时自动派单至属地运维人员处进行集中调度处理。
3）运维处置管理。服务周期内运维工单全程留痕可追溯。运维人员接获故障工单后及时协调，开展故障工单处置工作，故障处置全程做好跟进直至闭环。
在支持智能运管的基础上，在平台增加报障及故障工单处置进展展示功能。
3.5网络安全服务
常态化开展网络安全能力综合评估，严格执行网络安全管理各项制度和管控要求，依规提供合规、可靠的安全技术支撑服务。
（1）上线前安全需求
系统上线前需完成等保测评、商用密码应用安全性评估、代码安全审计、漏洞复测等工作。集成软硬件应符合网络关键设备和网络安全专用产品、商用密码产品等国家标准。在交付前完成安全基线配置，包括但不限于关闭默认账户、修改初始口令、开启日志审计、配置最小访问控制策略并提供《安全基线清单》。
（2）安全监测及加固需求
提供网络基础设施（包括网络设备、服务器、存储设备等）的安全运行和维护服务。对系统运行安全监测，负责操作系统、数据库、中间件等系统软件的配置、升级，及时修补漏洞、关闭非必要端口。
确保运维过程的安全性，保证运维计算机的终端安全、运维链路的通信安全和运维操作的合法合规。合理配置运维账户权限，未经采购人同意，不得随意增开账户，每季度进行一次运维账户权限复核与清理。
应配合开展安全巡检、漏洞扫描、渗透测试等网络安全检查，根据反馈的安全隐患和安全事件应急处置结果，提供技术分析与修复支持，对软件、数据、密码等进行安全加固，配合开展中间件系统、数据库管理系统等第三方软件的安全加固。
完成加固服务或安全整改后，编制平台应用系统和数据库安全加固（或安全整改）报告。
（3）安全应急和保障需求
应落实网络和数据安全保护机制，积极配合开展网络安全检查、测评等工作，发现重大安全漏洞和风险隐患按规定报告。
应针对发现或通报的安全隐患和安全事件，进行应急保障，并做好记录。
应对平台应用软件及数据库安全隐患或安全事件进行应急处置，做好安全应急处置记录。
应持续健全数据全生命周期的安全管理，覆盖采集、存储、传输、销毁等各环节，重点保障重要数据在传输和存储过程中的机密性与完整性，并严格规范数据使用行为。
应执行系统数据的备份与恢复操作，严格遵循采购人制定的备份策略；每季度至少进行一次恢复性演练，并将结果书面报送采购人。
应承担维护并持续核查系统安全基线，当系统发生重大变更或发现基线偏移时，48小时内修复并通报。
3.6系统对接服务
平台提供标准 API 接口，可配合完成与第三方业务系统的数据对接，以实现采购人的业务需求，可对外输出视频流、AI 分析结果；支持输出 RTSP、HLS、FLV 三种格式视频流。
四、商务要求
4.1服务要求
本项目服务周期三年。本项目作为一个不可拆分的整体服务项目，提供全省约520个视频监控点位部署及配套服务。合同签订后，中标人立即开展各监控点位的设备采购、宽带开通、设备安装、联网调试，以及AI模型的训练优化，确保自2027年1月1日起具备合同约定的服务要求。
中标人须定期（每季度至少一次）向采购人汇报合同要求范围内服务执行情况及质量状况，针对采购人提出的意见及建议，制定服务质量整改措施并跟踪落实。
如因中标人技术能力导致应用服务中断，采购人将视故障的影响程度，进行服务考核和扣款，若导致重大故障或数据丢失，采购人有权终止合同，并要求中标人赔偿因此造成的直接和间接损失。
4.2验收要求
采购人每年将对服务期内的实施情况组织验收，中标人应配合做好验收工作，将运维台账等材料整理成册，作为采购人验收的依据。履约验收时，采购人按照招标文件、投标文件和采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认，验收后采购人出具验收意见。
4.3知识产权及保密要求
项目实施过程中，为本项目定制开发部分的成果归采购人所有。
所有参与项目实施的人员必须遵守国家的保密法律法规和采购人的相关保密管理要求，签订正式保密协议，并在工作中坚持保密原则，严格规范执行各项保密制度，对在实施过程中接触的数据进行保密管理，杜绝任何泄密事件的发生。在服务期间接受采购人组织的保密监督和检查。若违反本协议导致涉密事件造成严重影响的，应立即组织查处，并及时向采购人通报。
4.4付款方式和周期
合同实行“一年一签”，单个合同服务期为1年。首次合同签订后，向供应商支付下一年度服务费，供应商须在合同签订后7日内提交银行履约保函。经履约验收合格后，根据下一年度财政资金实际安排情况，与供应商续签服务合同，并按合同约定支付服务费。
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	硬件服务（12分）
	投标人提供符合项目需求的硬件服务方案，包括硬件参数、点位布设、网络性能、云存储等内容。方案满足项目需求，且科学完善的得12 分；基本满足项目需求和实际应用的得8分；需求理解存在较大差距的得4分；不符合项目需求或未提供方案得 0 分。
	

	3
	
	AI 应用服务（12分）
	根据项目需求，投标人需提供场景 AI 算法、分级预警闭环处置方案，方案满足项目需求，且科学完善、技术架构合理，可操作性强的得12分；基本满足项目需求和实际应用的得8分；需求理解存在较大差距的得4分；不符合项目需求或未提供方案得 0 分。
	

	4
	
	软件平台服务（9分）
	投标人提供监管平台服务方案，包括资源管理、数据统计、智能驾驶舱等内容。方案满足项目需求，且科学完善、技术架构合理的得9分；基本满足项目需求和实际应用的得6分；需求理解存在较大差距的得3分；不符合项目需求或未提供方案得 0 分。
	

	5
	
	运维服务（9分）
	根据项目需求，投标人提供运维服务方案，包括日常运维和应急保障方案。方案满足项目需求，且科学完善的得9分；基本满足项目需求和实际应用的得 6分；需求理解存在较大差距的得3分；不符合项目需求或未提供方案得 0 分。
	

	6
	
	网络安全服务（3分）
	根据项目需求，投标人提供网络安全方案。方案满足项目需求，且科学完善、技术架构合理的得 3 分；基本满足项目需求和实际应用的得 2分；需求理解存在较大差距的得 1 分；不符合项目需求或未提供方案得 0 分。
	

	7
	
	系统对接服务（3分）
	投标人提供项目需求所需的系统对接方案。方案满足项目需求，且科学完善、技术架构合理的得3分；基本满足项目需求和实际应用的得 2分；需求理解存在较大差距的得 1 分；不符合项目需求或未提供方案得 0 分。
	

	8
	商务部分（24分）
	企业
资质（6分）
	1.投标人具有有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书(认证范围同时覆盖应用软件开发和云计算系统集成业务相关)的得2分；
2.投标人具有ISO27701隐私信息管理体系认证证书(认证范围同时覆盖应用软件开发和云计算系统集成业务相关)的得2分；
3.投标人具有ISO22301业务连续性管理体系认证证书(认证范围同时覆盖应用软件开发和云计算系统集成业务相关)的得2分；
	证书须提供证书复印件加盖单位公章。

	9
	
	项目组成员（8分）
	1.投标人拟投入本项目的项目经理具备系统规划与管理师证书或信息系统项目管理师证书，提供证书的得1分；
2.投标人拟投入本项目的技术负责人（项目经理除外）具备系统分析师证书或系统架构设计师证书，提供证书的得1分；
3.投标人拟投入本项目的安全负责人（项目经理、技术负责人除外）具备信息安全保障人员证书或注册信息安全专业人员证书，每提供1个证书得1分；
4、项目组成员（项目经理、技术负责人、安全负责人除外）还应持有如下证书之一：系统规划与管理师证书、信息系统项目管理师证书、系统分析师证书、系统架构设计师证书、信息安全保障人员证书、注册信息安全专业人员证书、网络安全能力认证证书，数据库系统工程师证书、软件设计师证书、信息技术应用创新服务经理证书，以上每有1类证书得0.5分，最多得5分。同一人员持有多类证书可累计计分；同一证书仅计分一次，不得重复加分。
	需提供证书复印件以及投标人为相关人员缴纳的由社保机构出具的2026年3月以来任意一个月的社保缴纳证明材料复印件并盖章，否则不得分。
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	业绩（8分）
	投标人自2023年1月1日（以合同签订日期为准）以来承接过类似业绩项目的，每提供一个得2分，最多得8分。
	类似业绩是指视频监控类案例，并提供合同复印件加盖单位公章。

	11
	
	增值服务（2分）
	投标人在服务期内可免费提供6%点位的移机服务的得1分，免费提供10%监控点位的新增备用量得1分，最多得2分。
	提供承诺书，格式自拟。承诺书内容需满足评审要求，否则不得分

	12
	演示部分（18分）
	演示AI应用功能（9分）
	投标人须对招标文件发放的生猪卸载、屠宰车间生产、官方兽医工作等3个场景的视频文件，应用AI模型（卸载动物数量比对核验算法，胴体数量统计算法，官方兽医考勤算法）开展现场演示，演示内容应包含模型载入、自动识别、数据和最终结果展示的全过程，总时长不超过10分钟。评委根据演示效果综合打分。
模型识别准确率满分6分，每个模型2分。模型识别结果数据与视频实际数据误差率≤5%的，每个得2分；5%＜数据误差率≤10%的，每个得1分；数据误差率＞10%，或未展示模型载入及运行过程的，不得分。
模型功能设计科学性满分3分，每个模型1分。模型功能设计科学、合理，完全贴合本项目业务场景需求的，每个得1分；模型功能设计较为科学、合理，基本贴合本项目业务场景需求的，每个得0.5分；模型功能设计不科学、不合理，不贴合本项目业务场景需求，或未展示真实模型运行过程的，不得分。
	视频文件请前往百度网盘，自行下载：
链接: https://pan.baidu.com/s/1yWCuS82gS39EoFZscFA2Og?pwd=r4a5 提取码: r4a5

现场演示的投标人应自行准备演示所需设备及网络环境，参加演示人员应携带所需设备在投标截止时间前到达江苏省招标中心有限公司南京分公司（南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305室）等候演示。

	13
	
	演示平台功能（9分）
	投标人须演示项目需求中的平台功能，包括设备分权分域管理、数据统计与分析、数据可视化驾驶舱等3项内容以及拓展功能。总时长不超过5分钟。评委根据演示效果综合打分。
基础分满分6分，每个基础功能分值2分。每个基础功能演示内容完全符合项目需求，功能完整的得2分；演示内容基本符合项目需求，核心功能不够完整的得1分；仅以PPT或静态页面展示模拟效果，未展示真实平台运行过程，或未演示的，不得分。
拓展分满分3分，投标人演示贴合本项目业务场景，拓展功能符合本项目监管业务实际需求的，得3分；基本符合本项目监管业务实际需求的，得1.5分；仅以PPT 或静态页面模拟展示，未展示真实平台运行过程，或未演示的，不得分。
	基础功能核查项：
①设备分权分域管理：支持省、市、区县多级分组，逐级展示企业、设备在线状态；实现省、市、县分级分域权限管控，不同权限账号仅可查看所辖区域点位信息。
②数据统计与分析：设备数据采集点位总数、设备在线率、总入场车次、涉嫌无证入场车次、未过站次数、数量不符次数等运行指标，支持按设备、企业、时间等多维度组合筛选；告警数据采集车辆持证情况异常、数量核验异常、人员出勤异常等 AI 告警信息，支持按告警类型、企业类型、告警时间多维度组合筛选，并具备数据导出能力。
③数据可视化驾驶舱：电子地图支持按省、市、区分层级下钻查看展示；实现 AI 告警数据可视化与分类统计，可展示告警事件及告警图片。
现场演示的投标人应自行准备演示所需设备及网络环境，参加演示人员应携带所需设备在投标截止时间前到达江苏省招标中心有限公司南京分公司（南京市雨花台区宁双路19号云密城C栋3楼305室）等候演示。


说明：
一、落实政府采购政策的价格调整：符合第二章《供应商须知》4条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审。
1、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
3、组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
4、价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
5、中小企业参加政府采购活动，应当按照磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
6、监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
7、残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》（见附件）的，视同小微企业。
8、若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
9、非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/。
10、关于无线局域网认证产品政府采购清单中的产品，优先采购的具体规定（如涉及）  /  。
二、异常低价处理
（一）采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价60%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×60%（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，将要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

[bookmark: _Toc24351]第六章投标文件格式
注：请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。


附件

远程视频监控系统租赁及运行维护项目


投标文件


项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0387




供应商名称：_____________________
地址：_____________________
联系人及联系方式：_____________________
二O  年 月 日
目录
（注：投标人根据附件顺序编制响应文件并制作目录）
[bookmark: _Toc17253]
一、投标基本文件
[bookmark: _Toc207]（1）投标函
 XXX （采购人）：
(投标人全称)授权（授权代表姓名）（职位）为全权代表，参加贵方组织的 远程视频监控系统租赁及运行维护项目（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0387）投标的有关活动，并对此项目进行投标。
为此：
1、提供投标人须知规定的全部投标文件：电子版文件1份。
2、我方将按采购文件的规定履行全部责任和义务。
3、我方已详细审查全部采购文件，我们完全理解并同意放弃对采购文件提出质疑或争议的权利。
4、本投标有效期为自投标截止之日起90日历天。
5、如果在规定的递交投标文件截止时间后，我方在投标有效期内撤销投标文件，投标保证金将不予退还。
6、我方同意贵方查询或调查我们提交的与本投标文件有关的声明、文件和资料，并同意在贵方的要求下提供相关文件或证书的原件及其他相关书面材料。
7、我方在法律和财务上独立、合法运作并独立于采购方，与采购人为本项目所委托的咨询单位或其附属机构没有直接或间接的任何关联。
8、我方承诺：采购人在其本国使用我方提供的货物及服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因采购人使用我方提供的货物及服务而提起的侵权指控，我方将依法承担全部责任。
9、我方保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，同意提供贵方要求的与该项投标有关的数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：
邮编：
联系人：
手机：
固定电话：
邮箱：
投标人名称（公章）：				
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：		
日期：______年______月______日
[bookmark: _Toc15120]
（2）法定代表人（非法人单位负责人）身份证明


投标人名称：	
姓名：	性别：	年龄：	职务：	
系	（投标人名称）的法定代表人/非法人单位负责人。
特此证明。


附：法定代表人（非法人单位负责人）有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面



	身份证反面




投标人名称（公章）：	
日期：______年______月______日		
[bookmark: _Toc24893]
（3）法定代表人授权委托书（适用于法人/非法人）
本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（单位名称）的在法定代表人（签字或盖章）处签字的（法定代表人姓名、职务）代表本单位授权（单位名称）的在授权代表（签字）处签字的（授权代表的姓名、职务）（身份证号码：）为本单位的合法代理人，就单击或点击此处输入文字。（项目名称）（项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0387）以本单位名义处理一切与之相关的事务，其后果由我单位承担。
代理人无转委托权，特此委托。
委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。
投标人名称（公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
身份证号码：
授权代表（签字）：
身份证号码：
附：法定代表人有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


授权代表有效期内的身份证复印件（正反面）
	身份证正面
	
	身份证反面


注：
1.若供应商为分公司或分支机构等无法定代表人的机构（仅当招标文件注明允许分公司或分支机构等投标时），则本投标文件各法定代表人签字处的签署人可为单位负责人。
2.若投标文件中签字之处均为法定代表人本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（非法人单位负责人）身份证明》。


[bookmark: _Toc10906]二、投标人具备投标资格的证明文件
[bookmark: _Toc10953]（1）营业执照复印件或自然人的身份证明复印件

注：投标人提供营业执照副本（或具有同等法律效力的证照）复印件。复印件应能清晰显示投标人名称。



[bookmark: _Toc9624]（2）工商变更登记文件（如需）

注：如投标人在招标文件资质、业绩等要求的时间期限内发生了单位名称等变更的，提供相关工商变更登记文件的复印件。如无，则可不提供。


[bookmark: _Toc21125]（3）财务报表

注：根据招标公告的要求提供。



[bookmark: _Toc1378]（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关证明材料或承诺函（提供承诺函）




承 诺 函
我单位郑重承诺：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力。






  									投标人名称（公章）：______________________

                                    法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 

                                    日期：______年    月    日




[bookmark: _Toc19147]（5）依法缴纳税收的相关材料
注：根据招标公告的要求提供。


[bookmark: _Toc32710]（6）依法缴纳社会保障资金的相关材料
注：根据招标公告的要求提供。



[bookmark: _Toc13218]（7）没有重大违法记录的书面声明

注：参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提供声明函原件）。


声  明

	我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                                    


  
投标人名称（公章）：  	     	         

                                      法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 

                                      日期：______年    月    日



[bookmark: _Toc14420]（8）无不良信用记录承诺函
本单位郑重承诺，我单位无以下不良信用记录情形：
1.被人民法院列入失信被执行人；
2.被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单；
3.被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单；
4.不符合《政府采购法》第二十二条规定的条件。
我单位已就上述不良信用行为按照招标文件中投标人须知前附表规定进行了查询。我单位承诺：合同签订前，若我单位具有不良信用记录情形，贵方可取消我单位中标资格或者不授予合同，所有责任由我单位自行承担。同时，我单位愿意无条件接受监管部门的调查处理。





投标人名称（公章）：  	     	         

                                      法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 

                                      日期：______年    月    日


[bookmark: _Toc16223]（9）招标文件要求的其它实质性资格资信证明文件
[bookmark: _Toc18698]
三、商务文件
[bookmark: _Toc29977]（1）开标一览表
项目名称：远程视频监控系统租赁及运行维护项目
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0387
	投标报价
	人民币（元）
小写：    
大写：

	履行期限
	响应招标文件要求

	付款方式
	响应招标文件要求

	备注
	


注：采购内容详见采购文件第四章“采购需求”。
此表填写3年总报价。

投标人名称（公章）：
法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：			
日期：______年______月______日
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[bookmark: _Toc25962]（2）分项报价表（如需）

项目名称：远程视频监控系统租赁及运行维护项目
项目编号：JSZC-320000-JITC-G2026-0387
	序号
	项目名称
	报价（元/年）
	三年报价
	备注

	1
	远程视频监控系统租赁及运行维护项目
	
	
	



格式供参考，供应商也可自拟

投标人名称（公章）：
日   期：



[bookmark: _Toc2026]（3）商务条款偏离表

项目名称：											项目编号：               
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	是否偏离
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 投标人须根据招标文件要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。如完全无偏离，也无其他说明，可在本表第一行填写“全部无偏离”。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。



投标人名称（公章）：                 
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：  	     	 
	                              日期：        年      月     日


[bookmark: _Toc4931]（4）拟投入人员一览表
	序号
	本项目任职
	姓名
	职称
	专业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



注：1、上表中行数不够可自加；
2、招标文件要求的证明材料附后。

投标人名称（公章）：

日   期：



[bookmark: _Toc28951]（5）业绩一览表
企业业绩
	序号
	项目名称
	地点
	发包人名称
	发包人联系人及电话
	合同价格
	合同签订日期
	项目负责人
	服务内容

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、上表中行数不够可自加；
2、项目合同复印件及相关证明材料复印件附后，投标人需将合同签订时间及工作内容明确标注。


投标人名称（公章）：

日   期：

[bookmark: _Toc2104]
四、技术文件
[bookmark: _Toc17071]（1）技术条款偏离表
项目名称：											
项目编号：

	序号
	招标文件条目号
	招标文件的技术条款
	投标文件的技术条款
	是否偏离
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1. 投标人须根据招标文件要求填写此表，作为投标文件的组成部分。
2. 所有偏离必须在本表中列出，未在本偏离表中列出偏离，将视为投标人已完全接受招标文件要求。
3. 偏离包括正、负偏离，正偏离指投标人的响应高于招标文件要求，负偏离指投标人的响应低于招标文件要求。
4.需提供相关证明材料的技术指标，请在备注中注明证明材料在投标文件中的页码。



投标人名称(公章)：____________
法定代表人（单位负责人）
或其授权代表（签字或盖章）：_________________
日期：______年____月____日

[bookmark: _Toc29399]（2）服务方案
格式自拟


[bookmark: _Toc30311]五、政府采购政策
[bookmark: _Toc22413]（1）中小企业声明函（服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司（联合体）参加 江苏省动物卫生监督所 的远程视频监控系统租赁及运行维护项目采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
[bookmark: _GoBack]1.  （标的名称）        ，属于软件和信息技术服务业            行业；承接单位 （企业名称）              ，从业人员            人，营业收入为     万元，资产总额为       万元1，属于           （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



企业名称(盖章)：
日期：


注：①1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
②中小企业划型标准：关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）www.miit.gov.cn/jgsj/cws/zfcg/art/2020/art_641b052914d94d87a0110e802a8fa7c6.html
本项目中小企业划型标准所属行业：软件和信息技术服务业
[bookmark: _Toc14542]
（2）监狱企业证明

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。


[bookmark: _Toc19284][bookmark: _Toc28257]
（3）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



单位名称（盖章）：____________
日期：	     年 	月   	日



六、投标人认为需提供的其他文件或证明材料
[bookmark: _Toc24168]
七、要求投标人提交的其他文件材料或证明材料
40
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