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项目名称：睢宁县人民医院64排螺旋CT采购项目
项目编号：JSZC-320324-JSKJ-G2026-0041

现对招标文件做澄清说明如下：
1、原招标文件第四章评标标准
	所投产品质量、性能评价（3分）
	根据投标人提供所投产品技术资料、配置清单、同类机型医疗机构应用情况等材料综合评审，从性能稳定性、质量可靠性、技术先进性方面综合评分，无有效佐证材料对应分项不计分。
性能稳定性高、质量可靠性高、技术先进的得3分；
性能稳定性一般、产品质量可靠性一般、技术较先进的得2分；
性能稳定性较差、质量可靠性程度较差、技术较落后的得1分；
未提供不得分。本项最高得3分，最低不得分。


现澄清修改为：
	所投产品质量、性能评价（3分）
	根据投标人提供所投产品技术资料、配置清单、同类机型医疗机构应用情况等材料综合评审，无有效佐证材料不计分。
投标人提供完整清晰的产品技术资料、配置清单；同类机型医疗机构应用证明材料齐全；全部关键技术参数满足采购需求，产品技术指标高于采购指标，所有参数均可核验，得3分；
投标人提供的产品技术资料、配置清单基本完整；同类机型医疗机构应用证明材料基本齐全；所有技术参数无负偏离，所有参数均可核验，得2分；
投标人提供的产品技术资料、配置清单存在缺项；同类机型医疗机构应用证明材料不全；仅基础参数满足采购需求，部分参数无核验依据，得1分。
未提供相关佐证材料，不得分。本项最高得3分，最低得0分。


2、原来招标文件第五章  采购需求五、技术参数要求
	★9
	需要提供AI辅助诊断软件:头颈CTA、脑灌注、冠状动脉及全身CTA，且软件必须拥有国家医疗器械三类医疗器械许可证（最新版本终身免费升级）：具备


现澄清修改为：
	★9
	需要提供AI辅助诊断软件:头颈CTA、脑灌注、冠状动脉CTA，且软件必须拥有国家医疗器械三类医疗器械许可证（最新版本终身免费升级）：具备




其余内容不变。请各投标单位重新下载招标文件。

江苏科建工程项目管理有限公司
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