招　标　文　件

项目名称：2026年南京市医疗设备集中采购计算机断层扫描系统（含县域医共体）（二）

项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0365

（非专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年10月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………44

- 投标文件格式………………………………54

# 第一章  投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-G2026-0365

2.项目名称：2026年南京市医疗设备集中采购计算机断层扫描系统（含县域医共体）（二）

3.预算金额：

| 采购包 | 预算金额（万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1500 |
| 2 | 850 |
| 3 | 1249.6004 |
| 4 | 1029.9996 |
| 合计 | 4629.6 |

4.最高限价：

| 采购包 | 最高限价（万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1500 |
| 2 | 850 |
| 3 | 1248 |
| 4 | 1014 |
| 合计 | 4612 |

5.采购需求（简介）：本项目属于市级集中采购医疗设备，按照统招分签的政府采购组织形式实施。需求单位依据本项目中标结果，按照分签原则，与各供应商分别签订采购合同，明确采购标的、数量、质量、交货期、售后服务及违约责任等。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：60天

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

9.本项目允许分包。（具体要求详见本招标文件第四章）

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，投标文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1.采购包1——采购包4：所投产品生产厂家具备《医疗器械生产许可证》、《辐射安全许可证》（许可范围含生产Ⅱ类射线装置）（提供证书）；

2.采购包1——采购包4：投标人具备《医疗器械经营许可证》、《辐射安全许可证》（许可范围含销售Ⅱ类射线装置）（提供证书）。

3.采购包1——采购包4：投标人具备建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质（提供证书）或涉及机房屏蔽装修部分内容分包给具有有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质证书（提供分包情况说明及分包意向协议（格式见第六章））。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月11日9时30分（北京时间）。

2.地点：江苏省政府采购交易系统（以下简称“苏采云系统”）网上开标大厅。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事宜

1.本次招标不收取投标保证金。

2.本项目不统一组织勘察及答疑，如对采购需求有疑问，请咨询各医院负责人（联系方式详见第四章采购需求中“交付地点”）。

3.投标人通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子投标文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.对本项目有关的所有询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人《质疑函》收件人：南京市卫生健康委员会，收件地址：南京市建邺区江东中路265号D座617室，联系电话：025-68787830。

七、本次招标联系方式

1.采购人

名  称：南京市卫生健康委员会

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孟老师

联系电话：025-68787831

2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：马女士

联系电话：025-68505961

# 第二章  投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1 满足招标公告对投标人资格要求。

2.2 满足招标文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清或修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或者修改的内容将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.2 投标人应在投标截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定要求推迟投标截止日期和开标日期，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、投标文件的编制

8.投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.投标文件构成

9.1 投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、投标分项报价表、响应及偏离表、投标函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的招标文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的招标文件内容为准。

10.投标报价

10.1 投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件另有规定的按规定执行。

10.2 投标人应按照招标文件规定完整、准确填报开标一览表和投标分项报价表，否则作为无效投标。

11.响应及偏离表

11.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 投标人可以在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.投标函和授权委托书

12.1 投标人应按照招标文件规定完整、正确填报投标函和法定代表人授权委托书，否则作为无效投标。

13.投标有效期

13.1 投标有效期为招标公告规定的开标之日起六十天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件，其投标将被拒绝。

14.投标有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、投标文件的递交、撤回和修改

15.投标文件的递交

15.1 投标人应在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。投标截止时间后上传的投标文件将被拒绝。

15.2 投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的，按照本招标文件第二章第22.1条规定作无效投标处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务均以延长后新的截止时间为准。

16.投标文件的撤回和修改

16.1 投标文件的撤回

16.1.1 投标人可在投标截止时间前撤回其电子投标文件。

16.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

16.1.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

16.2 投标文件的修改

16.2.1 投标人可在投标截止时间前对其电子投标文件进行修改。

16.2.2 投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

五、开标与评标

17.开标

17.1 交易中心在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

17.2 投标人在开标过程中通过苏采云系统进行投标文件解密、开标结果确认等工作。

17.3 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应在苏采云系统提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

17.4 如出现投标截止时间递交投标文件的投标人不足三家的情况，按政府采购相关规定执行。

18.评标

18.1 评标由依法组建的评标委员会（以下简称“评委会”）进行。

18.2 评委会由采购人代表和有关方面专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 评委会独立工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人。

19.评标过程的保密与公正

19.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

19.2 投标人不得以任何方式影响评标。

19.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

19.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看本单位的评审得分及排名情况。

20.投标文件的澄清

20.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

20.2 需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

20.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

21.投标文件的审查

21.1 投标文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和招标文件规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查，并向评委会反馈审查结论。

采购人进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。评委会对通过资格审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，评委会将通过苏采云系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

21.2 评委会仅对实质性响应招标文件要求的投标文件进行详细评审。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的投标人产生不公正的影响。重大偏离的认定由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会认定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

21.4 评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误。投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

评委会按上述规定修正投标文件报价的，应通过苏采云系统要求投标人确认，修正后的报价按照本章第20条规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.6 异常低价审查

21.6.1评标过程中出现下列情形之一的，评委会应当启动异常低价审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价50%的，即投标报价<采购项目最高限价×50%；

（4）评委会基于专业判断，认为投标报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.6.2评委会启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，投标人已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评委会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

22.无效投标和废标

22.1 无效投标情形

22.1.1 未在招标文件规定时间内上传电子投标文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定时间内成功解密电子投标文件。

22.1.3 同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价（招标文件另有约定的除外）。

22.1.4 投标人不具备招标文件中规定的资格要求。

22.1.5 投标人的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 评委会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

22.1.9 投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章。

22.1.10 投标人串通投标。

22.1.11 法律法规及本招标文件规定的其他无效投标情形。

22.2 有下列情形之一的视为投标人串通投标：

22.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

22.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

22.2.5 不同投标人的投标文件相互混装。

22.2.6 不同投标人的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

22.3 废标情形

22.3.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家。

22.3.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

22.3.3 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价。

22.3.4 因重大变故，采购任务取消。

六、定标

23.确定中标单位

23.1 中标候选人的确定原则和数量见招标文件第五章。

23.2 按以下第（2）种方式确定中标人：

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第二种方式确定中标人的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送达采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

23.4 若有充分证据证明中标人有下列情况之一的，一经查实将被取消中标资格：

23.4.1 提供虚假材料谋取中标。

23.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

23.4.3 与其他投标人、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

23.4.4 属于本文件规定的无效投标情形，但在评标过程中未被评委会发现。

23.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

24.中标通知书

24.1 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出《中标通知书》。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

24.2 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

25.签订合同

25.1 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

25.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

25.3 招标文件不允许分包或允许分包但投标人未在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，中标人不得进行分包，否则采购人有权取消中标人中标资格或终止合同；招标文件允许分包但投标人未按招标文件要求和投标文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消中标人中标资格或终止合同。中标人存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

25.4中标人不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其中标资格或终止合同。转包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

25.5 中标人因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

26.标的物的追加

26.1 合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额的10%。

27政府采购履约资金扶持政策

27.1 中标人可通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

27.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，中标人可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

28.提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人，潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

29.投标人认为招标文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第31条、第32条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

29.1 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日。

29.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.3 对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

30.投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

31.投标人提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本招标文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑投标人法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

投标人如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

32.投标人根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见招标文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

投标人对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。

33.以下情形的质疑不予受理：

33.1 超出政府采购法定期限的质疑。

33.2 属于第30条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑。

33.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

34.投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

九、政策功能落实

35.促进中小企业发展

35.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

35.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。中标人享受中小企业扶持政策的，其《中小企业声明函》将随中标结果公开。

35.3 在货物采购项目中，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造（不对项目涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求），即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，享受相应的中小企业扶持政策。

35.4 评委会评审中发现投标人提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

35.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

35.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

35.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

36.节能产品和环境标志产品

36.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

36.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，投标人应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

36.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对投标人提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。

37.绿色采购

37.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。招标文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，投标人须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

37.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。招标文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，投标人应按合同约定提供设备或服务。

37.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

37.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，投标人所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对投标人所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

38.创新产品采购

38.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

39.网络产品、市场准入类产品采购

39.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

39.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、中标人双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

40.实施本国产品标准及相关政策

40.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

40.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

40.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

40.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

40.5政策执行要求

（1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

（2）有关证明文件。投标人对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求投标人提供其他证明材料。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现投标人提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对招标、投标文件内容作实质性修改。

政府采购合同（货物）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目公开招标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按招标文件及投标文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按招标文件及投标文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按招标文件及投标文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按招标文件及投标文件执行。

1.7 包装方式：按招标文件及投标文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的招标文件、投标文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）

三、技术资料

3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权、工业设计权、商业秘密等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 签订合同时，乙方按照各采购包合同金额 10 %缴纳履约保证金。合同履行结束后，甲方按以下约定退还：

6.1.1 退还时间及条件：验收合格且合同履行期结束后5个工作日内。

6.1.2 退还方式：扣除违约费用后一次性无息退还。

6.1.3 不予退还的情形：合同约定的交付期内未履约完成、验收不合格、整改不到位等情形。

6.1.4 逾期退还履约保证金责任：甲方逾期退还履约保证金的，除应当退还履约保证金本金外，还应当按照每日万分之五的利率支付逾期利息，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.2 乙方可以采用银行、保险公司、担保公司等第三方机构出具的履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，保函（保险）有效期届满且担保人按照约定履行了担保责任后自动失效。如乙方未按要求履行合同义务，由担保人按照合同约定对甲方承担赔偿责任。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

7.2 除招标文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订后，甲方支付各采购包合同总价款的50%作为预付款。

8.1.2 供货结束并验收合格后，甲方支付各采购包合同总价款的50%。

8.1.3 满足合同约定支付条件的，甲方收到乙方发票后10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

8.3 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商可按以下方式处理：

10.2.1 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

10.2.2 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

10.2.3 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应在接到甲方通知后     小时内到达甲方现场。

10.4 质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5 质保期为自交货验收合格之日起     年，因人为因素出现的故障不在质保范围内。超过质保期的乙方负责终生维修，维修时只收取部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目投标的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，应向乙方偿付拒收货物总价款  0.01%  的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，应按逾期交付货物价款总额每日0.01%   向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的  1   %。

13.3 乙方逾期交付货物的，应按逾期交付货物价款总额每日1%  向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总价 30% 的违约金。

13.4 乙方所交付的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

13.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其他

16.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲  方：（公章）                       乙  方：（公章）

地  址：                               地  址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                             联系电话：

签订日期：

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

招标文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

# 第四章  采购需求

一、项目属性：货物类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为加强医疗设备集中采购管理，规范集中采购行为，严格采购过程控制和监管，发挥规模采购效应，结合实际，实施此项目。

本项目属于市级集中采购医疗设备，按照统招分签的政府采购组织形式实施。需求单位依据本项目中标结果，按照分签原则，与各供应商分别签订采购合同，明确采购标的、数量、质量、交货期、售后服务及违约责任等。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

- 项目清单

- 采购包1  计算机断层扫描系统（超高端）——南京医科大学附属逸夫医院

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （万元） | 产品类型 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 | 最终用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机断层扫描系统（超高端） | 1 | 台 | 1380 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 南京医科大学附属逸夫医院 |
| 2 | 双筒高压注射器 | 1 | 台 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、挂架） | 5 | 套 | 2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 1 | 项 | 30 |  | 建筑业 | 工程 |  |
| 5 | 不间断电源 | 1 | 套 | 50 |  | 工业 | 货物 |  |

备注：

1、以上项目为一个采购包，不接受投标产品缺漏；

2、投标产品各项单价不得超过上述规定的单价最高限价；

3、需在《投标分项报价表》注明投标产品品牌、型号、制造商、分项价格等信息。

- 采购包2  计算机断层扫描系统（超高端）——南京市雨花医院

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （万元） | 产品类型 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 | 最终用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机断层扫描系统（超高端） | 1 | 台 | 781 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 南京市雨花医院 |
| 2 | 双筒高压注射器 | 1 | 台 | 30 |  | 工业 | 货物 |  |
| 3 | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、挂架） | 2 | 套 | 2 |  | 工业 | 货物 |  |
| 4 | 机房屏蔽装修（70m²，含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 1 | 项 | 35 |  | 建筑业 | 工程 |  |

备注：

1、以上项目为一个采购包，不接受投标产品缺漏；

2、投标产品各项单价不得超过上述规定的单价最高限价；

3、需在《投标分项报价表》注明投标产品品牌、型号、制造商、分项价格等信息。

- 采购包3  计算机断层扫描系统（64排）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （万元） | 产品类型 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 | 最终用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机断层扫描系统（64排） | 4 | 台 | 220 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 江宁区湖熟街道社区卫生服务中心1台、东山街道社区卫生服务中心1台、溧水区东屏街道卫生院1台、雨花台区铁心桥社区卫生服务中心1台 |
| 2 | 双筒高压注射器 | 2 | 台 | 25 |  | 工业 | 货物 | 江宁区湖熟街道社区卫生服务中心1台、东山街道社区卫生服务中心1台 |
| 3 | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙） | 4 | 套 | 2 |  | 工业 | 货物 | 江宁区湖熟街道社区卫生服务中心2套、东山街道社区卫生服务中心2套 |
| 4 | 移动铅屏风 | 2 | 套 | 1 |  | 工业 | 货物 | 江宁区湖熟街道社区卫生服务中心1套、东山街道社区卫生服务中心1套 |
| 5 | 不间断电源 | 2 | 套 | 30 |  | 工业 | 货物 | 江宁区湖熟街道社区卫生服务中心1套、东山街道社区卫生服务中心1套 |
| 6 | 机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 2 | 项 | 20 |  | 建筑业 | 工程 | 江宁区湖熟街道社区卫生服务中心1项、东山街道社区卫生服务中心1项 |
| 7 | 医用显示器 | 1 | 台 | 3 |  | 工业 | 货物 | 雨花台区铁心桥社区卫生服务中心 |

备注：

1、以上项目为一个采购包，不接受投标产品缺漏；

2、投标产品各项单价不得超过上述规定的单价最高限价；

3、需在《投标分项报价表》，注明投标产品品牌、型号、制造商、分项价格等信息。

- 采购包4  计算机断层扫描系统（32排）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （万元） | 产品类型 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 | 最终用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机断层扫描系统（32排） | 6 | 台 | 130 | 核心产品 | 工业 | 货物 | 淳化街道社区卫生服务中心1台、陆郎社区卫生服务中心1台、谷里社区卫生服务中心1台、土桥社区卫生服务中心1台、玄武区后宰门社区卫生服务中心1台、溧水区精神病防治院1台 |
| 2 | 双筒高压注射器 | 3 | 台 | 25 |  | 工业 | 货物 | 淳化街道社区卫生服务中心1台、谷里社区卫生服务中心1台、土桥社区卫生服务中心1台 |
| 3 | 机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 2 | 项 | 20 |  | 建筑业 | 工程 | 陆郎社区卫生服务中心1项、玄武区后宰门社区卫生服务中心1项 |
| 4 | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、挂架） | 1 | 套 | 2 |  | 工业 | 货物 | 土桥社区卫生服务中心 |

备注：

1、以上项目为一个采购包，不接受投标产品缺漏；

2、投标产品各项单价不得超过上述规定的单价最高限价；

3、需在《投标分项报价表》注明投标产品品牌、型号、制造商、分项价格等信息。

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

（一）技术要求

采购包1   计算机断层扫描系统（超高端）-南京医科大学附属逸夫医院

1.总体要求

（1）开放dicom标准接口，对接医院 PACS 系统，上述费用均包含在投标总价中。

（2）保修期结束后应保证原厂整机年维保费（包括所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于相应分项报价的7%，并根据医院实际需求进行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。

（3）所投标产品必须在2022年1月1日后首次获得NMPA注册。

2.产品技术要求

2.1计算机断层扫描系统（超高端）

| 序号 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、机架系统 |  |  |
| 1 | 驱动方式 | 电磁直接驱动 |
| 2 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 3 | ▲机架孔径 | ≥78cm |
| 4 | 激光定位系统 | 具备 |
| 5 | 机架激光定位灯精度 | ≤±1mm |
| 6 | 一体化心电显示系统 | 具备（内置或外置） |
| 7 | 冷却方式 | 风冷或水冷 |
| 二、探测器 |  |  |
| 8 | 探测器类型 | 新型集成化探测器 |
| 9 | ★Z轴方向探测器物理总排数 | 单源CT≥256排或双源CT≥2×96排，或双层探测器CT≥2×128排 |
| 10 | ▲Z轴方向最薄探测器单元 | ≤0.625mm |
| 11 | 数据传输方式 | 射频传输 |
| 12 | ▲探测器物理最大个数（X-Y轴） | ≥800个 |
| 13 | 影像链核心部件探测器和CT主机为同一品牌 | 具备 |
| 三、X线系统 |  |  |
| 14 | ★高压发生器总功率（非等效） | 满足如下任意一条要求：（1）单源CT物理排数≥ 256排或双源CT或双层探测器CT，高压发生器最大功率输出（非等效）≥105kW；（2）单源CT物理排数≥320排，高压发生器最大功率输出（非等效）≥100kW |
| 15 | 球管使用液态金属轴承技术 | 具备 |
| 16 | ▲球管阳极热容量 | ≥30MHU |
| 17 | 球管阳极散热率 | ≥1690kHU/min |
| 18 | 球管电压最大输出 | ≥140KV |
| 19 | 球管电压最小输出 | ≤80KV |
| 20 | 球管电压可调节档数 | ≥6档 |
| 21 | ▲球管总电流最大输出（非等效） | ≥900mA |
| 22 | 球管电流最小输出 | ≤10mA |
| 23 | 球管电流变化步进调节最小值 | ≤5mA |
| 24 | 球管最小焦点 | ≤0.6×0.7mm² |
| 25 | 球管最大焦点 | ≤1.1×1.2mm² |
| 26 | ▲厂家具备影像链核心部件球管、高压发生器的生产能力 | 具备 |
| 四、扫描床 |  |  |
| 27 | 扫描床最低可降至离地面距离 | ≤480 mm |
| 28 | 扫描床垂直升降范围 | ≥400 mm |
| 29 | 扫描床水平移动范围 | ≥2000 mm |
| 30 | 扫描床最大扫描范围 | ≥2000 mm |
| 31 | 扫描床定位精度 | ≤±0.25mm |
| 32 | 床面水平移动速度 | ≥300mm/s |
| 33 | 床载重量 | ≥300Kg |
| 五、扫描和图像系统 |  |  |
| 34 | ▲最短全周扫描时间（非等效） | CT机架物理转速需满足如下任意一条要求： （1）单源探测器物理排数≥ 256排（Z轴每排均为等距排列），要求CT机架物理最快转速（非等效）≤0.23秒/360°；（2）单源探测器物理排数≥320排（Z轴每排均为等距排列）或双源探测器物理排数≥2×96排或立体双层探测器物理排数 ≥2×128排，以上均要求CT机架物理最快转速（非等效）≤0.27秒/360° |
| 35 | 采集180°数据的时间分辨率 | ≤140ms |
| 36 | 单次螺旋连续扫描时间 | ≥100s |
| 37 | 螺旋扫描螺距范围 | 至少包含0.1～1.5;多级可调 |
| 38 | 最薄扫描层厚 | ≤0.625mm |
| 39 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 40 | 最小扫描视野 | ≤25cm |
| 41 | 标准图像重建矩阵 | ≥512×512 |
| 42 | 图像显示矩阵 | ≥1024×1024 |
| 43 | ▲扫描图像重建速度(512×512矩阵) | ≥60幅/秒 |
| 44 | CT值范围 | -1024至+3071 |
| 45 | 定位像最大扫描长度 | ≥180cm |
| 46 | 3 D自动mA及智能化剂量选择功能 | 具备 |
| 47 | 自动KV功能 | 具备 |
| 48 | 提供最新迭代重建算法 | 提供 |
| 49 | ▲x-y轴空间分辨率 | ≥24Lp/cm MTF 0% |
| 50 | z轴空间分辨率 | ≥16Lp/cm MTF 0% |
| 51 | ▲单KeV图像能级 | ≥150级 |
| 52 | 最大重建图像层数 | ≥512层 |
| 六、主计算机系统 |  |  |
| 53 | 显示器数目及规格 | 1台，≥19英寸彩色医用专用液晶超薄高分辨率平面显示器，显示器矩阵1280×1024 |
| 54 | 主CPU数目及频帧大小 | 数量≥4颗，频帧≥2.4GHz |
| 55 | 主机硬盘容量 | ≥4TB |
| 56 | 主机硬盘图像存储（512×512，未压缩） | ≥2500，000幅 |
| 57 | DVD存储格式 | DICOM3.0 |
| 58 | 主机多任务并行处理功能 | 具备 |
| 59 | 激光相机数字化接口 | 具备 |
| 60 | 标准DICOM3.0接口 | 具备 |
| 61 | 操纵台可进行图像后处理：MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA/VR等 | 具备 |
| 七、独立图像处理工作站 |  |  |
| 62 | 原厂服务器版工作站，客户端数量≥5套，提供后处理工作站的NMPA官网注册证信息截图，需注册证信息中体现服务器与客户端内容。CPU主频≥3.0GHz，核心数目×2，内存≥64GB，硬盘总容量≥1TB，具备DVD、光盘数据存储系统，彩色医用专用液晶超薄高分辨率平面显示器≥19″，显示器矩阵1280×1024，支持DICOM 3.0协议，具备图像格式转换功能 | 提供 |
| 八、临床应用软件和功能 |  |  |
| 63 | 自动多平面成像功能 | 具备 |
| 64 | 最大密度投影成像 | 具备 |
| 65 | 最小密度投影成像 | 具备 |
| 66 | 多平面容积重建成像 | 具备 |
| 67 | 三维容积重建成像 | 具备 |
| 68 | 容积漫游软件 | 具备 |
| 69 | 容积再现技术（SVR） | 具备 |
| 70 | 透明化显示技术或4D技术 | 具备 |
| 71 | CT血管造影软件 | 具备 |
| 72 | 自动去骨软件 | 具备 |
| 73 | 模拟手术刀技术 | 具备 |
| 74 | 器官融合、拆分技术 | 具备 |
| 75 | 三维测量软件 | 具备 |
| 76 | 三维处理软件 | 具备 |
| 77 | 金属伪影消除技术和运动伪影消除技术 | 具备 |
| 78 | 后颅窝伪影校正软件 | 具备 |
| 79 | 肩臂、骨盆条状伪影消除技术 | 具备 |
| 80 | 扫描降噪软件 | 具备 |
| 81 | 低剂量技术 | 具备 |
| 82 | 动态电影 | ≥30幅/秒显示 |
| 83 | 自动化工具包 | 具备 |
| 84 | 个性化拍片模式 | 具备 |
| 85 | 肺部成像优化软件 | 具备 |
| 86 | 实时智能剂量调控软件 | 具备 |
| 87 | 一次注药自动触发造影跟踪软件 | 具备 |
| 88 | 血管分析软件 | 具备 |
| 89 | 心脏成像功能 | 具备 |
| 90 | 心功能分析软件包 | 具备 |
| 91 | 体部灌注成像软件 | 具备 |
| 92 | 神经灌注成像软件 | 具备 |
| 93 | ▲肺结节、冠脉CTA AI辅助诊断软件 | 具备 |
| 94 | ★提供能谱成像功能，能谱曲线，单能量图，物质鉴别功能，有效原子序数等 | 具备 |

★2.2其他产品技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双筒高压注射器 | 悬吊式双筒高压注射器,具备以下要求： （1）彩色触摸屏，双筒双马达设计，双侧针筒可独立编程注射，支持自动吸药、自动排气、双流注射等功能，配有半导体加热外套； （2）最大注射量≥200ml，调节步进≤1ml；注射速度至少可在0.1-10mL/s范围内调节，调节步进≤0.1mL/s； （3）支持实时压力曲线显示功能； （4）注射时相≥4相，可以任意选择造影剂、盐水、保持或暂停； （5）所用耗材必须为南京医用耗材（药品）招采结算系统、江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标品种。 |
| 2 | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、挂架） | （1）防护层任意位置实测铅当量不低于标称值90%，局部不得低于标称‑0.05mmPb，无漏防护薄区、无针孔缺陷。 （2）产品永久印刷：厂家名称、标称铅当量、测试管电压（100/120kV）、规格尺寸、医疗器械注册证号、执行标准号 。 （3）面料耐医用酒精、含氯消毒剂擦拭消毒。 |
| 3 | 机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 机房装修“交钥匙”，机房改建及装修屏蔽(包含但不限于扫描间、控制间、等待间等的改造装修费用及第三方检测费用、主控台及后处理工作站工作桌椅等）。 |
| 4 | 不间断电源 | （1）80-120kVA三相工频双变换在线式UPS，稳压抗冲击，匹配CT球管启动冲击电；断电保证完成当前扫描、安全停机、保存图像，后备时间不少于15分钟； （2）医疗EMC，满足医疗设备电磁兼容标准，避免干扰CT图像。 （3）UPS容量最低要求，不能小于所投计算机断层扫描系统主设备的最小kVA。 |

特别说明：以上★、▲技术参数需提供所投产品有效的医疗器械注册证及附件、与注册证附件内容一致的证明材料（最新原厂中文版技术白皮书或产品彩页或官方网站截图或具备CMA标识的有效检测报告，证明材料的效力等级最高为具有CMA标记的第三方检测报告、其次为其他检测报告、再次为技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等，证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准）。投标人提供的证明材料与医疗器械注册证及附件存在不一致时，以医疗器械注册证及附件为准。功能参数应采用箭头、标红或下划线等方式进行明显标注，并在投标文件技术参数偏离表中标注相应证明文件页码，方便评委查看。

采购包2  计算机断层扫描系统（超高端）——南京市雨花医院

1.总体要求

（1）设备主机免费开放dicom标准接口，对接医院PACS 系统，上述费用均包含在投标总价中。

（2）保修期结束后应保证原厂整机年维保费（包括所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于相应分项报价的7%，并根据医院实际需求进行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。

2.产品技术要求

2.1计算机断层扫描系统（超高端）：

| 序号 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、机架系统 |  |  |
| 1 | 驱动方式 | 电磁直接驱动 |
| 2 | 滑环类型 | 低压滑环 |
| 3 | ★机架孔径（不拆外壳） | ≥78cm |
| 4 | 激光定位系统 | 具备 |
| 5 | 机架激光定位灯精度 | ±1mm |
| 6 | 一体化心电显示系统 | 具备（内置或外置） |
| 7 | 冷却方式 | 风冷或水冷 |
| 二、探测器 |  |  |
| 8 | 探测器类型 | 新型集成化探测器 |
| 9 | ★Z轴方向探测器物理总排数： | 单源CT≥256排，或双源CT≥2×96排，或双层探测器CT≥2×128排 |
| 10 | ▲Z轴方向最薄探测器单元： | ≤0.625mm |
| 11 | 数据传输方式： | 射频传输 |
| 12 | 每排探测器物理最大个数（X-Y轴） | ≥830个 |
| 三、X线系统 |  |  |
| 13 | ★高压发生器总功率（非等效） | 满足如下任意一条要求：（1）单源CT物理排数≥ 256排或双源CT或双层探测器CT，高压发生器最大功率输出（非等效）≥105kW；（2）单源CT物理排数≥320排，高压发生器最大功率输出（非等效）≥100kW |
| 14 | 球管使用液态金属轴承技术 | 具备 |
| 15 | ▲球管阳极热容量 | ≥30MHU |
| 16 | 球管阳极散热率 | ≥1690kHU/min |
| 17 | 球管电压最大输出 | ≥140KV |
| 18 | 球管电压最小输出 | ≤80KV |
| 19 | 球管电压可调节档数 | ≥4档 |
| 20 | ▲球管总电流最大输出（非等效） | ≥820mA |
| 21 | 球管电流最小输出 | ≤10mA |
| 22 | 球管电流变化步进调节最小值： | ≤5mA |
| 23 | ▲球管最小焦点 | ≤1.0×0.7mm² |
| 24 | 球管最大焦点 | ≤1.5×1.8mm² |
| 25 | 影像链核心部件球管、高压发生器和CT主机为同一品牌 | 具备 |
| 四、扫描床 |  |  |
| 26 | 扫描床最低可降至离地面距离 | ≤600 mm |
| 27 | 扫描床垂直升降范围 | ≥400 mm |
| 28 | 扫描床水平移动范围 | ≥2000 mm |
| 29 | 扫描床最大扫描范围 | ≥2000 mm |
| 31 | 扫描床定位精度 | ≤±0.25mm |
| 32 | ▲床面水平移动速度 | ≥300mm/s |
| 33 | 床载重量 | ≥225Kg |
| 34 | 扫描床附件 | 标配 |
| 五、扫描和图像系统 |  |  |
| 35 | ▲最短全周扫描时间（非等效） | 单源CT≤0.28秒/圈，或双源CT≤0.25秒，或双层探测器CT≤0.27秒 |
| 36 | 采集180°数据的时间分辨率 | ≤140ms |
| 37 | 单次螺旋连续扫描时间 | ≥100s |
| 38 | 螺旋扫描螺距范围 | 0.5～1.5;多级可调 |
| 39 | 最薄扫描层厚 | ≤0.625mm |
| 40 | 最大扫描视野 | ≥50cm |
| 41 | 最小扫描视野 | ≤25cm |
| 42 | 标准图像重建矩阵 | ≥512×512 |
| 43 | 图像显示矩阵 | ≥1024×1024 |
| 44 | ▲扫描图像重建速度(512×512矩阵) | ≥60幅/秒 |
| 45 | CT值范围 | ≥-1024至+3071 |
| 46 | 定位像最大扫描长度 | ≥180cm |
| 47 | 3 D自动mA及智能化剂量选择功能 | 具备 |
| 48 | 自动KV功能 | 具备 |
| 49 | 提供最新迭代重建算法 | 提供 |
| 50 | ▲空间分辨率（x-y轴） | ≥18Lp/cm @MTF 0% |
| 51 | 空间分辨率（z轴） | ≥18Lp/cm @MTF 0% |
| 六、主计算机系统 |  |  |
| 52 | 显示器数目及规格 | 1台，≥19英寸彩色医用专用液晶超薄高分辨率平面显示器，显示器矩阵1280×1024 |
| 53 | 主CPU频帧大小 | ≥2.4GHz |
| 54 | 主CPU数目 | ≥4核 |
| 55 | 主机硬盘容量 | ≥2.0TB |
| 56 | 主机硬盘图像存储（512×512，未压缩） | ≥1920000幅 |
| 57 | 主机一体化光盘存储系统（支持CD、DVD、硬盘等） | 具备 |
| 58 | DVD存储格式 | DICOM3.0 |
| 59 | 主机多任务并行处理功能 | 具备 |
| 60 | 激光相机数字化接口 | 具备 |
| 61 | 标准DICOM3.0接口 | 具备 |
| 62 | 操纵台可进行图像后处理：MPR/MIP/ 3D SSD/CTA/3D SVA/VR等 | 具备 |
| 七、独立图像处理工作站 |  |  |
| 63 | ★原厂服务器版工作站，客户端数量≥2套，提供后处理工作站的NMPA官网注册证信息截图，需注册证信息中体现服务器与客户端内容 | 提供 |
| 64 | CPU主频及数目 | ≥3.0GHz×2 |
| 65 | 内存 | ≥64GB |
| 66 | 硬盘总容量 | ≥2.0TB |
| 67 | DVD刻录数据存储系统 | 具备 |
| 68 | 光盘刻录数据存储系统 | 具备 |
| 69 | 显示器规格 | ≥19英寸彩色医学专用液晶超薄高分辨率平面显示器 |
| 70 | 显示器矩阵 | ≥1280×1024 |
| 71 | DICOM 3.0协议 | 具备 |
| 72 | 图像格式转换功能 | 具备 |
| 八、临床应用软件和功能 |  |  |
| 73 | 多平面重建成像 | 具备 |
| 74 | 自动多平面成像功能 | 具备 |
| 75 | 最大密度投影成像 | 具备 |
| 76 | 最小密度投影成像 | 具备 |
| 77 | 多平面容积重建成像 | 具备 |
| 78 | 三维容积重建成像 | 具备 |
| 79 | 容积漫游软件 | 具备 |
| 80 | 容积再现技术（SVR） | 具备 |
| 81 | 透明化显示技术或4D技术 | 具备 |
| 82 | CT血管造影软件 | 具备 |
| 83 | 自动去骨软件 | 具备 |
| 84 | 模拟手术刀技术 | 具备 |
| 85 | 器官融合、拆分技术 | 具备 |
| 86 | 三维测量软件 | 具备 |
| 87 | 三维处理软件 | 具备 |
| 88 | 金属伪影消除技术 | 具备 |
| 89 | 运动伪影消除技术 | 具备 |
| 90 | 后颅窝伪影校正软件 | 具备 |
| 91 | 肩臂、骨盆条状伪影消除技术 | 具备 |
| 92 | 扫描降噪软件 | 具备 |
| 93 | 低剂量技术 | 具备 |
| 94 | 动态电影 | 30幅/秒显示 |
| 95 | 自动化工具包 | 具备 |
| 96 | 个性化拍片模式 | 具备 |
| 97 | 肺部成像优化软件 | 具备 |
| 98 | 实时智能剂量调控软件 | 具备 |
| 99 | 一次注药自动触发造影跟踪软件 | 具备 |
| 100 | 血管分析软件 | 具备 |
| 101 | 心脏成像功能 | 具备 |
| 102 | 心功能分析软件包 | 具备 |
| 103 | 体部灌注成像软件 | 具备 |
| 104 | 神经灌注成像软件 | 具备 |
| 105 | 提供能谱成像功能，能谱曲线，单能量图，物质鉴别功能，有效原子序数等 | 具备 |

★2.2 其他产品技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双筒高压注射器 | （1）彩色触摸屏，双筒双马达设计，双侧针筒可独立编程注射，支持自动吸药、自动排气、双流注射等功能，配有半导体加热外套 （2）最大注射量≥200ml，调节步进≤1ml；注射速度至少可在0.1-10mL/s范围内调节，调节步进≤0.1mL/s； （3）支持实时压力曲线显示功能； （4）注射时相≥4相，可以任意选择造影剂、盐水、保持或暂停； （5）所用耗材必须为南京医用耗材（药品）招采结算系统、江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标品种。 |
| 2 | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、挂架） | （1）防护层任意位置实测铅当量不低于标称值90%，局部不得低于标称‑0.05mmPb，无漏防护薄区、无针孔缺陷。 （2）产品永久印刷：厂家名称、标称铅当量、测试管电压（100/120kV）、规格尺寸、医疗器械注册证号、执行标准号 。 （3）面料耐医用酒精、含氯消毒剂擦拭消毒。 |
| 3 | 机房屏蔽装修（70m²，含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 机房装修“交钥匙”，机房改建及装修屏蔽(包含但不限于扫描间、控制间、等待间等的改造装修费用及第三方检测费用、主控台及后处理工作站工作桌椅等）。 |

特别说明：以上★、▲技术参数需提供所投产品有效的医疗器械注册证及附件、与注册证附件内容一致的证明材料（最新原厂中文版技术白皮书或产品彩页或官方网站截图或具备CMA标识的有效检测报告，证明材料的效力等级最高为具有CMA标记的第三方检测报告、其次为其他检测报告、再次为技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等，证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准）。投标人提供的证明材料与医疗器械注册证及附件存在不一致时，以医疗器械注册证及附件为准。功能参数应采用箭头、标红或下划线等方式进行明显标注，并在投标文件技术参数偏离表中标注相应证明文件页码，方便评委查看。

采购包3  计算机断层扫描系统（64排）

1.总体要求

（1）设备主机开放dicom标准接口，对接医院 PACS 系统，上述费用均包含在投标总价中。

（2）保修期结束后应保证原厂整机年维保费（包括所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于相应分项报价的7%，并根据医院实际需求进行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。

2.产品技术要求

2.1计算机断层扫描系统（64排）：

| 序号 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、机架系统 |  |  |
| 1 | 机架孔径 | ≥70cm |
| 2 | 机架物理倾角 | ≥±30°（非数字倾角） |
| 二、探测器 |  |  |
| 3 | ★Z轴有效探测器物理排数 | ≥64排 |
| 4 | ▲360度Z轴直接采集图像数据 | ≥128层 |
| 5 | 探测器Z轴覆盖宽度 | ≥40mm |
| 6 | 每排探测器物理单元数（X-Y轴） | ≥860个 |
| 7 | 360度采样率 | ≥4800view |
| 三、X线系统 |  |  |
| 8 | ▲高压发生器功率 | ≥72KW |
| 9 | ▲球管阳极热容量 | ≥7.5MHU（非等效） |
| 10 | ★球管阳极最大散热率（非等效） | ≥1380khu/min |
| 11 | ▲球管最小焦点 | ≤0.64mm² |
| 12 | ★球管最大焦点 | ≤1.1mm × 1.2mm |
| 13 | 最小球管电流 | ≤10mA |
| 14 | 最大球管电流 | ≥625mA |
| 15 | 最大球管电压 | ≥140KV |
| 16 | 最小球管电压 | ≤80KV |
| 17 | 动态飞焦点技术 | 具备 |
| 18 | 球管阳极采用液态金属轴承技术 | 具备 |
| 19 | ▲所投CT产品的生产厂家具备自主研发生产CT球管的能力 | 具备 |
| 四、扫描床 |  |  |
| 20 | 床面水平移动范围 | ≥1800mm |
| 21 | 最大可扫描范围 | ≥1600mm |
| 22 | 床面最大水平移动速度 | ≥200mm/秒 |
| 23 | 最大负重下移床精度 | ≤±0.25mm |
| 24 | 扫描床最低垂直位置 | ≤480mm |
| 25 | 床垂直升降范围 | ≥450mm |
| 五、扫描和图像系统 |  |  |
| 26 | ★最快机架旋转扫描速度： | ≤0.35秒/360°（适用于所有扫描模式） |
| 27 | 探测器最薄扫描层厚 | ≤0.625mm |
| 28 | 图像重建速度（FBP） | ≥60幅/秒（512X512矩阵） |
| 29 | 扫描采集视野 | ≥50cm |
| 30 | 单次螺旋连续扫描时间 | ≥100秒 |
| 31 | 单次螺旋扫描最大范围 | ≥160cm |
| 32 | ▲螺旋扫描最小螺距 | ≤0.15 |
| 33 | ▲螺旋扫描最大螺距 | ≥1.5 |
| 34 | ▲空间分辨率 | ≥16LP/cm (0%MTF) |
| 35 | ▲低密度分辨率 | ≤4mm@0.3% |
| 六、主计算机系统 |  |  |
| 36 | 计算机内存、主频、硬盘容量、图像存储量 | 计算机内存≥16GB、主频≥3.5GHz、硬盘容量≥1TB、图像存储量≥190万幅 |
| 37 | 原厂独立图像后处理工作站内存、主频、硬盘容量 | 原厂独立图像后处理工作站内存≥16GB、主频≥3.0GHz、硬盘容量≥1TB |
| 七、临床应用软件和功能 |  |  |
| 38 | AI应用（如智能定位、重建、后处理等） | 具备 |
| 39 | 螺旋扫描螺距在范围内任意可调，并适用于所有螺旋扫描模式 | 具备 |
| 40 | 定位扫描、螺旋扫描、轴位扫描、灌注扫描模式 | 具备 |
| 41 | 低剂量扫描技术 | 具备 |
| 42 | 低剂量肺扫描软件 | 具备 |
| 43 | 儿童及婴幼儿扫描软件 | 具备 |
| 44 | CT血管造影成像CTA | 具备 |
| 45 | CTU成像功能 | 具备 |
| 46 | 造影剂自动跟踪功能及自动触发扫描功能 | 具备 |
| 47 | 实时智能X线剂量调控软件 | 具备 |
| 48 | ▲去金属、运动、颅骨等伪影软件 | 具备 |
| 49 | 心血管扫描协议（含心脏门控装置与ECG门控扫描功能） | 具备 |
| 50 | 迭代重建技术（提供最新版本） | 具备 |
| 51 | 胸痛三联检查功能 | 具备 |
| 52 | 全身多部位多期增强检查功能 | 具备 |
| 53 | 容积伪影抑制软件 | 具备 |
| 54 | 多平面重建MPR、任意曲面重建、三维容积重现VR、表面三维重建3D SSD | 具备 |
| 55 | 最大及最小密度投影（MIP，MinP） | 具备 |
| 56 | 组织透明化显示技术 | 具备 |
| 57 | 容积处理及测量评估软件 | 具备 |
| 58 | 一键式去骨功能 | 具备 |
| 59 | 模拟手术刀功能 | 具备 |
| 60 | 数字减影功能 | 具备 |
| 61 | CT电影 | 具备 |
| 62 | 骨密度功能 | 具备 |
| 63 | 心脏门控采集数据重建（含心电编辑功能） | 具备 |
| 64 | 血管分析功能 | 具备 |
| 65 | 灌注分析功能 | 具备 |
| 66 | 肺CAD分析功能 | 具备 |
| 67 | 心血管后处理功能 | 具备 |
| 68 | 冠脉分析功能 | 具备 |
| 69 | 心功能分析功能 | 具备 |
| 70 | 钙化积分功能 | 具备 |
| 71 | 虚拟内镜功能 | 具备 |
| 72 | 脑出血分析功能 | 具备 |
| 73 | 骨结构分析软件 | 具备 |
| 74 | ★提供肺结节、肋骨骨折、肺炎AI辅助诊断软件 | 具备 |

★2.2 其他产品技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双筒高压注射器 | 悬吊式双筒高压注射器,具备以下要求： （1）彩色触摸屏，双筒双马达设计，双侧针筒可独立编程注射，支持自动吸药、自动排气、双流注射等功能，配有半导体加热外套 （2）最大注射量≥200ml，调节步进≤1ml；注射速度至少可在0.1-10mL/s范围内调节，调节步进≤0.1mL/s； （3）支持实时压力曲线显示功能； （4）注射时相≥4相，可以任意选择造影剂、盐水、保持或暂停； （5）所用耗材必须为南京医用耗材（药品）招采结算系统、江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标品种。 |
| 2 | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙） | （1）防护层任意位置实测铅当量不低于标称值90%，局部不得低于标称‑0.05mmPb，无漏防护薄区、无针孔缺陷。 （2）产品永久印刷：厂家名称、标称铅当量、测试管电压（100/120kV）、规格尺寸、医疗器械注册证号、执行标准号 。 （3）面料耐医用酒精、含氯消毒剂擦拭消毒； |
| 3 | 移动铅屏风 | 防护铅当量：≥2mmPb，整屏含观察窗铅玻璃，铅玻璃当量不得低于屏体；在所投CT典型管电压条件下，防护衰减性能满足要求（签订合同时提供第三方放射防护检测报告）。 结构形式：移动式，双联（带侧翼L型，消除射线漏缝）；主屏+侧翼搭接处重叠≥100mm，无防护盲区。 |
| 4 | 不间断电源 | （1）三相工频双变换在线式UPS，稳压抗冲击，匹配CT球管启动冲击电；断电保证完成当前扫描、安全停机、保存图像，后备时间不少于15分钟 （2）医疗EMC，满足医疗设备电磁兼容标准，避免干扰CT图像。 （3）UPS容量最低要求，不能小于所投计算机断层扫描系统主设备的最小kVA。 |
| 5 | 机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 机房装修“交钥匙”，机房改建及装修屏蔽(包含但不限于扫描间、控制间、等待间等的改造装修费用及第三方检测费用、主控台及后处理工作站工作桌椅等）。 |
| 6 | 医用显示器 | 竖屏，≥21.3英寸，分辨率≥2048*1536，响应时间≤14ms,色彩≥42bit，质控模块，有阅片灯功能。 |

特别说明：以上★、▲技术参数需提供所投产品有效的医疗器械注册证及附件、与注册证附件内容一致的证明材料（最新原厂中文版技术白皮书或产品彩页或官方网站截图或具备CMA标识的有效检测报告，证明材料的效力等级最高为具有CMA标记的第三方检测报告、其次为其他检测报告、再次为技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等，证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准）。投标人提供的证明材料与医疗器械注册证及附件存在不一致时，以医疗器械注册证及附件为准。功能参数应采用箭头、标红或下划线等方式进行明显标注，并在投标文件技术参数偏离表中标注相应证明文件页码，方便评委查看。

采购包4  计算机断层扫描系统（32排）

1.总体要求

（1）开放dicom标准接口，对接医院 PACS 系统，上述费用均包含在投标总价中。

（2）保修期结束后应保证原厂整机年维保费（包括所有零配件以及所配置的全部第三方产品以及人工服务）不得高于相应分项报价的7%，并根据医院实际需求进行协商，但须按照相关法律法规及流程执行。

2.产品技术要求

2.1计算机断层扫描系统（32排）：

| 序号 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一、机架系统 |  |  |
| 1 | 机架孔径 | ≥70cm |
| 2 | 机架物理倾角 | ≥±30°（非数字倾角） |
| 二、探测器 |  |  |
| 3 | ★Z轴有效探测器物理排数 | ≥32排 |
| 4 | ★360度Z轴直接采集图像数据 | ≥64层 |
| 5 | ★探测器Z轴覆盖宽度 | ≥22mm |
| 6 | 每排探测器物理单元数（X-Y轴） | ≥860个 |
| 7 | 360度采样率 | ≥4800view |
| 三、X线系统 |  |  |
| 8 | ▲高压发生器功率 | ≥45KW |
| 9 | ▲球管阳极热容量 | ≥3.5MHU（非等效） |
| 10 | 球管阳极最大散热率 | ≥740KHU/min |
| 11 | ▲球管最小焦点 | ≤0.56mm² |
| 12 | 球管最大焦点 | ≤1.68mm² |
| 13 | 最小球管电流 | ≤10mA |
| 14 | 最大球管电流 | ≥300mA |
| 15 | 最大球管电压 | ≥140KV |
| 16 | 最小球管电压 | ≤80KV |
| 17 | 动态飞焦点技术 | 具备 |
| 18 | 球管阳极采用液态金属轴承技术 | 具备 |
| 四、扫描床 |  |  |
| 19 | 床面水平移动范围 | ≥1750mm |
| 20 | 最大可扫描范围 | ≥1600mm |
| 21 | 床面最大水平移动速度 | ≥200mm/秒 |
| 22 | 最大负重下移床精度 | ≤±0.25mm |
| 23 | 扫描床最低垂直位置 | ≤500mm |
| 24 | 床垂直升降范围 | ≥ 450mm |
| 五、扫描和图像系统 |  |  |
| 25 | ▲最快机架旋转扫描速度： | ≤0.7秒/360°（适用于所有扫描模式） |
| 26 | 探测器最薄扫描层厚 | ≤0.625mm |
| 27 | 图像重建速度（FBP） | ≥30幅/秒（512X512矩阵） |
| 28 | 扫描采集视野 | ≥50cm |
| 29 | 单次螺旋连续扫描时间 | ≥100秒 |
| 30 | 单次螺旋扫描最大范围 | ≥160cm |
| 31 | ▲螺旋扫描最小螺距 | ≤0.15 |
| 32 | ▲螺旋扫描最大螺距 | ≥2 |
| 33 | ▲空间分辨率 | ≥16LP/cm (0%MTF) |
| 34 | ▲低密度分辨率 | ≤4mm@0.3% |
| 六、主计算机系统 |  |  |
| 35 | 计算机内存、主频、硬盘容量、图像存储量 | 计算机内存≥16GB、主频≥3GHz、硬盘容量≥1TB、图像存储量≥100万幅 |
| 36 | 原厂独立图像后处理工作站内存、主频、硬盘容量 | 原厂独立图像后处理工作站内存≥16GB、主频≥3.0GHz、硬盘容量≥1TB |
| 七、临床应用软件和功能 |  |  |
| 37 | 低剂量扫描技术、低剂量肺扫描软件 | 具备 |
| 38 | 儿童及婴幼儿扫描软件 | 具备 |
| 39 | 图像减影功能 | 具备 |
| 40 | CT电影功能 | 具备 |
| 41 | 任意曲面重建、多平面重建MPR、三维容积重现VR、表面三维重建3D SSD | 具备 |
| 42 | 具备组织裁剪功能 | 具备 |
| 43 | 最大及最小密度投影（MIP，MinP） | 具备 |
| 44 | 三维容积测量评估软件 | 具备 |
| 45 | CT血管造影成像CTA | 具备 |
| 46 | 血管分析功能 | 具备 |
| 47 | 一键式去骨功能 | 具备 |
| 48 | 迭代重建技术（提供最新版本） | 具备 |
| 49 | 去金属、运动、颅骨等伪影软件 | 具备 |
| 50 | 造影剂自动跟踪及自动触发扫描功能 | 具备 |
| 51 | 虚拟内镜功能 | 具备 |
| 52 | 灌注分析功能 | 具备 |
| 53 | 动态扫描CT时间密度曲线评估功能 | 具备 |
| 54 | 模拟手术刀功能 | 具备 |
| 55 | 定位扫描、螺旋扫描、轴位扫描、灌注扫描模式 | 具备 |
| 56 | AI应用（如智能定位、重建、后处理等） | 具备 |
| 57 | 容积处理软件、容积伪影抑制软件 | 具备 |
| 58 | 肺CAD分析功能，能进行肺结节与肺炎评估 | 具备 |
| 59 | 脑出血分析功能 | 具备 |
| 60 | 骨结构分析软件和骨密度功能 | 具备 |
| 61 | 组织透明化显示技术 | 具备 |
| 62 | 实时智能X线剂量调控软件和CTU成像功能 | 具备 |
| 63 | 全身多部位多期增强检查功能 | 具备 |
| 64 | ▲肺结节、肋骨骨折、肺炎AI辅助诊断软件 | 具备 |

★2.2 其他产品技术要求

| 序号 | 产品名称 | 功能、性能、配置不低于以下要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 双筒高压注射器 | 悬吊式双筒高压注射器,具备以下要求： （1）彩色触摸屏，双筒双马达设计，双侧针筒可独立编程注射，支持自动吸药、自动排气、双流注射等功能，配有半导体加热外套 （2）最大注射量≥200ml，调节步进≤1ml；注射速度至少可在0.1-10mL/s范围内调节，调节步进≤0.1mL/s； （3）支持实时压力曲线显示功能； （4）注射时相≥4相，可以任意选择造影剂、盐水、保持或暂停； （5）所用耗材必须为南京医用耗材（药品）招采结算系统、江苏省药品（医用耗材）阳光采购和综合监管平台中标品种。 |
| 2 | 机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | （1）防护层任意位置实测铅当量不低于标称值90%，局部不得低于标称‑0.05mmPb，无漏防护薄区、无针孔缺陷。 （2）产品永久印刷：厂家名称、标称铅当量、测试管电压。（@100/120kV）、规格尺寸、医疗器械注册证号、执行标准号。 （3）面料耐医用酒精、含氯消毒剂擦拭消毒。 |
| 3 | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、挂架） | （1）三相工频双变换在线式UPS，稳压抗冲击，匹配CT球管启动冲击电；断电保证完成当前扫描、安全停机、保存图像，后备时间不少于15分钟。 （2）医疗EMC，满足医疗设备电磁兼容标准，避免干扰CT图像。 （3）UPS容量最低要求，不能小于所投计算机断层扫描系统主设备的最小kVA。 |

特别说明：以上★、▲技术参数需提供所投产品有效的医疗器械注册证及附件、与注册证附件内容一致的证明材料（最新原厂中文版技术白皮书或产品彩页或官方网站截图或具备CMA标识的有效检测报告，证明材料的效力等级最高为具有CMA标记的第三方检测报告、其次为其他检测报告、再次为技术白皮书Data sheet、技术说明书、产品介绍彩页等，证明材料存在不一致时以效力等级高的证明材料为准）。投标人提供的证明材料与医疗器械注册证及附件存在不一致时，以医疗器械注册证及附件为准。功能参数应采用箭头、标红或下划线等方式进行明显标注，并在投标文件技术参数偏离表中标注相应证明文件页码，方便评委查看。

★3.产品综合性能要求（采购包1-采购包4）

（1）产品设计、制造工艺、材质要求：

产品设计应符合人体工程学，并符合医疗产品构造设计的要求，在保障产品功能的基础上，做到新颖、简洁、美观，达到理想的视觉效果；制造工艺应符合医疗产品制造标准，在保障产品功能完好的基础上，采用节能，先进的制造工艺；产品材质应符合医疗产品合规性标准，在保障医疗产品功能的前提下，采用环保，耐用的材质。

（2）产品安全性、可控及耐受度要求：

有源医疗设备应符合GB9706.1-2020医用电气设备第1部分：安全通用要求、医疗安全标准的合规性测试要求，设计及功能设置上避免由于环境和操作等外因引起的使用安全问题，确保病人和操作人员的安全；产品技术成熟性能可靠，抗干扰能力强，适应各种应用场景，故障率低，年均年开机率≥95%，使用寿命长，能够满足临床长期使用。

（3）产品易用性要求：

产品人机交互界面友好，操作流程简洁，功能按键布局合理，参数设置简单，对使用环境无严苛要求，用户经过简单培训后即可使用。

（4）产品新技术优配度、兼容和扩展性要求：

产品效能应符合国家和行业标准，能满足临床使用需求，产品应具有较好的兼容性和扩展性，比如能够接入医院信息系统。

（5）投标人提供的计算机断层扫描设备为2026年7月1日（含）后生产的产品。

### ★（二）商务要求（采购包1-采购包4）

1.报价要求

（1）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

（2）投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（3）投标人报价除包含招标文件中列明的项目外，还应包括保障产品正常使用应当具有的物资和服务，对产品正常使用应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

（4）机房装修均为交钥匙工程，报价请供应商与最终用户对接，采取现场踏勘等方式了解具体装修内容和要求，并在此基础上合理报价。辐射环境检测合格、环评备案完成、设备整体验收合格后方可交付使用，需求清单中环评、卫评，包含检测、防护验收费用。

2.实施要求

2.1项目实施过程应严格遵守国家的相关法规、标准，供应商须协助有关部门做好廉政工作，防止腐败现象的出现。供应商应按照采购人的要求，保证实施内容、实施流程的完整性，保证实施过程科学完整；供应商及实施工作人员应按照采购人的要求采取严格的管理措施，应充分考虑项目实施对最终用户正常工作可能产生的不利影响，采取必要的措施将影响降到最低。

2.2本项目由采购人负责监督、管理和协调整个项目的实施工作。供应商在项目实施过程中，按期供货，分发到付款方指定的用户现场机房，并进行货物装卸、安装、调试，直到设备正常运转为止；并按照最终用户要求组织培训，培训至用户熟练操作为止。保证在不超过承诺的交货时间内供货和完成售后服务工作，培训费用包含在投标总价中。

2.3为使项目培训保质、保量有序实施，供应商在中标后设立完善的组织机构，需有足够数量技术人员组成实施团队；须针对本项目成立服务小组，设立项目联系人，指派专人全权处理销售中标设备和服务过程中的一切事宜。

3.项目培训要求

供应商供货时应向最终用户提供现场技术培训，或根据最终用户要求对所有需要参加培训的人员进行上门培训，费用包含在投标总价中。提供相同机型医院培训名额2人，培训时间不少于一个月。培训方案至少应当包括：培训的时间及地点，培训方式，设备的原理、使用操作方式和日常维护及保养方法等。项目培训有教材、有方案、有考核。培训内容至少包括操作人员的使用培训和技术人员的常见问题及解决办法的培训等。培训时间按照最终用户要求。

4.质保及售后要求

4.1供应商提供的设备应为全新、未使用过的原装合格正品,并且符合国家有关质量技术标准及相关法律、法规规定的要求。供应商签订合同前提供制造商出具《产品技术标准》(白皮书)及医疗器械注册证之附件《产品技术要求》，若经核实发现与投标文件不一致，将视为提供虚假材料。设备的质量标准、应用操作培训、售后服务及维修、耗材的供应价格等，按招标文件要求、供应商投标文件承诺及国家规定的相关标准执行。

4.2供应商提供设备整机及所配置的全部第三方产品三年原厂质保，所有软件终身授权，质保期内软件升级、故障修复、接口调试，上述费用包含在投标总价中。

4.3供应商中标后需提供整体售后服务方案（响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）、本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）等服务内容。

4.4供应商提供的设备在质保期内因设备本身的质量问题发生故障，供应商应负责上门维修，费用包含在投标总价中。对达不到技术要求者，根据实际情况，采购人可选择按以下办法处理：

（1）更换：由供应商承担所发生的全部费用。

（2）退货：供应商应退还采购人支付的合同款，同时应承担该设备的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）及由此对采购人造成的损失，供应商承担损失金额不超过合同总值的5%。

4.5在质保期内，供应商应对设备出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.6超过质保期的机器设备，维修时只收部件成本费用，不收取工时等杂费，成本费用不得高于投标文件所作的承诺。

4.7为了确保设备正常运行，供应商应提供技术服务热线（7*24小时），负责解答采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法；提供7*12小时现场维修和技术支持服务；供应商应当设立投诉专线，接受采购人（含采购人确认的设备最终用户单位）的投诉。

5.调试和验收

5.1设备验收由最终用户单位负责具体实施；应当按投标文件承诺的配置要求对全部设备（如型号、规格、数量等）以及文件（如装箱清单、产品合格证明文件，使用说明书、软件介质等）进行验收；应当按投标文件相应内容对设备应能实现的技术功能进行测试验收，在测试或运行中出现性能指标或功能上不符合投标文件承诺和合同要求时，供应商应及时解决。不符合投标文件响应内容的，将视情况按验收不合格设备进行处置。

5.2供应商交货前应对设备及配件作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单。供应商交付设备及配件时，必须提交国家规定的关于其质量、价格、使用及售后服务的相关资料和文件，同时必须将本次投标文件关于其质量、服务及相关承诺的复印件、加盖供应商公章的销售发票复印件交与最终用户单位。供应商应向最终用户单位至少提供以下文档：装箱清单，产品合格证明文件，易损件和试剂耗材价格（未提供视同质保期内提供），中文使用说明书等。

5.3最终用户单位对供应商提供的设备在使用前进行调试时，供应商需负责安装并向最终用户单位提供现场技术培训，培训应按照供应商投标文件提供的培训方案实施，并协助最终用户单位一起调试，直到符合技术要求，最终用户单位才做最终验收。

5.4验收时甲乙双方如果就质量问题有争议，可以委托法定检测机构进行检测评定。质量合格的检测费用由采购人承担，质量不合格的，检测费用由供应商承担。

6.包装、发运及运输

6.1供应商应在设备发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证设备安全运达采购人指定地点。

6.2使用说明书、产品合格证明文件、随配附件和工具以及清单一并附于设备内。

6.3供应商在设备发运手续办理完毕后24小时内或货到最终用户单位48小时前通知最终用户单位，以准备接货。

6.4设备在交付采购人（最终用户单位）前发生的风险均由供应商负责。

6.5供应商在合同约定交付时间内将提供的设备送达采购人指定的地点，安装调试，并验收合格视为交付。

7.付款条件

以第三章合同文本内容为准。

10.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后60天内交付并完成安装调试及验收等相关工作（指供应商在设备运送到采购人各指定地点安装调试完成并经使用验收后，将所有最终用户单位验收报告回执和供应商销售发票递交至采购人）。

（2）交付地点：采购人指定地点（详见附件）。

8.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

9.其他要求

招标文件中要求提供证明材料的，签订合同时投标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

招标文件评标方法与评标标准中涉及的相关证明材料，应在投标文件中提供，由评审委员会在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时投标人应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

10.分包要求

本项目采购包1、采购包2中以下非主体、非关键部分的内容允许分包：

| 允许分包履行的标的内容 | 分包承担主体资质要求（如有） | 中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 采购包1： 项目清单序号4：机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） 采购包2： 项目清单序号4：机房屏蔽装修（70m²，含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） 采购包3： 项目清单序号6：机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） 采购包1： 项目清单序号3：机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 有效期内建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质 | 建筑业 |

投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中提供分包情况说明及分包意向协议（格式见第六章），载明分包内容和承担主体，分包承担主体应当具备相应资质和能力且不得再次分包。中标人对采购项目向采购人负责，如因分包导致合同无法履行或造成损失，中标人和分包承担主体需承担连带赔偿责任。

# 附件：

交付清单

| 序号 | 类别 | 数量 | 单位 | 最终用户 | 交付地点 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机断层扫描系统（超高端） | 1 | 台 | 南京医科大学附属逸夫医院 | 南京市江宁区龙眠大道109号一楼 | 黄颖 | 15251750738 |
|  | 双筒高压注射器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、挂架） | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  | 机房屏蔽装修（70m²，含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 1 | 项 |  |  |  |  |
|  | 不间断电源 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 2 | 计算机断层扫描系统（超高端） | 1 | 台 | 南京市雨花医院 | 南京市雨花台区板桥大道9号南京市雨花医院一楼 | 邓娉 | 15150596060 |
|  | 双筒高压注射器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙、挂架） | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  | 机房屏蔽装修（70m²，含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 3 | 计算机断层扫描系统（64排） | 1 | 台 | 江宁区湖熟街道社区卫生服务中心 | 南京市江宁区湖熟街道灵顺南路120号 | 许斌 | 15895912141 |
|  | 双筒高压注射器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙） | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  | 移动铅屏风 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 不间断电源 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 4 | 计算机断层扫描系统（64排） | 1 | 台 | 东山街道社区卫生服务中心 | 南京市江宁区东山街道宏运大道1928号 | 吴君秋 | 15365038810 |
|  | 双筒高压注射器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙） | 2 | 套 |  |  |  |  |
|  | 移动铅屏风 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 不间断电源 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  | 机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 5 | 计算机断层扫描系统（64排） | 1 | 台 | 南京市雨花台区铁心桥社区卫生服务中心 | 南京市雨花台区铁心桥大街28号 | 刘昊东 | 15751337203 |
|  | 医用显示器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 6 | 计算机断层扫描系统（64排） | 1 | 台 | 南京市溧水区东屏街道卫生院 | 南京市溧水区东屏街道金湖路89号 | 杜垦生 | 18018067271 |
|  | 双筒高压注射器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 计算机断层扫描系统（32排） | 1 | 台 | 淳化街道社区卫生服务中心 | 南京市江宁区淳化街道临川街 140 号 | 王悦 | 15996418178 |
| 8 | 双筒高压注射器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 9 | 计算机断层扫描系统（32排） | 1 | 台 | 陆郎社区卫生服务中心 | 南京市江宁区江宁街道陆郎集镇府东南路11号 | 周健瑜 | 15105176590 |
| 10 | 机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 11 | 计算机断层扫描系统（32排） | 1 | 台 | 谷里社区卫生服务中心 | 南京市江宁区谷里街道邻里大道3号门诊西边CT室 | 张文祥 | 18963612009 |
| 12 | 双筒高压注射器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 13 | 计算机断层扫描系统（32排） | 1 | 台 | 土桥社区卫生服务中心 | 南京市江宁区淳化街道土桥社区桂园西路170号医技楼1楼 | 姜继鹏 | 15852949585 |
| 14 | 双筒高压注射器 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 15 | 铅防护（每套含铅衣、铅围脖、铅帽、铅围裙） | 2 | 套 |  |  |  |  |
| 16 | 不间断电源 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 17 | 计算机断层扫描系统（32排） | 1 | 台 | 玄武区后宰门社区卫生服务中心 | 南京市玄武区梅园新村街道后宰门西村10号一楼 | 孔华荣 | 18951084176 |
| 18 | 机房屏蔽装修（含后期辐射环评、放射诊疗建设项目卫生评价检测费用） | 1 | 项 |  |  |  |  |
| 19 | 计算机断层扫描系统（32排） | 1 | 台 | 南京市溧水区精神病防治院 | 南京市溧水区中大街35号 | 董晓婉 | 15951756052 |

# 第五章  评标方法与评标标准

一、评标方法

1.各采购包采用综合评分法，评标结果按各采购包评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按各采购包投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按各采购包“评标标准-2.技术”得分由高到低顺序排列。在投标文件满足招标文件全部实质性要求的投标人中，各采购包按照评审得分由高到低推荐3名中标候选人。

2.核心产品评审。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。

3.多采购包评审说明

本项目多个采购包投标人可以兼投兼中，评审顺序依次为采购包1、采购包2、采购包3及采购包4。同一投标人参与多个采购包投标时，在已完成评审的采购包中被确定为排名第一的中标候选人后，可以继续参与其他采购包的评审。

二、本国产品价格扣除

1.本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且投标人在投标文件中对此作出承诺的（按照招标文件要求在《投标分项报价表》中作出承诺），则依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。全部产品是指货物或服务采购项目或采购包中包含的全部货物、服务产品。

3.投标人需按照招标文件要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。投标人需在《声明函》中逐项准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

4.对本国产品的支持政策与政府采购支持中小企业、节能环保等优惠政策叠加适用，对应执行价格扣除政策的项目，统一在原报价的基础上给予价格扣除。

三、小微企业价格扣除

1.本项目全部货物制造商为小微企业的，对报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审；监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，给予与小微企业相同的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受价格扣除。

四、评标标准

采购包1

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标（11项）为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标（83项）有1项负偏离扣0.21分。 | 40 | 客观分 |
| 2.2 | 产品设计、制造工艺及材质 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品设计；2.产品制造工艺；3.产品材质。以上每项内容逐项评分： 方案内容详实完整，包含产品的功能、结构、尺寸、配套适配、装配标准、质控工艺、材料使用等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品安全性、可控耐受度及易用性 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品安全性；2.产品可控及耐受度；3.产品易用性。以上每项内容逐项评分： 方案内容明确表述为实现安全性、可控耐受度及易用性采取的技术措施、硬件配置、防护机制、保障手段等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 产品新技术优配度、兼容扩展性 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品新技术优配度；2.产品兼容性；3.产品扩展性。以上每项内容逐项评分： 方案内容对产品的行业领先硬件配置、前沿成像技术、智能优化算法、降噪技术等，对支持的传输协议、对接方式、数据互通方式等，对后续功能升级、软件拓展、探头拓展、接口预留、业务扩容等均有详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求中及相关要求编制方案，内容包含：1.供货保障方案；2.安装调试和巡检方案。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对设备货源保障、供货周期、运输防护、延期保障、场地适配、安装施工、系统部署、联调对接、常态化巡检、设备质控检查、故障排除、性能校准等详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.质保期内售后服务（响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）；2.本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等、江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况等、延保优惠、季度质控、专项技术支持、数据维护等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.培训计划及培训内容；2.培训师资力量。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对培训流程、周期、分层培训安排、实操内容、师资资质、行业经验、培训课件、操作手册、快速指引、售后指导资料等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.4 | 延长质保 | 投标人承诺签订合同时提供所投全部产品（除机房装修外）在满足招标文件规定的三年质保期基础上，每增加一年原厂厂家质保期得1分，最多得3分（质保费用包含在投标总价中），未提供不得分（提供承诺函，格式自拟）。 备注：签合同时提供加盖厂家公章的针对此次项目名称、项目编号、报价产品型号的质保服务承诺函原件供采购人核验。 | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩或产品业绩 | 提供2023年1月1日（含）以来所投核心产品（同品牌同型号）的销售业绩（代理商、制造商销售业绩均可），每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） 注：提供有效合同（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）、发票和以及有用户单位盖章的验收报告，材料应清晰可见相应内容，同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多个业绩仅视为一个业绩，不重复得分。 同时，投标人需提供所投业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人在中标通知书发出后7个工作日内随机抽查，如有虚假将取消中标资格。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

采购包2

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标（8项）为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标（94项）有1项负偏离扣0.25分。 | 40 | 客观分 |
| 2.2 | 产品设计、制造工艺及材质 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品设计；2.产品制造工艺；3.产品材质。以上每项内容逐项评分： 方案内容详实完整，包含产品的功能、结构、尺寸、配套适配、装配标准、质控工艺、材料使用等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品安全性、可控耐受度及易用性 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品安全性；2.产品可控及耐受度；3.产品易用性。以上每项内容逐项评分： 方案内容明确表述为实现安全性、可控耐受度及易用性采取的技术措施、硬件配置、防护机制、保障手段等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 产品新技术优配度、兼容扩展性 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品新技术优配度；2.产品兼容性；3.产品扩展性。以上每项内容逐项评分： 方案内容对产品的行业领先硬件配置、前沿成像技术、智能优化算法、降噪技术等，对支持的传输协议、对接方式、数据互通方式等，对后续功能升级、软件拓展、探头拓展、接口预留、业务扩容等均有详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求中及相关要求编制方案，内容包含：1.供货保障方案；2.安装调试和巡检方案。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对设备货源保障、供货周期、运输防护、延期保障、场地适配、安装施工、系统部署、联调对接、常态化巡检、设备质控检查、故障排除、性能校准等详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.质保期内售后服务（响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）；2.本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等、江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况等、延保优惠、季度质控、专项技术支持、数据维护等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.培训计划及培训内容；2.培训师资力量。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对培训流程、周期、分层培训安排、实操内容、师资资质、行业经验、培训课件、操作手册、快速指引、售后指导资料等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩或产品业绩 | 提供2023年1月1日（含）以来所投核心产品（同品牌同型号）的销售业绩（代理商、制造商销售业绩均可），每提供1个得2分，最多得6分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） 注：提供有效合同（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）、发票和以及有用户单位盖章的验收报告，材料应清晰可见相应内容，同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多个业绩仅视为一个业绩，不重复得分。 同时，投标人需提供所投业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人在中标通知书发出后7个工作日内随机抽查，如有虚假将取消中标资格。 | 6 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

采购包3

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标（10项）为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标（61项）有1项负偏离扣0.32分。 | 40 | 客观分 |
| 2.2 | 产品设计、制造工艺及材质 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品设计；2.产品制造工艺；3.产品材质。以上每项内容逐项评分： 方案内容详实完整，包含产品的功能、结构、尺寸、配套适配、装配标准、质控工艺、材料使用等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品安全性、可控耐受度及易用性 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品安全性；2.产品可控及耐受度；3.产品易用性。以上每项内容逐项评分： 方案内容明确表述为实现安全性、可控耐受度及易用性采取的技术措施、硬件配置、防护机制、保障手段等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 产品新技术优配度、兼容扩展性 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品新技术优配度；2.产品兼容性；3.产品扩展性。以上每项内容逐项评分： 方案内容对产品的行业领先硬件配置、前沿成像技术、智能优化算法、降噪技术等，对支持的传输协议、对接方式、数据互通方式等，对后续功能升级、软件拓展、探头拓展、接口预留、业务扩容等均有详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求中及相关要求编制方案，内容包含：1.供货保障方案；2.安装调试和巡检方案。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对设备货源保障、供货周期、运输防护、延期保障、场地适配、安装施工、系统部署、联调对接、常态化巡检、设备质控检查、故障排除、性能校准等详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.质保期内售后服务（响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）；2.本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等、江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况等、延保优惠、季度质控、专项技术支持、数据维护等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.培训计划及培训内容；2.培训师资力量。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对培训流程、周期、分层培训安排、实操内容、师资资质、行业经验、培训课件、操作手册、快速指引、售后指导资料等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.4 | 延长质保 | 投标人承诺签订合同时提供所投全部产品（除机房装修外）在满足招标文件规定的三年质保期基础上，每增加一年原厂厂家质保期得1分，最多得3分（质保费用包含在投标总价中），未提供不得分（提供承诺函，格式自拟）。 备注：签合同时提供加盖厂家公章的针对此次项目名称、项目编号、报价产品型号的质保服务承诺函原件供采购人核验。 | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩或产品业绩 | 提供2023年1月1日（含）以来所投核心产品（同品牌同型号）的销售业绩（代理商、制造商销售业绩均可），每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） 注：提供有效合同（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）、发票和以及有用户单位盖章的验收报告，材料应清晰可见相应内容，同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多个业绩仅视为一个业绩，不重复得分。 同时，投标人需提供所投业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人在中标通知书发出后7个工作日内随机抽查，如有虚假将取消中标资格。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

采购包4

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 | 30 | 价格分 |
| 2.技术 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足招标文件技术要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效投标，打▲指标（9项）为重要指标，有1项负偏离扣2分，其余指标（54项）有1项负偏离扣0.4分。 | 40 | 客观分 |
| 2.2 | 产品设计、制造工艺及材质 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品设计；2.产品制造工艺；3.产品材质。以上每项内容逐项评分： 方案内容详实完整，包含产品的功能、结构、尺寸、配套适配、装配标准、质控工艺、材料使用等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.3 | 产品安全性、可控耐受度及易用性 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品安全性；2.产品可控及耐受度；3.产品易用性。以上每项内容逐项评分： 方案内容明确表述为实现安全性、可控耐受度及易用性采取的技术措施、硬件配置、防护机制、保障手段等，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.4 | 产品新技术优配度、兼容扩展性 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包含：1.产品新技术优配度；2.产品兼容性；3.产品扩展性。以上每项内容逐项评分： 方案内容对产品的行业领先硬件配置、前沿成像技术、智能优化算法、降噪技术等，对支持的传输协议、对接方式、数据互通方式等，对后续功能升级、软件拓展、探头拓展、接口预留、业务扩容等均有详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 6 | 主观分 |
| 3.服务 |  |  |  |  |
| 3.1 | 实施方案 | 根据本项目采购需求中及相关要求编制方案，内容包含：1.供货保障方案；2.安装调试和巡检方案。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对设备货源保障、供货周期、运输防护、延期保障、场地适配、安装施工、系统部署、联调对接、常态化巡检、设备质控检查、故障排除、性能校准等详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.2 | 售后服务方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.质保期内售后服务（响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等）；2.本地化服务方案（江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对响应时间、回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障、备品配件价格等、江苏省内各服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况等、延保优惠、季度质控、专项技术支持、数据维护等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.3 | 培训方案 | 根据本项目采购需求及相关要求编制方案，内容包括：1.培训计划及培训内容；2.培训师资力量。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对培训流程、周期、分层培训安排、实操内容、师资资质、行业经验、培训课件、操作手册、快速指引、售后指导资料等均详细表述，且专门针对本项目，契合采购需求视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分契合采购需求视为部分符合；方案内容非专门针对本项目，脱离采购需求视为不符合。 上述每项内容符合得1分；部分符合得0.5分；不符合或不提供不得分。 | 2 | 主观分 |
| 3.4 | 延长质保 | 投标人承诺签订合同时提供所投全部产品（除机房装修外）在满足招标文件规定的三年质保期基础上，每增加一年原厂厂家质保期得1分，最多得3分（质保费用包含在投标总价中），未提供不得分（提供承诺函，格式自拟）。 备注：签合同时提供加盖厂家公章的针对此次项目名称、项目编号、报价产品型号的质保服务承诺函原件供采购人核验。 | 3 | 客观分 |
| 4.业绩 |  |  |  |  |
| 4.1 | 投标人业绩或产品业绩 | 提供2023年1月1日（含）以来所投核心产品（同品牌同型号）的销售业绩（代理商、制造商销售业绩均可），每提供1个得1分，最多得3分。（时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） 注：提供有效合同（至少包含合同标的信息、合同盖章页、合同签订时间）、发票和以及有用户单位盖章的验收报告，材料应清晰可见相应内容，同一个业绩的合同、发票、验收合格报告的用户单位必须一致，否则视为无效业绩。同一用户单位的多个业绩仅视为一个业绩，不重复得分。 同时，投标人需提供所投业绩情况说明列表，内容主要包括买方名称、供货机型、合同金额、数量、签订时间、联系人及电话等，采购人在中标通知书发出后7个工作日内随机抽查，如有虚假将取消中标资格。 | 3 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、投标函

四、开标一览表

五、核心产品品牌一览表（采购包1-采购包4）

六、投标分项报价表（采购包1-采购包4）

七、技术要求响应及偏离表（采购包1-采购包4）

八、商务要求响应及偏离表（采购包1-采购包4）

九、中小企业声明函（如有）

十、残疾人福利性单位声明函（如有）

十一、联合体协议（如有）

十二、关于符合本国产品标准的声明函（如有）

十三、分包情况说明及分包意向协议（如有）

一、信用承诺函

### 信用承诺函

我公司（单位）                             （投标人名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）中标，将在中标结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在投标、开标、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

代理人联系方式（手机号码）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅限招标文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.投标人为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.投标人应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按招标文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效投标处理。

三、投标函

### 投标函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：

1.按招标文件规定的各项要求，向贵方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）

9.我方与本次投标有关信息

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、开标一览表

### 开标一览表（采购包1-采购包4）

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

投标总报价

小写（元）：

日  期：

五、核心产品品牌一览表

### 核心产品品牌一览表（采购包1-采购包4）

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 产品名称 | 产品品牌 | 规格或型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

备注：投标人须按照表格要求明确填写所投“核心产品”的品牌，不得填报“/”“无”等内容，否则视为无效投标。

- 六、投标分项报价表

### 投标分项报价表（采购包1-采购包4）

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

| 序号 | 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 |  | 品牌 |  | 规格或型号 | 制造商 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 投标总价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中本公司（单位）提供的符合本国产品标准的产品成本之和 ¨是 ¨否 达到提供的全部产品成本之和的80%以上。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项报价表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总报价”一致。

3.《投标分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效投标。

4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人未对提供的符合本国产品标准的产品成本之和占全部产品成本之和的比例达到80%以上作出承诺的，将不享受本国产品价格评审优惠。

七、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表（采购包1-采购包4）

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效投标。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时中标人应按招标文件要求和投标文件响应内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其中标资格。

3.行数不够，可自行添加。

八、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表（采购包1-采购包4）

投标人名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人须对招标文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效投标。

2.行数不够，可自行添加。

九、中小企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（招标文件中明确的所属行业）；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.货物采购项目中，货物全部由符合政策的中小企业制造，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的服务的承接商、工程的承建商作出要求。招标文件第四章采购需求“项目清单”中的“货物”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写制造商的具体情况。

十、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

- 十一、联合体协议

联合体协议

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1.我们 （投标人1），（投标人2） ，……自愿组成联合体，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，并指定XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）为牵头单位。

2.若我们联合中标，XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；XXXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）实施项目中XXXXXXXXX（工作内容）部分工作，并承担相应的责任；……。（注：需明确联合体中各投标人所承担的工作和相应的责任）。

3.其中，XXXXXXXXX（企业全称）为¨小型、微型企业 ¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业，且我们约定该单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各投标人全称：（加盖电子公章）

日   期：

备注：

1.牵头单位必须为联合体成员。

2.在所属企业类型前的¨内打“√”。

3.除另有说明外，本招标文件要求加盖电子公章之处，加盖牵头单位的电子公章即可。

- 十二、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　     年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

十三、分包情况说明及分包意向协议

分包情况说明

致：                （采购人名称）

我单位参加项目编号为_______的_________项目（项目名称）中___（采购包号）的投标。拟在中标后将以下非主体、非关键内容进行分包，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同，将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号 | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（大型、中型、小型、微型） | 分包承担主体资质 | 分包标的内容 | 分包合同金额（元） | 占合同总额的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：______

日期：_____年___月___日

注：

1.如本项目（包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供分包情况说明。

2.如本招标文件载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并提供资质证书。

分包意向协议

甲方（投标人）：________

乙方（分包承担主体）：________

甲方承诺，一旦在项目编号为_______的_________项目（项目名称）___（采购包号）中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为___%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_________

乙方（盖章）：_________

日期：_____年___月___日

注：

1. 如本项目（采购包）允许分包，且投标人拟在中标后进行分包的，必须在投标文件中提供本协议。

2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第九条

有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；

- 投标人须按分包情况说明与所有拟分包承担主体分别签订《分包意向协议》，并在投标文件中提交。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。