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第1章 招标公告
受连云港市中医院的委托，江苏建友兴业工程项目管理有限公司就江苏省中医院连云港医院连云院区安防人脸识别及门禁采购项目（专门面向中小企业）（项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2026-0034）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人参与投标。
	项目概况
江苏省中医院连云港医院连云院区安防人脸识别及门禁采购项目（专门面向中小企业）招标项目的潜在投标人应在“江苏政府采购网”获取招标文件，并于2026年11月12日9时00分00秒（北京时间）前上传电子投标文件。


一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320700-JSJY-G2026-0034
项目名称：江苏省中医院连云港医院连云院区安防人脸，识别及门禁采购项目（专门面向中小企业）
预算金额：139万元
最高限价：人民币1301263.16元，报价超过最高限价的作无效投标处理。
采购需求：为加强医院应急处置能力，确保医护人员安全，根据国家卫健委、公安部门要求及医院运营需求，拟采购人脸识别系统，覆盖一楼、地下室电梯厅等所有对外出入口和门禁系统，覆盖一楼除门诊大厅、急诊大厅、住院部大厅、康复大厅外的所有对外出入口及顶楼出入平台，具体要求详见招标文件项目需求。
对项目采购需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复；
合同履行期限（供货期限）：合同签订后30天内完成安装调试，并达到交付条件。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料；
5、参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
根据连财购〔2023〕4号文件精神，第（2）、（3）项可以提供《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，详见投标文件格式。
6、资格审查现场查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn），无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中心企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）等相关文件要求，本项目专门面向中型企业、小型企业、微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业进行采购，根据财政部政策规定，本项目不再执行小微企业价格评审扣除优惠政策。（符合要求的供应商须提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或属于监狱企业的证明文件，否则投标无效）。格式详见招标文件第六章投标文件格式。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）本项目的其他资格要求：
1、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
2、本项目中标后不允许分包或转包。
3、法律法规规定的其他条件。
三、获取招标文件
1、时间：自公告发布之日起5个工作日
2、地点：江苏政府采购网
3、方式：在苏采云系统中免费下载招标文件
4、售价：0元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年11月12日上午9：00：00（北京时间）
地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1、本次公开招标不收取投标保证金。
2、本招标文件中标注★的款项为实质性响应要求和条件，如不满足将按无效响应处理。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系
[bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096][bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc1567][bookmark: _Toc26161][bookmark: _Toc513622227][bookmark: _Toc23942][bookmark: _Toc26888][bookmark: _Toc16971][bookmark: _Toc21064]1、采购人信息
[bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc28359020][bookmark: _Toc28359097]名    称：连云港市中医院
地    址：连云港市海州区朝阳中路160号
联系方式：何工  0518-85572557 
2、采购代理机构信息
名    称：江苏建友兴业工程项目管理有限公司
地    址：连云港市凤凰大道2-13号四楼408
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc35393639][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359098]联系方式：张工  19705139707 
八、其他
1、根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章，具体联系方式见《苏采云系统投标人操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2、无论出于何种原因，采购人在采购活动开始前可对招标文件进行修改、补充或变更，其内容作为招标文件的重要组成部分，请各投标人关注江苏政府采购网站。若因投标人自身原因未及时关注本项目有关修改、补充或变更信息，导致投标文件编制或提交失误，由此造成的一切损失由投标人自行承担。
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第二章  投标人须知
一、总则
1. 采购人、项目（标段）名称及编号，详见第一章“招标公告”。
2. 采购预算
2.1 本项目的采购预算，详见第一章“招标公告”。
3. 资金来源
3.1 “招标公告”中所述的采购人已获得一笔政府采购资金，用于采购第四章“项目需求”所列内容。
4. 采购方式
4.1 本项目采用公开招标采购方式，招标、投标、开标、评标和中标结果发布全程电子化。
5. 合格的投标人
5.1 投标人应符合第一章“招标公
告”中规定的条件，否则投标无效。
5.2 投标人不得直接或间接地与为本次采购的标的进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购（代理）机构或其附属机构有任何关联。 
5.3 银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业法人的分支机构（不具有独立的法人资格）参加本项目政府采购活动的，应当提供总公司出具的愿为其参与本项目政府采购活动以及履约行为承担民事责任的承诺书（或授权书）。
5.4 符合上述条件的投标人应承担投标及履约过程应承担的全部责任与义务。
6. 投标费用
6.1 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的全部费用。
6.2 代理服务费按《国家发展计划委员会文件计价格〔2002〕1980号》文收费标准的50%计取。以上费用最终由中标人在领取中标通知书时一次性支付，投标人须将此部分费用综合考虑在报价中，不得单列。
7. 质疑
7.1 质疑的提出
7.1.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。
7.1.2 投标人认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日（获取招标文件之日、中标公告发布之日）起七个工作日内以书面形式向采购人、江苏建友兴业工程项目管理有限公司（以下简称采购代理机构）提出质疑。投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。未依照采购公告要求获取招标文件的投标人，视为未参与该项目的采购活动，不具备对该招标文件提出质疑的法定权利。
7.1.3 提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑投标人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人、采购代理机构。采购人、采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
7.1.4 质疑函的接收方式为投标人书面原件提交。联系部门、联系电话和通讯地址详见第一章“招标公告”。质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。
7.1.5 质疑函应当使用范本。
投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，应当包括下列内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）必要的证明材料；
（8）招标文件（交易文件）下载回执函；
（9）营业执照复印件及法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、委托代理人身份证复印件。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代理人签字或者盖章，并加盖单位公章。
7.2 质疑函的受理和答复
7.2.1 质疑投标人应当保证其提出的质疑事项及必要的证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。对不能提供必要的证明材料的、涉及商业秘密的、非书面原件形式的、匿名的质疑函将不予受理。必要的证明材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为证明材料。采购人、采购代理机构不负责搜集必要的证明材料等工作。
7.2.2 对符合质疑要求的，采购人、采购代理机构接收并登记《质疑函登记表》。在处理过程中，发现需要质疑投标人进一步补充必要的证明材料的，质疑投标人应在法定的时间内提供，质疑答复时间相应顺延。质疑投标人不能按时提供必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.3 对不符合质疑要求的，采购人、采购代理机构有权要求其补充必要的证明材料，质疑投标人未在法定的时间内提供补充必要的证明材料的，视同放弃质疑。
7.2.4 采购人、采购代理机构负责将质疑投标人提出的质疑函及相关材料提供给评标委员会协助答复，并将答复意见回复质疑投标人。必要时，可向被质疑投标人转发《质疑函》及相关材料。被质疑投标人应当在要求的时间内，以书面形式作出说明并提交相关材料。
7.3 质疑处理
7.3.1 质疑投标人未按照法定程序进行质疑投诉的，视为一般失信行为。
7.3.2 质疑投标人不配合或者采用不正当手段干扰政府采购质疑、投诉处理工作的，视为一般失信行为。
7.3.3 质疑投标人投诉受理期间，就同一事项多头举报，干扰财政部门投诉处理的，视为一般失信行为。
7.3.4 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上质疑查无实据的，视为一般失信行为。
7.3.5 质疑投标人采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉的，视为严重失信行为。（证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料）
7.3.6 质疑投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，视为严重失信行为。
7.4 未尽事宜，依照有关法律、法规执行。
8. 投诉
8.1 投诉事项依照有关法律、法规执行。
二、招标文件
9. 招标文件构成
9.1 要求提供的服务、采购过程及合同条款在招标文件中均有说明，招标文件分为七章，各章的内容如下：
第一章  招标公告
第二章  投标人须知
第三章  合同文本
第四章  项目需求
第五章  评标方法与评标标准
第六章  投标文件格式
10. 招标文件的澄清或修改
10.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、招标公告书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、招标公告书的组成部分。
10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，在江苏政府采购网上发布公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
三、投标文件的编制
11. 投标文件编写注意事项
11.1 投标人应当仔细阅读招标文件的所有内容，在完全了解采购的内容、技术要求和商务条件后，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的实质性
要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
11.2 对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标明实质性要求和条件的技术参数及性能配置、数量、价格、售后服务、合同主要条款及其它要求等内容作出满足或者优于原要求和条件的响应。
11.3 招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件。
12. 投标的语言及计量单位
12.1 投标人的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电统一使用中文（特别规定除外），既有中文也有外文的，以中文意义为准。
12.2 投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用中国法定计量单位。
13. 投标报价
13.1 投标报价指所有投标人提供合同约定产品和服务的报酬及投标人提供合同中产品和服务所支出的必要费用，采购人不再向投标人支付其他任何费用。
13.2 投标人可就第四章“项目需求”中的某个分标服务内容作完整唯一报价，也可就所有分标或某几个分标服务内容分别作完整唯一报价。
14. 投标货币
14.1 投标应以人民币报价。
15. 投标文件有效期
15.1 本项目投标文件有效期为：投标文件接收截止时间结束后60天内，投标文件有效期不符合招标文件要求的，该投标人投标无效。
15.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。
16. 投标保证金
16.1 本项目不收取投标保证金。
17. 投标文件制作工具
17.1 系统操作流程详见江苏政府采购网－办事指南－资料下载-江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作指南，请及时关注版本更新。
18. 投标文件构成
投标人编制的投标文件应包括商务文件、技术文件、评审因素所需材料和其他材料等内容，相关文件的提交如未特别注明可提供扫描件。
18.1 投标文件格式：
填写投标人名称、投标人地址、法定代表人、委托代理人、日期等内容。
18.2 商务文件：（政府采购政策有关材料可选提交；委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）
（1）响应函：请按给定格式及要求填写。
（2）开标一览表：请按给定格式及要求填写。
（3）投标产品配置及分项报价表：请按“投标文件格式”提供的“投标产品配置及分项报价表”格式及要求填写。
（4）政府采购政策：中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函及省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，填报要求详见“八、政策功能”。
（5）资格审查材料：
投标单位基本信息请上传相关材料；财务状况报告、税收证明、社保证明可以选择提供相关证明材料，也可以选择承诺函；具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，请按给定的格式填写；具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料，如有请提供；其他资格审查材料要求，详见第一章“招标公告”“二、申请人的资格要求”。
（6）法定代表人授权委托书：请按规定格式及要求填写。
（7）商务条款偏离表：请按给定格式及要求，并根据投标人投标承诺的商务条件与“合同条款”“合同专用条款表”“项目需求”等的差异填写。
18.3 技术文件：（以下文件必须提交，否则该投标人投标无效）
（1）技术标：可以但不限于技术方案、技术资料、招标文件规定的其他文件等，格式自定。
（2）技术规格偏离表：按第六章“投标文件格式”提供的“技术规格偏离表”的格式及要求，根据投标人投标的服务内容与“项目需求”相关服务要求的差异填写。
（3）项目需求响应：格式自定。
18.4 评审因素所需材料：
如有，请按招标文件要求提供。
18.5 其他材料：
如有，请按招标文件要求提供。
19. 生成投标文件
19.1 投标文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖投标人公章（相关内容可以打印、签字、盖章后扫描电子件）或使用电子签章，本招标文件所表述的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
19.2 电子投标文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
19.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
四、投标文件及样品的提交
20. 投标文件的递交、修改和撤回
20.1 电子投标文件的递交
投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
20.2 投标截止时间
20.2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于采购公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件规定做无效响应处理。
20.2.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
20.3 投标文件的拒收
20.3.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
20.4 投标文件的撤回和修改
20.4.1 投标文件的撤回
（1）电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.4.2 投标文件的修改
（1）投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.4.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
21. 提交投标样品截止时间和地点
21.1 采购项目需要提交样品的，投标人应当于招标文件规定的样品接收截止时间前将样品送达指定地点并登记完毕，否则不予接收。
21.2 中标人提供的样品由采购人封存、保管，作为履约验收的参考。未中标人提供的样品，投标人应在中标结果公布后两个工作日内领回，否则按无主物品处理。
五、开标与评标
22. 开标
22.1 采购代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
22.2 开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
22.3 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22.4 投标人如果对开标过程和开标记录有异议，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
23. 评标委员会
23.1 开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评标委员会）进行评标。
23.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
23.3 评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.4 评标工作程序
（1）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：
①审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
②要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
③对投标文件进行比较和评价（对商务、技术及其他内容的比较和评价结束前，评标委员会不得比较和评价投标报价）；
④确定中标候选人名单，以及根据采购人授权直接确定中标人；
⑤向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；
⑥编写评标报告。
（2）评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。未实质性响应招标文件的投标文件按投标无效处理。
评标委员会首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件是与招标文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留，是指与招标文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会2/3及以上成员的认定。
评标委员会决定投标文件的响应性仅基于投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的投标人，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。
（3）投标文件的澄清。
评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
需要投标人进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
23.5 评标过程的保密
23.5.1 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.5.2 在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.5.3 采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.5.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
24. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购有关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
24.1 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：人脸抓拍机。多家投标人提供的核心产品品牌相同且通过资格、符合性审查的，按一家投标人计算，评审得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；得分相同的，由评标委员会随机抽取确定，其余同品牌投标人不得作为中标候选人。
25. 投标人有下列情况之一的，投标无效：
（1）投标文件未按招标文件要求编制、签署、盖章的；
（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（3）报价超过招标文件中规定的最高限价的；
（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（5）未按招标文件要求提供电子投标文件或者电子投标文件未能解密（指投标人自身原因）且按照招标文件明确的投标文件解密失败后补救方案（仅现场开标适用）补救不成功的；
（6）投标人提交的电子投标文件、投标文件备份U盘（仅现场开标适用）均因其自身原因出现问题导致无法电子评标的；
（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
26. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
27. 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了（最高限价），采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
28. 政府采购异常低价审查：
（1）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（中标）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
评审委员会将书面方式要求其在合理的时间内提供书面说明、证明材料。投标人可在投标（响应）文件中提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，便于评审。
29. 评标原则、评标办法
29.1 评标原则
评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
29.2 评标办法
详见第五章“评标方法与评标标准”。
六、中标结果
30. 中标人的确定   
30.1 评标委员会按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。
30.2 根据采购人的授权，由评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。
31. 中标通知书
31.1 中标人确定后，中标结果由采购代理机构公告，中标公告期限为1个工作日。
31.2 在公告中标结果的同时，由采购代理机构向中标人发出中标通知书，中标人在领取中标通知书时，需提供一正二副与电子投标文件一致的纸质打印投标文件；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。
31.3 采购代理机构无义务向未中标投标人解释落标原因和退回投标文件。
32. 签订合同
32.1 中标人收到中标通知书后，应当按招标文件、投标文件及有关澄清承诺书的要求与采购人在三十日内签订合同，并送交采购代理机构见证，否则，财政部门将延期支付合同款，直至停止采购资金计划执行。采购人在采购合同签订之日起七个工作日内送一份至政府采购监督管理部门备案。
32.2 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，按政府采购有关法律法规执行。
33. 履约保证金
33.1 本项目不收取履约保证金。 
七、其他事项
34. 解释权
34.1 本招标文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律法规编制，解释权归采购代理机构。
35. 有关事宜
35.1 所有与本招标文件有关的函电和通讯地址见第一章“招标公告”。
八、政策功能
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36.1 对于小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位报价以扣除优惠比率后的价格参与评审，但不作为中标价和合同签约价。中标价和合同签约价仍以其投标文件中的一次报价为准。
36.2 价格给予扣除标准：
根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号，以下简称《办法》）规定，中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业、微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标的享受中小企业扶持政策。根据工业和信息化部等四部委《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号，以下简称《通知》），该《通知》规定适用于在中国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。依据现有规范性文件规定，事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购投标人，不属于中小企业划分标准确定的中小企业，不得按《通知》规定声明为中小企业，也不适用《办法》。
本项目执行财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定。
36.3 参加政府采购活动的投标人享受价格评审优惠的应当提供的材料： 
36.3.1 投标人提供的货物全部由小型企业、微型企业制造的，提供《中小企业声明函》。
36.3.2 投标人为残疾人福利性单位且提供的货物全部由残疾人福利性单位制造的，符合财库〔2017〕141号文件规定条件的残疾人福利性单位视同小型企业、微型企业，提供《残疾人福利性单位声明函》。
36.3.3 投标人为监狱企业或提供的货物由监狱企业制造的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业视同小型企业、微型企业，享受政府采购支持政策。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
37. 支持绿色发展
37.1 本项目执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）等有关规定，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。
37.2 为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
37.3 政府采购项目执行《财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）相关要求。
37.4 为落实挥发性有机化合物（VOCs）治理要求，政府采购项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人须执行国家和我省VOCs含量限制标准；投标人优先使用低挥发性原辅材料，将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款。
38. 政府采购需求标准
38.1 本项目执行《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》、《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》、《工作站政府采购需求标准（2023年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》、《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》、《数据库政府采购需求标准（2023年版）》等政府采购需求标准。采购标的如涉及数据中心相关设备及运维服务、台式计算机、便携式计算机、一体式计算机、工作站、通用服务器、操作系统、数据库的，执行相关政府采购需求标准。
39. 采购本国产品的支持政策
39.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
39.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“格式3、投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
39.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
39.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
39.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

第三章 合同文本


连 云 港 市 政 府 采 购

合同



合同编号：




采购人：
中标人：
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甲方：
乙方：
甲、乙双方根据      年   月   日【标段名称】项目（标段编号：【标段编号】）公开招标采购的结果，签订本合同。
一、采购标的
1.1 货物名称：      。
1.2 型号规格：      。
1.3 技术参数：      。
1.4 数量（单位）：      。
二、合同金额
2.1 本合同金额为人民币（大写）：     元（¥     ）。
2.2 报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、检测、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用等。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。
2.3 投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
2.4 本合同为                ，乙方根据实际使用量提供产品和服务，合同的最终结算金额按实际使用量乘以投标单价进行计算。
三、技术资料
3.1 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供有关技术资料。
3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同中产品和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
5.1 乙方保证所交付标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
6.1 本合同不收取履约保证金。
七、转包或分包
7.1 本合同范围内产品或服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应或部分分包给他人供应。
7.2 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权终止合同。
八、供货期限
8.1供货期限：           。
九、交付期、交付方式及交付地点
9.1 交 付 期：合同签订后30天内完成安装调试，并达到交付条件。
9.2 交付方式：现场交付。
9.3 交付地点：甲方指定地点。
十、合同款支付
10.1 付款方式：到货后中标人负责安装、调试。验收合格后，中标人应向采购人出具符合采购人要求的发票，采购人收到发票后，100%付款。
十一、税费
11.1 本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十二、质量保证及售后服务
12.1 乙方应按招标文件规定和投标文件承诺的性能、技术要求、质量标准向甲方提供全新、未使用过的原装合格产品或服务。
12.2 乙方提供的产品或服务在服务期内因其本身出现质量问题，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所产生的全部费用。
（2）合同终止处理：合同终止，乙方退还甲方支付的合同款，同时承担由此产生的全部费用，甲方不承担任何产生费用。
12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后   小时内到达甲方现场。
12.4 在服务期内，乙方应对产品或服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十三、项目验收
13.1 甲方对乙方交付的产品或服务依据招标文件中的项目需求要求、乙方投标文件及国家有关质量标准进行验收。
13.2 乙方交付前应对产品或服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随交付内容一并提交甲方。
13.3 甲方对乙方提供的产品或服务在使用前，乙方需负责免费培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起试用，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
13.4 对技术复杂的产品或服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告，招标文件规定以外的验收费用由甲乙双方协商解决。
十四、合同内容的交付
14.1 乙方应保证合同标的安全运达甲方指定地点。
14.2 乙方在合同标的交付甲方48小时前通知甲方准备接收。
14.3 合同标的在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
14.4 合同标的在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方已送达。
十五、违约责任
15.1 甲方无正当理由拒收的，甲方向乙方偿付拒收标的总额          的违约金。
15.2 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付总额每日          向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除，最高限额为本合同总额的          。逾期超过约定日期          不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总额          的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
15.3 乙方交付的产品或服务不符合招标文件规定标准、乙方投标文件承诺及国家有关质量标准的，甲方有权拒收，乙方愿意更换但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换的，甲方可单方面解除合同，并由乙方赔偿由此造成的甲方全部损失。
十六、不可抗力事件处理
16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十七、解决争议的方法
17.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，按下列第（2）种方式解决：
（1）向连云港仲裁委员会申请仲裁。
（2）向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为连云港市海州区。
十八、合同生效及其他
18.1 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。
18.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。
18.3  本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方二份、财政监督管理部门一份。


甲方：                        乙方： 
地址：                        地址： 
法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：
联系电话：                    联系电话：     
                                     
签订日期：       年    月    日
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附件1：反商业贿赂协议

反 商 业 贿 赂 协 议
协议编号：
甲方：连云港市中医院 
乙方：  
为了规范甲、乙双方业务合作，杜绝业务活动（包括但不限于商业谈判、最终响应报价、报价、签约、履约等）中商业贿赂及腐败行为发生，保护双方合法权益，经甲、乙双方协商同意签署本反商业贿赂协议，并确保在业务活动中切实履行。
一、乙方不得进行以下商业贿赂行为：
1、向甲方或者甲方代理人、代表、职员提供礼品、礼金、购物卡券、有价证券、好处费、感谢费等现金和实物。
2、为甲方或者甲方代理人、代表、职员报销应由甲方或者个人承担的费用。
3、为甲方代理人、代表、职员提供可能影响公正执行业务活动的宴请、健身、娱乐、培训等高消费活动。
4、为甲方代理人、代表、职员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排、出国（境）、旅游、借款、长期使用车辆等活动提供方便，或者提供给付财物以外的其他利益。
5、接受甲方代理人、代表、职员的商业贿赂。
6、法律法规规定的其他商业贿赂行为等。
二、甲方致力于维护商业行为的诚信度，反对商业贿赂，乙方明确知道甲方代理人、代表、职员不得进行以下行为：
1、向乙方索要或接受回扣、礼品、礼金、购物卡券、有价证券和好处费、感谢费等现金和实物。
2、在乙方报销任何应由甲方或个人承担的费用。
3、要求、暗示和接受乙方为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游、借款、长期使用车辆等活动提供方便。或者要求和接受乙方提供给付财物以外的其他利益。
4、参加有可能影响公正执行业务活动的宴请、健身、娱乐、培训等高消费活动。
5、向乙方介绍、推荐同甲方合作项目有关的设备采购、材料供应、工程分包、劳务等经济活动。
6、甲方代理人、代表、职员的配偶、子女、其他亲属参与同甲方合作项目有关的经济活动。
7、利用任何方式对提意见和投诉的合作伙伴进行打击报复。
8、私自利用职权或影响力使特定客户、供应商、经销商、施工单位等合作对象得到特殊待遇。
三、乙方对于甲方代理人、代表、职员的商业贿赂及腐败行为负有及时如实呈报的义务。
1、对于乙方实名呈报的甲方人员违反本协议约定的情形，甲方应对呈报人的资料严格保密，并对呈报事项及时进行调查，根据调查情况进行处理。
2、呈报邮箱：可以直接向甲方纪检组进行投诉举报，并分别抄送甲方和医院院长；或者直接向医院院长投诉举报。
四、违约责任
1、乙方违反本协议约定进行商业贿赂的，应当按照甲方要求的期限及方式向甲方支付相当于贿赂金额1倍的违约金，违约金不足以弥补甲方实际经济损失的，乙方还应补足不足部分。甲方并有权单方面立即解除与乙方订立的合同、取消乙方合作资格、终止与乙方的合作。涉嫌犯罪的，甲方将提请司法机关追究刑事责任。
2、甲方员工有本协议第二条约定的行为的，一经查实，甲方将根据内部管理规定给予严肃处理；涉嫌犯罪的，将依法提请司法机关追究刑事责任。
五、其他
1、本协议条款与甲、乙双方签署的其他合同、协议、意向书等内容不一致的，以本协议条款为准。
2、本协议适用中华人民共和国法律。凡因本协议引起的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院裁决。
3、本协议一经双方订立即生效，至甲、乙双方业务合作终止之日失效。
4、本协议一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。
甲方（单位盖章）：连云港市中医院      乙方（单位盖章）：
代表人签字：                          代表人签字：
年     月    日                       年     月    日   



第四章 项目需求
说明：本项目属性为货物，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业（制造业）。
本项目需求中标注★号的款项为实质性要求和条件，由采购人根据实际情况设置，投标人必须逐条明确作出满足实质性要求和条件的响应，否则按照无效响应处理。
一、项目概述
为加强医院应急处置能力，确保医护人员安全，根据国家卫健委、公安部门要求及医院运营需求，拟采购人脸识别系统，覆盖一楼、地下室电梯厅等所有对外出入口和门禁系统，覆盖一楼除门诊大厅、急诊大厅、住院部大厅、康复大厅外的所有对外出入口及顶楼出入平台。
二、本项目为非单一产品采购项目，核心产品：人脸抓拍机。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第三十一条规定处理，综合评分法项目按一家投标人计算。
    三、标的采购清单及技术要求（加“▲”项为实质性响应条款即重要响应指标，其余项为一般响应指标）
货物清单
	[bookmark: _Toc16800]序号
	商品名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	人脸抓拍机
（核心产品）
	1.传感器类型不小于1/1.8" Progressive Scan CMOS
2.宽动态不低于120 dB
3.最低照度：彩色不高于0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）
4.最低照度：黑白不高于0.0001 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light；
5.焦距：不小于2.8~12 mm： 
6.防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动； 
7.支持对运动人脸进行检测、抓拍，最多同时检测不少于30张；
8.最大图像尺寸不低于3840 × 2160；
9.视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG；
10.网络接口不少于1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；
11.支持电源输出：DC12 V，50 mA
12.供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护或PoE：802.3at；
13.防护：不低于IP67
	台
	128

	2
	人脸抓拍机支架
	1.配套铝合金材质支架
	个
	128

	3
	门禁主机
	1.前面板防破坏能力应满足 IK07 的要求；结构后壳防破坏能力应满足 IK10 的要求；防水等级应大于IP65；
2.屏幕应为不低于7英寸触摸屏；应采用水滴屏全贴合工艺；玻璃屏占比≥90%。屏幕流明度≥600cd/m2；屏幕分辨率应不低于600*1024；屏显下端应具有圆形指示灯，指示灯应支持固定频率的亮起和熄灭（呼吸状态）及识别状态提示；
3.▲应支持根据比对结果，输出开关量信号联动门禁等设备；（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
4.人脸比对平均时间应＜120ms （1:1对比方式）；最大人脸验证距离：＞4m；最小人脸验证距离：＜0.2m；认假率（FAR）= 认假总次数/负样本对×100%；拒真率（FRR）= 拒真总次数/正样本对×100%；准确率=（正样本通过次数+负样本拒绝次数）/比对总次数×100%；FAR＜0.0002% ；FRR＜1%；准确率＞99.95%；
5.设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警；
6.▲设备应支持对显示页面进行编辑的功能：1.应能提供至少5种页面类型进行选择，每种页面均能插入文字和图片；2.应能调整插入文字的位置和大小，具有修改文字大小、字体颜色、背景填充、对齐格式等操作；3.应能调整插入图片的位置和大小，具有背景填充功能（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
	台
	46

	4
	交换机
	1.不少于24个千兆PoE电口，2个千兆光口
2.交换容量≥52 Gbps
3.包转发率≥38.69 Mpps
4.PoE标准：IEEE 802.3af，IEEE 802.3at
5.端口最大供电功率：端口1-24 ，单端口最大30 W
6.整机最大供电功率：230W
7.工作温度：0°C～45 °C
8.工作湿度：5%～95%（无凝露）
9.电方式：AC供电：100~240 V,50/60 HZ,4 A
10.浪涌防护：支持6 kV防浪涌
	台
	6

	5
	交换机
	1.可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2
2.交换容量≥56Gbps，转发性能≥41.66Mpps
3.提供CQC证书，工信部进网许可证，进网检测报告证明
4.▲支持通过管理平台和手机APP展示并管理交换机的拓扑，交换机支持不同拓扑连接方式，包括网线连接、光纤连接、无线连接，支持在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、交换机性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
5.▲支持通过管理平台和手机APP对交换机进行远程控制、状态查看、远程升级和远程重启（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
6.▲支持通过管理平台和手机APP对交换机进行准入配置，识别接入终端并进行终端准入管控，阻止异常终端接入（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
7.支持链路聚合、QoS、STP/RSTP、端口镜像、端口隔离、风暴抑制功能，支持SNMP管理、LLDP功能，支持SNMP管理、LLDP功能
8.浪涌（冲击）抗扰度符合GB/T17626.5
9.支持工作温度范围为0℃-45℃
10.支持64Bytes-1518Bytes下均能线速转发
	台
	11

	6
	合智能超脑
	1.4U标准机架式24盘位边缘计算主机，整机采用无线缆模块化设计，1+1冗余电源，1+1冗余风扇，支持前置硬盘热插拔
2.有2个HDMI接口、2个DP接口、2个V-DP接口、1个VGA接口、4个RJ45 2.5Gbps网络接口、2个USB2.0接口、4个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSata接口、1+1冗余电源、1+1冗余风扇；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口、16路报警输入接口、8路报警输出接口，可内置24块SATA接口硬盘
3.输入带宽：1Gbps
4.输出带宽：768Mbps
5.接入能力：256路H.264、H.265格式高清码流接入
6.解码能力：最大支持32×1080P
7.RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘
8.支持64个人脸库，库容50万张人脸图片；支持路人库，库容30万张人脸抓拍图片
9.人脸图片建模成功率不低于99.99%
10.▲支持独立的以文搜图应用展示界面，默认支持全通道录像检索，且通道和时间范围可设；支持自定义选择时间范围，可快速选择1天、3天、7天（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
11.▲支持将搜索内容添加到历史记录，历史检索词条保持最近10条，通过直接点击该高频热词或历史记录可直接进行重复检索（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
12.▲支持人员档案聚合，一人一档功能，可将陌生人自动归入到档案库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张评分最高的人脸图片作为人员档案封面（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
13.▲支持对人体、车辆、非机动车、物品、动物等类型的检索（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
14.支持不少于144路视频流人脸识别、支持不少于256路图片流人脸识别，并支持联动录像、抓图、报警和日志记录（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
15.▲支持对智能IPC上报的人体，车辆等目标进行多模态大模型的建模并生成特征模型，也可接入普通IPC分析建模（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
	台
	1

	7
	监控级硬盘
	1.3.5英寸，SATA3.0接口，5400RPM
2.标称容量：8TB
3.接口类型：SATA
4.转速：5400RPM
5.刻录技术：CMR
6.平均读写功率（W）：5.3W
7.缓存：256MB
8.最大读取速度：215MB/s
	片
	24

	8
	校时服务器
	1.处理器：嵌入式ARM处理器
2.同步精度：卫星同步精度<20ns
3.存储：512M
4.守时精度：≤28us
5.跟踪通道数：32
6.捕获通道数：128
7.冷启动捕获灵敏度：-148dBm
8.热启动捕获灵敏度：-156dBm
9.热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min
10.授时容量： 10000次/每秒（单千兆网口）
11.授时精度：≤5us
12.授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz ，北斗: 1561.098±2.046MHz
13.▲支持闰秒显示和预告功能（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
14.▲支持显示每个NTP输出端口的校时记录，显示被校时设备的IP、时间、时间差（微秒）（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
15.▲双机热备、双卡绑定、端口绑定和设备级联功能检查：支持双机心跳监测互备功能，2台设备间板卡端口可实现绑定功能（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
	台
	1

	9
	校时服务器天线
	1.天线材质：介质陶瓷
2.天线罩材质：ABS
3.工作温度：-40℃~+80℃
4.相对湿度：Up to 90%
5.防护等级：IP67
6.接口方式：入室侧BNC公头
7.不少于100米转BNC公射频电缆；
	台
	1

	10
	监控点位扩容
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过设备网络全套协议，设备网络SDK协议等协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。
	路
	200

	11
	监控点位网络运维
	对接入平台的视频设备，门禁设备，梯控设备，可视对讲设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。
	路
	200

	12
	监控点位视频质量运维
	1.视频质量诊断应用，提供视频图像诊断和监测服务；
2.支持编码设备通过设备网络SDK协议、GB28181协议、ONVIF等协议入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务；
	路
	200

	13
	门禁点位扩容
	利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份辨别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用；
	门
	100

	14
	智能监控功能扩容
	1.人员管控应用以人脸技术为核心，通过前后端分析设备对人脸图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员管控服务的能力。
2.智能检索应用以人脸技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。
3.实时视频/录像文件结构化分析：应用于企业园区、办公大楼、学校、写字楼、生产制造类园区场景，利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。
4.▲支持输入自然语言进行视频检索，可检索视频点位，并进行预览、回放等操作（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
5.▲支持日程录像管理，可配置录像主题与关键点位锁定时长，并通过日历视图检索主题录像（投标文件中提供第三方检测机构出具的检测（测试）报告扫描件并加盖投标人公章）；
	套
	1

	15
	应急求救按钮
	优质PVC工程塑料，暗装型，输出NO信号；可配合86电器盒，白色按压按钮
	个
	57

	16
	出门按钮
	优质PVC工程塑料，暗装型，输出NO信号；可配合86电器盒，白色按压按钮
	个
	46

	17
	锁支架
	电磁锁支架，根据现场实际情况选择相应型号支架，优质铝合金材质
	G
	46

	18
	双开磁力锁
	1.最大拉力：280kg*2(600Lbs)直线拉力；
2.输入电压：DC12V或DC24V+10% ；
3.工作电流：12V/450mA 24V/220mA；
4.适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门
	把
	46

	19
	光纤跳线多模
	光纤跳线,多模,OS3,LC/LC,双工,3米
	根
	17

	20
	万兆多模光模块
	光模块-SFP+-10G-单模模块（1310nm，10KM，LC）
	个
	17

	21
	电源线
	规格：WDZ-RYY3*1.5；满足国标要求
	m
	3600

	22
	铜缆双绞线
	6类网线,Cat6非屏蔽双绞线,LSZH防火等级
标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,并通过IEC60332-1的LSZH防火等级认证，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准；外护套符合IEC61034-2 和 IEC60754-2相关标准
标准装箱长度:305m±1.5m；
线缆颜色:白色；
芯线规格:23AWG,无氧铜；
线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
	m
	14400

	23
	配管
	规格：Φ20 管，满足国标要求，含相关配件
	m
	5600

	24
	吊顶开检查井
	500*500
	个
	52

	25
	穿墙开孔
	#50
	个
	46


四、商务条件
★1、合同履行期限（供货期限）：合同签订后30天内完成安装调试，达到交付条件。
2、交货地点：采购人指定地点。
★3、所投硬件及软件产品需与院区原有安防系统平台无缝对接，所投品牌制造商需出具无缝对接承诺函，否则投标无效（承诺函格式自拟）。
★4、付款方式
4.1付款方式：到货后中标人负责安装、调试。验收合格后，中标人应向采购人出具符合采购人要求的发票，采购人收到发票后，100%付款。
5、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
五、安装调试要求
1、货物（含配件）应是全新、未使用过的原装合格正品，并保证所提供货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量如有损坏,采购人有权提出退换货。
2、产品及主要部件均须非停产设备，并提供备件、附件和耗材的供应。
3、产品及主要部件必须为成熟的产品，须充分考虑产品的使用者和使用环境。
4、签订合同前须向采购人提供详细设备一览表，包括产品说明书或产品主要技术资料和性能的详细描述等，并提供相关证明材料原件给采购人现场核验，如上述资料及证明文件与中标人投标响应文件不符或存在弄虚作假行为，采购人有权终止中标成交资格，因此造成的所有损失均由中标人自行承担。
5、采购人使用货物的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由中标人负责。
6、中标人必须严格按采购人指定的位置安装，未经采购人同意不得更改安装位置。所有设备均须由中标人送货上门，并由相关有经验的工程师负责安装调试等服务，协助采购人组织验收，并承担相关费用。安装期间出现的各种事故造成的损失及人员伤亡均由中标人负责。
六、人员配备要求
本项目采购后需要现场安装，团队至少包含项目负责人 1 名，要求具有信息系统项目管理能力，具有能对本项目实施中涉及的网络通信、施工、云电脑技术有一定的总体规划水平和IT服务经验；实施人员至少3 名，具有设备安装调试、智能建筑弱电系统项目实施和网络施工维护能力。
七、履约验收要求
1、验收主体：采购人依法组织履约验收工作。
2、验收时间及验收方式：
①采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收并可立即要求退换。
②货到安装完成后，采购人应当在5个工作日内启动履约验收工作，并向中标人发出《政府采购履约验收通知单》。在采购人将所有的货物按招标文件要求和招标文件要求执行的标准进行验收时，发现有其他损坏或质量问题的，由中标人立即予以更换，不得拒绝和延误。
③中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。
④采购人对中标人提供的货物在使用前，中标人需负责安装调试并培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起调试，直到符合技术要求。安装调试费用由中标人负责。
⑤验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。对技术复杂的项目，采购人可组织有关部门和专家进行验收，相关费用由采购人和中标人双方协商解决。
3、验收内容：采购文件中的全部内容； 
4、验收标准：符合招标文件要求和符合招标文件要求执行的标准，并充分考虑甲方意见，达到合格。
5、项目验收材料：提供完整、真实的货物交接单、设备合格证、采购人手册、设备相关测试报告，项目总结报告等。中标人汇报项目整体建造情况，主要包括：设备安装、调试、性能测试结果等。
6、履约验收过程中的政府采购合同履行、违约责任和争议解决等事项，按照《中华人民共和国民法典》等法律法规和政府采购合同约定执行。
八、售后服务要求
质保期3年，质保期内提供7x24小时故障响应服务，中标人必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务，保证设备正常发挥效用。设备发生故障或异常时1小时内做出响应，4小时内完成修复，4小时内不能修复的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标人自行承担。
在质保期内，如有损坏或质量不合格者，中标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。免费提供系统升级、漏洞修复及必要的功能优化（含因上级系统升级导致的摆渡适配）。
提供不少于3次的免费现场集中培训。
九、报价要求
1、本项目报价不得超过（最高限价）。
★2、报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、检测、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用等。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；
3、投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由；
4、投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。
十、其他
1、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，中标人应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
2、本项目涉及商品包装和快递包装的，中标人提供产品及相关快递服务的要满足《商品包装政府采购需求标准(试行)》和《快递包装政府采购需求标准(试行)》的相关要求。


第五章 评标方法与评标标准
一、评标委员会构成：
本采购项目评标委员会的评委由采购人代表、相关专家组成。
二、评标方法：
本项目评标方法采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
三、评标原则：
评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。
四、评标标准：
（一）评标时，评标委员会以招标文件为评标依据，评标委员会各成员独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。
（三）总得分=价格分+商务技术分。
（四）中标标准：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
[bookmark: _Toc27932][bookmark: _Toc29306][bookmark: _Toc31230][bookmark: _Toc8281]综合评分法
	评分标准

	分值构成
(总分100分)
	报价部分：30分      商务技术分：70分

	报价评分
	30分
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

	商务技术分

	技术规格
	30分
	完全符合本项目招标文件第四章项目需求中“技术规格”指标，满足要求的得30分。负偏离（缺、漏项视为负偏离）予以扣分：其中，加“▲”项重要响应指标，每负偏离一项（缺、漏项视为负偏离）扣2分，扣完为止。
注：加“▲”项指标必须提供明确的佐证材料证明（例：产品说明书（技术白皮书）、彩页、检测报告、招标文件要求提供的材料等），自行承诺符合要求不予认可。投标文件中提供的证明材料可以下划线或其他形式标注说明对应的技术指标。）

	同类业绩
	5分
	[bookmark: _GoBack]提供自2023年1月1日起至今，投标人具有类似项目业绩（合同内容至少包含安防管理平台或人脸抓拍机）的，每提供一个业绩得2.5分，最高得5分。
注：提供合同扫描件并加盖投标人公章，时间、标的内容以合同为准，未按要求提供不得分。

	团队能力
	7分
	项目负责人：同时具有机电工程二级建造师及通信工程中级职称证书，得2分，缺一项不得分；
技术负责人：具有信息系统项目高级管理师证书，得2分
项目组成员：具备机电工程二级建造师或信息与通信工程中级职称，每人提供以上证书之一得1分，最多得3分。
注：拟派上述人员均提供有效的证书原件扫描件，同时提供投标人为该人员缴纳的自2026年4月至今任意一个月由社保机构出具的社保缴纳证明（须加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章），如退休人员，需提供退休证及和供应商签订的返聘合同等材料；未按要求提供不得分。

	进度计划和措施
	7分
	投标人须提供项目进度计划及进度保障措施，投标文件中须包含进度控制点、进度计划表两项内容。
同时满足：①进度控制点完整覆盖供货、安装、调试、验收全流程；②进度计划表节点清晰、时间安排与项目工期要求匹配；③配套进度保障措施完整合理，能够保障项目按期完成的，得7分；
同时满足：①进度控制点包含主要实施环节；②进度计划表时间安排基本符合项目工期；③配套进度保障措施基本可行，可满足项目实施要求的，得5分；
进度控制点、进度计划表内容存在缺项，进度保障措施简单笼统的，得2分；
未见阐述不得分。

	设备售后服务方案
	7分
	投标人须提供本项目设备售后服务方案，方案应包含服务方式、服务响应时间、质保期内服务内容。
同时满足：①服务方式描述清晰；②服务响应时间明确；③质保期内服务内容完整，覆盖设备维修、更换、故障排查等核心服务内容的，得7分；
同时满足：①服务方式、服务响应时间、质保期服务内容三项均有阐述；②核心服务内容基本覆盖，无重大缺项的，得5分；
方案存在关键内容缺项（服务方式、响应时间、质保服务内容任意一项未阐述）或方案内容简略的，得2分；
未见阐述不得分。

	难点、重点及合理化建议
	7分
	投标人须针对本项目，提供项目重点、难点分析内容，并配套对应的合理化建议（处置措施）。
同时满足：①项目重点、难点均进行分析阐述；②重难点分析贴合本项目实际；③针对每一项重难点均对应提出合理化建议 / 处置措施的，得7分；
同时满足：①项目重点、难点均有阐述；②重难点分析基本贴合项目；③大部分重难点配套合理化建议 / 处置措施，无重大缺项的，得5分；
仅对项目重点、难点做简单描述，或合理化建议内容缺失、措施笼统单薄的，得2分；
未见阐述不得分。

	培训方案
	7分
	投标人须提供本项目培训方案，方案应包含培训目的、培训对象、培训形式、培训流程、培训内容。
同时满足：①培训目的、培训对象、培训形式、培训流程、培训内容五项要素均完整阐述；②培训内容贴合本项目设备实际，各要素之间相互匹配的，得7分；
同时满足：①上述五项要素均有阐述；②培训内容基本匹配本项目，无重大要素缺项的，得5分；
方案内容简略，培训目的、培训对象、培训形式、培训流程、培训内容任意一项关键要素未阐述的，得2分；
未见阐述不得分。


























第六章 投标文件格式


投 标 文 件






标 段 名 称：
标 段 编 号：

投标人名称：
投标人地址： 
法定代表人：
委托代理人（委托代理时填写）：
日      期：
[bookmark: _Toc139966431][bookmark: _Toc139967215]
目录
（自拟）





























格式1、响应函
响应函
致：连云港市中医院
根据贵方     标段（标段编号：     ）招标文件，正式授权下述签字人     全权代表     参加贵方组织的采购活动，按照招标文件要求提交投标文件。
据此函，签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件项目需求提交响应报价，报价、服务期等详见开标一览表。
2.我方同意在本标段招标文件中规定的投标文件递交截止之日起60天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：
(1)具有独立承担民事责任的能力；
(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
(5)参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.我方根据招标文件的规定，承担完成合同的责任和义务。
5.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
6.如果在投标文件有效期内撤回或者有其他违约行为，我方的保证金可被贵方全部或部分没收。
7.同意应贵方要求提供与本次采购活动有关的任何数据或资料。
8.我方完全理解，最低报价不是中标（中标）的唯一条件。
9.若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
10.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，投标人有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、中标的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）确定中标人前，与采购人就投标实质性内容进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。 
投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日
 
 
注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该投标人响应无效。

格式2、开标一览表
开标一览表
标段编号： 
标段名称：

	标题
	内容

	投标报价
	人民币:           元(大写：           )

	合同履行期限
（供货期限）
	






投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日


格式3、投标产品配置及分项报价表
投标产品配置及分项报价表
标段名称：
标段编号： 
单位：元
	序号
	名称
	品牌
	规格型号
	制造商
	制造商企业类型
	单价
	采购数量
	计量单位
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计（元）
	



投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日


填报说明：
1.报价内容应包含但不限于人员、设备、安装调试、检测、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用等。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；
2.“投标产品配置及分项报价表”中“投标报价”数额应当与“开标一览表”中“投标报价”数额一致。
3.本采购包中含有多种产品时，投标人未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。




格式4、财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函

财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函


致：【采购单位】
我方 投标人名称 参加【标段名称】（项目编号：【标段编号】）采购，根据《关于简化政府采购投标人资格审查有关事项的通知》（连财购〔2023〕4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第（四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取中标、中标责任，同时同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺。

投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日

[bookmark: _Toc14083][bookmark: _Toc5858][bookmark: _Toc29935][bookmark: _Toc24180]格式5、中小企业声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
 1. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （货物名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
 …… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 


企业名称（盖章）： 
日 期：   年   月   日




填报说明：
1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
3、中标投标人的《中小企业声明函》随中标结果公开。
4、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。


格式6、残疾人福利性企业声明函
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。相关企业的具体情况如下：
1. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位； 
2. （货物名称） ，制造商为　（企业名称）　，属于残疾人福利性单位；
 …… 
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　企业名称(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：   年   月   日






填报说明：
1、请投标人如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与分项报价表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。
2、中标投标人的《残疾人福利性单位声明函》随中标结果公开。


格式7、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

                                     　    企业名称(盖章)：
　　　　　　　　　　　　　　　　　    　   日期：   年   月   日
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

格式8、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（投标人名称）郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                                  。
主要专业技术能力有：                          。
注：须附证明材料。


投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日





格式9、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人：（加盖CA电子公章）
日  期：______年    月    日

格式10、法定代表人授权委托书与法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  项目名称  （项目编号：  项目编号  ）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                
被授权人联系电话：（手机）              
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：                   
日期：                    

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



委托代理人有效期内的身份证正反面电子件：
	

	



填报说明：
1、若投标人为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2、若投标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3、投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。



法定代表人（单位负责人）身份证明

致： 【采购人】 
兹证明，
姓名：       性别：      年龄：      职务：

系（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。


附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。
	


	





单位名称：（加盖CA电子公章）
单位地址：              
日期：                



格式11、商务条款偏离表
商务条款偏离表
请逐条对应招标文件“项目需求”等内容要求的商务条件，填写该表。
	项号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
2.行数不够，可自行添加。

投标人：（加盖CA电子公章）
                                          日期：______年    月    日


格式12、技术条款偏离表
技术条款偏离表
请逐条对应招标文件“项目需求”中内容要求的技术条件，填写该表。
	项号
	招标文件的要求
	投标文件的响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1.“偏离说明”填写“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。
2.行数不够，可自行添加。
投标人：（加盖CA电子公章）
                                          日期：______年    月    日







格式13、类似项目业绩一览表
类似项目业绩一览表
	序号
	合同名称
	签订时间
	采购单位
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 后附：按评分标准要求提供类似合同业绩，表格不够自行添加。

投标人：（加盖CA电子公章）
                                          日期：______年    月    日



格式14、项目需求响应
项目需求响应
（请按“项目需求”要求自行填写，格式自定）
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