淮安市政府采购分散采购项目竞争性磋商文件

（更正文件）

项目名称：产品质量监督抽查（第2批）

项目编号：JSZC-320800-HAZP-C2026-0004

采购人：淮安市市场监督管理局

采购代理机构：淮安正普项目咨询管理有限公司

# 2026年9月19日

# 第一章  磋商邀请

受淮安市市场监督管理局的委托，淮安正普项目咨询管理有限公司就该单位产品质量监督抽查（第2批）进行竞争性磋商采购，现邀请符合条件的供应商参加本项目竞争性磋商。

项目概况:产品质量监督抽查（第2批）的潜在供应商应在“苏采云”政府采购交易系统或淮安市政府采购网自行免费下载磋商文件，并于2026年9月30日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：JSZC-320800-HAZP-C2026-0004

（二）项目名称：产品质量监督抽查（第2批）

本次项目共分五个标包，分别为：

采购包1：毛巾等4种产品质量抽检；

采购包2：家用电器等40种产品质量抽检；

采购包3：移动电源等6种产品质量抽检；

采购包4：燃气具等3种产品质量抽检；

采购包5：烟花爆竹等2种产品质量抽检。

注：供应商可同时投多个标包，且可兼投兼中。

（三）采购方式：□竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

（四）预算金额：141万元（其中采购包1：毛巾等4种产品质量抽检，预算价：2.8万元；采购包2：家用电器等40种产品质量抽检，预算价：107.7万元；采购包3：移动电源等6种产品质量抽检，预算价：13.75万元；采购包4：燃气具等3种产品质量抽检，预算价：8.25万元；采购包5：烟花爆竹等2种产品质量抽检，预算价：8.5万元）。

（五）最高限价：141万元（其中采购包1：毛巾等4种产品质量抽检，最高限价：2.8万元；采购包2：家用电器等40种产品质量抽检，最高限价：107.7万元；采购包3：移动电源等6种产品质量抽检，最高限价：13.75万元；采购包4：燃气具等3种产品质量抽检，最高限价：8.25万元；采购包5：烟花爆竹等2种产品质量抽检，最高限价：8.5万元）。

（六）采购需求：产品质量监督抽查（第2批），详见磋商文件第五章。

（七）合同履行期限:自合同签订之日起至2026年11月30日完成所有检验任务，具体时间根据采购人要求可做调整。

（八）本项目（□是☑否）接受联合体竞争性磋商。

(九)本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的六项条件；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目按照以下第 3 种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。

2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为   %，其中小微企业所占比例应为   %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。

3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“供应商须知”第36.1项。

注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业。

- 本项目的特定资格要求：供应商须具有有效的检验检测机构资质认定证书（CMA)。如供应商正值CMA换证、扩项、标准更新期间的，须提供承诺书，承诺在采购人下达监督抽查工作任务前取得相应资质，不得影响采购人工作安排。（注：若供应商中标后，未能在发放任务前获得CMA资质，采购人有权取消合同）

（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、获取磋商文件

1.时间：自采购公告发布之日起五个工作日；

2.获取方式：在“苏采云”政府采购交易系统或淮安市政府采购网自行免费下载磋商文件。

四、提交响应文件截止时间和地点

1.截止时间：2026年9月30日9时30分（北京时间）；

2.电子响应文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统。

# 五、开启

1.时间：2026年9月30日9时30分（北京时间）；

2.地点：本项目采用远程“不见面”开标方式，供应商自行登录“苏采云”政府采购一体化平台参加开标会议。

# 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

# 七、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。

具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注淮安正普项目咨询管理有限公司在“淮安市政府采购网”发布的更正公告。

3.本项目不收取磋商保证金。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：淮安市市场监督管理局

地址：淮安市南昌北路502号

联系人：曾晓雨    电话：0517-89710071

2.采购代理机构信息

名称：淮安正普项目咨询管理有限公司

地址：淮安市清江浦区中鑫上城B207室

联系电话：0517-80123553

3.项目联系方式（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

项目联系人：王工

电话：18360725688

# 第二章 供应商须知

一、总则

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于本次磋商邀请中所述项目的采购。

2.合格的供应商

2.1满足第一章磋商邀请中供应商资格要求的规定。

2.2满足磋商文件中实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、规章和规定等。

4.磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，淮安市市场监督管理局（以下简称采购人）和淮安正普项目咨询管理有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本项目代理服务费共计捌仟捌佰元整（其中采购包1:175元；采购包2:6722元；采购包3:858元；采购包4:515元；采购包5:530元），由成交供应商在成交通知书发出前向采购代理机构一次性交纳，此费用须包含在磋商报价中，但无须单独列项计取。

5.磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）评标标准

（4）合同格式及条款

（5）项目采购需求

（6）响应文件

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人或采购代理机构。

8.磋商文件的澄清和修改

8.1在响应文件提交截止时间前，采购人可以对磋商文件进行澄清和修改， 澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，在“淮安市政府采购网”上发布更正公告形式通知所有获取磋商文件的供应商， 更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。不足5日的，采购人将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购代理机构可以视采购项目的具体情况，组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会，但不单独或分别组织只有一个供应商参加的现场考察和答疑会。

三、响应文件的编制

9.响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.响应文件构成

10.1供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、磋商响应函等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“淮安市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“淮安市政府采购网”发布的磋商文件为准。

11.证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.磋商报价

本项目采用总承包方式，供应商的报价应包含但不限于项目实施全过程人员费用（人员工资、福利费、社会保险、人身意外险等）、样品购置/抽样费、检测试验费、技术咨询服务费、仪器设备检定维护费、样品运输及保管费、差旅费、食宿费、现场抽样检测相关费用、资料编制费、管理费、利润、国家及地方规定全部税金、不可预见风险费，以及因供应商工作疏漏、检测质量问题、整改、异议复检、样品处置、舆情处置等自身工作不当引发的一切相关费用、售后服务、磋商文件及合同约定的其他全部费用。采购人不再另行支付任何其他费用。

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

12.3采购人不接受备选的方案或有选择的报价。

12.4磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16.磋商有效期

16.1磋商有效期为磋商文件规定的提交响应文件截止之日后九十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

17.磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、响应文件上传

18.电子磋商响应文件的上传

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

19.提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本磋商文件第二章第26.3.2条规定作无效响应处理。

19.2采购人可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20.响应文件的拒收

20.1采购人拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。

21.响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.4在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

五、响应文件的解密与评审

22.响应文件解密

22.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

23.磋商小组

23.1采购人将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

24.评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

25.评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖供应商电子签章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

26.对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,将查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本磋商文件中用带星号（“★”）的商务和技术要求）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖供应商电子签章的。

26.3.11磋商小组认为供应商的报价属于《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）异常低价情形的，将启动异常低价响应审查程序，要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

- （1）投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算 ×50%；

- （2）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

- （3）评审委员会认定的供应商报价过低、可能影响服务质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

27.磋商程序、评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖供应商电子签章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖供应商电子签章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出最后报价要求，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终服务方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐三家以上供应商的服务方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出最后报价要求，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为两家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价须加盖供应商电子签章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖供应商电子签章。

27.2 评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第三章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足三家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家的。

27.3.5 因重大变故，采购任务取消的。

28.推荐成交候选供应商

28.1磋商小组将对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行评价和比较。

28.2磋商小组按磋商文件第三章中公布的评标标准对每份合格响应文件进行评审，推荐3名成交候选供应商。

28.3 磋商小组发现磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者磋商文件内容存在违反国家有关规定的，评审工作停止，采购代理机构修改磋商文件后重新组织采购活动。

29.磋商过程保密

29.1在宣布成交结果前，凡属于审查、澄清、磋商、评审响应文件和确定成交等相关信息，均不得泄露给任何供应商或与评审工作无关的人员。

29.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响磋商过程，否则将被取消成交资格。

29.3 磋商小组名单在磋商前确定，并在磋商结果确定前保密。

六、确定成交及签订合同

30.确定成交供应商

30.1采购人将从磋商小组推荐的符合采购需求的成交候选供应商中按排名先后确定成交供应商。

30.2采购代理机构将在淮安市政府采购网发布成交结果公告。

30.3成交候选人在合同签订前，如经查实从参加该成交项目之日起计算所参加的政府采购活动前三年内，在经营活动中有行贿犯罪记录的，采购人将取消其成交候选人资格。

31.成交通知书

31.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

32.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

33.签订合同

33.1采购人与成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内签订政府采购合同。磋商文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等均为签订合同依据。

33.2成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内无正当理由不与采购人签订合同的，将按规定进行处理。

34.货物和服务的减少

34.1采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照磋商时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

七、质疑处理

35.质疑处理

35.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式通过“苏采云平台”->“供应商“登录，从”项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按35.5条的要求提供质疑的均不予受理。

35.2上述应知其权益受到损害之日是指：

（1）对磋商文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起计算。

35.3质疑供应商是指直接参加本次磋商活动的供应商，对未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。

35.4质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节质疑。

35.5质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购代理机构不予受理。

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提起质疑的日期；

【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）。】

35.6采购代理机构收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购代理机构将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购代理机构有权不予受理。

35.7对于内容、格式符合规定的质疑函，采购代理机构将在七个工作日内以电子文件的形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑供应商还需要纸质形式回复函的，需主动与采购代理机构联系索取，或者在质疑函中明确提出该要求。

35.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。

八、政府采购政策功能落实

36.政策功能落实

36.1小微型企业价格扣除

36.1.1对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

36.1.2在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

36.2联合体及分包

36.2.1以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

36.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

36.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

36.3小微型企业

（1）供应商须按照磋商文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见磋商文件第六章示范格式。

（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）文件规定自行填写。

36.4残疾人福利单位

（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。

（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

36.5监狱和戒毒企业

（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（磋商文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

37.节能、环保政策（本项目不涉及）

37.1根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

37.2节能产品

本项目/被列入“节能产品品目清单”的，实行 /。

37.3环保产品

本项目中 /被列入“环境标志产品品目清单”的，实行 /。

37.4本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。

37.5节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

38.政府绿色采购

根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：

38.1本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。

38.2本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号文）执行。

38.3本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。

39.履约资金扶持政策

39.1政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，成交人可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

39.2有融资贷款需求的成交人，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

40.采购本国产品的支持政策

40.1本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

40.2当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标报价明细表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

40.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》，详见第六章“示范格式六”），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

40.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息，三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

40.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

注：本项目对采购本国产品给予政策支持；适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产；本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

# 第三章 评标标准

一、本项目采用综合评分法进行评审。磋商小组仅对确定为实质上响应磋商文件要求的响应文件进行评价和比较。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评标方法。磋商小组按各供应商最终评审总得分从高到低排序，推荐得分最高者为第一成交候选人，得分次高者为第二成交候选人，得分第三高者为第三成交候选人。若出现供应商总得分相同，按以下顺序依次比较确定排名：总得分相同的，最终报价低者排名优先；总得分且最终报价均相同的，方案部分得分高者排名优先；总得分、最终报价、方案部分得分均相同的，商务部分得分高者排名优先。

二、磋商小组将依据下列评标标准进行评审，满分为100分。

三、具体标准：

采购包1:

1.价格：10分

满足磋商文件要求且最终报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×10分

2.方案部分：48分

供应商参加磋商时按照下列要求提供方案，磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。

2.1供应商针对所投标包任一产品提供抽检工作服务实施方案，包括但不限于以下内容（20分）

（1）内部工作部署方案；（4分）

（2）抽样、样品接收及核查、检验的工作内容和安排实施方案；（4分）

（3）检验结果的处理方案；（4分）

（4）保密工作措施；（4分）

（5）配合异议处理及复检方案；（4分）

方案内容详细完整、表述准确、清晰，合理、可行性强的，得20分；方案内容较完整，有一定的合理性和可行性的，得15分；方案内容表述不准确、不清晰、可行性不强的，得10分；未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。

2.2供应商针对所投标包任一产品提供产业总体情况及质量现状分析材料（材料中需要对淮安市内产业分布情况、产业现状、产品的质量现状、应用前景和发展趋势进行分析）（5分）

现状分析材料要素完整，方案合理、可行，得5分；要素部分缺失，得3分；要素严重缺失，得1分；未提供的不得分。

2.3供应商应针对本项目提供项目实施管理制度及措施，包括但不限于以下内容（23分）

（1）抽样、检验工作管理制度；（5分）

（2）样品管理、处置工作管理制度；（5分）

（3）异议处理、复检及结果上报管理制度；（5分）

（4）突发事件应急响应能力及技术支撑措施及其它活动配合措施。（8分）

方案内容详细完整、表述准确、清晰，合理、可行性强的，得23分；方案内容较完整，有一定的合理性和可行性的，得16分；方案内容表述不准确、不清晰、可行性不强的，得7分；未提供不得分。

3.商务部分：42分

（1）供应商具备所投标包的全部产品检验检测能力的得15分，有缺项的不得分。

根据磋商文件采购需求中所列内容，产品必须全部覆盖表中的相应检验项目、检验依据及检验方法。需提供有效的资质认定证书（CMA）及附表，做好明显标记证明具备检验能力，否则不得分。（提供相关证明材料，加盖CA电子签章）

（2）供应商自2023年以来承担过所投标包产品市级及以上产品质量监督抽查或风险监测任务的，每有一个得1分，最多得10分。 （提供监督抽查委托书，加盖CA电子签章，未提供的不得分）

（3）根据供应商2023年以来参加所投标包产品检测项目省级能力验证且结果满意的有一次得1分，本项最多得7分。（提供能力验证证书或结果通知单，加盖CA电子签章，未提供的不得分）

（4）为本项目组建了专门抽检队伍，包括项目负责人在内的正高级及以上技术职称的，每1人得2分；副高级及以上技术职称的，每1人得1.5分； 本项最高得10分。（提供社保证明、专业技术人员证书材料复印件，加盖CA电子签章，未提供的不得分）

采购包2:

1.价格：10分

满足磋商文件要求且最终报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×10分

2.方案部分：48分

供应商参加磋商时按照下列要求提供方案，磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。

2.1供应商针对所投标包任一产品提供抽检工作服务实施方案，包括但不限于以下内容（20分）

- （1）内部工作部署方案；（4分）

（2）抽样、样品接收及核查、检验的工作内容和安排实施方案；（4分）

（3）检验结果的处理方案；（4分）

（4）保密工作措施；（4分）

（5）配合异议处理及复检方案；（4分）

方案内容详细完整、表述准确、清晰，合理、可行性强的，得20分；方案内容较完整，有一定的合理性和可行性的，得15分；方案内容表述不准确、不清晰、可行性不强的，得10分；未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。

2.2供应商针对所投标包任一产品提供产业总体情况及质量现状分析材料（材料中需要对淮安市内产业分布情况、产业现状、产品的质量现状、应用前景和发展趋势进行分析）（5分）

现状分析材料要素完整，方案合理、可行，得5分；要素部分缺失，得3分；要素严重缺失，得1分；未提供的不得分。

2.3供应商应针对本项目提供项目实施管理制度及措施，包括但不限于以下内容（23分）

（1）抽样、检验工作管理制度；（5分）

（2）样品管理、处置工作管理制度；（5分）

（3）异议处理、复检及结果上报管理制度；（5分）

（4）突发事件应急响应能力及技术支撑措施及其它活动配合措施。（8分）

方案内容详细完整、表述准确、清晰，合理、可行性强的，得23分；方案内容较完整，有一定的合理性和可行性的，得16分；方案内容表述不准确、不清晰、可行性不强的，得7分；未提供不得分。

3.商务部分：42分

（1）供应商具备所投标包的38类及以上（包含38）产品检验检测能力的得20分，30至38类（包含30、不包含38）产品检验检测能力得12分，20至30类（包含20、不包含30）产品检验检测能力得6分，20类以下（不包含20）的不得分。

根据磋商文件采购需求中所列内容，产品必须全部覆盖表中的相应检验项目、检验依据及检验方法。需提供有效的资质认定证书（CMA）及附表，做好明显标记证明具备检验能力，否则认定为未覆盖产品。（提供相关证明材料，加盖CA电子签章）

（2）供应商具有有效的CNAS资质认证证书的得2分，没有不得分；（提供相关证明材料，加盖CA电子签章）

（3）供应商具备国家级质检中心的得4分；省级质检中心的得3分，本项最多得4分。（提供相关证明材料，加盖CA电子签章）

（4）根据供应商2023年以来参加所投标包产品检测国家级能力验证且结果满意的数量有一次得1分，本项最多得 5分。（提供能力验证证书，加盖CA电子签章，未提供的不得分）

（5）供应商2023年以来参与所投标包产品（或同一产品分类）相关国家、行业、团体标准的制修订（已发布），每提供一个得2分，本项最多得6分。（提供标准复印件加盖CA电子签章，需体现获得单位的信息，未提供的不得分）

（6）项目团队成员的构成应包括：项目负责人、质控人员、业务管理人员（如样品接收人员）、抽样人员、检验人员（含检测人员、报告审核人员、授权签字人等）。其中，抽样、检验人员应符合《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》的相关要求。项目团队中有正高职称的，1人得 2分，最高计2分；有 “质量工程” 专业高级工程师（副高）的，1人得1分，最高计3分。按最高职称计分、不重复计分，本项最高得5 分。【注：（1）提供项目团队人员配备表；（2）相关职称证书扫描件并加盖供应商公章；（3）以上所有人员需提供从发布磋商公告之日起近六个月中任意一个月的社会保险（或养老保险）缴费证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）等资料。在事业单位、高等院校、科研机构、军事管理等人员无法提供社会保险（或养老保险）缴纳证明的，由所在单位的上级单位提供相应的证明材料或劳动合同扫描件并加盖供应商单位公章，否则不得分。】

采购包3～采购包5:

1.价格：10分

满足磋商文件要求且最终报价最低为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留两位）：

磋商报价得分＝（磋商基准价/最终磋商报价）×10分

2.方案部分：48分

供应商参加磋商时按照下列要求提供方案，磋商小组根据供应商提供的方案进行评分，未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。

2.1供应商针对所投标包任一产品提供抽检工作服务实施方案，包括但不限于以下内容（20分）

（1）内部工作部署方案；（4分）

（2）抽样、样品接收及核查、检验的工作内容和安排实施方案；（4分）

（3）检验结果的处理方案；（4分）

（4）保密工作措施；（4分）

（5）配合异议处理及复检方案；（4分）

方案内容详细完整、表述准确、清晰，合理、可行性强的，得20分；方案内容较完整，有一定的合理性和可行性的，得15分；方案内容表述不准确、不清晰、可行性不强的，得10分；未提供方案或经三分之二评委认定方案存在重大偏差的，该分项不得分。

2.2供应商针对所投标包任一产品提供产业总体情况及质量现状分析材料（材料中需要对淮安市内产业分布情况、产业现状、产品的质量现状、应用前景和发展趋势进行分析）（5分）

现状分析材料要素完整，方案合理、可行，得5分；要素部分缺失，得3分；要素严重缺失，得1分；未提供的不得分。

2.3供应商应针对本项目提供项目实施管理制度及措施，包括但不限于以下内容（23分）

（1）抽样、检验工作管理制度；（5分）

（2）样品管理、处置工作管理制度；（5分）

（3）异议处理、复检及结果上报管理制度；（5分）

（4）突发事件应急响应能力及技术支撑措施及其它活动配合措施。（8分）

方案内容详细完整、表述准确、清晰，合理、可行性强的，得23分；方案内容较完整，有一定的合理性和可行性的，得16分；方案内容表述不准确、不清晰、可行性不强的，得7分；未提供不得分。

3.商务部分：42分

（1）供应商具备所投标包的全部产品检验检测能力的得15分，有缺项的不得分。

根据磋商文件采购需求中所列内容，产品必须全部覆盖表中的相应检验项目、检验依据及检验方法。需提供有效的资质认定证书（CMA）及附表，做好明显标记证明具备检验能力，否则不得分。（提供相关证明材料，加盖CA电子签章）

（2）供应商具有有效的CNAS资质认证证书的得2分，没有不得分；（提供相关证明材料，加盖CA电子签章）

（3）供应商具备国家级质检中心的得4分；省级质检中心的得3分，本项最多得4分。（提供相关证明材料，加盖CA电子签章）

（4）供应商自2023年以来承担过所投标包产品市级及以上产品质量监督抽查或风险监测任务的，每有一个得1分，最多得10分。 （提供监督抽查委托书，加盖CA电子签章，未提供的不得分）

（5）根据供应商2023年以来参加所投标包产品检测国家级能力验证且结果满意的数量有一次得1分，本项最多得5分。（提供能力验证证书，加盖CA电子签章，未提供的不得分）

（6）供应商2023年以来获得所投标包产品（或同一产品分类）抽样检验服务相关的专利或软件著作权，每提供一个得1分，本项最多得2分。（提供专利证书或软著登记证书的复印件，需体现获得单位的信息，如没有单位名称的需出示单位证明文件。加盖CA电子签章，未提供的不得分）

（7）供应商拟派团队成员2023年以来发表过所投标包产品（同一产品分类）抽样检验服务相关的文章或出版著作，每提供一篇得1分，本项最多得4分。（提供出版刊物封面以及文章复印件，需体现作者的单位及姓名等信息，如未体现单位名称的需出具该员工近半年任意一个月社保或其他有效证明材料。加盖CA电子签章，未提供的不得分）

# 第四章  合同条款及格式

注：以下为采购人提出成交后签订本项目合同的条款，供应商必须实质性响应，成交供应商不得提出实质性的修改。

合同编号：

技术服务合同书

项目名称：产品质量监督抽查（第2批）

标包名称：

委托单位（甲方):淮安市市场监督管理局

服务单位(乙方):

合同签订日期：    年  月  日

合同签订地点：淮安

合同有效期限：    年  月  日至    年  月  日

淮安市市场监督管理局制

技术服务合同书

委托方：                          （以下简称甲方）

服务方：                          （以下简称乙方）

依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，甲、乙双方根据项目编号                 的产品质量监督抽查（第2批）（标包名称：                 ）竞争性磋商采购结果及磋商文件的要求，经协商一致，达成如下合同：

一、服务的目标、方式及有效期限

乙方应依据磋商文件、响应文件和成交通知书的要求，完成本次抽查工作中的抽样、检验及抽查结果汇总等工作。

有效期：    年  月  日至    年  月  日。

二、服务内容

乙方应依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》和《江苏省产品质量监督办法》《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》、相关产品淮安市市级监督抽查方案、抽查实施细则以及《2026年市级监督抽查产品目录》等要求开展抽样检验工作。

（一）抽样工作应注意：

1.按照相关产品淮安市市级产品质量监督抽查方案、抽查实施细则和磋商文件要求，完成抽样工作。

2.按照产品标准、抽查实施细则、产品质量监督抽查实施方案等相关工作文件要求，合理抽取、封存样品，并将抽样过程照片及视频影像资料及时上传“江苏省产品质量安全监督管理系统”。

3.在规定期限内且不影响整体检验进度的前提下，若所抽样品不符合抽样检验要求，或者因包装邮寄过失等造成样品失效，无法完成检验的，要及时与被抽查企业沟通，完成退样和补抽的工作。

4.在实体店抽样的，在购买样品3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查样品确认书》送达样品标注生产企业进行确认；在电商平台抽样的，收到并甄别有效样品后3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查委托书》复印件、《产品质量监督抽查样品确认书》送达电商，并告知电商平台。同时向样品标注生产企业进行确认。

5.所抽样品涉及特殊参数信息和企业执行标准时，应对样品特殊信息和企业执行标准进行确认。

（二）检验工作应注意：

1.样品的检验应依据产品所执行的相关标准、相关法律法规、相关产品抽查实施细则等进行判定，及时出具产品质量监督抽查检验报告。

2.按要求及时发放产品质量监督抽查检验结果。

3.协助甲方完成异议处理工作。

4.按甲方要求做好样品复检工作。

5.按要求上报产品质量监督抽查结果汇总材料。

6.按照甲方要求做好样品保管、运输、处置工作。制定有关样品的接收入库、领用、检验、保存及处理的程序规定，并严格按程序执行。

7.及时向甲方反馈应急检验处理情况。

三、服务的质量保证

（一）甲方为乙方提供文件依据及要求：

1.甲方应依照本合同向乙方提供所抽查产品的《产品质量监督抽查复查检验委托书》、抽查实施细则、《产品质量监督抽查通知书》。

2.甲方有权根据客观事实及工作实际要求对本合同进行调整和变更，调整和变更情况应当及时告知乙方，乙方如有不同意见应及时书面反馈，最终变更结果以双方商定结果为准。

3.甲方应当按照合同验收结果及时向乙方支付相关经费。

(二)乙方承担项目任务的人员和设施条件及应尽责任：

1.乙方应当具备开展本合同委托内容的下列条件：

①乙方应具备一定抽样技术能力，人员配置、作业管理等应满足抽样技术要求，确保抽查工作的顺利开展。

②乙方应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内（有效期能覆盖本次任务的完成）的检验检测机构资质认定证书（CMA）。

③具有必备的仪器设备、人员（须经培训符合要求）和检测能力；

④具有所需的组织管理机制和协调能力；

⑤法律法规规定的其他条件。

2.乙方不得存在借承担淮安市市级产品质量监督抽查工作之机为本机构拉客户、事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为。

3.乙方应当保证抽样、检验工作的合法合规性，对其抽取、检验的样品负责，所抽样品应满足相关产品抽查方案、抽查实施细则中检验要求，检验结果应反映对样品的真实评价。保证所承担的监督抽查工作的科学、公正、准确，按时完成抽样、检验工作，及时在信息化系统录入抽查相关信息，及时出具检验报告，按时上报样品抽样信息、检验结果信息，并对抽样、检验过程及样品信息的准确性负责，做好检验数据的原始记录，不得隐瞒、毁损和伪造检验结果。

4.若因乙方原因造成样品失效、丢失或其他因素造成无法实施检验而影响检验进度的，甲方将有权追究乙方相关责任，且有权单方面解除合同。乙方应当严格按照本合同约定的内容承担相关工作，不得超范围开展产品质量监督抽查相关业务，由此给被抽查企业造成损失的，由乙方承担责任。

5.乙方在履行本合同期间不得与被抽查企业签订同类产品的有偿服务协议或者接受被抽查企业对同一产品的委托检验。

6.乙方应当对本次抽查信息严格保密，禁止以任何名义和形式事先泄露和通知被抽查企业，不得向企业颁发监督抽查合格证书。

7.乙方应当在本合同和招标文件中约定时限内，保质保量完成抽检任务。

8.乙方由于虚假、错误的样品信息、检验数据和结论或者检验过程程序错误、缺失等原因而给被抽查企业造成损失的，或者给社会带来不良影响的，乙方应当负责赔偿，并承担相应法律责任。

9.乙方在响应文件中所承诺的事宜未兑现，甲方在认定其失信行为后，将解除所签订的技术服务合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付。因其虚假承诺而造成甲方损失或影响甲方整体抽查工作的，将追究乙方相关法律责任。

10.本项目主体检验检测工作（含现场核心采样、样品关键指标实验室分析检测、检测原始数据记录、数据复核、报告编制、授权签字人签发检测报告、项目整体质量管控、质控体系运行、项目负责人全过程管理等核心工作）严禁转包、严禁分包。 未经采购人书面同意，成交供应商不得将本项目任何工作委托第三方实施；未经采购人书面批准，不得租赁、借用外部检测设备用于本项目检测工作。 即便经采购人书面许可委托部分非主体辅助工作或使用租赁、借用检测设备开展履约工作，成交供应商仍对本项目全部检测数据、检测结论、报告质量及整体合同履约承担全部兜底责任。

11.乙方应按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》工作文件要求，开展样品处置工作。

12.乙方在开展淮安市级产品质量监督抽查工作过程中，存在违法、违规和违反合同行为的，甲方可以随时解除合同，乙方需承担因其所造成的损失。

四、验收

甲方组织专家对乙方服务结果进行评审验收。若乙方评审结果低于60分，应承担因此产生的复检费用和验收费用。

五、双方约定因履行本合同应遵守的保密任务

1.乙方应严格保守产品质量淮安市市级产品质量监督抽查信息，未经甲方同意，不得将抽查结果对外发布，不得将抽查结果提供给任何部门、单位及个人，同时不得外泄被抽查企业的商业秘密。

2.如果因乙方原因，导致抽查结果及被检企业商业秘密被泄密的，甲方有权解除合同，乙方需承担因其所造成的一切后果，甲方有权对乙方保留诉讼的权利。

六、服务费用及支付方式

1.服务费用：签约服务经费总额为 （大写） 元（￥:     ）。乙方中标单价及任务批次详见下表：

| 序号 | 服务（项目内容）名称 | 综合单价（元/批次） | 批次 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（1）签约服务经费总额=中标单价×任务批次。

（2）实际工作中，乙方未完成甲方指定任务批次数的，实际支付的抽检服务经费总额=中标单价×实际抽检最低批次数+复检费用（如有）。

2.支付方式：

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方预付服务费用的60%；甲方确认乙方按合同约定完成任务后30个工作日内，向乙方支付剩余服务费用（剩余服务费用=检验费单价×实际抽检批次数-预付款）。

3.乙方收款账号信息 :

单位名称：

账户名称：

账号：

开户行：

七、违约责任

1.乙方应本着科学性、准确性和真实性原则执行项目任务；并按合同书约定的时间向甲方提交技术服务完成成果。如乙方未按时提交技术服务成果，或技术服务成果不符合甲方要求，影响甲方采用的，甲方有权单方面解除合同。甲方保留追究其法律责任的权利，严重者，将予以通报批评。

2.乙方在实施承担任务过程中如取得重大进展、重要突破或发生其他重大事项，应及时向甲方报告；如因遭遇不可抗力或其他因素影响项目任务的正常执行进度，致使承担任务需要调整时，乙方应当及时向甲方提交书面报告，经甲方确定处理意见后执行。

3.乙方应在规定期限内完成抽样、检验任务，同种产品的抽样检验机构应互相督促工作进度，若所承担产品的抽样检验工作逾期，甲方将追究相关问题环节机构的责任，并有权对其单方面解除合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付。

4.乙方应严格按照响应文件中人员配置方案进行人员安排，未经甲方同意不得擅自更换人员。对存在虚报人员、逾期完成抽检任务或者未经甲方同意擅自更换人员的，甲方将视情况解除合同关系。

5.乙方对承担项目任务经费应按合同书规定的服务内容及范围列支各项费用。

6.甲方负责监督项目的实施。

7.本合同与磋商文件、乙方响应文件如有抵触之处，以本合同条款为准。

8.任何一方如有违反上述条款的行为，按有关法律法规协商解决，协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、合同纠纷处理

本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下 2 处理：

1.申请仲裁。选定仲裁机构为淮安仲裁委员会。

2.提起诉讼。约定由甲方所在地法院管辖。

相关费用包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等均由违约方承担。双方确认法律文书等材料送达地址、联系人、联系电话为：

甲方指定收件的送达信息：

联系人：          联系电话：

文书送达地址：淮安市南昌北路502号

乙方指定收件的送达信息：

联系人：          联系电话：

文书送达地址：

为履行本合同而指定的送达地址、联系人、联系电话，如有变更应事先书面通知对方，否则按上述送达信息送达视为送达。

九、组成本合同的文件包括

1.合同条款及附件；

2.磋商文件和乙方的响应文件；

3.成交通知书；

4.甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。

十、合同生效及其他

本合同经甲、乙双方签字、盖章后生效。如有变动，必须经甲方、乙方协商一致后，方可更改。本合同一式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份、乙方执贰份。

甲    方：                          乙    方：

单位盖章：                          单位盖章：

代表签字：                          代表签字：

签订日期：                          签订日期：

附件1:

保密责任书

鉴于 （乙方）参与淮安市市场监督管理局（甲方）的产品质量监督抽查（第2批）工作，为保证在此过程中所涉秘密安全，乙方依据《中华人民共和国保守国家秘密法》的有关规定，自愿遵守以下保密条款：

1.甲方向乙方提供的所有资料，以及乙方编制的所有与本项目相关的信息、文档、资料，仅供本项目组人员参考使用，乙方须严守资料中所涉秘密、妥善保管，不得遗失、转借、复印。

2.乙方发现甲方的保密事项已经泄露或可能泄露时，应当立即采取补救措施，并及时报告甲方。

3.本项目完成后15天内，甲方有权向乙方索回部分或全部资料。乙方应根据甲方要求，如数退还。

4.乙方在接收和退还涉密内容的资料时建立登记制度。

5.乙方造成的泄密、失密事件，乙方须承担有关法律责任，并赔偿相应经济损失。

6.本项目保密期限为永久。

签署人：乙方名称 （加盖供应商CA电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

日期：    年  月  日

# 第五章 项目采购需求

一、项目概况

为加强全市产品质量安全监督管理，维护市场经济秩序，依照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》和《江苏省产品质量监督办法》《2026年市级监督抽查产品目录》《2026年市级产品监督抽查计划第2批》，市局将对日用及纺织品、电子电器、电工及材料、机械及安防、建筑和装饰装修材料、农业生产资料、轻工产品、食品相关产品等55种产品开展质量监督抽查工作。本次项目共分五个标包，分别为：

采购包1：毛巾等4种产品质量抽检；

采购包2：家用电器等40种产品质量抽检；

采购包3：移动电源等6种产品质量抽检；

采购包4：燃气具等3种产品质量抽检；

采购包5：烟花爆竹等2种产品质量抽检。

注：供应商可同时投多个标包，且可兼投兼中。

二、采购需求清单

| 标包 | 产品大类 | 产品类别 | 产品名称 | 抽检批次 | 预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1：毛巾等4种产品质量抽检 | 日用及纺织品 | 纺织品 | 毛巾 | 4 | 2.8 |
|  | 日用及纺织品 | 纺织品 | 床上用品（床上用品4件套） | 4 |  |
|  | 日用及纺织品 | 纺织品 | 床上用品（枕） | 4 |  |
|  | 日用及纺织品 | 纺织品 | 羽绒服 | 5 |  |
| 采购包2：家用电器等40种产品质量抽检 | 电工及材料 | 电线及电缆 | 电线电缆 | 20 | 107.7 |
|  | 电工及材料 | 电池及相关产品 | 铅酸蓄电池（除电动自行车电池外） | 15 |  |
|  | 电子电器 | 家用电器 | 电热水袋 | 10 |  |
|  | 电子电器 | 家用电器 | 电热饭盒 | 10 |  |
|  | 电子电器 | 家用电器 | 电饼铛 | 10 |  |
|  | 电子电器 | 家用电器 | 多用途锅 | 15 |  |
|  | 电子电器 | 家用电器 | 电吹风 | 10 |  |
|  | 机械及安防 | 车辆相关产品 | 发动机润滑油、机动车发动机冷却液、车用玻璃水 | 30 |  |
|  | 机械及安防 | 车辆相关产品 | 车用汽油 | 20 |  |
|  | 机械及安防 | 车辆相关产品 | 车用柴油 | 20 |  |
|  | 机械及安防 | 消防器材 | 手提式灭火器 | 15 |  |
|  | 建筑和装饰装修材料 | 塑料管材及管件 | 塑料管材（建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材、建筑用绝缘电工套管） | 10 |  |
|  | 建筑和装饰装修材料 | 塑料管材及管件 | 塑料管件（给水用聚乙烯（PE）管道系统管件、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件、冷热水用聚丙烯管道管件） | 30 |  |
|  | 农业生产资料 | 化肥 | 肥料 | 45 |  |
|  | 轻工产品 | 纸及制品 | 卫生巾（含卫生护垫）、女性卫生裤 | 30 |  |
|  | 轻工产品 | 纸及制品 | 厨房纸巾 | 10 |  |
|  | 轻工产品 | 纸及制品 | 湿巾 | 20 |  |
|  | 轻工产品 | 纸及制品 | 复印纸 | 20 |  |
|  | 轻工产品 | 纸及制品 | 纸巾纸、卫生纸 | 30 |  |
|  | 轻工产品 | 纸及制品 | 扑克牌 | 5 |  |
|  | 轻工产品 | 纸及制品 | 柔巾 | 3 |  |
|  | 轻工产品 | 日用及化工品 | 日化用品（洗手液、洗衣液、凝珠、洗衣粉、皂） | 30 |  |
|  | 轻工产品 | 日用及化工品 | 家用清洁剂（家用清洁剂、卫生洁具清洗剂、玻璃清洗液） | 25 |  |
|  | 轻工产品 | 日用及化工品 | 日用化工产品（染发剂、洗面奶、洗发水、润肤膏霜、化妆水、护肤乳液、面膜、洗发水、沐浴剂、护发素、发乳、牙膏、唇膏） | 80 |  |
|  | 轻工产品 | 化工产品 | 元明粉、工业盐 | 15 |  |
|  | 轻工产品 | 家具 | 木家具 | 20 |  |
|  | 轻工产品 | 眼镜类产品 | 老视成镜 | 80 |  |
|  | 日用及纺织品 | 儿童用品 | 玩具 | 70 |  |
|  | 日用及纺织品 | 文体用品 | 学生用品（修正液、修正带、橡皮） | 30 |  |
|  | 日用及纺织品 | 文体用品 | 学生用品（书写笔） | 25 |  |
|  | 日用及纺织品 | 文体用品 | 学生用品（水彩笔、蜡笔、油画棒、水彩画颜料） | 45 |  |
|  | 日用及纺织品 | 文体用品 | 学生用品（文具盒、袋、书包） | 25 |  |
|  | 日用及纺织品 | 文体用品 | 学生用品（本册读物类） | 25 |  |
|  | 食品相关产品 | 纸材质食品相关产品 | 烘焙用纸 | 15 |  |
|  | 食品相关产品 | 塑料材质食品相关产品 | 食品接触用塑料包装容器、工具等制品 | 20 |  |
|  | 食品相关产品 | 塑料材质食品相关产品 | 密胺餐具 | 15 |  |
|  | 食品相关产品 | 金属材质食品相关产品 | 不锈钢餐具 | 10 |  |
|  | 食品相关产品 | 陶瓷材质食品相关产品 | 陶瓷杯 | 2 |  |
|  | 食品相关产品 | 玻璃材质食品相关产品 | 玻璃餐具 | 2 |  |
|  | 食品相关产品 | 洗涤剂 | 餐具洗涤剂、果蔬清洗剂 | 15 |  |
| 采购包3：移动电源等6种产品质量抽检 | 电工及材料 | 电池及相关产品 | 电动自行车电池 | 20 | 13.75 |
|  | 电工及材料 | 电池及相关产品 | 电动自行车充电器 | 30 |  |
|  | 轻工产品 | 运载工具 | 电动自行车 | 10 |  |
|  | 电子电器 | 家用电器 | 移动电源 | 13 |  |
|  | 食品相关产品 | 塑料材质食品相关产品 | 奶瓶 | 5 |  |
|  | 食品相关产品 | 橡胶材质食品相关产品 | 奶嘴 | 5 |  |
| 采购包4：燃气具等3种产品质量抽检 | 轻工产品 | 燃气用具 | 燃气灶具 | 15 | 8.25 |
|  | 轻工产品 | 燃气用具 | 燃气具配件（软管） | 15 |  |
|  | 轻工产品 | 燃气用具 | 燃气具配件（调压阀） | 15 |  |
| 采购包5：烟花爆竹等2种产品质量抽检 | 机械及安防 | 车辆及相关产品 | 摩托车、电动自行车乘员头盔 | 10 | 8.5 |
|  | 轻工产品 | 日用及化工品 | 烟花爆竹 | 30 |  |

三、检验项目（包括但不限于以下内容）、检验依据及检验方法

采购包1：

| 1、毛巾 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 22864-2020 | GB/T 3920-2008 |
| 9 | 耐皂洗色牢度 |  | GB/T 3921-2008 |
| 10 | 吸水性 |  | GB/T 22799-2019 |
| 11 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 FZ/T 01101-2008等 |
| 注：白色产品不做色牢度、可分解致癌芳香胺染料。 |  |  |  |

| 2、床上用品（四件套） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB/T22796-2021 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH 值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 FZ/T 01101-2008等 |

| 3、床上用品（枕） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| 1 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 GB/T22796-2021 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH 值 |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 |  | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 |  | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 |  | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 纤维含量 |  | FZ/T 01057-2007 GB/T 2910-2009 FZ/T 01101-2008等 |

注：白色产品不做色牢度、可分解致癌芳香胺染料。

| 4、羽绒服装 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| 1 | 甲醛含量 |  | GB 18401-2010 C类 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH 值 |  |  | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 |  |  | GB/T 17592-2024 GB/T 23344-2009 |
| 4 | 面料色牢度 | 耐皂洗色牢度 | GB/T 14272-2021 | GB/T 3921-2008 |

采购包2：

| 1、电线电缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  |  | 标志 |  |  |  | GB/T 12706.1-2020 GB/T 12706.2-2020 GB/T 12706.3-2020 GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.4-2008 GB/T 5023.5-2008 GB/T 5023.6-2006 GB/T 5023.7-2008 GB/T 5013.3-2008 GB/T 5013.4-2008 GB/T 5013.5-2008 GB/T 5013.6-2008 GB/T 5013.7-2008 GB/T 5013.8-2013 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 JB/T 8734.4-2016 JB/T 8734.5-2016 JB/T 8735.2-2016 JB/T 8735.3-2016 GB/T 9330-2020 GB/T 12527-2008 |  |  | 见依据标准 |  |  |
| 2 |  |  | 绝缘平均厚度 |  |  |  |  |  |  | GB/T 2951.11-2008 8.1 GB/T 5023.2-2008 1.9 GB/T 5013.2-2008 1.9 |  |  |
| 3 |  |  | 绝缘最薄处厚度 |  |  |  |  |  |  | GB/T 2951.11-2008 8.1 GB/T 5023.2-2008 1.9 GB/T 5013.2-2008 1.9 |  |  |
| 4 |  |  | 护套平均厚度 |  |  |  |  |  |  | GB/T 2951.11-2008 8.2 GB/T 5023.2-2008 1.10 GB/T 5013.2-2008 1.10 |  |  |
| 5 |  |  | 护套最薄处厚度 |  |  |  |  |  |  | GB/T 2951.11-2008 8.2 GB/T 5023.2-2008 1.10 GB/T 5013.2-2008 1.10 |  |  |
| 6 |  |  | 导体电阻 |  |  |  |  |  |  | GB/T 3048.4-2007 GB/T 5023.2-20082.1 GB/T 5013.2-2008 2.1 |  |  |
| 7 |  |  | 绝缘线芯电压试验 |  |  |  |  |  |  | GB/T 5023.2-2008 2.3 GB/T 5013.2-2008 2.3 GB/T 3048.8-2007 |  |  |
| 8 |  |  | 成品电缆电压试验 |  |  |  |  |  |  | GB/T 5023.2-2008 2.2 GB/T 5013.2-2008 2.2 GB/T 3048.8-2007 |  |  |
| 9 |  |  | 绝缘老化前抗张强度 |  |  |  |  |  |  | GB/T 2951.11-2008 9.1 |  |  |
| 10 |  |  | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  | GB/T 2951.11-2008 9.1 |  |  |
| 11 |  |  | 护套老化前抗张强度 |  |  |  |  |  |  | GB/T 2951.11-2008 9.2 |  |  |
| 12 |  |  | 护套老化前断裂伸长率 |  |  |  |  |  |  | GB/T 2951.11-2008 9.2 |  |  |
| 13 |  |  | 绝缘热冲击试验 |  |  |  |  |  |  | GB/T 2951.31-2008 9.1 |  |  |
| 14 |  |  | 护套热冲击试验 |  |  |  |  |  |  | GB/T 2951.31-2008 9.2 |  |  |
| 15 |  |  | 绝缘热延伸 |  |  |  |  |  |  | GB/T 2951.21-2008 9 |  |  |
| 2、铅酸蓄电池（除电动自行车电池外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 起动用铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 20hr容量（储备容量） |  |  |  | GB/T 5008.1-2023 4.3.1 |  |  |  |  | GB/T 5008.1-2023 5.4.1 |  |  |
| 2 |  | -18℃低温起动能力 |  |  |  | GB/T 5008.1-2023 4.4.1 |  |  |  |  | GB/T 5008.1-2023 5.5.1 |  |  |
| 2.2 起停用铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 20hr容量（储备容量） |  |  |  | GB/T 43346-2023 4.5 |  |  |  |  | GB/T 5008.1-2023 5.4.1 |  |  |
| 2 |  | -18℃低温起动能力（方案B） |  |  |  | GB/T 43346-2023 4.6.2 |  |  |  |  | GB/T 43346-2023 5.3.6.2 |  |  |
| 2.3 固定型阀控式铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 容量性能 |  |  |  | GB/T 19638.1-2014 5.3.2 |  |  |  |  | GB/T 19638.1-2014 6.17 |  |  |
| 2 |  | 耐高电流能力 |  |  |  | GB/T 19638.1-2014 5.2.2 |  |  |  |  | GB/T 19638.1-2014 6.8 |  |  |
| 3 |  | 防爆能力 |  |  |  | GB/T 19638.1-2014 5.2.4 |  |  |  |  | GB/T 19638.1-2014 6.11 |  |  |
| 2.4 通用阀控式铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 20hr容量 |  |  |  | GB/T 19639.1-2014 4.2.1 |  |  |  |  | GB/T 19639.1-2014 5.4.1 |  |  |
| 2 |  | 1hr容量 |  |  |  | GB/T 19639.1-2014 4.2.2 |  |  |  |  | GB/T 19639.1-2014 5.4.2 |  |  |
| 3 |  | 27分钟率放电 |  |  |  | GB/T 19639.1-2014 4.3 |  |  |  |  | GB/T 19639.1-2014 5.5 |  |  |
| 4 |  | 最大放电电流 |  |  |  | GB/T 19639.1-2014 4.4 |  |  |  |  | GB/T 19639.1-2014 5.6 |  |  |
| 5 |  | 防爆性能 |  |  |  | GB/T 19639.1-2014 4.9 |  |  |  |  | GB/T 19639.1-2014 5.11 |  |  |
| 2.5 摩托车用铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 容量 |  |  |  | GB/T 23638-2025 5.8 |  |  |  |  | GB/T 23638-2025 6.9 |  |  |
| 2 |  | 低温起动能力 |  |  |  | GB/T 23638-2025 5.9 |  |  |  |  | GB/T 23638-2025 6.10 |  |  |
| 3 |  | 充电接受能力 |  |  |  | GB/T 23638-2025 5.10 |  |  |  |  | GB/T 23638-2025 6.11 |  |  |
| 2.6 牵引用铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 容量 |  |  |  | GB/T 7403.1-2018 4.2 |  |  |  |  | GB/T 7403.1-2018 6.2 |  |  |
| 2 |  | 高倍率放电性能 |  |  |  | GB/T 7403.1-2018 4.4 |  |  |  |  | GB/T 7403.1-2018 6.4 |  |  |
| 3 |  | 密封性能 |  |  |  | GB/T 7403.1-2018 4.6 |  |  |  |  | GB/T 7403.1-2018 6.6 |  |  |
| 2.7 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 容量 |  |  |  | GB/T 7404.1-2013 5.6.1 |  |  |  |  | GB/T 7404.1-2013 6.7.2 |  |  |
| 2 |  | 大电流放电 |  |  |  | GB/T 7404.1-2013 5.7 |  |  |  |  | GB/T 7404.1-2013 6.8 |  |  |
| 3 |  | 低温放电容量 |  |  |  | GB/T 7404.1-2013 5.8 |  |  |  |  | GB/T 7404.1-2013 6.9 |  |  |
| 4 |  | 充电接受能力 |  |  |  | GB/T 7404.1-2013 5.13 |  |  |  |  | GB/T 7404.1-2013 6.14 |  |  |
| 2.8 轨道交通车辆用铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 容量 |  |  |  | GB/T 7404.2-2013 5.3.1 |  |  |  |  | GB/T 7404.2-2013 7.4.1 |  |  |
| 2 |  | 常温起动能力 |  |  |  | GB/T 7404.2-2013 5.4 |  |  |  |  | GB/T 7404.2-2013 7.5 |  |  |
| 3 |  | 低温起动能力 |  |  |  | GB/T 7404.2-2013 5.5 |  |  |  |  | GB/T 7404.2-2013 7.6 |  |  |
| 4 |  | 充电接受能力 |  |  |  | GB/T 7404.2-2013 5.9 |  |  |  |  | GB/T 7404.2-2013 7.10 |  |  |
| 2.9 固定型排气式铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 容量 |  |  |  | GB/T 13337.1-2011 4.6 |  |  |  |  | GB/T 13337.1-2011 6.3 |  |  |
| 2 |  | 大电流耐受能力 |  |  |  | GB/T 13337.1-2011 4.7 |  |  |  |  | GB/T 13337.1-2011 6.4 |  |  |
| 3 |  | 安全性能 |  |  |  | GB/T 13337.1-2011 4.11 |  |  |  |  | GB/T 13337.1-2011 6.8 |  |  |
| 2.10 煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 容量 |  |  |  | JB/T 8200-2024 5.4.2 |  |  |  |  | JB/T 8200-2024 6.5 |  |  |
| 2 |  | 高倍率放电性能 |  |  |  | JB/T 8200-2024 5.4.7 |  |  |  |  | JB/T 8200-2024 6.10 |  |  |
| 2.11 储能用铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 10hr容量 |  |  |  | GB/T 22473.1-2021 5.4.1 |  |  |  |  | GB/T 22473.1-2021 7.3.1 |  |  |
| 2 |  | 低温容量 |  |  |  | GB/T 22473.1-2021 5.4.5 |  |  |  |  | GB/T 22473.1-2021 7.3.5 |  |  |
| 3 |  | 密封性能 |  |  |  | GB/T 22473.1-2021 5.3 |  |  |  |  | GB/T 22473.1-2021 7.2 |  |  |
| 4 |  | 充电接受能力/充电效率 |  |  |  | GB/T 22473.1-2021 5.5 |  |  |  |  | GB/T 22473.1-2021 7.4 |  |  |
| 2.12 船舶起动用铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 20hr容量 |  |  |  | CB/T 4319-2013 5.6.2 |  |  |  |  | CB/T 4319-2013 6.7.2 |  |  |
| 2 |  | 低温起动能力 |  |  |  | CB/T 4319-2013 5.7 |  |  |  |  | CB/T 4319-2013 6.8 |  |  |
| 3 |  | 充电接受能力 |  |  |  | CB/T 4319-2013 5.9 |  |  |  |  | CB/T 4319-2013 6.10 |  |  |
| 2.13 电动道路车辆用铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 额定容量 |  |  |  | GB/T 32620.1-2016 4.2.1 |  |  |  |  | GB/T 32620.1-2016 5.3 |  |  |
| 2 |  | 不同温度下容量（-20℃） |  |  |  | GB/T 32620.1-2016 4.2.2 |  |  |  |  | GB/T 32620.1-2016 5.4 |  |  |
| 3 |  | 快速充电能力 |  |  |  | GB/T 32620.1-2016 4.6 |  |  |  |  | GB/T 32620.1-2016 5.8 |  |  |
| 4 |  | 峰值功率 |  |  |  | GB/T 32620.1-2016 4.8 |  |  |  |  | GB/T 32620.1-2016 5.10 |  |  |
| 2.14 铁路客车用铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 容量 |  |  |  | GB/T 13281-2008 6.7 |  |  |  |  | GB/T 13281-2008 6.7 |  |  |
| 2 |  | 低温容量 |  |  |  | GB/T 13281-2008 6.8 |  |  |  |  | GB/T 13281-2008 6.8 |  |  |
| 3 |  | 充电接受能力 |  |  |  | GB/T 13281-2008 6.11 |  |  |  |  | GB/T 13281-2008 6.11 |  |  |
| 4 |  | 过充电性能 |  |  |  | GB/T 13281-2008 6.12 |  |  |  |  | GB/T 13281-2008 6.12 |  |  |
| 2.15 电力储能用铅炭电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 初始充放电能量 |  |  |  | GB/T 36280-2018 5.1.1.4 |  |  |  |  | GB/T 36280-2018 A.2.3 |  |  |
| 2 |  | 过充电 |  |  |  | GB/T 36280-2018 5.2.1.1 |  |  |  |  | GB/T 36280-2018 A.2.7 |  |  |
| 3 |  | 过放电 |  |  |  | GB/T 36280-2018 5.2.1.2 |  |  |  |  | GB/T 36280-2018 A.2.8 |  |  |
| 2.16 通讯用阀控式密封铅酸蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 容量 |  |  |  | YD/T 799-2024 6.8 |  |  |  |  | YD/T 799-2024 7.6 |  |  |
| 2 |  | 大电流放电 |  |  |  | YD/T 799-2024 6.9 |  |  |  |  | YD/T 799-2024 7.7 |  |  |
| 3 |  | 防爆性能 |  |  |  | YD/T 799-2024 6.20 |  |  |  |  | YD/T 799-2024 7.18 |  |  |
| 2.17 通讯用阀控式密封铅布蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 容量 |  |  |  | YD/T 1715-2007 5.6 |  |  |  |  | YD/T 1715-2007 6.8 |  |  |
| 2 |  | 大电流放电 |  |  |  | YD/T 1715-2007 5.7 |  |  |  |  | YD/T 1715-2007 6.9 |  |  |
| 3 |  | 耐过充电能力 |  |  |  | YD/T 1715-2007 5.12 |  |  |  |  | YD/T 1715-2007 6.14 |  |  |
| 4 |  | 防爆性能 |  |  |  | YD/T 1715-2007 5.17 |  |  |  |  | YD/T 1715-2007 6.19 |  |  |
| 3、电热水袋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 对触及带电部件的防护 |  |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.99-2024 |  |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.99-2009 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.99-2024 |  |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 内部布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外部导线用接线端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 螺钉和连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、电热饭盒 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 对触及带电部件的防护 |  |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 |  |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 |  |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 内部布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外部导线用接线端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接地措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 螺钉和连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、电饼铛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 对触及带电部件的防护 |  |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 |  |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.14-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.14-2024 |  |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 内部布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外部导线用接线端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接地措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 螺钉和连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、多用途锅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 对触及带电部件的防护 |  |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB 4706.14-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 GB/T 4706.14-2024 |  |  |  | GB 4706.1-2005 GB 4706.19-2008 GB 4706.14-2008 GB/T 4706.1-2024 GB/T 4706.19-2024 GB/T 4706.14-2024 |  |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 内部布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外部导线用接线端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 接地措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 螺钉和连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、电吹风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 对触及带电部件的防护 |  |  |  | GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024 |  |  |  | GB 4706.1—2005 GB 4706.15—2008 GB/T 4706.1—2024 GB/T 4706.15—2024 |  |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 内部布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电源连接和外部软线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外部导线用接线端子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 螺钉和连接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、发动机润滑油、机动车发动机冷却液、车用玻璃水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1发动机润滑油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 运动黏度（100℃） |  |  |  | GB 11121-2025 GB 11122-2025 |  |  |  | GB/T 265-1988 |  |  |  |
| 2 | 闪点（开口） |  |  |  | GB 11121-2025 GB 11122-2025 |  |  |  | GB/T 3536-2008 |  |  |  |
| 3 | 倾点 |  |  |  | GB 11121-2025 GB 11122-2025 |  |  |  | GB/T 3535-2025 |  |  |  |
| 4 | 机械杂质 |  |  |  | GB 11121-2025 GB 11122-2025 |  |  |  | GB/T 511-2010 |  |  |  |
| 8.2、机动车发动机冷却液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1机动车发动机冷却液(机动车发动机冷却液第1部分：燃油汽车发动机冷却液) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 密度 |  |  |  | GB 29743.1-2022 |  |  |  | GB 29743.1-2022 |  |  |  |
| 2 | 冰点 |  |  |  | GB 29743.1-2022 |  |  |  | GB 29743.1-2022 |  |  |  |
| 3 | 沸点 |  |  |  | GB 29743.1-2022 |  |  |  | GB 29743.1-2022 |  |  |  |
| 4 | pH |  |  |  | GB 29743.1-2022 |  |  |  | GB 29743.1-2022 |  |  |  |
| 8.2.2机动车发动机冷却液(乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 密度 |  |  |  | NB/SH/T 0521-2010 |  |  |  | NB/SH/T 0521-2010 |  |  |  |
| 2 | 冰点 |  |  |  | NB/SH/T 0521-2010 |  |  |  | NB/SH/T 0521-2010 |  |  |  |
| 3 | 沸点 |  |  |  | NB/SH/T 0521-2010 |  |  |  | NB/SH/T 0521-2010 |  |  |  |
| 4 | pH |  |  |  | NB/SH/T 0521-2010 |  |  |  | NB/SH/T 0521-2010 |  |  |  |
| 8.3、汽车风窗玻璃清洗液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | GB/T 23436-2025 |  |  |  | GB/T 23436-2025 |  |  |  |
| 2 | 冰点 |  |  |  | GB/T 23436-2025 |  |  |  | GB/T 23436-2025 |  |  |  |
| 3 | 表面张力 |  |  |  | GB/T 23436-2025 |  |  |  | GB/T 23436-2025 |  |  |  |
| 9、车用汽油（含车用乙醇汽油） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1车用汽油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 研究法辛烷值 |  |  |  | GB 17930-2016 |  |  |  | GB/T 5487-2015 |  |  |  |
| 2 | 密度 |  |  |  | GB 17930-2016 |  |  |  | GB/T 1884-2000 |  |  |  |
| 3 | 馏程 |  |  |  | GB 17930-2016 |  |  |  | GB/T 6536-2010 |  |  |  |
| 4 | 硫含量 |  |  |  | GB 17930-2016 |  |  |  | SH/T 0689-2000 |  |  |  |
| 5 | 氧含量 |  |  |  | GB 17930-2016 |  |  |  | NB/SH/T 0663-2014 |  |  |  |
| 6 | 甲醇含量 |  |  |  | GB 17930-2016 |  |  |  | NB/SH/T 0663-2014 |  |  |  |
| 9.2车用乙醇汽油（E10） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 研究法辛烷值 |  |  |  | GB 18351-2025 |  |  |  | GB/T 5487-2015 |  |  |  |
| 2 | 密度 |  |  |  | GB 18351-2025 |  |  |  | GB/T 1884-2000 |  |  |  |
| 3 | 馏程 |  |  |  | GB 18351-2025 |  |  |  | GB/T 6536-2010 |  |  |  |
| 4 | 硫含量 |  |  |  | GB 18351-2025 |  |  |  | SH/T 0689-2000 |  |  |  |
| 5 | 其他有机含氧化合物含量 |  |  |  | GB 18351-2025 |  |  |  | GB 18351-2025 |  |  |  |
| 6 | 乙醇含量 |  |  |  | GB 18351-2025 |  |  |  | GB 18351-2025 |  |  |  |
| 10、车用柴油 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 硫含量 |  |  |  | GB 19147-2016车用柴油及修改单(中华人民共和国国家标准公告2018年第17号) |  |  |  | SH/T 0689-2000 |  |  |  |
| 2 | 闪点（闭口） |  |  |  | GB 19147-2016车用柴油及修改单(中华人民共和国国家标准公告2018年第17号) |  |  |  | GB/T 261-2021 |  |  |  |
| 3 | 十六烷指数 |  |  |  | GB 19147-2016车用柴油及修改单(中华人民共和国国家标准公告2018年第17号) |  |  |  | SH/T 0694-2000 |  |  |  |
| 4 | 密度 |  |  |  | GB 19147-2016车用柴油及修改单(中华人民共和国国家标准公告2018年第17号) |  |  |  | GB/T 1884-2000 |  |  |  |
| 5 | 馏程 |  |  |  | GB 19147-2016车用柴油及修改单(中华人民共和国国家标准公告2018年第17号) |  |  |  | GB/T 6536-2010 |  |  |  |
| 11、手提式灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 爆破性能 |  |  | 瓶体爆破压力 |  |  |  | GB 4351-2023 | GB 4351-2023 |  |  |  |
|  |  |  |  | 瓶体容积变形率 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 瓶体爆破情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 干粉灭火剂 |  |  | 第一主要组分含量 |  |  |  | GB 4066-2017 | GB 4066-2017 |  |  |  |
| 12、塑料管材（建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材、建筑用绝缘电工套管） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 密度 |  |  |  | GB/T 5836.1-2018 |  |  |  | GB/T 1033.1-2008 |  |  |  |
| 2 | 维卡软化温度 |  |  |  | GB/T 5836.1-2018 |  |  |  | GB/T 8802-2001 |  |  |  |
| 3 | 拉伸屈服应力 |  |  |  | GB/T 5836.1-2018 |  |  |  | GB/T 8804.2-2003 |  |  |  |
| 4 | 断裂伸长率 |  |  |  | GB/T 5836.1-2018 |  |  |  | GB/T 8804.2-2003 |  |  |  |
| 12.2冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 静液压强度（20℃，1h） |  |  |  | GB/T 18742.2-2017 |  |  |  | GB/T 6111-2003 |  |  |  |
| 2 | 灰分 |  |  |  | GB/T 18742.2-2017 |  |  |  | GB/T 9345.1-2008 |  |  |  |
| 3 | 熔融温度 |  |  |  | GB/T 18742.2-2017 |  |  |  | GB/T 19466.3-2004 |  |  |  |
| 4 | 氧化诱导时间 |  |  |  | GB/T 18742.2-2017 |  |  |  | GB/T 19466.6-2009 |  |  |  |
| 12.3建筑用绝缘电工套管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 抗压性能 |  |  |  | JG/T 3050-1998 |  |  |  | JG/T 3050-1998 |  |  |  |
| 2 | 弯曲性能 |  |  |  | JG/T 3050-1998 |  |  |  | JG/T 3050-1998 |  |  |  |
| 3 | 耐热性能 |  |  |  | JG/T 3050-1998 |  |  |  | JG/T 3050-1998 |  |  |  |
| 4 | 电气性能 |  |  |  | JG/T 3050-1998 |  |  |  | JG/T 3050-1998 |  |  |  |
| 13、塑料管件（给水用聚乙烯（PE）管道系统管件、建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件、冷热水用聚丙烯管道管件） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1给水用聚乙烯（PE）管道系统管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 静液压强度（20℃，100h） |  |  |  | GB/T 13663.3-2018 |  |  |  | GB/T 6111-2018 |  |  |  |
| 2 | 灰分 |  |  |  | GB/T 13663.3-2018 |  |  |  | GB/T 9345.1-2008 |  |  |  |
| 3 | 氧化诱导 |  |  |  | GB/T 13663.3-2018 |  |  |  | GB/T19466.6-2009 |  |  |  |
| 13.2建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 密度 |  |  |  | GB/T 5836.2-2018 |  |  |  | GB/T 1033.1-2008 |  |  |  |
| 2 | 维卡软化温度 |  |  |  | GB/T 5836.2-2018 |  |  |  | GB/T 8802-2001 |  |  |  |
| 3 | 烘箱试验 |  |  |  | GB/T 5836.2-2018 |  |  |  | GB/T 8803-2001 |  |  |  |
| 4 | 坠落试验 |  |  |  | GB/T 5836.2-2018 |  |  |  | GB/T 8801-2007 |  |  |  |
| 13.3冷热水用聚丙烯管道管件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 静液压强度（20℃，1h） |  |  |  | GB/T 18742.3-2017 |  |  |  | GB/T 6111-2003 |  |  |  |
| 2 | 灰分 |  |  |  | GB/T 18742.3-2017 |  |  |  | GB/T 9345.1-2008 |  |  |  |
| 3 | 氧化诱导 |  |  |  | GB/T 18742.3-2017 |  |  |  | GB/T 19466.6-2009 |  |  |  |
| 14、肥料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1复合肥料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总氮(N)的质量分数 |  |  |  | GB/T 15063-2020 |  |  |  | GB/T 15063-2020、GB/T 8572-2010 |  |  |  |
| 2 | 有效磷(P2O5)的质量分数 |  |  |  | GB/T 15063-2020 |  |  |  | GB/T 15063-2020、GB/T 8573-2017 |  |  |  |
| 3 | 氧化钾(K2O)的质量分数 |  |  |  | GB/T 15063-2020 |  |  |  | GB/T 15063-2020、GB/T 8574-2024 |  |  |  |
| 4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 |  |  |  | GB/T 15063-2020 |  |  |  | GB/T 15063-2020、GB/T 8572-2010、GB/T 8573-2017、GB/T 8574-2024 |  |  |  |
| 5 | 氯离子的质量分数 |  |  |  | GB/T 15063-2020 |  |  |  | GB/T 15063-2020、GB/T 24890-2010 |  |  |  |
| 14.2掺混肥料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总氮(N)的质量分数 |  |  |  | GB/T 21633-2020 |  |  |  | GB/T 21633-2020、GB/T 8572-2010 |  |  |  |
| 2 | 有效磷(P2O5)的质量分数 |  |  |  | GB/T 21633-2020 |  |  |  | GB/T 21633-2020、GB/T 8573-2017 |  |  |  |
| 3 | 氧化钾(K2O)的质量分数 |  |  |  | GB/T 21633-2020 |  |  |  | GB/T 21633-2020、GB/T 8574-2024 |  |  |  |
| 4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 |  |  |  | GB/T 21633-2020 |  |  |  | GB/T 21633-2020、GB/T 8572-2010、GB/T 8573-2017、GB/T 8574-2024 |  |  |  |
| 5 | 氯离子的质量分数 |  |  |  | GB/T 21633-2020 |  |  |  | GB/T 21633-2020、GB/T 24890-2010 |  |  |  |
| 14.3有机-无机复混肥料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总氮(N)的质量分数 |  |  |  | GB/T 18877-2020 |  |  |  | GB/T 18877-2020、GB/T 17767.1-2008 |  |  |  |
| 2 | 有效磷(P2O5)的质量分数 |  |  |  | GB/T 18877-2020 |  |  |  | GB/T 18877-2020、GB/T 8573-2017 |  |  |  |
| 3 | 氧化钾(K2O)的质量分数 |  |  |  | GB/T 18877-2020 |  |  |  | GB/T 18877-2020、GB/T 17767.3-2010 |  |  |  |
| 4 | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数 |  |  |  | GB/T 18877-2020 |  |  |  | GB/T 18877-2020、GB/T 17767.1-2008、 GB/T 8573-2017、GB/T 17767.3-2010 |  |  |  |
| 5 | 氯离子的质量分数 |  |  |  | GB/T 18877-2020 |  |  |  | GB/T 18877-2020、GB/T 24890-2010 |  |  |  |
| 6 | 有机质的质量分数 |  |  |  | GB/T 18877-2020 |  |  |  | GB/T 18877-2020 |  |  |  |
| 14.4过磷酸钙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 |  |  |  | GB/T 20413-2017 |  |  |  | GB/T 20413-2017 |  |  |  |
| 2 | 水溶性磷（以P2O5计）的质量分数 |  |  |  | GB/T 20413-2017 |  |  |  | GB/T 20413-2017 |  |  |  |
| 3 | 游离酸（以P2O5计）的质量分数 |  |  |  | GB/T 20413-2017 |  |  |  | GB/T 20413-2017 |  |  |  |
| 4 | 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）的质量分数 |  |  |  | GB/T 20413-2017 |  |  |  | GB/T 20413-2017 |  |  |  |
| 14.5尿素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总氮(N)的质量分数 |  |  |  | GB/T 2440-2017 |  |  |  | GB/T 2440-2017 |  |  |  |
| 2 | 缩二脲的质量分数 |  |  |  | GB/T 2440-2017 |  |  |  | GB/T 2441.2-2010 |  |  |  |
| 3 | 粒度 |  |  |  | GB/T 2440-2017 |  |  |  | GB/T 2441.7-2010 |  |  |  |
| 14.6脲铵氮肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总氮(N)的质量分数 |  |  |  | HG/T 4214-2011 |  |  |  | GB/T 8572-2010 |  |  |  |
| 2 | 尿素态氮的质量分数 |  |  |  | HG/T 4214-2011 |  |  |  | HG/T 4214-2011 |  |  |  |
| 3 | 铵态氮的质量分数 |  |  |  | HG/T 4214-2011 |  |  |  | HG/T 4214-2011 |  |  |  |
| 4 | 氯离子的质量分数 |  |  |  | HG/T 4214-2011 |  |  |  | GB/T 24890-2010 |  |  |  |
| 14.7农业用氯化铵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 氮(N)的质量分数 |  |  |  | GB/T 2946-2018 |  |  |  | GB/T 2946-2018 |  |  |  |
| 2 | 钠盐的质量分数 |  |  |  | GB/T 2946-2018 |  |  |  | GB/T 2946-2018 |  |  |  |
| 3 | 粒度 |  |  |  | GB/T 2946-2018 |  |  |  | GB/T 2946-2018 |  |  |  |
| 4 | 颗粒平均抗压碎力 |  |  |  | GB/T 2946-2018 |  |  |  | GB/T 2946-2018 |  |  |  |
| 14.8有机肥料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总氮（N） |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  |
| 2 | 总磷（P2O5） |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  |
| 3 | 总钾（K2O） |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  |
| 4 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计） |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  |
| 5 | 有机质的质量分数（以烘干基计） |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  |
| 6 | 酸碱度（pH） |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  | NY/T 525—2021 |  |  |  |
| 14.9生物有机肥 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 有效活菌数 |  |  |  | NY 884-2012 |  |  |  | NY 884-2012 |  |  |  |
| 2 | 有机质 |  |  |  | NY 884-2012 |  |  |  | NY 525-2012 |  |  |  |
| 3 | 水分 |  |  |  | NY 884-2012 |  |  |  | NY 884-2012 |  |  |  |
| 4 | pH |  |  |  | NY 884-2012 |  |  |  | NY 884-2012 |  |  |  |
| 14.10微量元素水溶肥料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 微量元素含量 |  |  |  | NY 1428-2010 |  |  |  | NY 1428-2010 |  |  |  |
| 2 | 水不溶物含量 |  |  |  | NY 1428-2010 |  |  |  | NY/T 1973-2021 |  |  |  |
| 3 | pH（1:250倍稀释） |  |  |  | NY 1428-2010 |  |  |  | NY/T 1973-2021 |  |  |  |
| 14.11腐植酸水溶肥料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 腐植酸含量 |  |  |  | NY 1106-2010 |  |  |  | NY/T 1971-2010 |  |  |  |
| 2 | 大量元素含量 |  |  |  | NY 1106-2010 |  |  |  | NY/T 1977-2010 |  |  |  |
| 3 | 微量元素含量 |  |  |  | NY 1106-2010 |  |  |  | NY/T 1974-2010 |  |  |  |
| 4 | 水不溶物含量 |  |  |  | NY 1106-2010 |  |  |  | NY/T 1973-2021 |  |  |  |
| 5 | pH（1:250倍稀释） |  |  |  | NY 1106-2010 |  |  |  | NY/T 1973-2021 |  |  |  |
| 14.12大量元素水溶肥料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 大量元素含量 |  |  |  | NY/T 1107-2020 |  |  |  | NY/T 1977-2010 |  |  |  |
| 2 | 水不溶物含量 |  |  |  | NY/T 1107-2020 |  |  |  | NY/T 1973-2021 |  |  |  |
| 3 | 水分 |  |  |  | NY/T 1107-2020 |  |  |  | GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010 |  |  |  |
| 4 | 氯离子 |  |  |  | NY/T 1107-2020 |  |  |  | NY/T 1117-2010 |  |  |  |
| 14.13中量元素水溶肥料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 中量元素含量 |  |  |  | NY 2266-2012 |  |  |  | NY/T 1117-2010 |  |  |  |
| 2 | 水不溶物含量 |  |  |  | NY 2266-2012 |  |  |  | NY/T 1973-2021 |  |  |  |
| 3 | pH（1:250倍稀释） |  |  |  | NY 2266-2012 |  |  |  | NY/T 1973-2021 |  |  |  |
| 4 | 水分 |  |  |  | NY 2266-2012 |  |  |  | GB/T 8576-2010、GB/T 8577-2010 |  |  |  |
| 14.14含氨基酸水溶肥料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 游离氨基酸含量 |  |  |  | NY 1429-2010 |  |  |  | NY/T 1975-2010 |  |  |  |
| 2 | 中量元素含量 |  |  |  | NY 1429-2010 |  |  |  | NY 1429-2010 |  |  |  |
| 3 | 微量元素含量 |  |  |  | NY 1429-2010 |  |  |  | NY 1429-2010 |  |  |  |
| 4 | 水不溶物含量 |  |  |  | NY 1429-2010 |  |  |  | NY/T 1973-2021 |  |  |  |
| 5 | pH（1:250倍稀释） |  |  |  | NY 1429-2010 |  |  |  | NY/T 1973-2021 |  |  |  |
| 6 | 水分 |  |  |  | NY 1429-2010 |  |  |  | GB/T 8576-2010 |  |  |  |
| 15、卫生巾（护垫）、女性卫生裤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 卫生巾（护垫） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | GB/T 8939-2018 GB/T 8939-2025 |  |  |  | GB/T 8939-2018 GB/T 8939-2025 |  |  |  |
| 2 | 甲醛含量 |  |  |  | GB/T 8939-2018 GB/T 8939-2025 |  |  |  | GB/T 34448-2017 |  |  |  |
| 3 | 可迁移性荧光物质 |  |  |  | GB/T 8939-2018 GB/T 8939-2025 |  |  |  | GB/T 8939-2018 GB/T 8939-2025 |  |  |  |
| 4 | 全长偏差 |  |  |  | GB/T 8939-2018 GB/T 8939-2025 |  |  |  | GB/T 8939-2018 GB/T 8939-2025 |  |  |  |
| 5 | 产品销售标志及包装 |  |  |  | GB/T 8939-2018 GB/T 8939-2025 |  |  |  | GB/T 8939-2018 GB/T 8939-2025 |  |  |  |
| 15.2 女性卫生裤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | GB/T 39391-2020 |  |  |  | GB/T 39391-2020 |  |  |  |
| 2 | 可迁移性荧光物质 |  |  |  | GB/T 39391-2020 |  |  |  | GB/T 39391-2020 |  |  |  |
| 3 | 甲醛含量 |  |  |  | GB/T 39391-2020 |  |  |  | GB/T 34448-2017 |  |  |  |
| 4 | 产品销售包装标识 |  |  |  | GB/T 39391-2020 |  |  |  | GB/T 39391-2020 |  |  |  |
| 16、厨房纸巾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 细菌菌落总数 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  |
| 2 | 大肠菌群 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  |
| 3 | 铜绿假单胞菌 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  |
| 4 | 金黄色葡萄球菌 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  |
| 5 | 溶血性链球菌 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  |
| 6 | 真菌菌落总数 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  |
| 7 | D65亮度 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 7974-2013 |  |  |  |
| 8 | 吸水时间 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  |
| 9 | 吸水能力 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 24328.6-2020 |  |  |  |
| 10 | 吸油能力 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 24328.6-2020 |  |  |  |
| 11 | 可迁移性荧光物质 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  |
| 12 | 尺寸偏差 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  |
| 13 | 产品销售包装标识 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  |
| 14 | 灰分 |  |  |  | GB/T 26174-2023 |  |  |  | GB/T 742-2018 |  |  |  |
| 17、湿巾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | GB/T27728.1-2024 GB/T27728.2-2024 GB/T27728.3-2024 |  |  |  | GB/T27728.1-2024 GB/T27728.2-2024 GB/T27728.3-2024 |  |  |  |
| 2 | 可迁移性荧光物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 重金属（铅、砷、汞、镉） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18、复印纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 定量/定量偏差 |  |  |  | GB/T 24988-2020 |  |  |  | GB/T 451.2-2023 |  |  |  |
| 2 | 厚度 |  |  |  | GB/T 24988-2020 |  |  |  | GB/T 451.3-2002 |  |  |  |
| 3 | 挺度(恒速弯曲法) |  |  |  | GB/T 24988-2020 |  |  |  | GB/T 22364-2018 |  |  |  |
| 4 | 平滑度(正反面均) |  |  |  | GB/T 24988-2020 |  |  |  | GB/T 456-2002 |  |  |  |
| 5 | 不透明度 |  |  |  | GB/T 24988-2020 |  |  |  | GB/T 1543-2005 |  |  |  |
| 6 | D65亮度 |  |  |  | GB/T 24988-2020 |  |  |  | GB/T 7974-2013 |  |  |  |
| 7 | 可勃值(Cobb60) |  |  |  | GB/T 24988-2020 |  |  |  | GB/T 1540-2002 |  |  |  |
| 8 | 尘埃度 |  |  |  | GB/T 24988-2020 |  |  |  | GB/T 1541-2013 |  |  |  |
| 9 | 尺寸偏差 |  |  |  | GB/T 24988-2020 |  |  |  | GB/T 451.1-2002 |  |  |  |
| 10 | 偏斜度 |  |  |  | GB/T 24988-2020 |  |  |  | GB/T 451.1-2002 |  |  |  |
| 19、纸巾纸、卫生纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1纸巾纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | D65亮度/亮度 |  |  |  | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  |  |  | GB/T 7974-2013 |  |  |  |
| 2 | 柔软度 |  |  |  | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  |  |  | GB/T 8942-2016 |  |  |  |
| 3 | 灰分 |  |  |  | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  |  |  | GB/T 742-2018 |  |  |  |
| 4 | 可迁移性荧光物质/荧光性物质 |  |  |  | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  |  |  | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  |  |  |
| 5 | 内装量短缺量 |  |  |  | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  |  |  | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  |  |  |
| 6 | 尺寸偏差 |  |  |  | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  |  |  | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  |  |  |
| 7 | 产品销售包装标识/产品销售包装标志 |  |  |  | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  |  |  | GB/T 20808-2022 QB/T 4509-2013 |  |  |  |
| 19.2 卫生纸（GB/T 20810-2018） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | D65亮度 |  |  |  | GB/T 20810-2018 |  |  |  | GB/T 7974-2013 |  |  |  |
| 2 | 柔软度（成品层纵横平均） |  |  |  | GB/T 20810-2018 |  |  |  | GB/T 8942-2016 |  |  |  |
| 3 | 可迁移性荧光物质 |  |  |  | GB/T 20810-2018 |  |  |  | GB/T 20810-2018 |  |  |  |
| 4 | 灰分 |  |  |  | GB/T 20810-2018 |  |  |  | GB/T 742-2018 |  |  |  |
| 5 | 允许短缺量 |  |  |  | GB/T 20810-2018 |  |  |  | GB/T 20810-2018 |  |  |  |
| 6 | 尺寸偏差 |  |  |  | GB/T 20810-2018 |  |  |  | GB/T 20810-2018 |  |  |  |
| 7 | 产品销售标志 |  |  |  | GB/T 20810-2018 |  |  |  | GB/T 20810-2018 |  |  |  |
| 19.3 卫生纸（QB/T 4509-2013） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 亮度 |  |  |  | QB/T 4509-2013 |  |  |  | GB/T 7974-2013 |  |  |  |
| 2 | 柔软度（纵横向平均/成品层） |  |  |  | QB/T 4509-2013 |  |  |  | GB/T 8942-2016 |  |  |  |
| 3 | 荧光性物质 |  |  |  | QB/T 4509-2013 |  |  |  | QB/T 4509-2013 |  |  |  |
| 4 | 灰分 |  |  |  | QB/T 4509-2013 |  |  |  | GB/T 742-2018 |  |  |  |
| 5 | 净含量 |  |  |  | QB/T 4509-2013 |  |  |  | QB/T 4509-2013 |  |  |  |
| 6 | 尺寸偏差 |  |  |  | QB/T 4509-2013 |  |  |  | QB/T 4509-2013 |  |  |  |
| 7 | 产品销售包装标志 |  |  |  | QB/T 4509-2013 |  |  |  | QB/T 4509-2013 |  |  |  |
| 20、扑克牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 亮度差 |  |  |  | GB/T 7974-2013 |  |  |  | GB/T 7974-2013 |  |  |  |
| 2 | 特定元素迁移限量 |  |  |  | GB 6675.4-2014 |  |  |  | GB 6675.4-2014 |  |  |  |
| 3 | 甲醛含量 |  |  |  | GB 31604.48-2016 |  |  |  | GB 31604.48-2016 |  |  |  |
| 21、柔巾 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 甲醛含量 |  |  |  | GB/T 40276-2021 |  |  |  | GB/T 2912.1-2009 |  |  |  |
| 2 | pH值 |  |  |  | GB/T 40276-2021 |  |  |  | GB/T 7573-2009 |  |  |  |
| 3 | 重金属（铅、镉） |  |  |  | GB/T 40276-2021 |  |  |  | GB/T 30157-2013 |  |  |  |
| 4 | 规格尺寸偏差率 |  |  |  | GB/T 40276-2021 |  |  |  | GB/T 40276-2021 |  |  |  |
| 5 | 内装量的短缺量 |  |  |  | GB/T 40276-2021 |  |  |  | GB/T 40276-2021 |  |  |  |
| 22、日化用品（洗手液、洗衣液、洗衣凝珠、洗衣粉、皂类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 普通洗手液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总有效物 |  |  |  | GB/T 34855-2017 QB/T 2654-2013 |  |  |  | GB/T 13173-2008 |  |  |  |
| 2 | pH |  |  |  | GB/T 34855-2017 QB/T 2654-2013 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版）、《化妆品卫生规范》（2007年版） |  |  |  |
| 22.2 特种洗手液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总有效物 |  |  |  | GB 19877.1-2005 |  |  |  | GB 19877.1-2005 |  |  |  |
| 2 | pH |  |  |  | GB 19877.1-2005 |  |  |  | GB/T 6368-2008 |  |  |  |
| 22.3洗衣凝珠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | QB/T 5658-2021 |  |  |  | QB/T 5658-2021 |  |  |  |
| 2 | 总五氧化二磷 |  |  |  | QB/T 5658-2021 |  |  |  | QB/T 5658-2021 |  |  |  |
| 3 | 规定污布的去污力 |  |  |  | QB/T 5658-2021 |  |  |  | QB/T 5658-2021 |  |  |  |
| 22.4 洗衣液（衣料用液体洗涤剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总活性物 |  |  |  | QB/T 1224-2012 |  |  |  | GB/T 13173-2008 |  |  |  |
| 2 | pH |  |  |  | QB/T 1224-2012 |  |  |  | GB/T 6368-2008 |  |  |  |
| 3 | 总五氧化二磷 |  |  |  | QB/T 1224-2012 |  |  |  | QB/T 1224-2012 |  |  |  |
| 22.5洗衣粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总活性物 |  |  |  | GB/T 13171.1-2022 |  |  |  | GB/T 13171.2-2022 |  |  |  |
| 2 | 总五氧化二磷 |  |  |  | GB/T 13171.1-2022 |  |  |  | GB/T 13171.2-2022 |  |  |  |
| 3 | 游离碱（以NaOH计）质量分数 |  |  |  | GB/T 13171.1-2022 |  |  |  | GB/T 13171.2-2022 |  |  |  |
| 4 | pH |  |  |  | GB/T 13171.1-2022 |  |  |  | GB/T 13171.2-2022 |  |  |  |
| 22.6皂类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.6.1香皂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 干钠皂 |  |  |  | QB/T 2485-2023 |  |  |  | QB/T 2485-2023 |  |  |  |
| 2 | 总有效物含量 |  |  |  | QB/T 2485-2023 |  |  |  | QB/T 2623.9-2020 |  |  |  |
| 3 | 总游离碱（以NaOH计） |  |  |  | QB/T 2485-2023 |  |  |  | QB/T 2623.2-2020 |  |  |  |
| 4 | 游离苛性碱（以NaOH计） |  |  |  | QB/T 2485-2023 |  |  |  | QB/T 2623.1-2020 |  |  |  |
| 5 | 总五氧化二磷 |  |  |  | QB/T 2485-2023 |  |  |  | QB/T 2623.8-2003 |  |  |  |
| 22.6.2洗衣皂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 干钠皂 |  |  |  | QB/T 2486-2008 |  |  |  | QB/T 2623.3-2003 QB/T 2485-2008 |  |  |  |
| 2 | 乙醇不溶物 |  |  |  | QB/T 2486-2008 |  |  |  | QB/T 2623.5-2003 |  |  |  |
| 3 | 游离苛性碱（以NaOH计） |  |  |  | QB/T 2486-2008 |  |  |  | QB/T 2623.1-2003 |  |  |  |
| 4 | 总五氧化二磷 |  |  |  | QB/T 2486-2008 |  |  |  | QB/T 2623.8-2003 |  |  |  |
| 22.6.3透明皂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 干钠皂 |  |  |  | QB/T 1913-2004 |  |  |  | QB/T 1913-2004 |  |  |  |
| 2 | 总有效物含量 |  |  |  | QB/T 1913-2004 |  |  |  | QB/T 1913-2004 |  |  |  |
| 3 | 游离苛性碱（以NaOH计） |  |  |  | QB/T 1913-2004 |  |  |  | QB/T 2623.1-2003 |  |  |  |
| 23、家用清洁剂（卫生洁具清洗液，玻璃清洗剂，厨房油污清洁剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 卫生洁具清洗液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总酸度 |  |  |  | GB/T 21241-2022 |  |  |  | GB/T 21241-2022 |  |  |  |
| 2 | 总有效物含量 |  |  |  | GB/T 21241-2022 |  |  |  | GB/T 13173—2021 |  |  |  |
| 3 | 总五氧化二磷含量 |  |  |  | GB/T 21241-2022 |  |  |  | GB/T 13173—2021 |  |  |  |
| 23.2玻璃清洗剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 表面张力 |  |  |  | QB/T 4086—2010 |  |  |  | GB/T 22237—2008 |  |  |  |
| 2 | pH值 |  |  |  | QB/T 4086—2010 |  |  |  | QB/T 4086—2010 |  |  |  |
| 3 | 冰点 |  |  |  | QB/T 4086—2010 |  |  |  | GB/T 2430-2008 |  |  |  |
| 23.3厨房油污清洁剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总活性物含量 |  |  |  | GB/T 35833-2018 |  |  |  | GB/T 13173-2008 |  |  |  |
| 2 | pH值 |  |  |  | GB/T 35833-2018 |  |  |  | GB/T 35833-2018 |  |  |  |
| 3 | 总五氧化二磷含量 |  |  |  | GB/T 35833-2018 |  |  |  | GB/T 35833-2018 |  |  |  |
| 24、日用化工产品（染发剂、洗面奶、润肤膏霜、化妆水、护肤乳液、面膜、洗发水、沐浴剂、护发素、发乳、牙膏、唇膏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1染发剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | QB/T 1978-2016 |  |  |  | QB/T 1978-2016 |  |  |  |
| 2 | 染发剂含量 |  |  |  | QB/T 1978-2016 |  |  |  | QB/T 1978-2016 |  |  |  |
| 3 | 铅 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 4 | 汞 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 24.2洗面奶（膏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | GB/T 29680-2013 |  |  |  | GB/T 15131.1-2008 |  |  |  |
| 2 | 铅 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 3 | 汞 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 4 | 菌落总数 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 24.3润肤膏霜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | QB/T 1857-2013 |  |  |  | GB/T 15131.1-2008 |  |  |  |
| 2 | 铅 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 3 | 汞 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 4 | 菌落总数 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 24.4化妆水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | QB/T 2660-2004 |  |  |  | GB/T 15131.1-2008 |  |  |  |
| 2 | 铅 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 3 | 汞 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 4 | 细菌总数 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 24.5护肤乳液 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | GB/T 29665-2013 |  |  |  | GB/T 15131.1-2008 |  |  |  |
| 2 | 铅 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 3 | 汞 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 4 | 细菌总数 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 24.6面膜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | QB/T 2872-2017 |  |  |  | GB/T 15131.1-2008 |  |  |  |
| 2 | 铅 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 3 | 汞 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 4 | 细菌总数 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 24.7洗发液（膏） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | GB/T 29679-2013 |  |  |  | GB/T 13531.1-2008 |  |  |  |
| 2 | 有效物含量 |  |  |  | GB/T 29679-2013 |  |  |  | GB/T 29679-2013 |  |  |  |
| 3 | 活性物含量 |  |  |  | GB/T 29679-2013 |  |  |  | GB/T 29679-2013 |  |  |  |
| 24.8护发素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | QB/T 1975-2013 |  |  |  | GB/T 13531.1-2008 |  |  |  |
| 2 | 总固体含量 |  |  |  | QB/T 1975-2013 |  |  |  | QB/T 1975-2013 |  |  |  |
| 3 | 铅 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 4 | 汞 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 24.9发乳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | QB/T 2872-2017 |  |  |  | GB/T 15131.1-2008 |  |  |  |
| 2 | 铅 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 3 | 汞 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 4 | 细菌总数 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 24.10沐浴剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | GB/T 34857-2017 QB/T 1994-2013 |  |  |  | QB/T 1994-2013 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 2 | 总有效物 |  |  |  | GB/T 34857-2017 QB/T 1994-2013 |  |  |  | GB/T 13173-2008 |  |  |  |
| 24.11牙膏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | pH |  |  |  | GB/T 8372-2017 |  |  |  | GB/T 8372-2017 |  |  |  |
| 2 | 可溶氟或游离氟量 |  |  |  | GB/T 8372-2017 |  |  |  | GB/T 8372-2017 |  |  |  |
| 3 | 菌落总数 |  |  |  | GB/T 8372-2017 |  |  |  | 《化妆品安全技术规范》（2015年版） |  |  |  |
| 24.12唇膏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 铅 |  |  |  | QB/T 1977-2004 |  |  |  | QB/T 1977-2004 |  |  |  |
| 2 | 汞 |  |  |  | QB/T 1977-2004 |  |  |  | QB/T 1977-2004 |  |  |  |
| 3 | 菌落总数 |  |  |  | QB/T 1977-2004 |  |  |  | QB/T 1977-2004 |  |  |  |
| 25、元明粉、工业盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1元明粉 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 外观 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  |
| 2 | 硫酸钠 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  |
| 3 | 水不溶物 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  |
| 4 | 钙 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  |
| 5 | 镁 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  |
| 6 | 氯化物（以Cl计） |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  |
| 7 | 铁（Fe） |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  |
| 8 | 水分 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  |
| 9 | 白度 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  | GB/T 6009-2014 |  |  |  |
| 25.2工业盐 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 外观 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  |
| 2 | 氯化钠 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  |
| 3 | 水分 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  |
| 4 | 水不溶物 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  |
| 5 | 钙镁离子总量 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  |
| 6 | 硫酸根离子 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  | GB/T 5462-2015 |  |  |  |
| 26、木家具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 | 木材含水率 |  |  |  | GB/T 3324-2024 |  |  |  | GB/T 3324-2024 |  |  |
| 2 | 基本结构安全 |  |  |  | GB 28008-2024 |  |  |  | GB 28008-2024 |  |  |
| 3 | 孔及间隙 |  |  |  | GB 28008-2024 |  |  |  | GB 28008-2024 |  |  |
| 4 | 漆膜耐湿热 |  |  |  | GB/T 3324-2024 |  |  |  | GB/T 4893.2-2020 |  |  |
| 5 | 漆膜耐干热 |  |  |  | GB/T 3324-2024 |  |  |  | GB/T 4893.3-2020 |  |  |
| 6 | 漆膜抗冲击 |  |  |  | GB/T 3324-2024 |  |  |  | GB/T 4893.9-2013 |  |  |
| 7 | 漆膜附着力 |  |  |  | GB/T 3324-2024 |  |  |  | GB/T 4893.4-2023 |  |  |
| 8 | 软、硬质覆面耐湿热 |  |  |  | GB/T 3324-2024 |  |  |  | GB/T 4893.2-2020 |  |  |
| 9 | 软、硬质覆面耐干热 |  |  |  | GB/T 3324-2024 |  |  |  | GB/T 4893.3-2020 |  |  |
| 10 | 软、硬质覆面抗冲击 |  |  |  | GB/T 3324-2024 |  |  |  | GB/T 4893.9-2013 |  |  |
| 11 | 软、硬质覆面耐划痕 |  |  |  | GB/T 3324-2024 |  |  |  | GB/T 17657-2022 |  |  |
| 27、老视成镜 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |
| 1 | 两镜片顶焦度互差 |  |  |  | GB/T 13511.3-2019 |  |  |  | GB/T 13511.3-2019 |  |  |
| 2 | 光学中心水平偏差 |  |  |  | GB/T 13511.3-2019 |  |  |  | GB/T 13511.3-2019 |  |  |
| 3 | 光学中心单侧水平偏差 |  |  |  | GB/T 13511.3-2019 |  |  |  | GB/T 13511.3-2019 |  |  |
| 4 | 中心点垂直互差 |  |  |  | GB/T 13511.3-2019 |  |  |  | GB/T 13511.3-2019 |  |  |
| 28、玩具（塑胶玩具、弹射玩具、电玩具） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 一、机械与物理性能(正常使用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料测试 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 2 | 小零件测试 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 3 | 小球测试 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 4 | 边缘测试 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 5 | 尖端测试 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 6 | 弹射玩具 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 7 | 刚性材料上的圆孔 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 8 | 活动部件间的间隙 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 9 | 其他驱动机构 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 二、机械与物理性能(可预见的合理滥用) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料测试 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022年第9号） |  |  |  |
| 2 | 小零件测试 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022年第 9号） |  |  |  |
| 3 | 小球测试 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 4 | 边缘测试 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 5 | 尖端测试 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 6 | 弹射玩具 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 7 | 刚性材料上的圆孔 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 8 | 活动部件间的间隙 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 9 | 其他驱动机构 |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  | GB 6675.2-2014及修改单（国家标准公告 2022 年第 9号） |  |  |  |
| 三、特定元素的迁移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 可迁移元素最大限量要求 |  |  |  | GB 6675.4-2014 |  |  |  | GB 6675.4-2014 |  |  |  |
| 29、学生用品（修正液、修正带、橡皮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.1学生用品（修正液） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  |
| 2 | 苯 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  |
| 29.2学生用品（修正带） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  |
| 2 | 苯 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  |
| 29.3学生用品（橡皮） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  |
| 30、学生用品（书写笔） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 初写性能 |  |  |  | GB/T 37853-2019 GB/T 32017-2019 |  |  |  | GB/T 37853-2019 GB/T 32017-2019 |  |  |  |
| 2 | 书写性能 |  |  |  | GB/T 37853-2019 GB/T 32017-2019 |  |  |  | GB/T 37853-2019 GB/T 32017-2019 |  |  |  |
| 3 | 耐冲击性 |  |  |  | GB/T 37853-2019 GB/T 32017-2019 |  |  |  | GB/T 37853-2019 GB/T 32017-2019 |  |  |  |
| 4 | 笔套安全 |  |  |  | GB/T 37853-2019 GB/T 32017-2019 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  |
| 31、学习用品（水彩笔、蜡笔、油画棒、水彩画颜料） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 可迁移元素（锑、砷、钡、铬、镉、铅、汞、硒） |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  |
| 32、学习用品（文具盒、袋、书包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1学习用品（文具盒） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 可迁移元素的限量 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 6675.4-2014 |  |  |  |
| 2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑剂的限量 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  |
| 3 | 边缘、尖端 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 6675.2-2014 |  |  |  |
| 32.2学习用品（文具袋） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 游离甲醛含量 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB/T 32606-2016 |  |  |  |
| 2 | 可迁移元素的限量 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 6675.4-2014 |  |  |  |
| 32.3学习用品（书包） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 游离甲醛含量 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB/T 32606-2016 |  |  |  |
| 2 | 可迁移元素的限量 |  |  |  | GB 21027-2020 |  |  |  | GB 6675.4-2014 |  |  |  |
| 33、学生用品（本册读物类） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 定量 |  |  |  | GB 40070-2021 |  |  |  | GB/T 451.2-2023 |  |  |  |
| 2 | 纸张D65亮度 |  |  |  | GB 40070-2021 |  |  |  | GB/T 7974-2013 |  |  |  |
| 3 | D65荧光亮度 |  |  |  | GB 40070-2021 |  |  |  | GB/T 7974-2013 |  |  |  |
| 34、烘焙用纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 感官要求 |  |  |  | GB 4806.8-2022 |  |  |  | GB 4806.8-2022 |  |  |  |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.8-2021 |  |  |  |
| 3 | 重金属（Pb） |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.9-2016 |  |  |  |
| 4 | 荧光性物质 |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.47-2023 |  |  |  |
| 5 | 甲醛 |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.48-2016 |  |  |  |
| 6 | 大肠菌群 |  |  |  |  |  |  |  | GB 14934-2016 |  |  |  |
| 7 | 沙门氏菌 |  |  |  |  |  |  |  | GB 14934-2016 |  |  |  |
| 8 | 霉菌 |  |  |  |  |  |  |  | GB 4789.15-2016 |  |  |  |
| 35、食品接触用塑料包装容器、工具等制品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 感官指标 |  |  |  | GB 4806.7-2023 |  |  |  | GB 4806.7-2023 |  |  |  |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.8-2021 |  |  |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.2-2016 |  |  |  |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.9-2016 |  |  |  |
| 5 | 脱色试验 |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.7-2023 |  |  |  |
| 36、密胺餐具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 感官指标 |  |  |  | GB 4806.7-2023 |  |  |  | GB 4806.7-2023 |  |  |  |
| 2 | 总迁移量（根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物） |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.8-2021 |  |  |  |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.2-2016 |  |  |  |
| 4 | 重金属（以 Pb 计） |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.9-2016 |  |  |  |
| 5 | 脱色试验 |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.7-2023 |  |  |  |
| 7 | 特定迁移总量限量（以甲醛计） |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.48-2016 |  |  |  |
| 37、不锈钢餐具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 感官指标 |  |  |  | GB 4806.9-2023 |  |  |  | GB 4806.7-2023 |  |  |  |
| 2 | 杂质元素迁移量 |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.49-2023 |  |  |  |
| 38、陶瓷杯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 感官指标 |  |  |  | GB 4806.4-2016 |  |  |  | GB 4806.4-2016 |  |  |  |
| 2 | 铅 |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.34-2016 |  |  |  |
| 3 | 镉 |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.24-2016 |  |  |  |
| 39、玻璃餐具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 感官指标 |  |  |  | GB 4806.5-2016 |  |  |  | GB 4806.5-2016 |  |  |  |
| 2 | 铅 |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.34-2016 |  |  |  |
| 3 | 镉 |  |  |  |  |  |  |  | GB 31604.24-2016 |  |  |  |
| 40、餐饮用洗涤剂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40.1餐饮用洗涤剂（手洗餐具用洗涤剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总有效物含量 |  |  |  | GB/T 9985-2022 |  |  |  | GB/T 13173-2021 |  |  |  |
| 2 | pH（25℃，1%溶液） |  |  |  | GB/T 9985-2022 |  |  |  | GB/T 6368-2008 |  |  |  |
| 3 | 菌落总数 |  |  |  | GB 14930.1-2022 |  |  |  | GB 4789.2-2022 |  |  |  |
| 4 | 大肠菌群 |  |  |  | GB 14930.1-2022 |  |  |  | GB 4789.3-2016 |  |  |  |
| 40.2餐饮用洗涤剂（果蔬清洗剂） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  |  |  | 检验检测方法 |  |  |  |
| 1 | 总有效物含量 |  |  |  | GB/T 24691-2022 |  |  |  | GB/T 13173-2021 |  |  |  |
| 2 | 总五氧化二磷含量 |  |  |  | GB/T 24691-2022 |  |  |  | GB/T 13173-2021 |  |  |  |
| 3 | pH（25℃，1%溶液） |  |  |  | GB/T 24691-2022 |  |  |  | GB/T 6368-2008 |  |  |  |
| 4 | 菌落总数 |  |  |  | GB 14930.1-2022 |  |  |  | GB 4789.2-2022 |  |  |  |
| 5 | 大肠菌群 |  |  |  | GB 14930.1-2022 |  |  |  | GB 4789.3-2016 |  |  |  |

采购包3：

| 1、电动自行车电池[电动助力车用阀控式铅酸蓄电池（GB/T 22199—2017、T/ZJXDC 001-2021）] |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 |  | 检验检测方法 |
| 1 | 2hr容量 |  | GB/T 22199.1—2017 |  | GB/T 22199.1—2017 |
| 2 | 大电流放电 |  | GB/T 22199.1—2017 |  | GB/T 22199.1—2017 |
| 3 | 能量密度 |  | GB/T 22199.1—2017 |  | GB/T 22199.1—2017 |
| 4 | 低温容量 |  | GB/T 22199.1—2017 |  | GB/T 22199.1—2017 |
| 5 | 快速充电能力 |  | GB/T 22199.1—2017 |  | GB/T 22199.1—2017 |
| 6 | 防爆能力 |  | GB/T 22199.1—2017 |  | GB/T 22199.1—2017 |
| 2、电动自行车充电器 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 |  | 检验检测方法 |
| 1 | 外壳冲击 |  | GB 42296-2022 |  | GB 42296-2022 |
| 2 | 工作温度下的泄漏电流 |  | GB 42296-2022 |  | GB 42296-2022 |
| 3 | 电气强度 |  | GB 42296-2022 |  | GB 42296-2022 |
| 4 | 防触电保护 |  | GB 42296-2022 |  | GB 4706.1-2005 |
| 5 | 非正常工作 （仅测5.2.5.1、5.2.5.2） |  | GB 42296-2022 |  | GB 42296-2022 |
| 6 | 超温保护 |  | GB 42296-2022 |  | GB 42296-2022 |
| 7 | 耐热 |  | GB 42296-2022 |  | GB 42296-2022 |
| 8 | 延时切断 |  | GB 42296-2022 |  | GB 42296-2022 |
| 9 | 跌落 |  | GB 42296-2022 |  | GB 42296-2022 |
| 10 | 熔断器 |  | GB 42296-2022 |  | GB 42296-2022 |
| 11 | 灼热丝 |  | GB 42296-2022 |  | GB 42296-2022 |
| 3、电动自行车 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 |  | 检验检测方法 |
| 1 | 整车质量 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 2 | 尺寸限值 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 3 | 结构 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 4 | 车速限值 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 5 | 车速提示音 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 6 | 电气装置 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 7 | 制动性能 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 8 | 铭牌 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 9 | 塑料占比 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 10 | 电池组防篡改 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 11 | 控制器防篡改 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 12 | 限速器防篡改 |  | GB 17761-2024 |  | GB 17761-2024 |
| 13 | 标识与警示语 |  | GB 42295-2022 及第1号修改单 |  | GB 42295-2022 及第1号修改单 |
| 14 | 互认协同充电 |  | GB 42295-2022 及第1号修改单 |  | GB 42295-2022 及第1号修改单 |
| 15 | 短路防护 |  | GB 42295-2022 及第1号修改单 |  | GB 42295-2022 及第1号修改单 |
| 4、移动电源 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 |  | 检验检测方法 |
| 1 | 容量 |  | GB 31241-2022 |  | GB 31241-2022 |
| 2 | 低气压 |  | GB 31241-2022 |  | GB 31241-2022 |
| 3 | 加速度冲击 |  | GB 31241-2022 |  | GB 31241-2022 |
| 4 | 阻燃 |  | GB 31241-2022 |  | GB 31241-2022 |
| 5 | 外部短路（样品上面必须标注：额定容量） |  | GB 31241-2022 |  | GB 31241-2022 |
| 5、婴幼儿奶瓶 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 感官要求 | GB 4806.7-2023 | GB 4806.7-2023 |  |  |
| 2 |  | 总迁移量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.8-2021 |  |  |
| 3 |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.2-2016 |  |  |
| 4 |  | 重金属（以Pb计） | GB 4806.7-2023 | GB 31604.9-2016 |  |  |
| 5 |  | 脱色试验 | GB 4806.7-2023 | GB 31604.7-2023 |  |  |
| 6 |  | 标签标识 | GB 4806.7-2023 GB 4806.1-2016 | GB 4806.1-2016 |  |  |
| 6、婴幼儿奶嘴 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |  |  |
| 1 |  | 感官要求 | GB 4806.2-2015 | GB 4806.2-2015 |  |  |
| 2 |  | 总迁移量 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.8-2021 |  |  |
| 3 |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.2-2016 |  |  |
| 4 |  | 重金属（以Pb计） | GB 4806.2-2015 | GB 31604.9-2016 |  |  |
| 5 |  | 锌（Zn）迁移量 | GB 4806.2-2015 | GB 31604.49-2023 |  |  |
| 6 |  | 挥发性物质 | GB 4806.2-2015 | GB 28482-2012 |  |  |
| 7 |  | 标签标识 | GB 4806.2-2015 GB 4806.1-2016 | GB 4806.1-2016 |  |  |
| 8 |  | 灼烧残渣 | GB 31604.6-2016 | GB 31604.6-2016 |  |  |
| 9 |  | 干燥失重 | GB 31604.3-2016 | GB 31604.3-2016 |  |  |

采购4：

| 1、燃气灶具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| 1 | 气密性 |  | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 2 | 热负荷 |  | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 3 | 燃烧工况 | 离焰 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 4 |  | 熄火 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 5 |  | 回火 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 8 |  | 干烟气中CO浓度（室内型） | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 9 | 熄火保护装置 |  | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 10 | 结构的一般要求 | 燃气导管 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 11 |  | 燃烧器的熄火保护装置 | GB 16410-2020 | GB 16410-2020 |
| 注：熄火保护装置的检验项目为GB 16410-2020中5.2.8.1 b。 |  |  |  |  |

| 2、燃气具配件（软管） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1燃气具配件（软管）——燃气用具连接用不锈钢波纹软管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  | 检验检测方法 |
| 1 |  | 气密性 |  |  |  | GB 41317-2024 |  | GB 41317-2024 |
| 2 |  | 耐压性 |  |  |  | GB 41317-2024 |  | GB 41317-2024 |
| 3 |  | 弯曲性 |  |  |  | GB 41317-2024 |  | GB 41317-2024 |
| 4 |  | 耐安装强度 |  |  |  | GB 41317-2024 |  | GB 41317-2024 |
| 2.2燃气具配件（软管）——燃气用具连接用金属包覆软管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  | 检验检测方法 |
| 1 |  | 气密性 |  |  |  | GB 44017-2024 |  | GB 44017-2024 |
| 2 |  | 内层胶管 |  | 拉伸强度 |  | GB 44017-2024 |  | GB 44023-2024 |
| 3 |  |  |  | 拉断伸长率 |  | GB 44017-2024 |  | GB 44023-2024 |
| 4 |  | 耐压性 |  |  |  | GB 44017-2024 |  | GB 44017-2024 |
| 5 |  | 耐安装强度 |  |  |  | GB 44017-2024 |  | GB 44017-2024 |
| 3、燃气具配件（调压阀） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检验项目 |  |  |  | 检验依据 |  | 检验检测方法 |  |
| 1 | 结构 |  | 一般要求 |  | GB 35844-2018 |  | GB 35844-2018 |  |
| 2 |  |  | 调压器的接头组件 |  | GB 35844-2018 |  | GB 35844-2018 |  |
| 3 | 气密性 |  |  |  | GB 35844-2018 |  | GB 35844-2018 |  |
| 4 | 出口压力 |  |  |  | GB 35844-2018 |  | GB 35844-2018 |  |
| 5 | 关闭压力 |  |  |  | GB 35844-2018 |  | GB 35844-2018 |  |
| 注：1.一般要求的检验项目为GB 35844-2018中5.2.1.3； - 2.调压器的接头组件的检验项目为GB 35844-2018中5.2.5.2手轮外径和宽度、5.2.5.3软管连接接头外径、5.2.5.4； |  |  |  |  |  |  |  |  |

采购包5：

| 1、摩托车、电动自行车乘员头盔 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| 1 | 质量 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 2 | 护目镜可见光透过率 | GB 811-2022 | GB/T 2410-2008 |
| 3 | 固定装置稳定性 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 4 | 佩戴装置强度 | GB 811-2022 | GB 811-2022 |
| 5 | 耐穿透（低温） | GB 811-2022 | GB 811-2022 |

| 2、烟花爆竹 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验检测方法 |
| 1 | 销售包装标志 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 2 | 部件 | 引燃装置 | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 3 |  | 手持部位 | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 4 |  | 燃放导向装置 | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 5 |  | 其他要求 | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 6 | 结构 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 7 | 材质 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 8 | 药种（氯酸盐） |  | GB 10631-2025 | GB/T 21242-2019 |
| 9 | 药量 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |
| 10 | 燃放性能 |  | GB 10631-2025 | GB/T 41644-2022 |

四、服务要求

供应商应依据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》和《江苏省产品质量监督办法》、《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》、相关产品淮安市市级监督抽查方案、抽查实施细则以及《2026年市级监督抽查产品目录》、《2026年市级产品监督抽查计划第2批》要求开展抽样检验工作。

（一）抽样工作要求

1.按照相关产品淮安市市级产品质量监督抽查方案、抽查实施细则和采购文件要求，完成抽样工作。

2.按照产品标准、抽查实施细则、产品质量监督抽查实施方案等相关工作文件要求，合理抽取、封存样品，并将抽样过程照片及视频影像资料及时上传“江苏省产品质量安全监督管理系统”。

3.在规定期限内且不影响整体检验进度的前提下，若所抽样品不符合抽样检验要求，或者因包装邮寄过失等造成样品失效，无法完成检验的，要及时与被抽查企业沟通，完成退样和补抽的工作。

4.在实体店抽样的，在购买样品3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查样品确认书》送达样品标注生产企业进行确认。

在电商平台抽样的，收到并甄别有效样品后3日内，应通过邮政特快专递将《产品质量监督抽查委托书》复印件、《产品质量监督抽查样品确认书》送达电商，并告知电商平台。同时向样品标注生产企业进行确认。

5.所抽样品涉及特殊参数信息和企业执行标准时，应对样品特殊信息和企业执行标准进行确认。

（二）检验工作要求

1.样品的检验应依据产品所执行的相关标准、相关法律法规、相关产品抽查实施细则等进行判定，及时出具产品质量监督抽查检验报告。

2.按要求及时发放产品质量监督抽查检验结果。

3.协助甲方完成异议处理工作。

4.按甲方要求做好样品复检工作。

5.按要求上报产品质量监督抽查结果汇总材料。

6.按照甲方要求做好样品保管、运输、处置工作。制定有关样品的接收入库、领用、检验、保存及处理的程序规定，并严格按程序执行。

7.及时向甲方反馈应急检验处理情况。

（三）供应商应具备开展委托内容的下列条件:

①应具备一定抽样技术能力，人员配置、作业管理等应满足抽样技术要求，确保抽查工作的顺利开展；

②应具有国家认证认可监督管理委员会或省级市场监督管理部门颁发的有效期内(有效期能覆盖本次任务的完成)的检验检测机构资质认定证书(CMA)；

③具有必备的仪器设备、人员(须经培训符合要求)和检测能力；

④具有所需的组织管理机制和协调能力;

⑤法律法规规定的其他条件。

（四）其他要求

1.供应商不得存在借承担淮安市市级产品质量监督抽査工作之机为本机构拉客户、事先通知被抽查企业，直接或间接参与企业接待等违法违规行为。

2.供应商应当保证抽样、检验工作的合法合规性，对其抽取、检验的样品负责，所抽样品应满足相关产品抽查方案、抽查实施细则中检验要求，检验结果应反映对样品的真实评价。保证所承担的监督抽查工作的科学、公正、准确，按时完成抽样、检验工作，及时在信息化系统录入抽查相关信息，及时出具检验报告，按时上报样品抽样信息、检验结果信息，并对抽样、检验过程及样品信息的准确性负责，做好检验数据的原始记录，不得隐瞒、毁损和伪造检验结果。

3.若因供应商原因造成样品失效、丢失或其他因素造成无法实施检验而影响检验进度的，甲方将有权追究乙方相关责任，且有权单方面解除合同。

4.供应商应当对本次抽査信息严格保密，禁止以任何名义和形式事先泄露和通知被抽查企业，不得向企业颁发监督抽查合格证书。

5.供应商应当在本合同和招标文件中约定时限内，保质保量完成抽检任务。

6.供应商由于虚假、错误的样品信息、检验数据和结论或者检验过程程序错误、缺失等原因而给被抽查企业造成损失的，或者给社会带来不良影响的，供应商应当负责赔偿，并承担相应法律责任。

7.乙方在响应文件中所承诺的事宜未兑现，甲方在认定其失信行为后，将解除所签订的技术服务合同，过程中所产生的费用甲方将不予支付。因其虚假承诺而造成甲方损失或影响甲方整体抽查工作的，将追究乙方相关法律责任。

8.本项目主体检验检测工作（含现场核心采样、样品关键指标实验室分析检测、检测原始数据记录、数据复核、报告编制、授权签字人签发检测报告、项目整体质量管控、质控体系运行、项目负责人全过程管理等核心工作）严禁转包、严禁分包。

未经采购人书面同意，成交供应商不得将本项目任何工作委托第三方实施；未经采购人书面批准，不得租赁、借用外部检测设备用于本项目检测工作。

即便经采购人书面许可委托部分非主体辅助工作或使用租赁、借用检测设备开展履约工作，成交供应商仍对本项目全部检测数据、检测结论、报告质量及整体合同履约承担全部兜底责任。

10.供应商应按照《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》工作文件要求，开展样品处置工作。

11.供应商在开展淮安市级产品质量监督抽查工作过程中存在违法、违规和违反合同行为的，采购人可以随时解除合同，供应商需承担因其所造成的损失。

五、验收

采购人将组织专家对成交供应商服务结果进行评审验收。评审结果低于60分的承检机构，应承担因此产生的复检费用和验收费用。

六、保密责任

1.供应商应严格保守本次产品质量监督抽查相关信息，未经采购人同意，不得将抽查结果对外发布，不得将抽查结果提供给任何部门、单位及个人，同时不得外泄被抽查企业的商业秘密。

2.如果因供应商原因，导致抽查结果及被检企业商业秘密被泄密的，采购人有权解除合同，供应商需承担因其所造成的一切后果，采购人有权对其保留诉讼的权利。

七、商务部分

1.服务期限:自合同签订之日起至2026年11月30日完成所有检验任务，具体时间根据采购人要求可做调整。

2.服务地点:由采购人指定。

3.付款方式:

合同签订后15个工作日内，甲方向乙方预付服务费用的60%；甲方确认乙方按合同约定完成任务后30个工作日内，向乙方支付剩余服务费用（剩余服务费用=检验费单价×实际抽检批次数-预付款）。

注:以上付款乙方应在收取款项前向甲方提供足额有效合法的发票（按国家有关税率规定），因乙方票据提供不及时，以及不符合项目所在地税务机关及甲方相关要求，而导致款项不能支付的责任由乙方承担。

# 第六章 响应文件格式

（各标包均适用）

响 应 文 件

项目名称:产品质量监督抽查（第2批）

项目编号:JSZC-320800-HAZP-C2026-0004

标包名称:

供应商:                 （加盖供应商CA电子签章）

2026年  月  日

尊敬的供应商:

请按照以下文件的格式要求、内容、顺序按标包分别制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、磋商函

淮安市市场监督管理局:

关于产品质量监督抽查（第2批）（项目编号:JSZC-320800-HAZP-C2026-0004）磋商文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购包：  的磋商。同时，正式授权下述签字人    （姓名和职务） 代表 （供应商单位名称） ，全权处理本次项目磋商的有关事宜。

1.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

3.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.我公司郑重承诺:我公司具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.按照磋商文件中规定各项要求，我方愿以人民币（大写）元（¥     ）的磋商总报价并按磋商文件的规定要求提供所需的货物和服务。

6.如果我方成交，我方将按磋商文件规定的时间提供货物和服务。

7.我方同意按照磋商文件中第14条规定，本响应文件的有效期为从磋商之日起计算90天，在此期间，本响应文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们成交，本响应文件在此期间之后将继续保持有效，直到合同生效。

8.我方同意向贵方提供贵方可能要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

9.一旦我方成交，我方将按照磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按磋商文件中规定的时间内提供货物和服务。

供应商名称: （加盖供应商CA电子签章）

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人:    （签章或签字）

职务:

日期:       年     月     日

二、供应商基本信息

表一

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地 |  |
| 注册资金（万元） |  | 成立日期 |  |
| 类型 |  | 营业期限 |  |
| 邮政编码 |  | 住 所 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商:        （加盖供应商CA电子签章）

法定代表人: （签章或签字）

表二

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 开办资金 |  |
| 经费来源 |  | 开办单位 |  |
| 住所 |  | 有效期 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 登记机关 |  |
| 业务范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商:         （加盖供应商CA电子签章）

法定代表人: （签章或签字）

注:供应商为企业的，填写表一；供应商为事业单位的，填写表二。

三、分项报价表

| 序号 | 服务（项目内容）名称 | 综合单价（元/批次） | 批次 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

供应商:      （加盖供应商CA电子签章）

法定代表人或其委托受托人签字:

备注:1.磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.本项目为单价报价，按采购需求清单各标包所列内容及批次进行报价。

四、人员配备表

| 序号 | 姓名 | 学历 | 专业 | 职称 | 相关证书 | 拟任岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |  |  | …… |
| 3 |  |  |  |  |  | …… |
| …… |  |  |  |  |  |  |

供应商:    （加盖供应商CA电子签章）

法定代表人: （签字或盖章）

五、服务承诺

# （格式由供应商自定、加盖供应商CA电子签章。）

- 六、资质审查时供应商必须提交的资格证明文件

（适用各个标包）

1.供应商提供下列材料之一:

（1）供应商提供法定代表人资格证明（格式按照示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；

（2）供应商提供授权委托书（格式按照示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）。

2.供应商提供下列材料之一:

A.供应商为企业的:提供营业执照（三证合一）（加盖CA电子签章）。

B.供应商为事业单位的:提供事业法人证书（加盖CA电子签章）。

C.供应商为其他组织的：提供相关证明材料（加盖CA电子签章）。

3.供应商符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式按照示范格式三，加盖CA电子签章）；

4.落实政府采购政策需满足的资格要求（提供下列任一项材料即可，非专门面向中小企业或者预留份额的采购项目，本项无需提供）:

（1）企业声明函（格式按照示范格式四）；

（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式按照示范格式五）；

（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖CA电子签章）

5.根据本项目的特定资格要求，供应商还须提供下列资料:

（1）有效的检验检测机构资质认定证书(CMA)。（加盖CA电子签章）

（2）如供应商正值CMA换证、扩项、标准更新期间的，还须提供承诺书，承诺在采购方下达监督抽查工作任务前取得相应资质，不得影响采购方工作安排。（注:若供应商中标后，未能在发放任务前获得CMA资质，采购人有权取消合同）（加盖CA电子签章，未处于上述情形的本项无需提供）

注:

1、上述相关原件，成交供应商必须在签订合同时提交采购人审查，成交供应商未能提供上述所有原件的，则取消其成交资格。

2、上述是磋商小组对供应商资质审查时，供应商必须提供的资格证明文件，如供应商未能提供上述资格证明文件以及供应商资质条件不符合磋商文件要求的将取消其继续参加磋商的资格。

3、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购代理机构及采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，采购人将对其进行严肃处理。

七、涉及无效响应文件条款中供应商必须提供的证明文件

（本项目无需提供）

八、综合评分时供应商需提供的证明文件

（格式由供应商自定，加盖供应商CA电子签章）

九、供应商认为有必要提供并说明的其它资料

（格式由供应商自定，加盖供应商CA电子签章）

十、示范格式

示范格式一

法定代表人资格证明

单位名称:

地址:

姓名:       性别:      年龄:      职务:

系 （供应商名称）的法定代表人。为参与           项目，签署上述项目的响应文件、进行磋商、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商:   （加盖供应商CA电子签章）

年     月     日

注:供应商法定代表人参加磋商的，必须提供法定代表人身份证扫描件加盖供应商CA电子签章。法定代表人授权其他人参加磋商的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二

授权委托书

致淮安市市场监督管理局:

本授权书宣告:

委托方:                     地址:

法定代表人:

受托人:姓名     性别:     出生日期:   年  月  日

所在单位:               职务:

身份证:                 联系方式:

兹委托受托人           代表我公司参加淮安正普项目咨询管理有限公司组织的产品质量监督抽查（第2批）（项目编号:JSZC-320800-HAZP-C2026-0004）的政府采购活动，受托人有权在该磋商活动中，以我单位的名义签署磋商函和响应文件，与采购代理机构协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限:至上述事宜处理完毕止。

委托单位（加盖供应商CA电子签章）

年    月   日

注:供应商委托受托人参加磋商的，必须附受托人身份证扫描件加盖供应商CA电子签章。法定代表人直接参加磋商的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

示范格式三

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致淮安市市场监督管理局:

我方参加贵单位组织实施的产品质量监督抽查（第2批）（项目编号:JSZC-320800-HAZP-C2026-0004）的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明:

1.我方具有独立承担民事责任的能力；

2.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，我方在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

6.我方满足法律、行政法规规定的其他条件。

声明人:     （加盖供应商CA电子签章）

日  期:     年    月    日

示范格式四

企业声明函（服务）

致淮安市市场监督管理局:

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下:

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:    （加盖供应商CA电子签章）

法定代表人:（签字或盖章）

日期:        年    月    日

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

示范格式五

残疾人福利性单位声明函

致淮安市市场监督管理局:

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件:

1、根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。

2、本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。

注:本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商:    （加盖供应商CA电子签章）

法定代表人:（签字或盖章）

日期:        年    月    日

注:非残疾人福利性单位不需提供此函。

示范格式六

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

致淮安市市场监督管理局:

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。