招  标  文  件

项目名称：2026年市政务云服务器资源托管服务项目

项目编号：JSZC-321300-SQCY-G2026-0003

（服务类项目，不专门面向中小企业）

采购人：宿迁市市域社会治理现代化指挥中心

采购代理机构：宿迁市楚韵项目管理有限公司

2026年10月23日

总  目  录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	4

第三章  合同文本	18

第四章  采购需求	24

第五章  评标方法与评标标准	34

第六章  投标文件格式	43

第一章  投标邀请

受[宿迁市市域社会治理现代化指挥中心]的委托，[宿迁市楚韵项目管理有限公司]就[2026年市政务云服务器资源托管服务项目]（[项目编号：JSZC-321300-SQCY-G2026-0003]）项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

（2026年市政务云服务器资源托管服务项目）招标项目的潜在投标人应通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载招标文件，并于2026年11月13日 9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SQCY-G2026-0003

2.项目名称：2026年市政务云服务器资源托管服务项目

3.预算金额：2个分包项目总预算为488万元。

4.本项目设定最高限价，分包一最高限价为341.6万元，分包二最高限价为146.2万元。

5.采购需求（简介）：通过采购服务方式开展国产化资源统筹管理工作，通过服务器云化等技术搭建国产化政务云。服务内容分为服务器改配服务、云管平台软件服务、云管平台硬件服务、等保安全设备服务、实施服务、机柜托管服务。详细内容见本招标文件第四章。

本次采购共分为两个分包，按分包一至分包二的顺序开标、评标、中标，投标人在先评标的分包上已被推荐为第一中标候选人的，参与其他分包评标但不参与推荐中标候选人的排序。评审结束后，若其中一个分包受到质疑投诉等原因，导致该分包评审结果改变，但不影响其他分包的评审结果。

6.合同履行期限：项目周期1年，云平台组建时间要求：自合同签订之日起3个月内完成。

7.本项目接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，投标人被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

4.本项目接受联合体投标，联合体组成、投标活动应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十四条及《中华人民共和国招标投标法》第三十一条规定。联合体各方须签订联合体协议书（格式自拟），明确联合体牵头单位、各方分工范围、权利义务及连带履约责任。联合体各方应当具备与联合体协议中约定分工相适应的履约能力。

注：1、联合体各方不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标，否则相关投标均无效；

2、联合体对外以一个投标人的身份共同投标，联合体中标的，联合体各方须共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任；

3、组成联合体投标须为联合体各方自愿行为。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.获取招标文件时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分两个包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年11月13日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易平台、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2. “CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.招标人信息

名称：宿迁市市域社会治理现代化指挥中心

地址：宿迁市宿豫区三峰路宿迁国际会展中心副馆智慧城市科技馆

联系人：薛增原

联系方式：0527-84368717

2.采购代理机构信息

名称：宿迁市楚韵项目管理有限公司

地址：宿迁市宿城区河滨街道观澜路恒大悦澜湾南门办公楼

联系人：沈晨

联系方式：19305243020

八、其他

1.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第2种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第五章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 其他 | - 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总则

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3.适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2中标人支付，具体方式及标准为：根据代理合同约定中标人向代理机构支付代理服务费，分包一为17990元，分包二为7710元，支付方式可通过转账或数字人民币方式。

5.招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8.招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2在投标截止时间之前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、清单明细及报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件4份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12.投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：完成本项目所涉及的一切相关费用。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

#### 14.服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15.投标声明及承诺函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17.投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2中标人的投标文件作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

18.投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

19.投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定作无效投标处理。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20.投标文件的拒收

20.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21.投标文件的撤回和修改

21.1投标文件的撤回

21.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22.开标

22.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

22.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 23.评标委员会

#### 23.1开标后，采购代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

24.评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25.投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26.对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

招标人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格，查询结果留存并归档。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

26.6评委会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料电子件；供应商不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.7异常低价投标审查

政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

26.7.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.7.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.7.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

26.7.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.6.8评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，评标委员会应当要求相关投标人在“苏采云”系统中合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明电子件及必要的证明材料电子件，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明电子件及必要的证明材料电子件的，评审现场可不再重复提交。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明电子件、证明材料电子件，或者提供的书面说明电子件、证明材料电子件不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明电子件及证明材料电子件，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.9采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.10投标人在开、评标全过程中应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

27.无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

27.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9投标文件含有招标人不能接受的附加条件的。

27.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

27.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开标不成功的。

27.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

注：本项目为苏采云系统电子标。因系统原因评标委员会仅可通过苏采云系统向被废标供应商发送被废标的“告知函”，后续将不再向被废标供应商发放纸质版无效标通知书。

六、定标

28.确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）招标人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交招标人，招标人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

28.3采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与招标人或者其他投标人恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

28.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.质疑处理

29.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、招标人将只对投标人第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

29.4投标人应以书面形式向招标人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向招标人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市市域社会治理现代化指挥中心/宿迁市楚韵项目管理有限公司

联系电话：0527-84368717/19305243020

通讯地址：宿迁市宿豫区三峰路宿迁国际会展中心副馆智慧城市科技馆/宿迁市宿城区河滨街道观澜路恒大悦澜湾南门办公楼

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

29.6投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

29.7质疑供应商对招标人、采购代理机构的答复不满意，或者招标人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

30.中标通知书

30.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31.签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：     ；

分包要求：本项目允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：大中型企业向小微企业分包的，如果分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额40%以上的，对大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审；

注：①投标人须在投标文件中提供分包意向协议；分包意向协议要明确分包人的名称，分包内容，所占合同总金额比例等。分包要求：投标人须上传真实、有效的中小企业预留份额合同原件电子件。

②投标人须在《中小企业声明函》中填写签订分包意向协议的中小企业相关信息。须按《中小企业声明函》中的要求正确填写。

2.不允许分包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同，否则招标人有权终止合同。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.5履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前向采购人提交，履约保证金的金额：按采购合同总价的10%计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，成交供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳，支持和鼓励成交供应商自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的6%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或成交供应商数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

履约保证金退还的条件：

货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》（苏财购﹝2023﹞150号）。

#### 32.货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33.政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，招标人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34.验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金（如有）。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

#### 35.付款

按照以下确定的付款方式，招标人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的20%，合同签订后按规定支付；

进度款：服务期满且经采购人考核确认和验收合格，根据相关结果和要求支付余款（无息）。

资金支付的时间：收到供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票；

注：在签订合同时，投标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

36.补充救济条款

采购供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

第三章  合同文本（参考）

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

2026年市政务云服务器资源托管服务项目政府采购合同（参考）

项目名称：2026年市政务云服务器资源托管服务项目

项目编号：

分包编号：

甲方（全称）：

乙方1（全称）：

乙方2（全称）：

甲方（全称）：                （采购人）

乙方1（全称）：                  （投标人）

乙方2（全称）：                  （投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、合同内容

（一）标的名称：2026年市政务云服务器资源托管服务项目

（二）标的质量：合格

（三）标的数量（规模）：详见合同清单

（四）履行时间（期限）：

（五）履行地点：

（六）履行方式：

二、合同金额

（一）本合同金额为（大写）：_________________________（________元）人民币或其他币种。

（二）合同清单

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 合同金额（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付及服务期

8.1服务期：1年。

8.2付款方式：合同签订且采购单位在收到投标人发票后10个工作日内，支付合同总金额的20%作为预付款；

服务期满且经采购人考核确认和验收合格，根据相关结果和要求支付余款（无息）。

注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

3、资金支付的主体：宿迁市市域社会治理现代化指挥中心。

4、资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到投标人发票。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他投标人或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值  1‰  的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额  %    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额  1‰  的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

11.5甲方逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮 20％后的利率支付逾期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

十二、投标人合法权益补偿机制

投标人合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对投标人进行补偿救济。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十五、合同生效及其它

15.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2县（区）单位参照本合同与乙方签订合同。

15.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.4 本合同正本一式三份，具有同等法律效力。

15.5附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方1（采购人） |  | 乙方（联合体牵头人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |

第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

本项目不接受（接受/不接受）进口产品。

## 一、项目概况

充分使用全市国产化资源，利用云平台的资源池化和管理功能，实现服务器的虚拟化部署和资源开通使用，为全市政务系统提供国产化改造云资源。租赁符合政务云条件的机房，满足机柜托管、部署实施、平台安全等要求。

通过采购服务方式开展国产化资源统筹管理工作，通过服务器云化等技术搭建国产化政务云。服务内容分为服务器改配服务、云管平台软件服务、云管平台硬件服务、等保安全设备服务、实施服务、机柜托管服务。

- 二、服务清单及技术参数要求

- （一）分包一服务清单：

| 序号 | 服务简述 | 服务规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器改配服务 | 投标人根据采购人提供的服务器资源，组建私有云平台。 | 项 | 1 |
| 2 | 托管服务 | 托管数量280台，服务器资源由采购人提供。 | 项 | 1 |
| 3 | 网络服务 | 提供与宿迁市电子政务外网及政务云对接的网络服务，以及云平台组建本身所需的网络服务（包含网络设备等）。 | 项 | 1 |
| 4 | 运管平台服务 | 提供供应商自有云管平台及对应的云管服务，并提供与宿迁现有政务云云管平台对接服务。 | 项 | 1 |
| 5 | 安全服务 | 提供中央网信办“政务云安全认证评估”要求的服务及安全团队。 | 项 | 1 |
| 6 | 运维服务 | 提供资源调度平台，接受宿迁市政务云调度平台纳管，提供运维团队。 | 项 | 1 |

（二）分包二服务清单：

| 序号 | 服务简述 | 服务规格描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器改配服务 | 投标人根据采购人提供的服务器资源，组建私有云平台。 | 项 | 1 |
| 2 | 托管服务 | 托管数量120台，服务器资源由采购人提供。 | 项 | 1 |
| 3 | 网络服务 | 提供与宿迁市电子政务外网及政务云对接的网络服务，以及云平台组建本身所需的网络服务（包含网络设备等）。 | 项 | 1 |
| 4 | 运管平台服务 | 提供供应商自有云管平台及对应的云管服务，并提供与宿迁现有政务云云管平台对接服务。 | 项 | 1 |
| 5 | 测试服务 | 提供自动化测试工具，为云上系统提供系统测试服务。 | 项 | 1 |
| 6 | 运维服务 | 提供资源调度平台，接受宿迁市政务云调度平台纳管，提供运维团队。 | 项 | 1 |

注：1、投标人在明细报价表中须提供一份与上述清单一致的报价清单，不得报出未包含在上述清单中的内容。

- 需求清单中同样规格的单价须保持一致。

- 以上报价包括平台软件使用费用、授权费用等。

- 服务内容：
    以下服务内容，除明确标注外，分包一、分包二都需提供。投标人根据服务内容所制定的方案，必须逐条列出所符合的标准或规范的具体内容，未按要求的视为不满足。

- 分包一服务器参数：

| - 类型 | - 核心参数 | - 尺寸 | - 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 配置1 | - CPU：2×Kumpeng9205221R(32核2.5GHz) ； 内存：8×32GB 3200M DDR4； 操作系统盘：2×480GB SATA SSD； 数据盘：2×4TB SATA HDD； - RAID卡：PCLE 3.0 ×8； I0卡:10GE/25GE×4； 光模块：2×10G； 电源模块：900W×2。 | - 2U | - 40 |
| - 配置2 | - CPU：2×Kumpeng9205221R(32核2.5GHz) ； 内存：8×32GB 3200M DDR4； 操作系统盘：2×480GB SATA SSD； 数据盘：1×4TB SATA HDD； - RAID卡：PCLE 3.0 ×8； I0卡:1GE×4、10GE/25GE×2； - 光模块：2×10G； - 电源模块：900W×2。 | - 2U | - 130 |
| - 配置3 | - CPU：1×Kumpeng9205220(32核2.6GHz) ； 内存：4×32GB 3200M DDR4； 操作系统盘：2×480GB SATA SSD； - 数据盘：无。 - RAID卡：PCLE 3.0 ×8； I0卡:1GE×4； - 光模块：2×10G； - 电源模块：900W×2。 | - 2U | - 110 |

- 分包二服务器参数：

| - 类型 | - 核心参数 | - 尺寸 | - 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 配置1 | - CPU：2×Kumpeng9205221R(32核2.5GHz) ； 内存：8×32GB 3200M DDR4； 操作系统盘：2×480GB SATA SSD； 数据盘：2×4TB SATA HDD； - RAID卡：PCLE 3.0 ×8； I0卡:10GE/25GE×4； - 光模块：2×10G； - 电源模块：900W×2。 | - 2U | - 3 |
| - 配置2 | - CPU：2×Kumpeng9205221R(32核2.5GHz) ； 内存：8×32GB 3200M DDR4； 操作系统盘：2×480GB SATA SSD； 数据盘：1×4TB SATA HDD； - RAID卡：PCLE 3.0 ×8； I0卡:1GE×4、10GE/25GE×2； - 光模块：2×10G； - 电源模块：900W×2。 | - 2U | - 7 |
| - 配置3 | - CPU：1×Kumpeng9205220(32核2.6GHz) ； 内存：4×32GB 3200M DDR4； 操作系统盘：2×480GB SATA SSD； 数据盘：无。 - RAID卡：PCLE 3.0 ×8； I0卡:1GE×4、10GE×4； - 光模块：2×10G； - 电源模块：900W×2。 | - 2U | - 110 |

（一）云平台组建。根据中标人提供的服务参数，投标人提供符合中央网信办“云计算服务安全评估”要求的云平台组建方案（在方案中指出符合“云计算服务安全评估”的具体要求，包括但不限于：系统开发与供应链安全、系统与通信保护、访问控制、数据保护、配置管理、维护管理、应急响应与业务连续性、审计、物理与环境安全），投标人可选择采购人提供的服务器用作管理节点、资源节点、云管平台部署、安管平台部署、网络代理等。

★资源总量要求（提供承诺函，格式自拟）：分包一组建的云平台有效虚拟云资源总量不得低于CPU12000核、内存48000G、存储800TB，分为电子政务外网区域、互联网区域，支持资源动态调整分配；分包二组建的云平台有效虚拟云资源总量不得低于CPU4000核、内存16000G、存储50TB，分为电子政务外网区域、互联网区域，支持资源动态调整分配。

（二）服务器改配服务。

为确保服务器操作系统稳定性，根据对应的服务器配置加装raid卡、IO卡及对应数量的光模块等，具体改配要求如下（拆除的部分需由投标人按要求保管、增加的配置资产归属投标人），投标人可根据所制定的建设方案选择变更配置方案。

| 序号 | 配件 | 原配置 | 变更后配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IO卡 | 1GE×4、10GE×4； 1GE×4、10GE/25GE×2。 | 10GE/25GE×4 |
| 2 | raid卡 | PCLE 3.0 ×8 | 加装不低于原有配置的Raid卡或增加分布式存储节点（JBOD） |

- 机柜托管服务。为云平台提供设备托管、设备日常运维等服务。

- 服务清单:

| 序号 | 服务名称 | 详细内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜托管服务 | 机柜托管服务，提供政务云服务器标准机柜，满足服务器托管需求，包括机柜用电、制冷用电、机柜管理费，同时提供设备日常巡检、故障报告服务。 | 投标人根据云平台组建方案提供机柜托管服务，服务器维修售后由采购人负责对接。 |

- （四）网络服务。提供服务器、安全设备的基础接入能力。网络整体采用双链路设计，确保无单点故障。提供满足云平台通过等级保护三级和密评要求的必要安全设备，包括主机安全、安全运营中心、防火墙、堡垒机、日志审计、WAF、密码机、VPN网关、密码服务平台等。支持互联网与宿迁市电子政务外网接入能力，提供内部组网具体方案。

- 组建的云平台需具有弹性IP、负载均衡、NAT网关等能力，具体要求如下：

| 资源服务 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 弹性IP | 1、支持将弹性IP与云服务器、负载均衡等对象进行绑定与解绑； 2、支持通过云管理平台对弹性IP进行批量管理，包括申请、释放等操作； 3、支持弹性IP部署多运营商地址池。 |
| 负载均衡 | 1、支持基于软件的负载均衡服务，按策略分发流量到多台云服务器； 2、支持创建四层、七层监听器，配置监听协议和端口； 3、支持IP地址、cookie等会话保持策略； 4、支持黑、白名单等访问控制功能； 5、提供TCP/UDP/HTTP健康检查，自动隔离异常服务器； 6、支持HTTP请求重定向到HTTPS。 |
| NAT网关 | 1、支持配置SNAT规则和DNAT规则； 2、支持自定义SNAT规则，为云服务器等服务提供公网代理服务； 3、支持自定义DNAT规则，将公网地址映射到云内使用。 |

（五）运管平台服务。提供必要的云计算管理软件及国产操作系统的安装、部署、对接及调试服务。运管平台软件服务清单:

| 序号 | 服务名称 | 详细内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云计算管理平台软件服务 | 提供云计算管理平台服务，包括计算节点、存储节点、网络节点、监控节点等系列管理能力，包括软件的授权，安装、部署、对接、调试等服务。 |  |
| 2 | 国产操作系统、数据库及中间件 | 提供服务所需的国产操作系统、国产中间件产品、国产数据库产品，满足自主可控要求。 |  |
| 3 | 对接服务 | 与现有宿迁市政务云运管平台进行对接。 |  |

（六）安全服务。本服务仅限于分包一提供。分包一投标人提供符合中央网信办“云计算服务安全评估”要求（安全组织与人员部分）的详细安全服务方案，除去主机安全、安全运营中心、防火墙、堡垒机、日志审计、WAF、密码机、VPN网关、密码服务平台等，还需提供：渗透测试、漏洞扫描、日志审计、安全事件处置、应急响应等，提供2个安全服务驻场岗位，安排人员驻场，纳入宿迁市政务云现有政务云安全服务团队管理，提供7×24小时安全服务。

（七）测试服务。本服务仅限于分包二提供。分包二投标人提供信息系统自动化测试工具服务，并根据信息化系统上云流程，为需要正式上线的信息系统提供测试服务、制定上线流程测试方案，包括但不限于：系统功能测试、主机安全测试、性能测试等。

（八）运维服务。投标人提供详细运维服务方案，包括但不限于：日常巡检、工单处置、故障处置等，提供2个运维服务驻场岗位，安排人员驻场，纳入宿迁市政务云现有政务云运维服务团队管理，提供7×24小时安全服务。

- 四、项目实施方案要求

根据投标人提供详细项目实施计划及实施方案、工期进度安排、服务的重点、难点问题等内容。

- 五、与宿迁政务云对接方案要求

投标人应根据宿迁市政务云现有情况梳理并提供政务云对接方案，包括业务流程对接、与现有政务云平台对接、与政务云安全平台对接等内容（对接沟通由采购人协调），并在云平台组建后完成系统对接。

## 六、安全审查和保密要求

（一）技术情报和资料的保密要求

1.接受方应对其从披露方处获知、收到的所有保密信息予以严格保密，确保保密信息不被本协议以外的其他方直接或间接接触、获悉；

2.任何一方不得将保密信息用于除合作事项以外的其他目的，也不得将保密信息再披露给本协议以外的其他方；

3.除为进行合作事项所必需以外，不得复制或部分复制披露方提供的保密信息，或以其他方式制作副本、备份等；

4.除为内部留底并经披露方确认以外，在披露方根据主合同的约定提出合理请求或合作事项终止后，根据披露方的要求，向披露方返还相关保密信息的所有书面及电子形式的文件、记录、资料（包括其副本和复制品），或者销毁上述文件、记录、资料。

乙方有责任维护甲方提供的数据资料所有权和保密性，不得向第三方提供甲方的数据资料，不得将甲方提供的数据资料用于本合同以外的用途。若发现，甲方有权要求乙方赔偿由此造成的损失，并根据国家有关保密规定追究责任。

## 七、付款方式

- 预付款：合同签订且采购单位在收到投标人发票后10个工作日内，支付合同总金额的20%作为预付款；

- 尾款：服务期满且经采购人考核确认和验收合格，根据相关结果和要求支付余款（无息）。

注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

3、资金支付的主体：宿迁市市域社会治理现代化指挥中心。

## 八、验收要求

1、项目服务期结束后，采购人根据服务情况，组织最终验收并出具验收报告。

2、验收小组组建和验收程序符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定，并满足采购人实际需求，当标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

## 九、考核评价要求

1、投标人应设计科学的服务团队内部考核规范，根据日常服务行为进行考评打分。不满足采购人要求的人员应及时更换。

2、采购人会同成交单位、使用单位等制定宿迁市市域社会治理现代化指挥中心服务考核制度，依据全年考核结果支付服务费用。

3、按季度开展服务商服务质量考核与资源使用情况审核，提升精细化管理水平。合同期满，甲方根据全年考核情况进行扣款。服务考核满分100分。

服务质量考核评价扣除费用：

- 考核评价得分≥90分，不扣费用；

- 90分＞考核评价得分≥60分，扣除合同总价款的(100-得分)%；

- 60分＞考核评价得分，扣除合同总价款的50%；

考核细则如下：

| 打分细则（符合甲方规范要求，包括但不限于） | 分值 |
| --- | --- |
| 1、中标后乙方的机房建设和配套设施须符合中国质量认证中心（CQC）颁发的A级数据中心认定标准 | 每出现一次不符合扣5分 |
| 2、乙方应依据国家、省相关网络安全法规执行 | 每出现一次不符合扣5分 |
| 3、乙方应服从甲方的管理制度 | 每出现一次不配合扣5分 |
| 4、乙方应为甲方提供重要会议或重大活动期间的服务 | 重保期每出现一次事故扣1-5分 |
| 5、乙方应按周、月、季、年出具运维报告，统计分析云平台及安全运行情况，提出优化意见和建议 | 每出现一次遗漏扣1分 |
| 6、人员出现离岗、超时（10个工作日）未安排同等条件或以上人员到岗补充等情况 | 扣10分/人.次，每超过10个工作日未完成人员到岗的扣5分一次 |
| 7、乙方应建立健全内部管理制度，加强相关人员技术学习、管理、培训和安全保密教育工作 | 经甲方检查发现一次不符合，扣2分 |
| 8、乙方不得未经用户单位授权对用户账号下服务器进行管理操作，变更账号管理权限，不得利用工作之便窥探、复制、传播任何数据，不得泄露、盗取业主方相关数据，转发或传播给其他人员 | 每发生一次按情况严重程度扣1-10分 |
| 9、乙方应建立值班制度，向甲方提供驻场人员值班表和值班电话，人员变动须经甲方书面批准 | 每出现一次按情况严重程度扣1-5分 |
| 10、乙方应提供良好的服务态度，不得恶意骚扰、辱骂、欺骗、讥讽、威胁、中伤客户等，不得拒绝、不配合业主单位做好与使用单位沟通和协调工作 | 每发生一次按情况严重程度扣1-5分 |
| 11、乙方需对发生的故障进行抢修，保持甲方业务的可用性，应在30分钟内响应并告知甲方。 | 每发生一次超时按情况严重程度扣1-10分 |
| 12、甲方提出资源开通和变更需求，乙方须根据甲方需求提供及时服务。 | 每出现一次资源开通或变更不配合或不及时，根据情况影响程度扣1-5分 |
| 13、根据甲方要求，结合云平台的运行系统和资源用量，协助甲方进行资源监测（包括物理资源和虚化资源），定期出具监测报告，确保甲方和使用单位能够监测相关系统运行情况。 | 甲方提出需求，乙方根据提出的时间节点予以提供配合，出现一次不配合或监测平台无法正常使用（不可抗力除外），根据情况影响程度扣1-10分。 甲方使用监测系统过程中，发现数据不准确的，每次扣1分。 |
| 14、根据甲方要求，做好资源回收工作，并协助甲方沟通使用单位，及时、平稳、高效回收资源。 | 每出现一次资源回收不配合或不及时，根据情况影响程度扣1-10分 |
| 15、乙方须对所组建的云平台配合开展等保测评。 | 等保测评结果不符合的扣5分，基本符合的扣3分，符合的不扣分。 |
| 16、开展等保测评扣分部分未在时限内整改或整改不达标的 | 扣5分一次。 |
| 17、对各级攻防演练中出现的问题未及时处理的 | 扣5分一次。 |
| 18、乙方需做好网络安全合规工作，并配合甲方做好安全工作和安全培训。 | 每出现一次整改不满足要求或不配合，按影响程度，扣1-5分 |
| 19、因乙方造成的云平台故障、网络和数据安全事件等。酌情扣分。 | 一级故障扣除20-40分，二级故障扣除10-20分，三级故障可根据实际情况酌情扣除1-10分。 |
| 20、对通报情况进行扣分 | 若因乙方原因造成甲方被通报批评，每发生一次扣5分。 |
| 21、因团队管理出现劳动纠纷、不稳定等引发服务质量下降、中断等情况或造成舆论导致甲方形象受损的 | 按照影响程度扣10-20分。 |
| 22、对甲方及使用单位的资源维护、培训、服务不到位，导致客户投诉，造成一定社会影响 | 每出现一次按情况严重程度扣2-5分 |
| 23、违反业主单位管理规范，拒不接受相关处理，给业主单位内部管理、声誉或利益造成严重损害的行为 |  |
| 24、由于服务态度、过度承诺、工作疏忽等，引起客户投诉，或给业主单位或客户造成重大影响（重大影响指行为后果给业主单位或客户造成实际经济损失，或对业主单位的公众形象带来负面影响等） |  |
| 25、未将客户处发生网络安全、数据泄露等事故及时上报业主单位，给客户带来不良影响和损失的 |  |
| 26、由于自身技术原因或服务管理原因造成的人为事故，引起客户有效投诉，对业主单位带来不良影响的 |  |
| 27、对客户的询问不予说明清楚、含糊其词，引起用户单位误解的 |  |
| 28、乙方应结合市政务云相关服务，协助甲方获得省、市级或以上领导批示表扬，或文件表扬的 | 每次加5分 |

注：★部分为实质性要求，不接受负偏离。否则，作为无效标处理。

第五章  评标方法与评标标准

一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。适用于所有分包。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 联合体投标 | 接受联合体投标 |

二、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。适用于所有分包。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合相关规定 |
| 技术标准及要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。适用于所有分包。

分包一评分标准：

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 企业业绩 | 企业业绩 | 9.00分 | - 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似云计算服务或服务器托管等项目业绩案例的，每有一个得3分，最高得6分。注：1、提供采购合同、验收报告（或证明项目符合履约标准的报告/意见等）材料电子件，未提供或提供不全的不得分； - 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担的项目通过“中央网信办政务云安全认证评估”业绩案例的，每有一个得3分，最高得3分。 - 3、成交人提供的相关业绩将随成交结果一并公开。 |
|  | 机房环境 | 5.00分 | 投标人为提供服务所使用的机房（包含：自有机房、租赁机房等）环境满足IDC A级数据机房标准的得5分。 注：提供IDC A级认证相关证明材料或云平台组建完成前通过IDC A级认证评估的承诺并加盖投标单位公章，未提供或提供不全的不得分。自有机房须同步提供产权证明；租赁机房须同步提供租赁合同，租赁期限超过18个月（自项目开标之日起计算）。 |
| 项目实施方案 | 云平台组建方案 | 7.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（一）云平台组建”所列内容投标人制定符合中央网信办“云计算服务安全评估”要求的云平台组建方案（在方案中指出符合“云计算服务安全评估”的具体要求，包括但不限于：系统开发与供应链安全、系统与通信保护、访问控制、数据保护、配置管理、维护管理、应急响应与业务连续性、审计、物理与环境安全）等。云平台组建方案内容符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定优于采购需求的得7分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得4分；有云平台组建方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得0分，没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 机柜托管服务方案 | 7.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（三）机柜托管服务”所列内容为云平台提供设备托管、设备日常运维等服务。托管服务方案内容符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定优于采购需求的得7分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得4分；有托管服务方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得0分，没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 网络服务方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（四）网络服务”所列内容提供服务器、安全设备的基础接入能力，确保无单点故障。提供满足云平台通过等级保护三级和密评要求的必要安全设备等。网络服务方案内容符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定优于采购需求的得6分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得3分；有网络服务方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得0分，没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 运管平台服务方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（五）运管平台服务”所列内容提供必要的云计算管理软件及国产操作系统的安装、部署、对接及调试服务等内容；能精准提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，并对此提供的切实可行的解决方案且对策的分析清晰准确得6分；方案齐全能提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，但提供的解决方案笼统且对策的分析欠缺的得3分；能提出本项目相关的方案问题点，有实施方案内容，但对问题点认识浅薄或对策分析稍有偏差的得0分。没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 安全服务方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（六）安全服务”所列内容制定符合中央网信办“云计算服务安全评估”要求（安全组织与人员部分）的详细安全服务方案，安全服务方案内容符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定优于采购需求的得6分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得3分；有安全服务方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得0分，没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 运维服务方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（八）运维服务”所列内容提供运维服务方案，包括但不限于：日常巡检、工单处置、故障处置等，提供2个运维服务驻场岗位，安排人员驻场，纳入宿迁市政务云现有政务云运维服务团队管理，提供7×24小时安全服务等内容。运维服务方案符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定优于采购需求的得6分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得3分；有运维服务方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得0分，没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“四、项目实施方案要求”所列内容提供详细项目实施计划及实施方案、工期进度安排、服务的重点、难点问题等内容。能精准提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，并对此提供的切实可行的解决方案且对策的分析清晰准确得6分；项目实施方案齐全能提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，但提供的解决方案笼统且对策的分析欠缺的得3分；能提出本项目相关的方案问题点，有实施方案内容，但对问题点认识浅薄或对策分析稍有偏差的得0分。没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 与宿迁政务云对接方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“五、与宿迁政务云对接方案”所列内容提供与宿迁政务云对接方案，包括业务流程对接、与现有政务云平台对接、与政务云安全平台对接等内容；能精准提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，并对此提供的切实可行的解决方案且对策的分析清晰准确得6分；政务云对接方案齐全能提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，但提供的解决方案笼统且对策的分析欠缺的得3分；能提出本项目相关的方案问题点，有实施方案内容，但对问题点认识浅薄或对策分析稍有偏差的得0分。没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
| 履约能力 | 项目人员 | 16.00分 | - 项目负责人（仅1人）：具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师、系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息系统管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师、软件设计师、软件评测师、网络工程师的，每具备一个证书得2分，本项最高4分； - 技术负责人（仅1人）：具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师、系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息系统管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师、软件设计师、软件评测师、网络工程师的，每具备一个证书得2分，本项最高4分； - 项目成员（不含项目负责人、技术负责人）具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师、系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息系统管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师、软件设计师、软件评测师、网络工程师的，每具备一个证书得2分，一个人有多证的按照一个证书得分，本项最高8分； 注：同时提供人员证书复印件和2026年1月（含）以来投标人为其缴纳的任意一个月养老社保缴纳证明材料，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分。 |

分包二评分标准：

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。 |
| 企业业绩 | 企业业绩 | 9.00分 | - 投标人自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似云计算服务或服务器托管等项目业绩案例的，每有一个得3分，最高得9分。注：1、提供合同证明、验收报告材料电子件，未提供或提供不全的不得分； - 2、成交人提供的相关业绩将随成交结果一并公开。 |
|  | 机房环境 | 5.00分 | 投标人为提供服务所使用的机房（包含：自有机房、租赁机房等）环境满足IDC A级数据机房标准的得5分。 注：提供IDC A级认证相关证明材料或云平台组建完成前通过IDC A级认证评估的承诺并加盖投标单位公章，未提供或提供不全的不得分。自有机房须同步提供产权证明；租赁机房须同步提供租赁合同，租赁期限超过18个月（自项目开标之日起计算）。 |
| 项目实施方案 | 云平台组建方案 | 7.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（一）云平台组建”所列内容投标人制定符合中央网信办“云计算服务安全评估”要求的云平台组建方案（在方案中指出符合“云计算服务安全评估”的具体要求，包括但不限于：系统开发与供应链安全、系统与通信保护、访问控制、数据保护、配置管理、维护管理、应急响应与业务连续性、审计、物理与环境安全）等。云平台组建方案内容符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定优于采购需求的得7分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得4分；有云平台组建方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得0分，没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 机柜托管服务方案 | 7.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（三）机柜托管服务”所列内容为云平台提供设备托管、设备日常运维等服务。托管服务方案内容符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定优于采购需求的得7分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得4分；有托管服务方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得0分，没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 网络服务方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（四）网络服务”所列内容提供服务器、安全设备的基础接入能力，确保无单点故障。提供满足云平台通过等级保护三级和密评要求的必要安全设备等。网络服务方案内容符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定优于采购需求的得6分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得3分；有网络服务方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得0分，没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 运管平台服务方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（五）运管平台服务”所列内容提供必要的云计算管理软件及国产操作系统的安装、部署、对接及调试服务等内容；能精准提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，并对此提供的切实可行的解决方案且对策的分析清晰准确得6分；方案齐全能提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，但提供的解决方案笼统且对策的分析欠缺的得3分；能提出本项目相关的方案问题点，有实施方案内容，但对问题点认识浅薄或对策分析稍有偏差的得0分。没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 测试服务方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（七）测试服务”所列内容提供信息系统自动化测试工具服务，并根据信息化系统上云流程，为需要正式上线的信息系统提供测试服务、制定上线流程测试方案，包括但不限于：系统功能测试、主机安全测试、性能测试等。测试服务方案符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定优于采购需求的得6分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得3分；有测试服务方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得0分，没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 运维服务方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“（八）运维服务”所列内容提供运维服务方案，包括但不限于：日常巡检、工单处置、故障处置等，提供2个运维服务驻场岗位，安排人员驻场，纳入宿迁市政务云现有政务云运维服务团队管理，提供7×24小时安全服务等内容。运维服务方案符合实际、结构严谨、内容完整详实、能够针对采购项目内容要求而细化制定优于采购需求的得6分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性意思表达、能够满足采购需求的得3分；有运维服务方案、但方案内容笼统、针对本项目制定未细致、但承诺经过优化可实现采购需求的得0分，没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“四、项目实施方案要求”所列内容提供详细项目实施计划及实施方案、工期进度安排、服务的重点、难点问题等内容。能精准提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，并对此提供的切实可行的解决方案且对策的分析清晰准确得6分；项目实施方案齐全能提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，但提供的解决方案笼统且对策的分析欠缺的得3分；能提出本项目相关的方案问题点，有实施方案内容，但对问题点认识浅薄或对策分析稍有偏差的得0分。没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
|  | 与宿迁政务云对接方案 | 6.00分 | 根据招标文件“第四章、采购需求”中的“五、与宿迁政务云对接方案”所列内容提供与宿迁政务云对接方案，包括业务流程对接、与现有政务云平台对接、与政务云安全平台对接等内容；能精准提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，并对此提供的切实可行的解决方案且对策的分析清晰准确得6分；政务云对接方案齐全能提出本项目相关的关键问题点，对问题点有全面的认识，但提供的解决方案笼统且对策的分析欠缺的得3分；能提出本项目相关的方案问题点，有实施方案内容，但对问题点认识浅薄或对策分析稍有偏差的得0分。没有内容或其情况不满足采购需求的不得分。 |
| 履约能力 | 项目人员 | 16.00分 | 1)项目负责人（仅1人）：具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师、系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息系统管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师、软件设计师、软件评测师、网络工程师的，每具备一个证书得2分，本项最高4分； 2)技术负责人（仅1人）：具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师、系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息系统管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师、软件设计师、软件评测师、网络工程师的，每具备一个证书得2分，本项最高4分； 3)项目成员（不含项目负责人、技术负责人）具有信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师、系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、信息系统管理工程师、信息安全工程师、数据库系统工程师、软件设计师、软件评测师、网络工程师的，每具备一个证书得2分，一个人有多证的按照一个证书得分，本项最高8分； 注：同时提供人员证书复印件和2026年1月（含）以来投标人为其缴纳的任意一个月养老社保缴纳证明材料，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策： 1、2

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第2种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3.采购本国产品的支持政策

3.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

3.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法定代表人身份证明或授权委托书

五、开标一览表

六、投标报价明细表

七、中小（微）企业声明函

八、技术要求响应及偏离表

九、项目组成员

十、企业业绩

十一、投标所需其他材料

## 一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按照《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受招标人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意招标人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 提供营业执照等证明材料 |  |  |

## 三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供。

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

## 四、法定代表人身份证明或授权委托书

1.法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

法人联系电话：（手机）

特此证明。

（法定代表人出席投标的提供，未出席的可不提供。附法定代表人居民身份证。）

法定代表人（签字或盖章）：

年   月    日

投标人名称：（加盖CA电子公章）

年   月    日

2.法定授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为JSZC-321300-SQCY-G2026-0003的2026年市政务云服务器资源托管服务项目（项目名称）采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字或盖章）：

单位地址：

日期：

## （附法定代表人居民身份证及被授权人居民身份证）
五、开标一览表

投标人全称（CA公章）：供应商名称

项目名称：2026年市政务云服务器资源托管服务项目

招标编号：JSZC-321300-SQCY-G2026-0003

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价（小写） | 元 |
| 报价（大写） | 金额大写（人民币：元） |

日期：    年   月   日

- 六、投标报价明细表

分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 服务期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.“投标总报价”应包括完成本项目全部服务内容所需的服务费、人工费、运维服务费用、材料费、网络通讯费用、代理服务费、税金及合同包含的所有可预见及不可预见的风险、责任等完成本项目所涉及到的一切相关费用。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 中小（微）企业声明函

- 中小企业声明函（工程、服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

## 八、技术要求响应及偏离表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离内容及说明（正偏离、负偏离、无偏离） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1.针对采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术要求响应及偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术要求响应及偏离表》为准，《技术要求响应及偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

- 2.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

- 3.供应商所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

- 4.行数不够，可自行添加。

## 九、项目组人员

项目组成员一览表

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如投标人中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

## 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。
十一、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

质疑函范本

一、质疑投标人基本信息

质疑投标人：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

招标人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。