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招标公告

项目概况：
南京市江北新区(浦口区）残疾人辅具适配项目的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年11月5日14时00分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
1．项目编号：JSZC-320192-JSCC-G2026-0015
2．项目名称：南京市江北新区(浦口区）残疾人辅具适配项目

3．采购方式：公开招标
4．预算金额：240万元（江北新区150万，浦口区90万）
5．采购需求：南京市江北新区(浦口区）残疾人辅具适配项目，具体详见招标文件第四章项目需求

6．服务期限：三年（本项目一招三年，合同一年一签）

7．本项目不接受联合体投标
8．本项目标的所属行业：其他未列明行业
二、申请人的资格要求

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2025年度经审计的财务报告，或近半年（2026年4月以来）任意一个月的财务报告（至少包括资产负债和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近半年（2026年4月以来）任意一个月的缴纳税收的凭证和缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（4）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。
2．落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位）本项目按照采用以下第(4)种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：

（1）本项目整体专门面向中小企业采购服务；

（2）本项目整体专门面向小微企业采购服务；

（3）本项目通过以下第种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：

① 本项目要求供应商以联合体形式参加，企业合同金额应当达到的比例为%；

② 本项目要求供应商进行合同分包，企业合同金额应当达到的比例为%。

（4）本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，具体详见第三章评标办法与标准。
3．本项目的特定资格要求：投标人必须具有Ⅱ类及以上医疗器械经营备案凭证或生产企业许可证（所投产品必须在许可证经营或生产范围之内）。

4．拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目的采购活动；
（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件

1．时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
2．地点：江苏政府采购网。
3．方式：供应商登陆“江苏政府采购网”，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统(新用户需进行“平台用户注册”)→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作

4．售价：0.00元。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1．投标文件提交截止时间及开标时间：2026年11月5日14:00（北京时间）

2．地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

1．采购人不组织集中现场考察或答疑。
2．公告媒体

（1）本招标公告在江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）公示发布，敬请各投标人关注；

（2）有关本次采购存在变动或修改，敬请各投标人及时关注江苏政府采购网（http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/）发布的关于本项目的信息更正公告；

（3）对采购项目的技术及需求问题，请向项目联系人咨询。

3．本次招标不收取投标保证金。

4．本项目不接受进口产品。

5．本项目中标后不允许分包、转包。

6．政府采购信用承诺

根据《关于在政府采购活动中推行信用承诺制的通知》宁财购通〔2021〕5号规定，参加南京地区政府采购活动的投标人，应以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺。投标人应尽早做好承诺工作，自行填报《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章，随响应文件一并递交。在政府采购资格审查环节，投标人只需提供书面《南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书》，即可替代以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

（2）依法缴纳税收的证明材料；

（3）依法缴纳社会保障资金的证明材料；

（4）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

投标人在中标后，应按采购文件要求，将上述由信用承诺书替代的证明材料提交采购人或采购代理机构核验。经核验无误后，由采购人或采购代理机构发出中标通知书。

投标人涉及以下情形的，不适用信用承诺：

（1）投标人被列入严重失信主体名单；

（2）被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（3）其他法律、行政法规规定的不适用信用承诺的情形。

投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。

7．本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章，具体详见苏采云系统登录页“新CA办理指南”。供应商按《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称“操作手册”）进行注册，并制作上传电子响应文件。《操作手册》下载地址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。“苏采云”南京地区客服热线025-83633744、025-83633743。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1．采购人信息
名称：南京江北新区管理委员会民生保障局

联系人：高女士

联系方式：025-58886316
2．采购代理机构信息
名称：江苏畅采工程咨询有限公司
地址：南京市江宁开发区总部基地33栋9楼907室
联系人：张工

联系方式：15365029236
投标人须知

一、总则

1．适用法律
1.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定。
2．定义
2.1“供应商”（即投标人）是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2“产品”指本招标文件中所述相关服务。
2.3“用户或使用单位”是指接受服务的单位。
3．政策功能
3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。
以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
中小企业供应商参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见后附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。
中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》国统字〔2017〕213号）确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。
3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2014〕68号。
3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见财库〔2017〕141号。
3.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》，且经过认定的节能产品；信息安全产品是指列入国家质检总局、国家认监委《信息安全产品强制性认证目录》，并获得强制性产品认证证书的产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》，且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。
3.5提供的产品属于信息安全产品的，供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件。
3.6提供的产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，并提供有效的节能产品认证证书复印件。
3.7提供的产品属于环境标志产品的，供应商应当选择依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品投标,并提供有效的环境标志产品认证证书复印件。
二、招标文件

4．招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标标准；

（4）采购需求；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式及附件。

如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致的，以上述网站发布的招标文件为准。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5．招标文件的澄清修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.3 投标人应在提交投标文件截止时间前，关注原公告媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交投标文件，并承担由此产生的相应责任。

三、投标
6．投标

6.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权委托人在规定的投标截止时间前，递交投标文件。

6.2供应商应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在投标文件中逐条应答。

6.3供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描放进投标文件。

6.4供应商应逐一说明投标产品品牌、型号、产地、性能参数。

6.5投标产品属于国家认定的节能产品、环保产品、信息安全产品，应提供认证证书复印件。

6.6供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定的，应按要求在投标工具中填写《中小企业声明函》，否则不享受相应政策。

6.7供应商拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7．投标文件的语言、计量单位、货币、技术标准和编制

7.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

7.3供应商应用人民币报价。

7.4供应商所使用的技术标准应遵循国家最新标准及规范。

8．联合投标

8.1采购项目如接受联合体投标的，两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加投标。

8.2鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受10%的价格扣除。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

8.3联合体各方之间应当签订共同投标联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体共同投标协议连同投标文件一并提交。联合体各方签订联合体共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

8.4政府采购合同分包履行的，中标供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包项目供应商就分包项目承担责任，中标供应商与分包供应商之间应该签订分包意向协议。

8.5享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8.6预留份额的采购项目中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。未预留份额的采购项目或采购包中，组成联合体或者接受分包的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

9．投标费用

9.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏畅采工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
9.2招标代理费参照《江苏省招标代理服务收费的指导意见》（苏招协[2024]20号）文件的收费标准，按20000元（大写：贰万元整）实收，最终由中标（成交）供应商支付。招标代理费由中标（成交）供应商在发放中标通知书前一次性支付，请供应商予以关注。招标代理服务费，代理机构开具正规普通电子发票。

9.3专家评审费参照（苏财购〔2016〕48号文件）按实结算，由采购人支付。
10．投标文件组成

10.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》《资格性和符合性检查响应对照表》等处标明满足与否。对带“★ ”的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，评审时不予认可。（采购需求中另有规定的，也可从其规定）

10.2供应商根据招标文件载明的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

10.3投标文件由商务部分、技术部分、价格部分，以及其他部分组成。

11．投标文件的商务部分

11.1商务部分是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加“★ ”项目不得有缺失或无效：

（1）★ 投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）★ 法人授权书（格式见第六章）；

（3）★ 第一章招标公告中第二条申请人资格要求规定的证明材料；

（4）★ 开标一览表（格式见第六章）；
（5）★《南京市政府采购供应商信用记录表》（格式见第六章）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）供应商认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

12．投标文件的技术部分

12.1技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

12.2若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.3提供的技术如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术条款偏离表》中逐条予以说明。

12.4投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，其中加“★ ”项目不得有缺失或无效。

13．投标文件的价格部分

13.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

13.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

13.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

13.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

13.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

13.6 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标报价明细表中的投标总报价一致，如不一致不作为无效投标处理，评标时以开标一览表中价格为准。

14．投标文件的其他部分

其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

15．投标保证金

本项目不收取保证金。

16．投标有效期

16.1自开标之日起90日内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标。

17．投标文件的修改和撤回

17.1供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行撤回和重新递交。

17.2投标截止时间之后，投标文件不得撤回，如果撤回的，将不再接受重新递交。

18．投标文件盖章

18.1投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

四、开标、评标与确定中标供应商

19．开标

19.1投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。苏采云系统公布各投标人名称和投标价格。

19.2投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

19.3投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，苏采云系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
19.4公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为其他采购方式采购的基本要求和谈判依据。

20．评标

20.1评标组织

20.1.1评标工作由代理机构组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标供应商；

（5）向采购人、财政部门报告评标中发现的违法行为。

20.1.2评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

20.2评标程序

20.2.1投标文件的资格审查

20.2.1.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

20.2.1.2投标文件有下列情况之一的，在资格性审查时按照无效投标处理

（1）不具备招标文件规定资格条件的；

（2）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的。接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

20.2.2投标文件的符合性审查

20.2.2.1评标委员会将依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.2.2.2实质性要求是指本招标文件中带“★ ”的商务和技术要求。

20.2.2.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离而使其投标成为实质性响应的投标。

20.2.2.4投标文件有下列情况之一的，在符合性审查时按照无效投标处理

（1）投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密投标文件的；
（2）投标文件未按采购文件要求制作投标文件及签章的；
（3）投标总价超出采购项目预算或者最高限价的；

（4）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（5）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（6）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（7）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）不同供应商的委托代理人(或法定代表人、项目经理、项目总监、项目负责人等)在招标文件发布日上月至投标截止日当月在同一单位缴纳社会保险的；

（11）属于申请人的资格要求中第4条拒绝参加本次采购活动供应商的；

（12）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（13）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，未在评标现场合理的时间内提供书面说明或相关证明材料，不能证明其报价合理的。

20.2.2.5有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商

（1）符合资格条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）招标文件存在歧义、重大缺陷，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的。

20.2.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

20.2.4投标文件的进一步评审

20.2.4.1评标委员会将对确定为实质性响应的投标文件进行进一步评审，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

（2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标委员会认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修改单价。

20.2.4.2评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

20.2.4.3评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

20.2.4.4澄清有关问题

（1）投标截止时间后，供应商根据评标委员会要求对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作出必要澄清、说明或者补正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委会联系。
20.2.4.5比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.2.4.6评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： 

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

20.3评标方法和标准

本项目采用综合评分法。

21．确定中标供应商

21.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照按照评审得分由高到低顺序推荐3名中标候选供应商，采购人签字确认中标候选人为中标供应商。

21.2按以下第(2)种方式确定中标供应商

（1）评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标供应商；

（2）采购人在评标委员会推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

按第二种方式确定中标供应商的，代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

21.3中标供应商确定之日起两个工作日内，将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

21.4《中标通知书》对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

21.5《中标通知书》发出后，中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的，投标保证金不予退还；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加南京市政府采购活动，并予以通报。

21.6对未通过资格审查的供应商，将告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

21.7所有投标文件不论中标与否，均不退回。

22．编写评审报告

评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评审报告。

23．评标过程的保密

23.1代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

23.2任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

23.3凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商及与评标无关的人员透露。

五、签订合同

24．签订合同

24.1采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

24.2采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

24.3中标供应商拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。评审报告未推荐中标候选人的，应重新开展政府采购活动。

24.4采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

24.5采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
六、质疑处理
25．质疑

25.1 供应商认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。

25.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

25.4 供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

25.5 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

25.6 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

25.7 质疑函的主要内容须按照财政部制定的质疑函范本（财政部指定中国政府采购网发布）填写；供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

25.8 质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

25.9 质疑函应当现场书面提交至采购代理机构联系人（详见公告）处，提交时应出示有效身份证明。
评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价（1-优惠率）由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按服务方案响应情况得分高低顺序排列，由评标委员会推荐得分由高到低排序前3名供应商为中标候选供应商。

	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价（1-优惠率）最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标供应商的价格分按照下列公式计算（小数点保留2位）：投标报价得分=[评标基准价／(1-优惠率)]×10。
	10

	2
	人员配备情况
	2.1投标人拟为本次项目配备的项目负责人有5年（含）以上辅具适配相关工作经验且得5分；3年（含）-5年（不含）的得3分；1年（含）-3年（不含）的得1分；1年以下不得分。

（注：须提供能证明其项目经验的证明材料复印件并加盖投标人公章，同时提供投标人近半年（2026年4月以来）任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
2.2投标人或拟为本次项目配备的项目负责人在同类项目实施过程中获得过采购人好评的，每提供一份由采购人单位出具的盖章材料的得3分，最多得6分。
	11

	
	
	2.3投标人拟投入本项目实施人员：
（1）具有辅具工程师证书，每提供一个得2分，最高得8分；
（2）具有假肢师或矫形器师或助听器验配师证书，每提供1个得3分，最多6分；
（注：一个多证，可重复得分。提供证书复印件并加盖投标人公章，同时提供投标人近半年（2026年4月以来）任意一个月为其缴纳社保的证明材料并加盖投标人公章，未按要求提供不得分）
	14

	3
	业绩
	3.1评委根据投标人提供的自2023年9月1日以来完成的同类项目的成功案例（项目内容包含辅具、假肢、矫形器、助听器等），每提供1个得3分，最多12分(合同应能反映相关信息，提供合同和中标通知书复印件并加盖公章，有缺项或无法认定的不得分。)
	12

	4
	服务响应
	投标人承诺接到采购人的服务指令后，30分钟内到达现场响应的得5分，1小时内到达现场响应的得4分，1.5小时内到达现场响应的得3分，2小时内到达现场响应的得2分，2.5小时内到达现场响应的得1分，其他时间不得分。
（注：提供服务响应承诺函（格式自拟）；提供导航截图，导航终点为（南京市浦口区上河街26号），导航起点为投标人的公司注册地址或在南京地区设立的服务机构地址；提供公司或服务场所证明材料，自有房产证明或房屋租赁合同；有缺项或无法认定的不得分）
	5

	5
	服务方案
	5.1 根据投标人提供的残疾人辅具适配及服务的总体实施方案全面、合理，标准具体、明确，与项目特点奖合度高，针对性、专业性和可操作性强，进行综合评分：

（1）方案内容完善、针对性强，完全满足项目需求，得8分；

（2）方案内容较完善，主要要求满足，少量细节不足，得6分；

（3）方案内容基本齐全，核心要求基本满足，部分欠缺，得4分；

（4）方案内容简略，仅少量基础要求，针对性弱，得2分；

（5）未提供不得分。
	8

	
	
	5.2、根据投标人提供辅助器具适配后为残疾人提供必要的康复训练指导和辅助器具使用培训方案，进行综合评分：

（1）方案内容完善、针对性强，完全满足项目需求，得8分；

（2）方案内容较完善，主要要求满足，少量细节不足，得6分；

（3）方案内容基本齐全，核心要求基本满足，部分欠缺，得4分；

（4）方案内容简略，仅少量基础要求，针对性弱，得2分；

（5）未提供不得分。
	8

	
	
	5.3、投标人根据本项目采购需求，提供专业辅具工程师和康复治疗师开展对残疾人及其家属、监护人进行康复训练指导、辅助器具使用培训方案，进行综合评分：

（1）方案内容完善、针对性强，完全满足项目需求，得8分；

（2）方案内容较完善，主要要求满足，少量细节不足，得6分；

（3）方案内容基本齐全，核心要求基本满足，部分欠缺，得4分；

（4）方案内容简略，仅少量基础要求，针对性弱，得2分；

（5）未提供不得分。
	8

	
	
	5.4根据项目执行团队人员岗位工作要求描述具体明确，责任清晰，团队人员稳定，进行综合评分：

（1）方案内容完善、针对性强，完全满足项目需求，得8分；

（2）方案内容较完善，主要要求满足，少量细节不足，得6分；

（3）方案内容基本齐全，核心要求基本满足，部分欠缺，得4分；

（4）方案内容简略，仅少量基础要求，针对性弱，得2分；

（5）未提供不得分。
	8

	
	
	5.5评委根据投标人提供的售后服务方案(如服务体系、服务内容、故障解决方案、服务响应时间、专业技术人员保障及服务电话)进行综合评分：

（1）方案内容完善、针对性强，完全满足项目需求，得8分；

（2）方案内容较完善，主要要求满足，少量细节不足，得6分；

（3）方案内容基本齐全，核心要求基本满足，部分欠缺，得4分；

（4）方案内容简略，仅少量基础要求，针对性弱，得2分；

（5）未提供不得分。
	8

	
	
	5.6对项目执行中可能遇到的风险有预测，并有合理可行的风险应对方案，进行综合评分：

（1）方案内容完善、针对性强，完全满足项目需求，得8分；

（2）方案内容较完善，主要要求满足，少量细节不足，得6分；

（3）方案内容基本齐全，核心要求基本满足，部分欠缺，得4分；

（4）方案内容简略，仅少量基础要求，针对性弱，得2分；

（5）未提供不得分。
	8


说明：
1．实质性要求不得负偏离；否则，按照无效投标处理。

2．小微企业的价格扣除

2.1 对于货物和服务采购项目中，未预留份额项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包对小微企业报价给予10%的扣除，并用扣除后的价格参加评审。其中，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。联合体各方均为小微企业的，联合体视同为小微企业，享受相应价格扣除。 

2.2 专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2.3 价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。说明：价格扣除优惠政策仅适用于“第一章 二、申请人的资格要求 2.落实政府采购政策需满足的资格要求”中“本项目采用以下第（4）种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求”的采购项目中。

3．监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业），给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。 

4．残疾人福利性单位的价格扣除 

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予等同于小微企业的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 

4.2 残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）。

5．监狱企业、残疾人福利单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6．所有认证、证明和业绩均以有效的证明文件复印件或扫描件为依据。
采购需求
一、项目背景
根据《关于印发<南京市残疾人辅助器具补贴实施办法>的通知》（宁残规〔2024〕3号）等相关文件要求，为符合条件的残疾人提供辅助器具适配服务，补偿残疾人身体功能，提升残疾人生活自理能力和社会参与度。结合江北新区与浦口区实际情况，制定本方案。
二、服务对象

（一）辅助器具适配对象。残疾人辅助器具购买补贴对象为南京市江北新区、南京市浦口区户籍、持有《中华人民共和国残疾人证》（含未领证16 周岁以下残疾儿童）并符合下列条件之一的残疾人：

1. 低收入残疾人（低保残疾人、特困残疾人、低保边缘家庭的残疾人和支出型困难家庭的残疾人）；

2. 就业年龄段无业无固定收入残疾人；

3. 16周岁以下残疾儿童少年（持残疾人证或经三级综合医院、二级以上专科医院或县（区、市）级以上残疾评定指定医疗机构诊断评估有辅具需求）；

4. 16 周岁以上在校残疾学生；

5. 重度残疾人、一户多残、依老养残家庭残疾人。

因工伤、交通事故等原因致残的残疾人，以及享受长期护理保险辅具待遇的残疾人，享受相关保险等赔付中包括辅助器具配置费用的，不得同时享受辅助器具购买补贴。

（二）服务补贴对象。对享受辅助器具购买补贴的对象，安排完成配置必需的服务事项。

（三）补贴标准详见《关于印发<南京市残疾人辅助器具补贴实施办法>的通知》宁残规〔2024〕3号文件，南京市残疾人辅助器具购买补贴标准。

三、辅助器具购买补贴产品目录

（一）江苏省残疾人辅助器具购买补贴产品目录
省残联办公室关于印发省残疾人辅助器具购买补贴产品目录（2024年版）的通知（苏残办发〔2024〕7号）。

（二）江北新区、浦口区残疾人辅助器具购买补贴产品目录
	序号
	品种
	单位
	参数
	最高限价（元）

	1
	上肢假肢（前臂）
	例
	1.手头张开距离大于或等于85mm。
2.手指捏力大于或等于5N。
3.腕关节直径Ф45mm。
4.大拇指尖到腕关节底部的距离为124mm。
5.大拇指可扳动打开。
6.手头骨架采用优质合金铝，表面采用阳极处理耐腐蚀。
7.手指头配有指套，手掌部分配有掌套，可起到保护作用，安全美观。
8.硅胶手套采用优质胶制作，外观逼真，手头规格分为大中小号。
9.树脂接受腔或板材接受腔，视皮肤而定。
	5000

	2
	上肢假肢（上臂）
	例
	1.手头张开距离大于或等于85mm。
2.手指捏力大于或等于5N。
3.腕关节直径Ф45mm。
4.大拇指尖到腕关节底部的距离为124mm。
5.大拇指可扳动打开,前臂被动旋转，肘关节被动伸屈。
6.手头及骨架采用优质合金铝，表面经阳极处理，耐腐蚀。
7.肘关节采用不锈钢制作，拨动手柄可多角度被动自锁。
8.手指头配有指套，手掌部分配有掌套，安全美观。
9.硅胶手套采用品牌优质胶制作，外型美观逼真，手头规格分为大、中、小号美容假肢。
10.树脂接受腔+国产上肢假肢组件（含外装饰套）臂筒式；上肢假肢穿戴后达到美容装饰作用，装饰外形逼真，被动控制手动作；伸曲、摆动、旋转自然。
11.材料：树脂、硅胶手皮、尼龙搭扣，塑料环、金属支条。
12.尺寸：定制。
	9000

	3
	小腿假肢
	例
	1.树脂接受腔+国产合金假肢组件（含外装饰套）。
2.方锥阳四爪表面抛光处理，外表光洁；零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。
3.锁紧管接头 M8 紧定螺丝4个，M6 连接螺丝1个。
4.一体化连接管管径 30 mm，长度 ≥200 mm，壁厚大于等于 2mm，M8 紧定螺丝4个，适合体重≤100公斤。
5.方锥双杈动踝关节，表面抛光处理，外表光洁，后缓冲器一个。
6.聚氨酯假脚一个，双孔动踝。
7.相关产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求.
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	大腿假肢
	例
	1.树脂接受腔+合金四连杆关节+国产合金组件（含外装饰套）。
2.可调阴三爪表面进行抛光处理，外表光洁、无麻点；M8紧定螺丝4个，M6连接螺丝1个。
3.铝镁合金四连杆膝关节（带锁或不带锁、因人而异）零部件组件每套独立包装，零件之间有分隔，防止碰撞，可防潮防腐。
适用体重：100Kg，表面抛光处理外表光洁。
4.锁紧管接头M8紧定螺丝4个，M6连接螺丝1个；一体化连接管合金接头，管径30毫米，长度≥400毫米，壁厚大于等于2mm，适合体重≤100公斤。
5.方锥双杈动踝关节，重量≤210克，后缓冲垫1个；气密阀门塑料弯管一根，管径25mm，排气阀门1个。
6.聚氨酯假脚一个，双孔动踝。
7.相关产品符合国家《下肢假肢通用件》（GB /T18375）标准要求。
	9000

	5
	成人矫形器
	例
	成人矫形器：
1.材料：热塑板材。尼龙搭扣，塑料环。尺寸：定制矫形鞋。
2.制作鞋楦，裁剪帮料、鞋里缝合，制作内包头和后帮，无三苯胶水粘合鞋面、鞋底和鞋跟、矫形鞋垫：EVA、热舒性弹性材料，提供不少于4种（冬夏、男女）款式各款式矫形鞋内区间10-24cm。
3.提供不少于 20 种规格号码。功能：改善患者站立、步31例行时足部的受力状态或免荷，消除疼痛，防止畸形，矫正足部的功能性变形，为永久性畸形患者提供支撑，以达到平衡。适用于各种疾病引起的内翻足、外翻足、马蹄足、足下垂、扁平足、弓形足、槌状足及跟骨刺、距下关节强直、踝关节炎、拇趾外翻、足部骨折、足部缺损、跖痛症等。
4.鞋体：根据患者情况定制，鞋体内含有 3MM厚，PP 板定制矫形器：款式要求：夏款包头，四季款网布与皮面结合，冬款纯皮面，每种分男女.满足不同患者的需求。
	1500
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	儿童矫形器
	例
	儿童矫形器：
1.材料：热塑板材。尼龙搭扣，塑料环。尺寸：定制矫形鞋。
2.制作鞋楦，裁剪帮料、鞋里缝合，制作内包头和后帮，无三苯胶水粘合鞋面、鞋底和鞋跟、矫形鞋垫：EVA、热舒性弹性材料，提供不少于4种（冬夏、男女）款式各款式矫形鞋内区间10-24cm。
3.提供不少于 20 种规格号码。功能：改善患者站立、步31例行时足部的受力状态或免荷，消除疼痛，防止畸形，矫正足部的功能性变形，为永久性畸形患者提供支撑，以达到平衡。适用于各种疾病引起的内翻足、外翻足、马蹄足、足下垂、扁平足、弓形足、槌状足及跟骨刺、距下关节强直、踝关节炎、拇趾外翻、足部骨折、足部缺损、跖痛症等。
4.鞋体：根据患者情况定制，鞋体内含有 3MM厚，PP 板定制矫形器：款式要求：夏款包头，四季款网布与皮面结合，冬款纯皮面，每种分男女，满足不同患者的需求。
	1500
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	儿童轮椅
	辆
	1．铝合金氧化车架。
2．座垫/靠垫：采用阻燃黑牛布料车缝成型，内置中间夹层高达600d的帆布。外套海绵软垫可拆洗。
3．扶手架/脚踏板：扶手架可后翻转，可调节高低脚踏板。
4．后轮：22英寸（55cm）优质PU后轮前轮：6英寸（15cm）PVC前轮，配高强度塑料轮毂。
5．刹车结构：采用肘节式刹车装置制动后低于座位面，灵活方便快捷、安全。
	1200
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	儿童轮椅（脑瘫）
	辆
	轮椅车是按照GB/T 13800-2009《手动轮椅车》国家标准执行生产，产品按照国际标准ISO7176-8,完成静态强度、冲击强度和疲劳强度测试，通过ISO13485医疗器械质量安全体系认证，ISO9001质量体系认证，其结构特点如下：
1．车架：选用高强度铝合金材料，高承重铝合金双支撑架结构，管径为Ø25mm，厚度≥1.8mm；表面采用喷漆处理；活动扶手，可拆装脚托，整车可折叠；带专用油气混合弹簧，座位及靠背能自动弹起及安全锁定；座椅整体可后倾达45°，靠背可后倾至与座面成170°。
2．前轮：6寸塑料轮毂配高品质实心橡胶轮胎；前轮叉一体压铸成型。
3．后轮：16寸塑料轮毂配充气轮胎。
4．刹车：铝合金手动驻刹；且配置带自锁功能的后把手连动刹车；
座靠垫：面料选用优质高强度防水牛津布，垫芯选用优质高回弹海绵。
5．扶手：配置PU扶手垫，可拆装，高度可调。
6．护板：选用海棉护板，左右护板间距可调，适合不同年龄（体形）的儿童使用。
7．脚托：活动拆装式结构且脚踏板高度可调，脚踏板为长度可调、可抬式、带腿托，抬起高度可至使用者能够平躺位置，并有重力自锁安全装置，适合不同年龄体形的儿童使用。
8．枕头：张开角度可调，高度可调。
9．肩垫：高强度金属肩垫骨架，左右肩垫间距无级调节，高度两档调节,调节范围：≥300～330ｍｍ。
10．限位垫：座垫配有限位垫，配置高强度金属限位垫骨架，且前后位置可调。
11．安全带：背垫配有可调蝴蝶型安全带，座位配有可调大腿矫形安全带。
12．附件：可以选配可拆式轮椅餐板（金属餐板支架）。
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	儿童助听器
	台
	儿童定制式助听器：
1.产品主要技术条件应符合GB/T 14199-2010《电声学助听器通用规范》国家标准；全数字信号处理技术。
2.独立可调节通道数和频段数≥20个；聆听程序设置≥4个；饱和声压级：≥120 dB SPL（IEC118-7 2cc耦合腔）；满档声增益：≥65dB SPL；等效输入噪声级（dB）：≤22 dB；总谐波失真：≤0.5%；频率响应范围：至少在200Hz~5200Hz之间；额定电源电流消耗：≤1.00mA；感应拾音线圈最大灵敏度：≥103 dB。
3.自动反馈声抑制设置；低电压提示功能；开机延迟功能。音量控制功能。
4.内置测听技术；DSL v5儿童专用验配公式。
	3000
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	儿童手持式电子助视器
	台
	1.详细参数:
特别提示功能：语音提示、助视；
显示屏类型：≥4.3英寸真彩；
缩放倍数：1～42倍可调节（有放大缩小按键）；
输入电源：3.7V可拆卸充电锂电池；
显示模式选择：18种模式可选（彩色、灰度、黑底红字、红底黑字、白底绿字、绿底白字、紫底黑字、黑底紫字、紫底白字、白底紫字、黑底白字、白底黑字、蓝底白字、白底蓝字、黑底黄字、黄底黑字、蓝底黄字、黄底蓝字）；
充电器：迷你USB接口；
电池：外置锂电池（1500毫安）；
视频输出：AV格式外接TV投影等显示器；
音乐：MP3音频输出；
内置储存卡：16GB；
拍照：≥300像素；
尺寸：≥160*85*25mm。
2.产品功能及其特点：
全智能语音提示，两种声音可调；
4.3寸全彩高清液晶屏，画面清晰，无网格锯齿和毛刺拖影；
支持1到42倍缩放调节，适合不同视力人群使用；
18种显示方案，适合不同视力需求人群使用；
一键快锁图片、拍照功能，更加方便观看画面细节；
具有MP3音乐播放和视频播放功能，更加贴心；
AV输出，使电视机作为显示端；
自带手写架更加方便书写；
显示屏亮度调节：较暗、暗、一般、较亮、最亮；
3分钟未使用自动关闭，更加省电；
USB连接功能，可存放MP3和视频；
内置内存卡：≥16GB大容量。
	700
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	儿童站立架
	个
	1.产品符合GB24436-2009康复训练器械安全通用要求。
2.产品适合10岁以下儿童使用。直立式或前倾式站立架，桌面高度应可调整。整体可拆装。
3.主体：国家标准型A3钢、美观耐用。
4.前轮：前轮直径80 mm （3英寸）（允许误差±10%）带刹实心轮。
5.后轮：后轮直径80 mm （3英寸）（允许误差±10%）带刹实心轮。
6.桌板：优质木材表面清漆、高密度夹板，胸垫： 所有垫块均为模具发泡成形PU垫，腰垫：所有垫块均为模具发泡成形PU垫，腿垫：所有垫块均为模具发泡成形PU垫，脚踏板：优质木材表面清漆、高密度夹板。
7.配备：可调式桌面、可调胸部左右侧垫、可调臀部左右侧垫、可调腿部左右侧垫、可调脚踏铁板、可调脚踏木板。
8.性能：可根据患者的体型，将腿、臀以及胸部的垫块调整至合适的高度，还可根据患者腿部萎缩的不同角度进行定位调整。产品适合7岁以下、下肢瘫痪儿童，进行直立和前倾站立训练，防止肌肉萎缩，增强肌力。
9.尺寸：
总长：810cm（允许误差±10%）；
总宽：640cm （允许误差±10%）；
总高：790-980cm（允许误差±10%）；
前倾角度：0-40度（允许误差±10%）；
胸垫宽：19-29cm（允许误差±10%）；
臀垫宽：17-27cm（允许误差±10%）；
腿垫宽：21-33cm（允许误差±10%）；
前轮直径：8cm（允许误差±10%）；
后轮直径：8cm（允许误差±10%）；
最大载荷：75kg；
适合年龄：1-7岁
；
适用身高：80-130cm（允许误差±10%）。
	1500
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	儿童坐姿椅
	个
	1.椅架：选用优质木材，高密度夹板；所有部位垫块均为开模一次发泡成形。
2.前后轮：前后轮直径50mm （2英寸）（允许误差±10%）带刹实心轮。
3.座靠垫：座靠垫采用优质PU革，座面平整，无褶皱和破损等缺陷。
4.限位垫：配有高强度金属限位垫骨架，限位垫可前后移动。
5.枕头：金属枕头架，枕头高度可调；头部固定辅助板为圆弧形，可以更有效固定头部。
6.脚托：脚托高度可调，配有脚带。
7.餐板：木质餐板，滑槽式结构，拆装简单易于操作。
8.用途：儿童坐姿矫正训练，适用于10岁以下脑瘫儿童。
9.尺寸：
总长：72cm（允许误差±10%）；
总宽：60cm （允许误差±10%）；
总高：80-110cm（允许误差±10%）；
餐板尺寸：48*44cm（允许误差±10%）；
靠背高度：36cm（允许误差±10%）；
座位深度：36cm（允许误差±10%）；
座位宽度：31cm（允许误差±10%）；
脚踏板高度：12-23cm；
前轮直径：不小于5cm（允许误差±10%）；
后轮直径：不小于5cm（允许误差±10%）；
载荷：不小于75kg。
	1000
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	单向助行器（儿童）
	个
	1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准。
2.产品为四轮助行器，适合1.2m以下儿童使用。
3.助行器主架采用高强度铝合金金加工而成，管材壁厚为：Ф25*1.2mm，助行架表面采用光亮氧化处理。
4.主架四脚配有伸缩管。整体可折叠，便携实用；握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强；表面贴有醒目使用及警示标识，外露螺丝均有塑料保护套。
5.配有4个3寸橡胶轮，后脚轮配有单向轴承，儿童使用更安全。
6．主要参数：大架长≥720mm,宽≥570mm,高：470-645mm，脚管7档调节。
7．承重≥100Kg。
	300
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	成人助听器（验配式）
	台
	1.产品主要技术条件应符合GB/T 14199-2010《电声学助听器通用规范》国家标准。

2.全数字信号处理，多频带自适应方向性LX,单独压缩LX。

3.双麦克凤。         

4.聆听程序设置，耳鸣掩蔽系统。

5.等效输入噪声16db，降噪LX,移频。

6.瞬态噪声管理，风噪声管理，反馈盾。 

7.可调频段≥10。

8.反馈盾LX。

9.48通道压缩处理。

10.频宽频率范围至少在200-8000Hz之间。

11.防尘防水功能 。

12.饱和声压级120dBSPL 。

13.满档声增益57dB。

14.等效输入噪声18db(≤＋3db) 。

15.电流量≥1.7mA。

16.总谐波失真2% 。           

17.电感灵敏度≥85dB 。
	1500
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	普通轮椅
	辆
	1.产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。
2.GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，按以下要求执行:
(1)驱动方式：手驱动后轮式；
(2)车架材质采用高强度钢管，管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，表面电镀或喷涂处理，车架可折叠结构设计；
(3)轮椅总长、总宽、总高、座宽、座深，座高、靠背高度自行提供尺寸，载重≥100kg；
(4)座靠垫材质为600D的牛津布夹层30D的海绵，配有小腿带及安全带；
(5)采用固定式扶手，配PVC皮革软扶手垫，ABS塑料护板，ABS脚踏板，高度可调；
(6)刹车：配金属手动驻刹、后手刹带前后联动刹车装置；
(7)前轮为8英寸PVC轮，后轮为24寸实心花纹轮胎，轮辐铝合金材质，高品质ABS手轮圈（驱动轮椅用）。
	600
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	多功能轮椅（可拆卸）
	辆
	1.产品符合GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准。
2.GB/T13800-2009《手动轮椅车》国家标准中型号、代号、类型及其他不确定的，按以下要求执行:
(1)驱动方式：手驱动后轮式；
(2)车架材质采用高强度钢管，交叉杆双支撑结构，铝管直径≥22mm、壁厚≥1.2mm，表面电镀或喷涂处理，车架可折叠结构设计；
(3)轮椅总长、总宽、总高、座宽、座深，座高、靠背高度自行提供尺寸，载重≥100kg；
(4)座靠垫采用牛津布料加网垫做成，配有小腿带及安全带；
(5)采用固定近桌式扶手，配PVC皮革软扶手垫，ABS塑料护板，ABS脚踏板、脚踏支架可旋转，可拆装并易于操作，高度可调；扶手可后翻；
(6)刹车：配金属手动驻刹、后手刹带前后联动刹车装置；
(7)前轮为8英寸PVC轮，后轮为24寸实心花纹轮胎，轮辐铝合金材质，高品质ABS手轮圈（驱动轮椅用）。
	800
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	多功能轮椅（高靠背全躺座便）
	辆
	高靠背轮椅，是以GB/T13800-2009《手动轮椅车》为参考标准，根据使用者要求设计生产，其结构特点如下：
（1）车架：由钢管焊接组合成型，管直径≥22mm，壁厚≥1.2mm，采用可拆式扶手、脚托，可折叠结构，安全性能好，表面镀铬处理，美观耐用，主架配有防翻后轮，增加安全性；
（2）前轮：8英寸PVC轮；配一体冲压成型金属拐臂；
（3）后轮：外径24"（610mm），高强度铁轮圈、免充汽后轮，配置镀铬金属手轮（驱动轮椅用）；
（4）刹车：配备金属手动驻刹，后把手护理刹车；
（5）座靠垫：采用人革车缝成型，质地柔软、抗拉强度高。靠背角度可调节，调整角度90°~180°；配置可单独拆洗U型枕头；座垫配U型便孔，可直接在轮椅上方便；配大容量PVC便桶，清洗方便。座垫可拆卸；
（6）扶手：采用活动拆装式扶手，拆卸方便；配皮革面海绵扶手垫； 
（7）护板：采用不锈钢护板；
（8）脚托：采用可拆式脚托，脚托角度可调节至水平状态；配置高强度铝合金脚踏板，高度可调节。
	800
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	坐便轮椅
	辆
	硬座座便型轮椅，是以GB/T13800-2009《手动轮椅车》为参考标准，根据使用者要求设计生产，其结构特点如下：
（1）车架：由钢管焊接组合成型，采用固定式扶手、脚托，可折叠；
（2）结构，安全性能好，表面喷塑处理，美观耐用；
（3）前轮：外径8英寸（20cm）橡胶实心轮，配高强度金属前轮叉；
（4）后轮：外径22英寸（56cm），橡胶胎；配置塑料轮毂，塑料手轮；
（5）刹车：后把手连刹车，带钢制驻刹，安全可靠；
（6）座靠垫：采用人革车缝成型，质地柔软、抗拉强度高；座便板采用前抽拉式，方便护理操作；
（7）扶手：固定扶手，配优质PVC扶手垫，配置塑料护板；
（8）脚托：配塑料脚踏板，高度上下可调。
	600
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	轮椅坐垫
	个
	材质: 舒适布套+高密度PU泡绵+Gel凝胶
产品特性：
1.独特的弹性凝胶和液态凝胶组合,可有效地提供良好的压力舒解和重量分散。
2.坐姿调整:改良型防褥疮坐垫是轻盈易维护的轮椅垫，专为长时间维持坐姿使用者设计而提供极为舒适的感受。
3.舒压降温:学整整体波浪造型是依照人体工学原理配合舒适软凝胶分散臀部的压力，坐垫后端冷凝胶可有效消除蓄热以及直向的压力，另前端放置大腿处配有方形软凝胶产生更好的舒适感。
4.尺寸：430*460*80。
	600
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	助行器
	个
	1.产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准。
2.产品为框式助行器，适合1.55—1.80m人群使用。
3.助行器主架采用高强度铝合金金焊接而成，管材壁厚为：Ф25*1.2mm，助行架表面采用阳极氧化处理。
4.助行架利用伸缩管中的弹珠打开助行架即可使用，助行器可扭动式、固定式行走，整体可折叠，方便携带，握把采用EVA无毒无害，易清洗材料，舒适度强，支脚耐磨、有弹性、表面摩擦系数高。
5.主要参数：大架长≥545mm,宽≥470mm, 高：770-950mm，脚管8档调节。
6.扶手承重≥100Kg。
	260
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	轮式助行器 

	个
	产品符合GB/T14728.1-2006《双臂操作助行器要求和实验方法第1部分：框式助行架》国家标准。
1．主架： 选用高强度铝合金材料，管直径≥25mm，厚度≥1.2mm；表面采用氧化处理；可折叠式结构，使用和储运都很方便。
2．脚管： 采用高强度铝合金材料，管直径≥28mm，管厚度≥1.2mm；表面采用氧化处理；高度可调，带8档位高度调节孔。后脚垫材质为耐磨、有弹性、表面摩擦系数较高的防滑橡胶材料。
3．把手：采用泡棉握把，手感舒适，防滑性能好。
4．前轮：4寸PP+PVC脚轮。
5．适用人群：上肢功能较好，双下肢功能中重度障碍和平衡能力较差者。
6．功能：支撑体重，保持站立平衡，帮助患者双手支撑辅助行走训练，补偿和提高行走能力。
	160
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	带框购物式助行器
	个
	产品符合GB/T 14728.1-2006《框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准作为设计生产的参考标准，以Q/DF4-2015《助行器具》本企业标准作为设计生产的执行标准，其结构特点如下：
1．支承架：选用高强度铝合金材料，管直径≥25mm，厚度≥1.4mm；表面采用氧化处理；可折叠式结构，使用和储运都很方便。
2．支脚：采用优质≥8寸脚轮（后轮带刹车），着地性能好，稳定性佳，表面摩擦系数高。
3．把手：采用PCV握把，符合人体工学，手感舒适，防滑性能好；并具有带自锁功能的三档驻停装置。
4．座垫：采用优质木版、皮革和海面制作，质地软，舒适耐用，配金属储物筐。
5．性能：高度三档可调节(适合≥1.55m-1.80m人群使用)，可折叠式结构，安全性能好、轻巧、占地面积小、美观耐用、使用和储运都很方便。
6．适用人群：上肢功能较好，双下肢功能轻中度障碍和平衡能力稍差者。
7．注意事项：
（1）根据患者身高调整伸缩杠至适宜位置，固定后使用；
（2）在坚实平整的地面上使用(最好在室内平坦的地方使用)。
	400
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	台式助行器
	个
	产品是以GB/T 14728.1-2006《框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准作为设计生产的执行标准，其结构特点如下：
1．主架：选用高强度钢管材料，管直径≥22mm，厚度≥1.2mm；表面采用镀铬处理。宽底架设计，安全可靠。
2．臂托：配置大U型臂托，采用人造革和高密度海绵缝合而成，舒适耐用。四立柱配大把手螺钉，可快捷调整臂托高低。
3．把手：采用泡棉握把，手感舒适，防滑性能好。
4．座垫：采用人造革和高密度海绵缝合而成，配套金属底座挂钩，安全可靠。
5．脚轮：宽底座配套四个4寸PP+PVC带刹车脚轮。
	320
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	座便器
	个
	1.产品符合GB/T 24434-2009《座便椅（凳）》国家标准。
2.材质为高强度铝合金焊接而成，管材壁厚为：Ф25*1.2mm，坐便椅主架外观采用阳极氧化处理，大架可折叠。
3.采用ABS舒适防滑塑料扶手，坐厕框、坐厕盖均采用优质粒子高温吹塑而成；座椅支架采用卡扣式固定。
4.脚管高度5档调节，四脚配耐磨防滑脚垫。
5.尺寸：长≥490mm，宽≥430mm，高：715-815mm，坐宽≥460mm。 
6.承重≥100kg。
	300
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	座便器助力架
	个
	1.折叠式坐便器助力架主体采用25*1.5mm加厚钢管，扶手为EVA材质。
2.总高度调节范围：600-710mm，开挡宽540-590mm,深度≥460mm。
3.便于携带，尤其是出行在外入住宾馆或居住在朋友家时可以方便使用。
4.折叠方便，可以迅速收拢产品以便携带。
5.车架四脚配有伸缩管，6挡调节高度，适合不同高度的卫生间坐式马桶。
	400
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	洗澡椅（凳）
	张
	1.主架为高强度铝合金, 壁厚为Ф25*1.2mm，表面阳极氧化处理。
2.座板、背板材质为高强度工程塑料，表面防滑，环保，易于清洗，带有漏水孔，不积水，透气的作用；靠背弹片锁紧方便拆卸。
3.座板两边有扶手设计，配PVC浸塑防滑扶手垫；扶手为弹片锁紧，可拆卸。
4.脚管高度5档调节，四脚配防滑斜脚垫。
5.尺寸：长≥390mm，宽≥470mm，高：705-835mm，座宽≥520mm。
6.承重≥100kg。
	250
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	手推带便桶洗澡椅
	张
	1.椅架：采用高强度铝合金管材制作，管料规格：直径≥25 mm，壁厚 ≥1.2 mm；采用固定式扶手、可拆卸靠背，安全性能好，表面阳极氧化处理，美观耐用。
2.椅脚：脚轮采用3英寸不锈钢轮，方便移动，后轮带刹车自锁功能，稳定性佳。
3.座面板：座面配内置硬底座厕板，座面为软坐垫，坐垫材料采用聚氨酯一次发泡成型，软硬适中，有效防褥疮；高周波PU材料密封处理，美观舒适，防水耐用；厕板采用高档出口HD-PE材料。厕板为两层吹塑成型，强度好，触感舒适，易清洁。
4.厕桶：厕桶采用高强度工程塑料，容量大，采用超大深度设计防溅出效果好，易清洁。
5.稳定性：产品承载75 kg静载荷进行左右倾稳定性试验，失稳角度应大于13度。
	390
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	手杖
	支
	1.主体材料为铝合金，上肢管壁厚: ≥Ф22*1.2mm，下肢管壁厚：≥Ф19*1.2mm，表面阳极氧化，强度高，承重量大。
2.手柄为优质ABS防滑手柄，耐用，光滑，手感好，无毒，符合环保要求。
3.高度可调节，为九孔按钮式，分十档，每档高度调节≥25mm；拐杖高度≥710-940mm可调。
	80
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	多脚手杖

	支
	1.高度调节范围≥640-870mm，承重≥90KG。
2.高档铝合金材质，壁厚:1.2mm，表面光亮氧化处理，永不生锈；底座钢管喷塑处理。
3.高度十档调节，并配有金属顶扣。
4.三脚或多支脚和固定板为钢质材料。
5.拐杖四脚上配有防滑橡胶脚垫，内径13mm，提供良好的地面摩擦能力，内藏金属垫片，更加强其耐用性。
6.PVC拐杖头环保无毒、不吸汗、不易破损、变形，使用寿命长。
	80
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	板凳拐

	支
	1．拐杖左右弯管及直管采用高强度特种铝型材焊接而成；表面经氧化处理。
2．配塑料坐板，可供用户休息。
3．三脚套有耐磨防滑胶脚，高低可调节，让用户用得放心。
4．拐杖头：套有高密度泡沫塑料，柔软、容易清洁、易更换的功能。
5．整架可折叠、可打开当坐椅，方便、节省占用空间。调节高度≥71cm-77CM。
	105
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	腋拐

	支
	1.产品符合ISO11334-4《单臂操作助行器技术要求和实验方法第2部分：腋杖》ISO标准。
2.高强度Ф19*1.0mm不锈钢金管，表面抛光处理，具有不掉色，抗老化、不生锈的功能。
3.扶肩、握把：高档橡胶材质，脚垫：橡胶耐磨防滑脚垫，提供良好的地面摩擦力，内藏金属垫片，更加强其耐用性。
4.高度调节范围：1130-1330mm,调节高度为：9档，腋托最小长度：190mm,握把最小长度：100mm。
5.加强型中心管，提供良好的支撑力，特殊设计的伸缩管，提供更加的安全负荷。
	120

	32
	肘枴
	支
	1.产品符合GB/T19545.1-2004《单臂操作助行器技术要求和实验方法第1部分：肘拐杖》国家标准或企业标准。
2.主体材料为铝合金，规格: Ф22*1.2mm，表面阳极氧化。
3.手柄为PVE高强度塑料，耐用，光滑，手感好，无毒，符合环保要求；手柄部分可调节。
4.高度可7档调节，地面到肘部距离900-1210mm,地面到扶手距离：650-950mm,可承重≥130kg。 
5.支脚垫为高品质橡塑材料，可替换，弹性好、耐磨擦、使用寿命长。
	120

	33
	移位机
	台
	产品执行 GB/T24434-2009《座便椅》国家标准：其结构特点如下； 
1.主架：采用直径≥30*2.0厚及直径≥25*2.0厚的钢管制成 
座高：脚踩式无极升降，高度调节省力快捷。
2.座板：采用人体工学设计，ABS 材质，座板分成左右组，可向外旋转开合收固，左右座板组收合后有自动插销锁和合金织带扣锁固，安全牢固。
3.靠背：PE 靠背带角弧形设计美观舒适。
4.轮子：前轮 5 寸，后轮 3 寸四个都是带刹静音双排轮，刹车解刹都是下踩式，方便使用。
5.手把：产品前后都设有手推把手，方便适用于不用场景的使用。 
6.便桶：表面光滑易清洁；容量≥2.5L，快拆式便桶支架和抽放式便桶装卸方式设计，方便装取。
7.表处理：产品采用粉体白色主架配搭蓝色靠背和黑色塑胶件，整体简洁美观。
8.产品整体可快拆，方便放入后备箱携带。
	1780

	34
	电动移位机
	台
	产品是以GB/T 14728.1-2006《框式助行架》和GB/T 14728.2-2008《轮式助行架》国家标准作为设计生产的执行标准，其结构特点如下：
1.结构描述：整架采用2.0厚钢管制成，前轮配置两个5寸定向双排带刹轮，后轮搭配两个3寸万向带刹轮，座板分成左右组，可向外旋转开合收固，左右座板组收合后有自动插销锁和合金织带扣锁固，安全牢固，产品可快速拆装易携带。
2.外观描述：粉体白色主架配搭黑色靠背和黑色塑胶件，整体简洁美观。
3.功能描述：产品座高可电控无极升降，高度调节方便快捷，四个带刹双排轮的刹车解刹都是下踩式，方便使用，产品前后都设有手推把手，方便适用于不用场景的使用。
4.电推杆参数：
输入电压：24VCD；
电流：5A；
功率：120W；
电池容量：2500mAh。
	3330
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	移乘板
	块
	1．材质结构：实木，平板式，表面精美烤漆，背板防滑处理。
2．尺寸（cm）：61±1 *24±1 *1.5±0.3。
3．移乘。板和移乘物之间搭接间隙达200mm时承载强度≥80kg。
4．产品有抓握把手设计便于携带，独立外包装。
	250
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	定制眼镜
	副
	定制眼镜：
1.镜片执行标准：GB10810.1-2005光学参数要求：树脂；镜片折射率≥1.56。产品光学要求：使用时间长；镜片有18层镀膜工艺，精密膜层加工工艺，耐磨损、防静电、减反射、防紫外线，透明性好，非球面设计，光学成像好。直径范围：正镜片≥55mm~65mm、负镜片≥70~80mm。
2.镜架执行标准：GB/T14214-2003。
3.材料:板材。
4.特点：产品热稳定性好、化学性能佳，有比较高的机械强度，不会由于折弯而发生变形，具有超强的恢复性能，弹性大舒适度佳，产品全系突破性的采用环抱型设计，包覆感强，不夹脸、更服帖，多样化的铰链和鼻托设计，满足多种配镜需要。
5.尺寸范围：几何中心距离≥56~66mm，镜圈垂直高度：≥28mm~33mm，镜腿长度：≥125~135mm。
	700
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	眼镜式助视器
	副
	眼镜式助视器：
1.放大倍率：≥2.0倍。               
2.最远可清晰观察3米处目标物。 
3.镜架材质：PP，镜片材质：PC、PMMA。
4.具有双调焦轮，并且调焦轮位于镜框边缘，方便调节。
	150
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	放大镜
	台
	放大倍率:≥4倍。
透镜材质:PMMA。
供电方式:≥两节5号电池供电。
视场直径:≥90MM
产品功能及其特点：
1.符合标准Q/KJ 004-2004《助视器技术条件》要求。
2.成像清晰，无成像弯曲、发毛、边缘带色。
3.无肉眼可见的气泡、条纹、白色结石、黑点、白点等。
4.镜片表面无水迹、指印、油污、尘埃、霉斑等。
5.放大倍率：≥4倍。
6.使用4.5V、20MA、白光LED电珠，采用两节5号电池供电。
7.照明光源：白光LED。 
8.手柄可折叠，既可作为手持式助视器变换阅读距离使用，也可以将支架展开，作为立式使用。
9.支架：平衡、稳定、回转灵活。
10.视场直径：90MM, 允许误差±10%。
11.透镜材质：PMMA。
	60

	39
	单筒望远镜
	台
	单筒望远镜：
1.放大倍率：≥2.5倍。
2.物镜口径：20mm。
3.棱镜材料：K9/ZF2 玻璃。
4.出瞳直径：8mm。
5.出瞳距离：13.5 mm。
6.近焦距离：≥23mm。
7.镜片采用全表面镀膜。
	80

	40
	滤光镜
	只
	滤光镜：
1.镜架采用弹性记忆材质设计。
2.采用全包围防漏光镜架设计，可有效阻挡有害光线进入眼睛，同时还可保证最开阔视野。
3.镜片采用4层涂层设计：2层加硬涂层、防水性涂层、防油涂层，镜片无度数。※偏振方向角度偏差小于3°。
4.镜片可有效过滤波长范围在400-500nm之间的光波95%以上。
	100
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	盲人听书机
	个
	盲人听书机：
1.具有步步语音提示导航功能，可语音提示逐步操作。系统设置支持省电模式、支持简体中文、英文、繁体、日语、韩语等语言显示  支持恢复出厂设置、支持背光时间屏幕亮度调节、支持时间日期调节。
2.机身存储容量≥8G，屏幕尺寸≥4.3英寸。

3.支持USB接口数据传输。
4.内置充电电池。
5.支持外接耳机。
6.具有OUT-TV输出接口。
7.支持外置TF卡。
8.机身具有6个按键。
9.支持电子书阅读及语音朗读 支持大中小调节、支持背景颜色调节可设置五种背景颜色、支持电子书标签功能、支持朗读跳转设置。
10.音乐播放支持MP3、wav、AAC、ape、ogg、flac音乐格式。
11.视频播放支持3gp、flv、mov、mpg、rm、avi、rmvb、wmv、mp4、dat格式。
12.图片浏览：支持jpg、bmp、png、gif格式图片。
13.录音：支持录音功能。
14.具有收音机功能 支持存储20个电台、支持自带搜台和手动搜台。
15.常用工具：支持秒表、计算器、日历功能。
	600
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	语音盲文电饭锅
	个
	产品符合GB4706.1-2005;GB4706.19-2008 国家标准；内容达到以下条件：
1.采用微电脑控制技术，全部按键带盲文标识，全语音播报，老人及视障人士可无障碍使用。
2.电饭煲外壳采用连体设计，质量有保障。
3.具有4个按键分区功能：精煮、快煮、煮粥/汤、保温。
4.电源≥220v-50hz，功率≥700w，内锅容量≥5升。
	600

	43
	语音盲文电压力锅
	个
	1.全菜单盲文指引、语音、闪光提示，专门为残障人士设计的手柄放气功能；适用人群：老年人以及视力障碍人群。
2.定时、预约、增大、减小，具有功能兼具煮饭、稀饭、炖鸡、保温、汤类、炖蹄筋和豆类功能。
3.输入电源 220V AC/50Hz。
4.额定功率/容量 ≥900W/≥5L。
5.产品配置 不锈钢外壳、ABS外壳、铝合金内胆、铝合金发热盘、量杯、饭勺 、外壳 ABS。
	600
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	语音盲文电磁炉
	个
	1.全功能菜单盲文、语音、闪光提示；适用人群：老年人以及视力障碍人群。
2.定时、预约、增大、减小，具有功能兼具火锅、煎炒、爆炒、烧烤、煲汤、蒸煮、烧水、泡茶功能。
3.输入电源 220V AC/50Hz。
4.额定功率：≥ 2000W。
5.产品配置 250mm±20mm*250mm±20mm微晶面板、ABS外壳、无刷散热风扇、大功率模块，外壳 ABS。
	400

	45
	普通盲杖
	支
	1.杆身外表具有反光膜覆盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光。
2.杆身材质：铝合金，长度尺寸（mm）：1200≤L＜1500，折叠后长度≤350。
3.手柄最小长度（mm）：≥240。
4.外径为13mm，壁厚1mm。
5.手柄材质：无毒、无害、无异味、不吸水、不褪色、易于清洗、防滑、绝缘；结构设计应适合盲杖使用中正确握持，不易从手中滑落；手柄上端应装有弹性腕带，并易于更换。
6.杖尖材质：耐磨、绝缘、振动传导信号，并且在水泥、沥青、砖质等硬质路面上使用、有敲击声反馈。
7.杖头采用多向橡胶旋转设计，且易于更换。
8.手柄松紧绳制成,具有回弹性强,耐拉,抗老化特点。
	90

	46
	电子盲杖
	支
	1.四折叠，展开长度1350mm,折叠后长度350mm(国家标准范围)。
2.手柄材质：采用对人体无毒、无害、无异味、不吸水、易于清洁、防滑且绝缘的材料。手柄上端装有弹性腕带并易于更换。
3.杖尖材质：采用耐磨、绝缘、振动传导性好，并且在水泥、沥青、砖制等硬质路面上使用时，有敲击声反馈的材料。
4.杆身材质：铝合金，外表具有反光膜复盖，夜间行走遇有车灯照射，杆身会自然警示反光。反光膜没有明显的划痕、条纹、气泡、颜色不均匀等现象，且不易出现翘曲、起皱、脱离等现象。
5.使用时可触及表面均不会有外露的锐边、尖角、刃口和毛刺，各部件材料不会掉色，不会使皮肤、衣服着色。
6.具有语音声光报警功能，位于手柄顶部，有独立开关，按键输出高分贝的报警声，可起警报器作用。
	180
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	盲人学习机
	个
	1.产品组成：盲文学习机和学习卡片。                              
2.性能参数：预录对应卡片文字语音播报内容。                                                                                               学习卡片附有黑白高对比度文字显示和盲文标注。                                                                                    
3.功能：具有全程语音播报功能、具有盲文学习功能、具有复读功能、具有音量调节功能。
	1500 

	48
	盲人学习套装 
	个
	产品描述：
产品组成：量角器、圆规、直尺、算盘、 30度三角尺、等边三角尺、盲人刻字板、盲笔、卷尺。具有盲人学习、制图和标注功能。
	250
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	盲人手表
	个
	1.采用锌合金表壳，石英机芯。
2.表盘分为时针、分针 - 2 针。
3.表盘触摸点的高度0.90mm。
4.特制的铜表针，在触摸时，不轻易把表针推动。
	260
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	无障碍门铃
	个
	功能：
门铃在室内外的部分通过无线连接，同时可通过闪光、声音提醒屋内人有人造访。
	200

	51
	防溢报警器
	个
	产品材质：ABS塑料外壳
特殊功能：防止液体溢出，发出报警；方便携带
产品颜色：黄色
产品尺寸：≥27（长）*24（宽）*74（高）含电池mm
使用叠层锂电池：DC9V
工作环境：-5℃ ～+ 40℃
响应时间：<2S
工作电流：< 20 m A
重量：约10g
产品功能及其特点：
1.电池供电，安装简单，维护方便。
2.小巧玲珑，方便携带。
3.适合盲人，低视力等不同的人使用。
4.将报警器悬挂于水杯边缘, 2根探针朝杯内。注入茶水/饮料时, 当液体位置距离水杯最高处边缘一定距离时，由于液体将外侧两根探针电路连通，报警声音及时响起提醒液体已经到达一定位置, 防止液体溢出。
5.本产品使用ABS塑料外壳，使用安全。
6.电池的电量不足，可更换电池，方便快捷。
	50

	52
	语音报时计时器（闹钟）
	个
	1.优质环保 PC 材料。    
2.纯物理振动，无任何辐射。
3.整体尺寸：87×78×24mm（误差10%）。
4.LCD 显示屏（68×36mm），清晰醒目。
5.时钟功能：小时/分钟，AM/PM 显示，12/24 小时制。
6.可在 99 小时 59 分 59 秒至 1 秒之间任意设置倒计时时间，提醒方式为电子音乐声或无声震动；24 小时内可任意设置 2 个闹铃。
7.供电方式：普通 2 节 1.5V 电池供电。
8.有背光；有键盘锁。
9.在静音震动模式时，除了震动以外，有红色灯光闪烁，提示醒目。每次提醒将持续 60 秒钟，可以提前人工按任意键停止。
	60

	53
	语音盲文计算器
	个
	1.材质：ABS。
2.大按键。
3.带有语音播报功能。
4.按键上带有对应数字符号的盲文。
5.电源：两节7号电池。
	120

	54
	防走失GPS定位器
	个
	1.定位功能丨远程录音丨声控录音丨多工作模式丨远程重启丨远程开关机。
2.远程定时开关机|内置强磁|内置震动防盗提醒|远程录音地址显示。
3.使用时间：小型版≥ 800mAh。
4.待机时间：3~5天 。
	300

	55
	闪光电水壶
	个
	1.材质：壶体为不锈钢；容积：≥2L。
2.技术参数:由远距离无线感应器、强闪光提示器、壶体组成。组件发射器接收器电热装置。
3.功能：水将煮沸时，可闪光提示，可铃声提示，也可闪光、铃声同步提示。适用于听力障碍者、视力障碍者功能。
	260

	56
	门铃（震动、闪光）
	个
	1.功能：门铃在室内外的部分通过无线连接，同时可通过闪光、声音及振动提醒屋内人有人造访。
2.适用于听障视障人群。
	260

	57
	有声画板
	个
	适用于言语残疾的使用时伴有声音的画板。
	120

	58
	减压辅具
	个
	适用于精神残疾发泄的辅具。
	200

	59
	助食餐具
	个
	粗柄勺：25*4*4CM、用于方便进食的辅具。
	60

	60
	电动护理床（含床垫） 

	张
	1．产品尺寸：≥210mm*960mm*510mm (含床头尾、护栏、床垫、轮子尺寸）内径尺寸≥1960mm*900mm*450mm，便孔尺寸210*240mm。
2．功能：
（1）起背功能，（2）抬腿功能，（3）落腿功能，（4）左侧翻身功能，（5）右侧翻身功能，（6）助便功能，（7）洗头功能。    
3、床体可承载重量≥260㎏左右。
4．材料：
（1）床帮采用厚度为≥0.9mm的方管（喷塑后1.0mm）。床面采用厚度为0.8mm的方管。床体连接件均采用厚壁3mm冷板冲压成型。
（2)床体喷涂工艺:床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。
5．产品配置：
医用静音脚轮、铝合金护栏、餐桌、6公分床垫、洗头盆、便盆、输液架、ABS床头床尾。
	3450

	61
	 双摇普通护理床（含床垫）

	张
	产品尺寸：≥2050mm*960mm*570mm(含床头尾 护栏 床垫 轮子尺寸）内径尺寸≥1940mm*900mm*510mm。
产品功能：背部倾斜度：0 °—85°±5 °腿部角度0-30°±5 °可灵活调节背部腿部体位升降 。
产品描述：
1.ABS条式双摇床
由医用病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆ABS床头/尾等主要部分及配套件（护栏，升降点滴架孔) 组成。
2.床体
可载重量≤240kg。
3.床架
由碳钢金属 40×80×0.9mm矩形管材焊接成型(成品厚度手工测量略有偏差）。
4.床面
采用外框25*25*0.9mm矩形方管折弯与740*170mm C形钢一次辊压而成，厚度≥0.7mm；(成品厚度手工测量略有偏差）表面经抛丸除锈后静电喷塑，防腐蚀、易清洁。
5.背部床板
采用双支撑卸力结构，采用Φ 32*1.5mm 钢管，双支撑材料规格：180*51*3mm。
6.本产品属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性 R 值为 5.8， 对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R 值6. 1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率＞99.9% 。
	1380

	62
	充气床垫
	张
	1.材质：优质医用 PVC 布料。材质防霉、防滑、透气，具有阻燃性，有弹力，能适应躺姿产生的表面张力，有效防止褥疮的生成。
2.床垫额定负载：≥ 200 Kg。
3.产品要有独立外包装。
4.除满足以上条件规定外，按相应行业标准执行
颜色  灰色
压力范围 ≥ 50mmhg-120mmhg
出气量  5-7升/分钟
空气循环时间  12 分钟
保险丝  1A
类型  管条床(纯PVC)
材质  纯PVC材质
	400

	63
	海绵床垫
	张
	1.尺寸与床体相配套。
2.材料：内垫为海绵加棕，厚度80㎜，其厚度比例可应需方要求生产，床垫两侧设有透气孔，防止褥疮。
3.外皮采用医用防水牛津布，可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。
	400
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	床边护理桌
	个
	1.主架：采用铁材质为主要材料，方形管料规格：30*30mm，厚度：1.5mm；表面喷粉处理，美观耐用。
2.餐板：桌面高度可调节，采用高密度板为主要材料，表面贴防火材料。
3.脚轮：配高强度工程塑料脚轮并带驻停功能，方便移动及锁定在需要位置。
4.性能：产品为升降式餐桌，包装方式为拆装，使用和储运都很方便。
	800
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	超轻款电动轮椅
	辆
	1.主架采用高强度铝合金异形椭圆管车架，碳纤维转印表面处理。 
2.前轮选用高强度压铸铝合耐磨7寸金橡胶蜂窝轮，后轮选用高强度压铸铝合耐磨10寸金橡胶蜂窝轮，减震性能卓越。
3.座垫采用真皮座汽车背垫,高端大气。
4.扶手可后翻，前轮带有独立悬挂式减震前叉、越障能力强，转弯灵活。
5.加宽脚踏板可翻式脚架，方便使用者上下轮椅。
6.采用免维护无刷电机，功率为180W双电机，最大速度：≥6公里/小时,可前进、后退，左右转弯，爬坡角度6-10°。
7.制动方式：电磁刹车、电子制动，制动距离＜0.8m；停车时自动刹车，能够实现驻坡停车。
8.充电器：24V/2.5A，锂电池：24V/6AH，续航里程：10-15公里，载重：≥ 100㎏。
9.该款车采用单手控制方向，转向灵活，左右可互换操作方便。
10.整车外形时尚，操作更灵活、折叠更快捷、携带方便,具有操作方便、结构牢固的优点。可快拆电池可上飞机，带夜行照明灯USB充电插口。
11.适用范围：此产品适用于老人、截瘫、偏瘫、行动不便或者下肢无力不能站立者，在有看护人员或者单手可以自由活动的情况下使用。                                                                                                                                          12.净重：16GK。
	3750
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	铝合金电动轮椅
	辆
	1.车架采用铝合金焊接而成，经二度磷化后静电喷塑抗老化，车架防锈能力极强。
2.前轮选用高强度耐磨8寸PU轮，后轮选用防扎高阻16寸气胎，减震性能卓越。
3.座垫采用环保材料材质,坐垫及靠背垫均采用高弹性海绵包裹,易拆洗透气。
4.座位配有安全带，扶手可后翻，可拆可调节高低，转弯灵活，轮椅配有防后倾倒安全轮。
5.脚踏板可拆式脚架，可调节可左右180度旋转。
6.电机功率为500W双电机，最大速度：6公里/小时,可前进、后退，左右转弯，爬坡角度6°。
7.制动方式：电磁刹车、电子制动，制动距离＜1m；停车时自动刹车，能够实现驻坡停车。
8.铅酸电池：12V12A*2，续航里程：≥20公里，载重：≥ 100㎏。
9.该款车采用双手控制方向，转向灵活，操作方便、快捷。
10.整车外形美观，操作灵活、拆卸快捷、携带方便,具有操作方便、结构牢固的优点。
11.适用范围：此产品适用于老人、截瘫、偏瘫、行动不便或者下肢无力不能站立者，在有看护人员或者双手可以自由活动的情况下使用。
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	67
	轻便电动轮椅
	辆
	1.车架采用高强度碳素钢焊接而成，经二度磷化后静电喷塑抗老化，车架防锈能力极强。
2.前轮选用高强度耐磨8寸PU轮，后轮选用防扎高阻12寸，减震性能卓越。
3.座垫采用不可拆坐背垫采用阻燃尼龙布 ,坐垫及靠背垫均采用高弹性海绵包裹,易拆洗透气。
4.座位配有安全带，扶手可后翻，转弯灵活，轮椅配有防后倾倒安全轮。
5.脚踏板可后翻脚架。
6.电机功率为500W双电机，最大速度：≥6-15公里/小时,可前进、后退，左右转弯，爬坡角度6-12°。
7.制动方式：电磁刹车、电子制动，制动距离＜1m；停车时自动刹车，能够实现驻坡停车；
8.充电器：24V/12A，铅酸电池：24V/12AH，续航里程：≥20公里，载重：≥ 100㎏。
9.控制器 EABS 驻坡控制器：一键切换手电动，该款车采用双手控制方向，转向灵活，操作方便、快捷。
10.整车外形美观，操作灵活、拆卸快捷、携带方便,具有操作方便、结构牢固的优点。
11.适用范围：此产品适用于老人、截瘫、偏瘫、行动不便或者下肢无力不能站立者，在有看护人员或者双手可以自由活动的情况下使用。
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	68
	钢管可折叠电动轮椅
	辆
	1.车架采用高强度钢管，表面液体喷涂处理；管直径≥22mm、壁厚≥2.0mm，车架可收合。                  
2.易拆洗透气网格坐垫及靠背；坐垫靠背采用分体式3D透气坐垫，冬暖夏凉，可拆洗。                    
3.扶手可掀，方便使用者移位，可拆式脚架，调试可调并可左右180度旋转；方便携带出行，节省占用空间，可存放于汽车尾箱。                                
4.工程塑料止滑板并附带腿带；前轮配置工程尼龙前叉；10英寸PU实心轮，后轮16英寸充气胎；大轮行驶性能提升，方便过减速带以及坑洼路面。                 
5.智能驻坡控制器，电控刹车型电动轮椅马达；采用摇杆式控制器，具有360º智能方向控制，时速1-6km/h可调，可显示速度和电量；可单手指操控，加装总电源开关和过载保护；带防倾轮。                          
6.后轮双电机驱动，电池采用密封免维护铅酸电池（24V12ah）。                                   
7.适用范围：本品适用于老人、截瘫、偏瘫，行动不便或者下肢无力不能站立者，在有看护人员或者单手可以自由活动的情况下使用。
8.其他:
最大速度≤6km/h
水平路面制动≤1.5m
最大安全坡度制动≤3.6m(6°)
驻坡性能9°
静态稳定性≥9°
动态稳定性≥6°
越障高度≥40mm
越沟宽度100mm
爬坡能力≥6°
最小回转半径1200mm
理论行驶距离≥15km
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	69
	电动轮椅车
	辆
	1.车架由优质钢材焊接组合成型，采用可后折叠把手结构，表面金属喷塑处理，美观耐用。               
2.座靠垫：轮椅的座椅及靠背为软座、软靠背，材料为牛津尼龙布，中间夹有海绵夹层，坐垫高密600d的涤纶帆布夹层；缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷；配可拆卸附加垫。                                  
3.扶手：采用后翻式活动扶手，配PU扶手垫，方便上下车；配置可调节安全带，适合不同体型，安全可靠；配置防翻后轮，确保使用者上坡时安全，防翻轮可拆卸，便于包装存储；机械刹车，提供驻车时刹停用，安全更有保障。                                                    4.脚托：配高强度塑料脚踏板，脚踏架及脚踏板可上翻，稳定可靠，同时便于上下车及储存。                 
5.前轮：8英寸免充气PU轮，配置高强度工程塑料轮毂，前叉为高强度工程塑料轮毂，坚固耐用；后轮：12英寸免充气PU轮，配置高强度工程塑料轮毂。              
6.控制器：国产品牌仕优液晶控制器，电量及速度档位直观易辨认，带语音播报功能，有报错功能，可靠性高；一杆灵活操纵电动行驶及刹车，可原地360°转向，五档变速，可快速前后调整，可左右手切换；带倒车喇叭提示音，并且可选择关闭。                             
7.电机：万硕有刷电机，带电磁刹车，可防止断电溜坡，安全性高；带手/电动切换功能，方便断电推行。 
8.电池：采用2个12V 12AH国产大品牌（超威或天能）铅酸电池，分开两侧安装固定方式，平地测试可续航15km。
9.适用范围：本品适用于老人、截瘫、偏瘫，行动不便或者下肢无力不能站立者，在有看护人员或者单手可以自由活动的情况下使用。
10.其他：最大时速≤6km/hr。
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	70
	铝合金电动轮椅
	辆
	1.车架由铝合金焊接组合成型，采用可后折叠把手结构，表面纳米喷涂处理，美观耐用。                
2.座靠垫：轮椅的座椅及靠背为软座、软靠背，材料为麻布+牛津尼龙布，中间夹有海绵夹层，坐垫高密600d的涤纶帆布夹层；缝边牢固整齐，无褶皱、跳线和破损等缺陷。                                            
3.扶手：采用后翻式活动扶手，配PU扶手垫；配置可调节安全带；配置防翻后轮，确保使用者上坡时安全；配有高强度塑料护板。                                
4.脚托：活动脚托，脚托可上翻，配高强度塑料脚踏板，脚踏板高度可调节。                          
5.前轮：8”2”免充气PU轮，配置高强度工程塑料轮毂。前叉为铝合金材质，坚固耐用，永不生锈，带高度调节孔；后轮：16英寸充气轮。                         
6.控制器：国产控制器，可靠性高；一杆灵活操纵电动行驶及刹车。可原地360°转向，五档变速，控制器底座可快速前后调整，可左右手切换，带电池电量显示并报警功能。                                          
7.电机：250W2有刷电机，带手/电动切换功能，方便断电推行。电机带电磁刹车，可预防溜坡情况，安全性高。
8.电池：采用1个7.8AH锂电池。                   
9.适用范围：本品适用于老人、截瘫、偏瘫，行动不便或者下肢无力不能站立者，在有看护人员或者单手可以自由活动的情况下使用。
10.其他:时速≥1~6km/hr(国标)。
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四、服务期限

三年（本项目一招三年，合同一年一签）

五、服务要求

1.合同期内，如遇上级文件调整，按照最新文件执行。

2.合同期内，如遇上级部门残疾人辅助器具购买补贴产品目录调整或者新增上级部门残疾人辅助器具购买补贴产品目录，按照最新目录执行。

3.中标方可以按照残疾人的实际需求，扩展残疾人辅具目录，由区残联进行审批。

4.提供的所有辅具的质量要符合国家相关标准，若因产品质量造成残疾人伤害的，由中标方承担所有责任。

5.采购人调研后确定需求名单后，中标方必须做到及时上门对接、按照残疾人的不同需求做到精准的适配。

6.中标方要提供免费的售后跟踪服务，满足质保期内残疾人的辅具质保等相关问题。
7.辅具质保期等同于辅具购买补贴年限，补贴年限严格按照宁残规〔2024〕3号文件执行。
六、服务内容

1.残疾人辅具适配服务包含：评估、适配、使用指导、跟踪回访和售后服务等内容。

2.负责对残疾人进行使用指导、回访和售后服务等工作。

3.做好残疾人档案收集整理、数据统计和数据库录入工作。

4.服务期内须向浦口区和江北新区的辅具工作人员提供每年不少于2次的辅具适配指导培训服务（每次培训服务时间不低于2小时）。

5.服务期内需分别向浦口区和江北新区的6个辅具租赁点提供每年不少于2次的技术指导与产品维修。

6.服务期间内负责江北新区区级辅具租赁点的运行。

7.配合南京江北新区管理委员会民生保障局、南京市浦口区残疾人联合会交办的其他事宜。
七、辅具质量要求
1.投标人提供的辅具应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供辅具的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，凡有拆封迹象，采购人可要求退货。投标人须将辅具送达指定地点并安装好，同时保证通过采购人组织的验收。送货到位的同时，投标人提供相关项目价格、数量清单，供采购人存档。如出现投标人提供辅具质量不符合采购人要求，投标人无条件更正并配送，安装；安装数量不少于约定数量，送货时间不得晚于约定时间。如若出现松动、掉落等情况成交单位必须提供免费维护及更换。

★2.投标人须承诺所投产品免费质保，免费质保期不少于宁残规〔2024〕3号文南京市残疾人基本辅助器具服务补贴目录中的规定年限。（自验收合格之日起，进入质保期） 在免费质保期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

★3.投标人须承诺在质保期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。
八、项目实施要求
1.残疾人辅具使用指导、跟踪回访和售后服务等工作要求

（1）中标人须提供专业辅具工程师开展对残疾人、监护人进行辅助器具使用指导工作，按照采购方要求建立项目档案。

（2）中标人须定期对服务对象进行回访，并进行项目满意度调查工作。 

2.其他要求

（1）中标人对本项目所有信息负有保密义务，未经采购人同意不得向第三方直接或间接提供信息、数据。

（2）一个合同周期结束后，若项目绩效审计低于85分，甲方有权更换中标单位或者重新招标；中标单位在项目实施工程中，单位出现较大债务危机或因自身原因无法按时完成甲方的要求，甲方有权更换中标单位或者重新招标。

（3）合同周期不超过三年，合同协议一年一签，合同到期后项目绩效审计85分以上且采购人无异议可续签，最多续签两次。

九、报价要求
1.本次投标报价采用优惠率（下浮率）方式，此优惠率只适用于区级辅具目录，省级辅具目录全额结算。预算金额：240万元/3年（江北新区150万/3年，浦口区90万/3年）。招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括但不限于残疾人辅具费用和残疾人辅具服务费用（辅具服务主要是辅助器具工作过程中的评估费用、适配费用、技术指导费用、交通和运输费用，适配后产生的回访费用和售后服务费用等）、招标代理费、税费、保险、其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.结算金额以适配人数和适配辅具数量为准【适配人数以具体实施过程中适配统计确定的人数为准，审计后按实结算】。

十、付款条件

甲方一：南京江北新区管理委员会民生保障局

甲方二：南京市浦口区残疾人联合会

1.本项目由南京江北新区管理委员会民生保障局、南京市浦口区残疾人联合会联合采购，中标供应商须分别与甲方一、甲方二签订合同，资金由各甲方分别支付，各自独立结算。
2.本合同项下所有款项均以人民币支付。

3.采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具正规发票。

4.结算方式：据实结算，按照辅具适配服务所采用的区级目录中辅具的最高限价*（1-中标优惠率）汇总后的金额进行结算，另外如果使用的辅具是省级目录中的产品，则按对应的目录单价直接结算。最终结算价款 =∑[单个辅具区级产品目录限价金额 ×(1−中标优惠率)*数量]+∑[单个辅具产品省级目录单价金额*数量]。
5.付款条件：合同服务期满后，残疾人辅具适配项目通过审计，项目绩效审计分数85分及以上，采购人向中标供应商付至审计结算金额的100%；项目绩效审计分数85分以下采购人仅需向中标供应商付至审计结算金额的80%。
合同主要条款及格式

（本采购合同仅供参考，具体内容以实际签订时为准）
南京市     残疾人辅具适配项目
南京市政府采购合同
（供参考）
采购单位 ：
中标单位 ：
签订日期 ：
采购人（以下称甲方）： 

住所地：
供应商（以下称乙方）：
住所地：
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照招标结果签订本合同。
第一条 合同标的
残疾人辅具适配服务。

第二条 合同价款及签订
本合同采用优惠率（下浮率）方式，优惠率（下浮率）为  **%  （该优惠率仅适用于区级辅具目录产品，省级辅具目录产品按目录单价全额结算）。因适配人数及辅具数量在合同签订时无法确定，本合同不设固定合同总价，各辅具结算单价＝对应辅具区级目录最高限价×（1－中标优惠率），省级目录产品按省级目录单价直接结算；合同总价款以实际适配服务内容数量按本合同第八条约定的结算方式据实结算。

本合同采用总承包方式，合同价款应包括（但不限于）残疾人辅具费用和残疾人辅具服务费用（辅具服务主要是辅助器具工作过程中的评估费用、适配费用、技术指导费用、交通和运输费用，适配后产生的回访费用和售后服务费用等）、招标代理费、税费、保险、其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
合同周期：合同周期不超过三年，合同协议一年一签，合同到期后项目绩效审计85分以上且采购人无异议可续签，最多续签两次。
第三条 组成本合同的有关文件
    下列关于         号的招标文件、投标单位投标文件，或与本次采购活动方式相适应的文件，以及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
  （1）乙方提供的投标文件和报价表；
  （2）技术和商务响应表；
  （3）乙方承诺； 
  （4）服务承诺； 
  （5）中标通知书； 
  （6）甲乙双方商定的其他文件等。
若文件约定不一致的，以甲方指定为准。
第四条 权利保证
    乙方应保证甲方在使用该服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第五条 服务内容
1、残疾人辅具适配服务包含：评估、适配、使用指导、跟踪回访和售后服务等内容。

2、负责对残疾人进行使用指导、回访和售后服务等工作。

3、做好残疾人档案收集整理、数据统计和数据库录入工作。

4、服务期内须向浦口区和江北新区的辅具工作人员提供每年不少于2次的辅具适配指导培训服务（每次培训服务时间不低于2小时）。

5、服务期内需分别向浦口区和江北新区的6个辅具租赁点提供每年不少于2次的技术指导与产品维修。

6、服务期间内负责江北新区区级辅具租赁点的运行。

7、配合南京江北新区管理委员会民生保障局、南京市浦口区残疾人联合会交办的其他事宜。
第六条 服务要求

1、辅具质量要求

（1）投标人提供的辅具应是全新的、未使用过的原装合格正品，并保证所提供辅具的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题，凡有拆封迹象，采购人可要求退货。投标人须将辅具送达指定地点并安装好，同时保证通过采购人组织的验收。送货到位的同时，投标人提供相关项目价格、数量清单，供采购人存档。如出现投标人提供辅具质量不符合采购人要求，投标人无条件更正并配送，安装；安装数量不少于约定数量，送货时间不得晚于约定时间。如若出现松动、掉落等情况成交单位必须提供免费维护及更换。

（2）投标人须承诺所投产品免费质保，免费质保期不少于宁残规〔2024〕3号文南京市残疾人基本辅助器具服务补贴目录中的规定年限。（自验收合格之日起，进入质保期） 在免费质保期内，所有服务不能包含任何费用，包括备件费、差旅费等。

（3）投标人须承诺在质保期内更换的任何零配件，必须是其原产品厂家生产的或是经其认可的。

（4）提供的所有辅具的质量要符合国家相关标准，若因产品质量造成残疾人伤害的，由中标方承担所有责任。

2、项目实施要求

（1）残疾人辅具使用指导、跟踪回访和售后服务等工作要求：

（1.1）中标人须提供专业辅具工程师开展对残疾人、监护人进行辅助器具使用指导工作，按照采购方要求建立项目档案。

（1.2）中标人须定期对服务对象进行回访，并进行项目满意度调查工作。 

（2）其他要求：

（2.1）中标人对本项目所有信息负有保密义务，未经采购人同意不得向第三方直接或间接提供信息、数据。

（2.2）一个合同周期结束后，若项目绩效审计低于85分，甲方有权更换中标单位或者重新招标；中标单位在项目实施工程中，单位出现较大债务危机或因自身原因无法按时完成甲方的要求，甲方有权更换中标单位或者重新招标。

第七条 履约保证金
本项目不收取履约保证金。
第八条 合同款支付
1、本合同项下所有款项均以人民币支付。
2、本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3、结算方式：据实结算，按照辅具适配服务所采用的区级目录中辅具的最高限价*（1-中标优惠率）汇总后的金额进行结算，另外如果使用的辅具是省级目录中的产品，则按对应的目录单价直接结算。最终结算价款 =∑[单个辅具区级产品目录限价金额 ×(1−中标优惠率)*数量]+∑[单个辅具产品省级目录单价金额*数量]。
4、付款条件：合同服务期满后，残疾人辅具适配项目通过审计，项目绩效审计分数85分及以上，采购人向中标供应商付至审计结算金额的100%；项目绩效审计分数85分以下采购人仅需向中标供应商付至审计结算金额的80%。

5、项目绩效审计：绩效审计依据《南京市残疾人基本辅助器具补贴项目绩效评估表》（总分100分，详见本合同附件）执行，由采购人（或委托的第三方机构）在合同服务期满后30日内组织完成，乙方应予以配合并提供相关资料。绩效审计结果作为付款、合同续签及考核依据。如遇考核标准变化，考核标准按照上级最新要求执行。
第九条 违约责任
1、甲方无正当理由拒收服务、拒付服务款的，由甲方向乙方偿付合同总价的5%违约金。
2、甲方未按合同规定的期限向乙方支付合同价款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3、如乙方不能按时完成服务的，乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。
4、乙方逾期交付的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额的5‰的违约金。如乙方逾期交付达10天，甲方有权解除合同，且有权要求乙方支付合同总额5%的违约金。解除合同的通知自到达乙方时生效。
5、乙方所交付的服务不符合合同规定的，甲方有权拒收且甲方有权不予支付未付合同价款。甲方拒收的，乙方应向甲方支付合同总款5%的违约金。甲方未拒收的，采购代理机构发现后将向有关部门反映，并责成乙方按照采购结果提供服务，同时视情给予不退还部分或全部履约保证金处理。
6、在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次整改仍不能达到合同约定的质量标准或者乙方拒不整改，乙方应退回全部合同价款，并按第3款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
7、乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
8、乙方在承担上述3-7款一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
9、乙方投标属虚假承诺，或经权威部门检测提供的服务不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，乙方应向甲方支付不少于合同总价30%赔偿金。
第十条 合同的变更和终止

    1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
    2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，在三年内不得参加南京的政府采购活动。
第十一条 合同的转让
    乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务，否则甲方有权解除合同并按合同总价款的10%追究乙方的违约责任。
第十二条 争议的解决
    1、服务过程中因产品质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对产品质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
    2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
   （1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
   （2）向南京仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
    3、在诉讼期间，本合同应继续履行。
第十三条 诚实信用 
    乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和响应承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效及其他
1、本合同自双方签字盖章起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
3、本合同未尽事宜，可由甲、乙双方协商签订补充协议，作为本合同的组成部分，与本合同具同等法律效力。
甲方（采购人）：（盖章）       乙方（供应商）：（盖章）
法定代表人：                   法定代表人：
电话：                         电话：
开户银行：                     开户银行：
账号：                         账号：
日期：   年    月   日         日期：   年  月    日
附件如下：

附件一：南京市残疾人基本辅助器具补贴项目绩效评估表
	南京市残疾人基本辅助器具补贴项目绩效评估表—**区残疾人联合会

	考核项目
	考核内容
	评分要点
	分值
	得分
	备注

	项目决策及经费管理
（20分）
	购买决策充分性
	购买服务相关决策过程是否透明、是否履行相关程序。
	购买决策公开透明、程序履行合规得4分，每出现一项缺漏扣1分，扣完为止。
	4
	
	

	
	项目资金管理
	建立项目资金管理制度，每年进行审计。
	制定项目资金管理制度1分，每年进行审计得2分。
	3
	
	

	
	项目资金使用
	按规定标准使用项目资金，经费收支手续完备。
	按规定范围和标准使用项目经费4分；经费收支手续完备3分。
	7
	
	

	
	预算执行率
	考察基本辅助器具补贴项目的预算执行情况。
	预算执行率95%±5%得满分，没降低或增加1%，扣减权重分的5%，扣完为止。
	3
	
	

	
	区配套资金
	各级财政将残疾人辅助器具服务补贴经费纳入同级预算，市区按照原比例承担。
	区财政按规定比例承担得1.5分，资金到位及时得1.5分。
	3
	
	

	项目执行及成效
（80分）
	购买服务程序
	购买服务是否采取了符合项目内容特点的方式；项目招投标流程是否合规。
	①按照政府购买服务相关规定进行购买且方式符合项目内容特点得2分，1项不符合扣1分，扣完为止；
②项目招投标公开公正，流程合规得2分，1项不满足扣1分，扣完为止。
	4
	
	

	
	受助对象确定
	受助对象确定流程是否公正，受助对象是否满足条件。
	确定受助对象流程公正公开，信息真实且满足申报条件得6分，1例不符合扣1分，扣完为止。
	6
	
	

	
	申报审批流程
	申报流程是否规范，审批程序是否齐全。
	申报审批表个人信息填写真实完整，经过街道、区三级核实通过并盖章得5分，1处不完整扣0.5分、1处未盖章扣1分，扣完为止。
	5
	
	

	
	监督检查机制
	区残联对项目监督检查机制的建立与执行。
	区残联建立监督检查机制得1分，否则不得分；对服务机构的工作进行监管且有记录得4分，否则不得分。
	5
	
	

	
	任务完成
	区残联是否完成本年度目标任务。
	完成本年度辅具适配市下达目标任务得5分，每降低1%扣减权重分的5%，扣完为止。
	5
	
	

	
	跟踪回访
	区残联是否建立跟踪回复制度，对服务对象是否进行回访，且回访比例符合规定等。
	①建立跟踪回访制度得1分，否则不得分；                                               ②对服务对象进行回访，回访比例达到100%得3分，少1%扣1分，扣完为止。                                
③区残联对承接单位服务后有监管，对服务对象辅具使用情况有跟踪得3分，否则酌情扣分。
	7
	
	

	
	档案管理
	服务对象档案资料是否齐全，区残联档案管理是否到位
	①服务对象档案资料齐全得4分，少1例扣1分，扣完为止；                                             ②区残联档案集中管理得2分，否则酌情扣分。
	6
	
	

	
	服务机构资质
	承接单位经营状况信用情况、承接单位财务状况、承接单位人员结构、承接单位服务水平。
	①承接单位经营信用等级、资质符合投标要求得2分，否则不得分；
②承接单位财务状况符合投标要求得2分，否则不得分；
③承接单位人员年龄、学历、专业资质获取比例符合投标要的得2分，否则不得分；
④承接单位服务经验、现有服务水平与项目特征匹配且符合投标要求得2分，否则不得分。
	8
	
	

	
	服务执行
	承建单位对服务对象是否进行评估、服务完成和验收情况，发放补贴（实物）是否及时
	①承建单位是否为服务对象进行评估，并按评估结果配置相应辅具得6分，1例未评估扣1分，1例未按评估结果适配辅具扣1分，扣完为止；           
②承接单位按合同约定完成辅具适配及训练等服务得4分，少1项扣1分；延迟1天扣0.5分，扣完为止；
③区残联对项目进行验收且验收程序合规、真实得2分，否则不得分；                                 
④按规定时间发放补贴（实物）得4分，1例不及时发放扣1分，扣完为止。
	18
	
	

	
	服务对象满意度
	服务对象对辅具适配服务满意率
	区残联对服务对象满意度调查达到95%得8分，每下降1%扣1分，扣完为止。
	8
	
	

	
	项目成效
	服务对象通过辅具适配后生活自理能力情况
	服务对象自理能力得到提升得6分，否则酌情扣分。
	6
	
	

	
	社会宣传
	区残联辅具适配工作的宣传普及情况。
	积极开展辅助器具适配政策宣传、举办相关宣传活动，有1次得1分，满分2分。
	2
	
	

	总       分
	
	100
	
	


注：如遇考核标准变化，考核标准按照上级最新要求执行

附件二：廉洁协议
廉洁协议

甲方（采购方/委托方）：________________________
乙方（服务方/受托方）：________________________
为规范甲乙双方在本次服务项目合作过程中的经营服务行为，杜绝商业贿赂、利益输送、违规谋私等廉洁风险，维护公开、公平、公正、诚信的合作秩序，保障双方合法权益，依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，订立本廉洁协议，作为双方本次服务项目主合同的不可分割附件，与主合同具有同等法律效力，双方共同严格遵照执行。

第一条 适用范围
本协议适用于甲乙双方本次合作的全部服务项目，涵盖项目招投标、合同签订、服务实施、验收结算、售后维保、款项支付等全流程环节，约束甲乙双方单位、法定代表人、管理人员、项目经办人员及所有参与本项目的工作人员。

第二条 甲方廉洁义务
1. 甲方全体工作人员严格遵守国家及行业廉洁从业各项规定，秉持公正履职、廉洁自律原则，依规开展项目对接、服务监管、验收评审、款项拨付等工作，不得滥用职权、徇私舞弊。

2. 甲方人员不得以任何形式、任何名义向乙方索取、收受礼金、红包、有价证券、股权、购物卡、贵重礼品、奢侈品等财物，不得变相向乙方索要赞助、福利、报酬等利益。

3. 甲方人员不得要求、接受乙方为其本人或亲属、关联方报销任何私人费用，不得占用乙方车辆、设备、物资等资源用于私人用途。

4. 甲方人员不得违规接受乙方安排的宴请、高档消费、旅游度假、娱乐健身等活动，不得借助项目职权向乙方提出任何不正当个人要求。

5. 甲方工作人员不得利用职务便利，干预、操控项目服务标准、验收结果、结算价格，不得为乙方违规提供便利、偏袒照顾，不得泄露项目招标、评审、定价等涉密信息。

6. 甲方严禁内部人员与乙方串通，弄虚作假、虚报瞒报，损害甲方单位、国家及集体利益。

第三条 乙方廉洁义务
1. 乙方需严格遵守商业廉洁准则及市场竞争规则，合法合规开展服务经营活动，坚决杜绝商业贿赂、利益输送等一切违规违纪行为，自觉接受甲方监督检查。

2. 乙方不得以任何名义、任何方式向甲方工作人员及其亲属、关联方赠送现金、礼品、有价证券、消费卡、股权红利、土特产等财物或变相利益，不得提供回扣、提成、好处费等不正当报酬。

3. 乙方不得为甲方工作人员报销私人消费、交通、餐饮、娱乐等各类个人费用，不得无偿或低价向甲方人员提供服务、物资、设备使用等便利。

4. 乙方不得主动安排甲方工作人员参加高档宴请、旅游、KTV、会所等高消费娱乐活动，不得借节日、庆典、项目节点等名义开展变相送礼、联谊谋私活动。

5. 乙方不得与甲方经办人员、评审人员、监管人员串通，通过弄虚作假、虚报服务内容、夸大服务质量、篡改服务记录、伪造验收资料等方式骗取项目款项、规避服务责任、谋取不正当利益。

6. 乙方不得恶意串通其他服务商围标、串标，不得采用不正当竞争手段排挤其他合作主体，不得通过违规公关干预项目评审、验收、付款等关键环节。

7. 乙方需加强内部人员廉洁管理，对所有参与本项目的工作人员开展廉洁教育，严禁员工利用项目合作便利谋取私利，若出现乙方人员违规违纪行为，由乙方承担全部责任。

8. 乙方在服务履约全过程中，需如实报备服务进度、服务成本、服务成果，不得隐瞒问题、弄虚作假，主动配合甲方廉洁核查、合规检查工作。

第四条 双方共同承诺
1. 甲乙双方均承诺，严格遵守本协议全部条款，自觉遵守国家法律法规及行业廉洁纪律，坚守诚信底线，杜绝一切违规违纪、利益输送行为。

2. 双方均不得授意、指使、纵容本方工作人员或第三方，向对方实施任何形式的行贿、索贿、利益输送及不正当公关行为。

3. 双方建立廉洁监督沟通机制，若发现对方存在违反廉洁协议的苗头性、倾向性问题，可及时书面提醒、告知整改；发现严重违规违纪行为的，可依规追责、举报。

4. 双方工作人员不得私下单独洽谈项目核心事项、更改服务约定、变更结算条款，所有项目调整、变更均需通过正式书面流程办理，留存合规档案。

第五条 违约责任与追责机制
1. 若甲方工作人员违反本协议约定，一经查实，甲方将依规对相关人员进行内部问责、通报批评、岗位调整，情节严重的移交纪检监察、司法机关处理。

2. 若乙方违反本协议任意一条廉洁约定，即视为乙方根本性违约，甲方有权采取以下一项或多项追责措施：

（1）责令乙方立即整改，全额退还违规所得、不当利益；

（2）暂停项目款项支付，扣除全部或部分项目履约保证金；

（3）单方解除本次项目主合同及相关补充协议，无需承担任何违约责任；

（4）将乙方列入甲方合作黑名单，终身或限期禁止与甲方开展任何合作；

（5）向行业主管部门、监管机构通报乙方违规行为，提请行业惩戒；

（6）若造成甲方经济损失、声誉损失的，乙方需全额承担赔偿责任；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

3. 因一方违规违纪行为，导致第三方损失、行业处罚或司法追责的，全部责任由违约方独立承担，与守约方无关。

第六条 监督与举报
1. 甲乙双方均设立廉洁监督渠道，接受内部及外部监督，对本项目合作全过程开展廉洁监督检查。

2. 任何单位或个人发现双方工作人员存在违反本协议、商业贿赂、利益输送等违规行为，均可通过双方官方举报渠道如实举报，双方对举报信息严格保密，对查实的问题严肃处理。

3. 双方配合纪检监察、审计、市场监管等监管部门的核查工作，如实提供项目资料、配合调查取证。

第七条 协议效力与附则
1. 本协议为本次服务项目主合同的附件，与主合同同时生效、同步终止，有效期覆盖项目履约、质保维保、款项结清、售后收尾全部阶段。

2. 本协议未尽事宜，按照国家相关法律法规及主合同约定执行；本协议条款与主合同条款不一致的，以本廉洁协议为准。

3. 因履行本协议产生的争议，双方优先协商解决；协商不成的，提交项目所在地人民法院诉讼解决。

4. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下无正文，为签字盖章页）

甲方（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表人（签字）：________________
日期：______年____月____日
乙方（盖章）：________________________
法定代表人/授权代表人（签字）：________________
日期：______年____月____日
投标文件格式及附件

投标文件
项目名称：

招标编号：
投标人名称：

日期：

投标主要文件目录
一、具有独立承担民事责任的能力
二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、中小微企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函

十一、属于监狱企业的证明文件
十二、技术要求响应及偏离表
十三、商务要求响应及偏离表
十四、开标一览表
十五、信用承诺函
十六、服务方案

十七、投标人认为需要提供的其他材料

一、具有独立承担民事责任的能力

提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证。

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
提供2025年度经审计的财务报告，或2026年3月以来任意一个月的财务报告（至少包括资产负债和利润表），或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明。
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
提供2026年3月以来任意一个月的缴纳税收的凭证和缴纳社会保险的凭证（专用收据或社会保险缴纳清单），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料。
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：                   。
主要专业技术能力有：           。
声明人：（加盖公章）
日期：    年    月    日
五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声明
我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
声明人：（加盖公章）
日期：    年    月    日
六、特定资格要求的证明文件
如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目名称）（项目编号：）项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖公章）
日期：    年    月    日
法定代表人身份证正反面：

授权代表身份证正反面：

八、投标函
致：
根据贵方的（项目编号：    ）[项目名称]       招标文件，正式授权     (姓名)代表我方         （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，我方兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。
2.我方完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我方已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地址：                      
电话：                传真：         
开户银行：                 银行账号：             
供应商授权代表姓名（签字）：        
供应商名称：                 （盖章）
日   期：    年    月    日
九、中小企业声明函(服务)

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（南京市江北新区(浦口区）残疾人辅具适配项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（南京市江北新区(浦口区）残疾人辅具适配项目），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   **    人，营业收入为   **    万元，资产总额为   **    万元，属于 ** （中型企业、小型企业、微型企业）；
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称：（盖章）
日    期：    年    月    日
备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注2：专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。
备注3：中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

备注4：如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。

附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章）：
日期：
（备注：中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
供应商名称（盖章）：

日期：    年    月    日
十一、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）
十二、技术要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


投标人全称（加盖公章）：
注：行数不够，可自行添加。技术和服务条款，需逐条响应。
十三、商务要求响应及偏离表
	序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	


投标人全称（加盖公章）：
注：行数不够，可自行添加。
十四、开标一览表
项目名称：
项目编号：
	所投项目名称
	投标报价（优惠率）

	
	   **   %


投标人全称（加盖公章）：
日期：    年    月    日
注：
1、《开标一览表》须加盖投标人公章，否则无效。
2、本项目采用优惠率（下浮率）方式报价，投标人填报优惠率，优惠率保留2位小数。
十五、信用承诺函
南京市政府采购供应商信用记录表暨信用承诺书

年    月    日

	单位名称
	
	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	
	联系人
	

	联系地址
	
	联系电话
	

	信用承诺
	我公司自愿参加贵中心（公司）组织的本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。
我们郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，包括：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；符合法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿承担一切法律责任，接受各级政府釆购监管部门和有权机关的审查和处罚。
供应商名称（盖章）：
法定代表人（签字）：
   年    月    日


注明：上表为信用承诺书格式，自行填报，法定代表人签字，供应商盖章。

十六、服务方案（格式自拟）

十七、投标人认为需要提供的其他材料（格式自拟）


