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[bookmark: OLE_LINK1]
第一章 投标邀请
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012]受盱眙县卫生健康委员会的委托，南京东宇工程咨询有限公司就五家基层医疗机构CT设备维保服务项目进行公开招标采购，现邀请符合条件的投标人参加投标。项目概况:五家基层医疗机构CT设备维保服务项目的潜在供应商应在淮安市政府采购网自行免费下载招标文件，并于2026年11月18日9点00分（北京时间）前提交投标文件。





一、项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-320830-DYZX-G2026-0024
（二）项目名称：五家基层医疗机构CT设备维保服务项目
（三）预算金额：360万元/三年
（四）最高限价：360万元/三年，总价不得超过最高限价，否则作废标处理。
（五）采购需求：五家基层医疗机构CT设备维保服务项目，包含：盱眙县第三人民医院、鲍集镇卫生院、穆店镇卫生院、天泉湖镇卫生院、官滩镇卫生院5家卫生院CT设备三年维保服务，具体详见第五章项目采购需求。
（六）合同履行期限：自合同签订之日起，服务期三年。
（七）本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求：
（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
1.供应商提供符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式详见示范格式三）
2.供应商提供下列材料之一：
（1）法定代表人资格证明（格式详见示范格式一）和法定代表人身份证（加盖CA电子签章）；
（2）授权委托书（格式详见示范格式二）和受托人身份证（加盖CA电子签章）；
3.有效的营业执照（扫描件上传至电子响应文件）
[bookmark: OLE_LINK53]4.供应商未被“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单。供应商未被“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。由采购单位（采购代理单位）组织磋商小组在资格审查时查询，一旦被查询存在上述失信行为记录名单的，将视为资格审查不通过）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目按照以下第1种方式落实政府采购促进中小企业发展的要求：
1.本项目为专门面向中小企业采购的项目。
2.本项目通过以下第（）种方式预留部分采购份额采购中小企业服务：
（1）本项目要求供应商以联合体形式参加，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
（2）本项目要求供应商进行合同分包，中小企业合同金额应当达到的比例为    %，其中小微企业所占比例应为    %（两项比例均应符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》第八条规定）。
3.本项目为非预留份额的采购项目，对小微企业报价给予扣除，用扣除后的价格参加评审，具体详见第二章“投标人须知”第33项。
注：监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业；
4.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。
5.符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业，享受政府采购支持中小企业发展政策。
提供下列任一项材料即可：
（1）中小企业声明函（格式详见示范格式四）；
（2）《残疾人福利性单位声明函》（格式详见示范格式五）； 
（3）由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（加盖出具单位公章的电子件）。
（三）本项目的特定资格要求：
无
（四）拒绝下述条件的供应商参加本次采购活动：
1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
2.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。
3.供应商被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359015]三、获取招标文件
（一）时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。
（二）地点：苏采云政府采购一体化平台（江苏政府采购网或淮安市政府采购网）
（三）方式：供应商登录江苏政府采购网或者淮安市政府采购网，在网站首页点击“苏采云”→使用CA锁登录系统（新用户需进行“平台用户注册”）→“项目参与”进行登记，在“可参与项目”中选择“我要参与”，参与成功后到“已参与项目”界面中找到该项目下载文件并进行操作。 
售价：0.00元 。
4、 [bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc35393633]提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _GoBack]投标文件上传截止时间及开标时间：2026年11月18日9时00分；
[bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393634][bookmark: _Toc35393803]投标文件上传地址：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
开标地点：淮安市公共资源交易中心盱眙分中心201开标室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和公章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、公章为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司公章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和公章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
2.领取CA和办理公章（请至淮安市清江浦区深圳路16号淮安市公共资源交易中心二楼13号CA办理窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
3. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注江苏政府采购网或淮安市政府采购网发布的更正公告。
4.本次招标不收取投标保证金。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018]5.本项目仅采购非进口产品（注：本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
[bookmark: _Toc35393806][bookmark: _Toc35393637][bookmark: _Toc28359019][bookmark: _Toc28359096]1.招标人信息
名    称：盱眙县卫生健康委员会
地    址：江苏省淮安市盱眙县金源南路18号
[bookmark: _Toc35393638][bookmark: _Toc35393807][bookmark: _Toc28359097][bookmark: _Toc28359020]联 系 人：朱院长
电    话：18852310222
2.招标代理机构信息
名    称：南京东宇工程咨询有限公司
地　　址：盱眙县盱城工业集中区
联 系 人：郭工
电    话：15161776252
盱眙县卫生健康委员会
2026年10月28日










第二章  供应商须知
一、总则
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次投标邀请中所述项目的采购。
2.合格的投标人
2.1 满足第一章投标邀请中投标人资格要求的规定。 
2.2 满足招标文件中实质性条款的规定。
3.适用法律
3.1《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、规章和规定等。
3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。
4.投标费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，南京东宇工程咨询有限公司（以下简称采购代理机构）和盱眙县卫生健康委员会（以下简称采购人）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2 本项目招标代理费金额为：招标代理费参照江苏省政府采购协会苏政采协〔2024〕20号关于印发《江苏省政府采购代理收费收费指导意见》的通知标准收取2000元，由中标单位在领取中标通知书时支付给招标代理公司，不单独列项。可使用数字人民币支付。（建议采用数字人民币结算）
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
二、招标文件
6.招标文件构成
6.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）供应商须知
（3）评审方法与评审标准
（4）合同格式及条款 
（5）项目采购需求
（6）投标文件格式
6.2供应商应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7.招标文件的更正或补充
7.1在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动或在解答供应商提出的澄清问题时对招标文件用更正公告的方式进行修正。
7.2对招标文件的更正将在淮安市政府采购网进行公告，更正公告将作为招标文件的组成部分，对所有参加本次投标的供应商都具有约束力。
7.3为使供应商有足够的时间按招标文件的更正要求修正投标文件，采购代理机构有权按照相关法定的要求推迟投标截止时间和开标日期。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc462564073]8.投标文件的语言及度量衡单位
8.1供应商提交的投标文件以及供应商与采购人就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.投标文件构成
9.1供应商编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。请供应商根据本招标文件的要求在指定模块中上传相应的投标材料，未按招标文件要求在指定模块上传相应的投标材料的，视同未提交该投标材料处理。
9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布的招标文件为准。
10.证明供应商及投标标的符合招标文件规定的文件
10.1供应商应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
11.投标分项报价表
11.1供应商应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表（如有）
12.1供应商需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
12.2供应商可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
13.服务承诺、培训计划、人员安排及其他（如有）
13.1 供应商需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。
13.2供应商需根据招标文件要求提供培训计划。
13.3供应商需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]14.投标函和开标一览表
14.1供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc14577360][bookmark: _Toc49090511]15.投标有效期
15.1投标有效期为采购人规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16.投标有效期的延长
16.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向供应商提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的供应商既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17.响应文件的签署
17.1响应文件仅需要在供应商进行签章的位置应进行电子签章。电子响应文件不得涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况应重新编制。
四、投标文件上传
18.投标文件的上传
18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18.2供应商上传的电子投标文件内容不清楚或不清晰的（含扫描件），造成无法评审或部分影响评审的，责任由供应商自负。
18.3 供应商上传电子投标文件的时间不得迟于投标邀请中规定的截止时间。
18.4代理公司可以按照规定，通过修改招标文件有权酌情延长投标文件接收截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19.投标文件被拒绝接收的情形
19.1在招标文件规定的提交投标文件截止时间后上传的电子投标文件。
20.投标文件的修改和撤回
20.1供应商在上传电子投标文件后可以对其修改或撤回，但这种修改和撤回，必须在规定的开标时间之前，具体操作方法见《操作手册》。
20.2供应商不得在开标时间以后修改电子投标文件。
20.3供应商不得在提交电子投标文件截止时间起至投标有效期满前撤回电子投标文件。
[bookmark: _Toc162083530]五、开标及评标
21.开标
21.1代理公司将在招标公告中规定的时间和地点组织开标。供应商应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由代理公司组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各供应商名称和投标价格。
21.3供应商在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4供应商如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22.评标委员会
22.1开标后，代理公司将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
    22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23.评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理公司均不得向供应商或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，供应商不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3代理公司和评标委员会不向未中标的供应商解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4采用综合评分法的项目，未中标的供应商可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]24.投标文件的澄清
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。
供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评委会并非对每个供应商都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。
25.对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理公司将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理公司将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知供应商，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的供应商，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
25.7供应商在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理公司及评标委员会联系。
25.8异常低价投标审查
25.8.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
25.8.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场30分钟内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。
26.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307]26.1无效投标条款
26.1.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 供应商未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4 供应商不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6 未通过符合性审查的。
26.1.7 不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（实质性要求和条件是指本招标文件中用带星号（“★”）的商务要求）。
26.1.8 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评审小组认为供应商的报价属于《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2 号）异常低价情形的，将通过苏采云系统，按照财库〔2026〕2 号文件要求启动异常低价响应审查程序，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审小组应当将其作为无效响应文件处理。
26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的；
26.1.12 其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
26.2 废标条款
26.2.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
26.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3 因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]27.确定中标单位
27.1 中标候选人的选取原则和数量见招标文件第三章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。
27.3 代理公司将在“江苏省政府采购网”“淮安市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4 若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1 提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2 向采购人、代理公司行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3 属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4 与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]27.5.有下列情形之一的，视为供应商串通投标，投标无效：
27.5.1不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
27.5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
27.5.3 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
27.5.4不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.质疑处理
28.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以电子文件形式从通过“苏采云平台”->“供应商”登录，从“项目质疑申请”模块提出质疑。未通过交易平台提交的、七个工作日之外以及未按27.5条的要求提供质疑的均不予受理。
28.2 上述应知其权益受到损害之日是指：
（1）对招标文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起计算。
28.3 质疑供应商是指直接参加本次投标活动的供应商，未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑不予受理。
28.4 质疑供应商在法定质疑期内应当一次性针对同一采购环节提出质疑，若质疑供应商针对同一环节提出两次及两次以上质疑，仅受理第一次提出的质疑。
28.5 质疑函应当包括以下主要内容，附上相关证明材料。否则，采购人不予受理。
（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事实相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提起质疑的日期；
【质疑函必须署名，由法定代表人或者其授权代表签字，并加盖单位电子公章。授权代表签字的，还需提供法定代表人出具的办理质疑事项授权书（授权中必须载明具体权限、期限和事项）】
28.6 采购人收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者超过法定期限后未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
28.7 对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在七个工作日内以书面形式作出答复，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
28.8供应商提出的质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请淮安市财政局政府采购管理处对该供应商列入失信行为或不良行为记录名单，进行相应的行政处罚。
29.中标通知书
29.l 中标结果确定后，采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。
29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc16938552][bookmark: _Toc20823308]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]30.签订合同	
30.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。
31.货物（包含与货物相关的服务）的追加
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
32.履约保证金
本项目不收取履约保证金。
八、政府采购政策功能落实
33.促进中小企业发展政策
33.1 小微型企业价格扣除
33.1.1 对于未专门面向中小企业或者未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，供应商提供的货物或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策给予小微企业报价20%的扣除，用扣除后的价格参与评审：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（2）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
33.1.2 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
33.2 联合体及分包
33.2.1 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
33.2.2享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
33.2.3接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人应当对联合体或者大中型企业的报价给予5%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
33.2.4组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。价格扣除比例或者价格分加分比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
33.3小微型企业
（1）供应商须按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）企业标准请参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）文件规定自行填写。
33.4残疾人福利单位
（1）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》，详见招标文件第六章示范格式。
（2）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
33.5监狱和戒毒企业
（1）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
（2）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
34. 节能、环保政策
34.1 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》【财库〔2019〕9号】要求，依据品目清单对获得节能产品、环境标志产品认证证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
34.2 节能产品（本项目不涉及）
本项目 (采购产品)被列入“节能产品品目清单”的，实行（优先采购/强制采购）。
34.3 环保产品（本项目不涉及）
本项目中 (采购产品)被列入“环境标志产品品目清单”的，实行优先采购。
34.4 本项目中实行“强制采购”的，需提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能标志产品认证证书电子件，未提供的作无效投标处理；实行“优先采购”的，在评分标准的“政策导向”处参与加分（详见第三章评标标准）。
34.5 节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。
35．政府绿色采购
根据《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，落实政府绿色采购相关政策，具体如下：
35.1 本项目为货物类采购项目的，所提供的产品需综合考虑节能环保、节水、循环再生、低碳、有机等因素；本项目为物业、合同能源管理等服务类采购项目的，应在服务中加强绿色低碳管理。
35.2 本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率；涉及设备运维参考《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库【2023】7号文）执行。
35.3 本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，要执行国家和江苏省VOCs含量限制标准，优先使用低挥发性原辅材料，使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等。
36. 履约资金扶持政策
36.1 政府采购合同信用融资是为支持中小企业发展，缓解中小企业融资难题推出的一项融资服务举措，中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款。该贷款无需抵押、担保，按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
36.2有融资贷款需求的中标供应商，与采购人在苏采云【合同在线签订】模块中进行合同在线签订时，【账户信息完善】的“是否融资”一栏中需选择“是”，同时完善收款账号信息和合同补充协议（融资账号）。

第三章  评标标准
一、评委会根据招标文件中规定的评标标准对供应商进行综合评审，最终按综合评审得分由高到低的顺序推荐出3名中标候选人。
二、本项目采用综合评分法。评委会仅对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。
三、评委会将依据下列评标标准进行评标，本评标标准的总分为100分。按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
四、具体标准：
	评分项目
	评 审 细 则
	分值

	报价部分（15分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算（小数点保留两位）：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×15分
	15分

	服务方案（49分）
	1.维修维护实施方案（9分）
根据供应商提供的 5 台 CT 设备三年维保整体实施方案综合评分。
方案内容科学合理、完整、贴合本项目 5 家基层医疗机构场景、切实可行得 9 分；
内容较科学合理、较完整、较切实可行得 7分；
内容完整但科学性及可行性欠缺得 4 分；
未提供服务方案不得分。
	9分

	
	2.质量管控与预防性保养方案（8分）
供应商须提供服务质量保证制度、实施、考核办法及年度预防性保养实施计划。
方案全面合理、针对性强、可落地，满足每年 4 次原厂预防性保养要求得 8分；
方案考虑不够全面，但具备可行性得 6分；
方案不全面，不具备可执行性得 3分；
未提供不得分。
	8分

	
	3.故障响应、应急抢修及备件保障方案（8分）
依据供应商承诺的报修响应、现场到达时效、备件调配、故障应急处置预案、原装备件保障方案综合评审。
完全满足招标文件响应时效要求，备件保障方案完善，具备应急抢修兜底机制得 8分；
满足基础响应要求，应急及备件方案较完善得 6分；
响应承诺满足最低要求，但备件保障措施简单得 3 分；
未提供方案不得分。
	8分

	
	4. 备件保障方案（8 分）
针对本项目原装备件、关键备件（球管、探测器、高压油箱）储备、调配、更换保障进行评审。
原装备件保障机制完善，关键备件储备、调拨方案完整可行得 8 分；
备件保障方案较完整，可基本满足项目需要得 6 分；
备件保障措施简单笼统得 3 分；
未提供方案不得分。
	8分

	
	5.开机率保障与履约考核方案（8分）
针对本项目≥95% 设备开机率指标，提供保障措施、故障停机处置、未达标补偿、维保延期履约承诺。
方案完善、保障措施充分得8分；
方案基本满足要求得6分；
方案简单空洞得3分；
未提供不得分。
	8分

	
	6.培训方案（8分）
根据供应商提交的临床应用、设备日常使用、安全操作培训方案，包括课程设计、培训计划、培训资料、现场实施计划评价。
方案措施合理全面、培训计划详实可落地得8分；
方案较合理，培训计划基本齐全得6分；
方案简单、内容简略得3分；
未提供不得分。
	8分

	技术部分（36分）
	供应商对采购文件具体需求的响应程度能够满足采购文件技术要求的得36分，▲条款为重要参数，每有一项负偏离扣7分，未标注▲条款每有一项负偏离扣3分，直至扣完为止,未按要求提供相关证明材料视负偏离。
本技术部分以响应偏离表方式进行呈现。（响应偏离表应如实填写，合同签订前采购人有权核实投标人所提供的产品技术参数是否满足，如核实过程中发现虚假应标的，将上报财政部门）
	36分
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第四章  合同主要条款
注：以下为招标人提出成交后签订本项目合同的主要条款及通用条款，中标人必须实质性响应，中标单位不得提出实质性的修改，关于专用条款将由招标人与中标单位结合本项目具体情况协商后签订。
一、合同格式
甲方：
乙方： 
甲、乙双方根据项目编号              的            项目公开招标结果及招标文件的要求,经协商一致,签订如下协议：
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及本项目招标文件、乙方投标文件、中标通知书，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用原则，就五家基层医疗机构 CT 设备三年维保服务事宜订立本合同，共同信守。
第一条 服务项目概况
1.服务内容：盱眙县第三人民医院、鲍集镇卫生院、穆店镇卫生院、天泉湖镇卫生院、官滩镇卫生院，合计5 套 3200S 型号 CT 设备三年全包维保服务。
2.服务期限：3年，自____年__月__日起至____年__月__日止，分 3 个服务年度执行。
3.服务地点：上述 5 家医疗机构院内现场。
4.合同总价（含税全包价）：人民币大写      元整（￥    元）。该价格为完成本合同全部维保服务的包干总价，包含人工工时费、差旅费、预防性保养耗材、全部常规备件、球管、探测器、高压油箱更换费用、远程诊断、软件安全升级、培训、税费、维保资料归档等完成本项目全部服务所需一切费用。除合同另有约定外，甲方不再另行支付任何款项。
第2条 维保服务范围
1.服务对象：盱眙县第三人民医院、鲍集镇卫生院、穆店镇卫生院、天泉湖镇卫生院、官滩镇卫生院，共 5 套 3200S 型号 CT 设备，三年整机全包维保服务。
2.保修服务内容: 包括工时、安全检查、质量保证、安全升级、24小时x 365天热线支持、远程诊断服务、预防性保养（含预防性保养耗材）、所有常规备件、球管、探测器、高压油箱、工作站软硬件维保；服务不含内容：设备搬迁 / 再安装、搬迁配套备件、非本设备原厂的第三方产品及第三方改造产生的故障、人为损坏、水灾雷击等不可抗力造成损坏。
3.所有更换的备件必须为本设备原厂合格备件，并保证设备的运行安全及图像质量满足临床诊断要求；
4.所有更换的备件需匹配万东3200S设备注册证要求，符合国家法律法规、医疗器械管理相关规定。
5.维修响应时间：报修后2小时内响应，如需现场服务，自判定需要现场服务后平均24小时内工程师到达现场；如判定需要更换备件，自故障判定后平均24小时内备件到达医院并实施维修；
6.开机率考核：设备年度开机率不低于95%，按全年365天日历日核算，如开机率低于95%，每低 1 个百分点，维保期延长7个日历日；
7.每合同年度提供4次符合原厂标准要求的专业预防性保养并出具完整的保养报告；包含系统全面硬件、软件维护保养，系统高可用性、系统生命周期管理等全方位的服务项目；保养检测服务项目包括机器清洁、性能测试及标准校对、必要的机械或电气的检查、养护，以及非紧急性质的补救性维修，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的维修。
8.供应商须提供设备安全性改版升级、固件更新和持续技术支持，免费提供本设备合规所需软件安全升级；实施上述改版升级、固件更新、软件安全升级工作前，须提前告知院方，并取得院方同意后方可实施；
9.供应商须具备完善的临床应用培训体系，为医院技师、设备科人员提供设备操作、日常简易排查、安全使用培训，用于提升临床水平；
第三条 付款方式
付款按年度支付：合同签订后，10日内先付第一年款项；后续每年对应起始日后 10 日内支付当年度对应款项，按年支付，依次支付至三年服务期满；
付款前乙方须按甲方要求开具合法等额发票。
第四条 双方权利义务
甲方权利义务
1.及时向乙方反馈设备故障，配合乙方现场维保作业，提供现场必要工作条件。
2.按合同约定支付合同价款。
3.对乙方维保服务质量进行监督、考核，有权查阅维保记录、维修报告等全部履约资料。
乙方权利义务
1.严格按照招标文件、投标文件及本合同约定提供维保服务，保证人员遵守医院院感、安保管理制度。
2.建立应急备件保障机制，保障球管、探测器、高压油箱等关键备件供应。
3.对医院影像、患者信息承担保密责任，不得泄露院内医疗相关数据。
4.进场维修做好现场防护，维修作业做好安全管控，维保作业期间造成人身、财产损害的，由乙方承担全部责任。
第五条 不可抗力
因地震、洪水、台风等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力，造成无法履约，受影响一方应及时通知对方，提供证明，双方协商延期或变更合同，互不承担违约责任。
第6条 违约责任
1.甲方无正当理由未按本合同约定时限支付服务款项的，每逾期一日，按逾期应付未付款项的万分之三向乙方支付逾期付款违约金；逾期付款违约金累计总额最高不超过本合同对应应付未付金额的 5%。因财政资金拨付流程、国库支付系统等非甲方主观原因造成付款延迟的，不承担本条违约金责任。
2.因甲方无正当理由拒绝配合维保实施、无故拒绝正常验收，造成乙方服务无法开展，给乙方造成实际损失的，甲方应当赔偿乙方由此产生的直接合理损失。
3.因甲方单方面无正当理由解除合同的，应当按合同约定赔偿乙方实际直接损失。
第七条 争议解决
本合同执行过程中发生纠纷，由甲乙双方协商解决，若协商不成，作如下    处理（二者二选一）: 
1、申请仲裁。选定仲裁机构为淮安市仲裁委员会。 
2、提起诉讼。约定由采购人所在地法院管辖。 
第八条 组成本合同的文件包括
1、合同格式及条款；
2、招标文件和乙方的投标文件； 
3、中标通知书； 
4、甲乙双方商定的其他必要文件。 上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执     份，自双方签字盖章之日生效。



甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：
负责人（或代表）签名：               负责人（或代表）签名：
年    月    日                       年    月     日















第五章  项目概况及采购需求
[bookmark: _Toc11199]一、技术（服务）要求
1.服务对象：盱眙县第三人民医院、鲍集镇卫生院、穆店镇卫生院、天泉湖镇卫生院、官滩镇卫生院，共 5 套 3200S 型号 CT 设备，三年整机全包维保服务。
2.▲保修服务内容: 包括工时、安全检查、质量保证、安全升级、24小时x 365天热线支持、远程诊断服务、预防性保养（含预防性保养耗材）、所有常规备件、球管、探测器、高压油箱、工作站软硬件维保；服务不含内容：设备搬迁 / 再安装、搬迁配套备件、非本设备原厂的第三方产品及第三方改造产生的故障、人为损坏、水灾雷击等不可抗力造成损坏。
3.▲所有更换的备件必须为本设备原厂合格备件，并保证设备的运行安全及图像质量满足临床诊断要求（并提供有效证明材料扫描件加盖投标人电子签章）；
4.▲所有更换的备件需匹配万东3200S设备注册证要求，符合国家法律法规、医疗器械管理相关规定（并提供有效证明材料扫描件加盖投标人电子签章）;
5.维修响应时间：报修后2小时内响应，如需现场服务，自判定需要现场服务后平均24小时内工程师到达现场；如判定需要更换备件，自故障判定后平均24小时内备件到达医院并实施维修；
6.开机率考核：设备年度开机率不低于95%，按全年365天日历日核算，如开机率低于95%，每低 1 个百分点，维保期延长7个日历日；
7.每合同年度提供4次符合原厂标准要求的专业预防性保养并出具完整的保养报告；包含系统全面硬件、软件维护保养，系统高可用性、系统生命周期管理等全方位的服务项目；保养检测服务项目包括机器清洁、性能测试及标准校对、必要的机械或电气的检查、养护，以及非紧急性质的补救性维修，和确保系统能按照制造商的产品规格运行的维修。
8.供应商须提供设备安全性改版升级、固件更新和持续技术支持，免费提供本设备合规所需软件安全升级；实施上述改版升级、固件更新、软件安全升级工作前，须提前告知院方，并取得院方同意后方可实施；
9.供应商须具备完善的临床应用培训体系，为医院技师、设备科人员提供设备操作、日常简易排查、安全使用培训，用于提升临床水平；
二、商务要求★
1.服务期限：自合同签订之日起，服务期三年。
2.付款方式：合同签订后，10日内先付第一年款项；后续每年对应起始日后 10 日内支付当年度对应款项，按年支付，依次支付至三年服务期满。
3.服务地点：盱眙县 5 家基层医疗机构现场。
4.人员管理：进场维修工程师须做好院内院感管理，遵守医院各项规章制度，做好维修现场防护。
5.保密要求：供应商对医院患者影像数据、院内信息承担保密义务，不得泄露。













第六章  投标文件





项 目 名 称：



项 目 编 号：



投标人名称：（加盖CA电子公章）
    


日       期：




一、投标函
致招标人：                 
关于          采购项目（项目编号：           ）招标文件（包括更正公告、如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加投标。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表        （投标人单位名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
1.我公司没有为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
2.参加本次采购活动前，我方没有被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
3.我们接受招标文件的所有条款和规定。
4.我们同意按照招标文件第二章第15条的规定，本投标文件的有效期为从开标之日起计算的九十天，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。
5.我们理解，你们无义务必须接受投标价最低的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。
6.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。
7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在按招标文件中规定的时间内供货，并完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。

投标人名称（电子签章）：             
地址：             邮编：            
电话：             传真：             
日期：       年     月     日



二、开标一览表

	项目名称
	五家基层医疗机构CT设备维保服务项目

	投标报价
	
报价为人民币（大写）：                                 
（小写）¥：                              



[bookmark: _Toc157775459][bookmark: _Toc136924766]
投标人：     （电子签章）     
法定代表人或其委托受托人（签字或签章）：               

注： 1.投标报价总计为招标文件中投标人须知所述内容。
2.开标一览表格式如与系统不一致，以系统为准。


[bookmark: _Toc157775468]三、投标报价明细表
	序号
	卫生院名称
	设备名称
	年度维保费单价（元 / 年）
	服务期限（年）
	三年合计（元）
	备注

	1
	盱眙县第三人民医院
	CT 设备
	
	3
	
	

	2
	盱眙县鲍集镇卫生院
	CT 设备
	
	3
	
	

	3
	盱眙县穆店镇卫生院
	CT 设备
	
	3
	
	

	4
	盱眙县天泉湖镇卫生院
	CT 设备
	
	3
	
	

	5
	盱眙县官滩镇卫生院
	CT 设备
	
	3
	
	

	合计
	
	
	￥____元 / 年
	
	￥____元
	


 
投标单位：               （加盖电子签章）    
法定代表人：             （电子签章或电子签字）              
注：
（1）此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
（2）投标报价为含税全包价，包括人工费、备件费、软件升级维护费、差旅费、税金及为完成本项目维保服务所需的一切费用，采购人不再另行支付任何费用。
（3）价格应按照供应商须知第11条的要求报价。

[bookmark: _Toc148099621]四、技术要求响应偏离表
	序号
	项目采购需求中主要技术
条款描述
	所投产品规格、型号及相应技术参数描述
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注:（1）是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。 
（2）投标人必须仔细阅读本招标文件，并将响应情况及偏离情况逐项填入上表。

投标单位：                 （加盖电子签章）    
法定代表人签字：     （电子签章或电子签字）    

注：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。


[bookmark: _Toc157775454]五、资质审查时投标人必须提供的资格证明文件
（详见采购公告要求）

六、综合评分时投标人需提供的证明文件
（投标人根据第三章评标标准的要求提供相关材料）




七、投标供应商认为有必要提供并说明的其他资料
（格式由供应商自定）
注：
1、请供应商按照以上文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，否则，将影响对投标文件的评价。
2、供应商所提供的资格证明材料应真实、有效，采购人保留对供应商提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现供应商提供虚假资格证明材料，将提交采购主管部门对其进行严肃处理。


八、示范格式
示范格式一
法定代表人资格证明

单位名称：
地址：
姓名：     性别：      年龄：      职务：    
系 （投标人单位名称） 的法定代表人。为参与             项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。


投标人：    （电子签章）
日期：       年      月    日

注：投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。


备注一：如果我公司（单位）中标，请按以下信息寄送中标通知书
联系人：                 
寄送地址：                
联系电话：                  
 


示范格式二
授权委托书

致招标人：            
本授权书宣告：
委托方：               地址：                        
法定代表人：                                        
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日
所在单位：                职务：                     
身 份 证：                联系方式：                 
兹委托受托人       代表我公司参加招标人组织的（项目编号：           ）         采购项目的政府采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与采购人协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我公司均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。


投标人：     （电子签章）
日期：       年      月      日

注：投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证扫描件加盖投标人电子签章。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。


示范格式三
符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

致招标人：                   
我公司参加贵单位组织实施的（项目编号：       ）      采购项目的政府采购活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


承诺人：    （电子签章）
日期：     年     月    日


示范格式四
企业声明函（服务）
致  招标人  :
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）； 
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。                      
                     供应商：        （公章）     
                        法定代表人：（盖章或签字）
                           日期：        年      月      日
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。


示范格式五
残疾人福利性单位声明函
致招标人：
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位。即，本单位同时满足以下条件：
1.根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定的划分标准，本公司为残疾人福利性企业。
2.本单位参加（采购单位名称） 的（采购项目名称）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物,不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物。
注：本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                    投标人：        （电子签章）     
                          法定代表人：（电子签章或电子签字）
                        日期：        年      月      日


注：非残疾人福利性单位不需提供此函。




关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
 
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
 


