竞争性磋商文件

项目名称：南京市第一医院临床医学工程处调配中心系统

项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2026-0407

（专门面向中小企业）

南京市公共资源交易中心

2026年10月

# 总  目  录

- 磋商邀请…………………………………… 3

- 供应商须知………………………………… 5

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评审方法与评审标准………………………25

- 响应文件格式………………………………29

# 第一章  磋商邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320100-JZCG-C2026-0407

2.项目名称：南京市第一医院临床医学工程处调配中心系统

3.预算金额：20万元

4.最高限价：20万元

5.采购需求（简介）：采购南京市第一医院临床医学工程处调配中心系统（详细内容见本磋商文件第四章）。

6.合同履行期限：90天

7.本项目不接受联合体参加磋商。

8.本项目不接受进口产品。

9.本项目不允许分包。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供《信用承诺函》（格式见第六章）。

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（资格审查环节查询，响应文件中无需提供证明材料）

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业采购，全部服务承接商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位，提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章）或监狱企业的证明文件。

（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起。

2.方式：在“江苏政府采购网”免费下载。

四、提交响应文件截止时间

2026年11月9日14时00分（北京时间）。

五、公告期限

公告期限为自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他事宜

1.本次磋商不收取磋商保证金。

2.本项目不组织勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购人。

3.供应商通过苏采云系统参与政府采购项目（苏采云系统登录页详见“江苏政府采购网”首页底部），需要办理江苏省政府采购数字证书及电子签章（详见苏采云系统登录页“CA办理指南”），进行苏采云系统注册并制作上传电子响应文件（具体操作指南详见“江苏政府采购网-办事指南-资料下载”）。

4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，请及时关注“江苏政府采购网”（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）更正公告。

5.对采购方式、采购需求、供应商资格要求、评审方法和评审标准、合同文本的询问或质疑向采购人提出，由采购人负责答复。对上述事项以外的询问或质疑向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人《质疑函》收件人：郭老师，收件地址：南京市秦淮区长乐路68号，联系电话：025-52271107。

交易中心《质疑函》收件人：南京市公共资源交易中心政府集中采购处，收件地址：南京市建邺区江东中路265号南京市公共资源交易中心北门，联系电话：025-68505926。

七、本次磋商联系方式

1.采购人

名  称：南京市第一医院

地  址：南京市秦淮区长乐路68号

联系人：郭老师

联系电话：025-52271107

2.交易中心

地  址：南京市建邺区江东中路265号

联系人：孙先生

联系电话：025-68505990

第二章  供应商须知

一、总则

1.采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称“磋商”）方式，本文件仅适用于采购公告中所述项目。

2.合格的供应商

2.1 满足采购公告对供应商资格要求。

2.2 满足磋商文件规定的实质性要求。

3.适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加采购有关的费用，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本次采购交易中心和采购人不收取磋商文件工本费与成交服务费。

5.磋商文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本文件的规定和约束。

二、磋商文件

6.磋商文件构成

6.1 磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

供应商应仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系。

6.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7.磋商文件的澄清或修改

7.1 在响应文件提交截止时间前，交易中心可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，并在原公告发布媒体发布更正公告，澄清或修改的内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.2 供应商应在提交响应文件截止时间前，关注原公告发布媒体有关本项目的更正公告，根据更正公告内容自行决定是否需要重新制作和提交响应文件，并承担由此产生的相应责任。

7.3 交易中心有权按照法定的要求推迟提交响应文件截止时间，并在原公告发布媒体发布更正公告。

三、响应文件的编制

8.响应文件的语言及度量衡单位

8.1 供应商提交的响应文件以及供应商与交易中心就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.响应文件构成

9.1 供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、磋商报价表、分项报价表、响应及偏离表、磋商响应函、法定代表人授权委托书。

9.2 如标书制作工具与“江苏政府采购网”发布的磋商文件内容不一致，以“江苏政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.磋商报价

10.1 响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件另有规定的按规定执行。

10.2 供应商应按照磋商文件规定完整、准确填报磋商报价表和分项报价表，否则作为无效响应。

11.响应及偏离表

11.1 供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离说明。

11.2 供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

12.磋商响应函和授权委托书

12.1 供应商应按照磋商文件规定完整、正确填报磋商响应函和法定代表人授权委托书，否则作为无效响应。

13.磋商有效期

13.1 磋商有效期为采购公告规定的提交响应文件截止之日起六十天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件，其磋商响应将被拒绝。

14.磋商有效期的延长

14.1 在特殊情况下，交易中心于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝交易中心的这一要求而放弃磋商。同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件，同时受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期满。

四、响应文件的递交、撤回和修改

15.响应文件的递交

15.1 供应商应在采购公告规定的提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。提交响应文件截止时间后上传的响应文件将被拒绝。

15.2 供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能产生的影响，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的，按照本磋商文件第二章第22.1条规定做无效响应处理。

15.3 交易中心可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务均以延长后新的截止日期为准。

16.响应文件的撤回和修改

16.1 响应文件的撤回

16.1.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件。

16.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

16.1.3 在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

16.2 响应文件的修改

16.2.1 供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改。

16.2.2 提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

五、响应文件的解密与评审

17.响应文件解密

17.1 供应商应当在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。

18.评审

18.1 依法组建的磋商小组对响应文件进行评审。

18.2 磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成，人员构成符合政府采购有关规定。

18.3 磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商。

19.评审过程的保密与公正

19.1 磋商小组、采购人和交易中心工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

19.2 供应商不得以任何方式影响评审过程。

19.3 交易中心和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

20.评审过程中的澄清

20.1 项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都做澄清要求。

20.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的补充部分。

20.3 接到磋商小组澄清、说明和补正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由供应商自行承担。

21.响应文件的审查

21.1 响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

21.1.1 资格审查。依据法律法规和磋商文件的规定，磋商小组对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组进行资格审查时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格,查询结果留存并归档。

21.1.2 符合性审查。磋商小组对通过资格审查的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。本文件中打“★”内容为实质性要求。

21.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将通过苏采云系统告知具体原因，评审结束后将不再接受有关询问。

21.2 在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的文件。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应的供应商产生不公正的影响。重大偏离的认定由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组认定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.3 如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

21.4 供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息。

21.5 异常低价审查

21.5.1评审过程中出现下列情形之一的，磋商小组应当启动异常低价审查程序：

（1）报价低于全部通过符合性审查供应商报价平均值50%的，即报价<全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；

（2）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商报价50%的，即报价<通过符合性审查的次低报价供应商报价×50%；

（3）报价低于采购项目最高限价45%的，即报价<采购项目最高限价×45%；

（4）磋商小组基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

21.5.2磋商小组启动异常低价审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

磋商小组依据专业经验，参考同类项目成交价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为未实质性响应磋商文件处理。

22.无效响应

22.1 无效响应情形

22.1.1 未在磋商文件规定时间内上传电子响应文件。

22.1.2 未在苏采云系统规定的时间内成功解密电子响应文件。

22.1.3 同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者报价（磋商文件另有约定的除外）。

22.1.4 供应商不具备磋商文件中规定的资格要求。

22.1.5 供应商的报价超过了采购预算或最高限价或单价上限。

22.1.6 未通过符合性审查。

22.1.7 响应文件含有采购人不能接受的附加条件。

22.1.8 磋商小组按照本磋商文件规定对供应商进行异常低价审查后，认为供应商不能证明其报价合理性的。

22.1.9 响应文件未按照磋商文件要求加盖电子公章。

22.1.10 供应商串通响应。

22.1.11 法律法规及本磋商文件规定的其他无效响应的情形。

22.2 有下列情形之一的视为供应商串通响应：

22.2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制。

22.2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜。

22.2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

22.2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异。

22.2.5 不同供应商的响应文件相互混装。

22.2.6 不同供应商的MAC地址或标书制作工具客户端标识码一致。

23.磋商程序及采购活动终止

23.1 磋商程序

23.1.1 磋商小组将与通过资格审查和符合性审查的供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发出《磋商函》，供应商应当按照要求在苏采云系统提交《磋商响应函》并加盖电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商情况对磋商文件进行实质性变动的内容包括：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖电子公章。

23.1.2 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发出《最后报价要求函》及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

23.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖电子公章,否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交加盖电子公章的《退出磋商函》。

23.2 采购活动终止情形

23.2.1 因情况变化，不再符合竞争性磋商采购方式适用情形。

23.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为。

23.2.3 在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足三家。

23.2.4 除本磋商文件第二章第23.1.2条第三款规定的情形外，磋商过程中符合要求的供应商或者提交最后报价且未超过采购预算或最高限价的供应商不足三家。

23.2.5 法律法规规定的其他应当终止情形。

六、成交

24.确定成交单位

24.1 成交候选供应商的确定原则和数量见磋商文件第五章。

24.2 按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人在磋商小组推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第二种方式确定成交供应商的，交易中心自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内，在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

24.3 交易中心将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

24.4 若有充分证据证明成交供应商有下列情况之一的，一经查实将被取消成交资格：

24.4.1 提供虚假材料谋取成交。

24.4.2 向评审专家、采购人或交易中心工作人员行贿或者提供其他不正当利益。

24.4.3 与其他供应商、评审专家、采购人或交易中心工作人员恶意串通。

24.4.4 不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中未被磋商小组发现。

24.4.5 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

25.成交通知书

25.1 成交结果确定后，交易中心将向成交供应商发出《成交通知书》。成交供应商可在成交结果公告届满之日起三十日内，登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，成交结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《成交通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。

25.2 《成交通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和成交供应商均具有法律效力。《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

26.签订合同

26.1 成交供应商应当在《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。采购人于合同签订后2个工作日内通过苏采云系统进行公示。

26.2 磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。

26.3 磋商文件不允许分包或允许分包但供应商未在响应文件中提供分包情况说明及分包意向协议的，成交供应商不得进行分包，否则采购人有权取消成交供应商成交资格或终止合同；磋商文件允许分包但供应商未按磋商文件要求和响应文件的分包情况说明及分包意向协议进行分包的，采购人有权取消成交供应商成交资格或终止合同。成交供应商存在上述情形造成采购人损失的，应承担相应赔偿责任。

26.4成交供应商不得将合同标的进行转包，否则采购人有权取消其成交资格或终止合同。转包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

26.5 成交供应商因自身原因拒绝与采购人签订合同的，不得参加采购人重新组织的采购活动，且将可能被拒绝参加该采购人一年内的其他政府采购活动。

27.标的物的追加

27.1 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不超过原合同金额10%。

28.政府采购履约资金扶持政策

28.1 成交供应商通过南京市公共资源交易平台网站“小企业融资平台”，选择相应的金融机构办理融资贷款。

28.2 依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号），需要缴纳履约保证金的，成交供应商可通过江苏政府采购网“政府采购电子履约保函（保险）综合服务平台”线上办理履约保函（保险）。

八、质疑

29.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商，潜在供应商依法获取其可质疑的磋商文件的，可以对磋商文件提出质疑。

30.供应商认为磋商文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照第32条、第33条之规定以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日是指：

30.1 对磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日。

30.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

30.3 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心或采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

32.供应商提出质疑应提交《质疑函》原件，且尽可能通过邮寄方式送达，交易中心和采购人不接受无运单的快件。《质疑函》应按照本磋商文件中《质疑函范本》的格式和内容填写。由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

供应商如组成联合体参加采购活动，《质疑函范本》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。

33.供应商根据质疑事项向相应的质疑答复主体提出质疑，具体详见磋商文件第一章。由采购人负责答复的质疑，采购人将《质疑函》《质疑答复函》抄送交易中心。

供应商对采购人、交易中心的质疑答复不满意，或者采购人、交易中心未在规定时间内作出质疑答复的，可以在答复期满后15个工作日内向南京市财政局提起投诉。

34.以下情形的质疑不予受理：

34.1 超出政府采购法定期限的质疑；

34.2 属于第31条规定的对同一采购程序环节提出的多次质疑；

34.3 法律法规规定的其他不予受理情形。

35.供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心或采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

九、政策功能落实

36.促进中小企业发展

36.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准（详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》（国统字〔2017〕213号））确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

36.2 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不享受相关中小企业支持政策。

36.3 在服务采购项目中，供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接（不对项目涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求），即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，享受相应的中小企业扶持政策。

36.4 评审委员会评审中发现供应商提供的《中小企业声明函》内容含义不明确、同类事项与响应文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。

36.5 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

36.6 监狱和戒毒企业（统称监狱企业）视同小型、微型企业。按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

36.7 残疾人福利性单位视同小型、微型企业。按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

37.节能产品和环境标志产品

37.1 执行节能环保产品优先采购和强制采购制度。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕19号），且依据国家相关标准的最新版本、国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品；环境标志产品是指列入财政部、生态环境部制定的《环境标志产品政府采购品目清单》（财库〔2019〕18号），且依据相关标准的最新版本认证的环境标志产品。国家对品目清单进行调整的，按照最新的品目清单执行。

37.2 采购产品属于政府强制采购节能产品的，供应商应当选择依据国家能效标准中二级能效（水效）指标认证的节能产品投标，签订合同时提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

37.3 采购产品属于政府优先采购节能产品和环境标志产品的，对供应商提供的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，评审时给予加分（详见第五章）。

38.绿色采购

38.1 采购产品中涉及商品包装、快递包装要求的，应按照《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）文件执行。磋商文件对商品包装和快递包装有具体要求的，政府采购合同中应当载明对供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，供应商须严格执行，必要时应按照要求在履约验收环节出具检测报告。

38.2 采购产品中涉及数据中心相关设备、运维服务的，应按照《关于印发<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2023〕7号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）等文件执行。磋商文件中涉及数据中心相关设备、运维服务的，采购人均以《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》提出的指标、标准为准。采购人应在政府采购合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任，供应商应按合同约定提供设备或服务。

38.3 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

38.4 采购产品中涉及数据库、操作系统、通用服务器、工作站、一体式计算机、便携式计算机、台式计算机的，供应商所投产品不得违反财政部、工业和信息化部印发的《需求标准》（详见财库〔2023〕29号、30号、31号、32号、33号、34号、35号文件）。采购人可以对《需求标准》中的指标提出更高要求，也可以根据实际需要增加《需求标准》以外的指标。采购人按照采购合同约定对供应商所提供的上述产品进行验收，必要时可以委托依法取得检测、认证资质的机构进行检测、认证。

39.创新产品采购

39.1 优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、首台套等《目录》内的创新产品。创新产品自进入《目录》起2年内视同具备相应销售业绩。

40.网络产品、市场准入类产品采购

40.1 本项目中如涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，应严格执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会2023年第1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》及2023年第2号《关于调整<网络关键设备和网络安全专用产品目录>的公告》要求，所投设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述网络安全要求的条款。

40.2 本项目中如涉及国家强制性产品认证证书（CCC认证证书）、电信设备进网许可证、无线电发射设备核准证等市场准入类资质的，应严格执行国家相关法律法规的要求。采购人、成交供应商双方签订合同及验收环节，应包含上述市场准入类资质要求的条款。

41.实施本国产品标准及相关政策

41.1根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）、《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）、《关于落实在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（宁财购通〔2025〕78号）等文件规定，在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。

41.2本国产品应当符合以下条件：

（1）在中国境内生产

产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变具体定义和标准详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（2）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例

比例计算公式详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合上述第（1）条“在中国境内生产”条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

（3）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求

对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。

41.3本国产品标准的适用范围

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

41.4对本国产品的支持政策

本项目如既有本国产品又有非本国产品参与竞争，依法对本国产品给予价格评审优惠，具体详见第五章。

41.5政策执行要求

- （1）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算，详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定。

- （2）有关证明文件。供应商对提供的本国产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，不再要求供应商提供其他证明材料。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。

评审委员会评审中发现供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合在政府采购中实施本国产品标准及相关政策规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

# 第三章  合同文本

以下为本项目的合同条款，合同双方不得对磋商、响应文件内容作实质性修改。

南京市政府采购合同（服务）

合同编号：

项目名称：                                       项目编号：

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

甲、乙双方根据南京市公共资源交易中心组织的____________________项目竞争性磋商结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：按磋商文件及响应文件执行。

1.3 标的数量（规模）：按磋商文件及响应文件执行。

1.4 履行时间（期限）：按磋商文件及响应文件执行。

1.5 履行地点：甲方指定地点。

1.6 履行方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.7 包装方式：按磋商文件及响应文件执行。

1.8 合同组成：关于本项目的磋商文件、响应文件、工作说明书（如有）、绩效目标考核方法（如有）是本合同的组成部分，本合同未约定的，双方应当按照上述文件履行，如上述文件存在冲突的，以甲方选择的解释顺序为准。

二、合同金额

2.1 本合同金额为：人民币____________________元，（大写：_____________________）。

三、技术资料

3.1 乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。保密期至保密内容按照相关法律法规规定，以合法方式和途径将其全部披露或本合同终止后5年为止，以两者孰长为准。

四、知识产权

4.1 乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

#### 6.1 本项目乙方无需缴纳履约保证金。

七、合同转包或分包

7.1 乙方不得将合同标的转包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

7.2 除磋商文件允许的分包情况外，乙方不得将合同标的分包给他人履行，否则甲方有权终止合同。

八、合同款项支付

#### 8.1 合同款项的支付方式及时间

8.1.1 合同签订且服务团队人员到位后，甲方支付系统开发费用的30%作为预付款。

8.1.2 软件完全交付并正式运行且经甲方验收合格后，甲方结清剩余系统开发费用。

8.1.3 系统验收合格后进入维保期，维保期满经考核合格后甲方支付全部系统运维费。

以上款项均为无息支付。

8.1.4 满足合同约定支付条件且预算资金下达后，甲方收到乙方发票10个工作日内，将资金支付到合同约定的乙方账户。

8.2 根据《保障中小企业款项支付条例》规定，甲方未按合同约定支付款项的，乙方可以向有关部门投诉。

九、税费

9.1 本合同执行中的相关税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方可邀请参加本项目磋商的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收结论的参考。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见磋商文件。验收时甲方按照采购合同的约定对每一项服务的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项服务的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金退还挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

10.7网络安全、市场准入要求：乙方应严格遵守《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》等相关法律法规要求，保障项目开发运维服务过程中所涉及网络安全、数据安全和数据保密，并承诺如因乙方所提供服务或产品造成甲方数据信息丢失、泄露或数据被非法利用，由此所产生的一切后果概由乙方承担。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，应向乙方偿付拒绝接受服务合同总额20% 的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理支付手续的，应按逾期付款总额每日5‱ 向乙方支付违约金，但违约金最高不得超过合同总价的 10 %。

11.3 乙方逾期提供服务的，应按逾期提供服务合同总额每日 5‱ 向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款中扣除。超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，应向甲方支付合同总额 20% 的违约金。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的；经验收不合格需由乙方整改再验收的，期间按逾期标准向甲方支付逾期违约金。同时甲方也可选择拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5 甲乙双方任何一方违反本合同约定的，除应承担上述违约责任外，违约方还应当赔偿因此给守约方造成的一切直接和间接损失，包括但不限于守约方的实际损失、预期可得利益损失以及为实现债权而产生的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全担保费、律师费、公证费、鉴定费、差旅费）。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1 双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成的由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其他

14.1 本合同经双方加盖单位公章后生效。

14.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：（公章）                       乙方：（公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人：

联系电话：                           联系电话：

签订日期：      年    月   日

## 《*******合同》补充协议（合同附件）

如遇磋商文件及合同未约定事项，双方可友好协商签订补充协议。

第四章  采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、项目概况

（一）项目背景

为进一步提升医院资产管理的精细化、智能化水平，优化资产调配、维修、维保等业务流程，解决当前多系统割裂、数据孤岛及审批流程不统一等问题，医院拟建设一套集“调配、维修、维保、尾款请款、数据展示与报表”于一体的资产管理平台。

本项目旨在通过统一的技术架构与数据规范，实现与医院现有OA系统、合同系统及资产核心系统的无缝对接，构建“业务协同、数据共享、流程闭环”的资产管理体系。最终达成提升资产周转效率、降低运维成本、保障临床服务质量和强化全流程追溯的总体目标。

（二）项目建设遵循标准

遵循国家、行业及地方现行的规范和标准。

## 三、项目清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 单价上限 （元） | 产品类型 | 中小企业划分标准所属行业 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调配中心系统 | 1 | 项 | 180000 | 主要产品 | 软件和信息技术服务业 | 服务 |
| 2 | 系统运维 | 1 | 项 | 20000 |  | 软件和信息技术服务业 | 服务 |

## 四、拟采购标的需要满足的技术、商务要求

### （一）技术要求

★（1）功能要求

1. 调配中心管理

1.1 调配资产管理

1.1.1 支持创建与编辑借用资产分类，可针对不同分类独立设定借用每小时费用及费用减免时长，系统自动计算超出减免时长的借用费用。

1.1.2 支持维护调配中心的资源池。用户可将新增资产引入资源池，或从现有资产系统中选取资产加入资源池；同时支持将资源池中处于“可借用”状态的资产删除。

1.1.3 支持查看资源池中每一资产的当前借用情况，展示内容包括但不限于：资产名称、资产编号、借用次数、累计借用费用、当前借用状态（可借用/已借用），并支持按条件筛选。

1.2 资产借用归还列表

1.2.1 支持用户通过PC端或手机端提交借用资产申请，填写借用部门、借用资产明细、预计归还日期、备注等信息。提交后可在列表中实时查看审批进度及当前审批节点。

1.2.2 支持用户查看本部门已借用的资产情况，包括资产信息、借用时间、预计归还日期、剩余归还天数等。

1.2.3 系统支持在首页提醒用户借用待归还的资产，对于已经超期的借用资产会标红提示，并支持穿透查询借用待归还的资产明细。

1.2.4 支持用户通过PC端或手机端提交归还资产申请，填写信息。提交后可在列表中查看审批情况。

1.2.5 支持审批人通过PC端或手机端对借用资产申请和归还资产申请进行审批操作，审批流程应与院方现有资产系统审批流统一，审批意见及操作记录留痕。

1.3 全部借用归还列表

1.3.1 支持查看全院所有借用资产申请的审批情况，包括申请人、部门、资产信息、申请时间、当前审批状态等，支持多条件组合查询。

1.3.2 支持查看当前所有正在被借用的资产情况，包括借用部门、借用人、借用时间、预计归还日期、剩余归还天数等，并支持实时刷新。

1.3.3 支持查看所有归还资产申请的审批情况，包括申请单号、归还资产、归还部门、申请状态、审批意见等。

1.3.4 支持查看所有历史借用情况记录，包括使用部门、借用资产、借用起止时间、借用时长（小时）、借用总金额等。同时支持将历史借用数据导出为Excel格式文件。

2. 资产维修管理

2.1 资产维修列表

2.1.1 支持用户通过PC端或手机端提交资产维修申请，填写故障资产信息、维修原因等。提交后可在列表中查看审批状态及流程节点。

2.1.2 支持使用部门工程师通过PC端或手机端对资产维修申请进行审批操作，并填写维修分类、维修情况说明和维修费用等数据。审批流程应与院方现有资产系统审批流统一，审批意见及操作记录留痕。

2.1.3 支持资产维修申请推送给多位使用部门工程师，其中任何一个使用部门工程师可以通过PC端或手机端对资产维修申请进行审批操作。

2.1.4 支持用户通过PC端或手机端对维修完成的资产进行确认处理，确认后关闭维修申请。

2.1.5 支持根据维修申请信息自动生成标准格式的维修单，并提供打印功能。维修单内容应包含单据号、资产信息、维修原因、维修分类、维修情况说明、维修费用、维修验收情况等。

2.2 全部维修列表

支持查看全院所有资产维修申请的审批情况，包括申请部门、资产信息、维修状态（维修中、已维修）、审批进度等，并支持按申请单号、申请日期、状态等查询条件筛选。

3. 尾款请款管理

3.1 尾款请款列表

3.1.1 支持用户通过PC端或手机端提交尾款请款申请，填写资产信息、合同情况、临床设备应用、设备维修培训信息等。提交后可在列表中查看审批状态及流程进度。

3.1.2 支持使用部门负责人及相关审批人员通过PC端或手机端对尾款请款申请进行逐级审批操作，审批流程应与院方现有资产系统审批流统一，审批意见及操作记录留痕。

3.1.3 支持根据尾款请款申请信息自动生成医疗设备尾款结算验收申请单，并提供打印功能。申请单内容应包含资产信息、合同情况、临床设备应用、设备维修培训信息等

3.2 全部请款列表

支持查看所有尾款请款申请的审批情况，包括申请单号、当前审批状态、处理时间等。

4. 资产维保管理

4.1 资产维保列表

4.1.1 支持用户通过PC端或手机端提交资产维保申请，填写维保资产、保养日期等。提交后可在列表中查看审批情况。

4.1.2 支持使用部门工程师通过PC端或手机端对资产维保申请进行审批操作，填写检查维护保养内容、更换主要配件记录等信息。

4.1.3 支持资产维保申请推送给多位使用部门工程师，其中任何一个使用部门工程师可以通过PC端或手机端对资产维保申请进行审批操作。

4.1.4 支持用户通过PC端或手机端对维保完成的资产进行确认处理，确认内容包括临床满意度等。

4.1.5 支持根据维保申请及执行情况自动生成重点医疗设备维护保养记录表，并提供打印功能。记录表应包含保养日期、检查维护保养内容、更换主要配件记录、临床满意度等。

4.2 全部维保列表

支持查看全部资产维保申请的审批情况，包括维保申请单号、资产信息、维保完成日期等，并支持按申请单号、申请日期、状态等查询条件筛选。

4.3 维保提醒配置

支持归属部门资产管理员配置维保提醒规则，例如按维保周期设置提醒，系统根据配置自动向相关人员发送维保待办通知。

4.4 历史维保情况

4.4.1 支持用户查看自己所管理资产的历史维保记录，包括历史维保情况和是否维保超期。

4.4.2 支持用户在查看历史维保情况时，直接发起新的维保申请，系统可自动带入资产基础信息，减少重复录入。

5. 资产汇总展示

根据登录人员的角色及权限，动态展示本部门或分管部门的资产汇总信息，具体包括：各类状态资产（在用、闲置、维修中、待报废等）的数量及所占比例（柱状图展示）；资产总价值及当年新增资产总额；待审批的工作流提醒（借用申请、归还申请、维修申请、维保申请、尾款请款等），支持点击直接跳转至审批页面；资产预警信息，如到期可报废 、借用待归还、待维保、闲置资产 、待盘点等，以红色标记突出显示已超期数据，并支持数据穿透。

6. 资产报表

6.1 资产维修报表

支持对资产维修数据进行汇总与统计展示。用户可选择使用部门及统计月度，生成维修情况报表，内容包括：申请维修总次数、完成维修总次数、总费用；按维修原因（如正常磨损老化、电子部件故障、电源/供电系统故障等）分类统计；按维修分类（如自修、外修、计划报废等）统计；按工程师维修情况统计；按科室设备维修情况统计；支持图表展示及报表导出。

6.2 资产维保报表

支持对资产维保数据进行汇总与展示。用户可选择使用部门及统计月度，生成维保情况报表，内容包括：申请维保资产数量、完成维保资产数量；按维保内容（如医疗设备的日常保养、医疗设备的一级保养、医疗设备的二级保养等）分类统计；临床满意度评分统计（如非常满意、满意、不满意等）；按工程师维保情况统计；按科室设备维保情况统计；支持图表展示及报表导出。

6.3 尾款请款报表

支持对资产尾款请款数据进行汇总与展示。用户可选择使用部门及统计月度，生成尾款请款情况报表，内容包括：尾款请款情况、工程师尾款请款情况、科室设备尾款请款情况

★（2）系统对接要求

1.对接系统及接口费用

系统须实现与医院现有资产管理系统、OA系统、合同系统的全面对接，对接内容包括但不限于：资产管理系统获取资产信息、修改资产状态、资产汇总相关接口、OA单点登录、合同维保信息等。相关接口费用由供应商承担。

2.无感数据获取能力

系统须能够无感（即无需二次开发或手动导入）地从院方现有资产系统中已建模块获取必要信息，包括：资产卡片信息（资产编号、名称、规格、购置日期、原值、使用部门等）；角色权限信息（部门管理员、工程师、普通用户等角色定义及权限范围）；人员与部门对应关系。

上述信息获取过程应自动、稳定、不影响现有系统运行。

3.审批流统一要求

各项业务审批（包括资产借用、归还、维修、维保、尾款请款等）须能够接入资产系统前期已建设的审批流引擎，统一审批路径、审批节点、审批人员配置，不得另行建设独立的审批流程。系统应确保审批操作入口统一、流程状态实时同步、历史审批记录可追溯，不改变现有审批逻辑和业务含义。

（3）技术需求

▲1.系统架构要求

1.1 技术架构

1.1.1采用微服务架构，支持分布式部署与弹性扩展，核心服务模块可独立升级，不影响整体系统运行；

1.1.2支持B/S部署模式，兼容主流浏览器（Chrome 90+、Edge 90+、Firefox 88+），无需安装客户端；

1.1.3移动端支持iOS 13+、Android 9.0+系统，支持微信小程序，实现移动盘点、审批、预警推送功能。

1.2开发技术

1.2.1后端：支持Java/Spring Boot或.NET Core框架，支持容器化（Docker）部署

1.2.2前端：采用Vue 3.0+/React等主流框架，支持个性化表单与流程；

1.2.3数据库：支持国产信创，兼容MySQL 8.0+、Oracle 19c+，支持数据分片与读写分离，提供数据备份与恢复机制。

▲2.协同与集成功能

2.1多系统互联互通：通过 RESTful API 等协议对接合同系统、OA系统，实现数据共享；

2.2工作协同平台：支持流程审批，提供自定义审批流配置功能，适配医院组织架构。

3.数据规范要求

3.1数据录入支持校验规则配置，确保数据完整性与准确性；

3.2数据同步延迟≤5分钟，历史数据留存期限≥10年，支持数据溯源查询。

4.性能指标要求

4.1并发用户数：支持≥500用户同时在线，核心业务并发处理≥100笔/秒；

4.2响应时间：单笔操作响应≤2秒，复杂查询（如跨年度资产统计）响应≤5秒，报表生成≤10秒；

4.3系统可用性：全年平均无故障运行时间（MTBF）≥99%，故障恢复时间（MTTR）≤2小时；

4.4数据存储：支持≥10万条资产记录存储。

5.安全体系要求

5.1 网络安全

5.1.1符合等保2.0三级要求，支持网络访问控制与异常行为监测；

5.1.2传输层采用TLS 1.2 +加密，防止数据传输泄露。

5.2 数据安全

5.2.1敏感数据采用加密存储；

5.2.2实现数据脱敏处理；

5.2.3操作日志留存周期≥6个月，记录所有数据新增、修改、删除操作，支持日志审计与追溯。

5.3 权限管理

5.3.1基于RBAC模型设计权限体系，支持细粒度权限控制；

5.3.2支持多因素认证（账号密码/验证码），防止非法登录。

6.兼容性

服务器支持国产信创操作系统、Windows Server 2019+、Linux（CentOS 7.0+/Ubuntu 18.04+）操作系统；

### ★（二）商务要求

- 报价要求

（1）本项目报价分为系统开发费用和系统运维费用，其中运维费用不超过总报价的10%。

（2）报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装、调试、验收、配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

（3）供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

（4）供应商报价除包含磋商文件中列明的项目外，还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对服务正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购单位理解为准。

2.实施要求

（1）总体要求

供应商应根据采购人要求制定总体实施方案和分阶段实施计划，覆盖需求调研、系统设计、部署安装、接口联调、试运行、风险应对等环节。

（2）服务要求

①技术支持服务：供应商应提供7×24小时电话、远程技术支持与监控服务；建立快速响应机制，其中一般问题应及时受理并处理，重大故障应在1小时内响应、2小时内提供解决路径，必要时在12小时内提供备用方案。

②技术咨询服务：提供终身技术咨询服务，解答用户在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

③运维服务和技术升级：在服务期内（含维保期）供应商除须对所投产品提供运维服务（系统版本补丁，检查有无安全漏洞、升级组件等）。如果供应商的产品技术升级（包含软件所有版本），供应商应及时通知使用方，如使用方有相应要求，供应商应为使用方提供免费升级。

④维保期满后服务要求

供应商应在免费维保期满后提供维保服务，服务标准不低于维保期内服务标准，免费维保期满后每年维保服务具体费用以后期使用方及成交供应商另行协商并签订协议。

（3）验收要求

①软件完成部署和调试后，采购人将组织履约验收，以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现未完成安装部署的、未进行调试的，采购人有权要求供应商立即进行补充。

②软件安装、调试达到招标要求的指标后，可进行验收测试。采购人可根据合同及招标要求和采购人的有关规定进行修改和补充。经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收测试合格后，双方签署验收协议，系统试运行。

③系统所有性能指标达到招标要求时，可进行最终验收。终验中发现由于系统质量等造成某些指标达不到要求，允许供应商进行修复，终验顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署最终验收文件；供应商应根据系统业务需求，提供自测文档，列明系统功能、流程、接口清单供验收核对，并按采购人要求提供完备的验收材料。

（4）维保要求

对本项目的系统提供5年的维保服务，费用包含在总价中。维护期自系统验收合格之日起开始计算，运维服务范围包括：错误修改、轻量级需求变更、性能优化、运行环境诊断及保障。

（5）人员要求

①项目经理：1人，本科及以上，具有至少3年信息化项目管理工作经验，不得兼任其他岗位。

②技术负责人1人，本科及以上，具有至少3年信息化项目技术管理工作经验，不得兼任其他岗位。

③开发实施人员：不少于2人，本科及以上，具有信息化工作经验，项目开发期间须1人驻场服务。

④运维服务人员：不少于2人，本科及以上，具有信息化工作经验。

⑤项目组所有人员必须为供应商正式工作人员，不得兼任其他项目工作，未经采购人同意，人员不得更换。

（6）知识产权及保密要求

①供应商应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由供应商承担所有相关责任。

②采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

③供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

④如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中需包括合法获取该知识产权的相关费用。

（7）建设成果要求

供应商在项目建设的各个阶段及时提交建设成果，主要包括但不限于以下内容：

①项目启动阶段：项目实施方案。

②业务需求分析阶段：需求调研方案、需求分析说明书。

③系统设计、开发阶段：需求规格说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、系统接口说明书。

④系统实施阶段：系统上线部署方案、软件安装说明书、系统培训方案、系统培训手册。

⑤项目验收阶段：测试报告、项目验收方案、系统运行报告、项目验收报告。

⑥运行维护阶段：系统维护方案、系统维护手册、系统运行维护记录。

（8）培训要求

成交供应商应向采购人免费提供现场技术培训，应针对系统管理人员、其他人员等准备多种培训方案。

培训方案包括但不限于：培训人员与人数、培训的详细课程、培训方式、培训教材安排等。

培训内容应包括相关系统软件、应用软件的操作等培训课程。

培训方式包括：集中培训、特定人员培训、线上交流群等。

3.付款条件

以第三章合同文本要求为准。

4.交付时间及地点

（1）交付时间：合同签订后90天内交付。

（2）交付地点：采购人指定地点。

5.履约保证金

以第三章合同文本内容为准。

6.其他要求

磋商文件中要求提供证明材料的，签订合同时供应商应按磋商文件要求和响应文件响应内容提供相应证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其成交资格。

磋商文件评审方法与评审标准中涉及的相关证明材料，应在响应文件中提供，由评审小组在评审现场予以确认，否则无法得到相应分值。签订合同时供应商应按采购人要求提供上述证明材料原件供采购人核验，否则采购人将取消其成交资格。

（三）演示要求

1.视频文件的格式为*.mp4或*.avi，供应商须将视频文件压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，大于50M的需分段压缩，所有文件合计不得大于300M）。文件上传方式见苏采云系统操作指南，上传的演示视频将作为响应文件的组成部分。

2.演示内容及演示时长详见“第五章 评审方法与评审标准”。

第五章  评审方法与评审标准

一、评审方法

采用综合评分法，对满足磋商文件全部实质性要求的响应文件按评审因素的量化指标评审总分对供应商进行排序。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，磋商小组成员独立对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组按照评审总分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，符合本磋商文件第二章第23.1.2条第三款情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照“评审标准-2.服务”得分由高到低顺序推荐。

二、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 评审细则 | 分值 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.价格 |  |  |  |  |
| 1.1 | 价格分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评审基准价/最终报价）×价格分值（小数点保留两位） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评审基准价和最终报价。 | 10 | 价格分 |
| 2.服务 |  |  |  |  |
| 2.1 | 产品技术参数 | 产品技术参数全部满足磋商文件要求的得满分，打★指标为必须满足项，如有负偏离将作为无效响应，打▲指标为重要指标，有1项负偏离扣1分，其余指标有1项负偏离扣0.5分。 | 10 | 客观分 |
| 2.2 | 需求理解 | 根据供应商提供的需求理解材料综合评分，包括：1.业务需求分析；2.建设目标分析；3.建设依据、必要性分析；4.重点难点分析。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对需求理解内容完整深刻且专门针对本项目，符合采购需求和实际情况视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合实际情况视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求，非专门针对本项目，不符合实际情况或未提供视为不符合。 上述每项内容符合得2分；部分符合得1分；不符合或不提供不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.3 | 总体技术方案 | 根据本项目采购需求中“技术要求”编制总体技术方案，包括：1.总体架构和性能设计；2.技术路线和业务逻辑流程设计；3.用户界面和应用功能设计；4.系统部署和安全防护设计。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对项目内容及要求理解透彻，重难点分析把握准确并制定有效的控制措施，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况的，视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求和实际情况的，视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求内容，非专门针对本项目，不符合采购需求和实际情况，视为不符合。 上述每项内容符合的得2分；每项内容部分符合的得1分；每项内容不符合或未提供内容的不得分。 | 8 | 主观分 |
| 2.4 | 项目实施方案 | 根据本项目采购需求中“实施要求”编制项目实施方案，包括：1.实施流程及进度安排；2.实施保障措施；3.验收措施。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对项目内容及要求理解透彻，重难点分析把握准确并制定有效的控制措施，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况的，视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求和实际情况的，视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求内容，非专门针对本项目，不符合采购需求和实际情况，视为不符合。 上述每项内容符合的得2分；每项内容部分符合的得1分；每项内容不符合或未提供内容的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.5 | 系统对接方案 | 根据本项目采购需求中“系统对接要求”编制系统对接方案，包括：1.接口技术标准与规范；2.对接安全保障措施；3.联调测试方案及接口运维与监控机制。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对项目内容及要求理解透彻，重难点分析把握准确并制定有效的控制措施，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况的，视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求和实际情况的，视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求内容，非专门针对本项目，不符合采购需求和实际情况，视为不符合。 上述每项内容符合的得2分；每项内容部分符合的得1分；每项内容不符合或未提供内容的不得分。 | 6 | 主观分 |
| 2.6 | 视频演示 | 评委根据供应商提供的演示视频（总演示时间不超过15分钟）综合评分。演示视频包括以下内容： （1）支持维护调配中心的资源池。用户可将新增资产到资源池，或从现有资产系统中选取资产加入资源池；同时支持将资源池中处于“可借用”状态的资产删除。 （2）支持用户提交调配借用申请，填写借用部门、借用资产需求、预计归还日期、备注等信息。提交后可在列表中实时查看审批进度及当前审批节点。 （3）支持用户查看本部门已借用的资产情况，包括资产信息、借用时间、预计归还日期、剩余归还天数等。 （4）系统支持在首页提醒用户借用待归还的资产，对于已经超期的借用资产会标红提示，并支持穿透查询借用待归还的资产明细。 （5）支持审批人对调配借用申请和调配归还申请进行审批操作，审批流程应与院方现有资产系统审批流统一，审批意见及操作记录留痕。 （6）支持使用部门工程师对资产维修申请进行审批操作，并填写维修分类、维修情况说明和维修费用等数据。审批流程应与院方现有资产系统审批流统一，审批意见及操作记录留痕。 （7）资产汇总信息 ①支持资产归属部门管理员查看归属部门管理的资产汇总信息。 ②支持查看汇总信息，包含各类状态资产（在用、闲置、维修中、待报废等）的数量及所占比例（柱状图展示）； ③支持查看汇总信息，包含资产总价值及当年新增资产总额；待审批的工作流提醒（借用申请、归还申请、维修申请、维保申请、尾款请款等），支持点击直接跳转至审批页面； ④支持查看汇总信息，包含资产预警信息，如到期可报废 、借用待归还、待维保、闲置资产 、待盘点等，以红色标记突出显示已超期数据，并支持数据穿透。 采用类似真实系统演示上述第（1）-（6）项内容，每项功能完整准确演示得2分；第（7）项内容，每小项功能完整准确演示得2分，最多8分。合计最多得20分。 采用DEMO方式完整准确演示的，每项按上述对应二分之一分值得分； 采用PPT等其他方式完整准确演示的，每项按上述对应四分之一分值得分。 （未提供视频文件或因供应商自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。） | 20 | 客观分 |
| 2.7 | 维保服务方案 | 根据本项目采购需求中“维保要求”编制维保服务方案，包括：1.服务措施及应急举措；2.服务流程及服务保障体系。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对项目内容及要求理解透彻，重难点分析把握准确并制定有效的控制措施，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况的，视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求和实际情况的，视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求内容，非专门针对本项目，不符合采购需求和实际情况，视为不符合。 上述每项内容符合的得2分；每项内容部分符合的得1分；每项内容不符合或未提供内容的不得分。 | 4 | 主观分 |
| 2.8 | 培训方案 | 根据本项目采购需求中“培训要求”编制培训方案，包括1.培训计划及培训内容；2.师资力量及培训材料。以上每项内容逐条阐述。 方案内容对项目内容及要求理解透彻，重难点分析把握准确并制定有效的控制措施，专门针对本项目，符合采购需求和实际情况的，视为符合；方案内容属于通用类，非专门针对本项目，部分符合采购需求和实际情况的，视为部分符合；方案内容复制粘贴采购需求内容，非专门针对本项目，不符合采购需求和实际情况，视为不符合。 上述每项内容符合的，得1分；每项内容部分符合的，得0.5分；每项内容不符合或未提供内容的，不得分。 | 2 | 主观分 |
| 2.9 | 本地化服务 | 供应商成交后提供本地化服务的，得3分。（提供承诺书或有效证明材料） | 3 | 客观分 |
| 3.业绩 |  |  |  |  |
| 3.1 | 供应商业绩 | 供应商提供2023年1月1日（含）以来类似项目业绩（至少包含资产调配或资产软件或资产管理或财务核算或报销审批等系统建设内容），每提供1个得2分，最多得4分。 （时间以合同签订时间为准，提供有效合同，合同页须清晰可见相应内容） | 4 | 客观分 |
| 4.履约能力 |  |  |  |  |
| 4.1 | 履约能力1 | （1）项目经理能力： ①具有高级信息系统项目管理师计算机技术与软件专业技术资格证书，得2分。（提供有效证书） ②具有3年及以上医疗单位或高校信息化项目管理经验，得2分。（提供工作履历和承诺书，格式自拟） （2）技术负责人能力： ①具有中级及以上计算机技术与软件专业技术资格证书，得2分。（提供有效证书） ②具有3年及以上医疗单位或高校信息化项目经验，得2分。（提供工作履历和承诺书，格式自拟） （以上需同时提供供应商为上述人员缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，否则不得分） | 8 | 客观分 |
| 4.2 | 履约能力2 | 项目实施团队能力（不含项目经理和技术负责人）： ①团队成员具有中级及以上计算机技术与软件专业技术资格证书，每提供1人得2分，最高得4分。（提供有效证书） ②团队成员具有2年及以上医疗单位或高校信息化项目经验，每提供一人得1分，最多得3分。（提供工作履历和承诺书，格式自拟） （以上需同时提供供应商为上述人员缴纳的2026年1月以来任意一个月的社保证明材料，否则不得分） | 7 | 客观分 |
| 4.3 | 履约能力3 | 供应商具有本项目相关的软件著作权证书，包括“资产管理、自动调度、数据中台、交办跟踪、物流管理”等，每提供1个证书得2分，最多得4分。 （所提供证书“软件名称”与评分细则规定不同时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。） | 4 | 客观分 |
| 合计 |  |  | 100分 |  |

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（加盖电子公章）

日      期 ：

一、信用承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、磋商响应函

四、磋商报价表

五、分项报价表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、中小企业声明函

九、残疾人福利性单位声明函（如有）

一、信用承诺函

### 信用承诺函

我公司（单位）                             （供应商名称）郑重承诺，我公司（单位）符合下列要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）我公司（单位）已知晓：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（七）未参加此项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

如果我公司（单位）成交，将在成交结果公示后七个工作日内向采购人提供下列材料核验：

1.营业执照副本或事业单位法人登记证书或其他证明材料；

2.参加本次政府采购活动前一年的经审计的财务报告（包括“四表一注”，法人成立满一年的提供）或参加本次政府采购活动前一年内的银行资信证明（法人或其他组织提供）或其他证明材料；

3.履行合同所必需的设备和专业技术能力证明材料；

4.参加本次政府采购活动前一年内至少一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

我公司（单位）对上述承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

二、法定代表人授权委托书

### 法定代表人授权委托书

本人    （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现代表我单位授权委托    （姓名，职务）为我方合法代理人参加     （项目编号）      （项目名称）的政府采购活动，由其代表我方办理上述项目在响应、磋商、澄清确认过程中的相关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至磋商有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：________________

代理人（签字或签章）：________________

代理人联系方式（手机号码）：________________

日期：_____年______月______日

附：法定代表人（单位负责人）及代理人有效身份证明文件

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅限磋商文件注明允许分支机构投标情形），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.当代理人为法定代表人（或上述情况的单位负责人）时，代理人相关内容填报为法定代表人（或上述情况的单位负责人）信息，“代理人（签字或盖章）”处可不用再重复签字或盖章。

3.供应商为自然人的，可不提供本《法定代表人授权委托书》。

4.供应商应同时提供法定代表人（单位负责人）及代理人的身份证或护照等有效身份证明文件（彩色复印件或者彩色扫描件）。提供身份证的，应同时提供身份证双面。

5.未按磋商文件要求和格式提供《法定代表人授权委托书》的，将作为无效响应处理。

三、磋商响应函

### 磋商响应函

致：                    （采购人名称）

根据贵方            （项目编号）                （项目名称）的磋商文件，我方正式提交磋商响应函，并宣布同意如下内容：

1.按磋商文件规定的各项要求，向贵方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。

3.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的磋商日期起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付贵方验收、使用。

7.我方为：¨大型企业 ¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业（在对应¨内打“√”）

8.我方为：¨民营企业 ¨非民营企业 ¨事业单位或其他组织（在对应¨内打“√”）

9.我方与本磋商有关的正式通讯地址为：

地  址：

邮  编：

电  话：

传  真：

开户行：

账  号：

供应商名称：（加盖电子公章）

日  期：

四、磋商报价表

### 磋商报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

总报价

小写（元）：

日  期：

五、分项报价表

### 分项报价表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项名称 | 品牌 | 规格或型号 | 交付期（天） | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | 总报价（元）： |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“总报价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，磋商文件另有规定的除外。

2.《分项报价表》中“总报价”应当与《磋商报价表》中“总报价”一致。

3.《分项报价表》中的分项名称须与“第四章采购需求-项目清单”中的分项名称一一对应，如有缺项、漏项，视为无效响应。

六、技术要求响应及偏离表

### 技术要求响应及偏离表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.供应商须对磋商文件技术要求中的实质性要求（打“★”内容）作出明确响应，否则视为无效响应。

2.技术要求中实质性要求及其他要求明确需要提供证明材料的，签订合同时成交供应商应按磋商文件要求和响应文件内容提供相应证明材料供采购人核验，否则采购人将取消其成交资格。

3.行数不够，可自行添加。

七、商务要求响应及偏离表

### 商务要求响应及偏离表

供应商名称：（加盖电子公章）

项目名称：

项目编号：                                   采购包号：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应情况 | 正偏离、无偏离或负偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.供应商须对磋商文件商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则视为无效响应。

2.行数不够，可自行添加。

八、中小企业声明函

### 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

2.      （标的名称）属于      行业（磋商文件中明确的所属行业）；承接企业为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1，属于¨中型企业 ¨小型企业 ¨微型企业。

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

备注：

- 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2.服务采购项目中，服务全部由符合政策的中小企业承接，享受相应的中小企业扶持政策，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。磋商文件第四章采购需求“项目清单”中的“服务”产品需在此声明函中的“标的名称”中全部列明，并填写承接企业的具体情况。

- 九、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，参加XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（单位名称）采购编号为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目（采购包号：XXX）的采购活动，服务全部由本单位提供。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：（加盖电子公章）

日    期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

供应商名称：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：                    联系电话：

二、质疑项目基本情况

项目名称：

项目编号：                               采购包号：

采购人名称：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、质疑事项相关请求

请求：

签  字（签章）：                                 公  章：

日  期：

相关说明：

1.供应商提出质疑，应提交《质疑函》和必要的证明材料。

2.由授权代表负责质疑事宜的，《质疑函》附件中应提交由质疑供应商法定代表人或主要负责人签署的《授权委托书》。

3.质疑供应商针对项目的某一采购包进行质疑的，《质疑函》中应明确采购包号。

4.《质疑函》的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.《质疑函》的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，《质疑函》应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，《质疑函》应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

7.质疑供应商为联合体的，则《质疑函》中要求加盖公章之处，联合体各方均须按要求加盖公章。