## 1.1B.1.1 招标工程量清单封面
| 总统府景区2026年度保养维护工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
（盖章）

## 1.2C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： | 总统府景区2026年度保养维护工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | (签字或盖章)

## 1.3E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 总统府景区2026年度保养维护工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 总统府景区2026年度保养维护工程 | 0.00 | 0.00
合 计 |  | 0.00 | 0.00
未来软件编制

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 复园廊亭
1.2 | 西水榭
1.3 | 北水榭
1.4 | 东水榭
1.5 | 复园石枋
1.6 | 孙中山临时大总统办公室门廊
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  | 0.00
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  | 0.00
未来软件编制

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
|  | B 复园廊亭 |  |  |  | 1
1 | 020801001001 | 墙面抹灰 | 1.铲除墙面起皮、脱落粉刷层，及外墙腻子 2.墙面抹灰修补,混合砂浆，按25%估算 |  | m2 | 490.5
2 | 011403001001 | 抹灰面油漆 | 1.均匀批外墙腻子2道 2.涂刷底漆：在打磨平整并清理干净的腻子层上均匀涂刷一遍抗碱底漆 3.涂刷面漆：待底漆完全干透后，刷2遍外墙涂料 |  | m2 | 490.5
3 | 020908001001 | 下构架油漆（木柱油漆） | 1.木柱油漆底麻布铲除 2.地仗一麻五灰23-58cm(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 108
4 | 010903004001 | 墙面变形缝 | 1.墙面开裂注胶修补，裂缝小于5mm |  | m | 8
5 | 020904001001 | 上架构件油漆（粱架油漆） | 1.粱、枋、檩条等上构架油漆起皮、脱落处铲除后重新粉刷原色油漆 2.地仗三道灰(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 830
6 | 020904001020 | 上架构件油漆（木门窗、栏杆、零星木装饰件） | 1.木门窗、栏杆、零星木装饰件等油漆起皮、脱落处铲除后重新粉刷原色油漆 2.地仗三道灰(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 630
7 | 020505007001 | 椽子 | 1.椽子拆卸 荷包形、圆形、矩形椽 2.按原样式制作安装：矩形、半圆荷包、圆形椽 周长30cm以内 |  | 根 | 231
8 | 020508023001 | 清水望板 | 1.屋面拆卸木望板 2.按原样式重做屋面望板 |  | m2 | 48
9 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1.拆除屋面原有防水层、保护层 2.重做防水层：1.5mm双层自粘防水卷材 (冷粘法） |  | m2 | 108
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 020603003003 | 小青瓦屋面 | 1.屋面拆卸 小青瓦屋面，基层清理 2.铺木望板、望砖（另计） 3.1.5mm厚双层自粘防水卷材(冷粘法)（另计） 4.苫背 护板灰 5.苫背 泥背 厚(50mm) 以内 6.铺小青瓦屋面，按原尺寸恢复新做手工小青瓦屋面 |  | m2 | 108
11 | 020601006003 | 檐头附件 | 1.更换补配檐口损坏附件：花檐、滴水 |  | m | 20
12 | 020904001021 | 木材面三防处理 | 1.木材面三防处理：防腐、防火、防虫处理 2.投标单位自行考虑，结算时不予调整 |  | m2 | 1460
13 | 010103003002 | 建筑垃圾外运 | 1.拆除垃圾外运 2.含施工区域全部垃圾、外运，自行处理，运距自行考虑 3.包括全部弃置费、二次搬运费、挖碴上车，外运所产生的一切费用均由投标人自行考虑并入投标报价中 |  | m3 | 12
|  | B 西水榭 |  |  |  | 1
14 | 020908001002 | 下架构件油漆（木柱） | 1.木柱油漆底麻布铲除 2.地仗一麻五灰23-58cm(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 15
15 | 020904001022 | 上架构件油漆（粱架油漆） | 1.粱、枋、檩条等上构架油漆起皮、脱落处铲除后重新粉刷原色油漆 2.地仗三道灰(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 12
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
16 | 020904001003 | 上架构件油漆（木门窗、栏杆、零星木装饰件） | 1.木门窗、栏杆、零星木装饰件等油漆起皮、脱落处铲除后重新粉刷原色油漆 2.地仗三道灰(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 22
17 | 020509008001 | 吴王靠补配 | 1.补配美人靠 仔心条 |  | 根 | 1
18 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1.拆除屋面原有防水层、保护层 2.重做防水层：1.5mm双层自粘防水卷材 (冷粘法） |  | m2 | 2
19 | 020603003002 | 小青瓦屋面 | 1.屋面拆卸 小青瓦屋面，基层清理 2.铺木望板、望砖（另计） 3.1.5mm厚双层自粘防水卷材(冷粘法)（另计） 4.苫背 护板灰 5.苫背 泥背 厚(50mm) 以内 6.铺小青瓦屋面，按原尺寸恢复新做手工小青瓦屋面 |  | m2 | 2
20 | 020601004003 | 屋脊 | 1.屋脊修复、重刷黑漆,屋脊长度<4m |  | 条 | 3
21 | 020904001004 | 木材面三防处理 | 1.木材面三防处理：防腐、防火、防虫处理 2.投标单位自行考虑，结算时不予调整 |  | m2 | 49
22 | 010103003006 | 建筑垃圾外运 | 1.拆除垃圾外运 2.含施工区域全部垃圾、外运，自行处理，运距自行考虑 3.包括全部弃置费、二次搬运费、挖碴上车，外运所产生的一切费用均由投标人自行考虑并入投标报价中 |  | m3 | 2
|  | B 北水榭 |  |  |  | 1
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
23 | 020908001003 | 下架构件油漆（木柱） | 1.木柱油漆底麻布铲除 2.地仗一麻五灰23-58cm(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 6
24 | 020904001023 | 上架构件油漆（粱架油漆） | 1.粱、枋、檩条等上构架油漆起皮、脱落处铲除后重新粉刷原色油漆 2.地仗三道灰(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 12
25 | 020904001005 | 上架构件油漆（木门窗、栏杆、零星木装饰件） | 1.木门窗、栏杆、零星木装饰件等油漆起皮、脱落处铲除后重新粉刷原色油漆 2.地仗三道灰(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 17
26 | 020508018001 | 封檐板 | 1.拆除腐烂、损坏封檐板 2.按原样式重新恢复封檐板 |  | m | 7.4
27 | 020601004004 | 屋脊 | 1.屋脊修复、重刷黑漆,屋脊长度<4m |  | 条 | 2
28 | 020904001006 | 木材面三防处理 | 1.木材面三防处理：防腐、防火、防虫处理 2.投标单位自行考虑，结算时不予调整 |  | m2 | 33
29 | 010103003003 | 建筑垃圾外运 | 1.拆除垃圾外运 2.含施工区域全部垃圾、外运，自行处理，运距自行考虑 3.包括全部弃置费、二次搬运费、挖碴上车，外运所产生的一切费用均由投标人自行考虑并入投标报价中 |  | m3 | 2
|  | B 东水榭 |  |  |  | 1
30 | 020908001004 | 下架构件油漆（木柱） | 1.木柱油漆底麻布铲除 2.地仗一麻五灰23-58cm(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 20
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
31 | 020904001024 | 上架构件油漆（粱架油漆） | 1.粱、枋、檩条等上构架油漆起皮、脱落处铲除后重新粉刷原色油漆 2.地仗三道灰(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 34
32 | 020904001007 | 上架构件油漆（木门窗、栏杆、吊顶、零星木装饰件） | 1.木门窗、栏杆、吊顶、零星木装饰件等油漆起皮、脱落处铲除后重新粉刷原色油漆 2.地仗三道灰(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 60
33 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 1.拆除屋面原有防水层 2.重做防水层：1.5mm双层自粘防水卷材 (冷粘法） |  | m2 | 21.5
34 | 020601002001 | 筒瓦屋面 | 1.屋面拆卸 筒瓦屋面，基层清理 2.铺木望板、望砖（另计） 3.1.5mm厚双层自粘防水卷材(冷粘法)（另计） 4.苫背 护板灰 5.苫背 泥背 厚(50mm) 以内 6.筒瓦屋面，按原尺寸恢复新做筒瓦屋面 7.刷屋面黑漆 |  | m2 | 21.5
35 | 020601004005 | 屋脊 | 1.屋脊修复、重刷黑漆,屋脊长度<4m |  | 条 | 5
36 | 020601013001 | 仙人、走兽 | 1.按原样式补配戗脊缺失脊兽 |  | 只 | 1
37 | 020904001008 | 木材面三防处理 | 1.木材面三防处理：防腐、防火、防虫处理 2.投标单位自行考虑，结算时不予调整 |  | m2 | 134
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
38 | 010103003004 | 建筑垃圾外运 | 1.拆除垃圾外运 2.含施工区域全部垃圾、外运，自行处理，运距自行考虑 3.包括全部弃置费、二次搬运费、挖碴上车，外运所产生的一切费用均由投标人自行考虑并入投标报价中 |  | m3 | 4
|  | B 复园石枋 |  |  |  | 1
39 | 020801001002 | 墙面抹灰 | 1.铲除墙面原粉刷层，外墙腻子 2.墙面抹灰修补,混合砂浆 |  | m2 | 6.8
40 | 011403001002 | 抹灰面油漆 | 1.均匀批外墙腻子2道 2.涂刷底漆：在打磨平整并清理干净的腻子层上均匀涂刷一遍抗碱底漆 3.涂刷面漆：待底漆完全干透后，刷2遍外墙涂料 |  | m2 | 6.8
41 | 020908001005 | 下架构件油漆（木柱） | 1.木柱油漆底麻布铲除 2.地仗一麻五灰23-58cm(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 7
42 | 020904001009 | 上架构件油漆（木门窗、栏杆、零星木装饰件） | 1.木门窗、栏杆、零星木装饰件等油漆起皮、脱落处铲除后重新粉刷原色油漆 2.地仗三道灰(不用血料) 3.广漆明光3遍(不用血料) |  | m2 | 37.9
43 | 020509008005 | 吴王靠补配 | 1.补配美人靠 仔心条 |  | 根 | 2
44 | 020601006001 | 檐头附件 | 1.更换补配檐口损坏附件：花檐、滴水 |  | m | 2
45 | 020601004002 | 筒瓦屋脊 | 1.屋脊修复、重刷黑漆 |  | 条 | 2
46 | 020601002002 | 筒瓦屋面刷漆 | 1.筒瓦屋面刷屋面漆 |  | m2 | 40
47 | 020904001010 | 木材面三防处理 | 1.木材面三防处理：防腐、防火、防虫处理 2.投标单位自行考虑，结算时不予调整 |  | m2 | 44.9
本页小计
未来软件编制
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第7页 共7页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
48 | 010103003007 | 建筑垃圾外运 | 1.拆除垃圾外运 2.含施工区域全部垃圾、外运，自行处理，运距自行考虑 3.包括全部弃置费、二次搬运费、挖碴上车，外运所产生的一切费用均由投标人自行考虑并入投标报价中 |  | m3 | 1
|  | B 孙中山临时大总统办公室门廊 |  |  |  | 1
49 | 020801001006 | 墙面抹灰 | 1.铲除墙面原粉刷层，外墙腻子 2.墙面抹灰修补,混合砂浆 |  | m2 | 28.8
50 | 011403001006 | 抹灰面油漆 | 1.均匀批外墙腻子2道 2.涂刷底漆：在打磨平整并清理干净的腻子层上均匀涂刷一遍抗碱底漆 3.涂刷面漆：待底漆完全干透后，刷2遍外墙涂料 |  | m2 | 28.8
本页小计
合 计
未来软件编制

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架（复园廊亭） | 1.综合脚手架搭设 2.投标单位自行考虑，结算时不予调整
16 | 011601001002 | 脚手架（西水榭） | 1.综合脚手架搭设 2.投标单位自行考虑，结算时不予调整
本页小计 | [6 empty] | —
未来软件编制
措施项目清单计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601001003 | 脚手架（北水榭） | 1.综合脚手架搭设 2.投标单位自行考虑，结算时不予调整
18 | 011601001004 | 脚手架（东水榭） | 1.综合脚手架搭设 2.投标单位自行考虑，结算时不予调整
19 | 011601001005 | 脚手架（复园石枋） | 1.综合脚手架搭设 2.投标单位自行考虑，结算时不予调整
20 | 011601001010 | 脚手架（孙中山临时大总统办公室门廊） | 1.抹灰脚手架搭设 2.投标单位自行考虑，结算时不予调整
21 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
22 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
23 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
24 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
未来软件编制

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 0.00 |  |  |  | —
未来软件编制

## 3.5E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：总统府景区2026年度保养维护工程 |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  | 9
合 计
未来软件编制