
总  说  明

工程名称：南通大学附属医院19号楼技能培训中心改造工程
	一、工程概况

本工程为南通大学附属医院19号楼技能培训中心改造工程，本次编标包括19#楼技能培训中心墙面天棚及安装部分改造等内容，详见工程量清单。

二、编制依据

1、业主单位提供的施工图纸；

2、编制依据：省住房和城乡建设厅关于实施《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》（GB/T 50854-2024）、《通用安装工装工程计算标准》（GB/T 50856-2024）、《江苏省建筑与装饰工程消耗量》、《江苏省通用安装工程消耗量》、《江苏省建设工程费用参考》及《江苏建设工程施工机具台班费用参考表》营改增后调整内容及省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知（苏建价【2016】154号文）、《省住房建设厅关于调整建筑工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）；

3、本工程材料参照《南通建设工程造价信息》当期材料信息价，若无信息价则根据市场询价；
4、人工单价执行苏建价〔2026〕027号文；

5、国家、省、市有关建设工程、设计、施工、质量方面的法律、法规及规范、规定等资料。

三、其他说明事项

1、本次分部分项项目特征及具体做法仅做重点描述，详细情况根据业主要求，技术说明及相关图集规范，投标人应结合现场勘察情况包括完成工序工作全部费用综合考虑在投标报价中；

2、品牌要求：

1、防水/防霉/内墙涂料 ：多乐士、立邦、三棵树；2、石膏板、轻钢龙骨：可耐福、龙牌、圣戈班杰科；3、地砖、墙砖(哑光、仿古)：冠军、维罗生态砖、斯米克（中档）；4、无机涂料：多乐士、立邦、三棵树；5、洁具：和成、TOTO、科勒；6、灯具：雷士、欧普、三雄极光；7、开关面板/插座：西门子、ABB、松下；8、电线/电缆：江南、上上、远东；9、桥架：扬中华夏、镇江华鹏、江苏大全；10、风口：靖江天宝、上海显隆、靖江长盛；11、风机盘管：特林、约克、欧科；12、视频/安防监控：宇视科技、大华、海康威视。
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