
启东市城区拟移交亮化设施（城区亮化照明工程EPC总承包项目）养护项目
政府采购招标文件

项目编号：JSZC-320681-YZGC-G2026-0002











启东市住房和城乡建设局
2026年10月26日
[bookmark: _Hlk194478377]________________________________________________________________
地址：启东市汇龙镇世纪大道2099号启睿产业中心11号
邮政编码：226200
江苏政府采购网

目 录


第一部分  投标邀请
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求
第四部分  开标和评标
第五部分  投标文件格式














[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK5]第一部分  投标邀请
[bookmark: OLE_LINK6]启东市住房和城乡建设局就[启东市城区拟移交亮化设施（城区亮化照明工程EPC总承包项目）养护项目]（项目编号：JSZC-320681-YZGC-G2026-0002）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
[启东市城区拟移交亮化设施（城区亮化照明工程EPC总承包项目）养护项目]的潜在投标人应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年  11月16日08点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-320681-YZGC-G2026-0002
项目名称：启东市城区拟移交亮化设施（城区亮化照明工程EPC总承包项目）养护项目  
项目类型：服务
所属行业：其他未列明行业  
预算金额：397.8万元
最高限价：397.8万元/年，投标人报价超过最高限价的为无效投标。
采购需求：详见招标文件，请仔细研究。
合同履行期限：详见招标文件第三部分项目需求。
本项目是不接受联合体投标。
本项目是不接受分包。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（服务类项目的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接），残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，投标供应商应按采购文件要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
[bookmark: _Hlk212714035]3.本项目的特定资格要求：
（1）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。
（2）具有城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质。
三、获取招标文件
时间：自本公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购网（网上注册登记成功后系统内免费下载）
方式：本项目采用网上注册登记方式。
1.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－获取“CA数字证书”－CA绑定与登录－网上报名－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）－将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－制作响应文件－导出加密的响应文件（后缀名为zip）－通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
2.潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
3.“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持政务CA、方正签章，省内各地区办理的用于“苏采云”平台的政务CA、方正签章全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见江苏政府采购网—苏采云—供应商进入—CA办理指南中《江苏省政府采购数字证书（供应商）数字证书CA及电子签章办理指南》。
4.采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作指南及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－已报名项目－报名详情页面内相应链接进行下载。
5.招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。
6.请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。
注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1. 2026年11月16日08点30分（北京时间）
逾时，交易系统将拒绝接受上传投标文件电子文档。
地点：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。
2.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
3.响应文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，响应文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布投标供应商名单，然后通过开标会议区发出响应文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.投标保证金：免收
2.项目开标活动模式：不见面远程开标模式，投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
3.项目演示、样品、答辩等：无。
4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其他部分的询问请向招标文件制作人或项目开标评标经办人提出；对在“电子交易平台”操作阶段的询问请向交易系统软件维护人员提出。
5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。
七、本次招标联系方式
1.采购人
名  称：启东市住房和城乡建设局　　　
地  址：启东市汇龙镇世纪大道2099号启睿产业中心11号　　　
联系人：杨先生　　　
联系方式：0513-83117618　　　　
2.采购代理机构
名  称：江苏永正工程项目管理有限公司
地  址：启东市人民西路1188号中邦金座七层
联系人：龚女士　
联系方式：0513-83658189
3.项目联系方式
招标文件制作人: 0513-83658189
项目开标人：0513-83658189
交易系统软件维护人员：0519-86722801、0519-86722806



第二部分  投标须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc120614214][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc20823275]一、总则
[bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc16938520]1.招标方式
1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc16938521][bookmark: _Toc513029205]2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2满足本文件实质性条款的规定。
[bookmark: _Toc16938522][bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206]3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次采购代理机构和采购人不收取标书工本费。
5.招标文件的约束力
5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
6.招标文件的解释
6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由采购人解释，其他部分由采购代理机构解释。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281][bookmark: _Toc513029209]二、招标文件
[bookmark: _Toc20823282][bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526]1.招标文件构成
1.1招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标须知
（3）项目需求
（4）开标和评标
（5）投标文件格式
（6）附件（如有）
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。
1.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc20823283]2.招标文件的澄清
2.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。采购人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改
2.2采购人视情组织答疑会
[bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc462564071][bookmark: _Toc16938528]3.招标文件的修改
3.1在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。
3.2采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
3.3招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc20823286][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc16938530]1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购人及采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
1.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc20823287]2.投标文件构成
2.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、开标一览表、分项报价明细表、其他证明文件等部分。投标人按“第五部分 投标文件格式” 及“苏采云系统”中电子投标（响应）文件格式目录要求的内容编写投标文件。
[bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc49090507][bookmark: _Toc14577354]2.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
3.证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc49090508][bookmark: _Toc14577355]3.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
3.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
4.分项报价明细表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]4.1投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价明细表。
4.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26954846]5.技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表
5.1投标人需按招标文件中的技术要求与商务要求作出响应或偏离，并说明原因。招标文件中要求提供证明材料的，投标时需按要求提供相应的证明材料，未要求提供证明材料的技术要求与商务要求，以技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表响应为准。
5.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc49090510][bookmark: _Toc14577359]6.投标函和开标一览表
6.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
6.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与分项报价明细表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Toc14577360]7.投标有效期
7.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。
8.投标有效期的延长
8.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc16938540][bookmark: _Toc513029224]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc20823297]1.投标文件的递交
[bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc20823298]1.1投标人应当按照江苏政府采购网—资料下载中《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》规定，在响应文件提交截止时间前按要求制作并上传电子响应文件。
2.投标截止日期
2.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽、CA数字证书及电子签章故障等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2采购人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc16938543][bookmark: _Toc20823299]3.投标文件的拒收
3.1采购人拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc513029228][bookmark: _Toc20823300]4.投标文件的撤回和修改
4.1投标文件的撤回
4.1.1电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
4.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
4.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc20823301][bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc513029229]五、开标与评标
[bookmark: _Toc513029230][bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546]1开标
1.1采购人将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。
1.2开标仪式由采购代理机构组织，在“苏采云”系统中进行开标，并公布各投标人的报价。
1.3投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》执行。
[bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc20823303]2评标委员会
2.1开标后，采购代理机构将组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
3.3在评标期间，采购代理机构将设专门人员与投标人联系。
3.4采购代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
3.5采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304][bookmark: _Toc513029232]4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。
4.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“苏采云”系统中作出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作指南》。
4.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc513029233][bookmark: _Toc16938549]5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。进入评标程序后，资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备参加投标的资格，查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
5.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度（包括技术部分、商务部分和其他投标材料的响应）进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。
[bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc16938550]5.7投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及评标委员会联系。
6.无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc513029235]6.1无效投标条款
6.1.1投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
6.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
6.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
6.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
6.1.6未通过符合性检查的。
6.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。
6.1.8投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
6.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
6.1.10异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：
6.1.10.1评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值60%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×60%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价60%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×60%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价55%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×55%；
④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
6.1.10.2启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第① 项至第④ 项情形的，评标委员会应当要求相关供应商在合理的时间内通过“苏采云”系统对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30 分钟。其中，属于第3 项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审时可不再重复提交。
评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书扫描件）
6.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。
[bookmark: _Hlk236640092]6.1.13不同投标人的投标文件经系统查询标书制作设备Mac地址、标书制作客户端唯一标识码一致的。（符合本条款不同的投标人不得参加本项目的后续采购事项，并移送政府采购监管部门进行处理。）
6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
6.2废标条款：
6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。
6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
6.2.3因重大变故，采购任务取消的。
6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
6.2.5因“苏采云”系统故障原因造成开评标无法继续进行的。
6.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc20823310]1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。
1.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
1.3采购代理机构将在江苏政府采购网发布中标公告，公告期限为1个工作日。
1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
1.4.1提供虚假材料谋取中标的。
1.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。
1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。
1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
1.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。
1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
[bookmark: _Toc200451960]1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向采购代理机构中心提出，由采购代理机构负责答复。
供应商于法定期限内提起质疑，向采购人或采购代理机构以书面形式提交质疑函。
采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.4供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3中标通知书
3.l中标结果确定后，采购人或采购代理机构将向中标供应商发出中标通知书（详见招标文件第四部分）。
3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
[bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc16938553]1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
1.3签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。政府采购合同分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
2.货物和服务的追加、减少和添购
2.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
2.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
3.合同信用融资扶持政策
根据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行〈关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标（成交）供应商提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标（成交）供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。














第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求：技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等；商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。
投标人不能简单照搬照抄招标文件项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如投标人提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示。
项目需求内容
一、养护内容
2021年启东市城区建设的40余个点位亮化设施的养护，包括建筑业大厦、环球大厦、工人文化宫、农商银行、教育大厦、豪门广场、文峰大世界、东方明珠商业广场、东珠宾馆、鼎浩大厦、环球大厦商业裙楼、华康大厦、星程酒店、江苏银行、如家酒店、开来地产、西入口转盘、西入口中国电信大楼、西入口体育馆、香格里商务中心、建设银行、天鼎购物广场、农业银行、交通银行、城市快捷酒店、财政大厦及结算中心、银洲假日酒店、汇金大厦、港丽精品酒店、东方银座、七天连锁酒店、智选假日酒店、金鹰广场、汽车东站、启东南1管理用房、启东南2交警支队、启东南3崇启大桥、启东北管理用房、启东东管理用房、启东出入口景观亮化设施养护、维修等相关服务，详见附件清单。
设施养护包括设施的日常巡视、保养维护、定期检测、检修、更换、设施开关、管理平台系统维护等，确保该批亮化设施正常运行。亮化设施包括但不限于配电箱、各类LED灯具、开关电源、控制器、电力电缆、电缆终端头、线槽、配管、手孔井、基础、接线盒、 接地极、接地母线等，清单明细表详见附件（包括部分未列入清单但服务于该批亮化设施的其他配套设施，如管理系统等）。
二、养护工作要求
1.亮化养护维修单位内部管理要求
（1）应配备用于亮化维修养护项目的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。
（2）应制定严格的值班工作制度。每天设专人接待报修及投诉，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录，值班电话必须24小时开通。
（3）应建立日常巡修制度。每周对各路段巡视一遍，查找、分析故障原因，收集、留存影像资料，列出维修内容、材料清单，汇总后书面上报给发包人。
（4）应建立齐全规范的人员岗位管理、技术培训制度。工作人员必须统一着装、持证上岗，并熟悉亮化配电设备、所管辖区域内路灯控制线路网络的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。   
（5）承包人项目负责人或现场代表不配合发包人工作或不能胜任工作，发包人有权要求承包人更换相应人员，承包人应在发包人要求更换之日起五日内更换。否则发包人有权要求停工或解除合同，由此造成的违约责任及发包人的损失由承包人承担。
（6）应建立完善的抢修应急预案。养护单位应根据维修区域、维修总量的特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。
（7）应建立和健全所管辖区域内亮化资料管理档案（亮化控制系统图、分布图等），根据变化随时修正，保证其准确性。
（8）应建立设备材料管理制度。准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、电源、光源、控制箱等），以应对日常维修及突发事件的需要。
（9）应建立安全生产管理体系。确定安全责任制度，包括养护维修队伍安全、消防、交通等安全工作。安全生产管理制度包括：安全生产检查制度、安全操作规程、安全行车规定、员工安全生产教育培训制度等。应针对本项目需求配备专职安全员。
（10）应建立文明施工和环境保护的制度和措施，落实文明施工和环境保护的相关责任人。养护单位在路灯维修施工中，需开挖绿地及城市道路的，应在办理相关审批手续并采取安全措施的情况下方能进行施工。养护单位擅自作业造成绿地、城市道路被开挖破坏的，由其承担相应责任。
（11）应每月进行定期检测，对配电箱（柜）、金属灯杆接地网等安全系统进行测试，测试完成后应及时向发包人上报测试报告，并立即对测试不合格的进行整改。
（12）应建立养护档案，并应包括下列内容：亮化设施技术文件、亮化数量统计记录、常规巡检记录、设施报修抢修记录、亮灯率检查台帐、设施完好率检查台帐、定期检测记录、值班记录等。
（13）承包人所有作业人员的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险等一切险，都由承包人自行承担。
2.亮化养护质量
（1）亮灯率
养护区域内灯具的亮灯率≥99%。亮灯率是指正常运行灯具的比例，通过抽查形式进行考核，亮灯率=考核区域正常运行灯具数量/考核区域全部灯具数量*100%。
（2）设施完好（配电箱柜、电缆线路、照明器具、专用灯杆）
A.照明专变、计量箱、配电箱柜
①照明专变无漏油、无异响等；
②计量箱、配电室（箱）门窗清洁无破损，箱体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，挂锁无缺，警告标志齐全；
③箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐；
④接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响；
⑤配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结坚固无松动；
⑥各回路电流无异常，设备无过载发热、无烧焦变色现象，保障亮化线路正常运行；
⑦节电器运行正常，无旁路现象。
B.线路
①经常注意沿线建筑物的变化，及时掌握情况，防止外墙装修、粉刷、漏水、开挖、化学腐蚀等因素以及自然灾害原因而影响线路安全运行。
②为了保障亮化设施的正常运行，应对亮化线路进行必要的检测，对电压低、线路长、导线细等不合格现象应逐季逐年上报维修计划，及时组织力量进行更换，或采取措施改进和完善，合理调整负荷、确保末端电压不低于额定电压的90%；
③保持不间断线路巡查，及时更换有严重缺陷和破损的电缆、标志桩；
④手孔井、人孔井内应整齐清洁，不积水，井框、井盖应完整，不沉陷。井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚。
C.灯杆
①路灯灯杆（含混凝土杆）杆身倾斜不超过杆长1%；
②混凝土杆身完整无裂缝、破损现象；
③金属灯杆杆身无破损、锈蚀现象，油漆无剥落；
④灯杆基础牢固，包封完整。
D.亮化灯具
①灯具、灯架完好清洁、无蛛网、无积污、断裂、脱焊及严重锈蚀；
②灯具、开关电源引线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引下线中间不能有接头；
③灯具固定支架无变形、断裂、锈蚀，固定胶塞、膨胀螺丝牢固无开裂、松动。
④灯罩内反光器无变形断裂，保持光亮无积污。
⑤灯具更换损坏电器元件时，须与原设计规格参数保持一致，且更换品牌的品质等级不得低于原有品牌标准，以此保障灯具系统的电气适配性、运行稳定性及整体亮化效果达标。
⑥养护作业人员不能擅自更改与整个区域不相一致的光源、电器、灯具。
（3）及时性
①发现或接到灯具不亮的投诉，应在2小时内完成修复，如遇恶劣天气等特殊原因，最迟应在24小时内修复。
②发现或接到线路、配电箱故障造成大面积灭灯的投诉，必须立即派人进行抢修，小故障2小时内修复，大故障在24小时内修复（工程量较大的除外）。
③投诉及故障处理结束后应在24小时内将处理情况报采购人，同时回复反映人。
（4）设施整洁
①保持亮化设施外观整洁，亮化灯具被遮挡、掉落、缺色等故障及时维修。
②公共照明设施上无未经批准设置的户外广告或悬挂其他物品的，如有发现养护单位及时上报。
③公共照明设施上无乱张贴、乱涂写，如有发现养护单位应及时组织清除。
3.养护要求：
（1）要成立以养护单位主要领导为第一责任人的养护组织机构，分工明确，职责落实，措施有力切实可行。
（2）针对亮化设施现状，制定巡查、各阶段重点检查、维修保养工作计划，报发包人后按计划实施。
（3）按巡逻计划做好相关工作，发现问题及时处置，重大情况迅速向上级汇报。
（4）养护单位应严格执行安全施工的相关规定，确保不发生人身伤亡事故和火灾事故，如有发生，一切责任均由养护单位承担。
（5）养护单位作业人员应统一服装、持证挂牌上岗，施工现场应按国家规定做好安全措施，文明施工，做到工完、料清、场清。
（6）养护作业时必须按城市道路交通安全警示的相关要求设置标准的警示标志、警示灯具等，施工期间应确保所有现场工作人员及交通安全并减少对交通的干扰。养护作业必须文明施工，做到工完料清场清，严禁违章操作。
（7）养护单位不得擅自改变照明设施的现状，因各种原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计规格等均应事先报采购人批准。
（8）养护单位及养护单位职工不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。
（9）路灯迁移、补装等零星工程应及时办结（办理时限以下达《任务书》为准），施工质量按国家相关标准执行。
（10）养护单位应加强巡查，及时发现并切断私自接用照明电源的违法行为。
（11）养护单位须积极配合采购人做好灯具等设施移交等前期工作。
（12）按照有关规定应承担维护责任的照明设施，经相关部门验收合格并交接完毕后应列入维修范围。
（13）养护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：①擅自拆除、迁移城市道路照明设施，②在城市道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物等设施违章行为。
（14）亮化设施因各种原因出现故障，发现及时（30分钟内到达现场）。一般性故障2小时内修复；非一般性故障无法及时修复，应采取应急措施，并向采购人报告。若光源等照明设施出现损坏，应更换相同规格品牌的产品，如无相同的，须经采购人同意后，选用同等价值产品作为替换、养护材料质量合格率须达100%。
（15）养护单位需要在白天开灯检修时，应事先报告发包人批准，未事先报告的，按运行故障论处；无因运行故障造成的成片或成线的灭灯。
（16）养护作业要按计划实施，主干道路养护作业时尽量避开交通高峰期，遇有紧急抢修影响交通的，须及时与公安交通行政管理部门联系。
（17）根据季节亮化及时调整亮灯、熄灯时间；重要节日或重要社会活动期间，根据上级要求及时做好景观灯具的开闭。
（18）遇有重大活动或突发事件时，养护单位应积极配合，全力保障亮化灯具的正常运行。
（19）材料设备供应及品牌要求
养护单位在项目养护过程中更换的所有材料设备，须严格与原设计规格参数保持一致，且品牌品质等级不得低于原有品牌标准，同时符合国家现行质量标准；所有更换材料设备进场时，须随附出厂合格证、采购合同及已使用材料设备清单，确保与原有灯具系统的适配性及整体运行稳定性。
（20）控制系统运行维护要求：
①确保系统全年常态化连续稳定运行，年度有效运行率≥99.9%， 非不可抗力因素（指地震、台风、暴雨、大规模停电等）导致的年度运行中断累计时长不得超过8小时；
②按采购人预设的平日、节假日、重大活动等亮化运行模式，精准执行开关灯控制、亮度调节、模式切换等操作，指令响应延迟≤3秒，无错控、漏控、误触发情况。
③执行“周远程监测+月现场巡检+季系统优化+年全面检修”机制，按频次开展设备状态排查、防护检查、性能优化及硬件检修，留存相关记录与报告（保存期≥3年）。
④建立7×24小时应急响应机制，30分钟内反馈处置方案，2小时内抵达现场修复故障（特殊情况经采购人同意可延期），修复后试运行72小时。
⑤每周备份数据（异地存储≥1年），分级授权操作（日志留存≥6个月），严禁擅自拆改设备或参数，维护符合电气及网络安全规范。
⑥配合采购人完成方案更新、系统升级等需求，每月提交维护月报、每年提交年度总结，配合检查验收并提供相关资料。
（21）养护台账：养护单位必须每天记录巡逻、受理报修、修理等工作情况。对一些热点问题，如媒体批评、市民投诉等事件必须件件有记载，详细记录办理事件，办理结果，办理方式，办理责任人，投诉人反馈意见等情况。养护台账内容由养护负责人签字。
（22）其他要求：
①供应商在中标后应积极开展相关工作，符合相关规定和规范要求，自行协调所在地和附近群众矛盾，所需的全部费用都包含在报价中。
②养护单位投入本项目的所有作业车辆，均须安装360度全景监控摄像头（要求无监控盲区），摄像头拍摄的视频数据保存时长不少于30天，视频分辨率不低于1080P（高清标准，可根据采购人需求调整）；所有视频监控信号须接入采购人指定的“智慧化管理系统”，实现养护作业全过程可视化监控。上述作业车辆摄像头的购置、安装、调试、视频存储及系统接入等相关费用，均已包含在投标报价中，采购人不另行支付。
③养护单位所有人员需纳入采购人统一考勤管理，且须纳入采购人指定的“智慧化管理系统”，落实签到签退制度，并实时上传作业轨迹定位信息，确保人员考勤可查、作业轨迹全程可追溯。
④成交供应商必须开展安全作业，应保尽保。如果发生交通、作业等事故造成的人员伤亡和财产损失等全部由成交供应商承担，与采购人无关。
⑤本项目按启东市住房和城乡建设局《关于印发〈启东市城区道路、桥梁、照明设施养护管理考核办法（试行）〉的通知》（启住建〔2021〕59号文）执行，后期考核文件修订的，按修订后的考核文件执行。
⑥未尽事宜按有关规定执行。
4.特别要求(请各投标单位务必仔细阅读并遵守)
（1）投标单位务必自行对本项目进行现场踏勘，掌握本项目基本情况后投标。招标文件中对同一事项描述存在差异的，以有利于采购人描述为准。
（2）投标单位拟投入本项目的所有人员须专职服务于本项目，所有人员每周服务本项目不少于5天（鉴于亮化养护管理工作的特性，周五、周六、周日及法定节假日应安排不少于60%的养护人员值班服务），每日服务时间不少于6小时，且服务时间应介于6：00-22：00间，其他时段不计入服务时间（值班、加班等薪酬及调休等费用由投标单位自行在报价中考虑）。所有人员服务期间须接受采购人轨迹定位考勤管理，落实签到签退制度，轨迹定位考勤设备（中标单位自行提供且应符合采购人要求）须接入采购人指定的“智慧化管理系统”，并实时上传作业轨迹定位信息，确保人员考勤可查、作业轨迹全程可追溯。服务期间作业人员不得离开以启东市江海路人民路交叉口为圆心，半径15公里的区域范围。采购人发现投标单位虚假考勤的（包括但不限于将考勤设备转与他人佩戴人机分离、签到后服务本项目期间从事其他项目服务等情形），扣除服务费1000元每人每次。本项目原则上不得更换人员，确需更换人员的，应征得采购人同意，替换人员能力应不低于被替换人员；因丧失劳动能力（以人社部门签发的劳动能力鉴定为准）以外的其他原因（包含员工离职）更换人员的，更换项目负责人每次扣除服务费20万元，技术负责人每次扣除服务费10万元，其他养护人员每人每次扣除服务费5万元。
（3）投标单位投标文件中拟投入本项目的所有车辆应全程服务于本项目，所有车辆应安装定位设备进行考勤、安装360度全景监控摄像头进行养护作业全过程可视化监管（以上设备由中标单位自行提供且应符合采购人要求）；定位设备、监控摄像头应与车辆绑定，不得拆卸，且应接入采购人“智慧化管理系统”并实时上传数据；摄像头应无监控盲区，视频数据保存时长不少于30天，视频分辨率不低于1080P（上述作业车辆定位设备、监控摄像头的购置、安装、调试、视频存储及系统接入等相关费用，均已包含在投标报价中，采购人不另行支付费用）；服务时间、考勤、服务区域等要求同人员要求。本项目原则上不得更换服务车辆，确需更换车辆的，应征得采购人同意，替换车辆性能标准应同等或高于被替换车辆；因车辆报废（以车管部门报废手续为准）以外的其他原因更换车辆的，每替换一辆扣除服务费10万元。车辆因事故或故障需要维修的，维修前应向采购人报备，维修期间，投标单位应提供同类型或高于投标车辆性能标准的车辆保障养护作业并替代考勤。
（4）所有人员及车辆月出勤率不得低于85%。除因病请假外（持二级及以上医院证明），月出勤率＜85%、≥75%的，车辆、项目负责人、技术负责人扣除服务费5000元/月/人或辆，其他养护人员扣除服务费3000元/月/人；月出勤率＜75%、≥50%的，车辆、项目负责人、技术负责人扣除服务费10000元/月/人或辆，其他养护人员扣除服务费5000元/月/人；月出勤率＜50%的，车辆、项目负责人、技术负责人扣除服务费20000元/月/人或辆，其他养护人员扣除服务费10000元/月/人。月出勤率计算方式=单日服务时间大于6小时天数/（当月天数/7*5并向上取整，如20.1天取整为21天）*100%。（法定节假日出勤计入出勤率，由中标单位根据考勤要求自行安排）
（5）投标单位中标后，应对待接手养护项目进行全面盘点，如现场与清单不一致的应及时提出，由采购人组织原亮化设施建设单位、采购人、中标人等多方共同核实，并根据核实后清单进行移交。移交过程中，可能存在部分点位因未达到移交条件滞后移交，滞后移交部分设施养护费从移交养护之日起计算，养护期与第一批移交亮化设施服务截止时间同时截止。
（6）养护服务期间，中标人应确保养护清单设施正常运行直至移交下一轮养护单位，移交下一轮养护单位时养护清单设施出现误差的，由本轮中标单位按原标准建设补齐，本轮中标单位拒不建设补齐的，采购人有权委托下一轮养护单位建设补齐，相关费用从本轮中标单位服务费和履约保证金中扣除（费用标准按相关定额计算，不作下浮；若无相关定额，按采购人其他养护项目价格计算，不作下浮）。本项目于2019年底开工建设，2020年底竣工，投标单位应充分考虑招标项目灯具及材料寿命周期及成本。
（7）投标单位应明确各类型灯具品牌。灯具需更换时，替换灯具品牌应与投标品牌一致，规格尺寸应与被替换灯具一致，参数不低于被替换灯具。若投标品牌停产或不可采购，须提前15个工作日书面申请，经采购人书面同意后方可更换为同等或更高性能的替代品牌。
（8）鉴于本项目亮化设施数量较大，亮灯率等考核采购人可任意抽查两个及以上点位或区块（每次考核每个点位选择不超过1个区块，每个区块光源设施不少于500只）进行考核，考核结果的算术平均数作为项目总体考核结果。
（9）本项目部分亮化设施接入相关企事业单位用电电表，该部分电费由养护单位先行垫付，确保路灯设施照明用电正常，后续由养护单位按月向采购人按实申报结算。
三、采购服务期限
本项目服务期自招标清单中第一批亮化设施移交养护之日起一年。
本项目预算为一年度的预算，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。服务期自招标清单中第一批亮化设施移交养护之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，一年合同期满后，采购人可自主决定是否续签下一年度合同。采购人不再续签合同时，应在一年合同到期前书面通知中标人，采购人未书面通知的，合同自动展期一年，最多展期两次。如采购人因未获得预算批复或次年预算压减或需求变化等其他原因经书面通知供应商后，合同到期终止不再续签，供应商自行承担相应风险。如果中标（成交）供应商没有达到合同所要求履行条件之一的，则采购人有权在委托期限内随时终止合同。
若服务期到期后，经采购人重新招标后中标单位与原中标单位非同一主体的，为保证服务工作的延续性，提前六个月开始办理交接手续，由于养护单位造成的拖延，期间的养护责任和费用由原养护单位承担。
四、报价要求
（一）养护包干费
本项目采用固定总价包干报价方式，报价为完成全过程养护工作所需的一切费用。投标人报价时须综合测算项目全部成本，将各类型灯具对应的配套电气辅材、控制系统及相关配套设施的所有费用，均摊至清单内对应每套灯具的报价中，上述辅材及配套设施费用不单独计价；报价包含但不限于：管理人员及维护维修人员人工费、高空作业保险费、各类协调费、高空作业车辆等特种车辆及设备设施使用费、车辆保险费、维修材料费（含管线、变压器、控制箱等）、大型机械进出场费、亮化设施巡查检修及更换费，以及管理费、利润、规费、措施项目费、技术措施费、检验试验费、税金、施工优化成本，且包含合同履行过程中可能发生的各类风险费用。最终移交养护量与招标清单存在误差时，按中标人招标报价中对应的清单综合单价对原固定总价进行调整；部分设施移交滞后时，滞后移交部分设施按实际养护期限重新计算对原固定总价进行调整；养护期内因规划建设等政策性调整发生亮化设施养护数量减少或增加的，依据实际数量及相应投标单价按实调整养护费；除此之外，合同总价不再作其他调整。
（二）零星维修工程费
1.零星维修工程费单独预留，报价时不作报价。在养护期内，亮化设施发生不可抗力损毁或完成上级交办的临时性任务等，采购人可直接委托中标单位实施并签订补充合同，按实签证结算。该部分零星维修工程费下浮率按启东市人民政府2019年第6次市长办公会议纪要执行。其他与养护有关的所有费用均计入包干费中。
2.签证的项目工程量，实行预先申报制，经采购人同意后方可实施，超过3万元的项目须同时报财政局审批，否则不予签证。
3.零星维修部分的工程量以现场签证为准，结算审核时，按照建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算造价，计算出的金额乘以（1-零星工程下浮率）作为零星维修工程费最终结算价。若无定额或单价的材料、设备则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经采购人确认后作为结算价。
（三）投标项目涉及到的现场勘察
1.招标文件所提供的项目相关数据仅做参考，根据自身需要，投标人可在递交投标文件截止之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以便获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
2.采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3.采购人提供的亮化设施养护清单数据与现场实际清单不一致或因部分设施未达到移交条件滞后移交的风险由投标人自行承担，请各投标人自行踏勘现场，在报价时充分考虑该风险因素。
4.投标人应认真踏勘现场，充分考虑各种风险，一旦中标不得以不了解现场情况为由，提出增加费用的要求。
五、采购标的的其他技术、服务等要求
本次采购需切实履行绿色采购，参照《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号），严格落实节能环保产品采购政策，严格执行绿色采购需求标准，推广使用低挥发性有机化合物产品，确保绿色采购落实到位。
品目清单见《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
需求标准见《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）、《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）。
六、付款方式
1.第一、二个养护服务年度，养护服务费根据考核结果每半年支付一次（扣除中标人应被扣服务费）；第三个养护服务年度养护服务费根据考核结果，待与下一轮养护接管单位交接手续办妥后一次性结算拨付。
2.每次申请付款时须同时提供作业人员出具的未拖欠工资证明或中标人的作业人员工资支付证明。
注：中标供应商申请付款的程序应符合采购人的财务规定。
七、履约保证金
1.本项目中标后的履约保证金为项目中标价的10%，中标供应商的履约保证金须在中标通知书发出之日起至合同签订前汇入采购单位账户（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），中标供应商凭中标通知书与采购单位签订合同。超期或未协商一致，则视为自动放弃中标资格。
2.履约保证金在养护期满考核合格且完成养护移交后由采购人一次性退还。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，中标供应商不履行合同义务的，采购单位有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时采购单位亦有权终止合同，中标供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
b.中标供应商在履约过程中发生违约行为，给采购单位造成损失的，采购单位有权在中标供应商缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补采购单位经济损失，不足的部分中标供应商另外补齐。
4.若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可自愿选择履约保函（保险）形式替代履约保证金，也可持政府采购合同在线向金融机构申请无抵押无担保贷款。第三方机构将根据《转发关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（通财购〔2023〕57号）和《关于深入开展南通市政府采购线上合同信用融资业务的通知》（通财购〔2022〕68号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的服务。
八、本项目不接受进口产品投标。
九、合同条款
委托单位（甲方）：启东市住房和城乡建设局
养护单位（乙方）：                                            
根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，合同双方就 启东市城区拟移交亮化设施（城区亮化照明工程EPC总承包项目）养护项目 （以下简称“本项目”）的养护服务协商一致，签订本合同。
一、合同文件组成及解释顺序
1.本采购合同；2.中标（成交）通知书；3.投标文件及其附件；4.采购文件（含更正公告）；5. 启东市住房和城乡建设局发布的考核办法、通知等；6.相关标准、规范及有关技术文件。
二、项目概况
1.养护期：一年，根据《政府购买服务管理办法》第二十四条规定，本项目根据采购结果，采取一次招标三年沿用。服务期自招标清单中第一批亮化设施移交养护之日起一年，实行一年一考核一续签合同的办法，一年合同期满后，甲方可自主决定是否续签下一年度合同。甲方不再续签合同时，应在一年合同到期前书面通知乙方，甲方未书面通知的，合同自动展期一年，最多展期两次。如甲方因未获得预算批复或次年预算压减或需求变化等其他原因经书面通知乙方后，合同到期终止不再续签，乙方自行承担相应风险。如果乙方没有达到合同所要求履行条件之一的，则甲方有权在委托期限内随时终止合同。
若服务期到期后，经甲方重新招标后中标单位与本合同乙方非同一主体的，为保证服务工作的延续性，提前六个月开始办理交接手续，由于乙方造成的拖延，期间的养护责任和费用由乙方承担。
2.养护范围：2021年启东市城区建设的40余个点位亮化设施的养护，包括建筑业大厦、环球大厦、工人文化宫、农商银行、教育大厦、豪门广场、文峰大世界、东方明珠商业广场、东珠宾馆、鼎浩大厦、环球大厦商业裙楼、华康大厦、星程酒店、江苏银行、如家酒店、开来地产、西入口转盘、西入口中国电信大楼、西入口体育馆、香格里商务中心、建设银行、天鼎购物广场、农业银行、交通银行、城市快捷酒店、财政大厦及结算中心、银洲假日酒店、汇金大厦、港丽精品酒店、东方银座、七天连锁酒店、智选假日酒店、金鹰广场、汽车东站、启东南1管理用房、启东南2交警支队、启东南3崇启大桥、启东北管理用房、启东东管理用房、启东出入口景观亮化设施养护、维修等相关服务，详见附件清单。
设施养护包括设施的日常巡视、保养维护、定期检测、检修、更换、设施开关、管理平台系统维护等，确保该批亮化设施正常运行。亮化设施包括但不限于配电箱、各类LED灯具、开关电源、控制器、电力电缆、电缆终端头、线槽、配管、手孔井、基础、接线盒、 接地极、接地母线等，清单明细表详见附件（包括部分未列入清单但服务于该批亮化设施的其他配套设施，如管理系统等）。
三、合同价款
1.养护服务费：人民币大写              （小写￥    元/年）。
（1）养护服务费为包干总价，合同价为完成本项目约定全部养护工作所需的一切费用。乙方投标报价已综合测算本项目全部成本，各类型灯具对应的配套电气辅材、控制系统及相关配套设施的所有费用，均已摊入清单内对应每套灯具的报价中，不另行计价。合同价包括但不限于：管理人员及维护维修人员人工费、高空作业保险费、各类协调费、高空作业车辆等特种车辆及设备设施使用费、车辆保险费、维修材料费（含管线、变压器、控制箱等）、大型机械进出场费、亮化设施巡查检修及更换费，以及管理费、利润、规费、措施项目费、技术措施费、检验试验费、税金、施工优化成本，且包含合同履行过程中可能发生的各类风险费用。前述各类费用包括在乙方履行本合同所需的费用之中，如有不全、不明之处，作对有利于甲方的解释，乙方不持异议。
（2）价款调整约定
最终移交养护量与招标清单存在误差时，按乙方投标报价中对应的清单综合单价对原固定总价进行调整；部分设施移交滞后时，滞后移交部分设施按实际养护期限重新计算对原固定总价进行调整；养护期内因规划建设等政策性调整发生亮化设施养护数量减少或增加的，依据实际数量及相应中标单价按实调整养护费；除此之外，合同总价不再作其他调整。
2.零星维修工程费
（1）零星维修工程费单独预留，不包含在合同价中。在养护期内，亮化设施发生不可抗力损毁或完成上级交办的临时性任务等，甲方可直接委托乙方实施并签订补充合同，按实签证结算。该部分零星维修工程费下浮率按启东市人民政府2019年第6次市长办公会议纪要执行。其他与养护有关的所有费用均计入包干费中。
（2）签证的项目工程量，实行预先申报制，经甲方同意后方可实施，超过3万元的项目须同时报财政局审批，否则不予签证。
（3）零星维修部分的工程量以现场签证为准，结算审核时，按照建设行政主管部门发布的计价办法和计价标准计算造价，计算出的金额乘以（1-零星工程下浮率）作为零星维修工程费最终结算价。若无定额或单价的材料、设备则对其综合单价进行合理性分析（依据市场价、询价结果等多方面因素）并经甲方确认后作为结算价。
四、支付方式
1.第一、二个养护服务年度，养护服务费根据考核结果每半年支付一次（扣除乙方应被扣服务费）；第三个养护服务年度养护服务费根据考核结果，待与下一轮养护接管单位交接手续办妥后一次性结算拨付。
2.每次申请付款时须同时提供作业人员出具的未拖欠工资证明或乙方的作业人员工资支付证明。
注：乙方申请付款的程序应符合甲方的财务规定。
五、履约保证金
1.本项目的履约保证金金额为     元，履约保证金提交形式：（应当以数字人民币、支票、汇票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）。
2.履约保证金在养护期满考核合格且完成养护移交后由甲方一次性退还。
3.发生以下情况的，履约保证金不予退还或部分退还：
a.签订合同后，乙方不履行合同义务的，甲方有权全额扣除履约保证金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。
b.乙方在履约过程中发生违约行为，给甲方造成损失的，甲方有权在乙方缴纳的履约保证金中予以扣款，以弥补甲方经济损失，不足的部分乙方另外补齐。
六、养护工作要求：
1.特别要求
[bookmark: _GoBack]（1）乙方拟投入本项目的所有人员须专职服务于本项目，所有人员每周服务本项目不少于5天（鉴于亮化养护管理工作的特性，周五、周六、周日及法定节假日应安排不少于60%的养护人员值班服务），每日服务时间不少于6小时，且服务时间应介于6：00-22：00间，其他时段不计入服务时间（值班、加班等薪酬及调休等费用已包含在合同价中）。所有人员服务期间须接受甲方轨迹定位考勤管理，落实签到签退制度，轨迹定位考勤设备（乙方自行提供且应符合甲方要求）须接入甲方指定的“智慧化管理系统”，并实时上传作业轨迹定位信息，确保人员考勤可查、作业轨迹全程可追溯。服务期间作业人员不得离开以启东市江海路人民路交叉口为圆心，半径15公里的区域范围。甲方发现乙方虚假考勤的（包括但不限于将考勤设备转与他人佩戴人机分离、签到后服务本项目期间从事其他项目服务等情形），扣除服务费1000元每人每次。本项目原则上不得更换人员，确需更换人员的，应征得甲方同意，替换人员能力应不低于被替换人员；因丧失劳动能力（以人社部门签发的劳动能力鉴定为准）以外的其他原因（包含员工离职）更换人员的，更换项目负责人每次扣除服务费20万元，技术负责人每次扣除服务费10万元，其他养护人员每人每次扣除服务费5万元。
（2）乙方投标文件中拟投入本项目的所有车辆应全程服务于本项目，所有车辆应安装定位设备进行考勤、安装360度全景监控摄像头进行养护作业全过程可视化监管（以上设备由乙方自行提供且应符合甲方要求）；定位设备、监控摄像头应与车辆绑定，不得拆卸，且应接入甲方“智慧化管理系统”并实时上传数据；摄像头应无监控盲区，视频数据保存时长不少于30天，视频分辨率不低于1080P（上述作业车辆定位设备、监控摄像头的购置、安装、调试、视频存储及系统接入等相关费用，均已包含在合同价中，甲方不另行支付费用）；服务时间、考勤、服务区域等要求同人员要求。本项目原则上不得更换服务车辆，确需更换车辆的，应征得甲方同意，替换车辆性能标准应同等或高于被替换车辆；因车辆报废（以车管部门报废手续为准）以外的其他原因更换车辆的，每替换一辆扣除服务费10万元。车辆因事故或故障需要维修的，维修前应向甲方报备，维修期间，乙方应提供同类型或高于投标车辆性能标准的车辆保障养护作业并替代考勤。
（3）所有人员及车辆月出勤率不得低于85%。除因病请假外（持二级及以上医院证明），月出勤率＜85%、≥75%的，车辆、项目负责人、技术负责人扣除服务费5000元/月/人或辆，其他养护人员扣除服务费3000元/月/人；月出勤率＜75%、≥50%的，车辆、项目负责人、技术负责人扣除服务费10000元/月/人或辆，其他养护人员扣除服务费5000元/月/人；月出勤率＜50%的，车辆、项目负责人、技术负责人扣除服务费20000元/月/人或辆，其他养护人员扣除服务费10000元/月/人。月出勤率计算方式=单日服务时间大于6小时天数/（当月天数/7*5并向上取整，如20.1天取整为21天）*100%。（法定节假日出勤计入出勤率，由乙方根据考勤要求自行安排）
（4）乙方应对待接手本养护项目进行全面盘点，如现场与清单不一致的应及时提出，由甲方组织原亮化设施建设单位、甲方、乙方等多方共同核实，并根据核实后清单进行移交。移交过程中，可能存在部分点位因未达到移交条件滞后移交，滞后移交部分设施养护费从移交养护之日起计算，养护期与第一批移交亮化设施服务截止时间同时截止。
（5）养护服务期间，乙方应确保养护清单设施正常运行直至移交下一轮养护单位，移交下一轮养护单位时养护清单设施出现误差的，由乙方按原标准建设补齐，乙方拒不建设补齐的，甲方有权委托下一轮养护单位建设补齐，相关费用从乙方服务费和履约保证金中扣除（费用标准按相关定额计算，不作下浮；若无相关定额，按甲方其他养护项目价格计算，不作下浮）。本项目于2019年底开工建设，2020年底竣工，乙方应充分考虑本项目灯具及材料寿命周期及成本。
（6）乙方应明确各类型灯具品牌。灯具需更换时，替换灯具品牌应与投标品牌一致，规格尺寸应与被替换灯具一致，参数不低于被替换灯具。若投标品牌停产或不可采购，须提前15个工作日书面申请，经甲方书面同意后方可更换为同等或更高性能的替代品牌。
（7）鉴于本项目亮化设施数量较大，亮灯率等考核甲方可任意抽查两个及以上点位或区块（每次考核每个点位选择不超过1个区块，每个区块光源设施不少于500只）进行考核，考核结果的算术平均数作为项目总体考核结果。
（8）本项目部分亮化设施接入相关企事业单位用电电表，该部分电费由乙方先行垫付，确保路灯设施照明用电正常，后续由乙方按月向甲方按实申报结算。
2.亮化养护维修单位内部管理要求
（1）应配备用于亮化维修养护项目的施工机械设备，如路灯升降车、抢修车、维修巡检车辆及相应的电工工具等。
（2）应制定严格的值班工作制度。每天设专人接待报修及投诉，接待投诉时必须热情、诚恳、语气谦和，并做好详细记录，值班电话必须24小时开通。
（3）应建立日常巡修制度。每周对各路段巡视一遍，查找、分析故障原因，收集、留存影像资料，列出维修内容、材料清单，汇总后书面上报给发包人。
（4）应建立齐全规范的人员岗位管理、技术培训制度。工作人员必须统一着装、持证上岗，并熟悉亮化配电设备、所管辖区域内路灯控制线路网络的正确操作和维护方法，必须严格遵守各项安全操作规程和交通管理规则，作业时安全防护用品必须穿戴齐全。   
（5）承包人项目负责人或现场代表不配合发包人工作或不能胜任工作，发包人有权要求承包人更换相应人员，承包人应在发包人要求更换之日起五日内更换。否则发包人有权要求停工或解除合同，由此造成的违约责任及发包人的损失由承包人承担。
（6）应建立完善的抢修应急预案。养护单位应根据维修区域、维修总量的特点制定完整合理的书面应急预案，建立反应迅速、运转高效的应急响应机制，确保任何地点发生故障均能在30分钟内到达现场。
（7）应建立和健全所管辖区域内亮化资料管理档案（亮化控制系统图、分布图等），根据变化随时修正，保证其准确性。
（8）应建立设备材料管理制度。准备充足的维修材料（如灯杆、灯具、电缆、电源、光源、控制箱等），以应对日常维修及突发事件的需要。
（9）应建立安全生产管理体系。确定安全责任制度，包括养护维修队伍安全、消防、交通等安全工作。安全生产管理制度包括：安全生产检查制度、安全操作规程、安全行车规定、员工安全生产教育培训制度等。应针对本项目需求配备专职安全员。
（10）应建立文明施工和环境保护的制度和措施，落实文明施工和环境保护的相关责任人。养护单位在路灯维修施工中，需开挖绿地及城市道路的，应在办理相关审批手续并采取安全措施的情况下方能进行施工。养护单位擅自作业造成绿地、城市道路被开挖破坏的，由其承担相应责任。
（11）应每月进行定期检测，对配电箱（柜）、金属灯杆接地网等安全系统进行测试，测试完成后应及时向发包人上报测试报告，并立即对测试不合格的进行整改。
（12）应建立养护档案，并应包括下列内容：亮化设施技术文件、亮化数量统计记录、常规巡检记录、设施报修抢修记录、亮灯率检查台帐、设施完好率检查台帐、定期检测记录、值班记录等。
（13）承包人所有作业人员的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险等一切险，都由承包人自行承担。
3.亮化养护质量
（1）亮灯率
养护区域内灯具的亮灯率≥99%。亮灯率是指正常运行灯具的比例，通过抽查形式进行考核，亮灯率=考核区域正常运行灯具数量/考核区域全部灯具数量*100%。
（2）设施完好（配电箱柜、电缆线路、照明器具、专用灯杆）
A.照明专变、计量箱、配电箱柜
①照明专变无漏油、无异响等；
②计量箱、配电室（箱）门窗清洁无破损，箱体保持完整无缺，不渗水、无积灰、无锈蚀，挂锁无缺，警告标志齐全；
③箱内电器安装整齐牢固、无积灰积垢、线路排列整齐；
④接触器、开关、熔断器等电器元件和导线，应绝缘良好，各零部件无变形缺损，运行正常，无异响；
⑤配电柜仪表完好，指示正确，各部件联结坚固无松动；
⑥各回路电流无异常，设备无过载发热、无烧焦变色现象，保障亮化线路正常运行；
⑦节电器运行正常，无旁路现象。
B.线路
①经常注意沿线建筑物的变化，及时掌握情况，防止外墙装修、粉刷、漏水、开挖、化学腐蚀等因素以及自然灾害原因而影响线路安全运行。
②为了保障亮化设施的正常运行，应对亮化线路进行必要的检测，对电压低、线路长、导线细等不合格现象应逐季逐年上报维修计划，及时组织力量进行更换，或采取措施改进和完善，合理调整负荷、确保末端电压不低于额定电压的90%；
③保持不间断线路巡查，及时更换有严重缺陷和破损的电缆、标志桩；
④手孔井、人孔井内应整齐清洁，不积水，井框、井盖应完整，不沉陷。井内线路走向、回路标志牌应保持字迹清楚。
C.灯杆
①路灯灯杆（含混凝土杆）杆身倾斜不超过杆长1%；
②混凝土杆身完整无裂缝、破损现象；
③金属灯杆杆身无破损、锈蚀现象，油漆无剥落；
④灯杆基础牢固，包封完整。
D.亮化灯具
①灯具、灯架完好清洁、无蛛网、无积污、断裂、脱焊及严重锈蚀；
②灯具、开关电源引线和管内穿线绝缘良好，无破皮、绝缘开裂等现象，引下线中间不能有接头；
③灯具固定支架无变形、断裂、锈蚀，固定胶塞、膨胀螺丝牢固无开裂、松动。
④灯罩内反光器无变形断裂，保持光亮无积污。
⑤灯具更换损坏电器元件时，须与原设计规格参数保持一致，且更换品牌的品质等级不得低于原有品牌标准，以此保障灯具系统的电气适配性、运行稳定性及整体亮化效果达标。
⑥养护作业人员不能擅自更改与整个区域不相一致的光源、电器、灯具。
（3）及时性
①发现或接到灯具不亮的投诉，应在2小时内完成修复，如遇恶劣天气等特殊原因，最迟应在24小时内修复。
②发现或接到线路、配电箱故障造成大面积灭灯的投诉，必须立即派人进行抢修，小故障2小时内修复，大故障在24小时内修复（工程量较大的除外）。
③投诉及故障处理结束后应在24小时内将处理情况报甲方，同时回复反映人。
（4）设施整洁
①保持亮化设施外观整洁，亮化灯具被遮挡、掉落、缺色等故障及时维修。
②公共照明设施上无未经批准设置的户外广告或悬挂其他物品的，如有发现养护单位及时上报。
③公共照明设施上无乱张贴、乱涂写，如有发现养护单位应及时组织清除。
4.养护要求：
（1）要成立以养护单位主要领导为第一责任人的养护组织机构，分工明确，职责落实，措施有力切实可行。
（2）针对亮化设施现状，制定巡查、各阶段重点检查、维修保养工作计划，报发包人后按计划实施。
（3）按巡逻计划做好相关工作，发现问题及时处置，重大情况迅速向上级汇报。
（4）养护单位应严格执行安全施工的相关规定，确保不发生人身伤亡事故和火灾事故，如有发生，一切责任均由养护单位承担。
（5）养护单位作业人员应统一服装、持证挂牌上岗，施工现场应按国家规定做好安全措施，文明施工，做到工完、料清、场清。
（6）养护作业时必须按城市道路交通安全警示的相关要求设置标准的警示标志、警示灯具等，施工期间应确保所有现场工作人员及交通安全并减少对交通的干扰。养护作业必须文明施工，做到工完料清场清，严禁违章操作。
（7）养护单位不得擅自改变照明设施的现状，因各种原因需要拆除现有照明设施、变更现有供电线路、变更设计规格等均应事先报甲方批准。
（8）养护单位及养护单位职工不得在照明设施上私拉乱接其他供用电设施。
（9）路灯迁移、补装等零星工程应及时办结（办理时限以下达《任务书》为准），施工质量按国家相关标准执行。
（10）养护单位应加强巡查，及时发现并切断私自接用照明电源的违法行为。
（11）养护单位须积极配合甲方做好灯具等设施移交等前期工作。
（12）按照有关规定应承担维护责任的照明设施，经相关部门验收合格并交接完毕后应列入维修范围。
（13）养护单位应注意发现下列情况并及时上报、配合处理：①擅自拆除、迁移城市道路照明设施，②在城市道路照明设施附近堆放杂物、挖坑取土、兴建建（构）筑物等设施违章行为。
（14）亮化设施因各种原因出现故障，发现及时（30分钟内到达现场）。一般性故障2小时内修复；非一般性故障无法及时修复，应采取应急措施，并向甲方报告。若光源等照明设施出现损坏，应更换相同规格品牌的产品，如无相同的，须经甲方同意后，选用同等价值产品作为替换、养护材料质量合格率须达100%。
（15）养护单位需要在白天开灯检修时，应事先报告发包人批准，未事先报告的，按运行故障论处；无因运行故障造成的成片或成线的灭灯。
（16）养护作业要按计划实施，主干道路养护作业时尽量避开交通高峰期，遇有紧急抢修影响交通的，须及时与公安交通行政管理部门联系。
（17）根据季节亮化及时调整亮灯、熄灯时间；重要节日或重要社会活动期间，根据上级要求及时做好景观灯具的开闭。
（18）遇有重大活动或突发事件时，养护单位应积极配合，全力保障亮化灯具的正常运行。
（19）材料设备供应及品牌要求
养护单位在项目养护过程中更换的所有材料设备，须严格与原设计规格参数保持一致，且品牌品质等级不得低于原有品牌标准，同时符合国家现行质量标准；所有更换材料设备进场时，须随附出厂合格证、采购合同及已使用材料设备清单，确保与原有灯具系统的适配性及整体运行稳定性。
（20）控制系统运行维护要求：
①确保系统全年常态化连续稳定运行，年度有效运行率≥99.9%， 非不可抗力因素（指地震、台风、暴雨、大规模停电等）导致的年度运行中断累计时长不得超过8小时。
②按甲方预设的平日、节假日、重大活动等亮化运行模式，精准执行开关灯控制、亮度调节、模式切换等操作，指令响应延迟≤3秒，无错控、漏控、误触发情况。
③执行“周远程监测+月现场巡检+季系统优化+年全面检修”机制，按频次开展设备状态排查、防护检查、性能优化及硬件检修，留存相关记录与报告（保存期≥3年）。
④建立7×24小时应急响应机制，30分钟内反馈处置方案，2小时内抵达现场修复故障（特殊情况经甲方同意可延期），修复后试运行72小时。
⑤每周备份数据（异地存储≥1年），分级授权操作（日志留存≥6个月），严禁擅自拆改设备或参数，维护符合电气及网络安全规范。
⑥配合甲方完成方案更新、系统升级等需求，每月提交维护月报、每年提交年度总结，配合检查验收并提供相关资料。
（21）养护台账：养护单位必须每天记录巡逻、受理报修、修理等工作情况。对一些热点问题，如媒体批评、市民投诉等事件必须件件有记载，详细记录办理事件，办理结果，办理方式，办理责任人，投诉人反馈意见等情况。养护台账内容由养护负责人签字。
（22）其他要求：
①乙方在中标后应积极开展相关工作，符合相关规定和规范要求，自行协调所在地和附近群众矛盾，所需的全部费用都包含在合同价中。
②养护单位投入本项目的所有作业车辆，均须安装360度全景监控摄像头（要求无监控盲区），摄像头拍摄的视频数据保存时长不少于30天，视频分辨率不低于1080P（高清标准，可根据甲方需求调整）；所有视频监控信号须接入甲方指定的“智慧化管理系统”，实现养护作业全过程可视化监控。上述作业车辆摄像头的购置、安装、调试、视频存储及系统接入等相关费用，均已包含在合同价中，甲方不另行支付。
③养护单位所有人员需纳入甲方统一考勤管理，且须纳入甲方指定的“智慧化管理系统”，落实签到签退制度，并实时上传作业轨迹定位信息，确保人员考勤可查、作业轨迹全程可追溯。
④乙方必须开展安全作业，应保尽保。如果发生交通、作业等事故造成的人员伤亡和财产损失等全部由乙方承担，与甲方无关。
⑤本项目按启东市住房和城乡建设局《关于印发〈启东市城区道路、桥梁、照明设施养护管理考核办法（试行）〉的通知》（启住建〔2021〕59号文）执行，后期考核文件修订的，按修订后的考核文件执行。
⑥未尽事宜按有关规定执行。
七、其他要求
1.乙方认可本合同中载明的罚款事项，系视为乙方履行本合同义务不到位所应承担的扣减合同价款的情形，且可由甲方单方向乙方作出，乙方不持异议。
2.乙方认可本合同中载明的考核奖罚事项，系视为甲方针对乙方履行本合同义务情况、对照甲方设定的考核标准，甲方有权单方对本合同价款进行调整的情形，乙方对甲方调整行为不持异议。
八、违约责任
1.甲乙双方在本合同有效期内任何一方不履行合同义务者，则视为违约，均应按《中华人民共和国民法典》有关条例追究违约责任。
2.任何一方由于不可抗力而未能履行合同义务时，则履行本合同的时间和费用支付可以顺延。不可抗力是指超过人力控制和不可预见以及不能由受害方所能避免的自然灾害事故，它包括但不限于战争、地震、水灾、台风和火灾等。
九、不可抗力
1.不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。
2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。
3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。
4.合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。
十、争议解决方式
本合同依《中华人民共和国民法典》成立，具有法律的约束力。各方在合同的解释和执行上发生分歧意见时，应按照互相谅解和尊重的原则，因本合同而发生争议，双方应通过友好协商解决；经协商未能解决，可向启东市人民法院提起诉讼。
十一、合同的生效、变更、中止、终止和失效
1.本合同自双方法定代表人或委托代理人签名盖章之日起生效；
2.甲方可在合同履行期间增加、删减和变更本合同规定的服务内容和范围。这种变更甲方应书面通知乙方。由于变更引起的费用，甲方应给乙方以补偿，其补偿费用可根据工作量和时间，经双方协商解决；
3.本合同在乙方履行完所有合同义务以及甲方向乙方付清本项目的养护费之日起终止。
4.有下列情形之一的，甲方有权解除合同，本项目剩余的养护经费不予结算，并扣除全部履约保证金：
（1）一个养护周期内累计2次考核不合格。
（2）乙方将本项目分包或转让给其他主体实施的。
（3）如遇上级主管部门政策变化及其他不可抗力因素，甲方有权提前终止合同。
十二、合同附件
1.采购文件、补充文件、乙方的投标文件及采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
2.服务内容和工作要求等如有变更，变更方应以书面形式通知对方，变更内容得到双方确认后即作为本合同附件立即生效。
3.本合同附件与本合同具有同等法律效力。
十三、本合同一式肆份，甲方贰份、乙方贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：


乙方（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签名或盖章）：

日期：   年  月  日











第四部分  开标和评标
一、开标
不见面远程开标模式：投标人在各自地点通过“苏采云”系统参加开标会。
二、评标流程和评标标准
采用综合评分法，总分值为100分。
首先由采购人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。
评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列，确定中标候选人名单并按顺序确定中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。
评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。
（一）采购人（代表）对投标人资格进行审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的资格条件部分上传对应的材料，投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。
（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查
请投标人在“苏采云”系统电子投标(响应)文件格式中的符合条件部分上传对应的材料，未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。
（三）商务技术部分：70分
评标委员会对各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	技术
部分
30分
	设施
养护
方案
8分
	根据投标人提供的设施运行维护保养方案，包括但不限于日常维护内容、设施定期检测等进行综合评分。方案内容符合实际需求，内容详细、合理，针对性强、可行性高，养护过程中可能遇到的问题及解决方案明确，得8分；方案内容详细、合理、切实可行，但没有针对性，或未详细阐述养护过程中可能遇到的问题及解决方案，得5分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得2分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。

	
	
	巡视
方案
5分
	根据投标人提供的日常巡视路径、巡视方案等进行综合评分。方案内容阐述详细完整、针对性强、可行性高、科学合理、与项目实际情况相符合的，得5分；方案内容阐述详细完整、可行性高、科学合理，但没有针对性、与项目实际情况有出入的，得3分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得1分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。

	
	
	服务
便利
性
5分
	根据投标人服务便利情况进行综合评定，投标人服务场所近、响应时间短、应急抢险能够迅速到达现场，服务体系完善、便利的，得5分；基本满足项目需求、应急抢险到达现场反应时间及时的，得3分；明显存在不足的，得1分；未作说明的不得分。
注：投标文件中需提供相关说明、材料。

	
	
	组织
与协
调措
施
4分
	根据投标人提供的包括夜间和节假日管理人员的调配、换岗管理工作，实施维修作业期间与物业、居民及其它相关单位、部门综合协调处理方案，发生损坏事件的处理方案进行综合评分，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作，协调方案科学合理、切合实际、责任明确、逻辑清晰的得4分；方案内容合理，但与项目实际情况有出入的，得2分；方案内容不详细、存在缺漏或未结合实际情况阐述的，得1分；方案内容不合理的或未提供方案的，不得分。

	
	
	安全
管理
与应
急保
障
5分
	根据投标人提供的安全生产管理与应急保障措施进行综合评定，内容详细合理、针对性强，项目养护过程中可能遇到的问题及解决方案明确（列举3种及以上的应急事件并提出解决措施），得5分；内容合理，但应急事件举例较少或未阐述关于项目养护过程中可能遇到的问题及解决方案，得3分；内容不详细、存在缺漏的，得1分；内容不合理的或未提供方案的，不得分。

	
	
	台账
管理
措施
3分
	根据投标人提供的养护信息台账管理措施进行综合评分，台账管理措施内容详细完整、条理清晰、优于采购人要求的，得3分；台账管理措施内容详细完整、条理清晰，符合采购人要求的，得2分；台账管理措施内容存在缺漏的，得1分；未提供相关内容的，不得分。

	2
	商务
部分
40分
	拟投
入本
项目
使用
的养
护设
备
9分
	1、投标人至少应为本项目配备1辆巡查车（轻型多用途货车或5座及以上小型客车，货车进城区禁行区域通行相关要求执行本地交管部门规定，由投标人自行考虑，下同），否则“拟投入本项目使用的养护设备”大项（9分）均不得分；在此基础上每多配备1辆符合上述要求的巡查车，加3分，本小项最高得3分。
2、投标人至少应为本项目配备1辆高空作业车（作业高度不低于15米）的，否则“拟投入本项目使用的养护设备”大项（9）均不得分；在此基础上每多配备1辆高空作业车，加3分，本小项最高得3分。
3、投标人至少应为本项目配备1辆维修作业车，否则“拟投入本项目使用的养护设备”大项（9分）均不得分；在此基础上每多配备1辆符合上述要求的巡查车，加3分，本项最高得3分。
注：以上车辆自有或租赁均可①如车辆为自有的，则须同时提供自有车辆照片、行驶证，车主须与投标单位名称一致，且年检合格，否则不得分。②如车辆为租赁的，则须同时提供车辆行驶证、照片、租赁合同和租赁费用发票，租赁合同期限必须满足本项目的服务期限，否则不得分；③如提供的行驶证等材料不能反映上述车辆要求的规格参数的则需同时提供其他证明资料以证明拟投入的车辆满足上述要求的规格参数，否则不得分。

	
	
	项目
组人
员配
备
10分
	1.项目负责人1名。具有机电工程或市政公用工程专业注册建造师证书，二级注册建造师资质得0.5分，一级注册建造师得1分（二选一，不重复计分）；具有机电或市政相关专业技术职称证书，中级职称得0.5分，高级及以上职称得1分（二选一，不重复计分）。本项最高得2分。
2.技术负责人1名。具有机电或市政相关专业技术职称证书，中级职称得0.5分，高级及以上职称得1分（二选一，不重复计分）。本项最高得1分。
3.专职安全员C3(综合类）。持有省级及以上住建部门颁发的有效C3综合类安全员证书，每配备1名得1分，本项最高得1分。本项至少配备1名，不配备的“项目组人员配备”大项（10分）均不得分。
4.低压电工。持有省级应急管理厅颁发的有效低压电工证，每有1名得1分，本项最高得2分。本项至少配备1名，不配备的“项目组人员配备”大项（10分）均不得分。
5.高压电工。持有省级应急管理厅颁发的有效高压电工证，每有1名得1分，本项最高得2分。本项至少配备1名，不配备的“项目组人员配备”大项（10分）均不得分。
6.高处作业员。持有省级应急管理厅颁发的有效高处作业证，每有1名得1分，本项最高得2分。本项至少配备1名，不配备的“项目组人员配备”大项（10分）均不得分。
注：①同一人员不重复计分。提供上述人员的相应证书、社保机构出具的投标人为上述人员缴纳的投标截止日前三个月的社保缴纳证明,未按要求提供者不得分。②如职称证书上未明确专业的则另须提供所要求专业的学历证书或职称评审表（职称评审表须齐全，不得漏页）。

	
	
	企业
实力
4分
	1.投标人具备有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，证书认证范围应包含“城市及道路照明工程”或“亮化工程”相关内容，每项证书得1分，本项最多得3分。
2.投标人持有有效的售后服务认证证书的得1分，证书认证范围包含“城市及道路照明”或“亮化工程”相关内容。
注：提供证书及该证书在“全国认证认可信息公共服务平台”查询结果的“证书详情”页打印件，未提供或提供不完整的不得分。

	
	
	企业
类似
业绩
8分
	投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似亮化养护项目（合同项目内容含路灯或亮化养护），每提供一个得2分，本项最高得8分。
注：提供项目合同及中标通知书，未提供或提供不完整的不得分。

	
	
	主要
产品
性能
检测
9分
	1、1.5W LED点光源
参数要求：输入功率：1.5W(±0.2W以内)；相关色温：RGB-4K（4000K±100K以内）；4000K的显色指数≥80；功率因数≥0.90；500小时光通维持率≥100%(正常燃点方式，不接受推算等快速方法)；灯具在温度85℃、湿度85%RH的环境中放置500小时试验后检测结果：灯具能点亮。检测报告满足上述全部要求得1.5分，不全部满足不得分。
2、12*1.2W LED点光像素灯
参数要求：输入功率：12*1.2W(±1W以内)；相关色温:RGBW（4000K±100K以内）；4000K的显色指数≥80；功率因数≥0.90；500小时光通维持率≥100%(正常燃点方式，不接受推算等快速方法)；灯具在温度85℃、湿度85%RH的环境中放置500小时试验后检测结果：灯具能点亮；500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。检测报告满足上述全部要求得1.5分，不全部满足不得分。
3、18W LED 1800~6500K可调线性洗墙灯
参数要求：输入功率18W(±1W以内)；相关色温：1800~6500K可调；显色指数≥80；功率因数≥0.90；500小时光通维持率≥100%(正常燃点方式，不接受推算等快速方法)；500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。检测报告满足上述全部要求得1.5分，不全部满足不得分。
4、15W LED线条灯
参数要求：输入功率15W(±1W以内)；色温RGB-W4K(4000K±100K以内)；4000K的显色指数≥80；功率因数≥0.90；500小时光通维持率≥100%(正常燃点方式，不接受推算等快速方法)；500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。检测报告满足上述全部要求得1.5分，不全部满足不得分。
5、24W LED洗墙灯
参数要求：输入功率24W(±1W以内)；色温3000K(±100K以内)；显色指数≥80；功率因数≥0.90；500小时光通维持率≥100%(正常燃点方式，不接受推算等快速方法)；500小时盐雾检测结果:灯具上无明显腐蚀。检测报告满足上述全部要求得1.5分，不全部满足不得分。
6、20W LED投光灯
参数要求:输入功率20W(±1W以内)；色温1800~6500K可调；显色指数≥80；功率因数≥0.90；500小时光通维持率≥100%(正常燃点方式，不接受推算等快速方法)；500小时盐雾检测结果：灯具上无明显腐蚀。检测报告满足上述全部要求得1.5分，不全部满足不得分。
注：提供上述所投产品经国家认可的第三方检测机构（提供该检测机构在“全国认证认可信息公共服务平台”的认证信息截图并盖投标单位章，相关截图至少需证明该认可在有效内，认证检测范围包括检测内容）出具的封面带有CMA及CNAS标志的有效检测报告（检测报告有电子版报告的二维码、内页附有样品照片、相关技术参数满足要求；送检日期不得早于投标截止日前2年，否则视为无效）。

	备注：（1）上述要求的证书或证明材料请提供清晰的扫描件并加盖供应商单位公章，未按以上要求提供材料或缺项漏项或证明材料不清晰的，视为无效证明材料。
（2）采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对成交供应商或其他投标供应商提供的与评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消成交资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。


（四）价格部分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100
（五）政府采购政策功能落实
1.非专门面向中小企业采购的项目或者采购包，执行以下价格评审优惠的扶持政策。
（1）小微型企业价格扣除：
①对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
②供应商需按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供相应的《中小企业声明函》。
③企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。
（2）残疾人福利单位价格扣除：
①对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
③残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
（3）监狱和戒毒企业价格扣除
①对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
②监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
③监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）大中型企业与小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向小微企业（残疾人福利单位、监狱企业）分包的，对联合协议或者分包意向协议约定小微企业合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
（6）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受上述同类价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
2.专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行上述价格评审优惠的扶持政策。
（六）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，评标合计得分最高的投标人为中标候选人，若总得分者有相同时，则投标报价低者排名优先，均相同时则通过抽签方式随机确定排名顺序。
本项目（每标段）选取1名中标候选人，并编写评标报告。采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
（七）公告中标结果
自确定中标人之日起2个工作日内，在江苏政府采购网公告中标结果，公告期限为1个工作日。
（八）发放中标通知书
公告中标结果的同时，采购人或采购代理机构向中标供应商发放中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
签订合同时请中标供应商提供1正2副纸质版投标文件至采购代理机构处。

第五部分  投标文件格式
1.投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函（格式见附件1）（如分公司参加投标的，另需提供总公司的授权证明）；
2.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人参加的提供身份证明；
3.法定代表人参加投标的提供法定代表人身份证明书（格式见附件2）；非法定代表人参加投标的提供法定代表人授权委托书原件（格式见附件3）；
4.供应商信用承诺书（格式见附件4）；
5.投标函（格式见附件5）；
6.商务部分正负偏离表（格式见附件6）、技术部分正负偏离表（格式见附件7）；
填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在偏离表中列示；列示不全的，视同故意隐瞒。
7.开标一览表[格式见“苏采云”系统内电子投标（响应）文件中表式]；
8.分项报价明细表（格式见附件8）；
9.中小企业声明函（格式见附件9）；
10.残疾人福利性单位声明函（格式见附件10）；
11.监狱和戒毒企业证明材料（格式见附件11）；

附件1
投标人符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加                                          （项目名称）（项目编号：                      ）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.我单位参加政府采购活动前三年内，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）
6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。


 承诺人名称（加盖公章）：                   
    
                                日期：        年    月    日


附件2
法定代表人身份证明
        先生/女士，身份证号码：                        ，现任我单位        职务，为我单位法定代表人，特此证明。
本证明用于参加                                 （项目名称） （项目编号：                    ）投标活动。



单位名称（加盖公章）：                 
日 期：         年     月     日

附：法定代表人的身份证复印件加盖单位公章
     













附件3
法定代表人授权委托书
本人           （姓名）系           （授权单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）（身份证号                                 ，联系电话            ）为我方代理人，以我方名义全权处理与                       （项目名称）（项目编号：                    ）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。
本授权书于         年     月     日起生效。代理人无转委托权。

代理人（被授权人）签字：                                
授权单位名称（加盖公章）：                                
授权单位法定代表人（签字或盖章）：                  

日期：         年     月     日

附：代理人（被授权人）身份证复印件加盖单位公章











附件4
供应商信用承诺书
为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于招标投标等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受招标投标有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受招标投标有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育。
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商名称（加盖公章）：                
时间：       年     月     日

附件5
投标函
致：                   （采购人名称）
根据贵方项目编号为                   的招标文件，我方正式提交投标函，并宣布同意如下内容：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本次投标有关的正式通讯地址为：
地          址：                  
邮          编：                  
电          话：                  
电  子  邮  箱：                  

投标人名称（加盖公章）：                  

日          期：       年   月    日

附件6
商务部分正负偏离表
项目编号：                
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的商务条款
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于商务部分等详细描述和说明的替代。
2.如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。



投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日







附件7
技术部分正负偏离表
项目编号：                    
（由投标人据实填写，表格不够自行添加）
	序号
	货物或服务名称
	招标文件要求的技术要求
	投标文件响应情况
	
偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：
1.未说明偏离的，将被认为响应招标文件的规定，但该表不作为投标人对所投标内容关于技术部分等详细描述和说明的替代。
2. 如有偏离的，在“偏离说明”一栏选择“正偏离”“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离的确认和负偏离的是否响应招标文件，由评标委员会认定。
3.投标人若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。




投标人名称（加盖公章）：                  
日期：       年   月    日





附件8
 分项报价明细表
项目编号：                        
投标人名称（加盖公章）：                              年  月  日

	光源类型
	数量（套）
	功率
	色温参数
	数量(套)
	综合
单价（元）
	合价（元)
	灯具
品牌

	点光源
	288675
	1.2W
	RGB+4K
	44469
	
	
	

	
	
	1.5W
	RGB-4K
	242720
	
	
	

	
	
	3W
	RGB+4K
	1191
	
	
	

	
	
	6W
	RGB+4K
	295
	
	
	

	点光像素灯
	196085
	10*1.2W
	2300K
	3240
	
	
	

	
	
	10*1.2W
	3000K
	2070
	
	
	

	
	
	10*1.2W
	4000K
	5160
	
	
	

	
	
	10*1.2W
	湖蓝色
	1850
	
	
	

	
	
	12*1.2W
	RGBW
	172836
	
	
	

	
	
	2W
	4000K
	300
	
	
	

	
	
	2W
	RGBW
	4777
	
	
	

	
	
	3*1.2W
	2300K
	147
	
	
	

	
	
	36W
	2300K
	54
	
	
	

	
	
	4*1.2W
	RGBW
	1844
	
	
	

	
	
	5*1.2W
	2300K
	65
	
	
	

	
	
	5*1.2W
	3000K
	35
	
	
	

	
	
	5*1.2W
	4000K
	2795
	
	
	

	
	
	6*1.2W
	RGBW
	912
	
	
	

	线性洗墙灯
	11561
	12W
	1800~6500K可调
	60
	
	
	

	
	
	12W
	2300K
	198
	
	
	

	
	
	12W
	3000K
	42
	
	
	

	
	
	12W
	4000K
	1278
	
	
	

	
	
	12W
	RGBW
	116
	
	
	

	
	
	12W/0.3m
	1800~6500K可调
	48
	
	
	

	
	
	12W/0.3m
	2300K
	9
	
	
	

	
	
	12W/0.3m
	3000K
	13
	
	
	

	
	
	12W/0.5m
	1800~6500K可调
	20
	
	
	

	
	
	12W/1.0m
	3000K
	21
	
	
	

	
	
	18W
	1800~6500K可调
	2292
	
	
	

	
	
	18W
	2300K
	32
	
	
	

	
	
	18W
	3000K
	153
	
	
	

	
	
	18W
	4000K
	95
	
	
	

	
	
	18W/0.5m
	1800~6500K可调
	16
	
	
	

	
	
	18W/0.5m
	2300K
	3
	
	
	

	
	
	24W
	1800~6500K可调
	855
	
	
	

	
	
	36W
	1800~6500K可调
	1543
	
	
	

	
	
	36W
	2300K
	1363
	
	
	

	
	
	36W
	3000K
	1619
	
	
	

	
	
	36W
	4000K
	469
	
	
	

	
	
	6W
	1800~6500K可调
	625
	
	
	

	
	
	6W
	3000K
	19
	
	
	

	
	
	6W
	4000K
	47
	
	
	

	
	
	72W
	1800~6500K可调
	144
	
	
	

	
	
	8W
	1800~6500K可调
	478
	
	
	

	
	
	9W
	3000K
	2
	
	
	

	
	
	9W
	4000K
	1
	
	
	

	线条灯
	10418
	12W
	3000K
	153
	
	
	

	
	
	15W
	RGB+3K
	2060
	
	
	

	
	
	15W
	RGB-W4K
	8058
	
	
	

	
	
	6W
	3000K
	49
	
	
	

	
	
	7.5W
	RGB+3K
	3
	
	
	

	
	
	7.5W
	RGB-W4K
	95
	
	
	

	洗墙灯
	9816
	12W
	3000K
	656
	
	
	

	
	
	12W
	RGB+3K
	595
	
	
	

	
	
	18W
	3000K
	653
	
	
	

	
	
	18W
	RGB+3K
	1656
	
	
	

	
	
	18W/0.5m
	3000K
	558
	
	
	

	
	
	24W
	3000K
	2551
	
	
	

	
	
	24W
	RGB+3K
	1890
	
	
	

	
	
	36W
	3000K
	816
	
	
	

	
	
	36W
	RGB+3K
	72
	
	
	

	
	
	48W
	3000K
	25
	
	
	

	
	
	48W
	4000K
	32
	
	
	

	
	
	48W
	RGB+3K
	82
	
	
	

	
	
	6W
	RGB+3K
	81
	
	
	

	
	
	8W
	3000K
	105
	
	
	

	
	
	8W
	RGB+3K
	40
	
	
	

	
	
	9W
	RGB+3K
	4
	
	
	

	投光灯
	6835
	100W
	3000K
	4
	
	
	

	
	
	100W
	5500K
	16
	
	
	

	
	
	100W
	G+3K
	39
	
	
	

	
	
	100W
	G+3K(绿白)
	656
	
	
	

	
	
	120W
	1800~6500K可调
	175
	
	
	

	
	
	150W
	5500K
	16
	
	
	

	
	
	180W
	1800~6500K可调
	55
	
	
	

	
	
	20W
	1800~6500K可调
	1856
	
	
	

	
	
	20W
	2300K
	208
	
	
	

	
	
	20W
	4000K
	8
	
	
	

	
	
	24W
	3000K
	7
	
	
	

	
	
	36W
	1800~6500K可调
	154
	
	
	

	
	
	36W
	2300K
	40
	
	
	

	
	
	36W
	3000K
	406
	
	
	

	
	
	36W
	4000K
	10
	
	
	

	
	
	36W
	RGB+3K
	25
	
	
	

	
	
	3W
	2300K
	933
	
	
	

	
	
	3W
	3000K
	188
	
	
	

	
	
	48W
	2700K
	20
	
	
	

	
	
	48W
	3000K
	42
	
	
	

	
	
	48W
	G+3K(绿白)
	250
	
	
	

	
	
	48W
	RGB+3K
	112
	
	
	

	
	
	48W
	红
	213
	
	
	

	
	
	48W
	黄
	108
	
	
	

	
	
	48W
	蓝
	128
	
	
	

	
	
	50W
	3000K
	14
	
	
	

	
	
	72W
	1800~6500K可调
	559
	
	
	

	
	
	72W
	2300K
	40
	
	
	

	
	
	72W
	2700K
	22
	
	
	

	
	
	72W
	3000K
	229
	
	
	

	
	
	72W
	4000K
	6
	
	
	

	
	
	72W
	RGB+3K
	32
	
	
	

	
	
	9W
	4000K
	264
	
	
	

	照树灯
	2003
	36W
	3000K
	987
	
	
	

	
	
	72W
	3000K
	1016
	
	
	

	地插灯
	1000
	1.5W
	3000K
	1000
	
	
	

	窗台灯
	583
	12W
	3000K
	12
	
	
	

	
	
	6W
	3000K
	571
	
	
	

	投影灯
	78
	300W
	
	30
	
	
	

	
	
	450W
	
	40
	
	
	

	
	
	500W
	RGB
	8
	
	
	

	光束灯
	3
	1000W
	
	3
	
	
	

	合计
	人民币（大写）：                   （小写）：¥            元



注：1.投标人必须按实填写分项报价明细表中的各项内容，且本表各分项报价合计应当与开标一览表报价合计相等，请各投标人务必按照以上要求填报。
2.主要标的信息将随中标（成交）结果公告进行公示。内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。



附件9
中小微企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），              项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，提供的服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于（供应商填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
               企业名称（加盖CA电子公章）：
            日期：       年   月    日

备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号)和《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。
附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。


























附件10
残疾人福利性单位声明函（采购包号：**） （服务类项目）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）采购编号为（采购编号），             项目（项目名称）（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
备注：
1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。
2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。
 
      供应商全称（加盖CA电子公章）：
日期：       年   月    日
  

附件11
监狱和戒毒企业证明材料

（格式自拟）

根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号），监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的，供应商属于监狱企业的证明文件。




注：1.供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
2.中标（成交）供应商为监狱企业的，此声明函将随中标（成交）结果同时公告，接受社会监督。供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。












附件12
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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