项目概况

放射超声类设备维保招标项目的潜在投标人应在苏采云系统通过网上获取招标文件，并于2026年11月17日9点30分（北京时间）前递交电子投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0352

2、项目名称：放射超声类设备维保

3、采购预算及最高限价：738.24万元

4、采购需求的简要说明：苏州市第五人民医院放射类、超声、呼吸机、麻醉机等设备维保，包括整机、零备件及易损件。

5、合同履行期限

（1）服务周期：两年（从合同签订之日起开始计算）。

（2）服务地点：苏州市广前路10号，苏州市第五人民医院

（3）验收标准：采购方根据国家和行业标准及采购文件要求进行质量验收。

6、本项目不接受联合体投标。

7、本项目专门面向中小企业采购，所属行业为其他未列明行业。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

- 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

投标人属于中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业的证明。

- 3.本项目的特定资格要求：

- 投标人具备《辐射安全许可证》。

注：

（1）供应商须未被“信用中国”网站或“中国政府采购网”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

1、获取时间：自招标公告发布之日起5个工作日

2、地点：苏采云系统

3、获取方式：自行下载

4、售价：无

四、上传投标文件截止时间、开标时间和地点

1、上传投标文件截止时间：2026年11月17日9点30分

2、开标时间：2026年11月17日9点30分

3、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、本项目需要使用CA数字证书制作、上传电子投标文件完成电子投标，请供应商在参加投标活动前办理好CA数字证书申领及电子签章等操作。

有关供应商注册、报名、下载电子招标文件、制作上传电子投标文件、不见面开标及其他注意事项登录苏州政府采购网，在“下载中心”栏目下载“苏采云系统供应商操作手册”查阅。

2、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。

3、采购文件获取（网上获取）

3.1申领CA证书：

供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆一楼服务大厅，电话：0512-65737699。

3.2登录：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取采购文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照采购公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取采购文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

4、制作、提交电子响应文件：

4.1本项目采用电子招投标方式，请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子采购文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https：//czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。

4.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。

4.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、采购文件要求进行制作、上传电子响应文件，响应单位无需提供纸质响应文件。电子响应文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

5、开标

5.1本项目采用不见面开标，投标人开标时无需到开标现场进行解密，采取网上开标大厅解密电子投标文件，投标人远程解密要求如下：

1）投标人使用CA数字证书进行远程解密，解密的CA数字证书与生成加密电子投标文件时的CA数字证书需为同一个CA数字证书，否则无法解密，造成的后果由投标人自行负责。

2）投标人登录苏采云系统，点击开标大厅，选择开标项目，完成不见面开标流程。

3）投标截止时间后根据系统提示解密电子投标文件。解密时间为30分钟，未在规定时间内完成解密，其投标文件将被拒绝，不参与后续投标流程。

4）在开标、评标过程中投标人代表须在网上不见面开标系统中保持在线状态，以应对可能发生的澄清、说明等回复，由于投标人代表不在线所造成的一切后果由投标人自行承担。

6、有关苏采云系统驱动安装，登录苏州政府采购网，点击页面底部苏采云图标，进入苏采云政府采购一体化平台，点击“驱动下载”，下载“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”文件，按要求安装驱动。

7、投标保证金：本项目无需缴纳投标保证金。

8、苏州市财政局政府采购管理处监督电话：0512-68616651。

9、政府采购履约资金扶持政策：中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：苏州市第五人民医院

地址：苏州市广前路10号

联系人：王凤平

联系电话：0512-87806027

2、采购代理机构信息

名称：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号1幢17层

前台联系方式：0512-69165625

3、项目联系方式

项目联系人：陈璐佳、李晶晶

电话：0512-69165615

政府采购文件

采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0352号

采购项目：放射超声类设备维保

采购单位：苏州市第五人民医院

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

二〇二六年十月

前 附 表

（下列附表说明是对采购文件的具体补充和修正，如有矛盾之处以本附表为准）

| 序号 | 名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购编号 | JSZC-320500-SZWK-G2026-0352号 |
| 2 | 采购货物名称 | 放射超声类设备维保 |
| 3 | 采购人 | 苏州市第五人民医院 联系人：王凤平 联系电话：0512-87806027 |
| 4 | 采购代理机构 | 苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 地 址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层 邮编：215005 电话：0512-69165615 联系人：陈璐佳、李晶晶 传真：0512-65153553 |
| 5 | 投标有效期 | 90天（日历日） |
| 6 | 投标保证金 | 无 |
| 7 | 网上报名截止时 间 | 自招标公告发布之日起5个工作日 |
| 8 | 电子投标文件制作要求 | 电子投标文件制作要求 （1）系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。 （2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照使用说明完成投标文件的编制和加盖电子签章。 （3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。 供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。 |
| 9 | 上传投标文件截止时间 | 2026年11月17日9点30分 |
| 10 | 开标、评标时间、地点 | 开标时间：2026年11月17日9点30分 开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） 请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开启直至项目结束始终保持系统在线状态。 评标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标） |
| 11 | 中标服务费 | 本项目申报预算时已经包含中标服务费，因此服务费由中标单位支付，在领取中标通知书时中标人向招标代理机构一次性付清。按照预算金额的如下比例进行计算：即100万元以内1.5%、100～500万元以1.1%，500～1000万元以0.8%，1000～5000万元以0.5%差额定率累进法计算出金额*0.8支付中标服务费。 服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 账号：1102020209000295112 开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行 本项目的服务费金额为62447.00元，请各供应商在投标报价时综合考虑 |
| 12 | 导致废标因素 | 出现下列情形之一的，为废标： （一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足三家的； （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （三）投标人的报价均超过了采购预算或者最高限价，采购人不能支付的； （四）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 13 | 导致无效标因素 | 投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （一）投标文件未按采购文件要求制作电子投标文件及签章的； （二）不具备采购文件中规定的资格要求的； （三）报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的； （四）不同投标人的电子投标文件制作机器码一致； （五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； （六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。 |

目     录

第一章  投标邀请函

第二章  投标人须知

第三章  电子投标文件格式

第四章  采购书

第五章  合同主要条款

第六章  评标办法及评分标准

第一章 投标邀请函

：

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市第五人民医院委托，对其放射超声类设备维保进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

1、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0352号

2、采购项目名称：放射超声类设备维保

3、采购内容及预算：738.24万元

4、服务内容：详见采购文件

5、网上报名截止时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

6、上传投标文件截止时间：2026年11月17日9点30分

7、开标时间：2026年11月17日9点30分

8、开标地点：苏采云政府采购一体化平台开标大厅（网上不见面开标）

本项目为不见面开标项目，请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。

9、采购项目联系人及联系方式：

（1）苏州市第五人民医院

联系人：王凤平

联系电话：0512-87806027

（2）采购代理机构：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层            邮编：215000

联系人：陈璐佳、李晶晶

联系电话：0512-69165615，0512-65153553 （FAX）

请贵单位获取本次采购文件后，认真阅读各项内容，进行必要的投标准备，并按采购文件的要求详细填写和编制投标文件，并按“前附表”确定的时间、地点准时参加投标。

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

第二章 投标人须知

一、说明和释义

1、说明

1.1本采购文件仅适用于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织的采购活动。

1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。

1.3本采购文件的解释权属于苏州市卫康招投标咨询服务有限公司及采购人。

2、词语释义

2.1采购人（甲方）：合同中明确规定的实际购买货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.2采购代理机构：具体组织实施采购活动的法人。

2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

2.4响应：投标人根据采购代理机构发布的采购文件，编制投标文件并按规定投标的行为。

2.5中标人（乙方）：合同中规定的向采购方提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。

2.6合同：采供双方根据采购文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。

2.7 货物：系指乙方按采购文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

2.8 服务：系指本次招标采购文件规定中标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定中标人应承担的其它义务。

2.9 知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。

2.10 天：日历日。

2.11 交货地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和服务最终到达地点。

2.12 合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。

2.13 产地：货物开采、生长、生产、最终制造、加工或提供服务的来源地。

2.14 不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。

2.15 实质响应：满足有关本次采购标的、数量、价款、质保期或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。

2.16 进口产品：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

2.17 书面形式：指书面文字、合同书、信件和传真等可以有形地表现所载内容的形式。

2.18中小企业：是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

# 二、投标人（供应商）

3、供应商资格要求：

3.1供应商应当具备下列一般条件：

# 3.1.1 具有独立承担民事责任的能力；

3.1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

# 3.1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 3.1.6 法律、行政法规规定的其他条件；

# 3.2投标人属于中小企业或残疾人福利性单位或监狱企业的证明。

# 3.3本项目的特定资格要求：投标人具备《辐射安全许可证》。

注：单位法人代表为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、投标人代表

4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。

# 5、投标费用

5.1无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

# 6、联合体投标

本采购项目不接受联合体投标。

# 三、采购文件的说明

# 7、采购文件

# 采购文件由采购文件目录所列内容组成。投标人应详细阅读采购文件的全部内容，如有残缺等问题应在获取采购文件3日内向采购代理机构提出，否则，由此产生的影响由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

# 8、采购文件的询问与澄清

8.1投标人在收到采购文件后，若有问题需要询问，应于收到采购文件后向采购代理机构提出，采购代理机构将予以解答。

8.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，并发布澄清（修改）公告。澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

8.3采购代理机构推迟投标截止时间时，应以补充通知的形式在网上发布公告。在这种情况下，采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

8.4至采购文件获取截止时间，获取采购文件的潜在投标人不足3家的，采购人或采购代理机构可以顺延采购文件提供期限。

9、采购文件的修改

9.1采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对采购文件用补充文件的方式进行修改。

9.2采购代理机构对采购文件的修改，将以补充通知的形式在网上发布公告。补充通知将作为采购文件的组成部分，对所有投标人有约束力。

9.3为使投标人有足够的时间按采购文件的修改要求考虑修正投标文件，或出于其他原因，采购代理机构有权推迟投标截止日期和开标日期，并将此变更以补充通知的形式在网上发布公告。

10、质疑

10.1供应商认为本采购文件条款使自己的权益受到损害的，应在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向招标代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。

10.2根据财政部94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，请将符合资格条件的证明材料及网上报名确认单与质疑函一起递交。

10.3未依照采购公告要求实行网上报名的供应商，视为未参加该项政府采购活动，不具备对该项目提出质疑的法定权利。但因供应商资格条件或报名时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。

10.4供应商如对本项目提出质疑须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5接受质疑函的方式：当场送达或邮寄方式。

10.6联系单位：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

10.7收件人：季欣怡（前台）

10.8联系电话：0512-69165625

10.9通讯地址：苏州市干将西路1296号深业姑苏中心17层

# 四、电子投标文件说明

# 11、提示与要求

# 11.1投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对采购文件做出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

# 11.2无论是否递交投标文件，投标人都应将采购文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。

# 12、电子投标文件计量单位和使用文字

# 12.1电子投标文件中所使用的计量单位，除采购文件中有特殊要求外，均应使用中华人民共和国法定计量单位。

# 12.2电子投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件可能引起的对投标人不利的后果，采购代理机构概不负责。

# 13、电子投标文件的组成

13.1封面

13.2开标一览表

13.3资格审查响应文件

（1）投标函、关于资格条件的声明函（格式见第三章）；

（2）投标单位情况表（格式见第三章）；

（3）合格供应商的资格条件

3.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（ 投标人营业执照副本复印件，投标人法定代表人身份证复印件，法人授权委托书（如有授权），投标人代理人身份证复印件（如有授权））；（企业法人性质的投标人应在经工商管理部门核准登记注册的经营范围内参与经营活动）

3.2良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明的相关材料（包括但不限于最近一期经审计的财务报告复印件或银行出具的资信证明原件的扫描件）；

3.3有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料（最近一期依法缴纳税收的凭据复印件和最近一期依法缴纳社会保险的凭据复印件（专用收据或社会保险缴纳清单））；

3.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（例如完成本项目所使用的设备的购置合同或发票、本项目服务人员情况介绍和用工合同等证明材料）；

3.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明加盖公章；

13.4符合性审查响应文件

13.4.1投标报价分析表；

13.4.2商务条款偏离表；

13.4.3资格声明函等证明材料；

13.5综合评审响应文件

13.5.1投标服务偏离对照表；

13.5.2项目实施方案；

13.5.3与本次采购相关和评分标准中要求提供的其他证明材料；

13.6企业报价折扣证明

本项目专门面向中小企业采购，投标人提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

13.7投标文件由13.1至13.6款规定的内容共同组成。

- 14、电子投标文件编制要求

- 14.1电子投标文件按上述13.1-13.6统一顺序、统一格式编写，并编制“投标文件目录”。

14.2电子投标文件制作

（1）在苏采云系统中下载招标文件后，点击“客户端下载地址”，下载投标文件客户端，查看客户端使用说明。

（2）将下载的采购文件导入投标文件客户端，按照《操作手册》完成投标文件的编制和加盖电子签章。

（3）导出制作完成的投标文件，上传至苏采云系统。

注：具体投标文件编制教程查看苏采云系统中的客户端使用说明和供应商《操作手册》。

14.4电子投标文件中的资料应按采购文件的要求加盖投标人的电子签章或公章。

14.5未按照要求编制电子投标文件，未按照要求在电子投标文件上加盖电子签章的，均视为无效投标。

14.7投标报价（编制）要求的说明

14.7.1除非合同中另有规定，投标人对《投标报价表》中的全部货物及配套服务的报价应包括完成本项工作所需的一切应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

14.7.2投标人应按《投标报价表》中的全部货物和服务计算单价和总价。《投标报价表》中的每一单项均应计算并填写单价和总价，并由法定代表人或代理人签章。

14.7.3投标人应对采购文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。但如果采购文件要求分采购包投标的，则投标人可以有选择的只投其中一个或几个采购包，也可以投全部采购包，但各采购包应分别计算填写单价和总价。

14.7.4一项投标内容只允许一个报价，采购代理机构不接受任何有选择性的投标报价。

14.7.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。

14.7.6最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是中标的唯一条件。

15、电子投标文件的签署

15.1投标人应按采购文件的规定，编制电子投标文件并上传系统。

15.2投标文件均应使用不能擦去的黑色或蓝色墨水打印或书写，需要法定代表人或代理人加盖公章或签名的文件必须按要求加盖电子签章或签名，若未按上述要求签署的电子投标文件为无效投标。

15.3全套投标文件应无涂改和行间插字。因投标人造成的必须修改的错误，在修改处应由法定代表人或代理人签名证明。

16、投标保证金

无。

17、电子投标文件的有效期

17.1自电子投标文件递交截止时间之日起90天内，投标书应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标，将被拒绝。

17.2在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。 同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

五、电子投标文件的解密

18、投标人必须使用数字证书（CA）登录苏采云系统开标大厅，到投标截止时间完成电子投标文件解密。

至投标截止时间，完成解密的投标人不足3家的，不得开标。

六、开标和评标

19、投标截止时间

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照无效投标处理。

19.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.3至投标截止时间，投标人不足3家的，不得开标。

20、电子投标文件的修改和撤回、撤销

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构工作人员将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、投标文件的澄清

22.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

23、对投标文件的初审

23.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

23.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人代表对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人代表以书面形式向评标委员会进行反馈。

采购人代表在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

23.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

23.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

23.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

23.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

23.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

23.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

23.6异常低价审查

（一）出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23.7采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

23.8投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

24、评标委员会

24.1评标委员会（以下简称评标委员会）成员依法组建；

24.2评标委员会将对符合资格的投标人的电子投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。

24.3评标委员会组负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

24.3.1审查、评价电子投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求；

24.3.2要求投标人对电子投标文件有关事项作出澄清或者说明；

24.3.3对电子投标文件进行比较和评价；

24.3.4签署评标报告、推荐中标候选人并根据采购方委托从中确定中标人；

24.3.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

24.4评标委员会成员应当履行下列义务：

24.4.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

24.4.2按照采购文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；

24.4.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；

24.4.4参与评标报告的起草；

24.4.5配合招标采购人答复投标人提出的质疑；

24.4.6配合有关部门的投诉处理工作。

25、评标内容的保密

25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

25.2在电子投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。

25.3在评标期间，采购代理机构将通过指定联络人与投标人进行联系。

26、废标

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、电子投标文件的评价和比较

27.1评标委员会将仅对满足采购文件实质性要求的电子投标文件进行评价和比较。

27.2评价和比较采用综合评分法，评标委员会严格按照采购文件的规定要求、条件、评分标准，对投标人所提供货物或服务的先进性、可靠性、售后服务承诺、质量保证承诺等实质性响应内容进行比较评价。

27.3 最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。

七、授予合同

28、中标人的确认

28.1评标委员会按照评标办法和标准对合格投标人的电子投标文件进行评价和比较、打分，并确定中标人。

28.2采购代理机构在苏采云系统中向中标供应商发放《中标通知书》。

28.3经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》、《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。

29、合同授予标准

29.1采购代理机构将把合同授予其电子投标文件在实质上响应采购文件要求和按本须知规定评选出的中标人。确定为中标人的必须具有实施本合同的能力和资源。

29.2依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

29.3在合同签订之前，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则按政府采购规定处理。

30、中标通知书

30.1确定出中标人后，采购代理机构将在规定的时间内以书面形式通知中标人其投标被接受。在中标通知书中明确中标人的中标标价、交货时间、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

30.2中标通知书将成为合同的组成部分。

30.3采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。

31、合同的签订

31.1中标人应按中标通知书中规定的时间和地点与采购人签订政府采购合同。

31.2签订的合同及合同条款应以采购文件和中标人的电子投标文件及其澄清文件为依据。

31.3中标人无正当理由不得放弃中标。

32、履约保证金

无

八、其他事项

33、中标服务费

33.1中标人应按前附表规定缴纳中标服务费。

33.2服务费交纳账户：苏州市卫康招投标咨询服务有限公司

账号：1102020209000295112

开户银行：中国工商银行股份有限公司苏州道前支行

33.3缴纳服务费时中标人需提供开票信息：单位公司名称、地址、电话、税号、开户银行、账号。

34、监督

34.1政府有关监督部门将对招投标全过程进行监督。

35、未尽事宜

按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关政府采购的法律法规的规定执行。

第三章 电子投标文件格式

说明：

对本章所有的投标书格式 ，投标人可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。

格式1：（投标人）法人授权委托书

法人授权委托书

本授权委托书声明：我  ××× （姓名）系 ××××××  （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托 ×××××× 为我单位本项目代理人，以本单位的名义参加苏州市卫康招投标咨询服务有限公司组织实施的编号为 ××××××××× 号的公开采购的招投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

投标人：（公章）

法定代表人：（签名或签章）

代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式2：投标函

投标函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

我方收到贵公司                          号采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。并向贵公司承诺：

1、我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的所有内容，我方投标的服务的报价包括完成本项工作所需的一切应有费用。

2、如果我方的投标书被接受，我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，严格履行合同的责任和义务，保证按期、按质履行合同。完成合同所规定的全部内容。

3、我方同意采购文件及更正文件中的规定。本投标书的有效期限为投标截止时间之日起90天。

4、我方愿意提供招标方在采购文件中要求的所有资料，并保证所提供的资料全部是真实的、有效的，若有虚假，我方愿承担一切责任。

5、我方愿意遵守招标公告及采购文件中所列的收费标准。

6、我方承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

7、我方承诺在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

8、如果我方中标，我方愿意按采购文件规定支付中标服务费，如未按规定缴纳中标服务费，采购代理机构有权保留诉讼的权力；

9、与本投标有关的通讯地址：

单    位：                        联 系 人：

地    址：                        邮政编码：

联系电话：                        传    真：

开户银行：                        银行账号：

投标人：（公章）

单位法定代表人或代理人：（签字或签章）           年     月     日

格式3、开标一览表

开标一览表

（格式）

采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0352号

| 序号 | 项目名称 |  | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 投标总报价： |  | （小写）： （大写）： |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式4、投标报价分析表

投标报价分析表

采购编号：

| 序号 | 标的物名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。

2）上述报价表由投标单位按收费项目自制格式填报。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式5、投标服务响应对照表

投标服务响应对照表

采购编号：

| 序号 | 采购文件技术条款描述 | 投标文件响应条款描述 | 响应情况（响应或不响应） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：        年     月     日

注：

1、各投标人可参照上述格式自制《符合性偏离对照表》投标。

2、投标人须对照采购需求中的服务要求逐条列出并对比。

格式6、商务条款偏离表

商务条款偏离表

采购编号：

| 序号 | 采购文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：针对本项目中的付款方式、服务周期等商务条款，投标人与采购文件规定的内容对应，在此表中说明。

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签名或签章）

日期：        年     月     日

格式7、拟投入本项目人员表

拟投入本项目人员表

采购编号：

| 序号 | 岗位 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

注：请按以上格式自制表格填写后投标。

格式8、资格证明文件

（1）关于资格文件的声明函

关于资格文件的声明函

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司：

本公司愿就由贵公司组织实施的编号为                              号的采购活动进行投标。本公司所提交的电子投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人法定代表人签字：

投标人：（公章）

日  期：          年     月     日

（2）投标单位情况表

投标单位情况表

采购编号：

| 1 | 企业法人 |  |  |  | 公司成立日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 总部地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 当地代表处地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 电话 |  |  | 联系人 |  |  |  |  |
| 5 | 传真 |  |  | 电子邮箱 |  |  |  |  |
| 6 | 注册地 |  |  | 注册年份 |  |  |  |  |
| 7 | 单位职工人数 | 人 |  | 单位2025年总营业收入 |  |  |  | 万元 |
| 8 | 企业或社会团体办公场所的面积： |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 主营范围 1、_____________________________________ 2、____________________________________ …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 最近3年内在经营过程中受到何种奖励或处分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 最近3年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其他需要说明的情况 |  |  |  |  |  |  |  |

格式9、相关业绩一览表

相关业绩一览表

采购编号：_________________________

| 序号 | 项目名称 | 合同期 | 管理服务范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或盖章）

日期：      年     月     日

格式10、项目实施方案

实施方案

提示： 1、投标单位应针对本次招标项目特点及具体情况编写公司中标后拟采取的方案，包括服务方案、内部管理方案、人员配备方案、与其他单位、部门的综合协调方案以及遇重大、紧急事项的应急措施等。 2、投标单位可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标单位（公章）：

投标单位（公章）：

法定代表人或代理人：（签字或签章）

日期：    年    月    日

格式11、工作管理标准、考核方案

管理标准、考核方案

提示： 1、投标人应针对本次招标项目特点编写公司中标后拟采取的管理标准、考核方案。 2、投标人可根据自身情况编写，本页不够可另加页附后。

投标人名称（公章）：

格式12、中小企业声明函

中小企业声明函（服务类）

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司 ：

本公司               郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司           参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务单位全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于          行业；承建（承接）企业为（企业名称）            ，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）（三选一填写）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。行业划分标准依据工信部联企业〔2011〕300号文的规定填写。

格式14、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：

1、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

第四章 采购书

苏州市卫康招投标咨询服务有限公司受苏州市第五人民医院委托，对其放射超声类设备维保进行国内公开招标采购，欢迎符合招标公告投标资格条件的各公司前来报名参加投标。

一、采购编号：JSZC-320500-SZWK-G2026-0352号

二、采购项目名称：放射超声类设备维保

三、服务期限：两年（从合同签订之日起开始计算）

四、服务要求：

（一）维保服务明细

| 2026年度放射超声呼麻设备一批维保清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保修类别 | 资产名称 | 规格型号 | 生产商名称 | 使用科室 | 入库时间 | 保修截止日期 | 维保服务周期 | 保修范围 |
| 放射设备 | 医用磁共振设备 | Ingenia 3.0T | 飞利浦 | 放射科 | 2021年12月27日 | 2027年2月20日 | 2027年2月21日至维保服务结束 | 全保修服务包含设备维修、维修过程中所需的全部配件（配件要求为同型号全新可溯源备件）以及预防性保养。 磁共振含水冷系统，精密空调、工作站和其他三方配套产品。 |
|  | 超高端CT | Discovery CT | GE | 放射科 | 2019年2月3日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | 多层螺旋CT | Brightspead Elite | GE | 放射科 | 2013年10月30日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | X射线计算机断层扫描装置 | CT620 | GE | 移动CT | 2021年3月17日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | 车载X光机 | SHF-515 |  | 体检中心 | 2015年10月30日 | 2026年11月10日 | 2年 | 全保修服务包含设备维修、维修过程中所需的全部配件（配件要求为相匹配型号全新可溯源备件）以及预防性保养。包含工作站和其他三方配套产品。 |
| 放射设备 | 资产名称 | 规格型号 | 生产商名称 | 使用科室 | 入库时间 | 保修截止日期 | 维保服务周期 | 保修范围 |
|  | 数字化医用射线摄影系统 | Ysio | 西门子 | 放射科 | 2016年8月30日 | 2026年11月10日 | 2年 | 有限保修服务（除球管、高压、平板探测器外设备全部配件） |
|  | 数字化医用X射线摄影系统 | Q-RAD-OTC | 锐珂 | 放射科 | 2018年2月1日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | 移动式数字化X射线摄影系统 | uDR 380i | 联影 | 设备科 | 2023年1月11日 | 2028年1月9日 | 2028年1月9日至维保服务结束 |  |
|  | 移动式数字化X射线摄影系统 | DRX-RiSe | 锐珂 | 放射科 | 2023年1月11日 | 2028年1月9日 | 2028年1月9日至维保服务结束 |  |
|  | 移动式数字化X射线摄影系统 | DRX-RiSe | 锐珂 | 放射科 | 2023年1月11日 | 2028年1月9日 | 2028年1月9日至维保服务结束 |  |
|  | 移动式数字化X射线摄影系统 | DRX-RiSe | 锐珂 | 放射科 | 2023年1月11日 | 2028年1月9日 | 2028年1月9日至维保服务结束 |  |
| 超声设备 | 资产名称 | 规格型号 | 生产商名称 | 使用科室 | 入库时间 | 保修截止日期 | 维保服务周期 | 保修范围 |
|  | 彩色B超 | Voluson E10 | GE | 超声科 | 2016年8月30日 | 2026年11月10日 | 1年 | 全保修服务包含设备维修、维修过程中所需的全部配件（配件要求为同型号全新可溯源备件，包含探头、工作站等）以及预防性保养。 |
|  | 彩色B超 | ACUSON OXANA2 | 西门子 | 超声科 | 2018年1月5日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | 超声诊断仪 | LOGIQ E9 | GE | 超声科 | 2020年11月17日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | 彩色超声诊断系统 | Q7 | 飞利浦 | 超声科 | 2020年12月9日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | 彩色B超 | Mylab Alpha | 意大利百胜 | 超声科 | 2016年10月24日 | 2026年11月10日 | 1年 |  |
|  | 彩色B超 | MYLAB CLASS C | 意大利百胜 | 超声科（介入） | 2018年1月5日 | 2026年11月10日 | 1年 |  |
|  | 彩色B超 | LOGIQ S8 | GE | 超声科（介入） | 2014年1月31日 | 2026年11月10日 | 1年 |  |
|  | 便携式彩色超声诊断仪 | Mylab 30cv | 意大利百胜 | 体检中心 | 2015年10月30日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | 便携式彩色超声诊断仪 | Mylab 30cv | 意大利百胜 | 体检中心 | 2016年10月24日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | 彩色B超 | MYLAB SEVEN | 意大利百胜 | 体检中心 | 2020年3月4日 | 2025年3月3日 | 2年 |  |
|  | 彩色多普勒超声诊断仪（JZ） | VINNO 70 | 飞依诺 | 体检中心 | 2020年2月17日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | 便携式床边心超仪 | Vivid Q | GE | 五病区X | 2015年1月4日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | 床边超声仪 | VINNO5 | 飞依诺 | 手术室X | 2021年12月10日 | 2026年11月10日 | 2年 |  |
|  | 床边超声仪 | VINNO5 | 飞依诺 | 介入室 | 2021年10月23日 | 2026年10月22日 | 2年 |  |
|  | 床边超声仪 | VINNO5 | 飞依诺 | 五病区X | 2021年10月23日 | 2026年10月22日 | 2年 |  |
|  | 无创肝纤维化诊断仪 | Pro5000 | 无锡海斯凯尔 | 无创肝纤维 | 2022年10月19日 | 2027年10月16日 | 2027年10月16日至维保服务结束 |  |
| 皮肤科 设备 | 资产名称 | 规格型号 | 生产商名称 | 使用科室 | 入库时间 | 保修截止日期 | 维保服务周期 | 保修范围 |
|  | 强脉冲光与激光系统 | M22 | 科医人 | 皮肤美容科 | 2022年12月20日 | 2027年11月9日 | 2027年11月9日至维保服务结束 | 全保修服务包含设备维修、维修过程中所需的全部配件（配件要求为同型号全新可溯源备件）以及预防性保养。 （含设备消耗性配件） |
|  | 激光治疗仪 | Ultrapulse Encore | 科医人 | 皮肤美容科 | 2021年12月30日 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日至维保服务结束 |  |
|  | 激光治疗仪 | Cynosure Accolade | 赛诺秀 | 皮肤美容科 | 2020年11月10日 | 2025年11月9日 | 2年 |  |
|  | 激光光子工作站 | Harmony XL | 以色列辉煌 | 皮肤美容科 | 2015年12月18日 | 2017年12月17日 | 2年 |  |
| 其他设备 | 呼吸、麻醉、心电监护、输注类、手术急救等设备维保 | 386台/套设备 |  |  |  |  | 2年 | 含人工及配件 |
| 其他费用 | 放射防护、质控、稳定性检测服务 | 以当年放射防护、质控、稳定性检测内容为准 |  |  |  |  | 2年 |  |

（二）维保详细要求：

1、放射全保设备

| 保修类别 | 资产名称 | 规格型号 | 生产商名称 | 全保方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 放射全保设备 | 医用磁共振设备 | Ingenia 3.0T | 飞利浦 | 原厂白金保 含水冷系统，精密空调、工作站和其他三方配套产品。 |
|  | 超高端CT | Discovery CT | GE | 原厂白含工作站 |
|  | 多层螺旋CT | BrightSpeed Elite | GE | 全保修服务包含原厂标准保技术支持、设备维修、维修过程中所需的全部配件（配件要求为同型号全新可溯源备件）以及预防性保养。 |
|  | X射线计算机断层扫描装置 | CT620 | GE |  |
|  | 车载X光机 | SHF-515 |  | 保修服务包含设备维修、维修过程中所需的全部配件（配件要求为相匹配型号全新可溯源备件）以及预防性保养。包含工作站和其他三方配套产品。 |

- 2、超声诊断类设备：

- 本次采购范围内所有超声诊断类设备实行全保服务模式，包含设备整机、电路、主板、按键、线路、常规配件等全部故障维修与更换。针对超声设备核心易损部件——探头，要求执行探头故障只换不修。

- 所有出现故障、性能衰减、成像异常、破损老化的超声探头，投标人不得进行维修处理，直接更换全新合规同型号或原厂兼容正品探头，杜绝返修探头、翻新探头上机使用，最大限度降低超声设备停机率，保障超声检查工作连续性与检查图像质量。

- 3、皮肤科激光类设备：

- 投标人对皮肤科全部激光类设备提供完整维保服务，服务范围不仅包含设备主机、电路、光路、控制系统、常规零部件故障维修、保养调试，同时全额包含设备所有消耗性配件。

- 服务周期内，激光设备日常运行所需各类损耗件、易损配件、耗材类配件更换费用全部包含在本次维保包干费用内，采购人无需另行支付配件采购费、更换工时费、调试费等任何费用，确保激光设备长期稳定合规运行。

- 4、驻场人员配置及响应要求：

- 为保障院内设备运维及时性，投标人需固定配置不少于4名专职驻场工程师全程驻院提供设备维保、巡检、故障排查、日常保养等服务，驻场人员须具备对应医疗设备维修资质及从业经验，人员在岗稳定，不得随意空岗、脱岗、顶岗。

- 项目执行期间严格执行以下时效考核标准，所有时效要求纳入月度、季度服务考核：

- 电话响应：采购人提出故障报修、技术咨询需求后，投标人须在30分钟内完成电话接听、故障对接、初步研判及指导处理。

- 一般故障修复：设备一般性软、硬件故障，投标人须在48小时内完成故障排查、配件更换、调试校准及设备恢复正常使用。

- 重大故障、疑难故障须第一时间到场处置，并出具专项维修方案及工期计划，最大限度缩短设备停机时间。

5、投标人协助采购人搭建院内生命支持类医疗设备应急调配中心，建立完善的应急设备台账、调配机制、备用保障机制、应急响应预案。针对呼吸机、监护仪、除颤仪、输液泵等所有生命支持类设备，实现24小时全天候应急响应。

6、质控设备及经验：

投标人具备完善的医疗设备质控能力，自备全套合规质控检测设备、具备成熟的质控实施经验，能够独立完成全院各类医疗设备的周期性质控检测、性能校验、安全检测、参数校准工作。

投标人须按照国家、省市卫健部门及行业规范要求，按时完成设备质控数据整理、结果分析、台账建立、线上上报及资料归档工作，确保全院设备质控100%全覆盖、100%合规达标，顺利通过各级主管部门检查、抽检及考核。

7、专项设备升级服务要求：

项目服务期内，投标人免费为采购人完成GE Discovery CT设备工作站主机全套升级服务，包含硬件优化、系统版本升级、软件功能更新、数据迁移、兼容性调试、性能优化等全部内容，升级后需保障设备运行更稳定、成像质量更优、数据处理效率提升，满足临床检查、诊断及科研工作需求，所有升级产生的软硬件费用、工时费、调试费均由投标人承担。

8、免费零星维修增值服务要求：

投标人承诺在合同服务周期内，每月免费提供维保范围外的零星维修服务。针对院内未纳入本次维保清单的设备、小型附属设备、简易故障问题，提供无偿排查、维修、调试服务，全力降低医院设备运维成本，提升全院设备完好率。

9、全保需提供在合同期内因故障而需更换的备件及易损件，不受数量限制。提供易损件包括球管、探头、袖带、血氧指夹、可以重复使用的呼吸管路、导联线、消毒灭菌灯管、电池等。不包括设备耗材和制造商规定的一次性消耗品。

10、等级评审及督查档案协助服务要求

投标人需无条件配合采购人完成等级医院评审、专项督查、飞行检查、年度考核等各类检查工作，全程协助各临床、医技、设备科室完成设备运维台账、保养记录、质控资料、维修档案、应急预案、巡检记录等资料的梳理、汇总、完善、归档、整改复盘工作。

投标人需根据评审标准实时协助医院完善设备管理体系资料，确保设备管理板块资料齐全、规范、可溯源，保障医院顺利通过各级各类评审与督查工作。

11、投标供应商应承诺在确定签订合同后4个月内提供其与相关设备厂家的采购合同，供甲方备案。如未按期提供，采购人有权解除合同。

（三）设备巡检保养细则

1、按照保养计划对设备进行保养。留存急救类、生命支持类以及万元以上其他医疗设备的维修、保养、巡查记录（电子存档及纸质报告）。

2、按照巡检计划对设备进行巡检。巡检范围不局限于清单内的设备，如在巡检过程中发现不在清单内的设备有问题，应及时上报采购方。

3、强检计划：协助提醒、送检、联系上门强检等。

4、为国家规定的强检设备在录入系统时都按照强检要求建立强检计划。

5、检测周期内协助医院把该周期内需要强检的设备进行规范的送检，或者协助外联系强检机构上门检测。

6、协助医院把检测报告上传到对应的强检设备中作为检测历史记录保存。

7、对于重要生命支持类设备（例如除颤，呼吸机，监护，电刀）等设备，在例行保养，巡检和维修后记录在案签字后上传到系统作为历史记录。

8、巡检计划记录存档。

9、对设备维修历史数据及发生的情况进行统计分析，根据既定的条件自动产生巡检、保养、报废等信息并及时提醒。

10、保养细则：医疗设备按分类对各类设备保养，对使用程度设置保养周期，至少每季度一次保养。一般大型仪器图像质量检测应包括三个阶段：日常检查、每月检查、高级检查。

（1）超声设备保养有滤网清洗、探头线缆消毒、探头的日常维护、探头的清洁与消毒 、轨迹球清洁。

（2）除颤仪的保养有手柄日常检查和清洁、电池的维护保养。

（3）设备定期维护保养有程序的检测、图像性能、辐射安全、外观保养。

（4）呼吸机的保养有主机和压缩泵的外表面需清洁、气源过滤网、呼吸机内部电子器件的除 尘、湿化器、气体管路、空气过滤器、机身与台面的保养。

（5）监护仪的保养：心电导联线的检测，血氧饱和度部分，呼吸部分，无创血压的检测。

（6）输液泵、监护仪、除颤仪、微量注射泵、电动洗胃机、心电图机等急救生命类仪器的保养先通电检查是否正常，开机有无报错，所使用附件中有无出现异常的数据，给仪器除尘。

11、按照医院管理要求协助统计分析医院需要的报告数据，为保证设备维保有序进行,中标单位通过管理软件对医院规定医疗设备进行全程运维管理，包括设备效益管理等。

12、每半年度提供设备服务综合报告给医院管理层：包括维修记录统计，零备件更换统计，保养记录统计，原厂召回统计，服役设备停产统计。录入系统，并以纸质文件上报医院。

- （四）医疗设备全生命周期管理软件：

- 投标人为采购人本地独立搭建或升级、部署医疗设备全生命周期管理软件，软件部署完成后，软件全部归属权、使用权、版权永久归医院所有，投标人不得收回、复用、转售或限制医院使用。

- 投标人全额承担软件本地化或升级、系统搭建、功能调试、后期版本迭代升级、bug修复、软硬件适配、设备效益分析模块搭建等全部工作及产生的所有费用。服务范围包含软件全生命周期运维、功能优化、数据维护、日常技术支持等全部内容。

- 软件需支持与医院现有HIS、PACS等院内业务系统对接联动，实现数据互通、台账同步、效益统计、设备溯源等功能。系统接口开发、对接调试、软硬件适配等相关费用全部包含在本项目包干价内，后期由投标人配合医院信息科完成需求评估、方案落地及验收工作，无条件配合院内系统升级改造适配。

- 实现医疗设备全生命周期管理软件中标合同生效后3个月内实现基本运行功能6个月内实现整体模块功能运行。

管理软件需包含以下功能

1、医疗设备资产采购模块

从采购申请、审批进度跟踪、预算登记、招标登记到合同签订的完整流程，实现各环节数据自动流转与关联，避免信息重复录入，确保采购流程无缝衔接。

为采购申请方提供实时查询入口，可随时查看采购申请在各环节的处理状态及进度详情，增强流程透明度，减少沟通成本。

效益分析子模块

结合采购全流程数据，对采购项目的成本、效率等进行分析，为优化采购策略、提升采购效益提供数据支持。

2、医工模块

移动端功能拓展子模块 ：丰富移动端的操作功能与实用性，支持医工相关的设备维护记录、故障报修、巡检计划查看与执行等操作在移动端完成，提升工作便捷性与响应速度。

3、盘点模块

多方案盘点子模块：采用无线射频识别（RFID）技术并提供多种盘点方案选择，如按科室、按资产类别、按使用状态等，可根据实际需求灵活选用，提高盘点灵活性与效率，进而提升账物相符率。

4、设备共享与租用模块

设备共享与租用功能：建立院区内急救生命支技类等设备应急调配设备共享库，实现线上申请、审批、状态追踪、归还验收、费用结算、绩效统计一体化管理。

5、效益分析模块

多维度精准分析子模块：多维度效益分析功能，通过对接三方系统获取更多关联数据，并结合设备运行数据，从成本、使用率、产出等多维度进行分析，提高效益分析的精准度与全面性。与医院运行效益分析管理平台数据对接。

6、合同模块

合同模块：实现合同数字化管理与全院合同管理系统实现信息对接，合同名称、合同金额、合同配置等数字化字典管理，合同与资产关联、维修合同与配件关联，合同与付款管理。

- 7、其它相关资产报表分析功能、医疗设备计量质控管理功能、资产支付管理功能、资产处置功能。

- （五）考评管理：

1、采购单位每季度组织管理人员、设备使用科室工作人员、医院设备管理部门就中标单位的服务态度、响应时间、维修技术、修复速度等进行综合评价，其评价结果将作为付款及考核的依据（考核细则另行书面商定）。

2、有以下情形的采购单位有权单方面解除合同：

2.1年终综合考评与考核低于70分（满分100分）。

2.2由于使用伪劣“三无”产品配件，导致设备返修率高（指维修好设备同一故障一个月内再次出现返修二次以上）；或由于使用伪劣配件在临床使用造成后果及恶劣的社会影响，承担相应的经济损失和法律责任。

2.3无法满足招标文件的实质要求。

2.4投标单位（含驻院工程师）在院服务期间严重不作为和违纪违规，给采购单位造成恶劣的社会影响，承担相应的经济损失和法律责任。

五、政府采购政策执行

1、本次招标不接受进口产品的投标，进口产品的定义为：指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，具体按照苏财购〔2008〕14号江苏省财政厅转发财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知的规定。

2、中、小、微企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策；中小企业依据预留项目和价格扣除等优惠政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）及《关于印发<苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见>的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，如供应商认定本企业提供的货物、工程或服务符合上述文件规定情形，可以享受中小企业扶持政策的，则需根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）提交《中小企业声明函》并加盖公章，小型企业和微型企业的投标报价扣除10%后参与评审。《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，未提交声明函或所提交的声明函中行业与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业不一致不享受相关政策。

在政府采购活动中，供应商提供的服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相关扶持政策。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业，本项目专门面向中小微企业采购。

3、残疾人福利性单位（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。

4、监狱企业（若为专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除（其投标报价扣除20%后参与评审）等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。

5、绿色采购

（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在响应文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。

（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。

（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。

6、政府采购中实施本国产品标准及相关政策（本项目不适用）

六、综合说明

1、投标人应对所投项目的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其投标文件将被拒绝。包括但不限于驻场人员费（人工费、节假日加班费及中夜班费差旅食宿费等）、维修、维护保养等相关人工及培训费用及保养辅材费用、系统维护、管理、保险、利润、税金、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、投标人在重大活动、专项活动、应急演练、政策调整等活动须无条件服从采购单位对服务时间、服务人数的临时调整，以确保完成任务，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，采购单位不再支付任何费用。

3、配备人员一经确认不得随意更换，如需更换需向甲方沟通。

4、中标单位须严格按照国家和政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）。负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准，否则招标人有权终止合同。

5、投标人应在投标文件中说明，如能中标，在服务过程中需要采购方配合的工作和需要提供的条件。

6、中标单位必须保证全部投标资料的真实性，如有虚假或对采购文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，视为不实质性响应采购文件，为无效投标。已中标的将取消中标资格，并重新组织招标，并依法处理。

7、凡涉及招标文件的补充说明或修正，均以江苏政府采购网、苏州政府采购网、中国政府采购网上发布的补充通知为准。

第五章 合同主要条款

合同编号：

甲方：                                （以下简称甲方）

乙方：                                （以下简称乙方）

根据苏州市政府采购招标编号为            的招标文件及该文件的投标文件和中标通知书，甲乙双方就甲方聘用乙方从事                       工作，签订本合同书。

# 一、合同内容：

1、乙方为甲方提供                  。

2、服务范围包括：                 。

3、服务期限：两年。（自     年     月     日至     年     月     日）

4、服务地点：苏州市第五人民医院指定地点。

5、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标通知书；

（2）乙方的投标文件；

（3）乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

（4）招标文件及其附件；

（5）合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力。

# 二、合同价格及费用结算：

1、合同总价：                                      。包括在承包期内完成服务内容所需要的一切费用，包括但不限于驻场人员费（人工费、节假日加班费及中夜班费差旅食宿费等）、维修、维护保养等相关人工及培训费用及保养辅材费用、系统维护、管理、保险、利润、税金、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

2、费用结算：

（1）合同签订后，服务费按季度结算，双方合同签订后甲方即向乙方支付第一年第一季度的服务费；随后，每一个合同年前三个季度的服务费甲方在季度初结合上个季度考核结果进行结算，第四个季度服务费在全年服务完成并考核结束后，根据考核打分及相应扣款情况进行结算；

（2）如经招标人书面催告后中标人对服务缺陷不予更正，招标人有权另请其他单位代为更正，所发生的费用甲方有权直接在服务费中扣除，不足部分有权向乙方追偿。

（3）采购人支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括个人），服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由中标人付给，与采购人无关。

（4）确因采购人工作需要，中标人应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。

3、乙方有责任配合甲方接受上级领导部门的监督、检查，并提供必需的材料。甲方有权对乙方进行季度考核，考核结果与当季度费用结算挂钩。具体考核方法和标准按医院要求执行。除合同约定外，甲方不再向乙方额外支付其他费用。

4、乙方账户信息：

开户银行名称：

银行账号：

# 三、服务质量与检验：

1、待整个服务项目开始实施后，验收时供需双方派员一起当场对所提供的服务项目进行逐一验收，如发现整个服务项目与投标承诺有出入时，应作详细记录，由供方立即无条件更正，如发现造成甲方损失，由乙方承担因此而产生的赔偿责任；

2、全部服务内容完成后，乙方应在10个工作日内提交验收材料，甲方应在收到验收材料后15个工作日内启动履约验收程序。验收内容包括服务质量、服务进度、人员和设备配备情况、行业和安全标准、项目需求和服务承诺、合同履约时间地点和方式等。验收形式为书面审核。甲方是履约验收工作的责任主体，成立验收小组负责采购项目履约验收具体工作。乙方参照验收内容，书面提供维修、维护保养、培训、保养辅材、系统维护的完整性等材料。甲方逾期未验收且未提出书面异议的，视为验收合格。甲方提出异议的，应就异议内容出具书面说明及相应证明材料；乙方应在收到异议后3个工作日内提交整改方案并完成整改。乙方逾期未整改或整改不合格的，甲方有权直接扣除对应费用。履约验收合格后，根据本合同第二款进行结算；存在异议的，甲乙双方协商解决，或通过法律途径解决。

# 四、甲方权利和义务：

1、根据甲方采购要求及乙方响应文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。

2、甲方必须满足本采购文件相关要求，为乙方提供维保用房；为乙方提供所需相关设备的技术资料及值勤、维修工作必备条件，并指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

3、甲方应教育所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

# 五、乙方权利和义务：

1、乙方应严格按照招标文件、投标文件、中标通知书及本合同约定的服务标准、流程、频次完成全部服务项目，服务质量不得低于投标承诺及行业通行标准。

2、乙方必须满足本采购文件要求，乙方在后勤服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生安全事故由乙方承担，与甲方无关。

3、乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员，如甲方经考核有合理依据认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整乙方应在收到甲方书面通知后3个工作日内更换为同等资质及经验的人员，更换期间的服务空档由乙方自行采取措施弥补，不得影响正常服务。

4、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

# 六、违约责任：

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。本合同项下所指“损失”“赔偿责任”均包括但不限于律师费、诉讼费（案件受理费、保全费）、执行费、保全保险费等费用。

1、甲方违约责任：

1.1在合同生效后，甲方无正当理由要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，但至多不超过合同总价款的5%。

2、乙方违约责任：

2.1乙方未按合同规定提供服务或提供服务不合格，不能完成合同，从而影响甲方正常项目进度的，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款10%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2.2乙方在合同期限内不提供服务或提供服务不合格，影响甲方正常工作的，应当向甲方支付合同总价款10%的违约金并赔偿甲方因此产生的损失。罚款方式详见考核细则。

2.3乙方未能按照本合同约定提供伴随服务及相关的其他服务的，甲方有权责令乙方于3日内予以改正，乙方逾期不改正的或者经甲方责令改正超过3次的，视为乙方违约，乙方应当向甲方支付合同总价款10%的违约金并赔偿甲方因此产生的损失。

2.4乙方应在签订合同后4个月内提供其与相关设备厂家的采购合同，供甲方备案。如未按期提供，采购人有权解除合同。

# 七、不可抗力：

1、因不可抗力（或甲、乙双方）不能控制的原因不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

# 八、合同的变更与修改：

在合同有效期内任意一方不得擅自变更或中止此合同，甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如任何一方需变更，应向另一方发出书面通知，经双方协商并以书面补充协议的形式确定，双方签字盖章后生效，可按该补充协议继续履行。未经双方同意，擅自变更或中止此合同的一方要承担违约责任。此项协议需终止或续签，准备中止或续签的一方应在协议期内提前三个月通知对方。

# 九、转让和分包：

1、政府采购合同的部分和全部都不得转让。

2、经甲方和同级政府采购监督管理部门事先书面同意，乙方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除乙方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

# 十、争议解决办法：

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉，因诉讼产生的各项费用，包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、担保费、公证费、差旅费、鉴定费等均由败诉方承担。。

# 十一、合同的解除：

1、除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。

2、有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

3、有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

# 十二、其它约定事项：

乙方除应做好服务人员的安全教育外，还应为服务人员提供必要的劳动保护条件，为服务人员办理作业时的人身安全保险和意外伤害险，一切安全责任事故均由乙方负责（保险种类由乙方自行选择）。

# 十三、合同的生效：

1、本合同在双方签字盖章后即生效。

2、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式盖章记录在案，作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

# 十四、附则

1、合同份数

本合同一式伍份，甲方贰份，乙方贰份，采购代理机构壹份。

2、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》以及其他相关法律、法规之规定解释。

甲方（签章）：                           乙方（签章）：

法定代表人代表或代理人（签字）	         法定代表人代表或代理人（签字）

合同签订日期： 年    月   日

第六章 评标办法及评分标准

一、评标方法：

1、评标方法采用综合评分法。即在电子投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

2、综合评分的主要因素为：价格、服务技术水平、履约能力、售后服务等对采购文件的响应程度，以及相应的商务标和技术标比重或者分值等。

3、评标时，评标委员会分别对每个有效投标人的投标书（报价除外）进行评价、打分，对评委的评分（除价格分外）进行统计汇总，按算术平均方法计算出每个投标人的得分；报价得分直接计算取得，二者相加为投标人的总得分，综合得分最高者为中标人。（保留小数点后2位）

二、评分标准：

本次招标的评标方法采用综合评分方法，总分值100分。

（一）价格（10分）

以通过评标初审，实质性响应采购文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分10分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）X价格权值X100（价格权值为10%）

（二）对设备巡检维护及管理方案能力比较（49分）

1、日常维修保养方案，至少包含维修保养计划，维修实施步骤，设备检测，配件维修更换等方案（10分）

方案内容完整详细全面且有实质性意义，满足本项目实际需求的得10分；

上述方案有一项内容缺失或内容与项目不相适应或存在一项内容不能满足本项目实际需求的得6分。

上述方案有两处及以上内容缺陷或非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的得2分。

不提供不得分。

2、服务管理制度，至少包含人员管理制度，设备维保规程规范制度，维修零配件、易耗品配备存储及使用制度等（10分）

制度规范详尽精细，与项目切合度高，可行性强得10分；

上述方案有一项内容缺失或一项明显错误或存在一项内容不能满足本项目实际需求的得6分。

上述方案有两处及以上内容缺陷或非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的得2分。

不提供不得分。

3、针对本项目制定的突发事件的应急措施比较（要与医院的实际情况结合），至少包含应急突发事件的应急预案，应急保障措施，可能发生的应急事件处理方式分析（10分）

方案详尽、精细，措施得当，与项目切合度高，可行性强得10分；

上述方案有一项内容缺失或一项明显错误或存在一项内容不能满足本项目实际需求的得6分。

上述方案有两处及以上内容缺陷或非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的得2分。

不提供不得分。

4、安全管理方案比较：根据各投标人提供的安全管理方案进行综合比较,至少包含安全检查、安全教育、原厂备件方案等内容（10分）

安全管理方案全面具体，完全满足采购人项目需求，可行性高的得10分；

安全管理方案较为全面具体，基本能够满足采购人项目需求，可行性较高的得6分；

安全管理方案简单片面，与采购人项目需求有较大偏差，可行性较低的得2分；

不提供不得分。

5、对采购方人员的培训方案比较：至少包含培训内容、培训目标、培训方式、培训人员配置等内容（9分）

培训方案全面、时间安排合理、培训内容充足的得9分；

培训方案相对合理，时间安排有矛盾之处、培训内容一般的得5分；

培训方案及内容简单又无条理性，时间安排不合理的得1分；

不提供不得分。

（三）投入本项目零配件配置、质控设备、服务响应性比较（10分）

1、常用零配件、易耗品配备情况（3分）

常用零配件、易耗品配备齐全、充足，能确保满足本项目维保需要的得3分；

常用零配件、易耗品配备较齐全、基本满足临床科室维保需要的得1分；

未提供清单的不得分。

2、质控设备配备比较（4分）

投标单位需安排专业工程师对采购人的生命支持类设备进行定期预防性维护、设备质量检测等，每提供一台不同设备的得2分（如除颤分析仪，气流分析仪），最高4分。投标文件中提供相应检测设备清单，设备购买发票否则不得分。

2、服务的及时性（3分）

为保障服务的及时性投标单位需在本地设有售后服务机构、办事处或分公司等，需提供营业执照复印件或其他证明材料加盖公章，不提供不得分。

（四）针对本项目人员配置情况（16分）

1、项目负责人学历、证书情况比较（5分）

投标单位针对本项目投入的项目负责人具有与本项目相关专业本科及以上学历的得2分；具有与本项目相关专业高级职业能力证书的得3分；响应文件中提供学历证明材料扫描件、相关证书扫描件和投标单位为其缴纳的社保证明材料扫描件，否则不得分。

2、维修工程师具备维修重要设备能力比较（6分）

投标单位针对本项目投入的维修工程师应具备本项目重要设备如CT、磁共振、超声的培训证书，每提供一类设备的原厂工程师培训证书或第三方的维修培训证书得2分，响应文件中提供相关证书扫描件和投标单位为其缴纳的社保证明材料扫描件，否则不得分。

3、驻场工程师团队具有国家级相关部门或行业协会颁发的医疗设备从业人员培训合格证书，每提供一份，得1分，最高得2分，同时须提供与投标商签署的劳动合同，不提供不得分。

4、能提供维修专业人员实时在线服务，可及时解决临床使用和维修方面的问题的，得3分。（响应时提供可验证的实时在线服务平台及相应的证明文件，如400热线电话或远程诊断系统，未提供不得分）

（五）履约能力（15分）

1、类似业绩比较（5分）

投标单位提供自2023年1月1日起至今承担过的类似业绩（全院医疗设备整体维保），每提供一份得1分，最高得5分。投标文件中提供完整合同扫描件，单个设备或单一科室设备维保业绩不得分，不提供不得分。

2、专业技术能力比较（3分）

投标单位应为具备专业技术实力的维修供应商，应具备有效期内的质量管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一份得1分，最高得3分。（认证证书需提供该证书在中国国家认证认可监督管理委员会网站http://www.cnca.gov.cn/上查询的页面截图。材料未提供或提供不全或提供材料无法认定的，对应项不得分。

3、医疗设备管理软件比较（2分）

所使用的医疗设备管理软件具有医疗设备管理软件软件著作权证书或专利的得2分。投标文件中提供证明材料扫描件，否则不得分。

4、大型设备（CT、磁共振）数字化服务能力比较（5分）

在国内具备远程网络维修诊断系统的得5分（需提供远程网络维修诊断系统详细介绍材料与安全认证证书等证明文件扫描件或复印件，未提供不得分）。

附件：考核表

附件：考核表及要求

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年度医院驻场管理考评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 职位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务项目 |  |  |  |  |  |  |
| 考核日期 |  |  |  | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评分权重 |  |  |  |  |  |  |  | 考核得分(0-100分) |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |
| 驻场人员是否满足招标要求 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工单录入完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备开机率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保养完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡检完成率 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 修复时间满意度评分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 综合满意度评分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 根据前面各项得分和权重计算所得总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他建议事项： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核人 |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 医院签字: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项目分类 | 评分权重 | 打分值 | 考核得分方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 驻场人员是否满足招标要求 | 10% | 0-10分 | 根据招标要求需要3名驻场人员。不满足按照比例扣减 |
| 工单录入完成 | 10% | 0-10分 | 根据医院运营管理的规定，所有工单必须录入系统，遗漏工单根据工单总数同比例扣减。 |
| 响应时间 | 15% | 0-15分 | 要求驻场工程师在设备出现故障报修后30分钟以内到达现场，此项以设备管理系统统计的数据作为标准。如果平均响应时间大于30分钟，每超出1单扣0.5分，以此类推。 |
| 设备开机率 | 10% | 0-10分 | 要求年度设备平均开机率统计在95%以上，此项以设备管理系统统计的数据作为标准。如果开机率低于95%，每减少1%扣2分，以此类推。 |
| 保养完成率 | 15% | 0-15分 | 根据系统统计，年度保养计划的完成率要求大于95%。如果保养完成率低于95%，每减少1%扣2分，以此类推。 |
| 巡检完成率 | 10% | 0-10分 | 根据系统统计，日常巡检要求完成度为100%。如果巡检率低于100%，每减少1%扣2分，以此类推。 |
| 修复时间满意度评分 | 15% | 0-15分 | 根据派单系统的有效数据，平均考核期内所有维修服务工单修复时间及时性的客户满意度评分作为最终得分。 |
| 综合满意度评分 | 15% | 0-15分 | 根据驻场团队综合服务表现，由医院设备科负责人进行考核期内评分。 |

- 当95分≤考评结果，实际付款金额=应付金额*100%

- 当85分≤考评结果＜95分，实际付款金额=应付金额*90%

- 当75分≤考评结果＜85分，实际付款金额=应付金额*80%

- 当70分≤考评结果＜75分，实际付款金额=应付金额*60%

- 当考评结果＜70分，采购人有权单方面解除合同。

（全文完）