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清 单 编 制 说 明


   一、工程概况：


    1、地理位置：本工程位于南京市江宁区。

工程特征：本工程为实训工作室装修工程，包含墙面、顶面、地面、门窗、强弱电等出新改造。

本工程要求工期详见招标文件要求。


4、本工程包括建筑工程、安装工程等。

    二、工程量清单编制依据：


    1、建设单位提供的工程量清单表、出新做法及出新面积等。

2、建设部颁发的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T50854-2024）、《市政工程工程量计算标准》（GB/T50857-2024）等。

3、省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知。（苏建函价〔2019〕178号）


4、执行省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法公告〔2019〕19号文。


5、江苏省、南京市区等相关文件规定。

6、业主编制要求及答疑等。


三、本工程工程量清单组成： 


总说明、项目清单汇总表、分部分项工程项目清单计价表、材料暂估单价及调整表、措施项目清单计价表、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、专业工程暂估价明细表、计日工表、总承包服务费计价表、直接发包的专业工程明细表、增值税计价表、发包人提供材料一览表、承包人提供可调价主要材料表等。


建筑工程量清单编制有关说明


各清单报价均包含不可或缺的辅助工作所需的费用，需投标单位充分考虑，综合报价。


拆除清单均包含了垃圾的集中堆放及外运弃置费用。

文化墙无具体方案，不考虑列入清单项中。

本项目因位置特殊，所产生的材料二次搬运、施工降效等费用均需施工单位综合考虑进整体报价中，结算不再额外增加此类费用。

设计图纸标注不完善，根据提供的规格参数工程量清单表计入；

清单按项报价的为包干价，投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整；


需与原系统品牌兼容，投标人自行查勘现场，综合考虑在报价内，结算不再单独增加此项费用；


配合费、沟通费、协调费、兼容费、深化费等相关配套费用，投标人自行查勘现场，综合考虑在报价内，结算不再单独增加此项费用；


施工过程中造成现有保留面的损坏由投标人负责恢复，结算不另增加费用；


设计图纸及清单项目特征未述事项须满足设计图纸要求及相关规范、验收标准，投标人自行查勘现场，综合考虑报价，结算不予调整；


中标单位须考虑材料检验试验费，包括但不限于是施工企业按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送达和其它为保证工程质量进行的材料检验试验工作所发生的费用，包括新结构、新材料的试验费，对构件（如门窗）做破坏性试验所发生的试样费用和根据国家标准和施工验收规范要求对材料、构配件和建筑物工程质量检测检验发生的第三方检测费用

除307配电箱移位（利旧），其他教室配电箱不增加，接入原有配电箱。

五、材料暂估价及专业工程暂估价


1、材料暂估价：无

2、专业工程暂估价：无

详见专业工程暂估价表清单。

六、材料品牌表


		序号

		材料名称

		品牌

		备注



		1

		乳胶漆

		立邦净味、多乐士、嘉宝莉

		满足国家相关规范及设计要求



		2

		瓷砖

		东鹏、冠军、马可波罗

		满足国家相关规范及设计要求



		3

		阻燃板、木工板

		莫干山、兔宝宝、千年舟

		满足国家相关规范及设计要求



		4

		室内木门

		欧派、TATA、梦天

		满足国家相关规范及设计要求



		5

		龙骨

		阿姆斯壮、龙牌、圣戈班

		满足国家相关规范及设计要求



		6

		玻璃

		南玻、耀皮、台玻

		满足国家相关规范及设计要求



		7

		型材

		亚铝、南山、凤铝

		满足国家相关规范及设计要求



		8

		水泥

		海螺、双猴、江南

		满足国家相关规范及设计要求



		9

		抗静电地板

		沈飞地板、汇迈地板、红日地板

		满足国家相关规范及设计要求



		10

		开关、插座

		施耐德、ABB、西门子

		满足国家相关规范及设计要求



		11

		灯具

		飞利浦、欧普、欧司朗

		满足国家相关规范及设计要求



		12

		电线

		中财、公元、联塑

		满足国家相关规范及设计要求





备注：
投标人应按照以上品牌一览表规定的品牌及质量要求报价，在投标时必须注明主要材料、设备规格、品牌，若投标人欲在招标人推荐品牌之外选择其它品牌的，则该品牌材料、设备必须与招标人推荐的同档次或高于招标人推荐的档次，并以澄清答疑方式向招标人提出并获得同意，否则招标人有权要求投标人无条件更换该材料、设备为招标人推荐的品牌，单价不予调整。投标人在投标时必须注明主要材料规格、品牌，如进场材料与投标时不符，招标人可另行采购，中标人承担相应的材料及采购费用；工程中所用材料必须符合国家质量验收标准。 


七、投标报价应考虑的有关问题说明


投标报价应按招标文件规定的统一格式填写，内容和数量以工程量清单为依据。投标人的投标报价应为工程施工所需的明示的和隐含的一切费用。


投标报价应根据投标人实际情况自主进行，并最大限度地满足招标文件的要求，但不得低于成本。应充分考虑政策性风险、市场风险、环保措施、有害物质排放指标控制、处理和施工过程中可能发生的其他费用进行报价。

投标单位于投标前应勘察现场，分析施工条件（水、电、路、渣土堆放、施工便道的修建等）。现场水电条件是否满足施工要求，承包人按其自身需要，考虑是否需要自备电源发电；招标人对于现有的施工条件将不增加任何投入，涉及到的（水、电、路、渣土堆放等）须增加投入的因素，在投标报价中予以考虑，结算时不得调整。 对于现场的实际情况、周边环境影响、道路运输、围档要求夜间照明、专人现场安全看护等在报价中考虑，结算时不得增加与此有关的费用。


投标人须在制作投标报价时自行到工地踏勘以充分了解工地位置、环境、道路、周边管线、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。施工期间地下管网保护、相邻建筑物安全、道路等保护及风险费用自报，未计入报价的，视为已进行让利，结算不予调整。


本清单未尽事宜，请参见本工程设计图纸及设计答疑回复, 并应当综合考虑施工规范、地方规章等的要求，所产生的费用计入投标报价中；清单特征中未描述的，但规范中注明的工程内容，承包人在报价中应充分考虑“工程内容”而产生的费用，列入相应报价中。


投标单位必须在投标时自行充分考虑赶工措施费、脚手架、临时措施费、基槽降水排水等各项措施费（除模板外）中标后，结算时不予调整(合同约定除外)。


投标人必须综合考虑本工程建成所需配合的各专业施工内容。


投标人在报价时须考虑工程交付使用前政府或有关部门要求暂停施工（如因中考、高考、雾霾天气、公祭日、扬尘管控、节日或活动等行政性通知）而发生的各项费用，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用。


投标人在报价中需综合考虑与专业分包商、材料设备供应商及专业包及相关单位的实施配合，制定切实可行的进度计划，并提供明确的材料进场计划，落实相应实现计划的措施，以及必要的赶工措施，对合理的工艺搭接和组织搭接所发生的费用，计入投标报价进行包干，无论是否列项计入，一旦中标，招标人概不调整此类费用。


投标人根据招标文件给定的工期，且应充分考虑本工程所处地区的自然气候、人文地理条件、招标人分区或分阶段提前使用等可估计的原因导致的工期影响，自行测算各项赶工费用，计入报价，一旦中标，不再调整此类赶工费用。


投标人应对清单中的每一个项目进行报价（包括综合单价及合价），如漏报或少报项目，均视为其费用已含在其他项目的综合单价或合价中，结算时不调整。


乙供材料必须满足设计图纸和规范的要求且是环保产品的合格品，同时必须满足相应技术规范或技术标准的要求。 并根据招标文件的要求填写承包人供应材料一览表，注明：品牌、规格、型号、产地、数量、单价、合价。


材料费：由投标人考虑市场行情自主报价；上下力费及二次搬运费（含上楼费等）由各投标人自报，含在报价中，结算时不作调整；无论投标人是否在投标报价时明确列出此项费用，均视为已含在投标报价中。

14、本工程的所有材料进场需经监理、发包人认可方能使用，否则发包人有权要求进场材料全部撤场，一切损失由承包人自行承担。

15、施工过程中不能污染、破坏路面。如有污染、破坏要及时恢复。在投标报价中必须予以考虑，结算时不得调整。


16、市容、环保（含夜间施工）、街道、交警、派出所和附近居民协调的一切费用一并计入报价。施工垃圾外运由承包方自理，不得混入土方内外运。


17、噪声及排污费由各投标人自行考虑，计入投标报价。


18、本工程交叉作业配合费由投标人在报价中自行考虑，后期施工不予另行计量支付。


19、措施项目工程工程量为1项的项目，请投标人在报价中充分考虑，结算时不予调整（合同另行约定的除外）。


20、对于清单中未列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。


21、涉及相关施工手续和周边关系协调投标人自行解决。


22、因投标人施工造成居民投诉、相关主管部门罚款由投标人承担。


23、投标人自行考虑办公及住宿，费用包含在投标报价中。


24、本工程现场安全文明施工措施和扬尘控制必须符合相应规定。施工现场所有车辆出入口必须配备符合相关部门要求的洗车池，所有进出入工地的工程车辆，必须进入清洗台进行清洗，车辆洗干净才能上路。请投标人根据政府部门的相关规定将冲洗台设置位置、功能等必须满足土方外运、计入报价中，功能等必须满足施工需要及甲方要求，所有费用需在投标报价中充分考虑


25、硬化地面、渣土外运车辆冲洗、现场电子监控设备等费用包含在措施费中，结算时不得增加相关费用。


26、土方工程在投标报价时，投标单位应结合省、市、区相关主管部门的相关规定，综合考虑运距和运输方式、清洗、除尘、购土、装车、必要的安全保障措施等综合报价，且该费用不论是否报价，结算概不调整。


27、土方运输到现场，要按建设单位指定地点卸土，如不能满足现场施工需要，造成的现场二次转运土费用由土方单位承担。


28、土方开挖期间的场地排水由投标单位自行综合考虑在投标报价中，结算时不予增加。

29、总承包人必须承担项目周边建筑、道路、地下管线及本项目新建各单体的沉降观测，以及满足设计要求的基坑边坡监测，观测（监测）次数及观测（监测）点需满足设计和相关规范要求，并向发包人提交沉降观测报告，有关费用在投标报价时考虑并计入总价。


30、承包人在施工过程中必须收集隐蔽项目关键部位的影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料时必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
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1.1B.1.1 招标工程量清单封面



				人工智能技术应用专业群实训室工程装修项目				工程



		招标工程量清单



		招  标  人：

						（盖章）



		2026年08月05日









1.2C.1.1 招标工程量清单扉页

						工程名称：				人工智能技术应用专业群实训室工程装修项目

						标段名称：

		招标工程量清单

				编  制  人：								(造价专业人员签字及盖章)

				审  核  人：								(签字及盖章)

				编 制 单 位：								(盖章)

				法定代表人
或其授权人：								(签字或盖章)



				招  标  人：								(盖章)

				法定代表人
或其授权人：								(签字或盖章)

				编 制 时 间：				2026年8月5日









1.3E.1.1-1 工程项目汇总表

		工程项目汇总表



		工程名称：人工智能技术应用专业群实训室工程装修项目								第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中：(元)

								专业工程暂估价				安全生产

		1		人工智能技术应用专业群实训室工程装修项目		45800.00		0.00



































































		合    计				45800.00		0.00



		未来软件编制				2026年10月9日





2.1E.1.1-2 单项工程汇总表

		单项工程汇总表



		工程名称：人工智能技术应用专业群实训室工程装修项目								第1页 共1页

		序号		项目内容		金额(元)		其中：(元)

								专业工程暂估价				安全生产

		1		出新土建部分		31800.00		0.00

		2		出新安装部分		14000.00		0.00

































































		合    计				45800.00		0.00



		未来软件编制				2026年10月9日





3.1E.1.1-3 单位工程汇总表

		单位工程汇总表



		工程名称：出新土建部分						标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容								金额(元)

		1		分部分项工程

		1.1		301教室

		1.2		302教室

		1.3		303教室

		1.4		304教室

		1.5		305教室

		1.6		307教室

		2		措施项目								

		2.1		其中：安全生产								

		3		其他项目								

		3.1		其中：暂列金额								31800.00

		3.2		其中：专业工程暂估价								0.00

		3.3		其中：计日工								

		3.4		其中：总承包服务费								

		3.5		其中：合同中约定的其他项目								

		4		增值税								











































		合    计										31800.00

		未来软件编制				2026年10月9日





3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：出新土建部分										标段：								第1页 共7页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

						A 301教室										1

		1		011403001004		抹灰面油漆铲除		1、铲除墙面涂料（需施工方自行勘察现场综合考虑报价）具体拆除范围详见图纸设计及招标文件。
2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点、垃圾装车外弃等费用均包含在此费用内。
3、含保护性拆除措施，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。						m2		94.1

		2		011109001001		架空地板		1.150mm高600*600陶瓷面架空抗静电地板（防滑等级Bd级。
2.Φ25mm镀锌钢管固定支架底座,安装横梁、调平支架。
3.原地砖地面。						m2		58.16

		3		011201001002		墙、柱面一般抹灰		1.局部抹灰层修复。
2.详见设计要求等。						m2		20

		4		011403001005		抹灰面油漆		1、刷(喷)无机涂料(一底两面)。
2、3厚耐水腻子分遍找平。
3.详见设计要求等。						m2		94.1

		5		011302001004		吊顶天棚		1.局部吊顶翻新修复。
2.需施工方自行勘察现场综合考虑报价。						项		1

		6		010810001001		窗帘		1.成品遮光卷帘。（含轨道等配件）						m2		12

		7		011105006003		金属踢脚线		1. 金属踢脚线，基层打底
2. 5cm高
3.参见设计要求等						m		30.7

						A 302教室										1

		8		010401002004		墙体拆除		1、扩宽窗洞门洞，拆除墙体及附着物（需施工方自行勘察现场综合考虑报价）具体拆除范围详见图纸设计及招标文件。
2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点、垃圾装车外弃等费用均包含在此费用内。
3、含切缝、钢筋切割等费用。拆除需保护性拆除，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。						m3		5.76
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		9		011403001006		抹灰面油漆铲除		1、铲除墙面涂料（需施工方自行勘察现场综合考虑报价）具体拆除范围详见图纸设计及招标文件。
2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点、垃圾装车外弃等费用均包含在此费用内。
3、含保护性拆除措施，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。						m2		248

		10		011109001002		架空地板		1.150mm高600*600陶瓷面架空抗静电地板（防滑等级Bd级。
2.Φ25mm镀锌钢管固定支架底座,安装横梁、调平支架。
3.原地砖地面。						m2		226.6

		11		011201001003		墙、柱面一般抹灰		1.局部抹灰层修复。
2.详见设计要求等。						m2		20

		12		011403001007		抹灰面油漆		1、刷(喷)无机涂料(一底两面)。
2、3厚耐水腻子分遍找平。
3.详见设计要求等。						m2		248

		13		011302001005		吊顶天棚		1.局部吊顶翻新修复。
2.需施工方自行勘察现场综合考虑报价。						项		1

		14		011207003004		成品隔断		1.1.8mm厚灰色铝合金边框。
2.10mm厚钢化单向玻璃。						m2		21.5

		15		010801002002		木质门带套		1.成品木门（含观察窗），门洞尺寸1500mm*2100mm（双开）
2.报价中包含所需五金配件（不锈钢门吸门锁铰链等）、门套、安装等费用
3.参见设计要求等						樘		2

		16		010810001002		窗帘		1.成品遮光卷帘。（含轨道等配件）						m2		40.8

		17		010810001003		黑板		1.黑板（1300*4000）：左右推拉绿板，中间可嵌86寸教学一体机。						m2		5.2

		18		011102001001		石材楼地面		1.石材门槛石，材质颜色同原类型石材。
2.原石材门槛石拆除弃置。						m2		0.72

		19		011105006004		金属踢脚线		1. 金属踢脚线，基层打底
2. 5cm高
3.参见设计要求等						m		75.9

						A 303教室										1
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		20		010401002005		墙体拆除		1、扩宽窗洞门洞，拆除墙体及附着物（需施工方自行勘察现场综合考虑报价）具体拆除范围详见图纸设计及招标文件。
2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点、垃圾装车外弃等费用均包含在此费用内。
3、含切缝、钢筋切割等费用。拆除需保护性拆除，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。						m3		6.18

		21		011403001008		抹灰面油漆铲除		1、铲除墙面涂料（需施工方自行勘察现场综合考虑报价）具体拆除范围详见图纸设计及招标文件。
2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点、垃圾装车外弃等费用均包含在此费用内。
3、含保护性拆除措施，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。						m2		162.3

		22		011109001003		架空地板		1.150mm高600*600陶瓷面架空抗静电地板（防滑等级Bd级。
2.Φ25mm镀锌钢管固定支架底座,安装横梁、调平支架。
3.原地砖地面。						m2		112.72

		23		011201001004		墙、柱面一般抹灰		1.局部抹灰层修复。
2.详见设计要求等。						m2		20

		24		011403001009		抹灰面油漆		1、刷(喷)无机涂料(一底两面)。
2、3厚耐水腻子分遍找平。
3.详见设计要求等。						m2		162.3

		25		011302001006		吊顶天棚		1.局部吊顶翻新修复。
2.需施工方自行勘察现场综合考虑报价。						项		1

		26		011207003005		成品隔断		1.1.8mm厚灰色铝合金边框。
2.10mm厚钢化单向玻璃。						m2		25.75

		27		010810001004		窗帘		1.成品遮光卷帘。（含轨道等配件）						m2		24

		28		010810001005		黑板		1.黑板（1300*4000）：左右推拉绿板，中间可嵌86寸教学一体机。						m2		5.2

		29		011105006005		金属踢脚线		1. 金属踢脚线，基层打底
2. 5cm高
3.参见设计要求等						m		49.5
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						A 304教室										1

		30		010401002006		墙体拆除		1、扩宽窗洞门洞，拆除墙体及附着物（需施工方自行勘察现场综合考虑报价）具体拆除范围详见图纸设计及招标文件。
2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点、垃圾装车外弃等费用均包含在此费用内。
3、含切缝、钢筋切割等费用。拆除需保护性拆除，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。						m3		5.1

		31		011403001010		抹灰面油漆铲除		1、铲除墙面涂料（需施工方自行勘察现场综合考虑报价）具体拆除范围详见图纸设计及招标文件。
2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点、垃圾装车外弃等费用均包含在此费用内。
3、含保护性拆除措施，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。						m2		145.23

		32		011109001004		架空地板		1.150mm高600*600陶瓷面架空抗静电地板（防滑等级Bd级。
2.Φ25mm镀锌钢管固定支架底座,安装横梁、调平支架。
3.原地砖地面。						m2		127.1

		33		011201001005		墙、柱面一般抹灰		1.局部抹灰层修复。
2.详见设计要求等。						m2		20

		34		011403001011		抹灰面油漆		1、刷(喷)无机涂料(一底两面)。
2、3厚耐水腻子分遍找平。
3.详见设计要求等。						m2		145.23

		35		011302001007		吊顶天棚		1.局部吊顶翻新修复。
2.需施工方自行勘察现场综合考虑报价。						项		1

		36		011207003006		成品隔断		1.1.8mm厚灰色铝合金边框。
2.10mm厚钢化单向玻璃。						m2		18.75

		37		010810001006		窗帘		1.成品遮光卷帘。（含轨道等配件）						m2		28.8

		38		010810001007		黑板		1.黑板（1300*4000）：左右推拉绿板，中间可嵌86寸教学一体机。						m2		5.2



		本页小计



		未来软件编制								2026年10月9日

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：出新土建部分										标段：								第5页 共7页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		39		011105006006		金属踢脚线		1. 金属踢脚线，基层打底
2. 5cm高
3.参见设计要求等						m		50.74

						A 305教室										1

		40		010401002007		墙体拆除		1、扩宽窗洞门洞，拆除墙体及附着物（需施工方自行勘察现场综合考虑报价）具体拆除范围详见图纸设计及招标文件。
2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点、垃圾装车外弃等费用均包含在此费用内。
3、含切缝、钢筋切割等费用。拆除需保护性拆除，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。						m3		6.18

		41		011403001012		抹灰面油漆铲除		1、铲除墙面涂料（需施工方自行勘察现场综合考虑报价）具体拆除范围详见图纸设计及招标文件。
2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点、垃圾装车外弃等费用均包含在此费用内。
3、含保护性拆除措施，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。						m2		156.2

		42		011109001005		架空地板		1.150mm高600*600陶瓷面架空抗静电地板（防滑等级Bd级。
2.Φ25mm镀锌钢管固定支架底座,安装横梁、调平支架。
3.原地砖地面。						m2		113.23

		43		011201001006		墙、柱面一般抹灰		1.局部抹灰层修复。
2.详见设计要求等。						m2		20

		44		011403001013		抹灰面油漆		1、刷(喷)无机涂料(一底两面)。
2、3厚耐水腻子分遍找平。
3.详见设计要求等。						m2		156.2

		45		011302001008		吊顶天棚		1.局部吊顶翻新修复。
2.需施工方自行勘察现场综合考虑报价。						项		1

		46		011207003007		成品隔断		1.1.8mm厚灰色铝合金边框。
2.10mm厚钢化单向玻璃。						m2		25.75

		47		010810001008		窗帘		1.成品遮光卷帘。（含轨道等配件）						m2		24
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		48		010810001009		黑板		1.黑板（1300*4000）：左右推拉绿板，中间可嵌86寸教学一体机。						m2		5.2

		49		011105006007		金属踢脚线		1. 金属踢脚线，基层打底
2. 5cm高
3.参见设计要求等						m		49.76

						A 307教室										1

		50		010401002008		墙体拆除		1、扩宽窗洞门洞，拆除墙体及附着物（需施工方自行勘察现场综合考虑报价）具体拆除范围详见图纸设计及招标文件。
2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点、垃圾装车外弃等费用均包含在此费用内。
3、含切缝、钢筋切割等费用。拆除需保护性拆除，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。						m3		5.52

		51		011403001014		抹灰面油漆铲除		1、铲除墙面涂料（需施工方自行勘察现场综合考虑报价）具体拆除范围详见图纸设计及招标文件。
2、拆除产生的所有建筑垃圾打堆、清运至集中堆放点、垃圾装车外弃等费用均包含在此费用内。
3、含保护性拆除措施，因拆除造成成品的损坏，修复费用由投标方承担。						m2		133.4

		52		011109001006		架空地板		1.150mm高600*600陶瓷面架空抗静电地板（防滑等级Bd级。
2.Φ25mm镀锌钢管固定支架底座,安装横梁、调平支架。
3.原地砖地面。						m2		109.62

		53		011201001007		墙、柱面一般抹灰		1.局部抹灰层修复。
2.详见设计要求等。						m2		20

		54		011403001015		抹灰面油漆		1、刷(喷)无机涂料(一底两面)。
2、3厚耐水腻子分遍找平。
3.详见设计要求等。						m2		133.4

		55		011302001009		吊顶天棚		1.局部吊顶翻新修复。
2.需施工方自行勘察现场综合考虑报价。						项		1

		56		011207003008		成品隔断		1.1.8mm厚灰色铝合金边框。
2.10mm厚钢化单向玻璃。						m2		23
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		57		010810001010		窗帘		1.成品遮光卷帘。（含轨道等配件）						m2		21.6

		58		010810001011		黑板		1.黑板（1300*4000）：左右推拉绿板，中间可嵌86寸教学一体机。						m2		5.2

		59		011105006008		金属踢脚线		1. 金属踢脚线，基层打底
2. 5cm高
3.参见设计要求等						m		45.5

		60		011207002002		轻质隔断		1.100*50*3镀锌方钢管立柱间距400焊接，40*20*2镀锌方钢管横向间距600焊接
2.12厚石膏板
3.乳胶漆饰面 2遍腻子 2遍乳胶漆
5.报价中包含一切辅助工艺等费用
6.参见设计要求等						m2		15
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3.3E.2.3 材料暂估单价及调整表

		材料暂估单价及调整表



		工程名称：出新土建部分																标段：								第1页 共1页

		序号		材料名称		规格型号		计量单位		暂估										确认								调整金额
(元)		备注

										数量		单价
(元)				合价
(元)				数量		单价
(元)		合价
(元)

										A1		B1				C1				A2		B2		C2				D=C2-C1
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3.4E.3.1 措施项目清单计价表

		措施项目清单计价表



		工程名称：出新土建部分										标段：				第1页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

						通用措施项目

		1		011601009001		安全生产		施工现场安全施工所需的各项措施

		2		011601007001		文明施工		施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施

		3		011601008001		环境保护		施工现场为达到环保要求所需的各项措施

		4		011601006001		临时设施		为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容

		5		011601010001		冬雨季施工增加		在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容

		6		011601011001		夜间施工增加		因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容

		7		011601012001		特殊地区施工增加		在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容

		8		011601013001		二次搬运		因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容

		9		011601014001		已完工程及设备保护		建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施

		10		011601015001		既有建(构)筑物、设施保护		在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施

		本页小计																—

		未来软件编制								2026年10月9日

		措施项目清单计价表



		工程名称：出新土建部分										标段：				第2页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

		11		011601016001		按质论价		招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。

		12		011601017001		建筑工人实名制		施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。

		13		011601018001		特殊施工降效		1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。

		14		011601019001		协管		城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。

						专业措施项目

		15		011601001001		脚手架		搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等

		16		011601002001		垂直运输		垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等







		本页小计																—



		未来软件编制								2026年10月9日

		措施项目清单计价表



		工程名称：出新土建部分										标段：				第3页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

		17		011601003001		其他大型机械进出场及安拆		除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

		18		011601004001		施工排水		提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等

		19		011601005001		施工降水		提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等

		20		011601014002		成品保护费		成品保护费

		21		011601014003		保洁费		开荒保洁费













































		本页小计																—

		合    计																—



		未来软件编制								2026年10月9日





3.5E.4.1 其他项目清单计价表

		其他项目清单计价表



		工程名称：出新土建部分								标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)				结算(确定)
金额(元)		调整金额±(元)				备注

		1		暂列金额		31800.00										详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价		0.00										详见本标准表E.4.3

		3		计日工												详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费												详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		































































		合    计				31800.00										—



		未来软件编制						2026年10月9日





3.6E.4.2 暂列金额明细表

		暂列金额明细表



		工程名称：出新土建部分										标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率
(%)						暂定金额
(元)		确定金额
(元)				调整金额
±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额										0.00

		2		未确定工程暂列金额										0.00

		3		未确定服务暂列金额										0.00

		4		未确定其他暂列金额										31800.00

		4.1		暂列金额		318000.00		10						31800.00





























































		本页小计				—		—						31800.00								—

		合    计				—		—						31800.00								—



		未来软件编制								2026年10月9日





3.7E.4.3 专业工程暂估价明细表

		专业工程暂估价明细表



		工程名称：出新土建部分														标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)								确认金额(元)										调整金额
±(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格				不含税价格				增值税		含税价格

						A1		B1		C1				A2				B2		C2				D=C2-C1



































































		本页小计				0.00		0.00		0.00																—

		合    计				0.00		0.00		0.00																—



		未来软件编制										2026年10月9日





3.8E.4.4 计日工表

		计日工表



		工程名称：出新土建部分												标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量				综合单价(元)		合价(元)				调整金额
±(元)

																暂定		实际

																A1		A2		B=A2-A1

		一		人工

		人工小计

		二		材料

		材料小计

		三		施工机具

		施工机具小计



























































		总    计

		未来软件编制										2026年10月9日





3.9E.4.5 总承包服务费计价表

		总承包服务费计价表



		工程名称：出新土建部分										标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				确认计算
基础		结算金额(元)				调整金额
±(元)		备注

						A1		B		C1				A2		C2				D=C2-C1

		1		发包人提供材料																		详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程																		详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程																		详见本标准表E.4.6





















































		本页小计

		合    计				—		—						—								—



		未来软件编制								2026年10月9日





3.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表

		直接发包的专业工程明细表



		工程名称：出新土建部分						标段：		第1页 共1页

		序号		直接发包的专业工程名称								备注













































































		未来软件编制				2026年10月9日





3.11E.5.1 增值税计价表

		增值税计价表



		工程名称：出新土建部分								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明						计算基础		税率(%)				金额(元)

		1		增值税		分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)								9





































































		合    计



		未来软件编制						2026年10月9日





3.12G.1.1 发包人提供材料一览表

		发包人提供材料一览表



		工程名称：出新土建部分										标段：						第1页 共1页

		序号		材料名称、规格、型号		单位		数量						单价(元)		合价(元)				有效损耗率(%)		备注







































































		本页小计																		—		—

		合    计																		—		—



		未来软件编制								2026年10月9日





3.13G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于

		承包人提供可调价主要材料表一



		(适用于价格信息调差法)

		工程名称：出新土建部分														标段：						第1页 共1页

		序号		名称、规格、型号		单位		数量		基准价
C0(元)		投标报价(元)						风险幅度系数r(%)		价格信息Ci(元)				价差
△C(元)		价差调整金额△P(元)

































































		本页小计

		合    计



		未来软件编制												2026年10月9日





4.1E.1.1-3 单位工程汇总表

		单位工程汇总表



		工程名称：出新安装部分						标段：		第1页 共1页

		序号		项目内容								金额(元)

		1		分部分项工程

		1.1		301教室

		1.2		302教室

		1.3		303教室

		1.4		304教室

		1.5		305教室

		1.6		307教室

		2		措施项目								

		2.1		其中：安全生产								

		3		其他项目								

		3.1		其中：暂列金额								14000.00

		3.2		其中：专业工程暂估价								0.00

		3.3		其中：计日工								

		3.4		其中：总承包服务费								

		3.5		其中：合同中约定的其他项目								

		4		增值税								











































		合    计										14000.00

		未来软件编制				2026年10月9日





4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：出新安装部分										标段：								第1页 共8页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

						C 301教室										1

						C 强电										1

		1		030412001001		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		80.8

		2		030412004001		配线		1.管内穿线
2.WDZB1-BYJ-0.45/0.75-4mm2
3.穿管
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		269.4

		3		040801030001		普通插座		1.普通插座
2.250V,10A
3.单相二孔三孔安全型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		19

		4		030412006001		接线盒		1.插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		19

		5		080707011001		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		29.7

						C 弱电										1

		6		030501015001		12口交换机		1.名称：12口交换机
2.利旧，接入原有预留线
3.含拆除、移位、运输、搬运
4.规格：符合设计及验收规范要求						台		1

		7		030412001002		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		44.01

		8		080707012001		六类数据线		1.配线形式：穿管配线
2.类型：UTP6
3.包含水晶头
4.六类非屏蔽数据线链路测试
5.按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料等						m		50.85

		9		040801030002		网络插座		1.网络插座
2.10A,250V
3.安全防护型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		8

		本页小计



		未来软件编制								2026年10月9日

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：出新安装部分										标段：								第2页 共8页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		10		030412006010		接线盒		1.网络插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		8

		11		080707011002		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		8

						C 302教室										1

						C 强电										1

		12		030412001003		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		442.31

		13		030412004002		配线		1.管内穿线
2.WDZB1-BYJ-0.45/0.75-4mm2
3.穿管、桥架
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		1386.93

		14		040801030003		普通插座		1.普通插座
2.250V,10A
3.单相二孔三孔安全型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		33

		15		030412006002		接线盒		1.插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		33

		16		030412006007		电源接线盒		1.电源接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		14

		17		080707011003		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		66

						C 弱电										1

		18		030501015002		24口交换机		1.名称：24口交换机
2.利旧，接入原有预留线
3.含拆除、移位、运输、搬运
4.规格：符合设计及验收规范要求						台		1

		19		030412001004		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		283.22









		本页小计



		未来软件编制								2026年10月9日

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：出新安装部分										标段：								第3页 共8页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		20		080707012002		六类数据线		1.配线形式：穿管配线
2.类型：UTP6
3.包含水晶头
4.六类非屏蔽数据线链路测试
5.按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料等						m		301.78

		21		040801030004		网络插座		1.网络插座
2.10A,250V
3.安全防护型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		16

		22		030412006011		接线盒		1.网络插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		16

		23		080707011004		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		16

						C 303教室										1

						C 强电										1

		24		030412001005		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		159.58

		25		030412004003		配线		1.管内穿线
2.WDZB1-BYJ-0.45/0.75-4mm2
3.穿管、桥架
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		493.74

		26		040801030005		普通插座		1.普通插座
2.250V,10A
3.单相二孔三孔安全型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		53

		27		030412006003		接线盒		1.插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		53

		28		080707011005		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		59.5

						C 弱电										1

		29		030501015003		24口交换机		1.名称：24口交换机
2.利旧，接入原有预留线
3.含拆除、移位、运输、搬运
4.规格：符合设计及验收规范要求						台		1



		本页小计



		未来软件编制								2026年10月9日

		分部分项工程项目清单计价表



		工程名称：出新安装部分										标段：								第4页 共8页

		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		30		030412001006		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		169.52

		31		080707012003		六类数据线		1.配线形式：穿管配线
2.类型：UTP6
3.包含水晶头
4.六类非屏蔽数据线链路测试
5.按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料等						m		183.8

		32		040801030006		网络插座		1.网络插座
2.10A,250V
3.安全防护型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		14

		33		030412006012		接线盒		1.网络插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		14

		34		080707011006		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		14

						C 304教室										1

						C 强电										1

		35		030412001007		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		310.59

		36		030412004004		配线		1.管内穿线
2.WDZB1-BYJ-0.45/0.75-4mm2
3.穿管、桥架
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		970.77

		37		040801030007		普通插座		1.普通插座
2.250V,10A
3.单相二孔三孔安全型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		127

		38		030412006004		接线盒		1.插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		127

		39		030412006008		电源接线盒		1.电源接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		1

		40		080707011007		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		144.4
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		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

						C 弱电										1

		41		030501015004		24口交换机		1.名称：24口交换机
2.利旧，接入原有预留线
3.含拆除、移位、运输、搬运
4.规格：符合设计及验收规范要求						台		3

		42		030412001008		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		632.67

		43		080707012004		六类数据线		1.配线形式：穿管配线
2.类型：UTP6
3.包含水晶头
4.六类非屏蔽数据线链路测试
5.按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料等						m		690.83

		44		040801030008		网络插座		1.网络插座
2.10A,250V
3.安全防护型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		59

		45		030412006013		接线盒		1.网络插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		59

		46		080707011008		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		59

						C 305教室										1

						C 强电										1

		47		030412001009		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		241.14

		48		030412004005		配线		1.管内穿线
2.WDZB1-BYJ-0.45/0.75-4mm2
3.穿管、桥架
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		750.42

		49		040801030009		普通插座		1.普通插座
2.250V,10A
3.单相二孔三孔安全型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		93
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		序
号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		50		030412006005		接线盒		1.插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		93

		51		030412006009		电源接线盒		1.电源接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		1

		52		080707011009		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		105.2

						C 弱电										1

		53		030501015005		24口交换机		1.名称：24口交换机
2.利旧，接入原有预留线
3.含拆除、移位、运输、搬运
4.规格：符合设计及验收规范要求						台		2

		54		030412001010		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		410.37

		55		080707012005		六类数据线		1.配线形式：穿管配线
2.类型：UTP6
3.包含水晶头
4.六类非屏蔽数据线链路测试
5.按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料等						m		433.65

		56		040801030010		网络插座		1.网络插座
2.10A,250V
3.安全防护型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		31

		57		030412006014		接线盒		1.网络插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		31

		58		080707011010		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		31

						C 307教室										1

						C 强电										1

		59		030412001011		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		310.73
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单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		60		080706002001		配电箱		1.原配电箱移位
2.距地1.5m
3.设计图纸中的尺寸仅为参考，具体尺寸须满足实际安装要求，投标人自行考虑
4.其他未诉事宜须满足相关规范及验收标						台		1

		61		030412004006		配线		1.管内穿线
2.WDZB1-BYJ-0.45/0.75-4mm2
3.穿管、桥架
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		947.19

		62		040801030011		普通插座		1.普通插座
2.250V,10A
3.单相二孔三孔安全型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		125

		63		030412006006		接线盒		1.插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		125

		64		080707011011		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		143.2

						C 弱电										1

		65		030501015006		24口交换机		1.名称：24口交换机
2.利旧，接入原有预留线
3.含拆除、移位、运输、搬运
4.规格：符合设计及验收规范要求						台		3

		66		030412001012		配管		1.配管
2.JDG20
3.暗配
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						m		642.26

		67		080707012006		六类数据线		1.配线形式：穿管配线
2.类型：UTP6
3.包含水晶头
4.六类非屏蔽数据线链路测试
5.按施工及验收规范的要求测试、记录、整理资料等						m		701.38

		68		040801030012		网络插座		1.网络插座
2.10A,250V
3.安全防护型
4.其他未诉事项须满足设计图纸要求及相应规范、验收标准						个		60
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号		项目编码		项目名称		项目特征描述						计量
单位		工程量		金 额(元)

																		综合单价				合价		其中

																								材料暂估价

		69		030412006015		接线盒		1.网络插座接线盒
2.安装形式：结构暗装						个		60

		70		080707011012		配管结构开槽、恢复		1.墙面开槽及恢复
2.含垃圾清运外运等						m		60
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4.3E.2.3 材料暂估单价及调整表

		材料暂估单价及调整表



		工程名称：出新安装部分																标段：								第1页 共1页

		序号		材料名称		规格型号		计量单位		暂估										确认								调整金额
(元)		备注

										数量		单价
(元)				合价
(元)				数量		单价
(元)		合价
(元)

										A1		B1				C1				A2		B2		C2				D=C2-C1
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4.4E.3.1 措施项目清单计价表

		措施项目清单计价表



		工程名称：出新安装部分										标段：				第1页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

						通用措施项目

		1		031401009001		安全生产		施工现场安全施工所需的各项措施

		2		031401010001		文明施工		施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施

		3		031401011001		环境保护		施工现场为达到环保要求所需的各项措施

		4		031401012001		临时设施		为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容

		5		031401021001		冬雨季施工增加		在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容

		6		031401020001		夜间施工增加费		因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容

		7		031401017001		特殊地区施工增加		在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容

		8		031401013001		二次搬运		因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容

		9		031401015001		已完工程及设备保护		建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施

		10		031401014001		既有建(构)筑物、设施保护		在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施

		本页小计																—

		未来软件编制								2026年10月9日

		措施项目清单计价表



		工程名称：出新安装部分										标段：				第2页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

		11		031401023001		按质论价		招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。

		12		031401024001		建筑工人实名制		施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。

		13		031401025001		特殊施工降效		1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。

		14		031401026001		协管		城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。

						专业措施项目

		15		031401001001		脚手架		搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等

		16		031401002001		大型机械设备进出场及安拆		除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等

		17		031401003001		临时专用防护棚		临时防护棚制作、安装、拆除

		本页小计																—
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		措施项目清单计价表



		工程名称：出新安装部分										标段：				第3页 共3页

		序号		项目编码		项目名称		工作内容						价格(元)				备注

		18		031401004001		施工操作平台		场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理

		19		031401005001		临时支撑架		临时支撑架制作、安装、拆除

		20		031401006001		隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施		通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除

		21		031401007001		吊装加固		大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理

		22		031401008001		胎(模)具		制作、安装、拆除

		23		031401016001		顶升、提升装置		安装、拆除

		24		031401018001		安装与生产运行同时进行施工防护		火灾防护、噪声防护

		25		031401019001		有害身体健康环境中施工防护		在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护

		26		031401022001		其他措施		为保证工程施工正常进行所发生的措施
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4.5E.4.1 其他项目清单计价表

		其他项目清单计价表



		工程名称：出新安装部分								标段：				第1页 共1页

		序号		项目名称		暂估(暂定)
金额(元)				结算(确定)
金额(元)		调整金额±(元)				备注

		1		暂列金额		14000.00										详见本标准表E.4.2

		2		专业工程暂估价		0.00										详见本标准表E.4.3

		3		计日工												详见本标准表E.4.4

		4		总承包服务费												详见本标准表E.4.5

		5		合同中约定的其他项目		
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4.6E.4.2 暂列金额明细表

		暂列金额明细表



		工程名称：出新安装部分										标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率
(%)						暂定金额
(元)		确定金额
(元)				调整金额
±(元)		备注

		1		合同价格调整暂列金额										0.00

		2		未确定工程暂列金额										0.00

		3		未确定服务暂列金额										0.00

		4		未确定其他暂列金额										14000.00

		4.1		暂列金		140000.00		10						14000.00





























































		本页小计				—		—						14000.00								—
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4.7E.4.3 专业工程暂估价明细表

		专业工程暂估价明细表



		工程名称：出新安装部分														标段：						第1页 共1页

		序号		专业工程名称		暂估金额(元)								确认金额(元)										调整金额
±(元)		备注

						不含税价格		增值税		含税价格				不含税价格				增值税		含税价格

						A1		B1		C1				A2				B2		C2				D=C2-C1



































































		本页小计				0.00		0.00		0.00																—

		合    计				0.00		0.00		0.00																—



		未来软件编制										2026年10月9日





4.8E.4.4 计日工表

		计日工表



		工程名称：出新安装部分												标段：				第1页 共1页

		编号		计日工名称		单位		暂定数量		实际数量				综合单价(元)		合价(元)				调整金额
±(元)

																暂定		实际

																A1		A2		B=A2-A1

		一		人工

		人工小计

		二		材料

		材料小计

		三		施工机具

		施工机具小计



























































		总    计

		未来软件编制										2026年10月9日





4.9E.4.5 总承包服务费计价表

		总承包服务费计价表



		工程名称：出新安装部分										标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础		费率
(%)		金额
(元)				确认计算
基础		结算金额(元)				调整金额
±(元)		备注

						A1		B		C1				A2		C2				D=C2-C1

		1		发包人提供材料																		详见本标准表G.1.1

		2		专业分包工程																		详见本标准表E.4.3

		3		直接发包的专业工程																		详见本标准表E.4.6





















































		本页小计

		合    计				—		—						—								—
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4.10E.4.6 直接发包的专业工程明细表

		直接发包的专业工程明细表



		工程名称：出新安装部分						标段：		第1页 共1页

		序号		直接发包的专业工程名称								备注
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4.11E.5.1 增值税计价表

		增值税计价表



		工程名称：出新安装部分								标段：						第1页 共1页

		序号		项目名称		计算基础说明						计算基础		税率(%)				金额(元)

		1		增值税		分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费)								9





































































		合    计
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4.12G.1.1 发包人提供材料一览表

		发包人提供材料一览表



		工程名称：出新安装部分										标段：						第1页 共1页

		序号		材料名称、规格、型号		单位		数量						单价(元)		合价(元)				有效损耗率(%)		备注







































































		本页小计																		—		—

		合    计																		—		—
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4.13G.2.1-1 承包人提供可调价主要材料表一(适用于

		承包人提供可调价主要材料表一



		(适用于价格信息调差法)

		工程名称：出新安装部分														标段：						第1页 共1页

		序号		名称、规格、型号		单位		数量		基准价
C0(元)		投标报价(元)						风险幅度系数r(%)		价格信息Ci(元)				价差
△C(元)		价差调整金额△P(元)

































































		本页小计
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