招 标 文 件

项目编号：JSZC-320992-JZCG-G2026-0005

# 项目名称：盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局感知天罗建设项目维保服务

# 盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局

2026年10月

# 总  目  录

- 招标公告………………………………1

- 投标人须知……………………………5

- 合同文本………………………………23

# 第四章  采购需求………………………………29

# 第五章  评标方法与评标标准…………………41

# 第六章  投标文件格式…………………………45

# 第一章  招标公告

项目概况

盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局感知天罗建设项目维保服务的潜在投标人应在“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目），并于2026年11月12日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-320992-JZCG-G2026-0005

2.项目名称：盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局感知天罗建设项目维保服务

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：229万元

5.最高限价：229万元

6.采购需求：盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局感知天罗建设项目维保服务，具体详见第四章采购需求。

7.合同履行期限：壹年，合同一年一签（服务开始时间以合同约定为准；服务期满后，如采购人对采购内容服务效果满意，可续签下一年合同，最多续签二次）。

8.本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.4依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

### 1.6法律、行政法规规定的其他条件。

1.7在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件无需提供证明材料）

1.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（自行提供，格式自拟）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格。

3.本项目的特定资格要求：无

## 三、获取招标文件

### 1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：“苏采云”系统内免费下载（投标人必须在苏采云系统中获取采购文件，方能参与政府采购项目）

3.方式：本项目采用网上注册登记方式

4.售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年11月12日09点00分（北京时间）

2.地点：苏采云“不见面”开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日

## 六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册：在盐城市政府采购网点击【办事指南】-【供应商参与政府采购活动相关资料】。

领取CA和办理电子签章（请至盐城市府西路1号盐城市公共资源交易中心四楼大厅10号，11号窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体系统操作见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》，手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏。

### 2.潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

2.1“苏采云”系统用户注册－－获取“CA 数字证书”--CA 绑定与登录--参与投标--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为 zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《“苏采云”系统供应商操作手册》（手册下载地址：苏采云系统-右侧消息通知栏）。

2.2潜在投标人访问“苏采云”系统方法：江苏省政府采购网首页-“苏采云”链接。

2.3采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统相应链接进行下载。

2.4采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

2.5请潜在投标单位提前安装相应的控件（详见《“苏采云”系统供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的更正公告。

### 4.本次招标不收取投标保证金，不收取质量保证金。

5.监督举报电话信息

联系人：盐南高新技术产业开发区纪检监察工委信访室

联系方式：0515-66661555

6.政府采购投诉电话信息

联系人：盐南高新技术产业开发区财政局政府采购股

联系方式：0515-69938599

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局

地    址：盐城市人民南路新龙广场8号楼

联 系 人：杭警官

联系方式：0515-69000200

2.采购代理机构信息

名    称：江苏省盐南高新技术产业开发区政务服务中心

地    址：盐城市人民南路新龙广场7号楼

联 系 人：郭先生

联系方式：0515-86660096

3.项目联系方式

项目联系人：郭先生

电　　  话：0515-86660096

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，江苏省盐南高新技术产业开发区政务服务中心（以下简称政务服务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标政务服务中心和采购人不收取标书工本费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

### 6、招标文件构成

#### 6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务服务中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

### 7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知政务服务中心。

### 8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，政务服务中心可以对招标文件进行修改。

8.2政务服务中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 三、投标文件的编制

### 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与政务服务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

### 10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

### 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

### 12、投标分项报价表

#### 12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

### 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

### 15、投标有效期

15.1投标有效期为政务服务中心规定的开标之日后九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，政务服务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政务服务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、投标文件的递交

### 17、投标文件的递交

#### 17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

### 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2政务服务中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

### 19、投标文件的拒收

19.1政务服务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

### 20、投标文件的撤回和修改

#### 20.1投标文件的撤回

##### 20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

#### 20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、开标与评标

### 21、开标

21.1政务服务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由政务服务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

### 22、评标委员会

22.1开标后，政务服务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、政务服务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3政务服务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

### 25、对投标文件的初审

#### 25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，政务服务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，政务服务中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和政务服务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

##### （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政务服务中心及评标委员会联系。

### 26、无效投标条款和废标条款

#### 26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

##### 26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

##### 26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

##### （一）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

##### 1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

##### 2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

##### 3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

##### 4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

##### 相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

##### （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

##### 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

##### 采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

##### 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

##### 26.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

#### 26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

##### 26.2.5因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

#### 26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 六、定标

### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3政务服务中心将在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、政务服务中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

#### 27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

### 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向政务服务中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

#### 28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，政务服务中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向政务服务中心提出，由政务服务中心负责答复。

政务服务中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,采购人和政务服务中心不接受未填写快递运单的快件。

##### 28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，政务服务中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

### 29、中标通知书

29.1中标结果确定后，政务服务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 七、授予合同

### 30.签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

### 31、服务（包含与服务相关的货物）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

### 32.政府采购政策功能落实

#### 32.1政府采购线上合同信用融资政策

根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知〉的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见江苏省政府采购网“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；具体操作流程请参考苏采云系统中操作手册。

#### 32.2进口产品

进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

#### 32.3中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

##### 32.3.1中小企业定义：

中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号）。

32.3.2供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

32.3.2.1在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

32.3.2.2在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

32.3.2.3在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

32.3.3在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

32.3.4以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

32.3.5监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

32.3.6残疾人福利单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

32.3.6.1安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

32.3.6.2依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

32.3.6.3为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

32.3.6.4通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

32.3.6.5提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

32.3.6.6前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证》（1至8级）的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

32.3.7本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《招标公告》。

32.3.8采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见第四章《采购需求》。

32.3.9小微企业价格评审优惠的政策：见第五章《评标方法和评标标准》。

#### 32.4政府采购节能产品、环境标志产品

32.4.1严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

32.4.2节能、环保产品的品目清单按照《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）执行。国家对品目清单进行调整的，按照最新调整的品目清单执行。

#### 32.5绿色包装

本项目中涉及商品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行,在供货、安装过程中能做到低碳物流、环保节约、提高资源利用率。

#### 32.6政府采购创新产品

采购人优先采购各级政府部门公开发布的有效期内的创新产品、创新服务、首台套、首购首用等《目录》的创新产品。

#### 32.7绿色数据中心政策

本文件中若涉及到数据中心采购，采购人应依据《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2023〕7号）文件精神，在采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照《需求标准》实施相关采购活动。采购人应当加强采购需求管理，根据《需求标准》提出的指标编制数据中心相关设备、运维服务政府采购项目的采购文件，并在合同中明确对相关指标的验收方式和违约责任。采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

#### 32.8实施本国产品标准及相关政策

#### 1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

#### 2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

#### 3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

#### 4.进口产品属于非本国产品。但对一些非进口产品，如果不满足《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号，以下简称《通知》）规定的“在中国境内生产”等条件，这些产品也属于非本国产品。故，如供应商所提供产品为本国产品的，应当对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），不出具《声明函》的，不享受政府采购对本国产品的支持政策。

32.9履约保证金政策

确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

履约保证金金额不得超过合同金额的10%，采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理 部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），免收履约保证金。

33.预付款制度

本项目落实预付款制度，预付款比例为30%。在签订合同时，中标、成交供应商明确书面表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可就预付款比例作相应调整。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

政府采购合同（合同编号）

项目名称：盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局感知天罗建设项目维保服务

项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局感知天罗建设项目维保服务公开招标的结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局感知天罗建设项目维保服务

# 1.2标的明细内容及分项价格：略，详见合同附件《分项报价表》

1.3 履行时间（期限）：

1.4履行地点：

1.5履行方式：

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币。

2.2合同金额包括乙方为完成本项目维保期间前端设备维护、网络租赁、设备运行所需的用电、改电、设备箱、光纤收发器、光模块、电源适配器、电源线、防雷器、管材等易损、易耗件，以及拆除点位恢复、安装费、现场措施费、人员工资、定期检查费用、利润、规费、税金、用水用电等一切费用。乙方根据运维的实际情况将可预见的相关费用自行考虑到投标报价中，甲方不再另行增加费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3乙方需提供安全设备原厂商提供的针对本项目的授权和质保承诺函及对应安全设备的升级调试报告（含软件授权有效期截图且更新到最新的特征库）。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（备注：不得超过合同金额的10%，采购人应当对AA评级及以上政府采购供应商需提供信用管理部门备案的第三方信用报告免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。本项目约定为免收履约保证金。）

6.2确需收取履约保证金的，履约保证金的缴纳形式：

6.2.1供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。依据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，鼓励供应商自愿使用电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。

6.2.2 如以履约保函（保险）形式缴纳履约保证金，供应商可通过政府采购电子履约保函（保险）平台（www.jsdzbh.com）在线申请履约保函（保险）。

6.3合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.4履约保证金的退还：

6.4.1方式：退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.4.2时间：验收合格且采购人收到发票后30日内。

6.4.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.4.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.4.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

或7.2乙方应当按照投标文件中提供的分包意向协议履行合同。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排。

8.2合同签订后，甲方收到预付款发票后10个工作日内支付合同总价30%的预付款；维保满半年支付至合同价的50%；维保期满后结清余款。上述付款均以合同考核条款为依据，扣除相关考核金进行计算。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值5%的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额5‰每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

11.5维保期间，（1）每月考核前端感知监控设备的在线率，前端监控月平均在线率低于98%，每低一个百分点，扣款3000元；（2）推送省公安厅、市公安局考核重点指挥图像及重点上报的感知监控设备每月需达到100%在线，未达到100%在线的，每离线一天扣款5000元；（3）每月考核前端感知中人像、车辆抓拍数据运行情况，相关设备必须正常抓拍，若无数据则视为运行异常，月平均正常运行完好率低于95%，每低一个百分点，扣款3000元；（4）单个感知前端离线时长超过10天无理由未修复的，直接扣除该前端当月运维费用及链路费用。维保期间，以月为单位进行考核并形成考核报表，中标人维护责任人在三个工作日内进行签字确认，中标人维护责任人在三个工作日内进行签字确认，逾期中标人未确认的，以盐南公安分局大数据实战大队考核为准。

11.6 维修要求：一般故障。7：00-22：00的时间段内，对中心硬件故障应于30分钟内赶到现场，对前端设备故障应于2小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件故障应于1小时内赶到现场，对前端设备故障应于3小时内赶到现场。紧急故障。7：00-22：00的时间段内，对中心硬件,故障应立即赶到现场，对前端设备故障应于1小时内赶到现场；其他时间段，对中心硬件故障应于30分钟内赶到现场，对前端设备故障应于2小时内赶到现场。

11.7在维保期间，维修时间未达时间要求的，视为逾期未能修复，每24小时为一次维修事故，直至完全修复为止，每次维修事故扣款2000元。如因硬件设备故障无法修复，在向书面说明原因的同时，应立即更换配件，性能应不低于原配件；确因自然灾害不可抗力导致的故障设备无法修复的，经批准后，归为停用设备，不计入在用设备总量。

11.8以上所有扣款方式不与付款结算冲突，每月考核扣款情况由盐南公安分局大数据实战大队汇总定期移交财务部门。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执叁份。

甲方：               乙方：

地址：               地址：

法定代表人或授权代表：       法定代表人或授权代表：

联系电话：              联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

- 项目需求

本次招标为盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局感知天罗建设项目维保服务，拟对实际在用前端设备、链路、存储等配套关键设备进行维护保养，维保内容包含：前端设备、链路、存储、安全防护设备等。

二、项目清单

| 产品名称 |  | 维保内容 | 单位 | 维保 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边界扩容系统 | 接入交换机 | 华为 | 台 | 2 | 投标人须保证维保过程中使用的产品、设备零部件要确保与现场设备兼容。（投标时提供承诺函，格式自拟） |
|  | 分布式接入交换机 | 华为 | 台 | 2 |  |
|  | 汇聚交换机 | 华为 | 台 | 1 |  |
|  | 分布式接入交换机 | 华为 | 台 | 1 |  |
|  | 三层交换机（万兆） | 华为 | 台 | 2 |  |
| 前端监控补盲及电子警察系统 | 900万卡口一体化抓拍单元 | 大华 | 台 | 153 | 投标人须保证维保过程中使用的产品、设备零部件要确保与现场设备兼容。（投标时提供承诺函，格式自拟） |
|  | 500万卡口一体化抓拍单元 | 大华 | 台 | 50 |  |
|  | 400万微卡 | 大华 | 台 | 39 |  |
|  | 卡口爆闪灯 | 大华 | 台 | 356 |  |
|  | 卡口频闪补光灯 | 大华 | 台 | 356 |  |
|  | 微卡常亮补光灯 | 大华 | 台 | 39 |  |
|  | 400万双目人脸枪机 | 大华 | 台 | 600 |  |
| 链路 | 网络租赁 | 运营商 | 条·年 | 613 |  |
| 云存储及服务器 | 云存储节点扩容 | 曙光 | 台 | 12 | 投标人须保证维保过程中使用的产品、设备零部件要确保与现场设备兼容。（投标时提供承诺函，格式自拟） |
|  | GPU服务器 | 华为 | 台 | 6 |  |
| 智能人脸解析计算节点扩容 | 调度解析存储服务器（视频网） | 华为 | 台 | 2 |  |
| 四载频便携式一体机 | 4G流量卡（固定APN接入点） | 运营商 | 张 | 1 | 投标人须保证维保过程中使用的产品、设备零部件要确保与现场设备兼容。（投标时提供承诺函，格式自拟） |
|  | 四载频便携式一体机整机（含控制软件） | 海能达 | 台 | 1 |  |
| 移动3楼机房增项清单 | 汇聚交换机 | 华为 | 台 | 2 | 投标人须保证维保过程中使用的产品、设备零部件要确保与现场设备兼容。（投标时提供承诺函，格式自拟） |
|  | 三层交换机 （万兆） | 华为 | 台 | 5 |  |
|  | 硬盘 | 数据盘：1.92TB 2.5寸的SSD盘； | 台 | 52 |  |
|  | 硬盘 | 数据盘：4TB 2.5寸的HDD盘； | 台 | 43 |  |
| 安全防护设备 | 防火墙（万兆） | 锐捷 | 台 | 3 | 投标人须保证维保过程中使用的产品、设备零部件要确保与现场设备兼容。（投标时提供承诺函，格式自拟） |
|  | 安全隔离与单向传输系统（万兆） | 合众 | 套 | 1 |  |
|  | 请求服务访问控制系统（万兆） | 国保金泰 | 套 | 1 |  |
|  | 视频安全接入系（万兆） | 合众 | 套 | 1 |  |
|  | 安全数据交换系（万兆） | 合众 | 套 | 1 |  |
|  | 网闸（万兆） | 合众 | 套 | 1 |  |
|  | 请求服务访问控制系统（万兆） | 合众 | 套 | 1 |  |
|  | 安全隔离与单向传输系统（万兆） | 合众 | 套 | 1 |  |
|  | 请求服务访问控制系统（万兆） | 国保金泰 | 套 | 1 |  |
| 前端设备维护 |  | 包含系统、设备运行所需的电费及设备箱、光纤收发器、光模块、电源适配器、电源线、防雷器、管材等易损、易耗件，以及拆除点位恢复。 | 项 | 1 | 对于因市政施工等原因需进行点位迁移的，投标人需无条件配合采购人在3个工作日内完成拆除点位恢复。 |
| 短信服务 | 短信服务 | 运营商 | 条 | 400000 |  |
| 人脸人体解析聚档服务授权 | 提供人脸解析服务 | 提供300路人脸图片解析服务，服务内容需要满足以下： 1、图片流人脸解析，对图片进行人脸识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给时空库及布控库。支持布控特征库创建，如在逃人员布控库等。 2、支持属性识别类别包括性别（男、女）、帽子款式（无帽子、雷锋帽、其他帽子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、胡型（无胡子、一字胡、山羊胡、其他胡型）、年龄段（老年人、成年人、儿童）、头盔（有、无）、口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）、刘海（有、无）、耳机款式（无耳机、头戴式耳机、其他耳机）等。 3、支持对30×30像素～10000×10000像素的人脸图片检测解析。 4、支持抓拍的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚俯仰角范围：-60˚~+60˚倾斜角范围：-60˚~+60˚。 5、支持识别的人脸姿态：水平转动角范围：-75˚~+75˚ 俯仰角范围：-45˚~+45˚ 倾斜角范围：-60˚~+60˚。 6、支持对水平转动角度不超过-75°~+75°、俯仰角不超过-45°~+45°、倾斜角不超过-60°~+60°的图片进行人脸性别识别。 7、人脸戴口罩位置（正常佩戴、露出鼻孔、露出嘴巴、未戴口罩）分析准确率≥99%。 8、支持人脸戴墨镜检出率≥99%，识别准确率≥99%。 9、人脸戴眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）分析准确率≥99%。 10、支持对微笑、眉毛遮挡、戴黑框眼镜、戴墨镜、戴口罩、闭眼状态的人脸图片进行人脸检测，检出率≥99.9%。 11、千万级人脸图片入库成功率>99.99%。 12、80亿人脸抓拍库规模下，以图搜图轨迹检索，平均响应时间<1s。 - 亿级人脸库规模下，以脸搜脸首位命中率不低于 99%;前五位命中率不低于99.5%;前十位命中率不低于99.9%。 - 14、支持和现有人脸解析平台实现无缝对接，实现特征检索。 15、支持和市局人像解析平台实现特征级联，实现特征检索。 | 路 | 300 | 投标人须保证所投产品要确保与原系统无缝对接。（投标时提供承诺函，格式自拟） |
|  | 提供人脸聚档服务 | 提供300路人脸聚档服务，服务内容需要满足以下： 1、建设人脸图片归档，支持将人脸时空库中达到一定相似度的特征（可理解为同一人的特征）建立关联，形成一个未实名的人档数据，未实名的人档数据再可通过后面的档案置信服务形成实名人档。 2、支持对当前人脸时空特征库所有特征进行聚类分析，将达到相似度阈值的人像数据标注为一个人档，全量聚类根据分析结果形成多个人档数据。 3、支持对新增的特征进行聚类，首先与已形成的人档数据比较，达到相似度阀值则归档到已有的人档，否则进入未归档特征，定时再启动聚类分析，形成新的人档。初次聚类为全量聚类分析，后续都采用增量聚类分析。 4、系统在1亿实名档案下，人脸图片实名聚类归档准确率≥99.9%，误聚率≤0.1%，召回率≥99.9%，漏聚率≤0.1%。 5、支持对水平转动角不超过±60°的侧脸图片进行聚类归档；支持对俯仰角不超过±45°的人脸图片进行聚类归档;支持对倾斜角不超过±60°的人脸图片进行聚类归档；支持对光照强度大于10Lux的人脸图片进行聚类归档；支持对戴口罩、戴鸭舌帽、戴墨镜的人脸图片进行聚类归档；支持对同一人的青年人脸图片、中年人脸图片、老年人脸图片进行聚类归档。 - 系统实名身份库不少于1亿特征数据情况下，可实现新增人脸抓拍照片实时聚类归档功能。 - 7、支持和分局现有人档平台实现无缝对接，实现档案融合。 8、支持和市局独立置信对接，实现匿名档案置信。 |  |  |  |
|  | 提供人体解析服务 | 提供300路人体图片解析服务，服务内容需要满足以下： 1、建设人体解析，支持接收通过消息队列推送过来的人体图片信息，或接收业务层发送过来的单张图片信息，对图片进行人体识别、特征提取、属性提取，将解析后的特征及属性通过消息队列推送给检索引擎和视图汇聚治理服务。 2、人体属性识别包括性别（男、女）、发型（长发、短发、秃头）、发色（黑、白、黄）、附属物（伞、手套、包）、伞颜色（黑、白、灰、红、蓝、黄、绿、紫、透明）、口罩颜色（黑、白、灰、蓝）、帽子款式（无帽子、渔夫帽、无檐帽、鸭舌帽、安全帽、头盔）、帽子颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、包款式（无包、单肩包、手提包、双肩包）、包颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝）、上衣款式（西装、T恤、衬衫、连衣裙、长袖非外套）、上衣长度（长袖、短袖）、上衣颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、下装长度（长裤、短裤、裙子）、鞋子款式（皮鞋、凉鞋、休闲鞋）、鞋颜色（黑、白、灰、红、黄、蓝、绿）、上衣纹理（纯色、条纹、图案、格子）、下装纹理（纯色、条纹、图案、格子）、眼镜款式（无眼镜、太阳镜、透明色）、年龄（老年人、成年人、儿童）、人体角度（正面、背面、侧面）、工作服款式（普通衣服、商务制服、工人服、厨师服、医护服、消防服、美团外卖服、饿了么外卖服）、人员状态（胸前抱物、玩手机、打电话）、是否抽烟、是否穿反光衣、是否戴口罩等。 3、支持对最小图片尺寸>25x 60像素的人体进行检测，人体检出率>99%，人体识别准确率>99%。 4、支持在人体被遮挡住半边脸的情况下，可正确检测人体检出率≥95%。 5、行人属性，支持帽子款式（无帽子，渔夫帽，无檐帽，鸭舌帽，安全帽，头盔，连衣帽）分析准确率≥95%。 6、行人属性，支持行人属性发型分析准确率≥95%。 7、行人属性，支持行人上衣款式（西装、T恤、衬衫、长袖上身外套、长袖长款大衣、连衣裙、长袖非外套）分析准确率≥95% 。 8、行人属性，支持行人是否携带物品分析准确率≥95%。 9、行人属性，支持行人是否戴口罩分析准确率≥99%。 10、在亿级规模人体抓拍数据中进行以图搜图轨迹检索，检索平均响应时间小于 0.5s。 11、40亿人体抓拍库规模下，上传人体图片进行以图搜图轨迹检索，结果返回平均响应时间不超过3秒。 12、支持人脸人体关联，通过人脸特征能够找到关联人体，通过人体特征能够找到关联人脸。 |  |  |  |
| 307系统查询服务 | 信息查询 | 可根据人员的证件号查询某段时间范围的信息，系统支持手动填写或批量上传证件号，并支持将查询结果批量导出。 | 项 | 1 | 在公安内网提供100个布控通道，50000次查询, 1个使用账号使用期限为12个月（自账号开通之日起开始计算） |
|  | 人员查询服务 | 可根据人员的证件号进行人员查询。系统会定时检查人员信息，当查询到人员信息时，系统会进行消息提醒并通知。 | 项 | 1 |  |
|  | 伴随分析服务 | 可根据人员的证件号进行伴随分析。系统根据填写或上传的证件号和时间范围构建人员之间的伴随关系图谱，以可视化图形的方式展示人员之间的关系，并支持下载关系图。 | 项 | 1 |  |
|  | 批量导入导出服务 | 系统的查询信息、查询人员信息、伴随分析等功能均提供了数据的导入模板，并支持对数据的批量导入与信息结果的批量导出。 | 项 | 1 |  |
|  | 通知服务 | 系统查询到的人员信息后，会在系统中有预警提醒，点击可查看详细的查询信息。 | 项 | 1 |  |
| 会议系统 | 分局及下属所队会议系统 | 一体机、分布式坐席管理系统、音响、调音台等会议相关设备 | 项 | 1 | 本项维保包括分局大楼和下属所队的所有会议系统，硬件部分提供整机质保，包含电源、内存、硬盘、网卡、光模块等，其中故障硬盘不返还，投标人须保证维保过程中使用的产品、设备零部件要确保与现场设备兼容，话筒、调音台等设备保证备品备件，在故障维修期间即时替换，保证正常使用。（投标时提供承诺函，格式自拟） |
| 感知设备管理运维服务 | 视频资产管理 | 对各类视频资产进行识别、分类、自动化建档，对现有2万余路视频资产实现全生命周期数字化管理，帮助大幅提升视频网资产的管理规范性，避免资产坏账、烂账的生成。 | 项 | 1 | 提供全年24小时服务相应 |
|  | 视频运维管理 | 对各类视频资产进行24小时监测，对网络掉线、视频质量、抓拍可用性等核心运维指标项进行分析、检测和预警，帮助大幅提升视频网设备和视频/图像数据的可用性。 |  |  |  |

三、付款方式：

合同签订后，招标人收到预付款发票后10个工作日内支付合同总价30%的预付款；维保满半年支付至合同价的50%；维保期满后结清余款。上述付款均以合同考核条款为依据，扣除相关考核金进行计算。

四、企业业绩

为了确保项目的顺利实施，投标人需具备丰富的服务承接经验，确保本项目的顺利实施，投标人提供自2023年9月1日以来承担过类似相关业绩的优先。

五、企业实力

为了择优选择中标人，体现企业实力，投标人具有服务质量服务认证证书，认证范围包含：计算机信息系统集成及运维；具有数字资产服务认证证书等级为五星级，认证范围包含：计算机信息系统运维的优先。

六、人员配备

为了确保项目的顺利实施，在项目实施过程中，投标人应高度重视专业人员的配备工作，确保各个环节都有相应的专业人才进行精准对接和高效执行。投标人为本项目配备丰富的服务团队，项目负责人具有人社部门颁发的高级信息系统项目管理师证书（软考）、具有人社部门颁发和认定的高级工程师（互联网与信息系统·信息化专业）证书的优先；项目组成员(除项目负责人外)具有人社部门颁发的系统分析师（软考）、高级工程师（互联网与信息系统·信息化专业）职称证书的优先。

七、技术方案

投标人应根据采购需求和本项目实际，制订相应的服务方案至少包含以下内容：

1.1对项目总体把控，至少包含：（1）投标人对本项目总体理解、（2）项目概述、（3）服务设想、（4）实际维保需求。

（1）投标人对本项目总体理解：理“感知天罗”项目历史运维中存在的问题，结合盐南地区治安管理特点，阐述维保服务对“平安盐南”建设的核心价值。制定详细的设备巡检计划，建立分级响应机制，并定期提交设备升级建议。

（2）项目概述：确保前端监控月平均在线率不低于95%；推送至上级公安部门考核的前端感知设备在线率不低于98%；推送至省公安厅、市公安局考核的重点指挥图像及重点上报感知设备每月在线率须达100%。

（3）服务设想：每日安排专人处理盐南地区匿名抓拍人像档案，包括与公安部一所高准数据接口对接，实现人像数据的批量查询与比对，完成匿名档案筛选、封面照信息收集与过滤、提交市局置信中心初步比对、结果反馈及最终入库，并依据人员身份信息完成年龄段、户籍地、出现区域等分类打标。

（4）实际维保需求：驻场人员应能根据采购人要求，独立完成分局大数据实战赋能平台的日常维护，包括数据清洗、标准化入库、数据治理、数据打标与数据建模，并具备独立开发数据接口及可视化大屏的能力。

1.2服务流程要求，至少包含：（1）标准化维保服务流程、（2）专业化服务水平、（3）响应时间等内容。

（1）标准化维保服务流程：按月度、季度和年度设置维保节点：月度维保包括例行巡检、日志分析、易损件状态检查，发现异常立即处理；季度维保包括设备清洁、固件升级与性能测试；年度维保包括设备全面检测、线路更换和系统测试，每次维保后须提交《维保验收报告》。

（2）专业化服务水平：保障公安业务连续性，故障维修期间应提供临时备用设备，避免业务中断；数据运维须严格遵循公安数据安全规范，确保数据不丢失、不泄露。

（3）响应时间：一般故障响应时限；每日7:00–22:00期间，中心硬件故障30分钟内到场，前端设备故障2小时内到场；其余时段中心硬件故障1小时内到场，前端设备故障3小时内到场。紧急故障响应时限：每日7:00–22:00期间，中心硬件故障立即到场，前端设备故障1小时内到场；其余时段中心硬件故障30分钟内到场，前端设备故障2小时内到场。

1.3应急预案处置与防范，至少包含：（1）应急预案、（2）防范措施、（3）故障响应及处理、（4）重大活动及节假日保障措施等内容；

（1）应急预案：按设备类型制定专项预案，如服务器宕机、前端监控大面积离线、精密空调故障等预案。制定数据丢失与泄露应急预案，一旦发生数据丢失立即启用异地备份恢复；发生数据泄露立即断开设备网络，配合公安溯源调查，提交事件报告与整改措施。

（2）防范措施：定期评估设备健康状态，对高故障率设备建立重点监控清单；定期检测服务器磁盘阵列与清洁散热系统；定期检查网络设备光纤接头与交换机端口，防止接触不良。落实核心数据自动备份机制，定期开展数据安全演练，模拟数据泄露与丢失场景以提升应急能力。定期组织安全培训，内容涵盖数据安全法规与设备操作流程，建立运维操作日志审计制度，实现全操作实时记录。

（3）故障响应及处理：维修过程中须采取防护措施，避免引发二次故障；维修结束后进行系统稳定性测试，确认无误后方可闭环。

（4）重大活动及节假日保障：明确保障团队组成，提供人员联系方式与应急联络表。提前完成所有点位设备检测，重点检查摄像机角度、存储容量与网络带宽，在重点区域增配移动监控设备与备用服务器。

4.人员与设备安排，至少包含：（1）参与维保人员安排、（2）设备投入及安排情况等内容。

（1）参与维保人员安排：明确项目团队组织架构，提供所有人员简历并详述岗位职责。制定月度培训计划并进行考核，未通过考核者须重新培训，以确保专业人员能力达标。

（2）设备投入：列出拟投入工具清单，明确备用设备清单及存放位置，确保急需时可及时调用。

5.项目前期部署方案，至少包含：（1）维保设备功能清单、（2）前期现场线路安装方式说明、（3）前期网络拓扑图等内容。

（1）维保设备功能清单：出维保清单，包含设备名称、型号、品牌、投用时间、安装位置、当前状态、维保周期，并明确维保后设备应达到的功能标准。

（2）前期现场线路安装方式说明：列明各设备线路类型，前端线路须穿管敷设，机房线路须成束整理、标识清晰，符合机房布线规范。线路接头应做防水防氧化处理，埋地线路在地面设置警示标识。

（3）前期网络拓扑图：绘制盐南维保项目网络拓扑图，明确网络层级与IP段分配，标注各系统间数据交互路径。

八、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局感知天罗建设项目维保服务 | 软件和信息技术服务业 |

# 第五章 评标方法与评标标准

## 一、定标原则

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，本项目选取1名中标候选人。

### 政府采购政策功能落实

- 小微型企业价格扣除

（1）本项目不专门面向中小企业采购，对符合规定的小型和微型企业报价给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审；

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

### 2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

### 3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%的价格扣除。

7、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

## 二、评标方法与评标标准

本项目评分总分值为100分。

| 序号 | 评分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 30分 | 以有效投标文件的最低投标价为评标基准价，投标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，得分＝（评标基准价/投标价格）×30（保留两位小数） |
| 2 | 维保方案 | 60分 | - 1、对项目总体把控（12分）：投标人根据本项目的项目需求“对项目总体把控要求”，提供科学合理的项目实施方案，至少包含：（1）投标人对本项目总体理解、（2）项目概述、（3）服务设想、（4）实际维保需求等内容；方案优于要求的得12分，符合要求得10分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 - 2、服务流程要求（12分）：投标人根据本项目的项目需求“服务流程要求”，提供科学合理的项目实施方案，至少包含：（1）标准化维保服务流程、（2）专业化服务水平、（3）响应时间等内容；方案优于要求的得12分，符合要求得10分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 - 3、应急预案处置与防范（12分）：投标人根据本项目的项目需求“应急预案处置与防范要求”，提供科学合理的项目实施方案，至少包含：（1）应急预案、（2）防范措施、（3）故障响应及处理、（4）重大活动及节假日保障措施等内容；方案优于要求的得12分，符合要求得10分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 - 4、人员与设备安排（12分）：投标人根据本项目的项目需求“人员与设备安排要求”，提供科学合理的项目实施方案，至少包含：（1）参与维保人员安排、（2）设备投入及安排情况等内容；方案优于要求的得12分，符合要求得10分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 - 5、项目前期部署方案（12分）：投标人根据本项目的项目需求“项目前期部署方案要求”，提供科学合理的项目实施方案，至少包含：（1）维保设备功能清单、（2）前期现场线路安装方式说明、（3）前期网络拓扑图等内容；方案优于要求的得12分，符合要求得10分，不符合要求或未提供的不得分。 投标人提供的方案能全部响应要求，提出更为细致、有针对性、切实可行、要求之外且和本项目实施相关的内容的，可视为优于；方案能响应要求的可视为符合；方案对于要求的响应不完全或者偏离要求的，视为不符合。具体由评审委员会评审。 |
| 3 | 企业实力 | 2分 | - 投标人具有服务质量服务认证证书，认证范围包含：计算机信息系统集成及运维；具有数字资产服务认证证书等级为五星级，认证范围包含：计算机信息系统运维；每具有一个证书得1分。最高得2分。 - 注：以证书原件彩色扫描件加盖投标人公章为依据；认证范围需包含上述要求；证书须在有效期内并处于有效状态，否则不得分。 |
| 4 | 企业售后 服务团队 | 4分 | （1）投标人拟派本项目的项目负责人具有人社部门颁发的高级信息系统项目管理师证书（软考）、具有人社部门颁发和认定的高级工程师（互联网与信息系统·信息化专业）证书，每有一个证书得1分，本项最高得2分。 （2）项目组成员(除项目负责人外)具有人社部门颁发的系统分析师（软考）、高级工程师（互联网与信息系统·信息化专业）职称证书，同一人员持有多个证书的仅计一类证书，多人持有同一证书仅计一类证书，不重复计分，每有一类证书得1分，最多得2分。 - 注：投标时提供证书原件彩色扫描件并加盖投标人公章，同时提供投标人为其缴纳的近3个月以来任意1个月的社保证明材料并加盖投标人公章，未提供或提供不全不得分。 |
| 5 | 企业业绩 | 4分 | 投标人2023年1月1日（以合同签订之日为准）以来承担过类似项目业绩，每提供一个得2分，最多得4分。需提供合同扫描件并加盖投标人公章，不提供不得分。 |

# 第六章  投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

## 投标人名称： （加盖CA电子公章）

日   期：

投标文件目录

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（2025年度财务状况报表未出的，可使用2024年度报表，财务状况报表至少包含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

## 三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、法律、行政法规规定的其他条件。（自行提供，格式自拟）

七、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（自行提供，格式自拟）

八、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

九、法人授权书

十、投标函

十一、中小企业声明函

十二、残疾人福利性单位声明函

十三、投标分项报价表

十四、技术要求响应及偏离表

十五、商务要求响应及偏离表

十六、开标一览表

十七、服务方案等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的   身份证明

二、上一年度的财务状况报表

- （2025年度财务状况报表未出的，可使用2024年度报表，财务状况报表至少包含利润表、资产负债表、现金流量表，成立不满一年无需提供）

三、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：              。

主要专业技术能力有：     。

四、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 法律、行政法规规定的其他条件。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- （自行提供，格式自拟）

- 特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

九、法人授权书

本授权书声明：               （供应商名称）授权            （被授权人的姓名）为我方就               号盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局感知天罗建设项目维保服务采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于       年     月     日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：    （加盖CA电子公章）

单位地址：

日    期：

十、投标函

致：采购人

根据贵方的               号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

### 2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

### 7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地     址：

邮    编：

电     话：

传     真：

投标人开户行：

账     号：

日     期：______年____月____日

十一、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局组织的采购编号为           的盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局警务路线监控补盲、戴庄路道路监控联网和“雪亮”工程二期等项目维保服务的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

### 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。

十二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局组织的采购文件编号为             的盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局警务路线监控补盲、戴庄路道路监控联网和“雪亮”工程二期等项目维保服务采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除（如项目全面面向中小企业，则资格审查不通过）。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十三、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项 单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用，招标文件另有规定的除外。2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十四、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十五、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十六、开标一览表

项目编号：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 盐城市公安局盐南高新技术产业开发区分局感知天罗建设项目维保服务 | 详见投标文件 | 元 |
| 总价（大写）： | 金额大写 |  |

投标人公章：（电子签章）

日期： 年 月 日

十七、服务方案等

十八、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

### （六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

### （八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工做了宣传教育。

法定代表人（签名）：

单位名称（盖章）：

年   月   日

质疑函范本

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：          公章：               日期：

质疑函制作说明：

### 1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

### 5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。