## Sheet1
物业管理考核细则
序号 | 考核大项 | 考核子项 | 分值 | 硬性扣分细则
1 | 一、基础管理 | 人员素质与持证上岗 | 2 | 1.项目经理未持证上岗或未统一着装挂牌，每人次扣0.5分。2.设备维护人员未取得相应岗位证书，每人次扣1分。3.人员未按合同约定人数到岗，每人次扣0.5分。4.仪表不整、言行不规范，每人次扣0.5分。扣完2分为止。
2 |  | 服务时间与工作计划 | 1 | 1.保洁及设备维护人员每天不足8小时工作，每人次扣0.5分。2.未制定月度工作计划，扣0.5分。3.未每月向采购人报告计划实施情况，扣0.5分。扣完1分为止。
3 |  | 管理制度与应急预案 | 2 | 1.值班制度、交接班制度缺失，每项扣0.5分。2.内部管理、考核、培训制度缺失，每项扣0.5分。3.设备安全运行操作规程缺失，扣0.5分。4.自然灾害、事故灾害、公共卫生、社会安全等应急预案缺失，每项扣0.5分。5.未定期组织演练，扣1分。扣完2分为止。
4 |  | 报修投诉与回访 | 2 | 1.未24小时受理报修，扣1分。2.接到报修未在10分钟内到达现场，每次扣0.5分。3.无完整报修、维修、回访记录，每缺1项扣0.5分。4.业主投诉未在8小时内答复处理，每次扣0.5分。扣完2分为止。
5 |  | 档案管理与满意度 | 2 | 1.未建立档案管理制度，扣1分。2.物业竣工验收、设备管理、业主资料、日常管理档案缺失，每项扣0.5分。3.每年未进行二次满意情况普测，扣1分。4.对测评结果未分析整改，扣0.5分。扣完2分为止。
6 |  | 制度公示与通讯畅通 | 1 | 1.服务场所未公示办事制度、办事规章、服务标准、急修内容、投诉渠道，每项扣0.5分。2.管理人员或岗位主要负责人手机未24小时畅通，每人次扣0.5分。扣完1分为止。
7 | 二、房屋维护管理 | 承重结构及外墙面 | 2 | 1.房屋承重及抗震结构部位未每周巡查一次，每次扣0.5分。2.发现局部受损或施工质量问题未立即处理维修，每处扣1分。3.外墙面未每日检查一遍，每次扣0.5分。4.外墙面起鼓脱落、局部渗漏、大面积渗漏未及时维修，每处扣1分。扣完2分为止。
8 |  | 公共屋面及防水 | 2 | 1.公共屋面未每月检查，每次扣0.5分。2.隔热层破损未及时维修，每处扣1分。3.防水层破损造成屋面渗漏未及时维修，每处扣1分。扣完2分为止。
9 |  | 公共通道门厅楼梯间 | 2 | 1.公共通道、门厅、楼梯间未每日检查一遍，每次扣0.5分。2.公用地面的维修改造不及时，每处扣0.5分。3.公共通道、门厅墙、天棚维护不到位，每处扣0.5分。4.楼梯间墙面、扶手、踏步维护不到位，每处扣0.5分。扣完2分为止。
10 |  | 外墙清洗 | 2 | 1.未制定年度外墙清洗计划，扣1分。2.未按计划或业主约定频次对外墙进行清洗，每次扣1分。3.外墙有明显污迹、积尘、水渍未及时清洗处理，每处扣0.5分。4.清洗作业未落实安全防护措施或未做好成品保护，每次扣1分。5.清洗后外墙仍有污渍、清洗废水污染周边环境，每处扣0.5分。扣完2分为止。
11 |  | 雨水管及排水设施 | 2 | 1.雨水管未定期巡查，每次扣0.5分。2.雨水管堵塞未及时疏通，每次扣1分。3.雨水管漏水未及时处理，每次扣1分。4.因维护不当造成雨水管损坏扩大，每次扣2分。扣完2分为止。
12 | 三、公共秩序管理 | 监控中心与技防设施 | 3 | 1.监控中心未24小时专人值守，每次扣1分。2.监控点有遗漏，每处扣0.5分。3.安防监控、周界报警等技防设施不能有效使用，每项扣1分。4.对所反应信息未实时管理并及时处理，每次扣1分。扣完3分为止。
13 |  | 应急处理与预案 | 2 | 1.监控中心接到报警信号未在5分钟内通知安保人员到达现场，每次扣1分。2.水、火、警情等应急预案未上墙，每项扣0.5分。3.发生突发事件未按预案处置，每次扣2分。扣完2分为止。
14 |  | 门卫岗与出入管理 | 3 | 1.未负责大楼内外部区域全天候安全保卫管理，每次扣1分。2.人员进出秩序管理不到位，每次扣0.5分。3.大门口礼节性问询、登记、引导、收件缺失，每次扣0.5分。4.外来施工人员未严格挂牌，每人次扣0.5分。5.晚间大楼室内外区域巡查警惕力度不足或未定时巡更，每次扣1分。6.辖区内发生盗窃等治安责任事故，扣3分。扣完3分为止。
15 |  | 外围岗与车辆停放 | 2 | 1.未按大楼车辆管理制度疏导人员进出，每次扣0.5分。2.车辆停放秩序管理不到位，每次扣0.5分。3.人员进出、车辆停放无序，每次扣1分。扣完2分为止。
16 |  | 巡逻与治安防范 | 2 | 1.未按路线和频次巡逻，每次扣0.5分。2.巡逻记录缺失，每次扣0.5分。3.发现安全隐患未及时处理或报告，每次扣1分。扣完2分为止。
17 | 四、环境卫生保洁管理 | 垃圾收集与清运 | 2 | 1.未设置垃圾收集点，扣1分。2.未每天视情况至少更换一次垃圾袋，每次扣0.5分。3.未每天早晚定时清理一次，每次扣0.5分。4.垃圾箱内部垃圾未及时清理，外表有污迹、粘附物，每处扣0.5分。5.室内垃圾箱上部烟灰盆未及时清理，每处扣0.5分。6.地面有散落垃圾、污水、污渍，每处扣0.5分。7.未及时清运垃圾并倒入指定室外垃圾箱，每次扣1分。8.大型活动卫生未当晚清理干净，每次扣1分。扣完2分为止。
18 |  | 通道楼梯大厅 | 3 | 1.地面未适时清扫、跟踪保洁，每次扣0.5分。2.未每日至少拖洗两次，每次扣0.5分。3.楼梯间墙面未每周至少除尘一次，每次扣0.5分。4.未每日循环清扫地面垃圾，每次扣0.5分。5.未清除台面、地面污迹，每处扣0.5分。6.未每月至少彻底清洗两次，每次扣0.5分。7.大厅地面未每日至少拖地2次、推尘3次，每次扣0.5分。8.楼梯间有灰尘、乱贴乱画、擅自占用，每处扣0.5分。扣完2分为止。
19 |  | 卫生间保洁 | 4 | 1.地面有杂物、脚印、污迹、积水，每处扣0.5分。2.未每日早晚各一次用地面清洗剂清洗，每次扣0.5分。3.未随时用干湿拖布交替擦拭，每次扣0.5分。4.便池有污迹、便迹、水垢，每处扣0.5分。5.下水通道不畅通，每处扣0.5分。6.未每日二次用洁厕灵清洗，每次扣0.5分。7.洗手液、擦手纸、厕纸未及时补充，每次扣0.5分。8.面盆不清洁，每处扣0.5分。9.水龙头及水管不光亮洁净，每处扣0.5分。扣完4分为止。
20 |  | 会议室活动室办公室 | 3 | 1.未根据会议情况及时除尘去污，每次扣0.5分。2.无会议时未每天巡回保洁，每次扣0.5分。3.房间使用结束后未及时清洁，每次扣0.5分。4.墙、顶面不整洁，每处扣0.5分。5.地面不光亮、有灰尘，每处扣0.5分。6.椅子、茶具、烟缸未随时整理清洗，每处扣0.5分。7.办公室未每天上班前清洁一次，每次扣0.5分。8.领导办公室未固定专人负责或未落实保密措施，扣1分。扣完3分为止。
21 |  | 值班室健身房淋浴房等 | 2 | 1.值班室被褥、枕芯、浴室用品未定期更换，每项扣0.5分。2.床单、被套、枕套未执行一客一换，每次扣1分。3.使用后未统一回收、洗涤消毒，每次扣0.5分。4.未定期通风换气，每次扣0.5分。5.酒精、消毒液等未配备，每项扣0.5分。6.未落实人走即清制度，每次扣0.5分。7.未每日早晚各更换一次洗漱包，每次扣0.5分。8.微型医药箱缺失或药品过期，每项扣0.5分。9.公共值班区域和常用值班室地面未每日早晚各打扫一次，每次扣0.5分。10.淋浴房未每日打扫，每次扣0.5分。11.未每周至少晾晒被子、枕芯一次，每次扣0.5分。12.非常用值班室未每周打扫一次，每次扣0.5分。13.节假日值班未每天清扫两次，每次扣0.5分。14.布草、易耗用品未由物业采购保障，每项扣0.5分。15.未每年安排洗衣机、烘干机全面清洗消毒，扣0.5分。16.健身房、乒乓球室、瑜伽房、党员活动室、图书阅览室及会议室未每天定时打扫整理，每次扣0.5分。17.软式窗帘未每年至少清洗一次，扣0.5分。扣完2分为止。
22 |  | 玻璃门窗墙面天花板灯具 | 2 | 1.楼梯扶手、栏杆、窗台、开关未每天至少擦抹一次，每次扣0.5分。2.扶手护栏有灰尘，每处扣0.5分。3.未保持原有光泽和干净外观，每处扣0.5分。4.大楼内玻璃门、窗及玻璃隔断未每周至少擦抹一次，每次扣0.5分。5.天花板、空调风口、公共灯具未每周至少除尘一次，每次扣0.5分。6.天花板、空调风口、灯盖、灯罩、灯座有灰尘、污迹、蜘蛛网，每处扣0.5分。扣完2分为止。
23 |  | 电梯及电梯厅 | 1 | 1.未适时清扫，每次扣0.5分。2.未每天至少拖洗一次，每次扣0.5分。3.未每天洗擦一次电梯内墙面和地面，每次扣0.5分。4.如有地毯未每天吸尘一次，每次扣0.5分。5.轿箱顶部未每周至少清洁一次，每次扣0.5分。扣完1分为止。
24 |  | 卫生消杀与除四害 | 2 | 1.未安全、科学进行卫生消杀，每次扣0.5分。2.未除四害，每次扣1分。3.未每月至少对窨井、明沟、垃圾箱等喷洒药水一次，每次扣0.5分。4.春夏季4至8月未每月至少灭鼠一次，每次扣0.5分。5.其余季节未每季灭鼠一次，每次扣0.5分。扣完2分为止。
25 |  | 道路绿地明沟停车场 | 2 | 1.道路地面未每天清扫保洁至少三次，每次扣0.5分。2.清扫未避开上下班高峰时间，每次扣0.5分。3.白天未专人不间断循环保洁，每次扣0.5分。4.道路有尘灰、杂物、积水、积雪，每处扣0.5分。5.绿地、明沟未每天循环保洁，每次扣0.5分。6.垃圾杂物滞留地面超过半小时，每次扣0.5分。7.停车场未每天清扫至少二次，每次扣0.5分。8.进出口垃圾未及时清除，每次扣0.5分。9.油迹、污迹、锈迹未及时擦洗干净，每处扣0.5分。10.有异味、空气不流通，每次扣0.5分。11.标识、指示牌有灰尘，每处扣0.5分。扣完2分为止。
26 |  | 下水道化粪池隔油池窨井 | 1 | 1.下水道、化粪池未每季度最少清淤1次，每次扣0.5分。2.必要时未随时清淤，每次扣0.5分。3.因油污沉积造成堵塞或污染，每次扣1分。扣完1分为止。
27 |  | 垃圾箱果皮箱喷水池屋顶平台 | 1 | 1.垃圾箱、果皮箱未每天至少清理一次，每次扣0.5分。2.未至少抹洗一次，每次扣0.5分。3.垃圾有漫溢，每处扣0.5分。4.周围地面有垃圾、污迹、异味，每处扣0.5分。扣完1分为止。
28 | 五、会议服务与活动保障 | 会务保洁与茶水供应 | 2 | 1.未按业主及会议要求做好会务保洁策划、安排和落实，每次扣1分。2.会议期间环境卫生不整洁，每次扣0.5分。3.茶水供应不及时，每次扣0.5分。4.茶具未消毒保洁，每次扣0.5分。5.会议室使用后未及时清洁，每次扣0.5分。6.各方投诉，每次扣1分。扣完2分为止。
29 |  | 音响设备保障 | 1 | 1.未按业主要求做好设备运行保障策划，每次扣0.5分。2.会议期间音响设备故障未及时处理，每次扣1分。3.未安排专人保障重要会议，每次扣0.5分。扣完1分为止。
30 |  | 大型活动与突击保洁 | 2 | 1.大型活动卫生未当晚清理干净，每次扣1分。2.特殊情况未根据业主及活动举办要求及时完成保洁，每次扣1分。3.突击性活动不服从甲方安排，每次扣1分。扣完2分为止。
31 | 六、设施设备维护管理 | 供水供汽系统 | 5 | 1.总体供水设施未做好日常巡检、养护维修，每次扣0.5分。2.泵、管道未按规定除锈、油漆，每项扣0.5分。3.水泵和饮用水水池未每季度保养一次，每次扣0.5分。4.水箱蓄水池未盖板加锁，扣0.5分。5.溢流管口未安装金属防护网，扣0.5分。6.冬季外露水管未包扎防冻，每处扣0.5分。7.有水泵房未实施封闭管理，扣0.5分。8.蒸汽安全阀未每年配合检测并记录，扣0.5分。9.未建立正常供水管理制度，扣0.5分。10.水质不符合国家标准，扣1分。11.有跑冒滴漏，每处扣0.5分。12.供水系统管路及设备未日常清洁并定期清洗消毒，每次扣0.5分。13.设备设施完好率低于98%，每低1%扣0.5分。扣完5分为止。
32 |  | 供配电系统低压 | 5 | 1.电气设备运行管理规定、操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度缺失，每项扣0.5分。2.值班人员不具备变配电运行知识技能或无效上岗证书，每人次扣1分。3.配电房未每周清扫地面及擦拭配电柜表面，每次扣0.5分。4.地面有积灰，每处扣0.5分。5.配电柜表面有污渍，每处扣0.5分。6.未每日检查变压器、互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器、避雷器、配电箱、导线等运行状况，每次扣0.5分。7.未定时抄表记录，每次扣0.5分。8.异常未及时处理，每次扣1分。9.未协助专业队伍每年对变压器、高压开关柜进行1次测试试验，扣1分。10.未每年对变压器外部、低压配电柜进行2次清洁保养，每次扣0.5分。11.限电、停电未按规定时间通知业主，每次扣0.5分。12.未每年检测1次保安接地电阻，扣0.5分。13.未每年检测1次配电房主要电器设备绝缘强度，扣0.5分。14.未每年检测2次配电房内消防器材，每次扣0.5分。15.高压操作工具未妥善保管或未每年送检，扣0.5分。16.潮湿天气未采取有效措施保持设备干燥，每次扣0.5分。17.未每月检查配电房有无蟑、鼠、蚁等虫害，每次扣0.5分。18.未每日填写运行记录，每次扣0.5分。19.未每月对应急发电机组进行自启动、自投入运行一次，每次扣1分。20.运行时间少于30分钟，每次扣0.5分。21.设备设施完好率低于98%，每低1%扣0.5分。扣完5分为止。
33 |  | 高压配电系统 | 5 | 1.未建立高压配电运行、维护、值班制度，每项扣0.5分。2.未24小时值班，每次扣1分。3.值班人员脱岗，每次扣2分。4.未定期巡视维护和重点检测，每次扣0.5分。5.设备档案缺失，每项扣0.5分。6.未按规定进行倒闸操作，每次扣1分。7.操作失误，扣5分。8.非计划停电，每次扣3分。9.未配合专业队伍进行高压预防性试验，扣1分。10.未做好运行记录，每次扣0.5分。11.设备设施完好率低于98%，每低1%扣0.5分。扣完5分为止。
34 |  | 公共照明系统 | 3 | 1.楼道灯、道路灯完好率低于98%，每低1%扣0.5分。2.景观灯、节日彩灯完好率低于98%，每低1%扣0.5分。3.室内、室外公共电气柜未每日巡查一次，每次扣0.5分。4.未做好养护维修，每处扣0.5分。5.限电、停电未按规定时间通知业主或使用人，每次扣0.5分。扣完3分为止。
35 |  | 消防系统 | 5 | 1.未对各类消防器材每月检查、测试一次，每次扣0.5分。2.未将检查、测试结果书面报甲方，每次扣0.5分。3.重大节日未增加检查次数，每次扣0.5分。4.有故障未及时联系维修人员到场，每次扣1分。5.对不常用设备未按规范每月启动运行一次，每次扣0.5分。6.启动运行无记录，每次扣0.5分。7.未协助配合专业队伍维修保养及消防部门报验，每次扣0.5分。8.消防年检不合格，扣5分。9.设备设施完好率低于98%，每低1%扣0.5分。扣完5分为止。
36 |  | 电梯运行维护 | 4 | 1.未做好电梯机房、轿厢日常巡检，每次扣0.5分。2.电梯照明、对讲、应急按钮功能不正常，每项扣0.5分。3.未按规定时间做好电梯启停，每次扣0.5分。4.未委托专业维保公司，扣2分。5.未监督每半月维保一次，每次扣1分。6.未定期做好电梯年检，扣2分。7.发生电梯困人事件未在10分钟内到场协助解救，每次扣2分。8.设备设施完好率低于98%，每低1%扣0.5分。扣完4分为止。
37 |  | 空调系统 | 3 | 1.未做好空调日常巡检，每次扣0.5分。2.空调功能不正常，每台扣0.5分。3.未按规定时间温度要求做好启停调控，每次扣0.5分。4.未委托专业空调维保公司，扣1分。5.未监督配合专业队伍分季节定期养护保养，每次扣0.5分。6.发生故障未在1小时到场协助解决，每次扣1分。7.设备设施完好率低于98%，每低1%扣0.5分。扣完3分为止。
38 | 七、大厅石材养护 | 石材镜面处理与日常养护 | 5 | 1.首层大厅、2至3层通道、电梯厅和电梯轿厢内地面石材未每年进行一次全面镜面处理专业养护，扣2分。2.未每季度进行一次全面镜面处理，每次扣1分。3.全年镜面处理低于四次，每少一次扣1分。4.未用干净尘推喷洒适量静电吸尘剂循环推地，每次扣0.5分。5.遇水或果汁等液体未用干毛巾擦掉，每次扣0.5分。6.遇粘性物未用小铲刀清除，每次扣0.5分。7.发现茶汁、可乐、咖啡、果汁等有色液体未及时擦掉，每次扣0.5分。8.石材地面不光亮、不洁净、光泽度差，每处扣0.5分。9.地面布蜡不均匀、有污渍，每处扣0.5分。扣完5分为止。
39 | 八、绿化养护管理 | 绿化修剪补种除草 | 3 | 1.未按植物生态特性分别养护，每次扣0.5分。2.未做到季相分明、群落完整，扣0.5分。3.未根据植物生长阶段及时调整，扣0.5分。4.底层黄土裸露，每处扣0.5分。5.修剪未按技术规程操作，每次扣0.5分。6.全年修剪少于3次，每少一次扣0.5分。7.黄杨球、绿篱等易疯长树木未不定期修剪，每次扣0.5分。8.有枯枝、死树、陡长枝，每处扣0.5分。9.未及时补换死株、枯株，每处扣0.5分。10.树木移植成活率低于98%，每低1%扣0.5分。11.绿化区域土地不平整、有杂物、枯枝烂叶、砖石，每处扣0.5分。12.除下杂草、修剪废枝未及时清理处置，每次扣0.5分。13.杂草高度超过10厘米，每处扣0.5分。14.按100平方米计算每平方米超过10株，每处扣0.5分。15.长势旺盛期未适当增加除草次数，每次扣0.5分。扣完3分为止。
40 |  | 病虫害防治与土壤管理 | 2 | 1.未保持土壤疏松，每处扣0.5分。2.土壤有积水，每处扣0.5分。3.未充分利用有机肥增强土壤肥力，扣0.5分。4.未改善土壤物理性状达到理化标准，扣0.5分。5.病虫害未采取综合防治，扣0.5分。6.大面积防治每年少于4次，每少一次扣0.5分。7.无病害率低于85%，每低1%扣0.5分。8.无虫害率低于90%，每低1%扣0.5分。9.病虫害危害程度影响观赏效果，每次扣1分。扣完2分为止。