招标文件

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036

项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

采 购 人：徐州市卫生健康委员会

二〇二六年九月

目录

第一章  投标邀请	7

第二章  投标人须知	9

第三章  投标资料表	19

第四章  评标标准	30

第五章  采购需求	33

第六章  拟签订的合同文本	33

第七章  投标文件相关格式	72

徐州市卫生健康委员会

《江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统》

招标文件

遵照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，采购需求；第六章，拟签订的合同文本；第七章，投标文件相关格式。

# 第一章  投标邀请

江苏科建工程项目管理有限公司对徐州市卫生健康委员会的江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的投标人投标。

一、项目名称和项目编号

1.项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

2.项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036

二、投标人的资格要求：详见本项目公开招标公告（项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036）。

三、获取招标文件

（1）潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》。

②潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html），点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-办事指南-资料下载”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④招标文件（后缀名为“.kedt”）、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南-资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。

（3）“苏采云”系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息：

1.投标截止时间：2026年10月23日09点30分（北京时间）

2.开标时间：2026年10月23日09点30分（北京时间）

3.线上开标地点：“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址： https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告发布媒介：在徐州政府采购网（https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）上发布。

六、采购人

1.名称：徐州市卫生健康委员会

2.地址：徐州市新城区行政中心西区综合楼

3.联系人：张海滨

4.联系电话：0516-68692153

七、采购代理机构

1.名称：江苏科建工程项目管理有限公司

2.地址：徐州市泉山区软件园路2号

3.采购项目联系人：朱文颖、朱柄昱

4.联系方式：0516-85610680

# 第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

一、总则

（一）采购人。采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

（二）政府采购方式。政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构是指江苏科建工程项目管理有限公司。

（六）投标人的资格条件

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国投标人，但法律、行政法规规定外国投标人可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。本招标文件中，“投标人”、“供应商”为同一主体，均指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的代理及评审费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件的内容

1.招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件相关格式

2.投标人应检查招标文件中所有的须知、格式、条款、项目要求和其它资料。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者提交的资料没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，该风险由投标人承担。

3.样品 本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

（九）招标文件澄清或者修改

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成

1.投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

1.投标函和价格表：要求见本章（十二）、（十三），格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十四）投标报价要求

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十六）投标有效期

1.投标有效期为开标之日后90日。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30日。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）本项目为电子投标，电子投标文件编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效：

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.项目投标报价超过本项目预算或最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；

14.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

15.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

16.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

17.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

18.不同投标人的投标资料相互混装、不同投标人的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险 、同一投标文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；

19.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。

四、开标

（二十五）开标

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由工作人员操作系统进行开标、由电子招标投标交易平台主持。

3.请投标人准备CA锁在开标时间前登录参加，所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

4.开标时递交投标文件的投标人不足三家的，不予开标。

5.开标过程由采购代理机构负责记录。

6.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

7.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随招标文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法、评标标准。评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选投标人名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

评标小组认为投标人的报价明显低于其他投标人的报价，有可能影响产品质量、服务质量或者不能诚信履约的，评标小组应当启动异常低价响应审查程序:

实施政府采购异常低价审查的有关要求：

（一）评审中出现下列情形之一的，评审（评标）委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价（未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价）45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审（评标）委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

（二）评审（评标）委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审（评标）委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审（评标）委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标：

1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标结果公告发布媒介：徐州政府采购网（hhttps://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html）上发布。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金

1.中标人应当在签订采购合同前，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.履约保证金退还：中标人缴纳的履约保证金，待合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束（或服务期结束）后30日内一次性无息退还。如果中标人不履行合同约定的义务，未能完全履行合同规定的义务或其履行不符合合同的约定，招标人有权扣除履约保证金取得补偿。

（三十九）腐败和欺诈行为

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

2.投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

投标人对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

# 第三章  投标资料表

该资料表的“条款项号”是与第二章《投标人须知》中“条款项号”对应的；若有增加的条款，是对第二章《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市卫生健康委员会 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏科建工程项目管理有限公司 |
| (六) | 申请人的资格条件： （一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； （二）落实政府采购政策需满足的资格要求： 此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 （三）本项目的特定资格要求： 1、提供投标人有效的《医疗器械经营许可证》或有效的《医疗器械生产许可证》扫描件； 2、提供所投产品的有效的医疗器械注册证扫描件； （四）本项目是否接受进口产品：否。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用投标人信用记录： (1)由采购人查询信用信息。 (2)查询渠道包括： ①“信用中国”网（https://www.creditchina.gov.cn/）； ②中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（https://xuzhoucredit.gov.cn/）； (3)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他招标文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构，《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。 敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的招标文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 自行现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| 十二 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、投标人操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；投标人操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--办事指南--资料下载，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。 |
| - 1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、目录 2、《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 3、投标人认为需要提供的其他资料（如有） 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） 1.具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法有效的营业执照（或事业单位法人证书或其他组织应提供合法证明文件）的扫描件； 2.财务状况报告（至少提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表和利润表扫描件各一份；或提供投标人2025年度经审计的财务报告扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； 3.供应商依法缴纳税收和社会保障资金的记录（提供本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳税收的相关材料扫描件；和本项目开标时间前6个月内任何1月的依法缴纳社会保障资金的相关材料扫描件）（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供：①提供投标人有效的《医疗器械经营许可证》或有效的《医疗器械生产许可证》扫描件；②提供所投产品的有效的医疗器械注册证扫描件。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.特定资格要求： ①提供投标人有效的《医疗器械经营许可证》或有效的《医疗器械生产许可证》扫描件； ②提供所投产品的有效的医疗器械注册证扫描件。 三、符合性条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） （一）报价 1、《报价符合性审查》。如属于投标（响应）报价低于采购项目最高限价50%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×50%，供应商可随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料。 2、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 3、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《法定代表人授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 同时明确相关事项如下： ①单位负责人为同一人或者存在实际控制、直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供《供应商承诺函》加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） ②为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。（提供《供应商承诺函》加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》） ③投标人信用：要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表（要求见招标文件第五章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）；（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、所投产品质量、性能评价（要求见招标文件第五章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、项目实施方案（要求见招标文件第五章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、售后服务方案（要求见招标文件第五章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、技术培训方案（要求见招标文件第五章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、延长质保（要求见招标文件第五章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 7、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人业绩（要求见招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 （一）投标人《关于符合本国产品标准的声明函》（填写完整，加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为非本国产品）。 1、本国产品应当符合以下条件： （一）在中国境内生产 产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。 属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作： 1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作； 2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示； 3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记； 4.简单的上漆、磨光和分装； 5.其他不属于属性改变的情形。 （二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例 产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为： 财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。 （三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求 对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。 财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。 2、本国产品标准的适用范围 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。 3、对本国产品的支持政策 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 具体以《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定为准。 注：中国境内生产的组件成本核算基本规则 产品在中国境内生产的组件成本，一般按照其二级组件的相关成本进行核算。按照产品的一级组件进行成本核算能够满足中国境内生产的组件成本判定需求的，可以按照一级组件的相关成本进行核算。 一、产品的一级组件是指直接组成产品的组件。产品的二级组件是指直接组成产品一级组件的组件。一级组件不可分解的，视同二级组件。 二、二级组件在中国境内生产的，其全部成本计入中国境内生产的组件成本；二级组件不在中国境内生产的，其成本不计入中国境内生产的组件成本。 三、产品总成本和组件成本以相关会计核算数据、采购合同、进货记录等为基础进行计算。 四、需要对成本核算规则予以进一步明确的其他有关事项，由财政部会同有关部门另行规定。 （二）报价折扣证明： 此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 - 1、提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（非必须提供）（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（如提供请填写完整，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。 注： 中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 3、线下纸质和电子投标文件：中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副和电子投标文件（载体为U盘），后期招标人如有需要中标人仍需免费提供。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 1、招标文件第四章《评标标准》中《评分细则》 2、招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：招标文件第五章《采购需求》及或招标文件第六章《拟签订的合同文本》。 |
| (十四)2 | 本项目预算金额：人民币380万元（采购包1：80万元；采购包2：300万元） 最高限价：人民币320万元，其中采购包1：腹腔镜系统（3D4K）1台80万元；采购包2：腹腔镜系统（3D4K荧光）2台240万元。 项目不接受超过最高限价的投标报价。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七）2（1） | 线上要求：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：投标人通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准） 投标文件的退还： 说明：本项目采用线上投标，即投标人投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八)4 | 见招标文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 1、未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 2、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。 说明：投标人应凭CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 一、投标文件提交时间：2026年10月23日09：30前。 二、投标截止时间：2026年10月23日北京时间09：30 三、投标文件的提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 投标人应携带 CA 数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑在到达开标时间后，使用 CA 数字证书解密各自投标文件。投标文件解密失败的补救方案：无。 |
|  | 四、开标 |
| (二十五)1 | 开标时间：2026年10月23日北京时间09：30 开标地点：线上“苏采云”系统（网址：https://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：https://czj.xz.gov.cn/zfcg/index.html），点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：“苏采云”系统提示解密30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
|  | 五、评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。各评标因素权数详见第四章《评标标准》中《评分细则》 |
| (二十八)1 （4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 本项目采购包可兼投兼中；按照采购包一、采购包二顺序开标、评标。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按下列顺序确定:①按投标报价由低到高顺序排列； ②投标报价也相同的，以技术响应得分由高到低顺序排列； ③上述情形均相同的，以售后服务方案由高到低得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| （二十九） （4） | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| （三十） | 启动异常低价投标审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人，投标人自行查看。投标人未及时查看或因自身原因导致未收到信息的，责任自负。 |
| （三十五） | 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，签订合同前，中标人必须按采购人要求提交其投标文件中所有扫描件的原件或其他证明文件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件或其他证明材料，或提供虚假材料的，将被采购人视为放弃中标资格，并将依法承担相应责任。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订采购合同。 |
| (三十八) | 履约保证金：详见第六章《拟签订的合同文本》 |
| (四十) | 1、投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。 2、质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行，投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3、质疑时效期间的计算：（1）对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日；（2）对招标过程提出质疑的，为招标程序各环节结束之日；（3）对成交结果提出质疑的，为成交公告期限届满之日。 质疑接收人：朱文颖 朱柄昱 联系电话：0516-85610680 地址：徐州市泉山区软件园路2号 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 4、招标文件中如需“授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档。签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：

- 招标代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 折扣率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说 明 ：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取招标文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.根据苏财规[2026]1号文件有关规定，本项目代理服务费由中标人支付，各投标人在投标报价时应充分考虑在内。

账户名称：江苏科建工程项目管理有限公司徐州分公司

开户行：中国农业银行股份有限公司徐州塔东支行（系统勾选铜山-塔东）

银行帐号：10247401040011283

- 第四章  评标标准

- 说明：本项目采用综合评分法。投标人得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位。

- 采购包1

| 评分内容 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 注： 1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标、成交价格，政府采购合同仍按照中标、成交供应商的报价签订。 |
| - 技术响应（30分） | 依据投标文件中技术偏离表、技术规格说明，投标产品对招标文件第五章《采购需求》中“五、技术规格参数要求”满足程度进行综合评分。本项满分30分，完全满足招标文件要求并按要求提供所投产品的证明材料扫描件的，得满分30分，其中： 标注“▲”的指标为次重要响应指标（共12项），如有不满足或负偏离，每项扣1分；其余响应指标（共36项），如有不满足或负偏离，每项扣0.5分；扣完为止，本项最低得0分。 注： 1.标注“▲”的指标须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、厂家对外公开发布的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告等扫描件）； 2.投标人需按照本招标文件具体技术规格参数要求在“技术偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按招标文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。 3.投标人应在证明材料中用显著标识标记出相应的技术参数条款，提供的证明材料扫描件模糊不清、无法辨认的，均不予认可。 |
| - 所投产品质量、性能评价（16分） | 根据所投产品技术响应、实样照片、产品配置、功能详解、技术说明、产品品质、医疗机构应用情况以及针对采购需求关注重点等内容，从性能稳定性、质量可靠性、技术先进性方面综合评分。 性能稳定性（6分）：性能稳定性高的得6分；性能稳定性一般的得4分；性能稳定性较差的得2分； 质量可靠性（5分）：质量可靠性高的得5分；产品质量可靠性一般的得3分；质量可靠性程度较差的得1分； 技术先进性（5分）：技术先进的得5分；技术较先进的得3分；技术较落后的得1分； 未提供不得分。本项最高得16分，最低不得分。 |
| - 项目实施方案 - （8分） | 方案要求对第五章《采购需求》中“六、项目实施要求”（共8项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的不得分，本项最高得8分，最低不得分。 |
| - 售后服务方案 - （6分） | 方案要求对第五章《采购需求》中“八、售后服务要求”（共6项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的不得分，本项最高得6分，最低不得分。 |
| - 技术培训方案 - （4分） | 方案要求对第五章《采购需求》中“十、技术培训要求”（共4项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的不得分，本项最高得4分，最低不得分。 |
| 延长质保（6分） | # 投标人承诺在满足招标文件规定的原厂免费质保期（5年）基础上，每增加一年免费质保期的加2分，最多加6分。 # 投标文件中单独提供加盖公章的《质保承诺函》，格式自拟（投标人同时需承诺签订合同前提供所投产品制造商出具的加盖公章的免费质保期承诺函，与承诺的免费质保期一致，否则采购人有权取消中标资格）。未提供《质保承诺函》或承诺内容不全的不得分，本项最高得6分，最低得0分。 |

- 采购包2

| 评分内容 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 投标报价（30分） | 满足招标文件要求且投标报价最低的投标人的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分数统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×30 注： 1、投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） 2、政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-20%） 3、上述1、2项评审优惠可同时享受，分别在供应商报价基础上予以扣除，用扣除后的价格参与评审，即该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-30%）。 享受价格评审优惠不改变最终中标、成交价格，政府采购合同仍按照中标、成交供应商的报价签订。 |
| - 技术响应（34分） | 依据投标文件中技术偏离表、技术规格说明，投标产品对招标文件第五章《采购需求》中“五、技术规格参数要求”满足程度进行综合评分。本项满分34分，完全满足招标文件要求并按要求提供所投产品的证明材料扫描件的，得满分34分，其中： 标注“▲”的指标为次重要响应指标（共16项），如有不满足或负偏离，每项扣1分；其余响应指标（共36项），如有不满足或负偏离，每项扣0.5分；扣完为止，本项最低得0分。 注： 1.标注“▲”的指标须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、厂家对外公开发布的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告等扫描件）； 2.投标人需按照本招标文件具体技术规格参数要求在“技术偏离表”中如实详细填列所投产品的参数，并按招标文件要求提供相应证明材料并在偏离表中标明所在页码，否则评标委员会有权做负偏离处理。 3.投标人应在证明材料中用显著标识标记出相应的技术参数条款，提供的证明材料扫描件模糊不清、无法辨认的，均不予认可。 |
| - 所投产品质量、性能评价（15分） | 根据所投产品技术响应、实样照片、产品配置、功能详解、技术说明、产品品质、医疗机构应用情况以及针对采购需求关注重点等内容，从性能稳定性、质量可靠性、技术先进性方面综合评分。 性能稳定性（5分）：性能稳定性高的得5分；性能稳定性一般的得3分；性能稳定性较差的得1分； 质量可靠性（5分）：质量可靠性高的得5分；产品质量可靠性一般的得3分；质量可靠性程度较差的得1分； 技术先进性（5分）：技术先进的得5分；技术较先进的得3分；技术较落后的得1分； 未提供不得分。本项最高得15分，最低不得分。 |
| - 项目实施方案 - （8分） | 方案要求对第五章《采购需求》中“六、项目实施要求”（共8项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得8分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的不得分，本项最高得8分，最低不得分。 |
| - 售后服务方案 - （6分） | 方案要求对第五章《采购需求》中“八、售后服务要求”（共6项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得6分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的不得分，本项最高得6分，最低不得分。 |
| - 技术培训方案 - （4分） | 方案要求对第五章《采购需求》中“十、技术培训要求”（共4项）进行完善，且表述具体方案措施。 上述内容齐全，符合实际切实可行且无缺陷（缺陷是指：部分内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形）得4分，每缺少一项内容扣1分，扣完为止；单项内容每存在一处缺陷扣0.5分，单项内容分（1分）扣完为止。 未提供的不得分，本项最高得4分，最低不得分。 |
| 延长质保（3分） | # 投标人承诺在满足招标文件规定的原厂免费质保期（5年）基础上，每增加一年免费质保期的加1分，最多加3分。 # 投标文件中单独提供加盖公章的《质保承诺函》，格式自拟（投标人同时需承诺签订合同前提供所投产品制造商出具的加盖公章的免费质保期承诺函，与承诺的免费质保期一致，否则采购人有权取消中标资格）。未提供《质保承诺函》或承诺内容不全的不得分，本项最高得3分，最低得0分。 |

# 第五章  采购需求

一、项目说明

1、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。

2、本项目不接受进口产品投标。

二、采购预算

1、预算金额：人民币380万元（采购包1：80万元；采购包2：300万元）

2、最高限价：人民币320万元，其中采购包1：腹腔镜系统（3D4K）1台80万元；采购包2：腹腔镜系统（3D4K荧光）2台240万元。

投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格。投标报价包括设备费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

三、项目概况

1、项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

2、采购内容：采购腹腔镜系统，包含3台设备采购、安装调试及配套服务。

| 包号 | 采购包名称 | 数量 | 最高限制单价 （万元/套） | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统3D4K | 1台 | 80 | 80 |
| 采购包2 | 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统3D4K荧光 | 2台 | 120 | 240 |

3、主要用途：用于腹腔盆腔等多科室腔镜探查、手术操作，满足多种内窥镜临床诊疗需求。

4、本项目由徐州市卫生健康委员会统一组织招标。各需求单位依据本项目中标结果，与对应中标供应商分别订立采购合同，合同明确采购标的、数量、质量标准、交货期限、售后服务及违约责任等事项。

四、数量要求（采购清单）

1、本项目共分为2个采购包，本项目可兼投兼中，按照采购包1、采购包2顺序开标评标。

2、采购清单如下：

| 包号 | 采购包名称 | 需求医院名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购包1 | 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统3D4K | 睢宁县中医院 | 1台 |
| 采购包2 | 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统3D4K荧光 | 沛县人民医院 | 2台 |

五、技术规格参数要求

1、加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标，如不满足或负偏离按扣分处理。

2、投标人须在投标文件中提供技术指标响应的证明材料（如白皮书、厂家对外公开发布的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告等扫描件）。证明材料需逐条对应或标注索引，未按招标文件要求提供证明材料的视为负偏离。如技术参数中有具体要求，以具体要求为准，并在投标文件中提供证明材料。如经查证，供应商虚假响应的，将取消其中标资格并上报监管部门。

采购包1：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

3D4K参数

| 产品 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | ▲摄像主机、冷光源、摄像头/电子镜、气腹机为同一制造商，保证成像链各组件的高度适配性，显示图像效果最佳，系统更加稳定安全摄像主机平台化设计，能够兼容同品牌4K白光和三维电子镜等多种内窥镜摄像头。图像处理器和冷光源分体式设计，维护和升级更加便捷，后续设备的扩展和组合更加灵活。 |
| 内窥镜图像处理器 | 1.防电击程度分类为：I类防除颤CF 型应用； ▲2.4K图像分辨率≥3840×2160P； ▲3.至少支持≥10种场景模式，包含不限于：胸腹腔镜、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜、耳鼻喉镜、神经外科、标准模式和自定义模式等； 4.具有光源亮度自适应调节功能； ▲5.主机内置刻录系统，内存容量大于2TB，用于视频和图像储存。录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间； 6.主机内置USB3.0接口可通过USB接口连接其他外置设备； 7.支持3D视频输出，可进行多种显示模式切换，包含：3D模式、2D模式，实现2D和3D画面的快速切换显示。 |
| 三维电子腹腔内窥镜 | 1.防电击程度分类为：I类防除颤CF 型应用； 2.双目一体式三维电子镜，双路4K采集，输出分辨率支持3840x2160p 3.摄像头重量≤420g； 4.防水防尘等级≥IPX7； 5.整镜及导光束支持低温等离子等其他灭菌方式； 6.具备除雾功能。 |
| 4K内窥镜摄像头 | ▲1.摄像头使用寿命≥10年； 2.摄像头防电击程度分类防除颤CF级别I类； 3.摄像头支持变焦功能，光学放大≥2倍； 4.摄像头防水等级≥IPX7； 5.镜头重量≤300g； 6.整镜及导光束支持低温等离子等其他灭菌方式； 7.具备除雾功能； 8.扫描方式支持逐行扫描。 |
| 医用内窥镜冷光源 | ▲1.冷光源使用寿命≥10年； 2.电击防护等级：防除颤CF型； ▲3.冷光源LED灯泡使用寿命≥60000小时； 4.采用双光源设计，光源类型为双LED或LED+近红外激光，能够分别输出白光和荧光； 5.冷光源输出总光通量≥2000lm； 6.冷光源最大中心照度≥3000000Lux； 7.冷光源色温范围3000-7000k； 8.具有光源亮度自适应调节功能。 |
| 医用气腹机 | ▲1.气腹机使用寿命≥10年； ▲2.流量范围0.1-50L/min； 3.压力范围1mmHg-30mmHg； 4.具有气体加热功能； 5.具有排烟功能； 6.最大排烟量≥10L/min。 |
| 腹腔镜镜头 | ▲1.视向角30°，直径≥10 mm，视场角≥70°，工作长度≥300mm； ▲2.光学镜的有效景深范围约3mm~200mm； 3.整镜及导光束支持低温等离子等其他灭菌方式； 4.与摄像主机为同一制造商。 |
| 4K3D医用显示器 | 1.医用监视器≥32寸，支持4K 3D和2D视频输入； 2.支持显示分辨率≥3840×2160； 3.可视角度≥178°； 4.具备画中画/画边画显示功能。 |
| 台车 | 1.显示器角度可调节；具有总控开关、电源插线板，医用静音四轮万向调节； 2.原厂高性能台车，显示器高度可调；多层设计，高度可调节，可满足不同腔镜主机摆放需求； 3.最大承重≥20kg。 |
| 配套要求 | ▲4K内窥镜荧光摄像系统1套、摄像头1套、4K三维电子胸腹腔内窥镜1套、硬性光学胸腹腔内窥镜1套、医用内窥镜冷光源1套、3D显示器1套、医用台车1台、导光束1根，消毒盒一个、导光束1根，消毒盒一个、3D眼镜10个（包含5个夹片式）。 |

采购包2：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

3D4K荧光参数

| 产品 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 整体要求 | ▲摄像主机、冷光源、摄像头/电子镜、气腹机为同一制造商，保证成像链各组件的高度适配性，显示图像效果最佳，系统更加稳定安全摄像主机平台化设计，能够兼容同品牌4K白光和三维电子镜等多种内窥镜摄像头。图像处理器和冷光源分体式设计，维护和升级更加便捷，后续设备的扩展和组合更加灵活。 |
| 内窥镜图像处理器 | ▲1.主机触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸，可在触摸屏上进行内置功能设置（内置功能不能少于各自提供的标书上的内容）和常用参数显示。 防电击程度分类为：I类防除颤CF 型应用； ▲2.4K图像分辨率≥3840×2160P； ▲3.至少支持≥10种场景模式，包含不限于：胸腹腔镜、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、纤维镜、耳鼻喉镜、神经外科、标准模式和自定义模式等； 4.具备双镜联合功能，支持外部图像信号源输入和摄像主机实时画面进行同步显示； 5.具有光源亮度自适应调节功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度； ▲6.主机内置刻录系统，内存容量大于2TB,用于视频和图像储存。录像储存有动画提示，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间； 7.可通过USB接口连接键盘、鼠标、脚踏板、打印机、U盘、移动硬盘等外设备； 8.支持术野画面上下翻转，翻转度数90°，180°，360°等； 9.支持多种荧光显示模式：白光模式、绿色、黑白荧光模式、彩色荧光模式和四分屏模式等； 10.支持3D视频输出，可进行多种显示模式切换，包含：3D模式、2D模式，实现2D和3D画面的快速切换显示。 |
| 3合1三维电子腹腔内窥镜 | 1.防电击程度分类为：I类防除颤CF 型应用； ▲2.双目一体式三维电子镜，直径10mm，双路4K采集，输出分辨率≥3840×2160，16:9图像； ▲3.具备双镜联合功能； 4.具备荧光功能，能够和吲哚菁绿（ICG）配合使用，接收可见光和近红外荧光，支持可见光和荧光成像； 5.手柄控制按键≥4个，可设置≥8种快捷功能，实现白平衡、拍照、录像、一键切换2D/3D模式等功能； ▲6.3D/2D翻转模式下可翻转度数180°； ▲7.防水防尘等级≥IPX7； 8.支持除雾功能，自动对焦功能； 9.整镜及导光束支持低温等离子等灭菌方式。 |
| 4K荧光内窥镜摄像头 | ▲1.摄像头使用寿命≥10年； 2.摄像头防电击程度分类：I类防除颤CF 型应用； 3.具备荧光功能，能够和吲哚菁绿（ICG）配合使用，接收可见光和近红外荧光，支持可见光和荧光成像； 4.摄像头支持变焦功能，光学放大≥2倍； 5.防水防尘：摄像头防水等级≥IPX7； 6.灭菌方式：整镜及导光束支持低温等离子等灭菌方式； 7.摄像头可连接目镜杯卡口为31mm直径的各类光学视管，匹配膀胱镜、前列腺电切镜，输尿管境等。 |
| 医用内窥镜冷光源 | ▲1.冷光源使用寿命＞10年，荧光光源使用寿命≥60000h； 2.电击防护等级：防除颤CF型； ▲3.冷光源LED灯泡使用寿命≥60000小时； 4.采用双光源设计，光源类型为双LED或LED+近红外激光，能够分别输出白光和荧光； 5.冷光源输出总光通量≥2000lm； 6.冷光源最大中心照度≥3000000Lux； 7.具有光源亮度自适应调节功能，具有待机功能； 8.具有双重出光防护功能，未插入光纤时光源不输出光。 |
| 医用气腹机 | 1.触摸屏设计，具备多种模式，压力设定1-30mmHg，气压显示准确性±2mmHg； ▲2.流量范围1-50L/min； 3.压力范围1mmHg-30mmHg，具有压力过高感应及自动排气安全功能； 4.具有气体加热功能、具有排烟功能； 5.具有系统自动泄流功能； 6.与摄像系统主机和冷光源同品牌；具有双重报警系统。 |
| 荧光腹腔镜镜头 | 1.视向角30°，直径≥10 mm，视场角≥80°，工作长度≥310mm； ▲2.光学镜的有效景深范围约3mm~200mm； 3.消毒灭菌：低温等离子等灭菌方式。 |
| 32寸4K3D医用显示器 | ▲1.分辨率≥3840×2160，尺寸≥32英寸；具有4K超高清接口，可满足4K图像显示；支持多种输入/输出； 2.液晶显示屏，LED背光； 3.支持3D图像显示，输入格式左右格式、上下格式、逐行格式、同时格式等，3D显示时，支持双眼视差调节； 4.支持一键切换2D/3D模式。 |
| 台车 | 1.显示器角度可调节；具有总控开关、电源插线板，医用静音四轮万向调节； 2.原厂高性能台车，显示器高度可调；多层设计，高度可调节，可满足不同腔镜主机摆放需求； 3.最大承重≥20kg。 |
| 配套要求 | ▲4K内窥镜荧光摄像系统1套，4K荧光摄像头1套，4K荧光三维电子胸腹腔内窥镜1套，2D4K荧光镜电子镜6个（直径10mm的4个，直径5mm的2个），腹腔镜气腹机1套，医用内窥镜冷光源1套，3D4K显示器1套，医用台车1台，3D4K荧光镜电子镜的导光束2根，消毒盒1个，2D4K荧光镜电子镜的导光束6根，消毒盒6个，每台3D眼镜10个（包含5个夹片式），每台配备主流品牌U盘10个（每个不小于500G），供应商须永久免费提供全部维修密码、设备校准/维护所需软件设置密码（含动态维修密码获取方式）。 |

六、项目实施要求

为保证本项目的顺利实施，供应商应结合各自产品特点，自行编制实施方案，其中交货及安装期限为不允许负偏离的实质性要求，出现负偏离将直接判定投标无效。

1、方案编制要求。供应商需结合自身产品特性、项目现场实际情况，自主编制科学、完善、可落地的项目整体实施方案，作为项目实施、验收的核心依据。

2、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

3、交货安装时限要求。中标人须在合同签订之日起 30 日内，完成全部设备的供货、现场安装及调试工作，项目实施地点为采购人指定的需求医院地址。

4、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

5、现场到货验收要求。设备送达项目现场后，中标人需与采购人共同对照合同设备清单、合同既定标准开展现场验收。验收时必须提供设备厂家针对本项目的专项授权文件、产品合格证明、完整技术资料一套（含技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价清单等）。无法提供有效合规证明材料的，采购人有权拒收设备，直至中标人补齐资料或无条件更换合规设备；若验收发现设备参数、性能不达标或存在损坏等问题，中标人必须无条件更换设备，并承担采购人全部经济损失。

6、专项团队配置要求。投标人需组建专属配送安装工作小组，明确项目总负责人及各岗位人员职责，提前明确设备安装、维修标准要求，配齐全套专业施工工具，提前报备项目人员配置及岗位安排方案。

7、安装要求。正式安装前，工作人员需提前核查现场电源、丈量设备摆放尺寸、确认场地清场、电梯、照明等配套条件，排查现场施工隐患，制定详细的项目实施进度计划，严格按照计划推进安装；货物装卸全程做到小心轻放，杜绝因人为装卸操作导致的设备损坏。

8、现场安装规范要求。项目全部安装工作由中标人全权负责，安装所需全部辅材由中标人免费提供，所有辅材需符合国家强制性标准，相关费用全部包含在投标报价内。若设备成品、配件存在质量问题，需第一时间返厂更换合格产品，再开展安装作业。安装期间中标人需严格服从采购人现场管理，仅限指定作业区域操作，严禁擅自进入医院其他区域，严禁损坏采购人财物，造成损坏需照价赔偿。中标人需制定完善的安装应急预案，落实全套安全措施。安装完成后，由现场安装负责人逐项完成自检核验，项目实施全过程的安全、质量事故及相关经济、法律责任，均由中标人全权承担。

七、质量要求

投标人需严格恪守产品质量、项目质量管控标准，建立全流程质量保障体系，确保项目交付产品及相关服务合规、合法、达标，具体要求如下：

1、体系及产品基础质量要求。投标人需建立完善、规范的质量管理体系，全程严格按照行业及国家规范开展项目实施。所投全部货物均为原厂原装、全新未使用产品，完全符合国家强制性技术标准及项目招标要求。

2、供货渠道合规要求。采购人有权随时要求投标人说明产品供货渠道并提供相关佐证材料。经核查若产品为非法渠道货源，直接认定投标人欺诈行为，投标人需向采购人支付商品价值双倍的赔偿金，同时采购人有权依据国家法律法规，追究投标人及产品生产企业的全部法律责任。

3、产品资料报备要求。投标人需完整提供所投产品实样照片、详细配置清单、产品手册、技术说明书等全套资料，并针对产品核心技术指标、性能参数、运行稳定性、优势特点等内容进行详细、具体的书面说明，确保资料真实、准确、完整。

4、知识产权合规要求。投标人需保证所提供的全部设备、配套软件、技术资料的知识产权合法合规，拥有完整、无争议的使用权及处置权。因知识产权纠纷导致采购人被追责、责令停用设备或产生经济损失的，全部经济赔偿、法律责任均由投标人独立承担。

5、成品交付质量要求。项目交付的设备、配件、辅材及配套服务，需完全满足合同技术参数、性能指标及使用需求，无质量瑕疵、无功能缺陷，验收合格后可稳定、正常投入临床使用，全程保障项目交付质量达标。

八、售后服务要求

为保障设备长期稳定运行、满足临床使用及运维需求，中标人需全程提供专业、高效、完善的运维保障服务。

1、整机质保服务。项目设备整机自最终验收合格之日起，提供不少于5年的原厂免费质保服务，同时质保期内提供终身免费软件升级服务。附属设备质保服务。项目配套附属设备、配套软件，均自最终验收合格之日起，提供不少于5年的原厂免费质保服务，全面保障配套设备正常运行。

2、质保期免费运维服务。设备整体质保期内，中标人需提供免费的设备日常维护、故障维修服务，全权排查并解决设备运行过程中出现的各类技术故障、性能瑕疵，保障设备稳定达标运行。

3、故障极速响应服务。中标人提供7×24小时全年故障咨询及报修服务，设备故障电话响应时长不超过1小时，报修后12小时内安排技术人员抵达项目现场开展维修作业。设备维修期间，须免费提供备用设备，保障医院临床工作正常开展。

4、终身增值配套服务。质保期满后，中标人需长期免费提供设备保养、系统升级、网络接入、设备链接调试、技术指导、培训等增值服务，持续保障设备使用效能。

5、质保后低成本运维服务。设备质保期届满后的故障维修、系统升级、设备维护等服务，仅收取合理工本成本费用，不额外收取高额服务费。后续维保报价公示要求。投标人需在投标文件中明确列明质保期满后的整体维保方案、维保报价及设备常用配件明细报价，报价需科学合理、贴合市场标准，服务方案需完全满足医院临床常态化使用需求。配件价格不高于投标承诺价格。

6、售后运维人员保障要求。投标人需在投标文件中明确质保期满后的故障响应机制、服务时效、驻场及上门运维人员配置方案，保障售后运维服务常态化、规范化、高效化。

九、验收标准

1、验收依据及资料提交要求。本项目验收严格遵循优先级标准执行，依次按照国家标准、行业标准、地方标准、企业标准执行，中标供应商须全程主动配合采购人及相关部门开展验收工作。中标人需提前向采购人提供完整的验收标准、验收手册。设备验收阶段，须同步提交合规完整的佐证资料，包含正式发票、生产厂家产品合格证书、设备装箱清单、货物操作规程、使用说明书、维护保养手册、配套随机工具，以及设备设计、制造、检验、安装、技术指导等全套技术文件，确保验收资料齐全有效。

2、现场验收及质量追责要求。设备安装调试完成后，采购人安排专人对照合同技术指标、投标文件承诺参数及验货清单，核查设备主件、零部件的完整性与完好性，通过试机核验设备整体运行功能，确保设备性能全面达标。中标人需提供免费现场安装调试服务，确保设备一次验收合格。设备出厂包装需符合运输、装卸规范，保障货物完好送达指定地点，因包装、运输不当造成的设备损坏、损耗，全部责任及损失由中标供应商承担。设备到货后一经发现质量问题，采购人可立即退货；设备投入使用两周内，若出现质量问题或经复检不符合质量标准，采购人有权无条件退货，产生的全部运输费用由中标人承担。同时，设备质保期内出现自身质量问题，厂家需提供免费维修、更换服务；质保期届满后，采购人可对设备整体质量开展复核查验。

十、技术培训要求

1、中标人供货阶段须免费为最终用户提供技术培训，可按最终用户需求提供现场或上门培训；产品验收合格后，继续选派专业技术人员对采购单位相关人员开展培训，保障受训人员熟练掌握设备操作与基础维护技能。

2、现场实施培训时，设备生产厂家须派遣专职工程师驻医院现场，全权负责设备安装、调试工作；针对科室 12 名医护人员开展设备操作、日常维护专项培训，单人培训时长不少于一周。

3、技术培训须做到有方案、有教材、有考核。培训方案应明确培训时间、地点、培训方式；培训内容包含设备工作原理、操作使用、日常维护保养，覆盖操作人员使用培训、技术人员常见故障识别及问题处置培训，培训时间服从最终用户安排。

4、中标人须免费提供全套培训资料、产品演示视频，配套提供设备操作流程、使用注意事项、设备保养方法等纸质或电子资料。

十一、其他要求：

1、中标人负责完成本项目所有货物的采购、发运至规定地点、保管、安装、调试、系统联调、安装调试检验以及指导采购人进行的试运行。发运至规定地点后，中标人负责保管，直至试运行检验合格后将货物移交给采购人和最终用户(货物移交给采购人和最终用户后由最终用户保管)。应在包装中装有详细的包装清单（装箱单、质量合格证书和质保书）。

- 2、其它要求见招标文件《拟签订的合同文本》。

# 第六章  拟签订的合同文本

项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036

政府采购合同

采  购  人（甲方）：

供  应  商（乙方）：

采  购  包：                 /

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

# 合同通用条款

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

# 合同通用条款

## 第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

## 第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第五章《采购需求》中“四、数量要求（采购清单）”。

## 第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

## 第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

## 第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

## 第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

## 第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

## 第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

## 第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

## 第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

## 第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

## 第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

## 第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

## 第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

## 第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

## 第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

## 第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

## 第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

# 合同专用条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设备采购相关事宜达成一致意见，特签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

- 第一条 定义

- 1.1 “买方”指甲方，即：   。
1.2 “卖方”指乙方，即：    。
1.3 “工作现场”指本合同第5.2条约定的到货地点及安装调试地点。
1.4 “合同标的”见合同附件4及本合同第2.2条产品清单。
1.5 “技术资料”按《合同通用条款》第1.5条定义执行。
1.6 “技术培训”按《合同通用条款》第1.6条定义执行。
1.7 “安装”按《合同通用条款》第1.7条定义执行。
1.8 “试运行”按《合同通用条款》第1.8条定义执行。
1.9 “验收”按《合同通用条款》第1.9条定义执行。
1.10 “合同货币”为人民币。
1.11 “合同价格”见本合同第3条。
1.12 “合同生效日”见合同附件1第5条；与本合同第18.1条不一致的，以本合同第18.1条为准。
1.13 “日”指日历天数。
1.14 “月”指日历月数。
1.15 “采购需求”见合同附件6。

- 第二条 合同范围

- 2.1 买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

- 2.2 产品名称、型号、规格、数量及价款：

| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元整 （含税含运费） |  |  |  |  |  |  |

本合同采用固定总价合同，包含：设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。该总价为验收合格交货价，且不做调整。产品详细配置以招标文件技术参数及附件配置清单为准，卖方不得擅自变更核心组件品牌及供应商，附件与本合同有同等法律效力。

2.3 数量：见招标文件第五章《采购需求》中“四、数量要求（采购清单）”及合同附件6。

2.4 乙方应向甲方提供加盖印章的有效营业执照、医疗器械经营许可证，以及医疗器械产品注册与备案手续、产品合格证、使用说明书；进口产品的，还应提供进口报关单、商检合格证等；同时乙方必须提供产品制造商出具的加盖公章的免费质保期承诺函，与承诺的免费质保期一致。

2.5 乙方所提供的产品应属于财政部颁布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品，或属于《节能产品政府采购品目清单》范围内非强制采购产品类别的，应提供产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书。

2.6 本合同所采购的货物在合同中未有注明参数要求的，均以生产厂家标准配置为准。乙方的销售、安装技术方案必须满足清单中的所有设备、材料、配件和软件等的数量要求，完善配置方案，保证系统功能的完整性，甲方不再为此另行支付任何费用。

2.7 本项目所有设备应包含所有有关互连所需的相关配件，保证其能正常运行，甲方不再为此另行支付任何费用。

2.8 产品详细配置以招标文件技术参数及附件配置清单为准，卖方不得擅自变更核心组件品牌及供应商。附件与本合同具有同等法律效力。

## 第三条 价格

3.1 合同总价为人民币大写      元整（小写：¥     元）。本合同采用固定总价合同，包含：设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。该总价为验收合格交货价，且不做调整。

3.2 合同总价是固定价格。

3.3 产品详细配置以招标文件技术参数及附件配置清单为准，卖方不得擅自变更核心组件品牌及供应商。附件与本合同具有同等法律效力。

## 第四条 支付

4.1 本合同总金额为人民币大写________元整（小写：¥____元）。

（本项目由徐州市卫生健康委员会统一组织招标。各需求单位依据本项目中标结果，与对应中标供应商分别订立采购合同）

经双方协商一致，选择以下第____种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

4.1.1 合同价款的百分之四十（40%），即¥_________元，大写：人民币_________元整，在双方签订合同后10个工作日内递交结算手续，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

4.1.2 合同总价的百分之六十（60%），即¥_________元，大写：人民币__________元整，合同标的全部交付并安装完毕且验收合格后10个工作日内递交结算手续，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。

付款方式二：不提交预付款保函的

4.1.3 合同价款的百分之三十（30%），即¥_________元，大写：人民币_________元整，在双方签订合同后10个工作日内递交结算手续，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

4.1.4 合同总价的百分之七十（70%），即¥_________元，大写：人民币________元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后10个工作日内递交结算手续，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后支付给乙方。

在签订合同时，如乙方明确表示无需预付款的，甲方可凭最终验收报告，按实际的采购数量进行结算，并一次性支付乙方服务费用。（注：此条符合苏财购〔2020〕52号文件要求）

4.2 乙方需提交的申请支付文件包括：

（1）乙方出具的全额正式发票；

（2）甲方出具的验收合格证明。

乙方未提交上述申请文件的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，但乙方仍应按照约定履行合同义务。

4.3履约保证金：签订合同前，中标人应向各需求单位支付中标金额10%的履约保证金，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。履约保证金在乙方按合同履约完成、试运行完成后后无质量问题，经双方书面确认无责任纠纷，1年后无息退还。

4.4 合同约定的乙方收款账户：

开户银行：________________________

银行账号：________________________

4.5 甲方逾期支付资金的，以当期应付资金为基数，按同期贷款市场报价利率（LPR）一年期贷款利率计算逾期付款违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的0.1%。因政府资金结算手续的原因逾期的，甲方不承担逾期支付违约责任。

4.6 乙方有义务根据合同的规定向甲方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

4.7 乙方应出具全额正式发票。乙方未出具发票的，甲方有权拒绝付款且不承担违约责任，但乙方仍应按照约定履行合同义务。

## 第五条 交货

5.1 交货期：自本合同签订生效之日起____日内送达甲方指定地点，并安装调试完毕并投入使用。交货期限、批次和交货条件见本条款及合同附件。

5.2 甲方指定的到货地点：睢宁县中医院/沛县人民医院。

5.3 在合同规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4 本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。

5.5 卖方负责将合同标的送至本合同第5.2条约定的交货地点。买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.6 在乙方将货物交付甲方指定的交货地点和人员前，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

5.7 如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按本合同第11条、第13条及《合同通用条款》第5.5条的规定支付违约金或提供其他救济。

## 第六条 货物包装标记与质量保证

6.1 除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。乙方所供货物必须为生产商原厂包装，且采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

6.2 每件包装箱内应附有下列单据：

A. 详细装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料；

D. 货物说明书；

E. 其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

6.3 凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

6.4特别条款：a.所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b.所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c.国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号，进口设备必须提供报关证等相关证件；d.发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e.其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

6.5乙方应保证本合同货物和服务或其任何一部分享有合法专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，或经第三方合法授权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

6.6 乙方保证提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方对由于设计、工艺或者材料的缺陷所发生的任何不足或故障承担责任，所产生的费用和损失由乙方承担。

6.7乙方保证所提供设备的技术规格符合甲方采购需求，符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。

## 第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式：乙方免费提供全套技术资料（产品使用手册、维修说明书、操作说明书等）。如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

7.2 乙方交付设备时须将设备的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具、软件密码等交付甲方；乙方未完整交付本款规定单证和工具等的，视为未按照合同约定交货，乙方负责补齐，并视为逾期交货，由乙方承担相关违约责任。

7.3 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。

## 第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限：设备到货验收后，乙方3日内派具备符合国家规定的具备相应资质的人员到达现场负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方的设备科联系，并与设备科共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

8.3 乙方提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

8.4 乙方在安装过程中，必须服从甲方的计划安排和整体协调，遵守甲方有关制度，文明施工。乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿，甲方有权直接从合同款项中予以扣减。

8.5 乙方必须提供设备安装、集成及调测服务，安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到甲方可正常使用状态。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。

## 第九条 验收

9.1 货物到达甲方指定到货地点后____日内，甲、乙双方共同进行验收、测试。设备安装、调试产品正常运行后，甲方对设备试用后进行验收，乙方派工程师到达现场共同验收工作。乙方需提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认所用。

9.2 验收标准：

（1）货物外形、包装完好；

（2）数量、规格/型号无误；

（3）货物符合合同要求及标准，产品说明书对货物有质量说明的，也应符合该质量说明；

（4）设备均具有食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证；

（5）单证齐全：应有医疗器械注册证、医疗器械经营许可证、进口设备需提供报关单和商检报告、装箱单、产品合格证（或质量证明）、使用说明书、保修卡、发票和其它应具有的单证。医疗设备的生产日期须在验收日期往前推算6个月内；

（6）质量符合国家法律法规规定的标准、招标文件和投标文件的要求；

（7）货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为，表面无划损，无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用；

（8）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

（9）符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；

（10）货物来源生产方标准，且必须是有关生产方发布的最新版本的标准。

验收标准依次序对照适用。

9.3 验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。如果合同附件2所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5日内签署验收书。甲方签字确认的《验收合格证明》为验收合格的唯一凭证。

9.4 验收中如果发现设备有短缺、损坏、有质量、技术等不符合本合同规定的情形，双方做出详尽的现场记录，并由双方签署确认，由乙方负责解决所出现的问题。乙方应在五日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

9.5 乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

9.6 双方在验收中，如果发现货物的品种、型号、规格、数量、质量与本合同附件规定不符，双方应签署书面文件，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，并在货物验收十五日内向乙方提出书面异议和处理意见；如货物与合同货物不一致，甲方有权拒付全部货款，并解除合同，乙方并承担合同价款20%的违约金责任。如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交货物符合合同规定，但货物存在隐蔽瑕疵或者对质量保证期另有规定的除外。

9.7 乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

## 第十条 售后服务和技术培训

10.1 质量保证期：质保____年（以乙方投标文件中承诺的时间为准），从验收合格之日起计算。任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应负的责任。在保修期内对设备进行定期维护和保养，年度定期预防性维护保养次数不少于4次，并免费提供维修所需的配件及服务。

10.2 产品质量技术标准按国家法律法规规定的标准、行业标准、招标文件和乙方投标文件所提供的技术标准执行。乙方应提供相关的书面技术标准、资料文件及产品的主要技术指标和性能参数的详细说明、配置清单等，由甲方备查。

10.3 质保期内产品出现超过三次影响设备正常使用的故障，甲方有权要求乙方免费更换全新的同品牌同型号设备。

10.4 乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同约定提供售后服务。质保期间如属产品质量引起的配件损坏，一切维修换件保养费用和备品备件，均由乙方免费提供和更换。质保期间如属甲方操作不当引起的配件或耗材的损坏，乙方将提供免费维修，但更换配件的费用则由甲方负责。

10.5 如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后1小时内予以响应，12小时内到达现场解决问题。故障不能现场排除的，3日内提供备用机（提供备用机一台，设备故障无法及时处理时备用，备用机所有权归厂家所有），否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

10.6 质保期内，设备如因故障维修超过2天，按1:2延长质保期（具体时间，按天数算）。

10.7 无论在质保期内还是质保期外，乙方必须上门维修，乙方工程师来甲方维修本设备，必须事先与甲方设备处取得联系，并与甲方工程师共同完成维修工作。乙方未尽到维修质保义务的，或超过两次联系不到乙方，或约定时间内未到场维修，或维修工作无法完成的，甲方可以委托第三方维修，由此产生的费用由乙方支付，并甲方有权追偿合同总金额的15%的违约金。

10.8 质保期内设备的开机率≥95%（按全年365天计算）。如因设备故障导致开机率达不到95%即347天以上，质保期按1:4（按天算）顺延。如果因维修导致停机时间过长，其他补偿条款，双方友好协商。

10.9 软件终身免费升级，并及时提供设备新功能和临床应用资料。

10.10 质保期后维修时，如更换配件，只收取配件费，不得收取上门服务费及差旅费（需附配件价格清单）。维修好后6个月内，对仪器设备再次发生同样的故障并且需要更换同样零配件时，乙方承诺免费维修及更换零配件。

10.11 质保期后，如甲方需延长保修时间，乙方质保费不得高于第一年销售合同里单台设备全额的3%，年度定期预防性维护保养次数不少于4次。

10.12 工程师培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师人员进行设备的结构和工作原理、日常使用、操作、维护、故障诊断维修基础知识理论培训，解答甲方人员提出的问题，并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，均计入合同价中。

10.13 临床培训：免费提供现场临床培训。

10.14 如果设备中含不可收费的一次性耗材，乙方需终身免费提供。

10.15 乙方不能按本合同要求提供保修服务、培训服务、所承诺服务人员的，按本合同第11条承担违约责任。

## 第十一条 索赔

11.1 如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求本条款规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的；

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价；

C. 拒收合同标的；

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2 如果卖方在收到买方索赔要求后未在____日内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后____日内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

11.3 乙方的违约责任：

11.3.1 乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意使用，应根据货物的具体情况，由乙方在15个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按合同总货款的20%承担违约金。

11.3.2 乙方逾期交货的，每逾期7天（不足7天的，按7天计算），按总货款的0.5%支付违约金；逾期交货超过1个月的，甲方有权立即解除本合同，由此给甲方造成的一切损失由乙方承担。乙方提前交货的，甲方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款。乙方逾期交货的，应在发货前书面通知甲方，与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应继续交货，并按每逾期一日支付合同价款的0.1%承担逾期交货违约责任；甲方不再需要的，乙方应当在接到通知后合同即解除，并按合同总金额的百分之十向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。

11.3.3 乙方不能按本合同要求提供货物的保修服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿甲方的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

11.3.4 乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

11.3.5 乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

11.3.6 如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。

11.3.7 合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后30日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。

11.4 甲方违约责任：非乙方供货质量问题，甲方中途不得退货，否则甲方应按合同总额的百分之十向乙方支付违约金。

11.5 如卖方违约，买方还有权依据本合同第13条终止合同。

## 第十二条 不可抗力

12.1 如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方，并应在不可抗力事件发生后14日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2 受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3 合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过____日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

## 第十三条 合同终止

13.1 如果卖方有下述违约行为之一或本专用条款中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同：

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按本专用条款中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按本专用条款中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2 如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3 如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A. “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B. “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按本专用条款的规定对买方给予补偿。合同解除或终止不影响甲方要求乙方支付违约金、赔偿金及承担其他责任的权利。

## 第十四条 争议解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，向甲方所在地人民法院提出诉讼。

## 第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

15.2 本合同依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《医疗器械监督管理条例》等法律法规的相关规定执行。

## 第十六条 权利保证

16.1 卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

16.2 乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用投报货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由乙方承担。

16.3 本合同价包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

16.4 系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。

16.5 乙方需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由乙方自行承担。

16.6 乙方应保证本合同货物和服务或其任何一部分享有合法专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，或经第三方合法授权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 第十七条 保密

17.1 卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2 上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3 卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4 卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

## 第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。通用条款第18.1条与本条不一致的，以本条为准。

18.2 合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4 合同双方除非本专用条款另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5 对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6 没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7 任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8 合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9 合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10 买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11 合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按本专用条款中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

18.12 本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，备案壹份。

18.13 合同附件：

附件与本合同具有同等法律效力。   （下页为合同签署页）

甲  方：                             乙 方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人:

地址：                               地址：

电  话：                             电 话：

开 户 行：

账 号：

签订日期：                           签订日期：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第五章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件3：售后服务

(要求见招标文件第五章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

合同附件6：采购需求

(见招标文件第五章《采购需求》。)

合同附件7：廉洁购销合同

# 合同附件1：合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受      （卖方名称）（以下简称“卖方”）对        （项目名称）（项目编号：      ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1)合同协议书

(2)成交通知书

(3)合同专用条款

(4)合同通用条款

(5)除合同附件1外的合同附件

(6)其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）甲方收到乙方交纳的人民币___元的履约保证金（合同金额的10%），以支票、汇票、本票、电汇或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。履约保证金在乙方按合同履约完成、试运行完成后后无质量问题，经双方书面确认无责任纠纷，1年后无息退还。

6.合同一式   份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份。

7.本合同其他未尽事宜及与招标文件有矛盾之处，以招标文件[项目编号：       ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

合同附件7：廉洁购销合同

甲方：

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定               作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                        乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                法定代表人（负责人）：

经办人签名：                          经办人签名：

年   月  日                               年   月  日

# 第七章  投标文件相关格式

（本章仅提供投标文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了投标文件所需的全部资料）

江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

投标文件

（项目编号：     ）

投标人：（名称打印并盖法人公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

特别提醒：

中标人领取中标通知书时须向代理机构提交纸质胶装投标文件一正四副，电子版投标文件1份。

## 目 录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 法定代表人授权书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）

10.《供应商承诺函》

11. 关于符合本国产品标准的声明函

12.预付款保函支付条款模板

## 1. 投标函

致：徐州市卫生健康委员会

根据           （项目名称）[项目编号：            ]招标文件，      (姓名)代表我方     （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90日。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意按照招标文件规定支付招标代理服务费。

7.采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。如我单位被确定为中标供应商，采购人或采购代理机构有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）、《残疾人福利性单位声明函》（如有）和《关于符合本国产品标准的声明函》（如有）或财政部会同有关部门规定的符合本国产品标准的有关证明文件（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 2、开标一览表

项目名称： 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036

采购包：

货币单位：人民币元

详见“苏采云”系统中的格式。

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月   日

## 3、分项价格表（格式可以扩展）

项目名称： 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036

采购包：

货币单位：人民币元

| 序序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：      （盖电子签章）

日期：   年  月   日

1.“投标总价”应包括为完成整个项目所产生的所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.《投标分项价格表》中“投标总价”应当与《开标一览表》中“投标总价”一致。

注：

①如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

②投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

## 4、偏离表

4.1商务偏离表

项目名称： 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036

采购包：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

4.2技术偏离表

项目名称： 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036

采购包：

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件：证明材料1，证明材料2

特别说明：

1、加“▲”的指标为次重要响应指标，其他为一般响应指标，如不满足或负偏离按扣分处理。

2、投标人须在投标文件中提供技术指标响应的证明材料（如白皮书、厂家对外公开发布的产品彩页、产品说明书、认证证书、检测/检验报告等扫描件）。证明材料需逐条对应或标注索引，未按招标文件要求提供证明材料的视为负偏离。如技术参数中有具体要求，以具体要求为准，并在投标文件中提供证明材料。如经查证，供应商虚假响应的，将取消其中标资格并上报监管部门。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日
5、法定代表人授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与[     ]项目[项目编号：     ]的招、投标活动及签订经济合同。（     ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（     ）无转委托权。委托期限自  年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖电子签章）：               受托人（签字或电子签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

(受托人有效身份证正反面扫描件附后)

## 6、中小企业声明函格式

项目名称： 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036

采购包：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统（标的名称），属于 工业  行业（招标文件中明确的所属行业）； 制造商为 （企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业，请勾选！

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本采购项目属于“工业”行业。

备注：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 2、中标、成交投标人为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 3、“中小企业声明函”查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 4、投标人提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

- 7、残疾人福利性单位声明函

- （非必须，如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称： 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

中标人为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。

- 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

- 书面声明

我单位在参加  江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统  （项目名称）（项目编号：   JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036  ）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供：（投标人根据本项目需求提供证明材料或承诺函，格式自拟）

项目名称： 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统 ，项目编号： JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036所必需的设备和专业技术能力。投标文件中提供：

1、提供投标人有效的《医疗器械经营许可证》或有效的《医疗器械生产许可证》扫描件；

2、提供所投产品的有效的医疗器械注册证扫描件。

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 10、《供应商承诺函》

项目名称： 江苏省2025年县域医共体设备更新项目-腹腔镜系统

项目编号：JSZC-320300-JSKJ-G2026-0036

我单位承诺：

1、如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

2、我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3、我单位无联合体参与招标活动。

我单位对上述承诺负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：     （盖电子签章）

日期：   年  月  日

## 11、关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

- 1、（腹腔镜系统 ）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  / ”的地方无需填写。

## 12、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   （%），小写   ￥大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之      （%），小写￥     大写：    人民币 。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之    （%），小写￥     大写：    人民币。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

-------------（以下无正文）----------