2026年度雨花院区医用气体采购及供应服务项目

采购文件

（标段1：雨花院区医用液态氧气、瓶装氧气采购及供应服务）

采购编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0342

代理机构编号：ZJ066026K0ZC03029

采购人：江苏省人民医院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年9月

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评标标准	19

第四章 采购需求	22

第五章 合同主要条款及格式	25

第六章 附件	25

- 第一章 采购公告

项目概况

2026年度雨花院区医用气体采购及供应服务项目 的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0342

1.2项目名称：2026年度雨花院区医用气体采购及供应服务项目

1.3预算金额：人民币100万元；标段1：雨花院区医用液态氧气、瓶装氧气采购及供应服务65万元；标段2：雨花院区医用液氮、瓶装特气采购及供应服务35万元。

1.4最高限价：人民币100万元；标段1：雨花院区医用液态氧气、瓶装氧气采购及供应服务65万元；标段2：雨花院区医用液氮、瓶装特气采购及供应服务35万元。

1.5采购需求：2026年度雨花院区医用气体采购及供应服务项目。具体服务需求详见采购文件 第四章 采购需求。

1.6合同履行期限：壹年。招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。

1.7本项目标的所属行业：其他未列明行业。

1.8本项目非专门面向中小企业采购。

1.9本项目不接受进口产品。

1.10本项目不接受联合体投标。

1.11同一投标人可以参与本项目所有标段投标，可兼投兼中。

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或者2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表;或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明;成立不满一年无须提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自投标截止时间前六个月内任意一个月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

标段1：

（1）投标产品生产企业具备有效的《安全生产许可证》、《药品生产许可证》、《气瓶充装许可证》。（需提供有效的证书复印件并加盖公章）

（2）投标单位所投产品具备有效的《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》。（需提供有效的证书复印件并加盖公章）

（3）投标单位须具有《危险化学品经营许可证》。（需提供有效的证书复印件并加盖公章）

（4）投标单位须具有《道路运输经营许可证》。如投标单位委托第三方运输企业承担气体运输服务，则投标单位需同时提供与该运输企业有效期内的协议书，且运输企业须具有《道路运输经营许可证》。（需提供有效的证明材料复印件并加盖公章）

标段2：

（1）投标产品生产企业具备有效的《安全生产许可证》、《气瓶充装许可证》。（需提供有效的证书复印件并加盖公章）

（2）投标单位须具有《危险化学品经营许可证》。（需提供有效的证书复印件并加盖公章）

（3）投标单位须具有《道路运输经营许可证》。如投标单位委托第三方运输企业承担气体运输服务，则投标单位需同时提供与该运输企业有效期内的协议书，且运输企业须具有《道路运输经营许可证》。（需提供有效的证明材料复印件并加盖公章）

2.4拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。

注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同；

②重大违法记录是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一标段的投标。

2.6供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：采用网上注册登记方式

3.4售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月10日09点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。

6.2勘察现场或答疑地点：无。

- 6.3获取招标文件方式补充：本项目采用网上注册登记方式。

①潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

③“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：江苏省人民医院

地址：南京市鼓楼区广州路300号

联系方式：毛老师 025-68306620

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1004室

联系方式：汪惠子 13655172889

7.3项目联系方式

项目联系人：汪惠子

电　话： 13655172889

邮箱：2277893572@qq.com

- 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）供应商资格资信证明文件：

  - 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；

（7）其它。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金：（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费率的48%计算。本项费用无需在投标报价表中单列。本项目预算包含代理服务费，采购人不额外支付，供应商投标报价需包含该费用。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术响应情况得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

评标方法与评标标准

| 评标标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30 | 满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 类似业绩 | 14 | 投标人所投该标段核心产品（核心产品：液态氧气）自2023年1月1日以来的销售业绩进行评分。每提供一个业绩得2分，最多得14分。 （时间以合同签订时间为准，提供有效的合同复印件加盖公章，否则视为无效业绩。） |
| 供货能力 | 5 | 如遇招标人紧急情况，需向中标人临时加购产品的，中标人承诺能在4h以内将需加购气体送到相应科室的，得5分；承诺能在8h以内将需加购气体送到相应科室的，得3分；承诺能在10h以内将需加购气体送到相应科室的，得1分；承诺超过10h才能送到的不得分。投标人需提供承诺书并加盖公章。未提供或未按要求提供不得分。 |
| 运输能力 | 10 | 投标人为该标段配备的运输车辆具有有效期内的危化品车辆通行证的，在满足文件规定的1辆车的基础上，每增加一辆多2.5分，满分10分。 （投标文件中需提供有效的危化品车辆通行证复印件并加盖公章。） |
| 卸货能力 | 5 | 投标人为该标段配备的运输车辆具有自动卸货能力的，有一辆车得2.5分，满分5分。 （投标文件中需提供证明材料复印件以及能够体现车辆自动卸货的车身照片并加盖公章。） |
| 履约能力 | 5 | 根据投标人提供的所投该标段核心产品服务过的业主满意度情况、供应商的长期稳定的供应情况、履约能力等综合评价。满分5分。 履约情况好，使用情况反馈满意度高的，有长期稳定的供应情况，满分5分； 履约情况较好，使用情况反馈满意度较高的，有较长期稳定的供应情况，得3分；履约情况一般，使用情况反馈满意度一般的，供应情况长期稳定性一般，得1分；履约情况差，使用情况反馈满意度低的，供应情况不稳定或未提供证明材料的，不得分。 （须提供有效的证明材料并加盖服务单位公章或服务单位管理科室章，包括但不限于所投该标段核心产品业主满意度反馈表、合同、验收报告、履约评价扫描件等。） |
| 整体服务方案 | 8 | 投标人针对本项目制定的整体服务方案（包括但不限于配送流程、实施细则、产品供货质量保障措施、服务人员考核培训制度、增值服务等）综合评价。满分8分。 整体服务方案科学完善、有针对性、可实施性的，得8分；整体服务方案较科学完善、较有针对性、较有可实施性的，得6分；整体服务方案科学完善性、针对性、可实施性一般的，得4分；整体服务方案不太具有科学完善性、针对性、可实施性较差的，得1分；整体服务方案不具有科学完善性、针对性、可实施性的或未提供说明的，不得分。 |
| 安全管理能力和措施 | 8 | 投标人针对本项目制定的生产、运输等过程中的安全保障措施或管理制度，制定具体安全保障方案、产品具有安全技术说明书以及安全标签、配备安全员或质检员等综合评价。满分8分。 有科学完善的生产、运输安全管理制度，配备安全员或质检员齐全的，得8分；有较完善的生产、运输安全管理制度，配备安全员或质检员较齐全的，得6分；生产、运输安全管理制度一般，配备有安全员或质检员的，得4分；生产、运输安全管理制度不太详细，安全员或质检员配备较少的，得1分；未提供生产、运输安全管理制度，未配备安全员或质检员的或未提供说明的，不得分。 （须提供有效的证明材料，包括但不限于人员证书等并加盖公章。） |
| 生产设备及生产设施 | 5 | 投标人将依据GB 50751《医用气体工程技术规范》、GB50016《建筑设计防火规范》、气瓶安全技术规范及医用气体相关法规、行业规范等，围绕自身生产场所、生产设施、暂存库或暂存设备、贮存场所环境等情况接受综合评价。（须提供包括但不限于生产场所图片、设备清单、设备图片或设备购置发票等有效证明材料复印件并加盖公章）。满分5分。 生产设备为成套自动化专用设备，生产、贮存暂存场所分区合理，消防、泄漏监测、应急设施完备，整体条件优于规范条款要求：得5分； 专用生产设备齐全，生产、贮存暂存场所及配套设施符合规范条款要求：得3分； 具备基础生产设备，场地满足规范最低要求，但部分配套设施不完善：得1分； 不满足规范条款要求，或未按要求提供证明材料：得0分。 |
| 信息网络系统配置方案 | 5 | 投标人对招标人信息网络系统配置（包括但不限于气体后台管理系统、产品溯源、产品贮罐信息、产品运输状况等）等综合评价。满分5分。 信息网络系统配置软件成熟、功能齐全的，得5分；信息网络系统配置软件基本成熟、功能基本齐全的，得3分；信息网络系统配置软件不太成熟、功能不太齐全的，得1分；信息网络系统配置软件不成熟、功能不齐全或未提供证明材料的，不得分。 （须提供有类似信息化软件平台的截图等有效证明材料复印件并加盖公章） |
| 应急需求预案和售后服务方案 | 5 | 根据投标人提供针对本项目的应急需求预案及售后服务（包括风险评估、应急程序、应急专业队伍配备、应急专用设备、医院非工作日紧急配送要求处置、退换货方案等）综合评价。满分5分。 方案考虑详实具体全面周到、应对措施科学合理可行的，得5分；方案考虑较全面详细合理、应对措施较科学合理可行性的，得3分；方案考虑不太具有全面详细合理性、应对措施不太具有科学合理可行性的，得1分；方案考虑不具有全面详细合理性、应对措施不具有科学合理可行性的或未提供相关内容和描述的，不得分。 |

说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 采购需求

- “★”内容为实质性要求，不允许负偏离（提供证明材料或承诺书）；否则按无效投标处理。

- 一、项目概况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0342

1.2项目名称：2026年度雨花院区医用气体采购及供应服务项目

1.3预算金额：标段1：雨花院区医用液态氧气、瓶装氧气采购及供应服务65万元。

1.4最高限价：标段1：雨花院区医用液态氧气、瓶装氧气采购及供应服务65万元。

1.5服务期限：壹年。招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。

## 二、技术需求（需在“技术偏离表”中逐条注明偏离情况）

标段1：雨花院区医用液态氧气、瓶装氧气采购及供应服务

- ★采购清单

| 产品名称 | 浓度 | 年预估用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液态氧气（核心产品） | ≥99.5% | 450吨 | 符合医用氧《药品生产许可证》医用气体（氧）（气态、液态或分装）、《药品注册批件》医用氧（气态或液态） |
| 瓶氧40L | ≥99.6% | 300瓶 |  |
| 瓶氧8L 10L | ≥99.6% | 300瓶 |  |
| 瓶氧4L 5L | ≥99.6% | 200瓶 |  |
| 瓶氧2L | ≥99.6% | 200瓶 |  |

- ★严格执行国家质量安全标准，符合《中华人民共和国药典》要求。

- ★投标人具有至少1辆液氧专用槽车，配置该项目运输车辆通行证应符合南京市相关行政主管部门规定。（须在投标文件中提供车辆行驶证复印件并加盖公章。如投标人委托第三方运输企业承担气体运输服务，则投标人需同时提供与该运输企业有效期内的协议书复印件并加盖公章）

- ★液体、气体的生产、销售、充装必须满足国家现行强制标准和相关法律规定的要求，货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目的质量要求和技术指标与出厂标准的最高标准。

- ★投标人需提供气瓶专用电动运送车不少于1辆，以方便在院区内由卸货地点运送至指定科室。

- ★投标人需为该标段至少配备符合下述要求的车辆驾驶员和押运员各一名：车辆驾驶员须持有公安部门核发的有效驾驶证，以及交通运输主管部门核发的营业性道路运输驾驶员（危险货物运输）从业资格证；押运员具有交通运输主管部门颁发的经营性道路危险货物运输押运证。（需提供有效的驾驶证、驾驶员从业资格证以及押运证复印件并加盖投标人公章）

- ★投标人需为该标段至少配备具有移动式压力容器充装证（R2证）的操作员1名。（需提供有效的证书复印件并加盖投标人公章）

- ★所有供货气瓶由投标人提供。

- ★招标清单内数量为医院预估数量，仅作为招标评标计算依据，仅供参考，按实结算。

三、商务需求（需在“商务偏离表”中逐条注明偏离情况）

- 税：本项目执行中相关的一切税费均由中标单位负担。

- 供货期：接采购人通知后的次日内送达采购人指定地点。

- 交货地点：江苏省人民医院雨花院区指定地点。

- 货物验收：中标单位须派有经验的技术人员和医院相关人员共同验收，有质量问题无条件更换。随货必须提供有效的批号及质检合格证等相关资料。

- 中标单位交付的货物应当完全符合招投标文件和合同所规定的货物、数量和规格等要求。中标单位提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，我院有权拒收货物，由此引起的风险，由中标单位承担。

- 货物的到货验收包括：规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。若因上述等原因不符合要求导致逾期交付的，由中标单位承担相关的违约责任。

- 货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和中标单位投标文件的承诺及合同约定，并不低于国家相关标准。验收和使用过程中发现有质量问题的，即给予无条件换货。

- 在采购人所在地须有长期固定的售后服务正规机构，具备24小时随叫随送的应急能力。

- 如遇招标人紧急情况，需向中标人临时加购产品的，中标人需在2小时内与招标人明确具体数量及要求，12小时内（含）送达。

- 中标单位应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

- 中标单位需承诺对所购货物的质量保证，出现任何质量问题，中标单位必须予以更换相同产品。

- 投标人在投标文件中应提供售后服务的承诺，包括在招标人所在地或周边地区售后服务机构及人员的情况、质保期内及质保期满后的售后服务情况。

- 投标人需提供保障全过程供气的信息化软件服务（包括但不限于气体后台管理系统）。

- 付款方式：货物验收合格且收到中标单位发票后支付货款。

四、其他要求

- 投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件的技术条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

- 投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件的商务条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

- 投标人在投标文件中应提供完善的产品质量保障措施，如产品交付时发现产品存在质量缺陷、包装缺陷等质量问题，中标单位将在合理期限内无条件更换，直至我院满意，过程中所发生的费用由中标单位承担。

- 投标人应保证所购买的货物为全新、完整、未使用过的良好介质，与本采购文件要求一致。

- 投标人在投标文件中应提供投标货物实施方案、验收方案、产品售后技术服务方案、相关销售业绩、第三方检测报告等资料。

五、项目报价要求

- 所有投标价格均为人民币报价。包括税费、产品费用、实施费用、安装调试费用等所有费用。

- 供应商应提供详细的分项价格和总价。如果出现总价与分项价格不相符，则以分项价格为准。

- 供应商应对其报价的正确性和充分性负责，这些价格足以负担遵守所有采购条件的费用，以及正确地、适当地履行和完成采购邀请函中所述的工作所必需的所有事项的费用。

- 所报价对应的服务应满足本项目的要求，并能完全实现供应商针对本项目制定的服务方案，如在此价格上发现有缺项，供应商负责承担并免费提供。

- 第五章 合同主要条款及格式

- 江苏省人民医院服务保障合同

甲方：江苏省人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，依据甲方要求和项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特订立以下条款共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：江苏省人民医院雨花院区医用液态氧气、瓶装氧气采购及供应服务

2.甲方委托乙方为我院提供液氧、瓶装氧气采购及供应服务。

二、合同期

1.合同有效期：     年    月    日至    年    月     日

2.合作协议期限：

合作协议期限自    年    月    日起至    年    月    日 。每年度进行综合考核,考核合格续签合同，考核不合格即终止服务。

三、合同款支付

付款方式为：每月经双方对账确认后按实际发生量结算，甲方在收到乙方发票后向乙方支付款项。

（气体规格及价格表）

| 产品名称 | 浓度 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 液态氧气 | ≥99.5% |  | 符合医用氧《药品生产许可证》医用气体（氧 ）（气态、液态或分装）、《药品注册批件》医用氧（气态或液态） |
| 瓶氧40L | ≥99.6% |  |  |
| 瓶氧8L 10L | ≥99.6% |  |  |
| 瓶氧4L 5L | ≥99.6% |  |  |
| 瓶氧2L | ≥99.6% |  |  |

四、乙方服务及标准

1.乙方为我院提供液氧、瓶装氧气采购及供应服务。

2.乙方安排专业人员在我院液氧充装工作，并协助液氧供气等相关工作。

3.乙方人员具有《危险货物运输驾驶员从业资格证》、《道路危险货物运输押运员从业资格证》、《移动式压力容器充装R2证》。

4.乙方接甲方常规送气电话后,须在接到电话通知的次日内送气到现场。

五、甲方的责任与义务

1.甲方负责对乙方服务保障工作的执行和服务质量进行考核认定。

2.甲方负责保障运送时所必须的道路通畅安全等工作。

3.甲方安排专人负责乙方货物的交接及验收，负责核查货物数量及相关的合格证工作，并进行签字确认。

4.根据国家相关的法律法规规定，甲方保证乙方货物为本单位使用，不得私下转手倒卖，由此产生的一切后果由甲方自行承担。

5.若乙方违约或服务未能达到甲方的要求，甲方有权不予付款或终止委托合同。

6.甲方在处理本合同约定的相关事宜时，不得泄漏乙方的商业机密。

7.甲方对乙方车辆提供方便的进出通道。根据甲方要求，需收取相关停车费用。

六、乙方的责任与义务

1.乙方委派人员须严格遵守甲方的有关管理规定和制度。

2.乙方保证其具有承接项目的资质和能力，能够按照合同约定及甲方确认的项目实施方案高质量提供项目服务。

3.合同履行中，乙方应做好服务工作的文件归档和资料留存工作，在项目服务完成后7日内向甲方提交结项报告，供甲方审核。

4.乙方指定【      】为项目负责人，全面负责项目的执行和与甲方的日常联络。乙方项目组成员，在为甲方提供服务期间应保证人员的稳定性，如有变更应事前征得甲方书面同意；在服务过程中，甲方发现乙方工作人员有明显不符合要求的，乙方应在甲方提出要求后3日内给予调换。

5.乙方承诺并保证其履行本合同过程中所使用的信息、资料、方案、图片等均不侵犯任何第三方知识产权及其他合法权益。否则引起的任何争议均应由乙方自行处理，甲方不承担任何责任，如由此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

6.本合同履行过程中，乙方为甲方提供服务产生服务成果的所有权及知识产权应排他的归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或授权第三方使用服务过程中形成的任何资料或服务成果。

7.双方在处理本合同约定的事物时，不得泄露对方机密。

8.乙方提供的商品必须符合国家及行业标准，符合环保标准要求并有相关证明手续。甲方有特殊要求的，应符合甲方要求。

9.乙方应于甲方指定时间，将本合同货物自费送至甲方指定的收货地点。甲方在收货后对货物的数量及质量进行验收。经验收不合格的货物，乙方必须无条件退货、更换，因退货或更换造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。

10.乙方需保证甲方的用气需求，承担医院气瓶的日常检修及三年一次安全试压工作，如遇到医院紧急用气需求，乙方保证在  小时内送气到医院。

11.乙方所供货物的内在质量出现问题，甲方有权在收货后一年内向乙方提出异议，乙方应对其货物内在质量问题承担全部责任。

12.乙方保证气瓶符合相关规范要求，若压力不足或漏气乙方免费予以更换。

13.医用气体属易燃易爆物品，乙方在运输与灌装过程中应按章操作，并负责意外事故的保险费用。在气体运输与灌装过程中如发生任何意外事故，均由乙方承担责任。

14.乙方应免费为甲方提供气瓶，合同终止时，甲方须将所有使用乙方各类气瓶无缺、无损的交还乙方。如有遗失、损坏，甲方需承担每只500元的赔偿。乙方负责气瓶在甲方使用中的安全管理，确保气瓶安全使用，如发生安全事故，由乙方负责。

15.乙方提供保障全过程供气的信息化软件服务，需对甲方人员进行培训，确保使用。如未能按甲方要求提供，甲方有权终止合同。

16.乙方需提供气瓶专用电动运送车不少于  辆。

七、违约责任

1.甲乙双方均应认真、全面履行本合同项下的各项义务，若出现纠纷，由双方协商解决或通过法律途径处理。

2.合同履行中出现以下情形，甲方有权单方解除本合同，且甲方不再向乙方支付任何费用，乙方己经收取的费用应全部返还甲方，并另行向甲方支付合同总金额的30％作为违约金:

（1）合同履行过程中，甲方书面通知乙方改正其违约行为，乙方未能及时改正;

（2）乙方在合同有效期内累计出现3次违约行为;

（3）乙方为承接项目向甲方提供的相关资料存在虚假（包括但不限于项目组成员简历不实、不具有资质等）；

（4）乙方逾期完成实施方案约定的各阶段服务工作累计超过15日：

（5）乙方违反本合同关于知识产权、保密条款的约定。

3.乙方未按照甲方确认的项目实施方案完成各阶段服务工作的，或未按甲方整改要求及时整改，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的1％作为违约金，但不应超过合同总造价30％。

4.对于乙方应支付的违约金及赔偿金，甲方有权从未付款项中子以扣除，不足部分有权向乙方追偿。

5.乙方提供货物如不符合国家及行业标准的；货物质量达不到甲方要求的；乙方逾期供货达7日的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。

6.乙方接甲方常规送气电话后,未能在接到电话通知的次日内送气到现场的,每发生一次罚当月服务费的1%。

7.乙方在服务过程中被甲方投诉，经核实为有效投诉的，每发生一次扣当月服务费1%。

8.除前述条款已有明确约定外，甲、乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付本合同价款5％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

八、不可抗力

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后3日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

九、其他事宜

1.合同未尽事宜，经双方友好协商，另行签订补充协议。补充协议、本合同附件及其它经双方签字盖章确认的书面材料均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.任何一方需终止合同,必须提前二个月书面通知对方,在结清所有费用后办理终止事宜。

3.因本合同和履行合同所发生的一切纠纷，双方首先应协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方住所地法院提起诉讼。

4.本合同及其附件、补充协议自双方签字、盖章之日起生效。

5.合同订立地点：南京

6.本合同一式 捌 份，甲方 陆 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

十、附件

1.江苏省人民医院液氧、瓶装氧气采购及供应服务考核表

| 甲 方：江 苏 省 人 民 医 院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单 位 地 址： 江苏省南京市广州路300号 | 单位地址： |
| 负责人/授权代表： | 负责人/授权代表： |
| 总务处负责人 ： 科室负责人： 项目负责人： | 乙方开户行: 账 号: 项目负责人： |
| 合同签署时间： | 合同签署时间： |

江苏省人民医院雨花院区液氧、瓶装氧气采购及供应服务考核表

年      月                                 得分

| 序号 | 项目内容 | 分值 | 扣分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙方严格遵守甲方的有关管理规定和制度。 提供完整的供货材料清单,满足药品安全督查需要。 | 15 | 违反一次/项扣5分 |  |
| 2 | 乙方在服务过程中被甲方投诉,经核实为有效投诉的。 | 15 | 每发生一起扣2分 |  |
| 3 | 瓶气充灌符合国家规范。证照齐全,作业人员着装规范,流程满足安全要求。 | 15 | 一次/项做不到扣5 分 |  |
| 4 | 装、卸过程中轻拿轻放,确保瓶体完好、标签完整,和甲方做好交接登记工作,确保记录清晰可辨。 | 20 | 一次/项做不到扣2 分 |  |
| 5 | 运输过程中杜绝跑、冒、滴、漏,对运输过程中的交通安全及环保事故负责并承担相应 的法律责任。 | 15 | 每发生一次扣2分 |  |
| 6 | 乙方做好供货台账管理,每月上报甲方台账结果,并提前和供气班班长核对供货数量。 发现异常立即报告甲方分管领导。 | 15 | 一次/项做不到扣2 分 |  |
| 7 | 每月10日前提供上月服务费用正式发票。 | 5 | 做不到扣5分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考核说明:

1.每月一次考核。

2.满分100分,合格分90分。每低于1分扣当月除服务费的0.5%

3.年度考核得分为全年月均分。合格分90分及以上续签下一年度合同。

江苏省人民医院(甲方)签字:

（乙方）签字：

- 第六章 附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              。

3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：

| 投标保证金 | 无需缴纳 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写：人民币： 元 大写：人民币： 元 | 具体详见苏采云系统 |
| 合同履行期限 | 壹年。招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表

费用分项报价表

标段1：雨花院区医用液态氧气瓶装氧气采购及供应服务

（货币单位：人民币元）/ （保留小数点后两位）

| 序号 | 产品名称 | 浓度 | 年预估用量 | 单价（元/年/单位） | 总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液态氧气（核心产品） | ≥99.5% | 450吨 |  |  | 总价=单价*年预估用量 |
| 2 | 瓶氧40L | ≥99.6% | 300瓶 |  |  |  |
| 3 | 瓶氧8L 10L | ≥99.6% | 300瓶 |  |  |  |
| 4 | 瓶氧4L 5L | ≥99.6% | 200瓶 |  |  |  |
| 5 | 瓶氧2L | ≥99.6% | 200瓶 |  |  |  |
| 合计： 元/年 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

注：

1.此表中的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费。

2.“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

- 3.涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

4.投标人应按照单年度进行报价。

附件五、技术条款偏离表表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

3、如无偏离可在投标响应栏填写“完成响应，无偏离。”

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

3、如无偏离可在投标响应栏填写“完成响应，无偏离。”

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、方案

方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

注：1、提供团队人员名单，须包括团队成员、项目经理等。）

2、相关证件复印件附后。

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 内容 | 金额 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十：企业声明函格式

（一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号），其他情况无需提供此声明函。

2.供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3.服务采购项目：服务由中小企业承接 ，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

4.中标、中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 、民政部、 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（三）属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十一 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |  |
| 供应商规模 | □大型 | □ 中型 □小微型 |
| 供应商所在区域（细化到省份） |  |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业残疾人 □福利性单位 □其他 |  |

注：

1.供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2.供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3.是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68号）和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

附：中小企业划型标准规定

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 （X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员 （X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省人民医院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月
附件十三、资格资信证明文件

根据采购公告中二、申请人的资格要求填写

附件十四、于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

2026年度雨花院区医用气体采购及供应服务项目

采购文件

（标段2：雨花院区医用液氮、瓶装特气采购及供应服务）

采购编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0342

代理机构编号：ZJ066026K0ZC03029

采购人：江苏省人民医院

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2026年9月

目录

第一章 采购公告	3

第二章 供应商须知	7

第三章 评标标准	19

第四章 采购需求	22

第五章 合同主要条款及格式	25

第六章 附件	25

- 第一章 采购公告

项目概况

2026年度雨花院区医用气体采购及供应服务项目 的潜在供应商应在江苏政府采购网获取招标文件，并于2026年10月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0342

1.2项目名称：2026年度雨花院区医用气体采购及供应服务项目

1.3预算金额：人民币100万元；标段1：雨花院区医用液态氧气、瓶装氧气采购及供应服务65万元；标段2：雨花院区医用液氮、瓶装特气采购及供应服务35万元。

1.4最高限价：人民币100万元；标段1：雨花院区医用液态氧气、瓶装氧气采购及供应服务65万元；标段2：雨花院区医用液氮、瓶装特气采购及供应服务35万元。

1.5采购需求：2026年度雨花院区医用气体采购及供应服务项目。具体服务需求详见采购文件 第四章 采购需求。

1.6合同履行期限：壹年。招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。

1.7本项目标的所属行业：其他未列明行业。

1.8本项目非专门面向中小企业采购。

1.9本项目不接受进口产品。

1.10本项目不接受联合体投标。

1.11同一投标人可以参与本项目所有标段投标，可兼投兼中。

## 二、申请人的资格要求：

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度或者2025年度的财务报告，至少包含资产负债表、利润表;或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明;成立不满一年无须提供）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供自投标截止时间前六个月内任意一个月份：①提供缴纳税收的凭证；②提供缴纳社会保险的凭据，依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书原件）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无。

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

- 2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：

标段1：

（1）投标产品生产企业具备有效的《安全生产许可证》、《药品生产许可证》、《气瓶充装许可证》。（需提供有效的证书复印件并加盖公章）

（2）投标单位所投产品具备有效的《药品注册证》或《药品注册批件》或《药品再注册批件》。（需提供有效的证书复印件并加盖公章）

（3）投标单位须具有《危险化学品经营许可证》。（需提供有效的证书复印件并加盖公章）

（4）投标单位须具有《道路运输经营许可证》。如投标单位委托第三方运输企业承担气体运输服务，则投标单位需同时提供与该运输企业有效期内的协议书，且运输企业须具有《道路运输经营许可证》。（需提供有效的证明材料复印件并加盖公章）

标段2：

（1）投标产品生产企业具备有效的《安全生产许可证》、《气瓶充装许可证》。（需提供有效的证书复印件并加盖公章）

（2）投标单位须具有《危险化学品经营许可证》。（需提供有效的证书复印件并加盖公章）

（3）投标单位须具有《道路运输经营许可证》。如投标单位委托第三方运输企业承担气体运输服务，则投标单位需同时提供与该运输企业有效期内的协议书，且运输企业须具有《道路运输经营许可证》。（需提供有效的证明材料复印件并加盖公章）

2.4拒绝列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。

注：①按照《政府采购法实施条例释义》，法人的分支机构由于其不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。但银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可以分支机构参加政府采购和签订合同；

②重大违法记录是指报价供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

2.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一标段的投标。

2.6供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

## 三、获取招标文件

3.1时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

3.2地点：苏采云系统注册登记成功后系统内免费下载

3.3方式：采用网上注册登记方式

3.4售价：0.00元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1提交投标文件截止时间、开标时间：2026年10月10日09点30分（北京时间）

4.2提交投标文件地点：江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）（以下简称“苏采云”）（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

4.3开标地点：“苏采云”网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

6.1本项目在江苏政府采购网、中国政府采购网发布公告。

6.2勘察现场或答疑地点：无。

- 6.3获取招标文件方式补充：本项目采用网上注册登记方式。

①潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

③“CA数字证书”的获取：

响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。

通过苏采云系统首页（http：//jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

⑤采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

⑥请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：江苏省人民医院

地址：南京市鼓楼区广州路300号

联系方式：毛老师 025-68306620

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场10楼1004室

联系方式：汪惠子 13655172889

7.3项目联系方式

项目联系人：汪惠子

电　话： 13655172889

邮箱：2277893572@qq.com

- 第二章 供应商须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“供应商（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字〔2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品供应商应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除采购公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.7本国产品支持政策

本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动涉及本国产品的，投标人应当出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式见第六章），否则不得享受价格评审优惠。本国产品支持政策详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.8未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：采购公告；供应商须知；供应商应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及供应商须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等。

4.2招标的最小单位是包。招标货物数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分包的，可以以包为单位投标。

4.3采购代理机构如果要求供应商按照招标文件规定提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供供应商参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在供应商；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1供应商提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2供应商所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3供应商应用人民币报价。投标产品如果是进口产品的，应提供人民币与外币之间的汇率。

6.4供应商应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、供应商全称、地址、电话、传真等。

6.5供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术条款偏离表》等处逐条标明满足与否。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明供应商有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（4）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）供应商资格资信证明文件：

  - 第一章采购公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章采购公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章采购公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）《商务条款偏离表》；

（6）第三章评标标准中对应的所需证明材料；

（7）其它。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明供应商提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《技术条款偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）供应商拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）供应商认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装卸、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3供应商的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 供应商应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由供应商根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

12.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、中国政府采购网”发布的采购文件不一致，以上述网站发布的采购文件为准。

13、投标保证金：（本项目无需缴纳投标保证金）

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的供应商将不会要求和允许修正其投标。

15、投标文件签署

15.1 投标文件应按照招标文件要求加盖电子公章，否则视为无效投标。

16、投标费用

16.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：

招标代理服务费：本次招标，中标人按《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）代理服务招标收费基准费率的48%计算。本项费用无需在投标报价表中单列。本项目预算包含代理服务费，采购人不额外支付，供应商投标报价需包含该费用。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在招标公告规定的投标截止时间前制作并上传电子投标文件。招标代理机构拒绝接收提交投标文件截止时间后上传的任何电子投标文件。

18、投标文件的解密

18.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

18.2投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等因素可能对投标产生的影响，如因投标人自身原因造成的电子投标文件解密不成功的，做无效投标处理。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

20.2在评标过程中发现供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 代理机构在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照《操作手册》规定参加开标活动，并在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。“苏采云”系统公布各投标人名称和投标价格。

21.2 投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4 投标人如果对开标过程和开标结果有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，“苏采云”系统中《开标记录表》公布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21.5公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的；

（2）投标文件未按照招标文件要求加盖电子公章的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的；

（6）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将通过“苏采云”系统告知其具体原因，评标结束后不再接受有关询问。

22.2.2.3有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因苏采云系统故障造成开标不成功的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）投标人以明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且不能证明其报价合理性的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1 评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

22.2.3.2 需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出《澄清要求函》，接到《澄清要求函》的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交《澄清响应函》并加盖电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

22.2.3.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的，投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

22.2.3.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，并由评标委员会通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

2.2.3.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评委会联系。

22.2.3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

22.4 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求

22.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标报价×50%；

（3）投标报价低于本项目最高限价45%的，即投标报价<本项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

22.4.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于22.4.1条第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关投标人在评标现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关投标人的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于22.4.1条第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随投标人提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。中标人可在中标结果公告届满之日起三十日内,登录苏采云系统下载。

因系统存储空间有限，中标结果公告届满之日起三十日后，苏采云系统不再保证提供下载《中标通知书》服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将依法予以处罚。

27.6采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

29、其他

29.1本项目根据江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知（苏财购〔2023〕65号）规定，执行绿色采购需求标准。

- 第三章 评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术响应情况得分高低顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

评标方法与评标标准

| 评标标准 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标价格 | 30 | 满足招标文件实质性要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 类似业绩 | 14 | 投标人所投该标段核心产品（核心产品：液氮）自2023年1月1日以来的销售业绩进行评分，每提供一个符合要求的业绩得2分，该项最多得14分。 （时间以合同签订时间为准，提供有效的合同复印件加盖公章，否则视为无效业绩。） |
| 供货能力 | 5 | 如遇招标人紧急情况，需向中标人临时加购产品的，中标人承诺能在4h以内将需加购气体送到相应科室的，得5分；承诺能在8h以内将需加购气体送到相应科室的，得3分；承诺能在10h以内将需加购气体送到相应科室的，得1分；承诺超过10h才能送到的不得分。投标人需提供承诺书并加盖公章。未提供或未按要求提供不得分。 |
| 运输能力 | 10 | 投标人为该标段配备的运输车辆具有有效期内的危化品车辆通行证的，在满足文件规定的1辆车的基础上，每增加一辆多2.5分，满分10分。 （投标文件中需提供有效的危化品车辆通行证复印件并加盖公章。） |
| 卸货能力 | 5 | 投标人为该标段配备的运输车辆具有自动卸货能力的，有一辆车得2.5分，满分5分。 （投标文件中需提供证明材料复印件以及能够体现车辆自动卸货的车身照片并加盖公章。） |
| 履约能力 | 5 | 根据投标人提供的所投该标段核心产品服务过的业主满意度情况、供应商的长期稳定的供应情况、履约能力等综合评价。满分5分。 履约情况好，使用情况反馈满意度高的，有长期稳定的供应情况，满分5分； 履约情况较好，使用情况反馈满意度较高的，有较长期稳定的供应情况，得3分；履约情况一般，使用情况反馈满意度一般的，供应情况长期稳定性一般，得1分；履约情况差，使用情况反馈满意度低的，供应情况不稳定或未提供证明材料的，不得分。 （须提供有效的证明材料并加盖服务单位公章或服务单位管理科室章，包括但不限于所投该标段核心产品业主满意度反馈表、合同、验收报告、履约评价扫描件等。） |
| 整体服务方案 | 8 | 投标人针对本项目制定的整体服务方案（包括但不限于配送流程、实施细则、产品供货质量保障措施、服务人员考核培训制度、增值服务等）综合评价。满分8分。 整体服务方案科学完善、有针对性、可实施性的，得8分；整体服务方案较科学完善、较有针对性、较有可实施性的，得6分；整体服务方案科学完善性、针对性、可实施性一般的，得4分；整体服务方案不太具有科学完善性、针对性、可实施性较差的，得1分；整体服务方案不具有科学完善性、针对性、可实施性的或未提供说明的，不得分。 |
| 安全管理能力和措施 | 8 | 投标人针对本项目制定的生产、运输等过程中的安全保障措施或管理制度，制定具体安全保障方案、产品具有安全技术说明书以及安全标签、配备安全员或质检员等综合评价。满分8分。 有科学完善的生产、运输安全管理制度，配备安全员或质检员齐全的，得8分；有较完善的生产、运输安全管理制度，配备安全员或质检员较齐全的，得6分；生产、运输安全管理制度一般，配备有安全员或质检员的，得4分；生产、运输安全管理制度不太详细，安全员或质检员配备较少的，得1分；未提供生产、运输安全管理制度，未配备安全员或质检员的或未提供说明的，不得分。 （须提供有效的证明材料，包括但不限于人员证书等并加盖公章。） |
| 生产设备及生产设施 | 5 | 投标人将依据GB 50751《医用气体工程技术规范》、GB50016《建筑设计防火规范》、气瓶安全技术规范及医用气体相关法规、行业规范等，围绕自身生产场所、生产设施、暂存库或暂存设备、贮存场所环境等情况接受综合评价。（须提供包括但不限于生产场所图片、设备清单、设备图片或设备购置发票等有效证明材料复印件并加盖公章）。满分5分。 生产设备为成套自动化专用设备，生产、贮存暂存场所分区合理，消防、泄漏监测、应急设施完备，整体条件优于规范条款要求：得5分； 专用生产设备齐全，生产、贮存暂存场所及配套设施符合规范条款要求：得3分； 具备基础生产设备，场地满足规范最低要求，但部分配套设施不完善：得1分； 不满足规范条款要求，或未按要求提供证明材料：得0分。 |
| 信息网络系统配置方案 | 5 | 投标人对招标人信息网络系统配置（包括但不限于气体后台管理系统、产品溯源、产品贮罐信息、产品运输状况等）等综合评价。满分5分。 信息网络系统配置软件成熟、功能齐全的，得5分；信息网络系统配置软件基本成熟、功能基本齐全的，得3分；信息网络系统配置软件不太成熟、功能不太齐全的，得1分；信息网络系统配置软件不成熟、功能不齐全或未提供证明材料的，不得分。 （须提供有类似信息化软件平台的截图等有效证明材料复印件并加盖公章） |
| 应急需求预案和售后服务方案 | 5 | 根据投标人提供针对本项目的应急需求预案及售后服务（包括风险评估、应急程序、应急专业队伍配备、应急专用设备、医院非工作日紧急配送要求处置、退换货方案等）综合评价。满分5分。 方案考虑详实具体全面周到、应对措施科学合理可行的，得5分；方案考虑较全面详细合理、应对措施较科学合理可行性的，得3分；方案考虑不太具有全面详细合理性、应对措施不太具有科学合理可行性的，得1分；方案考虑不具有全面详细合理性、应对措施不具有科学合理可行性的或未提供相关内容和描述的，不得分。 |

说明：1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.本国产品的价格扣除

6.1本国产品标准、本国产品标准的适用范围、对本国产品的支持政策等详见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

6.2 政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 采购需求

- “★”内容为实质性要求，不允许负偏离（提供证明材料或承诺书）；否则按无效投标处理。

- 一、项目概况

1.1项目编号：JSZC-320000-JCEC-G2026-0342

1.2项目名称：2026年度雨花院区医用气体采购及供应服务项目

1.3预算金额：标段2：雨花院区医用液氮、瓶装特气采购及供应服务35万元。

1.4最高限价：标段2：雨花院区医用液氮、瓶装特气采购及供应服务35万元；

1.5服务期限：壹年。招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。

## 二、技术需求（需在“技术偏离表”中逐条注明偏离情况）

标段2：医用液氮、瓶装特气采购及供应服务

- ★采购清单

| 产品名称 | 浓度 | 规格 | 年预估用量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高氦 | 99.999% | 40L | 1 | 符合国家及行业的相关标准要求 |
| 肺功能 | CO:0.274%He:9.57%O2:20.6%/N2 | 40L | 1 |  |
| 肺功能 | CO:0.3%CH4:0.3%O2:21%/N2 | 40L | 1 |  |
| 肺功能 | O2:16%CO2:4%/N2 | 40L | 1 |  |
| 氮中氢、二氧化碳 | H2:10%CO2:5%/N2 | 40L | 1 |  |
| 高氩 | 99.999% | 40L | 1 |  |
| 高纯二氧化碳 | 99.999% | 40L | 45 |  |
| 高氮 | 99.999% | 40L | 14 |  |
| 氮中二氧化碳 | CO2:5% | 40L | 1 |  |
| 普通二氧化碳 | CO2 | 40L | 410 |  |
| 普通氮气 | N2 | 40L | 350 |  |
| 六氟化硫 | 99.90% | 公斤 | 1 |  |
| 一氧化二氮（笑气） | 99.5% | 4L | 1 |  |
| 氮中氧加二氧化碳 | CO2（4.98%）、O2（16%）、N2（余） | 4L | 1 |  |
| 氮中氧加二氧化碳 | CO2（5%）、O2（12%）、N2（余） | 2L | 1 |  |
| 氮中氧加二氧化碳 | CO2（5%）、O2（1%）、N2（94%） | 40L | 1 |  |
| 氮中氧加二氧化碳 | CO2（5%）、O2（3%）、N2（92%） | 40L | 25 |  |
| 高纯二氧化碳 | 99.999% | 10L | 1 |  |
| 高氩 | 99.999% | 4L | 1 |  |
| 一氧化二氮 | 99.5% | 40L | 1 |  |
| 氧中二氧化碳 | 5% | 40L | 1 |  |
| 氮中二氧化碳加氧 | CO2（10%）、O2（5%）、N2（85%） | 40L | 1 |  |
| 髙氢 | ≥5.0 | 40L | 1 |  |
| 高纯空气 | 99.999% | 40L | 6 |  |
| 高纯空气 | O2:21%±2.1%,h2≤1.0ppm,CO≤1.0ppm,CO2≤1.0ppm,thc(as ch4)≤0.1ppm,h2o≤2.0ppm, N2（余） | 4L | 5 |  |
| 超高纯氢气 | 99.9999% | 40L | 1 |  |
| 氩气中甲烷混合高纯气体 | 氩气（90%）、甲烷（10%） | 40L | 1 |  |
| NO | NO:1000ppm | 8L | 5 |  |
| 液氮（核心产品） | 99.999% | 升 | 30000 |  |

- ★严格执行国家相关质量安全标准。

- ★投标人具有至少1辆液氮专用槽车，配置该项目运输车辆通行证应符合南京市相关行政主管部门规定。（须在投标文件中提供车辆行驶证复印件并加盖公章。如投标人委托第三方运输企业承担气体运输服务，则投标人需同时提供与该运输企业有效期内的协议书复印件并加盖公章）

- ★液体、气体的生产、销售、充装必须满足国家现行强制标准和相关法律规定的要求，货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目的质量要求和技术指标与出厂标准的最高标准。

- ★投标人需提供气瓶专用电动运送车不少于1辆，以方便在院区内由卸货地点运送至指定科室。

- ★投标人需为该标段至少配备符合下述要求的车辆驾驶员和押运员各1名：车辆驾驶员须持有公安部门核发的有效驾驶证，以及交通运输主管部门核发的营业性道路运输驾驶员（危险货物运输）从业资格证；押运员具有交通运输主管部门颁发的经营性道路危险货物运输押运证。（需提供有效的驾驶证、驾驶员从业资格证以及押运证复印件并加盖投标人公章）

- ★投标人需为该标段至少配备具有移动式压力容器充装证（R2证）的操作员1名。（需提供有效的证书复印件并加盖投标人公章）

- 8、★所有供货气瓶由投标人提供。

- 9、★招标清单内数量为医院预估数量，仅作为招标评标计算依据，仅供参考，按实结算。

三、商务需求（需在“商务偏离表”中逐条注明偏离情况）

- 税：本项目执行中相关的一切税费均由中标单位负担。

- 供货期：接采购人通知后按规定时间(上午通知的，当日下午17:00前送到;下午通知的，次日上午11:00前送到)送达采购人指定地点。

- 交货地点：江苏省人民医院雨花院区指定地点。

- 货物验收：中标单位须派有经验的技术人员和医院相关人员共同验收，有质量问题无条件更换。随货必须提供有效的批号及质检合格证等相关资料。

- 中标单位交付的货物应当完全符合招投标文件和合同所规定的货物、数量和规格等要求。中标单位提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，我院有权拒收货物，由此引起的风险，由中标单位承担。

- 货物的到货验收包括：规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。若因上述等原因不符合要求导致逾期交付的，由中标单位承担相关的违约责任。

- 货物验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和中标单位投标文件的承诺及合同约定，并不低于国家相关标准。验收和使用过程中发现有质量问题的，即给予无条件换货。

- 在采购人所在地须有长期固定的售后服务正规机构，具备24小时随叫随送的应急能力。

- 如遇招标人紧急情况，需向中标人临时加购产品的，中标人需在2小时内与招标人明确具体数量及要求，12小时内（含）送达。

- 中标单位应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。

- 中标单位需承诺对所购货物的质量保证，出现任何质量问题，中标单位必须予以更换相同产品。

- 投标人在投标文件中应提供售后服务的承诺，包括在招标人所在地或周边地区售后服务机构及人员的情况、质保期内及质保期满后的售后服务情况。

- 投标人需提供保障全过程供气的信息化软件服务（包括但不限于气体后台管理系统）。

- 付款方式：货物验收合格且收到中标单位发票后支付货款。

四、其他要求

- 投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件的技术条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

- 投标人在投标文件中应提供投标文件与招标文件的商务条款偏差表，如与招标文件无偏差，也应说明。

- 投标人在投标文件中应提供完善的产品质量保障措施，如产品交付时发现产品存在质量缺陷、包装缺陷等质量问题，中标单位将在合理期限内无条件更换，直至我院满意，过程中所发生的费用由中标单位承担。

- 投标人应保证所购买的货物为全新、完整、未使用过的良好介质，与本采购文件要求一致。

- 投标人在投标文件中应提供投标货物实施方案、验收方案、产品售后技术服务方案、相关销售业绩、第三方检测报告等资料。

五、项目报价要求

- 所有投标价格均为人民币报价。包括税费、产品费用、实施费用、安装调试费用等所有费用。

- 供应商应提供详细的分项价格和总价。如果出现总价与分项价格不相符，则以分项价格为准。

- 供应商应对其报价的正确性和充分性负责，这些价格足以负担遵守所有采购条件的费用，以及正确地、适当地履行和完成采购邀请函中所述的工作所必需的所有事项的费用。

- 所报价对应的服务应满足本项目的要求，并能完全实现供应商针对本项目制定的服务方案，如在此价格上发现有缺项，供应商负责承担并免费提供。

第五章 合同主要条款及格式

- 江苏省人民医院服务保障合同

甲方：江苏省人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及国家有关规定，依据甲方要求和项目具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，特订立以下条款共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：江苏省人民医院雨花院区医用液氮、瓶装特气采购及供应服务

2.甲方委托乙方为我院提供医用液氮、瓶装特气采购及供应服务。

二、合同期

1.合同有效期：     年    月    日至    年    月     日

2.合作协议期限：

合作协议期限自    年    月    日起至    年    月    日 。每年度进行综合考核,考核合格续签合同，考核不合格即终止服务。

- 合同款支付

付款方式为：每月经双方对账确认后结清，甲方在收到乙方发票后向乙方支付款项。

（各种气体规格及价格表）

| 产品名称 | 浓度 | 规格 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高氦 | 99.999% | 40L |  |
| 肺功能 | CO:0.274%He:9.57%O2:20.6%/N2 | 40L |  |
| 肺功能 | CO:0.3%CH4:0.3%O2:21%/N2 | 40L |  |
| 肺功能 | O2:16%CO2:4%/N2 | 40L |  |
| 氮中氢、二氧化碳 | H2:10%CO2:5%/N2 | 40L |  |
| 高氩 | 99.999% | 40L |  |
| 高纯二氧化碳 | 99.999% | 40L |  |
| 高氮 | 99.999% | 40L |  |
| 氮中二氧化碳 | CO2:5% | 40L |  |
| 普通二氧化碳 | CO2 | 40L |  |
| 普通氮气 | N2 | 40L |  |
| 六氟化硫 | 99.90% | 公斤 |  |
| 一氧化二氮（笑气） | 99.5% | 4L |  |
| 氮中氧加二氧化碳 | CO2（4.98%）、O2（16%）、N2（余） | 4L |  |
| 氮中氧加二氧化碳 | CO2（5%）、O2（12%）、N2（余） | 2L |  |
| 氮中氧加二氧化碳 | CO2（5%）、O2（1%）、N2（94%） | 40L |  |
| 氮中氧加二氧化碳 | CO2（5%）、O2（3%）、N2（92%） | 40L |  |
| 高纯二氧化碳 | 99.999% | 10L |  |
| 高氩 | 99.999% | 4L |  |
| 一氧化二氮 | 99.5% | 40L |  |
| 氧中二氧化碳 | 5% | 40L |  |
| 氮中二氧化碳加氧 | CO2（10%）、O2（5%）、N2（85%） | 40L |  |
| 髙氢 | ≥5.0 | 40L |  |
| 高纯空气 | 99.999% | 40L |  |
| 高纯空气 | O2:21%±2.1%,h2≤1.0ppm,CO≤1.0ppm,CO2≤1.0ppm,thc(as ch4)≤0.1ppm,h2o≤2.0ppm, N2（余） | 4L |  |
| 超高纯氢气 | 99.9999% | 40L |  |
| 氩气中甲烷混合高纯气体 | 氩气（90%）、甲烷（10%） | 40L |  |
| NO | NO:1000ppm | 8L |  |
| 液氮 | 99.999% | 升 |  |

四、乙方服务及标准

1.乙方为我院提供液氮、高氦、氮中二氧化碳、普通二氧化碳、普通氮气等采购及供应服务。

2.乙方安排专业人员在我院液氮充装工作，并协助液氮气体供气等相关工作。

3.乙方人员具有《危险货物运输驾驶员从业资格证》、《道路危险货物运输押运员从业资格证》、《移动式压力容器充装R2证》。

4.接甲方通知后按规定时间(上午电话通知的，当日下午17:00前送到;下午电话通知的，次日上午11:00前送到)送达指定地点。

五、甲方的责任与义务

1.甲方负责对乙方服务保障工作的执行和服务质量进行考核认定。

2.甲方负责保障运送时所必须的道路通畅安全等工作。

3.甲方安排专人负责乙方货物的交接及验收，负责核查货物数量及相关的合格证工作，并进行签字确认。

4.根据国家相关的法律法规规定，甲方保证乙方货物为本单位使用，不得私下转手倒卖，由此产生的一切后果由甲方自行承担。

5.若乙方违约或服务未能达到甲方的要求，甲方有权不予付款或终止委托合同。

6.甲方在处理本合同约定的相关事宜时，不得泄漏乙方的商业机密。

7.甲方对乙方车辆提供方便的进出通道。根据甲方要求，需收取相关停车费用。

六、乙方的责任与义务

1.乙方委派人员须严格遵守甲方的有关管理规定和制度。

2.乙方保证其具有承接项目的资质和能力，能够按照合同约定及甲方确认的项目实施方案高质量提供项目服务。

3.合同履行中，乙方应做好服务工作的文件归档和资料留存工作，在项目服务完成后7日内向甲方提交结项报告，供甲方审核。

4.乙方指定【      】为项目负责人，全面负责项目的执行和与甲方的日常联络。乙方项目组成员，在为甲方提供服务期间应保证人员的稳定性，如有变更应事前征得甲方书面同意；在服务过程中，甲方发现乙方工作人员有明显不符合要求的，乙方应在甲方提出要求后3日内给予调换。

5.乙方承诺并保证其履行本合同过程中所使用的信息、资料、方案、图片等均不侵犯任何第三方知识产权及其他合法权益。否则引起的任何争议均应由乙方自行处理，甲方不承担任何责任，如由此给甲方造成损失，乙方应负责赔偿。

6.本合同履行过程中，乙方为甲方提供服务产生服务成果的所有权及知识产权应排他的归甲方享有。未经甲方书面同意，乙方不得擅自使用或授权第三方使用服务过程中形成的任何资料或服务成果。

7.双方在处理本合同约定的事物时，不得泄露对方机密。

8.乙方提供的商品必须符合国家及行业标准，符合环保标准要求并有相关证明手

续。甲方有特殊要求的，应符合甲方要求。

9.乙方应于甲方指定时间，将本合同货物自费送至甲方指定的收货地点。甲方在收货后对货物的数量及质量进行验收。经验收不合格的货物，乙方必须无条件退货、更换，因退货或更换造成甲方损失的，乙方应承担相应责任。

10.乙方需保证甲方的用气需求，承担医院气瓶的日常检修及三年一次安全试压工作，如遇到医院紧急用气需求，乙方保证在  小时内送气到医院。

11.乙方所供货物的内在质量出现问题，甲方有权在收货后一年内向乙方提出异议，乙方应对其货物内在质量问题承担全部责任。

12.乙方保证气瓶符合相关规范要求，若压力不足或漏气乙方免费予以更换。

13.医用气体属易燃易爆物品，乙方在运输与灌装过程中应按章操作，并负责意外事故的保险费用。在气体运输与灌装过程中如发生任何意外事故，均由乙方承担责任。

14.乙方应免费为甲方提供气瓶，合同终止时，甲方须将所有使用乙方各类气瓶无缺、无损的交还乙方。如有遗失、损坏，甲方需承担每只500元的赔偿。乙方负责气瓶在甲方使用中的安全管理，确保气瓶安全使用，如发生安全事故，由乙方负责。

15.乙方提供保障全过程供气的信息化软件服务，需对甲方人员进行培训，确保使用。如未能按甲方要求提供，甲方有权终止合同。

16.乙方需提供气瓶专用电动运送车不少于  辆。

七、违约责任

1.甲乙双方均应认真、全面履行本合同项下的各项义务，若出现纠纷，由双方协商解决或通过法律途径处理。

2.合同履行中出现以下情形，甲方有权单方解除本合同，且甲方不再向乙方支付任何费用，乙方已经收取的费用应全部返还甲方，并另行向甲方支付合同总金额的30％作为违约金：

（1）合同履行过程中，甲方书面通知乙方改正其违约行为，乙方未能及时改正：（2）乙方在合同有效期内累计出现3次违约行为；

（3）乙方为承接项目向甲方提供的相关资料存在虚假（包括但不限于项目组成员简历不实、不具有资质等）

（4）乙方逾期完成实施方案约定的各阶段服务工作累计超过15日；

（5）乙方违反本合同关于知识产权、保密条款的约定。

3.乙方未按照甲方确认的项目实施方案完成各阶段服务工作的，或未按甲方整改要求及时整改，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的1％作为违约金，但不应超过合同总造价30％。

4.对于乙方应支付的违约金及赔偿金，甲方有权从未付款项中予以扣除，不足部分有权向乙方追偿。

5.乙方提供货物如不符合国家及行业标准的；货物质量达不到甲方要求的；乙方逾期供货达7日的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款20%的违约金。

6.乙方接甲方常规送气电话后,未能在接到电话通知的时间（上午电话通知的，当日下午17：00前送到；下午电话通知的，次日上午11：00前送到）内送气到现场的,每发生一次罚当月服务费的1％。

7.乙方在服务过程中被甲方投诉，经核实为有效投诉的，每发生一次扣当月服务费1%。

8.除前述条款已有明确约定外，甲、乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付本合同价款5％的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

八、不可抗力

1.不可抗力指下列事件：战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害，以及本合同各方不可预见、不可防止并不能避免或克服的一切其他事件。

2.任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，该方应尽快通知对方，并须在不可抗力发生后3日内以书面形式向对方提供详细情况报告及不可抗力对履行本合同的影响程度的说明。

3.发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另外一方蒙受的任何损失承担责任。但遭受不可抗力影响的一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力影响的一方对因未尽本项责任而造成的相关损失承担责任。

4.合同双方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同，或是继续履行本合同。

九、其他事宜

1.合同未尽事宜，经双方友好协商，另行签订补充协议。补充协议、本合同附件及其它经双方签字盖章确认的书面材料均为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2.任何一方需终止合同,必须提前二个月书面通知对方,在结清所有费用后办理终止事宜。

3.因本合同和履行合同所发生的一切纠纷，双方首先应协商解决，若协商不成，任何一方均可向甲方住所地法院提起诉讼。

4.本合同及其附件、补充协议自双方签字、盖章之日起生效。

5.合同订立地点：南京

6.本合同一式 捌 份，甲方 陆 份，乙方 贰 份，具有同等法律效力。

十、附件

1.江苏省人民医院医用液氮、瓶装特气采购及供应服务考核表

| 甲 方：江 苏 省 人 民 医 院 | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单 位 地 址： 江苏省南京市广州路300号 | 单位地址： |
| 负责人/授权代表： | 负责人/授权代表： |
| 总务处负责人 ： 科室负责人： 项目负责人： | 乙方开户行: 账 号: 项目负责人： |
| 合同签署时间： | 合同签署时间： |

江苏省人民医院雨花院区医用液氮、瓶装特气采购及供应服务考核表

年      月                                 得分

| 序号 | 项目内容 | 分值 | 扣分依据 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乙方严格遵守甲方的有关管理规定和制度。 提供完整的供货材料清单,满足相关法律法规督查需要。 | 15 | 违反一次/项扣5分 |  |
| 2 | 乙方在服务过程中被甲方投诉,经核实为有效投诉的。 | 15 | 每发生一起扣2分 |  |
| 3 | 瓶气充灌符合国家规范。证照齐全,作业人员着装规范,流程满足安全要求。 | 15 | 一次/项做不到扣5 分 |  |
| 4 | 装、卸过程中轻拿轻放,确保瓶体完好、标签完整,和甲方做好交接登记工作,确保记录清晰可辨。 | 20 | 一次/项做不到扣2 分 |  |
| 5 | 运输过程中杜绝跑、冒、滴、漏,对运输过程中的交通安全及环保事故负责并承担相应的法律责任。 | 15 | 每发生一次扣2分 |  |
| 6 | 乙方做好供货台账管理,每月上报甲方台账结果,并提前和供气班班长核对供货数量。 发现异常立即报告甲方分管领导。 | 15 | 一次/项做不到扣2 分 |  |
| 7 | 每月10日前提供上月服务费用正式发票。 | 5 | 做不到扣5分 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考核说明:

1.每月一次考核。

2.满分100分,合格分90分。每低于1分扣当月除服务费的0.5%

3.年度考核得分为全年月均分。合格分90分及以上续签下一年度合同。

江苏省人民医院(甲方)签字:

（乙方）签字：

- 第六章 附件

投标文件

项目名称：

招标编号：

投标人名称：（加盖电子公章）

日期：

目录

（注：供应商根据附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表供应商     （供应商名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）              。

3、本项目交付时间为：满足采购文件要求。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加贵方组织的其他采购方式采购。

7、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

8、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

9、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

供应商名称：                 （加盖电子公章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权委托书格式

法人授权书

本授权书声明：            （投标人名称）授权                 （被授权人姓名）作为我方参加编号为                             项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书自______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：           （手机）

投标人名称：              （加盖电子公章）

单位地址：

日    期：

附件三、报价表

开标一览表

项目名称：                     项目编号：

| 投标保证金 | 无需缴纳 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 小写：人民币： 元 大写：人民币： 元 | 具体详见苏采云系统 |
| 合同履行期限 | 壹年。招标有效期三年，合同一年一签。合同服务期满前根据招标人对中标人的当年考评结果决定下一年度是否续签。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业提供 | （填写“是”或“否） |  |

投标单位（加盖电子公章）：

说明：

1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，供应商应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，或相关内容表述不清前后矛盾的，不享受价格扣除。

附件四、分项报价表

费用分项报价表

标段2：医用液态氧气、瓶装氧气采购及供应服务

（货币单位：人民币元）/ （保留小数点后两位）

| 序号 | 产品名称 | 浓度 | 规格 | 年预估用量 | 单价（元/年/单位） | 总价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高氦 | 99.999% | 40L | 1 |  |  | 1-28项总价=1-28各单价*各年预估用量相加总和 29项总价=单价*年预估用量 |
| 2 | 肺功能 | CO:0.274%He:9.57%O2:20.6%/N2 | 40L | 1 |  |  |  |
| 3 | 肺功能 | CO:0.3%CH4:0.3%O2:21%/N2 | 40L | 1 |  |  |  |
| 4 | 肺功能 | O2:16%CO2:4%/N2 | 40L | 1 |  |  |  |
| 5 | 氮中氢、二氧化碳 | H2:10%CO2:5%/N2 | 40L | 1 |  |  |  |
| 6 | 高氩 | 99.999% | 40L | 1 |  |  |  |
| 7 | 高纯二氧化碳 | 99.999% | 40L | 45 |  |  |  |
| 8 | 高氮 | 99.999% | 40L | 14 |  |  |  |
| 9 | 氮中二氧化碳 | CO2:5% | 40L | 1 |  |  |  |
| 10 | 普通二氧化碳 | CO2 | 40L | 410 |  |  |  |
| 11 | 普通氮气 | N2 | 40L | 350 |  |  |  |
| 12 | 六氟化硫 | 99.90% | 公斤 | 1 |  |  |  |
| 13 | 一氧化二氮（笑气） | 99.5% | 4L | 1 |  |  |  |
| 14 | 氮中氧加二氧化碳 | CO2（4.98%）、O2（16%）、N2（余） | 4L | 1 |  |  |  |
| 15 | 氮中氧加二氧化碳 | CO2（5%）、O2（12%）、N2（余） | 2L | 1 |  |  |  |
| 16 | 氮中氧加二氧化碳 | CO2（5%）、O2（1%）、N2（94%） | 40L | 1 |  |  |  |
| 17 | 氮中氧加二氧化碳 | CO2（5%）、O2（3%）、N2（92%） | 40L | 25 |  |  |  |
| 18 | 高纯二氧化碳 | 99.999% | 10L | 1 |  |  |  |
| 19 | 高氩 | 99.999% | 4L | 1 |  |  |  |
| 20 | 一氧化二氮 | 99.5% | 40L | 1 |  |  |  |
| 21 | 氧中二氧化碳 | 5% | 40L | 1 |  |  |  |
| 22 | 氮中二氧化碳加氧 | CO2（10%）、O2（5%）、N2（85%） | 40L | 1 |  |  |  |
| 23 | 髙氢 | ≥5.0 | 40L | 1 |  |  |  |
| 24 | 高纯空气 | 99.999% | 40L | 6 |  |  |  |
| 25 | 高纯空气 | O2:21%±2.1%,h2≤1.0ppm,CO≤1.0ppm,CO2≤1.0ppm,thc(as ch4)≤0.1ppm,h2o≤2.0ppm, N2（余） | 4L | 5 |  |  |  |
| 26 | 超高纯氢气 | 99.9999% | 40L | 1 |  |  |  |
| 27 | 氩气中甲烷混合高纯气体 | 氩气（90%）、甲烷（10%） | 40L | 1 |  |  |  |
| 28 | NO | NO:1000ppm | 8L | 5 |  |  |  |
| 29 | 液氮（核心产品） | 99.999% | 升 | 30000 |  |  |  |
| 合计： 元/年 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字：

日期：

注：

1.此表中的投标总价中已包含投标人完成本招标项目的一切费用包括税费。

2.“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

- 3.涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明。

4.投标人应按照单年度进行报价。

附件五、技术条款偏离表表格式

技术条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的技术条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

3、如无偏离可在投标响应栏填写“完成响应，无偏离。”

投标单位（加盖电子公章）：

附件六、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1、如果行数不够，请自行增加。

2、内容响应存在正偏离或无偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，也视为响应招标文件要求，无偏离。如果行数不够，请自行增加。

3、如无偏离可在投标响应栏填写“完成响应，无偏离。”

投标单位（加盖电子公章）：

附件七、方案

方案应根据招标人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写。

附件八、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                    项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

注：1、提供团队人员名单，须包括团队成员、项目经理等。）

2、相关证件复印件附后。

附件九、供应商类似业绩情况表

供应商类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 内容 | 金额 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（加盖电子公章）：

附件十：企业声明函格式

（一）中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

- （标的名称），属于其他未列明行业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为        （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：1.供应商提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的参加本次政府采购项目需提供此声明函（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号），其他情况无需提供此声明函。

2.供应商未按上述要求提供声明函的，价格将不做相应扣除。

3.服务采购项目：服务由中小企业承接 ，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员，享受中小企业扶持政策。

4.中标、中标供应商享受本办法规定的中小企业扶持政策的，《中小企业声明函》将随中标、成交结果公开，中小企业应对其声明内容的真实性负责，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（二）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 、民政部、 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（三）属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件）

附件十一 供应商基本情况表

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 社会机构统一信用代码 |  |  |
| 供应商规模 | □大型 | □ 中型 □小微型 |
| 供应商所在区域（细化到省份） |  |  |
| 是否特殊性质 | □监狱企业残疾人 □福利性单位 □其他 |  |

注：

1.供应商规模：供应商应对照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财政部《关于印发中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）中的规模划分勾选自身规模；

2.供应商所在区域：指供应商注册地所在地区，具体细化到省份；

3.是否特殊性质：供应商应对照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库〔2014〕68号）和《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定勾选自身性质。

附：中小企业划型标准规定

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 （Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 （X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员 （X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员 （X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入 （Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额 （Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员 （X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件十二、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省人民医院：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（加盖电子公章）

日期：年月
附件十三、资格资信证明文件

根据采购公告中二、申请人的资格要求填写

附件十四、于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：

日期：      年   月   日

_________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。