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前附表
下述关于要采购的项目具体资料是对招标文件第一部分投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本附表为准。
	条款号
	项   目
	内               容

	1
	项目编号
	JSZC-320500-SZSD-G2026-0051    

	2
	项目名称
	苏州市立医院管道金工、低压电维保服务

	3
	招标代理机构名称及地址
	名称：苏州时代招投标有限公司
地址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室
邮编：215011
电话/传真：0512-65201419
联系人：褚磊、叶素萍、徐蕾、陈婷、吴靓

	4
	采购单位
	苏州市立医院
联系人：鲍一明           联系电话：0512-62362603

	5
	标书组成
	详见招标文件第二章。

	6
	投标保证金
	本项目免收投标保证金。

	7
	投标有效期
	开标后九十日

	8
	投标文件份数
	本项目采用电子投标文件，投标人按照招标文件要求制作上传电子投标文件。

	9
	获取招标文件
时间
	自公告发布之日起5个工作日

	10
	投标文件网上
提交截止时间
	2026年10月13日9:30（北京时间）
投标文件必须在截止时间前完成提交（上传），逾期提交（上传）的投标文件恕不接受。

	11
	开标时间及
开标地点
	2026年10月13日9:30（北京时间）
“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
本项目为线上不见面开标项目，开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用 CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间（投标文件提交截止时间后30分钟）内未能完成解密的视为放弃投标。

	12
	评标时间及
评标地点
	2026年10月13日9:30（北京时间）
苏州市高新区邓尉路105号狮山科技馆8楼（投标人无需到场）

	13
	投标报价本位币
	人民币

	14
	履约保证金
	无

	15
	中标服务费
	代理服务费收费标准：
预算金额100万元以下部分，费率为该部分预算金额的1.5%；预算金额100万元（含）－500万元部分，费率为该部分预算金额的1.1%；预算金额500万元（含）-1000万元部分，费率为该部分预算金额的0.8%；预算金额1000万元（含）-5000万元部分，费率为该部分预算金额的0.5%；预算金额5000万元以上部分，费率为该部分预算金额的0.25%。
说明：代理服务费以采购预算金额为基数依据，按以上规定的标准和差额定率累进法进行计算收取。例：如预算金额为150万元，则代理服务费＝100万元以下部分×1.5%＋（150万元－100万元以下部分）×1.1%。
本项目采购预算已包含代理服务费：【采购包1：¥33064.00；采购包2：¥27454.00；采购包3：¥69171.00】。由中标人在领取中标通知书时向招标代理机构一次性付清。
服务费交纳账户：苏州时代招投标有限公司
开户行：中信银行苏州南门支行
账  号：7323010182600103353

	16
	导致废标因素
	出现下列情形之一的，为废标：
（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（四）因重大变故，采购任务取消的。

	17
	导致无效标
因素
	投标文件属下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（一）未按照采购文件规定要求签署、盖章的；
（二）不具备采购文件中规定资格要求的；
（三）投标书技术部分和资格证明文件中出现总报价的；
（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
（五）机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
（六）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。


第一章 投标邀请函
	项目概况
苏州市立医院管道金工、低压电维保服务JSZC-320500-SZSD-G2026-0051招标项目的潜在投标人应在“苏采云”系统获取招标文件，并于2026年10月13日9点30分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况
1、项目编号：JSZC-320500-SZSD-G2026-0051    
2、项目名称：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务
3、预算金额（人民币）：壹仟壹佰零肆万伍仟捌佰元整（¥11045800.00）
采购包1：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（道前院区、白塔院区），预算金额为人民币贰佰陆拾肆万贰仟贰佰元整（¥2642200.00）
采购包2：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（山塘院区、康复院区），预算金额为人民币贰佰壹拾叁万贰仟贰佰元整（¥2132200.00）
采购包3：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（太湖总院、妇幼院区），预算金额为人民币陆佰贰拾柒万壹仟肆佰元整（¥6271400.00）
4、最高限价（人民币）：壹仟壹佰零肆万贰仟陆佰元整（¥11042600.00）
采购包1：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（道前院区、白塔院区），最高限价为人民币贰佰陆拾肆万贰仟贰佰元整（¥2642200.00）
采购包2：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（山塘院区、康复院区），最高限价为人民币贰佰壹拾叁万贰仟贰佰元整（¥2132200.00）
采购包3：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（太湖总院、妇幼院区），最高限价为人民币陆佰贰拾陆万捌仟贰佰元整（¥6268200.00）
注：1）本项目划分为三个采购包，投标单位只能选择其中一个采购包投标及中标。本项目按采购包1、采购包2、采购包3顺序依次开展评标评审；每个采购包通过资格性、符合性审查进入评审的有效投标单位数量须不少于3家，不足3家该采购包作采购失败处理。
2）投标报价不得超过本次采购预算金额及各分项预算最高限价，否则作无效投标处理。
4、采购需求：负责苏州市立医院道前院区、白塔院区、山塘院区、康复院区、太湖总院和妇幼院区全院区给排水管道、医用气体管道的金工维修保养作业，以及低压供配电系统的日常运维、故障处置与定期巡检，保障系统全时段可靠运行（具体内容详见第四章招标书）。
5、合同履行期限：两年（具体项目开始时间以采购单位通知为准）。
二、供应商的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
1.1具有独立承担民事责任的能力；
1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1.4有依法缴纳税收和社会保障基金的良好记录；
1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1.6法律、行政法规规定的其他条件。
2、落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3、本项目的特定资格要求：
3.1具有建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质【适用于采购包1、采购包2、采购包3】；
3.2具有中华人民共和国特种设备生产许可证承压类特种设备安装、修理、改造工业管道安装（GC2）级及以上级别【适用于采购包1、采购包3】；
3.3具有承装（修、试）电力设施许可证【适用于采购包2、采购包3】；
3.4具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》（建筑施工类）【适用于采购包1、采购包2、采购包3】；
3.5未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4、联合体及转包、分包：本项目不接受联合体，不得转包、分包本项目。
三、获取招标文件：
1、时间：自招标公告发布之日起5个工作日
2、地点：“苏采云”系统 
3、方式：“苏采云”系统报名后自行下载招标文件 
4、售价：0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1、提交投标文件截止时间：2026年10月13日9点30分（北京时间）
2、开标时间：2026年10月13日9点30分（北京时间）
3、开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本次采购的有关信息将在苏州市政府采购网、江苏政府采购网、中国政府采购网上发布；有关该采购项目的澄清、修正及中标等信息亦在以上网站发布，敬请留意。
2、政府采购监督电话：0512-68616651。
3、供应商在报名、下载、制作采购文件过程中如有软件操作方面疑问，请拨打（1）注册咨询：18261002950；（2）CA技术咨询电话：400-608-6099；（3）签章使用问题：025-83633811、025-83633812、15380932027、15371015030；（4）系统使用指导与咨询：联系电话：18261002950；QQ：3048755361、1315179389、895706745。 
4、报名方式（网上报名）
4.1申领CA证书：供应商参与政府采购活动需办理江苏省电子政务证书认证中心CA证书和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。CA证书及电子签章的办理方法详见苏州市政府采购网―法规政策--《转发省财政厅关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》或者“苏采云”系统登录界面中的“新CA办理指南”。“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA证书，江苏省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA证书全省通用。苏州现场办理地址：苏州高新区邓尉路105号狮山科技馆1楼服务大厅，咨询电话：0512-65737699。
4.2登录报名：供应商插入CA证书登录“苏采云”系统后选择具体项目，点击“我要参与”并签章提交《投标供应商确认函》，提交《投标供应商确认函》日期视同为依法获取招标文件日期。供应商须打印、保留《投标供应商确认函》，质疑时《投标供应商确认函》与质疑函一并提交；未依照招标公告要求提交《投标供应商确认函》的供应商，视为未参与该项政府采购活动，不具备对该政府采购项目提出质疑的法定权利，但因供应商资格条件或获取招标文件时间设定不符合有关法律法规规定等原因使供应商权益受损的除外。
5.制作、提交电子投标文件：
5.1本项目采用电子招投标方式，供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子招标文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行投标文件制作和提交（具体详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）。
5.2补充通知（如有）：成功获取招标文件的供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标（响应）文件，由此所造成的响应失败或损失由供应商自行负责。
5.3本项目采用电子投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》、招标文件要求进行制作、上传电子投标文件；电子投标文件制作完成后请于投标文件提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目；供应商应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子投标文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
6.开标方式：线上不见面开标，供应商登录“苏采云”系统在平台首页点击“开标大厅”，进入江苏省政府采购一体化不见面开标（采购）大厅，在今日项目列表，点击项目，进入不见面开标系统。开标阶段供应商在【供应商解密】环节必须使用CA证书解密电子投标文件，如在系统规定的解密时间内（投标文件提交截止时间后30分钟）未能完成解密的视为放弃投标。请供应商确保电脑、系统及其他设备（视频输入输出设备等）无误，且开标直至项目结束始终保持系统在线状态。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1、采购人信息
名 称：苏州市立医院
地 址：苏州市道前街26号
联系方式：鲍一明/0512-62362603
2、采购代理机构信息
名 称：苏州时代招投标有限公司
地 址：苏州市虎丘区滨河路1388号3B 501室
联系方式：褚磊/0512-65201419
3、项目联系方式
项目联系人：褚磊、叶素萍、徐蕾、陈婷、吴靓
电 话：0512-65201419


第二章 投标人须知
一、说明和释义
1．说明
1.1本招标文件仅适用于苏州时代招投标有限公司组织的采购活动。
1.2本次采购活动及因本次采购产生的合同受中国法律制约和保护。
1.3本招标文件的解释权属于苏州时代招投标有限公司。
2．词语释义
2.1采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2采购代理机构：指依法接受采购人委托，从事政府采购代理业务的社会中介机构。
2.3投标人（供应商）：经认定有资格响应采购，参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
2.4响应：投标人根据采购人或采购代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标行为。
2.5合同：采供双方根据招标文件和中标的投标文件及中标通知书规定的内容签署的以书面形式所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成协议的所有文件。
2.6甲方（采购人）：指招标文件中载明的，依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.7乙方（中标供应商）：合同中规定的向采购人提供货物和服务的法人或其他组织和自然人。
2.8货物：系指乙方按招标文件规定，应向甲方提供的一切设备、备品、备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。
2.9服务：系指本次招标文件规定乙方应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定乙方应承担的其他义务。
2.10知识产权：指专利权、商标权、著作权等无形财产专有权的统称。
2.11天：日历日；时间：除特别说明，均指北京时间。
2.12地点：合同中明确约定的乙方提交的货物和履行服务最终地点。
2.13合同价款：根据合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
2.14不可抗力：不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。
2.15实质性响应：满足有关本次采购标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等要求。
2.16书面形式：指书面文字、合同书、信件等可有形地表现所载内容的形式。
2.17进口产品：指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。
二、投标人
3.合格投标人的资格条件
3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，投标人应当具备下列条件：
3.1.1具有独立承担民事责任的能力。
3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
3.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
3.3本项目的特定资格要求：
3.3.1具有建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质【适用于采购包1、采购包2、采购包3】；
3.3.2具有中华人民共和国特种设备生产许可证承压类特种设备安装、修理、改造工业管道安装（GC2）级及以上级别【适用于采购包1、采购包3】；
3.3.3具有承装（修、试）电力设施许可证【适用于采购包2、采购包3】；
3.3.4具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》（建筑施工类）【适用于采购包1、采购包2、采购包3】；
3.3.5未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
3.3.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.投标人代表
4.1指全权代表投标人参加投标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是法定代表人，须持有《法人授权委托书》（详见统一格式）。
5.投标费用
5.1无论投标过程的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加投标有关的全部费用。
6.联合、进口投标及转包、分包
6.1本项目不接受联合体投标。
6.2本项目不接受转包、分包。
6.3本项目不接受进口产品。
三、招标文件的说明
7.招标文件
7.1招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件作出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.2招标文件及其补充通知（包括更正公告）不是直接从指定的政府采购信息发布媒体上下载获得的，采购人或采购代理机构对招标文件及其补遗的真实性、完整性不承担任何责任。
8.采购文件的澄清、修改
8.1采购人或采购代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对投标人提问的澄清，均可对已发出的招标文件用补充通知（包括更正公告）的方式进行澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件，并通过苏州市政府采购网对外进行发布。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，并通过苏州市政府采购网对外进行发布；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
8.3采购代理机构对采购文件的澄清或者修改，将以补充通知的形式在网上发布公告；供应商应及时关注政府采购信息发布媒体上发布的更正（补充）公告，同时在“苏采云”系统中下载更正（补充）资料，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整），可能无法解密投标文件，由此所造成的投标失败或损失由供应商自行负责。补充通知（包括更正公告）将作为招标文件的组成部分，对所有投标人有约束力。
9.勘察现场（不涉及此条的忽略）：
9.1根据自身投标需要，投标人可对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。
9.2采购人或采购代理机构向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人或采购代理机构现有的并认为能使投标人可利用的资料。采购人或采购代理机构对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
9.3经采购人允许，投标人可为勘察目的进入采购人的项目现场，但投标人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担勘察现场的责任和风险。
9.4投标人应在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人或采购代理机构提出任何索赔的要求，对此采购人或采购代理机构不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
10.投标质疑
10.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标代理机构应当在收到投标人书面质疑后七个工作日内作出答复。
10.2根据《政府采购质疑和投诉办法》财政部第94号令第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对采购文件提出质疑的供应商，必须依法获取采购文件，并请将符合资格条件的证明材料及网上报名的报名页面材料与质疑函一起递交，否则不予受理。
10.3本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
10.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
10.4.1供应商的姓名或者名称（提供营业执照副本复印件，以营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
10.4.2质疑项目的名称、编号；
10.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
10.4.4事实依据；
10.4.5必要的法律依据；
10.4.6提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理人进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
供应商提交的质疑函必须按照《政府采购供应商质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，质疑函范本下载网址详见链接：https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20180305093615738.shtml。
10.5接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）
10.5.1质疑联系人：褚磊；
10.5.2质疑联系电话：0512-65201419
10.5.3现场递交/邮寄收取地址：苏州市虎丘区滨河路1388号 3B 501室。
四、投标文件说明
11.提示与要求
11.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，应当按照招标文件的要求编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对招标文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。
11.2无论是否提交并递交投标文件，投标人都应将招标文件及以后的所有通知、文件等视为保密文件。
12.投标文件计量单位和使用文字
12.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。
12.2投标文件应使用中文编制，投标文件中必须使用其他文字的，必须附有中文译本。对于未附有中文译本和中文译本不准确的投标文件，由此引起的对投标人不利后果的，招标人概不负责。
13.投标文件的组成（部分格式见第三章）【适用所有采购包】
13.1封面；
13.2开标一览表；
13.3投标报价明细表。
13.4资格审查文件
13.4.1关于资格文件的声明函（格式见第三章）；
13.4.2投标人法定代表人身份证复印件；
13.4.3法定代表人授权委托书（如有授权，格式见第三章）；
13.4.4投标人授权代理人身份证复印件（如有授权）；
13.4.5合格投标人资格证明材料：
13.4.5.1具有独立承担民事责任的能力证明（包括法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）；
13.4.5.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明（法人应提供最近一期经会计师事务所审计的财务报告或财务报表，其他组织、自然人及成立未满一年的法人应提供银行出具的资信证明）；
13.4.5.3依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录证明（提供投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料，如相关主管部门证明或银行代扣证明；投标人如依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的应提供相关主管部门出具的证明材料）；
13.4.5.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺；
13.4.5.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；
13.4.5.6具有建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上资质【适用于采购包1、采购包2、采购包3】；
13.4.5.7具有中华人民共和国特种设备生产许可证承压类特种设备安装、修理、改造工业管道安装（GC2）级及以上级别【适用于采购包1、采购包3】；
13.4.5.8具有承装（修、试）电力设施许可证【适用于采购包2、采购包3】；
13.4.5.9具备安全生产条件，并取得《安全生产许可证》（建筑施工类）【适用于采购包1、采购包2、采购包3】；
13.4.5.10《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有）；
13.4.5.11未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；
13.4.5.12其他有关资格证明文件。
13.5符合性审查文件
13.5.1投标函（格式见第三章）；
13.5.2偏离表（格式见第三章）；
13.5.3其他有关符合性证明的文件。
13.6综合评审文件
13.6.1服务方案；
13.6.2技术能力比较；
13.6.3投标单位综合履约能力；
13.6.4所投项目、招标文件及评审条款中要求的相关证书及证明材料等。
13.7其他可以证明投标人资质、服务质量的证书、文件等相关资料。
注：（1）以上资格审查要求提供的材料，是作为对供应商资格审查、质疑身份认定的依据，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为不符合资格审查要求。
（2）以上符合性审查须提供的资料，投标人必须提供并加盖电子公章。否则，投标文件将被认定为未实质性响应。
（3）以上13.4-13.7中不得出现投标总报价。投标人所提交的资料的完整与否，将直接影响投标人的评分。
（4）制作电子投标文件时必须与投标文件制作软件目录一一对应，将相关资料上传至相应模块。
（5）开评标过程中如有问题采购代理机构工作人员会及时通过《投标供应商确认函》留存的手机号与供应商联系。请供应商确保该手机号通信畅通，否则导致的不利后果由供应商自行承担。
14.投标文件编制要求
14.1投标文件按统一格式、顺序编写。
14.2《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容。
15.投标报价（编制）要求的说明
15.1除非合同中另有规定，投标人对《开标一览表》中的报价包括全部所列项目服务内容的人员工资、专用工具、安装、调试、检验检测、升级维护、日常修理（不包含更换零部件费用）、辅材、保养维护、清洗、培训、保修、利润、税金、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
15.2投标人应按投标报价表中的全部服务内容填写，并由其法定代表人或授权代理人签署。
15.3投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投其中部分内容者，其标书将被拒绝。
15.4一项投标内容只允许一个报价，招标人不接受任何有选择性的投标报价。
15.5投标文件报价中的单价和总价全部采用人民币表示，除非合同的特殊条款另有规定。
16.投标保证金：本项目不收取投标保证金。
17.投标文件的有效期
17.1自提交投标文件截止之日起90天内，投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。
17.2在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标书的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件，拒绝接受延期要求的投标人的投标将被拒绝。
18.投标文件的制作、签署、上传
18.1本项目采用电子招投标形式，请供应商按照《苏采云系统供应商操作手册》进行制作、上传电子投标文件。
18.2制作电子投标文件时，应按照招标文件要求加盖投标人电子公章。
[bookmark: _Toc31150][bookmark: _Toc25608]18.3电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
五、投标文件的提交、补充、修改和撤回
19.投标文件的提交
19.1投标人应当在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
19.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《苏采云系统供应商操作手册》，网址链接https://czju.suzhou.gov.cn/zfcg/html/content/20231220161910031.shtml）
20.投标截止时间
20.1投标人电子投标文件制作完成后请于投标文件网上提交截止时间前成功上传至“苏采云”系统，否则视为放弃参加该采购项目。投标人提交投标文件的时间以系统收到上传的电子投标文件时间为准，投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2采购人和采购代理机构推迟投标截止时间时，将按本须知规定的更正公告的方式对外发布。在这种情况下，采购人、采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。
20.3在投标截止时间止成功解密的投标文件少于三份，采购代理机构有权宣布本次招标失败。
21.投标文件的补充、修改和撤回
21.1投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以对其电子投标文件进行补充、修改，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。在投标文件网上提交截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
21.2投标人在投标文件网上提交截止时间前，可以撤回其电子投标文件，具体操作方法见《苏采云系统供应商操作手册》。投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
六、开标和评标
22.开标
22.1开标由采购代理机构在线主持，邀请投标人在线参加。投标人应当按照《苏采云系统供应商操作手册》的规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。评标委员会成员不得参加开标活动。
22.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。
23.资格审查
23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，未通过资格审查的视为无效投标。
23.2根据政府采购法及相关法规，以及苏州市财政局《关于印发苏州市市级政府采购信用记录查询和使用工作试行办法的通知》（苏财购〔2017〕11号）文件的规定，采购代理机构将对供应商进行信用查询：
23.2.1查询时间：投标文件递交截止时间。
23.2.2查询渠道：采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
23.2.3查询证据留存方式：采购人、采购代理机构工作人员等应按照相关管理办法查询相关主体的信用记录，并保存好相关证据材料，信用查询记录及相关证据应当归入采购档案妥善保管。采购代理机构工作人员应登录来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。
23.3经查询，投标人被“信用中国”网站、“中国政府采购网”列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站、“中国政府采购网”后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录，其投标无效。
24.评标委员会
24.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责；
24.1.1审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
24.1.2要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
24.1.3对投标文件进行比较和评价；
24.1.4确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；
24.1.5向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
24.2评标委员会成员应当履行下列义务：
24.2.1遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
24.2.2按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评标意见承担个人责任；
24.2.3对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
24.2.4根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告；
24.2.5配合相关部门的投诉处理工作；
24.2.6配合采购人、采购代理机构答复投标人提出的质疑。
25.评标内容的保密
25.1公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。
25.2在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对采购人、采购代理机构和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将取消其中标资格。
26.对投标文件初审
26.1评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一者评标委员会有权将其拒绝：
26.1.1投标人的投标文件未按照本须知规定制作的；
26.1.2未按本须知规定提交资格文件；
26.1.3与招标文件有重大偏离；
26.1.4投标人拒绝修正错误；
26.1.5投标人的报价是选择性的；
26.1.6投标人的报价只投了部分内容；
26.1.7投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；
26.1.8其他被评委会认定无效的情况。
26.2评标委员会将允许修改投标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人的名次相应排列。投标人不得对招标文件进行实质性修改，包括但不限于付款方式、付款条件等条款，否则投标文件将被拒绝。
26.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
26.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
26.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
26.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本须知相关规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK25]26.4异常低价投标审查
[bookmark: OLE_LINK5]26.4.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价〈全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价〈采购项目最高限价×45%；
（4）评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]26.4.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况、同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。属于第（3）项情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。异常低价响应审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
26.6除上述情形外，对投标文件的判定，只依据投标文件本身，不依靠开标后的任何外来证明。
26.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
27.投标的澄清
27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖其单位电子公章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
27.3本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清： 评标委员会将通过“苏采云”系统向投标人发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按要求在规定时间内通过“苏采云”系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章，澄清、说明和补充的内容作为投标文件的补充部分。此处规定时间的计算以系统中的倒计时间为准，供应商应随时保持系统在线，如因供应商自身原因未在规定时间内提交澄清确认资料的，导致的不利后果由供应商自行承担。
28.投标无效
28.1投标人存在下列情况之一的，投标无效：
28.1.1投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
28.1.2不具备招标文件中规定的资格要求的；
28.1.3报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
28.1.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
28.1.5机器码检查中，出现不同投标人投标文件机器码一致情形的；
28.1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
28.2投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。
28.3有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
28.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
28.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
28.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
28.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
28.3.5不同投标人的投标文件相互混装。
29.废标
29.1在招标过程中，出现下列情况之一的，应予废标：
29.1.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质投标的供应商不足三家的；
29.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
29.1.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
29.1.4因重大变故，采购任务取消的；
29.2废标后，采购人和采购代理机构将把废标的理由通知所有投标人。
30.投标文件的评价和比较
30.1采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，则由评标委员会组织抽签确定中标人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
30.2最低的投标报价或最高的折扣比例是中标的重要条件，但不是唯一条件。
31.中标单位的确认
31.1评标委员会根据投标人资格审查情况，对投标文件进行评价和比较，按照评标办法和标准进行评标，并确定中标人。
31.2经评标委员会评审并确定中标人后，采购代理机构将在规定的时间内将中标结果在政府采购管理部门指定媒体上予以公告，公告期为一个工作日。各投标人如对中标公告有异议，应在中标公告期届满起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，该质疑须按《政府采购质疑和投诉办法》《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定提交。采购代理机构将在收到质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。在此期限后向采购代理机构提出质疑或质疑未经投标人法定代表人或参加投标的代理人签署和加盖公章（原件），采购代理机构有权对该质疑不予答复。
32.合同授予：采购人、采购代理机构将把合同授予其投标文件在实质性响应招标文件要求和按本须知规定评选出的投标人。确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。
[bookmark: _Hlk193374841]33.中标通知书/未中标通知书
33.1确定中标人后，招标代理机构在法定时间内向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，“苏采云”系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
33.2中标通知书构成合同的组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力。
33.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
33.4未中标通知书将以邮件方式发送。
33.5采购代理机构对未中标人不承担解释未中标原因的义务。
34.履约保证金（如涉及）：根据《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购〔2023〕150号）》规定，中标供应商可以自愿选择，使用以电子履约保函（保险）形式代替提供履约保证金。供应商可通过江苏省政府采购网、“苏采云”系统链接访问登录“政府采购电子履约保函（保险）平台”，选择第三方机构并提交保函（保险）申请。详见：江苏政府采购网“资料下载”栏目（网址：www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz）下载“政府采购电子履约保函（保险）操作手册”。
34.1中标的供应商应按前附表的规定提交履约保证金。
34.2在中标通知书发出的七天内，中标单位应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金。如选择转账方式提交履约保证金的，款项转入以下账户：
账  户：
开户行：
账  号：
34.3中标单位无故拖延或拒不提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标单位或者重新开展政府采购活动。
34.4履约保证金（无息）在服务期满且服务缺陷更正后，由中标单位配合采购人和新中标单位办理移交手续，由采购人确认后退还。如中标单位对服务缺陷不予更正，采购人有权另请其他单位更正，所发生的费用在履约保证金中扣除。
35.合同的签订
35.1按照《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）文件精神，采购人与中标人原则上应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件及投标文件确定的事项签订政府采购合同。
35.2采购人和中标人所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。
35.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
35.4招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
35.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
35.6采购人和中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。
八、其他事项
36.中标人须按前附表的规定计算并支付中标服务费，该费用应在领取中标通知书时一次性付清，若未按规定缴纳中标服务费，招标代理机构保留诉讼的权利。
37.缴纳代理服务费时，供应商须将公司开票信息以word文档格式发送至邮箱：szsdzb@126.com【注：发票开出后一律不予退换。供应商须对所提供材料信息的真实性、准确性和完整性负责，因材料信息内容的差错缺漏等而导致的后果，由供应商自行承担。】
开票信息
	报名单位公司名称
	

	地址
	

	电话
	

	税号
	

	开户行
	

	银行账号
	


37.未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规规定执行。
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第三章 投标文件格式

说明：
对本章所有的投标书格式，投标方可根据自身情况进行补充和修改，但补充和修改不得造成与本格式内容有实质性的违背。






1、（投标方）法定代表人授权委托书


授权委托书

本授权委托书声明：我  （姓名）系  （投标单位名称）  的法定代表人，现授权委托  （单位名称）  的  （姓名）  为我公司被授权人，以本公司的名义参加苏州时代招投标有限公司组织实施的编号为  （招标编号）  号的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与此有关的一切事务，我均予以承认。
被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。
被授权人无转委托权。特此委托。

投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
被授权人：（签字）

日期：    年     月     日

2、投标函
投标函
 苏州时代招投标有限公司 ：
    我们收到贵公司（招标编号）号招标文件，经仔细阅读和研究，我们同意招标文件中各款要求并决定参加投标。
1、我们愿意按照招标文件的一切要求，提供包括招标书中要求的（项目名称）全部项目的所有费用。
    2、如果我们的投标书被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。
3、我们已详细审查并同意招标文件及更正文件（如有）中的规定。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4、我们同意按招标文件中的规定，本投标书的有效期限为投标截止日起九十天。
5、我们愿意提供采购人或采购代理机构在招标文件中要求的所有资料。
6、我们声明：我们在参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
7、我们愿意遵守招标公告及招标文件中所列的收费标准。
8、我们承诺该项投标在开标后的全过程中保持有效，不做任何更改和变动。
9、如果我们中标，我们愿意按招标文件规定支付代理服务费；
10、我们承诺我公司符合招标文件投标人须知中“合格投标人的资格条件”的要求，若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
11、我们承诺若在机器码检查中被查出存在与其他投标供应商机器码一致情形的，愿意承担由此产生的一切后果，包括但不限于不得参与后续本项目因故废标后重新开展的相关采购活动。
12、所有有关标书的函电，请按下列地址联系：
单    位：                                  联 系 人：
地    址：                                  邮政编码：
联系电话：                                  传真（或邮箱）：

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或被授权人：（签字或盖章）
年     月     日


3、开标一览表（按苏采云投标系统内统一格式填写）

采购包    开标一览表
投标人全称（加盖公章）：
项目编号：  
	项目名称
	采购内容
	投标报价（元）

	
	
	小写：              

	
	
	大写：



                                                     日期：    年   月   日

填写说明：
1.开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。
2.投标报价不得超过本次采购预算金额及各分项预算最高限价，否则作无效投标处理。







4、投标报价明细表

采购包 1  分项报价明细表
	采购包
	采购内容
	服务院区
	服务内容
	分项预算
最高限价
（元）
	报价金额（元）
	服务
期限

	1
	苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（道前院区、白塔院区）
	道前院区
	管道（含医用气体）、金工、低压电维保
	1875200.00
	
	2年

	
	
	白塔院区
	冷热水管道、金工维保、低压电值班
	767000.00
	
	2年

	总计金额（人民币）
	大写             小写：


说明：1）报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。
2）投标报价不得超过本次采购预算金额及各分项预算最高限价，否则作无效投标处理。

采购包 2  分项报价明细表
	采购包
	采购内容
	服务院区
	服务内容
	分项预算
最高限价
（元）
	报价金额（元）
	服务
期限

	2
	苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（山塘院区、康复院区）
	山塘院区
	冷热水管道、金工维保、部分高压配电值班
	895800.00
	
	2年

	
	
	康复院区
	冷热水管道、金工维保、高压配电值班
	1236400.00
	
	2年

	总计金额（人民币）
	大写             小写：


说明：1）报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。
2）投标报价不得超过本次采购预算金额及各分项预算最高限价，否则作无效投标处理。

采购包 3  分项报价明细表
	采购包
	采购内容
	服务院区
	服务内容
	分项预算
最高限价
（元）
	报价金额（元）
	服务
期限

	3
	苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（太湖总院、妇幼院区）
	太湖总院
	管道（含医用气体）、金工、低压电维保
	3856800.00
	
	2年

	
	
	妇幼院区
	管道（含医用气体）、金工、低压电维保、高压配电值班
	2411400.00
	
	2年

	总计金额（人民币）
	大写             小写：


说明：1）报价表包含投标单位各项成本核算和投入的成本明细，合计金额应与开标一览表合计金额一致；否则，以开标一览表为准。
2）投标报价不得超过本次采购预算金额及各分项预算最高限价，否则作无效投标处理。


投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月     日


5、关于投标报价合理性的澄清说明（若涉及）

关于投标报价合理性的澄清说明

苏州时代招投标有限公司：
本公司愿就由贵中心组织实施的编号为              号（项目编号）的招标活动进行投标，对于本公司的投标报价合理性作出说明如下：
	投标人应当根据实际情况自拟答复并根据评标委员会关于澄清的要求提供相关证明材料作为附件。


[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK12]备注：根据招标文件第二章“投标人须知”第26.4条要求，在评标过程中当投标报价低于全部通过符合性审查的供应商投标报价平均值50%、低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%、低于采购项目最高限价45%的或者评标委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形，评标委员会应当要求投标单位在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。属于低于采购项目最高限价45%情形的，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
投标单位不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标报价处理。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月     日
6、偏离表
偏离表（技术、商务）

	序号
	采购服务要求
	响应内容
	偏离说明
（正偏离、负偏离、无偏离）

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	...
	
	
	




投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年    月    日










7、服务人员配备表

项目配备人员表
	序号
	岗位
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称或专业证书
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1）针对完成本项目所配备的人员。
2）附相关证明材料复印件；
3）表格不够填写可添加（或自拟）。

投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：     年     月    日


8、投标单位类似项目业绩一览表（如有）

类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	项目时间
	合同金额
（人民币）
	业主单位
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	






投标单位：（单位盖章）
法定代表人或代理人：（签字或盖章）
日期：    年     月    日









9、有关资格证明文件

关于资格文件的声明函

苏州时代招投标有限公司：
本公司愿就由贵公司组织实施的编号为（招标编号）号的招标活动进行投标。本公司所提交的投标文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。
	


投标单位（盖公章）：
				  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
                               年 	   月   	日









10、中小企业声明函
中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1.（标的名称），属于其他未列明行业；承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为      （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）； 
  ……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标单位：（盖章）
                                                    日    期：
备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受相应扶持政策。
3.《中小企业声明函》中所填的行业应与本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一致，不一致的不可享受相应政策优惠。本采购标的对应的中小企业划分标准所属行业，以招标文件规定为准。
4.如未对（中型企业、小型企业、微型企业）进行勾选，视同非中小微企业，不可享受相应扶持政策。
5.中标单位为中小企业的，《中小企业声明函》将随中标结果同时公告。


附：中小企业划型标准规定
（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员
300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。





11、残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加苏州时代招投标有限公司单位的（采购编号及项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                        单位名称（盖章）：
                                       日  期：

备注：1.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。
2.中标单位为残疾人福利性单位的，《残疾人福利性单位声明函》将随中标结果同时公告。
3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、关于符合本国产品标准的声明函


关于符合本国产品标准的声明函


本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定： 本采购项目属于纯服务类采购，本项目投标内容不涉及货物类产品，无需要声明的本国产品。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。


单位名称（盖章）：　        
                                            日期：　   年　  月　  日 


13、供应商情况表
供应商情况表
年   月   日
	单位名称
（盖章）
	
	注册号
	
	电话
	

	企业地址
	
	注册资金
	
	传真
	

	一、单位简历及机构
	

	二、单位优势及特长
	

	三、单
位
概
况
	职工总数
	
	其中：中级职称人员
	

	
	资产总计：  万元；资产净值： 万元；股东权益：   万元

	
	营业面积（含厂房面积）：   M2，产权：  M2，租：   M2

	
	销（零）售额：    年     万元；     年：      万元

	
	实现利润：    年        万元；      年：     万元

	
	主
要
业务
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第四章 招标书
苏州时代招投标有限公司受苏州市立医院的委托，就其苏州市立医院管道金工、低压电维保服务的政府采购进行国内公开招标。欢迎有资格的投标人前来参加投标。本次招标具体情况如下：
一、招标编号：JSZC-320500-SZSD-G2026-0051    
二、招标内容：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务
三、预算金额（人民币）：壹仟壹佰零肆万伍仟捌佰元整（¥11045800.00）
采购包1：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（道前院区、白塔院区），预算金额为人民币贰佰陆拾肆万贰仟贰佰元整（¥2642200.00）
采购包2：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（山塘院区、康复院区），预算金额为人民币贰佰壹拾叁万贰仟贰佰元整（¥2132200.00）
采购包3：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（太湖总院、妇幼院区），预算金额为人民币陆佰贰拾柒万壹仟肆佰元整（¥6271400.00）
5、最高限价（人民币）：壹仟壹佰零肆万贰仟陆佰元整（¥11042600.00）
采购包1：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（道前院区、白塔院区），最高限价为人民币贰佰陆拾肆万贰仟贰佰元整（¥2642200.00）
采购包2：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（山塘院区、康复院区），最高限价为人民币贰佰壹拾叁万贰仟贰佰元整（¥2132200.00）
采购包3：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（太湖总院、妇幼院区），最高限价为人民币陆佰贰拾陆万捌仟贰佰元整（¥6268200.00）
	分包号
	采购
内容
	服务院区
	服务内容
	数量/单位
	分项预算
最高限价（万元）
	小计最高
限价
（万元）

	采购包1
	苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（道前院区、白塔院区）
	道前院区

	管道（含医用气体）、金工、低压电维保
	1项
	187.52
	264.22

	
	
	白塔院区
	冷热水管道、金工维保、低压电值班
	1项
	76.70
	

	采购包2
	苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（山塘院区、康复院区）
	山塘院区
	冷热水管道、金工维保、部分高压配电值班
	1项
	89.58
	213.22

	
	
	康复院区
	冷热水管道、金工维保、高压配电值班
	1项
	123.64
	

	采购包3
	苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（太湖总院、妇幼院区）
	太湖总院
	管道（含医用气体）、金工、低压电维保
	1项
	385.68
	626.82

	
	
	妇幼院区
	管道（含医用气体）、金工、低压电维保、高压配电值班
	1项
	241.14
	

	合计
	
	
	
	
	
	1104.26


注：1）本项目划分为三个采购包，投标单位只能选择其中一个采购包投标及中标。本项目按采购包1、采购包2、采购包3顺序依次开展评标评审；每个采购包通过资格性、符合性审查进入评审的有效投标单位数量须不少于3家，不足3家该采购包作采购失败处理。
2）投标报价不得超过本次采购预算金额及各分项预算最高限价，否则作无效投标处理。
四、采购内容及要求【针对所有采购包】：
（一）项目概述：负责苏州市立医院道前院区、白塔院区、山塘院区、康复院区、妇幼院区和太湖总院全院区给排水管道、医用气体管道的金工维修保养作业，以及低压供配电系统的日常运维、故障处置与定期巡检，保障系统全时段可靠运行。
（二）服务范围及内容：
【采购包1苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（道前院区、白塔院区）】
	序号
	服务院区
	服务内容

	
	
	管道
	金工
	低压电
	医用
气体
	医用呼叫
系统

	1
	道前院区
	●
	●
	●
	●
	●

	2
	白塔院区
	●
	●
	●
	
	


注：上述表格中标“●”项为各院区的服务范围，具体服务内容以采购单位实际需求为准。
1、管道：负责项目内冷热水、排水、蒸汽等以上系统的日常维护保养及维修。
2、金工：负责项目内所有门窗家具、桌椅板凳、扶手、晾衣架、输液支架、病床等金属配件的日常巡视、故障排修、材料采购等服务管理。
3、低电压：负责项目内低压电的日常维护保养及维修。
4、医用气体：负责项目内空气、氧气、吸引等医用气体管道、液氧站、设备带和二级稳压箱等以上系统的日常维护保养及维修。
5、医用呼叫系统：负责项目内医用呼叫系统的日常维护保养及维修。
【采购包2苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（山塘院区、康复院区）】
	序号
	服务院区
	服务内容

	
	
	管道
	金工
	高压配电

	1
	山塘院区
	●
	●
	●

	2
	康复院区
	●
	●
	●


注：上述表格中标“●”项为各院区的服务范围，具体服务内容以采购单位实际需求为准。
1、管道：负责项目内冷热水、排水、蒸汽等以上系统的日常维护保养及维修。
2、金工：负责项目内所有门窗家具、桌椅板凳、扶手、晾衣架、输液支架、病床等金属配件的日常巡视、故障排修、材料采购等服务管理。
3、高压配电：负责项目内高压配电值班。
【采购包3苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（太湖总院、妇幼院区）】
	序号
	服务院区
	服务内容

	
	
	管道
	金工
	低压电
	医用气体
	医用呼叫
系统
	高压
配电
	锅炉值班

	1
	太湖总院
	●
	●
	●
	●
	●
	
	●

	2
	妇幼院区
	●
	●
	●
	●
	●
	●
	


注：上述表格中标“●”项为服务范围，具体服务内容以采购单位实际需求为准。
1、管道：负责项目内冷热水、排水、蒸汽等以上系统的日常维护保养及维修。
2、金工：负责项目内所有门窗家具、桌椅板凳、扶手、晾衣架、输液支架、病床等金属配件的日常巡视、故障排修、材料采购等服务管理。
3、低电压：负责项目内低压电的日常维护保养及维修。
4、医用气体：负责项目内空气、氧气、吸引等医用气体管道、液氧站、设备带和二级稳压箱等以上系统的日常维护保养及维修。
5、医用呼叫系统：负责项目内医用呼叫系统的日常维护保养及维修。
6、高压配电：负责项目内高压配电值班。
7、锅炉值班：负责项目内锅炉值班。
（三）维护设备设施清单（以现场实际情况为准）：
[bookmark: _Hlk195273204]【采购包1苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（道前院区、白塔院区）】
1、道前院区（包括口腔医学中心、健康管理中心、教学实验基地、8号楼）
	序号
	维保内容
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	管道
	　
	　
	　
	　

	2
	冷热给排水管道
	金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	26350

	3
	　
	金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	5920

	4
	　
	金属冷热水管道
	DN150~DN300
	m
	1980

	5
	　
	非金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	10420

	6
	　
	非金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	370

	7
	　
	PVC排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	10982

	8
	　
	PVC排水管、透气管
	DN150~DN300
	m
	215

	9
	　
	金属排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	2345

	10
	　
	金属排水管、透气管
	DN150~DN300
	m
	650

	11
	　
	阀门
	DN15~DN50
	个
	12330

	12
	　
	阀门
	DN65~DN100
	个
	91

	13
	　
	阀门
	DN150~DN300
	个
	17

	14
	　
	水泵
	增压泵、循环泵
	个
	14

	15
	　
	水泵
	排污泵
	台
	61

	16
	　
	生活水箱
	　
	个
	7

	17
	　
	给排水附件
	地漏、清扫口、管道配件、浮球、压力罐
	个
	6557

	18
	　
	热交换器
	/
	个
	6

	19
	洁具
	洁具
	淋浴器
	套
	553

	20
	　
	洁具
	坐便器
	套
	646

	21
	　
	洁具
	蹲便器
	套
	418

	22
	　
	洁具
	小便斗
	套
	276

	23
	　
	洁具
	台盆
	套
	623

	24
	　
	洁具
	立柱盆
	套
	285

	25
	　
	洁具
	水龙头
	套
	1953

	26
	　
	洁具
	拖把池
	套
	162

	27
	　
	洁具
	水槽
	套
	293

	28
	蒸汽管道
	管道
	DN15~DN50
	m
	234

	29
	　
	管道
	DN65~DN100
	m
	342

	30
	　
	管道
	DN150~DN300
	m
	252

	31
	　
	阀门
	DN15~DN50
	个
	32

	32
	　
	阀门
	DN65~DN100
	个
	12

	33
	　
	阀门
	DN150~DN300
	个
	4

	34
	　
	分汽包
	/
	套
	3

	35
	　
	附件
	/
	个
	150

	36
	医用气体
	管道
	DN6~50
	m
	9720

	37
	氧气
	阀门
	DN6~50
	个
	338

	38
	　
	液氧站
	/
	处
	1

	39
	　
	储液罐
	/
	个
	2

	40
	　
	钢瓶间
	/
	间
	4

	41
	　
	汇流排
	/
	组
	2

	42
	　
	终端
	/
	个
	827

	43
	　
	汽化器
	/
	套
	2 

	44
	　
	安全附件
	/
	套
	84 

	45
	吸引
	管道
	DN6~50
	m
	6436

	46
	　
	管道
	DN65~DN100
	m
	880

	47
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	100

	48
	　
	终端
	/
	个
	651

	49
	　
	安全附件
	/
	个
	3 

	50
	压缩空气
	管道
	DN6~50
	m
	4980 

	51
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	119 

	52
	　
	终端
	/
	个
	280

	53
	　
	安全附件
	/
	套
	64 

	54
	二氧化碳
	管道
	DN6~50
	m
	1462

	55
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	4

	56
	　
	钢瓶间
	/
	间
	1

	57
	　
	汇流排
	/
	套
	2

	58
	　
	终端
	/
	个
	23

	59
	　
	安全附件
	/
	个
	9

	60
	氮气
	管道
	DN6~50
	m
	370

	61
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	4

	62
	　
	汇流排
	/
	套
	4 

	63
	　
	钢瓶间
	/
	间
	2 

	64
	　
	终端
	/
	个
	42 

	65
	　
	安全附件
	　
	个
	6 

	66
	氩气
	管道
	DN6~50
	m
	656 

	67
	　
	钢瓶间
	/
	间
	1 

	68
	　
	终端
	/
	个
	32 

	69
	医用呼叫系统
	呼叫分机，含按钮
	/
	套
	565

	70
	　
	呼叫主机
	/
	套
	18

	71
	　
	呼叫显示屏
	/
	套
	35

	72
	　
	设备带
	/
	条
	316

	73
	　
	卫生间紧急呼叫
	/
	个
	192

	74
	　
	呼叫电源线
	/
	m
	4600

	75
	金工
	　
	　
	　
	　

	76
	　
	陪护椅
	/
	套
	234

	77
	　
	床头柜
	/
	套
	433

	78
	　
	床
	病床、检查床、值班床
	套
	723

	79
	　
	输液架
	/
	套
	472

	80
	　
	小推车
	/
	套
	248

	81
	　
	隔帘，含轨道
	/
	套
	467

	82
	　
	桌子
	/
	套
	456

	83
	　
	椅子
	办公椅、休闲椅
	套
	2913

	84
	　
	货架
	/
	套
	342

	85
	　
	衣柜
	/
	套
	434

	86
	　
	鞋柜
	/
	套
	98

	87
	　
	卫生间隔断
	/
	间
	432

	88
	　
	五金件
	卫生间扶手、毛巾架、肥皂盒、厕纸盒
	套
	1444

	89
	低压电
	　
	　
	　
	　

	90
	强电
	配电箱
	照明箱
	套
	376

	91
	　
	配电箱
	动力箱
	套
	656

	92
	　
	配电箱
	等电位箱
	套
	597

	93
	　
	开关
	照明开关
	套
	6211

	94
	　
	插座
	强电插座
	套
	16745

	95
	　
	灯具
	LED灯盘
	套
	4643

	96
	　
	灯具
	射灯、筒灯
	套
	8986

	97
	　
	灯具
	单管日光灯/双管日光灯
	套
	8757

	98
	　
	灯具
	吸顶灯
	套
	875

	99
	　
	灯具
	其他灯具
	套
	12476

	100
	　
	换气扇
	换气扇、排气扇及其附件
	套
	1500

	101
	　
	电缆
	50mm2及以下
	m
	120000

	102
	　
	电缆
	75mm2~120mm2（含）
	m
	13468

	103
	　
	电缆
	120mm2~240mm2（含）
	m
	5221

	104
	　
	电缆
	240mm2以上
	m
	1183

	105
	　
	电线
	10mm2以下
	m
	430000

	106
	　
	电线
	10mm2及以上
	m
	6675

	107
	　
	电线管
	DN50及以下
	m
	143431

	108
	　
	电线管
	DN65~DN100
	m
	2557 

	109
	　
	金属桥架
	底宽400及以下
	m
	9380

	110
	　
	金属桥架
	底宽400以上，1000及以下
	m
	4344

	111
	　
	金属桥架
	底宽1000以上
	m
	1221 

	112
	电话
	设备
	电话
	部
	344

	113
	　
	电线
	电话线
	m
	42673

	114
	　
	电缆
	光纤
	m
	6464

	115
	　
	电线管
	DN50及以下
	m
	23435

	116
	路灯及泛光照明
	路灯
	/
	套
	32

	117
	　
	照树灯
	/
	套
	42

	118
	　
	灯带
	/
	套
	1787

	119
	　
	开关电源
	/
	套
	104

	120
	智能照明系统
	软件
	/
	套
	1

	121
	　
	模块
	/
	套
	75

	122
	　
	终端控制面板
	/
	套
	50

	123
	　
	控制线
	/
	m
	5436

	124
	其他维修
	排风机（非消防设备）
	/
	套
	10

	125
	8号楼管道
	　
	　
	　
	　

	126
	冷热给排水管道
	金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	2387

	127
	　
	金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	2356

	128
	　
	金属冷热水管道
	DN150~DN300
	m
	234

	129
	　
	非金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	2356

	130
	　
	PVC排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	2346

	131
	　
	PVC排水管、透气管
	DN150~DN300
	m
	123

	132
	　
	金属排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	1320

	133
	　
	阀门
	DN15~DN50
	个
	3240

	134
	　
	阀门
	DN65~DN100
	个
	83

	135
	　
	阀门
	DN150~DN300
	个
	6

	136
	　
	水泵
	增压泵、循环泵
	个
	10

	137
	　
	水泵
	排污泵
	台
	11

	138
	　
	给排水附件
	地漏、清扫口、管道配件、浮球、压力罐
	个
	1287

	139
	　
	热交换器
	/
	个
	2

	140
	洁具
	洁具
	淋浴器
	套
	123

	141
	　
	洁具
	坐便器
	套
	234

	142
	　
	洁具
	蹲便器
	套
	63

	143
	　
	洁具
	小便斗
	套
	75

	144
	　
	洁具
	台盆
	套
	94

	145
	　
	洁具
	立柱盆
	套
	97

	146
	　
	洁具
	水龙头
	套
	124

	147
	　
	洁具
	拖把池
	套
	26

	148
	　
	洁具
	水槽
	套
	15

	149
	蒸汽管道
	管道
	DN15~DN50
	m
	53

	150
	　
	管道
	DN65~DN100
	m
	83

	151
	　
	管道
	DN150~DN300
	m
	124

	152
	　
	阀门
	DN15~DN50
	个
	8

	153
	　
	阀门
	DN65~DN100
	个
	6

	154
	　
	阀门
	DN150~DN300
	个
	4

	155
	　
	分汽包
	/
	套
	1

	156
	　
	附件
	/
	个
	54

	157
	8号楼
医用气体
	管道
	DN6~50
	m
	4280

	158
	氧气
	阀门
	DN6~50
	个
	258

	159
	　
	终端
	/
	个
	250

	160
	　
	安全附件
	/
	套
	32

	161
	吸引
	管道
	DN6~50
	m
	3424

	162
	　
	管道
	DN65~DN100
	m
	420

	163
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	260

	164
	　
	终端
	/
	个
	250

	165
	压缩空气
	管道
	DN6~50
	m
	2310

	166
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	96

	167
	　
	安全附件
	/
	套
	34

	168
	二氧化碳
	管道
	DN6~50
	m
	656

	169
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	18

	170
	　
	钢瓶间
	/
	间
	1

	171
	　
	汇流排
	/
	套
	2

	172
	　
	终端
	/
	个
	8

	173
	　
	安全附件
	/
	个
	5

	174
	氮气
	管道
	DN6~50
	m
	123

	175
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	18

	176
	　
	汇流排
	/
	套
	2

	177
	　
	钢瓶间
	/
	间
	1

	178
	　
	终端
	/
	个
	8

	179
	　
	安全附件
	　
	个
	3

	180
	氩气
	管道
	DN6~50
	m
	210

	181
	　
	钢瓶间
	/
	间
	1

	182
	　
	终端
	/
	个
	18

	183
	8号楼医用呼叫系统
	呼叫分机，含按钮
	/
	套
	302

	184
	　
	呼叫主机
	/
	套
	8

	185
	　
	呼叫显示屏
	/
	套
	32

	186
	　
	设备带
	/
	条
	208

	187
	　
	卫生间紧急呼叫
	/
	个
	160

	188
	　
	呼叫电源线
	/
	m
	7480

	189
	8号楼金工
	　
	　
	　
	　

	190
	　
	陪护椅
	/
	套
	454

	191
	　
	床头柜
	/
	套
	345

	192
	　
	床
	病床、检查床、值班床
	套
	325

	193
	　
	输液架
	/
	套
	346

	194
	　
	小推车
	/
	套
	20

	195
	　
	桌子
	/
	套
	346

	196
	　
	椅子
	办公椅、休闲椅
	套
	754

	197
	　
	货架
	/
	套
	67

	198
	　
	衣柜
	/
	套
	332

	199
	　
	鞋柜
	/
	套
	13

	200
	　
	卫生间隔断
	/
	间
	121

	201
	　
	五金件
	卫生间扶手、毛巾架、肥皂盒、厕纸盒
	套
	546

	202
	8号楼
低压电
	　
	　
	　
	　

	203
	强电
	配电箱
	照明箱
	套
	54

	204
	　
	配电箱
	动力箱
	套
	53

	205
	　
	配电箱
	等电位箱
	套
	24

	206
	　
	开关
	照明开关
	套
	681

	207
	　
	插座
	强电插座
	套
	2453

	208
	　
	灯具
	LED灯盘
	套
	1567

	209
	　
	灯具
	射灯、筒灯
	套
	1345

	210
	　
	灯具
	单管日光灯/双管日光灯
	套
	123

	211
	　
	灯具
	吸顶灯
	套
	32

	212
	　
	灯具
	其他灯具
	套
	325

	213
	　
	换气扇
	换气扇、排气扇及其附件
	套
	316

	214
	　
	电缆
	50mm2及以下
	m
	36873

	215
	　
	电缆
	75mm2~120mm2（含）
	m
	5910

	216
	　
	电缆
	120mm2~240mm2（含）
	m
	2970

	217
	　
	电缆
	240mm2以上
	m
	786

	218
	　
	电线
	10mm2以下
	m
	123500

	219
	　
	电线
	10mm2及以上
	m
	2300

	220
	　
	电线管
	DN50及以下
	m
	48665

	221
	　
	电线管
	DN65~DN100
	m
	768

	222
	　
	金属桥架
	底宽400及以下
	m
	3480

	223
	　
	金属桥架
	底宽400以上，1000及以下
	m
	747

	224
	　
	金属桥架
	底宽1000以上
	m
	124

	225
	电话
	设备
	电话
	部
	123

	226
	　
	电线
	电话线
	m
	6567

	227
	　
	电缆
	光纤
	m
	754

	228
	　
	电线管
	DN50及以下
	m
	2960

	229
	路灯及泛光照明
	路灯
	/
	套
	15

	230
	　
	照树灯
	/
	套
	10

	231
	　
	灯带
	/
	套
	120

	232
	　
	开关电源
	/
	套
	10

	233
	智能照明系统
	软件
	/
	套
	1

	234
	　
	模块
	/
	套
	10

	235
	　
	终端控制面板
	/
	套
	10

	236
	　
	控制线
	/
	m
	3180


2、白塔院区
	序号
	维保内容
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	管道
	　
	　
	　
	　

	2
	冷热给排水管道
	金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	24500

	3
	　
	金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	1830

	4
	　
	金属冷热水管道
	DN150~DN300
	m
	267

	5
	　
	非金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	4365

	6
	　
	非金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	1833

	7
	　
	非金属冷热水管道
	DN150~DN300
	m
	235

	8
	　
	PVC排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	9310

	9
	　
	PVC排水管、透气管
	DN150~DN300
	m
	164

	10
	　
	金属排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	1768

	11
	　
	金属排水管、透气管
	DN150~DN300
	m
	436

	12
	　
	阀门
	DN15~DN50
	个
	18410

	13
	　
	阀门
	DN65~DN100
	个
	50

	14
	　
	阀门
	DN150~DN300
	个
	12

	15
	　
	水泵
	增压泵、循环泵
	个
	10

	16
	　
	水泵
	排污泵
	台
	23

	17
	　
	开水炉
	开水炉
	台
	51

	18
	　
	热水器
	小厨宝、热水器
	台
	20

	19
	　
	给排水附件
	地漏、清扫口、管道配件、浮球、压力罐
	个
	2837

	20
	洁具
	洁具
	淋浴器
	套
	334

	21
	　
	洁具
	坐便器
	套
	334

	22
	　
	洁具
	蹲便器
	套
	185

	23
	　
	洁具
	小便斗
	套
	110

	24
	　
	洁具
	台盆
	套
	356

	25
	　
	洁具
	立柱盆
	套
	163

	26
	　
	洁具
	水龙头
	套
	736

	27
	　
	洁具
	拖把池
	套
	118

	28
	　
	洁具
	水槽
	套
	114

	29
	金工
	　
	　
	　
	　

	30
	　
	陪护椅
	/
	套
	324

	31
	　
	床
	病床、检查床、值班床
	套
	533

	32
	　
	输液架
	/
	套
	734

	33
	　
	小推车
	/
	套
	435

	34
	　
	隔帘，含轨道
	/
	套
	356

	35
	　
	椅子
	办公椅、休闲椅
	套
	3455

	36
	低压电
	　
	　
	　
	　

	37
	强电
	配电箱
	照明箱
	套
	36

	38
	　
	配电箱
	动力箱
	套
	394

	39
	　
	配电箱
	等电位箱
	套
	328

	40
	　
	开关
	照明开关
	套
	3726

	41
	　
	插座
	强电插座
	套
	10042

	42
	　
	灯具
	LED灯盘
	套
	4860

	43
	　
	灯具
	射灯、筒灯
	套
	5391

	44
	　
	灯具
	单管日光灯/双管日光灯
	套
	5254

	45
	　
	灯具
	吸顶灯
	套
	525

	46
	　
	灯具
	其他灯具
	套
	6775

	47
	　
	换气扇
	换气扇、排气扇及其附件
	套
	905

	48
	　
	电缆
	50mm2及以下
	m
	57180

	49
	　
	电缆
	75mm2~120mm2（含）
	m
	8081

	50
	　
	电缆
	120mm2~240mm2（含）
	m
	3133

	51
	　
	电缆
	240mm2以上
	m
	712

	52
	　
	电线
	10mm2以下
	m
	131200

	53
	　
	电线
	10mm2及以上
	m
	4005

	54
	　
	电线管
	DN50及以下
	m
	68756

	55
	　
	电线管
	DN65~DN100
	m
	1535

	56
	　
	金属桥架
	底宽400及以下
	m
	5628

	57
	　
	金属桥架
	底宽400以上，1000及以下
	m
	2606

	58
	　
	金属桥架
	底宽1000以上
	m
	733



【采购包2苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（山塘院区、康复院区）】
1、山塘院区
	序号
	维保内容
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	管道
	　
	　
	　
	　

	2
	冷热给排水管道
	金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	26673

	3
	　
	金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	5412

	4
	　
	非金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	4245

	5
	　
	非金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	2371

	6
	　
	PVC排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	35284

	7
	　
	阀门
	DN15~DN50
	个
	11253

	8
	　
	阀门
	DN65~DN100
	个
	204

	9
	　
	水泵
	增压泵、循环泵
	个
	19

	10
	　
	水泵
	排污泵
	台
	35

	11
	　
	给排水附件
	地漏、清扫口、管道配件、浮球、压力罐
	个
	4728

	12
	洁具
	洁具
	淋浴器
	套
	284

	13
	　
	洁具
	坐便器
	套
	232

	14
	　
	洁具
	蹲便器
	套
	123

	15
	　
	洁具
	小便斗
	套
	101

	16
	　
	洁具
	台盆
	套
	354

	17
	　
	洁具
	立柱盆
	套
	132

	18
	　
	洁具
	水龙头
	套
	814

	19
	　
	洁具
	拖把池
	套
	112

	20
	　
	洁具
	水槽
	套
	12

	21
	金工
	　
	　
	　
	　

	22
	　
	陪护椅
	/
	套
	657

	23
	　
	床头柜
	/
	套
	1110

	24
	　
	床
	病床、检查床、值班床
	套
	647

	25
	　
	输液架
	/
	套
	646

	26
	　
	小推车
	/
	套
	208

	27
	　
	隔帘，含轨道
	/
	套
	347

	28
	　
	桌子
	/
	套
	364

	29
	　
	椅子
	办公椅、休闲椅
	套
	1710

	30
	　
	卫生间隔断
	/
	间
	124

	31
	配电房
	高压配电房
	/
	

	


2、康复院区
	序号
	维保内容
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	管道
	　
	　
	　
	　

	2
	冷热给排水管道
	金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	2467

	3
	　
	金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	4353

	4
	　
	非金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	3256

	5
	　
	非金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	935

	6
	　
	PVC排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	4500

	7
	　
	金属排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	1716

	8
	　
	金属排水管、透气管
	DN150~DN300
	m
	3690

	9
	　
	阀门
	DN15~DN50
	个
	8000

	10
	　
	阀门
	DN65~DN100
	个
	620

	11
	　
	阀门
	DN150~DN300
	个
	8

	12
	　
	水泵
	增压泵、循环泵
	个
	16

	13
	　
	水泵
	排污泵
	台
	28

	14
	　
	给排水附件
	地漏、清扫口、管道配件、浮球、压力罐
	个
	3476

	15
	洁具
	洁具
	淋浴器
	套
	174

	16
	　
	洁具
	坐便器
	套
	254

	17
	　
	洁具
	蹲便器
	套
	142

	18
	　
	洁具
	小便斗
	套
	86

	19
	　
	洁具
	台盆
	套
	324

	20
	　
	洁具
	立柱盆
	套
	142

	21
	　
	洁具
	水龙头
	套
	567

	22
	　
	洁具
	拖把池
	套
	58

	23
	　
	洁具
	水槽
	套
	14

	24
	金工
	　
	　
	　
	　

	25
	　
	陪护椅
	/
	套
	342

	26
	　
	床头柜
	/
	套
	1058

	27
	　
	床
	病床、检查床、值班床
	套
	744

	28
	　
	输液架
	/
	套
	635

	29
	　
	小推车
	/
	套
	354

	30
	　
	隔帘，含轨道
	/
	套
	453

	31
	　
	桌子
	/
	套
	770

	32
	　
	椅子
	办公椅、休闲椅
	套
	3464

	33
	　
	货架
	/
	套
	325

	34
	　
	衣柜
	/
	套
	522

	35
	　
	鞋柜
	/
	套
	66

	36
	　
	卫生间隔断
	/
	间
	653

	37
	配电房
	高压配电房
	/
	

	



【采购包3苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（太湖总院、妇幼院区）】
1、太湖总院
	序号
	维保内容
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	管道
	　
	　
	　
	　

	2
	冷热给排水管道
	金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	38520

	3
	　
	金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	7320

	4
	　
	金属冷热水管道
	DN150~DN300
	m
	3284

	5
	　
	非金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	17251

	6
	　
	非金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	563

	7
	　
	非金属冷热水管道
	DN150~DN300
	m
	1502

	8
	　
	PVC排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	23325

	9
	　
	PVC排水管、透气管
	DN150~DN300
	m
	1376

	10
	　
	金属排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	5582

	11
	　
	金属排水管、透气管
	DN150~DN300
	m
	0

	12
	　
	阀门
	DN15~DN50
	个
	22251

	13
	　
	阀门
	DN65~DN100
	个
	958

	14
	　
	阀门
	DN150~DN300
	个
	280

	15
	　
	水泵
	增压泵、循环泵
	个
	42

	16
	　
	水泵
	排污泵
	台
	158

	17
	　
	开水炉
	开水炉
	台
	0

	18
	　
	热水器
	小厨宝、热水器
	台
	0

	19
	　
	生活水箱
	　
	个
	6

	20
	　
	给排水附件
	地漏、清扫口、管道配件、浮球、压力罐
	个
	11141

	21
	　
	热交换器
	/
	个
	11

	22
	洁具
	洁具
	淋浴器
	套
	728

	23
	　
	洁具
	坐便器
	套
	1247

	24
	　
	洁具
	蹲便器
	套
	624

	25
	　
	洁具
	小便斗
	套
	452

	26
	　
	洁具
	台盆
	套
	952

	27
	　
	洁具
	立柱盆
	套
	302

	28
	　
	洁具
	水龙头
	套
	2801

	29
	　
	洁具
	拖把池
	套
	180

	30
	　
	洁具
	水槽
	套
	268

	31
	蒸汽管道
	管道
	DN15~DN50
	m
	1587

	32
	　
	管道
	DN65~DN100
	m
	645

	33
	　
	管道
	DN150~DN300
	m
	856

	34
	　
	阀门
	DN15~DN50
	个
	68

	35
	　
	阀门
	DN65~DN100
	个
	20

	36
	　
	阀门
	DN150~DN300
	个
	12

	37
	　
	分汽包
	/
	套
	1

	38
	　
	附件
	/
	个
	200

	39
	医用气体
	管道
	DN6~50
	m
	16325

	40
	氧气
	阀门
	DN6~50
	个
	566

	41
	　
	液氧站
	/
	处
	1

	42
	　
	储液罐
	/
	个
	4

	43
	　
	钢瓶间
	/
	间
	1

	44
	　
	汇流排
	/
	组
	2

	45
	　
	终端
	/
	个
	945

	46
	　
	气体控制组件
	阀门报警箱、稳压箱、减压箱
	套
	45

	47
	　
	汽化器
	/
	套
	2

	48
	　
	安全附件
	/
	套
	180

	49
	吸引
	管道
	DN6~50
	m
	12456

	50
	　
	管道
	DN65~DN100
	m
	0

	51
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	536

	52
	　
	终端
	/
	个
	852

	53
	　
	安全附件
	/
	个
	120

	54
	压缩空气
	管道
	DN6~50
	m
	5582

	55
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	148

	56
	　
	气体控制组件
	阀门报警箱、稳压箱、减压箱
	套
	1

	57
	　
	终端
	/
	个
	852

	58
	　
	主机
	/
	套
	0

	59
	　
	安全附件
	/
	套
	120

	60
	二氧化碳
	管道
	DN6~50
	m
	2562

	61
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	60

	62
	　
	气体控制组件
	阀门报警箱、稳压箱、减压箱
	套
	2

	63
	　
	钢瓶间
	/
	间
	4

	64
	　
	汇流排
	/
	套
	8

	65
	　
	终端
	/
	个
	80

	66
	　
	安全附件
	/
	个
	20

	67
	氮气
	管道
	DN6~50
	m
	1085

	68
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	40

	69
	　
	气体控制组件
	阀门报警箱、稳压箱、减压箱
	套
	1

	70
	　
	汇流排
	/
	套
	2

	71
	　
	钢瓶间
	/
	间
	1

	72
	　
	终端
	/
	个
	26

	73
	　
	安全附件
	　
	个
	18

	74
	氩气
	管道
	DN6~50
	m
	0

	75
	　
	气体控制组件
	阀门报警箱、稳压箱、减压箱
	套
	0

	76
	　
	钢瓶间
	/
	间
	0

	77
	　
	终端
	/
	个
	0

	78
	医用呼叫系统
	呼叫分机，含按钮
	/
	套
	1056

	79
	　
	呼叫主机
	/
	套
	30

	80
	　
	呼叫显示屏
	/
	套
	60

	81
	　
	设备带
	/
	条
	500

	82
	　
	卫生间紧急呼叫
	/
	个
	462

	83
	　
	呼叫电源线
	/
	m
	15684

	84
	金工
	　
	　
	　
	　

	85
	　
	陪护椅
	/
	套
	1049

	86
	　
	床头柜
	/
	套
	1049

	87
	　
	床
	病床、检查床、值班床
	套
	1225

	88
	　
	输液架
	/
	套
	1325

	89
	　
	小推车
	/
	套
	0

	90
	　
	隔帘，含轨道
	/
	套
	1350

	91
	　
	桌子
	/
	套
	2253

	92
	　
	椅子
	办公椅、休闲椅
	套
	10808

	93
	　
	货架
	/
	套
	685

	94
	　
	衣柜
	/
	套
	1425

	95
	　
	鞋柜
	/
	套
	124

	96
	　
	卫生间隔断
	/
	间
	1825

	97
	　
	五金件
	卫生间扶手、毛巾架、肥皂盒、厕纸盒
	套
	2517

	98
	低压电
	　
	　
	　
	　

	99
	强电
	配电箱
	照明箱
	套
	600

	100
	　
	配电箱
	动力箱
	套
	1127

	101
	　
	配电箱
	等电位箱
	套
	128

	102
	　
	开关
	照明开关
	套
	8658

	103
	　
	插座
	强电插座
	套
	19582

	104
	　
	灯具
	LED灯盘
	套
	8582

	105
	　
	灯具
	射灯、筒灯
	套
	12821

	106
	　
	灯具
	单管日光灯/双管日光灯
	套
	7695

	107
	　
	灯具
	吸顶灯
	套
	602

	108
	　
	灯具
	其他灯具
	套
	18952

	109
	　
	换气扇
	换气扇、排气扇及其附件
	套
	1866

	110
	　
	电缆
	50mm2及以下
	m
	153500

	111
	　
	电缆
	75mm2~120mm2（含）
	m
	20493

	112
	　
	电缆
	120mm2~240mm2（含）
	m
	0

	113
	　
	电缆
	240mm2以上
	m
	0

	114
	　
	电线
	10mm2以下
	m
	503820

	115
	　
	电线
	10mm2及以上
	m
	9764

	116
	　
	电线管
	DN50及以下
	m
	165203

	117
	　
	电线管
	DN65~DN100
	m
	5867

	118
	　
	金属桥架
	底宽400及以下
	m
	14768

	119
	　
	金属桥架
	底宽400以上，1000及以下
	m
	7139

	120
	　
	金属桥架
	底宽1000以上
	m
	600

	121
	电话
	设备
	电话
	部
	508

	122
	　
	电线
	电话线
	m
	22694

	123
	　
	电缆
	光纤
	m
	0

	124
	　
	电线管
	DN50及以下
	m
	0

	125
	配电房
	高压配电房值班
	/
	间
	0

	126
	路灯及泛光照明
	路灯
	/
	套
	68

	127
	　
	照树灯
	/
	套
	2397

	128
	　
	灯带
	/
	套
	7541

	129
	　
	标识字
	/
	处
	7

	130
	　
	开关电源
	/
	套
	464

	131
	智能照明系统
	软件
	/
	套
	1

	132
	　
	模块
	/
	套
	90

	133
	　
	终端控制面板
	/
	套
	75

	134
	　
	控制线
	/
	m
	7862

	135
	其他维修
	排风机
（非消防设备）
	/
	套
	389

	136
	　
	锅炉及附属设施设备
	/
	套
	3

	137
	　
	锅炉值班
	　
	项
	1

	138
	　
	风机
	/
	套
	31

	139
	室外雨污水
	雨水井
	/
	个
	125

	140
	　
	雨水边井
	/
	个
	120

	141
	　
	污水井
	/
	个
	207

	142
	　
	化粪池
	/
	座
	3

	143
	　
	室外雨水管道
	DN100以上
	m
	1352

	144
	　
	室外污水管道
	DN50~DN100
	m
	825

	145
	　
	室外污水管道
	DN100以上
	m
	6582

	146
	景观水及附属设施设备
	水箱
	/
	套
	3

	147
	　
	水泵
	/
	套
	9

	148
	　
	水处理
	/
	套
	3

	149
	　
	管道
	DN50及以下
	m
	200

	150
	　
	管道
	DN50以上
	m
	576

	151
	　
	控制柜
	/
	套
	3

	152
	　
	附件
	/
	个
	1


2、妇幼院区
	序号
	维保内容
	名称
	规格
	单位
	数量

	1
	管道
	　
	　
	　
	　

	2
	冷热给排水管道
	金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	34000

	3
	　
	金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	6399

	4
	　
	金属冷热水管道
	DN150~DN300
	m
	2400

	5
	　
	非金属冷热水管道
	DN15~DN50
	m
	15000

	6
	　
	非金属冷热水管道
	DN65~DN100
	m
	435

	7
	　
	非金属冷热水管道
	DN150~DN300
	m
	1030

	8
	　
	PVC排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	15353

	9
	　
	PVC排水管、透气管
	DN150~DN300
	m
	680

	10
	　
	金属排水管、透气管
	DN32~DN100
	m
	4674

	11
	　
	阀门
	DN15~DN50
	个
	20220

	12
	　
	阀门
	DN65~DN100
	个
	795

	13
	　
	阀门
	DN150~DN300
	个
	220

	14
	　
	水泵
	增压泵、循环泵
	个
	39

	15
	　
	水泵
	排污泵
	台
	90

	16
	　
	生活水箱
	　
	个
	10

	17
	　
	给排水附件
	地漏、清扫口、管道配件、浮球、压力罐
	个
	9500

	18
	　
	热交换器
	/
	个
	8

	19
	洁具
	洁具
	淋浴器
	套
	645

	20
	　
	洁具
	坐便器
	套
	975

	21
	　
	洁具
	蹲便器
	套
	535

	22
	　
	洁具
	小便斗
	套
	388

	23
	　
	洁具
	台盆
	套
	754

	24
	　
	洁具
	立柱盆
	套
	264

	25
	　
	洁具
	水龙头
	套
	2098

	26
	　
	洁具
	拖把池
	套
	145

	27
	　
	洁具
	水槽
	套
	203

	28
	蒸汽管道
	管道
	DN15~DN50
	m
	435

	29
	　
	管道
	DN65~DN100
	m
	536

	30
	　
	管道
	DN150~DN300
	m
	645

	31
	　
	阀门
	DN15~DN50
	个
	46

	32
	　
	阀门
	DN65~DN100
	个
	18

	33
	　
	阀门
	DN150~DN300
	个
	8

	34
	　
	分汽包
	/
	套
	2

	35
	　
	附件
	/
	个
	165

	36
	医用气体
	管道
	DN6~50
	m
	11543

	37
	氧气
	阀门
	DN6~50
	个
	456

	38
	　
	液氧站
	/
	处
	1

	39
	　
	储液罐
	/
	个
	2

	40
	　
	钢瓶间
	/
	间
	1

	41
	　
	汇流排
	/
	组
	2

	42
	　
	终端
	/
	个
	816

	43
	　
	汽化器
	/
	套
	2

	44
	　
	安全附件
	/
	套
	130

	45
	吸引
	管道
	DN6~50
	m
	9066

	46
	　
	管道
	DN65~DN100
	m
	208

	47
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	53

	48
	　
	终端
	/
	个
	816

	49
	压缩空气
	管道
	DN6~50
	m
	2830

	50
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	123

	51
	　
	终端
	/
	个
	816

	52
	　
	安全附件
	/
	套
	103

	53
	二氧化碳
	管道
	DN6~50
	m
	2091

	54
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	10

	55
	　
	钢瓶间
	/
	间
	2

	56
	　
	汇流排
	/
	套
	4

	57
	　
	终端
	/
	个
	60

	58
	　
	安全附件
	/
	个
	12

	59
	氮气
	管道
	DN6~50
	m
	858

	60
	　
	阀门
	DN6~50
	个
	10

	61
	　
	汇流排
	/
	套
	2

	62
	　
	钢瓶间
	/
	间
	1

	63
	　
	终端
	/
	个
	60

	64
	　
	安全附件
	　
	个
	12

	65
	医用呼叫系统
	呼叫分机，含按钮
	/
	套
	923

	66
	　
	呼叫主机
	/
	套
	26

	67
	　
	呼叫显示屏
	/
	套
	92

	68
	　
	设备带
	/
	条
	387

	69
	　
	卫生间紧急呼叫
	/
	个
	387

	70
	　
	呼叫电源线
	/
	m
	14252

	71
	金工
	　
	　
	　
	　

	72
	　
	陪护椅
	/
	套
	823

	73
	　
	床头柜
	/
	套
	874

	74
	　
	床
	病床、检查床、值班床
	套
	1122

	75
	　
	输液架
	/
	套
	1289

	76
	　
	小推车
	/
	套
	645

	77
	　
	隔帘，含轨道
	/
	套
	1242

	78
	　
	桌子
	/
	套
	1830

	79
	　
	椅子
	办公椅、休闲椅
	套
	8203

	80
	　
	货架
	/
	套
	534

	81
	　
	衣柜
	/
	套
	1284

	82
	　
	鞋柜
	/
	套
	102

	83
	　
	卫生间隔断
	/
	间
	1306

	84
	　
	五金件
	卫生间扶手、毛巾架、肥皂盒、厕纸盒
	套
	2174

	85
	低压电
	　
	　
	　
	　

	86
	强电
	配电箱
	照明箱
	套
	425

	87
	　
	配电箱
	动力箱
	套
	865

	88
	　
	配电箱
	等电位箱
	套
	101

	89
	　
	开关
	照明开关
	套
	6588

	90
	　
	插座
	强电插座
	套
	15167

	91
	　
	灯具
	LED灯盘
	套
	5606

	92
	　
	灯具
	射灯、筒灯
	套
	9539

	93
	　
	灯具
	单管日光灯/双管日光灯
	套
	5420

	94
	　
	灯具
	吸顶灯
	套
	385

	95
	　
	灯具
	其他灯具
	套
	15343

	96
	　
	换气扇
	换气扇、排气扇及其附件
	套
	1687

	97
	　
	电缆
	50mm2及以下
	m
	130000

	98
	　
	电缆
	75mm2~120mm2（含）
	m
	17543

	99
	　
	电缆
	120mm2~240mm2（含）
	m
	7889

	100
	　
	电缆
	240mm2以上
	m
	6557

	101
	　
	电线
	10mm2以下
	m
	440000

	102
	　
	电线
	10mm2及以上
	m
	8757

	103
	　
	电线管
	DN50及以下
	m
	148860

	104
	　
	电线管
	DN65~DN100
	m
	3800

	105
	　
	金属桥架
	底宽400及以下
	m
	10976

	106
	　
	金属桥架
	底宽400以上，1000及以下
	m
	5700

	107
	　
	金属桥架
	底宽1000以上
	m
	500

	108
	电话
	设备
	电话
	部
	480

	109
	　
	电线
	电话线
	m
	13500

	110
	　
	电缆
	光纤
	m
	7200

	111
	　
	电线管
	DN50及以下
	m
	7865

	112
	配电房
	高压配电房
	/
	间
	2

	113
	路灯及泛光照明
	路灯
	/
	套
	46

	114
	　
	照树灯
	/
	套
	1832

	115
	　
	灯带
	/
	套
	6994

	116
	　
	标识字
	/
	处
	5

	117
	　
	开关电源
	/
	套
	324

	118
	智能照明系统
	软件
	/
	套
	1

	119
	　
	模块
	/
	套
	114

	120
	　
	终端控制面板
	/
	套
	63

	121
	　
	控制线
	/
	m
	6088

	122
	其他维修
	排风机（非消防设备）
	/
	套
	30


（四）维保服务要求：【适用于所有采购包】
1、通用要求
1.1负责管道（含医用气体管道）、金工、低压电气系统的日常维护、保养、巡检、台账记录及应急抢修；配合开展各类法定检查、检测、年度检验；协助医院完成各项指令性任务及迎检保障。
1.2建立完整的蓝图目录、设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等；为采购单位提供设施、设备管理方案；
1.3保证设备机房、值班室等责任区域内的管理制度齐全，标示清楚，做好各种安全用具、设备备品及维修工具的管理，保持设备责任区的清洁卫生，设备、墙面、地面干净整洁、无破损、无渗水、漏电、锈蚀现象；
1.4掌握责任区内设备的用途、参数、运行状况，健全设备档案，提出合理的设备维护保养措施及方案计划，并对设备进行故障分析诊断；
1.5负责编制维修养护计划，按计划巡视设备机房和设备运行情况，做好相关记录；
1.6建立完善的规章制度和岗位职责、操作流程、应急预案；具有健全的设施设备运行维护标准化管理体系、质量管理评定体系。
1.7抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人；承担合同期内物业委托管理范围内的安全生产主体责任；
1.8设立24小时报修中心，对报修数据进行汇总和统计，随时提供相应的数据；
1.9采购单位指定的第三方单位针对响应单位管辖的设备设施进行维修、保养、改造、施工时，响应单位负责协调、配合和监管。
2、给排水系统维保要求
2.1负责生活水箱房（人防水箱除外）日常运行与管理、全院冷热水供给系统运维管理；对给排水管道、雨污水管道及各类配套阀门、附件开展常态化维修与保养工作，保障系统完好、运行通畅。   
2.2严格执行巡检制度，每2小时对全院各水泵房开展全覆盖巡视检查，如实记录设备运行重要参数，建立完整巡检台账，发现异常及时处置上报。                
2.3根据季节变化、院区用水实际需求及医院规范要求，合理调整热水供水温度，保障用水舒适、安全、合规。
2.4配合开展生活水箱清洗、消毒工作，同步做好水箱防水防护、管道排气等配套保障工作，杜绝积水、气堵、渗漏等问题。
2.5按时完成全院用水抄表工作，精准统计各病区、各科室月度用水量，做好数据汇总、对比分析，及时发现用水异常、跑冒滴漏等问题并上报处理。                                          
2.6常态化开展污水泵设备检查、清洁、保养、调试工作，确保设备启停正常、排水顺畅，无堵塞、无故障、无积水外溢情况。
2.7冬前完成全院给排水管道、外露管线、阀门设备的防冻保暖、保温加固工作，冬季常态化巡检排查，杜绝管道冻裂、冻堵等故障。
2.8针对给排水各类系统及设备制定完善的故障抢修预案、应急处置措施；建立单台设备专属运行维护台账，完整记录巡检、保养、维修、故障处置等全过程信息，实现设备运维可追溯管理。
2.9开展给排水维修作业时，如需停水施工，须提前统筹、优化施工方案，采取有效的降压、分区、限时停水保障措施，最大限度降低影响，严禁干扰医院正常诊疗秩序，确保全院用水及医务工作平稳有序开展。
2.10 积极配合医院后勤保障部落实节能管理，优化给排水系统运行方式，节约水资源，规范建立节能管理台账，完整留存节能运维相关资料。
2.11固定开展污水泵专项保养检查工作，每月不少于2次，全面排查设备隐患、清理设备积污、紧固调试配件，保障污水泵设备长期稳定运行。
3、锅炉、管道维保要求
3.1严格落实锅炉24小时值班制度，遵照行业操作规程开展锅炉安全操作与常态化运行管理工作，严格恪守各项工艺运行指标，保障全院蒸汽、热水稳定供应；对锅炉配套设施、设备及仪器仪表开展日常巡视检查，如实完整填写设备运行记录、水质检验记录，确保运行数据可追溯、合规可查。
3.2常态化开展锅炉及全套附属设备、压力管道及配套附件、供水水泵、排烟系统、锅炉燃气报警系统的全方位巡检排查，定期核查管路安全附件运行状态，配合完成安全附件校验，及时排查消除设备及管路安全隐患，保障整套系统安全稳定运行。                                                  
3.3全程配合专业维保单位开展锅炉常态化保养作业，积极配合完成锅炉年度检验、合规性核查等；全程监督第三方维保单位作业流程，确保其严格按照国家规范及行业标准落实锅炉维保，留存完整维保监督记录。
3.4精准记录锅炉日常运行各项参数，实时监测、全程监护锅炉运行状态；严格按照水质处理规范开展锅炉水处理作业，严控水质指标达标，有效防范设备结垢、腐蚀等问题，保障锅炉长期安全、稳定、合规运行。
3.5建立常态化定时巡检机制，锅炉运行期间，每2小时对锅炉本体、水处理系统、除氧水系统开展全覆盖巡视检查，全面排查设备运行隐患，及时处置异常问题，保障系统平稳运行。                               
3.6根据采购单位实际使用需求，科学合理调节供汽、供热水的运行时长、压力、温度、流量等各项参数；严格落实“三勤、四稳”作业标准，做到勤观察工况、勤调节参数、勤分析运行状态，保障汽压、汽温、水位、流量运行稳定，实现锅炉安全、节能、经济运行。
3.7全程检查、监护锅炉及配套设备运行工况，规范完成系统切换、设备试验等各项作业；严格落实设备定期检查、预防性维保制度，逐项落实各项运维工作，确保所有设备运维任务按时、保质、合规完成。
3.8针对锅炉及配套各类系统、设备制定完善的故障抢修预案及应急处置方案，明确应急处置流程与岗位职责；建立单台设备专属运行维护台账，完整记录设备巡检、保养、维修、故障处置、参数调整等全过程信息。
3.9锅炉及配套设备维修、维保作业时，如涉及停水、停汽施工，须提前制定专项施工方案，采取分区、限时、错峰作业等有效保障措施，最大限度降低对院区诊疗工作的影响，严禁干扰医院正常医疗工作秩序，确保全院用水、用汽及医务工作平稳有序开展。
3.10积极配合医院后勤保障部开展节能降耗管理，优化锅炉及配套系统运行工况，合理调控运行参数，降低能耗损耗；规范建立节能管理台账，完整收集、整理、留存节能运维相关资料，落实各项节能管理要求。
4、医用气体维保要求
4.1负责氧气、二氧化碳、氮气汇流排及气体暂存间内核心设备的维护保养；发生应急工况时开展调压设施处置工作，包含气体钢瓶入库压力检测、液氧储罐维护及化霜作业。
4.2核查储罐压力是否处于正常值范围，比对汇流排压力表读数与储罐实际压力；检查各管路接口、阀门有无新增渗漏点，查看供气储罐结霜状况。
4.3液氧站执行每 2 小时巡检，核查储罐介质存量，发现异常第一时间上报并处置，保障氧气连续稳定供应。
4.4液氧站、手术室汇流排间、气体暂存间每 2 小时开展巡检，各类运维记录规范完整、字迹清晰可辨。
4.5每周对二级减压站开展巡视检查及保养作业。
4.6每周对各病区呼叫系统、卫生间报警系统开展巡视检查及保养作业。
4.7检查各类容器、管路、阀门、仪表外观完好，无异常结霜、泄漏现象；电气系统、动力系统运行正常，无异响、异味。
4.8核查机组运行工况、指示灯、阀门启闭状态、压力、温度、报警信号及各类标识，均应符合现场运行要求。
4.9排查设备周边环境，确保无泄漏隐患、无可燃物风险及其他安全隐患。
4.10配合第三方单位开展医用气体设备维保，做好相关记录整理并汇总报送医院。
4.11编制各系统、设备抢修预案与应急处置方案，逐台建立设备运行维护台账。
4.12维修作业若涉及停气，须落实可靠保障措施，不得干扰正常医疗秩序，保障医用用气及医疗工作持续开展。
4.13配合医院后勤保障部落实节能管理，建立并完善节能台账。
5、低压电维保要求
5.1负责采购单位低压配电系统运行维护，提供 24 小时维修服务，保障夜间故障处置；常态化开展巡检工作，发现故障及时处置。
5.2每日对强电井开展巡视检查。
5.3根据季节变化调整路灯、泛光照明启停时间，每日早晚各巡检一次，发现问题及时上报并维修。
5.4开展路灯、泛光照明系统除尘、高空检修作业；完成控制箱除尘、紧固件紧固等维保。
5.5负责智能照明系统定时策略配置，开展系统、模块、灯具故障维修。
5.6按月度计划节点，对各低压配电柜实施除尘、螺丝紧固等维护保养作业。
5.7承担电话新装、移机、故障排查维修等。
5.8配合完成全院防雷检测相关。
5.9编制各系统、设备抢修预案与应急处置方案，建立完善单台设备运行维护台账。
5.10维修作业涉及停电的，须落实可靠保障措施，不得干扰正常医疗秩序，保障医用用电及医疗工作持续开展。
5.11配合医院后勤保障部落实节能管理，建立并完善节能台账。
6、金工维保要求
6.1 做到24小时维修，保障夜间维修。
6.2金工维修：医院门窗、五金、隔帘、窗帘、洁具等。
6.3家具维修：病床、办公桌椅、候诊椅等。
7、高压配电值班要求
7.1值班员应充分了解和正确掌握运行中电气设备的健康状况，通过巡视检查对运行设备加强监视以便及时发现问题进行处理。
7.2认真执行两票三制（操作票、工作票；交接班制度、巡回检查制度、定期试验切换制度）。
7.3了解有关系统运行方式，掌握正确操作及维护方法，正确处理事故及异常运行情况。
7.4定期对安全用具、消防设备、事故备品进行检查、试验、维修，及时补充、调换，保持完整齐全和试验合格。
（五）人员配备要求：
1、配备以项目经理为负责人的专业技术运维团队，配套相应检测仪表、维修机具，提供全年 365 天、24 小时驻场运维服务；具体人员配置如下：
【采购包1苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（道前院区、白塔院区）】
	序号
	服务院区
	岗位
	岗位数
	各岗位分配
	服务时间

	
	
	
	
	管道、医气、金工
	低压电
	高压配电
	

	1
	采购包1
所属区域
	项目经理
	1
	
	
	
	常驻
(每天8小时)

	2
	道前院区
	管道（含医用气体）、金工、低压电维保人员
	4
	2
	2
	/
	24小时    常驻现场

	3
	白塔院区
	冷热水管道、金工维保人员、低压电值班
	2
	1
	1
	/
	24小时    常驻现场

	4
	全院区
	应急抢修技术工人
	5
	
	
	
	突发应急抢修时1小时内到达现场

	合计
	
	12
	
	
	
	


【采购包2苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（山塘院区、康复院区）】
	序号
	服务院区
	岗位
	岗位数
	各岗位分配
	服务时间

	
	
	
	
	管道、医气、金工
	低压电
	高压配电
	

	1
	采购包2
所属区域
	项目经理
	1
	
	
	
	常驻
(每天8小时)

	2
	山塘院区
	冷热水管道、金工维保人员、部分高压配电值班
	2
	1
	/
	1
	24小时常驻现场

	3
	康复院区
	冷热水管道、金工维保人员、高压配电值班
	3
	1
	/
	2
	24小时常驻现场

	4
	全院区
	应急抢修技术工人
	5
	
	
	
	突发应急抢修时1小时内到达现场

	合计
	
	11
	
	
	
	


【采购包3苏州市立医院管道金工、低压电维保服务（太湖总院、妇幼院区）】
	序号
	服务院区
	岗位
	岗位数
	岗位分配
	服务时间

	
	
	
	
	锅炉
	管道、医气、金工
	低压电
	高压配电
	

	1
	采购包3所属区域
	项目经理
	1
	
	
	
	
	常驻
（每天8小时）

	2
	太湖总院
	管道（含医用气体）、金工、低压电维保
	9
	2
	4
	3
	/
	24小时常驻现场

	3
	妇幼院区
	管道（含医用气体）、金工、低压电维保、高压配电值班人员
	6
	/
	2
	2
	2
	24小时常驻现场

	4
	全院区
	应急抢修技术工人
	5
	
	
	
	
	突发应急抢修时1小时内到达现场

	合计
	
	21
	
	
	
	
	


注：上述为最低人员配置要求。各投标单位须结合行业规范及本项目实际需求，合理配置维保服务团队。所有维保作业人员须持有有效从业资格证书，做到持证上岗。中标单位应在人员进场前，提交全部人员信息及对应上岗证书资料至采购方备案。
2、配备人员要求【适用于所有采购包】
2.1人员岗位须相对固定，不得兼职其他岗位；不得在院内、工作时间赌博；不得私自收取患者及家属钱物；不得与患者及家属发生争吵或不理不睬；不得在非吸烟区吸烟等。
2.2员工统一着装，佩证上岗，合理安排工作，安全、准确、高效率完成工作任务，在工作中礼貌用语，保证文明和安全施工、检修。
2.3对服务人员进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核，服务期间做好相应防护措施，对自身的安全负责，因中标单位措施不当或管理不善，造成工作范围内的安全事故，采购单位免职；如对采购单位造成损失的，中标单位须承担相应的赔偿责任。
2.4所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，服务人员持证上岗，严格按照劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由中标单位承担完全责任。
2.5维保维修时产生的任何垃圾、废料由中标单位负责清理至采购单位指定的区域，保持区域环境整洁，施工工具、器具摆放到位。
2.6操作人员在工作过程中，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向项目负责人报告，不可激化矛盾。
2.7提供全年365天24小时不间断服务，包括处理各项突发事件及紧急任务。
2.8服从采购单位监管人员的调度、监督。
3、服务要求：【适用于所有采购包】
3.1加强对全院维保范围内的巡视巡查，发现问题及时修复，并做好记录。
3.2对全院各部门提出的报修，值班人员在节假日及夜间报修随叫随到，同一项目两周内无返修；如遇突发险情，需有应急预案，险情发生后一小时内根据具体情况指派不少于5～10人到达现场。
3.3提高服务质量：科室病区的维修服务中，语言文明，礼貌热情，耐心解答。在服务完毕后，及时清理现场，保持环境整洁。
3.4接到部门小型安装，保证在一周内安排，不能安排的需给予明确回复。
3.5勤俭节约：维修时做到可修理的零配件绝不调换，可利用的材料进行再利用。
3.6维修服务保障中，涉及病床移动或影响医生工作及病人休息的，需采取有效措施，不能影响正常医疗秩序，确保医务工作的正常展开。
3.7配合改造工程项目：做好改造前期和后期保障，及时掌握改造后设施的使用情况，接受维修任务。
3.8配合医院接受上级领导部门的监督、检查，并提供必须的材料。
3.9自觉遵守医院各项规章制度，做好岗位内的环境卫生工作，工具、材料、物品放置有序，确保安全不丢失。
3.10发现问题及时修理，遇到大的问题如果个人不能迅速修理，需及时向后勤保障部报告，主动提出意见，并根据医院实际情况提出合理化建议。
3.11积极配合医院的每月考核。
3.12完成领导交办的其他临时性工作任务。
3.13针对本项目的配套细则、执行标准，采购人有权在不损害投标人核心权益、不违背法律法规前提下进行补充说明。
（六）应急维修：【适用于所有采购包】
1、提供每天24小时提供紧急维修服务，如设备出现故障，接到采购单位通知后，必须立即到达现场维修。紧急报修10分钟内到达现场并做维修；常规故障处理在1小时内完成（包括常规部件的更换），合格率达到100%，确保要求维修不过夜；非常规故障处理在4小时内完成（包括非常规部件更换，且更换的配件须为原装配件）。损坏更换的配件应交由采购单位。 
2、为保证服务及时性，中标单位须为项目建立配件库，现场配备常用配件及材料，采购单位定期检查，发现配备清单不足，每次罚款5000元。
（七）考核标准：【适用于所有采购包】
1、采购单位根据《苏州市立医院维修及维保情况的考核表》对应内容每季度对中标单位进行考核，在季度结算费用时结合考核结果予以对等扣除。考核不合格的要求乙方进行相应的整改，如两个月内仍未整改到位的，采购单位有权解除合同。
2、所有维保设备完好率要通过采购单位考核，涉及更换配件的设备应有一定质保期，在该更换配件质保期内再次发生故障由成交单位免费修复或更换。
3、维护保养服务考核细则（详见合同附件）。
五、综合说明：
1、投标单位必须说明其是否响应采购文件中提出的全部服务内容与要求，如果对其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出。
2、本项目中投标报价包括全部所列项目服务内容的人员工资、专用工具、安装、调试、检验检测、升级维护、日常修理（不包含更换零部件费用）、辅材、保养维护、清洗、培训、保修、利润、税金、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
3、本次采购活动不接受联合报价及分包、转包。
4、履约验收：
4.1采购人将根据《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府采购履约验收管理办法〉的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织项目履约验收基本工作。
4.2招标文件、投标文件、政府采购合同等是履约验收工作的重要依据。在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，中标单位可以主动联系采购人启动履约验收工作。
4.3采购人在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容。中标单位应根据验收方案内容做好相应配合工作。
4.4采购人将按照验收标准要求组织验收，验收内容和标准至少包括服务质量、用户满意度、服务过程文档资料、数据准确性等内容。
5、服务期限：两年（具体项目开始时间以采购单位通知为准）。
9、服务地点：采购单位指定地点。
六、政府采购政策：
1、中、小企业：
根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号）的相关规定，对属于小型、微型企业的供应商且提供自有产品和服务的，对其报价给予20%的扣除。如供应商认定本企业为小型、微型企业，则需提交《中小企业声明函》并加盖公章，未提交则不享受相关小微企业价格扣除政策。
1.1本项目不属于预留份额专门面向中小企业采购。
1.2根据《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见＞的通知》（苏财购〔2022〕16号）及《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），本采购项目对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
1.3若供应商提供的《中小企业声明函》为虚假声明则视同提供虚假材料，按政府采购相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
2、残疾人福利性单位
根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的相关规定，在政府采购活动中残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位，应提交《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，未提交则不享受相关政策。
3、监狱企业
根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，未提交则不享受相关政策。
4、绿色采购
（1）根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询,并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，否则视为未实质性响应。
（2）为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号）文件规定，采购数据中心相关设备、运维服务，应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，按照标准要求实施相关采购活动，供应商应提供符合标准要求的设备或服务。
（3）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号文）文件规定，供应商提供产品及相关快递服务的包装应符合标准要求。
七、关于对参与供应商信用记录的政府采购要求
1、采购代理机构会在接收投标文件截止时间后，登录信用中国网站（www.creditchina.gov.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/）查询供应商的信用记录，并将查询结果递交评标委员会。
2、采购代理机构对供应商进行资格性审查时，应根据查询结果对供应商的不良信用记录逐项甄别确认。按照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，下列信用记录属于应依法拒绝供应商参加政府采购的失信信息，存在此类失信信息的供应商的投标文件按无效处理：
2.1政府采购严重违法记录，即供应商被全国各级财政部门列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”，且在处罚有效期内的。
2.2财政部门与法院、工商、税务等部门联合惩戒的失信信息，包括：
2.2.1被列入失信被执行人名单；
2.2.2被列入重大税收违法案件当事人名单；
2.2.3企业经营异常名录中被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照，或者对经营活动中的违法行为处以 200 万元及以上数额罚款（或法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）的信用记录。处罚生效日至提交响应文件日未满三年的。
2.3两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
2.4供应商若在经营活动中受到罚款的，请携带相关地方、部门对较大数额认定标准的证明材料，与响应文件一并提交。若无法提供，则可能承担响应无效等相应不利后果。
2.5对存在失信信息的供应商，由失信供应商进行确认。同时，采购代理机构工作人员应根据评审小组确认的失信信息，登录相关来源网站页面进行复核并打印，作为证据留存。

         第五章 合同主要条款
甲方：  
地址：
联系人：
电话：
 
乙方：
地址： 
联系人：
电话：

根据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，甲乙双方就此次成交的【苏州市立医院管道金工、低压电维保服务】的相关事宜，协商一致，签订本合同书，以兹共同遵守。
一、定义：以下术语有特定的含义：
“项目”本合同所称项目是指乙方基于其已中标的报价文件而应向甲方提供的符合招标文件要求服务，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及验收有关的应进行的任何规定的服务。
“甲方”系指合同中明确规定的实际接受服务单位。
“乙方”系指合同中规定的提供服务的单位。
“损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用、诉讼费用、保全费用等。
二、下列文件为本合同不可分割部分：
（1）中标通知书；
（2）乙方的投标文件；
（3）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等；
（4）招标文件及其附件；
（5）合同附件。
注：甲方有权选择优势条款进行各类权利的主张，对此乙方知晓并接受
三、项目名称：苏州市立医院管道金工、低压电维保服务【采购包  】  
四、服务期限：两年（具体项目开始时间以甲方通知为准）
五、服务地点：甲方指定地点 
六、服务内容：详见合同附件及乙方的投标文件
七、合同总价款：
1.合同总金额为人民币：大写（            ），小写（￥        ）。此价款包括但不限于所列项目服务内容的人员工资、专用工具、安装、调试、检验检测、升级维护、日常修理（不包含更换零部件费用）、辅材、保养维护、清洗、培训、保修、利润、税金、招标代理服务费、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2.付款步骤：
2.1合同签订后，每季度为一个结算周期，根据每季度的考核结果进行结算。甲方在每个季度的下个月结算上季度的费用（扣除考核扣款）。乙方提供合格服务发票后由甲方向乙方支付每季度最终的结算款项。
2.2最后一期费用在合同期满后30日内，甲方对乙方维保的设备进行检查，在确认乙方所维保的设备确实处于良好的运行状态及没有维保隐患时，甲方予以支付。
3.乙方未开具发票或开具发票不符合规定的，甲方有权暂缓支付相应款项，因此产生的损失及违约责任由乙方承担。
4.甲方支付此项费用外不再承担其他任何费用（包括个人），人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。
5.确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。如：安排服务人员（内部）临时加班。相关费用均已包含在合同价款中，不再另外支付。
6.根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。
7.乙方收款信息：
账户开户银行： 
账户开户名称： 
账户账号：
八、甲方权利和义务：
1.根据甲方采购要求及乙方投标文件中的承诺，对乙方提供的服务及履行本合同情况实行验收考核。
2.甲方必须满足本采购文件相关要求。
九、乙方权利和义务：
1.乙方根据甲方有关要求，积极主动保质保量地完成此项目。
2.乙方必须满足本采购文件要求。
3.乙方应及时调整不适应工作需求的服务人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。
4.乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。
十、履约验收：
1.按照《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府采购履约验收管理办法〉的通知》（苏财规〔2024〕7号）相关要求，组织开展项目履约验收工作。
2.采购文件、响应文件及政府采购合同等文件是履约验收的主要依据。当政府采购合同约定的履约验收条件满足时，乙方可主动联系甲方启动履约验收程序。
3.组织履约验收前，甲方将结合项目具体情况制定验收方案，明确验收时间、方式、程序等内容。乙方应按照验收方案要求，积极配合完成相关工作。
4.验收内容及标准应至少涵盖服务质量、用户满意度、服务过程文件资料完整性、数据准确性等。
十一、违约责任
1.甲方违约责任： 
1.1在合同生效后，甲方无故要求解除合同的，应向乙方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。 
1.2甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金，总额不超总价款的5%。
2.乙方的违约责任： 
2.1在合同生效后，乙方无故要求解除合同的，应向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。 
2.2乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权解除合同，乙方向甲方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的甲方有权要求乙方补足。 
2.3乙方必须自己完成合同内容，不得自行分包，否则，甲方有权按乙方不能完成合同处理。 
2.4乙方应执行国家有关规定（如苏州最低工资标准和其他规定），负责乙方员工的生病、事故、伤残、死亡和劳务纠纷，甲方不承担任何相关责任。 
2.5乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。 
十二、不可抗力 
1.如果乙方和甲方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因乙方或甲方先延误或不能履行合同而后遇不可抗力的情形除外。   
2.本条所述的“不可抗力”系指那些双方无法控制，不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。   
3.在不可抗力事件发生后，当事方应在十五日内以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。
十三、争端的解决    
1.甲方和乙方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始十天内仍不能解决，可向有关合同管理部门提请调解。   
2.如果调解不成，双方中的任何一方可向人民法院提起诉讼。诉讼由合同签订地人民法院管辖。   
3.诉讼费由败诉方负担。 
4.因合同部分履行引发诉讼的，在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其他部分应继续执行。
十四、合同的解除
1.除《中华人民共和国政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形及本合同约定的情形外，本合同签订后，甲乙双方不得擅自变更、解除或终止本合同。
2.有下列情形之一，合同一方可以解除合同：
2.1因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；
2.2因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。
2.3有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方提出解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。
十五、违约终止合同 
1.在甲方因乙方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。 
1.1如果乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务。 
1.2如果乙方未能履行合同规定的其他任何义务。 
1.3如果乙方在本合同的竞争或实施中有腐败和欺诈行为。为此，定义如下：“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害甲方的利益，包括响应单位之间串通，人为地使采购活动丧失竞争性，损害甲方所能获得的权益。 
2.如果甲方根据以上规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未提供服务类似的服务，乙方应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。并且，乙方应继续履行合同中未终止的部分。   
3.如果甲方违约，应承担相应的违约责任。
十六、破产终止合同
如果乙方破产或丧失清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何补救措施的权利。
十七、政府采购法对政府采购合同变更终止的规定
政府采购合同的双方当事人（指甲乙双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
十八、合同转让和分包
本项目不得转让和分包。
十九、需要补充的合同条款
（根据评审过程中或者商务谈判时商定的条款和条件在订立合同时标明）。
二十、合同生效 
1.双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。 
2.本合同系指本文件及其附件中的所有部分，采购文件、乙方的响应文件、成交通知书、乙方在采购过程中的澄清和承诺等为本合同不可缺少的组成部分。 
3.本合同经双方法定（授权）代表人签字（或盖章）并加盖单位公章（合同章）后生效。 
4.合同份数：本合同一式【伍】份，甲方执【贰】份，乙方执【壹】份，采购代理机构【壹】份，政府采购管理部门【壹】份，各份合同具有同等法律效力。 
5.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。 
6.合同修改：除甲乙双方签署书面修改、补充协议，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。






合同附件：
苏州市立医院维修及维保情况的考核表
年   第  季度
	序号
	项目
	考核内容
	考核情况
	考核理由

	1
	工作流程及管理制度的执行
	1、违反工作流程和管理制度的执行，扣款500~1000元。
	　
	　

	
	
	2、违反工作流程和管理制度的执行，且给医院带来损失的，直接责任除赔偿损失外，扣款5000元；间接责任，扣款3000元。
	　
	　

	2
	响应的及时性
	维修不及时视影响程度，扣款50~500元。
	　
	　

	3
	维修、维保的质量
	维修不达标的，扣款200~2000元；维保没有达到标书的考核标准的，每项扣款100~1000元；上级部门检查或重大活动中发现的问题，每项扣款100~1000元。
	
	　

	4
	其他方面的工作情况
	如：清场不及时，相互推诿，领导现场检查发现存在的问题等，每项扣款50~200元。
	
	　

	5
	病区的满意度
	根据病区反馈的情况，经查实视情节轻重，扣50~500元。
	
	　

	6
	后勤报修中心满意度
	根据实际情况，视情节轻重，扣50~200元。
	　
	　




第六章 评标方法、评分标准
【适用于采购包1、采购包2、采购包3】
一、评标方法：
1、本次招标评标采用综合评分法，即指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标单位为中标候选人的评标方法。
2、评标委员会独立对供应商的投标文件按照采购文件的规定和要求进行资格性和符合性评审，如投标文件的内容满足采购文件的实质性要求的，则该投标文件评审合格。如某一条款内容评审不合格，评审专家须注明评审不合格原因。未实质性响应采购文件的投标文件将被认定为无效文件，评标委员会应告知有关供应商。
如某一评审条款出现评审专家意见不一致时，则按少数服从多数的原则，确定该项条款是否合格。在评审合格的供应商中，最后报价最低为中标候选人。如出现两个或两个以上最后报价相同的供应商，则由评标委员会以抽签方式确定中标候选人。
评标委员会对最后报价进行复核，报价以大写为准。
对评审结果有异议的评标委员会成员，应当在评审结果表上签署不同意见并说明理由，评标委员会成员拒绝在评审结果表上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审结果。
3、本项目分为三个采购包，投标单位只能选择其中一个采购包进行投标及中标；每个采购包通过资格性、符合性审查进入评审的有效投标单位数量须不少于3家，不足3家该采购包作采购失败处理。
4、如投标人存在“苏财购〔2017〕11号”文件中所列的失信或不良行为，按照相关规定执行。关于较大数额罚款的认定按照《财政部关于〈中华人民共和国政府采购法实施条例〉第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3 号）文件执行。
5、针对中小型企业、残疾人福利企业和监狱企业的评审：
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于印发〈苏州市政府采购促进中小企业发展实施意见〉的通知》（苏财购〔2022〕16号）的有关规定，对于符合上述文件规定情形的小微企业、残疾人福利性单位及监狱企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，如扣除后的价格为最低价的，则作为评审基准价，中标金额则以实际投标报价为准。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。服务类项目中供应商若使用退休人员，将不享受中小企业扶持政策。本采购包对应的中小企业划分标准所属行业为：其他未列明行业。
小微企业提供《中小企业声明函》；监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：①填报“中小企业声明函”需严格按“工信部联企业〔2011〕300号通知中的《中小企业划型标准规定》进行。
②若供应商提供的声明函或认定证明为虚假材料，按“政府采购法”相关规定处理并报请政府监管部门给予行政处罚。
二、综合评分标准：
（一）报价得分（10分）
价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。
第一步：投标报价不超过最高限价的，为有效投标报价。超出此范围的投标报价为无效投标报价。无效投标报价的投标文件不进行评审，也不得标。
第二步：在所有有效报价中满足采购文件实质性要求，且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为10分，其他供应商的价格分按照下列公式计算（计算结果四舍五入保留两位小数）：
投标报价得分＝（基准报价/投标报价）×10%×100
（二）技术方案比较（60分）
1、项目整体维保方案：维保方案内容全面科学、操作性及实用性强，具有针对性得9分；维保方案内容较全面科学、操作性及实用性较强，具有较强针对性得6分；维保方案内容简单、操作性及实用性一般，具有一定针对性的得3分；未提供的不得分。
2、日常保养和巡检方案：方案内容全面科学、操作性及实用性强，具有针对性得9分；方案内容较全面科学、操作性及实用性较强，具有较强针对性得6分；方案内容简单、操作性及实用性一般，具有一定针对性的得3分；未提供的不得分。
3、服务保障承诺：服务承诺及保障体系全面科学、切实可行、针对性强得9分；服务承诺及保障体系较全面科学、可行性、针对性较强得6分；服务承诺及保障体系基本全面、合理性及可行性、针对性一般得3分；未提供的不得分。
4、内部管理制度：组织架构全面科学，管理机制及规章制度切实可行的得9分；组织架构较全面科学，管理机制及规章制度可行性较强的得6分；组织架构基本全面，管理机制和规章制度可行性一般的得3分；未提供的不得分。
5、服务重点难点分析和合理化建议：重点难点分析到位，建议具有合理性及可行性、针对性强得8分；重点难点分析较到位，建议可行性、针对性较强得5分；重点难点分析片面、合理化建议可行性和针对性一般得2分；未提供的不得分。
6、维保期间与其他单位、部门的综合协调方案：协调方案内容全面科学、操作性及实用性强，具有针对性得8分；协调方案内容较全面科学、操作性及实用性较强，具有较强针对性得5分；协调方案内容简单、操作性及实用性一般，具有一定针对性的得2分；未提供的不得分。
7、突发事件的应急措施：应急措施考虑全面科学、具有合理性及可行性、针对性强得8分；应急措施较全面科学，合理性及可行性、针对性较强得5分；应急措施片面、合理性及可行性、针对性一般得2分；未提供的不得分。
（三）人员配置比较（18分）
1、项目经理：5分
1.1项目经理具有中级及以上职称的得2分；
1.2项目经理具有有效的机电工程专业一级注册建造师证书得3分；机电工程专业二级注册建造师证书得1分；本项最高得3分。
2、拟派运维服务团队（项目经理除外）：13分
2.1具有中级（四级）以上电工（或维修电工）、管工（或管道工）职业技能等级（或职业资格）证书，每有1人得1分，本项最高得10分（同一人具备多张证书的，只计一次，不重复得分）；
2.2具有助理工程师及以上职称证书的，每有1人得1分，本项最高得3分。
注：以上1-2评分项，投标文件中需提供人员对应证书扫描件及投标单位为其缴纳的近期社保证明，提供不齐全或未提供的不得分。
（四）综合履约能力比较（12分）
1、投标单位具有有效期内的质量管理体系证书、环境管理体系证书、职业健康安全管理体系证书，有一个得2分，本项最高得6分（投标文件中需提供证书复印件及国家认证认可监督管理委员会－全国认证认可信息公共服务平台网站查询证书截图，提供不齐全或未提供的不得分）。
2、投标单位2023年9月至今（以合同签订日期为准）承担过类似项目业绩，每提供一份得2分，最高得6分（投标文件中需提供完整清晰的合同扫描件或复印件，提供不齐全或未提供的不得分）。
（全文完）
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