## 1.1C.1.1 招标工程量清单扉页
|  | 工程名称： |  | 江苏省南京监狱罪犯医院维修改造配套工程
标段名称：
招标工程量清单
| 编 制 人： |  | 冀利利 |  | (造价专业人员签字及盖章)
| 审 核 人： |  | 宫罡 |  | (签字及盖章)
| 编 制 单 位： |  | 江苏国信政府采购服务中心有限公司 |  | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  | 孙天祥 | (签字或盖章)
| 招 标 人： |  |  | 江苏省南京监狱 | (盖章)
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | (签字或盖章)
| 编 制 时 间： |  | 2026年10月8日

## 1.2E.1.1-1 工程项目汇总表
工程项目汇总表
工程名称：江苏省南京监狱罪犯医院维修改造配套工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 江苏省南京监狱罪犯医院维修改造配套工程 | 86965.64 | 0.00
合 计 |  | 86965.64 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年10月15日

## 2.1E.1.1-2 单项工程汇总表
单项工程汇总表
工程名称：江苏省南京监狱罪犯医院维修改造配套工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 | 金额(元) | 其中：(元)
|  |  | 专业工程暂估价 |  | 安全生产
1 | 改造装饰工程 | 79012.15 | 0.00
2 | 安装工程 | 7953.49 | 0.00
合 计 |  | 86965.64 | 0.00
未来软件编制 |  | 2026年10月15日

## 3.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：改造装饰工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 79012.15
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 79012.15
未来软件编制 |  | 2026年10月15日

## 3.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 041001007001 | 拆除及垃圾弃置 | 1、投标人综合考虑，包括但不限于拆除四层改造所涉的所有拆除、铲除外墙涂料等全部拆除内容 2、垃圾装袋、弃置外运等综合考虑，包含在投标报价中 |  |  | 项 | 1
2 | 010402001001 | 加气块混凝土砌块 | 1.砌块品种、规格、强度等级：B06蒸压加气混凝土砌块 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:预拌砂浆，专用粘结砂浆MS5砌筑 |  |  | m3 | 22.08
3 | 010401002001 | 卫生间地台垫高 | 卫生间地台垫高，含踏步 1.砌块品种、规格、强度等级：混凝土标准砖 2.砂浆强度等级:预拌砂浆，专用粘结砂浆砌筑 |  |  | m3 | 2.29
4 | 010502022001 | 圈梁/止水坎 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C20 |  |  | m3 | 0.1
5 | 010502023001 | 过梁 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 1.26
6 | 010502021001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品砼 2.混凝土强度等级:C25 |  |  | m3 | 2.82
7 | 010506010001 | 现浇混凝土二次结构钢筋 | 1.钢筋种类、规格:现浇砼构件HRB400，Φ≤12 |  |  | t | 0.265
8 | 040901007001 | 植筋 | 1、钢筋植筋 2、放线定位、混凝土钻孔、孔洞三刷三吹清渣除尘、钢筋除锈打磨、结构锚固胶调配、注胶、钢筋旋转插入就位、胶体静置养护 |  |  | 根 | 86
9 | 010802001001 | 钢制平开门 | 钢制平开门（单开） 1.门代号及洞口尺寸:详见图纸 2.门框、扇材质:详见设计图纸 3.玻璃品种、厚度:详见设计图纸 4.包括但不限于油漆、闭门器、门把手、门锁等全套全部五金件，满足有关部门验收要求；制作、安装、装卸、运输、成品保护费及需要的灌浆费用 5.其他要求具体详见图纸 |  |  | m2 | 43.92
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
10 | 010807001001 | 铝合金钢化夹胶玻璃窗 | 1.窗代号及洞口尺寸:详图纸 2.框、扇材质:铝合金钢化夹胶玻璃窗 3.玻璃品种、厚度:8mm+1.52mm+8mm 4.综合考虑五金件、喷漆、安装、装卸、运输、成品保护费、灌浆及满足有关部门验收要求等所有相关费用，结算时不调整； |  |  | m2 | 8.55
11 | 011403001001 | 外墙真石漆 | 真石漆饰面做法详见23J909-6-23-外涂3 1.面层涂料及罩面涂料各1道 2.主层涂料1道 3.10宽黑色成品线条分格缝(分格缝尺寸详见立面图) 4.底层涂料1道(抗碱封闭底漆) 5.刮涂3mm双组分高强耐水腻子,干燥后打磨 6.8厚聚合物抗裂砂浆分两遍,抹平，中间压入一层高强度耐碱玻纤网布(≥160g/m2、网孔5×5mm) 7.高渗透型界面剂1道 8.原基层墙体(破损区域采用专用修补材料修补墙面) 11.外墙檐口滴水做法综合考虑在报价中，结算时不调整 |  |  | m2 | 2407.78
12 | 011502001001 | EPS浅灰色装饰线条 | 1.基层类型:详见设计图 2.线条材料品种、规格:100x100EPS浅灰色装饰线条 3.防护(填充)材料种类:详见设计图 |  |  | m | 154
13 | 011508001002 | 医院标志牌 | 医院标志牌 1、成品定制，颜色、规格与现状一致 2、采购前规格、颜色、尺寸需甲方确认，由专业厂家定制安装。 |  |  | 个 | 2
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
14 | 011203003001 | 浅色瓷砖墙面(有防水层) | 浅色瓷砖墙面(有防水层)(燃烧性能等级A级) 1.300x600*10厚陶瓷墙砖,防霉美缝剂填缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.1.5厚聚氨酯防水涂料分三次批 4.8厚1:2.5水泥砂浆压实抹平,挂金属网(将水泥砂浆压入网孔) 5.6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底抹灰 6.高渗透型界面剂1道 7.用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 8.基层墙体 |  |  | m2 | 194.69
15 | 011404001001 | 无机涂料墙面 | 部位：办公室、值班室、病案室、会议室、药房等房间，不包括新建内墙区域及室内空调管开凿部位 1.白色无机涂料(一底二涂) 2.2厚面层耐水腻子,分遍刮平 3.墙固1道 4.原水泥砂浆抹平层，局部破损修复找平，投标人综合考虑包含在投标报价中 |  |  | m2 | 1455.8
16 | 011404001002 | 无机涂料墙面 | 部位：室内空调管开凿部位 1.无机涂料做法:23J909-7-49-内涂白色(一底二涂) 2.2厚面层耐水腻子刮平 3.5厚底基防裂腻子分遍找平 |  |  | m2 | 8.5
17 | 011404001003 | 墙面喷刷涂料 | 部位：新建内墙区域 1.无机涂料白色(一底二涂)，做法:23J909-7-49-内涂1 2.满刮2厚柔性耐水腻子分层找平 3.8厚专用抹灰砂浆打底找平 4.专用修补材料修补墙面 |  |  | m2 | 184.04
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
18 | 011102003001 | 防滑地砖地面(有防水层) | 部位：有水房间、卫生间、茶水间 1.600x600x10厚防滑同质砖(防滑等级Aw级),防霉美缝剂填缝 2.20mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉收面 3.1.5mm厚聚氨酯防水涂料(淋浴区墙面防水层上翻高度2000mm,非淋浴区墙面防水层上翻高度300mm) 4.20mm厚1:2.5防水砂浆保护层,内置耐碱玻璃纤维网格布1道 5.1.5mm厚聚氨酯防水层(防水层上翻高度300mm;管道周边300mm范围、墙面与地面阴阳角部位每侧各50mm范围,附加1道1.5mm厚聚氨酯防水涂料) 6.60mm厚泡沫混凝土找坡层(兼找坡,容重不大于6KN/m3),整体坡度≥1%,地漏周边500mm，范围内找坡坡度2%,随打随抹平整 7.原混凝土基层/钢筋混凝土楼板 |  |  | m2 | 34.17
19 | 011102001001 | 黑金沙大理石过门石 | 1.1.5厚成品一体黑金沙大理石过门石(倒角,防滑等级Aw级) 2.20厚防水砂浆湿铺层 3.1.5mm厚JS-Ⅱ型聚合物水泥防水涂料(满刷在聚氨酯之上) 4.1.5mm厚聚氨酯防水涂料(满刷,覆盖止水坎顶面+侧面+基层,并与有水房间的聚氨酯防水层搭接≥100mm) 5.110高C20细石混凝土止水坎(先做在楼板基层上,宽度覆盖过门石下方)-另计 6.原混凝土基层/钢筋混凝土楼板 |  |  | m2 | 0.91
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第5页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
20 | 011101005001 | 浅色PVC地板 | 部位：办公室、值班室、病案室、会议室、药房、走廊等区域 1.表面上保护蜡 2.2厚PVC(聚氯乙烯)(防滑等级Bd、耐磨性:T级)卷材面层(上卷)用专用胶粘剂粘铺,用滚筒碾压2遍,缝隙焊接。 3.3厚水泥基自流平砂浆基层 4.原地砖楼地面,对原地面进行清洗 |  |  | m2 | 373.75
21 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 部位：铺设地胶区域，做法详见23J909-4-14-踢8D 1.0.8厚100mm高成品不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2.水泥钉固定金属卡件上端,中距300 3.10厚1:3水泥砂浆压实抹平 4.界面剂1道 5.墙面喷湿 |  |  | m | 316.28
22 | 011302001001 | 铝合金方板吊顶 | 部位：卫生间,做法详见23J909-8-15-棚88 1.板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓,双向间距≤1200 2.C6钢筋吊杆,双向间距≤1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定 3.与安装型式配套的专用上层主龙骨,间距≤1200,用吊杆与钢筋吊杆联结后找平 4.与铝合金方板配套的专用下层副龙骨联结,间距≤600 5.600x600铝合金方板与专用龙骨固定 |  |  | m2 | 34.17
23 | 011302001002 | 白色无机涂料顶棚 | 1.原现浇板混凝土板砂浆抹灰层，局部破损修复找平，投标人综合考虑包含在投标报价中 2.3厚面层耐水腻子刮平 3.白色无机涂料做法:23J909-7-49-内涂1白色(一底二涂) |  |  | m2 | 373.75
24 | 031301002001 | 开孔打洞 | 1.开孔打洞，含洞口封堵 2.做法详见单管穿墙封堵15J012-1-L35-1 |  |  | 个 | 10
25 | 011207003001 | 小便斗隔断 | 小便斗隔断 1.规格、颜色、尺寸、样式需甲方确认 |  |  | 片 | 3
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第6页 共6页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 011207003002 | 蹲坑隔断 | 木质隔断 1.规格、颜色、尺寸、样式需甲方确认 |  |  | m2 | 22.68
27 | 010505012001 | 圈梁/止水坎模板 | 圈梁/止水坎模板，模板形式综合考虑 |  |  | m2 | 0.83
28 | 010505013001 | 过梁模板 | 过梁模板，模板形式综合考虑 |  |  | m2 | 16.83
29 | 010505011001 | 构造柱/门框柱模板 | 构造柱/门框柱模板，模板形式综合考虑 |  |  | m2 | 23.52
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日

## 3.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 011601009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 011601007001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 011601008001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 011601006001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建(构)筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 011601010001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
6 | 011601011001 | 夜间施工增加 | 因夜间或在地下室等特殊施工部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 011601012001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 011601013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 011601014001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 011601015001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建(构)筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
措施项目清单计价表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 011601016001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 011601017001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 011601018001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 011601019001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 011601002001 | 垂直运输 | 垂直运输机械进出场及安拆，固定装置、基础制作、安装，行走式机械轨道的铺设、拆除，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
措施项目清单计价表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
17 | 011601003001 | 其他大型机械进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
18 | 011601004001 | 施工排水 | 提供满足施工排水所需的排水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
19 | 011601005001 | 施工降水 | 提供满足施工降水所需的降水系统，包括设备安拆、调试及配套设施的设置等，设备运转、使用等
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日

## 3.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 79012.15 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 79012.15 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年10月15日

## 3.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 79012.15
4.1 | 暂列金额 | 790121.54 | 10 |  |  | 79012.15
本页小计 |  | — | — |  |  | 79012.15 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 79012.15 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日

## 3.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：改造装饰工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月15日

## 3.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：改造装饰工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月15日

## 3.8E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年10月15日

## 3.9G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：改造装饰工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日

## 4.1E.1.1-3 单位工程汇总表
单位工程汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： | 第1页 共1页
序号 | 项目内容 |  |  |  | 金额(元)
1 | 分部分项工程
1.1 | 通用安装工程
2 | 措施项目
2.1 | 其中：安全生产
3 | 其他项目
3.1 | 其中：暂列金额 |  |  |  | 7953.49
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  |  |  | 0.00
3.3 | 其中：计日工
3.4 | 其中：总承包服务费
3.5 | 其中：合同中约定的其他项目
4 | 增值税
合 计 |  |  |  |  | 7953.49
未来软件编制 |  | 2026年10月15日

## 4.2E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第1页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
1 | 030402011014 | 开水炉断路器箱 | 1.名称:开水炉断路器箱 2.型号:PZ30 3.安装方式:暗装 4.含墙面打洞、恢复 |  |  | 台 | 1
2 | 030405001003 | 低压电气开关 | 1.名称:漏保 2.型号:iC65N Vigi+ 2P C20 30mA 3.安装方式:配电箱内 4.含箱内配线 |  |  | 个 | 1
3 | 030405001004 | 低压电气开关 | 1.名称:漏保 2.型号:IC65N 4P C20 VE30mA 3.安装方式:配电箱内 4.含箱内配线 |  |  | 个 | 1
4 | 030412001002 | 配管 | 1.名称 焊接钢管 2.规格 SC50 3.配置形式 暗配 4.其他按图纸要求 |  |  | m | 12.86
5 | 030412001003 | 配管 | 1.名称 焊接钢管 2.规格 SC40 3.配置形式 暗配 4.其他按图纸要求 |  |  | m | 30
6 | 030412001004 | 配管 | 1.名称 焊接钢管 2.规格 SC32 3.配置形式 暗配 4.其他按图纸要求 |  |  | m | 10.56
7 | 030412001005 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVCφ16 3.配置形式:暗配 |  |  | m | 216.81
8 | 030412001006 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVCφ20 3.配置形式:暗配 |  |  | m | 124.15
9 | 030412001007 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:PVCφ25 3.配置形式:暗配 |  |  | m | 113.09
10 | 030412001008 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:包塑金属软管 3.规格:φ16 4.配置形式:灯具用 |  |  | m | 27.6
11 | 030412004001 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5mm2 |  |  | m | 993.18
12 | 030412004002 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4.0mm2 |  |  | m | 595.32
13 | 030412004003 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-6.0mm2 |  |  | m | 132.45
14 | 030412003001 | 桥架 | 1.名称 金属桥架 2.规格：200*100*1.2 3.其他 桥架支架制作安装 支架防腐蚀 |  |  | m | 100
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第2页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
15 | 030412006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.含配套面板 |  |  | 个 | 80
16 | 030412006002 | 开关盒 | 1.名称:开关盒 2.材质:塑料 3.规格:86型 4.安装形式:暗装 |  |  | 个 | 30
17 | 030413013001 | 照明开关 | 1.名称 单联单控暗开关 2.规格 10A ~250V |  |  | 个 | 13
18 | 030413013002 | 照明开关 | 1.名称 双联单控暗开关 2.规格 10A ~250V |  |  | 套 | 15
19 | 030413013003 | 照明开关 | 1.名称 三联单控暗开关 2.规格 10A ~250V |  |  | 套 | 4
20 | 030413013004 | 照明开关 | 1.名称 延迟开关 2.规格 10A ~250V |  |  | 套 | 4
21 | 030413014001 | 插座 | 1.名称 单相五孔插座（三孔+两孔） 2.规格 10A ~250V 3.安装方式 距地0.3m暗装 |  |  | 套 | 42
22 | 030413003001 | 平板灯 | 1.名称:平板灯 2.规格:40W,LED 4000K,Ra80，R9＞0，600*600 3.安装方式:吸顶安装 |  |  | 套 | 48
23 | 030413003002 | 集成吊顶配套的LED灯 | 1.名称:集成吊顶配套的LED灯 2.规格:18W LED 5000K Ra80 R9>0 600*600 3.安装方式:嵌顶安装 |  |  | 套 | 10
24 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | 1.名称:墙面开槽 2.规格:40*40mm以内 3.部位:室内 4.结构类型:水泥砂浆粉刷墙面 |  |  | m | 94.5
|  | C 通用安装工程 |  |  |  |  | 1
25 | 031001008001 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PPR给水管DN15 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道冲洗，水压试验 |  |  | m | 48.27
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第3页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
26 | 031001008002 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PPR给水管DN20 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道冲洗，水压试验 |  |  | m | 16.61
27 | 031001008003 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PPR给水管DN25 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道冲洗，水压试验 |  |  | m | 14.38
28 | 031001008004 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PPR给水管DN32 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道冲洗，水压试验 |  |  | m | 36.22
29 | 031001008005 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 给水 3.材质、规格 PPR给水管DN40 4.连接形式 热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 管道冲洗，水压试验 |  |  | m | 18.36
30 | 031002001001 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN20 4.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 | 4
31 | 031002001002 | 截止阀 | 1.类型:截止阀 2.材质:全铜 3.规格、压力等级:DN25 4.连接形式:螺纹连接 |  |  | 个 | 3
32 | 031001008006 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质、规格 DN100，优质隔声PVC-U 4.连接形式 专用胶粘连接 |  |  | m | 66.93
33 | 031001008007 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质、规格 DN75，优质隔声PVC-U 4.连接形式 专用胶粘连接 |  |  | m | 10.66
本页小计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第4页 共4页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  |  | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元)
[8 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
材料暂估价
34 | 031001008008 | 塑料管 | 1.安装部位 室内 2.介质 排水 3.材质、规格 DN50，优质隔声PVC-U 4.连接形式 专用胶粘连接 |  |  | m | 23.01
35 | 031003006001 | 大便器 | 1.类型:不锈钢蹲式大便器 |  |  | 组 | 11
36 | 031003007001 | 小便器 | 不锈钢成品小便池安装 |  |  | 组 | 8
37 | 031003008001 | 清洁池 | 不锈钢清洁池安装，含龙头 |  |  | 组 | 2
38 | 031003014002 | 地漏 | 1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN50 4.:采用水封深度为50mm的直通式地漏 |  |  | 个 | 4
39 | 031003014001 | 地漏 | 1.类型:地漏 2.材质:不锈钢 3.规格:DN100 4.:采用水封深度为50mm的直通式地漏 |  |  | 个 | 4
40 | 030502003001 | 网线 | 1、线材型号：六类非屏蔽网线 |  |  | m | 800
41 | 030502010001 | 水晶头 | 六类非屏蔽网络水晶头 |  |  | 个 | 216
本页小计
合 计
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日

## 4.3E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
通用措施项目
1 | 031401009001 | 安全生产 | 施工现场安全施工所需的各项措施
2 | 031401010001 | 文明施工 | 施工现场文明施工、绿色施工所需的各项措施
3 | 031401011001 | 环境保护 | 施工现场为达到环保要求所需的各项措施
4 | 031401012001 | 临时设施 | 为进行建设工程施工所需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施。包括临时设施的搭设、移拆、维修、清理、拆除后恢复等，以及因修建临时设施应由承包人所负责的有关内容
5 | 031401021001 | 冬雨季施工增加 | 在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排降雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率降低等内容
6 | 031401020001 | 夜间施工增加费 | 因夜间或在地下室等特殊部位施工时，所采用照明设备的安拆、维护、照明用电及施工人员夜班补助、夜间施工劳动效率降低等内容
7 | 031401017001 | 特殊地区施工增加 | 在特殊地区(高温、高寒、高原、沙漠、戈壁、沿海、海洋等)及特殊施工环境(邻公路、邻铁路等)下施工时，弥补施工降效所需增加的内容
8 | 031401013001 | 二次搬运 | 因施工场地条件及施工程序限制而发生的材料、构配件、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行二次或多次搬运所发生的内容
9 | 031401015001 | 已完工程及设备保护 | 建设项目施工过程中直至竣工验收前，对已完工程及设备采取的必要保护措施
10 | 031401014001 | 既有建(构)筑物、设施保护 | 在工程施工过程中，对既有建筑物、构筑物及地上、地下设施进行的遮盖、封闭、隔离等必要临时保护措施
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
11 | 031401023001 | 按质论价 | 招标文件或施工合同有质量目标时，以达到质量目标为费用计列条件的施工措施投入。
12 | 031401024001 | 建筑工人实名制 | 施工现场对人员进行实名制管理，包括封闭式施工现场的进出场门禁系统和生物识别电子打卡设备，非封闭式施工现场的移动定位、电子围栏考勤管理设备，现场显示屏，实名制系统使用以及管理等。
13 | 031401025001 | 特殊施工降效 | 1.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由于施工场地非封闭式，施工受行车、行人的干扰导致的人工、机械降效以及为了行车、行人安全发生的防护设施（不包括防护通道）与疏导人员。2.城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，为了不干扰住户的正常作息时间，每天的施工时长缩短而增加的施工降效。
14 | 031401026001 | 协管 | 城镇老旧小区改造项目、历史文化街区改造项目施工时，由承包人负责的监管协调违建拆除及恢复工作。
专业措施项目
15 | 031401001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等
16 | 031401002001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 除垂直运输机械以外的大型机械安装、检测、试运转和拆卸，运进、运出施工现场的装卸和运输，轨道、固定装置的安装和拆除等
17 | 031401003001 | 临时专用防护棚 | 临时防护棚制作、安装、拆除
本页小计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日
措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 |  |  | 价格(元) |  | 备注
18 | 031401004001 | 施工操作平台 | 场地平整、基础及支墩砌筑、支架型钢搭设、铺设、拆除、清理
19 | 031401005001 | 临时支撑架 | 临时支撑架制作、安装、拆除
20 | 031401006001 | 隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施 | 通风、供水、供气、供电、照明及通信设施安装、拆除
21 | 031401007001 | 吊装加固 | 大型设备加固、吊装过程中临时加固，加固设施拆除、清理
22 | 031401008001 | 胎(模)具 | 制作、安装、拆除
23 | 031401016001 | 顶升、提升装置 | 安装、拆除
24 | 031401018001 | 安装与生产运行同时进行施工防护 | 火灾防护、噪声防护
25 | 031401019001 | 有害身体健康环境中施工防护 | 在施工过程中有害化合物防护、粉尘防护、有害气体防护、高浓度氧气防护
26 | 031401022001 | 其他措施 | 为保证工程施工正常进行所发生的措施
本页小计 | [7 empty] | —
合 计 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日

## 4.4E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 暂估(暂定) 金额(元) |  | 结算(确定) 金额(元) | 调整金额±(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 7953.49 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.2
2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  |  | 详见本标准表E.4.3
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表E.4.5
5 | 合同中约定的其他项目
合 计 |  | 7953.49 |  |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  | 2026年10月15日

## 4.5E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  |  | 暂定金额 (元) | 确定金额 (元) |  | 调整金额 ±(元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
2 | 未确定工程暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
3 | 未确定服务暂列金额 |  |  |  |  | 0.00
4 | 未确定其他暂列金额 |  |  |  |  | 7953.49
4.1 | 暂列金额 | 79534.90 | 10 |  |  | 7953.49
本页小计 |  | — | — |  |  | 7953.49 |  |  |  | —
合 计 |  | — | — |  |  | 7953.49 |  |  |  | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日

## 4.6E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额(元) |  |  |  | 确认金额(元) |  |  |  |  | 调整金额 ±(元) | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 | 含税价格 |  | 不含税价格 |  | 增值税 | 含税价格
|  | A1 | B1 | C1 |  | A2 |  | B2 | C2 |  | D=C2-C1
本页小计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
合 计 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | [7 empty] | —
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月15日

## 4.7E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 标段： |  | 第1页 共1页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价(元) |  | 调整金额 ±(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
[7 empty] | A1 | A2 | B=A2-A1
一 | 人工
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机具
施工机具小计
总 计
未来软件编制 |  |  |  |  | 2026年10月15日

## 4.8E.5.1 增值税计价表
增值税计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  |  | 计算基础 | 税率(%) |  | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项合计+措施项目合计+其他项目合计-专业工程暂估价-(除税甲供材料费+除税甲供设备费) |  |  |  | 9
合 计
未来软件编制 |  |  | 2026年10月15日

## 4.9G.1.1 发包人提供材料一览表
发包人提供材料一览表
工程名称：安装工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |  |  | 单价(元) | 合价(元) |  | 有效损耗率(%) | 备注
本页小计 | [8 empty] | — | —
合 计 | [8 empty] | — | —
未来软件编制 |  |  |  | 2026年10月15日